NORAKSTS

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

„Pētnieciskās aparatūras - elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/17_ERAF)

Iepirkumu komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.LU 2014/17_ERAF-4

# Rīgā, 2014.gada 30.septembrī

Sēdi vada: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs A. Peičs.

Sēdē piedalās: Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) četru Komisijas locekļu sastāvā - Komisijas priekšsēdētājs A. Peičs, Komisijas locekļi – G. Pavlova, V. Krastiņš, A. Poluektovs, un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu.

Sēdi protokolē: Komisijas sekretāre A. Krūtmane.

Darba kārtībā:

1. Vispārīga informācija par iepirkumu.

2. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana.

# 1. Vispārīga informācija par iepirkumu:

# Pasūtītāja nosaukums un adrese: Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga.

# Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2014/17_ERAF.

# Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.

- Līguma priekšmets: pētnieciskās aparatūras - elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām.

# Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB mājas lapā internetā: 16.07.2014;

# Datums, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu ievietots IUB mājas lapā: 31.07.2014;

# Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts ES Oficiālajā vēstnesī: 18.07.2014.; 2014/S 136-243893;

# Datums, kad paziņojums par grozījumiem publicēts ES Oficiālajā vēstnesī: 05.08.2014.; 2014/S 148-265601.

- Iepirkumu komisijas sastāvs un tā izveidošanas pamatojums: Iepirkuma komisija izveidota ar 2006.gada 22.jūnija LU rektora rīkojumu Nr.1/162  „Par pastāvīgās iepirkuma komisijas sastāvu” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 22.07.2014.). Iepirkuma komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs:		              Atis Peičs, LU direktors;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:	Gundars Bērziņš, LU kanclers;

Komisijas locekļi:	Genovefa Pavlova,  LU direktora vietniece;

Valdis Krastiņš, LU galvenais inženieris;

Aleksandrs Poluektovs, Tehniskās daļas vadītājs;

Komisijas sekretāre:	Antra Krūtmane, LU Lietvedības departamenta Juridiskās nodaļas juriste.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums:

saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana, piemērojot šādus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritērijus atbilstoši šādai punktu sistēmai:

| Nr.p.k. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšana | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena bez PVN (C) | Atbilstoši Pretendenta finanšu piedāvājumā (Nolikuma 2.pielikums) norādītajai informācijai | 80 |
| 2. | Piegādes kvalitāte (Pk): piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Nolikumā norādītās Preces piegādi un uzstādīšanu no līguma noslēgšanas dienas. | Termiņš, kādā Pretendents nodrošina pasūtītāju ar Nolikumā norādīto Preces piegādi un uzstādīšanu no līguma noslēgšanas dienas, sākot no 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, bet nepārsniedzot tehniskajā un finanšu piedāvājumā (Nolikuma 2.pielikuma 4.p.) norādīto maksimālo termiņu 70 (septiņdesmit) kalendārās dienas. Vērtējums tiek noteikts, salīdzinot labāko Pretendenta piedāvājumu ar citu Pretendentu piedāvājumiem (ātrāka Preces piegāde un uzstādīšana – vairāk punktu). Pretendents termiņu norāda (dienu skaitu - kalendārās dienas) Nolikuma 2.pielikuma veidlapā. | 20 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits (K): |  | 100 |

C = , kur

– viszemākā piedāvātā cena,

– vērtējamā piedāvājuma cena,

N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.

Piegādes kvalitāte (Pk) - piegādes termiņš (kalendāro dienu skaits), kādā Pretendents nodrošina pasūtītāju ar Nolikumā norādīto Preces piegādi un uzstādīšanu no līguma noslēgšanas dienas, – ne vairāk par 20 izdevīguma punktiem, tiek aprēķināts pēc formulas: Pk = Kx/Ky x N, kur Pk – iegūto punktu skaits, Kx – ātrākais pasūtījuma piegādes termiņš, Ky – vērtējamā Pretendenta piegādes termiņš, N – maksimālais punktu skaits piegādes termiņam;

Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka pēc formulas (K)=C+Pk.

- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 28.augustam plkst.11:00;

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta: LU Saimniecības pārvalde, 201.telpa, Baznīcas iela 5, Rīga.

1.2. Ziņo Komisijas priekšsēdētājs A. Peičs: līdz 2014.gada 28.augustam plkst.11:00, ņemot vērā Latvijas Universitātes atklāta konkursa „Pētnieciskās aparatūras - elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/17_ERAF), turpmāk – Konkurss, piedāvājumu reģistru, piedāvājumus, turpmāk – Piedāvājumi, ir iesnieguši šādi pretendenti, turpmāk – Pretendenti, šādā laika posmā un secībā:

| 1. | SIA „Labochema Latvija” | 28.08.2014. plkst.09:29 |
| --- | --- | --- |
| 2. | SIA „ARMGATE” | 28.08.2014. plkst.10:33 |

# Komisijas priekšsēdētājs A. Peičs iepazīstina Komisiju ar katra Pretendenta iesniegto Piedāvājumu:

# 1) SIA „Labochema Latvija” Piedāvājums iesniegts 28.08.2014. plkst.09:29, piedāvātā cena ir: 228 116,00 EUR bez PVN;

# 2) SIA „ARMGATE” Piedāvājums iesniegts 28.08.2014. plkst.10:33, piedāvātā cena ir: 223 880,80 EUR bez PVN.

# 2. Komisijas priekšsēdētājs A. Peičs ierosina Komisijai uzsākt vērtēt Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE” iesniegtos Piedāvājumus atbilstoši Konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikums) noteiktajām prasībām.

# 2.1. Komisija uzsāk vērtēt Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE” iesniegto Piedāvājumu atbilstību Nolikumā izvirzītajām noformējuma prasībām.

# Komisija, izvērtējot iesniegto Piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, secina, ka Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE” iesniegtie Piedāvājumi atbilst Konkursa Nolikumā noteiktajām Piedāvājumu noformējuma prasībām. Komisija, ņemot vērā Piedāvājumu atbilstību Konkursa Nolikumā noteiktajām Piedāvājumu noformējuma prasībām, vienbalsīgi nolemj: turpināt vērtēt Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE” iesniegtos Piedāvājumus.

2.2. Komisija uzsāk Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE” Piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši Konkursa Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām atbilstoši iesniegtajiem Pretendentu kvalifikācijas dokumentiem, pārbaudot Pretendentu atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai. Izskatot Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE” Piedāvājumus, Komisija secina, ka Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE” Piedāvājumi atbilst visām Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Ņemot vērā veikto kvalifikācijas pārbaudi, Komisija vienbalsīgi nolemj: turpināt vērtēt Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE” Piedāvājumus.

# 2.3. Komisija uzsāk Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE” iesniegto tehnisko piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši Konkursa Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām:

| Prece | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | SIA „Armgate” piedāvājums | SIA „Labochema Latvija” piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. Elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometrs: |  |  |  |
| Sistēmas apraksts | Sistēma paredzēta ūdeņraža (δ3D), oglekļa (δ13C), slāpekļa (δ 15N), skābekļa (δ 18O,) un sēra (δ 34S) izotopu attiecību noteikšanai cietos un šķidros paraugos. Tāpat iekārtai jābūt spējīgai veikt smagāku elementu izotopu, piem. broma analīzi. Masspektrometra blokam jābūt ar iespējām pievienot ārēju gāzu hromatogrāfijas sistēmu | Atbilst | Atbilst |
| Paātrinošais spriegums H,C,N, O un S element izotopiskai analīzei | ≥ 5 kV | Atbilst | Atbilst |
| Faradeja kolektori | ≥ 3 C, N, O un S analīzēm un ≥2 δD analīzēm | Atbilst | Atbilst |
| Vienlaicīga jonu kūļa savākšana | Nodrošināta vienlaicīga jonu kūļa savākšana no visiem C, N, O un S analīzēm paredzētajiem Faradeja kolektoriem | Atbilst | Atbilst |
| Novērojamo masu diapazons | Vismaz no 2 līdz 100 Daltoniem | Atbilst | Atbilst |
| Masu dispersija | Efektīvais magnētiskās izlieces rādiuss ogļskābajai gāzei ≥ 30 cm | Atbilst | Atbilst |
| Masas izšķirtspēja C, N, O un S izotopiem | ≥110 m/Δm visiem C, N, O un S izotopiem | Atbilst | Atbilst |
| Signāla pastiprinātāji | ≥50 V | Atbilst | Atbilst |
| Pārpalikuma jutība (Abundance sensitivity) CO2 gāzei (molekulu ar masu 44 pārpalikums uz molekulu ar masu 45 mērījumiem) | < 50 ppm | Atbilst | Atbilst |
| Plūsmu pārslēgšana, spiediena regulators, plūsmas mērītājs | Elektroniski | Atbilst | Atbilst |
| CO2 jutība | ≥15 nA | Atbilst | Apliecinam, ka šī prasība ir izpildīta. Sistēma pie minimālā parauga patēriņa (0.047 nMol/sec) spēj nodrosināt 5nA CO2 jutību. Tā kā prasībās nav norādīts maksimālais parauga patēriņš un jutība ir proporcionāla izmantotā parauga daudzumam, ir attiecīgi iespējams palielināt parauga patēriņu vismaz 3 reizes, lai nodrošinātu 15nA un augstāku CO2 jutību. Svarīgs parametrs ir iesvars un tāpēc ražotāji uzdod dažādus piesvarus, bet rēķinot uz mMol/s viss ir atbilstoši |
| Linearitāte, izmantojot references gāzes (vismaz 5 mērījumu vidējais rādītājs) | Atbilst zemāk noteiktajām prasībām | Atbilst | Atbilst |
| δ13C noteikšanas testā, izmantojot CO2 δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO2 δ 15N noteikšanas testā, izmantojot N2 | Katrā testā ≤ 0.020 ‰/nA | Atbilst | Atbilst |
| δ 18O noteikšanas testā, izmantojot CO | ≤ 0.040 ‰/nA | Atbilst | Atbilst |
| H3+ korekcija (vismaz 5 mērījumu vidējais rādītājs) | ≤10 ppm/nA ar kļūdu ≤±0.050 ppm/nA | Atbilst | Atbilst |
| C:S attiecības ierobežojumi secīgā C, N un S analīzē | Bez C:S attiecības ierobežojuma | Atbilst | Atbilst |
| Elektromagnēta ūdens vai ekvivalenta dzesēšanas šķidruma dzesēšanas sūknis | Dzesēšanas jauda ≥ 0.4kW @ 20oC un plūsmas ātrumu≥ 2.5l/min | Atbilst | Prasības pēc dzesēšanas sūkņa tika izvirzīta tikai, lai nodrošinātu sistēmas darbību laboratorijas temperatūras apstākļos, tā kā sistēmas elektromagnēts uzsilst un ir nepieciešama tā dzesēšana. Tā kā ir nodrošināta piedāvātās sistēmas darbība apkārtējās vides apstākļos 18-28oC (skat. MAT253 brošūru), ar iebūvētu dzesēšanas tehnoloģiju (skat. Pievienoto sistēmas shēmu no publiski pieejamas vietnes http://bit.ly/1sIT31C), uzskatām piedāvājumu par atbilstošu un ekvivalentu Pasūtītāja prasībām. |
| Kalibrēšanas standarti | Vismaz 2 kalibrēšanas standarti katram analizējamajam elementam O, H, N, S un C | Atbilst | Atbilst |
| Attālinātā piekļuve | Iespēja veikt attālināti diagnostiku un kalibrāciju | Atbilst | Atbilst |
| Elementu analizatoru darbības temperatūras | ≥ 1100 °C sadegšanas krāsnij ≥ 1400 °C redukcijas krāsnij | Atbilst | Atbilst |
| Elementu analizatora gāzu atdalīšana | Nodrošināta ar iebūvētu gāzu hromatogrāfa bloku | Atbilst | Atbilst |
| Siltuma vadītspējas detektors | Iebūvēts | Atbilst | Atbilst |
| Vienlaicīga C un N analīze | Nodrošināta | Atbilst | Atbilst |
| Uzkarsēšanas laiks pirolīzes sistēmai, lai sasniegtu maksimālo temperatūru no istabas temperatūras | ≤ 25 minūtes | Atbilst | Atbilst |
| Pirolīzes iekārtas karuseļa pozīciju skaits | ≥50 | Atbilst | Atbilst |
| Pirolīzes sistēmas reaktors | Keramikas vai ekvivalents | Atbilst | Apliecinam, ka šī prasība ir izpildīta, tā kā piedāvātās sistēmas reaktora aktīvā daļa ir keramika, kas atbilst Pasūtītāja prasībām un uzskatāms par ekvivalentu. Stiklveida ogleklis ir pareizi jātulko kā stiklveida grafīts un tas ir pielīdzināms keramikai un pat labāks pēc savām īpašībām, kas paredzētas dotajai lietošanai, kas atbilst uzstādījumam ekvivalents |
| Elementu analizatora un pirolīzes iekārtas savietojamība | Iekārtām jābūt savietojamām ar piedāvāto izotopu attiecības masspektrometru. Piedāvājumā jābūt iekļautiem visiem nepieciešamajiem savienojumiem, lai nodrošinātu savietojamību ar piedāvāto izotopu attiecības masspektrometru | Atbilst | Atbilst |
| 2. Papildus prasības: |  |  |  |
| Datora, datu un programmatūras sistēma | Procesors ar vismaz 2 GHz takts frekvenci un vismaz 8000 Passmark etalonizmēģinajuma rezultāta punktiem Vismaz 512 GB cietais disks Vismaz 8 GB operatīvā atmiņa Vismaz 21’’ monitors Iekļauta pele un klaviatūra Melnbaltais printeris ar ātrumu vismaz 20 lpp/minūtē Operētājsistēma: Savietojama ar piedāvātās iekārtas vadības programmatūru | Atbilst | Atbilst |
| Drošības prasības | Detektors vai detektori H2, CO un CO2 koncentrācijas noteikšanai telpā | Atbilst | Atbilst |
| Testēšanas materiāli | Jānodrošina instrumenta testēšanas laikā | Atbilst | Atbilst |
| Gāzu sistēma | Pretendentam jānodrošina gāzu skapji, kā arī visi iekārtas darbībai nepieciešamie gāzes sistēmas aksesuāri (reduktori, gāzes līnijas, vārsti, gāzes balonu savienojumi u.c.). Sistēmai jābūt paredzētai viena gāzes balona pieslēgšanai katrai gāzei. | Atbilst | Atbilst |
| Dokumentācija | Iesniedzot piedāvājumu visi piedāvātās sistēmas tehniskie parametri ir jāapstiprina ar iekārtu ražotāju tehnisko dokumentāciju vai apstiprinājuma vēstuli. | Atbilst | Atbilst |
| Uzstādīšana un apmācība | Lietotāja telpās, apmācība vismaz 32 stundas | Atbilst | Atbilst |

# Ņemot vērā iepriekš norādīto izvērtējumu, Komisija secina, ka Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE” tehniskais piedāvājums atbilst visām Konkursa Nolikumā izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām.

# Ņemot vērā veikto tehniskā piedāvājuma vērtēšanu, Komisija vienbalsīgi nolemj: turpināt vērtēt Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE” iesniegtos Piedāvājumus Konkursam.

2.4. Komisija uzsāk Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE” iesniegto finanšu piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši Konkursa Nolikumā noteiktajām finanšu piedāvājuma sagatavošanas prasībām Konkursā.

Komisijas priekšsēdētājs A. Peičs informē Komisiju, ka 2014.gada 28.augustā Konkursa piedāvājumu atvēršanas sēdē (28.08.2014.protokols Nr.LU 2014/17_ERAF-3) Komisija fiksējusi šādas Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE” piedāvātās līgumcenas Konkursā:

# 1) SIA „Labochema Latvija” piedāvātā cena ir: 228 116,00 EUR bez PVN;

# 2) SIA „ARMGATE” piedāvātā cena ir: 223 880,80 EUR bez PVN.

# 2.4.1. Komisija, izskatot Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE” iesniegtos finanšu piedāvājumus, secina, ka Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE” iesniegtie finanšu piedāvājumi sagatavoti atbilstoši Konkursa Nolikumā noteiktajām finanšu piedāvājuma sagatavošanas prasībām.

# 2.4.2. Komisija, izskatot Pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus, saskaņā ar Konkursa Nolikuma 6.4.2.apakšpunktā norādīto un atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešajā daļā noteiktajam, pārbauda, vai iesniegtajos Pretendentu Piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Komisija konstatē, ka Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE” iesniegtajos finanšu Piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas. Komisija, ņemot vērā Pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu izvērtējumu, vienbalsīgi nolemj: turpināt vērtēt Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE” iesniegtos Piedāvājumus saskaņā ar Konkursa Nolikumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

2.5. Komisija turpina vērtēt Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE” piedāvājumus atbilstoši Nolikuma 6.5.1.apakšpunktā noteiktajai kārtībai, proti, saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana, piemērojot Nolikumā noteiktos saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritērijus atbilstoši noteiktajai punktu sistēmai. Komisija secina, ka Pretendentu SIA „Labochema Latvija” un SIA „ARMGATE”  Piedāvājumi ir ieguvuši šādu vērtējumu (punktu skaitu):

2.5.1. SIA „Labochema Latvija”:

| Nr.p.k. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšana | Iegūtais punktu skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena bez PVN (C) | Atbilstoši Pretendenta finanšu piedāvājumā (Nolikuma 2.pielikums) norādītajai informācijai | 78,51 |
| 2. | Piegādes kvalitāte (Pk): piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Nolikumā norādītās Preces piegādi un uzstādīšanu no līguma noslēgšanas dienas. | Termiņš, kādā Pretendents nodrošina pasūtītāju ar Nolikumā norādīto Preces piegādi un uzstādīšanu no līguma noslēgšanas dienas, sākot no 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, bet nepārsniedzot tehniskajā un finanšu piedāvājumā (Nolikuma 2.pielikuma 4.p.) norādīto maksimālo termiņu 70 (septiņdesmit) kalendārās dienas. Vērtējums tiek noteikts, salīdzinot labāko Pretendenta piedāvājumu ar citu Pretendentu piedāvājumiem (ātrāka Preces piegāde un uzstādīšana – vairāk punktu). Pretendents termiņu norāda (dienu skaitu - kalendārās dienas) Nolikuma 2.pielikuma veidlapā. | 20 |
|  | Iegūtais kopējais punktu skaits: |  | 98,51 |

2.5.2. SIA „ARMGATE”:

| Nr.p.k. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšana | Iegūtais punktu skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena bez PVN (C) | Atbilstoši Pretendenta finanšu piedāvājumā (Nolikuma 2.pielikums) norādītajai informācijai | 80 |
| 2. | Piegādes kvalitāte (Pk): piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Nolikumā norādītās Preces piegādi un uzstādīšanu no līguma noslēgšanas dienas. | Termiņš, kādā Pretendents nodrošina pasūtītāju ar Nolikumā norādīto Preces piegādi un uzstādīšanu no līguma noslēgšanas dienas, sākot no 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, bet nepārsniedzot tehniskajā un finanšu piedāvājumā (Nolikuma 2.pielikuma 4.p.) norādīto maksimālo termiņu 70 (septiņdesmit) kalendārās dienas. Vērtējums tiek noteikts, salīdzinot labāko Pretendenta piedāvājumu ar citu Pretendentu piedāvājumiem (ātrāka Preces piegāde un uzstādīšana – vairāk punktu). Pretendents termiņu norāda (dienu skaitu - kalendārās dienas) Nolikuma 2.pielikuma veidlapā. | 20 |
|  | Iegūtais kopējais punktu skaits: |  | 100 |

2.6. Komisija secina, ka saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma punktu kopvērtējuma pamatojums, salīdzinot iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus, ir veidojies ņemot vērā šādu izvērtējumu:

2.6.1. Pretendenta SIA „ARMGATE” piedāvājums ir ieguvis augstāko punktu kopvērtējumu - 100 punktus:

1.kritērijs: Pretendenta piedāvāta cena (bez PVN): 223880,80 EUR; iegūtais punktu skaits – 80.

2.kritērijs:  Piegādes kvalitāte: piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Nolikumā norādītās Preces piegādi un uzstādīšanu no līguma noslēgšanas dienas.: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas; iegūtais punktu skaits – 20.

2.6.2. Pretendenta SIA „Labochema Latvija" piedāvājums ir ieguvis šādu punktu kopvērtējumu – 98,51 punktu:

1.kritērijs: Pretendenta piedāvāta cena (bez PVN): 228 116,00 EUR; iegūtais punktu skaits – 78,51.

2.kritērijs: Piegādes kvalitāte: piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Nolikumā norādītās Preces piegādi un uzstādīšanu no līguma noslēgšanas dienas.: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas; iegūtais punktu skaits – 20.

2.7. Komisijas priekšsēdētājs A. Peičs informē Komisiju, ka atklātā konkursā attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, jāveic pārbaude par Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 39.¹ panta pirmajā daļā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību.

2.7.1. Komisija, lai pārbaudītu, vai Pretendenti nav izslēdzami no dalības Iepirkumā PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieguva šādu informāciju:

2.7.1.1. par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra).

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā ir apkopotas ziņas par tiesību aktu pārkāpumiem: SIA „ARMGATE", tāpat arī SIA „ARMGATE" valdes loceklei Vinetai Zilgalvei, kā arī valdes loceklim Revikam Vardanjanam nav tādu tiesību aktu pārkāpumu (vai ir konkurences tiesību pārkāpuma gadījums, bet kurā par sadarbību iecietības programmas ietvaros persona ir atbrīvota no naudas soda vai naudas sods samazināts), par kuriem kandidāts vai pretendents izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, vai kompetentas institūcijas lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums par tiesību aktu pārkāpumiem, par kuriem kandidāts vai pretendents izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, nav stājies spēkā un nav kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams vai par kuriem nav iestājies iepirkumus regulējošos tiesību aktos paredzētais noilgums (protokola pielikumā 29.09.2014. E-IZZIŅAS par iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajiem pārkāpumiem).

2.7.1.2. par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra (protokola pielikumā 29.09.2014. E-IZZIŅA par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem):

Uznēmumu reģistrā nav aktuālo datu  par pārbaudāmo personu SIA „ARMGATE" (protokola pielikumā 29.09.2014. E-IZZIŅA par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem) maksātnespējas (t.sk.bankrota) procesiem, likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību.

2.7.1.3. par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām (protokola pielikumā 29.09.2014. E-IZZIŅA par nodokļu nomaksas statusu par to, ka Pretendentiem SIA „ARMGATE" Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

2.7.2. Komisija, pārbaudot PIL 39.¹ panta pirmajā daļā norādītos izslēgšanas noteikumus secina, ka Pretendents SIA „ARMGATE" nav izslēdzama no dalības Konkursā PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, kā arī PIL 39.¹ panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, jo šādi nodarījumi un pārkāpumi, kā arī fakti par SIA „ARMGATE" nav reģistrēti.

3. Komisija, ņemot vērā Pretendenta SIA „ARMGATE" iesniegtā Piedāvājuma atbilstību Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītā piedāvājuma izvēles kritērijam – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, vienbalsīgi NOLĒMA:

1) Pretendentu SIA „ARMGATE" atzīt par uzvarētāju Konkursā un piešķirt līguma slēgšanas tiesības;

2) nosūtīt visiem Konkursa Pretendentiem paziņojumu par augstāk minēto Komisijas lēmumu;

3) Komisijai iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc Pretendentu informēšanas iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai paziņojumu par šī iepirkuma procedūras rezultātiem.

Citu jautājumu, iebildumu vai labojumu nav.

Komisijas priekšsēdētājs:                               ______/paraksts/_____ /Atis Peičs/

Komisijas locekļi:	                                                                                        ______/paraksts/_____/Genovefa Pavlova/

______/paraksts/_____/Valdis Krastiņš/

______/paraksts/_____/Aleksandrs Poluektovs/

Komisijas sekretāre:				______/paraksts/_____/Antra Krūtmane/