APSTIPRINĀTS

Atklāta konkursa nolikums

“Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām”

iepirkumu komisijas

sēdē 2014.gada 1. decembrī

protokols Nr. LU 2014/29_ERAF_1

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projektu vajadzībām”

N    O    L    I    K    U    M    S

LU 2014/29_ERAF

Rīga, 2014.gads

SATURS

I       VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	_____________________________________     3

II     PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA	 _______    5

III    INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU_____________________ ______   4

IV    PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI______________________________ _   9

V      PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS

PRASĪBAS_______________________________________________________________     9

VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA______________________________  10

VII   KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI________________________________  11

VIII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ____________________________  11

IX	LĪGUMA NOSACĪJUMI_____________________________________________   12

1. pielikums_______________________________________________________________  13

2. pielikums_______________________________________________________________  14

3. pielikums_______________________________________________________________150

4. pielikums____________________________________________________________ _    248

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2014/29_ERAF

  - PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU).

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

  - Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas materiāli un reaģenti ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projektu vajadzībām”; Iepirkuma priekšmets dalīts 57. daļās:

1.3.1. 1.daļa – „Komercpreparāti lignocelulozes un lignīna biodegradācijai, raugu, sēņu un drozofilu kultivēšanas vides”;

1.3.2. 2. daļa – „Ķimikālijas”;

1.3.3. 3. daļa –„Dažādi reaģenti in vitro šūnu un audu kultūru izveidošanai un uzturēšanai”;

1.3.4. 4. daļa – „Barotnes un piedevas eikariotu šūnu kultivēšanai”;

1.3.5. 5. daļa – „Cilvēka un žurkas citokīnu un augšanas faktoru noteikšanas paneļi un reaģenti Multiplex analīzēm”;

1.3.6. 6. daļa – „Xcelligence E-plates šūnu proliferācijas mērījumiem reālajā laikā”;

1.3.7. 7. daļa – „Šūnu līnijas”;

1.3.8. 8. daļa – „Optiskās un elektroniskās komponentes un instrumenti”;

1.3.9. 9. daļa – „Optiskās un elektroniskās komponentes un instrumenti”;

1.3.10. 10. daļa – „Reaģenti, ķimikālijas”;

1.3.11. 11. daļa – „Materiāli jonu hromatogrāfijai”;

1.3.12. 12. daļa – „Materiāli augstefektīvai šķidruma hromatogrāfijai (HPLC)”;

1.3.13. 13. daļa – „Analītiskie komplekti”;

1.3.14. 14. daļa – „Materiāli fermentātoriem”;

1.3.15. 15. daļa – „Dažādi reaģenti in vitro šūnu un audu kultūru izveidošanai un uzturēšanai”;

1.3.16. 16. daļa – „Barotnes un piedevas eikariotu šūnu kultivēšanai”;

1.3.17. 17. daļa – „Specializētas barotnes, piedevas un materiāli eikariotu šūnu kultivēšanai”;

1.3.18. 18. daļa – „Reaģenti molekulārām analīzēm”;

1.3.19. 19. daļa – „Sintētiskie oligonukleotīdi”;

1.3.20. 20. daļa – „Reaģenti un materiāli šūnu separēšanai”;

1.3.21. 21. daļa – „Reaģenti un materiāli endotoksīnu noteikšanai”;

1.3.22. 22. daļa – „Antibiotikas”;

1.3.23. 23. daļa – „Reaģenti proteīnu glikozilēšanas analīzēm”;

1.3.24. 24. daļa – „Baktēriju celmi plazmīdu pavairošanai”;

1.3.25. 25. daļa – „Baktēriju plazmīdas”;

1.3.26. 26. daļa – „Cilvēka un žurkas citokīnu un augšanas faktoru noteikšanas paneļi un reaģenti Multiplex analīzēm”;

1.3.27. 27. daļa – „Reaģenti glikoproteīnu attīrīšanai un analīzei”;

1.3.28. 28. daļa – „Dažādi reaģenti biomateriālu veidošanai”;

1.3.29. 29. daļa – „Šūnu līnijas”;

1.3.30. 30. daļa – „Antivielas un reaģenti proteīnu analīzēm”;

1.3.31. 31. daļa – „Rekombinanti proteīni”;

1.3.32. 32. daļa – „Laboratorijas dzīvnieki”;

1.3.33. 33. daļa – „Adenovīrusu ekspresijas sistēmas”;

1.3.34. 34. daļa – „Dažādi materiāli augu in vitro kultūru izveidošanai un uzturēšanai”;

1.3.35. 35. daļa – „Dažādi reaģenti in vitro šūnu un audu kultūru izveidošanai un uzturēšanai”;

1.3.36. 36. daļa – „Reaģenti un ķimikālijas hromatogrāfijas un masas spektrometrijas analīzēm”;

1.3.37. 37. daļa – „Barotnes un piedevas eikariotu šūnu kultivēšanai”;

1.3.38. 38. daļa – „Reaģenti iedarbības uz melanoģenēzi novērtēšanai”;

1.3.39. 39. daļa – „Reaģenti molekulārām analīzēm”;

1.3.40. 40. daļa – „Sintētiskie oligonukleotīdi”;

1.3.41. 41. daļa – „Antibiotikas”;

1.3.42. 42. daļa – „Cilvēka citokīnu un augšanas faktoru noteikšanas paneļi un reaģenti Multiplex analīzēm”;

1.3.43. 43. daļa – „Šūnu līnijas”;

1.3.44. 44. daļa – „Audu kultūras un to kultivēšanas vides”;

1.3.45. 45. daļa – „Hromatogrāfijas-masspektrometrijas materiāli”;

1.3.46. 46. daļa – „Kiti vielu noteikšanai”;

1.3.47. 47. daļa – „Ķīmiskas vielas un reaģenti”;

1.3.48. 48. daļa – „Barotnes un reaģenti mikrobioloģiskām analīzēm”;

1.3.49. 49. daļa – „Laboratorijas materiāli”;

1.3.50. 50. daļa – „Kiti vielu noteikšanai”;

1.3.51. 51. daļa – „Ķīmiskas vielas un reaģenti”;

1.3.52. 52. daļa – „Barotnes un reaģenti mikrobioloģiskām analīzēm”;

1.3.53. 53. daļa – „Laboratorijas materiāli”;

1.3.54. 54. daļa – „Kriostobri bioloģiskā materiāla ilgstošai uzglabāšanai”;

1.3.55. 55. daļa – „Materiāli histoloģiskajai un imūnhistoķīmiskajai izmeklēšanai”;

1.3.56. 56. daļa – „Reaģenti laboratoriskajiem izmeklējumiem, molekulārbioloģijai”;

1.3.57. 57. daļa – „Reaģenti molekulāri bioloģisko izmeklējumu veikšanai”;

1.4. CPV kods: 24000000-4;

1.4.1. CPV papildus kodi:8.daļa :31000000-6, 38000000-5; 9.daļa: 42000000-6; 38000000-5; 31000000-6; 10., 11., 12. daļa: 24960000-1; 14.daļa: 19500000-1; 32.daļa: 03325000-3; 48.daļa:24960000-1; 49.daļa: 19520000-7; 53.daļa: 19520000-7.

1.5. Līguma izpildes laiks:      2015.gada 31.augusts.

1.6. Līguma izpildes vieta:

1.6.1. 1., 10., 11., 12., 13., 14., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53. daļa: LU ēkā, Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, Latvija;

1.6.2. 2. daļa: LU ēkā, Kr.Valdemāra ielā 48, Rīgā, Latvija;

1.6.3. 3., 4., 5., 6., 7. daļa: Pilsoņu ielā 13, Rīgā, Latvija;

1.6.4. 8. ,9., daļa: Šķūņu iela 4, Rīgā, Latvija;

1.6.5. 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45. daļa: pēc Pasūtītāja pieprasījuma Kronvalda bulvārī 4 vai Rātsupītes iela 7, Rīgā, Latvija;

1.6.6. 54., 55., 56., 57.daļa: O.Vācieša ielā 4, Rīgā, Latvija.

1.7.Iepirkums tiek līdzfinansēts:

1.7.1. 1. daļa: projekts „Bioetanola un furfurola kopīgas iegūšanas no kviešu salmiem biotehnoloģiskie pamati”, finansējuma kods: S152-ESS161-ZR-N-270, vienošanās Nr.2014/0026/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/002, finanšu līdzekļiem;

1.7.2. 2. daļa: no projekts „Jaunu otrās paaudzes antineoplastisko tirozīna kināžu inhibitoru kristalizācijas un mehanoķīmiskas iegūšanas tehnoloģiju izstrāde”, finansējuma kods: S159-ESS163-ZE-N-120, vienošanās Nr.2014/0028/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/003, finanšu līdzekļiem;

1.7.3. 3., 4., 5., 6., 7.daļa: projekts „Šūnu proliferācijas monitoringa modeļsistēmas izstrāde zinātniskai un klīniskai dabas vielu efektivitātes novērtēšanai jaunu, kardiovaskulāru risku mazinošu uztura bagātinātāju ražošanai un pētniecībai”, finansējuma kods: S158-ESS173-ZE-N-008, vienošanās Nr.2014/0030/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/008, finanšu līdzekļiem;

1.7.4. 8.daļa: projekts „Inovatīvas ādas diagnostiskās attēlošanas tehnoloģijas”, finansējuma kods: S150-ESS159-ZE-N-109, vienošanās Nr.2014/0041/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/015, finanšu līdzekļiem;

1.7.5. 9.daļa: projekts „Inovatīva tehnoloģija reģionālās asinsrites bezkontakta monitoringam”, finansējuma kods: S149-ESS158-ZE-N-109, vienošanās Nr.2014/0036/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/020, finanšu līdzekļiem;

1.7.6. 10., 11.,12., 13., 14. daļa: projekts „Netradicionālo raugu izmantošana bioetanola ražošanas uzlabošanai no inulīnu saturošām izejvielām – biotehnoloģiskā un sistēmbioloģijas pieeja”, finansējuma kods: S163-ESS171-ZR-N-270, vienošanās Nr.2014/0040/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/043, finanšu līdzekļiem;

1.7.7. 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. daļa: projekts „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde”, finansējuma kods: S155-ESS172-ZE-N-090, vienošanās Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046, finanšu līdzekļiem;

1.7.8. 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45. daļa: projekts „Jaunas ādu atjaunojošas un pigmentāciju regulējošas kosmētikas kompozīcijas izstrāde, izmantojot videi draudzīgu tehnoloģiju”, finansējuma kods: S154-ESS164-ZR-N-090, vienošanās Nr. 2014/0038/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/047, finanšu līdzekļiem;

1.7.9. 46., 47., 48., 49.daļa: projekts „Mikrobiālās biosintēzes tehnoloģija nanostrukturētās biocelulozes iegūšanai”, finansējuma kods: S161-ESS170-ZE-N-270, vienošanās Nr.2014/0034/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/097, finanšu līdzekļiem;

1.7.10. 50., 51., 52., 53. daļa: projekts „Bakteriālo eksopolisaharīdu iegūšanas tehnoloģijas izstrāde industriālās pārtikas produkcijas funkcionālās kavlitātes uzlabošanai”, finansējuma kods: S162-ESS168-ZE-N-270, vienošanās Nr. 2014/0037/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/108, finanšu līdzekļiem;

1.7.11. 54., 55., 56., 57.daļa: projekts „Riska stratifikācijas metodes izstrāde kuņģa vēža un pirmsvēža stāvokļiem, izmantojot biomarķierus”, finansējuma kods: S164-ESS162-ZR-N-840, vienošanās Nr. 2014/0035/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/102, finanšu līdzekļiem;

1.8. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Sandra Ozola, juriste, tālr.+371 67034360, fax. .+371 67034676, e-pasts:sandra.ozola@lu.lv.

1.9. Šā iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk- Konkurss), kuru reglamentē Publisko iepirkumu likums (turpmāk-PIL) un citi Latvijas Republikā (turpmāk- LR)  spēkā esoši normatīvie akti.

1.10. Pretendents ir fiziska/ juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura piedāvā veikt Preces piegādi un ir iesniegusi piedāvājumu Konkursam.

II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu, ievēro šajā nolikumā (turpmāk- Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā ietver:

- titullapu, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, reģistrācijas numuru, Konkursa nosaukumu un  iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2014/29_ERAF;

- piedāvājuma satura rādītāju;

- Pretendenta apliecinājumu, kas aizpildīts pēc Nolikuma 1. pielikuma veidlapas parauga;

- Pretendenta atlases dokumentus (skatīt IV nodaļu);

5)  Tehnisko specifikāciju, kura aizpildīta pēc Nolikuma 2. pielikuma parauga;

6)   Finanšu piedāvājumu ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda, ievērojot Nolikuma 3. pielikuma veidlapas paraugu.

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši LR Valsts valodas likuma un Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, vienlaikus vērā ņemot PIL 33. panta septītās daļas attiecīgo regulējumu;

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma  oriģināls un 2 (divas) kopijas (ar norādēm “Oriģināls”, “Kopija”) un viena kopija elektroniski (CD, DVD datu nesējā vai zibatmiņā, MS Word, MS Excel savietojamā formātā):

2.3.1. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē.  Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”);

2.3.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem;

2.3.3. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Atsevišķi dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā (svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā).

2.4. Piedāvājumu var nogādāt un iesniegt ar kurjera pastu/ personiski.

2.5. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde, Baznīcas iela 5, Rīga, LV 1010;

2) Atzīme:

Atklāts konkurss

„Laboratorijas materiāli un reaģenti ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projektu vajadzībām”

(iepirkuma ident. Nr. LU 2014/29_ERAF);

3) Pretendenta nosaukums un adrese;

4) atzīme “Neatvērt pirms Konkursam iesniegto piedāvājumu atvēršanas”.

2.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība: Piedāvājums iesniedzams LU Saimniecības pārvaldē, 201. telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2014. gada 15.janvārim plkst.11:00. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

2.7. Piedāvājumu atvēršana notiks 262. telpā, 2. stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā, un sāksies 2014.gada 15.janvarī plkst.11:00.

2.8. Pretendents var iesniegt tikai vienu Konkursa piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām daļām.

III   INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets: Laboratorijas reaģenti un materiāli (turpmāk-Prece). Līguma priekšmets dalīts 57. daļās un tās ir:

3.1.1. 1.daļa – „Komercpreparāti lignocelulozes un lignīna biodegradācijai, raugu, sēņu un drozofilu kultivēšanas vides”;

3.1.2. 2. daļa – „Ķimikālijas”;

3.1.3. 3. daļa –„Dažādi reaģenti in vitro šūnu un audu kultūru izveidošanai un uzturēšanai”;

3.1.4. 4. daļa – „Barotnes un piedevas eikariotu šūnu kultivēšanai”;

3.1.5. 5. daļa – „Cilvēka un žurkas citokīnu un augšanas faktoru noteikšanas paneļi un reaģenti Multiplex analīzēm”;

3.1.6. 6. daļa – „Xcelligence E-plates šūnu proliferācijas mērījumiem reālajā laikā”;

3.1.7. 7. daļa – „Šūnu līnijas”;

3.1.8. 8. daļa – „Optiskās un elektroniskās komponentes un instrumenti”;

3.1.9. 9. daļa – „Optiskās un elektroniskās komponentes un instrumenti”;

3.1.10. 10. daļa – „Reaģenti, ķimikālijas”;

3.1.11. 11. daļa – „Materiāli jonu hromatogrāfijai”;

3.1.12. 12. daļa – „Materiāli augstefektīvai šķidruma hromatogrāfijai (HPLC)”;

3.1.13. 13. daļa – „Analītiskie komplekti”;

3.1.14. 14. daļa – „Materiāli fermentātoriem”;

3.1.15. 15. daļa – „Dažādi reaģenti in vitro šūnu un audu kultūru izveidošanai un uzturēšanai”;

3.1.16.   16. daļa – „Barotnes un piedevas eikariotu šūnu kultivēšanai”;

3.1.17. 17. daļa – „Specializētas barotnes, piedevas un materiāli eikariotu šūnu kultivēšanai”;

3.1.18. 18. daļa – „Reaģenti molekulārām analīzēm”;

3.1.19. 19. daļa – „Sintētiskie oligonukleotīdi”;

3.1.20. 20. daļa – „Reaģenti un materiāli šūnu separēšanai”;

3.1.21. 21. daļa – „Reaģenti un materiāli endotoksīnu noteikšanai”;

3.1.22. 22. daļa – „Antibiotikas”;

3.1.23. 23. daļa – „Reaģenti proteīnu glikozilēšanas analīzēm”;

3.1.24. 24. daļa – „Baktēriju celmi plazmīdu pavairošanai”;

3.1.25. 25. daļa – „Baktēriju plazmīdas”;

3.1.26. 26. daļa – „Cilvēka un žurkas citokīnu un augšanas faktoru noteikšanas paneļi un reaģenti Multiplex analīzēm”;

3.1.27. 27. daļa – „Reaģenti glikoproteīnu attīrīšanai un analīzei”;

3.1.28. 28. daļa – „Dažādi reaģenti biomateriālu veidošanai”;

3.1.29. 29. daļa – „Šūnu līnijas”;

3.1.30. 30. daļa – „Antivielas un reaģenti proteīnu analīzēm”;

3.1.31. 31. daļa – „Rekombinanti proteīni”;

3.1.32. 32. daļa – „Laboratorijas dzīvnieki”;

3.1.33. 33. daļa – „Adenovīrusu ekspresijas sistēmas”;

3.1.34. 34. daļa – „Dažādi materiāli augu in vitro kultūru izveidošanai un uzturēšanai”;

3.1.35. 35. daļa – „Dažādi reaģenti in vitro šūnu un audu kultūru izveidošanai un uzturēšanai”;

3.1.36. 36. daļa – „Reaģenti un ķimikālijas hromatogrāfijas un masas spektrometrijas analīzēm”;

3.1.37. 37. daļa – „Barotnes un piedevas eikariotu šūnu kultivēšanai”;

3.1.38. 38. daļa – „Reaģenti iedarbības uz melanoģenēzi novērtēšanai”;

3.1.39. 39. daļa – „Reaģenti molekulārām analīzēm”;

3.1.40. 40. daļa – „Sintētiskie oligonukleotīdi”;

3.1.41. 41. daļa – „Antibiotikas”;

3.1.42. 42. daļa – „Cilvēka citokīnu un augšanas faktoru noteikšanas paneļi un reaģenti Multiplex analīzēm”;

3.1.43. 43. daļa – „Šūnu līnijas”;

3.1.44. 44. daļa – „Audu kultūras un to kultivēšanas vides”;

3.1.45. 45. daļa – „Hromatogrāfijas-masspektrometrijas materiāli”;

3.1.46. 46. daļa – „Kiti vielu noteikšanai”;

3.1.47. 47. daļa – „Ķīmiskas vielas un reaģenti”;

3.1.48. 48. daļa – „Barotnes un reaģenti mikrobioloģiskām analīzēm”;

3.1.49. 49. daļa – „Laboratorijas materiāli”;

3.1.50. 50. daļa – „Kiti vielu noteikšanai”;

3.1.51. 51. daļa – „Ķīmiskas vielas un reaģenti”;

3.1.52. 52. daļa – „Barotnes un reaģenti mikrobioloģiskām analīzēm”;

3.1.53. 53. daļa – „Laboratorijas materiāli”;

3.1.54. 54. daļa – „Kriostobri bioloģiskā materiāla ilgstošai uzglabāšanai”;

3.1.55. 55. daļa – „Materiāli histoloģiskajai un imūnhistoķīmiskajai izmeklēšanai”;

3.1.56. 56. daļa – „Reaģenti laboratoriskajiem izmeklējumiem, molekulārbioloģijai”;

3.1.57. 57. daļa – „Reaģenti molekulāri bioloģisko izmeklējumu veikšanai”;

3.2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 2015.gada 31.augusts.

3.3. Paredzamā iepirkuma apjoms: ~ EUR 339291:

3.3.1.  1.daļa ~ EUR 1667.00;

3.3.2. 2. daļa ~ EUR 6643.00;

3.3.3. 3. daļa ~ EUR 3786.00;

3.3.4. 4. daļa ~ EUR 1863.00;

3.3.5. 5. daļa ~ EUR 3004.00;

3.3.6. 6. daļa ~ EUR 3948.00;

3.3.7. 7. daļa ~ EUR 5168.00;

3.3.8. 8. daļa ~EUR 11260.00;

3.3.9. 9. daļa ~EUR 24793.00;

3.3.10. 10. daļa ~ EUR 1500.00;

3.3.11. 11. daļa ~ EUR 3500.00;

3.3.12. 12. daļa ~ EUR 7500.00;

3.3.13. 13. daļa ~ EUR 1500.00;

3.3.14. 14. daļa ~ EUR 1000.00;

3.3.15. 15. daļa ~ EUR 3000.00;

3.3.16. 16. daļa ~ EUR 10500.00;

3.3.17. 17. daļa ~ EUR 12000.00;

3.3.18. 18. daļa ~ EUR 5500.00;

3.3.19. 19. daļa ~ EUR 1000.00;

3.3.20. 20. daļa ~ EUR 1500.00;

3.3.21. 21. daļa ~ EUR 2000.00;

3.3.22. 22. daļa ~ EUR 500.00;

3.3.23. 23. daļa ~ EUR 2000.00;

3.3.24. 24. daļa ~ EUR 1000.00;

3.3.25. 25. daļa ~ EUR 9000.00;

3.3.26. 26. daļa ~ EUR 32000.00;

3.3.27. 27. daļa ~ EUR 6000.00;

3.3.28. 28. daļa ~EUR 11000.00;

3.3.29. 29. daļa ~ EUR 2000.00;

3.3.30. 30. daļa ~ EUR 12000.00;

3.3.31. 31. daļa ~ EUR 9500.00;

3.3.32. 32. daļa ~EUR 1500.00;

3.3.33. 33. daļa ~ EUR 3000.00;

3.3.34. 34. daļa ~ EUR 4200.00;

3.3.35. 35. daļa ~EUR 4500.00;

3.3.36. 36. daļa ~ EUR 3000.00;

3.3.37. 37. daļa ~ EUR 3000.00;

3.3.38. 38. daļa ~ EUR 750.00;

3.3.39. 39. daļa ~ EUR 3000.00;

3.3.40. 40. daļa ~ EUR 1000.00;

3.3.41. 41. daļa ~ EUR 1000.00;

3.3.42. 42. daļa ~EUR 6400.00;

3.3.43. 43. daļa ~ EUR 1500.00;

3.3.44. 44. daļa ~ EUR 4000.00;

3.3.45. 45. daļa ~ EUR 6400.00;

3.3.46. 46. daļa ~EUR 3000.00;

3.3.47. 47. daļa ~ EUR 1265.00;

3.3.48. 48. daļa ~ EUR 1000.00;

3.3.49. 49. daļa ~ EUR 3000.00;

3.3.50. 50. daļa ~ EUR 3000.00;

3.3.51. 51. daļa ~ EUR 1264.00;

3.3.52. 52. daļa ~ EUR 1000.00;

3.3.53. 53. daļa ~ EUR 3000.00;

3.3.54. 54. daļa ~ EUR 25000.00;

3.3.55. 55. daļa ~ EUR 7880.00;

3.3.56. 56. daļa ~ EUR 47000.00;

3.3.57. 57. daļa ~ EUR 2000.00;

3.4.  Preces tehniskā specifikācija norādīta Nolikuma 2.pielikumā. Papildus tehniskās specifikācijas prasības:

3.5. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

IV  PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI

4.1. Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:

4.1.1. dokuments, kurš apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls/apliecināta kopija);

4.1.2 dokumentu, kas apliecina ārvalstīs reģistrēta Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja reģistrāciju paredz attiecīgās valsts normatīvie akti. Latvijā reģistrēta Pretendenta reģistrācijas faktu pārbaudīs Pasūtītājs pats;

4.1.3. aizpildītus 1.,2.,3.,4 pielikumus pēc Nolikuma veidlapu paraugiem.

4.2. Nolikuma 4.1. punkta prasību neievērošanas gadījumā  Pretendenta piedāvājums tālāk netiks vērtēts,  ja konstatētā neatbilstība ir būtiska.

V   PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS

5.1. Iesniegtie Pretendenta piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija – viszemākā cena

5.2. Nosacījumi Pretendenta dalībai Konkursā:

5.2.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū Nolikuma prasībām atbilstošu pakalpojuma izpildi;

5.2.2. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.1panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.1panta otrās un ceturtās daļas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

5.2.3. Nolikuma 5.2.2.punktā noteiktās prasības attiecas uz arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

5.2.4. Pretendenti tiek izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja Pretendents neatbilst Nolikuma 5.2.2. un 5.2.3. punktā minētajām prasībām, Nolikumā noteiktajā kārtība nav iesniedzis šo informāciju apliecinošus dokumentus (-u) un / vai ir sniedzis nepatiesu informāciju un / vai nav sniedzis pieprasīto informāciju.

5.3. Pretendentam ir:

5.3.1. jānodrošina Konkursā piedāvātās cenas nemainīgums visā iepirkuma līguma izpildes gaitā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu;

5.3.2. jābūt reģistrētam komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

5.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

5.4.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām;

5.4.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta iesniegtajiem Nolikuma IV nodaļā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem;

5.4.3. tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude: Komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 2.pielikums);

5.4.4. finanšu piedāvājumu vērtēšana: tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko cenu.

VI   PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Konkursa piedāvājumu izvērtēšanu un izvēlēto Pretendentu nosaka ar 2006. gada 22. jūnija rektora rīkojumu Nr.1/162 ar grozījumiem (Nr. 1/178), kas veikti līdz 22.07.2014. izveidota iepirkuma komisija (turpmāk- Komisija).

6.2. Komisijas sanāksmes un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs.

6.3. Piedāvājuma atvēršanas sanāksmē Komisijas priekšsēdētājs nolasa Pretendentu sarakstu.

6.4. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas Komisijas priekšsēdētājs nosauc Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Visi klātesošie Komisijas locekļi parakstās uz  Finanšu piedāvājuma.

6.5. Piedāvājumu atvēršanas norisi Komisija protokolē.

6.6. Kad visi piedāvājumi atvērti un veiktas augstāk minētās darbības, atvēršanas sanāksmi slēdz.

6.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

6.8. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums iesniegts un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām.

- 6.9. Pretendentu atlases laikā Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai prasībai.

6.10. Komisija atlasa un vērtē tos Pretendentu piedāvājumus, kuri atbilst visām Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā, ja konstatētā neatbilstība ir būtiska.

- 6.11. Pēc Pretendentu atlases Komisija veic piedāvājumu tehniskās atbilstības pārbaudi tiem Pretendentiem, kuri izturējuši Pretendentu atlasi, un izvērtē piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādīto Tehnisko specifikāciju prasībām.

6.12. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajām tehniskās atbilstības prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

- 6.13. Pēc Pretendentu tehniskā piedāvājuma vērtēšanas Komisija veic Finanšu piedāvājuma vērtējumu un veic piedāvājuma noteikšanu atbilstoši vērtējuma kritērijam –viszemākā cena.

6.14. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu (turpmāk-Līgums)/ izbeigt/pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļiem.

VII    KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām/ satur nepatiesu informāciju.

7.2. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.3. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno Komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs Komisijai.

7.4. Komisija var izdarīt izmaiņas Nolikumā atbilstoši PIL tiesiskam regulējumam/ pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Šī informācija jādara zināma visiem Pretendentiem.

7.5. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisijai ir tiesības  pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.6. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

7.7. Latvijā reģistrēta Pretendenta atbilstību Nolikuma 4.1.2. prasībām, Pasūtītājs pārbaudīs pats, informāciju iegūstot  no LR Uzņēmumu Reģistra mājas lapas www.ur.gov.lv / Lursoft datu bāzes.

7.8.  Komisija patur sev tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.

7.9. Komisijai, izmantojot priekšlikumu vērtēšanas kritērijus, kas norādīti V nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

7.9.1. par Līguma slēgšanu;

7.9.2. izbeigt/pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.9.3. par jaunas iepirkumu procedūras organizēšanu.

7.10. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

- VIII    PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīva griba.

8.2. Pretendents Konkursā var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

8.3. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Konkursā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir  jābūt gatavam pildīt Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

8.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktajā kārtībā.

8.5. Pretendents var mainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.6. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

8.7. Pretendentam ir tiesības piedalīties Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

8.8. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums desmit darba dienu laikā pēc dienas, kad izsniegta/nosūtīta informācija,   iesniegt Pasūtītājam attiecīgās ārvalsts  kompetentās institūcijas izdotu izziņu (oriģināls/apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas un, kas apliecina, ka attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no PIL 39.1 pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.1panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.1panta otrās un ceturtās daļas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā PIL prasībām, ja Pasūtītājs pats publiskās datu bāzēs nevar iegūt minēto informāciju

IX LĪGUMA NOSACĪJUMI

9.1. Līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kādas var rasties, veicot iepirkumu Pasūtītāja vajadzībām.

9.2. Pasūtītājs Līgumu slēdz saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, kas izriet no Nolikumā izvirzītajām prasībām.

9.3. Līgumu sagatavo Pasūtītājs atbilstoši valsts Valodas likuma prasībām. Ja Līgums ar ārvalstu piegādātāju tiek noslēgts kā divvalodīgs, teksta tulkojuma šaubu gadījumā, prioritārs ir uzskatāms teksts latviešu valodā.

9.4. Līguma projekts ietverts Nolikuma 4.pielikumā.

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

1.pielikums

Apliecinājums

LU atklātā konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts

zinātnei un pētniecībai” projektu vajadzībām”

(LU 2014/29_ERAF) nolikumam

Pretendenta nosaukums: ________________________________________________________________________________

Reģ.Nr.____________________________ PVN maksātāja Nr._________________________________________________

Juridiskā adrese ______________________________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese _________________________________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e pasta adrese __________________/ ____________________/______________________________

Apliecinājums

Ar šo apliecinām, ka:

- attiecībā uz mums nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.1panta  pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.1panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.1panta otrās un ceturtās daļas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

2)   vēlamies piedalīties atklātā konkursā  „Laboratorijas materiāli un reaģenti ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projektu vajadzībām”;

3)  esam gatavi pildīt iepirkumu saskaņā ar Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

4)   mums nav iebildumu attiecībā uz atklātā konkursa „Laboratorijas materiāli un reaģenti ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projektu vajadzībām” Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām;

5)   garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

___________________                _________________                    ____________

/vārds, uzvārds/ 		              /amats/                   		    /paraksts/

_________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	                      /datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

1. daļa - Komercpreparāti lignocelulozes un lignīna biodegradācijai, raugu, sēņu un drozofilu kultivēšanas vides

Mērķis: barotnes, ķīmiskas vielas un reaģentus paredzēts izmantot ERAF projekta „Bioetanola un furfurola kopīgas iegūšanas no kviešu salmiem biotehnoloģiskie pamati” (Vien. Nr. 2014/0026/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/002) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komercpreparāti lignocelulozes un lignīna biodegradācijai, raugu, sēņu un drozofilu kultivēšanas vides, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Accellerase TRIO | Ferments enzimātiskai hidrolīzei | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.2. | Accellerase 1500 | Ferments enzimātiskai hidrolīzei | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.3. | Accellerase XC | Ferments enzimātiskai hidrolīzei | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.4. | Cellulase from Trichoderma reesei | Ferments enzimātiskai hidrolīzei | Iepakojums (50 ml) |  |
| 1.5. | Cellulase from Aspergillus sp. | Ferments enzimātiskai hidrolīzei | Iepakojums (50 ml) |  |
| 1.6. | Laccase from Trametes versicolor | Ferments lignocelulozes un lignīna degradācijai, 0,5 U/mg | Iepakojums (1g) |  |
| 1.7. | Laccase from Coriolus versicolor, CLEA | Ferments lignocelulozes un lignīna degradācijai, 0,3 U/mg | Iepakojums (100 mg) |  |
| 1.8. | Laccase from Pleurotus ostreatus | Ferments lignocelulozes un lignīna degradācijai, 4,0 U/mg | Iepakojums (100 mg) |  |
| 1.9. | Drosophila Futtermix Jazz MIX 2268G Food | Vide D.melanogaster kultivēšanai Sastāvā brūnais cukurs, 15ukurūzas milti, raugs, agars, benzoskabe, metilparabens, propionskābe. Pagatavosana: 0.22kg/1.2L | Iepakojums (4.5 kg) |  |
| 1.10. | - Malt Extract Agar Nº 3 | Sēņu un raugu kultivēšanas vide Malt extract 30,00 g/L, Mycological peptone 5,00g/L, Agar 15,00 g/L, Final pH 5,4 ± 0,2 at 25C | Iepakojums (500 g) |  |
| 1.11. | - Iesala ekstrakts | Iesala ekstrakts mikrobioloģisko barotņu sēņu un raugu kultivēšanas pagatavošanai. Cukuru saturs >60%. | Iepakojums (500 g) |  |
| 2. | - Papildus prasības | Preču piegādes termiņš: | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

____________________               __________________                        ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

- daļa – Ķimikālijas

Mērķis: antineoplastiskos tirozīna kināžu inhibitorus paredzēts izmantot ERAF projekta „Jaunu otrās paaudzes antineoplastisko tirozīna kināžu inhibitoru kristalizācijas un mehanoķīmiskas iegūšanas tehnoloģiju izstrāde” (Vien. Nr.2014/0028/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/003) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ķimikālijas, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Erlotiniba bāze | Erlotiniba bāze (Erlotinib free base) | Iepakojums (1 g) |  |
| 1.2. | Lapatiniba bāze | Lapatiniba bāze (Lapatinib free base) | Iepakojums (1 g) |  |
| 1.3. | Dasatiniba bāze | Dasatiniba bāze (Dasatinib free base) | Iepakojums (1 g) |  |
| 1.4. | Erlotiniba hidrohlorīds | Erlotiniba hidrohlorīds (Erlotinib hydrochloride) | Iepakojums (1 g) |  |
| 1.5. | Lapatiniba ditozilāts | Lapatiniba ditozilāts (Lapatinib ditosylate) | Iepakojums (1 g) |  |
| 2. | - Papildus prasības | Preču piegādes termiņš: | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

___________________               __________________                        ___________________

/vārds, uzvārds/		             /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

3.daļa - Dažādi reaģenti in vitro šūnu un audu kultūru izveidošanai un uzturēšanai

Mērķis: reaģentus paredzēts izmantot ERAF projekta “Šūnu proliferācijas monitoringa modedeļsistēmas izstrāde zinātniskai un klīniskai dabas vielu efektivitātes novērtēšanai jaunu, kardiovaskulāru risku mazinošu uztura bagātinātāju ražošanai un pētniecībai” (Vien. Nr.2014/0030/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/008) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dažādi reaģenti in vitro šūnu un audu kultūru izveidošanai un uzturēšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Tripsīns/EDTA | Tripsīns/EDTA. 1x sterils šķīdums. Piemērots šūnu kultūrām. Satur 0.5g cūkas tripsīnu un 0,2 g EDTAx4Na uz litru HBSS ar fenolsarkano. Nesatur CaCl2, MgCl2 • 6H2O, and MgSO4 • 7H2O. Iepakots pa 500 ml pudelē. Testēts parvovīrusiem un mikoplazmām. | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.2 | - Saharoze | - Saharoze, ≥99.5% (GC), premium kvalitāte, 1kg | Iepakojums (1 kg) |  |
| 1.3. | - Piridoksīna hidrohlorīds | - Piridoksīna hidrohlorīds, ≥98% (HPLC), 25g | Iepakojums (25 g) |  |
| 1.4. | Koenzīms Q10 | Koenzīms Q10, HPLC tīrība ≥98%, daudzums 100 mg | Iepakojums (100 mg) |  |
| 1.5. | Follijskābe | Follijskābe (Folic acid), tīrība ≥97%, piemērota šūnu kultūrām, daudzums 5g | Iepakojums (5 g) |  |
| 1.6. | Cianokobalamīns | Cianokobalamīns (Cyanocobalamin), tīrība ≥98%, piemērots šūnu kultūrām, daudzums 250 mg | Iepakojums (250 mg) |  |
| 1.7. | D-alfa-tokoferil acetāts | D-alfa-tokoferil acetāts (DL-α-Tocopherol acetate), tīrība ≥96%, daudzums 5 g | Iepakojums (5g) |  |
| 1.8. | Likopēns | Likopēns (lycopene), tīrība ≥90%, no tomātiem, daudzums 1 mg | Iepakojums (1 mg) |  |
| 1.9. | Tiamīnahidrohlorīds | Tiamīnahidrohlorīds (Thiamine hydrochloride), piemērots šūnu kultūrām, daudzums 25 g | Iepakojums (25 g) |  |
| 1.10. | Nātrija riboflavīna-5-fosfāts | Nātrija riboflavīna-5-fosfāts (Riboflavin 5′-phosphate sodium salt hydrate), daudzums 10g | Iepakojums (10 g) |  |
| 1.11. | D-biotīns | D-biotīns (D-biotin), analītiskais standarts, daudzums 100 mg ampula | Iepakojums (100 mg) |  |
| 1.12. | Kalcija D-pantotenāts | Kalcija D-pantotenāts (Calcium-d-pantothenate), analītiskais standarts, izsekojams līdz USP and PhEur, daudzums 500 mg | Iepakojums (500 mg) |  |
| 1.13. | L-leicīns | L-leicīns (L-leucine), piemērots šūnu kultūrām, nav dzīvnieku izcelsmes, tīrība 98.5-101.0%, daudzums 25 g | Iepakojums (25 g) |  |
| 1.14. | L-izoleicīns | L-izoleicīns (L-isoleucine), piemērots šūnu kultūrām, nav dzīvnieku izcelsmes, tīrība 98.5-101.0%, daudzums 25 g | Iepakojums (25 g) |  |
| 1.15. | L-valīns | L-valīns (L-Valine), piemērots šūnu kultūrām, nav dzīvnieku izcelsmes, tīrība 98.5-101.0%, daudzums 25 g | Iepakojums (25 g) |  |
| 1.16. | L-glutamīns | L-glutamīns (L-Glutamine), testēts uz šūnu kultūrām, nav dzīvnieku izcelsmes, tīrība 99,0-101.0%, daudzums 25 g | Iepakojums (25 g) |  |
| 1.17. | L-arginīns | L-arginīns (L-Arginine), piemērots šūnu kultūrām, nav dzīvnieku izcelsmes, tīrība 98.5-101.0%, daudzums 25 g | Iepakojums (25 g) |  |
| 1.18. | Glicīns | Glicīns (Glycine), piemērots šūnu kultūrām, nav dzīvnieku izcelsmes, tīrība ≥98.5% , daudzums 100 g | Iepakojums (100 g) |  |
| 1.19. | L-tirozīns | L-tirozīns (L-Tyrosine), piemērots šūnu kultūrām, nav dzīvnieku izcelsmes, tīrība ≥99.0%, daudzums 25 g | Iepakojums (25 g) |  |
| 1.20. | Alfa lipoikskābe | Alfa lipoikskābe (α-Lipoic acid), testēta uz šūnu kultūrām, tīrība ≥99.0%, daudzums 5 g | Iepakojums (5 g) |  |
| 2. | - Papildus prasības | Preču piegādes termiņš: | 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

___________________               __________________                        ___________________

/vārds, uzvārds/		             /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

4. daļa - Barotnes un piedevas eikariotu šūnu kultivēšanai

Mērķis: barotnes un piedevas paredzēts izmantot ERAF projekta “Šūnu proliferācijas monitoringa modedeļsistēmas izstrāde zinātniskai un klīniskai dabas vielu efektivitātes novērtēšanai jaunu, kardiovaskulāru risku mazinošu uztura bagātinātāju ražošanai un pētniecībai” (Vien. Nr.2014/0030/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/008) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barotnes un piedevas eikariotu šūnu kultivēšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Fetālais liellopa serums | Fetālais liellopa serums. Inaktivēts ar karstumu, 500 ml | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.2 | Tripsīns/EDTA | Tripsīns/EDTA. 1x šķīdums. Satur 2.5g/L tripsīnu un 0,38g/L EDTAx4Na. Nesatur CaCl2, MgCl2 • 6H2O, and MgSO4 • 7H2O. Iepakots pa 100 ml pudelē. Testēts parvovīrusiem un mikoplazmām. Sterils | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.3. | PBS | PBS. 1x šķīdums. Sterils. Fosfāta buferis, kas satur NaCl, K monofosfāta, Na difosfāta šķīdumu ūdenī. Nesatur kalcija un magnija jonus. Nesatur fenola sarkano indikatorkrāsvielu. Viens iepakojums ir viena 500ml pudele | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.4. | Tripāna zilā šķīdums | Tripāna zilā šķīdums. Krāsviela mikroskopijai. Koncentrācija 0,4%. Iepakots pa 100 ml | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.5. | DMEM barotne | DMEM barotne. Šūnu kultūru barotne. 1x šķīdums, satur glikozi 4,5g/l, HEPES 25mM, Na piruvātu, GLUTAMAX (iespējami varianti bez HEPES vai bez Na piruvāta). Sterila. Viens iepakojums ir viena 500ml pudele | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.6. | RPMI-1640 | RPMI-1640. 1x šķīdums. Sterils. Satur 20 mM HEPES un L-glutamīnu, nesatur NaHCO3. Viens iepakojums ir viena 500ml pudele | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.7. | Kits oksidatīvā stresa novērtēšanai šūnu kultūrās | Kits oksidatīvā stresa novērtēšanai šūnu kultūrās. Kits piemērots dzīvu šūnu monitorēšanai reālā laikā. Kits satur fluorogēnu ROS marķieri karboksi-H2DCFDA, ROS inducētāju TBHP, fluorescento krāsu Hoechst 33342 vai ekvivalents | Iepakojums |  |
| 1.8. | Dimetilsulfoksīds (DMSO) | Dimetilsulfoksīds (DMSO). Krioprotektants. Sterils šķīdums. >99%. Piemērots šūnu kultūru kriopreservācijas vides sagatavošanai. Iepakojums 100 ml | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.9. | Antibiotikas (penicilīns un streptomicīns) | Antibiotikas (penicilīns un streptomicīns). Penicilīns 10,000 vienības/ml un streptomicīns 10,000 µg/ml (penicilīns G (Na sāls) un streptomicīna sulfāts 0.85% NaCl šķīdumā), paredzēts darbam ar šūnu kultūrām. Iepakojums 100 ml | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.10. | PBS ar Ca2+ un Mg2+ | PBS ar Ca2+ un Mg2+. 1 x šķīdums. Satur NaCl, K monofosfāta, Na difosfāta šķīdumu ūdenī. Satur Ca2+ un Mg2+. Sterils. Iepakojums 500 ml | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.11. | Ficoll-Paque | Ficoll-Paque. Šķīdums mononukleāro šūnu atdalīšanai gradienta centrifugēšanas ceļā. Blīvums pie +20°C ir 1,077+-0,0001 g/ml. Testēts uz endotoksīniem (<0,12 EU/ml). Atbilstība GMP standartiem, vai ekvivalents. Iepakots tumšās stikla pudelēs. Tilpums 100ml | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.12. | Trizols | Trizols. Analītiskas kvalitātes reaģents. Piemērots RNS, DNS un proteīnu izdalīšanai no šūnu un audu kultūrām. Fasēts pudelēs pa 100 ml | Iepakojums (100 ml) |  |
| 2. | Papildus prasības | Preču piegādes termiņš | 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

____________________             ________________                       ___________________

/vārds, uzvārds/			 /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

5. daļa - Cilvēka un žurkas citokīnu un augšanas faktoru noteikšanas paneļi un reaģenti Multiplex analīzēm

Mērķis: paneļus paredzēts izmantot ERAF projekta “Šūnu proliferācijas monitoring modedeļsistēmas izstrāde zinātniskai un klīniskai dabas vielu efektivitātes novērtēšanai jaunu, kardiovaskulāru risku mazinošu uztura bagātinātāju ražošanai un pētniecībai” (Vien. Nr.2014/0030/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/008) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cilvēka un žurkas citokīnu un augšanas faktoru noteikšanas paneļi un reaģenti Multiplex analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |  |
| 1.1. | Multiplex vai ekvivalents, xMAP cilvēka augšanas faktoru noteikšanas panelis | Multiplex vai ekvivalents, xMAP augšanas faktoru noteikšanas panelis (cilvēka), saderīgs ar Luminex 100/200 sistēmām. HGF, IL-8, FGF2, VEGF-A, EGF, Angiopoietin-2, Endoglin, Endothelin-1, FGF-1, HB-EGF. Viens iepakojums satur nepieciešamos reaģentus, xMAP mikrosfēras buferšķīdumus, standartus un 96-lauciņu plati | Komplekts |  |  |
| 1.2. | Multiplex vai ekvivalents, xMAP cilvēka citokīnu noteikšanas panelis | Multiplex vai ekvivalents, xMAP citokīnu noteikšanas panelis (cilvēka), saderīgs ar Luminex 100/200 sistēmām. TNF-a, IFN-g, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10 MIP-1a, MIP-1b. Viens iepakojums satur nepieciešamos reaģentus, xMAP mikrosfēras buferšķīdumus, standartus un 96-lauciņu plati | Komplekts |  |  |
| 1.3. | Luminex Sheath vai ekvivalents fluid | Luminex Sheath vai ekvivalents fluid. Buferšķīdums multiplex analīzēm. Saderīgs ar Saderīgs ar Luminex 100/200 sistēmu. Iepakojums 20 l | Iepakojums (20 l) |  |  |
| 2. | Papildus prasības: | Preču piegādes termiņš | 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________           __________________         ___________________

/vārds, uzvārds/			   /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

6. daļa - Xcelligence E-plates šūnu proliferācijas mērījumiem reālajā laikā

Mērķis:  paredzēts izmantot ERAF projekta “Šūnu proliferācijas monitoring modedeļsistēmas izstrāde zinātniskai un klīniskai dabas vielu efektivitātes novērtēšanai jaunu, kardiovaskulāru risku mazinošu uztura bagātinātāju ražošanai un pētniecībai” (Vien. Nr.2014/0030/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/008) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Xcelligence E-plates šūnu proliferācijas mērījumiem reālajā laikā,taja skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | RTCA reakciju plates E-plates | RTCA reakciju plates E-plates. Reakciju plates ar reakciju iedobēs integrētiem sensoriem, iedobju skaits platē ne vairāk par 16, plašu ārējie izmēri ne lielāki par 4.0 cm × 9 cm × 2 cm (G x P x A), uznesamā parauga tilpums līdz 270 μl ± 10 μl, plates iedobes diameters: 5.0 mm ± 0.075 mm. Saderīgas ar reālā laika šūnu analizātoru Xcelligence. | Gab. |  |
| 1.2. | RTCA reakciju plates CIM-plates vai ekvivalents | RTCA reakciju plates CIM-plates vai ekvivalents. Reakciju plates ar reakciju iedobēs integrētiem sensoriem, iedobju skaits platē ne vairāk par 16, plašu ārējie izmēri ne lielāki par 4.0 cm × 9 cm × 2 cm (G x P x A), uznesamā parauga tilpums līdz 270 μl ± 10 μl, Satur insertu ar caurlaidīgu membrānu, kas piemērota šūnu migrācijas novērtēšanai. Saderīgas ar reālā laika šūnu analizātoru Xcelligence. | Gab. |  |
| 2. | Papildus prasības: | Preču piegādes termiņš | 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________            __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

7. daļa - Šūnu līnijas

Mērķis:  paredzēts izmantot ERAF projekta “Šūnu proliferācijas monitoring modedeļsistēmas izstrāde zinātniskai un klīniskai dabas vielu efektivitātes novērtēšanai jaunu, kardiovaskulāru risku mazinošu uztura bagātinātāju ražošanai un pētniecībai” (Vien. Nr.2014/0030/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/008) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šūnu līnijas, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Primārās cilvēka nabassaites vēnas endotēlija šūnas | Primārās cilvēka nabassaites vēnas endotēlija šūnas (HUVEC) no viena donora, 0,5 miljoni šūnu/stobriņā, krioprezervētas. Izdzīvotība vismaz 70%. Pozitīvas pret CD31, von Villebranda faktoru, spēj uzņemt dil-Ac-LDL. Pārbaudītas un negatīvas pret mikoplazmām, hepatītu B, hepatītu C, HIV-1, baktērijām, raugiem un sēnēm. | Gab. |  |
| 1.2. | Cilvēka ādas fibroblastu primārās šūnas | Cilvēka ādas fibroblastu primārās šūnas. Vismzas 0,5 miljoni šūnu/stobriņā, kriopreservētas, izdzīvotība vizmaz 70%. Iespējamas vismaz 12 pārsēšanas. Pārbaudītas un negatīvas pret mikoplazmām, hepatītu B, hepatītu C, HIV-1, baktērijām. | Gab. |  |
| 2. | Papildus prasības: | Preču piegādes termiņš | 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________               ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

8. daļa - Optiskās un elektroniskās komponentes un instrumenti

Mērķis: materiālus un instrumentus paredzēts izmantot ERAF projekta „Inovatīvas ādas diagnostiskās attēlošanas tehnoloģijas” (Vien. Nr.2014/0041/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/015)vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instrumenti un darbarīki |  |  |
| 1.1. | Instrumentu komplekts Pro Tech Toolkit vai ekvivalents | Instrumentu komplekts Pro Tech Toolkit vai ekvivalents, 54 skrūvgrieži, pincetes |  |
| 1.2. | Skrūvgriežu uzgaļu komplekts | - Skrūvgriežu uzgaļu komplekts, 100 instrumenti: Torx, Phillips, Pozidriv, Clutch, Torq, Spline, Triwing, Square, Spanner, Hex, Flathead, Triangle bits vai ekvivalenti |  |
| 1.3. | Rokas elektroinstruments ar 75 piederumiem | - Rokas elektroinstruments ar 75 piederumiem DREMEL 4200-4/75 vai ekvivalents |  |
| 1.4. | Rokas elektroinstruments darbināms ar litija-jonu akumulatoru | - Rokas elektroinstruments darbināms ar litija-jonu akumulatoru DREMEL 8200-1/35 vai ekvivalents |  |
| 1.5. | Daudzfunkciju rokas elektroinstruments | - Daudzfunkciju rokas elektroinstruments DREMEL Multi-Max MM20 vai ekvivalents |  |
| 1.6. | Universāls modulārs | - Universāls modulārs 165 piederumu komplekts, DREMEL 722 vai ekvivalents |  |
| 1.7. | Profesionālas RJ uzgaļu uzspiešanas knaibles | - Profesionālas RJ uzgaļu uzspiešanas knaibles, 975112 KNIPEX vai ekvivalents |  |
| 1.8. | Knaibles vadu tīrīšanai un uzgaļu uzkniebšanai | - Knaibles vadu tīrīšanai un uzgaļu uzkniebšanai, 9722240 KNIPEX, vai ekvivalents |  |
| 1.9. | Universālās pie galda virsmas stiprināmas skrūvspīles | - Universālās pie galda virsmas stiprināmas skrūvspīles, DREMEL Multi-Vise 2500 vai ekvivalents |  |
| 1.10. | Galda statīvs rokas instrumentu iekāršanai | - Galda statīvs rokas instrumentu iekāršanai DREMEL 2222, vai ekvivalents |  |
| 1.11. | Augstas precizitātes urbju komplekts | - Augstas precizitātes urbju komplekts 0,8/1,2/1,6/2,0/2,4/2,8/3,2 mm |  |
| 1.12. | Lokanā vārpsta | - Lokanā vārpsta DREMEL 225 vai ekvivalents |  |
| 1.13. | Āmurs ar 4 maināmām galvām | - Āmurs ar 4 maināmām galvām: tērauda, misiņa, neilona un gumijas |  |
| 1.14. | Magnētisks paliktnis | - Magnētisks paliktnis (Magnetic Project Mat Pro), 25.4 x 20.32 x 0.25 cm |  |
| 1.15. | Programmējams laboratorijas barošanas bloks | - Programmējams laboratorijas barošanas bloks 0-30V 0-5A, solis 2mV 3mA, savietojams ar datoru |  |
| 1.16. | Laboratorijas barošanas avots | - Laboratorijas barošanas avots 0-30V 0-5A, solis 0.1V 0.01A, LED indikatori |  |
| 1.17. | Lodēšanas stacija ar digitālo vadību | - Lodēšanas stacija ar digitālo vadību diapazonā no 150 līdz 450°C |  |
| 1.18. | Kombinētā lodēšanas stacija | - Kombinētā lodēšanas stacija, karstā gaisa uzgalis un lodāmurs 60W, 160-480°C |  |
| 1.19. | Gāzes lodāmurs ar maināmiem uzgaļiem | - Gāzes lodāmurs ar maināmiem uzgaļiem DREMEL® VersaTip (2000-6) vai ekvivalents |  |
| 1.20. | Lodēšanas pasta | - Lodēšanas pasta 62Sn / 36Pb / 2 Ag ; 179°C; 35g iepakojumā |  |
| 1.21. | Lodalva ar fluksi 1mm stieple | - Lodalva SN99CU1 ar fluksi 1mm stieple, 100g. |  |
| 1.22. | Lodalva ar fluksi 2mm stieple | - Lodalva SN99CU1 ar fluksi 2mm stieple, 100g. |  |
| 1.23. | Lodalva ar fluksi 3mm stieple | - Lodalva SN99CU1 ar fluksi 3mm stieple, 100g. |  |
| 1.24. | Termo izolācija Melns | - Termo izolācija, kembriks 1.6/0.8mm, Melns 1m |  |
| 1.25. | Termo izolācija Zils | - Termo izolācija, kembriks 1.6/0.8mm, Zils 1m |  |
| 1.26. | Termo izolācija Sarkans | - Termo izolācija, kembriks 1.6/0.8mm, Sarkans 1m |  |
| 1.27. | Termo izolācija 2.4mm Melns | - Termo izolācija, kembriks 4.8/2.4mm, Melns 1m |  |
| 1.28. | Termo izolācija Caurspīdīgs | - Termo izolācija, kembriks 6.4/3.2mm, Caurspīdīgs 1m |  |
| 1.29. | Savilcējsaite Ø32mm | - Savilcējsaite ar O 3.6x150mm balta Ø32mm 18kg 100gb/iep. |  |
| 1.30. | Savilcējsaite Ø20mm | - Savilcējsaite 2.5x100mm balta Ø20mm 8kg 100gb/iep |  |
| 1.31 | Smidzināms antistatisks šķidrums | - Smidzināms antistatisks šķidrums Killstat Anti-Static Spray 1L vai ekvivalents |  |
| 1.32. | Tīrīšanas līdzeklis optikas elementiem | - Tīrīšanas līdzeklis optikas elementiem PUROSOL™ Optical Cleaner 4 oz vai ekvivalents. |  |
| 1.33. | Abrazīvs šķidrums ultraskaņas vannām | - Abrazīvs šķidrums ultraskaņas vannām 1L, COM vai ekvivalents |  |
| 1.34. | Saspiests gaiss balonā | - Saspiests gaiss balonā 520ml, PRF 4-44 vai ekvivalents |  |
| 1.35. | Kontaktu tīrītājs | - Kontaktu tīrītājs 520ml PRF TCC vai ekvivalents |  |
| 1.36. | Teflona smēre | - Teflona smēre 520 ml PRF vai ekvivalents |  |
| 1.37. | Iestrādes eļļa | - Iestrādes eļļa 520 ml PFR PENETRATING OIL vai ekvivalents |  |
| 1.38. | Mehānismu montāžas smēre | - Mehānismu montāžas smēre 520 ml PRF INSTALL vai ekvivalents |  |
| 1.39. | Pretkorozijas smērviela | - Pretkorozijas smērviela Loctite C5-A metāla virsmām ar darba temperatūru līdz 1200°C, 100g, vai ekvivalents |  |
| 1.40. | Keramikas pārklājums metāla un sintētiskām virsmām | - Keramikas pārklājums metāla un sintētiskām virsmām, ar darba temperatūru līdz 750°C, Aerosols 300ml |  |
| 2. | Komponentes un detaļas |  |  |
| 2.1. | Attēla sensors 640x480 | - CMOS tipa 1/4" (4:3) attēla izm. 3.63mm x 2.78mm; 640H x 480V; Pikseļa izm 5.6µm x 5.6µm; 13.5 Mp/s 27 MHz, barošana 2.5-3.1V |  |
| 2.2. | Attēla sensors 752x480 | - CMOS tipa 1/3", attēla izm. 4.55mm x 2.97mm; 752H x 480V; Pikseļa izm 6µm x 6µm; 27 Mp/s 26 MHz, barošana 3-3.6V |  |
| 2.3. | Attēla sensors ar vadības plati | - uEyeLE Board Level USB 2.0 vai ekvivalents, CMOS tipa 1/3", 87.2 fps, 752 x 480, 0.36 MPix, Global shutter, monochrome |  |
| 2.4. | Spiediena sensors | - Spiediena sensors Flexiforce Pressure Sensor vai ekvivalents - 1 lbs |  |
| 2.5. | Pulsoksimetra Sensors | - OLED USB Finger Pulse Oximeter & HRM vai ekvivalents w/ 24hr Memory, USB ar datu apstrādes programmatūru |  |
| 2.6. | Stikla difuzors | - Stikla difuzors (Ground Glass Diffuser) 100mm x 100mm 120 Grit |  |
| 2.7. | Polarizators 8.5" x 5" | - 8.5" x 5" Lineāri polarizējošā laminēta plēve (Linear Polarizing Laminated Film)) 400-900 nm 70x70 mm |  |
| 2.8. | Polarizators 12" x 17" | - Polarizācijas plēve – lineārā polarizācija (Polarized Film - Linear Polarization) 12" x 17" |  |
| 2.9. | Optiskais filtrs UVK-02 | - UV bloķējošais filtrs (UV Blocking Filter) UVK-2510 UVK-02, diametrs - 25mm, biezums - 1.1mm |  |
| 2.10. | Optiskais filtrs GG-400 | - Caurlaidības filtrs GG-400 (Long Pass Filter), diametrs - 1", biezums - 3mm |  |
| 2.11. | Optiskais filtrs 409 nm | - 409 nm bloķējošais filtrs (blocking edge long-pass filter) FF02-409/LP-25 vai ekvivalents |  |
| 2.12. | Optisko šķiedru savienotājs (1x2 MM) | - 1x2 optisko šķiedru savienotājs (1x2 MM Coupler), 90/10 dalījuma attiecība (Split Ratio), 62.5 µm šķiedra (GI Fiber), FC/PC |  |
| 2.13. | Optisko šķiedru savienotājs (FC-SMA) | - FC-SMA Optisko šķiedru savienotājs (FC to SMA Fiber Optic Mating Sleeve) |  |
| 2.14. | Savienotājs (SMA-SMA) | - SMA-SMA savienotājs (SMA to SMA Mating Sleeve) |  |
| 2.15. | Gaismas vads 0.186" | - Gaismas vads, 36" garš, vienzara gaismas vads (Single Hybrid Light Guide), 400-2000nm, šķiedru saišķa diametrs (Fiber Bundle Diameter) - 0.186" |  |
| 2.16. | Gaismas vads 0.250" | - Gaismas vads, 36" garš, divu zaru gaismas vads (Dual Hybrid Light Guide), 400-2000nm, šķiedru saišķa diametrs (Fiber Bundle Diameter) - 0.250" |  |
| 2.17. | Gaismas vads (1.5" x 0.010") | - Gaismas vads, 1.5" x 0.010", viens zars (Single Branch), Low Profile Line Lights |  |
| 2.18. | Lēca 4.0-9.0 mm | - S-Mount (M12 x 0.5), fokusa attālums (Focal Length): 4.0-9.0 mm (varifocal) , F1.6-2.4, redzes leņķis (Angle of View, diag.): 70.6° - 32° |  |
| 2.19. | Lēca 6-20mm | - S-Mount (M12 x 0.5), fokusa attālums (Focal Length): 6-20mm (varifocal), F1.6-2.4, redzes leņķis (Angle of View, diag.): 43.9° - 16° |  |
| 2.20. | Lēca 5.5mm | - S-Mount (M12 x 0.5), fokusa attālums (Focal Length): 5.5mm, F1.8, redzes leņķis (Angle of View, diag.): 76° |  |
| 2.21. | Lēca 10.4mm | - S-Mount (M12 x 0.5), fokusa attālums (Focal Length): 10.4mm, F2.8, redzes leņķis (Angle of View, diag.): 43° |  |
| 2.22. | Lēca 8.4mm | - S-Mount (M12 x 0.5), fokusa attālums (Focal Length): 8.4mm, F3.0, redzes leņķis (Angle of View, diag.): 60° |  |
| 2.23. | Lēcas turētājs 8mm | - S-mount lēcas turētājs (lens holder) 8mm |  |
| 2.24. | Lēcas turētājs 16mm | - S-mount lēcas turētājs (lens holder) 16mm |  |
| 2.25. | Starojošā diode 650nm | - 650nm 20mA 20° 5mm epoxy |  |
| 2.26. | Starojošā diode 545nm | - 545nm 20cd 20mA +/-8° 5mm |  |
| 2.27. | Starojošā diode 940nm | - 940nm 18mW 150mW/sr 14° 5mm |  |
| 2.28. | Starojošā diode 450nm, 5mm | - 450nm 20mW 20mA 20° 5mm epoxy |  |
| 2.29. | Starojošā diode 430nm, 5mm | - 430nm White 3.5cd 30° 5mm epoxy |  |
| 2.30. | Starojošā diode 660nm, 3mm | - 660nm 1.3cd 20mA 20° 3mm |  |
| 2.31. | Starojošā diode 545nm, 3mm | - 545nm 8mW 20mA +/-13° 3mm |  |
| 2.32. | Starojošā diode 590nm, 3mm | - 590nm 2cd 2mW 20mA 3mm epoxy |  |
| 2.33. | Starojošā diode 450nm, 3mm | - 450nm 20mW 20mA +/-13° 3mm |  |
| 2.34. | Starojošā diode 440nm, 3mm | - 440nm white 3.5cd 20mA 20° 3mm |  |
| 2.35. | Starojošā diode 770nm, 5mm | - 770nm 5mm clear epoxy |  |
| 2.36. | Starojošā diode 940nm | - 940nm, 18mW T-1 3/4 (Qty 5) |  |
| 2.37. | Starojošā diode 1200nm | - 1200nm Clear Epoxy, 2.5mW T-1 3/4 |  |
| 2.38. | Starojošā diode 1450nm | - 1450nm Clear Epoxy, 2.0mW T-1 3/4 |  |
| 2.39. | Starojošā diode 365 nm, 5mm | - UV LED 365 nm, ±50°, 4,8 mW, 3.6 V, 5mm, Glass Lens |  |
| 2.40. | Starojošā diode 365 nm, 5.4mm | - UV LED 365 nm, ±5°, 2,2 mW, 3.6 V, 5.4mm, Glass Lens |  |
| 2.41. | Starojošā diode 365 nm, 3.0x2.0x1.2 mm | - UV SMD LED (chip type) 365 nm, ±55°, 3.4 mW, 3.6 V, 3.0x2.0x1.2 mm |  |
| 2.42. | Lāzera modulis 405 nm | - 405 nm, 25mW, stabilitāte +/- 5% pie 20°C, moduļa izmēri ne lielāki 15 x 70 mm |  |
| 2.43. | Lāzera modulis 473 nm | - 473 nm, 25mW, stabilitāte +/- 5% pie 20°C, moduļa izmēri ne lielāki 15 x 70 mm |  |
| 2.44. | Lāzera modulis 532 nm | - 532 nm, 25mW, stabilitāte +/- 5% pie 20°C, moduļa izmēri ne lielāki 15 x 70 mm |  |
| 2.45. | Lāzera modulis 635 nm | - 635 nm, 15mW, stabilitāte +/- 5% pie 20°C, moduļa izmēri ne lielāki 15 x 70 mm |  |
| 2.46. | Lāzera modulis 650 nm | - 650 nm, 15mW, stabilitāte +/- 5% pie 20°C, moduļa izmēri ne lielāki 15 x 70 mm |  |
| 2.47. | Lāzera modulis 670 nm | - 670 nm, 15mW, stabilitāte +/- 5% pie 20°C, moduļa izmēri ne lielāki 15 x 70 mm |  |
| 2.48. | Lāzera modulis 780 nm | - 780 nm, 15mW, stabilitāte +/- 5% pie 20°C, moduļa izmēri ne lielāki 15 x 70 mm |  |
| 2.49. | Lāzera modulis 808 nm | - 808 nm, 15mW, stabilitāte +/- 5% pie 20°C, moduļa izmēri ne lielāki 15 x 70 mm |  |
| 2.50. | Displeja modulis 800x480pix | - 7" MVA TFT 800x480pix capacitive touch NHD-7.0-800480EF-ATXV#-CTP, vai ekvivalents |  |
| 2.51. | Displeja modulis 240x64pix White | - COG LCD 240x64pix Transflective, White LED NHD-C24064WO-ATFH#-3V3, vai ekvivalents |  |
| 2.52. | Displeja modulis 128x128pix White | - COG LCD 128x128pix Transflective, White LED, NHD-C128128BZ-FSW-GBW, vai ekvivalents |  |
| 2.53. | Displeja modulis 128x32pix White | - FSTN Transmissive 128x32pix, LED White NHD-C12832A1Z-FSW-FBW-3V3, vai ekvivalents |  |
| 2.54. | Displeja modulis 16x2 lines Red | - FSTN Transmissive 16x2 lines, LED Red, NHD-0216K1Z-NSR-FBW-L, vai ekvivalents |  |
| 2.55. | Displeja modulis 16x2 lines Orange | - FSTN Transmissive 16x2 lines, LED Orange NHD-0216K1Z-NSO-FBW-L, vai ekvivalents |  |
| 2.56. | Displeja modulis 16x2 lines White | - FSTN Transmissive 16x2 lines, LED White NHD-0216K1Z-NSO-FBW-L, vai ekvivalents |  |
| 2.57. | Displeja modulis 16x2 lines Blue | - FSTN Transmissive 16x2 lines, LED Blue, NHD-0216K1Z-FSB-FBW-L, vai ekvivalents |  |
| 2.58. | Displeja panelis 1920x1080pix | - IPS LCD Panel, 23.6" 1920x1080pix,250 cd/m², White LED Backlit, 178° H / 178° V |  |
| 2.59. | Pastiprinātājs | - Mikroshēma LM3886T AMP, AUDIO + MUTE 68W, 3886, TO-220 |  |
| 2.60. | Litija jonu uzlādes shēma | - Mikroshēma LTC4054LES5-4.2#TRPBF - IC, BATTERY CHARGER LI-ION 800mA SOT23-5 vai ekvivalents |  |
| 2.61. | Barošanas vadības shēma | - Mikroshēma LTC3577EUFF-3#PBF IC PMIC PORTABLE 5.5V 44-QFN |  |
| 2.62. | Akumulatora uzlādes shēma | - Mikroshēma LTC4062EDD#PBF - BATT CHARGER, W/MP COMPARATOR, 10DFN |  |
| 2.63. | Sprieguma pārveidotājs | - Mikroshēma paaugstinošais DC/DC pārveidotājs, ieejas spriegums 5V, strāva 1A, DFN korpusā, darbība -40°C līdz +125°C |  |
| 2.64. | Augstfrekvences pastiprinātājs | - Mikroshēma RF, LNA pastiprinātājs, 50MHz līdz 4GHz;18.2dB (trokšņu līmenis 0.8dB);-40°C līdz+85°C; korpuss SOT-343 vai ekvivalents |  |
| 2.65. | Maztrokšņu pastiprinātājs | - Mikroshēma OPA627AUE4 - OP AMP, DIFET, 16MHZ, 0.5MV, SOIC8 vai ekvivalents |  |
| 2.66. | Fotodiodes pastiprinātājs | - Mikroshēma OPA381AIDGKT - IC, TRANSIMPEDANCE AMP, 18MHZ, MSOP-8 vai ekvivalents |  |
| 2.67. | Mikrokontrolieris 168MHz | - Mikroshēma STM32F417ZGT6 - IC, MCU, 32BIT, 1MB FLASH, 144LQFP vai ekvivalents |  |
| 2.68. | Tranzistors NPN Ik 0.1A | - Tranzistors NPN BC547B, vai ekvivalents |  |
| 2.69. | Tranzistors NPN virsmas montāžas | - Tranzistors NPN BC847, vai ekvivalents |  |
| 2.70. | Lauka tranzistors 4,1A | - Tranzistors MOSFET ZXMP6A17GTA, vai ekvivalents |  |
| 2.71. | Lauka tranzistors 100V | - Tranzistors MOSFET ZXMP10A18KTC, vai ekvivalents |  |
| 2.72. | Tranzistors PNP Ik 0,6A | - Tranzistors PNP MMBT2907A, vai ekvivalents |  |
| 2.73. | Lauka tranzistors 24A | - Tranzistors MOSFET STD30PF03LT4, vai ekvivalents |  |
| 2.74. | PP3 tipa baterija | - PP3 tipa baterija, 9V, Alkaline tehnoloģija |  |
| 2.75. | Kontaktu ligzda | - Kontaktu ligzda , 9V, PP3 tipa barošanas elementiem |  |
| 2.76. | CR1225 tipa litija baterija | - CR1225 tipa Litija baterija 3.0V 50mAh Ø 12.5 x 2.5mm |  |
| 2.77. | CR2025 tipa litija baterija | - CR2025 tipa Litija baterija 3.0V 150mAh HQ Ø20x2.5mm |  |
| 2.78. | Uzlādējams AAA tipa akumulators | - Uzlādējams AAA tipa akumulators, 1.2V 800mAh, Eneloop vai ekvivalents |  |
| 2.79. | Uzlādējams AA tipa akumulators | - Uzlādējams AA tipa akumulators, 1.2V 2500mAh, Eneloop vai ekvivalents |  |
| 2.8. | Svina akumulators | - Svina akumulators 12V 7Ah, izmēri nepārsniedz 151 x 65 x 95mm |  |
| 2.81. | Li-polymer baterija | - 850mAh 20C single cell Li-polymer baterija, izmēri nepārsniedz 50 x 35 x 8 mm |  |
| 2.82. | Litija baterija | - Lithium-Battery 3.7 V 4600 mAh, izmēri nepārsniedz 70 x 40 x 20 mm |  |
| 2.83. | Impulsu barošanas bloks (iebūvējamais) | - Impulsu barošanas bloks (iebūvējamais) no maiņstrāvas 220/110 uz 12V 40W; metāliski ekranētā korpusā |  |
| 2.84. | Impulsu barošanas bloks (ārējais) | - Impulsu barošanas bloks (ārējais) no maiņstrāvas 220/110 uz 5V, 1A |  |
| 2.85. | Universāls impulsu barošanas bloks | - Universāls Impulsu barošanas bloks 3-8.4V 2.5A ar maināmiem spraudņiem komplektā |  |
| 2.86. | Impulsu barošanas bloks | - Impulsu barošanas bloks 110-240V AC uz 19V DC 4.74A, ar 7.4 x 5.1 mm spraudni |  |
| 2.87. | Lab kit ar rezistoriem | - Lab kit ar rezistoriem virsmas montēšanai (Lab kit with resistors for surface mounting) 10R-1M 1% E12 0603 10 Ω–1 MΩ |  |
| 2.88. | Lab kit E12 | - Lab kit, size 0603, E12 series Y ceramic chip capacitors (kondensatori) E12 0603, 0.5 pF-100 nF |  |
| 2.89. | Carbon Film tipa rezistors 250mW | - Carbon Film tipa rezistors 250mW ± 5% tolerance, dažādi nomināli |  |
| 2.90. | Carbon Film tipa rezistors 500mW | - Carbon Film tipa rezistors 500mW ± 5% tolerance, dažādi nomināli |  |
| 2.91. | Carbon Film tipa rezistors 1W | - Carbon Film tipa rezistors 1W ± 5% tolerance, dažādi nomināli |  |
| 2.92. | Metal Film tipa rezistors 250mW | - Metal Film tipa rezistors 250mW ± 1% tolerance, dažādi nomināli |  |
| 2.93. | Metal Film tipa rezistors 500mW | - Metal Film tipa rezistors 500mW ± 1% tolerance, dažādi nomināli |  |
| 2.94. | Metal Film tipa SMD virsmaz montāžas rezistors 125mW | - Metal Film tipa SMD virsmaz montāžas rezistors 125mW ± 1% tolerance, dažādi nomināli |  |
| 2.95. | Metal Film tipa SMD virsmaz montāžas rezistors 250mW | - Metal Film tipa SMD virsmaz montāžas rezistors 250mW ± 1% tolerance, dažādi nomināli |  |
| 2.96. | Vizlas kondensators | - Vizlas kondensators (Mica Capacitors) 27PF 1000V +/-0.05%, SMD/SMT |  |
| 2.97. | Datu apstrādes iekārta | - Datu apstrādes iekārta PICOLOG 1216 Datalogger, 16 Channel, vai ekvivalents |  |
| 2.98. | Rokas ocsilogrāfs savietojams ar PC | - Rokas ocsilogrāfs savietojams ar PC, 1 ieejas kanāls (Input channel), 25MHz joslas platums (Bandwidth), 100MS/s ātrums (sample rate) |  |
| 2.99. | Mikrodators | - Mikrodators 700MHz ARM1176JZF-S, 512MB RAM, HDMI, microSD, RJ45, 4xUSB2.0, ar korpusu |  |
| 2.100. | 16GB Micro SDHC tipa atmiņas karte | - 16GB Micro SDHC tipa atmiņas karte ar Class 10 datu pārraides ātrumu |  |
| 2.101. | 32GB Micro SDHC tipa atmiņas karte | - 32GB Micro SDHC tipa atmiņas karte ar Class 10 datu pārraides ātrumu |  |
| 2.102. | 64GB Micro SDXC tipa atmiņas karte | - 64GB Micro SDXC tipa atmiņas karte ar Class 10 datu pārraides ātrumu |  |
| 2.103. | 120GB SSD tipa cietais disks | - 120GB SSD tipa cietais disks, 2.5" MLC, SATA3 interfeiss, 6Gb/s, 25nm Memory Multi-Level Cell (MLC) |  |
| 2.104. | 240GB SSD tipa cietais disks | - 240GB SSD tipa cietais disks, 2.5" MLC, SATA3 interfeiss, 6Gb/s, 25nm Memory Multi-Level Cell (MLC) |  |
| 2.105. | 480GB SSD tipa cietais disks | - 480GB SSD tipa cietais disks, 2.5" MLC, SATA3 interfeiss, 6Gb/s, 25nm Memory Multi-Level Cell (MLC) |  |
| 2.106. | Datu pārraides modulis 868MHz | - MicroCHIP Izstrādes modulis MRF89XAM8A vai ekvivalents |  |
| 2.107. | Izstrādes karte ar LCD displeju un sensoriem | - MicroCHIP, izstrādes karte ar LCD displeju un sensoriem, PICDEM PIC18 vai ekvivalents |  |
| 2.108. | Izstrādes karte ar LCD displeju | - MicroCHIP PIC18F EXP BOARD W/ PICKIT3 vai ekvivalents, izstrādes karte ar LCD displeju |  |
| 2.109. | Izstrādes plate SODIMM moduļiem | - Iris Pico ITX Carrier Board V1.1a vai ekvivalents, USB, RJ45, Micro SD slot, DVI, 3.5mm audio jack |  |
| 2.110. | Izstrādes plate ar ATMEGA 128 vai ekvivalents mikrokontrolieri | - Izstrādes plate ar ATxMEGA128A1 vai ekvivalents mikrokontrolieri, 128 KB Flash, izmērs < 2x2cm |  |
| 2.111. | ARM vai ekvivalents mikrokontroliera maketplate | - ARM® Cortex™-M4 vai ekvivalents mikrokontroliera maketplate Mikrokontrolieris: 168MHz, 1 MB Flash, 192 KB RAM, USB, 5V, kontaktu grupas slēguma veikšanai |  |
| 2.112. | Komplekss risinājums JTAG programmēšanai | - Komplekss risinājums JTAG programmēšanai FPGA mikroshēmām, USB savienojums, kontaktu grupas slēguma veikšanai |  |
| 2.113. | FPGA programmējamās loģikas maketplate | - FPGA programmējamās loģikas maketplate 210-047-C2 - BOARD, DEV, FPGA, C-MOD, 40DIP |  |
| 2.114. | Izstrādes modulis ar OMAP35X vai ekvivalents | - Dev Kit Beagle Board XM, OMAP35X vai ekvivalents Izstrādes modulis |  |
| 2.115. | Serial-to-WiFi modulis ar iebūvētu antenu | - Serial-to-WiFi modulis 802.11 b/g/n 2.4GHz, iebūvēta antena, RS9110, 3.1-3.6V |  |
| 2.116. | Serial-to-WiFi modulis ar UART interfeisu | - Serial-to-WiFi modulis 802.11 b/g/n 2.4GHz, UART interfeiss, RS9110, 3.1-3.6V |  |
| 2.117. | Zibatmiņas karte | - SDHC 4GB zibatmiņas karte ar integrētu IEEE 802.11b/g/n datu pārraide moduli |  |
| 2.118. | Bluetooth modulis | - Bluetooth, (I2C, SPI, UART; 3,3V; 10.5 dBm; Surface Mount; v2.1+EDR, Class 2 & 3) |  |
| 2.119. | Bluetooth modems | - Serial RX/TX Bluetooth Modem - BlueSMiRF Gold, 802.11g, Built-in antenna |  |
| 2.120. | Miniatūrs GSM/GPRS modulis | - Miniatūrs GSM/GPRS modulis quad-band GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS 1900, 1x SIM karte, nepārsniedz 35.0 x 40.0 x 3.0mm izmērus |  |
| 2.121. | Ārējā antena Quad-band | - Ārējā antena Quad-band: 850/900/1800/1900MHz and 2.4GHz Wired Cellular Antenna SMA, 3m kabelis |  |
| 2.122. | Plakanais kabelis | - Plakanais kabelis Spectra-Strip Ribbon Cable vai ekvivalents 10 dzīslas, 28AWG, 300V- 1A, 30.5m |  |
| 2.123. | Multimetra vadu komplekts | - Multimetra vadu komplekts U8201A Combo Test Lead Kit, vai ekvivalents |  |
| 2.124. | HDMI spraudnis | - HDMI 1.3 19k spraudnis 1m savienotājvads |  |
| 2.125. | DVI-D savienotājvads | - DVI-D Dual Link 1.8 m savienotājvads |  |
| 2.126. | Mini USB savienotājvads | - Mini USB 5P uz USB-A 1.8 m savienotājvads |  |
| 2.127. | Datu kabelis | - Datu kabelis UTP Cat 5E montāžai iekštelpās, 305 m Iepakojums |  |
| 3. | Papildus prasības: | Preču piegādes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

9. daļa - Optiskās un elektroniskās komponentes un instrumenti

Mērķis: materiālus paredzēts izmantot ERAF projekta „Inovatīva tehnoloģija reģionālās asinsrites bezkontakta monitoringam” (Vien. Nr.2014/0036/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/020) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- |
| - Videokameras sensori |  |  |  |
| 1.1. | Attēla sensors matrica | CMOS tipa 1/4" (4:3) attēla izm. 3.63mm x 2.78mm; 640H x 480V; Pikseļa izm 5.6µm x 5.6µm; 13.5 Mp/s 27 MHz, barošana 2.5-3.1V |  |
| 1.2. | Attēla sensors matrica | CMOS tipa 1/3", attēla izm. 4.55mm x 2.97mm; 752H x 480V; Pikseļa izm 6µm x 6µm; 27 Mp/s 26 MHz, barošana 3-3.6V |  |
| 1.3. | Attēla sensors matrica | CMOS tipa 1/1.8", attēla izm. 7.2mm x 5.4mm; 1600H x 1200V; Pikseļa izm 4.5µm x 4.5µm; 26 MHz, barošana 3-3.6V |  |
| 1.4. | Attēla sensors matrica | 5 megapikseļu sensors, 1080p / 720p / 640x480p Video, 15 pin MIPI kameras seriālais interfeiss, 25mm x 20mm x 9mm |  |
| 1.5. | Video-kamera sensors | uEyeLE plates tipa USB 2.0, CMOS tipa 1/3", 87.2 fps, 752 x 480, 0.36 MPix, globāls aizvars, monohromatiska |  |
| - Optiskie elementi un materiāli |  |  |  |
| 2.1. | Stikla izkliedētājs 100mm x 100mm | Stikla izkliedētājs 100mm x 100mm 120 grauda izmērs |  |
| 2.2. | Polarizācijas plēve | 8.5" x 5" lineārās polarizācijas laminēta plēve @ 400-900 nm 70x70 mm |  |
| 2.3. | Polarizācijas plēve | Polarizācijas plēve – lineārā polarizācija 12" x 17" |  |
| 2.4. | Optiskais filtrs | UVK-2510 UV bloķējošais filtrs UVK-02 25mm DiaX 1.1mm biezs |  |
| 2.5. | Optiskais filtrs | GG-400 filtrs 1 collas diametrs, 3mm biezums |  |
| 2.6. | Optiskais filtrs | 409 nm bloķējošais filtrs FF02-409/LP-25, vai ekvivalents |  |
| 2.7. | Šķiedru optiskais savienojums | 1x2 MM uzmava, 90/10 dalīšanas koeficents, 62.5 µm GI šķiedra, FC/PC |  |
| 2.8. | Šķiedru optiskais savienojums | FC uz SMA šķiedru optiskais savienojums |  |
| 2.9. | Šķiedru optiskais savienojums | SMA uz SMA savienojums |  |
| 2.10. | Gaismas vads 36", diametrs 0.186" | Gaismas vads 36" garums, Single Hybrid Light Guide, 400-2000nm, šķiedras saišķa diametrs 0.186" |  |
| 2.11. | Gaismas vads 36", diametrs 0.250" | Gaismas vads 36" Length, Dual Hybrid Light Guide, 400-2000nm, šķiedras saišķa diametrs 0.250" |  |
| 2.12. | Gaismas vads 1.5" x 0.010" | Gaismas vads 1.5" x 0.010", Zema profila līnijas gaisma. |  |
| 2.13. | Optiskā lēca 4 -12mm | 1/2" 4-12mm F/1.2 infrasarkanais rokas fokuss C- veida savienojums lēca |  |
| 2.14. | Optiskā lēca 4.0-9.0 mm | S-veida savienojums (M12 x 0.5), Fokusa attālums 4.0-9.0 mm (varifokāls), F1.6-2.4, Skata leņķa (diag.) 70.6° - 32° |  |
| 2.15. | Optiskā lēca 6-20mm | S- veida savienojums (M12 x 0.5), Fokusa attālums 6-20mm (varifokāls), F1.6-2.4, Skata leņķa (diag.) 43.9° - 16° |  |
| 2.16. | Optiskā lēca 5.5mm | S- veida savienojums (M12 x 0.5), Fokusa attālums 5.5mm, F1.8, Skata leņķa (diag.) 76° |  |
| 2.17. | Optiskā lēca 10.4mm | S- veida savienojums (M12 x 0.5), Fokusa attālums 10.4mm, F2.8, Skata leņķa (diag.) 43° |  |
| 2.18. | Optiskā lēca 8.4mm | S- veida savienojums (M12 x 0.5), Fokusa attālums 8.4mm, F3.0, Skata leņķa (diag.) 60° |  |
| 2.19. | Lēcu turētājs 8mm | S- veida savienojums lēcu turētājs 8mm |  |
| 2.20. | Lēcu turētājs 16mm | S- veida savienojums lēcu turētājs 16mm |  |
| 2.21. | Izstarojošās diodes 650nm | 650nm 20mA 20° 5mm epoksīds |  |
| 2.22. | Izstarojošās diodes (545nm) | 545nm 20cd 20mA +/-8° 5mm |  |
| 2.23. | Izstarojošās diodes (940nm) | 940nm 18mW 150mW/sr 14° 5mm |  |
| 2.24. | Izstarojošās diodes (450nm) | 450nm 20mW 20mA 20° 5mm epoksīds |  |
| 2.25. | Izstarojošās diodes (430nm) | 430nm balts 3.5cd 30° 5mm epoksīds |  |
| 2.26. | Izstarojošās diodes (660nm) | 660nm 1.3cd 20mA 20° 3mm |  |
| 2.27. | Izstarojošās diodes (545nm) | 545nm 8mW 20mA +/-13° 3mm |  |
| 2.28. | Izstarojošās diodes (590nm) | 590nm 2cd 2mW 20mA 3mm epoksīds |  |
| 2.29. | Izstarojošās diodes (450nm) | 450nm 20mW 20mA +/-13° 3mm |  |
| 2.30. | Izstarojošās diodes (440nm) | 440nm balts 3.5cd 20mA 20° 3mm |  |
| 2.31. | Izstarojošās diodes (770nm) | 770nm 5mm caurspīdīgs |  |
| 2.32. | Izstarojošās diodes (940nm) | 940nm, 18mW T-1 3/4 |  |
| 2.33. | Izstarojošās diodes (1200nm) | 1200nm caurspīdīgs, 2.5mW T-1 3/4 |  |
| 2.34. | Izstarojošās diodes (1450nm) | 1450nm caurspīdīgs, 2.0mW T-1 3/4 |  |
| 2.35. | Izstarojošās diodes (365nm) | UV LED 365 nm, ±50°, 4,8 mW, 3.6 V, 5mm, stikla lēca |  |
| 2.36. | Izstarojošās diodes (365nm), 2,2 mW | UV LED 365 nm, ±5°, 2,2 mW, 3.6 V, 5.4mm, stikla lēca |  |
| 2.37. | Izstarojošās diodes (365nm), 3.4 mW | UV SMD LED (kristāla tips) 365 nm, ±55°, 3.4 mW, 3.6 V, 3.0x2.0x1.2 mm |  |
| 2.38. | Lāzera moduļi 405 nm | 405 nm, 25mW, stabilitāte +/- 5% pie 20°C, moduļa izmēri ne lielāki 15 x 70 mm |  |
| 2.39. | Lāzera moduļi 473 nm | 473 nm, 25mW, stabilitāte +/- 5% pie 20°C, moduļa izmēri ne lielāki 15 x 70 mm |  |
| 2.40. | Lāzera moduļi 532 nm | 532 nm, 25mW, stabilitāte +/- 5% pie 20°C, moduļa izmēri ne lielāki 15 x 70 mm |  |
| 2.41. | Lāzera moduļi 635 nm | 635 nm, 15mW, stabilitāte +/- 5% pie 20°C, moduļa izmēri ne lielāki 15 x 70 mm |  |
| 2.42. | Lāzera moduļi 650 nm | 650 nm, 15mW, stabilitāte +/- 5% pie 20°C, moduļa izmēri ne lielāki 15 x 70 mm |  |
| 2.43. | Lāzera moduļi 670 nm | 670 nm, 15mW, stabilitāte +/- 5% pie 20°C, moduļa izmēri ne lielāki 15 x 70 mm |  |
| 2.44. | Lāzera moduļi 780 nm | 780 nm, 15mW, stabilitāte +/- 5% pie 20°C, moduļa izmēri ne lielāki 15 x 70 mm |  |
| 2.45. | Lāzera moduļi 808 nm | 808 nm, 15mW, stabilitāte +/- 5% pie 20°C, moduļa izmēri ne lielāki 15 x 70 mm |  |
| 2.46. | Displeju moduļi 800x480pix | 7" MVA TFT 800x480pix kapacitatīvais pieskāriens NHD-7.0-800480EF-ATXV#-CTP, vai ekvivalents |  |
| 2.47. | Displeju moduļi 240x64pix | COG LCD 240x64pix Transflektīvs, baltas LED NHD-C24064WO-ATFH#-3V3, vai ekvivalents |  |
| 2.48. | Displeju moduļi 128x128pix | COG LCD 128x128pix Transflektīvs, baltas LED, NHD-C128128BZ-FSW-GBW, vai ekvivalents |  |
| 2.49. | Displeju moduļi 128x32pix | FSTN caurlaidīgs 128x32pix, LED baltas NHD-C12832A1Z-FSW-FBW-3V3, vai ekvivalents |  |
| 2.50. | Displeju moduļi 16x2 līnijas, Sarkans | FSTN caurlaidīgs 16x2 līnijas, LED Sarkans, NHD-0216K1Z-NSR-FBW-L, vai ekvivalents |  |
| 2.51. | Displeju moduļi 16x2 līnijas, oranžas | FSTN caurlaidīgs 16x2 līnijas, LED oranžas NHD-0216K1Z-NSO-FBW-L, vai ekvivalents |  |
| 2.52. | Displeju moduļi 16x2 līnijas, baltas | FSTN caurlaidīgs 16x2 līnijas, LED baltas NHD-0216K1Z-NSO-FBW-L, vai ekvivalents |  |
| 2.53. | Displeju moduļi 16x2 līnijas, zilas | FSTN caurlaidīgs 16x2 līnijas, LED zilas, NHD-0216K1Z-FSB-FBW-L, vai ekvivalents |  |
| 2.54. | Displeju matrica 1920x1080pix | IPS LCD matrica, 23.6" 1920x1080pix,250 cd/m², balts LED fons, 178° H / 178° V |  |
| 2.55. | Lielas strāvas sprieguma paaugstinātājs | Lielas strāvas sprieguma paaugstinātājs balto LED draiveris. Izeja 22V 180mA, Ieeja 2.8V - 5.5V |  |
| 2.56. | LDO sprieguma regulators 150mA | LDO sprieguma regulators 150mA, Ultrazems strāvas patēriņš 500nA, 3 V, 2.5 V izeja |  |
| 2.57. | TVS Diožu masīvs | TVS Diožu masīvs liela ātruma datu interfeisa aizsardzībai, zemas kapacitātes, 2 kanāli. |  |
| 2.58. | MOSFET P-Ch | MOSFET diode P-Ch, 30V -11A, 14.6mOhm, 25Vgs |  |
| 2.59. | 14bit ciparu analogais pārveidotājs | IC, 14bit ciparu analogais pārveidotājs (DAC), SMD, DFN-8, 2641, 3 vadu seriālais interfeiss |  |
| 2.60. | Reāla laika pulkstenis | Reāla laika pulkstenis 2.0-5.5V 512 (64x8), SMD, SOIC-8 |  |
| 2.61. | Sprieguma kontroles mikroshēma | Sprieguma kontroles mikroshēma, barošanas sprieguma diapazons 2.5V līdz 36V max, TSOT23-8 |  |
| 2.62. | LED draiveris | 700mA četru kanālu konstantas strāvas LED draiveris, SO8 |  |
| 2.63. | Lauka tranzistors | Lauka tranzistors, N un P kanāls, pāris, 8V-24V, TSOT26 |  |
| 2.64. | Ciparu potenciometrs ICs 8-bit | Ciparu potenciometrs ICs 8-bit nesaglabājošais 10kohm, 127 pozīcijas, TSSOP14 |  |
| 2.65. | Pakāpenisks pozīcijas kodētājs | Pakāpenisks pozīcijas kodētājs 20mm rokturis, 24 PPR Res, 5V, NO slēdzis |  |
| 2.66. | TVS diožu masīvs 2 kanāli | TVS diožu masīvs viena porta pārsprieguma aizsardzībai , 3.3V, 2 kanāli |  |
| 2.67. | microSD konektors | Atmiņas kartes microSD konektors, taisnā leņķī SMD |  |
| 2.68. | Programmējams pulksteņa ģenerators | Programmējams pulksteņa ģenerators I2C 0.16-350MHz, 2.97V - 3.63V, QFN-24 |  |
| 2.69. | Progarmmējams ģenerators | Progarmmējams ģenerators 10MHz līdz 1.4GHz I2C XO/VCXO |  |
| 2.70. | USB slēdzis | Barošanas sadales USB slēdzis ICs Dl .345A 2.7-5.5V Hi, SMD |  |
| 2.71. | Operacionālais pastiprinātājs | Mikroshēma LM3886T AMP, AUDIO 68W, 3886, TO-220 |  |
| 2.72. | Akumulatora lādētājs 800mA mikroshēma | Mikroshēma LTC4054LES5-4.2#TRPBF - IC, Litija jonu akumulatora lādētājs 800mA SOT23-5 |  |
| 2.73. | Barošanas vadības shēma | Mikroshēma LTC3577EUFF-3#PBF IC PMIC 5.5V 44-QFN vai ekvivalents |  |
| 2.74. | Akumulatora lādētājs ar komparatoru | Mikroshēma LTC4062EDD#PBF vai ekvivalents - akumulatora lādētājs, W/MP ar komparatoru, 10DFN |  |
| 2.75. | Paaugstinošais DC/DC pārveidotājs | Mikroshēma paaugstinošais DC/DC pārveidotājs, ieejas spriegums 5V, strāva 1A, DFN korpusā, darbība -40°C līdz +125°C |  |
| 2.76. | RF pastiprinātājs | Mikroshēma RF, LNA pastiprinātājs, 50MHz līdz 4GHz;18.2dB (trokšņu līmenis 0.8dB);-40°C līdz+85°C; korpuss SOT-343 vai ekvivalents |  |
| 2.77. | Operacionālais pastiprinātājs 16MHz | Mikroshēma OPA627AUE4 - OP AMP, DIFET, 16MHZ, 0.5MV, SOIC8 vai ekvivalents |  |
| 2.78. | Transimpedancespastiprinātājs | Mikroshēma OPA381AIDGKT - IC, transimpedances pastiprinātājs, 18MHZ, MSOP-8 vai ekvivalents |  |
| 2.79. | Mikrokontrolieris 32Bit | Mikroshēma STM32F417ZGT6 - IC, MCU, 32BIT, 1MB FLASH, 144LQFP vai ekvivalents |  |
| 2.80. | Tranzistors NPN Ik 0.1A | Tranzistors NPN BC547B, vai ekvivalents |  |
| 2.81. | Tranzistors NPN virsmas montāžas | Tranzistors NPN BC847, vai ekvivalents |  |
| 2.82. | Lauka tranzistors 4,1A | Tranzistors MOSFET ZXMP6A17GTA, vai ekvivalents |  |
| 2.83. | Lauka tranzistors 100V | Tranzistors MOSFET ZXMP10A18KTC, vai ekvivalents |  |
| 2.84. | Tranzistors PNP Ik 0,6A | Tranzistors PNP MMBT2907A, vai ekvivalents |  |
| 2.85. | Lauka tranzistors 24A | Tranzistors MOSFET STD30PF03LT4, vai ekvivalents |  |
| 2.86. | PP3 tipa baterija | PP3 tipa baterija, 9V, Alkaline tehnoloģija |  |
| 2.87. | Kontaktu ligzda | Kontaktu ligzda , 9V, PP3 tipa barošanas elementiem |  |
| 2.88. | CR1225 tipa Litija baterija | CR1225 tipa Litija baterija 3.0V 50mAh Ø 12.5 x 2.5mm |  |
| 2.89. | CR2025 tipa Litija baterija | CR2025 tipa Litija baterija 3.0V 150mAh HQ Ø20x2.5mm |  |
| 2.90. | AAA tipa akumulatori | Uzlādējami AAA tipa akumulatori, 1.2V 800mAh, Eneloop vai ekvivalents |  |
| 2.91. | AA tipa akumulatori | Uzlādējami AA tipa akumulatori, 1.2V 2500mAh, Eneloop vai ekvivalents |  |
| 2.92. | 850mAh Li-polimēru baterija | 850mAh 20C vienas šūnas Li-polimēru baterija, izmēri nepārsniedz 50 x 35 x 8 mm |  |
| 2.93. | Litija baterija 3.7 V 4600 mAh | Litija baterija 3.7 V 4600 mAh, izmēri nepārsniedz 70 x 40 x 20 mm |  |
| 2.94. | Impulsu barošanas bloks (iebūvējamais) | Impulsu barošanas bloks (iebūvējamais) no maiņstrāvas 220/110 uz 12V 40W; metāliski ekranētā korpusā |  |
| 2.95. | Impulsu barošanas bloks (ārējais) | Impulsu barošanas bloks (ārējais) no maiņstrāvas 220/110 uz 5V, 1A |  |
| 2.96. | Universāls impulsu barošanas bloks | Universāls Impulsu barošanas bloks 3-8.4V 2.5A ar maināmiem spraudņiem komplektā |  |
| 2.97. | Impulsu barošanas bloks | Impulsu barošanas bloks 110-240V AC uz 19V DC 4.74A, ar 7.4 x 5.1 mm spraudni |  |
| 2.98. | Komplekts ar virsmas montāžas pretestībām | Laboratorijas komplekts ar virsmas montāžas pretestībām 10R-1M 1% E12 0603 10 Ω–1 MΩ |  |
| 2.99. | Komplekts keramiskie kondensatori | Laboratorijas komplekts, izmērs 0603, E12 Y sērijas keramiskie kondensatori E12 0603, 0.5 pF-100 nF |  |
| 2.100. | Oglekļa filmas tipa rezistori 250mW | Oglekļa filmas tipa rezistori 250mW ± 5% tolerance, dažādi nomināli |  |
| 2.101. | Oglekļa filmas tipa rezistori 500mW | Oglekļa filmas tipa rezistori 500mW ± 5% tolerance, dažādi nomināli |  |
| 2.102. | Oglekļa filmas tipa rezistori 1W | Oglekļa filmas tipa rezistori 1W ± 5% tolerance, dažādi nomināli |  |
| 2.103. | Metāla filmas tipa rezistori 250mW | Metāla filmas tipa rezistori 250mW ± 1% tolerance, dažādi nomināli |  |
| 2.104. | Metāla filmas tipa rezistori 500mW | Metāla filmas tipa rezistori 500mW ± 1% tolerance, dažādi nomināli |  |
| 2.105. | Metāla filmas virsmas montāžas rezistori | Metāla filmas tipa SMD virsmas montāžas rezistori 125mW ± 1% tolerance, dažādi nomināli |  |
| 2.106. | Metāla filmas virsmas montāžas rezistori 250mW | Metāla filmas tipa SMD virsmas montāžas rezistori 250mW ± 1% tolerance, dažādi nomināli |  |
| 2.107. | Vizlas kondensatori | Vizlas kondensatori 27PF 1000V +/-0.05%, SMD/SMT |  |
| 2.108. | Datu apstrādes modulis | Datu apstrādes modulis PICOLOG 1216 Datalogger, 16 kanāli, vai ekvivalents |  |
| 2.109. | Mikrodators 700MHz ARM1176JZF | Mikrodators 700MHz ARM1176JZF-S, 512MB RAM, HDMI, microSD, RJ45, 4xUSB2.0, ar korpusu |  |
| 2.110. | Atmiņas karte 16GB | 16GB Micro SDHC tipa atmiņas karte ar Class 10 datu pārraides ātrumu |  |
| 2.111. | Atmiņas karte 32GB | 32GB Micro SDHC tipa atmiņas karte ar Class 10 datu pārraides ātrumu |  |
| 2.112. | Atmiņas karte 64GB | 64GB Micro SDXC tipa atmiņas karte ar Class 10 datu pārraides ātrumu |  |
| 2.113. | 120GB SSD tipa cietais disks | 120GB SSD tipa cietais disks, 2.5" MLC, SATA3 interfeiss, 6Gb/s, 25nm Memory Multi-Level Cell tipa (MLC) |  |
| 2.114. | 240GB SSD tipa cietais disks | 240GB SSD tipa cietais disks, 2.5" MLC, SATA3 interfeiss, 6Gb/s, 25nm Memory Multi-Level Cell tipa (MLC) |  |
| 2.115. | 480GB SSD tipa cietais disks | 480GB SSD tipa cietais disks, 2.5" MLC, SATA3 interfeiss, 6Gb/s, 25nm Memory Multi-Level Cell tipa (MLC) |  |
| 2.116. | Vienas plates dators ARM IMX233 | Vienas plates dators ARM IMX233 SBC ARM926J, Audio, SD, Serial, UEXT, USB, Video vai ekvivalents |  |
| 2.117. | CC atkļūdotājs | CC atkļūdotājs/programmators, Mini USB, SPI 10-Pin Flat Cable, 1.2 V to 3.6 V |  |
| 2.118. | Colibri plate V3.1A | Colibri plate V3.1A, vai ekvivalents |  |
| 2.119. | Datora modulis izstrādes komplekts | Datora modulis izstrādes komplekts, BCM2835 CPU 700MHz, 512MB, 4GB eMMC, 2 x CSI ports, 2 x DSI ports, HDMI, Micro USB vai ekvivalents |  |
| 2.120. | Izstrādes karte ar LCD displeju | MicroCHIP PICDEM PIC18, izstrādes karte ar displeju un sensoriem vai ekvivalents |  |
| 2.121. | Izstrādes karte ar PICKIT3 | MicroCHIP PIC18F EXP BOARD W/ PICKIT3, vai ekvivalents izstrādes karte ar LCD displeju |  |
| 2.122. | Iris Pico ITX plate vai ekvivalents | Iris Pico ITX plate V1.1a, USB, RJ45, Micro SD slot, DVI, 3.5mm audio ligzda vai ekvivalents |  |
| 2. 123. | Izstrādes plete ar ATxMEGA128A1 vai ekvivalents | Izstrādes plete ar ATxMEGA128A1 vai ekvivalents mikrokontrolieri, 128 KB Flash, izmērs < 2x2cm |  |
| 2.124. | ARM® Cortex™-M4 mikrokontroliera maketplate | ARM® Cortex™-M4 mikrokontroliera maketplate Mikrokontrolieris: 168MHz, 1 MB Flash, 192 KB RAM, USB, 5V, kontaktu grupas slēguma veikšanai |  |
| 2.125. | JTAG programmēšana | Kompleks risinājums JTAG programmēšanai FPGA mikroshēmām, USB savienojums, kontaktu grupas slēguma veikšanai |  |
| 2.126. | FPGA programmējamās loģikas maketplate | FPGA programmējamās loģikas maketplate 210-047-C2 - BOARD, DEV, FPGA, C-MOD, 40DIP |  |
| 2.127. | Izstrādes komplekts Beagle Board XM vai ekvivalents | Izstrādes komplekts Beagle Board XM, OMAP35X Izstrādes modulis vai ekvivalents |  |
| 2.128. | Serial-to-WiFi modulis ar antenu | Serial-to-WiFi modulis 802.11 b/g/n 2.4GHz, iebūvēta antena, RS9110, 3.1-3.6V |  |
| 2.129. | Serial-to-WiFi Modulis UART | Serial-to-WiFi Modulis 802.11 b/g/n 2.4GHz, UART interfeiss, RS9110, 3.1-3.6V |  |
| 2.130. | Bluetooth | Bluetooth (I2C, SPI, UART; 3,3V; 10.5 dBm; Virsmas montāža; v2.1+EDR, Class 2 & 3) |  |
| 2.131. | Bluetooth Modēms | Serial RX/TX Bluetooth Modēms - BlueSMiRF apzeltīts, 802.11g, iebūvēta antena |  |
| 2.132. | GSM/GPRS modulis | Miniatūrs GSM/GPRS modulis četri diapazoni GSM 850/EGSM 900/DCS 1800/PCS 1900, 1x SIM karte, nepārsniedz 35.0 x 40.0 x 3.0mm izmērus |  |
| 2.133. | Ārējā antena | Ārējā antena četri diapazoni: 850/900/1800/1900MHz and 2.4GHz ar antenu SMA, 3m kabelis |  |
| 2.134. | Plakanais kabelis | Plakanais kabelis Spectra-Strip Ribbon Cable 10 dzīslas, 28AWG, 300V- 1A, 30.5m |  |
| 2.135. | Multimetra vadu komplekts | Multimetra vadu komplekts U8201A Combo Test Lead Kit, vai ekvivalents |  |
| 2.136. | HDMI 1.3 19k spraudnis | HDMI 1.3 19k spraudnis 1m savienotājvads |  |
| 2.137. | DVI-D Dual Link vads | DVI-D Dual Link 1.8 m savienotājvads |  |
| 2.138. | Mini USB savienotājvads | Mini USB 5P uz USB-A 1.8 m savienotājvads |  |
| 2.139. | Datu kabelis Cat 5E | Datu kabelis UTP Cat 5E montāžai iekštelpās, 305 m Iepakojums |  |
| 3 | Preču piegādes termiņš: | 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________           ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

10. daļa - Reaģenti, ķimikālijas

Mērķis: reaģentus un ķīmikālijas  plānots izmantot ERAF projekta „Netradicionālo raugu izmantošana bioetanola ražošanas uzlabošanai no inulīnu saturošām izejvielām – biotehnoloģiskā un sistēmbioloģijas pieeja” (Vien. Nr.2014/0040/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/043) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti, ķimikālijas, tajā skaitā: |  |  |
| 1.1. | Acetamīds | Acetamīds, kristāli, tīrība vismaz 99%, |  |
| 1.2. | Pretputu līdzeklis | pretputu līdzeklis (antifoam) vismaz 30 % silikona-ūdens emulsija |  |
| 1.3. | Etilmetanosulfāts | etilmetanosulfāts (ethylmethane sulfonate), šķīdums, blīvums ne mazāks kā 1,2 g/ml |  |
| 1.4. | Glikozes monohidrāts | glikozes monohidrāts, min. 99 %, piemērots mikroorganismu kultivēšanai |  |
| 1.5. | Inulināze | Inulināze, pulveris, vismaz 20 U/mg |  |
| 1.6. | Agaroze | Agaroze , piemērota gēla elektroforēzei (mol. Biol grade) |  |
| 1.7. | Gallic acid | Gallic acid, 99%(HPLC) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________               ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

11. daļa - Materiāli jonu hromatogrāfijai

Mērķis: materiālus  plānots izmantot ERAF projekta „Netradicionālo raugu izmantošana bioetanola ražošanas uzlabošanai no inulīnu saturošām izejvielām – biotehnoloģiskā un sistēmbioloģijas pieeja” (Vien. Nr.2014/0040/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/043) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiāli jonu hromatogrāfijai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Gasket for Disposable Elektrode vai ekvivalents | Gasket for Disposable Elektrode vai ekvivalents, pack of 4, ED/ED4/ED5/ED50A, Amperometry Cell, 002" vai ekvivalents, komplektā 4 gabali Savietojami ar Pasūtītāja rīcībā esošo Dionex ICS-5000+ jonu hromatogrāfijas sistēmu. Part No 060141 vai ekvivalents | Komplekts (4 gab.) |  |
| 1.2. | Maināmie elektrodi | Maināmie elektrodi - Gold Working Electrodes for Carbohydrates and Amino Acids vai ekvivalents (komplekts no 6 gab. un 2 gab. 0.002" gaskets). Savietojami ar Pasūtītāja rīcībā esošo Dionex ICS-5000+ jonu hromatogrāfijas sistēmu. P/N 060082 vai ekvivalenti | Komplekts (komplekts no 6 gab. un 2 gab. 0.002" gaskets) |  |
| 1.3. | Paraugu pudelītes | Paraugu pudelītes savietojamas ar Pasūtītāja rīcībā esošo Dionex ICS-5000+ jonu hromatogrāfijas sistēmu. Vial kit, 1,5 mL w/Slit Septum, komplektā 100 gab. Dionex No.055427 vai ekvivalentas | Komplekts (100 gab.) |  |
| 1.4. | Nātrija acetāts | Nātrija acetāts (Pre-Weighed Reagent 82 ±0.5 g, electrochemical grade), Pkg of 2,Thermo scientific 059326 vai ekvivalents. | Komplekts |  |
| 1.5 | Nātrija hidroksīds | Nātrija hidroksīds, šķīdums,50% w/w, low carbonate grade, (Fisher Scientific, P/N SS254-500 vai ekvivalents) 500 ml | Gab. |  |
| 1.6. | Neilona filtri | Neilona filtri, Acrodisc 25mm Syringe Filter with 0.2mkm Nylon Membrane, p.n. 4436T vai ekvivalenti | Gab. |  |
| 1.7. | Histidine | Histidine , Histidine Quality Solution 8mkM, after final solution ( 1ml), Thermo Scientific Product No. 059540 vai ekvivalents | Gab. |  |
| 1.8. | NIST Amino Acid standarts | NIST Amino Acid standarts, SRM 2389, 2.5mM solution vai ekvivalents | Gab. |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________              ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

12. daļa - Materiāli augstefektīvai šķidruma hromatogrāfijai (HPLC)

Mērķis: materiālus  plānots izmantot ERAF projekta „Netradicionālo raugu izmantošana bioetanola ražošanas uzlabošanai no inulīnu saturošām izejvielām – biotehnoloģiskā un sistēmbioloģijas pieeja” (Vien. Nr.2014/0040/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/043) vajadzībām.

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiāli augstefektīvai šķidruma hromatogrāfijai (HPLC), tajā skaitā: |  |  |
| 1.1. | Kolonna cukuru un organisko skābju noteikšanai | Kolonna vienlaicīgai cukuru un organisko skābju noteikšanai (ar divām priekškolonnām), Shodex SH1011 8 mm x 300 mm vai ekvivalenta ar priekškolonām SH-G 6mm x 50mm vai ekvivalentām |  |
| 1.2. | Augstefektīvas šķidruma hromatogrāfijas kolonna | Augstefektīvas šķidruma hromatogrāfijas kolonna cukuru un cukuru spirtu noteikšanai (ar divām priekškolonnām) Shodex SC 1011 8mm x 300mm vai ekvivalenta ar priekškolonām SC-G 6mm x 50 mm vai ekvivalentām |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš: | 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________              _______________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

13. daļa- Analītiskie komplekti

Mērķis: komplektus  plānots izmantot ERAF projekta „Netradicionālo raugu izmantošana bioetanola ražošanas uzlabošanai no inulīnu saturošām izejvielām – biotehnoloģiskā un sistēmbioloģijas pieeja” (Vien. Nr.2014/0040/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/043) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analītiskie komplekti, tajā skaitā: |  |  |
| 1.1. | Laktozes noteikšanas reaktīvu komplekts | Laktozes noteikšanas reaktīvu komplekts. Raktīvu komplekts laktozes kvantificēšanai, komplekts piemērots vismaz 100 reakciju veikšanai (Megazyme vai ekvivalents ) |  |
| 1.2. | Fruktānu noteikšanas reaktīvu komplekts | Fruktānu noteikšanas reaktīvu komplekts. Reaktīvu komplekts fruktānu noteikšanai tos sašķeļot līdz glikozei un fruktozei ar sekojošo specifisko krāsu reakciju (vismaz 100 reakciju veikšanai). (Megazyme vai ekvivalents ) |  |
| 1.3. | ATP noteikšanas reaģentu komplekts | ATP noteikšanas reaģentu komplekts. Uz luciferāzes reakcijas balstīts ATP noteikšanas reaģentu komplekts, piemērots vismaz 1600 reakciju veikšanai ( Roche vai ekvivalents) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

______________________              __________________                        ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014. gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

14. daļa - Materiāli fermentātoriem

Mērķis: materiālus  plānots izmantot ERAF projekta „Netradicionālo raugu izmantošana bioetanola ražošanas uzlabošanai no inulīnu saturošām izejvielām – biotehnoloģiskā un sistēmbioloģijas pieeja” (Vien. Nr.2014/0040/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/043) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiāli fermentātoriem, tajā skaitā: |  |  |
| 1.1. | Silikona caurule | silikona caurule A, autoklāvējama, piemērota peristaltiskajiem sūkņiem un mikroorganismu kultivēšanai, iekšējais diametrs 2 mm, sieniņu biezums 1 mm (Carl Roth article: 9559.1 vai ekvivalenta) |  |
| 1.2. | Silikona caurule | silikona caurule B, autoklāvējama, piemērota peristaltiskajiem sūkņiem un mikroorganismu kultivēšanai, iekšējais diametrs 3 mm, sieniņu biezums 1,5 mm (Carl Roth article: 9563.1 vai ekvivalenta) |  |
| 1.3. | Silikona caurule | silikona caurule C, autoklāvējama, piemērota peristaltiskajiem sūkņiem un mikroorganismu kultivēšanai, iekšējais diametrs 4 mm, sieniņu biezums 2 mm (Carl Roth article: N874.1 vai ekvivalenta) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

____________________               __________________                        ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014. gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

15.daļa - Dažādi reaģenti in vitro šūnu un audu kultūru izveidošanai un uzturēšanai

Mērķis: reaģentus paredzēts izmantot ERAF projekta „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dažādi reaģenti in vitro šūnu un audu kultūru izveidošanai un uzturēšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Tripsīns/EDTA | Tripsīns/EDTA. 1x sterils šķīdums. Piemērots šūnu kultūrām. Satur 0.5g cūkas tripsīnu un 0,2 g EDTAx4Na uz litru HBSS ar fenolsarkano. Nesatur CaCl2, MgCl2 • 6H2O, and MgSO4 • 7H2O. Iepakots pa 500 ml pudelē. Testēts parvovīrusiem un mikoplazmām. | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.2. | - Tween 80 | - Tween 80, viskozs šķidrums, sastāvā ~ 70% oleīnskābe piemērots šūnu kultūrām, 100 ml | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.3. | - Adenozīna 5-monofosfāta dinātrija sāls | - Adenozīna 5-monofosfāta dinātrija sāls, >99%. Fasēts pa 25g. | Iepakojums (25 g) |  |
| 1.4. | - Koloidālais sudrabs | - Koloidālais sudrabs, iepakots pa 10 g | Iepakojums (10 g) |  |
| 1.5. | - Sudraba nanodaļiņas | - Sudraba nanodaļiņas, daļiņu izmērs < 100 nm, iepakots pa 5g | Iepakojums (5 g) |  |
| 1.6. | - Proteāžu inhibitoru komplekts | - Proteāžu inhibitoru komplekts. Piemērots zīdītāju šūnu ekstraktiem. Satur AEBSF, pepstatīnu A, E-64, bestatīnu, leupeptīnu, aprotinīnu. Nesatur helatējošos aģentus. | Iepakojums (5 ml) |  |
| 1.7. | - Ekstracelulārā matriksa veidošanas reaģents (Matrigel) | - Ekstracelulārā matriksa veidošanas reaģents (Matrigel), proteīnu koncentrācija 8-12 mg/ml. Reaģents iegūts no Engelbreth-Holm-Swarmvai ekvivalentspeļu sarkomas šūnu līnijas. Zems endotoksīnu līmenis, piemērots šūnu kultūrām. Iepakojumā 5 ml. | Iepakojums (5 ml) |  |
| 2. | - Preču piegādes termiņš: | - 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

16. gaļa - Barotnes un piedevas eikariotu šūnu kultivēšanai

Mērķis: Barotnes un piedevas paredzēts izmantot ERAF projekta „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barotnes un piedevas eikariotu šūnu kultivēšanai, taja skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Fetālais liellopa serums | Fetālais liellopa serums. Inaktivēts ar karstumu, 500 ml | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.2. | Tripsīns/EDTA | Tripsīns/EDTA. 1x šķīdums. Satur 2.5g/L tripsīnu un 0,38g/L EDTAx4Na. Nesatur CaCl2, MgCl2 • 6H2O, and MgSO4 • 7H2O. Iepakots pa 100 ml pudelē. Testēts parvovīrusiem un mikoplazmām. Sterils | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.3. | PBS | PBS. 1x šķīdums. Sterils. Fosfāta buferis, kas satur NaCl, K monofosfāta, Na difosfāta šķīdumu ūdenī. Nesatur kalcija un magnija jonus. Nesatur fenola sarkano indikatorkrāsvielu. Viens iepakojums ir viena 500ml pudele | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.4. | Tripāna zilā šķīdums | Tripāna zilā šķīdums. Krāsviela mikroskopijai. Koncentrācija 0,4%. Iepakots pa 100 ml | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.5. | DMEM barotne | DMEM barotne. Šūnu kultūru barotne. 1x šķīdums, satur glikozi 4,5g/l, HEPES 25mM, Na piruvātu, GLUTAMAX (iespējami varianti bez HEPES vai bez Na piruvāta). Sterila. Viens iepakojums ir viena 500ml pudele | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.6. | RPMI-1640 | RPMI-1640. 1x šķīdums. Sterils. Satur 20 mM HEPES un L-glutamīnu, nesatur NaHCO3. Viens iepakojums ir viena 500ml pudele | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.7. | EpiLife keratinocītu kultivēšanas vide | EpiLife keratinocītu kultivēšanas vide. Sterils šķīdums, satur 60 uM kalciju. Saderīgs ar keratinocītu kultivēšanas piedevu. Viens iepakojums ir viena 500ml pudele | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.8. | Kits oksidatīvā stresa novērtēšanai šūnu kultūrās | Kits oksidatīvā stresa novērtēšanai šūnu kultūrās. Kits piemērots dzīvu šūnu monitorēšanai reālā laikā. Kits satur fluorogēnu ROS marķieri karboksi-H2DCFDA, ROS inducētāju TBHP, fluorescento krāsu Hoechst 33342 | Iepakojums (1 kits) |  |
| 1.9. | Beta-galaktozidāzes noteikšanas kits | Beta-galaktozidāzes noteikšanas kits. Kits satur nepieciešamos komponentus b-galaktozidāzes uzkrāšanās monitorēšanai adherentās šūnu kultūrās. Satur fiksatoru, krāsošanas šķīdumu un x-gal | Iepakojums (1 kits) |  |
| 1.10. | HBSS | HBSS (Hank's balanced salt solution). 1x šķīdums. Sterils. Satur neorganiskos sāļus, D-glikozi. Paredzēts šūnu kultūrām. Iepakojums 500 ml | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.11. | Dimetilsulfoksīds (DMSO) | Dimetilsulfoksīds (DMSO). Krioprotektants. Sterils šķīdums. >99%. Piemērots šūnu kultūru kriopreservācijas vides sagatavošanai. Iepakojums 100 ml | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.12. | Antibiotikas (penicilīns un streptomicīns) | Antibiotikas (penicilīns un streptomicīns). Penicilīns 10,000 vienības/ml un streptomicīns 10,000 µg/ml (penicilīns G (Na sāls) un streptomicīna sulfāts 0.85% NaCl šķīdumā), paredzēts darbam ar šūnu kultūrām. Iepakojums 100 ml | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.13. | PBS ar Ca2+ un Mg2+ | PBS ar Ca2+ un Mg2+. 1 x šķīdums. Satur NaCl, K monofosfāta, Na difosfāta šķīdumu ūdenī. Satur Ca2+ un Mg2+. Sterils. Iepakojums 500 ml | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.14. | Mikoplazmu noteikšanas kits | Mikoplazmu noteikšanas kits. Šūnu kultūru kvalitātes kontrolei. Reaģentu komplekts, kas paredzēts mikoplazmu noteikšanai ar PCR starpniecību šūnu kultivēšanas barotnēs. Komplekts satur visus nepieciešamos komponentus mikoplazmu noteikšanai, satur kontroles. Viens kits satur nepieciešamos komponentus 100 analīžu veikšanai | Iepakojums (100 analīzem) |  |
| 1.15. | Ficoll-Paque | Ficoll-Paque vai ekvivalents. Šķīdums mononukleāro šūnu atdalīšanai gradienta centrifugēšanas ceļā. Blīvums pie +20°C ir 1,077+-0,0001 g/ml. Testēts uz endotoksīniem (<0,12 EU/ml). Atbilstība GMP standartiem, vai ekvivalents. Iepakots tumšās stikla pudelēs. Tilpums 100ml | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.16. | Cilvēka keratinocītu kultivēšanas kits | Cilvēka keratinocītu kultivēšanas kits, optimizēts primāro cilvēka keratinocītu kultivēšanai. Satur liellopu hipofīzes ekstraktu, epidermālo augšanas faktoru, insulīnu, hidrokortizonu, epinefrīnu, transferīnu, kalcija hlorīdu. Kits satur 500 ml bazālās keratinocītu kultivēšanas vides, vienu ampulu ar kalcija hlorīdu, un vienu ampulu ar barotnes piedevu | Iepakojums (1 kits) |  |
| 1.17. | Trizols | Trizols. Analītiskas kvalitātes reaģents. Piemērots RNS, DNS un proteīnu izdalīšanai no šūnu un audu kultūrām. Fasēts pudelēs pa 100 ml | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.18. | Random primingvai ekvivalents kits | Random priming vai ekvivalents kits. Reaģentu komplekts, kas piemērots DNS fragmentu līdz 1 kb radioaktīvai iezīmēšanai. Kits satur reakcijas buferšķīdumu, 0,5mM dNTP maisījumu, Klenow fragmentu 3 u/ul, 0,5M EDTA, kontroles DNS. Viens kits satur visus nepieciešamos reaģentus 30 iezīmēšanas reakciju veikšanai. | Iepakojums (1 kits) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš: | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

17. daļa - Specializētas barotnes, piedevas un materiāli eikariotu šūnu kultivēšanai

Mērķis: barotnes, piedevas un materiālus paredzēts izmantot ERAF projekta „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specializētas barotnes, piedevas un materiāli eikariotu šūnu kultivēšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | DMEM barotne | DMEM barotne. Šūnu kultūru barotne. 1x šķīdums, satur glikozi 4,5g/l, Na hidrogēnkarbonātu 3,7 g/l, L-glutamīnu. Sterila. Ļoti zems endotoksīnu līmenis. Viens iepakojums ir viena 500ml pudele | Gab. |  |
| 1.2. | Ķīmiski standartizēts fetālais liellopa serums | Ķīmiski standartizēts fetālais liellopa serums. Atbilst Eiropas Savienības prasībām (EU approved). Testēts uz endotoksīniem, mikoplazmām, vīrusu kontamināciju. Iepakojums 500 ml | Gab. |  |
| 1.3. | PBS | PBS. 10x šķīdums. Sterils. Fosfāta buferis, kas satur NaCl, K monofosfāta, Na difosfāta šķīdumu ūdenī. Nesatur kalcija un magnija jonus. Nesatur fenola sarkano indikatorkrāsvielu. Viens iepakojums ir viena 500ml pudele | Gab. |  |
| 1.4. | L-glutamīna šķīdums | L-glutamīna šķīdums. Koncentrācija – 200 mM. Viens iepakojums ir viena 100 ml pudele | Gab. |  |
| 1.5. | Elektronisks pipetēšanas palīgs | Elektronisks pipetēšanas palīgs. Saderīgs ar plastikas un stikla seroloģiskajām pipetēm no 1 – 100 ml. Regulējama plūsma. Seroloģisko pipešu ievietošanas daļa ir autoklavējama un satur maināmu 0,2 mkm filtru. LED vai ekvivalents indikators, kas ziņo par uzlādes nepieciešamību. Komplektā baterijas lādētājs ES kontaktligzdām. | Gab. |  |
| 1.6. | Vairākslāņu šūnu kultivēšanas flakoni liela apjoma šūnu pavairošanai | Vairākslāņu šūnu kultivēšanas flakoni liela apjoma šūnu pavairošanai. Polistirēna, sterili, divu slāņu, ar kopējo šūnu augšanas laukumu 1272 cm2. Katram flakonam ir divi 26 mm diametrā piepildīšanas porti un standarta 33 mm korķi ar 0,2 mkm poru membrānām. Viens iepakojums satur 5 flakonus. | Gab. |  |
| 1.7. | Šūnu kultivēšanas flakoni | Šūnu kultivēšanas flakoni, sterili, šūnu augšanas virsma 175 cm2. Uz augšu vērsts slīps korķis, ventilējams | Gab. |  |
| 1.8. | 96 lauciņu šūnu kultivēšanas plates | 96 lauciņu šūnu kultivēšanas plates. Melnas ar īpaši zemu šūnu un proteīnu adsorbcijas spēju uz virsmas. Ar plakanu lauciņa apakšu. Sterilas. Viena vienība ir viena plate. | Gab. |  |
| 1.9. | Šūnu kultivēšanas inserti 24-lauciņu platēm | Šūnu kultivēšanas inserti 24-lauciņu platēm. Sterili. Iespējamas variācijas poru izmērā no 0,4 um līdz 3 um. Saderīgi ar 24-lauc.audu kultivēšanas platēm. Kultivēšanas virsma ~0,47 cm2. Hanging tips. Membrāna caurlaidīga metabolītiem, transparenta. Iepakojumā 24-48 vienības. | Gab. |  |
| 1.10. | Šūnu kultivēšanas inserti 6-lauciņu platēm | Šūnu kultivēšanas inserti 6-lauciņu platēm. Sterili. Iespējamas variācijas poru izmērā no 0,4 um līdz 3 um. Saderīgi ar 6-lauc.audu kultivēšanas platēm. Hanging tips. Membrāna caurlaidīga metabolītiem, transparenta. Iepakojumā 24-48 vienības. | Gab. |  |
| 1.11. | Chamber-slide šūnu kultivēšanas stikliņi | Chamber-slide šūnu kultivēšanas stikliņi. Sterili, iepakoti pa vienam. Piemēroti šūnu kultivēšanai un fiksēšanai. Īpaši piemēroti invertajai un konfokālajai mikroskopijai. Ar 4 kamerām uz katra stikliņa un noņemamu polistirēna vāciņu. Stikliņa izmērs 25x75x1,2 mm. Šūnu kultivēšanas virsma 1,7 cm2. Iepakojumā 16 slaidi. | Iepakojums (16 slaidi) |  |
| 1.12. | Chamber-slide šūnu kultivēšanas stikliņi | Chamber-slidevai ekvivalents šūnu kultivēšanas stikliņi. Sterili, iepakoti pa vienam. Piemēroti šūnu kultivēšanai un fiksēšanai. Īpaši piemēroti invertajai un konfokālajai mikroskopijai. Ar 8 kamerām uz katra stikliņa un noņemamu polistirēna vāciņu. Stikliņa izmērs 25x75x1,2 mm. Šūnu kultivēšanas virsma 0,7 cm2. Iepakojumā pa 16 gab. | Iepakojums (16 gab.) |  |
| 1.13. | Chamber-slide šūnu kultivēšanas sistēma | Chamber-slide vai ekvivalents šūnu kultivēšanas sistēma. Ar noņemamu polistirēna šūnu barotnes rezervuāru. Sterili, iepakoti pa vienam. Piemēroti šūnu kultivēšanai, fiksēšanai un citoķīmiskai krāsošanai. Ar 4 kamerām uz katra stikliņa un noņemamu polistirēna vāciņu. Stikliņa izmērs 25x75x1,2 mm. Šūnu kultivēšanas virsma 1,7 cm2. Komplektā iekļauts barotnes rezervuāra noņemšanas rīks. Iepakojumā 16 slaidi. | Iepakojums (16 slaidi) |  |
| 1.14. | Chamber-slide šūnu kultivēšanas sistēma | Chamber-slide vai ekvivalents šūnu kultivēšanas sistēma. Ar noņemamu polistirēna šūnu barotnes rezervuāru. Sterili, iepakoti pa vienam. Piemēroti šūnu kultivēšanai, fiksēšanai un citoķīmiskai krāsošanai. Ar 8 kamerām uz katra stikliņa un noņemamu polistirēna vāciņu. Stikliņa izmērs 25x75x1,2 mm. Šūnu kultivēšanas virsma 0,7 cm2. Komplektā iekļauts barotnes rezervuāra noņemšanas rīks. Iepakojumā 16 slaidi. | Iepakojums (16 slaidi) |  |
| 1.15. | Up-Cell tipa šūnu kultivēšanas plates | Up-Cell vai ekvivalents tipa šūnu kultivēšanas plates. 24 lauciņu, šūnu augšanas virsma – 1,9 cm2. Adherento šūnu atdalīšanās tiek panākta bez tripsinizēšanas, samazinot temperatūru, kādā atrodas šūnu kultūras. Sterilas, ar vāku. Viens iepakojums satur 6 plates. | Iepakojums (6 plates) |  |
| 1.16. | Up-Cell tipa šūnu kultivēšanas plates | Up-Cell vai ekvivalents tipa šūnu kultivēšanas plates. 6 lauciņu, šūnu augšanas virsma – 9,6 cm2. Adherento šūnu atdalīšanās tiek panākta bez tripsinizēšanas, samazinot temperatūru, kādā atrodas šūnu kultūras. Sterilas, ar vāku. Viens iepakojums satur 6 plates. | Iepakojums (6 plates) |  |
| 1.17. | HTS FluoroBlok 24-lauciņu plates insertu sistēma | HTS FluoroBlok vai ekvivalents 24-lauciņu plates insertu sistēma. Piemērota šūnu hemotakses un migrācijas reālā laika testiem, izmantojot fluorescenci. Komplektā ar 24 lauciņu plate un vāku. Poru izmērs 3 vai 8 µm. Insertu augstums 18 mm, membrānas diametrs – 6,5 mm. | Gab. |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš: | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

______________________               __________________                        ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014. gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

18. daļa - Reaģenti molekulārām analīzēm

Mērķis: reaģentus paredzēts izmantot ERAF projekta „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti molekulārām analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Polimerāzes ķēdes reakcijas gatavs maisījums | Polimerāzes ķēdes reakcijas gatavs 2X maisījums. Gatavs lietošanai 2x PCR maisījums, kas sastāv no Taq DNS polimerāzes, dNTP un pārējiem komponentiem, kas nepieciešami polimerāzes ķēdes reakcijai (izņemot DNS matricu un praimerus). Iepakots kopā ar nukleāžu tīru ūdeni. Viens iepakojums satur nepieciešamos reaģentus 1000 amplifikācijas reakcijām. | Iepakojums (reaģenti 1000 reakcijām) |  |
| 1.2. | RNāžu inhibitors | RNāžu inhibitors. Inhibē Rnāzes A,B,C. Rnāžu un dnāžu brīvs. Aktivitāte – 1u inhibē 5ng Rnāzi A par 50%. Konc.40u/μl | Iepakojums (2500 u) |  |
| 1.3. | DNase I | DNase I. RNāžu brīva, konc.1u/μl, komplektā ar MgCl2 saturošu reakcijas buferi, aktivitāte- degradē 1μg plazmīdu DNS 10 min pie 37C. | Iepakojums (1000 u) |  |
| 1.4. | cDNS pirmā pavediena sintēzes kits | cDNS pirmā pavediena sintēzes kits. Reaģentu komplekts, kas satur nepieciešamos komponentus reversās transkripcijas reakciju veikšanai. Satur H-minus M-MuLV reverso transkriptāzi, RNāzes inhibitoru, 10 mM dNTP maisījumu, reakcijas buferšķīdumu, random hexamer un oligo(dT) praimerus, kontroles RNS, kontroles praimerus un DEPC apstrādātu ūdeni. Viens kits satur nepieciešamos reaģentus 100 cDNS sintēzes reakcijām. | Iepakojums (reaģenti 100 reakcijām) |  |
| 1.5. | Īstā laika PCR Sybr green 2x maisījums | Īstā laika PCR Sybr green 2x maisījums. Hot start Taq polimerāze un optimizēts buferis, kas novērš nespecifisku saistīšanos un praimeru dimēru veidošanos, detektē arī zemu kopiju skaita gēnu ekspresiju, komplektā ROX pasīvā references krāsviela, var tikt izmantots uz dažādu kompāniju real-time PCR aparatūras, gatavs lietošanai 2-kārtīgs maisījums. Tiek piegādāts kopā ar nukleāžu brīvu dH2O. Viens iepakojums satur komponentus, kas nepieciešami 100 qRT-PCR reakcijām. | Iepakojums (reaģenti 100 reakcijām) |  |
| 1.6. | DNS garuma marķieris | DNS garuma marķieris, sastāv no 9 fragmentiem 100-5000bp, tiek piegādāts kopā ar 6x gēla uznešanas krāsvielu, gatavs lietošanai, no kuriem mazākais ir 100bp un lielākais 5000bp garš. Iepakojumā 50 mkg. | Iepakojums (50 mkg) |  |
| 1.7. | Zemas kušanas temperatūras agaroze | Zemas kušanas temperatūras (Low-melting point) agaroze. Sacietēšanas temperatūra 24-28 oC. Optimālās lietošanas koncentrācijas 0,2-7%. Ģenētiskas kvalitātes. Nesatur eksonukleāžu piesārņojumu. Iepakojumā 25 g. | Iepakojums (25 g) |  |
| 1.8. | Prestained (daudzkrāsu; 4 krāsas) masas marķieris | Prestained (daudzkrāsu; 4 krāsas) masas marķieris proteīnu elektroforēzei poliakrilamīda gēlos. Joslu izmēri no 10-260 kDa, piemēroti pārnešanai uz PVDF, neilona vai nitrocelulozes membrānām. Viens iepakojums 10 x 250 mkl | Iepakojums (10 x 250 mkl) |  |
| 1.9. | Proteīnu krāsošanas reaģents | Proteīnu krāsošanas reaģents poliakrilamīda geliem. Satur koloidālo Coomassie G-250. Iespējams nokrāsot joslas, kas atbilst koncentrācijām 5-500 ng proteīna. Iepakojums – 1 l | Iepakojums (1 l) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________                        ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014. gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

19. daļa - Sintētiskie oligonukleotīdi

Mērķis: oligonukleotīdus paredzēts izmantot ERAF projekta „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sintētiskie oligonukleotīdi, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | DNS oligonukleotīdi | 18-30 nukleotīdus gari DNS oligonukleotīdi, nemodificēti. 0,01 mikromol. HPSF vai HPLC attīrīti. | 1 bp (bāzu pāris) |  |
| 1.2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________               _____________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   				/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

20. daļa - Reaģenti un materiāli šūnu separēšanai

Mērķis: Reaģentus un materiālus paredzēts izmantot ERAF projekta „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām.

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti un materiāli šūnu separēšanai |  |  |  |
| 1.1. | Kolonnas MiniMACS un OctoMACSvai ekvivalents separatoriem | Kolonnas saderīgas ar MiniMACS un OctoMACS vai ekvivalents separatoriem. Kolonnas kapacitātes saistīt šūnas - 10^7. Sterilas, iepakotas pa vienai. Viens iepakojums satur 25 kolonnas. | Iepakojums (25 kolonnas) |  |
| 1.2. | MiniMACS starting vai ekvivalents kit | MiniMACS vai ekvivalents starting kit – materiālu komplekts šūnu separēšanai ar miniMACS kolonnām. Satur miniMACS separatoru, magnētus, MS kolonnas, vienu MACS šūnu izolēšanas kitu. Iepakojumā viens komplekts | Komplekts |  |
| 1.3. | CD16 / CD15/CD56 separēšanas kits | CD16 / CD15/CD56 separēšanas kits. Kits satur magnētiskas mikrolodītes, kas klātas ar antivielu CD16+ šūnu separēšanai, un CD15/CD56 šūnu atdalīšanai no kopējās populācijas. Kits saderīgs ar MS MACS vai ekvivalents separācijas kolonnām | Komplekts |  |
| 1.4. | CD14+ šūnu seperēšanas kits | CD14+ šūnu seperēšanas kits. Kits satur magnētiskas mikrolodītes, kas klātas ar CD14 antivielu, makrofāgu izolēšanai no cilvēka perifēro asiņu mononukleāro šūnu frakcijas. Kits saderīgs ar MS MACS vai ekvivalentsseparācijas kolonnām | Komplekts |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                           __________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   			/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

21. daļa - Reaģenti un materiāli endotoksīnu noteikšanai

Mērķis: reaģentus un materiālus paredzēts izmantot ERAF projekta „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti un materiāli endotoksīnu noteikšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Reaģentu komplekts endotoksīnu līmeņa fluorescentai noteikšanai | Reaģentu komplekts endotoksīnu līmeņa fluorescentai noteikšanai. Kits piemērots bioloģisko produktu, šķīdumu un medicīnas ierīču endotoksīnu līmeņa noteikšanai. Satur uz endotoksīnu jutīgu proteīnu – rekombinanto faktoru C. Noteikšanas robežas 0.005 – 5 EU/ml. Papildus kits satur flourogēno substrātu, E.coli endotokīna standartu, reakcijas buferšķīdumu un endotoksīnu brīvu ūdeni. | Komplekts |  |
| 1.2. | Reaģentu komplekts endotoksīnu līmeņa noteikšanai ar kolorimetrisku metodi | Reaģentu komplekts endotoksīnu līmeņa noteikšanai ar kolorimetrisku metodi. Kits piemērots bioloģisko produktu, šķīdumu un medicīnas ierīču endotoksīnu līmeņa noteikšanai. Kits satur Limulus amebocyte lizātu, kas ko-liofilizēts kopā ar hromogēnu substrātu, endotoksīnu brīvu ūdeni, E.coli O55:B5 endotoksīnu standartu. | Komplekts |  |
| 1.3. | LAL-grade plates | LAL-grade plates. 96-lauciņu plates, piemērotas endotoksīnu līmeņa flourescentai detekcijai. Katrs lauciņš satur <0.0005 EU endotoksīna. Iepakotas pa 50 gab. | Iepakojums (50 gab.) |  |
| 1.4. | Endotoksīnu eliminēšanas reaģentu komplekts | Endotoksīnu eliminēšanas reaģentu komplekts. Edotoksīnu eliminēšanas kits. Satur polimiksīna B kolonnu endotoksīnu aizvākšanai no bioloģiskiem materiāliem, nepieciešamos bufreršķīdumus kolonnas līdzsvarošanai, skalošanai, un endotoksīnu saistīšanai | Komplekts |  |
| 1.5. | Endotoksīnu brīvi pipešu uzgaļi | Endotoksīnu brīvi pipešu uzgaļi. Pipešu uzgaļi 1000 ul, satur <0.001 EU endotoksīna. | Iepakojums (96 gab.) |  |
| 1.6. | Endotoksīnu brīvi pipešu uzgaļi | Endotoksīnu brīvi pipešu uzgaļi. Pipešu uzgaļi 200 ul, satur <0.001 EU endotoksīna. | Iepakojums (96 gab.) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                           __________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   			/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

22. daļa – Antibiotikas

Mērķis: antibiotikas paredzētas izmantot ERAF projekta „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antibiotikas, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Ampicilīns | Ampicilīns. D-(−)-α-Aminobenzilpenicilīns. Beta-laktāmu grupas antibiotika, piemērota selektīvo mikrobioloģisko barotņu sagatavošanai. Iepakots 5 g. | Iepakojums (5 g) |  |
| 1.2. | Tetraciklīns | Tetraciklīns. Plaša spektra tetraciklīnu grupas antibiotika, piemērota selektīvo mikrobioloģisko barotņu sagatavošanai. Iepakots pa 20 mg | Iepakojums (20 mg) |  |
| 1.3. | Kanamicīns | Kanamicīns. Kanamīcīna B disulfāta sāls, aminoglikozīdu antibiotika, piemērota selektīvo mikrobioloģisko barotņu sagatavošanai. Iepakots pa 100 mg. | Iepakojums (100 mg) |  |
| 1.4. | Gentamicīns | Gentamicīns. Gentamicīna sulfāts, aminoglikozīdu antibiotika, piemērota selektīvo barotņu sagatavošanai. Iepakots pa 1 g. | Iepakojums (1 g) |  |
| 1.5. | Hloramfenikols | Hloramfenikols. Antibiotika, piemērota selektīvo mikrobioloģisko barotņu sagatavošanai. Iepakots pa 5 g. | Iepakojums (5 g) |  |
| 1.6. | Tunikamicīns | Tunikamicīns. Antibiotika, bloķē proteīnu glikozilēšanu. Piemērota selektīvo raugu un sēņu barotņu pagatavošanai. Iepakots pa 5 mg. | Iepakojums (5 mg) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit)darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                           __________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   			/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

23. daļa - Reaģenti proteīnu glikozilēšanas analīzēm

Mērķis: reaģentus paredzēts izmantot ERAF projekta „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām

| Nr, p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti proteīnu glikozilēšanas analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Proteīnu deglikozilēšanas kits | Proteīnu deglikozilēšanas kits. Kits piemērots N- un O-glikozilēto proteīnu cukuru daļas atšķelšanai. Kits satur PNGāzi F, Endo-a-acetilgalaktozamināzi, neuraminidāzi, b(1-4)-galaktozidāzi, b-N-acetilglikozaminidāzi. Viens kits satur nepieciešamos komponentus 20 deglikozilēšanas reakciju veikšanai. | Komplekts |  |
| 1.2. | Alfa-1-2,3-mannozidāze | Alfa-1-2,3-mannozidāze Eksoglikozidāze D-mannopiranozil atlikumu atšķelšanai no glikoproteīniem un polisaharīdiem. Iepakojums satur 640 u, tiek piegādāts kopā ar reakcijas buferšķīdumu un BSA šķīdumu. | Iepakojums (640 u) |  |
| 1.3. | Endoglikozidāze PNGase F | Endoglikozidāze PNGase F – glikoproteīnu deglikozilēšanas enzīms. Viens iepakojums satur 75 000 u, tiek piegādāts kopā ar reakcijas buferi, NP-40 un glikoproteīnu denaturēšanas buferi. Enzīms pielāgots izmantošanai gan natīvos, gan denaturējošos apstākļos. | Iepakojums (75 000 u) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                           __________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   			/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

24. daļa - Baktēriju celmi plazmīdu pavairošanai

Mērķis: reaģentus paredzēts izmantot ERAF projekta „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baktēriju celmi plazmīdu pavairošanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | E.coli celms ER2420, kas satur plazmīdu pACYC184 | E.coli celms ER2420, kas satur plazmīdu pACYC184. Celma genotips: F-ara-14 leu fhuA2 Δ(gpt-proA)62 lacY1 glnV44 galK2 rpsL20 xyl-5 mtl-1 Δ(mcrC-mrr)HB101 | Gab. |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit)darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                           __________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   			/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

25. daļa - Baktēriju plazmīdas

Mērķis: reaģentus paredzēts izmantot ERAF projekta „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baktēriju plazmīdas, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Ultra tīra superspiralizēta DNS plazmīda | Ultra tīra superspiralizēta DNS plazmīda paredzēta cilvēka proteīnu ekspresijai, ar specifisku promotera sekvenci augsta ekspresijas līmeņa nodrošināšanai zemādas muskuļu audos (in vivo) mazo dzīvnieku modeļsistēmās; plazmīda nodrošina biopsijās detektējamu proteīna ekspresiju ne mazāk kā 21 dienas pēc transfekcijas audos; plazmīdas izmērs nepārsniedz 4.0 kb. Tīrība (A260/A280 ratio) 1,7 – 2,0, homogenitāte - >90% superspiralizēta plazmīda, genomiskās DNS piejaukums < 5%, RNS < 1%, endotoksīnu daudzums (USP LAL metode) < 100 EU/mg, kvalitātes sertifikātā iekļauta plazmīdas sekvencēšana. Ražošanas procesā nav izmantots dzīvnieku izcelsmes proteīnu materiāls. Gala produkts filtrēts caur 0.2 µm filtru un iepakots sterilos apstākļos. Sterilitāte pārbaudīta saskaņā ar Ph. Eur., 6th Ed., Chapt. 2.6.12. Piemērota injekcijām in vivo pirmsklīniskajiem pētījumiem pelēs un žurkās. Nepieciešamie plazmīdu apjomie: - 100 mg. - 1 g | Iepakojums: - 100 mg - 1g |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                           __________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   			/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

26. daļa - Cilvēka un žurkas citokīnu un augšanas faktoru noteikšanas paneļi un reaģenti Multiplex analīzēm

Mērķis: paneļus paredzēts izmantot ERAF projekta „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cilvēka un žurkas citokīnu un augšanas faktoru noteikšanas paneļi un reaģenti Multiplex analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Multiplex, xMAP cilvēka matriksa metalloproteāžu noteikšanas panelis | Multiplex, xMAP matriksa metalloproteāžu noteikšanas panelis (cilvēka), saderīgs ar Luminex 100/200 sistēmām. MMP-1, MMP-2, MMP-7, MMP-9, MMP-10. Viens iepakojums satur nepieciešamos reaģentus, xMAP mikrosfēras buferšķīdumus, standartus un 96-lauciņu plati | Iepakojums (1 panelis) |  |
| 1.2. | Multiplex, xMAP cilvēka metalloproteāžu inhibitoru noteikšanas panelis | Multiplex, xMAP metalloproteāžu inhibitoru noteikšanas panelis (cilvēka), saderīgs ar Luminex 100/200 sistēmām. TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3, TIMP-4. Viens iepakojums satur nepieciešamos reaģentus, xMAP mikrosfēras buferšķīdumus, standartus un 96-lauciņu plati | Iepakojums (1 panelis) |  |
| 1.3. | Multiplex, xMAP cilvēka augšanas faktoru noteikšanas panelis | Multiplex, xMAP augšanas faktoru noteikšanas panelis (cilvēka), saderīgs ar Luminex 100/200 sistēmām. HGF, IL-8, FGF2, VEGF-A, EGF, Angiopoietin-2, Endoglin, Endothelin-1, FGF-1, HB-EGF. Viens iepakojums satur nepieciešamos reaģentus, xMAP mikrosfēras buferšķīdumus, standartus un 96-lauciņu plati | Iepakojums (1 panelis) |  |
| 1.4. | Multiplex, xMAP cilvēka citokīnu noteikšanas panelis | Multiplex, xMAP citokīnu noteikšanas panelis (cilvēka), saderīgs ar Luminex 100/200 sistēmām. TNF-a, IFN-g, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10 MIP-1a, MIP-1b. Viens iepakojums satur nepieciešamos reaģentus, xMAP mikrosfēras buferšķīdumus, standartus un 96-lauciņu plati | Iepakojums (1 panelis) |  |
| 1.5. | Multiplex, xMAP cilvēka citokīnu noteikšanas panelis | Multiplex, xMAP citokīnu noteikšanas panelis (cilvēka). Saderīgs ar Luminex 100/200 sistēmu. Komplekts nodrošina vienlaicīgu 26 citokīnu noteikšanu: Eotaxin, G-CSF, GM-CSF, IFN-α2, IFN-γ, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, TNF-α, TNF-β. Viens iepakojums satur nepieciešamos reaģentus, xMAP mikrosfēras buferšķīdumus, standartus un 96-lauciņu plati | Iepakojums (1 panelis) |  |
| 1.6. | Multiplex, xMAP panelis cilvēka ādas / ādas šūnu kultūru analīzei | Multiplex, xMAP panelis ādas / ādas šūnu kultūru analīzei (cilvēka). Saderīgs ar Luminex 100/200 sistēmu. Paredzēts vienlaicīgai Koritzola, Fibronektīna, HSA, Involukrīna, Keratīnu-1,10,11, Keratīna-6, LPS noteikšanai. Viens iepakojums satur nepieciešamos reaģentus, xMAP mikrosfēras buferšķīdumus, standartus un 96-lauciņu plati | Iepakojums (1 panelis) |  |
| 1.7. | Multiplex panelis žurkas citokīnu analīzei | Multiplex panelis citokīnu analīzei (žurkas): VEGF, EGF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-18, IP-10, Leptin, LIX, MCP-1, MIP-1α, MIP-2. Kits satur nepieciešamos reaģentus, xMAP mikrosfēras buferšķīdumus, standartus un 96-lauciņu plati. | Iepakojums (1 panelis) |  |
| 1.8. | Luminex Sheath fluidvai ekvivalents | Luminex Sheath fluid vai ekvivalents. Buferšķīdums multiplex analīzēm. Saderīgs ar Saderīgs ar Luminex 100/200 sistēmu. Iepakojums 20 l | Iepakojums (20 l) |  |
| 1.9. | EndoGro-VEGF endotēlija šūnu kultivēšanas vide (kits) | EndoGro-VEGF endotēlija šūnu kultivēšanas vide (kits). Viens iepakojums sastāv no bazālās šūnu kultivēšanas vides un sekojošām piedevām: EndoGro-LS, eh EGF, askorbīnskābes, L-gutamīna, hidrokortizona, heparīna, FBS, rh VEGF, rh bFGF, rh-IGF-1. Kopējais barotnes tilpums 500 ml. | Iepakojums (500 ml) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit)darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                           __________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   			/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

27. daļa - Reaģenti glikoproteīnu attīrīšanai un analīzei

Mērķis: reaģentus paredzēts izmantot ERAF projekta „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti glikoproteīnu attīrīšanai un analīzei, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Con A sefaroze | Con A sefaroze. Sefaroze 4B, kas ar cionogēna bromīda metodi saistīta ar konkavalīnu A. Piemērota cukuru atlikumu ar C3, C4, C5 hidroksilatlikumiem saistīšanai, izmantojot afinitātes hromatogrāfijas metodes. Pieejams buferētas suspensijas veidā, iepakots pa 25 ml. | Iepakojums (25 ml) |  |
| 1.2. | Sephadex vai G-100 vai ekvivalents gelfiltrācijas reaģents | Sephadex G-100 vai ekvivalents gelfiltrācijas reaģents, daļiņu izmērs: 20-50 mkm.. Iepakots pa 50 g. | Iepakojums (50 g) |  |
| 1.3. | Sephadex G-100 vai ekvivalentsgelfiltrācijas un hromatogrāfijas vide | Sephadex G-100 vai ekvivalents gelfiltrācijas un hromatogrāfijas vide. Uzbriedinātu daļiņu izmērs 100-310 mkm. Uzbriedinātā veidā iespējams autoklavēt. Iepakots pa 100 g. | Iepakojums (100 g) |  |
| 1.4. | Superdex 200 vai ekvivalents. Gelfiltrācijas reaģents | Superdex 200 vai ekvivalents. Gelfiltrācijas reaģents proteīnu preparatīvai frakcionēšanai. Poru izmērs atbilst 10-600 kad MW. Suspensija 20% 86etanolā. Iepakots pa 100 ml. | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.5. | Fosfoceluloze P11 | Fosfoceluloze P11. Pulverveida, iepakota par 100 g | Iepakojums (100 g) |  |
| 1.6. | DEAE-celuloze | DEAE-celuloze hromatogrāfiskai frakcionēšanai. Daļiņu izmērs 100-200 mkm. Iepakota pa 100 g. | Iepakojums (100 g) |  |
| 1.7. | Precast akrilamīda/bisakrilamīda elektroforēzes geli | Precast akrilamīda/bisakrilamīda elektroforēzes geli, 10x10cm, 10 bedrītes, 10%, individuāli iepakoti, iepakojumā 10 geli. TruPage vai analogs | Iepakojums (10 geli) |  |
| 1.8. | Precast akrilamīda/bisakrilamīda gradienta elektroforēzes geli | Precast akrilamīda/bisakrilamīda gradienta elektroforēzes geli, 10x10cm, 10 bedrītes, 4-12%, individuāli iepakoti, iepakojumā 10 geli. TruPage vai analogs. | Iepakojums (10 geli) |  |
| 1.9. | 20X TEA-tricīna buferšuķīdums | 20X TEA-tricīna buferšuķīdums poliakrilamīda gelu elektroforēzei. Iepakots pa 50 ml. | Iepakojums (50 ml) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit)darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                           __________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   			/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

28. daļa - Dažādi reaģenti biomateriālu veidošanai

Mērķis: Reaģentus paredzēts izmantot ERAF projekta „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dažādi reaģenti biomateriālu veidošanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | - Hialuronskābe | - Hialuronskābe (Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi), mol wt 15,000-30,000, research grade, daudzums50 mg | Iepakojums (50 mg) |  |
| 1.2. | Hialuronskābe | Hialuronskābe (Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi), mol wt 8,000-15,000, research grade, daudzums 50 mg | Iepakojums (50 mg) |  |
| 1.3. | - Hialuronskābes Na sāls no Streptococcus equi | - Hialuronskābes Na sāls no Streptococcus equi (Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus equi), ≤1% proteīnu piejaukums, daudzums 10 g | Iepakojums (10 g) |  |
| 1.4. | Na hialuronāts | Na hialuronāts (Sodium Hyaluronate), HMW 250-2200 kDA, piemērots medicīnas ierīcēm, pharma-grade (within the limits of Ph. Eur. latest edition), zems endotoksīnu līmenis ≤ 0.05 IU/mg, kopējais mikroorganismu daudzums ≤ 10 CFU/g, proteīnu piejaukums ≤ 0.1 %, daudzums 1 g | Iepakojums (1 g) |  |
| 1.5. | Na hialuronāts | Na hialuronāts (Sodium Hyaluronate), LMW 7-250 kDA, piemērots medicīnas ierīcēm, pharma-grade (within the limits of Ph. Eur. latest edition), zems endotoksīnu līmenis ≤ 0.05 IU/mg, kopējais mikroorganismu daudzums ≤ 10 CFU/g, proteīnu piejaukums ≤ 0.1 %, daudzums 1 g | Iepakojums (1 g) |  |
| 1.6. | 1,4-BDE | 1,4-BDE (1,4-Butanediol diglycidyl ether) hialuronskābes polimerizēšanai, šķidrā veidā, daudzums 10g | Iepakojums (10 g) |  |
| 1.7. | Cilvēka plazmas fibrinogēns | Cilvēka plazmas fibrinogēns. Liofilizēts pulveris 50-70% proteīna saturs, >80% no proteīna ir polimerizējami (clottable), a-ķēde 63.5 kDa, b-ķēde 56 kDa, dimērs 340 kDa, šķīdība 10 mg/ml. Iepakojumā pa 1g. | Iepakojums (1 g) |  |
| 1.8. | Polipienskābe | Polipienskābe (polilactic acid), mol.svars ~ 60 000, iepakojumā pa 1g. | Iepakojums (1 g) |  |
| 1.9. | Poliglikolskābe | Poliglikolskābe, viskozitāte 1.2 dl/g, iepakojumā pa 10g. | Iepakojums (10 g) |  |
| 1.10. | Cilvēka kolagēns | Cilvēka kolagēns, rekombinanti ekspresēts Nikotiana, 2.5-3.5 mg/ml proteīna saturs, iepakojumā 5 ml. | Iepakojums (5 ml) |  |
| 1. 11. | Cilvēka plazmas fibrīns | Cilvēka plazmas fibrīns, research grade, pulverveida, iepakojumā pa 1g | Iepakojums (1 g) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                           __________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   			/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

29. daļa - Šūnu līnijas

Mērķis: paredzēts izmantot ERAF projekta „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šūnu līnijas, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Primārās cilvēka nabassaites vēnas endotēlija šūnas | Primārās cilvēka nabassaites vēnas endotēlija šūnas (HUVEC) no viena donora, 0,5 miljoni šūnu/stobriņā, krioprezervētas. Izdzīvotība vismaz 70%. Pozitīvas pret CD31, von Villebranda faktoru, spēj uzņemt dil-Ac-LDL. Pārbaudītas un negatīvas pret mikoplazmām, hepatītu B, hepatītu C, HIV-1, baktērijām, raugiem un sēnēm. | Iepakojums (1 kriostobriņš ar ~0.5 milj. šūnu) |  |
| 1.2. | Cilvēka ādas fibroblastu primārās šūnas | Cilvēka ādas fibroblastu primārās šūnas. Vismzas 0,5 miljoni šūnu/stobriņā, kriopreservētas, izdzīvotība vizmaz 70%. Iespējamas vismaz 12 pārsēšanas. Pārbaudītas un negatīvas pret mikoplazmām, hepatītu B, hepatītu C, HIV-1, baktērijām. | Iepakojums (1 kriostobriņš ar ~0.5 milj. šūnu) |  |
| 1.3. | 3T3 šūnu līnija | 3T3 šūnu līnija, iegūta no Swiss albino peļu embrionālās šūnas. Vismaz 0,5 miljoni šūnu stobriņā, izdzīvotība vismaz 70%. Kriopreservētas. | Iepakojums (1 kriostobriņš ar ~0.5 milj. šūnu) |  |
| 1.4. | Imortalizētu cilvēka keratinocītu līnija HaCaT | Imortalizētu cilvēka keratinocītu līnija HaCaT. Vismaz 0,5 miljoni šūnu stobriņā, izdzīvotība vismaz 70%. Kriopreservētas. Piegādātas kriostobriņos (ne mazāk kā 500 000 šūnas). Pārbaudītas un negatīvas pret mikoplazmām, baktērijām, raugiem. | Iepakojums (1 kriostobriņš ar ~0.5 milj. šūnu) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                           __________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   			/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

30. daļa - Antivielas un reaģenti proteīnu analīzēm

Mērķis: antivielas un reaģentus paredzēts izmantot ERAF projekta Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antivielas un reaģenti proteīnu analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Western blot kits | Uz fluorescenci balstīts Western blot kits. Satur APC-kazas-anti-truša IgG antivielu, imunoblotu mazgāšanas šķīdumu, PVDF membrānas, 5x membrānu bloķēšanas šķīdumu, RPE-kazas-anti-peles IgG antivielu. Kits pietiekams 10 blotiem | Komplekts |  |
| 1.2. | PVDF membrānas | PVDF membrānas, piemērotas proteīnu pārnesei, atbilstošas 10 x 10 cm geliem, zema fluorescence, iepakotas par 10 gab. | Iepakojums (10 gb.) |  |
| 1.3. | MMP aktivitātes flourometriskas novērtēšanas kits | MMP aktivitātes flourometriskas novērtēšanas kits. Satur APMA, 4-Aminophenylmercuric Acetate, MMP Green Substrate, reakcijas buferšķīdumu. | Komplekts |  |
| 1.4. | Sekundārā antiviela kazas F(ab')2 poliklonālā pret truša IgG - (Fab')2 | Sekundārā antiviela kazas F(ab')2 poliklonālā pret truša IgG - (Fab')2 (HRP), 500 mkg. | Iepakojums (500 mkg) |  |
| 1.5. | Sekundārā antiviela truša F(ab')2 anti-peles IgG | Sekundārā antiviela truša F(ab')2 anti-peles IgG - H&L (HRP), 500 mkg | Iepakojums (500 mkg) |  |
| 1.6. | Primārā antiviela Anti-MMP1 | Primārā antiviela Anti-MMP1 (truša monoklonālā), sugas reaktivitāte – cilvēks, 100 mkl. | Iepakojums (100 mkl) |  |
| 1.7. | Primārā antiviela Anti-MMP2 | Primārā antiviela Anti-MMP2 (peles monoklonālā), sugas reaktivitāte - cilvēks 50 mkg. | Iepakojums (50 mkg) |  |
| 1.8. | Primārā antiviela Anti-MMP3 | Primārā antiviela Anti-MMP3 (truša monoklonālā), sugas reaktivitāte – cilvēks, 100 mkl. | Iepakojums (100 mkl) |  |
| 1.9. | Primārā antiviela Anti-MMP9 | Primārā antiviela Anti-MMP9 (truša monoklonālā), sugas reaktivitāte – cilvēks, 100 mkl | Iepakojums (100 mkl) |  |
| 1.10. | Primārā antiviela Anti-MMP13 | Primārā antiviela Anti-MMP13 (truša poliklonālā), sugas reaktivitāte, cilvēks. 100 mkg | Iepakojums (100 mkg) |  |
| 1.11. | Primārā antiviela Anti-MMP14 | Primārā antiviela Anti-MMP14 (truša monoklonālā), sugas reaktivitāte – cilvēks, 100 mkl. | Iepakojums (100 mkl) |  |
| 1.12. | Primārā antiviela Anti-TIMP1 | Primārā antiviela Anti-TIMP1 (truša monoklonālā), sugas reaktivitāte – cilvēks, 100 mkl. | Iepakojums (100 mkl) |  |
| 1.13. | Primārā antiviela Anti-TIMP2 | Primārā antiviela Anti-TIMP2 (peles monoklonālā), sugas reaktivitāte – cilvēks, 250 mkl. | Iepakojums (250 mkl) |  |
| 1.14. | Primārā antiviela anti-VEGF | Primārā antiviela anti-VEGF (peles monoklonālā, VG-1), sugas reaktivitāte – cilvēks, 100 mkg. | Iepakojums (100 mkg) |  |
| 1.15. | Primārā antiviela anti-VEGF-receptoram | Primārā antiviela anti-VEGF-receptoram (truša monoklonālā, Y103), sugas reaktivitāte – cilvēks, žurka, 100 mkl | Iepakojums (100 mkl) |  |
| 1.16. | TAPI-0 (TNF-a un mmp inhibitors) | TAPI-0 (TNF-a un mmp inhibitors), tīrība >95%, MW=456.55. Iepakojums 1 mg. | Iepakojums (1 mg) |  |
| 1.17. | Primārā antiviela anti-TNF-alfa | Primārā antiviela anti-TNF-alfa (peles monoklonālā), sugas reaktivitāte – cilvēks, 100 mkg. | Iepakojums (100 mkg) |  |
| 1.18. | Cilvēka FGF-7 (KGF) kolorimetriskas noteikšans ELISA reaģentu komplekts | Cilvēka FGF-7 (KGF) kolorimetriskas noteikšans ELISA reaģentu komplekts. Noteikšanas robežas 31.25 pg/ml - 2000 pg/ml. Kits satur ar 96 lauciņu plati, uz kuras imobilizēta antiviela, capture antivielu (anti-KGF), KGF detector antivielu, reaģentu antivielu atšķaidīšanai, liofilizētu rekombinantu KGF, substrāta šķīdumu, šķīdumu reakcijas apstādināšanai, buferšķīdumu, paraugu atšķaidīšanai. | Komplekts |  |
| 1.19. | Cilvēka VEGF kolorimetriskas noteikšanas ELISA reaģentu komplekts | Cilvēka VEGF kolorimetriskas noteikšanas ELISA reaģentu komplekts. Noteikšanas robežas 8.23 pg/ml – 6000 pg/ml. Kits satur ar 96 lauciņu VEGF plati, biotinilētu anti-VEGF, rekombinantu VEGF standartu, substrāta šķīdumu, šķīdumu reakcijas apstādināšanai, buferšķīdumu, paraugu atšķaidīšanai, substrāta šķīdumu. | Komplekts |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža. |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                           __________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   			/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

31. daļa - Rekombinanti proteīni

Mērķis:rekombinantus proteīnus paredzēts izmantot ERAF projekta Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekombinanti proteīni, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Rekombinants cilvēka šūnu augšanas faktors PDGF-BB | Rekombinants cilvēka šūnu augšanas faktors PDGF-BB. Proteīna tīrība >97% noteikta ar SDS-PAGE vai līdzvērtīgu metodi; endotoksīnu daudzums (USP LAL metode) < 0.01 EU/µg, pirms liofilizēšanas filtrēts caur 0.2 µm filtru un veikta mikrobioloģiskā analīze (uzsējums). Kvalitātes sertifikāts satur proteīna N-gala 10 aminoskābju sekvencēšanas rezultātu. Ražots saskaņā ar PVO Labas ražošanas prakses (GMP) vadlīnijām vai līdzvērtīgām uz Labas ražošanas praksi (GMP) biotehnoloģisku procesu vadlīnijām. Proteīns izmantojams pirmklīniskajiem pētījumiem pelēs un žurkās. Proteīna bioloģiskā aktivitāte ir pārbaudīta un apstiprināta atbilstošā šūnu kultūras in vitro testā. Iepakojums 1 mg | Iepakojums (1 mg) |  |
| 1.2. | Rekombinants cilvēka šūnu augšanas faktors FGF-2 | Rekombinants cilvēka šūnu augšanas faktors FGF-2 (aminoskābes 1-146). Proteīna tīrība >97% noteikta ar SDS-PAGE vai līdzvērtīgu metodi; endotoksīnu daudzums (USP LAL metode) < 0.01 EU/µg, pirms liofilizēšanas filtrēts caur 0.2 µm filtru un veikta mikrobioloģiskā analīze (uzsējums). Kvalitātes sertifikāts satur proteīna N-gala 10 aminoskābju sekvencēšanas rezultātu. Ražots saskaņā ar PVO Labas ražošanas prakses (GMP) vadlīnijām vai līdzvērtīgām uz Labas ražošanas praksi (GMP) biotehnoloģisku procesu vadlīnijām. Proteīns izmantojams pirmklīniskajiem pētījumiem pelēs un žurkās. Proteīna bioloģiskā aktivitāte ir pārbaudīta un apstiprināta atbilstošā šūnu kultūras in vitro testā. Iepakojums 1 mg | Iepakojums (1 mg) |  |
| 1.3. | Rekombinants cilvēka TNF-alfa proteīns | Rekombinants cilvēka TNF-alfa proteīns. Pilna garuma (17.5 kDa, 157 aminoskābes), aktīvā forma. Rekombinanti ekspresēts E.coli. Proteīna tīrība >97%. Šūnu līnijās pierādīta bioloģiskā aktivitāte. Iepakojums 20 mkg. | Iepakojums (20 mkg) |  |
| 1.4. | Rekombinants cilvēka MMP-9 | Rekombinants cilvēka MMP-9. 77 kDa, ekspresēts CHO šūnu līnijā. Proteīna tīrība >90%, zems endotoksīnu līmenis. Enzimātiskā aktivitāte pierādīta bioķīmiski. Iepakojums 10 mkg. | Iepakojums (10 mkg) |  |
| 1.5. | Rekombinants cilvēka IL-10 | Rekombinants cilvēka IL-10, ekspresēts Spodoptera frugiperda, Sf 21 (baculovirus)-derived, proteīna tīrība >97%, 18.6 kDa, bioloģiskā aktivitāte pierādīta šūnu līnijās. Iepakojums 5 mkg. | Iepakojums (5 mkg) |  |
| 1.6. | Rekombinants cilvēka VEGF 165 | Rekombinants cilvēka VEGF 165, ekspresēts Spodoptera frugiperda, Sf 21 (baculovirus)-derived, proteīna tīrība >97%, 19.2 kDa (monomēram), bioloģiskā aktivitāte pierādīta šūnu līnijās. Iepakojums 10 mkg. | Iepakojums (10 mkg) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit)darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

32. daļa - Laboratorijas dzīvnieki

Mērķis:laboratorijas dzīvniekus un preces to uzturēšanai paredzēts izmantot ERAF projekta „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorijas dzīvnieki, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Žurku mātītes | Līnijžurkas „WISTAR”vai ekvivalents Mātītes | Gab. |  |
| 1.2. | Žurku tēviņi | Līnijžurkas „WISTAR”vai ekvivalents Tēviņi | Gab. |  |
| 1.3. | Bezlīniju peles, tēviņi | Peles (ICR) vai ekvivalentsbezlīniju tēviņi | Gab. |  |
| 1.4. | Līnijpeles, tēviņi | Līnijpeles BALB/c vai ekvivalentstēviņi | Gab. |  |
| 1.5. | Līnijpeles, tēviņi | Līnijpeles C57BL6 vai ekvivalents tēviņi | Gab. |  |
| 1.6. | Dzīvnieku barība | Dzīvnieku barība: Sertificēta standartbarība granulās pelēm un žurkām, fasējums 10 kg. | Gab. |  |
| 1.7. | Dzīvnieku veselības apliecinājums | Dzīvnieku veselības apliecinājums: izsniegšana laboratorijas dzīvniekiem | Gab. |  |
| 1.8. | Laboratorijas dzīvnieku utilizācija | Laboratorijas dzīvnieku utilizācija | Gab. |  |
| 1.9. | Pakaiši | Pakaiši (zāģu skaidas): sausas, bez mehāniskiem piemaisījumiem, m3 | Gab. |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) dara dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

33. daļa - Adenovīrusu ekspresijas sistēmas

Mērķis: adenovīrusu ekspresijas sistēmas paredzēts izmantot ERAF projekta „Hronisku brūču dzīšanu veicinošas medicīnas ierīces izstrāde” (Vien. Nr.2014/0044/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/046) vajadzībām

| Nr.p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adenovīrusu ekspresijas sistēmas, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Adenovīrusu ekspresijas sistēma | Adenovīrusu ekspresijas sistēma. Sistēma rekombinanto divpavediena DNS vīrusa veidošanai, kas satur vektorplazmīdu, kontroles vektorus u.c., un nav nepieciešams pielietot baktēriju homologo rekombināciju in vitro. | Komplekts |  |
| 1.2. | Adenovīrusa titra imunoloģiskās pārbaudes komplekts | Adenovīrusa titra imunoloģiskās pārbaudes komplekts. Vīrusa titrēšanai, lai noteiktu tā infekciozitāti. Komplektā krāsviela, antiviela, substrāts, šķīdinātājs un pozitīvā kontrole. | Komplekts |  |
| 1.3. | Adenovīrusa attīrīšanas komplekts | Adenovīrusa attīrīšanas komplekts. Ātrai adenovīrusa attīrīšanai ar augstu iznākumu (>90%). Komplektā attīrīšanas filtri, mazgāšanas buferis, skalošanas buferis, reģenerācijas šķīdums. | Komplekts |  |
| 1.4. | 293AD šūnu līnija | 293AD šūnu līnija. Cilvēka šūnu līnija, kas transformēta ar adenovīrusu DNS un specifiski izveidota replikācijas deficīta adenovīrusa vairošanai (spēcīgāka pieķeršanās pie kultūras plates). | Iepakojums (1 kriostobriņš ar 10 x 106 šūnu) |  |
| 1.5. | Adenovīrusa transdukcijas reaģents | Adenovīrusa transdukcijas reaģents. Efektīvai adenovīrusa vai citu lineāru divpavediena vīrusu transdukcijai uz šūnām bez vai ar maz specifisku receptoru. | Komplekts |  |
| 1.6. | Adenovīrusa transdukcijas reaģents | Adenovīrusa transdukcijas reaģents. Efektīvai adenovīrusa vai citu lineāru divpavediena vīrusu transdukcijai uz šūnām bez vai ar maz specifisku receptoru. | Iepakojums (100 mkl) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

34. daļa - Dažādi materiāli augu in vitro kultūru izveidošanai un uzturēšanai

Mērķis: materiālus paredzēts izmantot ERAF projekta „Jaunas ādu atjaunojošas un pigmentāciju regulējošas kosmētikas kompozīcijas izstrāde, izmantojot videi draudzīgu tehnoloģiju” (Vien. Nr.2014/0038/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/047) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dažādi materiāli augu in vitro kultūru izveidošanai un uzturēšanai, tajā skaitā: |  |  |
| 1.1. | Trauciņi augu audu kultivēšanai | Trauciņi augu audu kultūru audzēšanai, stikla, autoklavējami, bez vāciņiem, ietilpība 100 ml, izmēri 66 mm x 59 mm |  |
| 1.2. | Trauciņi augu audu kultūru audzēšanai | Trauciņi augu audu kultūru audzēšanai, stikla, autoklavējami, bez vāciņiem, ietilpība 200 ml, izmēri 62,4 mm x 95,8 mm |  |
| 1.3. | Augu audu kultūru audzēšanas trauciņu vāciņi | Augu audu kultūru audzēšanas trauciņu vāciņi, autoklavējami, savietojami ar 100 un 200 ml audzēšanas trauciņiem |  |
| 1.4. | Kastītes augu audu kultivēšanai | Augu audu kultūru audzēšanas polikarbonāta kastītes ar polipropilēna vāciņiem, autoklavējamas, 77x77x97 mm |  |
| 1.5. | Augu kultūru mēģeņu turētājs | Augu kultūru mēģeņu turētājs, atbalsta 25mm diametra mēģenes, autoklavējams |  |
| 1.6. | Augu audu kultūru audzēšanas mēģenes | Augu audu kultūru audzēšanas mēģenes, izgatavotas no borsilikāta stikla. Mēģeņu diametrs – 25 mm, augstums 150 mm. Autoklavējamas. |  |
| 1.7. | Poliporpilēna vāciņi augu audu kultūru mēģenēm | Polipropilēna vāki augu audu kultūru meģenēm ar 25 mm diametru. Autoklavējami. |  |
| 1.8. | Mēģeņu turētājs | Mēģeņu turētājs, paredzēts desmit 25mm diametra mēģenēm, autoklavējams. Mēģenes ievietojamas turētājā slīpi, aptuveni 45̊ leņķī. |  |
| 1.9. | Polistirēna plates ar vāku | Sterilas polistirēna plates ar vāku, ar palielinātu dziļumu augu audu kultūrām. Diametrs 100 mm, augstums 25 mm. |  |
| 1.10. | Autoklāvēšanas indikatorlīmlenta | Autoklāvēšanas indikatro-līmlenta – krāsu indikācija parādās pie 15 min autoklāvēšanas 121̊C temperatūrā. 19mm plata. |  |
| 1.11. | Polipropilēna maisi | Caurspīdīgi polipropilēna maisi autoklavēšanai ar izmēru ne mazāku kā 500x300mm. |  |
| 1.12. | Mikropreparēšanas šķēres | Nerūsējošā tērauda mikropreparēšanas šķēres ar nosmailinātiem un ieliektiem galiem. Ne garākas par 110mm. |  |
| 1.13. | Mikropreparēšanas šķēres | Nerūsējošā tērauda mikropreparēšanas šķēres ar nosmailinātiem un ieliektiem galiem. Ne īsākas par 120mm. |  |
| 1.14. | Mikropreparēšanas pincete | Nerūsējošā tērauda mikropreparēšanas pincete, ne garāka par 110mm. Priekšmeta satveršanas gali taisni, ar nedaudz rievotu virsmu. |  |
| 1.15. | Preparēšanas pincete | Nerūsējošā tērauda preparēšanas pincete, ne īsāka par 140mm. Priekšmeta satveršanas gali taisni, ar nedaudz rievotu virsmu. |  |
| 1.16. | Bayonet tipa pincete | Bayonet tipa pincete, izgatavota no nerūsošā tērauda, ne īsāka par 150mm. Priekšmeta satveršanas gali 2.4x1.5 mm ar nedaudz rievotu virsmu. |  |
| 1.17. | Skalpeļa rokturis | Nerūsējošā tērauda skalpeļa rokturis 3. tipa ar maināmiem asmeņiem, ne īsāka par 100mm. |  |
| 1.18. | Maināmi tērauda skalpeļa asmeņi | Tērauda maināmi skalpeļa asmeņi, 10. tipa – ar izliektu griezošo malu, savietojami ar 3.tipa rokturi. Iepakoti pa vienam. |  |
| 1.19. | Maināmi tērauda skalpeļa asmeņi | Tērauda maināmi skalpeļa asmeņi, 11. tipa – ar taisnu griezošo malu, savietojami ar 3.tipa rokturi. Iepakoti pa vienam. |  |
| 1.20. | Nerūsoša tērauda trauks instrumentu sterilizēšanai | Nerūsošā tērauda trauks instrumentu sterilizēšanai. Izmēri ne lielāki kā 260x160x62mm. |  |
| 1.21. | Nerušošā tērauda vāks ar rokturi | Nerūsošā tērauda vāks ar rokturi, savietojams ar trauku instrumentu sterilizēšanai. Izmēri ne lielāki kā 260x160mm. |  |
| 1.22. | Nerūsējošā tērauda mikrolāpstiņa mikropreparēšanai | Nerūsējošā tērauda mikrolāpstiņa mikropreparēšanai ar divējādiem galiem – ieliektu un karotes veida, ne īsāka par 150mm. |  |
| 1.23. | Autoklāvējama stikla vārglāze ar snīpi | Autoklāvējama stikla vārglāze ar snīpi, 10ml tilpums. |  |
| 1.24. | Stikla vārglāze ar gradējumu un snīpi | Autoklāvējama stikla vārglāze ar gradāciju un snīpi, 25 ml tilpums. |  |
| 1.25. | Stikla vārglāze ar gradāciju un snīpi | Autoklāvējama stikla vārglāze ar gradāciju un snīpi, 100 ml tilpums |  |
| 1.26. | Stikla vārglāze ar gradāciju un snīpi | Autoklāvējama stikla vārglāze ar gradāciju un snīpi,150 ml tilpums |  |
| 1.27. | Borsilikāta vārglāze ar rokturi, gradāciju un snīpi | Autoklāvējama borsilikāta stikla vārglāze ar rokturi, gradāciju un snīpi, 300 ml tilpums |  |
| 1.28. | Alumīnija folija | Alumīnijas folija, platums ne lielāks par 160 mm. |  |
| 1.29. | Stikla lodīšu sterilizators | Stikla lodīšu sterilizators paredzēts mikropreparēšanas instrumentu sterilizēšanai. Nodrošina instrumentu sterilizēšanu 250̊C temperatūrā. Gan iekšējā virsma, gan vāks un ārējā virsma izgatavota no nerūsoša materiāla. Sterilizēšanas kameras iekšējais dziļums ne mazāks kā 8 cm, platums ne mazāks kā 4 cm. EU tipa kontaktdakša. AC ievade-240V. Komplektā viens iepakojums maināmu stikla lodīšu. |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

35. daļa - Dažādi reaģenti in vitro šūnu un audu kultūru izveidošanai un uzturēšanai

Mērķis: reaģentus paredzēts izmantot ERAF projekta „Jaunas ādu atjaunojošas un pigmentāciju regulējošas kosmētikas kompozīcijas izstrāde, izmantojot videi draudzīgu tehnoloģiju” (Vien. Nr.2014/0038/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/047) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dažādi reaģenti in vitro šūnu un audu kultūru izveidošanai un uzturēšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Amonija nitrāts | Amonija nitrāts, pārbaudīts uz augu šūnu kultūrām, 500g | Iepakojums (500 g) |  |
| 1.2. | - Alumīnija hlorīda heksahidrāts | - Alumīnija hlorīda heksahidrāts, kristāliska viela, purum p.a., ≥99.0% (AT), 50g | Iepakojums (50 g) |  |
| 1.3. | Borskābe | Borskābe, molekulārajai bioloģijai, piemērota augu šūnu kultūrām, 500g | Iepakojums (500 g) |  |
| 1.4. | Kalcija nitrāta tetrahidrāts | Kalcija nitrāta tetrahidrāts, piemērots augu šūnu kultūrām, 500g | Iepakojums (500 g) |  |
| 1.5. | - Kalcija fosfāts | - Kalcija fosfāts, purum p.a., ≥96.0% | Iepakojums (1 kg) |  |
| 1.6. | - Vara sulfāta pentahidrāts | - Vara sulfāta pentahidrāts, pārbaudīts uz augu šūnu kultūrām, ≥98%, 250g | Iepakojums (250 g) |  |
| 1.7. | - EDTA Na sāls dihidrāts | - EDTA Na sāls dihidrāts, pārbaudīts uz augu šūnu kultūrām, 98.5-101.5% , 100g | Iepakojums (100 g) |  |
| 1.8. | Tripsīns/EDTA | Tripsīns/EDTA. 1x sterils šķīdums. Piemērots šūnu kultūrām. Satur 0.5g cūkas tripsīnu un 0,2 g EDTAx4Na uz litru HBSS ar fenolsarkano. Nesatur CaCl2, MgCl2 • 6H2O, and MgSO4 • 7H2O. Iepakots pa 500 ml pudelē. Testēts parvovīrusiem un mikoplazmām. | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.9. | - Dzelzs hlorīda heksahidrāts | - Dzelzs hlorīda heksahidrāts, puriss. p.a., kristāliska viela, 98.0-102% (RT), 50g | Iepakojums (50 g) |  |
| 1.10. | - Magnija sulfāts | - Magnija sulfāts, piemērots šūnu kultūrām, 500g | Iepakojums (500 g) |  |
| 1.11. | - Mangāna sulfāta monohidrāts | - Mangāna sulfāta monohidrāts, pārbaudīts uz augu šūnu kultūrām, 500g | Iepakojums (500 g) |  |
| 1.12. | - Niķeļa hlorīda heksahidrāts | - Niķeļa hlorīda heksahidrāts, piemērots šūnu kultūrām, 100g | Iepakojums (100 g) |  |
| 1.13. | - Kālija hlorīds | - Kālija hlorīds, pulveris, piemērots šūnu kultūrām, ≥99.0%, 250g | Iepakojums (250 g) |  |
| 1.14. | - Kālija jodīds | - Kālija jodīds, ≥99.0%, 100g | Iepakojums (100 g) |  |
| 1.15. | - Kālija hidrogēnfosfāts K2HPO4 | - Kālija hidrogēnfosfāts K2HPO4, atbilst USP testēšanas specifikācijām, 100g | Iepakojums (100 g) |  |
| 1.16. | - Cinka sulfāta heptahidrāts | - Cinka sulfāta heptahidrāts, atbilst USP testēšanas specifikācijām, 100g | Iepakojums (100 g) |  |
| 1.17. | - Amonija sulfāts | - Amonija sulfāts, pārbaudīts uz augu šūnu kultūrām, ≥99.0%, 500g | Iepakojums (500 g) |  |
| 1.18. | - Nātrija molibdāta dihidrāts | - Nātrija molibdāta dihidrāts, pārbaudīts uz augu šūnu kultūrām, ≥99.5%, 100g | Iepakojums (100 g) |  |
| 1.19. | - Kobalta hlorīda heksahidrāts | - Kobalta hlorīda heksahidrāts, pārbaudīts uz augu šūnu kultūrām, 100g | Iepakojums (100 g) |  |
| 1.20. | - Biotīns, pulverveida | - Biotīns, pulverveida, piemērots augu šūnu kultūrām, ≥99%, 100 mg | Iepakojums (100 mg) |  |
| 1.21. | - Folskābe | - Folskābe, piemērota augu šūnu kultūrām ≥97%, 5g | Iepakojums (5 g) |  |
| 1.22. | - Glicīns | - Glicīns, ACS reaģents, ≥98.5%, 50g | Iepakojums (50 g) |  |
| 1.23. | - Glutamīns | - Glutamīns, atbilst USP testēšanas specifikācijām, pārbaudīts uz šūnu kultūrām, 99.0-101.0%, nav dzīvnieku izcelsmes, 25g | Iepakojums (25 g) |  |
| 1.24. | - Mioinozitols | - Mioinozitols, piemērots augu šūnu kultūrām, 50g | Iepakojums (50 g) |  |
| 1.25. | - Nikotīnskābe | - Nikotīnskābe, piemērota augu šūnu kultūrām, ≥98%, 100g | Iepakojums (100 g) |  |
| 1.26. | - Piridoksīna hidrohlorīds | - Piridoksīna hidrohlorīds, ≥98% (HPLC), 25g | Iepakojums (25 g) |  |
| 1.27. | - Tiamīna hidrohlorīds | - Tiamīna hidrohlorīds, piemērots augu šūnu kultūrām, 25g | Iepakojums (25 g) |  |
| 1.28. | - Fruktoze | - Fruktoze, piemērota šūnu kultūrām, 500g | Iepakojums (500 g) |  |
| 1.29. | - Saharoze | - Saharoze, ≥99.5% (GC), premium kvalitāte, 1kg | Iepakojums (1 kg) |  |
| 1.30. | - Peptons | - Peptons, enzimātisks hidrolizāts, 250g | Iepakojums (250 g) |  |
| 1.31. | - Rauga ekstrakts | - Rauga ekstrakts, pārbaudīts uz augu šūnu kultūrām, 100g | Iepakojums (100 g) |  |
| 1.32. | - Kazeīna hidrolizāts | - Kazeīna hidrolizāts, mikrobioloģijas tīrības pakāpe, 100g | Iepakojums (100 g) |  |
| 1.33. | - Agars | - Agars, pulverveida, mikrobioloģiski testēts, pārbaudīts uz augu šūnu kultūrām, 500g | Iepakojums (500 g) |  |
| 1.34. | - Kokosriekstu piens | - Kokosriekstu piens (coconut water), piemērots augu šūnu kultūrām, sterils, GMP kvalitātes līmenis, 500 ml | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.35. | - MS (Murashige and Skoog 1962) bazālā barotne | - MS (Murashige and Skoog 1962) bazālā barotne – bez augšanas regulatoriem. Satur mikro un makroelementus un vitamīnus. Pulverveida, pārbaudīta uz augu šūnu kultūrām | Iepakojums (10 L) |  |
| 1.36. | - RPMI 1640 aminoskābju šķīdums | - RPMI 1640 aminoskābju šķīdums, 50x, bez L-glutamīna, sterili filtrēts, piemērots šūnu kultūrām, 100 ml | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.37. | - Knudson C (Knudson 1946) orhideju barotne | - Knudson C (Knudson 1946) orhideju barotne, pulverveida, pārbaudīta uz augu šūnu kultūrām, 10 l pagatavošanai | Iepakojums (10 l) |  |
| 1.38. | - 6-Benzilaminopurīns | - 6-Benzilaminopurīns, pārbaudīts uz augu šūnu kultūrām, 500mg | Iepakojums (500 mg) |  |
| 1.39. | - Kinetīns | - Kinetīns, amorfs pulveris, pārbaudīts uz augu šūnu kultūrām, 1g | Iepakojums (1 g) |  |
| 1.40. | - Indol-3-etiķskābe | - Indol-3-etiķskābe, pārbaudīta uz augu šūnu kultūrām, 25g | Iepakojums (25 g) |  |
| 1.41. | - Indol-3-sviestskābe | - Indol-3-sviestskābe, pārbaudīta uz augu šūnu kultūrām, 5g | Iepakojums (5 g) |  |
| 1.42. | - Kalcija glikonāta monohidrāts | - Kalcija glikonāta monohidrāts, ≥98%, 500g | Iepakojums (500 g) |  |
| 1.43. | - Želatīns | - Želatīns, pulverveida, pārbaudīts uz augu šūnu kultūrām, 10mg | Iepakojums (10 mg) |  |
| 1.44. | - 2,3,5-Ttrifeniltetrazolija hlorīds | - 2,3,5-Ttrifeniltetrazolija hlorīds, ≥95% , 25g | Iepakojums (25 g) |  |
| 1.45. | - Tween 80 | - Tween 80, viskozs šķidrums, sastāvā ~ 70% oleīnskābe piemērots šūnu kultūrām, 100 ml | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.46. | - Naftiletiķskābe | - Naftiletiķskābe, pārbaudīta uz augu šūnu kultūrām, ≥95%, 25g | Iepakojums (25 g) |  |
| 1.47. | - Giberelīnskābe | - Giberelīnskābe, pārbaudīta uz augu šūnu kultūrām, ≥90% GA3, 1g | Iepakojums (1 g) |  |
| 1.48. | - Kālija nitrāts (KNO3) | - Kālija nitrāts (KNO3), piemērots augu šūnu kultūrām, 1 kg | Iepakojums (1 kg) |  |
| 1.49. | - Kalcija hlorīda dihidrāts | - Kalcija hlorīda dihidrāts (CaCl2 ∙ 2H2O), piemērots augu šūnu kultūrām, ≥99.0%, 500g | Iepakojums (500 g) |  |
| 1.50. | - Dzelzs sulfāta heptahidrāts | - Dzelzs sulfāta heptahidrāts (FeSO4 ∙7H2O), pārbaudīts uz augu šūnu kultūrām, ≥99%, 500g | Iepakojums (500 g) |  |
| 1.51. | - Magnija sulfāta heptahidrāts | - Magnija sulfāta heptahidrāts (MgSO4 ∙ 7H2O), ACS reaģents, ≥98%, 500g | Iepakojums (500 g) |  |
| 1.52. | - Proteāžu inhibitoru komplekts | - Proteāžu inhibitoru komplekts. Piemērots zīdītāju šūnu ekstraktiem. Satur AEBSF, pepstatīnu A, E-64, bestatīnu, leupeptīnu, aprotinīnu. Nesatur helatējošos aģentus. | Iepakojums (5 ml) |  |
| 2. | - Preču piegādes termiņš | - 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

36. daļa - Reaģenti un ķimikālijas hromatogrāfijas un masas spektrometrijas analīzēm

Mērķis: reaģentus paredzēts izmantot ERAF projekta „Jaunas ādu atjaunojošas un pigmentāciju regulējošas kosmētikas kompozīcijas izstrāde, izmantojot videi draudzīgu tehnoloģiju” (Vien. Nr.2014/0038/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/047) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti un ķimikālijas hromatogrāfijas un masas spektrometrijas analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Arbutīns | Arbutīns, analītiskais standarts, MW 272.25, daudzums 50 mg | Iepakojums (50 mg) |  |
| 1.2. | - Šikimīnskābe | - Šikimīnskābe (shikimic acid), analītiskais standarts, MW 174,15, daudzums 50 mg | Iepakojums (50 mg) |  |
| 1.3. | - Betulīns | - Betulīns, analītiskais standarts, MW 442,72, daudzums 50 mg | Iepakojums (50 mg) |  |
| 1.4. | - Betulīnskābe | - Betulīnskābe (betulinic acid), analītiskais standarts, MW 456,7, daudzums 10 mg | Iepakojums (10 mg) |  |
| 1.5. | - trans-Caffeic skābe | - trans-Caffeic skābe, sertificēts references materiāls, MW 180,16, daudzums 50 mg | Iepakojums (50 mg) |  |
| 1.6. | - Ellagic skābe | - Ellagic skābe, analītiskais standarts, MW 302,19, daudzums 50 mg | Iepakojums (50 mg) |  |
| 1.7. | - trans-Ferulic skābe | - trans-Ferulic skābe, sertificēts references materiāls, MW 194,18, daudzums 50 mg | Iepakojums (50 mg) |  |
| 1.8. | - Fumarīnskābe | - Fumarīnskābe (Fumaric acid), sertificēts references materiāls, MW 116,07, daudzums 100 mg | Iepakojums (100 mg) |  |
| 1.9. | - Genistein | - Genistein, analītiskais standarts, MW 270,24, daudzums 10 mg | Iepakojums (10 mg) |  |
| 1.10. | - trans-Isoferulic skābe | - trans-Isoferulic skābe, analītiskais standarts, MW 194,18, daudzums 10 mg | Iepakojums (10 mg) |  |
| 1.11. | - Izokvercetīns | - Izokvercetīns (isoquercitrin), farmaceitiskais references standarts, MW 464,38, daudzums 25 mg | Iepakojums (25 mg) |  |
| 1.12. | - Kvercetīns | - Kvercetīns (quercitrin), farmaceitiskais references standarts, MW 448,38, daudzums 25 mg | Iepakojums (25 mg) |  |
| 1.13. | - Quercetin 3-glucuronide | - Quercetin 3-glucuronide, analītiskais standarts, MW 478,36, daudzums 5 mg | Iepakojums (5 mg) |  |
| 1.14. | - Kvinīns | - Kvinīns (quinine), sertificēts references materiāls, MW 324,42, daudzums 50 mg | Iepakojums (50 mg) |  |
| 1.15. | - Salicilskābe | - Salicilskābe (salicylic acid), sertificēts references materiāls, MW 138,12 daudzums 50 mg | Iepakojums (50 mg) |  |
| 1.16. | - Loganīns | - Loganīns (loganin), analītiskais standarts, MW 390,38, daudzums 10 mg | Iepakojums (10 mg) |  |
| 1.17. | - Rozmarīnskābe | - Rozmarīnskābe (rosmarinic acid), farmaceitiskais references standarts, MW 360,31, daudzums 25 mg | Iepakojums (25 mg) |  |
| 1.18. | - Kuromanīna hlorīds | - Kuromanīna hlorīds (kuromanin chloride), analītiskais standarts, MW 484,84, daudzums 5 mg | Iepakojums (10 mg) |  |
| 1.19. | - Acetonitrils | - Acetonitrils, HPLC tīrība ≥99.9%, 10L | Iepakojums (10 L) |  |
| 1.20. | - Metanols | - Metanols, HPLC tīrība ≥99.9%, 10L | Iepakojums (10 L) |  |
| 1.21. | - Ledus etiķskābe | - Ledus etiķskābe, tīrība tīrība ≥99.7%, 500 mL | Iepakojums (500 mL) |  |
| 1.22. | - Skudrskābe | - Skudrskābe, LC-MS, ≥95%, 500 mL | Iepakojums (500 mL) |  |
| 1.23. | - Etilacetāts | - Etilacetāts, LC-MS, 1.0 L | Iepakojums (1.0 L) |  |
| 1.24. | - 2-propanols | - 2-propanols, LC-MS, 2.5 L | Iepakojums (2.5 L) |  |
| 2. | - Preču piegādes termiņš | - 14 (četrpadsmit)darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

37. daļa - Barotnes un piedevas eikariotu šūnu kultivēšanai

Mērķis: barotnes un piedevas paredzēts izmantot ERAF projekta „Jaunas ādu atjaunojošas un pigmentāciju regulējošas kosmētikas kompozīcijas izstrāde, izmantojot videi draudzīgu tehnoloģiju” (Vien. Nr.2014/0038/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/047) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barotnes un piedevas eikariotu šūnu kultivēšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Fetālais liellopa serums | Fetālais liellopa serums. Inaktivēts ar karstumu, 500 ml | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.2. | Tripsīns/EDTA | Tripsīns/EDTA. 1x šķīdums. Satur 2.5g/L tripsīnu un 0,38g/L EDTAx4Na. Nesatur CaCl2, MgCl2 • 6H2O, and MgSO4 • 7H2O. Iepakots pa 100 ml pudelē. Testēts parvovīrusiem un mikoplazmām. Sterils | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.3. | PBS | PBS. 1x šķīdums. Sterils. Fosfāta buferis, kas satur NaCl, K monofosfāta, Na difosfāta šķīdumu ūdenī. Nesatur kalcija un magnija jonus. Nesatur fenola sarkano indikatorkrāsvielu. Viens iepakojums ir viena 500ml pudele | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.4. | Tripāna zilā šķīdums | Tripāna zilā šķīdums. Krāsviela mikroskopijai. Koncentrācija 0,4%. Iepakots pa 100 ml | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.5. | DMEM barotne | DMEM barotne. Šūnu kultūru barotne. 1x šķīdums, satur glikozi 4,5g/l, HEPES 25mM, Na piruvātu, GLUTAMAX (iespējami varianti bez HEPES vai bez Na piruvāta). Sterila. Viens iepakojums ir viena 500ml pudele | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.6. | RPMI-1640 | RPMI-1640. 1x šķīdums. Sterils. Satur 20 mM HEPES un L-glutamīnu, nesatur NaHCO3. Viens iepakojums ir viena 500ml pudele | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.7. | EpiLife keratinocītu kultivēšanas vide | EpiLife keratinocītu kultivēšanas vide. Sterils šķīdums, satur 60 uM kalciju. Saderīgs ar keratinocītu kultivēšanas piedevu. Viens iepakojums ir viena 500ml pudele | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.8. | Kits oksidatīvā stresa novērtēšanai šūnu kultūrās | Kits oksidatīvā stresa novērtēšanai šūnu kultūrās. Kits piemērots dzīvu šūnu monitorēšanai reālā laikā. Kits satur fluorogēnu ROS marķieri karboksi-H2DCFDA, ROS inducētāju TBHP, fluorescento krāsu Hoechst 33342 | Iepakojums (1 kits) |  |
| 1.9. | Beta-galaktozidāzes noteikšanas kits | Beta-galaktozidāzes noteikšanas kits. Kits satur nepieciešamos komponentus b-galaktozidāzes uzkrāšanās monitorēšanai adherentās šūnu kultūrās. Satur fiksatoru, krāsošanas šķīdumu un x-gal | Iepakojums (1 kits) |  |
| 1.10. | HBSS | HBSS (Hank's balanced salt solution). 1x šķīdums. Sterils. Satur neorganiskos sāļus, D-glikozi. Paredzēts šūnu kultūrām. Iepakojums 500 ml | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.11. | Dimetilsulfoksīds (DMSO) | Dimetilsulfoksīds (DMSO). Krioprotektants. Sterils šķīdums. >99%. Piemērots šūnu kultūru kriopreservācijas vides sagatavošanai. Iepakojums 100 ml | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.12. | Antibiotikas (penicilīns un streptomicīns) | Antibiotikas (penicilīns un streptomicīns). Penicilīns 10,000 vienības/ml un streptomicīns 10,000 µg/ml (penicilīns G (Na sāls) un streptomicīna sulfāts 0.85% NaCl šķīdumā), paredzēts darbam ar šūnu kultūrām. Iepakojums 100 ml | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.13. | PBS ar Ca2+ un Mg2+ | PBS ar Ca2+ un Mg2+. 1 x šķīdums. Satur NaCl, K monofosfāta, Na difosfāta šķīdumu ūdenī. Satur Ca2+ un Mg2+. Sterils. Iepakojums 500 ml | Iepakojums (500 ml) |  |
| 1.14. | Mikoplazmu noteikšanas kits | Mikoplazmu noteikšanas kits. Šūnu kultūru kvalitātes kontrolei. Reaģentu komplekts, kas paredzēts mikoplazmu noteikšanai ar PCR starpniecību šūnu kultivēšanas barotnēs. Komplekts satur visus nepieciešamos komponentus mikoplazmu noteikšanai, satur kontroles. Viens kits satur nepieciešamos komponentus 100 analīžu veikšanai | Iepakojums (1 kits) |  |
| 1.15. | Cilvēka keratinocītu kultivēšanas kits | Cilvēka keratinocītu kultivēšanas kits, optimizēts primāro cilvēka keratinocītu kultivēšanai. Satur liellopu hipofīzes ekstraktu, epidermālo augšanas faktoru, insulīnu, hidrokortizonu, epinefrīnu, transferīnu, kalcija hlorīdu. Kits satur 500 ml bazālās keratinocītu kultivēšanas vides, vienu ampulu ar kalcija hlorīdu, un vienu ampulu ar barotnes piedevu | Iepakojums (1 kits) |  |
| 1.16. | Trizols | Trizols. Analītiskas kvalitātes reaģents. Piemērots RNS, DNS un proteīnu izdalīšanai no šūnu un audu kultūrām. Fasēts pudelēs pa 100 ml | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.17. | Kalibrācijas kits StepOnePlus | Kalibrācijas kits StepOnePlus Real-Time Sistēmai Spektrālais kalibrācijas komplekts, paredzēts StepOnePlus reālā laika PĶR sistēmai (96 bedrīšu formāts) | Iepakojums (1 kits) |  |
| 2 | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

38. daļa - Reaģenti iedarbības uz melanoģenēzi novērtēšanai

Mērķis: reaģentus paredzēts izmantot ERAF projekta „Jaunas ādu atjaunojošas un pigmentāciju regulējošas kosmētikas kompozīcijas izstrāde, izmantojot videi draudzīgu tehnoloģiju” (Vien. Nr.2014/0038/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/047) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība |  | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti iedarbības uz melanoģenēzi novērtēšanai |  |  |  |  |
| 1.1. | Tirozināze | Tirozināze, iegūta no sēnēm, liofilizēta, īpatnējā aktivitāte > 1000 u/mg. Iepakojumā pa 50 KU. | Iepakojums (50 KU) |  |  |
| 1.2. | L-DOPA | L-DOPA (L-3,4-dihydroxy- Phenylalanine), iepakojumā pa 25 g | Iepakojums (25 g) |  |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

39. daļa - Reaģenti molekulārām analīzēm

Mērķis: reaģentus paredzēts izmantot ERAF projekta „Jaunas ādu atjaunojošas un pigmentāciju regulējošas kosmētikas kompozīcijas izstrāde, izmantojot videi draudzīgu tehnoloģiju” (Vien. Nr.2014/0038/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/047) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti molekulārām analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Polimerāzes ķēdes reakcijas gatavs maisījums | Polimerāzes ķēdes reakcijas gatavs 2X maisījums. Gatavs lietošanai 2x PCR maisījums, kas sastāv no Taq DNS polimerāzes, dNTP un pārējiem komponentiem, kas nepieciešami polimerāzes ķēdes reakcijai (izņemot DNS matricu un praimerus). Iepakots kopā ar nukleāžu tīru ūdeni. Viens iepakojums satur nepieciešamos reaģentus 1000 amplifikācijas reakcijām. | Iepakojums (reaģenti 1000 reakcijām) |  |
| 1.2. | RNāžu inhibitors | RNāžu inhibitors. Inhibē Rnāzes A,B,C. Rnāžu un dnāžu brīvs. Aktivitāte – 1u inhibē 5ng Rnāzi A par 50%. Konc.40u/μl | Iepakojums (2500 U) |  |
| 1.3. | DNase I | DNase I. RNāžu brīva, konc.1u/μl, komplektā ar MgCl2 saturošu reakcijas buferi, aktivitāte- degradē 1μg plazmīdu DNS 10 min pie 37C. | Iepakojums (1000 U) |  |
| 1.4. | cDNS pirmā pavediena sintēzes kit | cDNS pirmā pavediena sintēzes kits. Reaģentu komplekts, kas satur nepieciešamos komponentus reversās transkripcijas reakciju veikšanai. Satur H-minus M-MuLV reverso transkriptāzi, RNāzes inhibitoru, 10 mM dNTP maisījumu, reakcijas buferšķīdumu, random hexamer un oligo(dT) praimerus, kontroles RNS, kontroles praimerus un DEPC apstrādātu ūdeni. Viens kits satur nepieciešamos reaģentus 100 cDNS sintēzes reakcijām. | Iepakojums (reaģenti 100 reakcijām) |  |
| 1.5. | Īstā laika PCR Sybr green 2x maisījums | Īstā laika PCR Sybr green 2x maisījums. Hot start Taq polimerāze un optimizēts buferis, kas novērš nespecifisku saistīšanos un praimeru dimēru veidošanos, detektē arī zemu kopiju skaita gēnu ekspresiju, komplektā ROX vai ekvivalents pasīvā references krāsviela, var tikt izmantots uz dažādu kompāniju real-time PCR aparatūras, gatavs lietošanai 2-kārtīgs maisījums. Tiek piegādāts kopā ar nukleāžu brīvu dH2O. Viens iepakojums satur komponentus, kas nepieciešami 100 qRT-PCR reakcijām. | Iepakojums (komponenti 100 reakcijām) |  |
| 1.6. | DNS garuma marķieris | DNS garuma marķieris, sastāv no 9 fragmentiem 100-5000bp, tiek piegādāts kopā ar 6x gēla uznešanas krāsvielu, gatavs lietošanai, no kuriem mazākais ir 100bp un lielākais 5000bp garš. Iepakojumā 50 mkg. | Iepakojums (50 mkg) |  |
| 1.7. | Zemas kušanas temperatūras agaroze | Zemas kušanas temperatūras (Low-melting point) agaroze. Sacietēšanas temperatūra 24-28 oC. Optimālās lietošanas koncentrācijas 0,2-7%. Ģenētiskas kvalitātes. Nesatur eksonukleāžu piesārņojumu. Iepakojumā 25 g. | Iepakojums (25 g) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

40. daļa - Sintētiskie oligonukleotīdi

Mērķis: oligonukleotīdus paredzēts izmantot ERAF projekta „Jaunas ādu atjaunojošas un pigmentāciju regulējošas kosmētikas kompozīcijas izstrāde, izmantojot videi draudzīgu tehnoloģiju” (Vien. Nr.2014/0038/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/047) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sintētiskie oligonukleotīdi, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | DNS oligonukleotīdi | 18-30 nukleotīdus gari DNS oligonukleotīdi, nemodificēti. 0,01 mikromol. HPSF vai HPLC attīrīti. | 1 bp (bāzu pāris) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

41. daļa – Antibiotikas

Mērķis: antibiotikas paredzētas izmantot ERAF projekta „Jaunas ādu atjaunojošas un pigmentāciju regulējošas kosmētikas kompozīcijas izstrāde, izmantojot videi draudzīgu tehnoloģiju” (Vien. Nr.2014/0038/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/047) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antibiotikas, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Ampicilīns | Ampicilīns. D-(−)-α-Aminobenzilpenicilīns. Beta-laktāmu grupas antibiotika, piemērota selektīvo mikrobioloģisko barotņu sagatavošanai. Iepakots 5 g. | Iepakojums (5 g) |  |
| 1.2. | Tetraciklīns | Tetraciklīns. Plaša spektra tetraciklīnu grupas antibiotika, piemērota selektīvo mikrobioloģisko barotņu sagatavošanai. Iepakots pa 20 mg | Iepakojums (20 mg) |  |
| 1.3. | Kanamicīns | Kanamicīns. Kanamīcīna B disulfāta sāls, aminoglikozīdu antibiotika, piemērota selektīvo mikrobioloģisko barotņu sagatavošanai. Iepakots pa 100 mg. | Iepakojums (100 mg) |  |
| 1.4. | Gentamicīns | Gentamicīns. Gentamicīna sulfāts, aminoglikozīdu antibiotika, piemērota selektīvo barotņu sagatavošanai. Iepakots pa 1 g. | Iepakojums (1 g) |  |
| 1.5. | Hloramfenikols | Hloramfenikols. Antibiotika, piemērota selektīvo mikrobioloģisko barotņu sagatavošanai. Iepakots pa 5 g. | Iepakojums (5 g) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit)darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

42. daļa - Cilvēka citokīnu un augšanas faktoru noteikšanas paneļi un reaģenti Multiplex analīzēm

Mērķis: paneļus paredzēts izmantot ERAF projekta „Jaunas ādu atjaunojošas un pigmentāciju regulējošas kosmētikas kompozīcijas izstrāde, izmantojot videi draudzīgu tehnoloģiju” (Vien. Nr.2014/0038/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/047) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cilvēka citokīnu un augšanas faktoru noteikšanas paneļi un reaģenti Multiplex analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Multiplex vai ekvivalents, xMAP cilvēka matriksa metalloproteāžu noteikšanas panelis | Multiplexvai ekvivalents, xMAP matriksa metalloproteāžu noteikšanas panelis (cilvēka), saderīgs ar Pasūtītāja rīcībā esošām Luminex 100/200 sistēmām. MMP-1, MMP-2, MMP-7, MMP-9, MMP-10. Viens iepakojums satur nepieciešamos reaģentus, xMAP mikrosfēras buferšķīdumus, standartus un 96-lauciņu plati | Iepakojums (1 panelis) |  |
| 1.2. | Multiplexvai ekvivalents, xMAP cilvēka metalloproteāžu inhibitoru noteikšanas panelis | Multiplexvai ekvivalents, xMAP metalloproteāžu inhibitoru noteikšanas panelis (cilvēka), saderīgs ar ar Pasūtītāja rīcībā esošām Luminex 100/200 sistēmām. TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3, TIMP-4. Viens iepakojums satur nepieciešamos reaģentus, xMAP mikrosfēras buferšķīdumus, standartus un 96-lauciņu plati | Iepakojums (1 panelis) |  |
| 1.3. | Multiplexvai ekvivalents, xMAP cilvēka augšanas faktoru noteikšanas panelis | Multiplexvai ekvivalents, xMAP augšanas faktoru noteikšanas panelis (cilvēka), saderīgs ar Pasūtītāja rīcībā esošām Luminex 100/200 sistēmām. HGF, IL-8, FGF2, VEGF-A, EGF, Angiopoietin-2, Endoglin, Endothelin-1, FGF-1, HB-EGF. Viens iepakojums satur nepieciešamos reaģentus, xMAP mikrosfēras buferšķīdumus, standartus un 96-lauciņu plati | Iepakojums (1 panelis) |  |
| 1.4. | Multiplexvai ekvivalents, xMAP cilvēka citokīnu noteikšanas panelis | Multiplex, xMAP citokīnu noteikšanas panelis (cilvēka), saderīgs ar Pasūtītāja rīcībā esošām Luminex 100/200 sistēmām. TNF-a, IFN-g, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10 MIP-1a, MIP-1b. Viens iepakojums satur nepieciešamos reaģentus, xMAP mikrosfēras buferšķīdumus, standartus un 96-lauciņu plati | Iepakojums (1 panelis) |  |
| 1.5. | Multiplexvai ekvivalents, xMAP panelis cilvēka ādas / ādas šūnu kultūru analīzei | Multiplexvai ekvivalents, xMAP panelis ādas / ādas šūnu kultūru analīzei (cilvēka). Saderīgs ar Pasūtītāja rīcībā esošām Luminex 100/200 sistēmu. Paredzēts vienlaicīgai Koritzola, Fibronektīna, HSA, Involukrīna, Keratīnu-1,10,11, Keratīna-6, LPS noteikšanai. Viens iepakojums satur nepieciešamos reaģentus, xMAP mikrosfēras buferšķīdumus, standartus un 96-lauciņu plati | Iepakojums (1 panelis) |  |
| 1.6. | Luminex Sheath fluidvai ekvivalents | Luminex Sheath fluid vai ekvivalents Buferšķīdums multiplex analīzēm. Saderīgs ar ar Pasūtītāja rīcībā esošām Luminex 100/200 sistēmu. Iepakojums 20 l | Iepakojums (20 l) |  |
| 2 | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

43. daļa - Šūnu līnijas

Mērķis: paredzēts izmantot ERAF projekta „Jaunas ādu atjaunojošas un pigmentāciju regulējošas kosmētikas kompozīcijas izstrāde, izmantojot videi draudzīgu tehnoloģiju” (Vien. Nr.2014/0038/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/047)  vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šūnu līnijas, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | 3T3 šūnu līnija | 3T3 šūnu līnija, iegūta no Swiss albino peļu embrionālās šūnas. Vismaz 0,5 miljoni šūnu stobriņā, izdzīvotība vismaz 70%. Kriopreservētas. | Iepakojums (1 kriostobbriņš ar ~0,5 milj.šūnu) |  |
| 1.2. | Cilvēka epidermālo melanocītu līnija | Cilvēka epidermālo melanocītu līnija, iegūta no vesela pieauguša donora. Pieejamas variācijas – gaiša vai tumša pigmentācija. Piegādātas kriostobriņos (ne mazāk kā 500 000 šūnas), ne vecākas par 3.pasāžu. Garantētas ne mazāk kā 12 populāciju dubultošanās. | Iepakojums (1 kriostobbriņš ar ~0,5 milj.šūnu) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

44. daļa - Audu kultūras un to kultivēšanas vides

Mērķis: audu kultūras un to kultivēšanas vides paredzēts izmantot ERAF projekta „Jaunas ādu atjaunojošas un pigmentāciju regulējošas kosmētikas kompozīcijas izstrāde, izmantojot videi draudzīgu tehnoloģiju” (Vien. Nr.2014/0038/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/047)  vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Audu kultūras un to kultivēšanas vides, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Kits 3D keratinocītu kultūras veidošanai | Kits 3D keratinocītu kultūras veidošanai.Reaģentu un šūnu komplekts, kas paredzēts trīs 3D keratinocītu kultūru veidošanai uz porainas membrānas. Kits satur no veseliem donoriem izdalītus keratinocītus (ne mazāk kā 500 000 šūnas), ne vecākas par 3.pasāžu. Kits satur membrānas, kultivēšanas insertus un barotnes, kas nepieciešamas 3D kultūru veidošanai. | Iepakojums (1 kits) |  |
| 1.2. | MelanoDerm pigmentētu ādas audu kultūra | MelanoDerm pigmentētu ādas audu kultūra. Audu kultūra veidota no normāliem ādas keratinocītiem un normāliem melanocītiem. Iespējama trīs veidu šūnu etniskā izcelsme (Kaukāziešu ādas tips, afrikāņu un aziātu). Kultūras testētas uz HIV, HCV, HBV. Audi tiek piegādāti kā 24 atsevišķu audu komplekts, katrs augu paraugs 9 mm diametrā. | Iepakojums (1 kits) |  |
| 1.3. | Melanoderm audu kultūras kultivēšanas barotne | Melanoderm audu kultūras kultivēšanas barotne. Satur bazālo barotni (DMEM), kas papildināta ar KGF, β-FGF, α-MSH, EGF, insulīnu, hidrokortizonu. Iepakojums 500 ml | Iepakojums (500 ml) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

45. daļa - Hromatogrāfijas-masspektrometrijas materiāli

Mērķis: hromatogrāfijas materiālus paredzēts izmantot ERAF projekta „Jaunas ādu atjaunojošas un pigmentāciju regulējošas kosmētikas kompozīcijas izstrāde, izmantojot videi draudzīgu tehnoloģiju” (Vien. Nr.2014/0038/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/047) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hromatogrāfijas-masspektrometrijas materiāli, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Hromatogrāfiskā kolonna | Hromatogrāfiskā kolonna Solvent saver plus Eclipse XDB C18 3.0 x 150, 3,5 µm vai ekvivalents | Gab. |  |
| 1.2. | Hromatogrāfiskā kolonna | Hromatogrāfiskā kolonna PLRP-S 300Å, 2.1 x 150, 3.0 µm vai ekvivalents | Gab. |  |
| 1.3. | SPE kārtridži | Oasis HLB (30 mg) SPE kārtridži. Attīrīšanas kārtridži, izmantojami vakuumā, 30 mg Sorbents daļiņu izmērs 30 µm, 200 gb vai ekvivalents | Gab. |  |
| 1.4. | Hromatogrāfa autosamplera pudelītes | Hromatogrāfa autosamplera pudelītes 2 ml. Stikla, 12x32 mm ar skrūvējamu vāciņu un vietu uzrakstam, 500gb vai ekvivalents | Gab. |  |
| 1.5. | Hromatografa autosamplera pudelīšu vāciņi | Hromatografa autosamplera pudelīšu vāciņi. Skrūvējami, piemēroti 12x32 mm pudelītēm, ar PTFE/silikona blīvi, 500gb. vai ekvivalents | Gab. |  |
| 1.6. | Slāpekļa ģeneratora PEAK filtru komplekts | Slāpekļa ģeneratora PEAK filtru komplekts “Comp Service Kit 2750” vai ekvivalents. | Gab. |  |
| 1.7. | Slāpekļa ģeneratora PEAK filtru komplekts | Slāpekļa ģeneratora PEAK filtru komplekts “Service Kit ZA035-180A” vai ekvivalents. | Gab. |  |
| 1.8. | Elektroizmidzināšanas kapilārs | Elektroizmidzināšanas kapilārs, diametrā,0.6mm, kuru iespējams ievietot Pasūtītāja rīcībā esošāAgilent Technologies masspektrometriskajos detektoros. | Gab. |  |
| 1.9. | Vakuuma sūkņa eļļa | Vakuuma sūkņa eļļa, paredzēta Edwards vai ekvivalents vakuuma sūkņiem, kas savienoti ar Pasūtītāja rīcībā esošiemAgilent Technologies masspektrometriskajiem detektoriem. | Gab. |  |
| 1.10. | Masspektrometra masu kalibrēšanas standartšķīdums | Koncentrēts standartšķīdums masspektrometrisko detektoru masas kalibrēšanai.Masu diapazons no 121.050873 līdz 2121.933152 pozitīvajā skenēšanā un no 119.036320 līdz 2155.895277 negatīvajā skenēšanā. | Gab. |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

46. daļa - Kiti vielu noteikšanai

Mērķis: kitus plānots izmantot ERAF projekta „Mikrobiālās biosintēzes tehnoloģija nanostrukturētās biocelulozes iegūšanai” (Vien. Nr.2014/0034/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/097) vajadzībām

| Nr.p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiti vielu noteikšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Kits etiķskābes noteikšanai | Etiķskābes noteikšanai Komplekts vismaz 50 reakcijām, Megazyme vai analogs | Komplekts (50 reakcijām) |  |
| 1.2. | Kits etanola noteikšanai | Etanola noteikšanai Komplekts vismaz 50 reakcijām, Megazyme vai analogs | Komplekts (50 reakcijām) |  |
| 1.3. | Kits glikonskābes noteikšanai | Glikonskābes noteikšanai Komplekts vismaz 60 reakcijām, Megazyme vai analogs | Komplekts (60 reakcijām) |  |
| 1.4. | Kits glikuronskābes noteikšanai | Glikuronskābes noteikšanai Komplekts vismaz 100 reakcijām, Megazyme vai analogs | Komplekts (100 reakcijām) |  |
| 1.5. | Kits pienskābes noteikšanai | Pienskābes noteikšanai Pienskābes noteikšanai pārtikas produktos, komplekts vismaz 50 reakcijām | Komplekts (50 reakcijām) |  |
| 1.6. | Kits fruktānu noteikšanai | Fruktānu noteikšanai (PAHBAH metode) Komplekts vismaz 100 reakcijām, Megazyme vai analogs | Komplekts (100 reakcijām) |  |
| 1.7. | Kits saharozes/glikozes/fruktozes noteikšanai | Saharozes/glikozes/fruktozes Komplekts vismaz 300 (100 katrai vielai) reakcijām, Megazyme vai analogs | Komplekts (300 reakcijām) |  |
| 18. | Kits kopējo šķiedrvielu noteikšanai | Kopējo šķiedrvielu noteikšanai Komplekts vismaz 200 reakcijām, Megazyme vai analogs | Komplekts (200 reakcijām) |  |
| 1.9. | Kits laktozes/galaktozes ātrai noteikšanai | Laktozes/Galaktozes ātrai noteikšanai Komplekts vismaz 115 reakcijām, Megazyme vai analogs | Komplekts (115 reakcijām) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

47. daļa - Ķīmiskas vielas un reaģenti

Mērķis: reaģentus plānots izmantot ERAF projekta „Mikrobiālās biosintēzes tehnoloģija nanostrukturētās biocelulozes iegūšanai” (Vien. Nr.2014/0034/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/097) vajadzībām

| Nr.p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ķīmiskas vielas un reaģenti, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Maltoze | Maltoze, analītiski tīra | Iepakojums (500g) |  |
| 1.2. | Rafinoze | Rafinoze, analītiski tīra | Iepakojums (500g) |  |
| 1.3. | Fenolftaleīna | Fenolftaleīna šķīdums 1% | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.4. | Tween 80 | Tween 80 | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.5. | Antibiotiku komplekss | Antibiotiku komplekts | gb. |  |
| 1.6. | Mupirocin | Mupirocin | Iepakojums (10 g) |  |
| 1.7. | Neomycin sulphate | Neomycin sulphate | Iepakojums (10 g) |  |
| 1.8. | Paromomycin sulphate | Paromomycin sulphate | Iepakojums (10 g) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

48. daļa - Barotnes un reaģenti mikrobioloģiskām analīzēm

Mērķis: barotnes un reaģentus plānots izmantot ERAF projekta „Mikrobiālās biosintēzes tehnoloģija nanostrukturētās biocelulozes iegūšanai” (Vien. Nr.2014/0034/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/097) vajadzībām

| Nr.p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barotnes un reaģenti mikrobioloģiskām analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Gaļas ekstrakts | Gaļas ekstrakts mikrobioloģiskām barotnēm | Iepakojums (500 g) |  |
| 1.2. | API tests | API tests mikrobu identificēšanai | gb. |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

49.daļa - Laboratorijas materiāli

Mērķis: laboratorijas materiālus  plānots izmantot ERAF projekta „Mikrobiālās biosintēzes tehnoloģija nanostrukturētās biocelulozes iegūšanai” (Vien. Nr.2014/0034/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/097) vajadzībām

| Nr.p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorijas materiāli, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Alumīnija folija | Alumīnija folija, stingra, platums 25-30 cm x 10 m | gb. |  |
| 1.2. | Pārtikas plēve | Pārtikas plēve, platums 25-30 cm x 20 m | gb. |  |
| 1.3. | Interscience easySpiral uzsējēja trauciņi | Interscience easySpiral uzsējēja trauciņi 5 ml no PP, sterili (DB50 Beaker)vai ekvivalents | Iepakojums (1000 gb.) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

50. daļa - Kiti vielu noteikšanai

Mērķis: kitus plānots izmantot ERAF projekta „Bakteriālo eksopolisaharīdu iegūšanas tehnoloģijas izstrāde industriālās pārtikas produkcijas funkcionālās kvalitātes uzlabošanai” (Vien. Nr.2014/0037/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/108) vajadzībām

| Nr.p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiti vielu noteikšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Kits etiķskābes noteikšanai | Etiķskābes noteikšanai Komplekts vismaz 50 reakcijām, Megazyme vai analogs | Komplekts (50 reakcijām) |  |
| 1.2. | Kits etanola noteikšanai | Etanola noteikšanai Komplekts vismaz 50 reakcijām, Megazyme vai analogs | Komplekts (50 reakcijām) |  |
| 1.3. | Kits glikonskābes noteikšanai | Glikonskābes noteikšanai Komplekts vismaz 60 reakcijām, Megazyme vai analogs | Komplekts (60 reakcijām) |  |
| 1.4. | Kits glikuronskābes noteikšanai | Glikuronskābes noteikšanai Komplekts vismaz 100 reakcijām, Megazyme vai analogs | Komplekts (100 reakcijām) |  |
| 1.5. | Kits pienskābes noteikšanai | Pienskābes noteikšanai Pienskābes noteikšanai pārtikas produktos, komplekts vismaz 50 reakcijām | Komplekts (50 reakcijām) |  |
| 1.6. | Kits fruktānu noteikšanai | Fruktānu noteikšanai (PAHBAH metode) Komplekts vismaz 100 reakcijām, Megazyme vai analogs | Komplekts (100 reakcijām) |  |
| 1.7. | Kits saharozes/glikozes/fruktozes noteikšanai | Saharozes/glikozes/fruktozes Komplekts vismaz 300 (100 katrai vielai) reakcijām, Megazyme vai analogs | Komplekts (300 reakcijām) |  |
| 1.8. | Kits kopējo šķiedrvielu noteikšanai | Kopējo šķiedrvielu noteikšanai Komplekts vismaz 200 reakcijām, Megazyme vai analogs | Komplekts (200 reakcijām) |  |
| 1.9. | Kits laktozes/galaktozes ātrai noteikšanai | Laktozes/Galaktozes ātrai noteikšanai Komplekts vismaz 115 reakcijām, Megazyme vai analogs | Komplekts (115 reakcijām) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

51. daļa - Ķīmiskas vielas un reaģenti

Mērķis: reaģentus plānots izmantot ERAF projekta „Bakteriālo eksopolisaharīdu iegūšanas tehnoloģijas izstrāde industriālās pārtikas produkcijas funkcionālās kvalitātes uzlabošanai” (Vien. Nr.2014/0037/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/108) vajadzībām

| Nr.p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ķīmiskas vielas un reaģenti, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Maltoze | Maltoze, analītiski tīra | Iepakojums (500g) |  |
| 1.2. | Rafinoze | Rafinoze, analītiski tīra | Iepakojums (500g) |  |
| 1.3. | Fenolftaleīna | Fenolftaleīna šķīdums 1% | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.4. | Tween 80 | Tween 80 | Iepakojums (100 ml) |  |
| 1.5. | Antibiotiku komplekss | Antibiotiku komplekts | gb. |  |
| 1.6. | Mupirocin | Mupirocin | Iepakojums (10 g) |  |
| 1.7. | Neomycin sulphate | Neomycin sulphate | Iepakojums (10 g) |  |
| 1.8. | Paromomycin sulphate | Paromomycin sulphate | Iepakojums 10 g) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

52. daļa - Barotnes un reaģenti mikrobioloģiskām analīzēm

Mērķis: barotnes un reaģentus plānots izmantot ERAF projekta „Bakteriālo eksopolisaharīdu iegūšanas tehnoloģijas izstrāde industriālās pārtikas produkcijas funkcionālās kvalitātes uzlabošanai”  (Vien. Nr.2014/0037/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/108) vajadzībām

| Nr.p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barotnes un reaģenti mikrobioloģiskām analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 11. | Gaļas ekstrakts | Gaļas ekstrakts. Mikrobioloģiskām barotnēm | Iepakojums (500 g) |  |
| 1.2. | API tests | API tests mikrobu identificēšanai | gb. |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

53.daļa - Laboratorijas materiāli

Mērķis: laboratorijas materiālus  plānots izmantot ERAF projekta „Bakteriālo eksopolisaharīdu iegūšanas tehnoloģijas izstrāde industriālās pārtikas produkcijas funkcionālās kvalitātes uzlabošanai” (Vien. Nr.2014/0037/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/108) vajadzībām

| Nr.p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorijas materiāli, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Alumīnija folija | Alumīnija folija, stingra, platums 25-30 cm x 10 m | gb. |  |
| 1.2. | Pārtikas plēve | Pārtikas plēve, platums 25-30 cm x 20 m | gb. |  |
| 1.3. | Interscience easySpiral uzsējēja trauciņi | Interscience easySpiral uzsējēja trauciņi 5 ml no PP, sterili (DB50 Beaker) vai ekvivalents | Iepakojums (1000 gb.) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

54. daļa - Kriostobri bioloģiskā materiāla ilgstošai uzglabāšanai

Mērķis: materiālus paredzēts izmantot ERAF projekta „Riska stratifikācijas metodes izstrāde kuņģa vēža un pirmsvēža stāvokļiem, izmantojot biomarķierus” (Vien. Nr.2014/0035/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/102) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kriostobri bioloģiskā materiāla ilgstošai uzglabāšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Kriostobri 0.75 ml, saderīgi ar skrūvējamiem korķiem ar identiskiem 1D, 2D un vizuāli nolasāmu identifikatoriem (darba tilpums ne mazāks kā 0.5ml). | Kriostobri izgatavoti no polipropilēna (PP), ar aizsargapvalku, piemēroti saldēšanai līdz -178°C. Kriostobriem jābūt paredzētiem lietošanai ar skrūvējamiem korķiem (daļas 1.2. pozīcija). Uz kriostobra aizsargapvalka sānu malas ir 1D svītru kods un identisks vizuāli nolasāms burtciparu kods, kas sastāv no 2 burtiem un 8 cipariem. Burtu kombināciju iespējams ražotājam pasūtīt, lai varētu nodrošināt parauga identifikāciju. Kriostobra apakšā 2D barkods (“melns uz balta”), identisks iepriekšējiem. Kriostobra augstums ne lielāks kā 27.6 mm, augstums ar korķi 36.5 mm, ārējais diametrs 8.3 mm. Kriostobri tiek piegādāti komplektācijā ar pazemināta profila PP kastītēm, kas aprīkotas ar vienā pozīcijā uzliekamiem, fiksējamiem drošības vākiem. Kastītēm uz sānu malas ir 1D svītrkods un identisks vizuāli nolasāms burtciparu kods, kurš sastāv no 2 burtiem un 8 cipariem. Kasītes augstums ne vairāk kā 45 mm, platums 85 mm. Kastītē 96 ligzdas, 10 kastes iepakojumā. | Iepakojums (10 kastes) |  |
| 1.2. | Skrūvējamie korķi, saderīgi ar kriostobru 1.1. pozīcijā, oranži | Izgatavoti no polipropilēna, augstums kopā ar saderīgo kriostobru ne vairāk kā 36.5 mm. Iepakojumā 960 korķi. | Iepakojums (960 korķi) |  |
| 1.3. | Skrūvējamie korķi, saderīgi ar kriostobru 1. pozīcijā, gaiši zili | Izgatavoti no polipropilēna, augstums kopā ar saderīgo kriostobru ne vairāk kā 36.5 mm. Iepakojumā 960 korķi. | Iepakojums (960 korķi) |  |
| 1.4. | Skrūvējamie korķi, saderīgi ar kriostobru 1. pozīcijā, zili | Izgatavoti no polipropilēna, augstums kopā ar saderīgo kriostobru ne vairāk kā 36.5 mm. Iepakojumā 960 korķi. | Iepakojums (960 korķi) |  |
| 1.5. | Kriostobri 2 ml (darba tilpums ne mazāk kā 1,95ml) ar skrūvējamiem oranžiem korķiem ar identiskiem 1D, 2D un vizuāli nolasāmu identifikatoriem | Kriostobri izgatavoti no polipropilēna (PP), ar aizsargapvalku, piemēroti saldēšanai līdz -178°C. Kriostobri tiek piegādāti komplektācijā ar saderīgiem skrūvējamiem oranžiem korķiem. Uz kriostobra aizsargapvalka sānu malas ir 1D svītru kods un identisks vizuāli nolasāms burtciparu kods, kas sastāv no 2 burtiem un 8 cipariem. Burtu kombināciju iespējams ražotājam pasūtīt, lai varētu nodrošināt parauga identifikāciju. Kriostobra apakšā 2D barkods (“melns uz balta”) ,identisks iepriekšējiem. Kriostobra augstums ne lielāks kā 38.2 mm, augstums kopā ar korķi 43.9 mm, ārējais diametrs 12.6 mm. Kriosobri tiek piegādāti komplektācijā ar PP kastītēm, kas aprīkotas ar vienā pozīcijā uzliekamiem fiksējamiem drošības vākiem. Kastītēm uz sānu malas 1D svītrkods un vizuāli nolasāms identisks burtciparu kods un, kas sastāv no 2 burtiem un 8 cipariem. Kasītes augstums ne vairāk kā 54 mm, platums 85 mm. Kastītē 48 ligzdas, 10 kastes iepakojumā. | Iepakojums (10 kastes) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 7 (septiņu) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

55. daļa - Materiāli histoloģiskajai un imūnhistoķīmiskajai izmeklēšanai

Mērķis: reaģentus paredzēts izmantot ERAF projekta „Riska stratifikācijas metodes izstrāde kuņģa vēža un pirmsvēža stāvokļiem, izmantojot biomarķierus” (Vien. Nr.2014/0035/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/102) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiāli histoloģiskajai un imūnhistoķīmiskajai izmeklēšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | MUC1, MUC2 un MUC5 vai ekvivalents antivielas komplekts, truša monoklonālā | Trīs antivielas komplektā. Truša poliklonālā vai peles monoklonālā antiviela, paredzēta imūnhistokīmijai un imūncitoķīmijai cilvēka MUC 1, MUC2, MUC5 vai ekvivalents (mucīna un to dažādu apakštipu) antigēna noteikšanai, daudzums 500.00µl katrai antivielai. Iespējams viens komplekts ar dažādām mucīna antivielām, vai katra antiviela atsevišķi. | Iepakojums (500.00µl katrā antivielā, 3 antivielas kopā) |  |
| 1.2. | CDH17 antiviela vai ekvivalents | Truša monoklonālā antiviela CDH17 vai ekvivalents imūnhistoķīmiskajai noteikšanai, 100 µg iepakojumā | Iepakojums (100 µg) |  |
| 1.3. | LGR5 antiviela | Trušā poliklonālā antiviela LGR5 mūnhistoķīmiskajai noteikšanai, 100µg iepakojumā | Iepakojums (100 µg) |  |
| 1.4. | TM9SF4 vai ekvivalents antiviela | Truša poliklonālā antiviela TM9SF4 vai ekvivalents imūnhistoķīmiskajai noteikšanai, 100µg iepakojumā | Iepakojums (100 µg) |  |
| 1.5. | Formalīns, med.tīrs | Formalīns, med.tīrs | Iepakojums (1 l) |  |
| 1.6. | Spirts, medicīnisks, tīrs | Spirts, medicīnisks, tīrs | Iepakojums (1 l) |  |
| 1.7. | Histoloģiskā krāsa hematoksilīns-eozīns | histoloģiskā krāsa hematoksilīns-eozīns, 1l iepakopjumā | Iepakojums (1 l) |  |
| 1.8. | Imūnhistoķīmiskais komplekts automatizētai imūnhistoķīmijai, izmantojot Ventana darba staciju. | Imūnhistoķīmiskais komplekts automatizētai imūnhistoķīmijai, izmantojot Ventana darba staciju. Komplektā ietilpst primārās antivielas noteikšanas kits, noteikšanas reaģenti (3,3-diaminobenzidīns, buferšķīdumi un atšķaidītāji), komplekts paredzēts 500 testiem | Iepakojums (500 testiem) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 7 (septiņu) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

56. daļa - Reaģenti laboratoriskajiem izmeklējumiem, molekulārbioloģijai

Mērķis: Reāģentus paredzēts izmantot ERAF projekta „Riska stratifikācijas metodes izstrāde kuņģa vēža un pirmsvēža stāvokļiem, izmantojot biomarķierus” (Vien. Nr.2014/0035/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/102) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti laboratoriskajiem izmeklējumiem, molekulārbioloģijai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | GastroPanel testa sistēma (ELISA) vai ekvivalents | GastroPanel reaģentu komplekti izmantošanai imūnfermantatīvām analīzēm darbā ar Pasūtītāja rīcībā esošā ELISA mikroplašu analizatoru Personal Lab. Katrā GastroPanel komplektā ietilpst mikroplates (katra 96 analīžu veikšanai): 1) pepsinogēna I; 2) pepsinogēna II, 3) gastrīna-17; 4) H.pylori IgG grupas antivielu noteikšanai;jānodrošina metodes programmēšana. | Komplekts (96 analīzes) |  |
| 1.2. | Grēlīna (kopējā) noteikšanas testsistēma (ELISA) | Kopējā grēlīna noteikšanas reaģentu komplekti izmantošanai imūnfermantatīvām analīzēm darbā ar Pasūtītāja rīcībā esošā ELISA mikroplašu analizatoru Personal Lab. Jānodrošina metodes programmēšana analizatoram Personal Lab. Kvantitatīva noteikšana seruma, plazmas, šūnu kultūras supernatantu un audu homogenātu paraugos. Minimālā noteikšanas robeža 100pg/ml kopējā grēlīna 20mikrolitru paraugā. | Komplekts (96 analīzes) |  |
| 1.3. | TFF3 noteikšanas testsistēma (ELISA) | Trifol-faktora 3 noteikšanas reaģentu komplekti izmantošanai imūnfermantatīvām analīzēm darbā ar Pasūtītāja rīcībā esošā ELISA mikroplašu analizatoru Personal Lab. Jānodrošina metodes programmēšana analizatoram Personal Lab. Kvantitatīva noteikšana seruma, plazmas, urīna, audu homegenāta paraugos. Noteikšanas robeža 1.56ng/ml-100ng/ml. | Komplekts (96 analīzes) |  |
| 1.4. | Fēču savākšanas trauciņi ar integrētu karotīti | Fēču savākšanas trauciņi ar integrētu karotīti, skrūvējamu vāku, triecienizturīgu etiķeti, nesterili, 76x20 mm, komplektā 500 trauciņi. | Komplekts (500 trauciņi) |  |
| 1.5. | Testsistēmas H.pylori antigēna noteikšanai fēcēs, komplekts (ELISA) | Monoklonālo antivielu testsistēmu komplekts H.pylori antigēna noteikšanai fēcēs ar ELISA metodi darbam ar Pasūtītāja rīcībā esošā ELISA mikroplašu analizatoru Personal Lab. Jānodrošina metodes programmēšana analizatoram Personal Lab. | Komplekts (96 analīzes) |  |
| 1.6. | Testsistēmas pepsinogēna I noteikšanai ar lateksa aglutinācijas metodi | Testistēma pepsinogēna I noteikšanai asins plazmā ar lateksa aglutinācijas metodi automatizētā analizatorā. Komplektā 60ml/20 ml reaģenta aptuveni 300 analīžu veikšanai. Uz pētījuma veikšanas laiku piedāvātājam jānodrošina ar analizatoru analīžu veikšanai bez papildus samaksas. Norādīt analizatora tipu | Komplekts (60 ml/20 ml; 300 analīzes) |  |
| 1.7. | Testsistēmas pepsinogēna II noteikšanai ar lateksa aglutinācijas metodi | Testistēma pepsinogēna II noteikšanai asins plazmā ar lateksa aglutinācijas metodi automatizētā analizatorā. Komplektā 60ml/20 ml reaģenta aptuveni 300 analīžu veikšanai. Uz pētījuma veikšanas laiku piedāvātājam jānodrošina ar analizatoru analīžu veikšanai bez papildus samaksas. Norādīt analizatora tipu | Komplekts (60 ml/20 ml; 300 analīzes) |  |
| 1.8. | Standarts pepsinogēna I analīžu veikšanai | Standarts pepsinogēna I analīžu veikšanai automatizētā analizatorā. Komplektā 6 x 1 ml (jābūt vienam ražotājam ar 6.poz.) | Komplekts (6 x 1 ml) |  |
| 1.9. | Standarts pepsinogēna II analīžu veikšanai | Standarts pepsinogēna II analīžu veikšanai automatizētā analizatorā. Komplektā 6 x 1 ml (jābūt vienam ražotājam ar 7.poz.) | Komplekts (6 x 1 ml) |  |
| 1.10. | Pepsinogēnu analīžu kontrole, zemam līmenim | Pepsinogēnu analīžu kontrole, zemam līmenim. Komplektā 10 x 1 ml | Komplekts (10 x 1 ml) |  |
| 1.11. | Pepsinogēnu analīžu kontrole, augstam līmenim | Pepsinogēnu analīžu kontrole, zemam līmenim. Komplektā 10 x 1 ml | Komplekts (10 x 1 ml) |  |
| 1.12. | Universālais komplekts automātiskai nukleīnskābju (DNS/RNS) izdalīšanai. | Reaģenti nukleīnskābju izdalīšanai no 200 mkl klīniskā materiāla (saldēts vai svaigs asiņu paraugs, saldēts vai svaigs seruma/plazmas paraugs, bezšūnu organisma šķidrumu paraugs, šķidrumi no iztriepēm, transporta vides, virsnogulsnes no fēču paraugiem, krēpu paraugi). Komplektā 96 ekstrakciju reaģenti, kas sakomplektēti 8 iepakojumos, katrā 12 esktrakcijām. DNS ekstrakcijas komplekts paredzēts izmantošanai Pasūtītāja rīcībā esošam STRATEC InviGenius (komplekts pilnīgi saderīgs ar ekstrakcijas sistēmu) izdalītajā, iekļaujot speciālos uzgaļus | Komplekts (96 ekstrakcijas reaģenti) |  |
| 1.13. | DNS ekstrakcijas komplekts izdalīšanai no biopsiju paraugiem manuālai ekstrakcijai. | "Spin-kolonnu" metode, izdala DNS no audu paraugiem (svaigie audi, saldētie audi, ar formaldehīdu fiksētie parafīnaā ieslēgtie audi). Izdalītā DNS derīga šādām metodēm - PĶR, Reālā laika PĶR, restrikcijas fragmenta garuma polimorfismu analīze, restrikcijas enzīmu šķelšana, hibridizācija, SNP analīze, genotipēšana, skevenēšana, klonēšana. Komplektā reaģenti 250 ekstrakcijām. Komplekts darbojas ar papildus reaģentiem - ditiotreitolu, ksilolu. | Komplekts (250 ekstrakcijas reaģenti) |  |
| 1.14. | Sistēmas ar buferi fēču parauga savākšanai un transportēšanai, izmantošanai īpaši šim mērķim paredzētā automatizētā nolasīšanas sistēmā. | Hermētiski noslēdzamas sistēmas ar buferi paredzētas fēču paraugu savākšanai, uzglabāšanai un transportēšanai turpmākai izmantošanai analizatorā. Bez iespējām pacientam atvērt laboratoriskai izmeklēšanai paredzēto sistēmas daļu. Paraugu pudelītes (sistēmas) aprīkotas ar filtru, lai izvairītos no iekārtas piesārņošanas. Uz pētījuma veikšanas laiku piegādātājam bez papildus samaksas jānodrošina pasūtītājs ar nepieciešamo iekārtu, pie iekārtas ražotāja apmācītu un sertificētu servisu. Piedāvāt sistēmas, kas paredzētas izmantošanai konkrētā analizatorā (viens reaģenta un buferu sistēmas ražotājs). Piedāvājumam pievienojams paraugs. Komplektā 100 sistēmas | Komplekts (100 sistēmas) |  |
| 1.15. | Reaģenti kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmantošanai īpaši šim mērķim paredzētā automatizētā nolasīšanas sistēmā. | Reaģenti paredzēti kvantitatīvai imūnķīmiskai fēču izmeklēšanai slēpta asins piejaukuma noteikšanai automatizētā analizatorā, kas nodrošina pozitīva rezultāta noteikšanas sliekšņa iestādīšanu atbilstoši lietotāja vajadzībām (piem., 25ng/ml; 50ng/ml; 75ng/ml). Piemēroti paraugu pudelītēm, kas norādītas 14. pozīcijā. Komplektā 2x 7ml vai 5x 15ml | Komplekts (2x 7ml vai 5x 15ml) |  |
| 1.16. | Buferis kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmeklējumu veikšanai | Buferis kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmeklējumu veikšanai. Piemēroti paraugu pudelītēm, kas norādītas 14. pozīcijā. Komplektā 200ml vai 500ml | Komplekts (200 ml) |  |
| 1.17. | Standarts Hb noteikšanai kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmeklējumu veikšanai | Standarts Hb noteikšanai kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmeklējumu veikšanai. Piemēroti paraugu pudelītēm, kas norādītas 14. pozīcijā. Komplektā 10x1ml | Komplekts (10 x 1 ml) |  |
| 1.18. | Kontrole, zemam Hb līmenim kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmeklējumu veikšanai | Kontrole, zemam Hb līmenim kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmeklējumu veikšanai. Piemēroti paraugu pudelītēm, kas norādītas 14. pozīcijā. Komplektā 5x 1ml | Komplekts (5x 1 ml) |  |
| 1.19. | Kontrole, augstam Hb līmenim kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmeklējumu veikšanai | Kontrole, augstam Hb līmenim kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmeklējumu veikšanai. Piemēroti paraugu pudelītēm, kas norādītas 14. pozīcijā. Komplektā 5x 1ml | Komplekts (5x 1 ml) |  |
| 1.20. | Kivetes kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmeklējumu veikšanai | Kivetes kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmeklējumu veikšanai. Piemēroti paraugu pudelītēm, kas norādītas 14. Pozīcijā. Komplektā 100 x10 | Komplekts (100x 10) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 7 (septiņu) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

57. daļa - Reaģenti molekulāri bioloģisko izmeklējumu veikšanai

Mērķis  Reaģentus paredzēts izmantot ERAF projekta „Riska stratifikācijas metodes izstrāde kuņģa vēža un pirmsvēža stāvokļiem, izmantojot biomarķierus” (Vien. Nr.2014/0035/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/102) vajadzībām

| Nr. p. k. | Prece | Preces apraksts | Mērvienība | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti molekulāri bioloģisko izmeklējumu veikšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Lizocīms | Lizocīms no cāļa olas baltuma. Liofilizēts pulveris. Proteīna saturs vismaz 90%. Aktivitāte vismaz 40,000 vienības uz mg proteīna. Komplektēts pa 10 g. | Komplekts (10 g) |  |
| 1.2. | PBS bufera tabletes | PBS bufera tablešu komplekts. Tableti šķīdinot 200 ml ūdens, iegūst 0.01 M fosfāta buferi, 0.0027 M kālija hlorīdu un 0.137 M nātrija hlorīda maisījumu, pH 7.4 pie 25 C. Komplektā 100 tabletes | Komplekts (100 tab.) |  |
| 1.3. | RNāze A | 10 mg/ml, molekulārai bioloģijai. Komplektā 1 ml. | Komplekts (1 ml) |  |
| 1.4. | Izopropanols | Molekulārai bioloģijai. Min 99,5% | Komplekts (1 l) |  |
| 2. | Preču piegādes termiņš | 7 (septiņu) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

**Informācija Pretendentam:

Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids, atbilstība noteiktam standartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

1. daļa - Komercpreparāti lignocelulozes un lignīna biodegradācijai, raugu, sēņu un drozofilu kultivēšanas vides

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komercpreparāti lignocelulozes un lignīna biodegradācijai, raugu, sēņu un drozofilu kultivēšanas vides, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Accellerase TRIO | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.2. | Accellerase 1500 | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.3. | Accellerase XC | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.4. | Cellulase from Trichoderma reesei | Iepakojums (50 ml) | 1 |  |
| 1.5. | Cellulase from Aspergillus sp. | Iepakojums (50 ml) | 1 |  |
| 1.6. | Laccase from Trametes versicolor | Iepakojums (1g) | 1 |  |
| 1.7. | Laccase from Coriolus versicolor, CLEA | Iepakojums (100 mg) | 1 |  |
| 1.8. | Laccase from Pleurotus ostreatus | Iepakojums (100 mg) | 1 |  |
| 1.9. | Drosophila Futtermix Jazz MIX 2268G Food | Iepakojums (4.5 kg) | 1 |  |
| 1.10. | - Malt Extract Agar Nº 3 | Iepakojums (500 g) | 1 |  |
| 1.11. | - Iesala ekstrakts | Iepakojums (500 g) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

2. daļa - Ķimikālijas

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ķimikālijas, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Erlotiniba bāze | Iepakojums (1 g) | 1 |  |
| 1.2. | Lapatiniba bāze | Iepakojums (1 g) | 1 |  |
| 1.3. | Dasatiniba bāze | Iepakojums (1 g) | 1 |  |
| 1.4. | Erlotiniba hidrohlorīds | Iepakojums (1 g) | 1 |  |
| 1.5. | Lapatiniba ditozilāts | Iepakojums (1 g) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ* bez PVN EUR: |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

3.daļa - Dažādi reaģenti in vitro šūnu un audu kultūru izveidošanai un uzturēšanai

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dažādi reaģenti in vitro šūnu un audu kultūru izveidošanai un uzturēšana, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Tripsīns/EDTA | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |
| 1.2. | - Saharoze | Iepakojums (1 kg) | 1 |  |
| 1.3. | - Piridoksīna hidrohlorīds | Iepakojums (25 g) | 1 |  |
| 1.4. | Koenzīms Q10 | Iepakojums (100 mg) | 1 |  |
| 1.5. | Follijskābe | Iepakojums (5 g) | 1 |  |
| 1.6. | Cianokobalamīns | Iepakojums (250 mg) | 1 |  |
| 1.7. | D-alfa-tokoferil acetāts | Iepakojums (5g) | 1 |  |
| 1.8. | Likopēns | Iepakojums (1 mg) | 1 |  |
| 1.9. | Tiamīnahidrohlorīds | Iepakojums (25 g) | 1 |  |
| 1.10. | Nātrija riboflavīna-5-fosfāts | Iepakojums (10 g) | 1 |  |
| 1.11. | D-biotīns | Iepakojums (100 mg) | 1 |  |
| 1.12. | Kalcija D-pantotenāts | Iepakojums (500 mg) | 1 |  |
| 1.13. | L-leicīns | Iepakojums (25 g) | 1 |  |
| 1.14. | L-izoleicīns | Iepakojums (25 g) | 1 |  |
| 1.15. | L-valīns | Iepakojums (25 g) | 1 |  |
| 1.16. | L-glutamīns | Iepakojums (25 g) | 1 |  |
| 1.17. | L-arginīns | Iepakojums (25 g) | 1 |  |
| 1.18. | Glicīns | Iepakojums (100 g) | 1 |  |
| 1.19. | L-tirozīns | Iepakojums (25 g) | 1 |  |
| 1.20. | Alfa lipoikskābe | Iepakojums (5 g) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ* bez PVN EUR: |  |

*  Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                          _______________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

4. daļa - Barotnes un piedevas eikariotu šūnu kultivēšanai

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barotnes un piedevas eikariotu šūnu kultivēšanai,tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Fetālais liellopa serums | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |
| 1.2. | Tripsīns/EDTA | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.3. | PBS | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |
| 1.4. | Tripāna zilā šķīdums | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.5. | DMEM barotne | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |
| 1.6. | RPMI-1640 | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |
| 1.7. | Kits oksidatīvā stresa novērtēšanai šūnu kultūrās | Iepakojums | 1 |  |
| 1.8. | Dimetilsulfoksīds (DMSO) | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.9. | Antibiotikas (penicilīns un streptomicīns) | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.10. | PBS ar Ca2+ un Mg2+ | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |
| 1.11. | Ficoll-Paque | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.12. | Trizols | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ* bez PVN EUR |  |

*   Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                   _______________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 	/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

5. daļa - Cilvēka un žurkas citokīnu un augšanas faktoru noteikšanas paneļi un reaģenti Multiplex analīzēm

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cilvēka un žurkas citokīnu un augšanas faktoru noteikšanas paneļi un reaģenti Multiplex analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Multiplex, xMAP cilvēka augšanas faktoru noteikšanas panelis | Komplekts | 1 |  |
| 1.2. | Multiplex, xMAP cilvēka citokīnu noteikšanas panelis | Komplekts | 1 |  |
| 1.3. | Luminex Sheath fluid | Iepakojums (20 l) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ* bez PVN EUR |  |

*   Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                   _______________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 	/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

6. daļa - Xcelligence E-plates šūnu proliferācijas mērījumiem reālajā laikā

| Nr. p. k. |  | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Xcelligence E-plates šūnu proliferācijas mērījumiem reālajā laikā, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | RTCA reakciju plates E-plates | Gab. | 1 |  |
| 1.2. | RTCA reakciju plates CIM-plates | Gab. | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ* bez PVN EUR |  |

*   Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                   _______________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 	/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

7. daļa - Šūnu līnijas

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šūnu līnijas, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Primārās cilvēka nabassaites vēnas endotēlija šūnas | Gab. | 1 |  |
| 1.2. | Cilvēka ādas fibroblastu primārās šūnas | Gab. | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ *bez PVN EUR |  |

*   Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                   _______________

/vārds, uzvārds/ 		             /amats/                   		 	/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

8. daļa - Optiskās un elektroniskās komponentes un instrumenti

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Optiskās un elektroniskās komponentes un instrumenti, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Instrumenti un darbarīki: |  |  |  |
| 1.1.1. | Instrumentu komplekts Pro Tech Toolkit | gab. | - 1 |  |
| 1.1.2. | Skrūvgriežu uzgaļu komplekts | gab. | - 1 |  |
| 1.1.3. | Rokas elektroinstruments ar 75 piederumiem | gab. | - 1 |  |
| 1.1.4. | Rokas elektroinstruments darbināms ar litija-jonu akumulatoru | gab. | - 1 |  |
| 1.1.5. | Daudzfunkciju rokas elektroinstruments | gab. | - 1 |  |
| 1.1.6. | Universāls modulārs | gab. | - 1 |  |
| 1.1..7 | Profesionālas RJ uzgaļu uzspiešanas knaibles | gab. | - 1 |  |
| 1.1.8. | Knaibles vadu tīrīšanai un uzgaļu uzkniebšanai | gab. | - 1 |  |
| 1.1.9. | Universālās pie galda virsmas stiprināmas skrūvspīles | gab. | - 1 |  |
| 1.1.10. | Galda statīvs rokas instrumentu iekāršanai | gab. | - 1 |  |
| 1.1.11. | Augstas precizitātes urbju komplekts | gab. | - 1 |  |
| 1.1.12. | Lokanā vārpsta | gab. | - 1 |  |
| 1.1.13. | Āmurs ar 4 maināmām galvām | gab. | - 1 |  |
| 1.1.14. | Magnētisks paliktnis | gab. | - 1 |  |
| 1.1.15. | Programmējams laboratorijas barošanas bloks | gab. | - 1 |  |
| 1.1.16. | Laboratorijas barošanas avots | gab. | - 1 |  |
| 1.1.17. | Lodēšanas stacija ar digitālo vadību | gab. | - 1 |  |
| 1.1.18. | Kombinētā lodēšanas stacija | gab. | - 1 |  |
| 1.1.19. | Gāzes lodāmurs ar maināmiem uzgaļiem | gab. | - 1 |  |
| 1.1.20. | Lodēšanas pasta | gab. | - 1 |  |
| 1.1.21. | Lodalva ar fluksi 1mm stieple | gab. | - 1 |  |
| 1.1.22. | Lodalva ar fluksi 2mm stieple | gab. | - 1 |  |
| 1.1.23. | Lodalva ar fluksi 3mm stieple | gab. | - 1 |  |
| 1.1.24. | Termo izolācija Melns | gab. | - 1 |  |
| 1.1.25. | Termo izolācija Zils | gab. | - 1 |  |
| 1.1.26. | Termo izolācija Sarkans | gab. | - 1 |  |
| 1.1.27. | Termo izolācija 2.4mm Melns | gab. | - 1 |  |
| 1.1.28. | Termo izolācija Caurspīdīgs | gab. | - 1 |  |
| 1.1.29. | Savilcējsaite Ø32mm | gab. | - 1 |  |
| 1.1.30. | Savilcējsaite Ø20mm | gab. | - 1 |  |
| 1.1.31. | Smidzināms antistatisks šķidrums | gab. | - 1 |  |
| 1.1.32. | Tīrīšanas līdzeklis optikas elementiem | gab. | - 1 |  |
| 1.1.33. | Abrazīvs šķidrums ultraskaņas vannām | gab. | - 1 |  |
| 1.1.34. | Saspiests gaiss balonā | gab. | - 1 |  |
| 1.1.35. | Kontaktu tīrītājs | gab. | - 1 |  |
| 1.1.36. | Teflona smēre | gab. | - 1 |  |
| 1.1.37. | Iestrādes eļļa | gab. | - 1 |  |
| 1.1.38. | Mehānismu montāžas smēre | gab. | - 1 |  |
| 1.1.39. | Pretkorozijas smērviela | gab. | - 1 |  |
| 1.1.40. | Keramikas pārklājums metāla un sintētiskām virsmām | gab. | - 1 |  |
| 1.2. | Komponentes un detaļas: |  | - 1 |  |
| 1.2.1. | Attēla sensors 640x480 | gab. | - 1 |  |
| 1.2.2. | Attēla sensors 752x480 | gab. | - 1 |  |
| 1.2.3. | Attēla sensors ar vadības plati | gab. | - 1 |  |
| 1.2.4. | Spiediena sensors | gab. | - 1 |  |
| 1.2.5. | Pulsoksimetra Sensors | gab. | - 1 |  |
| 1.2.6. | Stikla difuzors | gab. | - 1 |  |
| 1.2.7. | Polarizators 8.5" x 5" | gab. | - 1 |  |
| 1.2.8. | Polarizators 12" x 17" | gab. | - 1 |  |
| 1.2.9. | Optiskais filtrs UVK-02 | gab. | - 1 |  |
| 1.2.10. | Optiskais filtrs GG-400 | gab. | - 1 |  |
| 1.2.11. | Optiskais filtrs 409 nm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.12. | Optisko šķiedru savienotājs (1x2 MM) | gab. | - 1 |  |
| 1.2.13. | Optisko šķiedru savienotājs (FC-SMA) | gab. | - 1 |  |
| 1.2.14. | Savienotājs (SMA-SMA) | gab. | - 1 |  |
| 1.2.15. | Gaismas vads 0.186" | gab. | - 1 |  |
| 1.2.16. | Gaismas vads 0.250" | gab. | - 1 |  |
| 1.2.17. | Gaismas vads (1.5" x 0.010") | gab. | - 1 |  |
| 1.2.18. | Lēca 4.0-9.0 mm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.19. | Lēca 6-20mm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.20. | Lēca 5.5mm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.21. | Lēca 10.4mm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.22. | Lēca 8.4mm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.23. | Lēcas turētājs 8mm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.24. | Lēcas turētājs 16mm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.25. | Starojošā diode 650nm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.26. | Starojošā diode 545nm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.27. | Starojošā diode 940nm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.28. | Starojošā diode 450nm, 5mm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.29. | Starojošā diode 430nm, 5mm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.30. | Starojošā diode 660nm, 3mm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.31. | Starojošā diode 545nm, 3mm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.32. | Starojošā diode 590nm, 3mm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.33. | Starojošā diode 450nm, 3mm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.34. | Starojošā diode 440nm, 3mm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.35. | Starojošā diode 770nm, 5mm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.36. | Starojošā diode 940nm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.37. | Starojošā diode 1200nm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.38. | Starojošā diode 1450nm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.39. | Starojošā diode 365 nm, 5mm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.40. | Starojošā diode 365 nm, 5.4mm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.41. | Starojošā diode 365 nm, 3.0x2.0x1.2 mm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.42. | Lāzera modulis 405 nm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.43. | Lāzera modulis 473 nm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.44. | Lāzera modulis 532 nm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.45. | Lāzera modulis 635 nm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.46. | Lāzera modulis 650 nm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.47. | Lāzera modulis 670 nm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.48. | Lāzera modulis 780 nm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.49. | Lāzera modulis 808 nm | gab. | - 1 |  |
| 1.2.50. | Displeja modulis 800x480pix | gab. | - 1 |  |
| 1.2.51. | Displeja modulis 240x64pix White | gab. | - 1 |  |
| 1.2.52. | Displeja modulis 128x128pix White | gab. | - 1 |  |
| 1.2.53. | Displeja modulis 128x32pix White | gab. | - 1 |  |
| 1.2.54. | Displeja modulis 16x2 lines Red | gab. | - 1 |  |
| 1.2.55. | Displeja modulis 16x2 lines Orange | gab. | - 1 |  |
| 1.2.56. | Displeja modulis 16x2 lines White | gab. | - 1 |  |
| 1.2.57. | Displeja modulis 16x2 lines Blue | gab. | - 1 |  |
| 1.2.58. | Displeja panelis 1920x1080pix | gab. | - 1 |  |
| 1.2.59. | Pastiprinātājs | gab. | - 1 |  |
| 1.2.60. | Litija jonu uzlādes shēma | gab. | - 1 |  |
| 1.2.61. | Barošanas vadības shēma | gab. | - 1 |  |
| 1.2.62. | Akumulatora uzlādes shēma | gab. | - 1 |  |
| 1.2.63. | Sprieguma pārveidotājs | gab. | - 1 |  |
| 1.2.64. | Augstfrekvences pastiprinātājs | gab. | - 1 |  |
| 1.2.65. | Maztrokšņu pastiprinātājs | gab. | - 1 |  |
| 1.2.66. | Fotodiodes pastiprinātājs | gab. | - 1 |  |
| 1.2.67. | Mikrokontrolieris 168MHz | gab. | - 1 |  |
| 1.2.68. | Tranzistors NPN Ik 0.1A | gab. | - 1 |  |
| 1.2.69. | Tranzistors NPN virsmas montāžas | gab. | - 1 |  |
| 1.2.70. | Lauka tranzistors 4,1A | gab. | - 1 |  |
| 1.2.71. | Lauka tranzistors 100V | gab. | - 1 |  |
| 1.2.72. | Tranzistors PNP Ik 0,6A | gab. | - 1 |  |
| 1.2.73. | Lauka tranzistors 24A | gab. | - 1 |  |
| 1.2.74. | PP3 tipa baterija | gab. | - 1 |  |
| 1.2.75. | Kontaktu ligzda | gab. | - 1 |  |
| 1.2.76. | CR1225 tipa litija baterija | gab. | - 1 |  |
| 1.2.77. | CR2025 tipa litija baterija | gab. | - 1 |  |
| 1.2.78. | Uzlādējams AAA tipa akumulators | gab. | - 1 |  |
| 1.2.79. | Uzlādējams AA tipa akumulators | gab. | - 1 |  |
| 1.2.80. | Svina akumulators | gab. | - 1 |  |
| 1.2.81. | Li-polymer baterija | gab. | - 1 |  |
| 1.2.82. | Litija baterija | gab. | - 1 |  |
| 1.2.83. | Impulsu barošanas bloks (iebūvējamais) | gab. | - 1 |  |
| 1.2.84. | Impulsu barošanas bloks (ārējais) | gab. | - 1 |  |
| 1.2.85. | Universāls impulsu barošanas bloks | gab. | - 1 |  |
| 1.2.86. | Impulsu barošanas bloks | gab. | - 1 |  |
| 1.2.87. | Lab kit ar rezistoriem | gab. | - 1 |  |
| 1.2.88. | Lab kit E12 | gab. | - 1 |  |
| 1.2.89. | Carbon Film tipa rezistors 250mW | gab. | - 1 |  |
| 1.2.90. | Carbon Film tipa rezistors 500mW | gab. | - 1 |  |
| 1.2.91. | Carbon Film tipa rezistors 1W | gab. | - 1 |  |
| 1.2.92. | Metal Film tipa rezistors 250mW | gab. | - 1 |  |
| 1.2.93. | Metal Film tipa rezistors 500mW | gab. | - 1 |  |
| 1.2.94. | Metal Film tipa SMD virsmaz montāžas rezistors 125mW | gab. | - 1 |  |
| 1.2.95. | Metal Film tipa SMD virsmaz montāžas rezistors 250mW | gab. | - 1 |  |
| 1.2.96. | Vizlas kondensators | gab. | - 1 |  |
| 1.2.97. | Datu apstrādes iekārta | gab. | - 1 |  |
| 1.2.98. | Rokas ocsilogrāfs savietojams ar PC | gab. | - 1 |  |
| 1.2.99. | Mikrodators | gab. | - 1 |  |
| 1.2.100. | 16GB Micro SDHC tipa atmiņas karte | gab. | - 1 |  |
| 1.2.101. | 32GB Micro SDHC tipa atmiņas karte | gab. | - 1 |  |
| 1.2.102. | 64GB Micro SDXC tipa atmiņas karte | gab. | - 1 |  |
| 1.2.103. | 120GB SSD tipa cietais disks | gab. | - 1 |  |
| 1.2.104. | 240GB SSD tipa cietais disks | gab. | - 1 |  |
| 1.2.105. | 480GB SSD tipa cietais disks | gab. | - 1 |  |
| 1.2.106. | Datu pārraides modulis 868MHz | gab. | - 1 |  |
| 1.2.107. | Izstrādes karte ar LCD displeju un sensoriem | gab. | - 1 |  |
| 1.2.108. | Izstrādes karte ar LCD displeju | gab. | - 1 |  |
| 1.2.109. | Izstrādes plate SODIMM moduļiem | gab. | - 1 |  |
| 1.2.110. | Izstrādes plate ar ATMEGA128mikrokontrolieri | gab. | - 1 |  |
| 1.2.111. | ARM mikrokontroliera maketplate | gab. | - 1 |  |
| 1.2.112. | Komplekss risinājums JTAG programmēšanai | gab. | - 1 |  |
| 1.2.113. | FPGA programmējamās loģikas maketplate | gab. | - 1 |  |
| 1.2.114. | Izstrādes modulis ar OMAP35X | gab. | - 1 |  |
| 1.2.115. | Serial-to-WiFi modulis ar iebūvētu antenu | gab. | - 1 |  |
| 1.2.116. | Serial-to-WiFi modulis ar UART interfeisu | gab. | - 1 |  |
| 1.2.117. | Zibatmiņas karte | gab. | - 1 |  |
| 1.2.118. | Bluetooth modulis | gab. | - 1 |  |
| 1.2.119. | Bluetooth modems | gab. | - 1 |  |
| 1.2.120. | Miniatūrs GSM/GPRS modulis | gab. | - 1 |  |
| 1.2.121. | Ārējā antena Quad-band | gab. | - 1 |  |
| 1.2.122. | Plakanais kabelis | gab. | - 1 |  |
| 1.2.123. | Multimetra vadu komplekts | gab. | - 1 |  |
| 1.2.124. | HDMI spraudnis | gab. | - 1 |  |
| 1.2.125. | DVI-D savienotājvads | gab. | - 1 |  |
| 1.2.126. | Mini USB savienotājvads | gab. | - 1 |  |
| 1.2.127. | Datu kabelis | gab. | - 1 |  |
|  |  |  | - KOPĀ* bez PVN EUR |  |

*   Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                   _______________

/vārds, uzvārds/ 		             /amats/                   		 	/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

9. daļa - Optiskās un elektroniskās komponentes un instrumenti

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena *bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.Videokameras sensori |  |  |  |  |
| 1.1. | Attēla sensors matrica | gab. | 1 |  |
| 1.2. | Attēla sensors matrica | gab. | 1 |  |
| 1.3. | Attēla sensors matrica | gab. | 1 |  |
| 1.4. | Attēla sensors matrica | gab. | 1 |  |
| 1.5. | Video-kamera sensors | gab. | 1 |  |
| - 2.Optiskie elementi un materiāli |  |  |  |  |
| 2.1. | Stikla izkliedētājs 100mm x 100mm | gab. | 1 |  |
| 2.2. | Polarizācijas plēve | gab. | 1 |  |
| 2.3. | Polarizācijas plēve | gab. | 1 |  |
| 2.4. | Optiskais filtrs | gab. | 1 |  |
| 2.5. | Optiskais filtrs | gab. | 1 |  |
| 2.6. | Optiskais filtrs | gab. | 1 |  |
| 2.7. | Šķiedru optiskais savienojums | gab. | 1 |  |
| 2.8. | Šķiedru optiskais savienojums | gab. | 1 |  |
| 2.9. | Šķiedru optiskais savienojums | gab. | 1 |  |
| 2.10. | Gaismas vads 36", diametrs 0.186" | gab. | 1 |  |
| 2.11. | Gaismas vads 36", diametrs 0.250" | gab. | 1 |  |
| 2.12. | Gaismas vads 1.5" x 0.010" | gab. | 1 |  |
| 2.13. | Optiskā lēca 4 -12mm | gab. | 1 |  |
| 2.14. | Optiskā lēca 4.0-9.0 mm | gab. | 1 |  |
| 2.15. | Optiskā lēca 6-20mm | gab. | 1 |  |
| 2.16. | Optiskā lēca 5.5mm | gab. | 1 |  |
| 2.17. | Optiskā lēca 10.4mm | gab. | 1 |  |
| 2.18. | Optiskā lēca 8.4mm | gab. | 1 |  |
| 2.19. | Lēcu turētājs 8mm | gab. | 1 |  |
| 2.20. | Lēcu turētājs 16mm | gab. | 1 |  |
| 2.21. | Izstarojošās diodes 650nm | gab. | 1 |  |
| 2.22. | Izstarojošās diodes (545nm) | gab. | 1 |  |
| 2.23. | Izstarojošās diodes (940nm) | gab. | 1 |  |
| 2.24. | Izstarojošās diodes (450nm) | gab. | 1 |  |
| 2.25. | Izstarojošās diodes (430nm) | gab. | 1 |  |
| 2.26. | Izstarojošās diodes (660nm) | gab. | 1 |  |
| 2.27. | Izstarojošās diodes (545nm) | gab. | 1 |  |
| 2.28. | Izstarojošās diodes (590nm) | gab. | 1 |  |
| 2.29. | Izstarojošās diodes (450nm) | gab. | 1 |  |
| 2.30. | Izstarojošās diodes (440nm) | gab. | 1 |  |
| 2.31. | Izstarojošās diodes (770nm) | gab. | 1 |  |
| 2.32. | Izstarojošās diodes (940nm) | gab. | 1 |  |
| 2.33. | Izstarojošās diodes (1200nm) | gab. | 1 |  |
| 2.34. | Izstarojošās diodes (1450nm) | gab. | 1 |  |
| 2.35. | Izstarojošās diodes (365nm) | gab. | 1 |  |
| 2.36. | Izstarojošās diodes (365nm), 2,2 mW | gab. | 1 |  |
| 2.37. | Izstarojošās diodes (365nm), 3.4 mW | gab. | 1 |  |
| 2.38. | Lāzera moduļi 405 nm | gab. | 1 |  |
| 2.39. | Lāzera moduļi 473 nm | gab. | 1 |  |
| 2.40. | Lāzera moduļi 532 nm | gab. | 1 |  |
| 2.41. | Lāzera moduļi 635 nm | gab. | 1 |  |
| 2.42. | Lāzera moduļi 650 nm | gab. | 1 |  |
| 2.43. | Lāzera moduļi 670 nm | gab. | 1 |  |
| 2.44. | Lāzera moduļi 780 nm | gab. | 1 |  |
| 2.45. | Lāzera moduļi 808 nm | gab. | 1 |  |
| 2.46. | Displeju moduļi 800x480pix | gab. | 1 |  |
| 2.47. | Displeju moduļi 240x64pix | gab. | 1 |  |
| 2.48. | Displeju moduļi 128x128pix | gab. | 1 |  |
| 2.49. | Displeju moduļi 128x32pix | gab. | 1 |  |
| 2.50. | Displeju moduļi 16x2 līnijas, Sarkans | gab. | 1 |  |
| 2.51. | Displeju moduļi 16x2 līnijas, oranžas | gab. | 1 |  |
| 2.52. | Displeju moduļi 16x2 līnijas, baltas | gab. | 1 |  |
| 2.53. | Displeju moduļi 16x2 līnijas, zilas | gab. | 1 |  |
| 2.54. | Displeju matrica 1920x1080pix | gab. | 1 |  |
| 2.55. | Lielas strāvas sprieguma paaugstinātājs | gab. | 1 |  |
| 2.56. | LDO sprieguma regulators 150mA | gab. | 1 |  |
| 2.57. | TVS Diožu masīvs | gab. | 1 |  |
| 2.58. | MOSFET P-Ch | gab. | 1 |  |
| 2.59. | 14bit ciparu analogais pārveidotājs | gab. | 1 |  |
| 2.60. | Reāla laika pulkstenis | gab. | 1 |  |
| 2.61. | Sprieguma kontroles mikroshēma | gab. | 1 |  |
| 2.62. | LED draiveris | gab. | 1 |  |
| 2.63. | Lauka tranzistors | gab. | 1 |  |
| 2.64. | Ciparu potenciometrs ICs 8-bit | gab. | 1 |  |
| 2.65. | Pakāpenisks pozīcijas kodētājs | gab. | 1 |  |
| 2.66. | TVS diožu masīvs 2 kanāli | gab. | 1 |  |
| 2.67. | microSD konektors | gab. | 1 |  |
| 2.68. | Programmējams pulksteņa ģenerators | gab. | 1 |  |
| 2.69. | Progarmmējams ģenerators | gab. | 1 |  |
| 2.70. | USB slēdzis | gab. | 1 |  |
| 2.71. | Operacionālais pastiprinātājs | gab. | 1 |  |
| 2.72. | Akumulatora lādētājs 800mA mikroshēma | gab. | 1 |  |
| 2.73. | Barošanas vadības shēma | gab. | 1 |  |
| 2.74. | Akumulatora lādētājs ar komparatoru | gab. | 1 |  |
| 2.75. | Paaugstinošais DC/DC pārveidotājs | gab. | 1 |  |
| 2.76. | RF pastiprinātājs | gab. | 1 |  |
| 2.77. | Operacionālais pastiprinātājs 16MHz | gab. | 1 |  |
| 2.78. | Transimpedancespastiprinātājs | gab. | 1 |  |
| 2.79. | Mikrokontrolieris 32Bit | gab. | 1 |  |
| 2.80. | Tranzistors NPN Ik 0.1A | gab. | 1 |  |
| 2.81. | Tranzistors NPN virsmas montāžas | gab. | 1 |  |
| 2.82. | Lauka tranzistors 4,1A | gab. | 1 |  |
| 2.83. | Lauka tranzistors 100V | gab. | 1 |  |
| 2.84. | Tranzistors PNP Ik 0,6A | gab. | 1 |  |
| 2.85. | Lauka tranzistors 24A | gab. | 1 |  |
| 2.86. | PP3 tipa baterija | gab. | 1 |  |
| 2.87. | Kontaktu ligzda | gab. | 1 |  |
| 2.88. | CR1225 tipa Litija baterija | gab. | 1 |  |
| 2.89. | CR2025 tipa Litija baterija | gab. | 1 |  |
| 2.90. | AAA tipa akumulatori | gab. | 1 |  |
| 2.91. | AA tipa akumulatori | gab. | 1 |  |
| 2.92. | 850mAh Li-polimēru baterija | gab. | 1 |  |
| 2.93. | Litija baterija 3.7 V 4600 mAh | gab. | 1 |  |
| 2.94. | Impulsu barošanas bloks (iebūvējamais) | gab. | 1 |  |
| 2.95. | Impulsu barošanas bloks (ārējais) | gab. | 1 |  |
| 2.96. | Universāls impulsu barošanas bloks | gab. | 1 |  |
| 2.97. | Impulsu barošanas bloks | gab. | 1 |  |
| 2.98. | Komplekts ar virsmas montāžas pretestībām | gab. | 1 |  |
| 2.99. | Komplekts keramiskie kondensatori | gab. | 1 |  |
| 2.100. | Oglekļa filmas tipa rezistori 250mW | gab. | 1 |  |
| 2.101. | Oglekļa filmas tipa rezistori 500mW | gab. | 1 |  |
| 2.102. | Oglekļa filmas tipa rezistori 1W | gab. | 1 |  |
| 2.103. | Metāla filmas tipa rezistori 250mW | gab. | 1 |  |
| 2.104. | Metāla filmas tipa rezistori 500mW | gab. | 1 |  |
| 2.105. | Metāla filmas virsmas montāžas rezistori | gab. | 1 |  |
| 2.106. | Metāla filmas virsmas montāžas rezistori 250mW | gab. | 1 |  |
| 2.107. | Vizlas kondensatori | gab. | 1 |  |
| 2.108. | Datu apstrādes modulis | gab. | 1 |  |
| 2.109. | Mikrodators 700MHz ARM1176JZF | gab. | 1 |  |
| 2.110. | Atmiņas karte 16GB | gab. | 1 |  |
| 2.111. | Atmiņas karte 32GB | gab. | 1 |  |
| 2.112. | Atmiņas karte 64GB | gab. | 1 |  |
| 2.113. | 120GB SSD tipa cietais disks | gab. | 1 |  |
| 2.114. | 240GB SSD tipa cietais disks | gab. | 1 |  |
| 2.115. | 480GB SSD tipa cietais disks | gab. | 1 |  |
| 2.116. | Vienas plates dators ARM IMX233 | gab. | 1 |  |
| 2.117. | CC atkļūdotājs | gab. | 1 |  |
| 2.118. | Colibri plate V3.1A | gab. | 1 |  |
| 2.119. | Datora modulis izstrādes komplekts | gab. | 1 |  |
| 2.120. | Izstrādes karte ar LCD displeju | gab. | 1 |  |
| 2.121. | Izstrādes karte ar PICKIT3 | gab. | 1 |  |
| 2.122. | Iris Pico ITX plate | gab. | 1 |  |
| 2.123. | Izstrādes plete ar ATxMEGA128A1 | gab. | 1 |  |
| 2.124. | ARM® Cortex™-M4 mikrokontroliera maketplate | gab. | 1 |  |
| 2.125. | JTAG programmēšana | gab. | 1 |  |
| 2.126. | FPGA programmējamās loģikas maketplate | gab. | 1 |  |
| 2.127. | Izstrādes komplekts Beagle Board XM | gab. | 1 |  |
| 2.128. | Serial-to-WiFi modulis ar antenu | gab. | 1 |  |
| 2.129. | Serial-to-WiFi Modulis UART | gab. | 1 |  |
| 2.130. | Bluetooth | gab. | 1 |  |
| 2.131. | Bluetooth Modēms | gab. | 1 |  |
| 2.132. | GSM/GPRS modulis | gab. | 1 |  |
| 2.133. | Ārējā antena | gab. | 1 |  |
| 2.134. | Plakanais kabelis | gab. | 1 |  |
| 2.135. | Multimetra vadu komplekts | gab. | 1 |  |
| 2.136. | HDMI 1.3 19k spraudnis | gab. | 1 |  |
| 2.137. | DVI-D Dual Link vads | gab. | 1 |  |
| 2.138. | Mini USB savienotājvads | gab. | 1 |  |
| 2.139. | Datu kabelis Cat 5E | gab. | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

*   Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                   _______________

/vārds, uzvārds/ 		             /amats/                   		 	/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

10. daļa - Reaģenti, ķimikālijas

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* bez PVN EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti, ķimikālijas, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Acetamīds | g | 1 |  |
| 1.2. | Pretputu līdzeklis | l | 1 |  |
| 1.3. | Etilmetanosulfāts | g | 1 |  |
| 1.4. | Glikozes monohidrāts | kg | 1 |  |
| 1.5. | Inulināze | mg | 1 |  |
| 1.6. | Agaroze | g | 1 |  |
| 1.7. | Gallic acid | g | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

11. daļa - Materiāli jonu hromatogrāfijai

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiāli jonu hromatogrāfijai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Gasket for Disposable Elektrode | Komplekts (4 gab.) | 1 |  |
| 1.2. | Maināmie elektrodi | Komplekts (komplekts no 6 gab. un 2 gab. 0.002" gaskets) | 1 |  |
| 1.3. | Paraugu pudelītes | Komplekts (100 gab.) | 1 |  |
| 1.4. | Nātrija acetāts | Komplekts | 1 |  |
| 1.5. | Nātrija hidroksīds | Gab. | 1 |  |
| 1.6. | Neilona filtri | Gab. | 1 |  |
| 1.7. | Histidine | Gab. | 1 |  |
| 1.8. | NIST Amino Acid standarts | Gab. | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

12. daļa - Materiāli augstefektīvai šķidruma hromatogrāfijai (HPLC)

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiāli augstefektīvai šķidruma hromatogrāfijai (HPLC), tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Kolonna cukuru un organisko skābju noteikšanai | Gab. | 1 |  |
| 1.2. | Augstefektīvas šķidruma hromatogrāfijas kolonna | Gab. | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

13. daļa- Analītiskie komplekti

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analītiskie komplekti, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Laktozes noteikšanas reaktīvu komplekts | Gab. | 1 |  |
| 1.2. | Fruktānu noteikšanas reaktīvu komplekts | Gab. | 1 |  |
| 1.3. | ATP noteikšanas reaģentu komplekts | Gab. | 1 |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

14. daļa - Materiāli fermentātoriem

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiāli fermentātoriem, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Silikona caurule | m | 1 |  |
| 1.2. | Silikona caurule | m | 1 |  |
| 1.3. | Silikona caurule | m | 1 |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

15.daļa - Dažādi reaģenti in vitro šūnu un audu kultūru izveidošanai un uzturēšanai

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dažādi reaģenti in vitro šūnu un audu kultūru izveidošanai un uzturēšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1 | Tripsīns/EDTA | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |
| 2 | - Tween 80 | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 3 | - Adenozīna 5-monofosfāta dinātrija sāls | Iepakojums (25 g) | 1 |  |
| 4 | - Koloidālais sudrabs | Iepakojums (10 g) | 1 |  |
| 5 | - Sudraba nanodaļiņas | Iepakojums (5 g) | 1 |  |
| 6 | - Proteāžu inhibitoru komplekts | Iepakojums (5 ml) | 1 |  |
| 7 | - Ekstracelulārā matriksa veidošanas reaģents (Matrigel) | Iepakojums (5 ml) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

16. daļa - Barotnes un piedevas eikariotu šūnu kultivēšanai

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barotnes un piedevas eikariotu šūnu kultivēšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Fetālais liellopa serums | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |
| 1.2. | Tripsīns/EDTA | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.3. | PBS | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |
| 1.4. | Tripāna zilā šķīdums | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.5. | DMEM barotne | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |
| 1.6. | RPMI-1640 | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |
| 1.7. | EpiLife keratinocītu kultivēšanas vide | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |
| 1.8. | Kits oksidatīvā stresa novērtēšanai šūnu kultūrās | Iepakojums (1 kits) | 1 |  |
| 1.9. | Beta-galaktozidāzes noteikšanas kits | Iepakojums (1 kits) | 1 |  |
| 1.10. | HBSS | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |
| 1.11. | Dimetilsulfoksīds (DMSO) | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.12. | Antibiotikas (penicilīns un streptomicīns) | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.13. | PBS ar Ca2+ un Mg2+ | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |
| 1.14. | Mikoplazmu noteikšanas kits | Iepakojums (100 analīzem) | 1 |  |
| 1.15. | Ficoll-Paque | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.16. | Cilvēka keratinocītu kultivēšanas kits | Iepakojums (1 kits) | 1 |  |
| 1.17. | Trizols | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.18. | Random priming kits | Iepakojums (1 kits) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVNEUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

17. daļa - Specializētas barotnes, piedevas un materiāli eikariotu šūnu kultivēšanai

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specializētas barotnes, piedevas un materiāli eikariotu šūnu kultivēšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | DMEM barotne | Gab. | 1 |  |
| 1.2. | Ķīmiski standartizēts fetālais liellopa serums | Gab. | 1 |  |
| 1.3. | PBS | Gab. | 1 |  |
| 1.4. | L-glutamīna šķīdums | Gab. | 1 |  |
| 1.5. | Elektronisks pipetēšanas palīgs | Gab. | 1 |  |
| 1.6. | Vairākslāņu šūnu kultivēšanas flakoni liela apjoma šūnu pavairošanai | Gab. | 1 |  |
| 1.7. | Šūnu kultivēšanas flakoni | Gab. | 1 |  |
| 1.8. | 96 lauciņu šūnu kultivēšanas plates | Gab. | 1 |  |
| 1.9. | Šūnu kultivēšanas inserti 24-lauciņu platēm | Gab. | 1 |  |
| 1.10. | Šūnu kultivēšanas inserti 6-lauciņu platēm | Gab. | 1 |  |
| 1.11. | Chamber-slide šūnu kultivēšanas stikliņi | Iepakojums (16 slaidi) | 1 |  |
| 1.12. | Chamber-slide šūnu kultivēšanas stikliņi | Iepakojums (16 gab.) | 1 |  |
| 1.13. | Chamber-slide šūnu kultivēšanas sistēma | Iepakojums (16 slaidi) | 1 |  |
| 1.14. | Chamber-slide šūnu kultivēšanas sistēma | Iepakojums (16 slaidi) | 1 |  |
| 1.15. | Up-Cell tipa šūnu kultivēšanas plates | Iepakojums (6 plates) | 1 |  |
| 1.16. | Up-Cell tipa šūnu kultivēšanas plates | Iepakojums (6 plates) | 1 |  |
| 1.17. | HTS FluoroBlok 24-lauciņu plates insertu sistēma | Gab. | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

18. daļa - Reaģenti molekulārām analīzēm

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti molekulārām analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1. 1. | Polimerāzes ķēdes reakcijas gatavs maisījums | Iepakojums (reaģenti 1000 reakcijām) | 1 |  |
| 1.2. | RNāžu inhibitors | Iepakojums (2500 u) | 1 |  |
| 1.3. | DNase I | Iepakojums (1000 u) | 1 |  |
| 1.4. | cDNS pirmā pavediena sintēzes kits | Iepakojums (reaģenti 100 reakcijām) | 1 |  |
| 1.5. | Īstā laika PCR Sybr green 2x maisījums | Iepakojums (reaģenti 100 reakcijām) | 1 |  |
| 1.6. | DNS garuma marķieris | Iepakojums (50 mkg) | 1 |  |
| 1.7. | Zemas kušanas temperatūras agaroze | Iepakojums (25 g) | 1 |  |
| 1.8. | Prestained (daudzkrāsu; 4 krāsas) masas marķieris | Iepakojums (10 x 250 mkl) | 1 |  |
| 1.9. | Proteīnu krāsošanas reaģents | Iepakojums (1 l) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

19. daļa - Sintētiskie oligonukleotīdi

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sintētiskie oligonukleotīdi, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | DNS oligonukleotīdi | 1 bp (bāzu pāris) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

20. daļa- Reaģenti un materiāli šūnu separēšanai

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti un materiāli šūnu separēšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Kolonnas MiniMACS un OctoMACS separatoriem | Iepakojums (25 kolonnas) | 1 |  |
| 1.2. | MiniMACS starting kit | Komplekts | 1 |  |
| 1.3. | CD16 / CD15/CD56 separēšanas kits | Komplekts | 1 |  |
| 1.4. | CD14+ šūnu seperēšanas kits | Komplekts | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

21. daļa - Reaģenti un materiāli endotoksīnu noteikšanai

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti un materiāli endotoksīnu noteikšanai., tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Reaģentu komplekts endotoksīnu līmeņa fluorescentai noteikšanai | Komplekts | 1 |  |
| 1.2. | Reaģentu komplekts endotoksīnu līmeņa noteikšanai ar kolorimetrisku metodi | Komplekts | 1 |  |
| 1.3. | LAL-grade plates | Iepakojums (50 gab.) | 1 |  |
| 1.4. | Endotoksīnu eliminēšanas reaģentu komplekts | Komplekts | 1 |  |
| 1.5. | Endotoksīnu brīvi pipešu uzgaļi | Iepakojums (96 gab.) | 1 |  |
| 1.6. | Endotoksīnu brīvi pipešu uzgaļi | Iepakojums (96 gab.) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

22. daļa – Antibiotikas

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antibiotikas, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Ampicilīns | Iepakojums (5 g) | 1 |  |
| 1.2. | Tetraciklīns | Iepakojums (20 mg) | 1 |  |
| 1.3. | Kanamicīns | Iepakojums (100 mg) | 1 |  |
| 1.4. | Gentamicīns | Iepakojums (1 g) | 1 |  |
| 1.5. | Hloramfenikols | Iepakojums (5 g) | 1 |  |
| 1.6. | Tunikamicīns | Iepakojums (5 mg) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

23. daļa - Reaģenti proteīnu glikozilēšanas analīzēm

| Nr, p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti proteīnu glikozilēšanas analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Proteīnu deglikozilēšanas kits | Komplekts | 1 |  |
| 1.2. | Alfa-1-2,3-mannozidāze | Iepakojums (640 u) | 1 |  |
| 1.3. | Endoglikozidāze PNGase F | Iepakojums (75 000 u) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

24. daļa - Baktēriju celmi plazmīdu pavairošanai

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baktēriju celmi plazmīdu pavairošanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | E.coli celms ER2420, kas satur plazmīdu pACYC184 | Gab. | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

25. daļa - Baktēriju plazmīdas

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baktēriju plazmīdas, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1 | Ultra tīra superspiralizēta DNS plazmīda | Iepakojums: - 100 mg - 1g | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

26. daļa - Cilvēka un žurkas citokīnu un augšanas faktoru noteikšanas paneļi un reaģenti Multiplex analīzēm

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cilvēka un žurkas citokīnu un augšanas faktoru noteikšanas paneļi un reaģenti Multiplex analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Multiplex, xMAP cilvēka matriksa metalloproteāžu noteikšanas panelis | Iepakojums (1 panelis) | 1 |  |
| 1.2. | Multiplex, xMAP cilvēka metalloproteāžu inhibitoru noteikšanas panelis | Iepakojums (1 panelis) | 1 |  |
| 1.3. | Multiplex, xMAP cilvēka augšanas faktoru noteikšanas panelis | Iepakojums (1 panelis) | 1 |  |
| 1.4. | Multiplex, xMAP cilvēka citokīnu noteikšanas panelis | Iepakojums (1 panelis) | 1 |  |
| 1.5. | Multiplex, xMAP cilvēka citokīnu noteikšanas panelis | Iepakojums (1 panelis) | 1 |  |
| 1.6. | Multiplex, xMAP panelis cilvēka ādas / ādas šūnu kultūru analīzei | Iepakojums (1 panelis) | 1 |  |
| 1.7. | Multiplex panelis žurkas citokīnu analīzei | Iepakojums (1 panelis) | 1 |  |
| 1.8. | Luminex Sheath fluid | Iepakojums (20 l) | 1 |  |
| 1.9. | EndoGro-VEGF endotēlija šūnu kultivēšanas vide (kits) | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

27. daļa - Reaģenti glikoproteīnu attīrīšanai un analīzei

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti glikoproteīnu attīrīšanai un analīzei, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Con A sefaroze | Iepakojums (25 ml) | 1 |  |
| 1.2. | Sephadex G-100 gelfiltrācijas reaģents | Iepakojums (50 g) | 1 |  |
| 1.3. | Sephadex G-100 gelfiltrācijas un hromatogrāfijas vide | Iepakojums (100 g) | 1 |  |
| 1.4. | Superdex 200. Gelfiltrācijas reaģents | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.5. | Fosfoceluloze P11 | Iepakojums (100 g) | 1 |  |
| 1.6. | DEAE-celuloze | Iepakojums (100 g) | 1 |  |
| 1.7. | Precast akrilamīda/bisakrilamīda elektroforēzes geli | Iepakojums (10 geli) | 1 |  |
| 1.8. | Precast akrilamīda/bisakrilamīda gradienta elektroforēzes geli | Iepakojums (10 geli) | 1 |  |
| 1.9. | 20X TEA-tricīna buferšuķīdums | Iepakojums (50 ml) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

28. daļa - Dažādi reaģenti biomateriālu veidošanai

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dažādi reaģenti biomateriālu veidošanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | - Hialuronskābe | Iepakojums (50 mg) | 1 |  |
| 1.2. | Hialuronskābe | Iepakojums (50 mg) | 1 |  |
| 1.3. | - Hialuronskābes Na sāls no Streptococcus equi | Iepakojums (10 g) | 1 |  |
| 1.4. | Na hialuronāts | Iepakojums (1 g) | 1 |  |
| 1.5. | Na hialuronāts | Iepakojums (1 g) | 1 |  |
| 1.6. | 1,4-BDE | Iepakojums (10 g) | 1 |  |
| 1.7. | Cilvēka plazmas fibrinogēns | Iepakojums (1 g) | 1 |  |
| 1.8. | Polipienskābe | Iepakojums (1 g) | 1 |  |
| 1.9. | Poliglikolskābe | Iepakojums (10 g) | 1 |  |
| 1.10. | Cilvēka kolagēns | Iepakojums (5 ml) | 1 |  |
| 1.11. | Cilvēka plazmas fibrīns | Iepakojums (1 g) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

29. daļa - Šūnu līnijas

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šūnu līnijas, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Primārās cilvēka nabassaites vēnas endotēlija šūnas | Iepakojums (1 kriostobriņš ar ~0.5 milj. šūnu) | 1 |  |
| 1.2. | Cilvēka ādas fibroblastu primārās šūnas | Iepakojums (1 kriostobriņš ar ~0.5 milj. šūnu) | 1 |  |
| 1.3. | 3T3 šūnu līnija | Iepakojums (1 kriostobriņš ar ~0.5 milj. šūnu) | 1 |  |
| 1.4. | Imortalizētu cilvēka keratinocītu līnija HaCaT | Iepakojums (1 kriostobriņš ar ~0.5 milj. šūnu) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

30. daļa - Antivielas un reaģenti proteīnu analīzēm

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antivielas un reaģenti proteīnu analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Western blot kits | Komplekts | 1 |  |
| 1.2. | PVDF membrānas | Iepakojums (10 gb.) | 1 |  |
| 1.3. | MMP aktivitātes flourometriskas novērtēšanas kits | Komplekts | 1 |  |
| 1.4. | Sekundārā antiviela kazas F(ab')2 poliklonālā pret truša IgG - (Fab')2 | Iepakojums (500 mkg) | 1 |  |
| 1.5. | Sekundārā antiviela truša F(ab')2 anti-peles IgG | Iepakojums (500 mkg) | 1 |  |
| 1.6. | Primārā antiviela Anti-MMP1 | Iepakojums (100 mkl) | 1 |  |
| 1.7. | Primārā antiviela Anti-MMP2 | Iepakojums (50 mkg) | 1 |  |
| 1.8. | Primārā antiviela Anti-MMP3 | Iepakojums (100 mkl) | 1 |  |
| 1.9. | Primārā antiviela Anti-MMP9 | Iepakojums (100 mkl) | 1 |  |
| 1.10. | Primārā antiviela Anti-MMP13 | Iepakojums (100 mkg) | 1 |  |
| 1.11. | Primārā antiviela Anti-MMP14 | Iepakojums (100 mkl) | 1 |  |
| 1.12. | Primārā antiviela Anti-TIMP1 | Iepakojums (100 mkl) | 1 |  |
| 1.13. | Primārā antiviela Anti-TIMP2 | Iepakojums (250 mkl) | 1 |  |
| 1.14. | Primārā antiviela anti-VEGF | Iepakojums (100 mkg) | 1 |  |
| 1.15. | Primārā antiviela anti-VEGF-receptoram | Iepakojums (100 mkl) | 1 |  |
| 1.16. | TAPI-0 (TNF-a un mmp inhibitors) | Iepakojums (1 mg) | 1 |  |
| 1.17. | Primārā antiviela anti-TNF-alfa | Iepakojums (100 mkg) | 1 |  |
| 1.18. | Cilvēka FGF-7 (KGF) kolorimetriskas noteikšans ELISA reaģentu komplekts | Komplekts | 1 |  |
| 1.19. | Cilvēka VEGF kolorimetriskas noteikšanas ELISA reaģentu komplekts | Komplekts | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

31. daļa - Rekombinanti proteīni

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekombinanti proteīni, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Rekombinants cilvēka šūnu augšanas faktors PDGF-BB | Iepakojums (1 mg) | 1 |  |
| 1.2. | Rekombinants cilvēka šūnu augšanas faktors FGF-2 | Iepakojums (1 mg) | 1 |  |
| 1.3. | Rekombinants cilvēka TNF-alfa proteīns | Iepakojums (20 mkg) | 1 |  |
| 1.4. | Rekombinants cilvēka MMP-9 | Iepakojums (10 mkg) | 1 |  |
| 1.5. | Rekombinants cilvēka IL-10 | Iepakojums (5 mkg) | 1 |  |
| 1.6. | Rekombinants cilvēka VEGF 165 | Iepakojums (10 mkg) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

32. daļa - Laboratorijas dzīvnieki

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorijas dzīvnieki, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Žurku mātītes | Gab. | 1 |  |
| 1.2. | Žurku tēviņi | Gab. | 1 |  |
| 1.3. | Bezlīniju peles, tēviņi | Gab. | 1 |  |
| 1.4. | Līnijpeles, tēviņi | Gab. | 1 |  |
| 1.5. | Līnijpeles, tēviņi | Gab. | 1 |  |
| 1.6. | Dzīvnieku barība | Gab. | 1 |  |
| 1.7. | Dzīvnieku veselības apliecinājums | Gab. | 1 |  |
| 1.8. | Laboratorijas dzīvnieku utilizācija | Gab. | 1 |  |
| 1.9. | Pakaiši | Gab. | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

33. daļa - Adenovīrusu ekspresijas sistēmas

| Nr.p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adenovīrusu ekspresijas sistēmas, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Adenovīrusu ekspresijas sistēma | Komplekts | 1 |  |
| 1.2. | Adenovīrusa titra imunoloģiskās pārbaudes komplekts | Komplekts | 1 |  |
| 1.3. | Adenovīrusa attīrīšanas komplekts | Komplekts | 1 |  |
| 1.4. | 293AD šūnu līnija | Iepakojums (1 kriostobriņš ar 10 x 106 šūnu) | 1 |  |
| 1.5. | Adenovīrusa transdukcijas reaģents | Komplekts | 1 |  |
| 1.6. | Adenovīrusa transdukcijas reaģents | Iepakojums (100 mkl) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

34. daļa - Dažādi materiāli augu in vitro kultūru izveidošanai un uzturēšanai

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dažādi materiāli augu in vitro kultūru izveidošanai un uzturēšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Trauciņi augu audu kultivēšanai | Gab. | 1 |  |
| 1.2. | Trauciņi augu audu kultūru audzēšanai | Gab. | 1 |  |
| 1.3. | Augu audu kultūru audzēšanas trauciņu vāciņi | Gab. | 1 |  |
| 1.4. | Kastītes augu audu kultivēšanai | Gab. | 1 |  |
| 1.5. | Augu kultūru mēģeņu turētājs | Gab. | 1 |  |
| 1.6. | Augu audu kultūru audzēšanas mēģenes | Gab. | 1 |  |
| 1.7. | Poliporpilēna vāciņi augu audu kultūru mēģenēm | Gab. | 1 |  |
| 1.8. | Mēģeņu turētājs | Gab. | 1 |  |
| 1.9. | Polistirēna plates ar vāku | Gab. | 1 |  |
| 1.10. | Autoklāvēšanas indikatorlīmlenta | Gab. | 1 |  |
| 1.11. | Polipropilēna maisi | Gab. | 1 |  |
| 1.12. | Mikropreparēšanas šķēres | Gab. | 1 |  |
| 1.13. | Mikropreparēšanas šķēres | Gab. | 1 |  |
| 1.14. | Mikropreparēšanas pincete | Gab. | 1 |  |
| 1.15. | Preparēšanas pincete | Gab. | 1 |  |
| 1.16. | Bayonet tipa pincete | Gab. | 1 |  |
| 1.17. | Skalpeļa rokturis | Gab. | 1 |  |
| 1.18. | Maināmi tērauda skalpeļa asmeņi | Gab. | 1 |  |
| 1.19. | Maināmi tērauda skalpeļa asmeņi | Gab. | 1 |  |
| 1.20. | Nerūsoša tērauda trauks instrumentu sterilizēšanai | Gab. | 1 |  |
| 1.21. | Nerušošā tērauda vāks ar rokturi | Gab. | 1 |  |
| 1.22. | Nerūsējošā tērauda mikrolāpstiņa mikropreparēšanai | Gab. | 1 |  |
| 1.23. | Autoklāvējama stikla vārglāze ar snīpi | Gab. | 1 |  |
| 1.24. | Stikla vārglāze ar gradējumu un snīpi | Gab. | 1 |  |
| 1.25. | Stikla vārglāze ar gradāciju un snīpi | Gab. | 1 |  |
| 1.26. | Stikla vārglāze ar gradāciju un snīpi | Gab. | 1 |  |
| 1.27. | Borsilikāta vārglāze ar rokturi, gradāciju un snīpi | Gab. | 1 |  |
| 1.28. | Alumīnija folija | Gab. | 1 |  |
| 1.29. | Stikla lodīšu sterilizators | Gab. | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

35. daļa - Dažādi reaģenti in vitro šūnu un audu kultūru izveidošanai un uzturēšanai

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dažādi reaģenti in vitro šūnu un audu kultūru izveidošanai un uzturēšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Amonija nitrāts | Iepakojums (500 g) | 1 |  |
| 1.2. | - Alumīnija hlorīda heksahidrāts | Iepakojums (50 g) | 1 |  |
| 1.3. | Borskābe | Iepakojums (500 g) | 1 |  |
| 1.4. | Kalcija nitrāta tetrahidrāts | Iepakojums (500 g) | 1 |  |
| 1.5. | - Kalcija fosfāts | Iepakojums (1 kg) | 1 |  |
| 1.6. | - Vara sulfāta pentahidrāts | Iepakojums (250 g) | 1 |  |
| 1.7. | - EDTA Na sāls dihidrāts | Iepakojums (100 g) | 1 |  |
| 1.8. | Tripsīns/EDTA | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |
| 1.9. | - Dzelzs hlorīda heksahidrāts | Iepakojums (50 g) | 1 |  |
| 1.10. | - Magnija sulfāts | Iepakojums (500 g) | 1 |  |
| 1.11. | - Mangāna sulfāta monohidrāts | Iepakojums (500 g) | 1 |  |
| 1.12. | - Niķeļa hlorīda heksahidrāts | Iepakojums (100 g) | 1 |  |
| 1.13. | - Kālija hlorīds | Iepakojums (250 g) | 1 |  |
| 1.14. | - Kālija jodīds | Iepakojums (100 g) | 1 |  |
| 1.15. | - Kālija hidrogēnfosfāts K2HPO4 | Iepakojums (100 g) | 1 |  |
| 1.16. | - Cinka sulfāta heptahidrāts | Iepakojums (100 g) | 1 |  |
| 1.17. | - Amonija sulfāts | Iepakojums (500 g) | 1 |  |
| 1.18. | - Nātrija molibdāta dihidrāts | Iepakojums (100 g) | 1 |  |
| 1.19. | - Kobalta hlorīda heksahidrāts | Iepakojums (100 g) | 1 |  |
| 1.20. | - Biotīns, pulverveida | Iepakojums (100 mg) | 1 |  |
| 1.21. | - Folskābe | Iepakojums (5 g) | 1 |  |
| 1.22. | - Glicīns | Iepakojums (50 g) | 1 |  |
| 1.23. | - Glutamīns | Iepakojums (25 g) | 1 |  |
| 1.24. | - Mioinozitols | Iepakojums (50 g) | 1 |  |
| 1.25. | - Nikotīnskābe | Iepakojums (100 g) | 1 |  |
| 1.26. | - Piridoksīna hidrohlorīds | Iepakojums (25 g) | 1 |  |
| 1.27. | - Tiamīna hidrohlorīds | Iepakojums (25 g) | 1 |  |
| 1.28. | - Fruktoze | Iepakojums (500 g) | 1 |  |
| 1.29. | - Saharoze | Iepakojums (1 kg) | 1 |  |
| 1.30. | - Peptons | Iepakojums (250 g) | 1 |  |
| 1.31. | - Rauga ekstrakts | Iepakojums (100 g) | 1 |  |
| 1.32. | - Kazeīna hidrolizāts | Iepakojums (100 g) | 1 |  |
| 1.33. | - Agars | Iepakojums (500 g) | 1 |  |
| 1.34. | - Kokosriekstu piens | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |
| 1.35. | - MS (Murashige and Skoog 1962) bazālā barotne | Iepakojums (1 L) | 1 |  |
| 1.36. | - RPMI 1640 aminoskābju šķīdums | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.37. | - Knudson C (Knudson 1946) orhideju barotne | Iepakojums (10 l) | 1 |  |
| 1.38. | - 6-Benzilaminopurīns | Iepakojums (500 mg) | 1 |  |
| 1.39. | - Kinetīns | Iepakojums (1 g) | 1 |  |
| 1.40. | - Indol-3-etiķskābe | Iepakojums (25 g) | 1 |  |
| 1.41. | - Indol-3-sviestskābe | Iepakojums (5 g) | 1 |  |
| 1.42. | - Kalcija glikonāta monohidrāts | Iepakojums (500 g) | 1 |  |
| 1.43. | - Želatīns | Iepakojums (10 mg) | 1 |  |
| 1.44. | - 2,3,5-Ttrifeniltetrazolija hlorīds | Iepakojums (25 g) | 1 |  |
| 1.45. | - Tween 80 | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.46. | - Naftiletiķskābe | Iepakojums (25 g) | 1 |  |
| 1.47. | - Giberelīnskābe | Iepakojums (1 g) | 1 |  |
| 1.48. | - Kālija nitrāts (KNO3) | Iepakojums (1 kg) | 1 |  |
| 1.49. | - Kalcija hlorīda dihidrāts | Iepakojums (500 g) | 1 |  |
| 1.50. | - Dzelzs sulfāta heptahidrāts | Iepakojums (500 g) | 1 |  |
| 1.51. | - Magnija sulfāta heptahidrāts | Iepakojums (500 g) | 1 |  |
| 1.52. | - Proteāžu inhibitoru komplekts | Iepakojums (5 ml) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

36. daļa - Reaģenti un ķimikālijas hromatogrāfijas un masas spektrometrijas analīzēm

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti un ķimikālijas hromatogrāfijas un masas spektrometrijas analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Arbutīns | Iepakojums (50 mg) | 1 |  |
| 1.2. | - Šikimīnskābe | Iepakojums (50 mg) | 1 |  |
| 1.3. | - Betulīns | Iepakojums (50 mg) | 1 |  |
| 1.4. | - Betulīnskābe | Iepakojums (10 mg) | 1 |  |
| 1.5. | - trans-Caffeic skābe | Iepakojums (50 mg) | 1 |  |
| 1.6. | - Ellagic skābe | Iepakojums (50 mg) | 1 |  |
| 1.7. | - trans-Ferulic skābe | Iepakojums (50 mg) | 1 |  |
| 1.8. | - Fumarīnskābe | Iepakojums (100 mg) | 1 |  |
| 1.9. | - Genistein | Iepakojums (10 mg) | 1 |  |
| 1.10. | - trans-Isoferulic skābe | Iepakojums (10 mg) | 1 |  |
| 1.11. | - Izokvercetīns | Iepakojums (25 mg) | 1 |  |
| 1.12. | - Kvercetīns | Iepakojums (25 mg) | 1 |  |
| 1.13. | - Quercetin 3-glucuronide | Iepakojums (5 mg) | 1 |  |
| 1.14. | - Kvinīns | Iepakojums (50 mg) | 1 |  |
| 1.15. | - Salicilskābe | Iepakojums (50 mg) | 1 |  |
| 1.16. | - Loganīns | Iepakojums (10 mg) | 1 |  |
| 1.17. | - Rozmarīnskābe | Iepakojums (25 mg) | 1 |  |
| 1.18. | - Kuromanīna hlorīds | Iepakojums (10 mg) | 1 |  |
| 1.19. | - Acetonitrils | Iepakojums (10 L) | 1 |  |
| 1.20. | - Metanols | Iepakojums (10 L) | 1 |  |
| 1.21. | - Ledus etiķskābe | Iepakojums (500 mL) | 1 |  |
| 1.22. | - Skudrskābe | Iepakojums (500 mL) | 1 |  |
| 1.23. | - Etilacetāts | Iepakojums (1.0 L) | 1 |  |
| 1.24. | - 2-propanols | Iepakojums (2.5 L) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

37. daļa - Barotnes un piedevas eikariotu šūnu kultivēšanai

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barotnes un piedevas eikariotu šūnu kultivēšanai,tajā skaitā: |  |  |  |  |
| 1.1. | Fetālais liellopa serums | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |  |
| 1.2. | Tripsīns/EDTA | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |  |
| 1.3. | PBS | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |  |
| 1.4. | Tripāna zilā šķīdums | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |  |
| 1.5. | DMEM barotne | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |  |
| 1.6. | RPMI-1640 | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |  |
| 1.7. | EpiLife keratinocītu kultivēšanas vide | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |  |
| 1.8. | Kits oksidatīvā stresa novērtēšanai šūnu kultūrās | Iepakojums (1 kits) | 1 |  |  |
| 1.9. | Beta-galaktozidāzes noteikšanas kits | Iepakojums (1 kits) | 1 |  |  |
| 1.10. | HBSS | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |  |
| 1.11. | Dimetilsulfoksīds (DMSO) | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |  |
| 1.12. | Antibiotikas (penicilīns un streptomicīns) | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |  |
| 1.13. | PBS ar Ca2+ un Mg2+ | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |  |
| 1.14. | Mikoplazmu noteikšanas kits | Iepakojums (1 kits) | 1 |  |  |
| 1.15. | Cilvēka keratinocītu kultivēšanas kits | Iepakojums (1 kits) | 1 |  |  |
| 1.16. | Trizols | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |  |
| 1.17. | Kalibrācijas kits StepOnePlus | Iepakojums (1 kits) | 1 |  |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

38. daļa - Reaģenti iedarbības uz melanoģenēzi novērtēšanai

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti iedarbības uz melanoģenēzi novērtēšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Tirozināze | Iepakojums (50 KU) | 1 |  |
| 1.2. | L-DOPA | Iepakojums (25 g) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

39. daļa - Reaģenti molekulārām analīzēm

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti molekulārām analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Polimerāzes ķēdes reakcijas gatavs maisījums | Iepakojums (reaģenti 1000 reakcijām) | 1 |  |
| 1.2. | RNāžu inhibitors | Iepakojums (2500 U) | 1 |  |
| 1.3. | DNase I | Iepakojums (1000 U) | 1 |  |
| 1.4. | cDNS pirmā pavediena sintēzes kit | Iepakojums (reaģenti 100 reakcijām) | 1 |  |
| 1.5. | Īstā laika PCR Sybr green 2x maisījums | Iepakojums (komponenti 100 reakcijām) | 1 |  |
| 1.6. | DNS garuma marķieris | Iepakojums (50 mkg) | 1 |  |
| 1.7. | Zemas kušanas temperatūras agaroze | Iepakojums (25 g) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

40. daļa- Sintētiskie oligonukleotīdi

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sintētiskie oligonukleotīdi, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | DNS oligonukleotīdi | 1 bp (bāzu pāris) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

41. daļa – Antibiotikas

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antibiotikas, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Ampicilīns | Iepakojums (5 g) | 1 |  |
| 1.2. | Tetraciklīns | Iepakojums (20 mg) | 1 |  |
| 1.3. | Kanamicīns | Iepakojums (100 mg) | 1 |  |
| 1.4. | Gentamicīns | Iepakojums (1 g) | 1 |  |
| 1.5. | Hloramfenikols | Iepakojums (5 g) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

42. daļa - Cilvēka citokīnu un augšanas faktoru noteikšanas paneļi un reaģenti Multiplex analīzēm

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cilvēka citokīnu un augšanas faktoru noteikšanas paneļi un reaģenti Multiplex analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Multiplex, xMAP cilvēka matriksa metalloproteāžu noteikšanas panelis | Iepakojums (1 panelis) | 1 |  |
| 1.2. | Multiplex, xMAP cilvēka metalloproteāžu inhibitoru noteikšanas panelis | Iepakojums (1 panelis) | 1 |  |
| 1.3. | Multiplex, xMAP cilvēka augšanas faktoru noteikšanas panelis | Iepakojums (1 panelis) | 1 |  |
| 1.4. | Multiplex, xMAP cilvēka citokīnu noteikšanas panelis | Iepakojums (1 panelis) | 1 |  |
| 1.5. | Multiplex, xMAP panelis cilvēka ādas / ādas šūnu kultūru analīzei | Iepakojums (1 panelis) | 1 |  |
| 1.6. | Luminex Sheath fluid | Iepakojums (20 l) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

43. daļa - Šūnu līnijas

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šūnu līnijas, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | 3T3 šūnu līnija | Iepakojums (1 kriostobbriņš ar ~0,5 milj.šūnu) | 1 |  |
| 1.2. | Cilvēka epidermālo melanocītu līnija | Iepakojums (1 kriostobbriņš ar ~0,5 milj.šūnu) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

44. daļa - Audu kultūras un to kultivēšanas vides

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Audu kultūras un to kultivēšanas vides, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Kits 3D keratinocītu kultūras veidošanai | Iepakojums (1 kits) | 1 |  |
| 1.2. | MelanoDerm pigmentētu ādas audu kultūra | Iepakojums (1 kits) | 1 |  |
| 1.3. | Melanoderm audu kultūras kultivēšanas barotne | Iepakojums (500 ml) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

45. daļa - Hromatogrāfijas-masspektrometrijas materiāli

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hromatogrāfijas-masspektrometrijas materiāli, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Hromatogrāfiskā kolonna | Gab. | 1 |  |
| 1.2. | Hromatogrāfiskā kolonna | Gab. | 1 |  |
| 1.3. | SPE kārtridži | Gab. | 1 |  |
| 1.4. | Hromatogrāfa autosamplera pudelītes | Gab. | 1 |  |
| 1.5. | Hromatografa autosamplera pudelīšu vāciņi | Gab. | 1 |  |
| 1.6. | Slāpekļa ģeneratora PEAK filtru komplekts | Gab. | 1 |  |
| 1.7. | Slāpekļa ģeneratora PEAK filtru komplekts | Gab. | 1 |  |
| 1.8. | Elektroizmidzināšanas kapilārs | Gab. | 1 |  |
| 1.9. | Vakuuma sūkņa eļļa | Gab. | 1 |  |
| 1.10. | Masspektrometra masu kalibrēšanas standartšķīdums | Gab. | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

46. daļa - Kiti vielu noteikšanai

| Nr.p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiti vielu noteikšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Kits etiķskābes noteikšanai | Komplekts (50 reakcijām) | 1 |  |
| 1.2. | Kits etanola noteikšanai | Komplekts (50 reakcijām) | 1 |  |
| 1.3. | Kits glikonskābes noteikšanai | Komplekts (60 reakcijām) | 1 |  |
| 1.4. | Kits glikuronskābes noteikšanai | Komplekts (100 reakcijām) | 1 |  |
| 1.5. | Kits pienskābes noteikšanai | Komplekts (50 reakcijām) | 1 |  |
| 1.6. | Kits fruktānu noteikšanai | Komplekts (100 reakcijām) | 1 |  |
| 1.7. | Kits saharozes/glikozes/fruktozes noteikšanai | Komplekts (300 reakcijām) | 1 |  |
| 1.8. | Kits kopējo šķiedrvielu noteikšanai | Komplekts (200 reakcijām) | 1 |  |
| 1.9. | Kits laktozes/galaktozes ātrai noteikšanai | Komplekts (115 reakcijām) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

47. daļa - Ķīmiskas vielas un reaģenti

| Nr.p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ķīmiskas vielas un reaģenti, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Maltoze | Iepakojums (500g) | 1 |  |
| 1.2. | Rafinoze | Iepakojums (500g) | 1 |  |
| 1.3. | Fenolftaleīna | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.4. | Tween 80 | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.5. | Antibiotiku komplekss | gb. | 1 |  |
| 1.6. | Mupirocin | Iepakojums (10 g) | 1 |  |
| 1.7. | Neomycin sulphate | Iepakojums (10 g) | 1 |  |
| 1.8. | Paromomycin sulphate | Iepakojums (10 g) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

48. daļa - Barotnes un reaģenti mikrobioloģiskām analīzēm

| Nr.p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barotnes un reaģenti mikrobioloģiskām analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Gaļas ekstrakts | Iepakojums (500 g) | 1 |  |
| 1.2. | API tests | gb. | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

49.daļa - Laboratorijas materiāli

| Nr.p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorijas materiāli, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Alumīnija folija | gb. | 1 |  |
| 1.2. | Pārtikas plēve | gb. | 1 |  |
| 1.3. | Interscience easySpiral uzsējēja trauciņi | Iepakojums (1000 gb.) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

50. daļa - Kiti vielu noteikšanai

| Nr.p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiti vielu noteikšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1. | Kits etiķskābes noteikšanai | Komplekts (50 reakcijām) | 1 |  |
| 2. | Kits etanola noteikšanai | Komplekts (50 reakcijām) | 1 |  |
| 3. | Kits glikonskābes noteikšanai | Komplekts (60 reakcijām) | 1 |  |
| 4. | Kits glikuronskābes noteikšanai | Komplekts (100 reakcijām) | 1 |  |
| 5. | Kits pienskābes noteikšanai | Komplekts (50 reakcijām) | 1 |  |
| 6. | Kits fruktānu noteikšanai | Komplekts (100 reakcijām) | 1 |  |
| 7. | Kits saharozes/glikozes/fruktozes noteikšanai | Komplekts (300 reakcijām) | 1 |  |
| 8. | Kits kopējo šķiedrvielu noteikšanai | Komplekts (200 reakcijām) | 1 |  |
| 9. | Kits laktozes/galaktozes ātrai noteikšanai | Komplekts (115 reakcijām) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

51. daļa- Ķīmiskas vielas un reaģenti

| Nr.p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ķīmiskas vielas un reaģenti, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Maltoze | Iepakojums (500g) | 1 |  |
| 1.2. | Rafinoze | Iepakojums (500g) | 1 |  |
| 1.3. | Fenolftaleīna | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.4. | Tween 80 | Iepakojums (100 ml) | 1 |  |
| 1.5. | Antibiotiku komplekss | gb. | 1 |  |
| 1.6. | Mupirocin | Iepakojums (10 g) | 1 |  |
| 1.7. | Neomycin sulphate | Iepakojums (10 g) | 1 |  |
| 1.8. | Paromomycin sulphate | Iepakojums 10 g) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

52. daļa - Barotnes un reaģenti mikrobioloģiskām analīzēm

| Nr.p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barotnes un reaģenti mikrobioloģiskām analīzēm, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Gaļas ekstrakts | Iepakojums (500 g) | 1 |  |
| 1.2. | API tests | gb. | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

53.daļa - Laboratorijas materiāli

| Nr.p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorijas materiāli, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Alumīnija folija | gb. | 1 |  |
| 1.2. | Pārtikas plēve | gb. | 1 |  |
| 1.3. | Interscience easySpiral uzsējēja trauciņi | Iepakojums (1000 gb.) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

54. daļa - Kriostobri bioloģiskā materiāla ilgstošai uzglabāšanai

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kriostobri bioloģiskā materiāla ilgstošai uzglabāšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Kriostobri 0.75 ml, saderīgi ar skrūvējamiem korķiem ar identiskiem 1D, 2D un vizuāli nolasāmu identifikatoriem (darba tilpums ne mazāks kā 0.5ml). | Iepakojums (10 kastes) | 1 |  |
| 1.2. | Skrūvējamie korķi, saderīgi ar kriostobru 1. pozīcijā, oranži | Iepakojums (960 korķi) | 1 |  |
| 1.3. | Skrūvējamie korķi, saderīgi ar kriostobru 1. pozīcijā, gaiši zili | Iepakojums (960 korķi) | 1 |  |
| 1.4. | Skrūvējamie korķi, saderīgi ar kriostobru 1. pozīcijā, zili | Iepakojums (960 korķi) | 1 |  |
| 1.5. | Kriostobri 2 ml (darba tilpums ne mazāk kā 1,95ml) ar skrūvējamiem oranžiem korķiem ar identiskiem 1D, 2D un vizuāli nolasāmu identifikatoriem | Iepakojums (10 kastes) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

55. daļa - Materiāli histoloģiskajai un imūnhistoķīmiskajai izmeklēšanai

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiāli histoloģiskajai un imūnhistoķīmiskajai izmeklēšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | MUC1, MUC2 un MUC5 antivielas komplekts, truša monoklonālā | Iepakojums (500.00µl, 3 antivielas kopā) | 1 |  |
| 1.2. | CDH17 antiviela | Iepakojums (100 µg) | 1 |  |
| 1.3. | LGR5 antiviela | Iepakojums (100 µg) | 1 |  |
| 1.4. | TM9SF4 antiviela | Iepakojums (100 µg) | 1 |  |
| 1.5. | Formalīns, med.tīrs | Iepakojums (1 l) | 1 |  |
| 1.6. | Spirts, medicīnisks, tīrs | Iepakojums (1 l) | 1 |  |
| 1.7. | Histoloģiskā krāsa hematoksilīns-eozīns | Iepakojums (1 l) | 1 |  |
| 1.8. | Imūnhistoķīmiskais komplekts automatizētai imūnhistoķīmijai, izmantojot Ventana darba staciju. | Iepakojums (500 testiem) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

56. daļa - Reaģenti laboratoriskajiem izmeklējumiem, molekulārbioloģijai

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti laboratoriskajiem izmeklējumiem, molekulārbioloģijai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | GastroPanel testa sistēma (ELISA) vai ekvivalents | Komplekts (96 analīzes) | 1 |  |
| 1.2. | Grēlīna (kopējā) noteikšanas testsistēma (ELISA) | Komplekts (96 analīzes) | 1 |  |
| 1.3. | TFF3 noteikšanas testsistēma (ELISA) | Komplekts (96 analīzes) | 1 |  |
| 1.4. | Fēču savākšanas trauciņi ar integrētu karotīti | Komplekts (500 trauciņi) | 1 |  |
| 1.5. | Testsistēmas H.pylori antigēna noteikšanai fēcēs, komplekts (ELISA) | Komplekts (96 analīzes) | 1 |  |
| 1.6. | Testsistēmas pepsinogēna I noteikšanai ar lateksa aglutinācijas metodi | Komplekts (60 ml/20 ml; 300 analīzes) | 1 |  |
| 1.7. | Testsistēmas pepsinogēna II noteikšanai ar lateksa aglutinācijas metodi | Komplekts (60 ml/20 ml; 300 analīzes) | 1 |  |
| 1.8. | Standarts pepsinogēna I analīžu veikšanai | Komplekts (6 x 1 ml) | 1 |  |
| 1.9. | Standarts pepsinogēna II analīžu veikšanai | Komplekts (6 x 1 ml) | 1 |  |
| 1.10. | Pepsinogēnu analīžu kontrole, zemam līmenim | Komplekts (10 x 1 ml) | 1 |  |
| 1.11. | Pepsinogēnu analīžu kontrole, augstam līmenim | Komplekts (10 x 1 ml) | 1 |  |
| 1.12. | Universālais komplekts automātiskai nukleīnskābju (DNS/RNS) izdalīšanai. | Komplekts (96 ekstrakcijas reaģenti) | 1 |  |
| 1.13. | DNS ekstrakcijas komplekts izdalīšanai no biopsiju paraugiem manuālai ekstrakcijai. | Komplekts (250 ekstrakcijas reaģenti) | 1 |  |
| 1.14. | Sistēmas ar buferi fēču parauga savākšanai un transportēšanai, izmantošanai īpaši šim mērķim paredzētā automatizētā nolasīšanas sistēmā. | Komplekts (100 sistēmas) | 1 |  |
| 1.15. | Reaģenti kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmantošanai īpaši šim mērķim paredzētā automatizētā nolasīšanas sistēmā. | Komplekts (2x 7ml vai 5x 15ml) | 1 |  |
| 1.16. | Buferis kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmeklējumu veikšanai | Komplekts (200 ml) | 1 |  |
| 1.17. | Standarts Hb noteikšanai kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmeklējumu veikšanai | Komplekts (10 x 1 ml) | 1 |  |
| 1.18. | Kontrole, zemam Hb līmenim kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmeklējumu veikšanai | Komplekts (5x 1 ml) | 1 |  |
| 1.19. | Kontrole, augstam Hb līmenim kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmeklējumu veikšanai | Komplekts (5x 1 ml) | 1 |  |
| 1.20. | Kivetes kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmeklējumu veikšanai | Komplekts (100x 10) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

57. daļa - Reaģenti molekulāri bioloģisko izmeklējumu veikšanai

| Nr. p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reaģenti molekulāri bioloģisko izmeklējumu veikšanai, tajā skaitā: |  |  |  |
| 1.1. | Lizocīms | Komplekts (10 g) | 1 |  |
| 1.2. | PBS bufera tabletes | Komplekts (100 tab.) | 1 |  |
| 1.3. | RNāze A | Komplekts (1 ml) | 1 |  |
| 1.4. | Izopropanols | Komplekt (1 l) | 1 |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________             ______________                                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/vieta/

4.pielikums

Līguma projekts

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas materiāli un reaģenti

ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

projektu vajadzībām” (LU 2014/29_ERAF) nolikumam

Rīgā, 201__.gada ___._________

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/29_ERAF | __________________ līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMA PROJEKTS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk – Pasūtītājs), tās direktora Ata Peiča personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un

___„__________________________________”, kas reģistrēta _________Uzņēmumu reģistrā ar Nr. ___________________, juridiskā adrese ______________________, _________, ___-_________, (turpmāk- Pārdevējs), tās _______ ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ____________, no otras puses, bet abi kopā saukti „Līdzēji”, pamatojoties uz iepirkuma komisijas 201_.gada ___._________- lēmumu Ziņojumā Nr. LU 2014/29_ERAF, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk –Līgums):

I LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pasūtītājs pērk, atbilstoši atklātam konkursam “Laboratorijas materiāli un reaģenti ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” projektu vajadzībām”,  piedāvātās preces (turpmāk –Prece)__.daļai , kas norādītas šā Līguma 1. pielikumā, kas ir neatņemama tā sastāvdaļa.

II   LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN VIETA

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2015.gada 31.augustam.

2.2. Pārdevējs pēc Pasūtītāja priekšlikuma  veic Preču bezmaksas piegādi uz Pasūtītāja norādīto adresi ___________, ____ laikā, no pasūtījuma saņemšanas brīža.

III   LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Preces cena noteikta atbilstoši šā Līguma 1. pielikumā  norādītajai Preces pārdošanas cenai par vienu vienību.

3.2.  Kopējā Līguma summa nedrīkst parsniegt EUR____________________________(_______________________________), tajā skaitā PVN.

3.3. Pasūtītājs apņemas apmaksāt katru Preču pavadzīmi - rēķinu, trīsdesmit (30) dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, pārskaitot noteikto summu uz Pārdevēja norādīto kontu.

3.4. Ja apmaksa par saņemtajām Precēm netiek veikta iepriekš noteiktajā termiņā, Pārdevējs ir tiesīgs pārtraukt Preču izsniegšanu līdz samaksas brīdim un/vai pārtraukt līguma darbību.

3.5. Visi norēķini starp pusēm notiek EURO.

3.6. Visus šajā Līgumā noteiktos maksājumus Pasūtītājs veic ar bankas pārskaitījumu, izmantojot līgumslēdzēju bankas norēķinu kontus.

3.7. Par izsniegto Preci Pārdevējs izraksta un izsniedz Pasūtītājam Preču pavadzīmi- rēķinu, kuru paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.

3.8. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā  Preču pavadzīmē- rēķinā, Pārdevējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus, tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numurs LU 2014/29_ERAF.

3.9. Līguma 3.8.p. prasību neievērošanas gadījumā, Pasūtītājs patur tiesības neapmaksāt Preču pavadzīmes- rēķinus  līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pasūtītājam nevar tikt piemēroti šā Līguma  4.2.punkta  nosacījumi.

3.10. Prece skaitās pieņemta pēc izsniegtā daudzuma un kvalitātes, ja Pasūtītājs nav iesniedzis pretenziju 30(trīsdesmit) dienu laikā Pārdevējam no Preces saņemšanas brīža.

3.11. Līguma summas apmaksa tiek veikta:

3.11.1. ___.daļai no projekta ”___________________” finanšu līdzekļiem.

2.12. Puses vienojas, ka veicot savstarpējos norēķinus pievienotā  vērtības nodokļa  aprēķināšanas un maksāšanas kārtība šā Līguma spēkā esamības laikā  tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktam spēkā esošam tiesiskam regulējumam

IV   LĪDZĒJU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEIZPILDĪŠANU

4.1. Saistību daļējas vai pilnīgas neizpildīšanas gadījumā Līdzēji atbild Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šā Līguma noteiktajā kārtībā.

4.2. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pasūtītājs, pēc Pārdevēja pieprasījuma, maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

4.3. Par Preces piegādes kavējumu Pārdevējs, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viens procents) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētās saistību summas.

4.4. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei.

4.5. Neviena no šā noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu trešajām personām bez otras puses piekrišanas. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem.

4.6. Pārdevējs apzinās, ka Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā vai neievērojot šā Līguma 6.3.  nosacījumus, Pasūtītājs  ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu.

4.7. Visos gadījumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji vadās no spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

V   LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

5.1. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Līdzēji savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.2. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šā Līguma saistības Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.

5.3. Līguma laušanas gadījumā Līdzēji norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm - rēķiniem.

5.4. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Līdzēji nevarēja paredzēt šā Līguma noslēgšanas brīdī.

VI   CITI  NOSACĪJUMI

6.1. Visus strīdus, kuri var rasties šā Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2 Parakstot šo Līgumu, Līdzēji atzīst, ka tās ir iepazinušās ar šā Līguma saturu un Līguma teksts tām ir pilnīgi saprotams, un tās ir tiesīgas to parakstīt.

6.3. Līdzēji vienojas, ka Pārdevējam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Konkursam.

6.4. Pretenzijas sakarā ar Preces iztrūkumu vai bojājumu, kas radies transportēšanas laikā, Pasūtītājs izvirza Pārdevējam.

6.5. Puses pilnvaro veikt ar šā Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt Preci, Preču pavadzīmes – rēķinus) šādas personas:

6.5.1.  no Pasūtītāja puses ___________ (_______________);

6.5.2. no Pārdevēja puses ___________ .

6.6. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Pārdevēja.

6.7. Līgumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

- 1. pielikums-Preces tehniskā specifikācija un cena.

VII PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte |  |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 |  |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 |  |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 |  |
| Konta Nr. (IBAN): LV51NDA0000082414423 |  |
| Nordea Bank Finland Plc Latvijas fil. |  |
| Kods, NDEALV2X |  |
| LU direktors__________A.Peičs |  |

1.1 pielikums

Preces tehniskā specifikācija un cenas

Līgumam Nr.__________

| Nr.p. k. | Prece | Mērvienība | Daudzums | Vienas vienības cena* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  |  |  |
|  |  |  | KOPĀ cena* bez PVN EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi