*Par atklāta konkursa*

*“Laboratorijas materiāli un reaģenti*

*ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”*

*projektu vajadzībām”*

*(iepirkuma ident. Nr. LU 2014/29\_ERAF)*

*( turpmāk-Konkurss) nolikumā izvirzītajām prasībām*

Atbildot uz 2015. gada 7. janvāra e -pasta vēstulēs uzdotiem jautājumiem, sniedzam skaidrojumu, par Konkursa nolikumā (turpmāk-Nolikums) ietvertām prasībām, proti, par šādiem uzdotiem jautājumiem:

***”[..] 47. daļa - Ķīmiskas vielas un reaģenti 5 pozīcija ir :***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Antibiotiku komplekss*** | ***Antibiotiku komplekts*** | ***gb.*** |

***[..] kataloga Nr. vai apraksts kāds tieši nepieciešams antibiotiku komplekts. Kam ir jābūt šajā antibiotiku komplektā?”,*** paskaidrojam, ka antibiotiku komplekss ir antibiotiku komplekts, kurš satur antibiotikas: *Mupirocin* un *Chloramphenicol* un, kurš paredzēts mikroorganismu inhibēšanai.

***„[..] 34.daļa:***

***1.10. Autoklāvēšanas indikatorlīmlenta. [..]Vai iespējams piedāvāt 19 mm platu autoklāvēšanas indikatro-līmlentu, kurai krāsu indikācija parādās pie 20 min autoklāvēšanas 121 ̊C temperatūrā?”,*** paskaidrojam, ka paskaidrojam, ka nē nevar;

***„1.11. Polipropilēna maisi. [..]Vai iespējams piedāvāt caurspīdīgus polipropilēna maisus autoklavešanai, kuram virsu atrodas Biohazard zīme un lietošanas instrukcija?”,*** paskaidrojam, ka ir iespējams;

***„Vai 49. un 53. daļa ir identiskā?”,*** paskaidrojam, ka daļas ir identiskas, bet paredzētas dažādu ERAF projektu vajadzībām.