Par Latvijas Universitātes atklāta konkursa

„Materiāli un izstrādājumi Latvijas Universitātes

ēku un telpu renovācijas un uzturēšanas darbiem”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/31)

nolikumā izvirzīto prasību skaidrojumu

Latvijas Universitātes Iepirkumu komisija, atbildot uz ieinteresēto piegādātāju š.g. 25.novembrī uzdotajiem jautājumiem, sniedz skaidrojumu par LU atklāta konkursa “Materiāli un izstrādājumi Latvijas Universitātes ēku un telpu renovācijas un uzturēšanas darbiem” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/31) (turpmāk – Konkurss) nolikumā (turpmāk – Nolikums) izvirzīto prasību skaidrojumu:

1. „Iepazīstoties ar konkursa "Materiāli un izstrādājumi LU ēku un telpu renovācijas un uzturēšanas darbiem" nolikumu LU 2014/31 gribētu precizēt 2.lotes "Kokmateriāli" specifikāciju:

1)Kādu impregnācijas klasi vajag?

2)Kā saprast "kalibrēti, neēvelēti"?

3) Vai obligāti kokmateriālu garumam jābūt 3,6 m, vai der arī citi garumi?”

Paskaidrojam:

1) Konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Tehniskais un finanšu piedāvājums 2.lote – „Kokmateriāli”” 1., 2., 3., 4 un 8.pozīcijā norādītajiem kokmateriāliem ir jābūt 3.impregnēšanas klasei.

2) Konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Tehniskais un finanšu piedāvājums 2.lote – „Kokmateriāli”” 5.pozīcijā norādītajiem dēļiem ir jābūt ar gludi ēvelētām visām četrām skaldnēm. 6. un 7. pozīcijā norādītajiem dēļiem gludi ēvelētas skaldnes nav prasītas.

3) Atbilstoši Konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Tehniskais un finanšu piedāvājums 2.lote – „Kokmateriāli”” tehniskajā specifikācijā prasītajam, visās pozīcijās (no 1. līdz 8.pozīcijai) norādīto kokmateriālu garums ir 3600 mm. Ņemot vērā prasīto kokmateriālu pielietošanas apstākļus, cits garums nav pieļaujams.

2. „Lūgums  sniegt informāciju vai 2. lotē  „Kokmateriāli”  pieprasītās latas, brusas un dēļi ir svaigs vai kaltēts materiāls.”

Paskaidrojam: Konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Tehniskais un finanšu piedāvājums 2.lote – „Kokmateriāli”” visās pozīcijās (no 1. līdz 8.pozīcijai) norādītajiem kokmateriāliem ir jābūt mākslīgi žāvētiem ar mitrumu ne vairāk par 20%.