IZRAKSTS

Latvijas Universitātes

atklāts konkurss

“Laboratorijas reaģenti un materiāli”

- PROTOKOLS Nr. LU 2014/3_4

- Rīgā, 2014.gada 24. aprīlī

Komisijas priekšsēdētājs:			Atis Peičs, LU direktors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:                Gundars Bērziņš, LU kanclers

Komisijas locekļi:	Genovefa Pavlova,  LU direktora vietniece

Valdis Krastiņš, LU galvenais inženieris

Aleksandrs Poluektovs, LU Tehniskās daļas vadītājs

Komisijas sekretāre:				Sandra Ozola, LU Saimniecības

pārvaldes  Iepirkumu daļas juriste

- 1.Dienas kārtībā:

- 1.1. par tehniskas kļūdas labojumu atklāta konkursa „Laboratorijas reaģenti un materiāli” (turpmāk-Konkurss) Nolikuma 16.lotē.

Sēdē piedalās ar 2013. gada 19. decembra rektora rīkojumu Nr.1/362 ar grozījumiem, kas veikti līdz 24.02.2014 izveidota iepirkuma komisija (turpmāk- Komisija) piecu Komisijas locekļu sastāvā un tā ir tiesīga izlemt dienas kārtībā paredzētos jautājumus.

  - Ziņo Konkursa Komisijas priekšsēdētājs A. Peičs:

- ka ir nepieciešams Pretendentiem sniegt informāciju, par konstatēto tehnisko kļūdu, proti, Nolikuma 81.,82.lpp.  teksta pārklāšanos, jeb nobīdi (sākot no 28. pozīcijas). Tādējādi, lai novērstu radušos maldību Komisija paskaidro, ka Nolikuma 16. lotes teksts ir šāds:

| Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* Modelis, Ražotājs |
| --- | --- | --- |
| 1.Rezists PMMA | Poli (metil- metakrilāts) 950000 MW šķīdums anizolā 2%, paredzēts daudzslāņu struktūru veidošanai ar elektronu litogrāfiju |  |
| 2.Silīcija 111 P-tipa (Bors) plāksne | 4 collas iegriezta 10x10 mm² kvadrātos biezums ne lielāks par 530µm |  |
| 3.Silīcija oksīds SiO2 | 200 nm termisks uz <100> Si plāksnes 10x10 mm² kvadrāti 6 gab/iepak biezums ne lielāks par 700 µm |  |
| 4.Vara mērķis | 99.99% (Ø19mm x 1.5mm), savietojams ar pasūtītāja rīcībā esošo uzputināšanas iekārtu Gatan 682 |  |
| 5.Vizlas loksne | 25 x 75 x 0.16 mm V1, 10 gab. iepakojums; šķēlums <001> plaknē |  |
| 6.Alumīnija Plāksne 99.999% 0.32mm 100x100 mm | parametri: biezuma neprecizitāte ne lielāka par ±10%, mērķis – sakārtotu porainu slāņu veidošana |  |
| 7.Antimons, pulveris, 150µm, 99.999%, | piejaukumi ppm. ne vairāk kā Ag 1, Al 1, B 1, Ba 1, Be 1, Bi 1, Ca 1, Cd 1, Co 5, Cr 1, Cu 1, Fe 1, Li 1, Mg 1, Mn 1, Mo 1, Na 1, Ni 1, Pb 1, Si 1, Sn 2, Ti 10, V 1, Zn 1. |  |
| 8.Bismuts, pulveris, 150µm, 99.999%, | piejaukumi (ppm) ne vairāk par Ag 2, Cu 2, Pb 3 |  |
| 9.Niķeļa folija 25x25 | biezums ne mazāk par 0.025mm, tīrība ne mazānk par 99.99% |  |
| 10.Platīna stieple, 0.25mm, 99.99% | piejaukumi ne vairāk par Ag 1, Au 5, Ca 1, Cu 1, Fe 5, Mg 1, Pd 10, Si 2. |  |
| 11.Selēns, granulas, 3mm, 99.999% | piejaukumi ne vairāk par Ag 0.2, Al 0.1, B 0.1, Ba 0.1, Be 0.01, Bi 0.05, Ca 0.2, Cd 0.01, Co 0.1, Cr 0.05, Cu 0.6, Fe 1, Li 0.01, Mg 0.06, Mn 0.01, Mo 0.1, Na 0.1, Ni 0.1, Pb 0.1, Si 1, Sn 0.1, Te 20, Ti 0.05, V 0.05, Zn 0.5 ppm |  |
| 12.Vara folija 0.05mm bieza | garums 20 m, platums 30mm, tīrība: 99,9%, atlaidināta |  |
| 13.Vara folija 0.075mm bieza | garums 20 m, platums 300mm, tīrība: 99,9%, rūdīta |  |
| 14.Varš folija 25x25 mm | biezums 0.025mm, tīrība 99.95% |  |
| 15.Volframa stieple 0.25mm, 99.95%, | 0.25mm, 99.95%, 5 m rullī |  |
| 16.Zelts, stieple, 0.25mm | 0.25mm, 99.99+%, 5 m rullī |  |
| 17. Dimanta monokristāls (Electronic grade) | piejaukumi ne lielāki par N: 5 ppb, B: 1 ppb, virsmas orientācija <100> +/-3°, virsmas apdare 5 nm abu pušu pulēta, pielaides ne lielākas par: sānu izmēriem +0,2/-0 mm, biezumam +0.5mm/-0.05 mm |  |
| 18.Dimants Tipa Ib HPHT monokristāls 2.6mm×2.6mm×0.5mm | pielaides: +0,2/-0,0 mm uz sānu izmēriem, +/-0.05 mm biezuma, +/-3° kristalogrāfiskā orientācija, virsmas apdare: pulēšanas rādiuss <10 nm |  |
| 19.Dimants Tipa Ib HPHT monokristāls 3mm×3mm×0.3mm | pielaides nepārsniedz +0,2/-0,0 mm uz sānu izmēriem, +/-0.05 mm biezuma, +/- 3° kristalogrāfiskā orientācija, virsmas apdare: pulēšanas rādiuss <10 nm, sānu pārlaiduma rādiuss <250 nm |  |
| 20.Dimants Tipa IIa CVD monokristāls 3mm×3mm×0.3mm | kristalogrāfiskā orientācija <100> +/-3°, pielaides nepārsniedz +0,2/-0,0 mm no sānu izmēriem, +/- 0.05 mm biezuma, virsmas apdare: abas puses pulētas 30 nm |  |
| 21.Kapilāri, 0.1 mm biezums | Vitrocom W5010-050mm vai ekvivalents |  |
| 22.Kapilāri, 0.2 mm biezums | Vitrocom W3520-050mm vai ekvivalents |  |
| 23.Kapilāri, 0.5 mm biezums | Vitrocom 4905-050mm vai ekvivalents |  |
| 24.Adapteris SMA ligzda-BNC spraudnis | parametri: zudumi ne vairāk kā 0.05 dB, diametrs ne vairāk kā 15 mm, garums ne vairāk kā 30 mm, viļņu pretestība 50Ω, DC to 2 GHz |  |
| 25.Mikroviļņu divvirzienu sakabinātājs (Coupler) | 20 dB, 2600 to 4600 MHz, 40 W |  |
| 26.Mikroviļņu slēdzis | SMA, 50Ω, DC to 5000 MHz |  |
| 27.Mikroviļņu summators | SMA, 50Ω, 2500 to 3400 MHz |  |
| 28. Magnētiskas fluorescentas daļiņas 0.2-0.39 mkm | daudzslāņu materiālu šķīšanas un difūzijas analīzei magnētiskajā laukā |  |
| 29.Hermētisks caurejošs savienotājs | 2 spraudņi, 19 kontakti, 0,7 mm |  |
| 30.Paraugu maisītājs ar vorteksa principu | 750-3000 RPM, elektrisko savienojumu izveidošanai vakuuma sistēmās |  |
| 31.Pulētājs 40mm paraugiem ar laika ierobežotāju | Buehler MiniMet 1000 vai ekvivalents, barošanas spriegums 230 V, frekvence 50 Hz |  |
| 32.Mikroskopa lādiņsaites matrica ar Peltjē dzesēšanu | ar krāsu detektoru, temperatūra -10°C, 4800x3600 piks. 14 bitu izšķirtsp., savietojama ar ar pasūtītāja rīcībā esošo Olympus IX 71 vai ekvivalents optisko mikroskopu |  |
| 33.Vītnes adapteris (F/T mount) | savietojams ar pasūtītāja rīcībā esošo Olympus IX 71vai ekvivalents optisko mikroskopu, garantijas laiks ne mazāks par 12 mēnešiem |  |
| 34.Vītnes adapteris (T mount) IX71 inversajam mikroskopam | savietojams ar Olympus IX 71 vai ekvivalents optisko mikroskopu, garantijas laiks ne mazāks par 12 mēnešiem |  |
| 35.Elektrovadoša sudraba epoksīda komplekts SEM paraugu montāžai 14g. | divas komponentes 7g. šļircēs, elektrovadītspēja ne lielāka par 0.017 Ω·cm, sacietēšanas laiks istabas temperatūrā ne lielāks par 6 stundām |  |
| 36.Elektrovadoša sudraba krāsas, ātri žūstoša, uz spirta bāzes, 10µm granulas | SEM paraugu montāžai, vadošu celiņu veidošanai, veido gludu pārklājumu, ir nomazgājama |  |
| 37.Elektrovadoša sudraba pildspalva | Žūstošs istabas temperatūrā. Kopējais līnijas garums ne mazāks par 30 m, 8mm x 20m |  |
| 38.Oglekļa līmlente vadoša | paredzēta lietošanai vakuumā, mērķis - elektronmikroskopa paraugu nostiprināšana (iepakojums 25 gab.) |  |
| 39. Oglekļa plēve 3nm uz 400 vara sieta | paredzēta lietošanai vakuumā, mērķis - elektronmikroskopa paraugu nostiprināšana (iepakojums 25 gab.) |  |
| 39.Oglekļa plēve ar caurumiem uz 200 vara sieta | paredzēta lietošanai vakuumā, mērķis - elektronmikroskopa paraugu nostiprināšana |  |
| 40. Oglekļa plēve uz 400 vara sieta | paredzēta lietošanai vakuumā, mērķis - elektronmikroskopa paraugu nostiprināšana |  |
| 41.TEM paraugu uzglabāšanas kaste ar identifikācijas numuru |  |  |

Komisija nolēma:

- publicēt paskaidrojumu par Nolikuma 16.loti Pasūtītāja mājas lapā.