APSTIPRINĀTS

Atklāta konkursa nolikums

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

iepirkumu komisijas

sēdē 2014.gada 7. aprīlī

protokols Nr. LU 2014/3_2

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

N    O    L    I    K    U    M    S

ar grozījumiem

LU 2014/3

Rīga, 2014.gads

SATURS

I       VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	_____________________________________  3

II     PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA	 _______ 3

III    INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU_____________________ ______4

IV    PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI______________________________ _5

V      PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS

PRASĪBAS_______________________________________________________________   6

VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA______________________________   7

VII   KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI________________________________  8

VIII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ____________________________  9

IX	LĪGUMA NOSACĪJUMI_____________________________________________   9

1. pielikums_______________________________________________________________11

2. pielikums_______________________________________________________________12

3. pielikums_______________________________________________________________85

4. pielikums____________________________________________________________ _ 142 5.pielikums ______________________________________________________________143

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2014/3

  - PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU).

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

  - Iepirkuma priekšmets: “Laboratorijas reaģenti un materiāli”; CPV kods: 24000000-4; Iepirkuma priekšmets dalīts 18 lotēs:

1.3.1. 1. lote - Hromatogrāfijas kolonnas, materiāli hromatogrāfijai un laboratorijas piederumi;

1.3.2. 2. lote - Ķīmiskie šķīdinātāji, skābes, sāļi, citas vielas un laboratorijas piederumi;

1.3.3. 3. lote - Gāzveida vielas;

1.3.4. 4. lote -  Piederumi un preparāti bioķīmijas un medicīnas laboratorijām;

1.3.5. 5. lote -  Dažādas ķīmiskās vielas un laboratorijas materiāli;

1.3.6. 6. lote - Dažādi piederumi laboratorijas iekārtām un molekulārās bioloģijas reaģenti;

1.3.7. 7. lote  -  Dažādi materiāli darbam dabas zinātņu laboratorijās;

1.3.8. 8. lote  -  Molekulārās bioloģijas reaģenti;

1.3.9. 9. lote  -  Laboratorijas materiāli no plastmasas bioķīmiskām analīzēm;

1.3.10. 10. lote - Dažādi materiāli hromatogrāfijai un organiskajai sintēzei, ūdens attīrīšanai un medicīniskiem pētījumiem;

1.3.11. 11. lote -  Ķīmiskie trauki un reaģenti darbam dabas zinātņu laboratorijās;

1.3.12. 12. lote - Reaģentu  komplekti diagnostikai;

1.3.13. 13. lote - Dažādi materiāli bioķīmiskiem pētījumiem;

1.3.14. 14.lote - Kukaiņu ievākšanas aprīkojums;

1.3.15. 15 lote - Optiskās komponentes;

1.3.16. 16. lote - Materiāli elektronu litogrāfijai un mikroanalīzei;

1.3.17. 17.lote - Mikroorganismu kultūras;

1.3.17. 18.lote- Laboratorijas dzīvnieku līnijas.

1.4. Līguma izpildes laiks:      divi gadi no līguma noslēgšanas brīža.

1.5. Līguma izpildes vieta: Rīga, Latvija.

1.6. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Sandra Ozola, juriste, tālr.+371 67034468, fax. .+371 67034676, e-pasts-sandra.ozola@lu.lv.

1.7. Šā iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk- Konkurss), kuru reglamentē Publisko iepirkumu likums (turpmāk-PIL) un citi Latvijas Republikā (turpmāk- LR)  spēkā esoši normatīvie akti.

1.8. Pretendents ir fiziska/ juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura piedāvā veikt Preces piegādi un ir iesniegusi piedāvājumu Konkursam.

II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu, ievēro šajā nolikumā (turpmāk- Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā ietver:

- titullapu, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, reģistrācijas numuru, Konkursa nosaukumu un  iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2014/3;

- piedāvājuma satura rādītāju;

- Pretendenta apliecinājumu, kas aizpildīts pēc Nolikuma 1. pielikuma veidlapas parauga;

- Pretendenta atlases dokumentus (skatīt IV nodaļu);

5)     Tehnisko specifikāciju, kura aizpildīta pēc Nolikuma 2. pielikuma parauga;

6)   Finanšu piedāvājumu ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda, ievērojot Nolikuma 3. pielikuma veidlapas paraugu;

7)     papildus Pretendentam pieprasītos dokumentus (skatīt V nodaļu);

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši LR Valsts valodas likuma un Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma  oriģināls un 2 (divas) kopijas (ar norādēm “Oriģināls”, “Kopija”) un viena kopija elektroniski (CD, DVD datu nesējā vai zibatmiņā, MS Word, MS Excel savietojamā formātā):

2.3.1. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē.  Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”);

2.3.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem;

2.3.3. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Atsevišķi dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā (svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā).

2.4. Piedāvājumu var nogādāt un iesniegt ar kurjera pastu/ personiski.

2.5. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde, Baznīcas iela 5, Rīga, LV 1010;

2) Atzīme:

Atklāts konkurss

“Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(iepirkuma ident. Nr. LU 2014/3);

3) Pretendenta nosaukums un adrese;

4) atzīme “Neatvērt pirms Konkursam iesniegto piedāvājumu atvēršanas”.

2.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība: Piedāvājums iesniedzams LU Saimniecības pārvaldē, 201. telpā, 2.stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2014. gada 15. maijs plkst.11:00. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

2.7. Piedāvājumu atvēršana notiks 262. telpā, 2. stāvā, Baznīcas ielā 5, Rīgā, un sāksies 2014.gada 15. maijā plkst.11:00

2.8. Pretendents var iesniegt tikai vienu Konkursa piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

III   INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets: Laboratorijas reaģenti un materiāli (turpmāk-Prece). Līguma priekšmets dalīts 18. lotēs un tās ir:

1.3.1. 1. lote - Hromatogrāfijas kolonnas, materiāli hromatogrāfijai un laboratorijas piederumi;

1.3.2. 2. lote - Ķīmiskie šķīdinātāji, skābes, sāļi, citas vielas un laboratorijas piederumi;

1.3.3. 3. lote - Gāzveida vielas;

1.3.4. 4. lote -  Piederumi un preparāti bioķīmijas un medicīnas laboratorijām;

1.3.5. 5. lote -  Dažādas ķīmiskās vielas un laboratorijas materiāli;

1.3.6. 6. lote - Dažādi piederumi laboratorijas iekārtām un molekulārās bioloģijas reaģenti;

1.3.7. 7. lote  -  Dažādi materiāli darbam dabas zinātņu laboratorijās;

1.3.8. 8. lote  -  Molekulārās bioloģijas reaģenti;

1.3.9. 9. lote  -  Laboratorijas materiāli no plastmasas bioķīmiskām analīzēm;

1.3.10..10. lote - Dažādi materiāli hromatogrāfijai un organiskajai sintēzei, ūdens attīrīšanai un medicīniskiem pētījumiem;

1.3.11. 11. lote - Ķīmiskie trauki un reaģenti darbam dabas zinātņu laboratorijās;

1.3.12. 12. lote - Reaģentu  komplekti diagnostikai;

1.3.13. 13. lote - Dažādi materiāli bioķīmiskiem pētījumiem;

1.3.14. 14.lote - Kukaiņu ievākšanas aprīkojums;

1.3.15. 15 lote - Optiskās komponentes;

1.3.16. 16. lote -Materiāli elektronu litogrāfijai un mikroanalīzei;

1.3.17. 17.lote - Mikroorganismu kultūras ;

1.3.18. 18.lote- Laboratorijas dzīvnieku līnijas

3.2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: divi gadi no līguma noslēgšanas brīža.

3.3. Paredzamā iepirkuma apjoms: ~ EUR 692000:

3.3.1. 1.lote:~ EUR 80000;

3.3.2. 2.lote:~ EUR 60000;

3.3.3. 3.lote:~ EUR 40000;

3.3.4. 4. lote:~ EUR 30000;

3.3.5. 5. lote:~ EUR 90000;

3.3.6. 6. lote:~ EUR 90000;

3.3.7. 7. lote:~ EUR 10000;

3.3.8. 8. lote:~ EUR 35000;

3.3.9. 9. lote:~ EUR 40000;

3.3.10. 10. lote: ~ EUR 80000;

3.3.11. 11. lote: ~ EUR 15000;

3.3.12. 12. lote:~ EUR 30000;

3.3.13. 13. lote: ~ EUR 40000;

3.3.14. 14. lote: ~ EUR 10000;

3.3.15. 15.lote: ~ EUR 6000;

3.3.16. 16.lote: ~ EUR 8000;

3.3.17. 17. lote:~ EUR 3000;

3.3.18. 18.lote:~  EUR  25000.

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendentam jāņem vērā, ka uzrādītais iepirkuma apjoms  ir aptuvens un tiks precizēts iepirkuma gaitā.

3.4.  Preces tehniskā specifikācija norādīta Nolikuma 2.pielikumā. Papildus tehniskās specifikācijas prasības:

3.4.1. 10. lotes 1. pozīcija: pēc paneļa piegādes brīža, visiem biomarķieru noteikšanas reaktīviem derīguma termiņš ne mazāk kā 5. mēneši;

3.4.2. 12. lotes 1. pozīcija: pēc reaģentu piegādes brīža, visiem biomarķieru noteikšanas reaktīviem derīguma termiņš ne mazāk kā 11 mēneši;

3.4.3.  12. lotes 2.pozīcija: pēc kitu piegādes brīža, derīguma termiņš ne mazāk kā pieci mēneši;

3.4.4.  12. lotes 3. pozīcija: pēc kitu piegādes brīža, derīguma termiņš ne mazāk kā pieci mēneši.

3.5. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču kataloga Nr., zīmols vai specifisks preču veids,atbilstība noteiktam dstandartam, Pretendents var piedāvāt Preci kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

IV  PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI

4.1. Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:

4.1.1. dokuments, kurš apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls);

4.1.2. dokumentu, kas apliecina ārvalstīs reģistrēta Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) vai profesionālajā reģistrā vai, ka ir kādas noteiktas organizācijas biedrs (kopija), ja reģistrāciju paredz attiecīgo normatīvo aktu regulējums;

4.1.3. aizpildītus 1.,2.,3.,4 pielikumus pēc Nolikuma veidlapu paraugiem.

4.2. Nolikuma 4.1. punkta prasību neievērošanas gadījumā  Pretendenta piedāvājums tālāk netiks vērtēts,  ja konstatētā neatbilstība ir būtiska.

V   PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS

5.1. Iesniegtie Pretendenta piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

5.2. Nosacījumi Pretendenta dalībai Konkursā:

5.2.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū Nolikuma prasībām atbilstošu pakalpojuma izpildi;

5.2.2. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39. viens prim pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.viens prim panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.viens prim panta trešās un ceturtās daļas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

5.2.3. Nolikuma 5.2.2.punktā noteiktās prasības attiecas uz arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

5.2.4. Pretendenti tiek izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā gadījumos, ja Pretendents neatbilst Nolikuma 5.2.2. un 5.2.3. punktā minētajām prasībām, Nolikumā noteiktajā kārtība nav iesniedzis šo informāciju apliecinošus dokumentus (-u) un / vai ir sniedzis nepatiesu informāciju un / vai nav sniedzis pieprasīto informāciju.

5.3. Pretendentam ir jānodrošina Konkursā piedāvātās cenas nemainīgums visā iepirkuma līguma izpildes gaitā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu;

5.4. Pretendentam piedāvājumā jāietver informācija: detalizēts apraksts par iespējamiem Preces piegādes termiņiem.

5.5. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

5.5.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām;

5.5.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta iesniegtajiem Nolikuma IV nodaļā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem;

5.5.3. tehniskpiedāvājuma atbilstības pārbaude: Komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 2.pielikums);

5.5.4. piedāvājumu vērtēšana, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu:

5.5.4.1. piedāvājumu vērtēšana notiks piemērojot izdevīguma punktu metodi, proti,  salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Konkursa iepirkumu komisija  atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu katrā no lotēm.

Piedāvājumu novērtēs, piemērojot šādus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritērijus ar punktu sistēmu katrai lotei:

| Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšana | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena |  | 70 |
| 2. | Piegādes termiņi: |  | 30 |
|  | detalizēts apraksts par iespējamiem piedāvātās preces piegādes termiņiem | Preces piegādes termiņi kādos Pretendents var piegādāt attiecīgās lotes piedāvājumā ietverto Preci, sākot no 7 stundu laika termiņa, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. Vērtējums katrai lotei atsevišķi salīdzinot labāko piedāvājumu ar citu Pretendentu piedāvājumiem (īsāks laiks –vairāk punktu). |  |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits |  | 100 |

5.4.4.1. 2.    Pretendenta piedāvājuma vidējo galīgo vērtējumu aprēķina pēc formulas:

P = ΣKvid. + C,     kur

P- pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums;

ΣKvid. – komisijas locekļu vidējo vērtējumu par katru kritēriju summa( komisijas locekļu vērtējumu summa par konkrēto kritēriju, dalīta ar konkursa komisijas locekļu skaitu)

C- cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu:

C = , kur

– viszemākā piedāvātā cena,

– vērtējamā piedāvājuma cena,

N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība (70 izdevīguma punkti).

5.4.4.1.2.1. Piegādes termiņi – ne vairāk par 30 izdevīguma punktiem, tiek aprēķināti pēc formulas: Kp = Kx/Ky x N, kur Kp – iegūto punktu skaits, Kx – īsākais piegādes termiņš, Ky – vērtējamā piedāvājuma piegādes termiņš, N – maksimālais punktu skaits piegādes termiņam.

VI   PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Konkursa piedāvājumu izvērtēšanu un izvēlēto Pretendentu nosaka ar 2006. gada 22. jūnija rektora rīkojumu Nr.1/162 ar grozījumiem (Nr. 1/363), kas veikti līdz 19.12.2013. izveidota iepirkuma komisija (turpmāk- Komisija).

6.2. Komisijas sanāksmes un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs.

6.3. Piedāvājuma atvēršanas sanāksmē Komisijas priekšsēdētājs nolasa Pretendentu sarakstu.

6.4. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas Komisijas priekšsēdētājs nosauc Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Visi klātesošie Komisijas locekļi parakstās uz  finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

6.5. Piedāvājumu atvēršanas norisi Komisija protokolē.

6.6. Kad visi piedāvājumi atvērti un veiktas augstāk minētās darbības, atvēršanas sanāksmi slēdz.

6.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

6.8. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums iesniegts un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām.

- 6.9. Pretendentu atlases laikā Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai prasībai.

6.10. Komisija atlasa un vērtē tos Pretendentu piedāvājumus, kuri atbilst visām Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā, ja konstatētā neatbilstība ir būtiska.

- 6.11. Pēc Pretendentu atlases Komisija veic piedāvājumu tehniskās atbilstības pārbaudi tiem Pretendentiem, kuri izturējuši Pretendentu atlasi, un izvērtē piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām.

6.12. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajām tehniskās atbilstības prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

- 6.13. Pēc Pretendentu tehniskā piedāvājuma vērtēšanas Komisija veic finanšu piedāvājuma vērtējumu un veic saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanu atbilstoši vērtējuma kritērijiem.

6.14. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu/ izbeigt/pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļiem.

VII    KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām/ satur nepatiesu informāciju.

7.2. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.3. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno Komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs Komisijai.

7.4. Komisija var izdarīt izmaiņas Nolikumā / pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Šī informācija jādara zināma visiem Pretendentiem.

7.5. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.6. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

7.7.  Komisija patur sev tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.

7.8. Komisijai, izmantojot priekšlikumu vērtēšanas kritērijus, kas norādīti V nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

7.8.1. par iepirkuma līguma slēgšanu;

7.8.2. izbeigt/pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.8.3. par jaunas iepirkumu procedūras organizēšanu.

7.9. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

- VIII    PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīva griba.

8.2. Pretendents Konkursā var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

8.3. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Konkursā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir  jābūt gatavam pildīt Konkursa Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

8.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktajā kārtībā.

8.5. Pretendents var mainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.6. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

8.7. Pretendentam ir tiesības piedalīties Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

8.8. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam ir pienākums desmit darba dienu laikā pēc dienas, kad izsniegta/nosūtīta informācija par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu,   iesniegt Pasūtītājam attiecīgās ārvalsts  kompetentās institūcijas izdotu izziņu (oriģināls/apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas un, kas apliecina, ka attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.viens prim pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.viens prim panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.viens prim panta otrās un ceturtās daļas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā PIL prasībām, ja Pasūtītājs pats publiskās datu bāzēs nevar iegūt minēto informāciju

IX LĪGUMA NOSACĪJUMI

9.1. Līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kādas var rasties, veicot iepirkumu Pasūtītāja vajadzībām.

9. 2. Līguma izpildē iesaistītā personāla, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši PIL 68. panta tiesiskam regulējumam.

9.3. Pasūtītājs līgumu slēdz saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, kas izriet no Nolikumā izvirzītajām prasībām.

9.4. Līgumu sagatavo Pasūtītājs atbilstoši valsts Valodas likuma prasībām. Ja Līgums ar ārvalstu piegādātāju tiek noslēgts kā divvalodīgs, teksta tulkojuma šaubu gadījumā, prioritārs ir uzskatāms teksts latviešu valodā.

9.5. Līguma projekts ietverts Nolikuma 5.pielikumā.

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

1.pielikums

Apliecinājums

LU atklātā konkursa

„Laboratorijas  reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

Pretendenta nosaukums: ________________________________________________________________________________

Reģ.Nr.____________________________ PVN maksātāja Nr._________________________________________________

Juridiskā adrese ______________________________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese _________________________________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e pasta adrese __________________/ ____________________/______________________________

Apliecinājums

Ar šo apliecinām, ka:

- attiecībā uz mums nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.viens prim pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.pantaviens prim pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.panta viens prim trešās un ceturtās daļas gadījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

2) vēlamies piedalīties atklātā konkursā  „Laboratorijas  reaģenti un materiāli”;

3) esam gatavi pildīt iepirkumu saskaņā ar Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

4) mums nav iebildumu attiecībā uz atklātā konkursa „Laboratorijas  reaģenti un materiāli”

Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām;

5) garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

___________________                _________________                    ____________

/vārds, uzvārds/ 		              /amats/                   		    /paraksts/

_________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	                      /datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

1.lote - Hromatogrāfijas kolonnas, materiāli hromatogrāfijai un laboratorijas piederumi

Mērķis: Reaģentus un materiālus paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes, medicīnas zinātņu un hromatogrāfijas laboratorijās

| 1. Hromatogrāfijas materiāli | 1.1. PSH plāksnītes, Silica gel 60, 20x20 cm, 25 gab.iep. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. 2 ml šļirces ar Luer-lock galu |  |  |  |
|  | 1.3. 2 µl šļirces ar HPLC –Reodyne adatu |  |  |  |
|  | 1.4 Hamiltona šļirce 10µl (GH & vai HPLC) |  |  |  |
|  | 1.5.Syringe Filter 13 mm, PTFE hidrofils pildījums, 0,45 µm, 100 gab/iep |  |  |  |
|  | 1.6. Syringe Filter 13 mm, PTFE hidrofils pildījums, 0,22 µm, 100 gab/iep |  |  |  |
|  | 1.7. Kartridžs Oasis HLB 30µm 60mg 3 ml, 100gab.iep vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 1.8. Kapilārs ESI-SS, PLCZ vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 1.9. Paraugu pudelītes 2 ml 9-425, 100 gab/iep. |  |  |  |
|  | 1.10.Vāks, 9-425, 100 gab/iep. |  |  |  |
|  | 1.11. Blīve PTFE/red rubber 9-425 100 gab/iep. |  |  |  |
|  | 1.12. Paraugu pudelītes 1 ml (11,5mm x 32mm) ar vākiem, 100 gab/iep |  |  |  |
|  | 1.13. Paraugu pudelītes 2 ml (12mm x 32mm) 8-425, 100 gab/iep. |  |  |  |
|  | 1.14. Vāks, 8-425mm, 100 gab/iep., vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 1.15. Blīve PTFE/red rubber 8/425 100 gab/iep vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 1.16. Kolonna XBridge BEH C18, 3.5µm 3,0x150 mm, 130Å vai ekvivalenta |  |  |  |
|  | 1.17. Kolonna XBridge BEH Phenyl, 3.5µm 3,0x150 mm, 130Å vai ekvivalenta |  |  |  |
|  | 1.18.Kolonna AccQ-Tag Ultra RP, 1.7µm 2.1x100 mm, 130Å vai ekvivalenta |  |  |  |
|  | 1.19. Kolonna ACQUITY UPLC BEH Shield RP18, 1.7µm 2.1x50 mm, 130Å vai ekvivalenta |  |  |  |
|  | 1.20. Kolonna ACQUITY UPLC CSH130 C18, 2.5µm 2.1x100 mm, vai ekvivalenta |  |  |  |
|  | 1.21. Kolonna Atlantis T3 3.0µm 2.1x150 mm, vai ekvivalenta |  |  |  |
|  | 1.22. Ultron ES-Pepsin Chiral separation, 5µm, 4.6x150 mm, 120Å vai ekvivalenta |  |  |  |
|  | 1.23. Kolonna Atlantis HILIC silica 1.8µm 2.1x50 mm, vai ekvivalenta |  |  |  |
|  | 1.24. Cietfāzes ekstrakcijas kolonas Chromabond, daļiņu izmērs 45 µm, izmērs 6 ml/ 1000 mg, pildījums C18 ec vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 1.25.Cietfāzes ekstrakcijas kolonas Chromabond, daļiņu izmērs 45 µm, izmērs 15 ml/ 2000 mg, pildījums C18 ec vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 1.26.Cietfāzes ekstrakcijas kolonas Chromabond, daļiņu izmērs 40-80 µm, izmērs 6/ 1000 mg, pildījums PA, prolipropilēna kolona vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 1.27.Cietfāzes ekstrakcijas kolonas Chromabond, daļiņu izmērs 45 µm, izmērs 6 ml/ 1000 mg, pildījums NH2, prolipropilēna kolona vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 1.28.Cietfāzes ekstrakcijas kolonas Chromabond, daļiņu izmērs 45 µm, izmērs 6 ml/ 500 mg, pildījums NH2, prolipropilēna kolona vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 1.29. Ultron ES-OVM Chiral separation 4.6x150 mm vai ekvivalenta |  |  |  |
|  | 1.30. Šļirces filtri 0,45 µm Nylon Diametrs 25 mm, 100 gab/iep vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 1.31. Šļirces filtri 0,20 µm Nylon Diametrs 25 mm, 100 gab/iep vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 1.32. Membrānfiltri ūdens paraugu filtrēšanai, diam. 25 mm, poras 0,45 µm, 100 gab/iep. |  |  |  |
|  | 1.33. Šļirces PP ar Luer lock ūdens paraugu filtrēšanai, piemērotas membrānfiltriem, 25 ml vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 1.34. Vienreizējo uzgaļu komplekts automātiskai pipetei 50 līdz 200 mkl, 100 gab/iep., vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 1.35.Šļirces PP/PE paraugu attīrīšanai, 1 ml, 100 gab/iep vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 1.36. Adata emulsiju veidošanai 16G x 2 - 7/8“ ar pastiprinājumu vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 1.37. Adata emulsiju veidošanai18G x 2 – 7/8“ ar pastiprinājumu vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 1.38. Flash hromatogrāfijas kolonnas: 1) savietojamas ar Pasūtītāja rīcībā esošām Biotage Isolera Flash hromatogrāfijas sistēmām ; 2) Luer lock savienojumi abos kolonnas galos vai ekvivalents; 3) Izmantojamas spiedienā līdz 7 bar bez papildu piederumiem; 4) Sorbents – silikagels (sorbenta masa 7-12 g, daļiņu izmērs 50 m); 5) Iespējamas vismaz šādas parauga ievadīšanas metodes: a) parauga šķīduma tieša ievadīšana kolonnā ar šļirci; b) parauga šķīduma uznešana uz silikagela tabletes, kas ievietojama kolonnā; c) uz silikagela sorbēta parauga pārnešana patronā, kas ievietojama kolonnā |  |  |  |
|  | 1.39.Augstefektīvās flash hromatogrāfijas kolonnas: Savietojamas ar Pasūtītāja rīcībā esošām Biotage Isolera Flash hromatogrāfijas sistēmām; 2) Luer lock savienojumi abos kolonnas galos 3) Sorbents – silikagels (sorbenta masa 25 g); 4) Iespējamas vismaz šādas parauga ievadīšanas metodes: a) parauga šķīduma tieša ievadīšana kolonnā ar šļirci; b) parauga šķīduma uznešana uz silikagela tabletes, kas ievietojama kolonnā; uz silikagela sorbēta parauga pārnešana patronā, kas ievietojama kolonnā |  |  |  |
|  | 1.40. Sfēriskā silikagela augstefektīvās flash hromatogrāfijas kolonnas: 1) Savietojamas ar Pasūtītāja rīcībā esošām Biotage Isolera Flash hromatogrāfijas sistēmām; 2) Luer lock savienojumi abos kolonnas galos vai ekvivalents; 3) Izmantojamas spiedienā līdz 7 bar bez papildu piederumiem; 4) Sorbents – silikagels (sorbenta masa 7-12 g, sfēriskas daļiņas ar izmēru 25 m); 5) Efektivitāte: teorētisko šķīvju skaits ne mazāks par 7000 N/m; 6) Iespējamas vismaz šādas parauga ievadīšanas metodes: a) parauga šķīduma tieša ievadīšana kolonnā ar šļirci; b) parauga šķīduma uznešana uz silikagela tabletes, kas ievietojama kolonnā; c) uz silikagela sorbēta parauga pārnešana patronā, kas ievietojama kolonnā. |  |  |  |
|  | 1.41. Patronas parauga ievadīšanai flash hromatogrāfijas kolonnās: Paredzētas uz silikagela sorbēta parauga ievietošanai flash hromatogrāfijas kolonnās. Savietojamas ar Pasūtītāja rīcībā esošām Biotage Isolera Snap 10 g flash hromatogrāfijas kolonnām |  |  |  |
|  | 1.42. Manuāli pildāmas patronas parauga ievadīšanai flash hromatogrāfijas kolonnās: Paredzētas uz silikagela sorbēta parauga ievietošanai flash hromatogrāfijas kolonnās. Savietojamas ar Pasūtītāja rīcībā esošām Biotage Isolera Snap 10 g flash hromatogrāfijas kolonnām, 1 g samplet cartrige |  |  |  |
|  | 1.43. Manuāli pildāmas patronas parauga ievadīšanai flash hromatogrāfijas kolonnās: Paredzētas uz silikagela sorbēta parauga ievietošanai flash hromatogrāfijas kolonnās. Savietojamas ar Pasūtītāja rīcībā esošām Biotage Isolera Snap 25 g flash hromatogrāfijas kolonnām, 3 g samplet cartridge |  |  |  |
|  | 1.44. Sampleta sagatavošanas komplekts: Sampleta sagatavošanas komplekts 1 g tukšām Biotage Snap sampleta kārtridžām, savientojams ar Pasūtītāja rīcībā esošiem Biotage Snap 1 g sampletiem |  |  |  |
|  | 1.45. Sampleta sagatavošanas komplekts: Sampleta sagatavošanas komplekts 3 g tukšām Biotage Snap sampleta kārtridžām, savientojams ar Pasūtītāja rīcībā esošiem Biotage Snap Snap 1 g sampletiem |  |  |  |
|  | 1.46. Inžektora septas :Pasūtītāja rīcībā esošā Hromatogrāfa “Clarus 600”, LB-2 Injectoram vai ekvivalents, diametrs 11 mm, septa ar ļoti zemu izskalošanos plašā temperatūras diapozonā, — 100 līdz 350 °C, ar vieglu adatas ieduršanas iespēju un augstu punktēšanas noturību. Septai jābūt kondicionētai un gatavai lietošanai. |  |  |  |
|  | 1.47. Stikla caurspīdīgas viālas ar skrūvējamu vāku Pasūtītāja rīcībā esošā gāzu hromatogrāfa “Clarus 600” autosampleram, 8 mm 2 mL tilpuma vai ekvivalents, |  |  |  |
|  | 1.48. Stikla caurspīdīgas viālas ar skrūvējamu vāku Pasūtītāja rīcībā esošā Hromatogrāfa “Clarus 600” autosampleram, melna polipropilēna vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 1.49. PTFE pārklātas gumijas septas stikla viālām :ar skrūvējamu vāku Pasūtītāja rīcībā esošā gāzu hromatogrāfam “Clarus 600”autosampleram, vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 1.50. Kolonna gāzu hromatografam Garums 75m iekšējais diametrs 0,53mm, nekustīgā fāze 3.00 μm bieza 6% cyanopropylphenyl 94% methylpolysilaksane, vai cita gaistošiem organiskajiem savienojumiem priekš MS detektora |  |  |  |
|  | 1.51. Kolonna gāzu hromatografam :Garums 75m iekšējais diametrs 0,45mm, nekustīgā fāze 2.55 μm bieza 6% cyanopropylphenyl 94% methylpolysilaksane, vai cita gaistošiem organiskajiem savienojumiem priekš MS detektora |  |  |  |
|  | 1.52. Kolonna gāzu hromatografam : Garums 30m iekšējais diametrs 0,45mm, nekustīgā fāze 2.55 μm bieza 6% cyanopropylphenyl 94% methylpolysilaksane, vai cita gaistošiem organiskajiem savienojumiem priekš MS detektora |  |  |  |
| 2. Hromatogrāfijas standarti eikosanoidu noteikšanai: | 2.1.Deiterizētie standarti: 2.1.1. Leukotriene B4-d4 2.1.2. Lipoxin A4-d5 Apjoms: 100mkg no katra |  |  |  |
|  | 2.2.Lipid maps MS standards: 2.2.1. 5(S),6(R)-lipoxin A4; 2.2.2.Leukotriene B4 Apjoms: 500 mkg no katra |  |  |  |
| 3 Piederumi laboratorijas iekārtām | 3.1.Nerūsējošā tērauda caurule, gofrēta, vidēji cieta, vakuumizturīga NW 25 standarts (ID 1''), kontaktā centrēšanai izmanto gumijas o-riņķi: ID - iekšējais diametrs, 0,5m gara |  |  |  |
|  | 3.2.Nerūsējošā tērauda slēguzmava, vakuumizturīga 3W 25 standarts (ID 1''), kontaktā centrēšanai izmanto gumijas o-riņķi |  |  |  |
|  | 3.3.Vakuumslēdzis ar pozīcijām on/off (bumbas)NW 25 standarts (ID 1''), nerūsējošais tērauds, noplūde <10^-6mbar/s, kontaktā centrēšanai izmanto gumijas o-riņķi. |  |  |  |
|  | 3.4.Vakuumizturīgs vakuumcaurules kontakts ar korpusu NW 25 standarts (ID 1''), nerūsējošais tērauds, kontaktā centrēšanai izmanto gumijas o-riņķi |  |  |  |
|  | 3.5.Nerūsējošā tērauda vakuumisturīga pāreja no NW 25 uz 3/8 collu trubu NW 25 standarts (ID 1''), kontaktā centrēšanai izmanto gumijas o-riņķi |  |  |  |
|  | 3.6.Vakuumziede “Krytox GPL 206” vai ekvivalenta |  |  |  |
|  | 3.7.Vinila caurule, 1m, vakuumizturīga 3/8'' ID |  |  |  |
|  | 3.8. PVC caurule ar metāla stiepli, 30,5 cm gara, vakuumizturīga1'' ID |  |  |  |
|  | 3.9. Pāreja, vakuumizturīga vakuumizturīga; no NW 25 uz 1'' PVC, kontaktā centrēšanai izmanto gumijas o-riņķi |  |  |  |
|  | 3.10. Pāreja, vakuumizturīga; no NW 25 uz 9.2mm gumijas cauruli, kontaktā centrēšanai izmanto gumijas o-riņķi |  |  |  |
|  | 3.11. Skava NW 25 standarts (ID 1'') |  |  |  |
|  | 3.12. Centrējošais riņķis, vakuuma NW 25 standarts (ID 1''); o-ring, metāla ar gumiju apkārt |  |  |  |
|  | 3.13. 90° pagrieziens NW25 nerūsējoša tērauda; Edwards C10514420 vai ekvivalents, paredzēts vakuuma iekārtu savienošanai, spiediena diapazons 10^-7 mbar - 17 bar; |  |  |  |
|  | 3.14. Adatas tipa vakuuma vārsts ar NW10 savienojumu: Edwards C37102000 vai ekvivalents, paredzēts vakuuma iekārtu savienošanai, spiediena diapazons 10^-7 mbar - 17 bar, |  |  |  |
|  | 3.15. Aktivēta alumīnija oksīda granulas: Edwards H02600050 vai ekvivalents, mērķis – vakuuma eļļas, ūdens u.c. piejaukumu filtrēšana vakuuma sistēmā, |  |  |  |
|  | 3.16. Bezspalvu salvetes, ISO 5 klase, 23x23 cm, 150 gab/iep: TEXWIPE TX1009B vai ekvivalents, paredzētas optisko komponenšu tīrīšanai, |  |  |  |
|  | 3.17. EMF 20 vai ekvivalents eļļas aromātu filtra elements, 5 gab/iep: mērķis - vakumsūkņu izejas gāzu filtrēšana |  |  |  |
|  | 3.18. EMF 20 vai ekvivalents eļļas filtra elements: mērķis - vakumsūkņu izejas gāzu filtrēšana |  |  |  |
|  | 3.19.Gaisa filtrs ūdens mazināšanai:EXAIR 9004 vai ekvivalents, mērķis - kondensāta filtrēšana dažāda spiediena sistēmās |  |  |  |
|  | 3.20. Kabelis, 3m vakuuma sensora pieslēgšanai: Edwards D40001030 vai ekvivalents, ar FCC68 spraudņiem abos galos |  |  |  |
|  | 3.21. Kvarca caurule 26OD x 24ID x 1219L, mm .Technical Glass Products Fused Quartz Tubing 24X26 vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 3.22. Kvarca caurule: 50OD x 44ID x 600L, mm, 1200ºC; MTI Corporation EQ-QZTube-50-44-24-GE vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 3.23. Kvarca laiviņa:100 mm garums x 42 mm platums x 20 mm augstums, maks temperatūra 1200 °C |  |  |  |
|  | 3.24. Lokana nerūsējoša tērauda caurule ar NW25 vakuuma savienojumiem 150 mm:paredzēta vakuuma iekārtu savienošanai, spiediena diapazons 10^-7 mbar - 17 bar |  |  |  |
|  | 3.25. Pārēja no NW40 uz NW25 standartu: nerūsējošais tērauds; paredzēta vakuuma iekārtu savienošanai, spiediena diapazons 10^-7 mbar - 17 bar, garantijas laiks ne mazāks par 12 mēnešiem |  |  |  |
|  | 3.26.Peristaltiska sūkņa pulsāciju slāpētājs:9.5 mm iekš diam.; paredzēta vakuuma sistēmu gāzu plūsmas stabilizācijai, garantijas laiks ne mazāks par 12 mēnešiem |  |  |  |
|  | 3.27. Saspiests gaiss elektronikas iekārtu tīrīšanai: SERVISOL 100012510 vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 3.28. Šļirce: stikla, 10mL tilpums, 0,2mL iedaļa, nerūs. tērauda Luer lock savienojums Hamilton 81620 vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 3.29.Šļirces filtrs: PTFE, PTFE, 0.20µ, 100 gab. iepakojums Cole-Parmer EW-02915-20 vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 3.30. Šļirces filtrs: PTFE, PTFE, 0.45µ, 100 gab. iepakojums Cole-Parmer EW-02915-22 vai ekvivalents, |  |  |  |
|  | 3.31. T-gabals nerūsējoša tērauda 2 savienojumi NW40, sānu savienojums NW16: paredzēta vakuuma iekārtu savienošanai, spiediena diapazons 10^-7 mbar - 17 bar, garantijas laiks ne mazāks par 12 mēnešiem |  |  |  |
|  | 3.32. Vakuuma caurule: iekš. diam. 6,5mm, elastīga, peristaltiskam sūknim, Solve-Flex vai ekvivalents, paredzēta vakuuma iekārtu savienošanai, spiediena diapazons 10^-7 mbar - 17 bar, garantijas laiks ne mazāks par 12 mēnešiem |  |  |  |
|  | 3.33. Vakuuma cauruļu savienojums: rievots 6,5mm, garums 40-50mm, PFA ekvivalents; paredzēts vakuuma iekārtu savienošanai, spiediena diapazons 10^-7 mbar - 17 bar, garantijas laiks ne mazāks par 12 mēnešiem |  |  |  |
|  | 3.34.Vakuuma cauruļu savienojums: rievots 6,5mm, nerūsējošais tērauds 316L; paredzēts vakuuma iekārtu savienošanai, spiediena diapazons 10^-7 mbar - 17 bar, garantijas laiks ne mazāks par 12 mēnešiem |  |  |  |
|  | 3.35. Vakuuma cauruļu savienojums:ievots 9,5mm, garums 40-50mm, PFA ekvivalents; paredzēts vakuuma iekārtu savienošanai, spiediena diapazons 10^-7 mbar - 17 bar, garantijas laiks ne mazāks par 12 mēnešiem |  |  |  |
|  | 3.36. Vakuuma devēja sensora elements: WRG NW25, nerūsējoša tērauda, mērīšanas diapazons no 1 atm. līdz 10-9 mbar vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 3.37. Vakuuma smēre:Dow Corning DOWC636082B vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 3.38.Vakuuma sūkņa servisa komplekts: EdwardsA65201131 vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 3.39. Vakuumsūkņu eļļa:0^-8 mbar @ 20°C, Ultragrade 19 ekvivalents, Edwards H11025013 vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 3.40. Zelta stieple: 25μ, 100 Meter, 2 collu spole mikrokontaktu metināšanai, savietojama ar UniTemp WB-100 mikrokontaktu metināšanas iekārtu |  |  |  |
|  | 3.41. Elektrovadoša sudraba epoksīda līme Ag 60-90 vai ekvivalents:elektrisko kontaktu veidošanai, elektrovadītspēja ne lielāka par 0.001 Ω·cm, maksimālā darba temperatūra ne zemāka par 100°C |  |  |  |
|  | 3.42. Foto jutīga laka:pozitīva, UV, vara slāņa optiskai litogrāfijai |  |  |  |
|  | 3.43. Elektrovadoša sudraba krāsa, 3G:virsmas pretestība ne lielāka par 0.03 Ω, žūšanas laiks 20°C temperatūrā ne ilgāks par 10 minūtēm, maksimālā darba temperatūra ne mazāka par 125°C |  |  |  |
|  | 3.44. Koaksiālais kabelis: DC-1GHz ar BNC spraudņiem, 50Ω,RADIALL R285425000 vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 3.45. Koaksiāls savienotājs:taisna leņķa BNC ligzda, 50ohm, 4GHz, lodējama TE CONNECTIVITY 1-1634612-0 vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 3.46. Kontaktligzda:SMA Koaksiāla, 50 Omi, iespiedplates malas montāžai MOLEX 73251-1150 vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 3.47. Lodalva stieple:bezsvina, 0.5mm, 250g., 217°C Sn97.1Ag2.6Cu0.MULTICOMP 812020 vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 3.48. Poliimīda līmplēve: 07 mm 12.7mm x 32m , maksimālā darba temperatūra ne mazāka par 260 ° C |  |  |  |
|  | 3.49. Vara lente ar elektrovadošu līmi: 12.70 mm 3M 1181 TAPE (1/2) vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 3.50. Kvarca priekšmetstikliņš: 25 x 76 mm, 1 mm biezs, virsmas negludums ne lielāks par 2 nm |  |  |  |
|  | 3.51. Kvarca segstikliņš: 4 mm kvadrāts 0.2 mm biezs SPI Supplies 01015-AB vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 3.52. Pagaidu līme paraugu pulēšanai, caurspīdīga: 121°C, šķīdinātājs acetons, Crystalbond 509 vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 3.53. Pulēšanas suspensija: 0.05 mikrometri, Buehler 406627 vai ekvivalents, dimanta, ūdenī šķīstoša |  |  |  |
|  | 3.54. Pulēšanas suspensija: 1 mikrometrs; dimanta, ūdenī šķīstoša, Buehler 406630 vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 3.55. Pulēšanas suspensija:3 mikrometri, dimanta, ūdenī šķīstoša, Buehler 406631 vai ekvivalents |  |  |  |
|  | 3.56. Halogēnspuldze mikroskopam: 12V, 100W, GY6.35 korpusā vai ekvivalents, savietojama ar p asūtītāja rīcībā esošoOlympus IX 71 optisko mikroskopu |  |  |  |
|  | 3.57. AA/AAA akumulatoru lādētājs laboratorijas bezvadu ierīcēm : 4 neatkarīgi kanāli, taimeris 1.5 h, temperatūras un pretējas polaritātes aizsardzība, LCD indikators, lietošanai iekštelpās, barošanas spriegums 230 V, frekv. 50 Hz, garant. laiks ne mazāks par 12 mēn. |  |  |  |
|  | 3.58. Akumulators 18650 3.7V 3100mAh Li-Ion NCR18650A vai ekvivalents: maksimālā pieļaujamā izlādes strāva ne mazāka par 5 A, diametrs, 18.2 mm, garums 65.1 mm, masa ne lielāka par 100 g., paredzēta laboratorijas bezvadu iekārtu barošanai |  |  |  |
|  | 3.59. Antistatiska aproce: vada garums ne mazāk par 50 cm, paredzēts lietošanai iekštelpās, garantijas laiks ne mazāks par 12 mēnešiem, mērķis – elektronisko iekārtu aizsardzība |  |  |  |
|  | ###### 3.60. Ķīļa formas asmenis alumīnija un zelta vadu ultraskaņas metināšanas iekārtai: aizvietojams ar UniTemp WB-100 mikrokontaktu metināšanas iekārtu vai ekvivalents |  |  |  |
|  | ###### 3.61. Mitruma mērītājs, ar pieslēgumu datoram: Extech EA25 vai ekvivalents, ietverta programmatūra un RS -232 kabelis, rel. mitruma diapazons 10 % - 95 % - precizitāte ± 3 % diapazonā no 10 līdz 95% garantijas laiks ne mazāks par 12 mēnešiem |  |  |  |
|  | ###### 3.62. Barošanas bloks: 0-30 VDC x2 + 1.5-5 VDC vai ekvivalents, 130 W barošanas spriegums 230 V, frekvence 50 Hz, mērķis – laboratorijas iekārtu un prototipu barošana |  |  |  |
|  | ###### 3.63. Kristalizācijas trauks: DIN 12338 vai ekvivalents, diametrs 60 mm, augstums 35mm |  |  |  |
|  | ###### 3.64. Pulksteņstikliņš: Duran 2132132 vai ekvivalents 50 mm diam |  |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________                        ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

2.lote - Ķīmiskie šķīdinātāji, skābes, sāļi, citas vielas un laboratorijas piederumi

Mērķis: Ķīmiskos šķīdinātājus, skābes, sāļus un laboratorijas piederumus  paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes, ķīmijas un medicīnas zinātņu laboratorijās

| Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Ķīmiskie šķīdinātāji: |  |  |
|  | 1.1. Acetons, analīt.tīrs |  |
|  | 1.2. Acetonitrils, analīt.tīrs |  |
|  | 1.3. Acetonitrils, HPLC grade |  |
|  | 1.4. izo-Propanols, analīt.tīrs |  |
|  | 1.5. 1,4-Dioksāns, analīt.tīrs |  |
|  | 1.6. Heksāns, 95%, analīt.tīrs |  |
|  | 1.7.Heksāns, 95 %, HPLC grade |  |
|  | 1.8. Tetrahidrofurāns, analīt.tīrs |  |
|  | 1.8. Pentāns |  |
|  | 1.9. Metanols, analīt.tīrs |  |
|  | 1.10. Metanols, 99,9 %, HPLC grade |  |
|  | 1.11. Dietilēteris, analīt.tīrs |  |
|  | 1.12. Dihlormetāns, analīt.tīrs |  |
|  | 1.13.N, N-dimetilformamīds (DMF), analīt.tīrs |  |
|  | 1.14. Etilacetāts, analīt.tīrs |  |
|  | 1.15. Etilacetāts, 99,97%, HPLC grade |  |
|  | 1.16. Petrolēteris,0-80, analīt.tīrs |  |
|  | 1.17. Petrolēteris, 80-100, analīt.tīrs |  |
|  | 1.18. Hloroforms, analīt.tīrs |  |
|  | 1.19. Hloroforms, 99,9%, HPLC grade |  |
|  | 1.20. Dihlormetāns, 99,9% pesticīdu atlieku anal. |  |
|  | 1.21. Izobutanols |  |
|  | 1.22. Dihloretāns, analīt. tīrs |  |
|  | 1.23. Toluols, 99,8% |  |
|  | 1.24. Benzols, analīt.tīrs |  |
|  | 1.25.n-propanols |  |
| 2. Ķīmiskie reaģenti: |  |  |
|  | 2.1.Borskābe, 99,5%, analīt.tīrs |  |
|  | 2.2. Etiķskābe, 99,8% |  |
|  | 2.3. Fluorūdeņražskābe, 48%, analīt.tīra |  |
|  | 2.4. Ortofosforskābe, 85% |  |
|  | 2.5. Perhlorskābe, 70%, analīt tīra |  |
|  | 2.6. Sālsskābe, 36-37%, analīt.tīrs |  |
|  | 2.7. Sālsskābe, fiksanlāls 0,1 mol/l, analītiski tīrs |  |
|  | 2.8. Sērskābe, 95-98%, analīt.tīrs |  |
|  | 2.8.a Sērskābes 0,01 mol/l fiksanāls |  |
|  | 2.9.Slāpekļskābe, 63-65% |  |
|  | 2.10. Alumīnija oksīds, pūderis Al2O3 |  |
|  | 2.11. Amonija molibdāts, tetrahidrāts, anal.tīrs |  |
|  | 2.12. Amonjaks (amonija hidroksīds), 25-26%, analīt.tīrs |  |
|  | 2.13. Amonija persulfāts |  |
|  | 2.14. Bārija hlorīds, 2H2O, analītiski tīrs |  |
|  | 2.15.Biureta reaģents |  |
|  | 2.16. Cinks (Zn), metāliskais |  |
|  | 2.17.Cinka sulfāts, heptahidrāts, analīt.tīrs |  |
|  | 2.19. Cinka acetāts 2H2O |  |
|  | 2.20.Dzelzs(III) hlorīds, heksahidrāts |  |
|  | 2.21. Dzelzs(II)sulfāts, heptahidrāts |  |
|  | 2.22. Dzelzs(III) sulfāts hidrāts |  |
|  | 2.23. Dzīvsudraba (II) hlorīds 99,5% |  |
|  | 2.24. Fosfātbuferēts nātrija hlorīda šķīdums, 10 x koncentrēts |  |
|  | 2.25. Hroma(III) oksīds |  |
|  | 2.26. Jods |  |
|  | 2.27. Kalcija hlorīds, dihidrāts |  |
|  | 2.28. Kalcija hlorīds, bezūdens |  |
|  | 2.29. Kalcija oksīds, analīt.tīrs |  |
|  | 2.30. Kālija antimona tartrāts, semihidrāts, anal.tīrs |  |
|  | 2.31. Kālija dihidrogenfosfāts, analītiski tīrs |  |
|  | 2.32. Kālija bihromāts, analītiski tīrs |  |
|  | 2.33. Kālija hidroksīds, analīt.tīrs |  |
|  | 2.34. Kālija hlorīds |  |
|  | 2.35. Kālija jodīds, analīt.tīrs |  |
|  | 2.36. Kālija nitrāts |  |
|  | 2.37. Kālija karbonāts, analīt.tīrs |  |
|  | 2.38. Kālija permanganāts |  |
|  | 2.39. Kālija ferrocianīds (K4Fe(CN)6) |  |
|  | 2.40. Kālija rodanīds |  |
|  | 2.41. Magnija oksīds |  |
|  | 2.42. Magnijs, met., skaidas |  |
|  | 2.43. Nātrija acetāts, bezūdens |  |
|  | 2.44. Nātrija acetāts, trihidrāts |  |
|  | 2.45. Nārtija dodecilsulfāts |  |
|  | 2.46. Nātrija fosfāts, dodekahidrāts |  |
|  | 2.47. Nātrija hidroksīds, 98% |  |
|  | 2.48. Nātrija metasilikāta nonahidrāts, analītiski tīrs |  |
|  | 2.49. Nātrija tetraborāts dekahidrāts |  |
|  | 2.50. Nātrija heksameta fosfāts, analīt.tīrs |  |
|  | 2.51. Nātrija hlorīds, analītiski tīrs |  |
|  | 2.52. Nātrija nitrāts |  |
|  | 2.53. Nātrija nitrīts |  |
|  | 2.54. Nātrija sulfāts, bezūdens |  |
|  | 2.55. Stroncija nitrāts |  |
|  | 2.56. Sudraba nitrāts, analīt.tīrs |  |
|  | 2.57. Svina acetāts, trihidrāts |  |
|  | 2.58. Ūdeņraža peroksīds, 35% |  |
|  | 2.59. Ūdeņraža peroksīds, 3% |  |
|  | 2.60. Vara acetāts H2o |  |
|  | 2.61. Vara(II) hlorīds 2H2O |  |
|  | 2.62.Vara (II) sulfāts, pentahidrāts |  |
|  | 2.63. Anilīns, 99,5%, analīt.tīrs |  |
|  | 2.64. Anisols, bezūdens |  |
|  | 2.65. Askorbīnskābe, analītiski tīra |  |
|  | 2.66. Bredforda reaģents |  |
|  | 2.67. Citronskābe, bezūdens |  |
|  | 2.68. 2,6-dihlorfenolindofenols, Na sāls |  |
|  | 2.69. DAPI (4`, 6-Diamidino-2- phenylindole dihydrochloride) for fluorescence, histol.analīzei |  |
|  | 2.70. Eozīns, Na sāls |  |
|  | 2.71. Fluorescein diacetate (3`6`-diacetyl-fluorescin), histoanalīzei |  |
|  | 2.72 Formaldehīds, šķīdums ūdenī, 35-40%, analīt.tīrs |  |
|  | 2.73.4Glicerīns, analīt.tīrs |  |
|  | 2.74.5Glicīns |  |
|  | 2.75. Glikoze (min. 99 %), analīt.tīrs |  |
|  | 2.76. Glutāraldehīds, 25% šķīdums |  |
|  | 2.77. Hidrohinons |  |
|  | 2.78. Indigokarmīns |  |
|  | 2.79. 2-(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl) -5- phenyl tetrazolium chloride (INT), histol.analīzei |  |
|  | 2.80. Kolodijs (collodion) |  |
|  | 2.81. Komplekts mikroorganismu krāsošanai pēc Grama metodes, mikrobiol |  |
|  | 2.82. Beta-merkaptoetanols |  |
|  | 2.83. Metiloranžais, analītiski tīrs |  |
|  | 2.84. Metilēnzilais, tīrs |  |
|  | 2.85. Parafīns med. |  |
|  | 2.86. Rauga ekstrakts, mikrobiol. |  |
|  | 2.87. RCM, Reinforced Clostridial Medium, buljons, mikrobiol. |  |
|  | 2.88. Saharoze |  |
|  | 2.89. Salicilskābe, 95%, analīt.tīrs |  |
|  | 2.90. Skābeņskābe, analītiski tīra |  |
|  | 2.91. Trietilamīns, 97%, tīrs |  |
|  | 2.92. Triptona-glikozes-rauga ekstrakta agars (Plate count agar) |  |
|  | 2.93. Triton X100 |  |
|  | 2.94. TRIS hidrogēnhlorīds |  |
|  | 2.95. TEMED (N,N,N′,N′-Tetrametiletlēndiamīns),99% |  |
|  | 2.96. Trauku mazgājamais līdzeklis, kas nesatur CFCs, fosfātus, silikātus, halogēnus vai fenolus. pH vērtība 7-8. Izmantojamība: stikla, plastmasas virsmu tīrīšanai, to nebojājot |  |
|  | 2.97.Fenols |  |
|  | 2.98. Etīdija bromīds |  |
|  | 2.99. Amonija dzelzs (II) sulfāts ( Mora sāls), analīt. tīrs |  |
|  | 2.100. 4-(Dimethylamino)-benzaldehyde |  |
|  | 2.101. p-anisidins |  |
|  | 2.102.Ftālskābe |  |
|  | 2.103. Na nitroprusīds |  |
|  | 2.104.nafiletilēndiamīna dihidrohlorīds |  |
|  | 2.105.Hipoksantīns |  |
|  | 2.106.α-glikozidāze |  |
|  | 2.107. p-nitrofenil-β-D-glucopyranoisde |  |
|  | 2.108.Akarboze |  |
|  | 2.109.Acetīnholīnesterāzes noteikšanas kits | ? |
|  | 2.110.Fosfora pentoksīds |  |
|  | 2.111.Acetīnholīnesterāze |  |
|  | 2.112. Alumīnija hlorīds |  |
|  | 2.113.Ksantīnoksidāze |  |
|  | 2.114.N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamīds) (BSTFA) |  |
|  | 2.115. 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil radikālis (DPPH) |  |
|  | 2.116. Folīna-Čikoltē reaģents |  |
|  | 2.117. Hidrazīna dihidrogēnhlorīds |  |
| 3. Farmaceitiskie reaģenti |  |  |
|  | 3.1. Mentols |  |
|  | 3.2. A vitamīns |  |
|  | 3.3. B1 vitamīns |  |
|  | 3.4. Vasks, bišu |  |
|  | 3.5. Lanolīns |  |
|  | 3.6. Vazelīns, gaišais, farm. |  |
|  | 3.7. Kakao sviests (Ol. Cacao) |  |
|  | 3.8. Olīveļļa |  |
|  | 3.9. Baldriānu tinktūra |  |
| 4. Laboratorijas trauki un piederumi |  |  |
| 4.1.Apaļkolba, divkaklu | tilpums100 ml; centrālais šlifs 29/32, sānu šlifs 14/23; ar slīpu sānu kaklu; izgatavota no termiski izturīga stikla |  |
| 4.2.Apaļkolba, divkaklu | tilpums 250 ml; centrālais šlifs 29/32, sānu šlifs 14/23; ar slīpu sānu kaklu; izgatavota no termiski izturīga stikla |  |
| 4.3.Apaļkolba, trīskaklu | tilpums 100 ml; centrālais šlifs 29/32, abi sānu šlifi 14/23; ar slīpiem sānu kakliem; izgatavota no termiski izturīga stikla |  |
| 4.4.Apaļkolba, trīskaklu | tilpums 250 ml; centrālais šlifs 29/32, abi sānu šlifi 14/23; ar slīpiem sānu kakliem; izgatavota no termiski izturīga stikla |  |
| 4.5.Apaļkolba, vienkakla | tilpums 100 ml; šlifs 29/32, izgatavota notermiski izturīga stikla |  |
| 4.6.Apaļkolba, vienkakla | tilpums 100 ml; šlifs 14/23, izgatavota notermiski izturīga stikla |  |
| 4.7.Apaļkolba, vienkakla | tilpums 50 ml; šlifs 14/23, izgatavota notermiski izturīga stikla |  |
| 4.8.Lībiga dzesinātājs | dzesējošās daļas garums16 cm; abi šlifi 14/23 |  |
| 4.9.Erlenmeijera (koniskā) kolba | tilpums 25 ml, graduēta šlifs 14/23; izgatavota no termiski izturīga stikla |  |
| 4.10.Erlenmeijera (koniskā) kolba | tilpums 50 ml; graduēta šlifs 14/23; izgatavota no termiski izturīga stikla |  |
| 4.11.Erlenmeijera (koniskā) kolba | tilpums 100 ml; graduēta šlifs 29/32; izgatavota no termiski izturīga stikla |  |
| 4.12.Erlenmeijera (koniskā) kolba | tilpums 250 ml; graduēta šlifs 29/32; izgatavota no termiski izturīga stikla |  |
| 4.13.Aizbāžņi, stikla | šlifs 14/23; ar tukšu vidu, apakša slēgta (drip tip) heksagonāls |  |
| 4.14.Aizbāžņi, stikla | šlifs 29/32 ar tukšu vidu, apakša slēgta (drip tip) heksagonāls |  |
| 4.15. Pilināmā piltuve bez spiediena egulēšanas | tilpums 50 ml, graduēta, teflona krāns, šlifs 14/23; ar caurulīti caur šlifu; ar šlifa aizbāzni |  |
| 4.16.Dalāmā piltuve | tilpums 100 ml; bumbierveida; teflona krāns; bez graduācijas; ar šlifa aizbāzni |  |
| 4.17.Dalāmā piltuve | tilpums 250 ml; bumbierveida teflona krāns; bez graduācijas ar šlifa aizbāzni |  |
| 4.18.Dalāmā piltuves | tilpums 50 ml; cilindriska, graduēta teflona krāns; ar šlifa aizbāzni |  |
| 4.19.Vārglāze | tilpums 25 ml, graduēta; ar snīpīti, augstā forma; |  |
| 4.20. Vārglāze | Tilpums 100 ml; ar snīpīti, zemā forma; izgatavota no termiski izturīga stikla |  |
| 4.21. Vārglāze | Tilpums 150 ml; ar snīpīti, zemā forma; izgatavota no termiski izturīga stikla |  |
| 4.22.Tilpuma (Mora) pipete | tilpums 10 ml; B klase; ar vienu atzīmi |  |
| 4.23.Pipešu uzpildītājs- gumijas bumbieris | universāls, lietojams gan tilpuma, gan graduētām pipetēm; noslēgts ar polietilēna aizbāzni; ar divām stikla lodītēm (šķidruma uzpildīšanai un šķidruma izlaišanai no pipetes) |  |
| 4.24.Birete | tilpums 25 ml; B klase; bez fona joslas; taisns PTFE krāns |  |
| 4.25.Automātiskā birete | tilpums 25 ml; B klase; ar polietilēna rezervuāru; ar fona joslu |  |
| 4.26.Birete | Mikro, 5 ml |  |
| 4.27.Mērkolba | tilpums 50 ml; B klase ar polietilēna aizbāzni šlifs 12/21 |  |
| 4.28.Mērkolba | tilpums 100 ml; B klase ar polietilēna aizbāzni šlifa 12/21 |  |
| 4.29.Mērcilindrs | tilpums 25 ml; skalas iedaļa 0,5 ml; augstā forma; ar heksagonālu stikla pamatni |  |
| 4.30.Mērcilindrs | tilpums 50 ml; skalas iedaļa 1,0 ml; augstā forma; ar heksagonālu stikla pamatni |  |
| 4.31.Mērcilindrs | tilpums 100 ml; skalas iedaļa 1,0 ml; augstā forma; ar heksagonālu stikla pamatni |  |
| 4.32. Bumbierveida kolba | Tilpums 50 ml; šlifs 14/23 |  |
| 4.33. Pipete | Tilpums 0,5 ml; Graduēta; AS-klase |  |
| 4.34. Pipete | Tilpums 3 ml; pārneses, graduēta Izgatavota no PE |  |
| 4.35. Pipete | Tilpums 1 ml; graduēta, izgatavota no PE |  |
| 4.36.Petri trauciņš | Stikla, diametrs 40mm, augstums 12mm; ar vāku |  |
| 4.37. Petri trauciņš | Stikla, diametrs 100 mm, augstums 20mm, ar vāku |  |
| 4.38. Petri trauciņš | Stikla, diametrs 120 mm, augstums 20mm |  |
| 4.39. Piltuve | Stikla, d=35mm |  |
| 4.40. Piltuve | Stikla, d=100mm |  |
| 4.41.Filtrēšanas (Bunzena) kolba | tilpums 100 ml; |  |
| 4.42.Filtrēšanas (Bihnera) piltuve | porcelāna, glazēta; diametrs 48±2 mm, augstums 24±2mm, kājas garums 43±2 mm |  |
| 4.43.Sverglāzīte | tilpums 10 ml; ar šlifa vāku; augstums 40 mm; diametrs25 mm |  |
| 4.44.Sverglāzīte | tilpums 70 ml; ar šlifa vāku; augstums 80 mm; diametrs40 mm |  |
| 4.45. Mērkolba | tilpums 1000 ml; B klase ar polietilēna aizbāzni; šlifa 24/29 |  |
| 4.46. Mērkolba | tilpums 2000 ml; B klase ar polietilēna aizbāzni; šlifa 29/32 |  |
| 4.47. Skalojamā pudele | Tilpums 500 ml |  |
| 4.48.Pincete (Anatomiskā, metāla) | Anatomiskā, metāla, garums 14 cm |  |
| 4.49. Vienreizējie cimdi, gumijas, nesterili | Vienreizējas lietošanas, nesterili, izmērs 7 |  |
| 4.50. Lateksa laboratorijas cimdi | Izmērs "S" fasējums 100 gab. |  |
| 4.51. Lateksa laboratorijas cimdi | Izmērs "M" fasējums 100 gab. |  |
| 4.52 Lateksa laboratorijas cimdi | Izmērs "L" fasējums 100 gab. |  |
| 4.53. Magnētiskā maisītāja elements 7x25 mm; PTFE | Izmērs 7x25 mm; izgatavots no PTFE |  |
| 4.54. Termometrs | Dzīvsudraba ar temperatūras intervālu no 0 līdz 350oC |  |
| 4.55. Lāpstiņa-karotīte | nerūsējošā tērauda, 210±10 mm |  |
| 4.56. Parafilm M 4’’x250’ | M 4‘‘x250 |  |
| 4.57.Indikatorpapīrs | Universālais pH indikatorpapīrs, pH 0-12 |  |
| 4.58. Filtrs, papīra, kvalit. Anal., zema pelnu sat. | Papīra, kvalit. Anal., zema pelnu sat.,d=125 mm, iepak/100 gab. |  |
| 4.59.Filtrs, papīra, kvalit. Anal., zema pelnu sat. | Papīra, kvalit. Anal., zema pelnu sat.,d=150 mm |  |
| 4.60. Filtrs, d=11 cm | Papīra, ātri filtrējošs, d=11 cm |  |
| 4.61. Filtrs, d=9 cm | Papīra, ātri filtrējošs, d=9 cm |  |
| 4.62. Filtrpapīrs, bezpelnu | Loksne 46x57 cm kvalit. anal. |  |
| 4.63.Filtrpapīrs, loksnes | loksnes aptuveni 50x50 cm |  |
| 4.64. Hromatogrāfijas papīrs | Biezums 0.5-0.8 mm |  |
| 4.65 Termometra adapteris | šlifs 14/23; paredzēts, termometram ar diametru 6-7mm; vītnes izmērs 13mm; ar plastikāta uzgriezni, ar blīvēm un teflona starplikām |  |
| 4.66. Eksikators | stikla, diametrs 10 cm |  |
| 4.67.Skrūvējami plastmasas trauciņi | tilpums 50 ml; graduēts |  |
| 4.68.Stikla burciņas ar skrūvējamiem korķīšiem | tilpums 100 ml |  |
| 4.69.Ependorfi | Plastmasas, vienreizlietojami ependorfi iepakojums 1000 gab |  |
| 4.70.Pipetes | Tilpums 2 ml;Graduēta; AS-klase |  |
| 4.71.Pipetes | Tilpums 10 ml; graduēta; Izgatavota no PE |  |
| 4.72.Pipetes | Tilpums 5 ml; graduēta, izgatavota no PE |  |
| 4.73.Eksikators | Stikla, diametrs 20-30 cm |  |
| 4.74.Piltuve | Stikla, diametrs 50-70 mm |  |
| 4.75.Epoksīda sveķi ar cietinātāju | Epoksīda sveķi ar reakcijas produktu: bisfenols – A (epihloridrīns). Cietinātājs saturošs trietilēntetramīnu. Sacietēšanas ilgums min. 12h. |  |
| 4.76.Abrazīva pulveris | Silikona karbīda vai korunda pulveris ar vidējo daļiņu izmēru 600griti (15 mikroni) |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________                        ___________________

/vārds, uzvārds/		             /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

3.lote - Gāzveida vielas

Mērķis: Gāzveida vielas paredzēts  izmantot zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes un ķīmijas zinātņu laboratorijās, tai skaitā instrumentālo analīzes metožu laboratorijās

| Prece | Pasūtītājaprasības | Pretendentapiedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 1. Gāzveidavielas: |  |  |
| 1.1. Slāpeklis sašķidrināts | Kopējā tīrība > 99,99%, O2< 10 ppm, H2O < 5 ppm |  |
| 1.2. Argons, 5.0 | Kopējā tīrība > 99,999%, O2< 2 ppm, H2O < 3 ppm, N2< 5 ppm, CnHm < 0,2 ppm 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |
| 1.3. Argons, tehniskais | Kopējā tīrība > 99,99%, O2< 10 ppm, H2O < 10 ppm, N2< 50 ppm 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |
| 1.4. Hēlijs, 5.0 | Kopējā tīrība > 99,999%, O2< 2 ppm, H2O < 3 ppm, N2< 5 ppm, CnHm < 1 ppm 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |
| 1.5. Ūdeņradis, 5.0 | Kopējā tīrība > 99,999%, O2< 2 ppm, H2O < 4 ppm, N2< 4 ppm, CnHm < 0,5 ppm 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas savienojums DIN477 Nr 1 |  |
| 1.6. Metāns, 5.5 | Kopējā tīrība > 99,9995%, O2 + N2< 2 ppm, H2O < 1 ppm, citi CnHm < 1 ppm 200 bar spiediens, 10 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 1 |  |
| 1.7. Skābeklis, 5.0 | Kopējā tīrība > 99,999%, Ar < 3 ppm, H2O < 3 ppm, N2< 5 ppm, CnHm < 0,2 ppm 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 6 |  |
| 1.8. Slāpeklis, tehn. | Kopējā tīrība > 99,99%, O2< 50 ppm, H2O < 20 ppm, 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |
| 1.9. Slāpeklis 5.5. | Kopējā tīrība >99,9995%, O2< 0,5 ppm, H2O < 2 ppm, CO < 0,5 ppm, CO2< 0,5 ppm, CnHm < 0,1 ppm 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |
| 1.10. Propāns tehn. | Sastāvs 95% propāns un 5% butāns 27 l balons, balona izejas savienojums DIN477 Nr 1 |  |
| 1.11.Ogļskābā gāze, tehn. | Kopējā tīrība > 99,7%, H2O < 30 ppm 13 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 6, balons ar dziļumcauruli |  |
| 1.12. Sintētiskais gaiss, tehn. | Sastāvs 20% skābeklis un 80% slāpeklis 50 l balons, 200 bar spiediens, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |
| 1.13. Sausais ledus, tehn. | Granulās |  |
| 1.14. Acetilēns, 2.6 | Kopējā tīrība > 99,6%, PH3< 5 ppm, H2S < 1 ppm, gaiss < 0,4%, AAS 40 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 12 |  |
| 1.15. Ūdeņradis, 4.5 | Kopējā tīrība > 99,995%, O2< 5 ppm, H2O < 5 ppm, 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 1 |  |
| 1.16. Hēlijs, 4.6 | Kopējā tīrība > 99,996%, O2< 5 ppm, H2O < 5 ppm, CnHm < 1 ppm 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |
| 1.17. Hēlijs 6.0 | Kopējā tīrība > 99,9999%, O2< 0,2 ppm, H2O < 0,5 ppm, H2< 0,1 ppm, N2< 0,4 ppm, CnHm < 0,1 ppm 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |
| 1.18. Sintētiskais gaiss, 4,0 | Sastāvs 20% skābeklis un 80% slāpeklis, gāzes tīrība 99,99% (N2 + O2), H2O < 5 ppm, CnHm < 1 ppm 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |
| 1.19. Slāpekļa(I) oksīds 2.0 | Kopējā tīrība > 99%, O2 + N2<0,9%, balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 11 |  |
| 1.20.Zinātniskais sintētiskais gaiss, 5,5 | Sastāvs 20% skābeklis un 80% slāpeklis, gāzes tīrība 99,9995% (N2 + O2), H2O < 2 ppm, CnHm < 0,1 ppm, CO < 0,1 ppm, CO2 < 0,1 ppm, NOx < 0,1 ppm 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |
| 1.21. Instrumentu sintētiskais gaiss, 5.0 | Gāzes sastāvs 80% N2 un 20% O2. Gāzes tīrība 99,999% (N2 + O2) vai augstāka. H2O < 3 ppm, CnHm < 0,1 ppm, CO < 1 ppm, CO2 < 1 ppm, 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |
| 1.22. Slāpeklis, 5.0 | Kopējā tīrība >99,999%, O2< 3 ppm, H2O < 3 ppm, CnHm < 1 ppm 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |
| 1.23. Slāpeklis 6.0. | Kopējā tīrība >99,9999%, O2< 0,2 ppm, H2O < 0,5 ppm, CO + CO2< 0,2 ppm, CnHm < 0,1 ppm 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |
| 1.24. Kalibrācijas gāzu maisījums | Sēra dioksīds slāpeklī; 450 ppm SO2 slāpeklī Izgatavošanas precizitāte ±5% rel. Analīzes precizitāte ±5% rel. Balona tilpums (var 5, 10, 20 vai 50 litrus) |  |
| 1.25. Gāzu maisījums ūdeņradis 5%, slāpeklis 95% | Formier 5 vai ekvivalents, 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 1 |  |
| 1.26. Gāzes balona regulētājs skābekļa gāzei | Vītne - DIN 477 Nr. 6, ieejas spiediens - 0-200 bar, izejas spiediens - 0-10 bar mērķis – konstanta zema spiediena nodrošināšana reakcijas laikā, kā arī padeves noslēgšana |  |

___________________               __________________                  ___________________

/vārds, uzvārds/		             /amats/                   		/paraksts/

____________________2014. gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

4.lote - Piederumi un preparāti bioķīmijas un medicīnas laboratorijām

Mērķis: Laboratorijas materiālus un bioķīmiskos preparātus paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes un medicīnas zinātņu laboratorijās, kā arī bioķīmijas laboratorijās

| Prece |  | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Laboratorijas materiāli: |  |  |  |
| 1.1.1 Petri trauki (komplekts): |  | vienreizējas lietošanas ventilējamas ar vāku; sterilas; diametrs robežās 8 – 10 cm; komplektā ietilpst 1000 plates |  |
| 1.1.2. Petri trauki (komplekts): |  | vienreizējas lietošanas; ar vāku; sterilas ar ventilāciju; diametrs robežās 4.5 – 5.5 cm; komplektā ietilpst 1000 plates |  |
| 1.2. Spektofotometrijas kivetes (Eppendorf ) |  | - Derīgi spektofotometram „Eppendorf Biophotomer”(vai ekvivalents): - augstums 8.5 mm; tilpums no 120 µl - derīgs 220 – 300 nm gariem gaismas viļņiem - Iepakojumā 100 gab. |  |
| 1.3. Pipetes: |  |  |  |
| 1.3.1. Pipetes, 2 ml |  | vienreiz lietojamās, iepakojumā pa 1 gab. |  |
| 1.3.2. Pipetes, 5 ml |  | vienreizlietojamās, iepakojumā pa 1 gab. |  |
| 1.3.3. Pipetes:10 ml |  | vienreiz lietojamās, iepakojumā pa 1 gab. |  |
| 1.3.4. Pipetes: 25 ml |  | vienreiz lietojamās, iepakojumā pa 1 gab. |  |
| 1.4.Pipešu uzgaļi ar tilpumu 1-5 ml |  | izgatavoti no polipropilēna; Savietojami ar savientojams ar Pasūtītāja rīcībā esošām Labsystem, Biohit, Brand, Eppendorf, Finntip pipetēm; (250 gab.) |  |
| 1.5. Pipešu uzgaļi: |  |  |  |
| 1.5.1. Tilpuma diapazons 2-100 µl |  | Saderīgi ar Biohit pipetēm. Izturīgi pret ķīmiskām vielām, autoklavējami. DNS, RNS un endotoksīnu brīvi uzgaļi. Sterili, ar filtriem, kastītēs (pa 96 gab.). Garums 51mm. |  |
| 1.5.2. Tilpuma diapazons 20-300 µl |  | Gilson D300 Diamond Tips, Natural, nesterili 1000 gab./iepakojums. |  |
| 1.5.3. Tilpuma diapazons 100-5000 µl |  | Saderīgi ar Biohit pipetēm. Izturīgi pret ķīmiskām vielām, autoklavējami. DNS, RNS un endotoksīnu brīvi uzgaļi. Nesterili, iepakoti pa 1000 gab. maisā. Garums 150 mm. |  |
| 1.6.1.Uzgaļi Boeco tipa pipetēm 0-200 µl tilpumam |  | Ar filtriem , sterili 96 gab kastītē |  |
| 1.6.2. Uzgaļi Boeco tipa pipetēm 0-200 µl tilpumam |  | Bez filtriem, nesterili, 1000 gab. iepakojumā |  |
| 1.7.1. Uzgaļi Boeco tipa pipetēm 20-1000 µl tilpumam |  | Ar filtriem , sterili 96 gab. kastītē |  |
| 1.7.2. Uzgaļi Boeco tipa pipetēm 20-1000 µl tilpumam |  | Bez filtriem, nesterili, 1000 gab. iepakojumā |  |
| 1.8 Kastītes sasaldētu kriostobriņu uzglabāšanai |  | Aukstumizturīgas kartona kastes papes līmētās, ne lielākas140x140mm, piemērotas kriostobriņiem 13mm diametrā, līdz 50mm gari |  |
| 1.9.1. Aukstumizturīgas kartona kastes |  | Aukstumizturīgas kartona kastes, glabāšanas režīms līdz -80˚C, līmētas triecienizturīgas, ne lielākas135x135mm, vismaz 116mm augstumā, piemērotas 15 ml reakcijas stobriņiem 17mm diametrā , 49 ligzdas. |  |
| 1.9.2. Aukstumizturīgas kartona kastes |  | Aukstumizturīgas kartona kastes, glabāšanas režīms līdz -80˚C, līmētas triecienizturīgas, ne lielākas par145x145mm, vismaz 125mm augstumā, piemērotas 50ml reakcijas stobriņiem 35mm diametrā, vismaz 16 ligzdas. |  |
| 1.10. Vienkanālu mehāniskās pipetes ar uzgaļu komplektu (96 uzgaļu kastīte katrai pipetei): |  |  |  |
| 1.10.1.Tilpuma diapazons 0,5-10 µl |  | Tilpuma solis 0,01µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Zems pipetēšanas spēks. Opti-Load vai ekvivalents uzgaļu stiprinājums. |  |
| 1.10.2. Tilpuma diapazons 10-200 µl |  | Tilpuma solis 0,10 µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Saderīga ar standarta filtru (diam.2,51 mm). Zems pipetēšanas spēks. Opti-Load vai ekvivalents uzgaļu stiprinājums. |  |
| 1.10.3.Tilpuma diapazons 100-1000 µl |  | Tilpuma solis 0,10 µl. Izturīga pret UV apgaismojumu un biežāk lietotajām ķimikālijām, autoklavējamas. Saderīga ar standarta filtru (diam.5,33 mm). Zems pipetēšanas spēks. Opti-Load vai ekvivalents uzgaļu stiprinājums. |  |
| 1.11. Daudzkanālu elektroniskā pipete ar uzgaļu komplektu |  | Tilpuma diapazons 5-100 µl. Tilpuma solis 1,00 µl, 8 kanāli. LCD displejs, DC motors, solenoīdas bremzes, rotējoša dispensēšanas daļa (3600). Izturīga biežāk lietotajām ķimikālijām. Saderīga ar standarta filtru (diam.2,51 mm). Zems pipetēšanas spēks. |  |
| 1.12. Statīvs pipetēm: |  |  |  |
| 1.12.1. Statīvs vienkanāla mehāniskām pipetēm |  | Statīvs 6 pipetēm, karuseļtipa. |  |
| 1.12.2. Statīvs vienkanāla mehāniskajām pipetēm |  | Statīvs lineārais, līdz 4 pipetēm, savietojams ar Pasūtītāja rīcībā esošām Biohit un līdzīgām pipetēm. |  |
| 1.12.3. Statīvs daudzkanālu elektroniskai pipetei | Statīvs vienai daudzkanālu elektroniskai pipetei, ar uzlādēšanas opciju. |  |  |
| 1.13. Spirta salvetes | Spirta salvetes ādas virsmas dezinfekcijai 30x30mm, 200 gab. kompl. |  |  |
| 1.14. Ķirurģiskais diegs | Uzsūcošais ķirurģiskais diegs, sterils, izmērs 4/0, ar adatu (adatas izliekums – 1/2). Diega garums – ne vairāk kā 90 cm. Absorbcijas laiks – ne mazāks kā 60 dienas. Pēc iegādes diegam jāsaglabā sterilitāte vismaz 3 gadus. |  |  |
| 1.15.1.Vate ādas dezinfekcijai | 100% kokvilna (sterila); 100g iepakojumā |  |  |
| 1.15.2. Vate ādas dezinfekcijai | 500 g iepakojumā |  |  |
| 1.15.3.Vate ādas dezinfekcijai | 100% kokvilna gofrēta (nesterila); 100g iepakojumā |  |  |
| 1.15.4. Vate ādas dezinfekcijai | 500 g iepakojumā gofrēta (nesterila); |  |  |
| 1.16.1.Adhezīvais pārklājs,60-slāņi | Pašlīpošs, 60x115cm; |  |  |
| 1.16.2. Adhezīvais pārklājs,60-slāņi | Pašlīpošs, 45x115cm; |  |  |
| 1.17. Sterilas lancetes (adatas)(Accu-Chek Softclix vai ekvivalents) | 200 lancetes iepakojumā; Vienreizlietojamas |  |  |
| 1.18. Lancetes asiņu paņemšanai (Accu-Chek Softclix vai ekvivalents) | ar maināmu veinreizlietojamu adatu |  |  |
| 1.19. Vakutaineri |  |  |  |
| 1.19.1. 10 ml | ar EDTA 10ml |  |  |
| 1.19.2. 6 ml | ar EDTA 6 ml |  |  |
| 1.19.3. 5 ml | serumam ar gēlu 5ml |  |  |
| 1.19.4. ar Na citrātu | 1ml |  |  |
| 1.19.5.Vakutainera adatas | 21G, sterili, ar klipsi |  |  |
| 1.19.6. Vakutainera turētājs | 250 gab. iepakojumā |  |  |
| 1.19.7. Adapters vakutaineriem | (Multiple Sample Luer adapter) vai ekvivalents |  |  |
| 1.20. Injekciju adatas | 27G, 28G, 30G |  |  |
| 1.21.1. Šūnu filtri 70 mikrometri | vienreiz lietojami; -sterili; -darba tilpums 500mkl; -lietojami 50ml mēģenēm; - iepakojumā ne vairāk par 50gab. - Neilona materiāls. Iepakojums: 50gab. |  |  |
| 1.21.2. Šūnu filtri 40 mikrometri | vienreiz lietojami; -sterili; -darba tilpums 500mkl; -lietojami 50ml mēģenēm; - iepakojumā ne vairāk par 50gab. - Neilona materiāls. Iepakojums: 50gab. |  |  |
| 1.22.1. Sterilizācijas indikatora lenta, pašlīpošā | Autoklāva 1210C, 19mm x 55m |  |  |
| 1.22.2. Sterilizācijas indikatora lenta, pašlīpošā | Karstā gaisa sterilizatoram, līdz 1800C, |  |  |
| 1.23.1. Priekšmetstikliņš | 26x76mm, ar slīpētu matētu malu, biezums ne lielāks par 1 mm |  |  |
| 1.23.2. Segstikliņš | 24 x 24 mm, 0,13-0,16mm AR-stikls vakuuma iepakojumā |  |  |
| 1.24. Anaerobu atmosfēru ģenerējošas aploksnes (GasPak tipa vai analogs) | Aploksnes piemērotas anaerobu un mikroaerofīlu mikroorganismu kultivēšanai. Komplektā ar aploksni reaģentu maisījums, , kas nodrošina anaerobas atmosfēras veidošanu, indikators un hermētiski noslēdzami maisi anaerobu kultivēšanai. Komplektā vismaz 20gab. |  |  |
| 1.25.1. Cimdi, izmērs S (iepakojums 100 cimdi) | Lateksa, vienreizlietojamie, nepūderēti (50 pāri pakā) |  |  |
| 1.25.2. Cimdi, izmērs M (iepakojums 100 cimdi) | Lateksa, vienreizlietojamie, nepūderēti (50 pāri pakā) |  |  |
| 1.25.3. Cimdi, izmērs L (iepakojums 100 cimdi) | Lateksa, vienreizlietojamie, nepūderēti (50 pāri pakā) |  |  |
| 1.26.1. Parafilma. Stiepjamība līdz 200%. Izturīga pret šķīdinātājiem, skābēm, bāzēm. Iepakota ruļļos. Platums 10 cm. | Garums vismaz 38metri, |  |  |
| 1.26.2. Parafilma. Stiepjamība līdz 200%. Izturīga pret šķīdinātājiem, skābēm, bāzēm. Iepakota ruļļos. Platums 5 cm. | Garums vismaz 75metri, |  |  |
| ###### 1.27.1. Pincetes | ###### Tips 2a, LR, tips LR, PVDF plastmasas 115mm, 0.6mm, 0.3mm x 2.4mm uzgalim gab. |  |  |
| ###### 1.27.2. Pincetes | ###### Tips LR, PVDF plastmasas, 115mm garas, 0.6mm tievi gali |  |  |
| ###### 1.27.3. Pincetes | ###### Pincešu aizsarguzgaļi PP, 20 gab.kompl.m saderīgi ar visām 1.27. daļā piedāvātajām pincetēm |  |  |
| ###### 1.27.4. Pincetes | ###### augstas precizitātes pipešu komplekts, tipi 1, 2a, 3c, 5 un 7. Kārbā ar mīksta materiāla oderējumu. |  |  |
| ###### 1.27.5 Pincetes | ###### nerūsējošā tērauda 140mm garas, plānas, precīzi atviegloti gali, maksimālai redzamībai |  |  |
| ###### 1.27.6. Pincetes, | ###### nerūsējošā tērauda 150mm garas, plānas, sevišķi asi gali, maksimālai redzamībai |  |  |
| ###### 1.28. Preparēšanas adata | ###### Divdaļīga Alumīnija rokturis ar nerūsējošā tērauda adatu. Adata priekšgalā mazliet saplacināta |  |  |
| ###### 1.29.1, Skalpelis | ###### viengabala nerūsējošā tērauda ar 38mm asmeni x 130mm rokturi |  |  |
| ###### 1.29.2. Skalpelis | ###### viengabala nerūsējošā tērauda ar 45mm asmeni x 130mm rokturi |  |  |
| 2.Bioķīmiskie preparāti |  |  |  |
| 2.1. Luciferāze | izdalīts no Photobacterium fischeri, specifiskā aktivitāte 15 mU/mg, liofilizēts pulveris |  |  |
| 2.2. FMN reduktāze (NAD(P)H:FMN oxidoreductase) | izdalīts no Photobacterium fischeri, specifiskā aktivitāte 7 U/mg , liofilizēts pulveris |  |  |
| 2.3. Glicerola-3 fosfāta dehidrogenāze | Izdalīts no truša muskuļa, specifiskā aktivitāte 170 U/mg, enzīma suspensija amonija sulfātā |  |  |
| 2.4. Glikozes 6 fosfāta dehidrogenāze | izdalīta no Leuconostoc mesenteroides, specifiskā aktivitāte vismaz 650 U/mg, enzīma suspensija amonija sulfātā |  |  |
| 2.5. Piruvāta kināze | izdalīts no truša muskuļa, specifiskā aktivitāte 200 U/mg, suspensija glicerīnā |  |  |
| 2.6. 3, 3’- 5, 5’ – tetrametil benzidīns (TMB) | pulveris, tīrības pakāpe min. 98%, derīgs enzimātiskām reakcijām |  |  |
| 2.7. NADPH nātrija sāls | tīrības pakāpe 98%, pulveris |  |  |
| 2.8. Glikozes 6 fosfāta Na sāls | tīrības pakāpe 98%, pulveris |  |  |
| 2.9. Fosfoenolpiruvāta kālija sāls | tīrības pakāpe ne mazāka kā 97%, pulveris |  |  |
| 2.10.ATP nātrija sāls | tīrības pakāpe atbilst luminometriskai šūnu ekstraktu analīzei, pulveris |  |  |
| 2.11.Heksokināze | Izdalīts no raugiem, specifiskā aktivitāte 450 U/mg proteīna, amonija sulfāta suspensija |  |  |
| 2.12.Fosfoglikozes izomerāze | Izdalīts no raugiem, specifiskā aktivitāte 350 U/mg, amonija sulfāta suspensija |  |  |
| 2.13.NAD nātrija sāls, | tīrības pakāpe ne mazāk kā 98%, bez skābes, pulveris |  |  |
| 2.14.NADH nātrija sāls | tīrības pakāpe ne mazāk kā 98%, pulveris |  |  |
| 2.15.NADP nātrija sāls | tīrības pakāpe ne mazāk kā 98%, pulveris, |  |  |
| 2.16.Agars | Kušanas temperatūra 85-95 oC, sacietēšanas temperatūra 36-40 oC. Piemērots mikrobioloģisko barotņu sagatavošanai. 500g |  |  |
| 2.17.Sintētiskās raugu barotnes slāpekļa bāze (Yeast Nitrogen Base) | bez aminoskābēm un amonija sulfāta, pulveris |  |  |
| 2.18.Rauga ekstrakts | 500g |  |  |
| 2.19.Peptons | 500g |  |  |
| 2.20.Triptons | 500g |  |  |
| 2.21. Iesala ekstrakts | Iesala ekstrakts mikrobioloģisko barotņu sēņu un raugu kultivēšanai pagatavošanai. Cukuru saturs >60%, 500g |  |  |
| 2.22. MRS buljons. | Barotne mikrobioloģijai |  |  |
| 2.23. MRS agarizētā barotne. | Barotne mikrobioloģijai |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

____________________             ________________                       ___________________

/vārds, uzvārds/			 /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

5.lote – Dažādas ķīmiskās vielas un laboratorijas materiāli

Mērķis: Ķīmiskās vielas un materiālus paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem ķīmijas, dzīvās dabas zinātnes un medicīnas zinātņu laboratorijās

| Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ķimikālijas: |  |  |  |
|  | - Skudrskābe, 98.0-100%, puriss.p.a., smagie metāli (Pb) ≤0.001%, |  |  |
|  | - Kālija bromīds, spectranal, priekš IS spektroskopijas, |  |  |
|  | - Ciānetiķesteris,>98% |  |  |
|  | - Kālija karbonāts, puriss, p.a., 99-101%, bezūdens, smagie metāli (Pb) ≤0.001% |  |  |
|  | - Cikloheksāns, HPLC, >99,7% |  |  |
|  | - Heksāns, HPLC, >97% |  |  |
|  | - Metanols, hromatogrāfijai |  |  |
|  | - Acetons, HPLC >99,8% |  |  |
|  | - Acetonitrils, HPLC, 99,9% |  |  |
|  | - Trifluoretiķskābe, 98% |  |  |
|  | - Alumīnija oksīds, purum p.a., Ca: ≤500 mg/kg |  |  |
|  | - 1-Butilimidazols, 98% |  |  |
|  | - Deiterēts ūdens, 99,8% D |  |  |
|  | - Deiterēts hloroforms, 99,8 atom % D |  |  |
|  | - Deiterēts butanols-1 99 atom % D |  |  |
|  | - Deiterēts metanols 99,5 atom % D |  |  |
|  | - Dihloretāns, 99,8% |  |  |
|  | - 2-Hlor-1,1,1-trimetoksietāns, 98% |  |  |
|  | - 2-Hlor-1,1,1-trietoksietāns, 97% |  |  |
|  | - 2-Hloretilvinilēteris, 99% |  |  |
|  | - Amonija hidrogenfosfāts, .99% |  |  |
|  | - 2-Butanols puriss p.a. 99% |  |  |
|  | - Sērskābe, 99% |  |  |
|  | - Dietilēteris, >99,5% |  |  |
|  | - Heksadekāns, 99% |  |  |
|  | - Gamma-butirolaktons, 99% |  |  |
|  | - m-Ksililēndiamīns, 99% |  |  |
|  | - 2-Pyrrolidone, >98% |  |  |
|  | - Trietilamīns >99% |  |  |
|  | - Epsilon-kaprolaktons, 97% |  |  |
|  | - D-Laktozes monohidrāts, Ph Eur |  |  |
|  | - MRS Agar BioChemika, mikrobioloģijai, sastāvs: agars 12 g/L, diamonijahidrogēncitrāts sāls 2g/L, dikālijahidrogenfosfāts 2 g/L, glikoze 20 g/L, magnija sulfāts 0.1 g/L, mangāna sulfāts 0.05 g/L, gaļas ekstrakts 5 g/L, nātrija acetāts 5 g/L, universālais peptons 10 g/L, rauga ekstrakts 5 g/L |  |  |
|  | - Agars, mikrobioloģijai, gelēšanas punkts 33-37°C, gēla stiprība 800g/cm2 |  |  |
|  | - Myxothyozol, no Myxococcus fulvus Mx f85, ≥98% (HPLC) |  |  |
|  | - Folin (Folin & Ciocalteu’s phenol reaģent), 2 N |  |  |
|  | - Solanīns >95%, no kartupeļiem |  |  |
|  | - Hlorogēnskābe (chlorogenic acid), >95% |  |  |
|  | - alfa-Hakonīns, 98% |  |  |
|  | - Dimetilsulfoksīds(DMSO), šūnu saldēšanai, sterili filtrēts, testēts uz hibridomām |  |  |
|  | - PBS, fosfātbuferēts nātrija hlorīda šķīdums, 10x koncentrēts |  |  |
|  | - HANKS balansētais sāļu šķīdums, sterili filtrēts, pārbaudīts šūnu kultūrās un uz endotoksīniem, 10 x koncentrēts |  |  |
|  | - L-glutamīnskābe, >99,5% |  |  |
|  | - HEPES, 1 M šķīdums, pH 7.0-7.6 sterili filtrēts, pārbaudīts uz šūnu kultūrām |  |  |
|  | - Cilvēka CREB proteīna ELISA kits (Human CREB(total) ELISA kit <0.025ng/ml, 0.156-10 ng/ml |  |  |
|  | - Acetilholīns (Acetylcholine chloride), ķīmiski tīrs (hromatogrāfiskā tīrība >99%), kur viens gabals ietver 1500mg, kas fasēts stikla ampulās pa 150 mg un uzglabāts temperatūrā ne zemāk par -20°C. Oriģinālais fasējums – 10 ampulas. Pēc reaktīvu piegādes brīža, visiem reaktīviem jābūt derīgiem vēl vismaz 4 mēneši/~10 gab/ |  |  |
|  | - Parafīns, Histoplasts, maisā 40 kg, paredzēts histoķīmisko preperātu pagatvošanai |  |  |
|  | - Proteīna bloķētājreaģents, pudelē 110 ml, buļļa kazeīns, paredzēts imūnhistoķīmisko preperātu krāsošanai |  |  |
|  | - Peroksidāzes bloķētājreaģents,110 ml, 3% ūdeņraža peroksīds, paredzēts imūnhistoķīmisko preperātu krāsošanai |  |  |
|  | - Pilnais Freunda adjuvants. Katrs mL adjuvanta satur 1 mg ar karstumu inaktivētas Mycobacterium tuberculosis. Flakonos, ar tilpumu 10 mL |  |  |
|  | - Beta amiloīda peptīda fragments (25-35), flakonos pa 1 mg, tīrība ≥97% (HPLC), proteīnu saturs: ≥80% |  |  |
|  | - Apomorfīna hidrohlorīds, dopamīna receptoru agonists, R(-) izomērs, šķīst 0.1% askorbīnskābes šķīdumā. Flakonā 1g |  |  |
|  | - Proteāžu inhibētājreaģentu komplekts audu paraugu homogenizācijai elektroforēzei |  |  |
|  | - Kumasī zilais (Coomassie blue. Brilliant Blue) reaģents proteīnu noteikšanai pēc elektroforēzes |  |  |
|  | - Lemlī (Laemmli) 2×koncentrēts buferis. Satur 0,004% bromfenolzilo un0,125 M TRIS.HCl. Paredzēts proteīnu denaturācijai |  |  |
|  | - Ksilols, izomēru maisījums, ≥96% kopējais izomēru saturs |  |  |
|  | - Reaģents nitrātjonu analīzei NitraVer 5 |  |  |
|  | - Vasks histoloģijas preparātu pagatavošanai (Histolwax Special 52-54°C) |  |  |
|  | - Agaroze. Darbam ar horizontālai elektroforēzei. Brīva no Dnāzes un Rnāzes, EEO 0.09-0.13, ūdens saturs: ≤10%Kušanas temp. ap 80° C. Sastingšanas temp. ap 36° C (+/-1.5° C) |  |  |
|  | - DMSO, ≥99.5% (GC), paredzēts molekulārās un mikro- bioloģijas buferu pagatavošanai; |  |  |
|  | - Osmium tetroxide, , 99.8%, kristālisks pulveris |  |  |
|  | - Glutaraldehyde, 50 mas% (titrējot ar hidroksilamīnu) H2O (ūdenī) |  |  |
|  | - Paraformaldehyde, 35-38%, satur 9.0-15.0% metanola kā stabilizatoru |  |  |
|  | - Cellulase from Aspergillus sp., aktivitāte ≥1000 units/g |  |  |
|  | - Maceroenzyme R10, noRhizopus sp., pulveris 400-800 vienības/g cietviela |  |  |
|  | - Murashige and Skoog Basal Medium, pulveris, testēts uz šūnu kultūrām, ar Gamborga vitamīniem, pH 3.3 – 4.3, osmolalitāte 66 – 98 mOs/kg |  |  |
|  | - D-Mannitol, tīrība 98.0 – 101.5 %, sulfātu daudzums ≤ 0.01 ppm, hlorīdu daudzums ≤ 0.007%, konduktivitāte ≤20 µS/cm, |  |  |
|  | - Methylene-blue-eosin, sertifikāts kā atbilst May-Grünwald |  |  |
|  | - Trypan Blue, pulveris, BioReagent, derīgs šūnu kultūrām, krāsas saturs ~ 40% |  |  |
|  | - Safranin O, krāsas saturs ≥85% |  |  |
|  | - Propium iodine, tīrība ≥94% (HPLC), fluorescence λex 482 nm; λem 608 nm (pH 7.2) |  |  |
|  | - MitoTracker® Green FM, oriģ.fasējums 20 × 50 µg |  |  |
|  | - Rhodamine B, krāsas saturs ~95 %, fluorescence λex 554 nm; λem 627 nm (Acidic EtOH) |  |  |
|  | - 2,7-dichlorofluorescein, BioReagent, ≥90% (T), e λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 |  |  |
|  | - Elektrovadoša līmlente, platums 6,35 mm, garums 32,92 m, rullis |  |  |
|  | - HEPES, pKa=7.5, pH 6.8-8.2, min. 99.5%, Fe: ≤5 ppm, Biotechnology Performance Certified |  |  |
|  | - EDTA tetrasodium salt dihidrāts, tīrība 99.0-102.0% (titrēšana) |  |  |
|  | - Difenilamīns, 99% |  |  |
|  | - Dipikrilamīns, standarts 10 ng/µl |  |  |
|  | - Polivinilpolipirolidons, vidējais mol wt 40,000 |  |  |
|  | - Linolskābe, ≥99%, nav novēroti alergēni (sertifikāts) |  |  |
|  | - Uridine, t īrīa ≥99%, max λ 261-262 nm, pH 7.0, 9.8 – 10.1 EmM |  |  |
|  | - Uracyl, ≥99.0%, EMM = 7.9-8.2 pie λ max 258-260 nm pie pH 7.0 |  |  |
|  | - Polietilēnimīns, branched Mw-10-25 tūkst.; H(NHCH2CH2)nNH2, vidējais Mn ~10,000 GPC, vidējais Mw ~25,000 LS |  |  |
|  | - Merkaptoheksanols (6-Mercapto-1-hexanol, HS(CH2)6OH), 99%, šķidrs |  |  |
|  | - 6-Merkaptoheksānskābe, 90% |  |  |
|  | - 11-Merkapto-1-undekanols 99% |  |  |
|  | - 11-Merkaptoundekānskābe (HS(CH2)10CO2H), 99%, oglekļa saturs 59.6 – 61.4 % |  |  |
|  | - 11-Amino-1-undekāntiols (HSCH2(CH2)9CH2NH2 · HCl), 99% |  |  |
|  | - N-Hidroksisukcīnimīds (C4H5NO3), 98%, oglekļa daudzums 40.7 – 42.8 %, slāpekļa daudzums 11.9 – 12.5 % |  |  |
|  | - N-(3-Dimetilaminopropil)-N′-etilkarbodiimīds (EDC, C8H17N3), 97% (titrēšana) |  |  |
|  | - Etanolamīns, ≥98.0% |  |  |
|  | - (3Merkaptopropil)-trimetoksisilāns HS(CH2)3Si(OCH3)3, 95% |  |  |
|  | - Izuflorāns, jeb 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, 97% |  |  |
|  | - 3,3,-diaminobenzidīns (DAB) Hromogēns imūnhistoķīmijai |  |  |
|  | - Līme Uz ūdens bāzētā līme segstikliņu pielīmēšanai |  |  |
|  | - Triethanolamine, ≥99.5% (GC), piemaisījumu daudzums ≤0.1% etanolamīns (GC), ≤0.2% ūdens, ≤0.3% dietanolamīns (GC). |  |  |
|  | - N,N′-Methylenebis(acrylamide), 99%. |  |  |
|  | - Acrylamide elektroforēzei, ≥99% (HPLC),≤0.005% akrilskābe, Fe: ≤1 ppm, Mg: ≤3 ppm. |  |  |
|  | - Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone ≥97% (TLC), pulveris. |  |  |
|  | - Adenosine-13C10 5′-triphosphate sodium salt solution, piegādāts kā nātrija sāls 100 mM ūdens solā ar 5 mM Tris buferi, 98 atom % 13C, 95% (CP). |  |  |
|  | - Nātrija oksalāts (Oxalic Acid Sodium Salt), puriss. p.a., ACS reaģents, ≥99.5% (RT). |  |  |
|  | - Nātrija piruvāts (Pyruvic acid sodium Salt), ReagentPlus®, ≥99% Nātrija daudzums 19.9- 21.5 % |  |  |
|  | - .Phophatase alkaline no bovine intestinal mucosa, buferēts ūdens šķīdums, 2,000-4,000 DEA vien./mg proteīnu. |  |  |
|  | - Phosphatase substrate, pulveris. |  |  |
|  | - 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine , ≥99%. |  |  |
|  | - Lysozyme no vistu olu baltuma, pulveris, kristālisks, ~70000 vien./mg, vienas saites molekmasa 14.3 kDa. |  |  |
|  | - Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from baker’s yeast, Type IX, liofilizēts pulveris 200-400 vien./mg protein, β-NADP un β-NADPH saturs ≤10 mmol/mol. |  |  |
|  | - β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced dipotassium salt, ≥95%. |  |  |
|  | - β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate, ≥98% (HPLC , enzymatic, spektrofotometriski). |  |  |
|  | - .No Saccharomyces cerevisiae, Type F-300, liofilizēts pulveris, ≥130 vien./mg protein (biuret), ATPase, myokinase, glucose-6-phosphate dehydrogenase, 6-phosphogluconic dehydrogenase and phosphoglucose isomerase ≤0.01%. |  |  |
|  | - L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type II, amonija sulfāta suspensija, 800-1,200 vien./mg protein. |  |  |
|  | - Albumin, from bovine serum BioReagent, molekulārbioloģijai. molekulmasa ~66 kDa. Liofilizēts pulveris |  |  |
|  | - Trizma® base, ≥99.9% (titrēšana), kristālisks, ≤0.2% ūdens (pēc Karla Fišera). Šūnu kultūru testēts, |  |  |
|  | - (−)-Carvone, anal. Standarts, ≥99.0%, 1 ml |  |  |
|  | - (+)-Carvone, anal. Standarts, ≥98.5%, 1 ml |  |  |
|  | - 1(S),9(R)-(−)-Bicuculline methiodide, ≥95.0% (HPCE), |  |  |
|  | - 1-Octanesulfonic acid sodium salt, ~98%, |  |  |
|  | - 1-Propanol, ≥99% (GC), purum, ≤0.1% water pēc Karl Fischer |  |  |
|  | - 2-(2-Chloroethoxy)ethanol, 99% |  |  |
|  | - 2,2′-Bipyridyl, ≥98.0% (NT) |  |  |
|  | - 2′,7′-Dichlorofluorescin diacetate, ≥97%, |  |  |
|  | - 2-Chloro-2-methylpropane, 99% |  |  |
|  | - 2-Ethoxybenzamide, 97% |  |  |
|  | - 2-Ethynylpyridine, 98% |  |  |
|  | - 2-Propanol, puriss., Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC), ≤0.2% ūdens pēc Karla Fišera, ≤0.1% metanols (GC), 2.5 L |  |  |
|  | - 3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate, ≥97.0% (N), |  |  |
|  | - 3,4-Dihydroxybenzoic acid, ≥97.0% (T), |  |  |
|  | - 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 97%, |  |  |
|  | - 3,5-Dihydroxyhydrocinnamic acid, anal.standarts, |  |  |
|  | - 3-Methyl-1-butanol, 98% |  |  |
|  | - 4,4′-Trimethylenedipyridine, 98 |  |  |
|  | - 4-Aminosalicylic acid, 99% |  |  |
|  | - 4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 97%, |  |  |
|  | - 4-Hydroxybenzoic acid, 99% |  |  |
|  | - 5-Bromo-2′-deoxyuridine, ≥99% (HPLC), EmM 8.9 - 9.2, 5 g |  |  |
|  | - 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 97.0% (HPLC) |  |  |
|  | - Acetonitrile, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%, |  |  |
|  | - Acetons, puriss., Ph. Eur., ≥99% (GC), ≤0.0001% Pb |  |  |
|  | - Agarose, zema želēšanas temperatūra, molekul.bioloģijai, nav konstatēti DNase, RNase, NICKase, |  |  |
|  | - Ammonium formate, purum p.a., ≥97.0%, mitruma saturs ≤3% water, |  |  |
|  | - Amonija hidroksīda šķīdums, puriss., Ph. Eur., 25-30%, 1 L |  |  |
|  | - Amphotericin B solution, 250 μg/mL dejonizētā ūdenī, sterili filtrēts, šūnu kultūrām, 100 ml |  |  |
|  | - Amylose no katupeļiem, izmantošanai kā amilāzes substrāts, 5 g |  |  |
|  | - Anti-Nestin antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, buferēts ūdens šķīdums, 100 mkg |  |  |
|  | - Anti-VMAT2 antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |  |  |
|  | - Azelaic acid, 98%, |  |  |
|  | - Bentonīts, nātrija forma, |  |  |
|  | - Benzoxazole, 98%, Nitrogen: 11.4 - 12.1 %, |  |  |
|  | - Bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt |  |  |
|  | - bisBenzimide H 33342 trihydrochloride, ≥97.0% (HPLC) |  |  |
|  | - Caffeine, pulveris |  |  |
|  | - Calcium phosphate (pyro), 96%, |  |  |
|  | - Carbamoylcholine chloride, ≥98%, kristālisks, 1 g |  |  |
|  | - Cellulase no Trichoderma viride, 3-10 units/mg solid, 5 KU |  |  |
|  | - Chloroform:Isoamyl alcohol 24:1, nukleīnskābju tīrīšanai |  |  |
|  | - Cinka nitrāta heksahidrāts, purum p.a., crystallized, ≥99.0% (KT) |  |  |
|  | - Creatinine, bezūdens, ≥98% |  |  |
|  | - Deuterium oxide, 99.9 atom % D |  |  |
|  | - Diethylenetriaminepentaacetic acid, ≥98% |  |  |
|  | - Dietilēteris, puriss., Ph. Eur., BP, ≥99.5% (GC) |  |  |
|  | - Dihydrorhodamine 123, ≥95% |  |  |
|  | - Dimethyl sulfoxide, sterili filtrēts, ≥99.7% |  |  |
|  | - Dimethyl sulfoxide, molekular. bioloģijai, ≥99.9%, |  |  |
|  | - D-Mannitol, testēts augu šūnu kultūrām |  |  |
|  | - DMEM ar 3.7 g/l NaHCO3, ar 1.0 g/l, D-glucose, ar stabilizētu glutamīnu |  |  |
|  | - DMEM ar 3.7 g/l NaHCO3, ar 4.5 g/l D-glucose, ar Na-pyruvate, ar stabilizētu glutamīnu |  |  |
|  | - Dodecanedioic acid, 99%, ūdens saturs pēc Karl Fischer max.0.4%, dzelzs saturs max. 1 ppm |  |  |
|  | - Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium, ar augstu glikozes saturu 4500 mg/L, ar L-alanyl-glutamīnu un nātrija bikarbonātu, bez nātrija piruvāta, šķidrs, sterili filtrēts |  |  |
|  | - Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline, šķidrs, sterili filtrēts, bez kalcija un magnija, šūnu kultūram, DPBS modificēts 10X |  |  |
|  | - Enterodiol, ≥95.0% (HPLC) |  |  |
|  | - Enterolactone, ~95% (HPLC) |  |  |
|  | - Equity®-5 kapilāra kolonna gāzes hromatogrāfam, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |  |  |
|  | - Ethidium bromide, pulveris, molekul.bioloģijai |  |  |
|  | - Ethyl 4-chlorobutyrate, 98% |  |  |
|  | - Ethyl acetate, puriss., Ph. Eur., ≥99.5% (GC), etanola saturs: max.0.1%, ūdens saturs pēc Karl Fischer max.0.1% |  |  |
|  | - Ethyl chloroacetate, 99% |  |  |
|  | - Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, elektroforēzei, molekul.bioloģijai, 99.0-101.0%, svina (Pb) saturs: ≤0.002% |  |  |
|  | - Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS reagent, 99.4-100.6%, pulveris, smago metālu saturs (Pb): ≤0.001%, |  |  |
|  | - Etiķskābe, puriss., Ph. Eur., 99.8-100.5%, |  |  |
|  | - Evans Blue, krāsas saturs ≥75 %, |  |  |
|  | - FBS Superior, apstiprināts EU |  |  |
|  | - Fenola šķīdums, piesātinās ar 0.1 M citrāta buferi, pH 4.3 ± 0.2 |  |  |
|  | - Fenols, ≥96.0%, % |  |  |
|  | - Folin & Ciocalteu’s phenol reagent, 2 M |  |  |
|  | - Forskolin, no Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), pulveris |  |  |
|  | - Fosfora pentoksīds, 99%, smago metālu saturs (Pb): mx. 0.02 % |  |  |
|  | - Furazolidone |  |  |
|  | - Glucose-6-phosphate Dehydrogenase no maizes rauga (S. cerevisiae), Type IX, liofilizēts pulveris, 200-400 units/mg protein, 100 UN |  |  |
|  | - Glutaraldehyde solution, Grade I, 25% in H2O |  |  |
|  | - Glutaric acid, 99% |  |  |
|  | - Griess reaģents, modificēts, 10 g der 100 testiem |  |  |
|  | - Heksāns, ≥95%, ≤0.005% aromātiskie savienojumi (benzols) |  |  |
|  | - Hexane, priekš HPLC, ≥97.0% (GC) |  |  |
|  | - Hexokinase no Saccharomyces cerevisiae, Type F-300, liofilizēts pulveris, ≥130 units/mg protein (biuret) |  |  |
|  | - Histopaque®-1077 (vai ekvivalents), sterili filtrēts, blīvums: 1.077 g/mL |  |  |
|  | - Hloroforms, satur etanolu kā stabilizētāju, 99-99.4% (GC), 1 L |  |  |
|  | - Composite 5, reaģents tilpuma Karla Fišera titrēšanaiL |  |  |
|  | - Coulomat AD, reaģents kulonometriskai Karla Fišera titrēšanai, anolīts |  |  |
|  | - Isoniazid, ≥99% (TLC) |  |  |
|  | - Isonicotinamide, 99%, |  |  |
|  | - Kalcija oksīds, puriss., 96-100.5%, piemaisījumu saturs: Pb: ≤2 mg/kg, As: ≤3 mg/kg pulveris |  |  |
|  | - Kālija hidroksīds, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥85%, granulēts, smago metālu saturs ( Pb) max. 0.0005%, granulēts |  |  |
|  | - L-Glutamine solution, 200 mM, solution, sterili filtrēts, šūnu kultūrām |  |  |
|  | - Lysozyme chloride no vistas olas, Grade VI, ≥45,000 units/mg protein (E1%/282) |  |  |
|  | - Matairesinol, ≥85% (HPLC) |  |  |
|  | - Methanol, gradient grade, for HPLC, ≥99.9% |  |  |
|  | - Methanol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC) |  |  |
|  | - Nātrija hidroksīds, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, granulas |  |  |
|  | - Octadecyl-functionalized silica gel, 200-400 mesh |  |  |
|  | - Pectinase no Rhizopus sp., pulveris, 400-800 units/g solid |  |  |
|  | - Penicillin-Streptomycin, stabilizēts šķīdums, 5,000 vienības penicilīns, un 5mg streptomicīna/mL, sterili-filtrēts, šūnu kultūrām |  |  |
|  | - Petrolēteris, puriss., zema vārīšanas temperatūra,min. 75% 40-60 °C (min. 75%), |  |  |
|  | - Phorbol 12-myristate 13-acetate, ≥99% (TLC), pulveris |  |  |
|  | - Phosphatase substrate, pulveris |  |  |
|  | - Phosphate Buffered Saline (PBS) solution, nesatur Ca/Mg, |  |  |
|  | - Phosphate buffered saline, pulveris, pH 7.4. |  |  |
|  | - Pimelic acid, 98% |  |  |
|  | - Poly(4-hydroxy benzoic acid-co-ethylene terephthalate, 60 mol % šķīdums 4-hidroksibenzoskābē |  |  |
|  | - Potassium acetate, ≥99.0%, smago metālu saturs (Pb): max. 0.001%, fosfora saturs: max. 0.0005% |  |  |
|  | - Propargylamine, 98%, |  |  |
|  | - Quinoline, 98% |  |  |
|  | - Resveratrol, ≥99% (GC) |  |  |
|  | - Reversine, ≥98% (HPLC), cietā viela |  |  |
|  | - RPMI 1640 aminoskābju šķīdums (50×), bez L-glutamīna, sterili filtrēts, šūnu kultūrām |  |  |
|  | - RPMI 1640 ar3.7 g/l NaHCO3, ar 4.5 g/l D-glucose, ar Na-pyruvate, ar stabilizētu glutamīnu |  |  |
|  | - Salicylamide, puriss., ≥99.0% (T) |  |  |
|  | - Sālsskābe, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥37%, |  |  |
|  | - Secoisolariciresinol, ≥95.0% (HPLC) |  |  |
|  | - Sērskābe, puriss., Ph. Eur., 95-97%, |  |  |
|  | - Skudrskābe,e masspektroskopijai, ~98% |  |  |
|  | - Slāpekļskābe, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥65%, |  |  |
|  | - Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate |  |  |
|  | - Sodium dodecyl sulfate, ≥98.5% (GC) |  |  |
|  | - Streptozocin, ≥75% α-anomērs, ≥98% (HPLC), pulveris |  |  |
|  | - Suberic acid, 98% |  |  |
|  | - Sucrose, Grade II, augu šūnu kultūru testēts |  |  |
|  | - Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w ūdens šķīdums |  |  |
|  | - Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w ūdens šķīdums, |  |  |
|  | - Tetra-n-butylphosphonium hydroxide, 40% w/w ūdens šķīdums |  |  |
|  | - Theobromine, ≥99.0%, ciets |  |  |
|  | - Theophylline, bezūdens, ≥99%, pulveris |  |  |
|  | - Thiazole, 99%, |  |  |
|  | - Trimethyl phosphate, 98%, 500 g |  |  |
|  | - Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ACS reagent, ≥99.8%, 500 g |  |  |
|  | - Trizma® base, BioPerformance Certified, ≥99.9% (titration) |  |  |
|  | - Trypsin-EDTA šķīdums, 0.25%, sterili filtrēts, šūnu kulūtrām, ar 2.5 g porcine trypsin un 0.2 g EDTA x 4Na uz litru vai Hanks′ sabalansēts sāls šķīdums ar fenolsarkano, 500 ml |  |  |
|  | - Urīnviela, pulveris, molekular. bioloģijai un šūnu kultūrām, 500 g |  |  |
|  | - Ūdens, LC-MS, 210 nm: ≥95%, 230 nm: ≥99% |  |  |
|  | - Valproic acid sodium salt, ≥98%, 10 g |  |  |
|  | - Puradisc 25 šļirču filtri, 0.45 μm, PTFE |  |  |
|  | - β-Glucuronidase no Helix pomatia, Type HP-2, ūdens šķīdums ≥100,000 units/mL |  |  |
|  | - β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate |  |  |
|  | - β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reducēts dinātrija sāls hidrāts, 97% (HPLC) |  |  |
| 2. Laboratorijas materiāli: |  |  |  |
|  | 2.1. Vienreizējās šļirces1 ml, sterilas |  |  |
|  | 2.2. Vienreizējās šļirces 2 ml, sterilas |  |  |
|  | 2.3. Filtrs šļircēm Filtrs šļircēm, (15 mm diametrā) (regenerated cellulose, 0,2 µm pore size), sterilie |  |  |
|  | 2.4. Šļirces 60 ml, sterilie |  |  |
|  | 2.5.Filtrs 60 ml šļircēm, diametrs 25 mm, poras 0,45 µm |  |  |
|  | 2.6. Rauga barotne (nitrogen base), bez aminoskābēm |  |  |
|  | 2.7. Rauga sintētiskās “drop-out“ barotnes komponents bez uracila |  |  |
|  | 2.8. Mērcilindrs, PP, 100 ml, B klase |  |  |
|  | 2.9. Mērcilindrs, PP, 25 ml, B klase |  |  |
|  | 2.10. Mērcilindrs, PP, 500 ml, B klase |  |  |
|  | 2.11. Laboratorijas pudele, stikla, 250 ml, graduēta, ar PP korķi |  |  |
|  | 2.12. Laboratorijas pudele, stikla, 50 ml, graduēta, ar PP korķi |  |  |
|  | 2.13. Laboratorijas pudele, stikla, 500 ml, graduēta, ar PP korķi |  |  |
|  | 2.14. Laboratorijas pudele, stikla, 1000 ml, graduēta, ar PP korķi |  |  |
|  | 2.15.Laboratorijas pudele, stikla, 100 ml, graduēta, ar PP korķi |  |  |
|  | 2.16.Vara sietiņi elektronmikroskopijai |  |  |
|  | 2.17.Filtpapīrs, loksnes |  |  |
| 3. Oligo-nukleotīdi: |  |  |  |
|  | 3.1. Sintētiski vienpavediena dezoksiribonukleīnskābes fragmenti. Izmantojami Polimerāzes Ķēdes Reakcijā, DNS sekvenēšanā u.c. molekulārās bioloģijas metodēs. Oligonukleotīdu garums – 10 līdz 60 nukleotīdi, sintēzes mērogs – 0,025 līdz 0.2 mikromoli, attīrīšanas metode – attīrīšana no sāļiem, bez modifikācijām. |  |  |
|  | 3.2. Sintētiski vienpavediena dezoksiribonukleīnskābes fragmenti. Izmantojami Polimerāzes Ķēdes Reakcijā, DNS sekvenēšanā u.c. molekulārās bioloģijas metodēs. Oligonukleotīdu garums – 10 līdz 60 nukleotīdi, sintēzes mērogs – 0.05 līdz 0.2 mikromoli, attīrīšanas metode – HPLC vai augstāka, modificēšanas iespējas: vismaz trīs dažādas galu modifikācijas (fosforilēšana, fluorescentā krāsa, biotinilēšana), kā arī modificētu nukleotīdu iekļaušana sintēzes protokolā. |  |  |
|  | 3.3. Live/ded cell staining kit (for fluorescence mikroskopy) (Dzīvo/mirušo sūnu iekrāsošanas komplekts fluorescences mikroskopijai) |  |  |
|  | 3.4. Modificēti DNS oligonukleotīdi (18 – 50 bp) Jabūt pieejamām šādām modifikacijām - ,5’ gala modifikācijas (tiola modifikācija C6, aminomodifikācijas C6 un C12), iekšējas modifikācijas (woble), 3’ gala modifikācijas (biotīns, fluorescentās krāsas) |  |  |
|  | 3.5. Nemodificēti DNS oligonukleotīdi ((18 – 50 bp), HPLC attīrīti |  |  |
| 4. Dialīzes stobriņu komplekts | Dialīzes stobriņu komplekts MWCO (Da) 1000. |  |  |
| 5. Diagnostiskie substrāti | 5.1. Reaģents pancreas elastāzes-1 noteikšanai fēcēs (ELISA monoklonālais fēču tests) |  |  |
|  | 5.2. Papildinājums pancreas elastāzes-1 komplektam, fēču ekstraktors |  |  |
|  | 5.3. Reaģents Helicobacter pylori noteikšanai fēcēs (monoklonālais fēču antigēna tests) |  |  |
| 6. Materiāli šūnu pētījumiem: |  |  |  |
| 6.1. Nunc Maxisorp 96-lauciņu plates. | Plates ar augstu proteīnu absorbcijas spēju. izmantojamas ELISA testos. Prototips Nunc vai ekvivalents |  |  |
| 6.2. Nunc šūnu audzēšanas kameras (cell chambers). | Sterili 8 lauciņu polisterēna trauciņi, tilpums 0.2-0.4 ml, audzēšanas laukums lauciņam 0.7 cm²/Well Prototips Lab-Tek Chamber slide vai ekvivalents |  |  |
| 6.3. Nunc šūnu audzēšanas kameras (cell chambers). | Sterili 8 lauciņu permanox trauciņi, tilpums 0,2-0.4 ml, audzēšanas laukums lauciņam 0.8 cm²/Well Prototips Lab-Tek Chamber slide vai ekvivalents |  |  |
| 6.4. Sterili ieliktņi šūnu audzēšanas platēs. | Sterili ieliktņi 12-lauciņu platēs. Poru izmērs 8 µm. Darba tilpums 1.1 ml Nunc CC Inserts – vai ekvivalents |  |  |
| 6.5. Komerciālās šūnu līnijas pētījumiem in vitro | PC12 šūnu līnija, iegūta no žurkas feohromocitomas. Piegādā ampulās sasaldētas, uz sausā ledus. Šūnu skaits ampulā ne mazāks kā 2x105. |  |  |
| 6.6. Primārā antiviela – | Truša poliklonālā antiviela pret NOTCH3 receptoriem. Paredzēta NOTCH3 ekspresijas noteikšanai žurku smadzeņu audos ar imunohistoķīmijas metodi |  |  |
| 7. Dažādi materiāli |  |  |  |
| 7.1. (3-Aminopropil)trimetoksisilāns APTMS | 97%; mērķis monoslāņu veidošana koloidālu nanodaļiņu nostiprināšanai uz virsmas |  |  |
| 7.2. Amonija hidrogēnfosfāts, (NH4)2HPO4 | parametri: ≥99%, smago metālu piejaukums ne lielāks par 0.001%, mērķis – apatītu veidošana, tīrības pakāpe puriss |  |  |
| 7.3. Amonjaks (amonija hidroksīds) | parametri: tīrības pakāpe puriss., negaistošo vielu piejaukumi ne 25-30% NH3, vairāk par 0.0018%, mērķis – apatītu pārklājumu veidošana |  |  |
| 7.4. Cinks, granulas | ≥99.9%, tīrības klase puriss. p.a., piejaukumi ne vairāk par As: 0.1 mg/kg Cd: 5 mg/kg Cu: 10 mg/kg Fe: 20 mg/kg Pb: 50 mg/kg Sn: 10 mg/kg |  |  |
| 7.5. Dejonizēts ūdens | tīrības pakāpe - molekulārās bioloģijas reaģents, brīvs no DNase, RNase, Protease, 0.1 µm sterili filtrēts |  |  |
| 7.6. EDTA | Etilēndiamīntetraacetāts, 99%, bezūdens, buferšķīduma izgatavošanai, |  |  |
| 7.7. Eksikators | 10cm diametrs, ar vāku, bet bez plates iekšā, izmantojamais augstums ne mazāks par 65 mm, iekšējais diametrs ne mazāks par 92 mm |  |  |
| 7.8.Eksikators | 30cm diametru, ar vāku, bet bez plates iekšā, izmantojamais augstums ne mazāks par 165 mm, iekšējais diametrs ne mazāks par 285 mm |  |  |
| 7.9. Etanols | absolūts, denaturēts ar 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone un apm. 0.001% Bitrex (GC), ≥98%, 1 L |  |  |
| 7.10. HEPES | 4-(2-hidroksietil)piperazīn-1-etānsulfonskābe, 99.5%, ūdens saturs pēc Karl Fisher max. 0.1 %, lietojamais pH intervāls 6.8 - 8.2, |  |  |
| 7.11. Kalcija karbonāts, | pulveris, ≥99% piejaukumi ne vairāk par 0.005% oksidētāji, 0.01% NH4OH, 0.01% HCl, |  |  |
| 7.12. Kalcija nitrāts | ## analītiski tīrs, tetrahidrāts, 99-103%, piejaukumi ne vairāk par 0.0005% smagie metāli (Pb), 0.005% amonjaks (NH4), 0.005% nešķīstošas vielas |  |  |
| 7.13. Kalcija pirofosfāts | Kalcija pirofosfāts, ≥99.9%, Trace Metal Analysis: max. 1000.0 ppm; paredzēts apatītu veidošanai |  |  |
| 7.14. Kālija bromīds | FT-IR kvalitāte ≥99%, pulveris vai kristāli |  |  |
| 7.15. Kālija bromīds | infrasarkanai spektroskopijai, tīrības pakāpe SPECTRANAL™ vai ekvivalenta, |  |  |
| 7.16. pH 10 buferšķīdums | pH-metra kalibrācijai, piegādes laikā jānodrošina uzglabāšanas temperatūra 2-8°C |  |  |
| 7.17. pH 4 buferšķīdums | pH-metra kalibrācijai, piegādes laikā jānodrošina uzglabāšanas temperatūra 2-8°C |  |  |
| 7.18. pH 7 buferšķīdums | pH-metra kalibrācijai un uzglabāšanai piegādes laikā jānodrošina uzglabāšanas temperatūra 2-8°C |  |  |
| 7.19. PMMA | Poli (metil- metakrilāts) vidējais polimēra garums Mw ~350000 |  |  |
| 7.20. Pulveris PBS | PBS (Phosphate buffered saline), buferšķīduma izgatavošanai, pH 7.4, parametri: viens iepakojums izšķīdinot 1L ūdenī dod 0.01 M šķīdumu (NaCl 0.138 M; KCl - 0.0027 M) |  |  |
| 7.21.Rotācijas vakuumsūkņa eļļa | spiediens 10^-8 mbar @ 20°C, sūkņa eļļas papildināšanai vai kārtējai nomaiņai. |  |  |
| 7.22. Silikona vakuumziede | Dow Corning High-Vacuum Grease vai ekvivalents, 10-6 mm Hg, (−40 to 260 °C), bezkrāsaina |  |  |
| 7.23. THAM | Tri(hidroksimetil)aminometāns, 99.9%, ūdens piejaukums ne vairāk kā 0.2% ( pēc Karla Fišera), kristālisks |  |  |
| 7.24. Vara oksīds | 98% pulveris, daļiņu izmērs ne lielāks par 10 μm |  |  |
| ###### 7.25. Piesta ar piestalu | ###### 50 ml, ahāts, 100 mm ār.diam., 85 mm iekš.diam. ###### Buddeberg 9.164 100 vai ekvivalents |  |  |
| ###### 7.26. Piesta ar piestalu | ###### 9 ml, ahāts, 50 mm ār.diam., 40 mm iekš.diam. ###### Buddeberg 9.164 050 vai ekvivalents |  |  |
| 7.27.References elektrods | Sigma-Aldrich Z113255-1EA vai ekvivalents, Ag/AgCl kombinēts elektrods stikla korpusā, garums 55 mm, diametrs 8 mm |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________           __________________         ___________________

/vārds, uzvārds/			   /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

6.lote – Dažādi piederumi laboratorijas iekārtām un molekulārās bioloģijas reaģenti

Mērķis: Piederumus un reaģentus paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem vides zinātnes, dzīvās dabas zinātnes un ķīmijas laboratorijās

| Preces nosaukums, tehniskā specifikācija | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| - Grafīta caurulītes ar pirografīta pārklājumu, ar integrētu platformu | jābūt savietojamam ar Pasūtītāja rīcībā esošo PerkinElmer Instrumentu Analyst 200/400 elektrotermiskam atomizatoram HGA800 |  |
| - Grafīta kontaktcilindri | jābūt savietojamam ar pasūtītāja rīcībā esošo PerkinElmer InstrumentuAnalyst 200/400 elektrotermiskam atomizatoram HGA800 |  |
| - THGA grafīta kivetes ar pirografīta pārklājumu, ar integrētu platformu | jābūt savietojamam ar Pasūtītāja rīcībā esošo PerkinElmer Instrumentu Analyst 600 |  |
| - THGA grafīta kontaktcilindri | jābūt savietojamam ar pasūtītāja rīcībā esošo PerkinElmer Instrumentu Analyst 600 |  |
| - Autosamplera trauciņi | Tilpums 1.2 ml, PP, 2000 gab./iep., jābūt savietojamam ar Pasūtītāja rīcībā esošo PerkinElmer Instrumentu Analyst 600 |  |
| - Autosamplera trauciņi | Tilpums 7 ml, PP, 100 gab./iep., jābūt savietojamam ar Pasūtītāja rīcībā esošo PerkinElmer Instrumentu Analyst 600 |  |
| - Autosamplera trauciņi | Tilpums 2 ml, PE, 1000 gab./iep., jābūt savietojamam ar Pasūtītāja rīcībā esošo PerkinElmer Instrumentu Analyst 600 |  |
| - Rentgenlampa | 8.1. TF5011 x-ray tube” |  |
|  | 8.2. KFL Cu 2K savietojama ar pasūtītāja rīcībā esošo Pulveru rentgendifraktometru |  |
| - Spektrāla lampa | kodēta, atomu absorbcijas spektrometram automātiski jāatpazīst lampa un jānodrošina automātiska darba parametru ieregulēšana jābūt savietojamai ar pasūtītāja rīcībā esošo Perkin Elmer instrumentu AAnalyst 200 un AAnalyst 600 |  |
| - Acetilēna-slāpekļa oksidula (C2H2-N2O) liesmas deglis | jābūt savietojamam ar Pasūtītāja rīcībā esošo Perkin Elmer instrumentu AAnalyst 200 |  |
| - Gredzenu veida gumijas blīve liesmas deglis | jābūt savietojamai ar Pasūtītāja rīcībā esošo Perkin Elmer instrumentu AAnalyst 200 nodrošina blīvu savienojamu liesmas degliņai |  |
| - Masas kalibrēšanas šķīdums | jābūt savietojamam ar Pasūtītāja rīcībā esošo Perkin Elmer ICP-MS spectrometru Elan DRCe, 1000 ml |  |
| - Niķeļa konusi | jābūt savietojamam ar Pasūtītāja rīcībā esošo Perkin Elmer ICP-MS spectrometru Elan DRCe, 2 gab. (1 komplekts) |  |
| - pH elektrods | Kombinētais, vispārēja pielietojuma, ar plastmasas aizsargkorpusu |  |
| - pH elektrods | Kombinētais, vispārēja pielietojuma, stikla |  |
| - Bumbiņu dzesinātājs (Allihna Tipa) | Stikla, dzesējošās daļas garums16 cm; abi šlifi 14/23 |  |
| - Bumbierveida kolba | tilpums 12 ml; apaļdibena; šlifs 14/23; izgatavota no termiski izturīga stikla |  |
| - Bumbierveida kolba | tilpums 25 ml; apaļdibena; šlifs 14/23; izgatavota no termiski izturīga stikla |  |
| - Bumbierveida kolba | Tilpums 50 ml; apaļdibena; šlifs 14/23; izgatavota no termiski izturīga stikla |  |
| - Bumbierveida kolba | tilpums 100 ml; apaļdibena; šlifs 14/23; izgatavota no termiski izturīga stikla |  |
| - Bumbierveida kolba | tilpums 50 ml; apaļdibena; šlifs 29/32; izgatavota no termiski izturīga stikla |  |
| - Bumbierveida kolba | tilpums 250 ml; apaļdibena; šlifi 29/32; izgatavota no termiski izturīga stikla |  |
| - Apaļkolba, divkaklu | tilpums 50 ml; ar slīpu sānu kaklu; abi šlifi 14/23; izgatavota no termiski izturīga stikla |  |
| - Destilācijas (Virca) uzmava | visi šlifi 14/23; izgatavota no termiski izturīga stikla |  |
| - Piltuves beramām vielām | šlifs 29/32; augšējais diametrs 80 mm; leņķis 60º |  |
| - Vakuuma alonži | divi šlifi 14/23; liekts; ar caurulīti (drip tip) |  |
| - Pilināmā piltuve ar spiediena regulāciju | tilpums 10 ml; graduēta; teflona krāns, šlifs 14/23; ar caurulīti caur šlifu; |  |
| - Pilināmā piltuve ar spiediena regulāciju | tilpums 25 ml; graduēta; teflona krāns; šlifs 14/23; ar caurulīti caur šlifu; |  |
| - Pilināmā piltuve ar spiediena regulāciju | tilpums 50 ml; graduēta; teflona krāns; šlifs 14/23; ar caurulīti caur šlifu; |  |
| - Gumijas gredzens filtrēšanai | augšas ārējais diametrs 27 mm; apakšas ārējais diametrs 16 mm; apakšas iekšējais diametrs 11 mm; augstums 22 mm |  |
| - Termometrs | dzīvsudraba; temperatūras diapazons no -35ºC līdz +50ºC; iedaļas vērtība 1ºC; garums 260mm; korpusa diametrs 6-7mm |  |
| - Termometrs | dzīvsudraba; temperatūras diapazons no -10ºC līdz +150ºC; iedaļas vērtība 1ºC; garums 260mm; korpusa diametrs 6-7mm |  |
| - Tīģeļi derivatogrāfam TG/DTA 6300 |  |  |
| - alumīnija | alumīnija tīģeļi, diam.5mm, augstums 2,5 mm |  |
| - alumīnija | alumīnija tīģeļi, diam.5mm, augstums 5 mm |  |
| 33.3. keramikas | keramikas tīģeļi, diam.5mm, augstums 2,5 mm |  |
| 33.4. keramikas | keramikas tīģeļi derivatogrāfam TG/DTA 6300, diam.5mm, augstums 5 mm, |  |
| - Dejonizatoru kartridži | 34.1.savietojami ar Crystal 5, |  |
|  | 34.2. savietojami ar Crystal 8 |  |
|  | 34.3.savietojami ar Crystal 10 |  |
| - Desikants | - jābūt savietojamam ar Pasūtītāja rīcībā esošo Perkin Elmer FT-IR spektrometru Frontier |  |
|  | 35.2. jābūt savietojamam ar Pasūtītāja rīcībā esošo Perkin Elmer FT-IR spektrometru Spectrum TWO |  |
| - Materiāli elementanalizatoram, savietojami ar pasūtītāja rīcībā esošo PerkinElmer CHNS-O analizatoru 2400 Series II |  |  |
| 36.1. Sadegšanas katalizators EA-6000 | savietojams ar PerkinElmer CHNS-O analizatoru 2400 Series II, 50 grami |  |
| 36.2. Alvas laiviņas | savietojamas ar PerkinElmer CHNS-O analizatoru 2400 Series II |  |
| 36.3. Kvarca sadedzināšanas/ reducēšanas caurulīte | savietojama ar PerkinElmer CHNS-O analizatoru 2400 Series II |  |
| 36.4. Kvarca caurulīte | savietojama ar PerkinElmer CHNS-O analizatoru 2400 Series II |  |
| 36.5. Vitona blīve, diam. 11 mm | savietojama ar PerkinElmer CHNS-O analizatoru 2400 Series II |  |
| 36.6. Silikona blīve, diam. 25 mm | savietojama ar PerkinElmer CHNS-O analizatoru 2400 Series II |  |
| 36.7. Kvarca reducēšanas caurulīte | savietojama ar PerkinElmer CHNS-O analizatoru 2400 Series II |  |
| - Automātiskās pipetes ar uzgaļu komplektu, Gilson tipa (vai ekvivalentas): |  |  |
|  | 37.1. 2-20 mikrolitri |  |
|  | 37.2. 20-200 mikrolitri |  |
|  | 37.3. 100-1000 mikrolitri |  |
|  | 37.4. 0,5-5 mililitri |  |
|  | 37.5. 1-10 mililitri |  |
| - Statīvi automātiskajām pipetēm |  |  |
| - Stripi glikozes noteikšanai asinīs (Accu-Chek Active) | 50 teststrēmeles iepakojumā vienreizlietojamas |  |
| - Stripi Holesterola daudzuma noteikšanai asinīs (Accutrend Cholesterol) | 25 teststrēmeles iepakojumā vienreizlietojamas |  |
| - Stripi Triglicerīdu daudzuma noteikšanai asinīs (Accutrend Triglycerides) | 25 teststrēmeles iepakojumā vienreizlietojamas |  |
| - Stripi laktāta noteikšanai asinīs (BM-Lactate) | 25 teststrēmeles iepakojumā vienreizlietojamas |  |
| - RT-PCR Plate (komplekts) | Piemērotas savientojams ar Pasūtītāja rīcībā esošai Applied Biosystems Real-Time PCR sistēmai; Platē 48 stobriņi - kopējais tilpums vienam stobriņam – 0,2 ml; paredzēta reālā laika polimerāzes ķēdes reakciju veikšanai; |  |
| - RT-PCR Plates plēves (komplekts) | Piemērotas Pasūtītāja rīcībā esošai Applied Biosystems Real-Time PCR sistēmai; paredzēta reālā laika polimerāzes ķēdes reakciju veikšanai |  |
| - “Ependorf”vai ekvivalents tipa stobriņi | tilpums 0,2 ml; ar piestiprinātu vāciņu; caurspīdīgi; ar konisku galu; |  |
| - “Ependorf”vai ekvivalents tipa stobriņi | tilpums 0,5 ml; ar piestiprinātu vāciņu un līdzens bez iedobes vāciņu; caurspīdīgi; ar konisku galu; |  |
| - “Ependorf”vai ekvivalents tipa stobriņi | tilpums 1,5 ml; graduēti; PP ar piestiprinātu un līdzens bez iedobes vāciņu; caurspīdīgi; ar konisku galu; |  |
| - “Ependorf” vai ekvivalents tipa stobriņi | 48.1. tilpums 2 ml; graduēti, PP ar piestiprinātu un līdzens bez iedobes vāciņu; caurspīdīgi; - ar noapaļotu galu; |  |
|  | 48.2. tilpums 2 ml; graduēti, PP ar piestiprinātu un līdzens bez iedobes vāciņu; caurspīdīgi; - ar konisku galu; |  |
| - Statīvs | Ependorfa vai ekvivalents stobriņiem ar tilpumu 2 ml, ietilpība 18 stobriņi |  |
| - PCR produkta attīrīšanas komplekts | 50 izdalīšanām/kompl. |  |
| - Genomiskās DNS izdalīšanas komplekts | 50 izdalīšanām/kompl. |  |
| - RNS attīrīšanas komplekts | 50 izdalīšanām/kompl. |  |
| - SYBR reālā laika PCR master mix (2x), satur Hot Start Taq polimerāzi, nukleotīdus un buferi | 1000 reakcijām - Maisījums satur SYBR green krāsu, polimerāzi, nukleotīdus un reakcijas buferi. Piemērotas Pasūtītāja rīcībā esošai Applied Biosystems Real-Time PCR sistēmai; |  |
| - Ribonukleāzes inhibītors | 2500 vienības ar koncentrāciju 40u/µl |  |
| - Reversā transkriptāzes kits (komplekts) | -Kits satur : Reversā transkriptāze ar zemu RNāzes aktivitāti (koncetrācija 200 u/µl) Ribonukleāzes 42eagent424242 (20 u/µl) Reakcvijas buferis dNTP (10mM) Oligo(dT)18 praimeris Heksamēra praimeris Kontroles RNS Kontroles praimeris DEPC ūdenis (īpašas tīrības) - Komplekts paredzēts 100 reakcijām |  |
| - Lambda fāga DNS | - Koncentrācija 0,3 µg/µl - tīrība A310/280 starp 1.8 – 2.0 |  |
| - Dream Taq polimerāze kits (komplekts) | Komplekta sastāvs: Polimerāze DreamTaq (koncentrācija 5u/µl) Reakcijas buferis ar MgCl2 koncentrāciju 2mM MgCl2 (koncentrācija 25 mM) |  |
| - Dezoksinukleotīdtrifosfātu maisījums ūdens šķīdums (dNTP) | -10 mM katrs nukleotīds - attīrīšanas metode – HPLC vai augstāka; |  |
| - RNāze | - RNāze A - Bez proteināzes un DNāzes piejaukuma -Koncentrācija 10 mg/ml jeb 5000u/mg |  |
| - Proteināze | - Proteināze K - Koncentrācija vismaz 900 u/ml jeb 18 mg/ml - Šķaidīta - Optimālā aktivitāte pie 50 – 55º |  |
| - ELISA komplekti eikosanoīdu noteikšanai: | Lipokxin A4 ELISA testa komplekts 96 šūnu platītes ar pārklājumu |  |
| - ELISA komplekti eikosanoīdu noteikšanai: | Leucotriene B4 ELISA testa komplekts 96 šūnu platītes ar pārklājumu |  |
| - Augstas temperatūras izturības gumijas blīves | 63.1. Pasūtītāja rīcībā esošā Gāzu hromatogrāfa termodesorbcijas iekārtas „Turbomatrix 300” aukstuma slazdam, diam. 7 mm |  |
|  | 63.2. Pasūtītāja rīcībā esošā Gāzu hromatogrāfa termodesorbcijas iekārtas „Turbomatrix 300” desorbcijas caurules blīvēšanai 0.208 ID collas 0.070 collas WD |  |
|  | 63.3. Pasūtītāja rīcībā esošā Gāzu hromatogrāfa termodesorbcijas iekārtas „Turbomatrix 300” desorbcijas caurules blīvēšanas iekārtai 0.301 collas ID, 0.070 collas WD |  |
| - Esterizēts SS filtra disks | 64.1. Pasūtītāja rīcībā esošā Gāzu hromatogrāfa termodesorbcijas iekārtas „Turbomatrix 300” aukstuma slazdam FILTER-ESTHER 4.5 COATED SS DISK, diametrs 4,5 mm |  |
|  | 64.2. Pasūtītāja rīcībā esošā Gāzu hromatogrāfa termodesorbcijas iekārtas „Turbomatrix 300” desorbcijas caurulītes blīvēšanas iekārtai FILTER – ESTHER COATED SS DISK |  |
| - Grafīta/vespela ferrulas | 65.1. Kapilārai kolonnai Pasūtītāja rīcībā esošā gāzu hromatogrāfam “Clarus 600”, iekšējais diametrs 0.8 mm x 1/16 collas |  |
|  | 65.2. kapilārai kolonnai Pasūtītāja rīcībā esošam gāzu hromatogrāfam “Clarus 600”, iekšējais diametrs 0.5 mm x 1/16 collas |  |
|  | 65.3. Kapilārai kolonnai Pasūtītāja rīcībā esošā gāzu hromatogrāfam “Clarus 600”, iekšējais diametrs 0.4 mm, x 1/16 collas |  |
| - Inžektora septas | Pasūtītāja rīcībā esošā Hromatogrāfa “Clarus 600”, LB-2 Injectoram, diametrs 11 mm, septa ar ļoti zemu izskalošanos plašā temperatūras diapozonā, — 100 līdz 350 °C, ar vieglu adatas ieduršanas iespēju un augstu punktēšanas noturību. Septai jābūt kondicionētai un gatavai lietošanai. |  |
| - Stikla caurspīdīgas viālas | Ar skrūvējamu vāku gāzu Pasūtītāja rīcībā esošā hromatogrāfa “Clarus 600” autosampleram, 8 mm 2 mL tilpuma, |  |
| - Skrūvējami vāciņi stikla viālām | Pasūtītāja rīcībā esošā Hromatogrāfa “Clarus 600” autosampleram, melna polipropilēna. |  |
| - PTFE pārklātas gumijas septas stikla viālām | Ar skrūvējamu vāku Pasūtītāja rīcībā esošā gāzu hromatogrāfam “Clarus 600”autosampleram, |  |
| - Lodītes lodīšu dzirnavām | Nerūsējošā tērauda, diametrs 12 mm |  |
| - Atom-spektroskopijas standrartšķīdumi un materiāli | 71.1.Calcium Standard for AAS, 1000 mg/l Ca in 2% nitric acid vai 0.5 mol/l HNO3 matrica, 100ml |  |
|  | 71.2. Iron Standard for AAS, 1000 mg/l Fe in 2% nitric acid vai 0.5 mol/l HNO3 matrica, 100ml, l. |  |
|  | 71.3. Magnesium Standard for AAS, 1000 mg/l Mg in 2% nitric acid vai 0.5 mol/l HNO3 matrica, 100ml, |  |
|  | 71.4. Potassium Standard for AAS, 1000 mg/l K in 1% nitric acid vai 0.5 mol/l HNO3 matrica, 100ml, |  |
|  | 71.5. Sodium Standard for AAS, 1000 mg/l Na in 1% nitric acid, 100ml, vai 0.5 mol/l HNO3 matrica |  |
|  | 71.6. Lantāna jonizācijas buferšķīdums, koncentrācija 5% La, matrice 1% HNO3, 500 ml |  |
|  | 71.7. Cēzija jonizācijas buferšķīdums, koncentrācija 5% Cs, matrice 1% HNO3, 500 ml |  |
| - Modifikatori (bufer vielas) GFAAS atomu absorbcijas spektrometrijai priekš PerkinElmer Instrumentu Analyst 200 | 72.1. Mg, Mg(NO3)2, matrice 1% HNO3, konc.: 10 g/l (1%) |  |
|  | 72.2. Pd, Pd(NO3)2, matrice 10% HNO3, konc: 10 g/l (1%) |  |
|  | 72.3. NH4H2PO4, konc.: 10% |  |
| - AAS standartšķīdumi 2-5 % skābē (vai 0,5 mol/l slāpekļskābe) | 73.1. Cu (varš), konc. 1000 mg/l, |  |
|  | 73.2. Mn (mangāns), konc. 1000 mg/l, |  |
|  | 73.3. Zn (cinks), konc. 1000 mg/l, |  |
|  | 73.4. Cd (kadmijs), konc. 1000 mg/l, |  |
|  | 73.5. Cr (hroms, konc. 1000 mg/l, |  |
|  | 73.6. Co (kobalts), konc. 1000 mg/l, |  |
|  | 73.7. Ni (niķelis), konc. 1000 mg/l, |  |
|  | 73.8. Pb (svins), konc. 1000 mg/l, |  |
|  | 73.9. Al (alumīnijs), konc. 1000 mg/l, |  |
|  | 73.10.As (arsēns), konc. 1000 mg/l, |  |
|  | 73.11.Sb (antimons), konc. 1000 mg/l, |  |
|  | 73.12.Te (telūrs), konc. 1000 mg/l, |  |
| - Ūdens | Destilēts Brīvs no RNāzes un DNāzes, 500 ml |  |
| - Kalibrācijas kits | Paredzēts Pasūtītāja rīcībā esošai Applied Biosystems Step-One Plus Real-Time PCR sistēmai. |  |
| - Automātiskās pipetes ar uzgaļu komplektu, Gilson tipa (vai ekvivalentas): | 100-1000 mikrolitri |  |
| - Mehāniskās pipetes turētājs | Gilson F161406 vai ekvivalents |  |
| - Elektrodu kalibrēšanas un uzglabāšanas materiāli | 78.1. pH Kalibrēšanas šķīdumi, (WTW, TPL 4 vai ekvivalents) |  |
|  | 78.2. pH Kalibrēšanas šķīdumi, WTW, TPL 7 vai ekvivalents |  |
|  | 78.3. TetraCon325 Kalibrēšanas šķīdumi, WTW 0.01 mol/l KCI, E-SET TRACE vai ekvivalents |  |
|  | 78.4. Tīrīšanas šķīdums WTW izšķīdušā skābekļa elektrodam CellOx325, RL/G vai ekvivalents |  |
|  | 78.5. pH elektroda SenTix 41 uzglabāšanas šķīdums, 3 mol/l KCl, KCl-250 vai ekvivalents |  |
|  | 78.6. Elektrolīta šķīdums WTW izšķīdušā skābekļa elektrodam CellOx325, ELY/G vai ekvivalents |  |
|  | 78.7. Membrānas uzgaļi CellOx325 sensoram, (piemēram, WP 90/3 vai ekvivalents) |  |
|  | 78.8. CellOx325 elektroda tīrīšanas papīrs, SF 300 vai ekvivalents |  |
| 79. Pasūtītāja rīcībā esoso Hanna Instruments Kolorimetru patērējamie materiāli | 79.1. Kivetes Hanna Instruments kolorimetriem, 10 ml, 4 gab. iepak., (piemēram, HI 731321) vai ekvivalents |  |
|  | 79.2. Kivešu tīrīšanas šķidrums, (piemēram, HI 93703-50) vai ekvivalents |  |
|  | 79.3. Dzelzs satura noteikšanas reaģenti Hanna Instruments kolorimetriem, 0,0-5,0 mg/l, (piemēram, HI 93721-01) vai ekvivalents |  |
|  | 79.4. Sulfātu satura noteikšanas reaģenti Hanna Instruments kolorimetram, 0-150 mg/l, (piemēram, HI 93751-01) vai ekvivalents |  |
|  | 79.5. Kronas tipa 9V baterijas (R22) |  |
| 80.Trauki ūdens paraugiem | 80.1. PP pudeles ar hermētisku vāciņu, 125 ml, šaurais kakls, taisnstūra formas |  |
|  | 80.2. PP pudeles ar hermētisku vāciņu, 1000 ml, šaurais kakls, taisnstūra formas |  |
|  | 80.3. PP pudeles ar hermētisku vāciņu, 250 ml, platais kakls, taisnstūra formas |  |
| 81.Acilēšanas kits | Acylation kit Macherey Nagel acilēšanas kits vai ekvivalents |  |
| 82.Alkilēšanas kits | Alkylation kit Macherey Nagel alkilēšanas kits vai ekvivalents |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________            __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

7.lote – Dažādi materiāli darbam dabas zinātņu laboratorijās

Mērķis: Ķīmiskās vielas un materiālus paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes laboratorijās

| Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Laboratorijas materiāli: |  |  |
| 1. Segstikli | 1.1. 18 x 18 mm /kastīte/ 200 gab. iep |  |
|  | - 24 x 24 mm /kastīte/ 200 gab.iep. |  |
|  | - 24x40 mm /kastītē 100 gab/ |  |
|  | - 24x 50 mm (kastītē 100 gab) |  |
|  | - 24x32 mm /kastītē 100 gab/ |  |
| 2. Priekšmetstikli | 2.1. /fasējumā 50 gab./ izm. 24x76 mm |  |
|  | 2.2. ar slīpējumu/fasējumā 50 gab./ 24x76 mm |  |
|  | 2.3. ar slīpējumu un Histobond pārklājumu /fasējumā 100 gab./ |  |
|  | 2.4.ar iedobi /fasējumā 50 gab./ izm. 24x76 mm |  |
| 3.Krēpu konteineri | 30 ml 500 gab.iep. |  |
| 4. Priekšmetstiklu paliktnis | 10 stikliem |  |
| 5. Spektrofotometru kivetes | 1x lietojamās (kastē 100 gab) |  |
| 6. Stobriņi | 16x100 mm, polipropilēna, (kastē 2000 gab) |  |
| 7. Pincetes | 7.1. acu, 10 cm taisnās |  |
|  | 7.2. 14,5 cm, taisnās |  |
|  | 7.3. 14,5 cm, noliektās |  |
|  | 7.4. 20 cm, taisnās |  |
| 8. Skalpeļi | 8.1.ķirurģiskie, lancetiskie, nerūsējošs metāls |  |
|  | 8.2. ķirurģiskie, parastie, nesterilie |  |
|  | 8.3.ķirurģiskie, acu,14 cm, nerūsējošs metāls |  |
| 9. Preparātu krāsojamās vannītes | 10 preparātiem |  |
| 10. Taimeri | medicīniskie 99 min. |  |
| 11. Skalotnes | 11.1.250 ml, polietilēna |  |
|  | 11.2.500 ml, polietilēna |  |
| 12. Priekšmetstiklu arhīvi | 50 stikliņiem, plastmasas, noslēdzami ar necaurspīdīgu vāku, ergonomiski viegli atverami, numurēti, vismaz 2 atšķirīgās krāsā |  |
| 13. Vienreizējās lietošanas šļirces | 13.1. 5 ml, (sterīlas) |  |
|  | 13.2. 10 ml, (sterīlas) |  |
|  | 13.3. 20 ml, (sterīlas) |  |
| 14. Petri plates | Stikla 10 cm diametrā, 1,5 cm dziļas |  |
| 15.Pipetes pilienam | -stikla, ~10 ml -ar gumijas uzgali |  |
| 16. Urīna analīžu trauciņi | 60 ml (vienreiz lietojamie) 60 ml (vienreiz lietojamie) sterili ar uzlīmi |  |
| 17. „Parafilm” | 5m x 75 m |  |
| 18.Spirta lampiņas | No stikla |  |
| 19. Teststobriņi | 19.1.ar uzskrūvējamu vāku 50 ml (polipropilēns) |  |
|  | 19.2.ar uzskrūvējamu vāku 15 ml (polipropilēns) |  |
|  | 19.3. ar korķi un etiķetes uzlīmi (polipropilēns) 10 ml |  |
|  | 19.4.ar korķi un etiķetes uzlīmi (polipropilēns) 5 ml |  |
| 20. Preparējamās adatas |  |  |
| 21. Lupas | ar LED spuldzēm, palielinājums 7x vai 10x |  |
| 22.Kivetes | hemoglobīna daudzuma noteikšanai (HEMOCUE Hb 201+ vai ekvivalents); iepakojumā 50 gab |  |
| 23. Sintētiskā vide anatomisko griezumu ieslēgšanai mikropreparātos | (500 ml) – DEPEX vai ekvivalents |  |
| 24. Histofluid līme | mikroskopijai 500 ml |  |
| 25. Filtrpapīrs | loksnes 100x100 cm |  |
| 26. Filtrs | papīra bezpelnu d=250 mm iepak. 100 gab |  |
| 27. Filtrs | papīra bezpelnu d=90 mm iepak. 100 gab |  |
| 28. Filtrs | papīra bezpelnu d=125 mm iepak. 100 gab |  |
| 29.Mikrohematokapilāri centrifūgai asins hematokrīta noteikšanai | Ø 1,5 x 75 mm, 50 μl 15001, max iep. 1000 gab. |  |
| 30. Nesterilie cimdi | 30.1. M izmērs, vinila, 50 gab.iepakojumā |  |
|  | 30.2. L izmērs, vinila, 50 gab.iepakojumā |  |
| 31. Sterilie cimdi | 31.1. 7 izmērs, Lateksa, 50 gab.iepakojumā |  |
|  | 31.2. 7,5 izmērs Lateksa, 50 gab.iepakojumā |  |
| 32. Seruma pudelītes | 30 ml tilpuma, stikla ar skrūvējamu korķi |  |
| 33. Seruma pudelītes | 50 ml, stikla ar skrūvējamu korķi |  |
| 39. Ķirurģiskais diegs | Neuzsūcošs 2/0 izmērs, garums 75 cm, griezoša vai reversi griezoša adata, adatas izliekums 3/8, vēlamais garums 30 mm |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________               ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

8.lote – Molekulārās bioloģijas reaģenti

Mērķis: Reaģentus paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes un medicīnas zinātņu laboratorijās

| PRECE | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. Molekulārās bioloģijas reaģenti: |  |  |
| 1.1. Dezoksinukleotīdtrifosfātu maisījums ūdens šķīdums (dNTP) | - 2 vai 10 mM katrs nukleotīds - attīrīšanas metode – HPLC vai augstāka; |  |
| 1.2. DNS garuma marķieris | -ar garuma atzīmēm no 50 bp-1000 bp; - fragmentu garumu atšķirības solis 50 bāzu pāri līdz 300 bp atzīmei un 100 bāzu pāri no 300 līdz 1000 bp atzīmei; - ar zināmu koncentrāciju 250 bp un 500 bp fragmentam; |  |
| 1.3. DNS garuma marķieris | - ar garuma atzīmēm no 100 bp-3000 bp; fragmentu garumu atšķirības solis 100 bāzu pāri līdz 1000 bp atzīmei; - ar zināmu koncentrāciju 500 bp un 1000 bp fragmentam; |  |
| 1.4. Krāsvielu šķīdums paraugu uznešanai uz gēla | Krāsvielu šķīdums paraugu uznešanai uz gēla, lai iezīmētu DNS vai RNS |  |
| 1.5. Hot Start Taq polimerāze 5 u/ml ar reakcijas buferi un MgCl2 šķīdumu | -Hot Start, 5u/ µl |  |
| 1.6. Lambda fāga DNS | -0,3 µg/µl |  |
| 1.7. Oligo (dT) 18 praimeris | -100 µM |  |
| 1.8. Pfu polimerāze PCR 5 u/ml ar reakcijas buferi un Mg Cl2 šķīdumu | -5 u/µl |  |
| 1.9. Restriktāzes BsuRI | Dažādi enzīmi DNS fragmenta šķelšanai specifiskā rajonā Koncentrācija 10u/ml vai 5 u/ml Komplektā kopā ar reakcijas buferi |  |
| 1.10.Restriktāzes EcoRI | Dažādi enzīmi DNS fragmenta šķelšanai specifiskā rajonā Koncentrācija 10u/ml vai 5 u/ml Komplektā kopā ar reakcijas buferi |  |
| 1.11. Reversā transkriptāze | -200 u/µl |  |
| 1.12. Ribonukleāzes inhibītors | 2500 vienības ar koncentrāciju 40u/µl |  |
| 1.13. Reversā transkriptāzes kits (komplekts) | -Kits satur : Reversā transkriptāze ar zemu RNāzes aktivitāti (koncetrācija 200 u/µl) Ribonukleāzes (20 u/µl) Reakcijas buferis dNTP (10mM) Oligo(dT)18 praimeris Heksamēra praimeris Kontroles RNS Kontroles praimeris DEPC ūdenis (īpašas tīrības) - Komplekts paredzēts 100 reakcijām |  |
| 1.14. PCR produkta attīrīšanas komplekts |  |  |
| 1.15. Genomiskās DNS izdalīšanas komplekts |  |  |
| 1.16.Ūdens | Destilēts Brīvs no RNāzes un DNāzes |  |
| 1.17. Dream Taq polimerāze kits (komplekts) | Komplekta sastāvs: Polimerāze DreamTaq (koncentrācija 5u/µl) Reakcijas buferis ar MgCl2 koncentrāciju 2mM; MgCl2 (koncentrācija 25 mM) |  |
| 1.18. RNāze | - RNāze A - Bez proteināzes un DNāzes piejaukuma - Koncentrācija 10 mg/ml jeb 5000u/mg |  |
| 1.19. Proteināze | - Proteināze K - Koncentrācija vismaz 900 u/ml jeb 18 mg/ml - Šķaidīta - Optimālā aktivitāte pie 50 – 55º |  |
| 1.20. Restriktāze XhoI | Enzīms DNS fragmenta šķelšanai specifiskā rajonā. 2000 u. Koncentrācija 10u/mklvai 5 u/mkl Komplektā kopā ar reakcijas buferi |  |
| 1.21. Restriktāze XbaI | Enzīms DNS fragmenta šķelšanai specifiskā rajonā. 1500 u. Koncentrācija 10u/mklvai 5 u/mkl Komplektā kopā ar reakcijas buferi |  |
| 1.22. Restriktāze BamHI | Enzīms DNS fragmenta šķelšanai specifiskā rajonā. 4000 u. Koncentrācija 10u/mklvai 5 u/mkl Komplektā kopā ar reakcijas buferi |  |
| 1.23. Restriktāze HindII | Enzīms DNS fragmenta šķelšanai specifiskā rajonā. 2500 u. Koncentrācija 10u/mklvai 5 u/mkl Komplektā kopā ar reakcijas buferi |  |
| 1.24. Restriktāze NheI | Enzīms DNS fragmenta šķelšanai specifiskā rajonā. 2500 u. Koncentrācija 10u/mklvai 5 u/mkl Komplektā kopā ar reakcijas buferi |  |
| 1.25. Restriktāze NotI | Enzīms DNS fragmenta šķelšanai specifiskā rajonā. 1500 u. Koncentrācija 10u/mklvai 5 u/mkl Komplektā kopā ar reakcijas buferi |  |
| 1.26. Restriktāze PvuI | Enzīms DNS fragmenta šķelšanai specifiskā rajonā. 1500 u. Koncentrācija 10u/mklvai 5 u/mkl Komplektā kopā ar reakcijas buferi |  |
| 1.27. Restriktāze PstI | Enzīms DNS fragmenta šķelšanai specifiskā rajonā. 3000 u. Koncentrācija 10u/mklvai 5 u/mkl Komplektā kopā ar reakcijas buferi |  |
| 1.28. Thermosensitive Alkaline Phosphatase | Enzīms DNS defosforilēšanai. 300 u. Koncentrācija 1u/ml. Komplektā kopā ar reakcijas buferi |  |
| 1.29. T4 Ligase | Enzīms DNS ligēšanai. 1000 u. Koncentrācija 5u/ml. Komplektā kopā ar reakcijas buferi |  |
| 1.30. SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2x) | Reaģents DNS kvantificēšanai. Divkārtīgs koncentrāts. 4000 reakcijām. Komplektā kopā ar nukleāžu brīvu ūdeni. |  |
| 1.31. Plazmīdu DNS restrakcijas analīze | BamHI Nhel Atšķaidīšanas buferis |  |
| 1.32. T4 DNS polimerāze | Enzīms DNS sintēzei. Komplektā kopā ar reakcijas buferi,. Koncentrācija 5u/mkl. |  |
| 1.33. Dekstrīns | Mikrobioloģiskām vajadzībām |  |
| 1.34. IPTG, Izopropil β-D-tiogalaktozīds | Tīrības pakāpe: vismaz 99% (vai vairāk), nesatur dioksānu |  |
| 1.35. X-gal, 5-Bromo-4-hloro-3-indolil β-D-galaktopiranozīds | Tīrības pakāpe: vismaz 98% (vai vairāk) |  |
| 1.36. 2-feniletanols | Tīrības pakāpe: vismaz 98% (vai vairāk) |  |
| 1.37. 4- fenilfenols (p-hidroksibifenils) | Tīrības pakāpe: vismaz 95% (vai vairāk) |  |
| 1.38. Tris(hidroksimetil) aminometāns | Tīrības pakāpe: vismaz 99% (vai vairāk) |  |
| 1.39. Stobriņi ar marķējuma disku: | izgatavoti no polipropilēna; pamatne koniska, tilpums: 1,5 ml ar piestiprinātu uzskrūvējamu vāku, stobriņš noslēdzas ar vākā ievietotu gumijas blīvi, vākā iestiprinams marķējuma disks uzrakstiem, |  |
| 1.40. Filtri šķīdumu sterilizēšanai: | individuālā sterilā iepakojumā; savietojami ar injekcijas šļirci, šķīdums tiek sterilizēts to spiežot cauri filtram ar injekcijas šļirces palīdzību, filtra poras 0,2 m. |  |
| 1.41. DEPC apstrādāts ūdens. | Sterils, DEPC apstrādāts ūdens. |  |
| 1.42.Restriktāzes (komplektā kopā ar reakcijas buferi): | 1.42.1. FastDigest® DrdI (AasI), 1.42.2. Ddel(HpyF3I.), 1.42.3. RsaI, 1.42.4. BseMI(BsrDI),. 1.43.5.TscAI(TspRI) |  |
| 1.43.Polimerāze | Augstas precizitātes hot-start DNS polimerāze, atbilstošs reakcijas buferis Polimerāzes darbības pieļaujamā kļūda – 5x10-7 vai mazāka |  |
| 1.44.dNTP | 2mM dNTP bez DNS piemaisījumiem, stabila vairākkārtīgi atkausējot, piemērota augstas precizitātes PĶR |  |
| 1.45.PCR | Taq DNS Polimerāze PCR buferis 25 mM Mg CL2 2mM dNTF RN5 praimeris; RN3 praimeris Agaroze 1kb DNS marķieris; 100bp DNS marķieris uznešanas bufferis; TAE buferis |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

9.lote – Laboratorijas materiāli no plastmasas bioķīmiskām analīzēm

Mērķis: Laboratorijas materiālus paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes un medicīnas zinātņu laboratorijās, kā arī bioķīmijas laboratorijās

| Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 1. Kivetes: | - akrila, - 10 x 4 mm(semi-micro); |  |
| 2. Kivetes | - polistirola - 10x10 mm |  |
| 3. Kivetes | - polistirola; - 10x4 mm (semi- micro);. |  |
| 4. Stobriņi centrifūgām: | - PP;sterili, ar polistirola. pamatni -50 ml; 114/28; |  |
| 5. Stobriņi centrifūgām: | - PP; sterili -30 ml; 107/25; |  |
| 6. Stobriņi centrifūgām: | - PP; sterili, ar polistirola pamatni -15 ml; 120/17; |  |
| 7. Stobriņi centrifūgām: | - PP; - 50 ml; - ar skrūvējamiem vāciņiem; nesterili; - graduēti ar uzraksta vietu; |  |
| 8. Mēģenes: | - Polipropilēna; nesterils - noslēdzamas ar skrūvējamu vāciņu, - 30 ml, - caurspīdīgas |  |
| 9. Stobriņi centrifūgām: | - PP, - 15 ml; - ar skrūvējamiem vāciņiem, - nesterili, koniski, - graduēti ar uzraksta vietu, |  |
| 10. Statīvs 15 ml centrifūgas stobriņiem | Vieta 20 stobriņiem, autoklāvējamie |  |
| 11 Speciālie vienreizlietojamie trauciņi fēču savākšanai | - ar skrūvējamu vāciņu, triecienizturīgi - pie vāciņa piestiprināta savākšanas lāpstiņa. - 76 x 20 mm |  |
| 132Bakterioloģiskās cilpas | - 10 µl, - vienreizlietojamas, - bakterioloģiskajiem uzsējumiem, - iepakojumā 10gab. |  |
| 12.Bakterioloģiskās cilpas | - 1 µl, - vienreizlietojamas, - bakterioloģiskajiem uzsējumiem, - iepakojumā10gab. |  |
| 14 Kastītes sasaldētu kriostobriņu uzglabāšanai | Poli karbonāta, ne lielākas140x140mm, piemērotas kriostobriņiem 13mm diametrā 50mm gari |  |
| 15. Mikroreakcijas trauciņi, | -2ml, -ar skrūvējamu vāciņu, - iepakojumā 100 gab. |  |
| 16. Kartona kastītes | -ependorfu - mikroreakcijas trauciņu uzglabāšanai -10x10 ligzdas - iepakojumā 100 gab. |  |
| 17.Cryo stobriņi audu uzglabāšanai līdz -196°C | Stobriņi ar skrūvējamu korķi audu ilgstošai uzglabāšanai temperatūrā līdz -196°C. Non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-mutagenic, sterile, CE/IVD-compliant. Stobriņu korķi piecās dažādās krāsās, tajos ir vieta papildus krāsainas kodejājamās plāksnītes iespiešanai. Piecu veidu krāsas kodējamām plāksnītēm. Ārējā vītne – 1,2 ml, 2,0 ml, 5,0 ml. Iekšējā vītne tikai 2,0 ml ar silikona “O” blīvgredzenu. Visi Cryostobriņi graduēti, visiem ir uzraksta vieta. |  |
|  | 17.1. 1,2 ml, ārējā vītne, dažādu krāsu |  |
|  | 17.2. 2,0 ml, ārējā vītne, dažādu krāsu |  |
|  | 17.3. 2,0 ml, iekšējā vītne ar silikona blīvslēgu, dažādu krāsu |  |
|  | 17.4. 5,0 ml, ārējā vītne, dažādu krāsu |  |
|  | 17.5. kodējamās plāksnītes, dažādu krāsu |  |
| 18. Cryo kastes stobriņu uzglabāšanai | Kastītes paredzētas Cryostobriņu uzglabāšanai. Polikarbonāts, visiem Cryostobriņu izmēriem, formāts 5x5, 9x9, 10x10. Autoklavējamas, domātas gabāšanai līdz -196°C. Kastes krāsainas ar iegravētiem numuriem, vāki caurspīdīgi. Preteksplozijas urbumi – šķidrā slāpekļa notecēšanai. |  |
|  | 18.1. cryostobriņu izmēram 5x5 |  |
|  | 18.2. cryostobriņu izmēram 9x9 |  |
|  | 18.3. cryostobriņu izmēram 10x10 |  |
| 19. Mikroreakcijas trauciņi (ependorfi) | 2 ml sterili, koniska apakšējā daļa, stāvmaliņa, graduācija, uzraksta vieta, korķis skrūvējams – pārklāj stobriņu no iekšpuses un ārpuses, ar blīvgumiju. Augstvērtīga plastmasa – polipropilēns, kas iztur autoklavēšanu līdz 121˚C un ilgstoši sasaldēšanu līdz -80˚C, īslaicīgi līdz -130˚C. Centrifugējams līdz 20000 xg, zem korķa uzskrūvēšanas vietas ir sazobe – saderīga ar attiecīgiem statīviem, kuriem arī ir sazobe. Saderīgi ar kartona aukstuma glabāšanas kastēm. |  |
| 20. PCR mēģene 0,2 ml (komplekts) | izgatavota no polipropilēna; plānsienu; ar aizspiežamu vāku; kopējais tilpums – 0,2 ml; paredzēta polimerāzes ķēdes reakciju veikšanai; komplekta iepakojumā ietilpst: stobriņi ar kopējo tilpumu 0,2 ml; |  |
| 21. PCR mēģene 0.5ml tilpums (komplekts): | izgatavota no polipropilēna; plānsienu; ar aizspiežamu vāku; kopējais tilpums – 0,5 ml; paredzēta polimerāzes ķēdes reakciju veikšanai; - komplektā ietilpst: stobriņi ar kopējo tilpumu 0,5 ml; |  |
| 22. PCR Plate (komplekts) | izgatavota no polipropilēna; plansienu; Platē 96 stobriņi Griežamas kopējais tilpums vienam stobriņam – 0,2 ml; paredzēta polimerāzes ķēdes reakciju veikšanai; |  |
| 23.PCR Plates plēves | Griežamas (poliolefīna) Paredzētas vairākkārtīgai atvēršanai paredzēta polimerāzes ķēdes reakciju veikšanai; Karstumizturīga |  |
| 24.PCR Plates plēves | Folija, alumīnija Griežamas Paredzētas vairākkārtīgai atvēršanai paredzēta polimerāzes ķēdes reakciju veikšanai; Karstumizturīga |  |
| 25. PCR Stripi (komplekts) | izgatavota no polipropilēna; plansienu; Stripā 8 stobriņi + 8 vāciņi Griežamas kopējais tilpums vienam stobriņam – 0,2 ml; paredzēta polimerāzes ķēdes reakciju veikšanai; |  |
| 26. PCR Stripi vāciņi | izgatavota no polipropilēna; Stripā 8 vāciņi paredzēta polimerāzes ķēdes reakciju veikšanai; |  |
| 27.Mēģenes |  |  |
|  | 27.1. 8 ml, ar plakanu pamatni un korķīti, PP |  |
|  | 27.2. 15 ml, ar konisku pamatni, PP |  |
| 28. Petri plates | PP, 92/16, sterilas |  |
| 29. TC plates |  |  |
|  | 29.1. 96 lodziņi, ar vāku sterilas |  |
|  | 29.2. 24 lodziņi, ar vāku sterilas |  |
| 30.Audu kultūru flakoni |  |  |
|  | 30.1. 50 ml, bez ventilācijas |  |
|  | 30.2. 250 ml, bez ventilācijas |  |
| 31. Automātisko pipešu uzgaļi, vienreizlietojamie: | izgatavoti no polipropilēna; Savietojami ar šādu tipu automātiskajām pipetēm: Labsystem, Biohit, Rainin, Brand, Eppendorf, Thermo, Gilson, Finntip vai ekvivalents ; |  |
|  | 31.1. 0,5-10 µl |  |
|  | 31.2. 2-20 µl |  |
|  | 31.3. 10-100 µl |  |
|  | 31.4. 20-200 µl |  |
|  | 31.5. 100-1000 µl |  |
|  | 31.6. 0,5-5 ml |  |
|  | 31.7. 1-10 ml |  |
| 32. Vienreizlietojamie pipešu uzgaļi kārbās | Vienreizlietojami pipešu uzgaļi, savietojami ar Pasūtītāja rīcībā esošai Biohit automātiskajām manuālajām. Tilpuma diapazons uzgaļiem atbilstoši Biohit pipetēm vai ekvivalents 100-1000 µl.Kārbā 100 gab. |  |
| 33. Vienreizlietojamie pipešu uzgaļi | Vienreizlietojamie pipešu uzgaļi, savietojami ar pipet-lite automātiskajām manuālajām pipetēm. Tilpuma diapazons uzgaļiem atbilstoši pipet-lite pipetēm- 20-200 µl. Iepakoj. 96 gab |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________           ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2012/9) nolikumam

10.lote – Dažādi materiāli hromatogrāfijai, organiskajai sintēzei ūdens attīrīšanai un medicīnicksiem pētījumiem

Mērķis: Materiālus paredzēts izmantot hromatogrāfiskos pētījumos, organiskajā sintēzē ķīmijas zinātņu laboratorijās, kā arī ļoti tīra ūdens iegūšanai

| Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| - Diagnostiskie reaģenti: | xMAP imūnfluoriscences ķīmisko reaktīvu komplektu skaits: A komplekts B komplekts C komplekts D komplekts E komplekts F komplekts G komplekts H komplekts I komplekts J komplekts. |  |
| 1.1. xMAP imūnfluoriscences ķīmisko reaktīvu komplekti cilvēka ekstracelulāro (asins seruma) citokīnu multipleksai noteikšanai, tajā skaitā : | Komplekts nodrošina vienlaicīgu šādu citokīnu noteikšanu: leptīna (Leptin); Komplekts nodrošina vienlaicīgu šādu citokīnu noteikšanu: rezistīna (Resistin) un aktīvā plazminogēna inhibitora-1 (PAI-1_active); Komplekts: nodrošina vienlaicīgu šādu citokīnu noteikšanu: adiponektīna (adiponectin); šķīstošā intracelulārās adhēzijas molekulas-1 (sICAM-1); matriksa metalloproteāze-9 (MMP-9) un mieloperoksidāze (MPO); komplekts nodrošina vienlaicīgu šādu citokīnu noteikšanu: interleikīna-1beta (IL-1β), interleikīna-6 (IL-6), interleikīna-8 (IL-8), interleikīna-10 (IL-10), interleikīna-1 receptoru antagonista (IL-1ra), interferona gamma (IFN-γ), monocītu hemoatraktanta proteīna-1 (MCP-1), tumoru nekrozes faktora-alfa (TNF-α), vaskulāra endoteliālā augšanas faktora (VEGF) un tramformējošā augšanas faktora alfa (TGF-α) Citokīnu noteikšanas analizatora Luminex kalibrācijas un kontroles mikrosfēru komplekts: xMAP kalibrators (xMAP kalibrators komplekts ietver: CAL-1 5 ml, CAL-2 5 ml, CON-1 5 ml un CON-2 5 ml. (L100-CON1+L100-CON2+ L100-CAL1+ L100-CAL-2)) – 1.gab; Pārnesējšķīdums (Sheath fluid 40-50000) 20 litri – 1.gab; Pārnesējšķīdums (Sheath fluid 40-25036) koncentrāts (20x) – 2.gab. Komplekts nodrošina vienlaicīgu šādu citokīnu noteikšanu: interleikīna-1 receptoru antagonista (IL-1ra), vaskulāra endoteliālā augšanas faktora (VEGF); Komplekts: nodrošina vienlaicīgu šādu citokīnu noteikšanu: šķīstošā intracelulārās adhēzijas molekulas-1 (sICAM-1) un matriksa metalloproteāze-9 (MMP-9). komplekts nodrošina vienlaicīgu šādu citokīnu noteikšanu: interleikīna-1beta (IL-1β), interleikīna-6 (IL-6), interleikīna-8 (IL-8), interleikīna-10 (IL-10), tumoru nekrozes faktora-alfa (TNF-α), interferona-gamma (IFN-γ); komplekts nodrošina vienlaicīgu šādu citokīna noteikšanu: adiponektīna (adiponectin); komplekts nodrošina vienlaicīgu šādu citokīnu noteikšanu: leptīna (Leptin) un insulīna (insulin). |  |
|  | Katram komplektam:jābūt validētam un saderīgam ar Pasūtītāja rīcībā esošai LUMINEX-200 analizatora sistēmu; jāsatur visi nepieciešamie minēto citokīnu noteikšanas ķīmiskie reaktīvi un materiāli, tajā skaitā 96 ligzdu mikroplate, lairealizētu katra komplektā minēto citokīnu vienalicīgu noteikšanu vienā cilvēka asins seruma paraugā |  |
| - ELISA komplekti eikosanoīdu noteikšanai: | 2.1. Lipokxin A4 ELISA testa komlekts |  |
|  | 2.2. Leucotriene B4 ELISA testa komplekts |  |
| 3. ELISA komplekti citokīnu noteikšanai: | MILLIPLEX MAP Rat komplekts citokīnu noteikšanai serumā, 96 lauciņu mikroplate. Vienlaicīgi var noteikt GM-CSF, GRO/KC, IFN-γ, IL-10, IL-12, IL-18, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, MCP-1, TNF-α |  |

| 4. Hromatogrāfijas standartu komplekts gaistošo organisko savienojumu noteikšanai: | 4.1. Izoprēns; 4.2. 2-metilpentāns; 4.3. 2-metilheksāns; 4.4. 2-metilheptāns; 4.5. 2-metiloktāns; 4.6. 2-metilnonāns; 4.7. 2-metildekāns; 4.8. 2-metildodekāns; 4.9. Pentāns; 4.10. Etilbenzols; 4.11. m-ksilols; 4.12. p-ksilols; 4.13. o-ksilols; 4.14. trimetilbenzols; 4.15. toluols; 4.16. benzols; 4.17. heptāns; 4.18. dekāns; 4.19. stirēns; 4.20. oktāns; 4.21. pentametilheptāns |  |
| --- | --- | --- |
| 5. Šķidinātāji gāzu hromatogrāfijai: | 5.1.Metanols; 5.2. oglekļa disulfīds; 5.3. hloroforms |  |
| 6. Hromatogrāfijas standarti eikosanoidu noteikšanai: | 6.1.Deiterizētie standarti: 6.1.1. Leukotriene B4-d4 6.1.2. Lipoxin A4-d5 |  |
|  | 6.2.Lipid maps MS standards: 6.2.1. 5(S),6(R)-lipoxin A4; 6.2.2.Leukotriene B4 |  |
| 7. Cukura standartu noteikšanas kits | Ietver sevī dažādus monosaharīdu standartus izmantojamus UPLC analīzēm |  |
| 8. Cukura standartu noteikšanas kits | Ietver sevī dažādus polisaharīdu standartus izmantojamus UPLC analīzēm |  |
| 9. Materiāli ūdens attīrīšanas iekārtai Milipore Elix Advantage 3 | 9.1. Priekšattīrīšanas kārtridžs (Millipore Progard Pack vai ekvivalents), kas sistēmu pasargā vienlaikus no rūsas, ūdens cietības, aktīvā hlora, organikas. Kārtridžs aprīkots ar mikročipu, kas novērš apkopes kļūdas un nodrošina patēriņa materiālu izsekojamību |  |
|  | 9.2. Iebūvējama 254 nm UV-lampa |  |
|  | 9.3. Hlora tabletes (Millipore chlorine tablete vai ekvivalents) |  |
|  | 9.4.Ūdens rezervuāra filtrs (Millipore Vent filter vai ekvivalents) priekš rezervuāra Millipore 60 L PE, kas aizsargā pret CO2, mikrobu, organisku izgarojumu nonākšanu tīrajā ūdenī |  |
|  | 9.5. Filtrs 22 mikrometru (Millipore milipack Express 40 vai ekvivalents) priekš Millipore E-POD pack. |  |
| 10. Materiāli ūdens attīrīšanas iekārtai Milipore Elix 3 |  |  |
|  | 10.1. Priekšattīrīšanas kārtridžs (Millipore Progard 2 vai ekvivalents), kas sistēmu pasargā vienlaikus no rūsas, ūdens cietības, aktīvā hlora, organikas. Kārtridžs aprīkots ar mikročipu, kas novērš apkopes kļūdas un nodrošina patēriņa materiālu izsekojamību |  |
|  | 10.2. Ūdens rezervuāra filtrs (Millipore Vent filter vai ekvivalents) priekš rezervuāra Millipore 30 L PE, kas aizsargā pret CO2, mikrobu, organisku izgarojumu nonākšanu tīrajā ūdenī |  |
| 11. Materiāli ūdens attīrīšanas iekārtai Milipore Direct Q UV3 | 11.1. Priekšattīrīšanas kārtridžs (Smart pak TM vai ekvivalents), kas sistēmu pasargā vienlaikus no rūsas, ūdens cietības, aktīvā hlora, organikas. Kārtridžs aprīkots ar mikročipu, kas novērš apkopes kļūdas un nodrošina patēriņa materiālu izsekojamību |  |
|  | 11.2. Filtrs 22 mikrometru (Millipore milipack Express 40 vai ekvivalents) priekš Millipore Direct Q UV3 |  |
| 12. Neirītu augšanas reaģentu komplekts: | Reaģentu un materiālu komplekts 12 testiem, vai ekvivalents |  |
| 13. ReNcell NSC audzēšanas barotne | Speciāli dizainēta barotne ReNcell šūnu audzēšanai un pavairošanai vai ekvivalents |  |

| 14. Ķīmiskie reaktīvi un materiāli: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 14.1. Sērskābe konc., analītiski tīra |  |
|  | 14.2. Sālsskābe konc, analītiski tīra |  |
|  | 14.3. orto-Fosforskābe 85% analītiski tīra |  |
|  | 14.4. Etiķskābe, ledus |  |
|  | 14.5. Nātrija karbonāts |  |
|  | 14.6. Nātrija hlorīds |  |
|  | 14.7. Nātrija tetraborāts |  |
|  | 14.8. Kālija sulfāts analītiski tīrs. |  |
|  | 14.9. Vienaizvietotais kālija fosfāts |  |
|  | 14.10.Divaizvietotais kālija fosfāts |  |
|  | 14.11. Trīsaizvietotais kālija fosfāts |  |
|  | 14.12. Kalcija nitrāts |  |
|  | 14.13.Kalcija karbonāts |  |
|  | 14.14.Kalcija sulfāts |  |
|  | 14.15.Kalcija hlorīds |  |
|  | 14.16.Kalcija jodīds |  |
|  | 14.17. Kālija jodīds |  |
|  | 14.18.Kālija karbonāts |  |
|  | 14.19.Kālija bisulfīts |  |
|  | 14.20. Kālija persulfāts |  |
|  | 14.21.Kālija hlorīds, analītiski tīrs |  |
|  | 14.22. Amonija sulfāts |  |
|  | 14.23. Nātrija sulfāts, hidrāts |  |
|  | 14.24. Dzelzs (III) sulfāts |  |
|  | 14.25.Vara sulfāts |  |
|  | 14.26. Nātrija hidroksīds, analītiski tīrs |  |
|  | 14.27. Kālija hidroksīds, analītiski tīrs |  |
|  | 14.28. Vanādija oksīds |  |
|  | 14.29. Cinka oksīds |  |
|  | 14.30. Etilacetāts, 99,7% |  |
|  | 14.31. TRIS (hidroksimetil) amino metāns, analītiski tīrs |  |
|  | 14.32. orto-Ksilols, analītiski tīrs |  |
|  | 14.33. Benzols, 99,8% |  |
|  | 14.34. tert-Butanols, analītiski tīrs |  |
|  | 14.35. izo-Propanols, analītiski tīrs |  |
|  | 14.36. Glikoze, pārtikas |  |
|  | 14.37. Agar-agars, Merck Millipore vai ekvivalents |  |
|  | 14.38. Agars, Merck Millipore vai ekvivalents |  |
|  | 14.39.Triptona barotne |  |
|  | 14.40. Gaļas peptona agars (GPA), Merck Millipore vai ekvivalents |  |
|  | 14.41. Rauga ekstrakts, Veggie™ vai ekvivalents |  |
|  | 14.42. Formalīns, med.tīrs |  |
|  | 14.43.Orceīns |  |
|  | 14.44. Karmīns |  |
|  | 14.45.Metilēnzilais analītiski tīrs. |  |
|  | 14.46.Adenozīns 98% |  |
|  | 14.47. Guanīns 98% |  |
|  | 14.48. ATF 98% |  |
|  | 14.49. Aminoskābju komplekti (neaizvietojamās aminoskābes. kompl 5 – 10 nosaukumi) |  |
|  | 14.50. Indol-3- etiķskābe (indoliletiķskābe) 98% |  |
|  | 14.51. Indol-3-sviestskābe (indolilsviestskābe) 98% |  |
|  | 14.52. Kinetīns (6-furfurilaminopurīns) 99% |  |
|  | 14.53.Alfa-naftols (1-naftols) 99% |  |
|  | 14.54. Feniletiķskābe 99% |  |
|  | 14.55. Zeatīns 98% (trans-Zeatīns) |  |
|  | 14.56. Abscizskābe 98% |  |
|  | 14.57. Giberellskābe 95 % |  |
|  | 14.58. BAP (benzilaminopurīns) 98% |  |
|  | 14.59. Bāziskais benzidīns |  |
|  | 14.60. Tetrazolija hlorīds |  |
|  | 14.61. Glicerīns , ķīm. tīrs |  |
|  | 14.62. Ūdeņraža peroksīds 30-35% |  |
|  | 14.63. Parafīns |  |
|  | 14.64. Medicīniskais ēteris med. kvalifikācija (fasējumā 150 ml) |  |
|  | 14.65. Izopropilspirts, 99,8% |  |
|  | 14.66. Talks |  |
|  | 14.67. Vazelīneļļa |  |
|  | 14.68.Pienskābe |  |
|  | 14.69.D-Dekstroze |  |
|  | 14.70.Iesala ekstrakts |  |
|  | 14.71.Streptomicīns |  |
|  | 14.72.Tetraciklīns |  |
|  | 14.73.Nātrija tiosulfāts pentahidrāts. Fiksanāls 0,1N, ampulās. |  |
|  | 14.74. o-Toluidīns |  |
|  | 14.75.Kristāliskais jods |  |
|  | 14.76.Magnija sulfāts kristālhidrāts |  |
|  | 14.77.Titāndzeltenais |  |
|  | 14.78.Naftiletiķskābe |  |
|  | 14.79.Propīdija jodīts |  |
|  | 14.80.2,4-dihlorfenoksietiķskābe |  |
|  | 14.81.Nātrija hidrogenfosfāts anal.tīrs |  |
|  | 14.82.Nātrija dihidrogenfosfāts dihidrāts anal.tīrs |  |
|  | 14.83. Triptikāzes-sojas agars, Vienkārša barotne mikroorganismu kultivēšanai, pulverī, Merck Millipore vai ekvivalents |  |
|  | 14.84.Malt Extract Barotnes sastāvdaļa sēņu audzēšanai, Merck Millipore vai ekvivalents |  |
|  | 14.85. Malt Extract Broth Barotne sēņu audzēšanai, Merck Millipore vai ekvivalents |  |
|  | 14.86.POTATO DEXTROSE AGAR Barotne sēņu audzēšanai, Merck Millipore vai ekvivalents |  |
|  | 14.87. Reaģentu komplekts ģenētisko toksīnu konstatācijai |  |
|  | 14.88. Reaģentu komplekts mutāciju konstatēšanai |  |
|  | 14.89.Millera-Hintona buljons Mikroorganismu kultivācijas barotne, Merck Millipore vai ekvivalents |  |
|  | 14.90.p- nitro fenilfosfāts Reaģents SOS hromotestam |  |
|  | 14.91.Triptons, Merck Millipore vai ekvivalents |  |
|  | 14.92. Antibakteriālās jutības tabletes (Antibiotiku diski), paredzētas semikvantitatīvai in vitro jutības noteikšanai ar diska difūzijas metodi. Diametrs – vismaz 9 mm, kristāliskas formas antibakteriāla viela kombinācijā ar aizsarggranulām. Koncentrācijas pielāgotas starptautiski pieņemtiem standartiem (CLSI un EUCAST vai ekvivalents). Identificētas no abām pusēm ar vismaz 5 simbolu kodu. Atvērtā veidā stabilas un uzglabājamas istabas temperatūrā vismaz 2 mēnešus, derīguma termiņš līdz 5 gadiem. Saderīgi ar vismaz 7 pozīciju atbilstoša diametra izsviedes atveru horizontālās plaknes kustības dispenseriem. |  |
|  | 14.93. Malt Extract Agar Barotne sēņu audzēšanai, Merck Millipore vai ekvivalents |  |
|  | 14.94.SABOURAUD DEXTROSE AGAR Barotne sēņu audzēšanai, Merck Millipore vai ekvivalents |  |
|  | 14.96. o-nitrofenil--D-galaktozīds Reaģents SOS hromotestam |  |
|  | 14.97. Grampozitīvo mikroorganismu identifikācijas komplekts bioķīmisko reakciju komplekts uz planšetes |  |
|  | 14.98. Anaerobo mikroorganismu identifikācijas komplekts bioķīmisko reakciju komplekts uz planšetes |  |
|  | 14.97. Gramnegatīvo mikroorganismu identifikācijas komplekts bioķīmisko reakciju komplekts uz planšetes |  |
|  | 14.99 Anaerobo atmosfēru ģenerējošās sistēmas mikrobioloģijai - komplekts anaerobo baktēriju kultivēšanai vai ekvivalents |  |
|  | 14.100. Mēģenes ar dzīvsudraba sulfātu un sērskābi COD noteikšanas reaktoram. Piemērotas COD sistēmai, 0-1500 mg/l diapazonam |  |
|  | 14.101. Komerciālās šūnu līnijas pētījumiem in vitro. PC12 šūnu līnija, iegūta no žurkas feohromocitomas. Piegādā ampulās sasaldētas, uz sausā ledus. Šūnu skaits ampulā ne mazāks kā 2x105. |  |
| 15. Laboratorijas materiāli un reaģenti gremošanas sistēmas pētījumiem |  |  |
| 15.1. Grelīna testa sistēma (ELISA) | Grelīna testa sistēma (ELISA) automātiskajam analizatoram, reaktīvs acetilētā Vas noteikšanai asins paraugos. Komplekts 96 iedobju mikroplatēm (Millipore vai ekvivalents). 96 iedobju mikroplatei. |  |
| 15.2. Universālais komplekts automātiskai nukleīnskābju (DNS/RNS) izdalīšanai. | Reaģenti, kas izdala nukleīnskābes no 200 mkl klīniskā materiāla (saldēts vai svaigs asiņu paraugs, saldēts vai svaigs seruma/plazmas paraugs, bezšūnu organisma šķidrumu paraugs, šķidrumi no iztriepēm, transporta vides, virsnogulsnes no fēču paraugiem, krēpu paraugi). Komplektā 96 ekstrakciju reaģenti, kas sakomplektēti 8 iepakojumos katrā 12 esktrakcijām. DNS ekstrakcijas komplekts paredzēts izmantošanai STRATEC InviGenius izdalītajā, iekļaujot speciālos uzgaļus. |  |
| 15.3. DNS ekstrakcijas komplekts no biopsiju paraugiem manuālai ekstrakcijai. | "Spin-kolonnu" metode, izdala DNS no audu paraugiem (svaigie audi, saldētie audi, ar formaldehīdu fiksētie parafīnaā ieslēgtie audi). Izdalītā DNS derīga šādām metodēm - PĶR, Reālā laika PĶR, restrikcijas fragmenta garuma polimorfismu analīze, restrikcijas enzīmu šķelšana, hibridizācija, SNP analīze, genotipēšana, skevenēšana, klonēšana. Komplektā reaģenti 50 ekstrakcijām. |  |
| 16. Ķīmiski tīri reaģenti: | 16.1.Metanols, gradient grade, HPLC lietošanai |  |
|  | 16.2. Fluorūdeņražskābe 40 % Suprapur® instrumentālajām analīzēm (vai ekvivalenta) |  |
|  | 16.3. Ūdeņraža peroksīds 30 % Suprapur® instrumentālajām analīzēm (vai ekvivalenta) |  |
|  | 16.4. Slāpekļskābe 65% Suprapur® instrumentālajām analīzēm (vai ekvivalenta) |  |
|  | 16.5. Trimetilsilil-trifluormetān-sulfonāts, 98% |  |
|  | 16.6. 1-Metoksi-3(trimetil-siloksi)1,3-butadiēns, 95% |  |
|  | 16.7. 4-Metilmorfolīns 98% |  |
|  | 16.8. Morfolīns 99% |  |
|  | 16.9. Hidrazīna hidrāts 99% |  |
|  | 16.10. Hidrazīna dihidrohlorīds |  |
|  | 16.11. 4-Toluolsulfonilhlorīds 98% |  |
|  | 16.12. Pirolidīns 99% |  |
|  | 16.13. Etilēndiamīns 99% |  |
|  | 16.14. 2-Brompiridīns 97% |  |
|  | 16.15. Trans-1,2-cikloheksāndiols |  |
|  | 16.16.Trans-stilbēns 98% |  |
|  | 16.17. Cis-stilbēns 95% |  |
|  | 16.18. Alfa-ketoglutārskābe |  |
|  | 16.19. Hipūrskābe |  |
| 17.Hromatogrāfijas materiāli: |  |  |
| 17.1 Silikagels kolonnu hromatogrāfijai | daļiņu izmērs 60-100 um, poru izmērs 60 Å |  |
| 17.2.Plānslāņa hromatogrāfijas plāksnītes | ar alumīnija folijas pamatni, 20x20 cm, sorbents – silikagels, poru izmērs 60 Å, ar fluorescento indikatoru detektēšanai pie viļņu garuma 254 nm |  |
| 17.3.Augstefektīvās plānslāņa hromatogrāfijas plāksnītes | alumīnija folijas pamatne, 20x20 cm, sorbents – silikagels, vidējais daļiņu izmērs 5-6 um, daļiņu izmēra diapazons 4-8 um, poru izmērs 60 Å, ar fluorescento indikatoru detektēšanai pie viļņu garuma 254 nm |  |
| 17.4. Alumīnija oksīda plānslāņa hromatogrāfijas plāksnītes | alumīnija folijas pamatne, 20x20 cm, sorbents – neitrālais alumīnija oksīds, poru izmērs 60 Å, ar fluorescento indikatoru detektēšanai pie viļņu garuma 254 nm |  |
| 17.5.Apgrieztās fāzes plānslāņa hromatogrāfijas plāksnītes | ar alumīnija folijas pamatni, 20x20 cm, sorbents – silikagels C18, poru izmērs 60 Å, ar fluorescento indikatoru detektēšanai pie viļņu garuma 254 nm |  |
| 18. Materiāli pasūtītāja rīcībā esošā FACS guava easyCyte 8HT iekārtai: |  |  |
|  | 18.1. guava easyCheck Kit vai ekvivalents; 18.2. Instrumenta tīrīšanas šķīdums; 18.3. plūsmas sistēmas šūna saderīga ar guava easyCyte 8HT iekārtu; 18.4. atkritumu tvertne ar vāku; 18.5. sistēmas šūnas mazgāšanas ierīce saderīga ar Pasūtītāja rīcībā esošo guava easyCyte 8HT iekārtu; |  |
| 19. Reaģentu komplekti darbam ar pasūtītāja rīcībā esošo FACS guava easyCyte 8HT iekārtu | 19.1. FlowCellect Chemokine Receptor CXCR1 Surface Expression ID Kit vai ekvivalents; 19.2. FlowCellect Chemokine Receptor CXCR4 Surface Expression ID Kit vai ekvivalents; 19.3. FlowCellect Human ESC Nuclear Marker Characterization Kit vai ekvivalents; 19.4. FlowCellect Rodent NSC Characterization Kit (Neural) vai ekvivalents; 19.5. FlowCellect Rodent NSC Characterization Kit (Astrocyte) vai ekvivalents; 19.6. FlowCellect guava Cell Cycle Reagent vai ekvivalents; 19.7. FlowCellect guava ViaCount Reagent vai ekvivalents; 19.8. FlowCellect Bivariate Cell Cycle Kit for DNA Replication Analysis vai ekvivalents; 19.9. FlowCellect Bivariate Cell Cycle Kit for G/2M Analysis vai ekvivalents; 19.10. FlowCellect EGFR/MAPK Pathway Activation Detection Kit vai ekvivalents; 19.11. FlowCellect PI3K/MAPK Dual Pathway Activation and Cancer Marker Detection Kit vai ekvivalents; 19.12. FlowCellect PI3K-mTOR Pathway Cascade Mapping Kit vai ekvivalents; 19.13. FlowCellect Multi-STATs Activation vai ekvivalents; 19.14. FlowCellect Multi-Color DNA Damage Response Kit vai ekvivalents; 19.15. FlowCellect guava Mitochondrial Depolorization Kit vai ekvivalents; 19.16. FlowCellect guava MultiCaspase FAM Kit vai ekvivalents; 19.17. FlowCellect guava MultiCaspase SR Kit vai ekvivalents; 19.18. FlowCellect guava Nexin Reagent vai ekvivalents. |  |
| 20. Barotne cilvēka nabas saites vēnas endotēlija šūnu līnijas ātrai proliferācijai | Barotne, kas satur asinsvadu endoteliālo augšanas faktoru. Komplekts satur bazālo barotni un suplementa komplektu. |  |
| 21. Milliplex endotēlija panelis | Cilvēka angiogenēzes/augšanas faktora magnētisko lodīšu komplekts. xMAP imūnfluoriscences ķīmisko reaktīvu komplekts Millipore vai ekvivalents. Minētajaim noteikšanas komplektam jābūt validētam un saderīgam ar Pasūtītāja rīcībā esošo LUMINEX-200 analizatora sistēmu. Standarta līknes diapazons: 2.7 – 2,000 pg/ml. Precizitāte: 42-131% Minētajam noteikšanas komplektam jāsatur minēto hormonu noteikšanas ķīmiskie reaģenti un materiāli, tajā skaitā: - 96-ligzdu mikroplate; - cilvēka angiogenēzes standarts liofilizētā veidā - 1 gab; - 2 (divas) kvalitātes kontroles liofilizētā veidā; - darba buferis – vismaz 2x30ml; - seruma matrica (0,08% nātrija azīda šķīdums) – vismaz 1ml; - 10X mazgāšanas buferis (0,05% biocīda šķīdums) – vismaz 2x30ml; - cilvēka angiogenēzes noteikšanas antivielas -vismaz 3,2ml; - SA-PE – vismaz 3,2ml - lodīšu atšķaidītājs – vismaz 3,5ml - darba pudele – 1 gab |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________               ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

11.lote – Ķīmiskie trauki un reaģenti darbam dabas zinātņu laboratorijās

Mērķis: Ķīmiskās vielas un materiālus paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes laboratorijās un medicīnas zinātņu laboratorijās

| 1. Laboratorijas materiāli: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. Kolbas plakandibena 50 ml, termoizturīga stikla, bez šlifa |  |
|  | 1.2. Kolbas plakandibena 100 ml, termoizturīga stikla, bez šlifa |  |
|  | 1.3. Kolbas plakandibena 200 ml, termoizturīga stikla, bez šlifa |  |
|  | 1.4. Kolbas koniskās 500 ml, termoizturīga stikla, ar iedaļām, bez šlifa |  |
|  | 1.5 Kolbas koniskās 1000 ml, termoizturīga stikla, bez šlifa |  |
|  | 1.6. Kolbas koniskās 2000 ml, termoizturīga stikla, bez šlifa |  |
|  | 1.7. Vārglāzes 50 ml, termoizturīga stikla |  |
|  | 1.8. Vārglāzes 100 ml , termoizturīga stikla, ar iedaļām |  |
|  | 1.9.Vārglāzes 250 ml, termoizturīga stikla, ar iedaļām |  |
|  | 1.10.Vārglāzes 500 ml, termoizturīga stikla, ar iedaļām |  |
|  | 1.11. Vārglāzes 800 ml, termoizturīga stikla, ar iedaļām |  |
|  | 1.12. Vārglāzes 1000 ml, termoizturīga stikla, ar iedaļām, augstā forma |  |
|  | 1.13.Vārglāzes 2000 ml, termoizturīga stikla, ar iedaļām, augstā forma |  |
|  | 1.14.Vārglāzes 800 ml, termoizturīga stikla, ar iedaļām, zemā forma |  |
|  | 1.15.Vārglāzes 1000 ml, termoizturīga stikla, ar iedaļām, zemā forma |  |
|  | 1.16.Vārglāzes 2000 ml, termoizturīga stikla, ar iedaļām, zemā forma |  |
|  | 1.17. „Kjeldāla” tipa kolbas, 250 ml ar korķiem |  |
|  | 1.18. Mērkolbas, 100 ml ar šlifu |  |
|  | 1.19. Mērkolbas 200 ml ar šlifu |  |
|  | 1.20. Mērkolbas 500 ml ar šlifu |  |
|  | 1.21. Mērkolbas 1000 ml ar šlifu |  |
|  | 1.22. Destilatori, termiski izturīgs stikls, (komplektā kolbas, dzesētāji) |  |
|  | 1.23. Spektrofotometru kivetes, kvarcs, 10x10x50 mm |  |
|  | 1.24. Mērcilindrs, 100 ml, stikla pamats |  |
|  | 1.25. Mērcilindrs, 200 ml, stikla pamats |  |
|  | 1.26. Mērcilindrs, 500 ml, stikla pamats |  |
|  | 1.27. Mērcilindrs, 1000 ml, stikla pamats |  |
|  | 1.28. Mērcilindrs, 2000 ml, stikla pamats |  |
|  | 1.29. Biretes, 50 ml/kompl./ ar stikla krānu |  |
|  | 1.30. Biretes, 25 ml/kompl./ ar stikla krānu |  |
|  | 1.31. Pincetes, acu, 10 cm taisnās |  |
|  | 1.32. Pincetes, 15 cm, noliektās |  |
|  | 1.33. Pincetes, 20 cm, taisnās |  |
|  | 1.34. Skalpeļi, ķirurģiskie, lancetiskie, nerūsējošs metāls |  |
|  | 1.35 Šķēres ķirurģiskās, nerūsējošs metāls, ar vienu spicu galu |  |
|  | 1.36. Šķēres, acu, 14 cm, nerūsējošs metāls, taisnās, ar apaļiem galiem |  |
|  | 1.37. Skalpeļi ķirurģiskie, acu,14 cm, nerūsējošs metāls |  |
|  | 1.38. Preparātu krāsojamās vannītes 10 preparātiem |  |
|  | 1.39. Priekšmetstiklu arhīvi |  |
|  | 1.40.Spirta lampiņas (stikls) |  |
|  | 1.41. Vienreizējās lietošanas ķirurģiskie cimdi (iepakojumā 10 pāri) |  |
|  | 1.42. Termometrs ar temperatūras mērīšnas diapazonu -20 līdz +70 ° C, 3alibrēts. |  |
|  | 1.43. Termometrs ar temperatūras mērīšanas diapazonu -30 līdz +30, kalibrēts. |  |
|  | 1.44. Termometrs ar temperatūras mērīšanas diapazonu -80 līdz +35, kalibrēts. |  |
|  | 1.45. Bakterioloģiskās cilpas: 10 µl, vienreizlietojamas, bakterioloģiskajiem uzsējumiem, iesaiņojumā 20gab. |  |
|  | 1.46. Vate medicīniskā, ķirurģiskā, nesterila 100% kokvilna, iepakojumā 200g |  |
|  | 1.47. Vate nesterila, hidrofila, 100% kokvilna, iepakojumā 250g |  |
|  | 1.48.Marle medicīniskā, 10m x 90cm 100% kokvilna |  |
|  | 1.49. A un B stain (asins krāsas) |  |
|  | 1.50. Zivju peptona agars (ZPA) |  |
|  | 1.51. Vasks histoloģijas preparātu pagatavošanai (Histolwax Special 52-54C), 15 kg iepakojums. |  |
|  | 1.52.Skalpeļu asmeņi, sterili, Nr. 11 Nopainstruments AD 075/11 vai ekvivalents |  |
|  | 1.53.Skalpeļu rokturis Nr. 3L Nopainstruments AD 020/13 vai ekvivalents |  |
| 2. Laboratorijas materiāli medicīnas laboratorijai: |  |  |
| 2.1.Vakutainera adatas | Vakutainera adatas 21G, sterilas, no medicīniskas tīrības tērauda, apstrādātas ar silikonu ērtākai un nesāpīgākai ieduršanai |  |
| 2.2.Vakuuma stobriņi asins paraugu paņemšanai ar EDTA, 10ml | Violets Lavendera tipa aizbāznis, papīra uzlīme, CE marķējums, piedeva K2EDTA, uzklāta ar karstās izsmidzināšanas žāvēšanas metodi, iepakojumā 100 gab. 16 x 100 mm x 10.0 mL plastmasas vakuuma stobriņi pilnām asinīm. Vakuma stobriņiem jābūt savienojamiem ar viena un tā paša ražotāja drošas asins savākšanas sistēmu. |  |
| 2.3.Vakuuma stobriņi asins paraugu paņemšanai ar EDTA, 6ml | Violets Lavendera tipa aizbāznis, papīra uzlīme, CE marķējums, piedeva K2EDTA, uzklāta ar karstās izsmidzināšanas žāvēšanas metodi, iepakojumā 100 gab.16 x 100 mm x 6.0 mL plastmasas vakuuma stobriņi pilnām asinīm. Vakuma stobriņiem jābūt savienojamiem ar viena un tā paša ražotāja drošas asins savākšanas sistēmu. |  |
| 2.4. Vakuuma stobriņi asins paraugu paņemšanai ar seruma gēlu 5 ml | Zeltains Lavendera tipa aizbāznis, papīra uzlīme, CE marķējums, piedeva recēšanas aktivators un gēls seruma atdalīšanai, iepakojumā 100 gab. Vakuma stobriņiem jābūt savienojamiem ar viena un tā paša ražotāja drošas asins savākšanas sistēmu. |  |
| 2.5.Vakuuma stobriņi asins paraugu paņemšanai ar seruma gēlu 8,5 ml | Zeltains Lavendera vai ekvivalents tipa aizbāznis, papīra uzlīme, CE marķējums, piedeva recēšanas aktivators un gēls seruma atdalīšanai, iepakojumā 100 gab. Vakuma stobriņiem jābūt savienojamiem ar viena un tā paša ražotāja drošas asins savākšanas sistēmu. |  |
| 2.6.Vakuuma stobriņi asins paraugu paņemšanai ar plazmas gēlu 10ml | Gaiši zaļš Lavenderavai ekvivalents tipa aizbāznis, papīra uzlīme, CE marķējums, piedeva recēšanas aktivators un gēls plazmas atdalīšanai, iepakojumā 100 gab. 10ml Vakuma stobriņiem jābūt savienojamiem ar viena un tā paša ražotāja drošas asins savākšanas sistēmu. |  |
| 2.7.Turētājs vakuuma stobriņu asins paraugu paņemšanai | Vienreizējās lietošanas vakuuma stobriņu turētāji ar Luera tipa adapteri adatas pievienošanai. Iepakojumā 250 gab. |  |
| 2.8.Adatas ar drošas asins vākšanas sistēmu | Adatas ar drošas asins savākšanas sistēmu vakuuma stobriņu asins paraugu paņemšanai 0,8x32 mm, 21G asins savākšanas adatas ar drošības sistēmu pret saduršanos, zaļas, iepakojumā 48 gab. Asins vākšanas sistēma ar spiediena pogas drošības mehānismu, kas nodrošina adatas tūlītēju fiksēšanu sistēmā pēc izvilkšanas no vēnas ar mērķi izvairīties no savainošanās ar adatu. Savienojama 67eage paša ražotāja 67eagent un vakuuma stobriņiem. |  |
| 2.9. Adapters vakuuma stobriņiem asins paraugu paņemšanai | Adapters vakuuma stobriņiem asins paraugu paņemšanai, saderīgs ar šajā lotē minētajiem vakuuma stobriņiem (visiem) asins paraugu paņemšanai. Iepakojumā 100 gab. |  |
| 2.10. Primārā antiviela – truša poliklonālā antiviela pret NOTCH3 receptoriem | Paredzēta NOTCH3 ekspresijas noteikšanai žurku smadzeņu audos ar imunohistoķīmijas metodi, 100 µg |  |
| 2.11. Uni kasetes. | Plastmasas kasetes biopsiju materiāla apstrādei un arhivēšanai patomorfoloģijas izmeklējumu veikšanai. Dažādās krāsās. Kasetes piemērotas maza izmēra paraugu apstrādei. Piedāvātā ražotāja kasetēm ir iepriekš jābūt aprobētām pasūtītāja laboratorijā. Iepakojumā 500 gab. |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________              ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

12.lote – Reaģentu komplekti diagnostikai

Mērķis: Reaģentus, reaģentu komplektus (kitus) un antivielas paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem medicīnas un farmācijas zinātņu laboratorijās

| Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Reaģenti: |  |  |  |
| 1.1.bFGF (Bazālais fibroblastu augšanas faktors) | Cilvēka rekombinantais, liofilizēts pulveris 50 mkg |  |  |
| 1.2. FGF-2 noteikšanas komplekts ar ELISA metodi | Komplektā ietilpst uzklāšanas antiviela, detekcijas antiviela, 10’000 testiem |  |  |
| 1.3. ELISA substrāta reaģentu komplekts | 10’000 testiem, savietojams ar FGF-2 noteikšanas komplektu |  |  |
| 1.4. Nestin | Monoklonālā antiviela Cilvēka Nestīna noteikšanai ar imūncitoķīmijas metodi (klons 196908), |  |  |
| 1.5. O4 | Monoklonālā antiviela Cilvēka oligodendrocītu marķiera O4 noteikšanai ar imūncitoķīmijas metodi, |  |  |
| 1.6. Sekundāro reaģentu komplekts imūncitoķīmijai | HRP. Trusis/pele/kaza (Rabbit/Mouse/Goat) (DAB+) K0679, 150 testiem |  |  |
| 2. Imūnhistoķīmijas ķīmisko reaktīvu komplekti (kiti) interleikīnu, citokīnu un citu marķieru noteikšanai: |  |  |  |
| 2.1. EnVision, rabbit/mouse antibody | Primārās antivielas noteikšanas kits, ar dekstrānu iezīmēts polimērs, kas audos atpazīst truša un peles antivielas, kits pietiekams 1000 testiem |  |  |
| 2.2. VECTASTAIN Elite ABC Standart | Paredzēts vienlaicīgi duvu marķieru noteikšanai audos. 1000 testiem |  |  |
| 2.3. EnVision Dubultkrāsošanas kits | Paredzēts vienlaicīgi duvu marķieru noteikšanai audos |  |  |
| 3. Diagnostiskie reaģenti |  |  |  |
| 3.1. GFAP, gliālā fibrilārā skābaina proteīna antiviela | Primārā antiviela gliālā fibrilārā proteīna noteikšanai audos, 1ml |  |  |
| 3.2. Peles anti-tirozīnhidroksilāzes antivielas | 1: 2000 |  |  |
| 3.3. Anti-mouse sekundārās antivielas | 1:200 |  |  |
| 3.4. Fosfoinozitīd-3- kināzes delta antiviela |  |  |  |
| 3.5. Poliklonālā N-formil-metionil-peptīdu antiviela |  |  |  |
| 3.6. NF-kappaB noteikšanas komplekts. | Kits ELISA formāta un imunoblotiem. NF-kappaB noteikšanai šūnās un audu griezumos imunohiostoķīmijai. Līdzīgs Active Motif ražotajam FACE NF-kB p65 Profiler 3x96 rxns vai ekvivalents |  |  |
| 3.7. Fosfo-CREB ELISA komplekts | Komplekts fosforilēta CREB proteīna noteikšanai imunohistoķīmijai un imunoblotiem. Prototips: Human/Mouse/Rat phosphor-CREB(S133) DuoSet IC vai ekvivalents |  |  |
| 3.8. Kazas- Prettruša IgG (Anti-rabbit IgG-alkaline phosphatase antibody produced in goat) konjugēts ar sārmaino fosfatāzi | Antivielas pret truša IgG konjugētas ar sārmaino fosfatāzi Saistās pie visu tipu trušu IgG. |  |  |
| 3.9. Anti-aktīna antivielas | Antivielas pret aktīnu. Reaģē ar cilvēka, peļu un žurku aktīnu |  |  |
| 3.10. Standartserumi (anti-A; Anti-B; Anti-D) | asins grupas un Rezus faktora noteikšanai |  |  |
| 3.11.Peles monoklonālā antiviela pret CD4 | Peles monoklonālā antiviela paredzēta imūnhistokīmijai un imūncitoķīmijai cilvēka CD4 antigēna noteikšanai, daudzums 0.2ml |  |  |
| 3.12. Peles monoklonālā antiviela pret CD8 | Peles monoklonālā antiviela, paredzēta imūnhistokīmijai un imūncitoķīmijai, cilvēka CD8 antigēna noteikšanai, daudzums 1.0 ml |  |  |
| 3.13.Peles monoklonālā antiviela pret FOXP3 | Peles monoklonālā antiviela, paredzēta imūnhistokīmijai un imūncitoķīmijai cilvēka FOXP3 antigēna noteikšanai, daudzums 200.00µg |  |  |
| 3.14. Truša poliklonālā antiviela pret FPRL-1 | Truša poliklonālā antiviela, paredzēta imūnhistokīmijai un imūncitoķīmijai cilvēka FPRL-1 antigēna noteikšanai, daudzums 100.00µl |  |  |
| 3.15. Peles monoklonālā antiviela pret p53 (normālo p53, ”wild type”) | Peles monoklonālā antiviela, paredzēta imūnhistokīmijai un imūncitoķīmijai cilvēka, peles un žurkas normālā p53 antigēna noteikšanai, daudzums 100.00µg |  |  |
| 3.16. Peles monoklonālā antiviela pret p53 (mutantais p53) | Peles monoklonālā antiviela, paredzēta imūnhistokīmijai un imūncitoķīmijai cilvēka, peles un žurkas mutantā p53 antigēna noteikšanai, daudzums 100.00µg |  |  |
| 3.17. Truša monoklonālā antiviela pret sirtuīnu-1 (SIRT-1) | Truša monoklonālā antiviela, paredzēta imūnhistokīmijai un imūncitoķīmijai cilvēka situīna-1 (SIRT-1) antigēna noteikšanai, daudzums 100.00µg |  |  |
| 3.18. ECL Western Blota noteikšanas reaģenti, paredzēti 1000cm2 membrānu testiem | Western blot hemiluminiscences reaģentu noteikšanas kits, 1000cm2 membrānu testiem. |  |  |
| 3.19. Antivielu atšķaidītājs | Antivielu atšķaidītājs imūnhistoķīmijai |  |  |
| 3.20. Antivielu atšķaidītājs | Antivielu atšķaidītājs imūnhistoķīmijai ar Tween, 125 ml |  |  |
| 3.21. Truša poliklonālā HIC antiviela | Truša monoklonālā antiviela, paredzēta imūnhistokīmijai un imūncitoķīmijai cilvēka HIC antigēna noteikšanai, daudzums 50 0µl |  |  |
| 3.22.Fosfātu buferis imūnhistoķīmijai | Fosfātu sāļu buferis imūnhistoķīmijai, 500ml, 10* koncentrēts |  |  |
| 3.23. DAB, hromogēns | Diaminobenzidīns, hromogēns imūnhistoķīmijai, 125 ml. |  |  |
| 3.24. EDTA buferis imūnhistoķīmijai, | EDTA (etilēna-diamīn-tetra-etiķskābes) buferis imūnhistoķīmijai, 500ml |  |  |
| 3.25. MUC antivielas komplekts, truša monoklonālā | Truša poliklonālā vai peles monoklonālā antiviela, paredzēta imūnhistokīmijai un imūncitoķīmijai cilvēka MUC 1, MUC2, MUC5 (mucīna un to dažādu apakštipu) antigēna noteikšanai, daudzums 500.00µl katrai antivielai. Iespējams viens komplekts ar dažādām mucīna antivielām, vai katra antiviela atsevišķi. |  |  |
| 3.26. Peroksidāzes bloķētājreaģents | Ūdeņraža peroksīds, 3%, 250 ml |  |  |
| 3.27. Segstikliņu līme | Līme histoloģisko segstikliņu pielīmešanai |  |  |
| 3.28. H. pylori antiviela, 1 ml | Polilonālā truša antiviela H. pylori noteikšanai, 1 ml. |  |  |
| 3.29. Ki-67 antiviela | Peles monoklonālā Ki-67 antiviela, 12 ml, gatavs lietošanai |  |  |
| 3.30. Truša vai peļu antiviela | pret acetilholīnesterāzi (AChE) |  |  |
| 3.31. Truša vai peļu antiviela | pret glutamāta dekarboksilāzi 67 (GAD67) |  |  |
| 3.32. Anti-BDNF antivielas pelēs. |  |  |  |
| 3.33. Trušu vai peļu antivielu | pret mikroglijas proteīnu Iba-1 |  |  |
| 3.34 Gliālais fibrilārais skābains proteīns | Poliklonālā truša antiviela, 1ml Darba atšķaidījums vismaz 1:500. Kataloga Nr. Z033401 DAKO vai ekvivalents. |  |  |
| 3.35.Proteīna bloķētājreaģents | buļļa kazeīns, paredzēts imūnhistoķīmisko preparātu krāsošanai. Kataloga Nr. X090930 DAKO vai ekvivalents. |  |  |
| 3.36. Pildspalva imūnhistoķīmijai. | Satur no ksilola bāzētu šķidrumu, kas marķē priekšmetstikliņu. Kataloga Nr. S200230 DAKO vai ekvivalents. |  |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________              _______________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

13.lote – Dažādi materiāli bioķīmiskiem pētījumiem

Mērķis: Laboratorijas materiālus paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem medicīnas zinātņu laboratorijās

| Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. GastroPanel testa sistēma (ELISA) | GastroPanel reaģentu komplekti izmantošanai imūnfermantatīvām analīzēm darbā ar Pasūtītāja rīcībā esošā ELISA mikroplašu analizatoru Personal Lab. Katrā GastroPanel komplektā ietilpst mikroplates (katra 96 analīžu veikšanai): 1) pepsinogēna I; 2) pepsinogēna II, 3) gastrīna-17; 4) H.pylori IgG grupas antivielu noteikšanai;jānodrošina metodes programmēšana. |  |
| 2. Reaģenti kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmantošanai īpaši šim mērķim paredzētā automatizētā nolasīšanas sistēmā. | Reaģenti paredzēti kvantitatīvai imūnķīmiskai fēču izmeklēšanai slēpta asins piejaukuma noteikšanai automatizētā analizatorā, kas nodrošina pozitīva rezultāta noteikšanas sliekšņa iestādīšanu atbilstoši lietotāja vajadzībām (piem., 25ng/ml; 50ng/ml; 75ng/ml). Paraugu pudelītes aprīkotas ar filtru, lai izvairītos no iekārtas piesārņošanas. Uz pētījuma veikšanas laiku piegādātājam bez papildus samaksas jānodrošina pasūtītājs ar nepieciešamo iekārtu, pie iekārtas ražotāja apmācītu un sertificētu servisu. Piedāvātai iekārtai jābūt iekļautai Eiropas kvalitātes nodrošināšanas vadlīnijās (Eiken vai līdzvērtīgs) |  |
| 3. Sistēmas ar buferi fēču parauga savākšanai un transportēšanai, izmantošanai īpaši šim mērķim paredzētā automatizētā nolasīšanas sistēmā. | Hermētiski noslēdzamas sistēmas ar buferi paredzētas fēču paraugu savākšanai, uzglabāšanai un transportēšanai turpmākai izmantošanai analizatorā. Bez iespējām pacientam atvērt laboratoriskai izmeklēšanai paredzēto sistēmas daļu. Piedāvāt sistēmas, kas paredzētas izmantošanai konkrētā analizatorā (viens reaģenta un buferu sistēmas ražotājs). Piedāvājumam pievienojams paraugs. |  |
| 4. Universālais komplekts automātiskai nukleīnskābju (DNS/RNS) izdalīšanai. | Reaģenti, kas izdala nukleīnskābes no 200 mkl klīniskā materiāla (saldēts vai svaigs asiņu paraugs, saldēts vai svaigs seruma/plazmas paraugs, bezšūnu organisma šķidrumu paraugs, šķidrumi no iztriepēm, transporta vides, virsnogulsnes no fēču paraugiem, krēpu paraugi). Komplektā 96 ekstrakciju reaģenti, kas sakomplektēti 8 iepakojumos katrā 12 esktrakcijām. DNS ekstrakcijas komplekts paredzēts izmantošanai STRATEC InviGenius izdalītajā, iekļaujot speciālos uzgaļus. |  |
| 5. DNS ekstrakcijas komplekts no biopsiju paraugiem manuālai ekstrakcijai. | "Spin-kolonnu" metode, izdala DNS no audu paraugiem (svaigie audi, saldētie audi, ar formaldehīdu fiksētie parafīnaā ieslēgtie audi). Izdalītā DNS derīga šādām metodēm - PĶR, Reālā laika PĶR, restrikcijas fragmenta garuma polimorfismu analīze, restrikcijas enzīmu šķelšana, hibridizācija, SNP analīze, genotipēšana, skevenēšana, klonēšana. Komplektā reaģenti 50 ekstrakcijām. |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________                        ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014. gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

14. lote - Kukaiņu ievākšanas aprīkojums

Mērķis: Nodrošināt objektīvu un kvantitatīvu kukaiņu ievākšanu dabā un apstrādi laboratorijā.

| Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 1. Kukaiņu plākšņojamie galdi. | Koka, izmērs Nr 3 |  |
| 2. Entomoloģiskās kastes. | Koka kaste, izmērs 30 x 40 x 6 cm, stikla vāks |  |
| 3. Entomoloģiskās adatas. | Melnas, tērauda, garums 40 mm, izmērs Nr. 00, 0, 1, 2. (vienā iepakojumā 100 gab.) |  |
| 4. Malēzes lamatas. | Melnas poliamīda lamatas, uzstādāmas starp diviem balstiem, bez iekšējā karkasa, fiksācija ar metāla mietiņiem, augstums 120 cm, platums 100 cm, garums 150 cm |  |
| 5. Lauka fotoeklektori. | Puslodveida, garums 60 x platums 60 x augstums 60 cm, veidots no kaprona auduma Nr. 40, pamats polistirēna, polietilēna savākšanas trauks lamatas augšdaļā |  |
| 6. Augsnes sietu komplekts. | Nerūsējoša metāla, diametrs 300 mm, sieta izmērs 5, 3, 2, 1, 0,5 mm, pamats un vāks |  |
| 7. Entomoloģiskais tīkliņš. | Salokāms rāmis Ø 40 cm, pats tīkliņš haki krāsā Ø 40 cm, teleskopisks rokturis izstiepjams līdz 70 cm un savelkams 30 cm, viss savietojams |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________                        ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014. gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

15 lote - Optiskās komponentes

Mērķis: Optisko instrumentu komplektējošās daļas, lai nodrošinātu to darbību. Paredzēts zinātniskajam darbam

| ###### Prece | ###### Pasūtītāja prasības | ###### Pretendenta tehniskais piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| ###### Kinemātisks objektīva turētājs | ###### 0.800in-36 RMS vītne, leņķiskais diapazons vismaz ±4° ###### Thorlabs KM100R vai ekvivalents |  |
| ###### Lāzerdiode | ###### sarkana 660±5 nm, vismaz 100 mW, TTL (reakcijas laiks <3 ns) un analogā (>1 MHz) modulācija, polarizācijas pakāpe vismaz 1:100 lineāra, stara diverģence ne lielāka par 1.7 mrad, jaudas stabilitāte 8h laikā <1 %, stara diametrs 0.7±0.1 mm, stara simetrija vismaz 90%. ###### Oxxius LBX-660 vai ekvivalents |  |
| ###### Lineārs Polarizators | ###### diametrs 12.5 mm, polarizācijas pakāpe >10000:1, 500 - 720 nm, Thorlabs LPVISB050-MP vai ekvivalents |  |
| ###### Komplementāro metāla oksīda pusvaditāja (KMOP) lauktranzistoru matrica | ###### sensora tips: CMOS, pārklāts ar aizsargstiklu, pikseļu skaits vismaz 1280 x 1024, vismaz 25 kadri sekundē ar pilnu izšķirtspēju, ekspozīcijas laiks vismaz robežās 0.037 – 983 ms, jutīgā apgabala laukums vismaz 6.6 x 5.3 mm, CS-savienojums, USB 2.0 pieslēgums, izmēri ne lielāki kā 50 x 45 x 30 mm, ###### Thorlabs DCC1545 vai ekvivalents |  |
| ###### Mikroskopa eļļa imersijas objektīvam | ###### laušanas koeficients ne lielāks par 1.6, piemērots fluorescences mikroskopiem, ###### Olympus Type-F vai ekvivalents |  |
| ###### Mikroskopa objektīvs, neimersijas | ###### 40X ahromatisks, 0.65 NA, 0.6 mm darba attālums ###### Thorlabs RMS40X vai ekvivalents |  |
| ###### Optiskā stara pārtraucējs ar regulējamu biežumu | ###### pārtraukšanas frekvence maināma robežās no 20 Hz līdz 1 kHz, stara diametrs vismaz diapazonā 6.5 – 13 mm, USB pieslēgums, ###### Thorlabs MC2000-EC vai ekvivalents |  |

| ###### Optiskās šķiedras kabelis | ###### Vienmodas optiskās šķiedras kabelis viļņu garumu diapazonam 405-532 nm, abos galos FC/PC savienotāji, šķiedru aizsargapvalks, garums 50 m, Thorlabs optiskā šķiedra SM400 vai ekvivalents, ar aizsargapvalku Thorlabs FT030-Y vai ekvivalents |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Spogulis | ###### apaļš, diametrs 12.7 mm, aizsargāts alumīnija spogulis, Thorlabs PF05-03-G01 vai ekvivalents |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

16 lote - Materiāli elektronu litogrāfijai un mikroanalīzei

| Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta tehniskais piedāvājums* Modelis, Ražotājs |
| --- | --- | --- |
| 1.Rezists PMMA | Poli (metil- metakrilāts) 950000 MW šķīdums anizolā 2%, paredzēts daudzslāņu struktūru veidošanai ar elektronu litogrāfiju |  |
| 2.Silīcija 111 P-tipa (Bors) plāksne | 4 collas iegriezta 10x10 mm² kvadrātos biezums ne lielāks par 530µm |  |
| 3.Silīcija oksīds SiO2 | 200 nm termisks uz <100> Si plāksnes 10x10 mm² kvadrāti 6 gab/iepak biezums ne lielāks par 700 µm |  |
| 4.Vara mērķis | 99.99% (Ø19mm x 1.5mm), savietojams ar pasūtītāja rīcībā esošo uzputināšanas iekārtu Gatan 682 |  |
| 5.Vizlas loksne | 25 x 75 x 0.16 mm V1, 10 gab. iepakojums; šķēlums <001> plaknē |  |
| 6.Alumīnija Plāksne 99.999% 0.32mm 100x100 mm | parametri: biezuma neprecizitāte ne lielāka par ±10%, mērķis – sakārtotu porainu slāņu veidošana |  |
| 7.Antimons, pulveris, 150µm, 99.999%, | piejaukumi ppm. ne vairāk kā Ag 1, Al 1, B 1, Ba 1, Be 1, Bi 1, Ca 1, Cd 1, Co 5, Cr 1, Cu 1, Fe 1, Li 1, Mg 1, Mn 1, Mo 1, Na 1, Ni 1, Pb 1, Si 1, Sn 2, Ti 10, V 1, Zn 1. |  |
| 8.Bismuts, pulveris, 150µm, 99.999%, | piejaukumi (ppm) ne vairāk par Ag 2, Cu 2, Pb 3 |  |
| 9.Niķeļa folija 25x25 | biezums ne mazāk par 0.025mm, tīrība ne mazānk par 99.99% |  |
| 10.Platīna stieple, 0.25mm, 99.99% | piejaukumi ne vairāk par Ag 1, Au 5, Ca 1, Cu 1, Fe 5, Mg 1, Pd 10, Si 2. |  |
| 11.Selēns, granulas, 3mm, 99.999% | piejaukumi ne vairāk par Ag 0.2, Al 0.1, B 0.1, Ba 0.1, Be 0.01, Bi 0.05, Ca 0.2, Cd 0.01, Co 0.1, Cr 0.05, Cu 0.6, Fe 1, Li 0.01, Mg 0.06, Mn 0.01, Mo 0.1, Na 0.1, Ni 0.1, Pb 0.1, Si 1, Sn 0.1, Te 20, Ti 0.05, V 0.05, Zn 0.5 ppm |  |
| 12.Vara folija 0.05mm bieza | garums 20 m, platums 30mm, tīrība: 99,9%, atlaidināta |  |
| 13.Vara folija 0.075mm bieza | garums 20 m, platums 300mm, tīrība: 99,9%, rūdīta |  |
| 14.Varš folija 25x25 mm | biezums 0.025mm, tīrība 99.95% |  |
| 15.Volframa stieple 0.25mm, 99.95%, | 0.25mm, 99.95%, 5 m rullī |  |
| 16.Zelts, stieple, 0.25mm | 0.25mm, 99.99+%, 5 m rullī |  |
| 17. Dimanta monokristāls (Electronic grade) | piejaukumi ne lielāki par N: 5 ppb, B: 1 ppb, virsmas orientācija <100> +/-3°, virsmas apdare 5 nm abu pušu pulēta, pielaides ne lielākas par: sānu izmēriem +0,2/-0 mm, biezumam +0.5mm/-0.05 mm |  |
| 18.Dimants Tipa Ib HPHT monokristāls 2.6mm×2.6mm×0.5mm | pielaides: +0,2/-0,0 mm uz sānu izmēriem, +/-0.05 mm biezuma, +/-3° kristalogrāfiskā orientācija, virsmas apdare: pulēšanas rādiuss <10 nm |  |
| 19.Dimants Tipa Ib HPHT monokristāls 3mm×3mm×0.3mm | pielaides nepārsniedz +0,2/-0,0 mm uz sānu izmēriem, +/-0.05 mm biezuma, +/- 3° kristalogrāfiskā orientācija, virsmas apdare: pulēšanas rādiuss <10 nm, sānu pārlaiduma rādiuss <250 nm |  |
| 20.Dimants Tipa IIa CVD monokristāls 3mm×3mm×0.3mm | kristalogrāfiskā orientācija <100> +/-3°, pielaides nepārsniedz +0,2/-0,0 mm no sānu izmēriem, +/- 0.05 mm biezuma, virsmas apdare: abas puses pulētas 30 nm |  |
| 21.Kapilāri, 0.1 mm biezums | Vitrocom W5010-050mm vai ekvivalents |  |
| 22.Kapilāri, 0.2 mm biezums | Vitrocom W3520-050mm vai ekvivalents |  |
| 23.Kapilāri, 0.5 mm biezums | Vitrocom 4905-050mm vai ekvivalents |  |
| 24.Adapteris SMA ligzda-BNC spraudnis | parametri: zudumi ne vairāk kā 0.05 dB, diametrs ne vairāk kā 15 mm, garums ne vairāk kā 30 mm, viļņu pretestība 50Ω, DC to 2 GHz |  |
| 25.Mikroviļņu divvirzienu sakabinātājs (Coupler) | 20 dB, 2600 to 4600 MHz, 40 W |  |
| 26.Mikroviļņu slēdzis | SMA, 50Ω, DC to 5000 MHz |  |
| 27.Mikroviļņu summators | SMA, 50Ω, 2500 to 3400 MHz |  |
| 28.Magnētiskas fluorescentas daļiņas 0.2-0.39 µm | SMA, 50Ω, DC to 4200 MHz, pretestības |  |
| 29.Hermētisks caurejošs savienotājs | 2 spraudņi, 19 kontakti, 0,7 mm daudzslāņu materiālu šķīšanas un difūzijas analīzei magnētiskajā laukā |  |
| 30.Paraugu maisītājs ar vorteksa principu | , 750-3000 RPM, elektrisko savienojumu izveidošanai vakuuma sistēmās |  |
| 31.Pulētājs 40mm paraugiem ar laika ierobežotāju | paredzēts lietošanai iekštelpās, barošanas spriegums 230 V, frekvence 50 Hz, garantijas laiks ne mazāks par 12 mēnešiem |  |
| 32.Mikroskopa lādiņsaites matrica ar Peltjē dzesēšanu | Buehler MiniMet 1000 vai ekvivalents, barošanas spriegums 230 V, frekvence 50 Hz |  |
| 33.Vītnes adapteris (F/T mount) | ar krāsu detektoru, temperatūra -10°C, 4800x3600 piks. 14 bitu izšķirtsp., savietojama ar ar pasūtītāja rīcībā esošo Olympus IX 71 vai ekvivalents optisko mikroskopu |  |
| 34.Vītnes adapteris (T mount) IX71 inversajam mikroskopam | savietojams ar pasūtītāja rīcībā esošo Olympus IX 71vai ekvivalents optisko mikroskopu, garantijas laiks ne mazāks par 12 mēnešiem |  |
| 35.Elektrovadoša sudraba epoksīda komplekts SEM paraugu montāžai 14g. | savietojams ar Olympus IX 71 vai ekvivalents optisko mikroskopu, garantijas laiks ne mazāks par 12 mēnešiem |  |
| 36.Elektrovadoša sudraba krāsas, ātri žūstoša, uz spirta bāzes, 10µm granulas | divas komponentes 7g. šļircēs, elektrovadītspēja ne lielāka par 0.017 Ω·cm, sacietēšanas laiks istabas temperatūrā ne lielāks par 6 stundām |  |
| 37.Elektrovadoša sudraba pildspalva | SEM paraugu montāžai, vadošu celiņu veidošanai, veido gludu pārklājumu, ir nomazgājama |  |
| 38.Oglekļa līmlente vadoša | Žūstošs istabas temperatūrā. Kopējais līnijas garums ne mazāks par 30 m, 8mm x 20m |  |
| 39. Oglekļa plēve 3nm uz 400 vara sieta | paredzēta lietošanai vakuumā, mērķis - elektronmikroskopa paraugu nostiprināšana (iepakojums 25 gab.) |  |
| 39.Oglekļa plēve ar caurumiem uz 200 vara sieta | paredzēta lietošanai vakuumā, mērķis - elektronmikroskopa paraugu nostiprināšana (iepakojums 25 gab.) |  |
| 40. Oglekļa plēve uz 400 vara sieta | paredzēta lietošanai vakuumā, mērķis - elektronmikroskopa paraugu nostiprināšana (25 gab iepakojums) |  |
| 41.TEM paraugu uzglabāšanas kaste ar identifikācijas numuru | paredzēta lietošanai vakuumā, mērķis - elektronmikroskopa paraugu nostiprināšana |  |

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________          __________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

17. lote – Mikroorganismu kultūras

Mērķis: Mikroorganismu kultūras paredzēts izmantot  zinātniskiem pētījumiem mikrobioloģijā un biotehnoloģijā

| Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1.Mikroorganismu kultūras | 1.1.Prokarioti (baktērijas un arhebaktērijas), dažādu sugu tīrkultūras, ar izsekojamu izcelsmi, liofilizētas, uz agarizētas barotnes vai speciālā iesaiņojumā |  |
|  | 1.2.Micēlijsēnes, dažādu sugu tīrkultūras, ar izsekojamu izcelsmi, liofilizētas vai uz agarizētas barotnes |  |
|  | 1.3.Raugi, dažādu sugu tīrkultūras, ar izsekojamu izcelsmi, liofilizētas vai uz agarizētas barotnes |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________                        ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014. gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

18. Laboratorijas dzīvnieku līnijas

Mērķis: Laboratorijas dzīvniekus paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes un medicīnas zinātņu laboratorijās

| Prece | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| - Peles | (ICR) bezlīniju: Mātītes |  |
| - Līnijpeles | BALB/c: Mātītes |  |
| - Līnijpeles | C57BL6 Mātītes |  |
| - Peles | (ICR) bezlīniju: Tēviņi |  |
| - Līnijpeles | BALB/c:Tēviņi |  |
| - Līnijpeles | C57BL6 Tēviņi |  |
| - Līnijžurkas | „WISTAR” Mātītes |  |
| - Līnijžurkas | „WISTAR” Tēviņi |  |
| - Dzīvnieku barība: | Sertificēta standartbarība granulās pelēm un žurkām, fasējums 10 kg. |  |
| - Dzīvnieku veselības apliecinājums: | izsniegšana laboratorijas dzīvniekiem |  |
| - Laboratorijas dzīvnieku utilizācija |  |  |
| - Pakaiši (zāģu skaidas): | sausas, bez mehāniskiem piemaisījumiem, m3 |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________                        ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014. gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

1.lote – Hromatogrāfijas kolonnas, materiāli hromatogrāfijai un laboratorijas piederumi

| Preces nosaukums | Skaits | Mērvienība | Vienības cena piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Hromatogrāfijas materiāli |  |  |  |
| 1.1. PSH plāksnītes, Silica gel 60, 20x20 cm | 1 | iepakoj.(25 gab) |  |
| 1.2. 2 ml šļirces ar Luer-lock galu | 1 | gab |  |
| 1.3. 2 µl šļirces ar HPLC –Reodyne adatu | 1 | gab |  |
| 1.4 Hamiltona šļirce 10µl | 1 | gab. |  |
| 1.5. Syringe Filter 13 mm, PTFE hidrofils pildījums, 0,45 µm, 100 gab/iep vai ekvivalents | 1 | Iepakojums (100 gab) |  |
| 1.6. Syringe Filter 17 mm, PVDF, 0,2 µm, 100 gab/iep | 1 | iepakoj.(100 gab) |  |
| 1.7. Kartridžs Oasis HLB 30µm 60mg 3 ml, 100gab.iep vai ekvivalents | 1 | iepakoj.(100 gab) |  |
| 1.8. Kapilārs ESI-SS, PLCZ | 1 | gab. |  |
| 1.9. Paraugu pudelītes 2 ml 9-425 | 1 | iepakoj.(100 gab) |  |
| 1.10.Vāks 9-425 | 1 | iepakoj.(100 gab) |  |
| 1.11. Blīve PTFE/red rubber 9-425 | 1 | iepakoj.(100 gab) |  |
| 1.12. Paraugu pudelītes 1 ml (11,5mm x 32mm) ar vākiem | 1 | iepakoj.(100 gab) |  |
| 1.13. Paraugu pudelītes 2 ml (12mm x 32mm) 8-425, 100 gab/iep | 1 | iepakoj.(100 gab) |  |
| 1.14. Vāks, 8-425mm, 100 gab/iep | 1 | iepakoj.(100 gab) |  |
| 1.15. Blīve PTFE/red rubber 8/425 100 gab/iep | 1 | iepakoj.(100 gab) |  |
| 1.16. Kolonna XBridge BEH C18, 3.5µm 3,0x150 mm, 130Å | 1 | gab. |  |
| 1.17. Kolonna XBridge BEH Phenyl, 3.5µm 3,0x150 mm, 130Å | 1 | gab |  |
| 1.18.Kolonna AccQ-Tag Ultra RP, 1.7µm 2.1x100 mm, 130Å | 1 | gab |  |
| 1.19. Kolonna ACQUITY UPLC BEH Shield RP18, 1.7µm 2.1x50 mm, 130Å | 1 | gab |  |
| 1.20. Kolonna ACQUITY UPLC CSH130 C18, 2.5µm 2.1x100 mm, vaiekvivalenta | 1 | gab |  |
| 1.21. Kolonna Atlantis T3 3.0µm 2.1x150 mm, vai ekvivalenta | 1 | gab |  |
| 1.22. Ultron ES-Pepsin Chiral separation, 5µm, 4.6x150 mm, 120Å | 1 | gab |  |
| 1.23. Kolonna Atlantis HILIC silica 1.8µm 2.1x50 mm, vai ekvivalenta | 1 | gab |  |
| 1.24.Cietfāzes ekstrakcijas kolonas Chromabond, daļiņu izmērs 45 µm, izmērs 6 ml/ 1000 mg, pildījums C18 ec | 1 | Iepakojums (30 gab) |  |
| 1.25.Cietfāzes ekstrakcijas kolonas Chromabond, daļiņu izmērs 45 µm, izmērs 15 ml/ 2000 mg, pildījums C18 ec | 1 | Iepakojums (20 gab) |  |
| 1.26.Cietfāzes ekstrakcijas kolonas Chromabond, daļiņu izmērs 40-80 µm, izmērs 6/ 1000 mg, pildījums PA, prolipropilēna kolona | 1 | Iepakojums (30 gab) |  |
| 1.27.Cietfāzes ekstrakcijas kolonas Chromabond, daļiņu izmērs 45 µm, izmērs 6 ml/ 1000 mg, pildījums NH2, prolipropilēna kolona | 1 | Iepakojums (30 gab) |  |
| 1.28Cietfāzes ekstrakcijas kolonas Chromabond, daļiņu izmērs 45 µm, izmērs 6 ml/ 500 mg, pildījums NH2, prolipropilēna kolona | 1 | Iepakojums (30 gab) |  |
| 1.29. Ultron ES-OVM Chiral separation 4.6x150 mm | 1 | gab |  |
| 1.30. Šļirces filtri 0,45 µm Nylon Diametrs 25 mm | 1 | Iepakoj(100 gab). |  |
| 1.31. Šļirces filtri 0,20 µm Nylon Diametrs 25 mm | 1 | iepakoj.(100 gab) |  |
| 1.32. Membrānfiltri ūdnes paraugu filtrēšanai, diam. 25 mm, 0,45 µm | 1 | iepakoj. |  |
| 1.33. Šļirces ūdens paraugu filtrēšanai | 1 | gab |  |
| 1.34. Vienreizējo uzgaļu komplekts automātiskai pipetei 50 līdz 200 mkl | 1 | iepakoj.(100 gab) |  |
| 1.35. Šļirces PP/PE paraugu attīrīšanai ar noņemamu galu, 1 ml, 100 gab/iep | 1 | Iepakojums (100 gab) |  |
| 1.36.Adata emulsiju veidošanai 16G x 2 – 7/8“ ar pastiprinājumu | 1 | gab. |  |
| 1.37. Adata emulsiju veidošanai18G x 2 – 7/8“ ar pastiprinājumu | 1 | gab. |  |
| 1.38. Flash hromatogrāfijas kolonnas | 1 | iepakoj.(20 gab) |  |
| 1.39. Augstefektīvās flash hromatogrāfijas kolonnas | 1 | iepakoj.(20 gab) |  |
| 1.40. Sfēriskā silikagela augstefektīvās flash hromatogrāfijas kolonnas | 1 | iepakoj.(20 gab) |  |
| 1.41. Patronas parauga ievadīšanai flash hromatogrāfijas kolonnās | 1 | iepakoj.(20 gab) |  |
| 1.42.Manuāli pildāmas. patronas parauga ievadīšanai flash hromatogrāfijas kolonnās | 1 | Iepakojums (20 gab) |  |
| 1.43.Manuāli pildāmas patronas parauga ievadīšanai flash hromatogrāfijas kolonnās | 1 | Iepakojums (20 gab) |  |
| 1.44.Sampleta sagatavošanas kompletkts | 1 | Iepakojums |  |
| 1.45.Sampleta sagatavošanas komplekts | 1 | iepakojums |  |
| 1.46.Inžektora septas | 1 | Iepakojums (50 gab) |  |
| 1.47. Stikla caurspīdīgas viālas | 1 | Iepakojums (100 gab) |  |
| 1.48.4.62. Stikla caurspīdīgas viālas | 1 | Iepakojums (100gab) |  |
| 1.49. PTFE pārklātas gumijas septas stikla viālām | 1 | Iepakojums (100gab) |  |
| 1.50. Kolonna gāzu hromatografam | 1 | gab |  |
| 1.51. Kolonna gāzu hromatografam | 1 | gab |  |
| 1.52. Kolonna gāzu hromatografam | 1 | gab |  |
| 2. Hromatogrāfijas standarti eikosanoidu noteikšanai: |  |  |  |
| 2.1.Deiterizētie standarti: |  |  |  |
| 2.1.1. Leukotriene B4-d4 | 100 | mkg |  |
| 2.1.2. Lipoxin A4-d5 | 100 | mkg |  |
| 2.2.Lipid maps MS standards: |  |  |  |
| 2.2.1. 5(S),6I-lipoxin A4 | 500 | mkg |  |
| 2.2.2. Leukotriene B4 | 500 | mkg |  |
| 3. Piederumi laboratorijas iekārtām |  |  |  |
| 3.1. Nerūsējošā tērauda caurule | 0,5 | m |  |
| 3.2.Nerūsējošā tērauda slēguzmava | 1 | gab. |  |
| 3.3.Vakuumslēdzis | 1 | gab. |  |
| 3.4.Vakuumizturīgs vakuumcaurules kontakts ar korpusu | 1 | gab. |  |
| 3.5.Nerūsējošā tērauda vakuumisturīga pāreja | 1 | gab. |  |
| 3.6.Vakuumziede | 100 | g |  |
| 3.7.Vinila caurule | 1 | m |  |
| 3.8.PVC caurule ar metāla stiepli | 0,5 | m |  |
| 3.9.Pāreja | 1 | gab. |  |
| 3.10.Pāreja | 1 | gab. |  |
| 3.11.Skava | 1 | gab. |  |
| 3.12.Centrējošais riņķis | 1 | gab. |  |
| 3.13. 90° pagrieziens NW25 | 1 | gab. |  |
| 3.14.Adatas tipa vakuuma vārsts ar NW10 savienojumu. | 1 | gab. |  |
| 3.15.Aktivēta alumīnija oksīda granulas | 0,45 | kg |  |
| 3.16. Bezspalvu salvetes, ISO 5 klase, 23x23 cm, 150 gab/iep | 1 | iepakojums (150 gab.) |  |
| 3.17. EMF 20 eļļas aromātu filtra elements, 5 gab/iep | 1 | Iepakojums (5 gab.) |  |
| 3.18. EMF 20 eļļas filtra elements | 1 | gab. |  |
| 3.19.Gaisa filtrs ūdens mazināšanai | 1 | gab. |  |
| 3.20. Kabelis, 3m vakuuma sensora pieslēgšanai | 1 | gab. |  |
| 3.21. Kvarca caurule | 1 | gab. |  |
| 3.22. Kvarca caurule | 1 | gab. |  |
| 3.23. Kvarca laiviņa | 1 | gab. |  |
| 3.24. Lokana nerūsējoša tērauda caurule ar NW25 vakuuma savienojumiem 150mm | 1 | gab. |  |
| 3.25. Pārēja no NW40 uz NW25 standartu | 1 | gab. |  |
| 3.26.Peristaltiska sūkņa pulsāciju slāpētājs | 1 | gab. |  |
| 3.27. Saspiests gaiss elektronikas iekārtu tīrīšanai | 1 | aerosola baloniņš (400 ml) |  |
| 3.28. Šļirce | 1 | gab. |  |
| 3.29.Šļirces filtrs | 1 | gab. |  |
| 3.30. Šļirces filtrs | 1 | gab. |  |
| 3.31. T-gabals nerūsējoša tērauda 2 savienojumi NW40, sānu savienojums NW16 | 1 | gab. |  |
| 3.32. Vakuuma caurule | 1 | 3m (iepakojums) |  |
| 3.33. Vakuuma cauruļu savienojums | 1 | gab. |  |
| 3.34. Vakuuma cauruļu savienojums, | 1 | gab. |  |
| 3.35. Vakuuma cauruļu savienojums | 1 | gab. |  |
| 3.36. Vakuuma devēja sensora elements | 1 | gab. |  |
| 3.37. Vakuuma smēre | 50 | g |  |
| 3.38.Vakuuma sūkņa servisa komplekts | 1 | gab. |  |
| 3.39. Vakuumsūkņu eļļa, | 1 | (iepakojums, 4 litri) |  |
| 3.40. Zelta stieple | 1 | gab. |  |
| 3.41. Elektrovadoša sudraba epoksīda līme Ag 60-90 | 1 | gab. |  |
| 3.42.Foto jutīga laka | 1 | aerosola baloniņš, 200 mL |  |
| 3.43. Elektrovadoša sudraba krāsa, 3G | 1 | gab. |  |
| 3.44. Koaksiālais kabelis | 1 | m |  |
| 3.45. Koaksiāls savienotājs, | 1 | gab. |  |
| 3.46. Kontaktligzda | 1 | gab. |  |
| 3.47. Lodalva stieple | 1 | rullis |  |
| 3.48. Poliimīda līmplēve | 1 | gab. |  |
| 3.49. Vara lente ar elektrovadošu līmi | 1 | rullis (16,5 m) |  |
| 3.50. Kvarca priekšmetstikliņš | 1 | gab. |  |
| 3.51. Kvarca segstikliņš | 1 | gab. |  |
| 3.52. Pagaidu līme paraugu pulēšanai, caurspīdīga, | 1 | gab. |  |
| 3.53. Pulēšanas suspensija | 240 | mL |  |
| 3.54. Pulēšanas suspensija | 240 | mL |  |
| 3.55. Pulēšanas suspensija | 240 | mL |  |
| 3.56. Halogēnspuldze mikroskopam, | 1 | gab. |  |
| 3.57. AA/AAA akumulatoru lādētājs laboratorijas bezvadu ierīcēm | 1 | gab. |  |
| 3.58. Akumulators 18650 3.7V 3100mAh Li-Ion NCR18650A | 1 | gab. |  |
| 3.59. Antistatiska aproce | 1 | gab. |  |
| ###### 3.60.Ķīļa formas asmenis alumīnija un zelta vadu ultraskaņas metināšanas iekārtai | 1 | gab. |  |
| ###### 3.61. Mitruma mērītājs, ar pieslēgumu datoram | 1 | gab. |  |
| ###### 3.62. Barošanas bloks | 1 | gab. |  |
| ###### 3.63.Kristalizācijas trauks | ###### 1 | gab |  |
| ###### 3.64.Pulksteņstikliņš | ###### 1 | gab |  |

| KOPĀ* EURO |  |
| --- | --- |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________               _____________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas 85eagent un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

2.lote – Ķīmiskie šķīdinātāji, skābes, sāļi, citas vielas un laboratorijas piederumi

| Preces nosaukums | Skaits | Mērvienība | Vienības cena piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ķīmiskie šķīdinātāji: |  |  |  |
| 1.1. Acetons, analīt.tīrs | 1 | L |  |
| 1.2 Acetonitrils, analīt.tīrs | 1 | ieapkojums, 2,5 L |  |
| 1.3.Acetonitrils, HPLC grade | 1 | ieapkojums, 2,5 L |  |
| 1.4. Izopropilspirts, analīt.tīrs | 1 | L |  |
| 1.5. 1,4-Dioksāns, analīt.tīrs | 1 | ieapkojums, 2,5 L |  |
| 1.6. Heksāns, 95%, analīt.tīrs | 1 | L |  |
| 1.7.Heksāns, 95 %, HPLC grade | 1 | ieapkojums, 2,5 L |  |
| 1.8. Tetrahidrofurāns, analīt.tīrs | 1 | ieapkojums, 2,5 L |  |
| 1.8. Pentāns | 1 | L |  |
| 1.9. Metanols, analīt.tīrs | 1 | ieapkojums, 2,5 L |  |
| 1.10.Metanols, 99,9 %, HPLC grade | 1 | ieapkojums, 2,5 L |  |
| 1.11. Dietilēteris, analīt.tīrs | 1 | L |  |
| 1.12. Dihlormetāns, analīt.tīrs | 1 | L |  |
| 1.13.N, N-dimetilformamīds (DMF), analīt.tīrs | 1 | L |  |
| 1.14. Etilacetāts, analīt.tīrs | 1 | L |  |
| 1.15.Etilacetāts, 99,97%, HPLC grade | 1 | ieapkojums, 2,5 lL |  |
| 1.16. Petrolēteris,0-80, analīt.tīrs | 1 | L |  |
| 1.17. Petrolēteris, 80-100, analīt.tīrs | 1 | L |  |
| 1.18. Hloroforms, analīt.tīrs | 1 | L |  |
| 1.19.Hloroforms, 99,9%, HPLC grade | 1 | ieapkojums, 2,5 L |  |
| 1.20. Dihlormetāns, 99,9% pesticīdu atlieku | 1 | L |  |
| 1.21. Izobutanols | 1 | L |  |
| 1.22. Dihloretāns, analīt. tīrs | 1 | L |  |
| 1.23. Toluols, 99,8% | 1 | L |  |
| 1.24. Benzols, analīt.tīrs | 1 | L |  |
| 1.25.n-propanols | 1 | L |  |
| 2. Ķīmiskie reaģenti: |  |  |  |
| 2.1.Borskābe, 99,5%, analīt.tīrs | 1 | kg |  |
| 2.2. Etiķskābe, ledus, 99,8% | 1 | L |  |
| 2.3. Fluorūdeņražskābe, 48%, analīt.tīra | 1 | L |  |
| 2.4. Ortofosforskābe, 85% | 1 | L |  |
| 2.5. Perhlorskābe, 70%, analīt tīra | 1 | L |  |
| 2.6. Sālsskābe, 36-37%, analīt.tīrs | 1 | L |  |
| 2.7. Sālsskābe, fiksanlāls 0,1 N, analītiski tīrs | 1 | L |  |
| 2.8. Sērskābe, 95-98%, analīt.tīrs | 1 | L |  |
| 2.8.a Sērskābes fiksanāli 0,01 mol/l | 1 | ampula |  |
| 2.9.Slāpekļskābe, 63-65% | 1 | L |  |
| 2.10. Alumīnija oksīds, pūderis Al2O3 | 1 | kg |  |
| 2.11. Amonija molibdāts, tetrahidrāts, anal.tīrs | 0,1 | kg |  |
| 2.12. Amonjaks (amonija hidroksīds), 25-26%, analīt.tīrs | 1 | L |  |
| 2.13. Amonija persulfāts | 1 | kg |  |
| 2.14. Bārija hlorīds, analītiski tīrs | 0,5 | kg |  |
| 2.15.Biureta reaģents | 0,1 | L |  |
| 2.16. Cinks (Zn), metāliskais | 0,5 | kg |  |
| 2.17.Cinka sulfāts, heptahidrāts, analīt.tīrs | 1 | kg |  |
| 2.19. Cinka acetāts | 0,5 | kg |  |
| 2.20.Dzelzs(III) hlorīds | 1 | kg |  |
| 2.21. Dzelzs(II)sulfāts, heptahidrāts | 1 | kg |  |
| 2.22. Dzelzs(III) sulfāts hidrāts | 0,5 | kg |  |
| 2.23. Dzīvsudraba (II) hlorīds 99,5% | 0,5 | kg |  |
| 2.24. Fosfātbuferēts nātrija hlorīda šķīdums, 10 x koncentrēts | 1 | L |  |
| 2.25. Hroma(III) oksīds | 1 | kg |  |
| 2.26. Jods | 0,5 | kg |  |
| 2.27. Kalcija hlorīds, dihidrāts | 1 | kg |  |
| 2.28. Kalcija hlorīds, bezūdens | 1 | kg |  |
| 2.29. Kalcija oksīds, analīt.tīrs | 0,5 | kg |  |
| 2.30. Kālija antimona tartrāts, semihidrāts, anal.tīrs | 0,1 | kg |  |
| 2.31. Kālija dihidrogenfosfāts, analītiski tīrs | 1 | kg |  |
| 2.32. Kālija bihromāts, analītiski tīrs | 0,5 | kg |  |
| 2.33. Kālija hidroksīds, analīt.tīrs | 1 | kg |  |
| 2.34. Kālija hlorīds | 1 | kg |  |
| 2.35. Kālija jodīds, analīt.tīrs | 0,5 | kg |  |
| 2.36. Kālija nitrāts | 1 | kg |  |
| 2.37. Kālija karbonāts, analīt.tīrs | 1 | kg |  |
| 2.38. Kālija permanganāts | 0,5 | l |  |
| 2.39. Kālija ferrocianīds (K4Fe(CN)6) | 0,5 | kg |  |
| 2.40. Kālija rodanīds | 0,5 | kg |  |
| 2.41. Magnija oksīds | 1 | kg |  |
| 2.42. Magnijs, met., skaidas | 0,5 | kg |  |
| 2.43. Nātrija acetāts, bezūdens | 1 | kg |  |
| 2.44. Nātrija acetāts, trihidrāts | 1 | kg |  |
| 2.45. Nārtija dodecilsulfāts | 1 | kg |  |
| 2.46. Nātrija fosfāts, dodekahidrāts | 1 | kg |  |
| 2.47. Nātrija hidroksīds, 98% | 1 | kg |  |
| 2.48. Nātrija metasilikāta nonahidrāts, analītiski tīrs | 0,25 | kg |  |
| 2.49. Nātrija tetraborāts dekahidrāts | 1 | kg |  |
| 2.50. Nātrija heksameta fosfāts, analīt.tīrs | 0,5 | kg |  |
| 2.51. Nātrija hlorīds, analītiski tīrs | 1 | kg |  |
| 2.52. Nātrija nitrāts | 1 | kg |  |
| 2.53. Nātrija nitrīts | 0,5 | kg |  |
| 2.54. Nātrija sulfāts, bezūdens | 1 | kg |  |
| 2.55. Stroncija nitrāts | 1 | kg |  |
| 2.56. Sudraba nitrāts, analīt.tīrs | 0,1 | kg |  |
| 2.57. Svina acetāts, trihidrāts | 1 | kg |  |
| 2.58. Ūdeņraža peroksīds, 35% | 1 | L |  |
| 2.59. Ūdeņraža peroksīds, 3% | 1 | L |  |
| 2.60. Vara acetāts H2o | 1 | kg |  |
| 2.61. Vara(II) hlorīds 2H2O | 0,5 | kg |  |
| 2.62.Vara (II) sulfāts, pentahidrāts | 1 | kg |  |
| 2.63. Anilīns, 99,5%, analīt.tīrs | 1 | L |  |
| 2.64. Anisols, bezūdens | 0,5 | kg |  |
| 2.65. Askorbīnskābe, analītiski tīra | 0,1 | kg |  |
| 2.66. Bredforda reaģents | 0,5 | L |  |
| 2.67. Citronskābe, bezūdens | 0,1 | kg |  |
| 2.68. 2,6-dihlorfenolindofenols, Na sāls | 0,025 | kg |  |
| 2.69. DAPI (4`, 6-Diamidino-2- phenylindole dihydrochloride) for fluorescence, histol.analīzei | 5 | mg |  |
| 2.70. Eozīns, Na sāls | 0,1 | kg |  |
| 2.71. Fluorescein diacetate (3`6`-diacetyl-fluorescin), histolanalīzei | 0,005 | kg |  |
| 2.72 Formaldehīds, šķīdums ūdenī, 35-40%, | 1 | L |  |
| 2.73.4Glicerīns, analīt.tīrs | 1 | L |  |
| 2.74.5Glicīns | 0,5 | kg |  |
| 2.75. Glikoze (min. 99 %), analīt.tīrs | 1 | kg |  |
| 2.76. Glutāraldehīds, 25% šķīdums | 0,1 | L |  |
| 2.77. Hidrohinons | 0,5 | kg |  |
| 2.78. Indigokarmīns | 0,025 | kg |  |
| 2.79. 2-(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl) -5- phenyl tetrazolium chloride (INT), histol.analīzei | 0,001 | kg |  |
| 2.80. Kolodijs (collodion) | 1 | L |  |
| 2.81. Komplekts mikroorganismu krāsošanai pēc Grama metodes, mikrobiol | 1 | kompl. (4x100 mL) |  |
| 2.82. Beta-merkaptoetanols | 0,1 | L |  |
| 2.83. Metiloranžais, analītiski tīrs | 0,025 | kg |  |
| 2.84. Metilēnzilais, tīrs | 0,025 | kg |  |
| 2.85. Parafīns med. | 1 | kg |  |
| 2.86. Rauga ekstrakts, mikrobiol. | 0,5 | kg |  |
| 2.87. RCM, Reinforced Clostridial Medium, buljons, mikrobiol. | 1 | kg |  |
| 2.88. Saharoze | 0,5 | kg |  |
| 2.89. Salicilskābe, 95%, analīt.tīrs | 0,5 | kg |  |
| 2.90. Skābeņskābe, analītiski tīra | 1 | kg |  |
| 2.91. Trietilamīns, 97%, tīrs | 1 | l |  |
| 2.92. Triptona-glikozes-rauga ekstrakta agars (Plate count agar) | 0,5 | kg |  |
| 2.93. Triton X100 | 0,1 | L |  |
| 2.94. TRIS hidrogēnhlorīds | 0,1 | kg |  |
| 2.95. TEMED (N,N,N′,N′-Tetrametiletlēndiamīns),99% | 0,5 | L |  |
| 2.96. Trauku mazgājamais līdzeklis, kas nesatur CFCs, fosfātus, silikātus, halogēnus vai fenolus. pH vērtība 7-8 | 1 | L |  |
| 2.97.Fenols | 0,1 | kg |  |
| 2.98. Etīdija bromīds | 5 | g |  |
| 2.99. Amonija dzelzs (II) sulfāts ( Mora sāls), analīt. tīrs | 1 | kg |  |
| 2.100. 4-(Dimethylamino)-benzaldehyde | 100 | mL |  |
| 2.101. p-anisidins | 100 | g |  |
| 2.102.Ftālskābe | 100 | g |  |
| 2.103. Na nitroprusīds | 100 | g |  |
| 2.104.nafiletilēndiamīna dihidrohlorīds | 100 | mL |  |
| 2.105.Hipoksantīns | 100 | g |  |
| 2.106.α-glikozidāze | 10 | g |  |
| 2.107. p-nitrofenil-β-D-glucopyranoisde | 10 | g |  |
| 2.108.Akarboze | 10 | g |  |
| 2.109.Acetīnholīnesterāzes noteikšanas kits | 1 | iepakojums |  |
| 2.110.Fosfora pentoksīds | 1 | kg |  |
| 2.111.Acetīnholīnesterāze | 10 | g |  |
| 2.112. Alumīnija hlorīds | 1 | kg |  |
| 2.113.Ksantīnoksidāze | 10 | g |  |
| 2.114.N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamīds) (BSTFA) | 100 | ml |  |
| 2.115. 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil radikālis (DPPH) | 25 | g |  |
| 2.116. Folīna-Čikoltē reaģents | 250 | mL |  |
| 2.117. Hidrazīna dihidrogēnhlorīds | 1 | kg |  |
| 3. Farmaceitiskie reaģenti |  |  |  |
| 3.1. Mentols | 0,1 | kg |  |
| 3.2. A vitamīns | 0,025 | kg |  |
| 3.3. B1 vitamīns | 0,1 | kg |  |
| 3.4. Vasks | 1 | kg |  |
| 3.5. Lanolīns | 0,9 | kg |  |
| 3.6. Vazelīns | 0,9 | kg |  |
| 3.7. Kakao sviests (Ol. Cacao) | 1 | kg |  |
| 3.8. Olīveļļa | 1 | L |  |
| 3.9. Baldriānu tinktūra | 0,1 | L |  |
| 4. Laboratorijas trauki un piederumi: |  |  |  |
| 4.1.Apaļkolba, divkaklu | 1 | gab. |  |
| 4.2.Apaļkolba, divkaklu | 1 | gab. |  |
| 4.3.Apaļkolba, trīskaklu | 1 | gab. |  |
| 4.4.Apaļkolba, trīskaklu | 1 | gab. |  |
| 4.5.Apaļkolba, vienkakla | 1 | gab. |  |
| 4.6.Apaļkolba, vienkakla | 1 | gab. |  |
| 4.7.Apaļkolba, vienkakla | 1 | gab. |  |
| 4.8.Lībiga dzesinātājs | 1 | gab. |  |
| 4.9.Erlenmeijera (koniskā) kolba | 1 | gab. |  |
| 4.10.Erlenmeijera (koniskā) kolba | 1 | gab. |  |
| 4.11.Erlenmeijera (koniskā) kolba | 1 | gab. |  |
| 4.12.Erlenmeijera (koniskā) kolba | 1 | gab. |  |
| 4.13.Aizbāžņi, stikla | 1 | gab. |  |
| 4.14.Aizbāžņi, stikla | 1 | gab. |  |
| 4.15. Pilināmā piltuve bez spiediena egulēšanas | 1 | gab. |  |
| 4.16.Dalāmā piltuve | 1 | gab. |  |
| 4.17.Dalāmā piltuve | 1 | gab. |  |
| 4.18.Dalāmā piltuves | 1 | gab. |  |
| 4.19.Vārglāze | 1 | gab. |  |
| 4.20. Vārglāze | 1 | gab. |  |
| 4.21. Vārglāze | 1 | gab. |  |
| 4.22.Tilpuma (Mora) pipete | 1 | gab. |  |
| 4.23.Pipešu uzpildītājs- gumijas bumbieris | 1 | gab. |  |
| 4.24.Birete | 1 | gab. |  |
| 4.25.Automātiskā birete | 1 | gab. |  |
| 4.26.Birete | 1 | gab. |  |
| 4.27.Mērkolba | 1 | gab. |  |
| 4.28.Mērkolba | 1 | gab. |  |
| 4.29.Mērcilindrs | 1 | gab. |  |
| 4.30.Mērcilindrs | 1 | gab. |  |
| 4.31.Mērcilindrs | 1 | gab. |  |
| 4.32. Bumbierveida kolba | 1 | gab. |  |
| 4.33. Pipete | 1 | gab. |  |
| 4.34. Pipete | 1 | gab. |  |
| 4.35. Pipete | 1 | gab. |  |
| 4.36.Petri trauciņš | 1 | gab. |  |
| 4.37. Petri trauciņš | 1 | iepakoj. 10gab. |  |
| 4.38. Petri trauciņš | 1 | iepakoj. 10gab. |  |
| 4.39. Piltuve | 1 | gab. |  |
| 4.40. Piltuve | 1 | gab |  |
| 4.41.Filtrēšanas (Bunzena) kolba | 1 | gab. |  |
| 4.42.Filtrēšanas (Bihnera) piltuve | 1 | gab. |  |
| 4.43.Sverglāzīte | 1 | gab. |  |
| 4.44.Sverglāzīte | 1 | gab. |  |
| 4.45 Mērkolba | 1 | gab |  |
| 4.46.Mērkolba | 1 | gab |  |
| 4.47. Skalojamā pudele | 1 | gab. |  |
| 4.48.Pincete (Anatomiskā, metāla, garums 14 cm) | 1 | gab |  |
| 4.49. Vienreizējie cimdi, gumijas, nesterili, 7 izmērs | 1 | Iepakoj(10 pāri) |  |
| 4.50. Lateksa laboratorijas cimdi | 100 | gab |  |
| 4.51. Lateksa laboratorijas cimdi | 100 | gab |  |
| 4.52. Lateksa laboratorijas cimdi | 100 | gab |  |
| 4.53. Magnētiskā maisītāja elements 7x25 mm; PTFE | 1 | gab |  |
| 4.54. Termometrs (Dzīvsudraba termometrs ar temperatūras intervālu no 0 līdz 350oC) | 1 | gab |  |
| 4.55. Lāpstiņa-karotīte | 1 | gab. |  |
| 4.56. . Parafilm M 4’’x250’ | 1 | gab. |  |
| 4.57.Indikatorpapīrs | 1 | paciņa |  |
| 4.58. Filtrs, papīra, kvalit. Anal., zema pelnu sat.,d=125 mm, iepak/100 gab. | 1 | Iepak. (100 gab.) |  |
| 4.59.Filtrs, papīra, kvalit. Anal., zema pelnu sat.,d=150 mm | 1 | Iepak. (100 gab.) |  |
| 4.60. Filtrs, d=11 cm | 1 | Iepak.(100 gab) |  |
| 4.61. Filtrs, d=9 cm | 1 | Iepak.(100 gab) |  |
| 4.62. Filtrpapīrs, bezpelnu | 1 | loksne |  |
| 4.63.Filtrpapīrs, loksnes | 1 | loksne |  |
| 4.64. Hromatogrāfijas papīrs | 1 | loksne |  |
| 4.65. Termometra adapteris | 1 | gab. |  |
| 4.66. Eksikators | 1 | gab. |  |
| 4.67.Skrūvējami plastmasas trauciņi | 1 | gab. |  |
| 4.68.Stikla burciņas ar skrūvējamiem korķīšiem | 1 | gab. |  |
| 4.69.Ependorfi | 1 | Iepakojums (1000 gab) |  |
| 4.70.Pipetes | 1 | gab |  |
| 4.71.Pipetes | 1 | gab |  |
| 4.72.Pipetes | 1 | gab |  |
| 4.73.Eksikators | 1 | gab |  |
| 4.74.Piltuve | 1 | gab |  |
| 4.75.Epoksīda sveķi ar cietinātāju | 1 | L |  |
| 4.76.Abrazīva pulveris | 1 | kg |  |
|  |  | KOPĀ* EURO |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                           __________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 	/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas 91eagent un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

3.lote – Gāzveida vielas

| Preces nosaukums | Skaits | Mērvienība | Vienības cena piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Gāzveidavielas: |  |  |  |
| 1.1. Slāpeklis sašķidrināts | 1 | kg |  |
| 1.2. Argons, 5.0 | 1 | balons (50 l) |  |
| 1.3. Argons, tehniskais | 1 | balons (50 l) |  |
| 1.4. Hēlijs, 5.0 | 1 | balons (50 l) |  |
| 1.5. Ūdeņradis, 5.0 | 1 | balons (50 l) |  |
| 1.6. Metāns, 5.5 | 1 | balons (10 l) |  |
| 1.7. Skābeklis, 5.0 | 1 | balons (50 l) |  |
| 1.8. Slāpeklis, tehn. | 1 | balons (50 l) |  |
| 1.9. Slāpeklis 5.5. | 1 | balons (50 l) |  |
| 1.10. Propāns tehn. | 1 | balons (27 l) |  |
| 1.11.Ogļskābā gāze, tehn. | 1 | balons (13 l) |  |
| 1.12.Gaiss, tehniskais-sintētiskais | 1 | balons (40 l) |  |
| 1.13. Sausaisledus, tehn. | 1 | kg |  |
| 1.14. Acetilēns, 2.6 | 1 | balons (40 l) |  |
| 1.15. Ūdeņradis, 4.5 | 1 | balons (50 l) |  |
| 1.16. Hēlijs, 4.6 | 1 | balons (50 l) |  |
| 1.17. Hēlijs 6.0 | 1 | balons (50 l) |  |
| 1.18. Sintētiskais gaiss, 4,0 | 1 | balons (50 l) |  |
| 1.19. Slāpekļa(I) oksīds 2.0 | 1 | balons (10 l) |  |
| 1.20.Zinātniskais sintētiskais gaiss, tīrība 5,5 | 1 | Balons (50 l) |  |
| 1.21. Instrumentu sintētiskais gaiss 5.0 | 1 | Balons (50 l) |  |
| 1.22. Slāpeklis, 5.0 | 1 | Balons (50 l) |  |
| 1.23. Slāpeklis 6.0. | 1 | Balons (50 l) |  |
| 1.24. Kalibrācijas gāzu maisījums, sēra dioksīds slāpeklī | 1 | Balons (10 l) |  |
| 1.25. Gāzu maisījums ūdeņradis 5%, slāpeklis 95% | 1 | Balons (50 l) |  |
| 1.26.Gāzes balona regulētājs skābekļa gāzei | 1 | gab |  |
| KOPĀ* EURO |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                                        _____________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas 92eagent un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

4. lote – Piederumi un preparāti bioķīmijas un medicīnas laboratorijām

| Preces nosaukums | Skaits | Mērvienība | Vienības cena piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Laboratorijas materiāli: |  |  |  |
| 1.1.1. Petri trauki (komplekts): | 1 | kompekts (1000 plates) |  |
| 1.1.2. Petri trauki (komplekts): | 1 | kompekts (1000 plates) |  |
| 1.2. Spektofotometrijas kivetes (Eppendorf ) | 1 | iepakojums (100 gab) |  |
| 1.3. Pipetes: |  |  |  |
| 1.3.1. Pipetes, 2 ml | 1 | gab |  |
| 1.3.2. Pipetes, 5 ml | 1 | gab |  |
| 1.3.3. Pipetes:10 ml | 1 | gab |  |
| 1.3.4. Pipetes: 25 ml | 1 | gab |  |
| 1.4.Pipešu uzgaļi ar tilpumu 1-5 ml | 1 | iepakojums (250 gab) |  |
| 1.5. Pipešu uzgaļi: |  |  |  |
| 1.5.1. Tilpuma diapazons 2-100 µl | 1 | Kompl, (96 gab. kastītē) |  |
| 1.5.2. Tilpuma diapazons 20-300 µl | 1 | Kompl. (1000 gab. maisā) |  |
| 1.5.3. Tilpuma diapazons 100-5000 µl | 1 | Kompl. (1000 gab. maisā) |  |
| 1.6.1. Uzgaļi Boeco tipa pipetēm 0-200 µl tilpumam | 1 | Kompl. (96 gab. kastītē) |  |
| 1.6.2. Uzgaļi Boeco tipa pipetēm 0-200 µl tilpumam | 1 | Iepakojums (1000gab.) |  |
| 1.7.1. Uzgaļi Boeco tipa pipetēm 20-1000 µl tilpumam | 1 | Kompl. (96 gab. kastītē) |  |
| 1.7.2. Uzgaļi Boeco tipa pipetēm 20-1000 µl tilpumam | 1 | Iepakojums (1000gab.) |  |
| 1.8 Kastītes sasaldētu kriostobriņu uzglabāšanai | 1 | gab |  |
| 1.9.1. Aukstumizturīgas kartona kastes | 1 | iepakojums (49 ligzdas) |  |
| 1.9.2. Aukstumizturīgas kartona kastes | 1 | iepakojums(16 ligzdas) |  |
| 1.10. Vienkanālu mehāniskās pipetes ar uzgaļu komplektu: |  |  |  |
| 1.10.1.Tilpuma diapazons 0,5-10 µl | 1 | gab. (96 uzgaļu kastīte) |  |
| 1.10.2. Tilpuma diapazons 10-200 µl | 1 | gab. (96 uzgaļu kastīte) |  |
| 1.10.3.Tilpuma diapazons 100-1000 µl | 1 | gab. (96 uzgaļu kastīte) |  |
| 1.11. Daudzkanālu elektroniskā pipete ar 96 uzgaļu komplektu: | 1 | gab |  |
| 1.12. Statīvs pipetēm: |  |  |  |
| 1.12.1. Statīvs vienkanāla mehāniskām pipetēm | 1 | gab |  |
| 1.12.2. Statīvs vienkanāla mehāniskajām pipetēm | 1 | gab |  |
| 1.12.3. Statīvs daudzkanālu elektroniskai pipetei | 1 | gab |  |
| 1.13. Spirta salvetes | 1 | iepakoj. (200 gab.) |  |
| 1.14. Ķirurģiskais diegs | 1 | iepakojumā pa 50 cm |  |
| 1.15.1. Vate ādas dezinfekcijai | 1 | Iepakojums (100g) |  |
| 1.15.2. Vate ādas dezinfekcijai | 1 | Iepakojums (500g) |  |
| 1.15.3.Vate ādas dezinfekcijai | 1 | Iepakojums (100g) |  |
| 1.15.4. Vate ādas dezinfekcijai | 1 | Iepakojums (500g) |  |
| 1.16. 1.Adhezīvais pārklājs,60-slāņi | 1 | Komplekts (60 slāņi) |  |
| 1.16.2. Adhezīvais pārklājs,60-slāņi | 1 | Komplekts (60 slāņi) |  |
| 1.17. Sterilas lancetes (adatas)(Accu-Chek Softclix vai ekvivalents) | 1 | iepakoj. (200 gab.) |  |
| 1.18. Lancetes asiņu paņemšanai (Accu-Chek Softclix vai ekvivalents) | 1 | gab. |  |
| 1.19. Vakutaineri |  |  |  |
| 1.19.1. 10 ml | 1 | iepakojums(100 gab) |  |
| 1.19.2. 6 ml | 1 | iepakojums(100 gab) |  |
| 1.19.3. 5 ml | 1 | iepakojums(100 gab) |  |
| 1.19.4. ar Na citrātu | 1 | iepakojums(100 gab) |  |
| 1.19.5.Vakutainera adatas | 1 | iepakojums(48gab) |  |
| 1.19.6. Vakutainera turētājs | 1 | iepakojums(250 gab) |  |
| 1.19.7. Adapters vakutaineriem | 1 | iepakojums(100 gab) |  |
| 1.20. Injekciju adatas |  |  |  |
| 1.20.1 27 G | 1 | gab |  |
| 1.20.2. 28G | 1 | gab |  |
| 1.20.3. 30 G | 1 | gab |  |
| 1.21.1. Šūnu filtri 70 mikrometri | 1 | iepakojums (50 gab) |  |
| 1.21.2. Šūnu filtri 40 mikrometri | 1 | iepakojums (50 gab) |  |
| 1.22.1. Sterilizācijas indikatora lenta, pašlīpošā | 1 | Rullis (19mm x 55m) |  |
| 1.22.2. Sterilizācijas indikatora lenta, pašlīpošā | 1 | Rullis |  |
| 1.23.1. Priekšmetstikliņš | 1 | iepakojums (50 gab) |  |
| 1.23.2. Segstikliņš | 1 | iepakojums (200 gab.) |  |
| 1.24. Anaerobu atmosfēru ģenerējošas aploksnes (GasPak tipa vai analogs) | 1 | Komplekts (20gab.) |  |
| 1.25.1. Cimdi, izmērs S (iepakojums 100 cimdi) | 1 | Iepakojums (50 pāri pakā) |  |
| 1.25.2. Cimdi, izmērs M (iepakojums 100 cimdi) | 1 | Iepakojums (50 pāri pakā) |  |
| 1.25.3. Cimdi, izmērs L (iepakojums 100 cimdi) | 1 | Iepakojums (50 pāri pakā) |  |
| 1.26.1. Parafilma.Stiepjamība līdz 200%. Izturīga pret šķīdinātājiem, skābēm, bāzēm. Iepakota ruļļos. Platums 10 cm. | 1 | Rullis (38 metri) |  |
| 1.26.2. Parafilma.Stiepjamība līdz 200%. Izturīga pret šķīdinātājiem, skābēm, bāzēm. Iepakota ruļļos. Platums 5 cm. | 1 | rullis (75 metri) |  |
| ###### 1.27.1. Pincetes | 1 | gab. |  |
| ###### 1.27.2. Pincetes | 1 | gab. |  |
| ###### 1.27.3. Pincetes | 1 | kompl. (20 gab.) |  |
| ###### 1.27.4. Pincetes | 1 | kompl. |  |
| ###### 1.27.5 Pincetes | 1 | gab. |  |
| ###### 1.27.6. Pincetes, | 1 | gab. |  |
| ###### 1.28. Preparēšanas adata | 1 | gab. |  |
| ###### 1.29.1. Skalpelis | 1 | gab. |  |
| ###### 1.29.2. Skalpelis | ###### 1 | gab. |  |
| 2.Bioķīmiskie preparāti |  |  |  |
| 2.1. Luciferāze | 90 | Mu |  |
| 2.2. FMN reduktāze (NAD(P)H:FMN oxidoreductase) | 40 | U |  |
| 2.3. Glicerola-3 fosfāta dehidrogenāze | 1700 | U |  |
| 2.4. Glikozes 6 fosfāta dehidrogenāze | 2000 | U |  |
| 2.5. Piruvāta kināze | 2000 | U |  |
| 2.6. 3, 3’- 5, 5’ – tetrametil benzidīns (TMB) | 100 | Mg |  |
| 2.7. NADPH nātrija sāls | 200 | Mg |  |
| 2.8. Glikozes 6 fosfāta Na sāls | 5 | G |  |
| 2.9. Fosfoenolpiruvāta kālija sāls | 1 | G |  |
| 2.10.ATP nātrija sāls | 5 | G |  |
| 2.11.Heksokināze | 6000 | U |  |
| 2.12.Fosfoglikozes izomerāze | 3000 | U |  |
| 2.13.NAD nātrija sāls, | 5 | G |  |
| 2.14.NADH nātrija sāls | 1 | G |  |
| 2.15.NADP nātrija sāls | 0,5 | G |  |
| 2.16.Agars | 0,5 | Kg |  |
| 2.17.Sintētiskās raugu barotnes slāpekļa bāze | 0,2 | Kg |  |
| 2.18.Rauga ekstrakts | 0,5 | Kg |  |
| 2.19.Peptons | 0,5 | Kg |  |
| 2.20.Triptons | 0,5 | Kg |  |
| 2.21. Iesala ekstrakts | 0,5 | Kg |  |
| 2.22. MRS buljons. Barotne mikrobioloģijai | 0,5 | Kg |  |
| 2.23. MRS agarizētā barotne. Barotne mikrobioloģijai | 0,5 | Kg |  |
|  |  | KOPĀ*EURO |  |

* * Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                          _______________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

5. lote – Dažādas ķīmiskās vielas un laboratorijas materiāli

| Preces nosaukums | Skaits | Mērvienība | Vienības cena piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ķimikālijas: |  |  |  |
| - Skudrskābe, 98.0-100%, puriss.p.a., smagie metāli (Pb) ≤0.001%, | 1 | L |  |
| - Kālija bromīds, spectranal, priekš IS spektroskopijas | 100 | g |  |
| - Ciānetiķesteris,>98%, | 0,25 | kg |  |
| - Kālija karbonāts, puriss, p.a., 99-101%, bezūdens, smagie metāli (Pb) ≤0.001% | 1 | kg |  |
| - Cikloheksāns, HPLC, >99,7%, 1 l | 1 | L |  |
| - Heksāns, HPLC, >97%, | 2,5 | L |  |
| - Metanols, hromatogrāfijai | 2,5 | L |  |
| - Acetons, HPLC >99,8%, | 2,5 | L |  |
| - Acetonitrils, HPLC, 99,9%, | 2,5 | L |  |
| - Trifluoretiķskābe, 98%, | 0,5 | L |  |
| - Alumīnija oksīds, purum p.a., Ca: ≤500 mg/kg, | 1 | kg |  |
| - 1-Butilimidazols, 98%, | 0,1 | kg |  |
| - Deiterēts ūdens, 99,8% D, | 0,125 | kg |  |
| - Deiterēts hloroforms, 99,8 atom % D, | 1 | kg |  |
| - Deiterēts butanols-1 99 atom % D, | 0,005 | kg |  |
| - Deiterēts metanols 99,5 atom % D | 0,01 | kg |  |
| - Dihloretāns, 99,8% | 1 | L |  |
| - 2-Hlor-1,1,1-trimetoksietāns, 98% | 0,025 | L |  |
| - 2-Hlor-1,1,1-trietoksietāns, 97% | 0,01 | kg |  |
| - 2-Hloretilvinilēteris, 99% | 25 | g |  |
| - Amonija hidrogenfosfāts, .99%, | 0,25 | kg |  |
| - 2-Butanols puriss p.a. 99%, | 0,250 | L |  |
| - Sērskābe, 99%, oriģināls fasējums 2.5 L | 2,5 | L |  |
| - Dietilēteris, >99,5%, | 2,5 | L |  |
| - Heksadekāns, 99%, | 1 | L |  |
| - Gamma-butirolaktons, 99%, | 0,5 | kg |  |
| - m-Ksililēndiamīns, 99%, | 0,1 | kg |  |
| - 2-Pyrrolidone, >98%, | 0,250 | L |  |
| - Trietilamīns >99%, | 0,1 | L |  |
| - Epsilon-kaprolaktons, 97% | 0,1 | kg |  |
| - D-Laktozes monohidrāts, Ph Eur | 1 | Kg |  |
| - MRS Agar BioChemika, mikrobioloģijai, sastāvs: agars 12 g/L, diamonijahidrogēncitrāts sāls 2g/L, dikālijahidrogenfosfāts 2 g/L, glikoze 20 g/L, magnija sulfāts 0.1 g/L, mangāna sulfāts 0.05 g/L, gaļas ekstrakts 5 g/L, nātrija acetāts 5 g/L, universālais peptons 10 g/L, rauga ekstrakts 5 g/L, | 0,5 | kg |  |
| - Agars, mikrobioloģijai, gelēšanas punkts 33-37°C, gēla stiprība 800g/cm2 | 0,5 | kg |  |
| - Myxothyozol, no Myxococcus fulvus Mx f85, ≥98% (HPLC), | 5 | mg |  |
| - Folin (Folin & Ciocalteu’s phenol reaģent), 2 N | 0,1 | L |  |
| - Solanīns >95%, no kartupeļiem, | 0,005 | kg |  |
| - Hlorogēnskābe (chlorogenic acid), >95%, | 1 | g |  |
| - alfa-Hakonīns, 98%, | 5 | mg |  |
| - Dimetilsulfoksīds(DMSO), šūnu saldēšanai, sterili filtrēts, testēts uz hibridomām | 1 | L |  |
| - PBS, fosfātbuferēts nātrija hlorīda šķīdums, 10x koncentrēts, | 0,50 | L |  |
| - HANKS balansētais sāļu šķīdums, sterili filtrēts, pārbaudīts šūnu kultūrās un uz endotoksīniem, 10 x koncentrēts, | 0,5 | L |  |
| - L-glutamīnskābe, >99,5% | 0,1 | kg |  |
| - HEPES, 1 M šķīdums, pH 7.0-7.6 sterili filtrēts, pārbaudīts uz šūnu kultūrām, | 0,1 | L |  |
| - Cilvēka CREB proteīna ELISA kits (Human CREB(total) ELISA kit <0.025ng/ml, 0.156-10 ng/ml | 0,1 | L |  |
| - Acetilholīns (Acetylcholine chloride), ķīmiski tīrs (hromatogrāfiskā tīrība >99%), kur viens gabals ietver 1500mg, kas fasēts stikla ampulās pa 150 mg un uzglabāts temperatūrā ne zemāk par -20°C. Pēc reaktīvu piegādes brīža, visiem reaktīviem jābūt derīgiem vēl vismaz 4 mēneši/~10 gab/ | 10 | ampulas |  |
| - Parafīns, Histoplasts, maisā 40 kg, paredzēts histoķīmisko preperātu pagatvošanai | 1 | kg |  |
| - Proteīna bloķētājreaģents, pudelē 110 ml, buļļa kazeīns, paredzēts imūnhistoķīmisko preperātu krāsošanai | 110 | mL |  |
| - Peroksidāzes bloķētājreaģents,110 ml, 3% ūdeņraža peroksīds, paredzēts imūnhistoķīmisko preperātu krāsošanai | 110 | mL |  |
| - Pilnais Freunda adjuvants. Katrs mL adjuvanta satur 1 mg ar karstumu inaktivētas Mycobacterium tuberculosis. Flakonos, ar tilpumu 10 mL | 0,01 | L |  |
| - Beta amiloīda peptīda fragments (25-35), flakonos pa 1 mg, tīrība ≥97% (HPLC), proteīnu saturs: ≥80% | 1 | mg |  |
| - Apomorfīna hidrohlorīds, dopamīna receptoru agonists, R(-) izomērs, šķīst 0.1% askorbīnskābes šķīdumā. | 1 | g |  |
| - Proteāžu inhibētājreaģentu komplekts audu paraugu homogenizācijai elektroforēzei | 100 | mL |  |
| - Kumasī zilais (Coomassie blue. Brilliant Blue) reaģents proteīnu noteikšanai pēc elektroforēzes, | 100 | g |  |
| - Lemlī (Laemmli) 2×koncentrēts buferis. Satur 0,004% bromfenolzilo un0,125 M TRIS.HCl. Paredzēts proteīnu denaturācijai | 1 | Fasējums (10x6 mL) |  |
| - Ksilols, izomēru maisījums, iepakojumā 4 x 2.5L, ≥96% kopējais izomēru saturs, | 1 | iepakoj.(4x2,5L) |  |
| - Reaģents nitrātjonu analīzei NitraVer 5 | 10 | mL |  |
| - Vasks histoloģijas preparātu pagatavošanai (Histolwax Special 52-54°C), | 1 | Iepak.(15 kg) |  |
| - Agaroze. Darbam ar horizontālai elektroforēzei. Brīva no Dnāzes un Rnāzes, EEO 0.09-0.13, ūdens saturs: ≤10%; Kušanas temp. ap 80° C. Sastingšanas temp. ap 36° C (+/-1.5° C) | 0,1 | kg |  |
| - DMSO, ≥99.5% (GC), paredzēts molekulārās un mikro- bioloģijas buferu pagatavošanai; | 0,5 | L |  |
| - Osmium tetroxide, , 99.8%, kristālisks pulveris, fasējums 250 mg | 250 | mg |  |
| - Glutaraldehyde, 50 mas% (titrējot ar hidroksilamīnu) H2O (ūdenī), | 1 | L |  |
| - Paraformaldehyde, 35-38%, satur 9.0-15.0% metanola kā stabilizatoru, | 1 | L |  |
| - Cellulase from Aspergillus sp., aktivitāte ≥1000 units/g | 250 | mL |  |
| - Maceroenzyme R10, noRhizopus sp., pulveris 400-800 vienības/g cietviela, | 1 | ku |  |
| - Murashige and Skoog Basal Medium, pulveris, testēts uz šūnu kultūrām, ar Gamborga vitamīniem, pH 3.3 – 4.3, osmolalitāte 66 – 98 mOs/kg, | 10 | L |  |
| - D-Mannitol, tīrība 98.0 – 101.5 %, sulfātu daudzums ≤ 0.01 ppm, hlorīdu daudzums ≤ 0.007%, konduktivitāte ≤20 µS/cm, | 0,5 | kg |  |
| - Methylene-blue-eosin, sertifikāts kā atbilst May-Grünwald | 25 | g |  |
| - Trypan Blue, pulveris, BioReagent, derīgs šūnu kultūrām, krāsas saturs ~ 40% | 25 | g |  |
| - Safranin O, krāsas saturs ≥85%, | 25 | g |  |
| - Propium iodine, tīrība ≥94% (HPLC), fluorescence λex 482 nm; λem 608 nm (pH 7.2), | 25 | mg |  |
| - MitoTracker® Green FM, | 1 | Iepakojums (20x50 mkg) |  |
| - Rhodamine B, krāsas saturs ~95 %, fluorescence λex 554 nm; λem 627 nm (Acidic EtOH), | 5 | g |  |
| - 2,7-dichlorofluorescein, BioReagent, ≥90% (T), e λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, | 5 | g |  |
| - Elektrovadoša līmlente, platums 6,35 mm, garums 32,92 m, rullis | 1 | rullis |  |
| - HEPES, pKa=7.5, pH 6.8-8.2, min. 99.5%, Fe: ≤5 ppm, Biotechnology Performance Certified | 0.1 | kg |  |
| - EDTA tetrasodium salt dihidrāts, tīrība 99.0-102.0% (titrēšana) | 0.5 | kg |  |
| - Difenilamīns, 99% | 0.1 | kg |  |
| - Dipikrilamīns, standarts 10 ng/µl | 1 | mL |  |
| - Polivinilpolipirolidons, vidējais mol wt 40,000 | 0.1 | kg |  |
| - Linolskābe, ≥99%, nav novēroti alergēni (sertifikāts) | 25 | g |  |
| - Uridine, t īrīa ≥99%, max λ 261-262 nm, pH 7.0, 9.8 – 10.1 EmM | 25 | g |  |
| - Uracyl, ≥99.0%, EMM = 7.9-8.2 pie λ max 258-260 nm pie pH 7.0, | 100 | g |  |
| - Polietilēnimīns, branched Mw-10-25 tūkst.; H(NHCH2CH2)nNH2, vidējais Mn ~10,000 GPC, vidējais Mw ~25,000 LS | 250 | mL |  |
| - Merkaptoheksanols (6-Mercapto-1-hexanol, HS(CH2)6OH), 99%, šķidrs, | 1 | g |  |
| - 6-Merkaptoheksānskābe (C6H12O2S), 90% | 1 | g |  |
| - 11-Merkapto-1-undekanols (HS(CH2)11OH), 99% | 250 | mg |  |
| - 11-Merkaptoundekānskābe (HS(CH2)10CO2H), 99%, oglekļa saturs 59.6 – 61.4 %, | 500 | mg |  |
| - 11-Amino-1-undekāntiols (HSCH2(CH2)9CH2NH2 · HCl), 99%, | 50 | mg |  |
| - N-Hidroksisukcīnimīds (C4H5NO3), 98%, oglekļa daudzums 40.7 – 42.8 %, slāpekļa daudzums 11.9 – 12.5 %, | 100 | g |  |
| - N-(3-Dimetilaminopropil)-N′-etilkarbodiimīds (EDC, C8H17N3), 97% (titrēšana) | 10 | mL |  |
| - Etanolamīns, ≥98.0% | 500 | g |  |
| - (3Merkaptopropil)-trimetoksisilāns HS(CH2)3Si(OCH3)3, 95% | 100 | g |  |
| - .Izuflorāns, jeb 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, 97%, | 5 | g |  |
| - 3,3,-diaminobenzidīns (DAB) Hromogēns imūnhistoķīmijai | 5 | g |  |
| - Līme Uz ūdens bāzētā līme segstikliņu pielīmēšanai | 20 | ml |  |
| - Triethanolamine, ≥99.5% (GC), piemaisījumu daudzums ≤0.1% etanolamīns (GC), ≤0.2% ūdens, ≤0.3% dietanolamīns (GC) | 100 | mL |  |
| - N,N′-Methylenebis(acrylamide), 99% | 500 | g |  |
| - Acrylamide elektroforēzei, ≥99% (HPLC),≤0.005% akrilskābe, Fe: ≤1 ppm, Mg: ≤3 ppm | 100 | g |  |
| - Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone ≥97% (TLC), pulveris | 250 | mg |  |
| - Adenosine-13C10 5′-triphosphate sodium salt solution, piegādāts kā nātrija sāls 100 mM ūdens solā ar 5 mM Tris buferi, 98 atom % 13C, 95% (CP). | 1 | mg |  |
| - Nātrija oksalāts (Oxalic Acid Sodium Salt), puriss. p.a., ACS reaģents, ≥99.5% (RT). | 500 | g |  |
| - Nātrija piruvāts (Pyruvic acid sodium Salt), ReagentPlus®, ≥99% Nātrija daudzums 19.9- 21.5 % | 100 | g |  |
| - .Phophatase alkaline no bovine intestinal mucosa, buferēts ūdens šķīdums, 2,000-4,000 DEA vien./mg proteīnu. Oriģ.fasējums 1 KU | 1 | ku |  |
| - Phosphatase substrate, pulveris, | 1 | g |  |
| - 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine , ≥99%. | 1 | g |  |
| - Lysozyme no vistu olu baltuma, pulveris, kristālisks, ~70000 vien./mg, vienas saites molekmasa 14.3 kDa. | 10 | g |  |
| - Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from baker’s yeast, Type IX, liofilizēts pulveris 200-400 vien./mg protein, β-NADP un β-NADPH saturs ≤10 mmol/mol. Oriģ.fasējums 250 UN | 250 | un |  |
| - β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced dipotassium salt, ≥95%.. | 100 | mg |  |
| - β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate, ≥98% (HPLC , enzymatic, spektrofotometriski). | 100 | mg |  |
| - .No Saccharomyces cerevisiae, Type F-300, liofilizēts pulveris, ≥130 vien./mg protein (biuret), ATPase, myokinase, glucose-6-phosphate dehydrogenase, 6-phosphogluconic dehydrogenase and phosphoglucose isomerase ≤0.01%. | 1 | ku |  |
| - L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type II, amonija sulfāta suspensija, 800-1,200 vien./mg protein. | 25 | ku |  |
| - Albumin, from bovine serum BioReagent, molekulārbioloģijai. molekulmasa ~66 kDa. Liofilizēts pulveris | 250 | g |  |
| - Trizma® base, ≥99.9% (titrēšana), kristālisks, ≤0.2% ūdens (pēc Karla Fišera), šūnu kultūru testēts, | 1 | kg |  |
| - (−)-Carvone, anal. Standarts, ≥99.0%, 1 ml | 1 | mL |  |
| - (+)-Carvone, anal. Standarts, ≥98.5.0% | 1 | mL |  |
| - 1(S),9(R)-(−)-Bicuculline methiodide, ≥95.0% (HPCE) | 50 | mg |  |
| - 1-Octanesulfonic acid sodium salt, ~98% | 25 | g |  |
| - 1-Propanol, ≥99% (GC), purum, ≤0.1% water (Karl Fischer) | 1 | L |  |
| - 2-(2-Chloroethoxy)ethanol, 99% | 50 | g |  |
| - 2,2′-Bipyridyl, ≥98.0% (NT) | 25 | g |  |
| - 2′,7′-Dichlorofluorescin diacetate, ≥97%, | 50 | mg |  |
| - 2-Chloro-2-methylpropane, 99% | 500 | mL |  |
| - 2-Ethoxybenzamide, 97% | 5 | g |  |
| - 2-Ethynylpyridine, 98% | 1 | g |  |
| - 2-Propanol, puriss., Ph. Eur., BP, USP, ≥99.5% (GC), ≤0.2% ūdens pēc Karla Fišera, ≤0.1% metanols (GC), | 1 | Iepakojums 25L |  |
| - 3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate, ≥97.0% (N) | 250 | g |  |
| - 3,4-Dihydroxybenzoic acid, ≥97.0% (T) | 25 | g |  |
| - 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 97% | 100 | g |  |
| - 3,5-Dihydroxyhydrocinnamic acid, anal.standarts | 10 | mg |  |
| - 3-Methyl-1-butanol, 98% | 500 | mL |  |
| - 4,4′-Trimethylenedipyridine, 98% | 25 | g |  |
| - 4-Aminosalicylic acid, 99% | 100 | g |  |
| - 4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 97% | 25 | g |  |
| - 4-Hydroxybenzoic acid, 99% | 100 | g |  |
| - 5-Bromo-2′-deoxyuridine, ≥99% (HPLC), EmM 8.9 - 9.2 | 5 | g |  |
| - 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 97.0% (HPLC), | 100 | g |  |
| - Acetonitrile, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%, | 1 | Iepakojums 25 L |  |
| - Acetons, puriss., Ph. Eur., ≥99% (GC), ≤0.0001% Pb | 1 | Iepakojums 25 L |  |
| - Agarose, zema želēšanas temperatūra, molekul.bioloģijai, nav konstatēti DNase, RNase, NICKase | 10 | g |  |
| - Ammonium formate, purum p.a., ≥97.0%, %, mitruma saturs ≤3% water | 500 | g |  |
| - Amonija hidroksīda šķīdums, puriss., Ph. Eur., 25-30%, 1 L | 1 | L |  |
| - Amphotericin B solution, 250 μg/mL dejonizētā ūdenī, sterili filtrēts, šūnu kultūrām, 100 ml | 100 | mL |  |
| - Amylose no katupeļiem, izmantošanai kā amilāzes substrāts, 5 g | 5 | g |  |
| - Anti-Nestin antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, buferēts ūdens šķīdums, 100 mkg | 100 | mkg |  |
| - Anti-VMAT2 antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | 100 | mkg |  |
| - Azelaic acid, 98%, 25 g | 25 | g |  |
| - Bentonīts, nātrija forma | 2,5 | kg |  |
| - Benzoxazole, 98%, Nitrogen: 11.4 - 12.1 %, | 25 | g |  |
| - Bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt, 50 g | 50 | g |  |
| - bisBenzimide H 33342 trihydrochloride, ≥97.0% (HPLC), | 100 | mg |  |
| - Caffeine, pulveris, 5 g | 5 | g |  |
| - Calcium phosphate (pyro), 96%, | 250 | g |  |
| - Carbamoylcholine chloride, ≥98%, kristālisks, | 1 | g |  |
| - Cellulase no Trichoderma viride, 3-10 units/mg solid, 5 KU | 5 | ku |  |
| - Chloroform:Isoamyl alcohol 24:1, nukleīnskābju tīrīšanai, | 1 | Iepakojums (570 mL) |  |
| - Cinka nitrāta heksahidrāts, purum p.a., crystallized, ≥99.0% (KT), | 500 | g |  |
| - Creatinine, bezūdens, ≥98%, | 10 | g |  |
| - Deuterium oxide,99.9 atom % D, | 25 | g |  |
| - Diethylenetriaminepentaacetic acid, ≥98%, 250 g | 250 | g |  |
| - Dietilēteris, puriss., Ph. Eur., BP, ≥99.5% (GC), 2.5 L | 2,5 | L |  |
| - Dihydrorhodamine 123, ≥95%, 2 mg | 2 | mg |  |
| - Dimethyl sulfoxide, sterili filtrēts, ≥99.7%, 100 ml | 100 | mL |  |
| - Dimethyl sulfoxide, molekular. bioloģijai, ≥99.9%, 50 ml | 50 | mL |  |
| - D-Mannitol, testēts augu šūnu kultūrām | 500 | g |  |
| - DMEM ar 3.7 g/l NaHCO3, ar 1.0 g/l, D-glucose, ar stabilizētu glutamīnu | 500 | mL |  |
| - DMEM ar 3.7 g/l NaHCO3, ar 4.5 g/l D-glucose, ar Na-pyruvate, ar stabilizētu glutamīnu, | 500 | mL |  |
| - Dodecanedioic acid, 99%, ūdens saturs pēc Karl Fischer max.0.4%, dzelzs saturs max. 1 ppm | 100 | g |  |
| - Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium, ar augstu glikozes saturu 4500 mg/L, ar L-alanyl-glutamīnu un nātrija bikarbonātu, bez nātrija piruvāta, šķidrs, sterili filtrēts | 500 | mL |  |
| - Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline, šķidrs, sterili filtrēts, bez kalcija un magnija, šūnu kultūram, DPBS modificēts 10X, 1000 ml | 1000 | mL |  |
| - Enterodiol, ≥95.0% (HPLC) | 1 | mg |  |
| - Enterolactone, ~95% (HPLC) | 1 | mg |  |
| - Equity®-5 kapilāra kolonna gāzes hromatogrāfam, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm | 1 | gab. |  |
| - Ethidium bromide, pulveris, molekul.bioloģijai | 5 | g |  |
| - Ethyl 4-chlorobutyrate, 98% | 100 | g |  |
| - Ethyl acetate, puriss., Ph. Eur., ≥99.5% (GC), etanola saturs: max.0.1%, ūdens saturs pēc Karl Fischer max.0.1% | 1 | L |  |
| - Ethyl chloroacetate, 99%, | 250 | mL |  |
| - Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, elektroforēzei, molekul.bioloģijai, 99.0-101.0%, svina (Pb) saturs: ≤0.002% | 1 | kg |  |
| - Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS reagent, 99.4-100.6%, pulveris, smago metālu saturs (Pb): ≤0.001% | 100 | g |  |
| - Etiķskābe, puriss.,Ph. Eur., 99.8-100.5%, | 1 | L |  |
| - Evans Blue krāsas saturs ≥75 % | 10 | g |  |
| - FBS Superior, apstiprināts EU | 500 | mL |  |
| - Fenola šķīdums, piesātinās ar 0.1 M citrāta buferi, pH 4.3 ± 0.2 | 400 | mL |  |
| - Fenols, ≥96.0% | 250 | mL |  |
| - Folin & Ciocalteu’s phenol reagent, 2 M, | 100 | ml |  |
| - Forskolin, no Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), pulveris | 10 | mg |  |
| - Fosfora pentoksīds, 99%, smago metālu saturs (Pb): mx. 0.02 % | 1 | kg |  |
| - Furazolidone, 25 g | 25 | g |  |
| - Glucose-6-phosphate Dehydrogenase no maizes rauga (S. cerevisiae), Type IX, liofilizēts pulveris, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian) | 100 | UN |  |
| - Glutaraldehyde solution, Grade I, 25% in H2O, | 50 | mL |  |
| - Glutaric acid, 99%, 100 g | 100 | g |  |
| - Griess reaģents, modificēts, 10 g der 100 testiem | 10 | g |  |
| - Heksāns, ≥95%, ≤0.005% aromātiskie savienojumi (benzols), 2.5L | 2,5 | L |  |
| - Hexane, priekš HPLC, ≥97.0% (GC), 2.5 L | 2,5 | L |  |
| - Hexokinase no Saccharomyces cerevisiae, Type F-300, liofilizēts pulveris, ≥130 units/mg protein (biuret) | 100 | g |  |
| - Histopaque®-1077, sterili filtrēts, blīvums: 1.077 g/mL, 500 ml | 500 | mL |  |
| - Hloroforms, satur etanolu kā stabilizētāju, 99-99.4% (GC) | 1 | L |  |
| - Composite 5, reaģents tilpuma Karla Fišera titrēšanai | 2,5 | L |  |
| - Coulomat AD, reaģents kulonometriskai Karla Fišera titrēšanai, anolīts | 500 | mL |  |
| - Isoniazid, ≥99% (TLC) | 250 | g |  |
| - Isonicotinamide, 99%, 100 g | 100 | g |  |
| - Kalcija oksīds, puriss., 96-100.5%, pulveris, piemaisījumu saturs: Pb: ≤2 mg/kg, As: ≤3 mg/kg pulveris | 1 | kg |  |
| - Kālija hidroksīds, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥85%, smago metālu saturs ( Pb) max. 0.0005%, granulēts | 500 | g |  |
| - L-Glutamine solution, 200 mM, solution, sterili filtrēts, šūnu kultūrām | 100 | mL |  |
| - Lysozyme chloride no vistas olas, Grade VI, ≥45,000 units/mg protein (E1%/282), 1 g | 1 | g |  |
| - Matairesinol, ≥85% (HPLC), 50 mg | 5 | mg |  |
| - Methanol, , gradient grade, for HPLC, ≥99.9%, 2.5 L | 2,5 | L |  |
| - Methanol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC) | 2,5 | L |  |
| - Nātrija hidroksīds, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, granulas | 1 | kg |  |
| - Octadecyl-functionalized silica gel, 200-400 mesh | 25 | g |  |
| - Pectinase no Rhizopus sp., pulveris, 400-800 units/g solid, 1 ku | 1 | ku |  |
| - Penicillin-Streptomycin, stabilizēts šķīdums, 5,000 vienības penicilīns, un 5mg streptomicīna/mL, sterili-filtrēts, šūnu kultūrām, 100 ml | 100 | mL |  |
| - Petrolēteris, puriss., zema vārīšanas temperatūra, min. 75% 40-60 °C (min. 75%), 1 L | 1 | L |  |
| - Phorbol 12-myristate 13-acetate, ≥99% (TLC), pulveris, 1 mg | 1 | mg |  |
| - Phosphatase substrate, pulveris | 1 | g |  |
| - Phosphate Buffered Saline (PBS) solution, nesatur Ca/Mg, | 1 | L |  |
| - Phosphate buffered saline, pulveris, pH 7.4 | 1 | iepakoj. |  |
| - Pimelic acid, 98% | 25 | g |  |
| - Poly(4-hydroxy benzoic acid-co-ethylene terephthalate, 60 mol % šķīdums 4-hidroksibenzoskābē | 100 | g |  |
| - Potassium acetate, ≥99.0%, smago metālu saturs (Pb): max. 0.001%, fosfora saturs: max. 0.0005% | 500 | g |  |
| - Propargylamine, 98%, 1 g | 1 | g |  |
| - Quinoline, 98%, 5 g | 5 | g |  |
| - Resveratrol, ≥99% (GC) | 100 | mg |  |
| - Reversine, ≥98% (HPLC), cietā viela, | 1 | mg |  |
| - RPMI 1640 aminoskābju šķīdums (50×), bez L-glutamīna, sterili filtrēts, šūnu kultūrām | 100 | mL |  |
| - RPMI 1640 ar3.7 g/l NaHCO3, ar 4.5 g/l D-glucose, ar Na-pyruvate, ar stabilizētu glutamīnu | 500 | mL |  |
| - Salicylamide,puriss., ≥99.0% (T) | 250 | g |  |
| - Sālsskābe, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥37% | 2,5 | L |  |
| - Secoisolariciresinol, ≥95.0% (HPLC), 5 mg | 5 | mg |  |
| - Sērskābe, puriss., Ph. Eur., 95-97% | 2,5 | L |  |
| - Skudrskābe masspektroskopijai, ~98%, 50 ml | 50 | mL |  |
| - Slāpekļskābe, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥65% | 2,5 | L |  |
| - Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, | 100 | g |  |
| - Sodium dodecyl sulfate, ≥98.5% (GC), | 25 | g |  |
| - Streptozocin, ≥75% α-anomērs, ≥98% (HPLC), pulveris, 1 g | 1 | g |  |
| - Suberic acid, 98%, 100 g | 100 | g |  |
| - Sucrose, Grade II, augu šūnu kultūru testēts | 1 | kg |  |
| - Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w ūdens šķīdums, | 250 | mL |  |
| - Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w ūdens šķīdums, | 250 | g |  |
| - Tetra-n-butylphosphonium hydroxide, 40% w/w ūdens šķīdums, | 250 | mL |  |
| - Theobromine, ≥99.0%, ciets, 25 g | 25 | g |  |
| - Theophylline, bezūdens, ≥99%, pulveris, 50 g | 50 | g |  |
| - Thiazole, 99%, 1 g | 1 | g |  |
| - Trimethyl phosphate, 98%, 500 g | 500 | g |  |
| - Tris(hydroxymethyl)aminomethane, ACS reagent, ≥99.8%, 500 g | 500 | g |  |
| - Trizma® base, BioPerformance Certified, ≥99.9% (titration) | 1 | kg |  |
| - Trypsin-EDTA šķīdums, 0.25%, sterili filtrēts, šūnu kulūtrām, ar 2.5 g porcine trypsin un 0.2 g EDTA x 4Na uz litru vai Hanks′ sabalansēts sāls šķīdums ar fenolsarkāno | 500 | mL |  |
| - Urīnviela, pulveris, molekular. bioloģijai un šūnu kultūrām | 500 | g |  |
| - Ūdens, LC-MS, 210 nm: ≥95%, 230 nm: ≥99% | 1 | L |  |
| - Valproic acid sodium salt, ≥98%, | 10 | g |  |
| - Puradisc 25 šļirču filtri, 0.45 μm, PTFE, | 50 | gab. |  |
| - β-Glucuronidase no Helix pomatia, Type HP-2, ūdens šķīdums ≥100,000 units/mL, | 10 | mL |  |
| - β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate | 100 | mg |  |
| - β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reducēts dinātrija sāls hidrāts, 97% (HPLC), 500 mg | 500 | mg |  |
| 2. Laboratorijas materiāli: |  |  |  |
| 2.1. Vienreizējās šļirces1 ml, sterilas | 1 | gab |  |
| 2.2. Vienreizējās šļirces 2 ml, sterilas | 1 | gab |  |
| 2.3. Filtrs šļircēm, (15 mm diametrā) (regenerated cellulose, 0,2 µm pore size), sterilie, | 1 | Iep. |  |
| 2.4. Šļirces 60 ml, sterilie, | 1 | Iep. |  |
| 2.5. Filtrs šļircēm (60 ml), diametrs 25 mm, poras 0,45 µm | 1 | Iep. |  |
| 2.6. Rauga barotne (nitrogen base), bez aminoskābēm | 0,25 | kg |  |
| 2.7. Rauga sintētiskās “drop-out“ barotnes komponents bez uracila | 0,2 | kg |  |
| 2.8. Mērcilindrs, PP, 100 ml, B klase | 1 | gab |  |
| 2.9. Mērcilindrs, PP, 25 ml, B klase | 1 | gab |  |
| 2.10. Mērcilindrs, PP, 500 ml, B klase | 1 | gab |  |
| 2.11. Laboratorijas pudele, stikla, 250 ml, graduēta, ar PP korķi | 10 | gab |  |
| 2.12. Laboratorijas pudele, stikla, 50 ml, graduēta, ar PP korķi | 10 | gab |  |
| 2.13. Laboratorijas pudele, stikla, 500 ml, graduēta, ar PP korķi | 10 | gab |  |
| 2.14. Laboratorijas pudele, stikla, 1000 ml, graduēta, ar PP korķi | 10 | gab |  |
| 2.15.Laboratorijas pudele, stikla, 100 ml, graduēta, ar PP korķi | 10 | gab |  |
| 2.16.Vara sietiņi elektronmikroskopijai | 1 | Iepakojumā (100 gab, mesh 150) |  |
| 2.17.Filtpapīrs, loksnes | 1 | loksne |  |
| 3. Oligonukleotīdi: |  |  |  |
| 3.1. Sintētiski vienpavediena dezoksiribonukleīnskābes fragmenti. | 1 | gab |  |
| 3.2. Sintētiski vienpavediena dezoksiribonukleīnskābes fragmenti | 1 | gab |  |
| 3.3. Dzīvo/mirušo sūnu iekrāsošanas komplekts fluorescences mikroskopijai) | 1 | kompl. |  |
| 3.4. Modificēti DNS okigonukleotīdi | 1 | kompl. |  |
| 3.5. Nemodificēti DNS oligonukleotīdi | 1 | kompl. |  |
| 4. Dialīzes stobriņu komplekts MWCO (Da) 1000. | 1 | kompl. |  |
| 5. Diagnostiskie substrāti |  |  |  |
| 5.1. Reaģents pancreas elastāzes-1 noteikšanai fēcēs (ELISA monoklonālais fēču tests) | 1 | kompl (45 gab) |  |
| 5.2. Papildinājums pancreas elastāzes-1 komplektam, fēču ekstraktors | 1 | kompl. (42 gab) |  |
| 5.3. Reaģents Helicobacter pylori noteikšanai fēcēs (monoklonālais fēču antigēna tests) | 1 | kompl.(25 gab) |  |
| 6. Materiāli šūnu pētījumiem: |  |  |  |
| 6.1. Nunc Maxisorp 96-lauciņu plates. | 1 | gab |  |
| 6.2. Nunc šūnu audzēšanas kameras | 1 | gab |  |
| 6.3. Nunc šūnu audzēšanas kameras | 1 | gab |  |
| 6.4. Sterili ieliktņi šūnu audzēšanas platēs. | 1 | gab |  |
| 6.5. Komerciālās šūnu līnijas pētījumiem in vitro | 1 | gab |  |
| 6.6. Primārā antiviela – truša poliklonālā antiviela pret NOTCH3 receptoriem | 1 | mkg |  |
| 7. Dažādi materiāli |  |  |  |
| 7.1 (3-Aminopropil)trimetoksisilāns APTMS, 97%; mērķis monoslāņu veidošana koloidālu nanodaļiņu nostiprināšanai uz virsmas, | 0,1 | mL |  |
| 7.2. Amonija hidrogēnfosfāts, (NH4)2HPO4, parametri: ≥99%, smago metālu piejaukums ne lielāks par 0.001%, mērķis – apatītu veidošana, tīrības pakāpe puriss | 1 | kg |  |
| 7.3. Amonjaks (amonija hidroksīds) 25-30% NH3, parametri: tīrības pakāpe puriss., negaistošo vielu piejaukumi ne vairāk par 0.0018%, mērķis – apatītu pārklājumu veidošana | 1 | L |  |
| 7.4. Cinks, granulas, ≥99.9%, tīrības klase puriss. p.a., piejaukumi ne vairāk par As: 0.1 mg/kg Cd: 5 mg/kg Cu: 10 mg/kg Fe: 20 mg/kg Pb: 50 mg/kg Sn: 10 mg/kg | 1 | kg |  |
| 7.5. Dejonizēts ūdens, tīrības pakāpe - molekulārās bioloģijas reaģents, brīvs no DNase, RNase, Protease, 0.1 µm sterili filtrēts | 1 | L |  |
| 7.6. EDTA, Etilēndiamīntetraacetāts, 99%, bezūdens, buferšķīduma izgatavošanai | 100 | g |  |
| 7.7. Eksikators | 1 | gab |  |
| 7.8.Eksikators a | 1 | gab |  |
| 7.9. Etanols, absolūts, denaturēts | 1 | L |  |
| 7.10. HEPES, 4-(2-hidroksietil)piperazīn-1-etānsulfonskābe, 99.5%, ūdens saturs pēc Karl Fisher max. 0.1 %, lietojamais pH intervāls 6.8 - 8.2, | 100 | g |  |
| 7.11. Kalcija karbonāts, pulveris, ≥99% piejaukumi ne vairāk par 0.005% oksidētāji, 0.01% NH4OH, 0.01% HCl, | 100 | g |  |
| ## 7.12. Kalcija nitrāts, analītiski tīrs, tetrahidrāts, 99-103%, piejaukumi ne vairāk par 0.0005% smagie metāli (Pb), 0.005% amonjaks (NH4), 0.005% nešķīstošas vielas, | 1 | kg |  |
| 7.13. Kalcija pirofosfāts, ≥99.9%, Trace Metal Analysis: max. 1000.0 ppm; paredzēts apatītu veidošanai | 100 | g |  |
| 7.14. Kālija bromīds, FT-IR kvalitāte ≥99%, pulveris vai kristāli, oriģ. fasējums 100 g | 100 | g |  |
| 7.15. Kālija bromīds, infrasarkanai spektroskopijai, tīrības pakāpe SPECTRANAL™ vai ekvivalenta | 100 | g |  |
| 7.16. pH 10 buferšķīdums pH-metra kalibrācijai, 250ml | 250 | mL.. |  |
| 7.17. pH 4 buferšķīdums pH-metra kalibrācijai | 250 | mL |  |
| 7.18. pH 7 buferšķīdums pH-metra kalibrācijai un uzglabāšanai | 250 | ml |  |
| 7.19. PMMA, Poli (metil- metakrilāts) vidējais polimēra garums Mw ~350000 | 500 | g |  |
| 7.20. Pulveris PBS (Phosphate buffered saline), buferšķīduma izgatavošanai, pH 7.4, parametri: viens iepakojums izšķīdinot 1L ūdenī dod 0.01 M šķīdumu (NaCl 0.138 M; KCl - 0.0027 M) | 1 | iepakojums (10 gab.) |  |
| 7.21.Rotācijas vakuumsūkņa eļļa | 1 | L |  |
| 7.22. Silikona vakuumziede, Dow Corning High-Vacuum Grease vai ekvivalents, 10-6 mm Hg, (−40 to 260 °C), bezkrāsaina, | 1 | Iepakojums, tūbiņa( 28,35 g) |  |
| 7.23. THAM (Tri(hidroksimetil)aminometāns), 99.9%, ūdens piejaukums ne vairāk kā 0.2% ( pēc Karla Fišera), kristālisks | 100 | g |  |
| 7.24. Vara oksīds, 98% pulveris, daļiņu izmērs ne lielāks par 10 μm | 500 | g |  |
| ###### 7.25. Piesta ar piestalu, 50 ml, ahāts, 100 mm ār.diam., 85 mm iekš.diam. ###### Buddeberg 9.164 100 vai ekvivalents | 1 | gab |  |
| ###### 7.26. Piesta ar piestalu, 9 ml, ahāts, 50 mm ār.diam., 40 mm iekš.diam. ###### Buddeberg 9.164 050 vai ekvivalents | 1 | gab |  |
| 7.27. References elektrods, Sigma-Aldrich Z113255-1EA vai ekvivalents, Ag/AgCl kombinēts elektrods stikla korpusā, garums 55 mm, diametrs 8 mm | 1 | gab. |  |
| KOPĀ* EURO |  |  |  |

*   Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                   _______________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 	/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

6.lote- Dažādi piederumi laboratorijas iekārtām un molekulārās bioloģijas reaģenti

| Preces nosaukums | Skaits |  | Mērvienība | Vienības cena piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Grafīta caurulīte ar pirografīta pārklājumu un ar iebuvetu platformu | 1 |  | iepak.(5 gab) |  |
| - Grafīta kontaktcilindri | 1 |  | Kompl. |  |
| - THGA grafīta kivetes ar pirografīta pārklājumu, ar integrētu platformu | 1 |  | iepak.(5 gab) |  |
| - THGA grafīta kontaktcilindri | 1 |  | Kompl. |  |
| - Autosamplera trauciņi, 1.2 ml | 1 |  | Iepak (2000 gab.) |  |
| - Autosamplera trauciņi, 7 ml | 1 |  | Iepak (100 gab.) |  |
| - Autosamplera trauciņi, 2 ml | 1 |  | Iepak (1000 gab.) |  |
| - Rentgenlampa |  |  |  |  |
| 8.1. TF5011 x-ray tube” | 1 |  | gab |  |
| 8.2. KFL Cu 2K | 1 |  | gab |  |
| - Spektrāla lampa | 1 |  | gab. |  |
| - Acetilēna-slāpekļa oksidula (C2H2-N2O) liesmas deglis | 1 |  | gab |  |
| - Gredzenu veida gumijas blive liesmas deglim | 1 |  | gab |  |
| - Masas kalibrēšanas šķīdums | 1 |  | litrs |  |
| - Niķeļa konusi | 1 |  | Kompl. (2 gab.) |  |
| - pH elektrods | 1 |  | Gab. |  |
| - pH elektrods | 1 |  | Gab. |  |
| - Bumbiņu dzesinātājs | 1 |  | gab |  |
| - Bumbierveida kolba | 1 |  | gab |  |
| - Bumbierveida kolba | 1 |  | gab |  |
| - Bumbierveida kolba | 1 |  | gab |  |
| - Bumbierveida kolba | 1 |  | gab |  |
| - Bumbierveida kolba | 1 |  | gab |  |
| - 13. Bumbierveida kolba | 1 |  | gab |  |
| - Apaļkolba, trīskaklu | 1 |  | gab |  |
| - Destilācijas (Virca) uzmava | 1 |  | gab |  |
| - Piltuves beramām vielām | 1 |  | gab |  |
| - Vakuuma alonži | 1 |  | gab |  |
| - Pilināmā piltuve ar spiediena regulāciju | 1 |  | gab |  |
| - Pilināmā piltuve ar spiediena regulāciju | 1 |  | gab |  |
| - Pilināmā piltuve ar spiediena regulāciju | 1 |  | gab |  |
| - Gumijas gredzens filtrēšanai | 1 |  | gab |  |
| - Termometrs | 1 |  | gab |  |
| - Termometrs | 1 |  | gab |  |
| 33.1. Tīģeļi, aumīnija | 1 |  | iepak.(400 ngab.) |  |
| 33.2. Tīģeļi, alumīnija | 1 |  | iepak.(200 gab) |  |
| 33.3. Tīģeļi, keramikas. | 1 |  | iepak.(5 gab) |  |
| 33.4. Tīģeļikeramikas. | 1 |  | iepak (5 gab). |  |
| 34.1.Dejonizatoru kartridži Crystal 5 34.2. Dejonizatoru kartridži Crystal 8 34.3 Dejonizatoru kartridži Crystal 10 | 1 |  | gab |  |
|  | 1 |  | gab |  |
|  | 1 |  | gab |  |
| - Desikants | 1 |  | Kompl. |  |
| 35.2. Desikants | 1 |  | Kompl. |  |
| 36. Materiāli elementanalizatoram: |  |  |  |  |
| 36.1. Sadegšanas katalizators EA-6600 | 50 |  | g |  |
| 36.2. Alvas laiviņas | 1 |  | Iepak.(96 gab) |  |
| 36.3. Kvarca sadedzināšanas/ reducēšanas caurulīte | 1 |  | gab. |  |
| 36.4.Kvarca caurulīte | 1 |  | gab. |  |
| 36.5. Vitona blīve, diam. 11 mm, | 1 |  | Iepak.(12 gab) |  |
| 36.6. Silikona blīve, diam. 25 mm | 1 |  | gab. |  |
| 36.7. Kvarca reducēšanas caurulīte | 1 |  | gab. |  |
| 37. Automātiskās pipetes ar uzgaļu komplektu, Gilson tipa (vai ekvivalentas): |  |  |  |  |
| 37.1. 2-20 mikrolitri | 1 | gab |  |  |
| 37.2. 20-200 mikrolitri | 1 | gab |  |  |
| 37.3. 100-1000 mikrolitri | 1 | gab |  |  |
| 37.4. 0,5-5 mililitri | 1 | gab |  |  |
| 37.5. 1-10 mililitri | 1 | gab |  |  |
| - Statīvi automātiskajām pipetēm pipetēm | 1 | gab |  |  |
| - Stripi glikozes noteikšanai asinīs (Accu-Chek Active) | 1 | Iepakoj.(50 teststrēmeles) |  |  |
| - Stripi Holesterola daudzuma noteikšanai asinīs (Accutrend Cholesterol) | 1 | Iepakoj.(25 teststrēmeles) |  |  |
| - Stripi Triglicerīdu daudzuma noteikšanai asinīs (Accutrend Triglycerides) | 1 | Iepakoj.(25 teststrēmeles) |  |  |
| - Stripi laktāta noteikšanai asinīs (BM-Lactate) | 1 | Iepakoj.(25 teststrēmeles) |  |  |
| - RT-PCR Plate (komplekts) | 1 | Iepakojums (20 gab) |  |  |
| - RT-PCR Plates plēves (komplekts) | 1 | Iepakojums (25 gab) |  |  |
| - “Ependorf” tipa stobriņi | 1 | Iepakojums (1000 gab) |  |  |
| - “Ependorf” tipa stobriņi | 1 | Iepakojums (1000 gab) |  |  |
| - “Ependorf” tipa stobriņi | 1 | Iepakojums (1000 gab) |  |  |
| 48.1“Ependorf” tipa stobriņi | 1 | Iepakojums (1000 gab) |  |  |
| 48.2.“Ependorf” tipa stobriņi | 1 | Iepakojums (1000 gb) |  |  |
| - Statīvs | 1 | gab |  |  |
| - PCR produkta attīrīšanas komplekts | 1 | Kompl.(50 izdalīšanām) |  |  |
| - Genomiskās DNS izdalīšanas komplekts | 1 | Kompl.(50 izdalīšanām) |  |  |
| - RNS attīrīšanas komplekts | 1 | Kompl.(50 izdalīšanām) |  |  |
| - SYBR reālā laika PCR master mix (2x) | 1 | Iepakojums (1000 reakcijām) |  |  |
| - Ribonukleāzes inhibītors | 1 | Iepakojums (2300 vienības) |  |  |
| - Reversā transkriptāzes kits (komplekts) | 1 | Iepakojums (100 reakcijām) |  |  |
| - Lambda fāga DNS | 1 | Iepakojums (500 mkg) |  |  |
| - Dream Taq polimerāze kits (komplekts) | 1 | Komplekts (500 u) |  |  |
| - Dezoksinukleotīdtrifosfātu maisījums ūdens šķīdums (dNTP) | 1 | 1 ml |  |  |
| - RNāze | 1 | 1 ml |  |  |
| - Proteināze | 1 | 1 ml |  |  |
| - ELISA komplekti eikosanoīdu noteikšanai: Lipokxin A4 ELISA testakomplekts | 1 | Komplekts (96 šūnu platītes ar pārklājumu) |  |  |
| - ELISA komplekti eikosanoīdu noteikšanai | 1 | Komplekts (96 šūnu platītes ar pārklājumu) |  |  |
| 63.1. Augstas temperatūras izturības gumijas blīves | 1 | gab |  |  |
| 63.2. Augstas temperatūras izturības gumijas blīves | 1 | gab |  |  |
| 63.3. Augstas temperatūras izturības gumijas blīves | 1 | gab |  |  |
| 64.1. Esterizēts SS filtra disks | 1 | gab |  |  |
| 64.2. Esterizēts SS filtra disks | 1 | gab |  |  |
| 65.1. Grafīta/vespela ferrulas | 1 | Iepakojums (10 gab) |  |  |
| 65.2. Grafīta/vespela ferrulas | 1 | Iepakojums (10 gab) |  |  |
| 65.3. Grafīta/vespela ferrulas | 1 | Iepakojums (10 gab) |  |  |
| - Inžektora septas | 1 | Iepakojums (50 gab) |  |  |
| - Stikla caurspīdīgas viālas | 1 | Iepakojums (100 gab) |  |  |
| - Skrūvējami vāciņi stikla viālām | 1 | Iepakojums (100 gab) |  |  |
| - PTFE pārklātas gumijas septas stikla viālām | 1 | Iepakojums (100 gab) |  |  |
| - Lodītes lodīšu dzirnavām | 1 | gab |  |  |
| - Atom-spektroskopijas standrartšķīdumi un materiāli |  |  |  |  |
| 71.1.Calcium Standard for AAS, 1000 mg/l Ca | 100 | mL |  |  |
| 71.2. Iron Standard for AAS, 1000 mg/l Fe | 100 | mL |  |  |
| 71.3. Magnesium Standard for AAS, 1000 mg/l Mg | 100 | mL |  |  |
| 71.4. Potassium Standard for AAS, 1000 mg/l K | 100 | mL |  |  |
| 71.5. Sodium Standard for AAS, 1000 mg/l Na | 100 | mL |  |  |
| 71.6. Lanthanum(III) nitrate hehahydrate 99% | 500 | mL |  |  |
| 71.7. Cesium chloride, GR for analysis | 500 | mL |  |  |
| 72.1. Modifikatori (bufer vielas) GFAAS atomu absorbcijas spektrometrijai: Mg, Mg(NO3)2, konc.: 10 g/l (1%) | 100 | mL |  |  |
| 72.2. Modifikatori (bufer vielas) GFAAS atomu absorbcijas spektrometrijai: Pd, Pd(NO3)2, 15% HNO3, konc: 10 g/l (1%) | 50 | mL |  |  |
| 72.3. Modifikatori (bufer vielas) GFAAS atomu absorbcijas spektrometrijai: NH4H2PO4, konc.: 10% | 100 | mL |  |  |
| 73.1. AAS standartšķīdumi: Cu | 100 | mL |  |  |
| 73.2. AAS standartšķīdumi: Mn | 100 | mL |  |  |
| 73.3. AAS standartšķīdumi: Zn | 100 | mL |  |  |
| 73.4. AAS standartšķīdumi: Cd | 100 | mL |  |  |
| 73.5. AAS standartšķīdumi: Cr | 100 | mL |  |  |
| 73.6. AAS standartšķīdumi: Co | 100 | mL |  |  |
| 73.7. AAS standartšķīdumi: Ni | 100 | mL |  |  |
| 73.8. AAS standartšķīdumi: Pb | 100 | mL |  |  |
| 73.9. AAS standartšķīdumiAl | 100 | mL |  |  |
| 73.10. AAS standartšķīdum As | 100 | mL |  |  |
| 73.11. AAS standartšķīdum Sb | 100 | mL |  |  |
| 73.12. AAS standartšķīdum Te | 100 | mL |  |  |
| - Ūdens | 0.5 | L |  |  |
| - Kalibrācijas kits StepOne Real-Time Systēmai | 1 | Komplekts (1 reakcija) |  |  |
| - Mehāniskā pipete 1000 µL | 1 | gab. |  |  |
| - Mehāniskās pipetes turētājs | 1 | gab. |  |  |
| 78. Elektrodu kalibrēšanas un uzglabāšanas materiāli |  |  |  |  |
| 78.1. pH Kalibrēšanas šķīdumi, WTW, TPL 4 | 250 | mL |  |  |
| 78.2. pH Kalibrēšanas šķīdumi, WTW, TPL 7 | 250 | mL |  |  |
| 78.3. TetraCon325 Kalibrēšanas šķīdumi, WTW, E-SET TRACE | 1 | Iepakojums (6x50ml) |  |  |
| 78.4. Tīrīšanas šķīdums WTW izšķīdušā skābekļa elektrodam, RL-G | 30 | mL |  |  |
| 78.5. pH elektroda SenTix 41 uzglabāšanas šķīdums, 3 mol/l KCl | 250 | mL |  |  |
| 78.6. Elektrolīta šķīdums WTW izšķīdušā skābekļa elektrodam | 50 | mL |  |  |
| 78.7. Membrānas uzgaļi CellOx325 sensoram | 1 | Komplekts (3 gab.) |  |  |
| 78.8. CellOx325 elektroda tīrīšanas papīrs | 1 | gab. |  |  |
| 79. Pasūtītāja rīcībā esoso Hanna Instruments Kolorimetru patērējamie materiāli |  |  |  |  |
| 79.1. Kivetes Hanna Instruments kolorimetriem, 10 ml | 1 |  | Iepakojums ( 4 gab) |  |
| 79.2. Kivešu tīrīšanas šķidrums | 230 |  | mL |  |
| 79.3. Dzelzs satura noteikšanas reaģenti, 0,0-5,0 mg/l | 1 |  | komplekts (reaģents 100 analīzēm) |  |
| 79.4. Sulfātu satura noteikšanas reaģenti, 0-150 mg/l | 1 |  | komplekts (reaģents 100 analīzēm) |  |
| 79.5. Kronas tipa 9V baterijas (R22) | 1 |  | gab. |  |
| 80. Trauki ūdens paraugiem |  |  |  |  |
| 80.1. PP pudeles ar hermētisku vāciņu, 125 ml, šaurais kakls, taisnstūra formas | 1 |  | gab |  |
| 80.2. PP pudeles ar hermētisku vāciņu, 1000 ml, šaurais kakls, taisnstūra formas | 1 |  | gab |  |
| 80.3. PP pudeles ar hermētisku vāciņu, 250 ml, platais kakls, taisnstūra formas | 1 |  | gab |  |
| 81. Acilēšanas kits | 1 |  | Kompl. |  |
| 82. Alkilēšanas kits | 1 |  | Kompl. |  |
| KOPĀ*EURO |  |  |  |  |

L

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________            _____________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   			/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

7. lote – Dažādi materiāli darbam dabas zinātņu laboratorijās

| Preces nosaukums | Skaits | Mērvienība | Vienības cena piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Laboratorijas materiāli: |  |  |  |
| 1. Segstikli: |  |  |  |
| - Segstikli 18 x 18 mm | 1 | Kastīte(200 gab) |  |
| - Segstikli 24 x 24 mm | 1 | Kastīte(200 gab) |  |
| - Segstikli 24 x 40 mm | 1 | Kastīte(100 gab) |  |
| - Segstikli 24 x 50 mm | 1 | Kastīte(100 gab) |  |
| - Segstikli 24 x 32 mm | 1 | Kastīte(100 gab) |  |
| 2. Priekšmetstikli |  |  |  |
| 2.1.Priekšmetstikli 24x76 mm | 1 | Fasējums (50 gab.) |  |
| 2.2.Priekšmetstikli ar slīpējumu 24x76 mm | 1 | Fasējums (50 gab.) |  |
| 2.3. Priekšmetstikli ar slīpējumu un Histobond pārklājumu | 1 | Fasējums (100 gab.) |  |
| 2.4. Priekšmetstikli ar iedobi 24x76 mm | 1 | Fasējums (50 gab.) |  |
| 3. Krēpu konteineri 30 ml | 1 | Fasējums (500 gab.) |  |
| 4. Priekšmetstiklu paliktnis 10 stikliem | 1 | gab |  |
| 5.Spektrofotometru kivetes 1x lietojamās | 1 | Iepakojums (100 gab) |  |
| 6. Stobriņi 16x100 mm, polipropilēna | 1 | Iepakojums (2000 gab) |  |
| 7. Pincetes |  |  |  |
| 7.1. acu, 10 cm taisnās | 1 | gab |  |
| 7.2.15 cm, taisnās | 1 | gab |  |
| 7.3. 15 cm, noliektās | 1 | gab |  |
| 7.4.20 cm, taisnās | 1 | gab |  |
| 8.Skalpeļi, ķirurģiskie |  |  |  |
| 8.1. lancetiskie, nerūsējošs metāls | 1 | gab |  |
| 8.2.parastie | 1 | gab |  |
| 8.3. acu,14 cm, nerūsējošs metāls | 1 | gab |  |
| 9. Preparātu krāsojamās vannītes 10 preparātiem | 1 | gab |  |
| 10. Taimeri medicīniskie 99 min. | 1 | gab |  |
| 11.1. Skalotnes 250 ml, polietilēna | 1 | gab |  |
| 11.2 Skalotnes 500 ml, polietilēna | 1 | gab |  |
| 12. Priekšmetstiklu arhīvi | 1 | gab |  |
| 13. Vienreizējās lietošanas šļirces |  |  |  |
| 13.1. 5 ml, (sterīlas) | 1 | gab |  |
| 13.2. 10 ml, (sterīlas) | 1 | gab |  |
| 13.3. 20 ml, (sterīlas) | 1 | gab |  |
| 14. Petri plates Stikla 10 cm diametrā, 1,5 cm dziļas | 1 | gab |  |
| 15..Pipetes pilienam | 1 | gab. |  |
| 16. Urīna analīžu trauciņi 60 ml (vienreiz lietojamie) | 1 | gab |  |
| 17. „Parafilm” - 40 vai vairāk tekošie metri | 1 | gab(40m) |  |
| 18. Spirta lampiņas (stikls) | 1 | gab |  |
| 19. Teststobriņi |  |  |  |
| 19.1. ar uzskrūvējamu vāku 50 ml (polipropilēns) | 1 | gab |  |
| 19.2. ar uzskrūvējamu vāku 15 ml (polipropilēns) | 1 | gab |  |
| 19.3.ar korķi un etiķetes uzlīmi (polipropilēns) 10 ml | 1 | gab |  |
| 19.4.ar korķi un etiķetes uzlīmi (polipropilēns) 5 ml | 1 | gab |  |
| 20. Preparējamās adatas | 1 | gab |  |
| 21. Lupas | 1 | gab |  |
| 22.Kivetes hemoglobīna daudzuma noteikšanai | 1 | Iepakoj.(50 gab.) |  |
| 23. Sintētiskā vide anatomisko griezumu ieslēgšanai mikropreparātos | 500 | mL |  |
| 24. Histofluid līme mikroskopijai | 500 | mL |  |
| 25. Filtrpapīrs, loksnes | 1 | iepakoj |  |
| 26. Filtrs, papīra | 1 | Iepakoj. (100 gab.) |  |
| 27. Filtrs, papīra, bezpelnu | 1 | Iepakoj. (100 gab.) |  |
| 28. Filtrs, papīra,bezpelnu | 1 | Iepakoj. (50 gab.) |  |
| 29. Mikrohematokapilāri centrifūgai asins hematokrīta noteikšanai | 1 | Iepakoj. (1000 gab.) |  |
| 30.1. Nesterilie cimdi M | 1 | iepakojums(50 gab.) |  |
| 30.2. Nesterilie cimdi L | 1 | iepakojums(50 gab.) |  |
| 31.1. Sterilie cimdi, 7 | 1 | i iepakojums(50 gab.) |  |
| 31.2. Sterilie cimdi 7,5 | 1 | iepakojums(50 gab.) |  |
| 32. Seruma pudelītes | 100 | gab |  |
| 33. Seruma pudelītes | 100 | gab |  |
| 39. Ķirurģiskais diegs | 30 | mm |  |
|  |  | KOPĀ*EURO |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                          _______________

/vārds, uzvārds/ 		     /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

8.lote- Molekulārās bioloģijas reģenti

| Preces nosaukums | Skaits | Mērvienība | Vienības cena piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Molekulārās bioloģijas reģenti: |  |  |  |
| 1.1. Dezoksinukleotīdtrifosfātu maisījums ūdens šķīdums (dNTP) | 1 | 1 ml (10mM) |  |
| 1.2. DNS garuma marķieris | 50 | µg |  |
| 1.3. DNS garuma marķieris | 5x50 | µg |  |
| 1.4. Krāsvielu šķīdums paraugu uznešanai uz gēla | 5x1 | ml |  |
| 1.5. Hot Start Taq polimerāze 5 u/ml ar reakcijas buferi un MgCl2 šķīdumu | 1 | Iepakojums (500 u) |  |
| 1.6. Lambda fāga DNS | 1 | Iepakojums (500 g) |  |
| 1.7. Oligo (dT) 18 praimeris | 1 | Iepakojums (60 g) |  |
| 1.8. Pfu polimerāze PCR 5 u/ml ar reakcijas buferi un Mg Cl2 šķīdumu | 1 | Iepakojums (500 u) |  |
| 1.9. Restriktāze BsuRI | 1 | Iepakojums (3000 u) |  |
| 1.10. Restriktāze EcoRI | 1 | Iepakojums (5000 u) |  |
| 1.11. Reversā transkriptāze | 1 | Iepakojums (10 000 u) |  |
| 1.12. Ribonukleāzes inhibītors | 1 | Iepakojums(2500 u) |  |
| 1.13. Reversā transkriptāzes kits (komplekts) | 1 | Iepakojums (100 reakcijām) |  |
| 1.14. PCR produkta attīrīšanas komplekts | 1 | Komplekts (50 vai 250 reakcijām) |  |
| 1.15. Genomiskās DNS izdalīšanas komplekts | 1 | Komplekts (100 reakcijām) |  |
| 1.16.Ūdens | 1 | 30 mL |  |
| 1.17. Dream Taq polimerāze kits (komplekts) | 1 | Komplekts (200 reakcijām) |  |
| 1.18. RNāze | 1 | 10 mg |  |
| 1.19. Proteināze | 1 | 1 mL |  |
| 1.20. Restriktāze XhoI | 2000 | u |  |
| 1.21. Restriktāze XbaI | 1500 | u |  |
| 1.22. Restriktāze BamHI | 4000 | u |  |
| 1.23. Restriktāze HindII | 2500 | u |  |
| 1.24. Restriktāze NheI | 2500 | u |  |
| 1.25. Restriktāze NotI | 1500 | u |  |
| 1.26. Restriktāze PvuI | 1500 | u |  |
| 1.27. Restriktāze PstI | 3000 | u |  |
| 1.28. Thermosensitive Alkaline Phosphatase | 500 | u |  |
| 1.29. T4 Ligase | 1000 | u |  |
| 1.30. SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2x) | 1 | 4000 reakcijām |  |
| 1.31. Plazmīdu DNS restrakcijas analīze | 1000 | u |  |
| 1.32. T4 DNS polimerāze | 100 | u |  |
| 1.33. Dekstrīns | 100 | g |  |
| 1.34. IPTG, Izopropil β-D-tiogalaktozīds | 1 | g |  |
| 1.35. X-gal, 5-Bromo-4-hloro-3-indolil β-D-galaktopiranozīds | 0.5 | g |  |
| 1.36. 2-feniletanols | 100 | ml |  |
| 1.37. 4- fenilfenols (p-hidroksibifenils) | 50 | g |  |
| 1.38. Tris(hidroksimetil) aminometāns | 100 | g |  |
| 1.39. Stobriņi ar marķējuma disku: | 1 | Fasējums(100 gab) |  |
| 1.40. Filtri šķīdumu sterilizēšanai: | 1 | Fasējums (100 gab) |  |
| 1.41. DEPC apstrādāts ūdens. | 30 | ml |  |
| 1.42.Restriktāzes: |  |  |  |
| 1.42.1. FastDigest® DrdI (AasI) | 25 | reakcijām |  |
| 1.42.2.Ddel(HpyF3I.) | 500 | u |  |
| 1.42.3.RsaI | 1000 | u |  |
| 1.42.4. BseMI(BsrDI),. | 100 | u |  |
| 1.42.5.TscAI(TspRI) | 1000 | u |  |
| 1.43.Polimerāze | 100 | u |  |
| 1.44.dNTP | 1 | ml |  |
| 1.45.PCR | 1 | komplekts |  |
| KOPĀ*EURO |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________               _____________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

9. lote- Laboratorijas materiāli no plastmasas bioķīmiskām analīzēm

| Preces nosaukums | Skaits | Mērvienība | Vienības cena piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kivetes | 1 | Iepakojums (100 gab) |  |
| 2. Kivetes | 1 | Iepakojums (500 gab) |  |
| 3. Kivetes | 1 | Iepakojums (500 gab) |  |
| 4. Stobriņi centrifūgām | 1 | Iepakojums (25 gab) |  |
| 5. Stobriņi centrifūgām | 1 | Iepakojums (50 gab) |  |
| 6. Stobriņi centrifūgām | 1 | Iepakojums (50 gab) |  |
| 7. Stobriņi centrifūgai 50 ml | 1 | Iepakojums (25 gab) |  |
| 8. Mēģenes | 1 | Iepakojums (250 gab) |  |
| 9. Stobriņi centrifūgai 15 ml | 1 | Iepakojums (50 gab) |  |
| 10. Statīvs 15 ml centrifūgas stobriņiem | 1 | Iepakojums (1 gab) |  |
| 11. Speciālie vienreizlietojamie trauciņi fēču savākšanai | 1 | Iepakojums(100 gab.) |  |
| 12.Bakterioloģiskās cilpas | 1 | Iepakojums (10 gab.) |  |
| 13.Bakterioloģiskās cilpas | 1 | Iepakojums (10 gab.) |  |
| 14. Kastītes sasaldētu kriostobriņu uzglabāšanai | 1 | Iepakojums (1 gab) |  |
| 15. Mikroreakcijas trauciņi | 1 | Iepakojums (500 gab) |  |
| 16. Kartona kastītes | 1 | gab |  |
| 17.Cryo stobriņi audu uzglabāšanai līdz -196°C |  |  |  |
| 17.1. 1,2 ml, ārējā vītne, dažādu krāsu | 1 | iepakoj. (50 gab) |  |
| 17.2. 2,0 ml, ārējā vītne, dažādu krāsu | 1 | iepakoj. (50 gab) |  |
| 17.3. 2,0 ml, iekšējā vītne ar silikona blīvslēgu, dažādu krāsu | 1 | iepakoj. (50 gab) |  |
| 17.4. 5,0 ml, ārējā vītne, dažādu krāsu | 1 | iepakoj. (25 gab) |  |
| 17.5. kodējamās plāksnītes, dažādu krāsu | 1 | iepakoj. (100 gab) |  |
| 1.8. Cryo kastes stobriņu uzglabāšanai | 1 | Iepakojums (1 gab) |  |
| 18.1. cryostobriņu izmēram 5x5 | 1 | Iepakojums (1 gab) |  |
| 18.2. cryostobriņu izmēram 9x9 | 1 | Iepakojums (1 gab) |  |
| 18.3. cryostobriņu izmēram 10x10 | 1 | gab |  |
| 19. Mikroreakcijas trauciņi (ependorfi) | 1 | Iepakojums(100 gab) |  |
| 20. PCR mēģene 0,2 ml (komplekts) | 1 | Iepakojums (500 gab) |  |
| 21. PCR mēģene 0.5ml tilpums (komplekts): | 1 | Iepakojums (500 gab) |  |
| 22. PCR Plate (komplekts) | 1 | Komplekts (25 plates) |  |
| 23.PCR Plates plēves | 1 | Iepakojums (100 gab) |  |
| 24.PCR Plates plēves | 1 | Iepakojums (100 gab) |  |
| 25. PCR Stripi (komplekts) | 1 | Iepakojums (120 gab) |  |
| 26. PCR Stripi vāciņi | 1 | Iepakojums (120 gab) |  |
| 27.1. Mēģenes | 1 | gab |  |
| 27.2.Mēģenes | 1 | Iepakojums (500 gab) |  |
| 28. Petri plates | 1 | Iepakojums (20 gab) |  |
| 29.1. TC plates | 1 | Iepakojums (1 gab) |  |
| 29.2. TC plates | 1 | Iepakojums (1 gab) |  |
| 30.1. Audu kultūru flakoni | 1 | Iepakojums (20 gab) |  |
| 30.2. Audu kultūru flakoni | 1 | Iepakojums (5 gab) |  |
| 31. Automātisko pipešu uzgaļi, vienreizlietojamie |  |  |  |
| 31.1. 0,5-10 µl | 1 | Iepakojums (1000 gab) |  |
| 31.2. 2-20 µl | 1 | Iepakojums (1000 gab) |  |
| 31.3. 10-100 µl | 1 | Iepakojums (500 gab) |  |
| 31.4. 20-200 µl | 1 | Iepakojums (500 gab) |  |
| 31.5. 100-1000 µl | 1 | Iepakojums (250 gab) |  |
| 31.6. 0,5-5 ml | 1 | Iepakojums (250 gab) |  |
| 31.7. 1-10 ml | 1 | Iepakojums (200 gab) |  |
| 32. Vienreizlietojamie pipešu uzgaļi kārbās | 1 | Iepakojums (100 gab) |  |
| 33. Vienreizlietojamie pipešu uzgaļi | 1 | Iepakojums (96gab) |  |
|  |  | KOPĀ*, EUR |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________           _____________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

10. lote- Dažādi materiāli hromatogrāfijai un organiskajai sintēzei

| Preces nosaukums | Skaits | Mērvienība | Vienības cena piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Diagnostiskie reaģenti: |  |  |  |
| 1.1. xMAP imūnfluoriscences ķīmisko reaktīvu komplekti cilvēka ekstracelulāro (asins seruma) citokīnu multipleksai noteikšanai, tajā skaitā |  |  |  |
| A. komplekts; | 1 | gab |  |
| B. komplekts; | 1 | gab |  |
| C. komplekts; | 1 | gab |  |
| D. komplekts | 1 | gab |  |
| E. komplekts | 1 | gab |  |
| F. komplekts | 1 | gab |  |
| G. komplekts | 1 | gab |  |
| H. komplekts | 1 | gab |  |
| I. komplekts | 1 | gab |  |
| J. komplekts | 1 | gab |  |
| 2. ELISA komplekti eikosanoīdu noteikšanai: |  |  |  |
| 2.1. Lipoxin A4 | 1 | komplekts |  |
| 2.2. Leucotriene B4 | 1 | komplekts |  |
| 3. ELISA komplekti citokīnu noteikšanai: | 1 | kompl. |  |
| 4. Hromatogrāfijas standarti gaistošo organisko savienojumu noteikšanai |  |  |  |
| 4.1. Izoprēns; 4.2. 2-metilpentāns; 4.3. 2-metilheksāns; 4.4. 2-metilheptāns; 4.5. 2-metiloktāns; 4.6. 2-metilnonāns; 4.7. 2-metildekāns; 4.8. 2-metildodekāns; 4.9. Pentāns; 4.10. Etilbenzols; 4.11. m-ksilols; 4.12. p-ksilols; 4.13. o-ksilols; 4.14. trimetilbenzols; 4.15. toluols; 4.16. benzols; 4.17. heptāns; 4.18. dekāns; 4.19. stirēns; 4.20. oktāns; 4.21. pentametilheptāns | 1 | Kompl |  |
| 5. Šķidinātāji gāzu hromatogrāfijai: |  |  |  |
| 5.1.Metanols; | 2,5 | L |  |
| 5.2. oglekļa disulfīds; | 1 | L |  |
| 5.3. hloroforms | 2,5 | L |  |
| 6. Hromatogrāfijas standarti eikosanoidu noteikšanai: |  |  |  |
| 6.1.Deiterizētie standarti: |  |  |  |
| 6.1.1. Leukotriene B4-d4 | 100 | mkg |  |
| 6.1.2. Lipoxin A4-d5 | 100 | mkg |  |
| 6.2.Lipid maps MS standards: |  |  |  |
| 6.2.1. 5(S),6(R)-lipoxin A4 | 500 | mkg |  |
| 6.2.2. Leukotriene B4 | 500 | mkg |  |
| 7. Cukura standartu noteikšanas kits |  |  |  |
| Ietver sevī dažādus monosaharīdu standartus izmantojamus UPLC analīzēm | 1 | kompl |  |
| 8. Cukura standartu noteikšanas kits |  |  |  |
| Ietver sevī dažādus polisaharīdu standartus izmantojamus UPLC analīzēm | 1 | kompl |  |
| 9. Materiāli ūdens attīrīšanas iekārtai Milipore Elix Advantage 3 |  |  |  |
| 9.1. Priekšattīrīšanas kārtridžs | 1 | gab |  |
| 9.2. Iebūvējama 254 nm UV-lamgabpa | 1 | gab |  |
| 9.3. Hlora tabletes | 1 | gab |  |
| 9.4.Ūdens rezervuāra filtrs | 1 | gab |  |
| 9.5. Filtrs 22 mikrometru | 1 | gab |  |
| 10. Materiāli ūdens attīrīšanas iekārtai Milipore Elix 3 |  |  |  |
| 10.1. Priekšattīrīšanas kārtridžs | 1 | gab. |  |
| 10.2. Ūdens rezervuāra filtrs | 1 | gab. |  |
| 11. Materiāli ūdens attīrīšanas iekārtai Milipore Direct Q UV3 |  |  |  |
| 11.1. Priekšattīrīšanas kārtridžs | 1 | gab |  |
| 11.2. Filtrs 22 mikrometru | 1 | gab. |  |
| 12. Neirītu augšanas reaģentu komplekts: | 1 | Kompl |  |
| 13. ReNcell NSC audzēšanas barotne | 1 | kompl |  |
| 14. Ķīmiskie reaktīvi n materiāli: |  |  |  |
| 14.1. Sērskābe konc., analītiski tīra | 1 | L |  |
| 14.2. Sālsskābe konc, analītiski tīra | 1 | L |  |
| 14.3. orto-Fosforskābe 85% analītiski tīra | 500 | g |  |
| 14.4. Etiķskābe, ledus | 1 | L |  |
| 14.5. Nātrija karbonāts | 1 | kg |  |
| 14.6. Nātrija hlorīds | 1 | kg |  |
| 14.7. Nātrija tetraborāts | 1 | kg |  |
| 14.8. Kālija sulfāts analītiski tīrs. | 1 | kg |  |
| 14.9. Vienaizvietotais kālija fosfāts | 1 | kg |  |
| 14.10.Divaizvietotais kālija fosfāts | 1 | kg |  |
| 14.11. Trīsaizvietotais kālija fosfāts | 1 | kg |  |
| 14.12. Kalcija nitrāts | 500 | g |  |
| 14.13.Kalcija karbonāts | 1 | kg |  |
| 14.14.Kalcija sulfāts | 500 | g |  |
| 14.15.Kalcija hlorīds | 500 | g |  |
| 14.16.Kalcija jodīds | 25 | g |  |
| 14.17. Kālija jodīds | 1 | kg |  |
| 14.18.Kālija karbonāts | 1 | kg |  |
| 14.19.Kālija bisulfīts | 500 | g |  |
| 14.20. Kālija persulfāts | 250 | g |  |
| 14.21.Kālija hlorīds, analītiski tīrs | 500 | g |  |
| 14.22. Amonija sulfāts | 1 | kg |  |
| 14.23. Nātrija sulfāts, hidrāts | 1 | kg |  |
| 14.24. Dzelzs (III) sulfāts | 500 | g |  |
| 14.25.Vara sulfāts | 1 | kg |  |
| 14.26. Nātrija hidroksīds, analītiski tīrs | 1 | kg |  |
| 14.27. Kālija hidroksīds, analītiski tīrs | 1 | kg |  |
| 14.28. Vanādija oksīds | 250 | g |  |
| 14.29. Cinka oksīds | 500 | g |  |
| 14.30. Etilacetāts, 99,7% | 1 | L |  |
| 14.31. TRIS (hidroksimetil) amino metāns, analītiski tīrs | 500 | g |  |
| 14.32. orto-Ksilols, analītiski tīrs | 1 | L |  |
| 14.33. Benzols, 99,8% | 1 | L |  |
| 14.34. tert-Butanols, analītiski tīrs | 500 | ml |  |
| 14.35. izo-Propanols, analītiski tīrs | 1 | L |  |
| 14.36. Glikoze, pārtikas | 1 | kg |  |
| 14.37. Agar-agars, Merck Millipore vai ekvivalents | 1 | kg |  |
| 14.38. Agars, Merck Millipore vai ekvivalents | 1 | kg |  |
| 14.39.Triptona barotne | 500 | g |  |
| 14.40. Gaļas peptona agars (GPA), Merck Millipore vai ekvivalents | 1 | kg |  |
| 14.41. Rauga ekstrakts, Veggie™ vai ekvivalents | 500 | g |  |
| 14.42. Formalīns, med.tīrs | 1 | L |  |
| 14.43.Orceīns | 25 | g |  |
| 14.44. Karmīns | 25 | g |  |
| 14.45.Metilēnzilais analītiski tīrs. | 100 | g |  |
| 14.46.Adenozīns 98% | 10 | g |  |
| 14.47. Guanīns 98% | 25 | g |  |
| 14.48. ATF 98% | 100 | ul |  |
| 14.49. Aminoskābju komplekti (neaizvietojamās aminoskābes. kompl 5 – 10 nosaukumi) | 100 | mL |  |
| 14.50. Indol-3- etiķskābe (indoliletiķskābe) 98% | 10 | g |  |
| 14.51. Indol-3-sviestskābe (indolilsviestskābe) 98% | 5 | g |  |
| 14.52. Kinetīns (6-furfurilaminopurīns) 99% | 1 | g |  |
| 14.53.Alfa-naftols (1-naftols) 99% | 250 | g |  |
| 14.54. Feniletiķskābe 99% | 250 | g |  |
| 14.55. Zeatīns 98% (trans-Zeatīns) | 500 | g |  |
| 14.56. Abscizskābe 98% | 100 | mg |  |
| 14.57. Giberellskābe 95 % | 250 | mg |  |
| 14.58. BAP (benzilaminopurīns) 98% | 1 | g |  |
| 14.59. Bāziskais benzidīns | 1 | g |  |
| 14.60. Tetrazolija hlorīds | 10 | g |  |
| 14.61. Glicerīns , ķīm. tīrs | 1 | L |  |
| 14.62. Ūdeņraža peroksīds 30-35% | 1 | L |  |
| 14.63. Parafīns | 1 | kg |  |
| 14.64. Medicīniskais ēteris med. kvalifikācija (fasējumā 150 ml) | 150 | mL |  |
| 14.65. Izopropilspirts, 99,8% | 1 | L |  |
| 14.66. Talks | 25 | kg |  |
| 14.67. Vazelīneļļa | 100 | g |  |
| 14.68.Pienskābe | 2,5 | L |  |
| 14.69.D-Dekstroze | 1 | kg |  |
| 14.70.Iesala ekstrakts | 500 | g |  |
| 14.71.Streptomicīns | 100 | g |  |
| 14.72.Tetraciklīns | 50 | g |  |
| 14.73.Nātrija tiosulfāts pentahidrāts. Fiksanāls 0,1N, ampulās. | 1 | ampula |  |
| 14.74. o-Toluidīns | 100 | g |  |
| 14.75.Kristāliskais jods | 100 | g |  |
| 14.76.Magnija sulfāts kristālhidrāts | 1 | kg |  |
| 14.77.Titāndzeltenais | 25 | g |  |
| 14.78.Naftiletiķskābe | 100 | g |  |
| 14.79.Propīdija jodīts | 100 | mg |  |
| 14.80.2,4-dihlorfenoksietiķskābe | 5 | g |  |
| 14.81.Nātrija hidrogenfosfāts anal.tīrs | 1 | kg |  |
| 14.82.Nātrija dihidrogenfosfāts dihidrāts anal.tīrs | 1 | kg |  |
| 14.83. Triptikāzes-sojas agars, Vienkārša barotne mikroorganismu kultivēšanai, pulverī, Merck Millipore vai ekvivalents | 500 | g |  |
| 14.84.Malt Extract Barotnes sastāvdaļa sēņu audzēšanai, Merck Millipore vai ekvivalents | 500 | g |  |
| 14.85. Malt Extract Broth Barotne sēņu audzēšanai, Merck Millipore vai ekvivalents | 500 | g |  |
| 14.86.POTATO DEXTROSE AGAR Barotne sēņu audzēšanai, Merck Millipore vai ekvivalents | 500 | g |  |
| 14.87. Reaģentu komplekts ģenētisko toksīnu konstatācijai | 1 | Kompl. |  |
| 14.88. Reaģentu komplekts mutāciju konstatēšanai | 1 | Kompl. |  |
| 14.89.Millera-Hintona buljons Mikroorganismu kultivācijas barotne, Merck Millipore vai ekvivalents | 500 | g |  |
| 14.90.p- nitro fenilfosfāts Reaģents SOS hromotestam | 10 | ml |  |
| 14.91.Triptons, Merck Millipore vai ekvivalents | 500 | g |  |
| 14.92. Antibakteriālās jutības tabletes (Antibiotiku diski), paredzētas semikvantitatīvai in vitro jutības noteikšanai ar diska difūzijas metodi. | 1 | Kompl (5x50 tabletes katrā) |  |
| 14.92. Malt Extract Agar Barotne sēņu audzēšanai, Merck Millipore vai ekvivalents | 500 | g |  |
| 14.93.SABOURAUD DEXTROSE AGAR Barotne sēņu audzēšanai, Merck Millipore vai ekvivalents | 500 | g |  |
| 14.94. o-nitrofenil--D-galaktozīds Reaģents SOS hromotestam | 1 | g |  |
| 14.95. Grampozitīvo mikroorganismu identifikācijas komplekts bioķīmisko reakciju komplekts uz planšetes | 1 | kompl |  |
| 14.96. Anaerobo mikroorganismu identifikācijas komplekts bioķīmisko reakciju komplekts uz planšetes | 1 | kompl |  |
| 14.97. Gramnegatīvo mikroorganismu identifikācijas komplekts bioķīmisko reakciju komplekts uz planšetes | 1 | kompl |  |
| 14.98 Anaerobo atmosfēru ģenerējošās sistēmas mikrobioloģijai - komplekts anaerobo baktēriju kultivēšanai vai ekvivalents | 1 | kompl |  |
| 14.99. Mēģenes ar dzīvsudraba sulfātu un sērskābi COD noteikšanas reaktoram. Piemērotas COD sistēmai, 0-1500 mg/l diapazonam | 1 | Kompl (25 reakc.) |  |
| 14.100. Komerciālās šūnu līnijas pētījumiem in vitro. PC12 šūnu līnija, iegūta no žurkas feohromocitomas. | 1 | ampula |  |
| 15. Laboratorijas materiāli un reaģenti gremošanas sistēmas pētījumiem |  |  |  |
| 15.1. Grelīna testa sistēma (ELISA) | 1 | kompl. |  |
| 15.2. Universālais komplekts automātiskai nukleīnskābju (DNS/RNS) izdalīšanai. | 1 | kompl. |  |
| 15.3. DNS ekstrakcijas komplekts no biopsiju paraugiem manuālai ekstrakcijai. | 1 | kompl. |  |
| 16. Ķīmiski tīri reaģenti: |  |  |  |
| 16.1.Metanols, gradient grade, HPLC lietošanai | 1 | L |  |
| 16.2. Fluorūdeņražskābe 40 % Suprapur® instrumentālajām analīzēm (vai ekvivalenta) | 1 | L |  |
| 16.3. Ūdeņraža peroksīds 30 % Suprapur® instrumentālajām analīzēm (vai ekvivalenta) | 1 | L |  |
| 16.4. Slāpekļskābe 65% Suprapur® instrumentālajām analīzēm (vai ekvivalenta) | 1 | L |  |
| 16.5. Trimetilsilil-trifluormetān-sulfonāts, 98% | 100 | mL |  |
| 16.6. 1-Metoksi-3(trimetil-siloksi)1,3-butadiēns, 95% | 1 | mL |  |
| 16.7. 4-Metilmorfolīns 98% | 250 | mL |  |
| 16.8. Morfolīns 99% | 100 | mL |  |
| 16.9. Hidrazīna hidrāts 99% | 250 | mL |  |
| 16.10. Hidrazīna dihidrohlorīds | 1 | kg |  |
| 16.11. 4-Toluolsulfonilhlorīds 98% | 250 | g |  |
| 16.12. Pirolidīns 99% | 250 | mL |  |
| 16.13. Etilēndiamīns 99% | 100 | mL |  |
| 16.14. 2-Brompiridīns 97% | 25 | mL |  |
| 16.15. Trans-1,2-cikloheksāndiols | 25 | g |  |
| 16.16.Trans-stilbēns 98% | 100 | g |  |
| 16.17. Cis-stilbēns 95% | 5 | mL |  |
| 16.18. Alfa-ketoglutārskābe | 100 | g |  |
| 16.19. Hipūrskābe | 100 | g |  |
| 17.Hromatogrāfijas materiāli: |  |  |  |
| 17.1 Silikagels kolonnu hromatogrāfijai | 1 | kg |  |
| 17.2.Plānslāņa hromatogrāfijas plāksnītes | 1 | Iepak (25gab) |  |
| 17.3.Augstefektīvās plānslāņa hromatogrāfijas plāksnītes | 1 | Iepak (25gab) |  |
| 17.4. Alumīnija oksīda plānslāņa hromatogrāfijas plāksnītes | 1 | Iepak (25gab) |  |
| 17.5.,Apgrieztās fāzes plānslāņa hromatogrāfijas plāksnītes | 1 | Iepak (20gab) |  |
| 18. Materiāli pasūtītāja rīcībā esošā FACS guava easyCyte 8HT iekārtai: |  |  |  |
| 18.1. guava easyCheck Kit vai ekvivalents | 1 | Iepak (100 testi) |  |
| 18.2. Instrumenta tīrīšanas šķīdums | 100 | mL |  |
| 18.3. plūsmas sistēmas šūna saderīga ar guava easyCyte 8HT iekārtu | 1 | gab. |  |
| 18.4. atkritumu tvertne ar vāku | 1 | gab. |  |
| 18.5. sistēmas šūnas mazgāšanas ierīce saderīga ar guava easyCyte 8HT iekārtu | 1 | gab. |  |
| 19. Reaģentu komplekti darbam ar pasūtītāja rīcībā esošo FACS guava easyCyte 8HT iekārtu |  |  |  |
| 19.1. FlowCellect Chemokine Receptor CXCR1 Surface Expression ID Kit vai ekvivalents | 1 | Kompl (100 testi) |  |
| 19.2. FlowCellect Chemokine Receptor CXCR4 Surface Expression ID Kit vai ekvivalents | 1 | Kompl (100 testi) |  |
| 19.3. FlowCellect Human ESC Nuclear Marker Characterization Kit vai ekvivalents | 1 | Kompl (25 testi) |  |
| 19.4. FlowCellect Rodent NSC Characterization Kit (Neural) vai ekvivalents | 1 | Kompl (25 testi) |  |
| 19.5. FlowCellect Rodent NSC Characterization Kit (Astrocyte) vai ekvivalents | 1 | Kompl (25 testi) |  |
| 19.6. FlowCellect guava Cell Cycle Reagent vai ekvivalents | 1 | Kompl (100 testi) |  |
| 19.7. FlowCellect guava ViaCount Reagent vai ekvivalents | 1 | Kompl (100 testi) |  |
| 19.8. FlowCellect Bivariate Cell Cycle Kit for DNA Replication Analysis vai ekvivalents | 1 | Kompl (25 testi) |  |
| 19.9. FlowCellect Bivariate Cell Cycle Kit for G/2M Analysis vai ekvivalents | 1 | Kompl (25 testi) |  |
| 19.10. FlowCellect EGFR/MAPK Pathway Activation Detection Kit vai ekvivalents | 1 | Kompl (25 testi) |  |
| 19.11. FlowCellect PI3K/MAPK Dual Pathway Activation and Cancer Marker Detection Kit vai ekvivalents | 1 | Kompl (25 testi) |  |
| 19.12. FlowCellect PI3K-mTOR Pathway Cascade Mapping Kit vai ekvivalents | 1 | Kompl (25 testi) |  |
| 19.13. FlowCellect Multi-STATs Activation Kit vai ekvivalents | 1 | Kompl (25 testi) |  |
| 19.14. FlowCellect Multi-Color DNA Damage Response Kit vai ekvivalents | 1 | Kompl (25 testi) |  |
| 19.15. FlowCellect guava Mitochondrial Depolorization Kit vai ekvivalents | 1 | Kompl (100 testi) |  |
| 19.16. FlowCellect guava MultiCaspase FAM Kit vai ekvivalents | 1 | Kompl (100 testi) |  |
| 19.17. FlowCellect guava MultiCaspase SR Kit vai ekvivalents | 1 | Kompl (100 testi) |  |
| 19.18. FlowCellect guava Nexin Reagent vai ekvivalents | 1 | Kompl (100 testi) |  |
| 20. Barotne cilvēka nabas saites vēnas endotēlija šūnu līnijas ātrai proliferācijai | 500 | ml |  |
| 21. Milliplex endotēlija panelis | 1 | Kompl. |  |
|  |  | KOPĀ* EURO |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 /paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

11.lote – Ķīmiskie trauki un reaģenti darbam dabas zinātņu laboratorijās

| Preces nosaukums | Skaits | Mērvienība | Vienības cena piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Laboratorijas materiāli: |  |  |  |
| 1.1. Kolbas plakandibena 50 ml, termoizturīga stikla, bez šlifa | 1 | gab |  |
| 1.2. Kolbas plakandibena 100 ml, termoizturīga stikla, bez šlifa | 1 | gab |  |
| 1.3. Kolbas plakandibena 200 ml, termoizturīga stikla, bez šlifa | 1 | gab |  |
| 1.4. Kolbas koniskās 500 ml, termoizturīga stikla, ar iedaļām, bez šlifa | 1 | gab |  |
| 1.5 Kolbas koniskās 1000 ml, termoizturīga stikla, bez šlifa | 1 | gab |  |
| 1.6. Kolbas koniskās 2000 ml, termoizturīga stikla, bez šlifa | 1 | gab |  |
| 1.7. Vārglāzes 50 ml, termoizturīga stikla | 1 | gab |  |
| 1.8. Vārglāzes 100 ml , termoizturīga stikla, ar iedaļām | 1 | gab |  |
| 1.9.Vārglāzes 250 ml, termoizturīga stikla, ar iedaļām | 1 | gab |  |
| 1.10.Vārglāzes 500 ml, termoizturīga stikla, ar iedaļām | 1 | gab |  |
| 1.11. Vārglāzes 800 ml, termoizturīga stikla, ar iedaļām | 1 | gab |  |
| 1.12. Vārglāzes 1000 ml, termoizturīga stikla, ar iedaļām | 1 | gab |  |
| 1.13.Vārglāzes 2000 ml, termoizturīga stikla, ar iedaļām | 1 | gab |  |
| 1.14.Vārglāzes 800 ml, termoizturīga stikla, ar iedaļām, zemā forma | 1 | gab. |  |
| 1.15.Vārglāzes 1000 ml, termoizturīga stikla, ar iedaļām, zemā forma | 1 | gab. |  |
| 1.16.Vārglāzes 2000 ml, termoizturīga stikla, ar iedaļām, zemā forma | 1 | gab. |  |
| 1.17. „Kjeldāla” tipa kolbas, 250 ml ar korķiem | 1 | gab |  |
| 1.18. Mērkolbas, 100 ml ar šlifu | 1 | gab |  |
| 1.19. Mērkolbas 200 ml ar šlifu | 1 | gab |  |
| 1.20. Mērkolbas 500 ml ar šlifu | 1 | gab |  |
| 1.21. Mērkolbas 1000 ml ar šlifu | 1 | gab |  |
| 1.22. Destilatori, termiski izturīgs stikls, (komplektā kolbas, dzesētāji) | 1 | gab |  |
| 1.23. Spektrofotometru kivetes, kvarcs, 10x10x50 mm | 1 | gab |  |
| 1.24. Mērcilindrs, 100 ml, stikla pamats | 1 | gab |  |
| 1.25. Mērcilindrs, 200 ml, stikla pamats | 1 | gab |  |
| 1.26. Mērcilindrs, 500 ml, stikla pamats | 1 | gab |  |
| 1.27. Mērcilindrs, 1000 ml, stikla pamats | 1 | gab |  |
| 1.28. Mērcilindrs, 2000 ml, stikla pamats | 1 | gab |  |
| 1.29. Biretes, 50 ml/kompl./ ar stikla krānu | 1 | gab |  |
| 1.30. Biretes, 25 ml/kompl./ ar stikla krānu | 1 | gab |  |
| 1.31. Pincetes, acu, 10 cm taisnās | 1 | gab |  |
| 1.32. Pincetes, 15 cm, noliektās | 1 | gab |  |
| 1.33. Pincetes, 20 cm, taisnās | 1 | gab |  |
| 1.34. Skalpeļi, ķirurģiskie, lancetiskie, nerūsējošs metāls | 1 | gab |  |
| 1.35 Šķēres ķirurģiskās, nerūsējošs metāls, ar vienu spicu galu | 1 | gab |  |
| 1.36. Šķēres, acu, 14 cm, nerūsējošs metāls, taisnās, ar apaļiem galiem | 1 | gab |  |
| 1.37. Skalpeļi ķirurģiskie, acu,14 cm, nerūsējošs metāls | 1 | gab |  |
| 1.38. Preparātu krāsojamās vannītes 10 preparātiem | 1 | gab |  |
| 1.39. Priekšmetstiklu arhīvi | 1 | gab |  |
| 1.40.Spirta lampiņas (stikls) | 1 | gab |  |
| 1.41. Vienreizējās lietošanas ķirurģiskie cimdi | 1 | Iepakojums(10 pāri) |  |
| 1.42.Termometrs ar temperatūras mērīšnas diapazonu -20 līdz +70 ° C, kalibrēts. | 1 | gab |  |
| 1.43. Termometrs ar temperatūras mērīšanas diapazonu -30 līdz +30, kalibrēts. | 1 | gab |  |
| 1.44. Termometrs ar temperatūras mērīšanas diapazonu -80 līdz +35, kalibrēts. | 1 | gab |  |
| 1.45. Bakterioloģiskās cilpas: 10 µl, vienreizlietojamas, bakterioloģiskajiem uzsējumiem | 1 | Iepak.(20gab.) |  |
| 1.46. Vate medicīniskā, ķirurģiskā, nesterila 100% kokvilna | g | 200 |  |
| 1.47. Vate nesterila, hidrofila, 100% kokvilna | g | 250 |  |
| 1.48.Marle medicīniskā, 10m x 90cm 100% kokvilna | 1 | 10 m x 0,9 m |  |
| 1.49. A un B stain (asins krāsas) | 1 | komplekts |  |
| 1.50. Zivju peptona agars (ZPA) | 250 | g |  |
| 1.51. Vasks histoloģijas preparātu pagatavošanai (Histolwax Special 52-54C), 15 kg iepakojums. | 1 | Iepakoj.(15 kg) |  |
| 1.52. Skalpeļu asmeņi | 100 | gab |  |
| 1.53.Skalpeļu rokturi | 100 | gab |  |
| 2. Laboratorijas materiāli medicīnas laboratorijai: |  |  |  |
| 2.1.Vakutainera adatas | 1 | Iepakoj. (100 gab.) |  |
| 2.2.Vakuuma stobriņi asins paraugu paņemšanai ar EDTA, 10ml | 1 | Iepakoj. (100 gab.) |  |
| 2.3.Vakuuma stobriņi asins paraugu paņemšanai ar EDTA, 6ml | 1 | Iepakoj. (100 gab.) |  |
| 2.4. Vakuuma stobriņi asins paraugu paņemšanai ar seruma gēlu 5 ml | 1 | Iepakoj. (100 gab. |  |
| 2.5.Vakuuma stobriņi asins paraugu paņemšanai ar seruma gēlu 8,5 ml | 1 | Iepakoj. (100 gab. |  |
| 2.6.Vakuuma stobriņi asins paraugu paņemšanai ar plazmas gēlu 10ml | 1 | Iepakoj. (100 gab. |  |
| 2.7.Turētājs vakuuma stobriņu asins paraugu paņemšanai | 1 | Iepakoj. (250 gab.) |  |
| 2.8.Adatas ar drošas asins vākšanas sistēmu | 1 | Iepakoj. (48 gab.) |  |
| 2.9. Adapters vakuuma stobriņiem asins paraugu paņemšanai | 1 | Iepakoj. (100 gab.) |  |
| 2.10. Primārā antiviela – truša poliklonālā antiviela pret NOTCH3 receptoriem | 100 | mkg |  |
| 2.11. Uni kasetes. | 1 | Iepakoj. (500 gab.) |  |
|  |  | KOPĀ* EURO |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_____________________                _________________                __________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   		 /paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

12.LOTE - Reaģentu komplekti diagnostikai, antivielas

| Preces nosaukums | Skaits | Mērvienība | Vienības cena piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Reaģenti: |  |  |  |
| 1.1.bFGF (Bazālais fibroblastu augšanas faktors) | 50 | mkg |  |
| 1.2. FGF-2 noteikšanas komplekts ar ELISA metodi | 1 | kit |  |
| 1.3. ELISA substrāta reaģentu komplekts | 1 | iepakojums |  |
| 1.4. Nestin | 100 | mkg |  |
| 1.5. O4 | 50 | mkg |  |
| 1.6. Sekundāro reaģentu komplekts imūncitoķīmijai | 1 | Iepakojums 150 testiem |  |
| 2. Imūnhistoķīmijas ķīmisko reaktīvu komplekti (kiti) interleikīnu, citokīnu un citu marķieru noteikšanai: |  |  |  |
| 2.1. EnVision, rabbit/mouse antibody | 1 | Iepakojums 1000 testiem |  |
| 2.2. VECTASTAIN Elite ABC Standart | 1 | Iepakojums 1000 testiem |  |
| 2.3. EnVision Dubultkrāsošanas kits | 1 | Iepakojums 150 testiem |  |
| 3. Diagnostiskie reaģenti, antivielas |  |  |  |
| 3.1. GFAP, gliālā fibrilārā skābaina proteīna antiviela | 1 | mL |  |
| 3.2. Peles anti-tirozīnhidroksilāzes antivielas | 100 | mkg |  |
| 3.3. Anti-mouse sekundārās antivielas | 2 | mL |  |
| 3.4. Fosfoinozitīd-3- kināzes delta antiviela | 100 | mkg |  |
| 3.5. Poliklonālā N-formil-metionil-peptīdu antiviela | 100 | mkg |  |
| 3.6. NF-kappaB noteikšanas komplekts. | 1 | Iepakojums 96 testiem |  |
| 3.7. Fosfo-CREB ELISA komplekts | 1 | Iepakojums (5x96 testiem) |  |
| 3.8. Kazas- Prettruša IgG (Anti-rabbit IgG-alkaline phosphatase antibody produced in goat) konjugēts ar sārmaino fosfatāzi | 1 | mL |  |
| 3.9. Anti-aktīna antivielas | 0,2 | mL |  |
| 3.10 Standartserumi (anti-A; Anti-B; Anti-D) asins grupas un Rezus faktora noteikšanai | 10 | mL |  |
| 3.11.Peles monoklonālā antiviela pret CD4 | 0,2 | mL |  |
| 3.12. Peles monoklonālā antiviela pret CD8 | 1 | mL |  |
| 3.13. Peles monoklonālā antiviela pret FOXP3 | 200 | mkL |  |
| 3.14. Truša poliklonālā antiviela pret FPRL-1 | 100 | mkL |  |
| 3.15. Peles monoklonālā antiviela pret p53 (normālo p53, ”wild type”) | 100 | mkg |  |
| 3.16. Peles monoklonālā antiviela pret p53 (mutantais p53) | 100 | mkg |  |
| 3.17. Truša monoklonālā antiviela pret sirtuīnu-1 (SIRT-1) | 100 | mkg |  |
| 3.18. ECL Western Blota noteikšanas reaģenti, paredzēti 1000cm2 membrānu testiem | 1 | Komplekts (500 testi) |  |
| 3.19. Antivielu atšķaidītājs | 125 | mL |  |
| 3.20. Antivielu atšķaidītājs | 125 | mL |  |
| 3.21. Truša poliklonālā HIC antiviela | 50 | µg |  |
| 3.22. Fosfātu buferis imūnhistoķīmijai | 1 | Komplekts (500 mL x 10) |  |
| 3.23. DAB, hromogēns | 125 | mL |  |
| 3.24. EDTA buferis imūnhistoķīmijai, | 500 | mL |  |
| 3.25. MUC antivielas komplekts, truša monoklonālā | 500 | µL |  |
| 3.26. Peroksidāzes bloķētājreaģents | 250 | mL |  |
| 3.27. Segstikliņu līme | 15 | mL |  |
| 3.28. H. pylori antiviela | 1 | mL |  |
| 3.29. Ki-67 antiviela | 12 | mL |  |
| 3.30. Truša vai peļu antiviela pret acetilholīnesterāzi (AChE) | 50 | mkL |  |
| 3.31. Truša vai peļu antiviela pret glutamāta dekarboksilāzi 67 (GAD67) | 100 | mkg |  |
| 3.32. Anti-BDNF antivielas pelēs. | 500 | mkg |  |
| 3.33. Trušu vai peļu antivielu pret mikroglijas proteīnu Iba-1 | 100 | mkg |  |
| 3.34 Gliālais fibrilārais skābains proteīns | 1 | mL |  |
| 3.35 Proteīna bloķētājreaģents | 110 | mL |  |
| 3.36. Pildspalva imūnhistoķīmijai. | 1 | gab |  |
|  |  | KOPĀ*EURO |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona

_____________________                _________________                                        _____________________

/vārds, uzvārds/ 		            /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

- lote – Dažādi materiāli bioķīmiskiem pētījumiem

| Preces nosaukums | Skaits | Mērvienība | Vienības cena piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. GastroPanel testa sistēma (ELISA) | 1 | Komplekts (96 analīzes) |  |
| 2. Reaģenti kvantitatīvai slēpta asins piejaukuma noteikšanai fēcēs ar imūnķīmisku reakciju izmantošanai īpaši šim mērķim paredzētā automatizētā nolasīšanas sistēmā. | 1 | Komplekts |  |
| 3. Sistēmas ar buferi fēču parauga savākšanai un transportēšanai, izmantošanai īpaši šim mērķim paredzētā automatizētā nolasīšanas sistēmā. | 1 | Iepakojums |  |
| 4. Universālais komplekts automātiskai nukleīnskābju (DNS/RNS) izdalīšanai. | 1 | Komplekts (96 reaģenti) |  |
| 5. DNS ekstrakcijas komplekts no biopsiju paraugiem manuālai ekstrakcijai. | 1 | Komplekts (50 ekstrakcijām) |  |
| KOPĀ* EURO |  |  |  |

*  Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegād, tajā skaitā uz pētījuma veikšanas laiku piegādātājam bez papildus samaksas jānodrošina pasūtītājs ar nepieciešamo iekārtu, pie iekārtas ražotāja apmācītu un sertificētu servisu.

Amatpersona

_____________________                _________________                                        _____________________

/vārds, uzvārds/ 		            /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

14. lote - Kukaiņu ievākšanas aprīkojums

Mērķis: Nodrošināt objektīvu un kvantitatīvu kukaiņu ievākšanu dabā un apstrādi laboratorijā.

| Preces nosaukums | Skaits | Mērvienība | Vienības cena piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kukaiņu plākšņojamie galdi. | 1 | gab. |  |
| 2. Entomoloģiskās kastes. | 1 | gab. |  |
| 3. Entomoloģiskās adatas. | 1 | Iepak.(100 gab.) |  |
| 4. Malēzes lamatas. | 1 | gab. |  |
| 5. Lauka fotoeklektori. |  | gab. |  |
| 6. Augsnes sietu komplekts. | 1 | gab. |  |
| 7. Entomoloģiskais tīkliņš. | 1 | gab |  |
| KOPĀ* EURO |  |  |  |

*  Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona

_____________________                _________________                                        _____________________

/vārds, uzvārds/ 		            /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

15.lote - Optiskās komponentes

| Preces nosaukums | Skaits | Mērvienība | Vienības cena piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 1.Kinemātisks objektīva turētājs, | 1 | gab. |  |
| ###### 2.Lāzerdiode sarkana 660 nm (100 mW) | 1 | gab. |  |
| ###### 3.Lineārs Polarizators, 12.5 mm, 10000:1, 500 - 720 nm | 1 | gab. |  |
| ###### 4.Komplementāro metāla oksīda pusvaditāja (KMOP) lauktranzistoru matrica ar, USB pieslēgumu | 1 | gab. |  |
| ###### 5.Mikroskopa eļļa imersijas objektīvam | 30 | mL |  |
| ###### 6.Mikroskopa objektīvs, neimersijas | 1 | gab. |  |
| ###### 7.Optiskā stara pārtraucējs ar regulējamu biežumu | 1 | gab. |  |
| ###### 8.Optiskās šķiedras kabelis | 50 | m |  |
| ###### 9.Spogulis, | 1 | gab. |  |
| KOPĀ* EURO |  |  |  |

*  Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona

_____________________                _________________                                        _____________________

/vārds, uzvārds/ 		            /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

16 lote - Materiāli elektronu litogrāfijai un mikroanalīzei

| Preces nosaukums | Skaits | Mērvienība | Vienības cena piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Rezists PMMA Poli (metil- metakrilāts) 950000 MW šķīdums anizolā 2% | 1 | gab. |  |
| - Silīcija 111 P-tipa (Bors) plāksne 4 collas iegriezta 10x10 mm² kvadrātos | 1 | gab. |  |
| - Silīcija oksīds SiO2, 200 nm termisks uz <100> Si plāksnes 10x10 mm² kvadrāti 6 gab/iepak | 1 | gab. |  |
| - Vara mērķis, 99.99% (Ø19mm x 1.5mm) | 1 | gab. |  |
| - Vizlas loksne 25 x 75 x 0.16 mm V1, 10 gab. iepakojums | 1 | gab. |  |
| - Alumīnija Plāksne 99.999% 0.32mm 100x100 mm | 1 | gab. |  |
| - Antimons, pulveris, 150µm,99.999%, | 20 | g |  |
| - Bismuts, pulveris, 150µm, 99.999%, | 50 | g |  |
| - Niķeļa folija 25x25 | 1 | iepakojums (5 gab). |  |
| - Platīna stieple, 0.25mm, 99.99% | 1 | m |  |
| - Selēns, granulas, 3mm, 99.999% | 20 | g |  |
| - Vara folija 0.05mm bieza | 1 | gab. |  |
| - Vara folija 0.075mm bieza | 1 | gab. |  |
| 14.Varš folija 25x25 mm | 1 | iepakojums (20gab.) |  |
| 15.Volframa stieple 0.25mm, 99.95%, | 1 | m |  |
| 16.Zelts, stieple, 0.25mm, 99.99+% | 5 | m |  |
| 17. Dimanta monokristāls (Electronic grade) | 1 | gab. |  |
| 18.Dimants Tipa Ib HPHT monokristāls 2.6mm×2.6mm×0.5mm | 1 | gab. |  |
| 19.Dimants Tipa Ib HPHT monokristāls 3mm×3mm×0.3mm | 1 | gab. |  |
| 20.Dimants Tipa IIa CVD monokristāls 3mm×3mm×0.3mm | 1 | gab. |  |
| 21.Kapilāri, 0.1 mm biezums | 1 | gab. |  |
| 22.Kapilāri, 0.2 mm biezums | 1 | gab. |  |
| 23.Kapilāri, 0.5 mm biezums | 1 | gab. |  |
| 24.Adapteris SMA ligzda-BNC spraudnis, DC to 2 GHz | 1 | gab. |  |
| 25.Mikroviļņu divvirzienu sakabinātājs (Coupler), 20 dB, 2600 to 4600 MHz, 40 W | 1 | gab. |  |
| 26.Mikroviļņu slēdzis | 1 | gab. |  |
| 27.Mikroviļņu summators, | 1 | gab. |  |
| 28.Magnētiskas fluorescentas daļiņas 0.2-0.39 µm | 1 | gab. |  |
| 29.Hermētisks caurejošs savienotājs, 2 spraudņi, 19 kontakti, 0,7 mm | 1 | gab. |  |
| 30.Paraugu maisītājs ar vorteksa principu, 750-3000 RPM | 1 | gab. |  |
| 31.Pulētājs 40mm paraugiem ar laika ierovežotāju | 1 | gab. |  |
| 32.Mikroskopa lādiņsaites matrica ar Peltjē dzesēšanu | 1 | gab. |  |
| 33.Vītnes adapteris (F/T mount) | 1 | gab. |  |
| 34.Vītnes adapteris (T mount) IX71 inversajam mikroskopam | 1 | gab. |  |
| 35.Elektrovadoša sudraba epoksīda komplekts SEM paraugu montāžai 14g. | 1 | gab. |  |
| 36.Elektrovadoša sudraba krāsas, ātri žūstoša, uz spirta bāzes, 10µm granulas | 30 | g |  |
| 37.Elektrovadoša sudraba pildspalva SEM paraugu montāžai, vadošu celiņu veidošanai. | 1 | gab. |  |
| 38.Oglekļa līmlente vadoša 8mm x 20m | 1 | gab. |  |
| 39. Oglekļa plēve 3nm uz 400 vara sieta | 1 | Iepakojums (25 gab) |  |
| 39.Oglekļa plēve ar caurumiem uz 200 vara sieta (Pack of 50) | 1 | Iepakojums (50 gab) |  |
| 40. Oglekļa plēve uz 400 vara sieta (25 gab iepakojums) | 1 | Iepakojums (25 gab) |  |
| 41.TEM paraugu uzglabāšanas kaste ar identifikācijas numuru | 1 | gab. |  |
|  |  | KOPĀ* EURO |  |

*  Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas piegādes u.c. izmaksas, kas var tikt saistītas ar Preču piegādi

Amatpersona

_____________________                _________________                                        _____________________

/vārds, uzvārds/ 		            /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

17. lote – Mikroorganismu kultūras

Mērķis: Mikroorganismu kultūras paredzēts izmantot  zinātniskiem pētījumiem mikrobioloģijā un biotehnoloģijā

| Preces nosaukums | Skaits | Mērvienība | Vienības cena piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikroorganismu kultūras |  |  |  |
| 1.1.Prokarioti, vismaz 1000 kolonijas veidojošās vienības atsevišķā iepakojumā | 1000 | kolonijas |  |
| 1.2.Micēlijsēnes, , vismaz 1000 kolonijas veidojošās vienības atsevišķā iepakojumā | 1000 | kolonijas |  |
| 1.3.Raugi, , vismaz 1000 kolonijas veidojošās vienības atsevišķā iepakojumā | 1000 | kolonijas |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona

_____________________                _________________                                        _____________________

/vārds, uzvārds/ 		            /amats/                   		 		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

18. lote Laboratorijas dzīvnieku līnijas

Mērķis: Laboratorijas dzīvniekus paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes un medicīnas zinātņu laboratorijās

| Preces nosaukums | Skaits | Mērvienība | Vienības cena piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| - Peles | 100 | Gab. |  |
| - Līnijpeles | 100 | Gab. |  |
| - Līnijpeles | 100 | Gab. |  |
| - Peles | 50 | Gab. |  |
| - Līnijpeles | 300 | Gab. |  |
| - Līnijpeles | 300 | Gab. |  |
| - Līnijžurkas | 300 | Gab. |  |
| - Līnijžurkas | 500 | Gab. |  |
| - Dzīvnieku barība: | 1 | Fasējums 10 kg. |  |
| - Dzīvnieku veselības apliecinājums: | 100 | Gab. |  |
| - Laboratorijas dzīvnieku utilizācija | 100 | Gab. |  |
| - Pakaiši (zāģu skaidas): | 1 | kubikmetrs |  |

* Pretendents norāda  piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli

Amatpersona (pretendenta  pilnvarotā persona):

________________________               __________________                        ___________________

/vārds, uzvārds/				    /amats/                   		/paraksts/

____________________2014. gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

4.pielikums

Pretendenta  piedāvātais Preces piegādes termiņš

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

Pretendenta  piedāvātais Preces piegādes termiņš*

- Preces piegādes termiņš  ir _____  stundas (sākot no 7stundā, bet ne vairāk kā 24 stundas).

*Pretendents norāda piegādes termiņu katrai lotei atsevišķi

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_____________________            _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

5.pielikums

Līguma projekts

LU atklāta konkursa

„Laboratorijas reaģenti un materiāli”

(LU 2014/3) nolikumam

Rīgā, 2014.gada ___._________

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/3 | __________________ līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMA PROJEKTS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk – Pasūtītājs), tās direktora Ata Peiča personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un

___„__________________________________”, kas reģistrēta _________Uzņēmumu reģistrā ar Nr. ___________________, juridiskā adrese ______________________, _________, ___-_________, (turpmāk- Pārdevējs), tās _______ ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ____________, no otras puses, bet abi kopā saukti „Līdzēji”, pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2014.gada ___._________- lēmumu Ziņojumā Nr. LU 2014/3, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk –Līgums):

I LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pasūtītājs pērk, atbilstoši atklātam konkursam „Laboratorijas reaģenti un materiāli”,  piedāvātās preces (turpmāk –Prece), kas norādītas šā Līguma 1. pielikumā, kas ir neatņemama tā sastāvdaļa.

II   LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN VIETA

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā divus gadus no līguma noslēgšanas brīža.

2.2. Pārdevējs pēc Pasūtītāja priekšlikuma  veic Preču bezmaksas piegādi uz Pasūtītāja norādīto adresi Rīgā, LU ēkās, ____ stundu laikā, bet ne vēlāk kā divdesmit četru stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.

III   LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Preces cena noteikta atbilstoši šā Līguma 1. pielikumā  norādītajai Preces pārdošanas cenai par vienu vienību.

3.2.  Kopējā Līguma summa nedrīkst pārsniegt EUR____________________________(_______________________________), tajā skaitā PVN.

3.3. Pasūtītājs apņemas apmaksāt katru Preču pavadzīmi - rēķinu, trīsdesmit (30) dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, pārskaitot noteikto summu uz Pārdevēja norādīto kontu.

3.4. Ja apmaksa par saņemtajām Precēm netiek veikta iepriekš noteiktajā termiņā, Pārdevējs ir tiesīgs pārtraukt Preču izsniegšanu līdz samaksas brīdim un/vai pārtraukt līguma darbību.

3.5. Visi norēķini starp pusēm notiek EURO.

3.6. Visus šajā Līgumā noteiktos maksājumus Pasūtītājs veic ar bankas pārskaitījumu, izmantojot līgumslēdzēju bankas norēķinu kontus.

3.7. Par izsniegto Preci Pārdevējs izraksta un izsniedz Pasūtītājam Preču pavadzīmi- rēķinu, kuru paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.

3.8. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā  Preču pavadzīmē- rēķinā, Pārdevējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus, tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numurs LU 2014/3.

3.9. Līguma 3.8.p. prasību neievērošanas gadījumā, Pasūtītājs patur tiesības neapmaksāt Preču pavadzīmes- rēķinus  līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pasūtītājam nevar tikt piemēroti šā Līguma  4.2.punkta  nosacījumi.

3.10. Prece skaitās pieņemta pēc izsniegtā daudzuma un kvalitātes, ja Pasūtītājs nav iesniedzis pretenziju 30(trīsdesmit) dienu laikā Pārdevējam no Preces saņemšanas brīža.

3.11. Līdzēji vienojas, ka veicot savstarpējos norēķinus pievienotā  vērtības nodokļa  aprēķināšanas un maksāšanas kārtība šā Līguma spēkā esamības laikā  tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktam spēkā esošam tiesiskam regulējumam.

IV   LĪDZĒJU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEIZPILDĪŠANU

4.1. Saistību daļējas vai pilnīgas neizpildīšanas gadījumā Līdzēji atbild Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šā Līguma noteiktajā kārtībā.

4.2. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pasūtītājs, pēc Pārdevēja pieprasījuma, maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

4.3. Par Preces piegādes kavējumu Pārdevējs, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viens procents) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētās saistību summas.

4.4. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei.

4.5. Neviena no šā noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu trešajām personām bez otras puses piekrišanas. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem.

4.6. Pārdevējs apzinās, ka Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā vai neievērojot šā Līguma 6.3.  nosacījumus, Pasūtītājs  ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu.

4.7. Visos gadījumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji vadās no spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

V   LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

5.1. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Līdzēji savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.2. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šā Līguma saistības Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.

5.3. Līguma laušanas gadījumā Līdzēji norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm - rēķiniem.

5.4. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Līdzēji nevarēja paredzēt šā Līguma noslēgšanas brīdī.

VI   CITI  NOSACĪJUMI

6.1. Visus strīdus, kuri var rasties šā Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2 Parakstot šo Līgumu, Līdzēji atzīst, ka tās ir iepazinušās ar šā Līguma saturu un Līguma teksts tām ir pilnīgi saprotams, un tās ir tiesīgas to parakstīt.

6.3. Līdzēji vienojas, ka Pārdevējam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Konkursam.

6.4. Puses vienojas, ka Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta tiesiskam regulējumam.

6.5. Pretenzijas sakarā ar Preces iztrūkumu vai bojājumu, kas radies transportēšanas laikā, Pasūtītājs izvirza Pārdevējam.

6.6. Puses pilnvaro veikt ar šā Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt Preci, Preču pavadzīmes – rēķinus) šādas personas:

6.6.1.  no Pasūtītāja puses ___________ (_______________);

6.6.2. no Pārdevēja puses ___________ .

6.7. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Pārdevēja.

6.9. Līgumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

- 1. pielikums-Preces tehniskā specifikācija un cena.

VII PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte |  |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 |  |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 |  |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 |  |
| Konta Nr. (IBAN): LV51NDA0000082414423 |  |
| Nordea Bank Finland Plc Latvijas fil. |  |
| Kods, NDEALV2X |  |
| LU direktors__________A.Peičs |  |

1.pielikums

Līgumam Nr._________

PRECES TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN CENAS