*Par atklāta konkursa*

*“Iekārtu iegāde projekta „FOTONIKA LV”*

 *laboratoriju aprīkojuma uzlabošanai”*

*un LU ĶF vajadzībām” (iepirkuma ident. Nr. LU 2014/7\_ES)*

*( turpmāk-Konkurss) nolikumā izvirzītajām prasībām*

 Atbildot uz 2014. gada 11. jūnija vēstulē uzdoto jautājumu, sniedzam skaidrojumu par Konkursa nolikumā (turpmāk- Nolikums) izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām, proti, par uzdotiem jautājumiem:

***1.”[..] par 3.loti [..] Vai līdz ar aktuatoriem nepieciešami arī kontrolieri vai Jums būs savi soļu motoru dzinēji”,*** paskaidrojam, ka soļu dzinēji ir aktuatoru nepieciešama sastāvdaļa, ar tiem komplektā var būt vai nebūt dzinēju kontrolieri. Mūsu gadījumā kontrolieris nav vajadzīgs - tāds Pasūtītāja rīcībā jau ir.

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs,

LU direktors A.Peičs

Sandra Ozola,

67034468