APSTIPRINĀTS

LU atklāta konkursa

„Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes

„Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”

LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma

iepirkumu komisijas

2015.gada 29.aprīļa sēdē

protokols Nr.LU 2015/15_ERAF-1

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

„Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes

„Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”

N    O    L    I    K    U    M    S

LU 2015/15_ERAF

Rīga, 2015.gads

Saturs

I     VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	_______________________________________3

II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN

ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA	_______________________________________4

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU___________________________6

iv Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI __________________________6

V PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJA UN PRETENDENTU

KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI____________________________________10

VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA_______________________________________11

VII IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI__________________13

VIIi PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI _________________________14

iX IEPIRKUMA LĪGUMA NOSACĪJUMI _________________________________14

NOLIKUMA PIELIKUMI:

1.pielikums________________________________________________________16

2.pielikums________________________________________________________18

3.pielikums ________________________________________________________63

4.pielikums ________________________________________________________67

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2015/15_ERAF

  - Pasūtītājs: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, Latvija;

Reģ.Nr.3341000218, PVN reģ.Nr.LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: 1., 2., 3. un 4.lotē: mēbeļu iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām;

Galvenais CPV kods: 39100000-3 (Mēbeles).

1.4. Iepirkuma priekšmets dalīts 4 (četrās) lotēs:

1.4.1. 1.lote - „Mēbeļu iegāde un uzstādīšana LU Fizikas un matemātikas fakultātes vajadzībām”; Papildu CPV kods: 44411000-4 (Santehnika));

1.4.2. 2.lote – „Krēslu iegāde un uzstādīšana LU Fizikas un matemātikas fakultātes vajadzībām”; CPV kods: 39110000-6 (Sēdekļi, krēsli un ar tiem saistīti izstrādājumi un to daļas);

1.4.3.3.lote–„Mēbeļu iegāde un uzstādīšana LU Sociālo zinātņu fakultātes vajadzībām Kalpaka bulvārī 4, Rīgā”;

1.4.4. 4.lote–„Mēbeļu iegāde un uzstādīšana LU Sociālo zinātņu fakultātes vajadzībām Lomonosova ielā 1, Rīgā”.

1.5. Iepirkums tiek līdzfinansēts:

1.5.1. 1. un 2.lote: no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta "Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)", vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/007 finanšu līdzekļiem;

1.5.2. 3. un 4.lote: no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība", vienošanās Nr. 2011/0042/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/008 finanšu līdzekļiem.

1.6. Līguma izpildes termiņš:

1.6.1. 1.lote – 60 (sešdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;

1.6.2. 2.lote – 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;

1.6.3. 3.lote - 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;

1.6.4. 4.lote - 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

1.7. Līguma izpildes vieta:

1.7.1. 1.lote: LU ēkā, Zeļļu ielā 8, Rīgā;

1.7.2. 2. lote: LU ēkā, Zeļļu ielā 8, Rīgā;

1.7.3. 3.lote: LU ēkā, Kalpaka bulvārī 4, Rīgā;

1.7.4. 4.lote: LU ēkā, Lomonosova ielā 1, Rīgā.

1.8. Paredzamā līgumcena visām lotēm kopā (no 1. līdz 4.lotei): EUR (bez PVN) 36000,00.

1.9. Piedāvājuma izvēles kritērijs (no 1. līdz 4.lotei): viszemākā cena.

1.10. Šī iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk-Konkurss), kuru reglamentē Publisko iepirkumu likums (turpmāk- PIL).

1.11. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Antra Krūtmane, LU LD Juridiskās nodaļas juriste, tālr.Nr. + 371 67034359, faksa Nr. + 371 67225039, e-pasta adrese: antra.krutmane@lu.lv

# II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu, jāievēro šī Konkursa nolikumā (turpmāk – Nolikums), ietvertās prasības un piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums) noformējumā jāietver:

    - titullapa, kas satur pretendenta (turpmāk – Pretendents) nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru un šī Konkursa nosaukumu;

2.1.2. Piedāvājuma satura rādītājs;

2.1.3. Pretendenta atlases dokumenti (skatīt šī Nolikuma V nodaļu);

2.1.4. Pieteikums dalībai Konkursā, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma veidlapas paraugam;

2.1.5. tehniskais un finanšu piedāvājums, kas aizpildīts atbilstoši šī Nolikuma 2. un 3.pielikuma veidlapas paraugam.

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Valsts valodas likumā, Dokumentu juridiskā spēka likumā, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām.

2.3. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

2.4. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss Piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

2.5. Piedāvājuma oriģināls jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, Piedāvājumam jāpievieno arī dokuments (kopija), kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru Pretendenta vārdā izsniegt (kopija).

2.6. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, pieteikuma vēstules oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.7. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas (ar norādi “Kopija”) papīra formātā.

2.8. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.

2.9. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu LU Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30, līdz 2015.gada 9.jūnijam plkst.11:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc šajā punktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.9.1. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586;

2) atzīme: „Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/15_ERAF);

3) Pretendenta nosaukums un adrese/ fiziskai personai  - vārds, uzvārds, adrese;

4) atzīme “Neatvērt līdz 2015.gada 9.jūnijam plkst.11:00!”

2.9.2. Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

2.10. Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) saskaņā ar Nolikuma 2.8.punktā noteikto pieņem izskatīšanai tikai tos Piedāvājumus, kas noformēti tā, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā noteiktajam, Komisija Piedāvājumu atdod atpakaļ tā iesniedzējam un Pretendenta Piedāvājumu nereģistrē.

2.11. Piedāvājumu atvēršana notiks 240. telpā, 2. stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, un sāksies 2015.gada 9.jūnijā plkst.11:00. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

2.12. Pieeja iepirkuma dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa:

2.12.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot no iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2.12.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz Piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.12.3. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

2.12.4. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot Komisijai adresētu vēstuli pa pastu: LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa., Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Nosūtot vēstuli pa faksu vai elektroniski, tā jānosūta apstiprināšanai pa pastu (ja elektroniskajam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts, apstiprināšana pa pastu nav nepieciešama): LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa., Rīga, LV-1586. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

2.12.5. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

2.13. Piedāvājumu var iesniegt par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

2.14. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu Piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta. Ja Pretendents iesniedz vairākus Piedāvājumus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem.

# III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets: 1., 2., 3. un 4.lotē: mēbeļu iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām.

3.2. Iepirkuma priekšmets dalīts 4 (četrās) lotēs:

3.2.1. 1.lote - „Mēbeļu iegāde un uzstādīšana LU Fizikas un matemātikas fakultātes vajadzībām”; Papildu CPV kods: 44411000-4 (Santehnika));

3.2.2. 2.lote – „Krēslu iegāde un uzstādīšana LU Fizikas un matemātikas fakultātes vajadzībām”;

3.2.3.3.lote–„Mēbeļu iegāde un uzstādīšana LU Sociālo zinātņu fakultātes vajadzībām Kalpaka bulvārī 4, Rīgā”;

3.2.4.4.lote–„Mēbeļu iegāde un uzstādīšana LU Sociālo zinātņu fakultātes vajadzībām Lomonosova ielā 1, Rīgā”.

3.3. Paredzamā līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš:

3.3.1. 1.lote – 60 (sešdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;

3.3.2. 2.lote – 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;

3.3.3. 3.lote - 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas;

3.3.4. 4.lote - 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

3.4. Paredzamais iepirkuma apjoms (no 1. līdz 4.lotei): saskaņā ar šī Konkursa Nolikuma 2.pielikumu.

3.5. Preces tehniskā specifikācija norādīta šī Nolikuma 2.pielikumā.

iv Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

4.1. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmajā daļā 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktos noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem):

    - Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

      - personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

    - ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai Pretendents tiek likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.¹ panta noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma  4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. un 4.1.6.apakšpunktos minētie nosacījumi (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi);

    - uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma  4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. un 4.1.6.apakšpunktos minētie nosacījumi (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi).

4.2. Ja Pretendenta vai Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.apakšpunktā minētās personas (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētās personas) maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Komisija, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par šī Nolikuma 4.1.4.punkta nepiemērošanu (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmās daļas 4.punkta nepiemērošana).

4.3. Komisija neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

4.3.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem (atbilstoši Nolikuma 4.1.1.punkts  un 4.1.2.punkta 4.1.2.1.apakšpunkts), līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

4.3.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.¹ panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem (atbilstoši Nolikuma 4.1.2.punkta 4.1.2.2.apakšpunkts un 4.1.3.punkts) minētajiem pārkāpumiem, līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

4.4. Komisija pārbaudi par Nolikuma 4.1.punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

4.5. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.¹ panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, Komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

2) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

3) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

4.6. Atkarībā no atbilstoši PIL 39.¹ panta septītās daļas 3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem Komisija:

1) neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem Pretendentam, kā arī PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai (atbilstoši Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.apakšpunktā minētās personas) nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē Pretendentu par to, ka tam vai PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai (atbilstoši Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.apakšpunktā minētās personas) konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai (atbilstoši Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.apakšpunktā minētās personas) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Komisija Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

4.7. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar PIL 39.¹ panta pirmo daļu, Komisija, izņemot PIL 39.¹ panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai Komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

4.8. PIL 39.¹ panta desmito daļu (Nolikuma 4.7.punktu) nepiemēro tām PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajām personām (atbilstoši Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.apakšpunktā minētās personas), kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas Pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar PIL 39.¹ panta septīto daļu (Nolikuma 4.5.punkts).

4.9. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša Pretendenta vai citas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

4.10. Komisija, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīga pārbaudi saskaņā ar PIL 39.¹ panta septīto daļu par PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Konkursā veikt attiecībā uz visiem Pretendentiem, kas iesnieguši Piedāvājumu.

4.11. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

V Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

5.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām:

5.1.1. Uz Pretendentu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktos noteiktie izslēgšanas gadījumi;

5.1.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz);

5.1.3. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības.

5.1.4. Pretendentam jānodrošina Preces piegāde un uzstādīšana ņemot vērā Nolikuma 2.pielikumā norādīto Preces apjomu katrā lotē (skatīt Nolikuma 2.pielikumu).

5.2. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendentu kvalifikācijas dokumenti:

5.2.1. Pieteikums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikuma veidlapu;

5.2.2. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma veidlapai 2.2.3.apakšpunktā Pretendents norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu). Faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

5.2.3. Dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments (kopija), kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja paraksta (pārstāvības) tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendenta pārstāvis Pieteikumā ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

5.2.4. Pretendenta aizpildītus Nolikuma 1., 2., un 3.pielikumu atbilstoši Nolikuma veidlapu paraugiem.

5.3. Ja Piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

5.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 5.2.2. – 5.2.3.punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā, parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai Pretendenta apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums.

5.5. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

5.5.1. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad norāda personas reģistrācijas numuru, datumu, kā arī kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu; informāciju par Latvijas Republikā reģistrēto personu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

5.5.2. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

## VI Piedāvājumu vērtēšana

6.1. Komisija veic iesniegto Piedāvājumu pārbaudi slēgtā sēdē un pārbauda Piedāvājumu atbilstību Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas Piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – viszemākā cena lotē.

6.2. Piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic 5 (piecos) posmos:

6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: Komisija izvērtē, vai Piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma II nodaļas prasībām. Pretendenti, kuru Piedāvājumi nav noformēti atbilstoši Nolikuma II nodaļas prasībām, no tālākās dalības Konkursā tiek izslēgti, ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājuma neatbilstība Nolikuma II nodaļas prasībām ir būtiska.

6.2.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:

6.2.2.1. Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, kuras laikā Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikuma V nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

6.2.2.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un Piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

1) Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 5.1.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

2) Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;

3) ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma 5.2.punkta apakšpunktos minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

6.2.2.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no personām, kura iekļauta apvienībā, atbilst kāds no 6.2.2.2. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

6.2.2.4. Ja Pretendents kvalifikācijai piesaista personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no šīm personām atbilst kāds no Nolikuma 6.2.2.2.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

6.2.2.5. Pretendenta Piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudei.

6.2.2.6. Ja tikai viens Pretendents atbilst visām Konkursa Nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, Pasūtītājs sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Pasūtītājs nevar pamatot, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tas pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

6.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:

6.3.1. Komisija izvērtē Pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām prasībām un iesniegtajiem dokumentiem.

6.3.2. Pretendenti, kuru Piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām, no tālākās dalības Konkursā tiks izslēgti.

6.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšana:

6.4.1. Komisija izvērtē Pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai.

6.4.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

6.5. Piedāvājuma vērtēšana saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – viszemākā cena:

6.5.1. Komisija Pretendentu iesniegtos Piedāvājumus Konkursā vērtē ņemot vērā šādu kritēriju – viszemākā cena lotē.

6.5.2. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Komisija, lai pārliecinātos par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ka uz viņu neattiecas Nolikuma IV daļā norādītie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, veic pārbaudi par Pretendentu atbilstoši PIL 39.¹ panta septītajā un desmitajā daļā noteiktajā kārtībā.

# VII IepirkumU komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Komisijas darbu un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētaja pienākumus pilda Komisijas priekšsēdētāja nozīmēts Komisijas loceklis.

7.2. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar Konkursa Nolikumu.

7.3. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem Komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem Komisijas dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

7.4. Komisijas tiesības un pienākumi:

7.4.1. izskatīt Piedāvājumus, ko iesnieguši Pretendenti, kuri atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem;

7.4.2. pieņemt lēmumu par Pretendenta Piedāvājuma neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

7.4.3. izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju;

7.4.4. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendenta Piedāvājums neatbilst Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām;

7.4.5. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu;

7.4.6. ja Piedāvājums konkrētam piegādes līgumam ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī Piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem Piedāvājuma nosacījumiem;

7.4.7. ja Komisija konstatē, ka atbilstoši PIL 39.1, 40., 41., 42., 43. un 44.panta noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai;

7.4.8. ja Komisija saskaņā ar Nolikuma 7.4.7.punktā noteikto (PIL 45.panta pirmo daļu) ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija;

7.4.9. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto preču paraugi, ja tie nepieciešami preču atbilstības novērtēšanai un Pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar pasūtītājam pierādīt Preču atbilstību. Pasūtītājs nepieprasa iesniegt tādu Preču paraugus, kuras pielāgojamas vai izgatavojamas līguma izpildes laikā atbilstoši tā prasībām, ja šādi paraugi piegādātājam nav pieejami pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, kā arī Preču paraugus, kuru iesniegšana piegādātājam rada nesamērīgus izdevumus;

7.4.10. pieaicināt ekspertus Piedāvājuma atbilstības pārbaudē un Piedāvājuma vērtēšanā;

7.4.11. pieņemt lēmumu par Konkursa rezultātiem;

7.4.12. veikt citas darbības saskaņā ar Konkursa Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.

# VIII Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības un pienākumi:

8.1.1. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šī Nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina Pretendenta piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.

8.1.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un Komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai Pretendenta Piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.

8.1.3. Pretendentam ir pienākums no Pasūtītāja saņemtos Konkursa materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai Konkursa Piedāvājuma izstrādei.

8.1.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja darbību attiecībā uz Konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs vai Komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši Pretendenta likumīgās tiesības un intereses.

8.1.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt par Piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu, tik cik atļauj normatīvo aktu prasības.

# IX IEPIRKUMA LĪGUMa nosacījumi

9.1. Līguma projekts ir pievienots Nolikumam kā 4.pielikums. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents piekrīt visiem Nolikuma un Līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

9.2. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju.

9.3. Komisija pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu.

9.4. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem paziņo visiem Pretendentiem rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu, izbeigt vai pārtraukt Konkursu.

9.5. Līgumu starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju noslēdz atbilstoši PIL 67.pantā noteiktajai kārtībai.

9.6. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu lotē, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu lotē, bet tas atsakās Līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

9.7. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu lotē, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

1.pielikums

Pieteikums

LU atklāta konkursa

„Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes

„Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta

„Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas

tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide

(ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta

„Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un

sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”

nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/15_ERAF)

PIETEIKUMS

Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidlapā.

Atklāts konkurss: „Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/15_ERAF)

Kam: Latvijas Universitātei

Saskaņā ar Konkursa Nolikumu, parakstot šo Pieteikumu un iesniedzot Piedāvājumu apstiprinām, ka pilnībā piekrītam Konkursa noteikumiem un pievienotā Līguma projekta noteikumiem. Piedāvājam veikt Preces piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Nolikuma prasībām.

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā: ________________________.

  - katras personas atbildības apjoms:	 _____________________________________.

- Informācija par Pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:

2.1. Pretendenta nosaukums: 	_________________________________

2.2. Reģistrēts:

2.2.1. reģistrācijas datums                                     _________________________

2.2.2. reģistrācijas Nr.	_________________________________

2.2.3.iestāde (reģistrācijas)	_________________________________

2.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.	_________________________________

2.4. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti): 	_________________________________

2.5. Biroja adrese (norādīt arī valsti):	_________________________________

2.6. Kontaktpersona:	_________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

2.7. Telefona Nr.:	_________________________________

2.8. Fakss:	_________________________________

2.9. E-pasta adrese:	_________________________________

2.10. Banka:	_________________________________

2.11. Kods:	_________________________________

2.12. Konts:	_________________________________

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts: _____________________	           Vārds, uzvārds: __________________

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2015.gada ___. __________________

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes

„Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta

„Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas

tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide

(ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta

„Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un

sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”

nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/15_ERAF)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.lote - „Mēbeļu iegāde un uzstādīšana LU Fizikas un matemātikas fakultātes vajadzībām”

Pirkuma mērķis: Zinātnisko darbinieku darba vietas  izveide

| N.p.k. | Prece | Pasūtītāja prasības* | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS** (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skapju sistēma I, t. sk. | Skapju sistēmas sastāvdaļas (p. 1.1.-1.2.) pēc montāžas veido vienotu mēbeles vienību ar augstumu: 1920mm ±50mm. Izmantotie apdares materiāli: Augstas nodilumizturības Laminētas kokskaidu plātnes (turpmāk – LKSP) (Egger lamināts vai ekvivalents pēc izturības rādītājiem) Korpuss: skapja augšējā un apakšējā virsma, izgatavota no vismaz 25mm biezas LKSP un no priekšpuses apstrādāta ar vismaz 2 mm termoplastikas maliņu (ABS). Skapju sāni izgatavoti no vismaz 18mm biezas LKSP. Aizmugurējām sienām izmantota vismaz 8mm bieza LKSP ar vienādu dekoru no abām pusēm. Aprīkoti ar regulējamām kājām. Plaukti: plaukti izgatavoti no vismaz 25mm biezas LKSP un no priekšpuses apstrādāti ar vismaz 2 mm termoplastikas maliņu (ABS). Svara izturība vismaz 80 kg vienmērīgi izlīdzināta svara. Iespējams mainīt plauktu augstumu. Plaukts nodrošināts pret netīšu izkrišanu no stiprinājumiem. Durvis: izgatavotas no vismaz 18mm biezas LKSP, apstrādātas ar vismaz 2 mm termoplastikas maliņu (ABS). Izmantotā furnitūra: Durvju rokturi: metāla un niķelēti vai hromēti, precīzi modelis jāsaskaņo ar pasūtītāju. Stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai. Eņģes ar bremzēšanas mehānismu (BlumClip top vai ekvivalentas). Jāatbilst šādu standartu prasībām: LVS EN 14073-2:2004 Biroja mēbeles - Mēbeles dokumentu glabāšanai - 2.daļa: Drošības prasības vai ekvivalentu. LVS EN 14073-3:2004 Biroja mēbeles - Mēbeles dokumentu glabāšanai - 3.daļa: Konstrukciju stabilitātes un stiprības noteikšanas metodes vai ekvivalentu. Mēbeles krāsa: toni saskaņot ar pasūtītāju. | 1 sistēma | Ražotājs:_____________ Modelis: ____________ Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Atklāts sienas skapis ar 5 plauktiem | Atklāts sienas skapis ar 5 plauktiem, kas paredzēts dažādu mapju glabāšanai. Skapja izmēri: Skapja platums: 800mm ±20mm. Skapja dziļums (saskaņots ar p.1.2.):400mm ±20mm. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Garderobes skapis | Divdurvju drēbju skapis. Durvis veramas, abas pilna garuma. Augšā ietilpīgs plaukts t.s. cepuru plaukts, Apakšējā daļa sadalīta vertikāli, vienā pusē izvelkams drēbju pakaramo stienis, otrā pusē 4 plaukti Skapis aprīkots ar regulējamiem grīdas stiprinājumiem. Skapja izmēri: Skapja garums: 800mm ±20mm. Skapja dziļums (saskaņots ar p. 1.1): 400mm ±20mm. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
| 1.3. | Garantija visām sistēmā ietilpstošajām vienībām*** | Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. |  | Garantija: _________mēneši |
|  | Biroja galdu sistēma I, t. sk., | Izmantotie materiāli: Galda virsma izgatavota no abpusēji laminētas vismaz 25 mm biezas LKSP (Egger lamināts vai ekvivalents) pa perimetru apstrādāta ar ABS 2 mm biezu aizsargmaliņu. Galda starpsiena izgatavota no abpusēji laminētas vismaz 25 mm biezas LKSP (Egger lamināts vai ekvivalents). Izmantotā furnitūra: Vadu horizontālais kanāls – zem galda, dekoratīvs plastikāta ietvars, kas nodrošina nepamanāmu vadu izvadīšanu no kabeļu kanāla līdz grīdai, ir pietiekami plats, lai tajā ievietotu arī elektrības rozešu sadalītājus un pagarinātāju. Galda kājas – metāla „C” veida kājas, kas savienotas ar teleskopisku kabeļu kanālu. Kājās iekšā atrodas slēptais kabeļu kanāls, kas savienojas ar horizontālo teleskopisko kanālu zem galda virsmas. Ar iespēju pieregulēt ±15 mm. Stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS EN 527-2:2003 Biroja mēbeles - Galdi - 2.daļa: Mehāniskās drošības prasības vai ekvivalentu. Mēbeles krāsa: toni jāsaskaņo ar pasūtītāju. Galda kājas: precīzu toni jāsaskaņo ar Pasūtītāju. | 1 sistēma | Ražotājs_____________ Modelis _____________ Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Stūra galds | Stūra galds birojam ar izturīga lamināta virsmu. Galda virsmā iestrādāti kabeļu izvades kanāli. Stabils tēraudu kāju rāmis, „C” veida, kas savā starpā savienotas ar teleskopisku kabeļu kanālu (tālākajā no lietotāja galda daļā), nodrošinot papildus stabilitāti. Galdiem ar garumu 2000±25mm paredzēt starpsienu, kura savienos galdus ar no lietotāja tālākām virsmām un abus stiprinās ar skavām. Galda (labā puse)/starpsienas izmēri : Garums:2000mm ±25mm. Platums: 1600mm ±25mm Augstums:755mm±20mm. Dziļums: 800mm ±20mm. Starpsienas garums: 1950mm ±25mm. Starpsienas augstums: 400 ±20mm. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Taisns galds | Galds birojam ar izturīga lamināta virsmu. Galda virsmā iestrādāti kabeļu izvades kanāli. Stabils tēraudu kāju rāmis, „C” veida, kas savā starpā savienotas ar teleskopisku kabeļu kanālu (tālākajā no lietotāja galda daļā), nodrošinot papildus stabilitāti. Galda kājās ir slēptais kabeļu kanāls elektrības, telefona un interneta kabeļu ievilkšanai no pie grīdas līmeņa esošām rozetēm līdz galda apakšējai virsmai. Galda izmēri : Garums:2000mm ±25mm. Augstums:755mm±20mm. Dziļums: 800mm ±20mm. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Papildus galds | Papildus galds paredzēts, lai paplašinātu darba virsmu un atvieglotu komunikāciju darbā ar apmeklētājiem Papildus galds tiek savietots ar p. 2.1. un p. 2.2. minētajiem galdiem. Tam nav nepieciešama atbalsta kāja, jo tiek piestiprināts pie pārējiem galdiem ar speciālu kronšteinu. Tādējādi netraucējot apmeklētāju sēdēšanai Galda izmēri: Garums:1600mm ±25mm. Augstums:755mm±20mm. Dziļums:600mm ±20mm. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Galda atvilktņu skapis | Atvilktņu skapis ar 4 atvilktnēm, novietošanai zem darba galdu sistēmas. Aprīkots ar ritenīšiem. Skapis aprīkots ar centrālo atslēgu. Komplektā vismaz 2 atslēgas. Skapja izmēri: Platums: 400mm ±20mm. Augstums: 600mm±50mm. Dziļums: 600mm ±20mm. Izmantotie materiāli: Skapja augšējā un apakšējā virsma un izgatavoti no LKSP (Egger lamināts vai ekvivalents), kuru biezums vismaz 25mmun no priekšpuses apstrādātas ar vismaz 2 mm ABS apmalēm. Skapju sāni izgatavoti vismaz no 18 mm biezas LKSP. Aizmugurējām sienām izmantota vismaz 8 mm bieza LKSP (Egger lamināts vai ekvivalents)ar vienādu dekoru no abām pusēm. Izmantotā furnitūra: Rokturi: metāla un niķelēti vai hromēti, precīzi modelis jāsaskaņo ar pasūtītāju. Skapja ritenīši ar gumijas pārklājumu, ar bremzes mehānismu un paredzēti cietām virsmām. Mēbeļu furnitūra: Atvilktnes vadotnes - lodīšu vadotnes ar pilnu atvilktnes atvērumu. Atvilktņu skapī ir iestrādātas izbīdāmas ar atvilktņu sistēmas „Metabox” vai ekvivalentu palīdzību atvilktnes, klusi aizveramas. Ar slodzi līdz 30 kg. Stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai. Mēbeles krāsa: toni saskaņot ar pasūtītāju. Jāatbilst šādām standartu prasībām: LVS EN 14073-2:2004 Biroja mēbeles - Mēbeles dokumentu glabāšanai - 2.daļa: Drošības prasības vai ekvivalentu. LVS EN 14073-3:2004 Biroja mēbeles - Mēbeles dokumentu glabāšanai - 3.daļa: Konstrukciju stabilitātes un stiprības noteikšanas metodes vai ekvivalentu. | 2 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Galda datoru novietošanas plaukts | Datora sistēmas bloka (procesora) turētājs – skrūvējams zem galda, metāla, ar regulējamu platumu. | 2 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
| 2.6. | Garantija visām sistēmā ietilpstošajām vienībām*** | Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. |  | Garantija: _________ mēneši |
|  | Biroja galdu sistēma II, t.sk. | Izmantotie materiāli: Galda virsma izgatavota no abpusēji laminētas vismaz 25 mm biezas LKSP (Egger lamināts vai ekvivalents) un pa perimetru apstrādāta ar ABS 2 mm biezu aizsargmaliņu. Izmantotā furnitūra: Vadu horizontālais kanāls – zem galda, dekoratīvs plastikāta ietvars, kas nodrošina nepamanāmu vadu izvadīšanu no kabeļu kanāla līdz grīdai, ir pietiekami plats, lai tajā ievietotu arī elektrības rozešu sadalītājus un pagarinātāju. Galda kājas – metāla „C” veida kājas, kas savienotas ar teleskopisku kabeļu kanālu. Kājās iekšā atrodas slēptais kabeļu kanāls, kas savienojas ar horizontālo teleskopisko kanālu zem galda virsmas. Ar iespēju pieregulēt ±15 mm. Stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS EN 527-2:2003 Biroja mēbeles - Galdi - 2.daļa: Mehāniskās drošības prasības vai ekvivalentu. Mēbeles krāsa: toni jāsaskaņo ar pasūtītāju. Galda kājas: precīzu toni jāsaskaņo ar Pasūtītāju. | 1 sistēma | Ražotājs_____________ Modelis _____________ Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Stūra galds | Stūra galds ar izturīga lamināta virsmu. Galda virsmā iestrādāti kabeļu izvades kanāli. Stabils tēraudu kāju rāmis, „C” veida, kas savā starpā savienotas ar teleskopisku kabeļu kanālu (tālākajā no lietotāja galda daļā), nodrošinot papildus stabilitāti. Galda (kreisā puse): Garums:1800mm ±25mm. Platums: 1200mm ±25mm Augstums:755mm±20mm. Dziļums: 800mm ±20mm. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Papildus galds | Papildus galds paredzēts, lai paplašinātu darba virsmu un atvieglotu komunikāciju darbā ar apmeklētājiem. Tas tiek savietots ar p. 3.1. minēto galdu. Galda forma ¾ no apļa. Galdam viena cilindra veida kāja. Galda izmēri: Garums:1200mm ±25mm. Augstums:755mm±20mm. Dziļums:1200mm ±20mm. Izmantotā furnitūra: Galdam viena tērauda cilindrveida kāja. Diametrs 60 mm±2 mm. Galda kāja, precīzu toni jāsaskaņo ar Pasūtītāju. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Galda atvilktņu skapis | Atvilktņu skapis ar 4 atvilktnēm, novietošanai blakus stūra galdam. Aprīkots ar ritenīšiem. Skapis aprīkots ar centrālo atslēgu. Komplektā vismaz 2 atslēgas. Savietots ar p. 3.1. minēto stūra galdu. Apakšējā atvilktne paredzēta iekarināmām mapēm. Skapja izmēri: Platums: 400mm ±20mm. Augstums: 755mm±20mm. Dziļums: 800mm ±20mm. Izmantotie materiāli: Skapja augšējā un apakšējā virsma izgatavoti no LKSP (Egger lamināts vai ekvivalents), kuru biezums vismaz 25mm un no priekšpuses apstrādātas ar vismaz 2 mm ABS apmalēm. Skapju sāni izgatavoti vismaz no 18 mm biezas LKSP. Aizmugurējām sienām izmantota vismaz 8 mm LKSP (Egger lamināts vai ekvivalents) ar vienādu dekoru no abām pusēm. Izmantotā furnitūra: Rokturi: metāla un niķelēti vai hromēti, precīzi modelis jāsaskaņo ar pasūtītāju. Skapja ritenīši ar gumijas pārklājumu, ar bremzes mehānismu un paredzēti cietām virsmām. Mēbeļu furnitūra: Atvilktnes vadotnes - lodīšu vadotnes ar pilnu atvilktnes atvērumu piem., Metabox vai ekvivalents, ar klusu un vieglu slīdēšanu. Stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai. Mēbeles krāsa: toni saskaņot ar pasūtītāju. Jāatbilst šādām standartu prasībām: LVS EN 14073-2:2004 Biroja mēbeles - Mēbeles dokumentu glabāšanai - 2.daļa: Drošības prasības vai ekvivalentu. LVS EN 14073-3:2004 Biroja mēbeles - Mēbeles dokumentu glabāšanai - 3.daļa: Konstrukciju stabilitātes un stiprības noteikšanas metodes vai ekvivalentu. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Galda datoru novietošanas plaukts | Datora sistēmas bloka (procesora) turētājs – skrūvējams zem galda, metāla, ar regulējamu platumu. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
| 3.5. | Garantija visām sistēmā ietilpstošajām vienībām*** | Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. |  | Garantija:___________ mēneši |
|  | Skapju sistēma II, t. sk. | Izmantotie materiāli: Augstas nodilumizturības LKSP (Egger lamināts vai ekvivalents pēc izturības rādītājiem). Korpuss: biroja skapju augšējā un apakšējā virsma izgatavota no vismaz 25mm biezas LKSP un no priekšpuses apstrādāta ar vismaz 2 mm termoplastikas maliņu (ABS). Skapju sāni izgatavoti no vismaz 18mm biezas LKSP. Aizmugurējām sienām izmantota vismaz 8mm bieza LKSP ar vienādu dekoru no abām pusēm. Aprīkoti ar regulējamām kājām. Plaukti: plaukti izgatavoti no vismaz 25mm biezas LKSP un no priekšpuses apstrādāti ar vismaz 2 mm termoplastikas maliņu (ABS). Svara izturība vismaz 80 kg vienmērīgi izlīdzināta svara. Iespējams mainīt plauktu augstumu. Plaukts nodrošināts pret netīšu izkrišanu no stiprinājumiem. Durvis: izgatavotas no vismaz 18mm biezas LKSP, apstrādātas ar vismaz 2 mm termoplastikas maliņu (ABS). Izmantotā furnitūra: Durvju rokturi: metāla un niķelēti vai hromēti, precīzi modelis jāsaskaņo ar pasūtītāju. Stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai. Eņģes ar bremzēšanas mehānismu (BlumClip top vai ekvivalentas). Izmantoto apdares materiālu krāsa: Skapju krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju. Jāatbilst šādu standartu prasībām: LVS EN 14073-2:2004 Biroja mēbeles - Mēbeles dokumentu glabāšanai - 2.daļa: Drošības prasības vai ekvivalentu. LVS EN 14073-3:2004 Biroja mēbeles - Mēbeles dokumentu glabāšanai - 3.daļa: Konstrukciju stabilitātes un stiprības noteikšanas metodes vai ekvivalentu. | 1 sistēma | Ražotājs_____________ Modelis _____________ Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Garderobes skapis | Divdurvju drēbju skapis. Durvis veramas abas pilna garuma. Augšā ietilpīgs plaukts t.s. cepuru plaukts, apakšējā daļa sadalīta vertikāli, vienā pusē izvelkams drēbju pakaramo stienis, otrā pusē vismaz 4 plaukti. Skapis aprīkots ar regulējamiem grīdas stiprinājumiem Skapja izmēri: Skapja garums: 800mm ±20mm. Skapja augstums(saskaņots ar p. 4.2.): 1920mm±20mm Skapja dziļums (saskaņots ar p. 4.2.): 400mm ±20mm. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Dokumentu skapis | Dokumentu skapis, kas paredzēts dažādu mapju glabāšanai. Skapja augšdaļā divi ievietojami plaukti, apakšdaļā divas veramas durvis. Skapis aprīkots ar regulējamiem grīdas stiprinājumiem. Skapja izmēri: Skapja garums: 800mm ±20mm. Skapja dziļums (saskaņots ar p.4.1): 400mm ±20mm. Skapja augstums(saskaņots ar p.4.1): 1920mm±20mm. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Skapis ar izlietni | Skapis ar divām veramām durvīm, kura virsmā ir iestrādāta akmens masas izlietne ar maisītāju. Izlietnes izmēri: maksimāli iespējamie kādus var iestrādāt skapja virsmā. Skapja iekšpusē paredzēti 2 plauktu nodalījumi (viens plaukts). Skapis aprīkots ar regulējamiem grīdas stiprinājumiem Skapja izmēri (jāprecizē uz vietas, ņemot vērā faktisko ūdens un kanalizācijas izvadu izvietojumu): Garums: 600 ±50mm. Skapja dziļums: 600 ±50mm. Skapja augstums: 800 ±40mm. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Skapis ar stikla durvīm | Plaukts ar nodalījumiem, kas paredzēts dažādu dokumentu glabāšanai. Plaukta divi apakšējie nodalījumi savietoti ar 2 veramām stikla durvīm. Skapis aprīkots ar regulējamiem grīdas stiprinājumiem. Plaukta izmēri: Plaukta garums: 800mm ±20mm. Plaukta dziļums (saskaņots ar p.4.1un p.4.2.): 400mm ±20mm. Plaukta augstums: 1150mm±50mm. Durvis: izgatavotas no caurspīdīga stikla, vismaz 5mm biezumā. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
| 4.5. | Garantija visām sistēmā ietilpstošajām vienībām*** | Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. |  | Garantija: _______ mēneši |
|  | Skapju sistēma III, t. sk. | Izmantotie materiāli: Augstas nodilumizturības LKSP (Egger lamināts vai ekvivalents pēc izturības rādītājiem) Korpuss: biroja skapju augšējā un apakšējā virsma izgatavota no vismaz 25mm biezas LKSP un no priekšpuses apstrādāta ar vismaz 2 mm termoplastikas maliņu (ABS). Skapju sāni izgatavoti no vismaz 18mm biezas LKSP. Aizmugurējām sienām izmantota vismaz 8mm bieza LKSP ar vienādu dekoru no abām pusēm. Aprīkots ar regulējamām kājām Plaukti: plaukti izgatavoti no vismaz 25mm biezas LKSP un no priekšpuses apstrādāti ar vismaz 2 mm termoplastikas maliņu (ABS). Svara izturība vismaz 80 kg vienmērīgi izlīdzināta svara. Iespējams mainīt plauktu augstumu. Plaukts nodrošināts pret netīšu izkrišanu no stiprinājumiem. Stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai. Skapja žalūzijas izgatavotas no plastikāta. Izmantotā furnitūra: Durvju rokturi: metāla un niķelēti vai hromēti, precīzi modelis jāsaskaņo ar pasūtītāju. Eņģes ar bremzēšanas mehānismu (BlumClip top vai ekvivalentas). Izmantotie apdares materiāli: Skapja un žalūziju durvju krāsa –toni saskaņot ar pasūtītāju. Jāatbilst šāda standarta prasībām: LVS EN 14073-2:2004 Biroja mēbeles - Mēbeles dokumentu glabāšanai - 2.daļa: Drošības prasības vai ekvivalentu. | 1 sistēma | Ražotājs_____________ Modelis _____________ Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Skapis ar žalūzijas aizvaru | Slēdzams dokumentu skapis ar žalūziju durvīm, kas telpā neaizņem papildus vietu durvju atvēršanai. Četras regulējamas skapja kājas. Skapis slēdzams (komplektā vismaz 2 atslēgas). Aprīkots ar vienu plauktu. Skapji ar uz labo pusi aizbīdāmām žalūziju durvīm. Skapis aprīkots ar regulējamiem grīdas stiprinājumiem Skapja izmēri: Skapja garums: 800mm ±50mm. Skapja dziļums: 400mm ±20mm. Skapja augstums: 855mm ±20mm. | 9 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Stūra skapis ar žalūziju | Skapis ar slēdzamām žalūzijas durvīm (saskaņots ar p. 5.1. norādīto skapja augstumu), paredzēts izvietošanai telpas stūrī. Skapja virsmā iestrādāta akmens masas izlietne ar maisītāju. Izlietnes izmēri: ne mazāki 500mm x 500mm. Skapis ar uz labo pusi aizbīdāmām žalūziju durvīm. Aprīkots ar vienu plauktu. Skapis aprīkots ar regulējamiem grīdas stiprinājumiem. Skapja izmēri (jāprecizē uz vietas, ņemot vērā faktisko ūdens un kanalizācijas izvadu izvietojumu): Garums: 800 ±50mm. Skapja dziļums: 600 ±50mm. Skapja augstums: 855 ±20mm. Skapja galda virsma –no vismaz 25 mm biezas mitruma izturīgas LKSP, tajā ir jāiegriež akmens masas izlietne. Skapja galda virsmai jāatbilst standartam LVS EN 12721:2009 Mēbeles. Virsmas noturības novērtējums pret paaugstināta mitruma termisku iedarbību prasībām vai ekvivalentam. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Garderobes skapis | Divdurvju drēbju skapis. Durvis veramas, abas pilna garuma. Augšā ietilpīgs plaukts t.s. cepuru plaukts, viens izvelkams drēbju pakaramo stienis. Skapja iekšpusē pie durvīm atrodas spogulis. Skapis aprīkots ar regulējamiem grīdas stiprinājumiem. Skapja izmēri: Skapja garums: 800mm ±20mm. Skapja augstums: 1920mm±20mm Skapja dziļums: 400mm ±20mm. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Atvērts trijstūrveida skapis | Atvērts trīsstūrveida skapis, kas paredzēts biroja telpā dažādu sīku priekšmetu novietošanai. Skapim četras plauktu ailes. Skapis aprīkots ar regulējamiem grīdas stiprinājumiem. Skapja izmēri: Garums/dziļums: 400mm ±20mm. Augstums (saskaņots ar p.5.3.): 1920mm±20mm | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
| 5.5. | Garantija visām sistēmā ietilpstošajām vienībām*** | Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. |  | Garantija:_______ mēneši |
|  | Biroja galdu sistēma III, t. sk. | Izmantotie materiāli: Galda virsma izgatavota no abpusējas laminētas LKSP, vismaz 25 mm biezas (Egger lamināts vai ekvivalents) un pa perimetru apstrādāta ar ABS 2 mm biezu aizsargmaliņu. Izmantotā furnitūra: Vadu horizontālais kanāls – zem galda, dekoratīvs plastikāta ietvars, kas nodrošina nepamanāmu vadu izvadīšanu no kabeļu kanāla līdz grīdai, ir pietiekami plats, lai tajā ievietotu arī elektrības rozešu sadalītājus un pagarinātāju. Galda kājas – metāla „C” veida kājas, kas savienotas ar teleskopisku kabeļu kanālu. Kājās iekšā atrodas slēptais kabeļu kanāls, kas savienojas ar horizontālo teleskopisko kanālu zem galda virsmas. Stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS EN 527-2:2003 Biroja mēbeles - Galdi - 2.daļa: Mehāniskās drošības prasības vai ekvivalentu. Izmantotie apdares materiāli: Mēbeles krāsa: toni jāsaskaņo ar pasūtītāju. Galda kājas: precīzu toni jāsaskaņo ar Pasūtītāju. | 1 sistēma | Ražotājs_____________ Modelis _____________ Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Galds ar liektu darba vietas profilu | Galds ar izliektu un izturīgu lamināta virsmu. Galda virsmā iestrādāti kabeļu izvades kanāli. Stabils tēraudu kāju rāmis, „C” veida, kas savā starpā savienotas ar teleskopisku kabeļu kanālu (tālākajā no lietotāja galda daļā), nodrošinot papildus stabilitāti. Galdiem ar garumu 1600±25mm paredzēt starpsienu, kura savienos galdus ar no lietotāja tālākām virsmām un abus stiprinās ar skavām. Viena galda kreisās puses un otra galda labās puses izmēri: Garums:1600mm ±25mm. Platums: 900mm ±25mm Augstums:755mm±20mm. Dziļums: 800mm ±20mm. Starpsienas garums: 1550mm ±25mm. Starpsienas augstums: 400 ±20mm. Starpsiena: Galda starpsiena izgatavota no abpusēji laminētas vismaz 25 mm biezas LKSP (Egger lamināts vai ekvivalents). | 2 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Papildu galds ar slēgtu skapja daļu | Papildus galds paredzēts, lai paplašinātu darba virsmu un atvieglotu komunikāciju darbā ar apmeklētājiem. Papildus galds tiek savietots ar p. 6.1. minētajiem galdiem ar vienādu augstumu. Galda priekšpusē no grīdas līdz galda virsmai, paredzēt žalūzijas aizdari (galda žalūzija saskaņota ar skapju žalūzijām) visa galda platumā. Galda izmēri: Garums:1800mm ±25mm. Augstums:755mm±20mm. Dziļums:600mm ±20mm. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Galda datoru novietošanas plaukts | Datora sistēmas bloka (procesora) turētājs – skrūvējams zem galda, metāla, ar regulējamu platumu. | 2 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Galda atvilktņu skapis | Atvilktņu skapis ar 4 atvilktnēm, novietošanai zem darba galdu sistēmas. Aprīkots ar ritenīšiem. Skapis aprīkots ar centrālo atslēgu. Komplektā vismaz 2 atslēgas. Skapja izmēri: Platums: 400mm ±20mm. Augstums: 600mm±50mm. Dziļums: 600mm ±20mm. Izmantotie materiāli: Skapja augšējā un apakšējā virsma izgatavoti no LKSP (Egger lamināts vai ekvivalents), kuru biezums vismaz 25mm un no priekšpuses apstrādātas ar vismaz 2 mm ABS apmalēm. Skapju sāni izgatavoti vismaz no 18 mm biezas LKSP. Aizmugurējām sienām izmantota vismaz 8 mm bieza LKSP ar vienādu dekoru no abām pusēm. Izmantotā furnitūra: Rokturi: metāla un niķelēti vai hromēti, precīzi modelis jāsaskaņo ar pasūtītāju. Skapja ritenīši ar gumijas pārklājumu, ar bremzes mehānismu un paredzēti cietām virsmām. Mēbeļu furnitūra: Atvilktnes vadotnes - lodīšu vadotnes ar pilnu atvilktnes atvērumu. Atvilktņu skapī ir iestrādātas izbīdāmas ar atvilktņu sistēmas „Metabox” vai ekvivalentu palīdzību atvilktnes, klusi aizveramas. Ar slodzi līdz 30 kg. Stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai. Mēbeles krāsa: toni saskaņot ar pasūtītāju. Jāatbilst šādām standartu prasībām: LVS EN 14073-2:2004 Biroja mēbeles - Mēbeles dokumentu glabāšanai - 2.daļa: Drošības prasības vai ekvivalentu. LVS EN 14073-3:2004 Biroja mēbeles - Mēbeles dokumentu glabāšanai - 3.daļa: Konstrukciju stabilitātes un stiprības noteikšanas metodes vai ekvivalentu. | 2 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
| 6.5. | Garantija visām sistēmā ietilpstošajām vienībām*** | Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. |  | Garantija: _________ mēneši |
|  | Skapja sistēma IV, t. sk. |  | 1 sistēma | Ražotājs_____________ Modelis _____________ |
|  | Skapis ar izlietni | Skapis ar divām veramām durvīm, kura virsmā ir jāiestrādā akmens masas izlietne ar maisītāju. Izlietnes izmēri: maksimāli iespējamie kādus var iestrādāt skapja virsmā. Skapja iekšpusē paredzēti 2 plauktu nodalījumi (viens plaukts). Skapis aprīkots ar regulējamiem grīdas stiprinājumiem. Skapja izmēri (jāprecizē uz vietas, ņemot vērā faktisko ūdens un kanalizācijas izvadu izvietojumu): Garums: 600±50mm. Skapja dziļums: 600 ±50mm. Skapja augstums: 800 ±40mm. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Apģērba statīvs ar aizsegu | Praktisks apģērbu statīvs ar aizsegu novietošanai pie ieejas durvīm. Izvietojams pie sienas. Aizsega priekšpusē, augšējā daļā, atrodas spogulis. Statīva izmēri: Statīva augstums: 1870 ±50mm. Statīva platums: 500 ±20mm. Statīva dziļums: 300 ±50mm. Izmantotie materiāli: Statīvs izgatavots no augstas nodilumizturīgas laminētas kokskaidu plātnes (Egger lamināts vai ekvivalents pēc izturības rādītājiem), ar biezumu vismaz 25 mm. Izmantotā furnitūra: Stieņu sistēma – hromēts tērauda stienis, paredzēts vismaz 20kg lielam svaram. Stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS EN 527-2 vai ekvivalentu. Izmantotie apdares materiāli: Statīva krāsa – precīzu toni jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Stieņu sistēma – hromēts. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Dokumentu skapis | Dokumentu skapis 3/5 no augstuma aizņem 2 stikla durvis un atlikušās 2/5 2 LKSP durvis apakšā. Tas paredzēts dažādu mapju un dokumentu glabāšanai. Nodalījumā aiz stikla durvīm 1 plaukts ar augstumu 370mm±20mm, atlikusī daļa sadalīta vienmērīgi mazākos plauktos (3 kolonnas, 6 rindas) (skat. attēlu). Skapja izmēri: Skapja garums: 800mm ±20mm. Skapja dziļums: 400mm ±20mm. Skapja augstums: 1920mm ±20mm Izmantotie materiāli: Augstas nodilumizturības LKSP (Egger lamināts vai ekvivalents pēc izturības rādītājiem) Korpuss: skapja augšējā un apakšējā virsma izgatavota no vismaz 25mm biezas LKSP un no priekšpuses apstrādāta ar vismaz 2 mm termoplastikas maliņu (ABS). Skapju sāni izgatavoti no vismaz 18mm biezas LKSP. Aizmugurējām sienām izmantota vismaz 8mm bieza LKSP ar vienādu dekoru no abām pusēm. Aprīkoti ar regulējamām kājām. Plaukti: plaukti izgatavoti no vismaz 25mm biezas LKSP un no priekšpuses apstrādāti ar vismaz 2 mm termoplastikas maliņu (ABS). Svara izturība vismaz 80 kg vienmērīgi izlīdzināta svara. Iespējams mainīt plauktu augstumu. Plaukts nodrošināts pret netīšu izkrišanu no stiprinājumiem. Durvis: izgatavotas no vismaz 18mm biezas LKSP, apstrādātas ar vismaz 2 mm termoplastikas maliņu (ABS). Skapim 3/5 matētā stikla durvis. Izmantotā furnitūra: Durvju rokturi: metāla un niķelēti vai hromēti, precīzi modelis jāsaskaņo ar pasūtītāju. Stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai. Eņģes ar bremzēšanas mehānismu (BlumClip top vai ekvivalentas). Jāatbilst šādu standartu prasībām: LVS EN 14073-2:2004 Biroja mēbeles - Mēbeles dokumentu glabāšanai - 2.daļa: Drošības prasības vai ekvivalentu. LVS EN 14073-3:2004 Biroja mēbeles - Mēbeles dokumentu glabāšanai - 3.daļa: Konstrukciju stabilitātes un stiprības noteikšanas metodes vai ekvivalentu. | 2 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Garantija visām sistēmā ietilpstošajām vienībām*** | Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. |  | Garantija: ________ mēneši |
|  | Biroja galda sistēma IV, t. sk. | Izmantotie materiāli: Galda virsma izgatavota no vismaz 25 mm biezas abpusēji laminētas LKSP (Egger lamināts vai ekvivalents) un no pa perimetru apstrādāta ar ABS 2 mm biezu aizsargmaliņu. Izmantotā furnitūra: Vadu horizontālais kanāls – zem galda, dekoratīvs plastikāta ietvars, kas nodrošina nepamanāmu vadu izvadīšanu no kabeļu kanāla līdz grīdai, ir pietiekami plats, lai tajā ievietotu arī elektrības rozešu sadalītājus un pagarinātāju. Galda kājas – metāla „C” veida kājas, kas savienotas ar teleskopisku kabeļu kanālu. Kājās iekšā atrodas slēptais kabeļu kanāls, kas savienojas ar horizontālo teleskopisko kanālu zem galda virsmas. Ar iespēju pieregulēt ±15 mm. Stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS EN 527-2:2003 Biroja mēbeles - Galdi - 2.daļa: Mehāniskās drošības prasības vai ekvivalentu. Mēbeles krāsa: toni jāsaskaņo ar pasūtītāju. Galda kājas: precīzu toni jāsaskaņo ar Pasūtītāju. | 1 sistēma | Ražotājs_____________ Modelis _____________ Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Stūra galds | Stūra galds ar izturīga lamināta virsmu. Galda virsmas forma taisnās kontūrās. Galda virsmā iestrādāti kabeļu izvades kanāli. Stabils tēraudu kāju rāmis, „C” veida, kas savā starpā savienotas ar teleskopisku kabeļu kanālu (tālākajā no lietotāja galda daļā), nodrošinot papildus stabilitāti. Galda kreisā puse izmēri: Platums:1600mm ±25mm. Garums: 2000mm ±25mm Augstums:755mm±20mm. Dziļums: 800mm ±20mm. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Galda atvilktņu skapis | Atvilktņu skapis ar 4 atvilktnēm, novietošanai blakus stūra galdam. Aprīkots ar ritenīšiem. Skapis aprīkots ar centrālo atslēgu. Komplektā vismaz 2 atslēgas. Savietots ar p. 8.1. minēto stūra galdu. Apakšējā atvilktne paredzēta iekarināmām mapēm. Skapja izmēri: Platums: 400mm ±20mm. Augstums: 755mm±20mm. Dziļums: 800mm ±20mm. Izmantotie materiāli: Skapja augšējā un apakšējā virsma izgatavoti no LKSP (Egger lamināts vai ekvivalents), kuru biezums vismaz 25mm un no priekšpuses apstrādātas ar vismaz 2 mm ABS apmalēm. Skapju sāni izgatavoti vismaz no 18 mm biezas LKSP. Aizmugurējām sienām izmantota vismaz 8 mm bieza LKSP ar vienādu dekoru no abām pusēm. Izmantotā furnitūra: Rokturi: metāla un niķelēti vai hromēti, precīzi modelis jāsaskaņo ar pasūtītāju. Mēbeļu furnitūra: Atvilktnes vadotnes - lodīšu vadotnes ar pilnu atvilktnes atvērumu. Skapja ritenīši ar gumijas pārklājumu, ar bremzes mehānismu un paredzēti cietām virsmām. Atvilktņu skapī ir iestrādātas izbīdāmas ar atvilktņu sistēmas „Metabox” vai ekvivalentu palīdzību atvilktnes, klusi aizveramas. Ar slodzi līdz 30 kg. Stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai. Mēbeles krāsa: toni saskaņot ar pasūtītāju. Jāatbilst šādām standartu prasībām: LVS EN 14073-2:2004 Biroja mēbeles - Mēbeles dokumentu glabāšanai - 2.daļa: Drošības prasības vai ekvivalentu. LVS EN 14073-3:2004 Biroja mēbeles - Mēbeles dokumentu glabāšanai - 3.daļa: Konstrukciju stabilitātes un stiprības noteikšanas metodes vai ekvivalentu. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Papildus galds | Papildus galds paredzēts, lai paplašinātu darba virsmu un atvieglotu komunikāciju darbā ar apmeklētājiem. Tas tiek savietots ar p. 8.1. minēto galdu. Galda forma ¾ no apļa. Galdam viena cilindra veida kāja. Galda izmēri: Garums:1200mm ±25mm. Augstums:755mm±20mm. Dziļums:1200mm ±20mm. Izmantotā furnitūra: Galdam viena tērauda cilindrveida kāja. Diametrs 50 mm±2 mm. Galda kāja: sudrabotā vai melnā krāsā, precīzu toni jāsaskaņo ar Pasūtītāju. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Galda datoru novietošanas plaukts | Datora sistēmas bloka (procesora) turētājs – skrūvējams zem galda, metāla, ar regulējamu platumu. | 1 gab. | Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Garantija visām sistēmā ietilpstošajām vienībām*** | Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. |  | Garantija: ______ mēneši |
|  | Darba galds ar atvilktnēm | 1 (viens) stabils, izturīgs darba galds ar 2 atvilktnēm- viena labajā pusē, otra kreisajā pusē, pielāgots 400 kg svara izturībai. Galda virsma taisnstūrveida formas. Galda virsma tērauda no vismaz 20 mm biezas plāksnes. Galda virsmai jābūt izturīgai pret skrāpējumiem un asiem sitieniem. Galda izmēri: Garums: 2000mm ±50mm. Platums: 800mm ± 20mm. Regulējams augstums: 720-900mm. Atvilktņu bloka garums: 400mm ±20mm. Atvilktņu bloka dziļums: 500mm ±20mm. Atvilktņu bloka augstums: vismaz 150mm ±20mm. Izmantotā furnitūra: Stiprinājumu furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai. Atvilktņu vadotnes: lodīšu vadulas ar vismaz 75% atvērumu. Atvilktņu rokturi: metāla visas atvilktnes garumā. Izmantoto apdares materiālu krāsas: Pelēka, precīzu krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju. | 1 gab. | Ražotājs______________ Modelis _____________ Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
| 9.1. | Garantija*** | Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. |  | Garantija: ______ mēneši |
| 10. | Atklāta plauktu sistēma, t.sk. | Stabili, izturīgi tērauda plaukti, sastāv no 2 sekcijām, piemēroti noliktavai, darbnīcām. Plauktam piemetinātajam profilam jāiztur vismaz 150 kg liels svars uz vienu plauktu. Vertikālajiem statņiem ir plastmasas paliktņi. Plaukta apakšā jābūt papildus piemetinātam profilam stiprībai. Sekciju aizmugurē un sānos krusteniski stiprinājumi. Izmērs: Plauktu sistēmas garums: 1880mm ±50mm. Plauktu sistēmas augstums: 2100mm±50mm. Plauktu sistēmas dziļums: 500mm ±50mm. Izmantotie materiāli: Vertikālie statņi – metāla. Statņu uzlikas – plastikāts. Plaukta krāsa: pelēka. | 1 sistēma | Ražotājs______________ Modelis _____________ Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
| 10.1. | Garantija*** | Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. |  | Garantija: ______ mēneši |
| 11. | Līguma izpildes termiņš**** | 60 (sešdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. |  | Līguma izpildes termiņš: _____ dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas |

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums, vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

**Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis. Pretendents Piedāvājumam var pievienot informatīvos materiālus, kas sniedz vizuālo priekšstatu par piedāvāto Preci. Preces krāsa tiks precizēta un saskaņota ar Pasūtītāju līgumtiesību piešķiršanas gadījumā.

***Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā (LU ēkā, Zeļļu ielā 8, Rīgā). Ja Preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, mēbeles uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu  vai labāku. Pretendents bojājumu/kvalitātes trūkumus novērš 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.

**** Līguma izpildes termiņa laikā Pretendents nodrošina Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā vietā LU ēkā, Zeļļu ielā 8, Rīgā. Izgatavojot mēbeles, jāņem vērā eksistējošo elektrības, telefona un interneta rozešu, kā arī ūdens un kanalizācijas ievadu/izvadu vietas (tās ir jāprecizē uz vietas, veicot nepieciešamos mērījumus), nodrošinot ērtu piekļuvi rozetēm, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes

„Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta

„Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas

tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide

(ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta

„Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un

sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”

nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/15_ERAF)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2. lote - „Krēslu iegāde un uzstādīšana LU Fizikas un matemātikas fakultātes vajadzībām”

Pirkuma mērķis: Zinātnisko darbinieku darba vietas  izveide

| N.p.k. | Prece | Pasūtītāja prasības* | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS** (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konferenču krēsli | Krēsli konferenču telpām. Sēdeklis un atzveltne polsterēti ar putu slāni un izturīgu auduma apdari. Auduma svars ir vismaz 350g/m2 un nodilumizturībai pēc Martindeila skalas vai ekvivalentas skalas vismaz 150 000 cikliem. Krēsls ir ar metāla rāmi un četrām kājām, krēsla rāmī integrētiem roku balstiem un četriem riteņiem. Riteņi ar gumijas pārklājumu (nesmērējoši) un paredzēti cietām grīdām. Roku balsti ar melnu plastikāta atbalsta virsmu un virsmas platumam jābūt vismaz 50mm. Krēsla augstums 840±10mm, sēdekļa augstums vismaz 480 mm, sēdekļa platums vismaz 450 mm, sēdekļa dziļums vismaz 450 mm, krēsla kopējais platums vismaz 530 mm, krēsla kopējais dziļums vismaz 520 mm, atzveltnes augstums 300±10mm, roku balstu augstums 200±10mm. Krēsla krāsa: krāsu un toni jāsaskaņo ar pasūtītāju. | 6 gab. | Ražotājs______________ Modelis _____________ Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Biroja krēsli | Biroja krēsli ar sinhrono mehānismu, kas paredz sinhronu atzveltnes un sēdes regulāciju ar iespēju to nofiksēt vismaz 5 pozīcijās, galvas atbalstu un roku balstiem. Krēslam jābūt aprīkotam ar atzveltnes pretatsitiena funkciju. Krēsls aprīkots ar regulējama sēdes dziļuma funkciju, kā arī ar integrētu regulācijas mehānismu muguras lejasdaļas atbalstam. Krēsls ir ar augstumā regulējamiem roku balstiem ar mīkstu poliuretāna virsmu, kā arī polsterētu galvas balstu ar iespēju regulēt galvas balsta augstumu un atliekuma leņķi. Krēsla sēde un atzveltne polsterēta ar putu slāni ar auduma apdari. Auduma svars ir vismaz 350g/m2 un nodilumizturībai pēc Martindeila skalas vai ekvivalentas skalas vismaz 150 000 cikliem. Krēsla augstums regulējams ar pneimatisko amortizatoru. Krēsls aprīkots ar melnu poliamīda piecstaru bāzi ar riteņiem. Riteņi ar gumijas pārklājumu (nesmērējoši) un paredzēti cietām grīdām. Kopējais augstums robežās no 1280-1430mm, sēdekļa platums vismaz 540mm, dziļums 480±10mm, atzveltnes augstums (bez galvas balsta) 640±10mm, atzveltnes augstums (ar galvas balstu) 870 ±10mm, roku balstu augstums robežās no 210-280mm, riteņu bāzes diametrs 700mm±5mm.Regulējams sēdes dziļums vismaz 60mm diapazonā. Paredzēti vismaz 8 stundu darbam. Krēsla krāsa: krāsu un toni jāsaskaņo ar pasūtītāju. | 6 gab. | Ražotājs______________ Modelis _____________ Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
|  | Garantija*** | Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. |  | Garantija: ______ mēneši |
|  | Līguma izpildes termiņš**** | 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas |  | Līguma izpildes termiņš: _____ dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas |

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums, vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

**Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis. Pretendents Piedāvājumam var pievienot informatīvos materiālus, kas sniedz vizuālo priekšstatu par piedāvāto Preci. Preces krāsa tiks precizēta un saskaņota ar Pasūtītāju līgumtiesību piešķiršanas gadījumā.

***Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā (LU ēkā, Zeļļu ielā 8, Rīgā). Ja Preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, mēbeles uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu  vai labāku. Pretendents bojājumu/kvalitātes trūkumus novērš 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.

****Līguma izpildes termiņa laikā Pretendents nodrošina Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā vietā LU ēkā, Zeļļu ielā 8, Rīgā.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes

„Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta

„Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas

tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide

(ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta

„Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un

sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”

nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/15_ERAF)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

3.lote – „Mēbeļu iegāde un uzstādīšana LU Sociālo zinātņu fakultātes vajadzībām Kalpaka bulvārī 4, Rīgā”

Pirkuma mērķis: Zinātnisko darbinieku darba vietu izveide

| Nr. | Prece* | Pasūtītāja prasības** | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS*** (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konferenču krēslu sistēma | Prasības krēsliem: - izmēri krēslam - A 845 x P 565 x D 510 mm; visas dimensijas +/- 5 mm; - krēsliem U veida hromēts metāla pilnstieņa rāmis ar diametru vismaz 15 mm; - krēslam ir grīdas segumu saudzējošas (neskrāpējošas un nesmērējošas) uzlikas, ar kuru palīdzību krēsli ir sastiprināmi rindā; - maksimālā slodze: ne mazāk kā 120 kg; - krēslu skaits sistēmā – 25 gabali; - iespēja sistēmā ietilpstošos krēslus savietot vienu uz otra uzglabāšanai un pārvietošanai; - atbilst standartu EN 1335, EN 1728 un EN 15373 prasībām . Prasības atzveltnei un sēdei: - Atzveltne un sēdeklis izgatavoti no polipropilēna tumši zilā krāsā (konkrēto toni saskaņot ar Pasūtītāju); - Sēde un muguriņa dalītas. Prasības krēslu pārvietojamiem un glabājamiem ratiņiem: - Ratiņi visu 25 krēslu pārvadāšanai un uzglabāšanai; - Ratiņu tonis – melns (RAL 9005) vai sudrabpelēks (RAL 9006); - Ratiņi aprīkoti ar riteņiem (grīdu nesmērojoši un neskrāpējoši). | 3 sistēmas | Ražotājs______________ Modelis _____________ Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
| 2. | Konferenču galdu sistēma | Prasības galda virsmai: - galda izmēri G 1400 mm x P 700 mm x A 750 mm (visas dimensijas +/- 5 mm); - abpusēji laminēta kokskaidu skaidu plātne ne mazāk kā 16 mm bieza, malas pa perimetru pārklātas ar ne mazāk kā 2 mm biezu ABS maliņu; - lamināta dekors galda virsmai - gaišs bērzs (konkrēto toni saskaņot ar Pasūtītāju); - ABS maliņas tonis ir pieskaņots ar lamināta dekoru (konkrēto toni saskaņot ar Pasūtītāju). Prasības rāmim: - virsma balstās uz krāsota taisnstūra veida tērauda rāmja; - rāmim ir taisnstūra veida šķērsgriezuma profils vismaz 40x20 mm (+/- 2 mm) un sieniņu biezums ir ne mazāk kā 2 mm; - Tonis: rāmim – sudrabpelēks (RAL 9006); - Krāsojuma tehnoloģija - pulvertehnoloģija. Prasības galda kājām: - galda kājas no tērauda ar kvadrātveida šķērsgriezuma profilu vismaz 30x30 mm (+/- 2 mm), sieniņu biezums ir ne mazāk kā 2 mm; - galda kāju augstuma regulēšana (izlīmeņošana): ne mazākā kā +/-20 mm; - tonis galda kājām– sudrabpelēks (RAL 9006); - Krāsojuma tehnoloģija – pulvertehnoloģija; - galda kājas stiprina pie rāmja ar savilcēm. Prasības izstrādājumam: - galdu skaits sistēmā – 11 (vienpadsmit) gab.; - galdi ir savstarpēji savietojami un atdalāmi; - slodzes izturība: ne mazāk kā 110 kg. | 1 sistēma | Ražotājs______________ Modelis _____________ Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
| 3. | Apaļš biroja galds | Prasības galda virsmai: - izmēri: diametrs 2000 mm (+/- 5 mm); galda virsmas augstums 750 mm (+/- 5 mm); - materiāls – abpusēji laminēta kokskaidu skaidu plātne, kas ir ne mazāk kā 25 mm bieza; galda malas pārklātas ar ne mazāk kā 2 mm ABS nosegmaliņu; - lamināta dekors virsmai – gaišs bērzs (konkrēto dekoru saskaņot ar Pasūtītāju), virsmas tonis saskaņots ar maliņas toni. Prasības rāmim: - virsma balstās uz krāsota tērauda rāmja; - rāmim ir taisnstūra veida šķērsgriezuma profils vismaz 40x20 mm (+/- 2 mm), sieniņu biezums ir ne mazāk kā 2 mm; - rāmī ir četras galda kājas no tērauda ar apļa šķērsgriezuma profilu un galda kāju augstuma regulēšanu (izlīmeņošanu); - galda kājas stiprina pie rāmja ar savilcēm; - tonis: sudrabpelēks (RAL 9006); - Krāsojuma tehnoloģija – pulvertehnoloģija. Prasības galda kājām: - cauruļveida tērauda galda kājas šķērsgriezuma profils 50 mm (+/- 2 mm) ar sieniņu biezums ir vismaz 2 mm; - krāsa: sudrabpelēks (RAL 9006); - krāsojuma tehnoloģija – pulvertehnoloģija; - galda kāju augstuma regulēšana (izlīmeņošana): ne mazākā kā +/-20 mm. Prasības izstrādājumam: - slodzes izturība: ne mazāk kā 110 kg. | 1 gab. | Ražotājs______________ Modelis _____________ Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
| 4. | Dokumentu skapis | Prasības korpusam: - izmēri: augstums 2250 mm; dziļums 400 mm; platums 1200 mm; visas dimensijas +/- 50 mm; - skapja korpusa, aizmugures daļas un plauktu materiāls: abpusēji laminēta kokskaidu plātne, kuras biezums ir ne mazāk kā 16 mm, ar ABS malu apstrādi; - dokumentu mapju stāvu skaits: 6; - plaukti ir izgatavoti no abpusēji laminētas kokskaidu plātnes, kuras biezums ir vismaz 16 mm; - skapim ir iekšējā starpsiena, kas sadala plauktu divās daļās; konkrēto starpsienas atrašanās vietu saskaņot ar Pasūtītāju; - plaukta slodze: ne mazāka kā 40 kg; - materiāla tonis: gaiši pelēks (konkrēto toni saskaņot ar Pasūtītāju); - skapju un plauktu montāžai izmantotas VB savilcēji; - korpusa iekšpusē paredzēts maināms plauktu augstums (katram ne mazāk kā 3 pozīcijas) ar intervālu 32 mm; - žalūzijtipa REHAU E23 durvis (vai ekvivalents), fasādi pa horizontāli sadala 2 daļās; - žalūzijtipa durvju kasete ievietota atsevišķā nodalījumā ar laminētas kokskaidru plātnes sieniņu; - skapja korpusam ir 5 kājas ar augstuma regulēšanas (izlīmeņošanas) funkciju: ne mazākā kā +/-20 mm. Prasības žalūzijtipa durvīm un furnitūrai: - divas slēdzamas REHAU E23 žalūzijtipa durvis (vai ekvivalents), kas horizontāli sadala skapja fasādi divās daļās (dokumenta skapja sadalījuma proporcija saskaņojama ar pasūtītāju); - durvju vēršanās virzienu saskaņot ar Pasūtītāju; - žalūzijtipa durvju tonis: sudrabpelēks (konkrēto toni saskaņot ar Pasūtītāju); - uz ārpusi izvirzīti skapja durvju rokturi (konkrēto modeli un krāsu saskaņot ar Pasūtītāju). | 1 gab. | Ražotājs______________ Modelis _____________ Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
| 5. | Statīvu sistēma virsdrēbēm | Prasības virsdrēbju statīviem: - izmēri ne mazāk kā A 1880 x P 1230 x 600 mm; - materiāls – metāls (tonis saskaņojams ar Pasūtītāju); - sliedes apģērbu pakarināšanai svara izturība – ne mazāk kā 100 kg; - grozāmi riteņi (grīdu nesmērojoši un neskrāpējoši), kas ir aprīkoti ar bremzi. Prasības izstrādājumam: - statīvu skaits sistēmā - četri statīvi; - sistēmā ietilpst ne mazāk kā 80 koka pakaramie virsdrēbēm (pleciņi). | 1 sistēma | Ražotājs______________ Modelis _____________ Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
| Garantija**** |  | Ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) mēneši. |  | Garantija: ______ mēneši |
| Līguma izpildes termiņš***** |  | 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. |  | Līguma izpildes termiņš: _____ dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas |

* Pasūtītāja noteiktās kopējās prasības precei:

- Mēbelēm izmantot viegli tīrāmus un veselībai nekaitīgus materiālus.

- Koksnes, plastmasas un metāla detaļu virsmu pārklājumi nedrīkst saturēt:

- bīstamās vielas, kuras atbilstoši Direktīvai 1999/45/EC ir kancerogēnas, reproduktīvo sistēmu bojājošas, mutagēnas, toksiskas, alerģiskas ieelpojot vai bīstamas videi;

- halogēnorganiskos liesmu novērsējus, ftalātus, aziridīnamīdus, poli-aziridīnamīdus vai svinu, kadmiju, hromu, dzīvsudrabu un to savienojumus;

- gaistošus organiskus savienojumus, ja to īpatsvars pārsniedz 5% no pārklājuma masas.

** Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums, vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

***Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis. Pretendents Piedāvājumam var pievienot informatīvos materiālus, kas sniedz vizuālo priekšstatu par piedāvāto Preci. Preces krāsa tiks precizēta un saskaņota ar Pasūtītāju līgumtiesību piešķiršanas gadījumā.

****Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā (LU ēkā, Kalpaka bulvārī 4 ). Ja Preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, mēbeles uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu  vai labāku. Pretendents bojājumu/kvalitātes trūkumus novērš 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.

*****Līguma izpildes termiņa laikā Pretendents nodrošina Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā vietā LU ēkā Kalpaka bulvārī 4, Rīgā.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		         /amats/                              /paraksts/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes

„Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta

„Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas

tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide

(ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta

„Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un

sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”

nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/15_ERAF)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

4.lote - „Mēbeļu iegāde un uzstādīšana LU Sociālo zinātņu fakultātes vajadzībām Lomonosova ielā 1, Rīgā”

Pirkuma mērķis: Zinātnisko darbinieku darba vietu izveide

| Nr. | Prece* | Pasūtītāja prasības** | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS*** (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galda un skaņu slāpējošo starpsienu sistēma | Prasības galda virsmai: - galda izmēri: A 750 x G 800 x P 600 (visas dimensijas +/- 5 mm); - galda virsmas biezums: ne mazāk kā 16 mm; - materiāls: abpusēji laminēta kokskaidu plātne, kuras mala pa perimetru apstrādāta ar ne mazāk kā 2 mm biezu ABS aizsargmaliņu; - lamināta dekors:– ozols (konkrēto dekoru un ABS maliņu saskaņot ar Pasūtītāju). Prasības rāmim: - virsma balstās uz krāsota tērauda rāmja; - rāmim ir taisnstūra veida šķērsgriezuma profils vismaz 40x20 mm (+/- 2 mm); sieniņu biezums ir ne mazāk kā 2 mm; - rāmī ir četras galda kājas no tērauda ar apļa šķērsgriezuma profilu un galda kāju augstuma regulēšanu (izlīmeņošanu); - galda kājas stiprina pie rāmja ar savilcēm; - rāmja konstrukcija balsta virsmu, veidojot starpā 5 mm (+/- 2 mm) spraugu; - krāsa: sudrabpelēks (RAL 9006); - krāsojuma tehnoloģija – pulvertehnoloģija. Prasības galda kājām: - tērauda galda kājas šķērsgriezuma profils 50 mm (+/- 2 mm); sieniņu biezums ir vismaz 2 mm; - krāsa: sudrabpelēks (RAL 9006); - krāsojuma tehnoloģija – pulvertehnoloģija; - galda kāju augstuma regulēšana (izlīmeņošana): ne mazākā kā +/-20 mm. Prasības skaņu slāpējošām starpsienām: - starpsienu moduļi sastāv no augsta blīvuma kokšķiedru plātnes un zema blīvuma šķiedru plātnēm; - starpsienu moduļi ir abpusēji tapsēti ar skaņu slāpējošu audumu; - auduma materiālu un toni saskaņot ar Pasūtītāju; - starpsienas tiek nostiprinātas uz galda virsmas, izmantojot L veida stiprinājumus, kas tiek nostiprināti starp galda virsmu un tērauda rāmi; vietās, kur nav šo stiprinājumu, starp galda virsmu un rāmi tiek ievietoti distanceri, lai novērstu galda virsmas ieliekšanos; - starpsienas pirmā moduļa izmēri: A 500 x G 800, visas dimensijas +/- 5 mm (atbilstoši galda virsmas garumam); - starpsienas pirmā moduļa skaits - 1 gabals; - starpsienas pirmā moduļa biezums: ne mazāk kā 30 mm; - starpsienas otrā moduļa izmēri: A 500 x G 600, visas dimensijas +/- 5 mm (atbilstoši galda virsmas platumam); - starpsienas otrā moduļa skaits - 2 gabali; - starpsienas otrā moduļa biezums: ne mazāk kā 30 mm. Prasības izstrādājumam: - Maksimālā slodze galdam: ne mazāk kā 110 kg. | 20 sistēmas | Ražotājs______________ Modelis _____________ Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
| 2. | Biroja stūra galds ar priekšējo paneli un atvilktņu skapi | Prasības galda virsmām: - galda virsmai ir L veida forma; - galda izmēri: A 750 mm x G1 1800 mm x G2 1600 mm; G1 dimensijā virsmas platums ir 800 mm; G2 dimensijā virsmas platums ir 600 mm; visas dimensijas +/- 5 mm; - L veida formas iekšējā mala ir noapaļota (rādiuss 300 mm; +/- 5mm) - galda virsmas materiāls: abpusēji laminēta kokskaidu plātne ne mazāk kā 25 mm bieza, kas pa perimetru apdarināta ar vismaz 2 mm biezu ABS nosegmaliņu; - dekoratīvs priekšējais panelis galda fasādei ar paneļa augstumu ne mazāk kā 400 mm; - lamināta dekors galda virsmai, priekšējam panelim un maliņai – ozols (konkrēto dekoru saskaņot ar Pasūtītāju). Prasības rāmim: - virsma balstās uz krāsota tērauda rāmja; - rāmim ir taisnstūra veida šķērsgriezuma profils vismaz 40x20 mm (+/- 2 mm) un sieniņu biezums ir ne mazāk kā 2 mm; - rāmī ir trīs galda kājas no tērauda ar apļa šķērsgriezuma profilu un galda kāju augstuma regulēšanu (izlīmeņošanu); - galda kājas stiprina pie rāmja ar savilcēm; - tonis: sudrabpelēks (RAL 9006); - krāsojuma tehnoloģija – pulvertehnoloģija. Prasības galda kājām: - tērauda galda kājas šķērsgriezuma profils 50 mm (+/- 2 mm), sieniņu biezums ir vismaz 2 mm; - tonis: sudrabpelēks (RAL 9006); - krāsojuma tehnoloģija – pulvertehnoloģija; - galda kāju augstuma regulēšana (izlīmeņošana): ne mazākā kā +/-20 mm. Prasības atvilktņu blokam: - galda virsmu balstošs atvilktņu bloks: viens gabals; - izmēri P 330 mm x Dz 580 mm (visās dimensijās +/- 5 mm), augstums savietojams ar galda virsmu (pilda balsta funkciju); - materiāls: abpusēji laminēta kokskaidu plātne ar biezumu vismaz 16 mm, kas pa perimetru apdarināta ar vismaz 2 mm biezu nosegmaliņu; - atvilktņu bloka augstums regulējams (izlīmeņošana) ar augstuma regulēšanu ne mazākā amplitūdā kā +/-20 mm; - atvilktņu blokā ir četras vienāda augstuma Metabox tipa atvilktnes ar rokturiem (rokturu modeli un krāsu saskaņot ar Pasūtītāju); - lamināta dekors: korpusa, dekoratīvā atvilktņu priekšējās nosegmalas dekors un maliņa – ozols (konkrēto dekoru saskaņot ar Pasūtītāju); - visas atvilktnes ir centrāli slēdzamas ; - atvilktnes ar nepilnu izvilkumu, bremzēšanas jeb klusās ievilkšanas mehānismu un izkrišanas novēršanas funkciju; - maksimālā slodze atvilktņu vadotnēm: ne mazāk kā 25 kg. Prasības izstrādājumam: - Maksimālā slodze galdam: ne mazāk kā 110 kg. | 2 gab. | Ražotājs______________ Modelis _____________ Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri: |
| Garantija**** |  | Ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) mēneši. |  | Garantija: ______ mēneši |
| Līguma izpildes termiņš***** |  | 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. |  | Līguma izpildes termiņš: _____ dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas |

* Pasūtītāja noteiktās kopējās prasības precei:

- Mēbelēm izmantot viegli tīrāmus un veselībai nekaitīgus materiālus.

- Koksnes, plastmasas un metāla detaļu virsmu pārklājumi nedrīkst saturēt:

- bīstamās vielas, kuras atbilstoši Direktīvai 1999/45/EC ir kancerogēnas, reproduktīvo sistēmu bojājošas, mutagēnas, toksiskas, alerģiskas ieelpojot vai bīstamas videi;

- halogēnorganiskos liesmu novērsējus, ftalātus, aziridīnamīdus, poli-aziridīnamīdus vai svinu, kadmiju, hromu, dzīvsudrabu un to savienojumus;

- gaistošus organiskus savienojumus, ja to īpatsvars pārsniedz 5% no pārklājuma masas.

**Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums, vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

***Pretendenta piedāvātās Preces detalizēts apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un modelis. Pretendents Piedāvājumam var pievienot informatīvos materiālus, kas sniedz vizuālo priekšstatu par piedāvāto Preci. Preces krāsa tiks precizēta un saskaņota ar Pasūtītāju līgumtiesību piešķiršanas gadījumā.

****Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā (LU ēkā, Lomonosova ielā 1, Rīgā). Ja Preces atrašanās vietā remonta veikšana nav iespējama, mēbeles uz remonta laiku tiek nomainītas ar ekvivalentu vai labāku. Pretendents bojājumu/kvalitātes trūkumus novērš 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.

*****Līguma izpildes termiņa laikā Pretendents nodrošina Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā vietā LU ēkā Lomonosova ielā 1, Rīgā.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes

„Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta

„Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas

tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide

(ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta

„Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un

sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”

nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/15_ERAF)

Finanšu piedāvājums (veidlapa)

- lote – “Mēbeļu iegāde un uzstādīšana LU Fizikas un matemātikas fakultātes vajadzībām”

| N.p.k. | Prece | Skaits | Mērvienība | Cena (aizpilda pretendents)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skapju sistēma I | 1 | sistēma |  |
| 2. | Biroja galdu sistēma I | 1 | sistēma |  |
| 3. | Biroja galdu sistēma II | 1 | sistēma |  |
| 4. | Skapju sistēma II | 1 | sistēma |  |
| 5. | Skapju sistēma III | 1 | sistēma |  |
| 6. | Biroja galdu sistēma III | 1 | sistēma |  |
| 7. | Skapja sistēma IV | 1 | sistēma |  |
| 8. | Biroja galda sistēma IV | 1 | sistēma |  |
| 9. | Darba galds ar atvilktnēm | 1 | gab. |  |
| 10. | Atklāta plauktu sistēma | 1 | sistēma |  |
| KOPĀ (EUR bez PVN): |  |  |  |  |

*Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes un uzstādīšanas veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes

„Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta

„Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas

tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide

(ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta

„Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un

sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”

nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/15_ERAF)

Finanšu piedāvājums (veidlapa)

2. lote – „Krēslu iegāde un uzstādīšana LU Fizikas un matemātikas fakultātes vajadzībām”

| N.p.k. | Prece | Skaits | Mērvienība | Cena (aizpilda pretendents)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konferenču krēsli | 6 | gab. |  |
| 2. | Biroja krēsli | 6 | gab. |  |
| KOPĀ (EUR bez PVN): |  |  |  |  |

*Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes un uzstādīšanas veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes

„Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta

„Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas

tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide

(ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta

„Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un

sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”

nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/15_ERAF)

Finanšu piedāvājums (veidlapa)

3. lote – „Mēbeļu iegāde un uzstādīšana LU Sociālo zinātņu fakultātes vajadzībām Kalpaka bulvārī 4, Rīgā”

| N.p.k. | Prece | Skaits | Mērvienība | Cena (aizpilda pretendents)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konferenču krēslu sistēma | 3 | sistēma |  |
| 2 | Konferenču galdu sistēma | 1 | sistēma |  |
| 3 | Apaļš biroja galds | 1 | gab. |  |
| 4 | Dokumentu skapis | 1 | gab. |  |
| 5 | Statīvu sistēma virsdrēbēm | 1 | sistēma |  |
| KOPĀ (EUR bez PVN): |  |  |  |  |

*Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes un uzstādīšanas veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU atklāta konkursa

„Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes

„Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta

„Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas

tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide

(ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta

„Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un

sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”

nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/15_ERAF)

Finanšu piedāvājums (veidlapa)

4. lote – „Mēbeļu iegāde un uzstādīšana LU Sociālo zinātņu fakultātes vajadzībām Lomonosova ielā 1, Rīgā”

| N.p.k. | Prece | Skaits | Mērvienība | Cena (aizpilda pretendents)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galda un skaņu slāpējošo starpsienu sistēma | 20 | sistēma |  |
| 2. | Biroja stūra galds ar priekšējo paneli un atvilktņu skapi | 2 | gab. |  |
| KOPĀ (EUR bez PVN): |  |  |  |  |

*Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes un uzstādīšanas veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

4.pielikums

Līguma projekts

LU atklāta konkursa

„Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes

„Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta

„Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas

tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide

(ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta

„Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un

sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām”

nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/15_ERAF)

Rīgā, 2015.gada ___.__________

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/15_ERAF | - ______________ - līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMA PROJEKTS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - Pircējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2002.gada 04.septembra rīkojumu Nr.1/129 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk-Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses, pamatojoties uz LU atklāta konkursa „Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/15_ERAF) Komisijas _____.gada ___._________ lēmumu (Ziņojums Nr.LU 2015/15_ERAF), noslēdz šādu iepirkuma līgumu, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod, piegādā un uzstāda LU atklātam konkursam „Mēbeles ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību) un projekta „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība” vajadzībām” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/15_ERAF), turpmāk – Konkurss, ____________ lotē piedāvāto preci, turpmāk – Prece, atbilstoši šī Līguma pielikumam („Tehniskais un Finanšu piedāvājums”), kas ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

1.2. Pārdevējs veic Līgumā paredzētās Preces bezmaksas piegādi un uzstādīšanu Līguma pielikumā („Tehniskais un Finanšu piedāvājums”) norādītajā adresē un laikā: 1.lotē - 60 (sešdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas; 2., 3 un 4.lotē – 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

2. Līguma spēkā esamība

Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 21.decembrim.

3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Preces cena noteikta atbilstoši Pārdevēja Konkursa piedāvājumā norādītajai Preces pārdošanas cenai (skatīt Līguma pielikumu „Tehniskais un Finanšu piedāvājums”).

3.2. Kopējā Līguma summa nedrīkst pārsniegt EUR ___________ (________________) bez PVN, PVN 21%  EUR  ___________  (________________), kopā ar PVN 21%  EUR  ___________ .

3.3. Pircējs apņemas apmaksāt katru Preču pavadzīmi - rēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preces saņemšanas brīža un parakstīta pieņemšanas nodošanas akta, pārskaitot noteikto summu uz Pārdevēja norādīto kontu.

3.4. Ja apmaksa par saņemtajām Precēm netiek veikta iepriekš noteiktajā termiņā, Pārdevējs ir tiesīgs pārtraukt Preču izsniegšanu līdz samaksas brīdim un/vai pārtraukt Līguma darbību.

3.5. Visus šajā Līgumā noteiktos maksājumus Pircējs veic ar bankas pārskaitījumu, izmantojot līgumslēdzēju bankas norēķinu kontus.

3.6. Par izsniegto Preci Pārdevējs izraksta un izsniedz Pircējam Preču pavadzīmi- rēķinu un pieņemšanas – nodošanas aktu, turpmāk – Akts, kuru paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.

3.7. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā  Preču pavadzīmē- rēķinā, Pārdevējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, šī Līguma numuru, iepirkuma identifikācijas numuru Nr. LU 2015/15_ERAF un projekta vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/007 (attiecas uz 1. un 2.loti); Nr.2011/0042/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/008 (attiecas uz 3. un 4.loti), kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus.

3.8. Līguma 3.7.p. prasību neievērošanas gadījumā Pircējam ir tiesības neapmaksāt Preču pavadzīmes - rēķinus  līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti šī Līguma  4.2.punkta  nosacījumi.

3.9. Prece skaitās pieņemta atbilstoši izsniegtajam daudzumam un kvalitātei pēc Pušu abpusēji parakstīta preču pavadzīmes – rēķina un Akta.

3.10. Līguma summas apmaksa tiek līdzfinansēta: 1. un 2.lote no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta "Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)", vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/007; finanšu līdzekļiem; 3. un 4.lote no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība", vienošanās Nr. 2011/0042/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/008, finanšu līdzekļiem.

3.11. Gadījumā, ja Līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam Līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta Līguma pamatsumma bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

4.   LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA

4.1. Saistību daļējas vai pilnīgas neizpildīšanas gadījumā Puses atbild Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.2. Par Preces apmaksas termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

4.3. Par Preces piegādes un uzstādīšanas kavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

4.4. Pārdevējs atbild par Pircējam piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību standartiem kādu noteicis attiecīgo preču ražotājs. Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā. Ja garantijas remonta veikšana nav iespējama Preces atrašanās vietā, Pārdevējs uz remonta laiku apmaina Preci pret ekvivalentu vai labāku.

4.5. Preces bojājumus/kvalitātes trūkumus Pircējs piesaka pa tālr.Nr.__________ vai nosūta pretenziju uz e-pasta adresi _________. Pārdevējs atsaucas ar problēmas risinājumu uz Pircēja izsaukumu vienas darba dienas laikā. Pārdevējs bojājumu/kvalitātes trūkumus novērš 1. un 2. lotes ietvaros 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, savukārt 3. un 4. lotes ietvaros 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.

4.6. Pārdevējs Preces garantijas perioda laikā notikuša Preces bojājuma/kvalitātes trūkuma gadījumā veic Preces vai tās bojātās daļas nomaiņu vai remontu par saviem līdzekļiem, nepazeminot Preces kvalitāti.

4.7. Precei noteiktais garantijas laiks ir ne mazāk kā _____ (_____) mēneši no Preces uzstādīšanas brīža.

4.8. Neviena no šī noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu, trešajām personām. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem.

4.9. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei.

5. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

5.1. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējuma.

5.2. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.3. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šī Līguma saistības, Pircējs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.

5.4. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm - rēķiniem.

6. NEPĀRVARAMA VARA

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kurus Puses nevarēja paredzēt šī Līguma noslēgšanas brīdī. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējos norēķinus atbilstoši faktiski veiktajai Preču piegādei.

7. CITI NOSACĪJUMI

7.1. Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2. Pārdevējam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs Konkursam iesniegtais piedāvājums.

7.3. Puses pilnvaro veikt ar šī Līguma izpildi saistītās darbības (veikt Preču pasūtījumu, nodot, pieņemt Preci, parakstīt Preču pavadzīmes – rēķinus) šādas personas:

7.3.1. no Pircēja puses:

____________________, tālr.Nr._________; e-pasts;_________;

7.3.2. no Pārdevēja puses:

____________________, tālr.Nr._________; e-pasts;_________.

7.4. Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

7.5. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

- 8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | _______________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: ___________ |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr._________________ | Konta Nr. |
| Banka: __________________ | Banka: |
| Bankas kods: _____________ Projektu reģ.Nr.: Nr.______________________________ | Kods |
|  | pielikums 2015.gada ____._______ piegādes līgumam Nr.______, kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un ________________ TEHNISKAIS un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS |