## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums: LU Sociālo zinātņu fakultāte Lomonosova iela 1, Rīga.
Objekta nosaukums: Jumta siltināšana un jaunu segumu izveide, noteksistēmas cauruļu nomaiņa.
Objekta adrese: Rīga, Lomonosova iela 1
Par kopējo summu, Ls
Kopējā darbietilpība, c/h
[5 empty] | Tāme sastādīta | ________________
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€)
1
2 |  |  | 0
3 |  |  | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi___% | 0
t.sk. darba aizsardzība
|  | Peļņa____% | 0
|  | Darba devēja sociālais nodoklis ___% | 0
|  | Pavisam kopā | 0
Sastādīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums
LBS sertifikāts nr.
Pārbaudīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums
LBS sertifikāts nr.
SIA "STATS"
celtniecības nodaļas vadītājs __________________ /Didzis Skrodelis/
SIA "STATS"
celtniecības nodaļas vadītājs __________________ /Didzis Skrodelis/

## koptame
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_____.gada ____.________________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: LU Sociālo zinātņu fakultāte Lomonosova iela 1, Rīga.
Objekta nosaukums: Jumta siltināšana un jaunu segumu izveide, noteksistēmas cauruļu nomaiņa.
Objekta adrese: Rīga, Lomonosova iela 1
Pasūtījuma nr.
Tāme sastādīta 2015. gada _____________
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Eur)
KOPĀ
| PVN | 0
Sastādīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums
LBS sertifikāts nr.
Pārbaudīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums
LBS sertifikāts nr.
SIA "STATS"
celtniecības nodaļas vadītājs __________________ /Didzis Skrodelis/
SIA "STATS"
celtniecības nodaļas vadītājs __________________ /Didzis Skrodelis/

## lok_tame 1
Finanšu piedāvājums
[6 empty] | Lokālā tāme nr. |  | ______
Būves nosaukums: LU Sociālo zinātņu fakultāte Lomonosova iela 1, Rīga.
Objekta nosaukums: Jumta siltināšana un jaunu segumu izveide, noteksistēmas cauruļu nomaiņa. | [9 empty] | Tāme sastādīta_____ gada tirgus cenās
Objekta adrese: Rīga, Lomonosova iela 1
Pasūtījuma nr. | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | Eur
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehānismi (Eur) | kopā (Eur) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehānismi (Eur) | summa (Eur)
1 |  | Fakultātes jumta siltināšana un jaunu segumu izveide
2 |  | Būvlaukuma iežogošana, inventarāržogs | m | 50
3 |  | Sadzīves telpas,instrumentu noliktavas vagonu noma | gb | 2
4 |  | Objekta inženiertehniskā apsekošana | kompl. | 1
5 |  | Skārda parapetu demontāža(saglabājot) | t.m. | 240
6 |  | Jumta lietus ūdens novadīšanas sistēmas seguma demontāža pa perimetru | t.m. | 240
7 |  | Materiālu pacelšana uz un no ēkas | m. st. | 24
8 |  | Būvgružu sakaraušana būvgružu konteinerā, izvešana un utilizācija | m3 | 24
9 |  | Objekta sakopšana, tīrīšana | m2 | 2055
10 |  | Jumta siltināšana no augšas | m2 | 1755
11 |  | Izlīdzinošā kārta veidojot slīpumu ūdens plūsmai | m2 | 1755
12 |  | Rocwool TF-Board -40mm (λd=0.039 W/m*k) vai ekvivalenta | m2 | 1843
13 |  | Rocwool Spodrock 150 Palete (λd=0.04 W/m*k) vai ekvivalents | m2 | 1843
14 |  | Palīgmateriāli | m2 | 1755
15 |  | Jumta seguma ieklāšana , t.sk. parapets un sānu malas 300 mm | m2 | 1923
16 |  | ICOPAL uzkaus. ruber apakšklājs | m2 | 2308
17 |  | ICOPAL uzkaus. ruber virsklājs | m2 | 2308
18 |  | Palīgmateriāli | m2 | 1923
19 |  | Drošības jumta stiprinājuma stienis | t.m. | 248
20 |  | cinkota 40 mm caurule | t.m. | 248
21 |  | Palīgmateriāli | t.m. | 248
22 |  | Skārda parapetu montāža(esošā) | t.m. | 240
23 |  | Lietus ūdens sateku remonts | kompl. | 1
24 |  | Siltumizolācijas ieklāšanas ventkamerai | m2 | 300
25 |  | Paroc akmens vate 200 mm | m2 | 330
26 |  | Palīgmateriāli | m2 | 300
27 |  | Apkopes laipu montāža | t.m. | 120
28 |  | kokmateriāli | m3 | 2
29 |  | Ventilācijas izvadu pagarināšana ventkamerā | kompl. | 1
30 |  | izpilddokumentācijas izstradāde | kompl. | 1
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi (___%)
Starpsumma
Virsizdevumi (t. sk. darba drošība) (___%)
Peļņa (___%)
Sociālais nodoklis (23,59%)
Starpsumma
Neparedzētie izdevumi 5%
Starpsumma
PVN (21%)
Pavisam kopā
Sastādīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums
LBS Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums
LBS Sertifikāta Nr.

## lok_tame2
Finanšu piedāvājums
[5 empty] | Lokālā tāme nr. |  | ______
Būves nosaukums: LU Sociālo zinātņu fakultāte Lomonosova iela 1, Rīga. | [10 empty] | Tāme sastādīta_____ gada tirgus cenās
Objekta nosaukums: Esošo kāpņu demotāža un jaunu montāža
Objekta adrese: Rīga, Lomonosova iela 1
Pasūtījuma nr. | [10 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | Eur
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehānismi (Eur) | kopā (Eur) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehānismi (Eur) | summa (Eur)
1 |  | Ēkas aizmugurējās daļas ieejas pakāpienu remonta darbi
2 |  | Esošo betona bloka tipa pakāpienu demontāža | kompl. | 1
3 |  | manipulatora pakalpojumi | st. | 4
4 |  | Pakāpienu sānējo malu mūra atjaunošanas darbi | m2 | 8.4
5 |  | fibo bloki 185x200x490mm | m3 | 1.55
6 |  | armatūra d=6mm | m | 54
7 |  | smiltis sijātas skalotas | m3 | 1
8 |  | cements | maisi | 5
9 |  | palīgmateriāli (aukla, plastifikators cementam u.c) | kompl. | 1
10 |  | Betona pamatnes h=150mm izveide zem jaunajiem saliekamajiem pakāpieniem | m2 | 12.3
11 |  | armatūras siets d=6mm 100x100mm k=1,1 | m2 | 13.53
12 |  | smiltis sijātas skalotas | m3 | 2
13 |  | cements | maisi | 9
14 |  | palīgmateriāli (aukla, plastifikators cementam u.c) | kompl. | 1
15 |  | Pakāpienu augšējā laukuma betona pamatnes remonts (bojātās daļas izlīdzināšana, armēšana un piebetonēšana | m2 | 24.4
16 |  | armatūras siets d=6mm 100x100mm k=1,1 | m2 | 13.42
17 |  | smiltis sijātas skalotas | m3 | 1.5
18 |  | cements | maisi | 6
19 |  | palīgmateriāli (plastifikators cementam u.c) | kompl. | 1
20 |  | Jaunu saliekamo betona pakāpienu izgatavošana un montāža (10 pakāpieni L=4100mm) | m | 41
21 |  | saliekamie dekoratīvie betona pakāpieni | m | 41
22 |  | montāžas palīgmateriāli (remontbetons u.c) | kompl. | 1
23 |  | Pakāpienu un pakāpiena augšējā laukuma sānējo malu apmetumu izveide (t.sk. Esošo bojāto apmetumu demontāža, gruntēšana un jaunu apmetumu izveide) | m2 | 28.4
24 |  | smiltis sijātas skalotas | m3 | 1.5
25 |  | cements | maisi | 7
26 |  | dzēstais kaļķis | maisi | 2
27 |  | palīgmateriāli (rīvdēļi, plastifikators cementam u.c) | kompl. | 1
28 |  | Esošo kāpņu margu remonts (t.sk. Bojāto un saliekto metāla fragmentu demontāža, jaunu metāla stieņu un plakandzelžu metināšana) | kompl. | 1
29 |  | plakandzelzs 4x30mm | m | 18
30 |  | elektrodi 3mm | iepak. | 1
31 |  | palīgmateriāli (diski metāla griešanai un slīpēšanai u.c.) | kompl. | 1
32 |  | Esošo kāpņu margu attīrīšana, gruntēšana ar gruntskrāsu un krāsošana 2x | kompl. | 1
33 |  | slīpējamie diski metālam | gab. | 6
34 |  | gruntskrāsa metālām | litri | 2.7
35 |  | alkīda emaljas krāsa metālam | litri | 5.4
36 |  | palīgmateriāli (smilšpapīri, otas, ruļļi u.c) | kompl. | 1
37 |  | Būvgružu sakaraušana būvgružu konteinerā, izvešana un utilizācija | m3 | 16
| 15 | Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi (___%)
Starpsumma
Virsizdevumi (t. sk. darba drošība) (___%)
Peļņa (___%)
Sociālais nodoklis (23,59%)
Starpsumma
Neparedzētie izdevumi 5%
Starpsumma
PVN (21%)
Pavisam kopā
Sastādīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums
LBS Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums
LBS Sertifikāta Nr.