APSTIPRINĀTS

LU atklāta konkursa

„Mulāžas, simulatori un mācību materiāli

studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

un Rezidentūras attīstības programmā”

LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma

iepirkumu komisijas

2015.gada 30.septembra sēdē

protokols Nr.LU 2015/31-1

Latvijas Universitātes

atklāta konkursa

„Mulāžas, simulatori un mācību materiāli

studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

un Rezidentūras attīstības programmā”

N    O    L    I    K    U    M    S

LU 2015/31

Rīga, 2015.gads

Saturs

I     VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	_______________________________________3

II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN

ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA	_______________________________________3

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU___________________________5

iv Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI __________________________6

V PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJA UN PRETENDENTU

KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI________________________________________9

VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA_______________________________________11

VII IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI__________________13

VIIi PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI _________________________14

iX IEPIRKUMA LĪGUMA NOSACĪJUMI _________________________________14

NOLIKUMA PIELIKUMI:

1.pielikums________________________________________________________16

2.pielikums________________________________________________________17

3.pielikums ________________________________________________________64

4.pielikums ________________________________________________________65

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2015/31

  - Pasūtītājs: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, Latvija;

Reģ.Nr.3341000218, PVN reģ.Nr.LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: (no 1. līdz 10.lotei): mulāžas, simulatori un mācību materiāli studiju procesa nodrošināšanai Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē un Rezidentūras attīstības programmā (turpmāk – Prece);

Galvenais CPV kods: 39162200-7 (Mācību līdzekļi un ierīces).

1.4. Iepirkuma priekšmets dalīts 10 (desmit) lotēs:

1.4.1. 1.lote „Mulāžas un trenažieri ķirurģijas apmācībai”;

1.4.2. 2.lote – „Simulators ķirurģijas apmācībai”;

1.4.3. 3.lote– „Mulāžas un simulatori dzemdniecības un ginekoloģijas apmācībai”;

1.4.4. 4.lote– „Mulāžas un manekeni pediatrijas apmācībai”;

1.4.5. 5.lote– „Manekeni pacientu aprūpes apmācībai”;

1.4.6. 6.lote– „Mulāžas un mācību līdzekļi anatomijas apmācībai”;

1.4.7. 7.lote– „Simulators propedeitikas apmācībai”;

1.4.8. 8.lote– „Simulators/mulāža pulmonoloģijas apmācībai”;

1.4.9.9.lote - „Simulatori anestezioloģijas un neatliekamās palīdzības apmācībai”;

1.4.10. 10.lote– „Mulāžas Rezidentūras attīstības programmas vajadzībām”.

1.5. Iepirkums tiek finansēts: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10. lote: no LU budžeta līdzekļiem.

1.6. Līguma izpildes termiņš: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.lotē – 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

1.7. Līguma izpildes vieta (Preču piegādes vieta) - Rīgas pilsētas administratīvā teritorija.

1.8. Paredzamā līgumcena visām lotēm kopā (no 1. līdz 10.lotei): EUR (bez PVN) 133 999,99.

1.9. Piedāvājuma izvēles kritērijs (no 1. līdz 10.lotei): iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (cena kopā (EUR bez PVN) par visām Preču vienas vienības pozīcijām attiecīgajā lotē).

1.10. Šī iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk-Konkurss), kuru reglamentē Publisko iepirkumu likums (turpmāk- PIL).

1.11. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Antra Krūtmane, LU LD Juridiskās nodaļas juriste, tālr.Nr. + 371 67034359, faksa Nr. + 371 67225039, e-pasta adrese: antra.krutmane@lu.lv

# II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAs, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu, jāievēro šī Konkursa nolikumā (turpmāk – Nolikums), ietvertās prasības un piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums) noformējumā jāietver:

    - titullapa, kas satur pretendenta (turpmāk – Pretendents) nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru un šī Konkursa nosaukumu;

2.1.2. Piedāvājuma satura rādītājs;

2.1.3. Pretendenta atlases dokumenti (skatīt šī Nolikuma V nodaļu);

2.1.4. Pieteikums dalībai Konkursā, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma veidlapas paraugam;

2.1.5. tehniskais un finanšu piedāvājums, kas aizpildīts atbilstoši šī Nolikuma 2. pielikuma veidlapas paraugam.

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Valsts valodas likumā, Dokumentu juridiskā spēka likumā, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām.

2.3. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

2.4. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss Piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

2.5. Piedāvājuma oriģināls jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, Piedāvājumam jāpievieno arī dokuments (kopija), kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru Pretendenta vārdā izsniegt (kopija).

2.6. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, pieteikuma vēstules oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.7. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas (ar norādi “Kopija”) papīra formātā.

2.8. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.

2.9. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu LU Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30, līdz 2015.gada 02.novembrim plkst.11:00. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc šajā punktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.9.1. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586;

2) atzīme: „Mulāžas, simulatori un mācību materiāli studiju procesa nodrošināšanai Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē un Rezidentūras attīstības programmā”;

3) Pretendenta nosaukums un adrese/ fiziskai personai - vārds, uzvārds, adrese;

4) atzīme „Neatvērt līdz 2015.gada 02.novembrim plkst.11:00!”

2.9.2. Iesniegto Piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

2.10. LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) saskaņā ar Nolikuma 2.8.punktā noteikto pieņem izskatīšanai tikai tos Piedāvājumus, kas noformēti tā, lai Piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā noteiktajam, Komisija Piedāvājumu atdod atpakaļ tā iesniedzējam un Pretendenta Piedāvājumu nereģistrē.

2.11. Piedāvājumu atvēršana notiks 240. telpā, 2. stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, un sāksies 2015.gada 02.novembrī plkst.11:00. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

2.12. Pieeja iepirkuma dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa:

2.12.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot no iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2.12.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz Piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.12.3. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

2.12.4. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot Komisijai adresētu vēstuli pa pastu: LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa., Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Nosūtot vēstuli pa faksu vai elektroniski, tā jānosūta apstiprināšanai pa pastu (ja elektroniskajam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts, apstiprināšana pa pastu nav nepieciešama): LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa., Rīga, LV-1586. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

2.12.5. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā „Iepirkumi”, kurā ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

2.13. Piedāvājumu var iesniegt par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

2.14. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu Piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta. Ja Pretendents iesniedz vairākus Piedāvājumus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem.

# III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets (no 1. līdz 10.lotei): mulāžas, simulatori un mācību materiāli studiju procesa nodrošināšanai Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē un Rezidentūras attīstības programmā.

3.2. Iepirkuma priekšmets dalīts 10 (desmit) lotēs:

3.2.1. 1.lote „Mulāžas un trenažieri ķirurģijas apmācībai”;

3.2.2. 2.lote – „Simulators ķirurģijas apmācībai”;

3.2.3. 3.lote– „Mulāžas un simulatori dzemdniecības un ginekoloģijas apmācībai”;

3.2.4. 4.lote– „Mulāžas un manekeni pediatrijas apmācībai”;

3.2.5. 5.lote– „Manekeni pacientu aprūpes apmācībai”;

3.2.6. 6.lote– „Mulāžas un mācību līdzekļi anatomijas apmācībai”;

3.2.7. 7.lote– „Simulators propedeitikas apmācībai”;

3.2.8. 8.lote– „Simulators/mulāža pulmonoloģijas apmācībai”;

3.2.9.9.lote - „Simulatori anestezioloģijas un neatliekamās palīdzības apmācībai”;

3.2.10. 10.lote– „Mulāžas Rezidentūras attīstības programmas vajadzībām”.

3.3. Paredzamā līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš (no 1. līdz 10.lotei): 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

3.4. Paredzamais iepirkuma apjoms (no 1. līdz 10.lotei): saskaņā ar šī Konkursa Nolikuma 2.pielikumu.

3.5. Preces tehniskā specifikācija norādīta šī Nolikuma 2.pielikumā.

iv Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

4.1. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmajā daļā 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktos noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem):

    - Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

      - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

      - personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

    - ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai Pretendents tiek likvidēts;

    - saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkuma procedūru nav jāpublicē paziņojums par līgumu, vai pretendentam, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, šā lēmuma pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.¹ panta noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. un 4.1.6.apakšpunktos minētie nosacījumi (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi);

    - uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. un 4.1.6.apakšpunktos minētie nosacījumi (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi).

4.2. Ja Pretendenta vai Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.apakšpunktā minētās personas (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētās personas) maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Komisija, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par šī Nolikuma 4.1.4.punkta nepiemērošanu (atbilstoši PIL 39.¹ panta pirmās daļas 4.punkta nepiemērošana).

4.3. Komisija neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

4.3.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem (atbilstoši Nolikuma 4.1.1.punkts un 4.1.2.punkta 4.1.2.1.apakšpunkts), līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

4.3.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.¹ panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem (atbilstoši Nolikuma 4.1.2.punkta 4.1.2.2.apakšpunkts un 4.1.3.punkts) minētajiem pārkāpumiem, līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

4.4. Komisija pārbaudi par Nolikuma 4.1.punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru Pretendentu, kad uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu.

4.5. Pasūtītājs pārbaudi par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 5.punktā minētā pretendentu izslēgšanas gadījuma esamību veic arī attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms tam, kad ir pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

4.6. Lai pārbaudītu, vai Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.¹ panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

2) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

3) par PIL 39.¹ panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

4.7. Atkarībā no atbilstoši PIL 39.¹ panta septītās daļas 3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem Komisija:

1) neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem Pretendentam, kā arī PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai (atbilstoši Nolikuma 4.1.7 un 4.1.8. apakšpunktā minētās personas) nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkuma procedūru nav jāpublicē paziņojums par līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Kandidāts vai pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

4.7. Lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, vai PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi šā panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņemot PIL 39.¹ panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu, vai PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minēto personu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

4.8. PIL 39.¹ panta desmito daļu (Nolikuma 4.7.punktu) nepiemēro tām PIL 39.¹ panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajām personām (atbilstoši Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8. apakšpunktā minētās personas), kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas Pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar PIL 39.¹ panta septīto daļu (Nolikuma 4.5.punkts).

4.9. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša Pretendenta vai citas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

4.10. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

V Pretendentu KVALIFIKĀCIJA UN Pretendentu KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

5.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām:

5.1.1. Uz Pretendentu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi;

5.1.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz);

5.1.3. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības.

5.1.4. Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu Nolikumā noteikto Preču piegāžu veikšanā attiecīgajā lotē (iepirkuma priekšmetam līdzīgas preču piegādes attiecīgajā lotē (no 1. līdz 10.lotei): CPV kods 39162200-7 (Mācību līdzekļi un ierīces), un Pretendents veicis vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgas piegādes iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā;

5.1.5. Pretendentam darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme nav mazāka par 80 procentiem no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā (attiecas tikai uz Latvijā reģistrētiem Pretendentiem).

5.2. Lai apliecinātu Pretendenta atbilstību pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendentu kvalifikācijas dokumenti:

5.2.1. Pieteikums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikuma veidlapu;

5.2.2. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu. Faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

5.2.3. Dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments (kopija), kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja paraksta (pārstāvības) tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendenta pārstāvis Pieteikumā ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

5.2.4. Pretendenta sagatavota informācija par Pretendenta iepriekšējos 3 (trijos) gados veiktajām Preču piegādēm, kas apliecina Nolikuma 5.1.4.apakšpunktā noteiktās Pretendenta pieredzes esamību (Pretendents veikto Preču piegāžu sarakstu sastāda atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma veidlapai, norādot vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgas veiktās Preču piegādes). Par līdzvērtīga rakstura un apjoma Preču piegādēm uzskatāmas agrāk veiktās Preču piegādes, kas pēc satura ir iepirkuma priekšmetam līdzīgas Preces, kas tiek iepirktas šajā Konkursā attiecīgajā lotē (no 1. līdz 10.lotei): CPV kods 39162200-7 (Mācību līdzekļi un ierīces);

5.2.5. aizpildītus Nolikuma 1., 2. un 3.pielikumu atbilstoši Nolikuma veidlapu paraugiem.

5.2.6. Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās (Pretendents atbilstoši PIL 48.panta 1 1 daļas regulējumam piedāvājumam pievieno izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai).

5.2. Nolikuma 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. un 5.1.4.punktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta Piedāvājums tālāk netiks vērtēts.

5.3. Ja Piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms.

5.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 5.2.2. – 5.2.3.punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā, parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai Pretendenta apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums.

5.5. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

5.5.1. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrācijas apliecības kopija (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad norāda personas reģistrācijas numuru, datumu, kā arī kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu; informāciju par Latvijas Republikā reģistrēto personu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

5.5.2. Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

## VI Piedāvājumu vērtēšana

6.1. Komisija veic iesniegto Piedāvājumu pārbaudi slēgtā sēdē un pārbauda Piedāvājumu atbilstību Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas Piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – viszemākā cena attiecīgajā lotē.

6.2. Piedāvājumu izvērtēšanu Komisija veic 5 (piecos) posmos:

6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: Komisija izvērtē, vai Piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma II nodaļas prasībām. Pretendenti, kuru Piedāvājumi nav noformēti atbilstoši Nolikuma II nodaļas prasībām, no tālākās dalības Konkursā tiek izslēgti, ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājuma neatbilstība Nolikuma II nodaļas prasībām ir būtiska.

6.2.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude:

6.2.2.1. Komisija veic Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, kuras laikā Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikuma V nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

6.2.2.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un Piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

1) Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. un 5.1.4.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

2) Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;

3) ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3. un 5.2.4.punktā minētajiem kvalifikācijas dokumentiem.

6.2.2.3. Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no personām, kura iekļauta apvienībā, atbilst kāds no 6.2.2.2. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

6.2.2.4. Ja Pretendents kvalifikācijai piesaista personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no šīm personām atbilst kāds no Nolikuma 6.2.2.2.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

6.2.2.5. Pretendenta Piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudei.

6.2.2.6. Ja tikai viens Pretendents atbilst visām Konkursa Nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, Pasūtītājs sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Pasūtītājs nevar pamatot, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tas pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

6.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:

6.3.1. Komisija izvērtē Pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām prasībām un iesniegtajiem dokumentiem.

6.3.2. Pretendenti, kuru Piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām, no tālākās dalības Konkursā tiks izslēgti.

6.4. Finanšu piedāvājuma vērtēšana:

6.4.1. Komisija izvērtē Pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai.

6.4.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

6.4.3. Pasūtītājam ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tas konstatē, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.

6.5. Piedāvājuma vērtēšana saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – viszemākā cena:

6.5.1. Komisija Pretendentu iesniegtos Piedāvājumus Konkursā vērtē ņemot vērā šādu kritēriju – viszemākā cena attiecīgajā lotē.

6.5.2. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Komisija, lai pārliecinātos par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ka uz viņu neattiecas Nolikuma IV daļā norādītie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, veic pārbaudi par Pretendentu atbilstoši PIL 39.¹ panta septītajā un desmitajā daļā noteiktajā kārtībā.

# VII IepirkumU komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Komisijas darbu un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētaja pienākumus pilda Komisijas priekšsēdētāja nozīmēts Komisijas loceklis.

7.2. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar Konkursa Nolikumu.

7.3. Komisijas lēmumi tiek pieņemti sēdes laikā balsojot. Balsstiesības ir visiem Komisijas locekļiem. Lēmums tiek pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem Komisijas dalībniekiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

7.4. Komisijas tiesības un pienākumi:

7.4.1. izskatīt Piedāvājumus, ko iesnieguši Pretendenti, kuri atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem;

7.4.2. pieņemt lēmumu par Pretendenta Piedāvājuma neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz Pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma PIL 39.¹ panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

7.4.3. izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju vai ir sniedzis nepatiesu informāciju;

7.4.4. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendenta Piedāvājums neatbilst Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām;

7.4.5. izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu;

7.4.6. ja Piedāvājums konkrētam pakalpojuma līgumam ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī Piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem Piedāvājuma nosacījumiem atbilstoši PIL 48.pantā noteiktajam;

7.4.7. ja Komisija konstatē, ka atbilstoši PIL 39.1, 40., 41., 42., 43. un 44.panta noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai;

7.4.8. ja Komisija saskaņā ar Nolikuma 7.4.7.punktā noteikto (PIL 45.panta pirmo daļu) ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisijai nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija;

7.4.9. pieaicināt ekspertus Piedāvājuma atbilstības pārbaudē un Piedāvājuma vērtēšanā;

7.4.10. pieņemt lēmumu par Konkursa rezultātiem;

7.4.11. veikt citas darbības saskaņā ar Konkursa Nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.

# VIII Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības un pienākumi:

8.1.1. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šī Nolikuma un normatīvo aktu prasības. Piedāvājuma iesniegšana apliecina Pretendenta piekrišanu šī Nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.

8.1.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un Komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai Pretendenta Piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.

8.1.3. Pretendentam ir pienākums no Pasūtītāja saņemtos Konkursa materiālus nenodot trešajām personām un izmantot tos tikai Konkursa Piedāvājuma izstrādei.

8.1.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja darbību attiecībā uz Konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs vai Komisija nav ievērojuši iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši Pretendenta likumīgās tiesības un intereses.

8.1.5. Pretendentam ir tiesības pieprasīt par Piedāvājumā iekļautās konfidenciālās informācijas neizpaušanu, tik cik atļauj normatīvo aktu prasības.

# IX IEPIRKUMA LĪGUMa nosacījumi

9.1. Līguma projekts ir pievienots Nolikumam kā 4.pielikums. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents piekrīt visiem Nolikuma un Līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

9.2. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju.

9.3. Komisija pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar Pretendentu, kurš ir piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu.

9.4. Komisija lēmumu par Konkursa rezultātiem paziņo visiem Pretendentiem rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu, izbeigt vai pārtraukt Konkursu.

9.5. Līgumu starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju noslēdz atbilstoši PIL 67.pantā noteiktajai kārtībai.

9.6. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu lotē, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu lotē, bet tas atsakās Līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

9.7. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu lotē, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

9.8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta tiesiskajam regulējumam.

9.9. Pasūtītājs slēdz Līgumu, kā arī veic Līguma grozījumus atbilstoši PIL 67.pantā un 67.1 pantā ietvertajiem principiem.

1.pielikums

Pieteikums

LU atklāta konkursa

„Mulāžas, simulatori un mācību materiāli

studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

un Rezidentūras attīstības programmā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/31)

Nolikumam

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________

Reģ.Nr.___________________________________________________________________________

PVN maksātāja Nr._________________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese _______________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese __________________/ ___________/____________________

PIETEIKUMS

Ar šo apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU atklātā konkursā „Mulāžas, simulatori un mācību materiāli studiju procesa nodrošināšanai LU Medicīnas fakultātē un Rezidentūras attīstības programmā” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/31);

2) apstiprinām, ka pilnībā piekrītam Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un pievienotā Līguma projekta noteikumiem;

3) piedāvājam veikt Preču piegādi saskaņā ar Konkursa Nolikuma prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu;

4) mums nav iebildumu attiecībā uz Konkursa Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvāto Preces piegādes veikšanu;

5) garantējam savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Mulāžas, simulatori un mācību materiāli

studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

un Rezidentūras attīstības programmā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/31)

Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.lote „Mulāžas un trenažieri ķirurģijas apmācībai”

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (Preces tehniskā specifikācija)* | Plānotais iepirkuma apjoms, (gab)** | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)*** | Vienas vienības (1 gab) cena EUR bez PVN**** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Ķirurģiskais trenažieris Tehniskā specifikācija: Trenažieris ķirurģisku šuvju siešanai un audu šūšanai. Sastāv no pamatnes pie kuras var fiksēt audus, mezglu siešanas zem ietiepuma trenažiera, mezglu siešanas audu dziļumā trenažiera un atsevišķas “mākslīgas ādas” šūšanai. No izturīga, mazgājama materiāla ar iespējam daļas aizvietot. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/Surgery-Trainer-W19321,p_1181_146_149_4192.html vai ekvivalents | 2 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| 1.1. | 1.Papildinājums Aizvietojama “mākslīga zarna” ķirurģiskam trenažierim. Tehniskā specifikācija: aizvietojama “mākslīga zarna”, domāta ķirurģiskam trenažierim. Nepieciešama zarnu šuves izveidošanai mācību nolūkos. Materiālam jābūt savienojamam ar ķirurģisko trenažieri. Materiāls domāts daudzreizējai lietošanai, mazgājams. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/two-layered-abdominal-bowel-w19323,p_171_4194.html vai ekvivalents | 4 gab | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)______ |
| 1.2. | 2.Papildinājums Aizvietojama “mākslīga āda” ķirurģiskam trenažierim. Tehniskā specifikācija: “mākslīga āda” no putām, domāta ķirurģisko šuvju trenažierim. Materiālam jābūt savienojamam ar ķirurģisko trenažieri. Materiāls domāts daudzreizējai lietošanai, mazgājams. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/single-sided-skin-pad-w19322,p_171_4193.html vai ekvivalents | 2 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)______ |
|  | Ķirurģisko šuvju trenažieris Tehniskā specifikācija: Trenažieris ar fiksētu materiālu - “mākslīgu ādu” – putām, domāts ķirurģiskai šūšanai. Ar maināmo “ mākslīgu ādu”. Materiālam jābūt mazgājamam un domātam daudzreizējai lietošanai. Materiālam jābūt fiksētam turētajā, kas neļautu materiālam pārvietoties un atvieglo šūšanu. Materiālam jābūt aizvietojamam un pieejamam atsevišķi. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/suture-practice-trainer-w19324,p_149_4195.html vai ekvivalents | 2 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)______ |
| 2.1. | Papildinājums Aizvietojama “mākslīga āda” ķirurģisko šuvju trenažierim. Tehniskā specifikācija: “mākslīga āda” no putām, domāta ķirurģisko šuvju trenažierim. Materiālam jābūt savienojamam ar ķirurģisko šuvju trenažieri. Materiāls domāts daudzreizējai lietošanai, mazgājams. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/foam-pad-w19325,p_171_4196.html vai ekvivalents | 2 gab | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Aizvietojama “mākslīga āda” ķirurģiskam trenažierim. Tehniskā specifikācija: “mākslīga āda” no putām, domāta ķirurģisko šuvju trenažierim. Materiālam jābūt savienojamam ar ķirurģisko trenažieri. Materiāls domāts daudzreizējai lietošanai, mazgājams. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/single-sided-skin-pad-w19322,p_171_4193.html vai ekvivalents | 2 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| Kopā cena par vienu vienību EUR bez PVN: | __________ |

*Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, ar savu transportu bez papildus samaksas. Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes dienas. Garantija attiecas uz visiem norādīto Preču komponentiem.

Ja tehniskajā specifikācijā Preces tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā Pasūtītājs ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku preču veidu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preci, kas ir ekvivalenta vai labāka par tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā nosaukto Preci, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Iepriekš norādītais nosacījums Pretendentiem piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, atļauj Pretendentiem savā Piedāvājumā norādīt Preci, kas ir ekvivalenta Konkursa tehniskajā specifikācijā norādītajai, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Konkursa tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītā ražotāja preci.

**Norādītie plānotie iepirkuma apjomi (Preču skaits) ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

***Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs.

****Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2015.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Mulāžas, simulatori un mācību materiāli

studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

un Rezidentūras attīstības programmā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/31)

Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2.lote – „Simulators ķirurģijas apmācībai”

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (Preces tehniskā specifikācija)* | Plānotais iepirkuma apjoms, (gab)** | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)*** | Vienas vienības (1 gab) cena EUR bez PVN**** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Laparoskopiskais trenažieris ar video simulatoru Tehniskā specifikācija: laparoskopiskais trenažieris, kas sastāv no karkasa un “mākslīgas caurduramas ādas” (vinila, neoprēna); videokameras 1080p augstas izšķirtspējas, ar autofokusu un programmatūru, kas savienojama ar parasto portatīva datora Windows sistēmu un savienojas caur USB portu, kronšteina, kas tur datoru nepieciešamā pozīcijā. Trenažierī var ievietot dažādus “orgānus” un audus laparoskopiskām manipulācijām. Komplektā ar trenažieri jābūt papildus detaļām, kas palīdz attīstīt laparoskopiskās iemaņas – audu simulatoriem, koordinācijas trenažierim, šuvju simulatoriem. “Mākslīga caurdurama āda” ir paredzama daudzreizējai lietošanai, aizvietojama pēc nepieciešamības. “Ādu” var caurdurt ar laparoskopiskiem troakāriem daudz reizes. | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)______ |
| Kopā cena par vienu vienību EUR bez PVN: | __________ |

*Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, ar savu transportu bez papildus samaksas. Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes dienas. Garantija attiecas uz visiem norādīto Preču komponentiem.

Ja tehniskajā specifikācijā Preces tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā Pasūtītājs ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku preču veidu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preci, kas ir ekvivalenta vai labāka par tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā nosaukto Preci, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Iepriekš norādītais nosacījums Pretendentiem piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, atļauj Pretendentiem savā Piedāvājumā norādīt Preci, kas ir ekvivalenta Konkursa tehniskajā specifikācijā norādītajai, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Konkursa tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītā ražotāja preci.

**Norādītie plānotie iepirkuma apjomi (Preču skaits) ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

***Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs.

****Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2015.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Mulāžas, simulatori un mācību materiāli

studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

un Rezidentūras attīstības programmā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/31)

Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

3.lote– „Mulāžas un simulatori dzemdniecības un ginekoloģijas apmācībai”

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (Preces tehniskā specifikācija)* | Plānotais iepirkuma apjoms, (gab)** | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)*** | Vienas vienības (1 gab/kompl) cena EUR bez PVN**** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Dzemdību simulators Attēlo sievietes iegurni, starpeni, placentu , augli dabīgā lielumā. Veidots pēc dabīgiem iegurņa un augļa izmēriem Iespējas palpēt augļa galviņu un iegurni Iespējas demonstrēt Leopolda paņēmienus(izmeklēšanas metode) Iespējas modelēt dažādas dzemdības (galvas, iegurņa priekšguļas) Iespējas demonstrēt placentas un nabas saites patoloģijas Iespējas demonstrēt starpenes patoloģijas Iespējas demonstrēt augļa reanimācijas procedūras Informatīvs piemērs interneta vietnē:: http://www.3bscientific.com/birthing-simulator-w45025,p_897_5248.html | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Dzemdību demonstrācijas mulāža - iegurnis Augļa galvas priekšguļas dzemdību modelēšanas iespējas. Iespējas demonstrēt augļa galviņas kustības un izmaiņas dzemdību laikā Iespējas demonstrēt augļa galviņas diametrus un vadošos punktus dzemdību laikā Informatīvs piemērs interneta vietnē:– http://www.3bscientific.com/Childbirth-Demonstration-Pelvis-L30,p_1178_359.html | 1 kompl. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Sievietes iegurnis ar saitēm, asinsvadiem, nerviem, starpeni, orgāniem. Dabīga izmēra sešu daļu sieviešu iegurņa modelis, kas sniedz detalizētu informāciju par kaulu, saišu, asinsvadu, nervu, iegurņa muskuļu un sieviešu dzimumorgānu topogrāfiju. Tas rāda visu iegurņa pamatu ar daļēji noņemamu vidējo sagitālo plakni, atsedzot ārējo anālā sfinktera, ārējo urīnizvadkanāla sfinktera, dziļo un virspusējostarpenes šķērsgriezumu un m. bulbospongiosus. Taisnās zarnas, dzemdes ar olvadu, olnīca un maksts arī ir noņemami un var tikt izjaukti uz abām pusēm pa vidējā sagitālajā daļā. Labā iegurņa puse demonstrē zarojumus un topogrāfisko anatomiju kopējai iegurņa artērijai, ārējai un iekšējai iegurņa artērijai, kā arī kopējai un ārējai iegurņa vēnai. Tiek parādīts arī krustu pinums, labais sēžas nervs un labais kaunuma nervs. Kauli un saites: divi gūžas kauli, kaunuma kaula simfīzes centrs, krustu un astes kauls, piektais jostas skriemelis ar starpskriemeļu disku. Dalījums vidēji sagitālajā plaknē ļauj abas iegurņa pusītes demontēt atklājot daļu Cauda equina ar mugurkaula kanālu. Kreisā puēe piektā jostas skriemeļa ķermenis ir noņemams. Labā modeļa pusē redzamas šādas iegurņa saites: cirkšņa saite, krustkaula un sēžas paugura un sēžas smailes saite, priekšējā, mugurejā un starpkaulu krustkaula un zarnu kaula saite, priekšējā gareniskā saite un slēdzējmembrāna. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/female-pelvis-with-ligaments-vessels-nerves-pelvic-floor-organs-h204,p_31_14449.html | 1 kompl. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Epiziotomija šūšanas simulators Reāls sievietes starpenes modelis ar iespējām demonstrēt starpenes operācijas. Iespējas demonstrēt starpenes plīsumus Iespējas demonstrēt starpenes griezumus Iespējas demonstrēt starpenes sašūšanas operācijas Iespējas demonstrēt starpenes audu reālo struktūru un blīvumu operāciju laikā Informatīvs piemērs interneta vietnē:: http://www.3bscientific.com/episiotomy-suturing-simulator-set-of-3-w44096,p_897_4969.html | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Dzemdes kakla atvērumu un augļa galviņas virzības dzemdību laikā modelis Modelis, kas dod iespējas noteikt dzemdes kakla atvērumu dzemdību laikā un augļa galviņas virzību dzemdību laikā. Iespējas demonstrēt vaginālo izmeklēšanu dzemdību laikā Iespējas demonstrēt dažādus dzemdes kakla atvērumus dzemdību laikā Iespējas demonstrēt augļa galvas attiecību pret sievietes iegurni dzemdību laikā Iespējas noteikt dzemdes apakšējo segmentu Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/fetal-monitoring-and-labor-progress-model-set-w43045,p_897_4859.html | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Uzvelkama krūts pašpārbaudes mulāža Reāls sievietes krūšu dziedzeru modelis dabīgā izmērā, ko var uzvilkt/ uzlikt. Iespējas demonstrēt sievietes krūšu dziedzeru izmeklēšanas metodes Iespējas demonstrēt dažāda lieluma sievietes krūšu dziedzeru labdabīgus un ļaundabīgus audzējus Iespējas demonstrēt sievietes krūšu dziedzeru anatomiju un segmentāciju Iespējas izjust dabīgās ādas turgoru izmeklēšanas laikā Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/wearable-breast-self-examination-model-l51,p_896_367.html | 1 kompl. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| Kopā cena par vienu vienību EUR bez PVN: | __________ |

*Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, ar savu transportu bez papildus samaksas. Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes dienas. Garantija attiecas uz visiem norādīto Preču komponentiem.

Ja tehniskajā specifikācijā Preces tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā Pasūtītājs ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku preču veidu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preci, kas ir ekvivalenta vai labāka par tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā nosaukto Preci, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Iepriekš norādītais nosacījums Pretendentiem piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, atļauj Pretendentiem savā Piedāvājumā norādīt Preci, kas ir ekvivalenta Konkursa tehniskajā specifikācijā norādītajai, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Konkursa tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītā ražotāja preci.

**Norādītie plānotie iepirkuma apjomi (Preču skaits) ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

***Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs.

****Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2015.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Mulāžas, simulatori un mācību materiāli

studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

un Rezidentūras attīstības programmā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/31)

Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

4.lote–„Mulāžas un manekeni pediatrijas apmācībai”

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (Preces tehniskā specifikācija)* | Plānotais iepirkuma apjoms, (gab)** | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)*** | Vienas vienības (1 gab) cena EUR bez PVN**** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Jaundzimušā manekens Pārvietojams jaundzimušā manekens atdzīvināšanas un klīnisko iemaņu apguvei, savienojams ar klīnisko pazīmju simulācijas bloku (3.pozīcija). Manekena apraksts: Reāli izmēri: garums 52 līdz 53 cm, svars 3 līdz 3,25 kg Gaiša ādas krāsa Elpceļu anatomija atbilst reālai elpceļu anatomijai, ir piekļuve elpceļiem; Var veikt elpināšanu ar masku, kā arī intubāciju; Var veikt kardio-pulmonālo reanimāciju; Var veikt atsūkšanu; Iespējams veikt pozitīva spiediena ventilāciju; Iespējama EKG monitorēšana; Iespējama intraosāla piekļuve, kā arī piekļuve vēnai; Kuņģa zondes ievade; Skābekļa saturācijas izmaiņas; Iespējams simulēt dažādus patoloģiskus elpošanas tipus: pneimotoraks, vienpusēji izklausāma elpošana u.c.; Pieejama nabas saite; pieeja nabas vēnai; Var simulēt kustības ekstremitātēs: normālas un patoloģiskas; Iespējams modelēt patoloģisku elpošanu, sirdsdarbību, asinsspiedienu; Savienojamas ar sirds ritma stimulatoru, kā arī ar scenāriju un klīnisko pazīmju simulācijas bloku Leardal / International Co (Norvay) Nursing Baby - SimPad Capable vai ekvivalents dažādu klīnisku situāciju modelēšanu; Atkārtoti lietojams. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.laerdal.com/doc/88/SimNewB | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Zīdaiņa manekens Pārvietojams zīdaiņa manekens (2-6 mēneši) atdzīvināšanas un klīnisko iemaņu apguvei, savienojams ar klīnisko pazīmju simulācijas bloku (3.pozīcija) . Manekena apraksts: Gaiša ādas krāsa Elpceļu anatomija atbilst reālai elpceļu anatomijai, ir piekļuve elpceļiem; Var veikt elpināšanu ar masku, kā arī intubāciju; Var veikt kardio-pulmonālo reanimāciju; Iespējama EKG monitorēšana; Iespējama intraosāla piekļuve, kā arī piekļuve vēnai; Savienojamas ar sirds ritma stimulatoru, kā arī ar scenāriju un klīnisko pazīmju simulācijas bloku Leardal / International Co (Norvay) Nursing Baby - SimPad Capable vai ekvivalents dažādu klīnisku situāciju modelēšanu; Atkārtoti lietojams. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.laerdal.com/item/08003040 | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Simulāciju bloks Scenāriju simulācijas bloks, savietojams ar 1. un 2. pozīcijas manekeniem (angl. – Sim pad – portatīvs dators) Klīnisko funkciju simulācijas bloks imitē vismaz: Sirdsdarbību (normālu un patoloģisku); Kontrolē pulsu; Asinsspiedienu; Skābekļa saturāciju; Elpošanas frekvenci, auskultatīvu atradi plaušās; Temperatūru; EKG Sniedz dažādus klīniskus scenārijus, kā arī ļauj radīt scenārijus pašiem. Pārnēsājams monitors, klīnisko funkciju izvērtēšanai (elpošana, skābekļa saturācija, sirdsdarbība u.c.), savietojams ar jaundzimušā un zīdaiņa manekenu. Lietošanas instrukcija. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.laerdal.com/item/365-05050 | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Jaundzimušā manekens aprūpes iemaņu praktizēšanai Jaundzimušā manekens, sieviešu dzimuma, gaišas ādas krāsas. Iespējams veikt funkcijas: Jaundzimušā monitorēšana (pulsa oksimetra sensors, elektrodu aplikācija u.c.); Mērīšana un svēršana; Fototerapija; Jaundzimušā ikdienas aprūpe. Atkārtoti lietojams. Lietošanas instrukcija. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.laerdal.com/doc/223/Newborn-Simulators#/Info | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Jaundzimušā manekens gūžu displāzijas izmeklēšanai Jaundzimušā menekens gūžu displāzijas izmeklēšanai: Sieviešu dzimuma gaišas ādas krāsas iekļauj jaundzimušā ķermeņa apakšdaļu un apakšējās ekstremitātes; ļauj veikt Ortolani un Barlova izmeklējumus; ļauj diagnosticēt iedzimtu gūžu dislokāciju. Atkārtoti lietojams. Lietošanas instrukcija. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.laerdal.com/item/375-35001 | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| Kopā cena par vienu vienību (EUR) bez PVN: | __________ |

*Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, ar savu transportu bez papildus samaksas. Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes dienas. Garantija attiecas uz visiem norādīto Preču komponentiem.

Ja tehniskajā specifikācijā Preces tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā Pasūtītājs ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku preču veidu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preci, kas ir ekvivalenta vai labāka par tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā nosaukto Preci, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Iepriekš norādītais nosacījums Pretendentiem piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, atļauj Pretendentiem savā Piedāvājumā norādīt Preci, kas ir ekvivalenta Konkursa tehniskajā specifikācijā norādītajai, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Konkursa tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītā ražotāja preci.

**Norādītie plānotie iepirkuma apjomi (Preču skaits) ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

***Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs.

****Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2015.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Mulāžas, simulatori un mācību materiāli

studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

un Rezidentūras attīstības programmā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/31)

Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

5.lote–„Manekeni pacientu aprūpes apmācībai”

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (Preces tehniskā specifikācija)* | Plānotais iepirkuma apjoms, (gab)** | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)*** | Vienas vienības (1 gab/kompl) cena EUR bez PVN**** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Zīdaiņa manekens (vismaz 4 komplektā), kas ļauj veikt un praktizēt kardiopulmonāro reanimāciju Iekļauj: Iespēju veikt reālai situācijai līdzīgas krūšu kurvja kompresijas; Iespēja atvirzīt zodu, lai atbrīvotu elpceļus; Viegli ievietojami un nomaināmi elpceļu modeļi (sejas maska, sejas – elpceļu savienojums, elpceļi), izmantojama vairākiem studentiem; Svešķermeņa aspirācijas imitācija, svešķermeņu „ ievietošanas” metode, izmantojama vairākiem studentiem. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/cpr-baby-anne-4-pack-w19543,p_159_4284.html | 1 kompl. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Kateterizācijas un klizmas ievades apmācības manekens Kateterizācijas un klizmas ievades apmācības manekens ar maināmām daļām. Sieviešu iegurnis naturālā lielumā ar maināmām ģenitālijām. Ir domāts uroloģisko procedūru izpildīšanas iemaņu atstrādāšanai, kā arī procedūrām uz kuņģa zarnu traktu ar pieeju caur taisno zarnu. Ekstremitāšu kustības ļauj novietot moduli pareizā stāvoklī, lai izpildītu vajadzīgo procedūru. Maināmās ģenitālijas ar sadali un rezervuāru lokzarnā ļauj izpildīt augstākminētās procedūras. Ģenitālijas ar sadali un rezervuāru urīnam ļauj veikt augstākminētās procedūras. Iespēja veikt intramuskulāras injekcijas augšstilbā. Kateterizācijas un klizmas ievades apmācības modeļa ar maināmām daļām komplektācija: pieaugušās sievietes iegurnis ar augšstilbu augšējo daļu, 6 maināmās ģenitālijas (vīriešu un sieviešu), sadales, pārnešanas soma. | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Manekens i/m injekcijām Sistēma intramuskulāro injekciju iemaņu apgūšanai, kura ļauj vizualizēt savstarpējo attiecību starp kauliem un muskuļiem, veicot intramuskulāro injekciju gluteus apvidū tehnikas apmācību. Reālas anatomiskas struktūras, kuras dod iespēju vizualizēt iekšējo uzbūvi: krustu kauls, iegurņa kauli, augšstilbu augšējā daļa, astes kauls; N.ischiadicus un krustu pinums; lielie un vidējie gluteālie muskuļi; femorālā artērija, vēna un nervs; studentam būtu iespeja vizualizēt līniju no spina iliaca posterior superior līdz trochanter major femoris; ādas kroka, kas imitē zemādas taukus, ļauj iemācīties izvēlēties vajadzīgo adatas garumu. | 2 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Manekens i/v injekcijām Pieauguša cilvēka roka dabīgā lielumā. Ādas pārklājs. Vēnas veidotas no izturīga materiāla, kas paredzētas daudzkārtējai izmantošanai. Rezerves ādas pārklāji. Rezerves vēnu komplekts, kas satur anatomiski precīzu virspusējo vēnu izvietojumu. I/v šļirces, infūzijas sistēma un mākslīgās asinis. Manekens un papildpiederumi ievietoti speciālā cietā iepakojumā. Funkcijas: roku iespējams rotēt vieglākai vēnu pieejai; vēnas izvietotas kubitālā un dorsālā virsmā; ir cefālā, basilica med. un antekubitālās vēnas. | 2 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Pacienta aprūpes manekens Manekenam jābūt piemērotam sekojošiem treniņiem: mutes higiēna (izņemamas protēzes); guldīšana gultā; pārsiešana un brūču kopšana; injekcijas (intramuskulārās un zemādas); skābekļa inhalācijas; traheostomijas atveres kopšana; kuņģa skalošana; kateterizācijai (vīrieša un sievietes); mākslīgā ānusa kopšana; kakla, kā arī roku un kāju locītavas ir kustīgas un pieņem jebkuru dabisku formu, ir iespēja locīt arī muguru; rektālas manipulācijas. Plaušas, sirds, kuņģis, urīnpūslis un citas daļas – izņemamas. Urīnpūslis – ūdensizturīgs un savienots ar nomaināmiem dzimumorgāniem. Speciāli vārstuļi nodrošina šķidruma nenoplūšanu un simulē dabisko ķermeņa pretestību katetera ievadīšanas laikā. Manekens aprīkots ar amputējamām daļām. Komplektā jāiekļauj katetrs, talks, želeja. | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| Kopā cena par vienu vienību EUR bez PVN: | __________ |

*Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, ar savu transportu bez papildus samaksas. Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes dienas. Garantija attiecas uz visiem norādīto Preču komponentiem.

Ja tehniskajā specifikācijā Preces tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā Pasūtītājs ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku preču veidu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preci, kas ir ekvivalenta vai labāka par tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā nosaukto Preci, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Iepriekš norādītais nosacījums Pretendentiem piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, atļauj Pretendentiem savā Piedāvājumā norādīt Preci, kas ir ekvivalenta Konkursa tehniskajā specifikācijā norādītajai, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Konkursa tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītā ražotāja preci.

**Norādītie plānotie iepirkuma apjomi (Preču skaits) ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

***Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs.

****Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2015.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Mulāžas, simulatori un mācību materiāli

studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

un Rezidentūras attīstības programmā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/31)

Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

6.lote–„Mulāžas un mācību līdzekļi anatomijas apmācībai”

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (Preces tehniskā specifikācija)* | Plānotais iepirkuma apjoms, (gab)** | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)*** | Vienas vienības (1 gab/kompl) cena EUR bez PVN**** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Augstas kvalitātes roka un delna Veidots pēc dabīgiem kaulu paraugiem; Starpkaulu muskuļi attēloti; Redzami mediānais, elkoņa kaula un radiālais nervs; cīpslas, saites un artērijas izveidotas; Delnas un īkšķa apvidus izveidots; Šķērsvirziena saiti var izgriezt, lai parādītu karpālā kanāla sindroms; Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/deluxe-hand-and-wrist-w47005,p_889_5414.html | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| 2. | Sievietes iegurnis un starpene, 5 daļas Iegurnis no sintētiska kaulu materiāla ar ļoti detalizētu pa slāņiem attēlotu iegurņa pamatni no krāsaina elastīga materiāla, kas ietver dzimumorgānus un saistītos muskuļus. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/female-pelvis-and-pelvic-floor-5-part-w19025,p_31_4165.html | 1 kompl. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| 3. | Sievietes iegurnis ar saitēm, asinsvadiem, nerviem, starpeni, orgāniem Dabīga izmēra sešu daļu sieviešu iegurņa modelis, kas sniedz detalizētu informāciju par kaulu, saišu, asinsvadu, nervu, iegurņa muskuļu un sieviešu dzimumorgānu topogrāfiju. Parāda visu iegurņa pamatu ar daļēji noņemamu vidējo sagitālo plakni, atsedzot ārējo anālā sfinktera, ārējo urīnizvadkanāla sfinktera, dziļo un virspusējostarpenes šķērsgriezumu un m. bulbospongiosus. Taisnās zarnas, dzemdes ar olvadu, olnīca un maksts arī ir noņemami un var tikt izjaukti uz abām pusēm pa vidējā sagitālajā daļā. Labā iegurņa puse demonstrē zarojumus un topogrāfisko anatomiju kopējai iegurņa artērijai, ārējai un iekšējai iegurņa artērijai, kā arī kopējai un ārējai iegurņa vēnai. Tiek parādīts arī krustu pinums, labais sēžas nervs un labais kaunuma nervs. Kauli un saites: divi gūžas kauli, kaunuma kaula simfīzes centrs, krustu un astes kauls, piektais jostas skriemelis ar starpskriemeļu disku. Dalījums vidēji sagitālajā plaknē ļauj abas iegurņa pusītes demontēt atklājot daļu Cauda equina ar mugurkaula kanālu. Kreisā pusē piektais jostas skriemeļa ķermenis ir noņemams. Labā modeļa pusē redzamas šādas iegurņa saites: cirkšņa saite, krustkaula un sēžas paugura un sēžas smailes saite, priekšējā, mugurejā un starpkaulu krustkaula un zarnu kaula saite, priekšējā gareniskā saite un slēdzējmembrāna. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/female-pelvis-with-ligaments-vessels-nerves-pelvic-floor-organs-h204,p_31_14449.html | 1 kompl. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| 4. | Augstas kvalitātes funkcionāls ceļa locītavas modelis Augstas kvalitātes funkcionāls ceļa locītavas modelis ar saišu aparātu, kas parāda ceļa anatomiju un iespējamās fizioloģiskās kustības cilvēka ceļa locītavā ļoti detalizēti. Modelis skaidri parāda abdukciju, anteversiju, retroversiju, iekšējo un ārējo rotāciju. Ceļa locītavas modeļa krāsai jābūt ļoti tuva īstenībai, skrimslis uz ceļa locītavu virsmām tiek atzīmēts zilā krāsā. Modelis sastāv no: augšstilba kaula, lielā un mazā lielakaula, patellas meniskiem. Funkcionālā Ceļa locītava modelis ir uzstādīts uz pamata. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/deluxe-functional-knee-joint-model-a821,p_35_161.html | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| 5. | Augstas kvalitātes roka Roka veidota pēc dabīgiem kaulu paraugiem. Plaukstas kauli artikulē ar rādiusu, elkoņa kaulu, pleca kaulu, lāpstiņu un atslēgas kaulu. Attēlo pleca, elkoņa un rokas visus galvenos muskuļus, nervus un artērijas. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/deluxe-arm-w47004,p_889_5413.html | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| 6. | Klasisks unisex torss (rumpis) ar atvērtu kakla un muguras daļu Klasiskais torss (rumpis), roku apgleznots, izgatavots no augstas kvalitātes plastmasas. Cilvēka torsa modelim jābūt: Atklātai kakla un muguras daļai, kas iet no smadzenēm līdz astes kaulam. Skriemeļi, starpskriemeļu diski, muguras smadzeņu, muguras smadzeņu nervi, mugurkaula artērijas un daudzas citas struktūras ir pārstāvētas detalizēti. Cilvēka torsa modelis ietver šādus noņemamās daļas un orgānus: 7 krūšu skriemeļus, 6 galvas daļas, 2 plaušas 2 sirds daļas; kuņģis, aknas ar žultspūsli, 2 zarnu trakta daļas, nieres priekšpuse urīnpūšļa priekšpuse. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/classic-unisex-torso-with-opened-neck-and-back-18-part-b19,p_58_198.html | 1 kompl. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Muguras smadzeņu modelis Muguras smadzeņu modelis parāda muguras smadzeņu augšējo krūšu segmentu sāniski un gareniski, parādot muguras smadzeņu nervu saknītes. Tas ir aptuveni 6 reizes lielāks nekā dzīvē. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/spinal-cord-model-w42505,p_60_4759.html | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Nieres ar aizmugurējiem orgāniem vēdera augšdaļā – 3 daļas Augstas kvalitātes Nieres modelis ar aizmugurējiem orgāniem augšējā vēdera daļā un ataino cilvēka urīna izvades sistēmas un gremošanas sistēmas anatomiju. Augšējie vēdera orgāni atrodas to dabiskajās anatomiskajās pozīcijās un ir noņemami no nierēm. Modelim ir daudz anatomisku detaļu nierēm un aizmugurējiem orgāniem. Priekšējā puse no nierēm ir noņemamas: nieru bļodiņas nieru piltuvītes nieru garoza nieru serde Vēdera augšdaļā redzamas: Divpadsmitpirkstu zarna (daļēji atvērta) Žultspūslis (atvērts) Žultsceļi (atvērti) Aizkuņģa dziedzeris (atklājot izvadus) Liesa un apkārtējie asinsvadi dabiskā lielumā Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/kidneys-with-rear-organs-of-the-upper-abdomen-3-part-k223,p_25_333.html | 1 kompl. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Skeleta modelis ar saitēm – “Leo” vai ekvivalents Skeleta modelis “Leo” vai ekvivalents piedāvā priekšrocības ar 3B Scientific® skeletu vai ekvivalents un arī parāda funkcionālos un anatomiskos savienojumus starp kauliem un saitēm. Elastīgās saites uz lielajām locītavām (pleca, elkoņa, gūžas un ceļgalu) iekļautas skeleta labajā pusē. Stabils metāla stends ar 5 ritentiņiem (baltā krāsā) Tuvu dabiskajiem izmēriem, svaram, Anatomiski precīzs (aptuveni 200 kaulu) No 3 daļām samontēts galvaskauss Individuāli ievietoti zobi Kājas var noņemt ātri un viegli Izgatavots no izturīga, neplīstoša sintētiska materiāla Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/ligament-skeleton-model-leo-a12,p_164_13.html | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Cilvēka galvaskauss ar kakla apvidu – 4 daļas Cilvēka galvaskausa reprodukcija ir elastīgi uzstādīta uz mugurkaula kakla daļā. Kā atsevišķas struktūras parādītas: galvas smadzenes, muguras smadzenes, muguras smadzeņu kakla daļas nervi, mugurkaula artērijas, bazilārās artērijas mugurējās smadzeņu artērijas. Galvaskausu var noņemt no statīva. Galvaskauss ir roku darbs no cietas, neplīstošas plastmasas, ļoti precīzi attēlotas rievas, atveres, izaugumi, šuves u.c. Galvaskauss ir izjaucams: velve, pamatne un apakšžoklis Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/human-skull-model-on-cervical-spine-4-part-a201,p_57_30.html | 2 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Mākslīga kaula cilvēka galvaskausa modelis, viena puse caurspīdīga otra puse papildināta ar smadzenēm un skriemeļiem Augstas kvalitātes galvaskauss, kas ataino galvaskausa struktūras. Caurspīdīgā galvaskausa pusē var redzēt deguna blakusdobumus; tie tiek atzīmēti dažādās krāsās: augšžokļa dobumu (dzeltens), ethmoidālās šūnas (oranža), frontālo sinusu (zaļā krāsā), sfenoidālo sinusu (violets) . Galvaskausa venozie sinusi, kakla un sejas artērijas ir arī redzams krāsainas: sinusu no dura mater (zilā krāsā), kopējās miega artērijas, ārējā un iekšējā miega artērija un apvalku artērijas (sarkans). Viena smadzeņu puse, kas ir redzams arī caur galvaskausa velvi, vizualizē smadzeņu stāvokli un gaitu deguna blakusdobumos. Periodonta kabatas un zobu saknes var apskatīt caur caurspīdīgo galvaskausa pusi. Apakšžoklis ir uzstādīts elastīgi, lai demonstrētu kustības ar cilvēka galvaskausu. Galvaskauss ir uzstādīts uz mugurkaula un var tikt izjaukts divās daļās, atsedzot kreiso pusi no pamatnes galvaskausa pamatnes, deguna starpsienas, apakšžokli un smadzeņu pusi. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/bonelike-human-skull-model-half-transparent-half-bony-complete-with-brain-and-vertebrae-a283,p_60_49.html | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Mākslīga kaula cilvēka galvaskausa modelis, 6 daļas Kaulam līdzīgs galvaskauss modelis rada reālu cilvēka galvaskausa anatomiju. Pilnīgs vidējais sagitāls galvaskausa griezums. Galvaskausa velvi var izjaukt 2 daļās. Deguna starpsienas un apakšžoklis ir noņemami. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/bonelike-human-bony-skull-model-6-part-a281,p_55_47.html | 15 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
|  | Muguras smadzeņu modelis Muguras smadzeņu modelis ilustrē muguras smadzeņu uzbūvi. Palielināts proporcijā aptuveni 5: 1. Muguras smadzeņu vidū centrālo kanālu ieskauj pelēkā vielas ar ārējo baltās vielas slāni. Modelis ilustrē dažādus šķērsgriezumus - muguras smadzenēm kakla, rumpja, jostas un krustu reģionos. Muguras smadzeņu paraugs ar nervu galiem demonstrēts uz pamatnes. Informatīvs piemērs interneta vietnē: http://www.3bscientific.com/spinal-cord-model-5-times-life-size-c41,p_47_255.html | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| Kopā cena par vienu vienību EUR bez PVN: | __________ |

*Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, ar savu transportu bez papildus samaksas. Precei noteiktais garantijas termiņš – 9.pozīcijas precei ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no piegādes dienas, pārējām preču pozīcijām (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12. un 13.pozīcija) - ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes dienas. Garantija attiecas uz visiem norādīto Preču komponentiem.

Ja tehniskajā specifikācijā Preces tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā Pasūtītājs ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku preču veidu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preci, kas ir ekvivalenta vai labāka par tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā nosaukto Preci, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Iepriekš norādītais nosacījums Pretendentiem piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, atļauj Pretendentiem savā Piedāvājumā norādīt Preci, kas ir ekvivalenta Konkursa tehniskajā specifikācijā norādītajai, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Konkursa tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītā ražotāja preci.

**Norādītie plānotie iepirkuma apjomi (Preču skaits) ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

***Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs.

****Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2015.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Mulāžas, simulatori un mācību materiāli

studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

un Rezidentūras attīstības programmā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/31)

Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

7.lote–„Simulators propedeitikas apmācībai”

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (Preces tehniskā specifikācija)* | Plānotais iepirkuma apjoms, (gab)** | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)*** | Vienas vienības (1 gab) cena EUR bez PVN**** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Pacienta simulators „K Plus” vai ekvivalenta trenēšanās sistēma Ietver: Kardioloģijas pacienta stimulatoru ”K”; Plaušu skaņu auskultācijas stimulatoru „LSAT” Augstas kvalitātes liela daudzuma klīnisko gadījumu reprodukcija Efektīva trenēšanās, izmantojot īstus diagnostiskus instrumentus Simulatora „K plus” sistēma vai ekvivalenta Sastāvdaļas Daudz. Izmēri (± 1cm/0,1kg) Iepakojuma Izmēri (± 1cm/0,1kg) Specifikācija Kardioloģijas modelis 1 65x97x27Hcm Apm. 10 kg 109 x 84 x 40 cm 23.5 kg Manekens ar pamatni, 7 iebūvēti runātāji, dzīvībai svarīgo pazīmju sistēma Controller-cum PC galds 1 50x68x71Hcm Apm. 44 kg 62 x 62 x 101 cm 59 kg AC 120-240V 50/60Hz PC 1 Windows XP, 12ch.D/A PCI board,mouse, 112keyboard, 15"TFT monitor *Software & data installed Ribu pārvalks (rib sheet) 1 59 x 59 x 40 cm 15 kg Caurspīdīgs vinils Nomaināmās plus caurulītes 5 5 veidi, no katra pa vienam Pastiprinātājs 1 32 x 35 x 8H cm 46 x 46 x 15 cm 10 kg AC 120-240V Runātāji (speakers) 2 62 x 41 x 40 cm 20 kg (t.sk. monitors) LSAT modeļa vienība 1 32 x 35 x 62H cm 51 x 46 x 80 cm 10 kg Torss ar rotējošu pamatni 15 iebūvētiem runātājiem 8 ch. pastiprinātāju Informatīvs piemērs interneta vietnē: https://www.kyotokagaku.com/products/detail01/m8481-s.html | 2 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| Kopā cena par vienu vienību EUR bez PVN: | _________ |

*Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, ar savu transportu bez papildus samaksas. Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes dienas. Garantija attiecas uz visiem norādīto Preču komponentiem.

Ja tehniskajā specifikācijā Preces tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā Pasūtītājs ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku preču veidu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preci, kas ir ekvivalenta vai labāka par tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā nosaukto Preci, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Iepriekš norādītais nosacījums Pretendentiem piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, atļauj Pretendentiem savā Piedāvājumā norādīt Preci, kas ir ekvivalenta Konkursa tehniskajā specifikācijā norādītajai, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Konkursa tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītā ražotāja preci.

**Norādītie plānotie iepirkuma apjomi (Preču skaits) ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

***Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs.

****Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2015.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Mulāžas, simulatori un mācību materiāli

studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

un Rezidentūras attīstības programmā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/31)

Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

8.lote–„Simulators/mulāža pulmonoloģijas apmācībai”

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (Preces tehniskā specifikācija)* | Plānotais iepirkuma apjoms, (gab)** | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)*** | Vienas vienības (1 gab) cena EUR bez PVN**** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Simulators/mulāža pleiras dobuma punkcijas/torakocentēzes veikšanai Torakocentēzes modelis imitē daļēju krūšu kurvi ar anatomiskiem orientieriem pleiras dobuma punkcijas/torakocentēzes veikšanai. Torakocentēzes modelī ir: lāpstiņa, 6.-10. riba ar atbilstošām ribstarpām, nomaināma āda un pleira. Modelis ir izstrādāts tā, lai tas būtu piepildāms ar šķidrumu. Tas ir pašblīvējošs (self sealing) vairāku, atkārtotu procedūru veikšanai. Attīsta prasmes: veikt pleiras dobuma punkciju (šķidrums vai gaiss); izpratni par pleiras izsvīdumi modelis ir: anatomiski pareizs atveidojums ar pareiziem orientieriem punkcijas veikšanai; paredzēts vairākkārtējai lietošanai ar iespēju nomainīt audus; pašblīvējošs (self sealing) atkārtotu manipulāciju veikšanai. Izmērs: augstums 30,48 cm (12"h); platums 30,48 cm (12"w); dziļums 14 cm (5.5"d) Svars: 2,72 kg (£ 6) | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| 1.1. | Papilddaļa simulatoram Nomaināms audu un pleiras komplekts Imitēts audu un pleiras komplekts lietošanai kopā ar torakocentēzes modeli (THM-10) vai ekvivalents. Informatīvs piemērs interneta vietnēs: http://www.simulab.com/product/critical-care/thoracentesis-model http://www.simulab.com/product/thora/thoracentesis-replaceable-tissue-pleura-kit | 2 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| Kopā cena par vienu vienību (EUR) bez PVN: | _________ |

*Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, ar savu transportu bez papildus samaksas. Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes dienas. Garantija attiecas uz visiem norādīto Preču komponentiem.

Ja tehniskajā specifikācijā Preces tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā Pasūtītājs ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku preču veidu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preci, kas ir ekvivalenta vai labāka par tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā nosaukto Preci, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Iepriekš norādītais nosacījums Pretendentiem piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, atļauj Pretendentiem savā Piedāvājumā norādīt Preci, kas ir ekvivalenta Konkursa tehniskajā specifikācijā norādītajai, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Konkursa tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītā ražotāja preci.

**Norādītie plānotie iepirkuma apjomi (Preču skaits) ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

***Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs.

****Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2015.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Mulāžas, simulatori un mācību materiāli

studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

un Rezidentūras attīstības programmā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/31)

Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

9.lote „Simulatori anestezioloģijas un neatliekamās palīdzības apmācībai”

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (Preces tehniskā specifikācija)* | Plānotais iepirkuma apjoms, (gab)** | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)*** | Vienas vienības cena EUR bez PVN**** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Pacienta simulators intubācijas apmācībai (pieaugušo) • Dabīga lieluma un pareizas anatomijas intubācijas manekens (galva, kakls, plaušas, kuņģis), kas nostiprināts uz cietas pamatnes, ir viegli tīrāms un dezinficējams, mitrumizturīgs. • Galva, kakls, krūšu kurvja augšdaļa klāta ar ādas imitatoru, plaušas pareizas anatomiskas formas, veidotas no elastīga, mīksta materiāla – nodrošina plaušu izplešanās vizuālu pārbaudi un elpošanas skaņu auskultāciju, tādējādi ļauj izvērtēt ventilācijas efektivitāti. • Galva un apakšžoklis kustīgs, ļauj manuāli veikt elpceļu atbrīvošanas paņēmienus, kakla anatomiskās iezīmes ļauj demonstrēt Sellika paņēmienu. • Mobili fiksēts augšžoklis, kas rada skaņas signālu brīdī, kad ar laringoskopu tiek izdarīts liels spiediens uz priekšzobiem. • Mutes dobums ar lokanu un mīkstu mēli, aukslējām, rīkli, uzbalseni, balss saitēm, kas anatomiski atbilstoši pāriet trahejā, bronhiālajā kokā, plaušās, barības vadā, kuņģī. • ļauj veikt traheālo, faringeālo un ezofageālo intubāciju, derīgs traheālo intubācijas cauruļu, laringeālo masku un Combitube lietošanai. • Ir iespējams simulēt balsenes tūsku un elpceļu obstrukciju, kā arī kuņģa uzpūšanos un vemšanu. • Ļauj demonstrēt visus elpceļu atsūkšanas paņēmienus, kā arī svešķermeņu evakuācijas paņēmienus no elpceļiem. • Derīgs visu veidu elpināšanas palīgaprīkojuma pielietošanai (elpināšanas maisi, vārstu maskas, elpvadi u.tml.) • Intubācijas manekena komplektācijā papildus jābūt rīkles – balsenes mulāžai, lubrikanta aerosola flakonam un komplektam kuņģa satura simulācijai. • Intubācijas manekenam un papildpiederumiem jābūt ievietotiem izturīga materiāla cietā somā vai koferī, lai aprīkojumu varētu pārnēsāt. | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| 2. | Pacienta simulators intubācijas apmācībai (jaundzimušo) Manekens anatomiski un vizuāli atbilst 3-5 mēnešus vecai jaundzimušā galvai. • Ventilēšana ar vārstu masku (pārāk straujas ventilācijas gadījumā spiediens virs 10 mmHg, notiek kuņģa izplešanās) • Endotraheālā un nazotraheālā intubācija • Bilaterāla plaušu kustība un kuņģa izplešanās • Orālie/nazālie elpceļi • Galva, kakls, krūšu kurvja augšdaļa klāta ar ādas imitatoru, plaušas pareizas anatomiskas formas, veidotas no elastīga, mīksta materiāla – nodrošina plaušu izplešanās vizuālu pārbaudi un elpošanas skaņu auskultāciju, tādējādi ļauj izvērtēt ventilācijas efektivitāti. • Galva un apakšžoklis kustīgs, ļauj manuāli veikt elpceļu atbrīvošanas paņēmienus, kakla anatomiskās iezīmes ļauj demonstrēt Sellika paņēmienu. • Mutes dobums ar lokanu un mīkstu mēli, aukslējām, rīkli, uzbalseni, balss saitēm, kas anatomiski atbilstoši pāriet trahejā, bronhiālajā kokā, plaušās, barības vadā, kuņģī. • Ļauj demonstrēt visus elpceļu atsūkšanas paņēmienus, kā arī svešķermeņu evakuācijas paņēmienus no elpceļiem. • Derīgs visu veidu elpināšanas palīgaprīkojuma pielietošanai (elpināšanas maisi, vārstu maskas, elpvadi u.tml.) • Intubācijas manekenam un papildpiederumiem jābūt ievietotiem izturīga materiāla cietā somā vai koferī, lai aprīkojumu varētu pārnēsāt. | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| Kopā cena par vienu vienību (EUR) bez PVN: | _________ |

*Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, ar savu transportu bez papildus samaksas. Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes dienas. Garantija attiecas uz visiem norādīto Preču komponentiem.

Ja tehniskajā specifikācijā Preces tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā Pasūtītājs ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku preču veidu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preci, kas ir ekvivalenta vai labāka par tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā nosaukto Preci, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Iepriekš norādītais nosacījums Pretendentiem piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, atļauj Pretendentiem savā Piedāvājumā norādīt Preci, kas ir ekvivalenta Konkursa tehniskajā specifikācijā norādītajai, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Konkursa tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītā ražotāja preci.

**Norādītie plānotie iepirkuma apjomi (Preču skaits) ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

***Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs.

****Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2015.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU atklāta konkursa

„Mulāžas, simulatori un mācību materiāli

studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

un Rezidentūras attīstības programmā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/31)

Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

10.lote „Mulāžas Rezidentūras attīstības programmas vajadzībām”

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (Preces tehniskā specifikācija)* | Plānotais iepirkuma apjoms, (gab)** | Pretendenta piedāvājums (tehniskie parametri, ražotājs)*** | Vienas vienības (1 gab) cena EUR bez PVN**** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Modelis epidurālās punkciju apgūšanai Prasmes: epidurālo punkcijas veikšanas simulācija ar reālu izjūtu caurdurot visa veida ādas struktūrām, izmantojot 16-18 G adatas, ietverot šķidruma injekciju. Pielietojams visa veida pacientiem, ietverot simulāciju grūtniecēm. Reālas anatomijas attēlošana jostas un krustu daļai. Komplektācijā: Manekens, Kontrolierīce, kas grafiski attēlo adatas vizualizāciju cauri visas ādas struktūrai, 3 maināmo punkcijas daļu komplekti. | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| 2. | Centrālo vēnu kateterizācijas simulators bez ultrasonogrāfijas kontrolē Ir redzama skaidra kakla anatomija, skaidra struktūra kakla un krūšu kaula, atslēgas kaula, labās puses kakla vēnām un muskuļiem; ir iespēja taustīt arteria carotis pulsu. Pieļaujama iekšējās jugulārās vēnas punkcija un katetera ievietošana. V.subclavia paredzēta punkciju veikšanai un katetera ievietošanai. Ir iespēja simulēt v.carotis pulsu. Ādas pārklājs un vēnas veidotas no izturīga materiāla, kas paredzēts daudzkārtējai izmantošanai un var tikt nomainīts. Vēnas punkcijas laikā ir jājūt klikšķis, kad adata ieiet vēnā. 3 maināmo punkcijas adļu komplekti. | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| 3. | Krikotomijas manekens Tehniskā specifikācija: Dabīga lieluma un pareizas anatomijas krikotomijas manekens (galva – kakls), kas nostiprināts uz cietas pamatnes, ir viegli tīrāms un dezinficējams, mitrumizturīgs. Galva – kakls klāts ar ādas imitāciju. Ietver: Manekena galva – kakls, Cietā traheja ar simulācijas plaušu, Kakla pārklāja āda, Lietošanas manuāls. Garantija – 2 (divi) gadi pamatnei, duramajām daļām (daļām, kas nolietojas krikotomijas apmācību laikā – vismaz 100 dūrieniem). 3 maināmo punkcijas daļu komplekti. | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| 4. | Lumbālpunkcijas manekens Prasmes: spinālās punkcijas veikšanas simulācija ar reālu izjūtu caurdurot visa veida ādas struktūrām. Iespēja aspirēt cerebrospinālo šķidrumu un mērīt tā spiedienu. Precīza jostas daļas anatomija ietverot anatomiskas iezīmes. Iespēja punktēt sēdus un guļus pozīcijā. Iespēja sekot adatas gaitai audos un anatomijai. | 1 gab. | Preces nosaukums:______ Tehniskie parametri:______ Ražotājs:_______ | EUR (bez PVN)________ |
| Kopā cena par vienu vienību (EUR) bez PVN: | _________ |

*Iepirkuma uzvarētājs Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, ar savu transportu bez papildus samaksas. Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no piegādes dienas. Garantija attiecas uz visiem norādīto Preču komponentiem.

Ja tehniskajā specifikācijā Preces tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā Pasūtītājs ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku preču veidu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preci, kas ir ekvivalenta vai labāka par tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā nosaukto Preci, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Iepriekš norādītais nosacījums Pretendentiem piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, atļauj Pretendentiem savā Piedāvājumā norādīt Preci, kas ir ekvivalenta Konkursa tehniskajā specifikācijā norādītajai, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Konkursa tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītā ražotāja preci.

**Norādītie plānotie iepirkuma apjomi (Preču skaits) ir uzskatāmi par Pasūtītāja prognozētiem Iepirkuma apjomiem, kas var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.

***Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs.

****Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2015.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

3.pielikums

Informācija par Pretendenta veiktajām Piegādēm

LU atklāta konkursa

„Mulāžas, simulatori un mācību materiāli

studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

un Rezidentūras attīstības programmā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/31)

Nolikumam

Informācija par Pretendenta veiktajām Preču piegādēm

(iepirkuma priekšmetam līdzīgas Preču piegādes)

ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados*

| Nr.p.k. | Informācija par Pasūtītāju, norādot Pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa Nr., e-pastu | Preču piegādes īss apraksts | Preču piegādes veikšanas laiks/periods (norādīt konkrētu gadu un datumu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) veiktās Preču piegādes (iepirkuma priekšmetam līdzīgas Preču piegādes attiecīgajā lotē) 3 (trijos) iepriekšējos gados (2012., 2013., 2014.gads (ietverot arī 2015.gadu).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	                 /amats/                   		/paraksts/

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

4.pielikums

Līguma projekts

LU atklāta konkursa

„Mulāžas, simulatori un mācību materiāli

studiju procesa nodrošināšanai

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

un Rezidentūras attīstības programmā”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/31)

Nolikumam

Rīgā, 2015.gada ___._________

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/31 | __________________ līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMA PROJEKTS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk – Pircējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2002.gada 04.septembra rīkojumu Nr.1/129 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk – Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Puses, pamatojoties uz LU atklāta konkursa „Mulāžas, simulatori un mācību materiāli studiju procesa nodrošināšanai LU Medicīnas fakultātē un Rezidentūras attīstības programmā” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/31) LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijas 2015.gada ____.______ lēmumu (Protokols Nr.LU 2015/31), noslēdz šādu līgumu, turpmāk- Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod un piegādā LU atklātam konkursam „Mulāžas, simulatori un mācību materiāli studiju procesa nodrošināšanai LU Medicīnas fakultātē un Rezidentūras attīstības programmā” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/31) (turpmāk – Konkurss) ____________ lotē piedāvāto preci (turpmāk – Prece) atbilstoši šī Līguma pielikumam („Tehniskais un Finanšu piedāvājums”), kas ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

1.2. Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc Pārdevēja piedāvājumā esošās Preces ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Pārdevējs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgu vai labāku Preci. Pārdevējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Prece atbildīs visām Pircēja iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā iepirkuma procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks. Pārdevējs garantē, ka šajā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi izvirzītajām prasībām.

2. Līguma spēkā esamība

Līgums stājas spēkā ar tā Pušu abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.

3. Preces pieņemšana – nodošana

3.1. Pārdevējs piegādā Preces Pircējam, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu Preces pieņemšanas – nodošanas laiku un vietu. Preču piegāde jāveic šādos termiņos: 30 (trīsdesmit) dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas.

3.2. Precei jābūt jaunai, nelietotai, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas detaļas vai mezgli, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošai noteiktajai tehniskajai specifikācijai un Pircēja definētajām prasībām.

3.3. Vienlaicīgi ar Preci Pārdevējs nodod Pircējam dokumentāciju, ja tāda ir nepieciešama, kas satur Preces raksturojumu, uzglabāšanas un lietošanas noteikumus – instrukcijas, rokasgrāmatas papīra formātā vai CD latviešu vai angļu valodā, kā arī garantijas dokumentāciju, kurā norādīts garantijas termiņš atbilstoši tehniskajām specifikācijām (Līguma pielikums„Tehniskais un finanšu piedāvājums”) no konkrētās Preces piegādes brīža.

3.4. Preces pieņemšana – nodošana tiek noformēta ar Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu, kurā jānorāda šī iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/31, Līguma numurs un datums. Ja pieņemšanas – nodošanas ietvaros tiek konstatētas kādas neatbilstības (iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana u.c.), Pārdevējam tās jānovērš bez papildus samaksas. Šādā gadījumā Līguma 3.1.punktā noteiktais Preces piegādes termiņš paliek spēkā, un Pārdevējam tajā jāiekļaujas.

3.5. Jautājumi par Preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs ne tikai novērš attiecīgos Preces trūkumus, bet arī Pircēja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

4. Garantijas nosacījumi

Preču garantijas laiks ir atbilstošs tehniskajā piedāvājumā (Līguma pielikums „Tehniskais un finanšu piedāvājums”) norādītajam, no konkrētās Preču pavadzīmes un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

5.  LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei, Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Par Preces apmaksas termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

5.3. Par Preces piegādes termiņa kavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

5.4. Pārdevējs atbild par Pircējam piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību standartiem, kādu noteicis attiecīgo preču ražotājs. Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā. Ja garantijas remonta veikšana nav iespējama Preces atrašanās vietā, Pārdevējs uz remonta laiku apmaina Preci pret ekvivalentu vai labāku.

5.5. Preces bojājumus Pircējs piesaka pa tālr.Nr.__________ vai nosūta pretenziju uz e-pasta adresi _________.

5.6. Pārdevējs Preces garantijas perioda laikā notikuša Preces bojājuma gadījumā veic Preces bojātās daļas nomaiņu vai remontu par saviem līdzekļiem, nepazeminot Preces kvalitāti.

5.7. Precei noteiktais garantijas laiks ir _____ (_____) mēneši no Preces piegādes dienas.

6. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

6.1. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam.

6.2. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.3. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm - rēķiniem.

6.4. Līguma 2.1.punktā noteiktais ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un tā izmaiņas ir pamats, lai Pircējs vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar Pārdevēju, līdz ar to Pircējam nav saistoši iepriekš minētie nosacījumi.

6.5. Pircējs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, Līgumu vienpusēji izbeigt, ja Pārdevējs neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas turpina to nepildīt un/vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta.

7. NEPĀRVARAMA VARA

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šī Līguma noslēgšanas brīdī. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējos norēķinus atbilstoši faktiski veiktajai Preču piegādei.

8. Citi noteikumi

8.1. Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.2. Puses vienojas, ka Pārdevējam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Konkursam.

8.3. Pretenzijas sakarā ar Preces iztrūkumu vai bojājumu, kas radies Preču transportēšanas, iekraušanas – izkraušanas laikā, Pircējs izvirza Pārdevējam. Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā Puses sastāda defektu aktu un Pārdevējs bojātās Preces nomaina pret kvalitatīvām Precēm.

8.4. Puses pilnvaro veikt ar šī Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt Preci, parakstīt Preču pavadzīmes – rēķinus) šādas personas:

8.5.1. no Pircēja puses:

____________________, tālr.Nr._________; e-pasts:_________;

8.5.2. no Pārdevēja puses:

____________________, tālr.Nr._________; e-pasts:_________.

8.5. Šis Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz __ (___________) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

8.6. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šāds pielikums: „Tehniskais un finanšu piedāvājums” uz ____ lapām.

8.7. Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

## 9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | _______________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: ___________ |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr._________________ | Konta Nr. |
| Banka: __________________ | Banka: |
| Bankas kods: _____________ | Kods |

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| ______________________ (paraksts) | ______________________ (paraksts) |

Līguma pielikums

2015.gada ____._______ piegādes līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS