*Par atklāta konkursa*

*„Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtas)*

*piegāde un uzstādīšana” (turpmāk – konkurss)*

*(Identifikācijas Nr.LU 2015/35\_ERAF)*

*nolikumā izvirzītajām prasībām*

27.04.2015

Latvijas Universitāte (turpmāk – Pasūtītājs) atklāta konkursa „Pētnieciskās aparatūras un aprīkojuma (iekārtas) piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr.LU 2015/35\_ERAF ietvaros ir saņēmusi pretendenta jautājumu par konkursa nolikumā iekļautajām tehniskajām specifikācijām attiecībā uz iepirkuma priekšmeta divdesmit piekto daļu. Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 30.panta trešo daļu sniedz šādu papildus informāciju.

**Pretendenta jautājums:**

Vēlējāmies precizēt tehniskās specifikācijas fotoelektrokolorimetra iepirkuma LU 2015/35\_ERAF 25. daļā.

Vai nepieciešamie filtri var būt digitāli – datu apstrādes programmā iekļautas funkcijas, kas veic spektra apstrādi?

**Atbilde:**

Nepieciešamie filtri nevar būt digitāli – datu apstrādes programma šiem fotoelektrokolorimetriem nav paredzēta.