Par atklāta konkursa

“Zinātniskās iekārtas un aprīkojums ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes  „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra

izveide (IKSA-CENTRS)” vajadzībām” (turpmāk-Iepirkums),

Iepirkuma ident. Nr. LU 2015/6_ERAF, nolikumu

Atbildot uz šī gada 8. aprīļa e-pasta vēstulē uzdotu jautājumu, sniedzam skaidrojumu par Iepirkuma nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām, proti, par uzdotiem jautājumiem:

,,[..] Par iepirkuma LU 2015/6_ERAF 7. loti. Vai 7. lotes 2. daļā (Lāzera kolimators ar maināmu palielinājumu) tiešām ir prasīta izejas apertūra >= 50 mm, jeb ar >= 50 mm ir domāts optikas ietvara diametrs?” paskaidrojam, ka Nolikuma 2. pielikumā ,,Tehniskā specifikācija” 7.lotes 2.daļā (Lāzera kolimators ar maināmu palielinājumu) ir prasīta izejas apertūra (ražotāju specifikācijās: output aperture jeb exit aperture) >=50 mm. Optikas ietvara diametrs būs lielāks, tā konkrēts lielums iepirkuma specifikācijā nav ierobežots.