# Par iepirkuma

„Tehniskā projekta izstrāde (lit.010),

vienkāršotās rekonstrukcijas projekta izstrāde (lit.015)

un autoruzraudzība (lit.010 un lit.015) ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes

„Zinātnes infrastruktūras attīstība„ projekta

„Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas

valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā

infrastruktūras modernizācija” vajadzībām”

iepirkuma ident. Nr. LU 2013/38_I_ERAF)

( turpmāk-Iepirkums)  nolikumā izvirzītajām prasībām

Atbildot uz 2013. gada 27. septembra e pasta vēstulē uzdoto jautājumu, sniedzam skaidrojumu par Iepirkuma nolikumā (turpmāk-Nolikums) izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām, proti, par uzdotiem jautājumiem:

1.” Saistībā ar izsludināto iepirkumu „Tehniskā projekta izstrāde (lit.010), vienkāršotās rekonstrukcijas projekta izstrāde (lit.015) un autoruzraudzība (lit.010 un lit.015) ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes  „Zinātnes infrastruktūras attīstība„ projekta „Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija” vajadzībām „ vēlos uzzināt, vai projektā obligāti jāparedz pagraba grīdas līmeņa pazemināšana vai nepieciešams tikai izvērtēt grīdas pazemināšanas iespēju tehniskās apsekošanas ietvaros?”,,, paskaidrojam, ka Pasūtītāja ieskatā Tehniskā projekta izstrādē esošās ēkas cokola stāvam, nodrošinot nepieciešamo laboratorijas un evakuācijas telpu augstumu, atbrīvojot minētās telpu grupas no esošiem inženiertīkliem, izvietojot un pieslēdzot jaunus tīklus esošajiem, tādejādi nodrošinot slimnīcas korpusa nepārtrauktu darbību , inženieriem-projektētājiem nepārprotami ir jāpilda savas kompetences ietvaros noteiktas darbības.