Par Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

„Mācību ēkas Visvalža ielā 4a, Rīgā,

telpu remonts izlases veidā”

(iepirkuma ident.Nr. LU 2015/42_I)

(turpmāk – Iepirkums) nolikumā izvirzīto

prasību skaidrojumu

LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija), atbildot uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem, sniedz skaidrojumu par Iepirkuma nolikumā (turpmāk – Nolikums) izvirzītajām prasībām:

- „Lūdzu precizēt iepirkuma tehniskās specifikācijas punktus 2.10, 3.10 un punktu bez kārtas numura "Gaismekļu demontāža un montāža, slēdžu un rozešu nomaiņa", Gaismekļu demontāža un montāža-cik? Slēdžu nomaiņa –cik? rozešu nomaiņa –cik?”

Paskaidrojam: atbilstoši Iepirkuma Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) noteiktajām pasūtītāja prasībām, precizējam Tehniskās specifikācijas 2.10. un 3.10.punktā, kā arī 5.pozīcijā „330.darba telpas remonts” noteiktās pasūtītāja prasības:

- 201.auditorijā ir 16 esošie derīgie gaismekļi, kas uz griestu remonta laiku jādemontē un pēc remonta jāuzstāda uz iepriekšējām vietām. Vecā tipa slēdži (2 gb) un vecā tipa rozetes (4 gb) jānomaina pret mūsdienas rozetēm, nemainot instalāciju;

- 208.auditorijā ir 8 esošie derīgie gaismekļi, kas uz griestu remonta laiku jādemontē un pēc remonta jāuzstāda uz iepriekšējām vietām. Vecā tipa slēdži (2 gb) un vecā tipa rozetes (4 gb) jānomaina pret mūsdienas rozetēm, nemainot instalāciju;

- 330.darba telpā ir 6 esošie derīgie gaismekļi, kas uz griestu remonta laiku jādemontē un pēc remonta jāuzstāda uz iepriekšējām vietām. Vecā tipa slēdži (2 gb) un vecā tipa rozetes (4 gb) jānomaina pret mūsdienas rozetēm, nemainot instalāciju.

- „Pārbaudiet apjomus Ieejas mezgla remonts, vairāk kā 10 m2 sienas un griestu paliks bez apdares. Ierīkot starpsienu starp darba telpām 329 un 329A. Lokāli nokrāsot. Trūkst grīdlīstu montāža.”

Paskaidrojam: atbilstoši Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) 1.pozīcijā „Ieejas mezgla remonts” noteiktajām pasūtītāja prasībām, precizējam Tehniskās specifikācijas 1.9. un 1.11.punktā noteiktās prasības:

  - Tehniskās specifikācijas 1.pozīcijā noteiktie būvdarbi jāveic atbilstoši 1.9.punktā noteiktajām pasūtītāja prasībām: „Griestu apdare ar trīskameru polikarbonāta loksnēm rāmī (piena baltas) – 11,3 m²”, tāpat arī atbilstoši 1.11.punktā noteiktajam: „Sienu noklāšana ar "VENICE ANTIQUE" akmens flīzēm (vai analogs) - 8 m²”. Ņemot vērā iepriekš norādītās pasūtītāja prasības, paskaidrojam, ka pārējā sienu platībā ir paredzēts esošais stiklojums.

  - Tehniskās specifikācijas 4.pozīcijā „329./329A. darba telpu remonts” noteiktie Būvdarbi jāveic atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām: „Ierīkot starpsienu starp darba telpām 329 un 329A. Lokāli nokrāsot”. Ņemot vērā iepriekš norādītās pasūtītāja prasības, paskaidrojam, starpsienu starp darba telpām 329. un 329A telpām paredzēts nokrāsot no abām pusēm. Grīdlīstes nav paredzētas, jo tiks uzstādītas mēbeles.

- „6. pozīcijā iepirkuma apjomos ir norādīts, ka nepieciešams uzstādīt elektriskus patstāvīgi degošus evakuācijas izeju norādītājus MLD-28S/G, taču nav norādīti apjomi pieslēguma vietu izveidošanai šo evakuācijas norāžu pievienošanai elektroapgādes tīklam. Tā kā objekta apskates laikā uzdevu šādu jautājumu un man tika atbildēts, ka elektropieslēguma vietas nav paredzētas, tad sazinājos ar avārijas gaismekļu izplatītājiem, kuri norādīja, ka 230V elektroapgādes pieslēgums ir nepieciešams katram gaismeklim. Ja evakuācijas norāžu vietas netika norādītas objekta apskates laikā, tad kā iespējams veikt objektīvu izmaksu aprēķinu (kabeļiem, kabeļu stiprinājumiem utt.)?”

Paskaidrojam: Iepirkuma Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) 6.pozīcijā „Ēkas gaiteņi” noteiktie būvdarbi jāveic atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām pasūtītāja prasībām: „Uzstādīt elektriskus pastāvīgi degošos evakuācijas izeju norādītājus MLD-28S/g – kopā 25 gb”. Ņemot vērā iepriekš norādītās pasūtītāja prasības, paskaidrojam, ka evakuācijas izeju norādītāju atrašanās vietas tiks precizētas pēc līguma noslēgšanas. Tāpat arī paskaidrojam, ka evakuācijas izeju norādītāju pieslēgšanu pie ēkas elektroapgādes tīkla veiks LU tehniskais personāls.