APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

“Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana

Latvijas Universitātes mācību ēkā

Alberta ielā 10, Rīgā”

LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas

iepirkumu komisijas sēdē                                                                           2015.gada 20.novembrī

sēdes protokols

Nr.LU 2015/83_I-1

Latvijas Universitātes

organizētais iepirkums

„Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana

Latvijas Universitātes mācību ēkā

Alberta ielā 10, Rīgā”

N    O    L    I    K    U    M    S

LU 2015/83_I

Rīga, 2015.gads

Satura rādītājs

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	_________________________________________3

II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA __________3

III PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) PRASĪBAS ________________5

IV PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI _____________5

V PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN

LĒMUMA PIEŅEMŠANA ________________________________________________7

VI 	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI______________________________9

VII 	PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI _________________________10

VIII	LĪGUMA NOSACĪJUMI ___________________________________________10

1.pielikums               _____________________________________________________11

2.pielikums               _____________________________________________________12

3.pielikums               _____________________________________________________16

4.pielikums               _____________________________________________________20

5.pielikums               _____________________________________________________21

6.pielikums               _____________________________________________________22

7.pielikums LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Uzņēmējiem/Iepirkumi” (kopā 3 apakšpielikumi):

7.1. TS-1. TK. 2.stāva telekomunikāciju tīklu aprīkojuma plāns;

7.2. TS-2. TK. 3.stāva telekomunikāciju tīklu aprīkojuma plāns;

7.3. TS-3. TK. 4.stāva telekomunikāciju tīklu aprīkojuma plāns.

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2015/83_I

  - Pasūtītājs: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, Latvijas Republika, reģ.Nr. 3341000218, PVN reģ.Nr.LV90000076669.

1.3. Iepirkuma priekšmets: telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana Latvijas Universitātes mācību ēkā Alberta ielā 10, Rīgā (turpmāk- Būvdarbi).

CPV kods iepirkuma priekšmetam: 45314000-1 (Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana.).

1.4. Līguma izpildes vieta: Latvijas Universitātes mācību ēkā Alberta ielā 10, Rīgā.

1.5. Līguma izpildes termiņš: 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

1.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN.

1.7. Plānotā līgumcena: līdz EUR bez PVN 32 000,00 (trīsdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi).

1.8. Iepirkums tiek finansēts: no LU budžeta līdzekļiem (LU centralizētie remonta līdzekļi).

Ja Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums pārsniegs Pasūtītāja plānotās budžeta iespējas (pārsniegs Pasūtītājam attiecīgi pieejamo finanšu apjomu) Pasūtītājs, ņemot vērā šos objektīvos apstākļus, būs tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu.

1.9. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Antra Krūtmane, LU Lietvedības departamenta Juridiskās nodaļas juriste, tālr.Nr. + 371 67034359, faksa Nr. + 371 67225039, e-pasta adrese: antra.krutmane@lu.lv.

1.10. LU organizētais iepirkums „Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana Latvijas Universitātes mācību ēkā Alberta ielā 10, Rīgā” (turpmāk – Iepirkums) tiek veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantu.

1.11. Pasūtītājs organizē mācību ēkas Alberta ielā 10, Rīgā (turpmāk- Objekts), apskati 2015.gada 26.novembrī plkst.10:00 (Pasūtītāja kontaktpersona: Aleksandrs Poluektovs, LU SP Tehniskās daļas vadītājs, tālr.Nr. 67034682, 29480460, e-pasts: aleksandrs.poluektovs@lu.lv). Objekta apskate nav obligāts nosacījums Pretendenta dalībai iepirkumā.

1.12. Pieeja Iepirkuma dokumentiem un papildu informācijas sniegšana:

1.12.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi.

1.12.2. Ja ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – Pretendents) ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājaslapā internetā www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.12.3. Pretendents ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisijai (turpmāk – Komisija) adresētu vēstuli pa pastu: LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa., Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu jāievēro šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteiktās prasības un piedāvājumā (turpmāk – Piedāvājums) jāietver:

- titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu/fiziskai personai - vārds, uzvārds, reģistrācijas numuru, adresi (juridiskā un faktiskā adrese), fiziskai personai – deklarēto un faktisko dzīvesvietu, tālruņa numuru, un šī Iepirkuma nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru;

2) Piedāvājuma satura rādītājs;

3) Pretendenta pieteikums, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma paraugam;

4) Pretendenta atlases dokumenti (skatīt Nolikuma IV nodaļu);

5) tehniskais un finanšu piedāvājums ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 3. un 4.pielikuma paraugam.

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Publisko iepirkumu likuma prasībām.

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas (ar norādi “Kopija”).

2.4. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājumu, kas nav noformēts atbilstoši šajā punktā noteiktajām prasībām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam, tāpat arī dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

2.6. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

2.7. Piedāvājuma oriģinālu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokuments (kopija), kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru Pretendenta vārdā izsniegt.

Ja Pretendents ir personu apvienība, Piedāvājuma oriģināls un Pretendenta pieteikums jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.8. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586;

2) atzīme: LU organizētais iepirkums „Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana Latvijas Universitātes mācību ēkā Alberta ielā 10, Rīgā” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/83_I);

3) Pretendenta nosaukums un adrese/ fiziskai personai - vārds, uzvārds, adrese;

4) atzīme „Neatvērt līdz 2015.gada 01.decembrim plkst.11:00!”

2.9. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta:

2.9.1. Piedāvājumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi;

2.9.2. Piedāvājums iesniedzams līdz 2015.gada 01.decembrim plkst.11:00 LU Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30;

2.9.3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikuma 2.9.2.apakšpunktā norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc Nolikuma 2.9.2.apakšpunktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

# III PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) prASĪBAS

3.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

3.1.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt Nolikuma prasībām atbilstošus Būvdarbus;

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz);

3.1.3. Pretendents ir tiesīgs veikt Nolikumā noteiktos Būvdarbus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem;

3.1.4. Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu Nolikumā noteikto Būvdarbu veikšanā (iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgi Būvdarbi - CPV kods: 45314000-1 (Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana.) un Pretendents veicis vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgus Būvdarbus iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā;

3.1.5. Pretendentam pēc pēdējās auditētās vai zvērināta revidenta apstiprinātās bilances datiem ir pozitīvs pašu kapitāls un likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi – krājumi)/īstermiņa parādi);

3.1.6. Pretendents iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā veiks civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”;

3.1.7. Pretendents ir tiesīgs veikt vājstrāvas sistēmu ierīkošanas darbus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem;

3.1.8. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties Iepirkumā saskaņā ar PIL noteiktajām prasībām;

3.1.9. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības.

3.2. Pretendents savu profesionālo spēju (kvalifikācijas) apliecināšanai var balstīties uz citu uzņēmēju, tajā skaitā to piesaistīto apakšuzņēmēju, iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, piesaistot citu uzņēmēju resursus. Šādā gadījumā Pretendentam ir jāpierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iekļaujot Piedāvājumā šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

3.3. Pretendents tiek izslēgts no dalības Iepirkumā gadījumos, ja tas neatbilst Nolikuma 3.1.punktā minētajām prasībām.

# IV PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI

4.1. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti:

4.1.1. dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments (kopija), kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja paraksta (pārstāvības) tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendenta pārstāvis Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

4.1.2. ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu). Faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

4.1.3. pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju būvkomersanta reģistrācijas apliecība (kopija), kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešama Nolikuma 2.pielikumā norādīto Būvdarbu veikšanai, un apliecina Nolikuma 3.1.3.apakšpunktā noteiktās Pretendenta tiesības veikt Nolikumā noteiktos Būvdarbus;

4.1.4. Elektromontāžas un vājstrāvas darbu vadītāja sertifikāts (kopija), kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešams Nolikuma 2.pielikumā norādīto Būvdarbu veikšanai un apliecina Nolikuma 3.1.7.apakšpunktā noteiktās Pretendenta tiesības veikt Nolikumā noteiktos Būvdarbus;

4.1.5.speciālā atļauja (licence) telekomunikāciju tīkla ierīkošanai (kopija), kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešama Nolikuma 2.pielikumā norādīto Būvdarbu veikšanai un apliecina Nolikuma 3.1.3.apakšpunktā noteiktās Pretendenta tiesības veikt Nolikumā noteiktos Būvdarbus;

4.1.6. Pretendenta sagatavots detalizēts darbu veikšanas kalendārais grafiks (turpmāk – Darbu grafiks). Darbu grafikā Pretendentam jāparedz visu Būvdarbu izpilde Objekta visās telpās IV stāvā 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēģsanas dienas;

4.1.7. Pretendenta sagatavota informācija par Pretendenta iepriekšējos 3 (trijos) gados veiktajiem Būvdarbiem, kas apliecina Nolikuma 3.1.4.apakšpunktā noteiktās Pretendenta pieredzes esamību (Pretendents veikto Būvdarbu sarakstu sastāda atbilstoši Nolikuma 5.pielikuma veidlapai, norādot vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgus veiktos Būvdarbus). Par līdzvērtīga rakstura un apjoma būvdarbiem uzskatāmi agrāk veiktie Būvdarbi, kas pēc satura ir līdzīgi Būvdarbi, kas tiek iepirkti šajā Iepirkumā – CPV kods 45314000-1 (Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana.);

4.1.8. ne mazāk kā 3 (trīs) atsauksmes par 4.1.7.punktā norādītajiem Pretendenta veiktajiem Būvdarbiem;

4.1.9. Pretendenta sagatavota informāciju par Pretendenta finansiālo stāvokli par 2013.gadu un 2014.gadu, kas iekļauj bilanci (ar VID apliecinājumu par saņemšanu), peļņas un zaudējumu aprēķinu (kopija), kas apliecina Nolikuma 3.1.5.apakšpunktā noteikto prasību izpildi;

4.1.10. Pretendenta apliecinājums, ka Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā Pretendents veiks savas civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un atbilstoši Nolikuma 6.pielikuma „Līguma projekts” 4.2.11.punktā noteiktajai kārtībai;

4.1.11. ja Pretendents darbu izpildē ir paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, kuru vērtība ir 20% no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, tad par šiem apakšuzņēmējiem ir jāiesniedz augstāk norādītie Pretendentu atlases dokumenti, vienlaikus norādot, kādus darbus un kādā apjomā (naudas izteiksmē) tie veiks. Papildus jāpievieno apliecinājumi, ka apakšuzņēmēji piekrīt strādāt ar ģenerāluzņēmēju - piedāvājuma iesniedzēju minēto Būvdarbu izpildē;

4.1.12. aizpildītus Nolikuma 1., 3., 4. un 5.pielikumu atbilstoši Nolikuma veidlapu paraugiem.

4.2. Nolikuma 5.1.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta Piedāvājums tālāk netiks vērtēts.

V PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

5.1. Komisija atbilstoši PIL 8.2 panta devītajai daļai, uzreiz pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atver un sāk vērtēt iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus.

5.2. Komisija Piedāvājumus vērtē atbilstoši Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un kritērijiem, ievērojot vienādu attieksmi pret Pretendentiem, neatkāpjoties no Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, nedodot nepamatotas priekšrocības konkrētam Pretendentam.

5.3. Par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks atzīts Pretendents, kura iesniegtais Piedāvājums atbilst visām Nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu.

5.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

5.4.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta Piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām.

5.4.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā Iepirkuma Līguma izpildes prasībām atbilstoši Pretendenta iesniegtajiem šī Nolikuma IV nodaļā norādītajiem dokumentiem.

5.4.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:

5.4.3.1. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 3.pielikums);

5.4.3.2. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (Nolikuma 4.pielikums), kā arī pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu Komisija ņem vērā labojumus.

5.4.3.3. Komisija izvēlas Piedāvājumu ar viszemāko cenu.

5.5. Komisija iesniegtos Piedāvājumus vērtē, ņemot vērā Iepirkuma Nolikumā noteiktās Pasūtītāja prasības, kā arī pati pārbauda PIL 8.2 panta piektās daļas 1., 2.un 3.punktā minēto apstākļu esamību atbilstoši PIL 8.2 panta noteiktajam.

5.6. Komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3) uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi.

5.7. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkumā PIL 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkumā.

5.8. Atkarībā no atbilstoši PIL 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

1) neizslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz Iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

5.9. Komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

5.10. Komisija informē visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

5.11. Pasūtītājs savā mājas lapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju PIL 8.2 panta 9.daļā minētajam lēmumam ne vēlāk par dienu, kad pasūtītājs informējis visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam PIL 8.2 panta devītajā daļā minēto lēmumu.

5.12. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Komisijas izraudzīto Pretendentu. Komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- VI KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Komisija, kas izveidota saskaņā ar LU rektora 12.02.2015. rīkojumu Nr.1/150, izvērtē Iepirkumam iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus, un pieņem lēmumu, ar kuru nosaka uzvarētāju, atbilstoši PIL, Iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Uz Komisijas darbību attiecas PIL 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi.

6.3. Saskaņā ar PIL 23.panta trešo daļu Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar to PIL 23.panta pirmās daļas izpratnē.

6.4. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada Komisijas darbu, nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes.

6.5. Komisija lēmumus pieņem PIL 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, proti, Komisija lēmumus pieņem sēdēs, turklāt tā ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, bet gadījumos, ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

6.6. Komisija nodrošina PIL 8.2 panta devītajā daļā paredzētā lēmuma sagatavošanu, ietverot šajā normā noteikto informāciju.

6.7. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no Piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

6.8. Ja Komisijai rodas šaubas par Pretendenta iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

6.9. Ja Komisija konstatē, ka Iepirkumā nepieciešamas izmaiņas, proti, grozījumi, tā Iepirkumu pārtrauc un tā vietā organizē jaunu Iepirkumu, ietverot nepieciešamās izmaiņas (PIL 8.2 panta regulējums neparedz grozījumu veikšanu iepirkuma dokumentācijā). Atkārtotajam Iepirkumam tiek piešķirts jauns identifikācijas numurs.

6.10. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

6.11. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija Piedāvājumu vērtē atbilstoši tiem dokumentiem, kas iekļauti Piedāvājumā.

6.12. Komisija, atbilstoši Piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, kas norādīti Nolikuma V nodaļā, ir tiesīga pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

6.12.1. par Iepirkuma līguma slēgšanu;

6.12.2. par Iepirkuma pārtraukšanu/izbeigšanu;

6.12.3. par jauna Iepirkuma organizēšanu.

6.13. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

- VII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.

7.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

7.3. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt Iepirkuma Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

7.4. Pretendents var mainīt vai atsaukt Piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

7.5. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents Piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

7.6. Saskaņā ar PIL 8.2 panta 18.daļu Pretendents, kas iesniedzis Piedāvājumu Iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs Komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

VIII LĪGUMA NOSACĪJUMI

8.1. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

8.2. Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret Pretendentiem, Pasūtītājs slēdz Līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem Piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu. Grozījumus Līgumā, kas noslēdzams PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot PIL 67.1 panta noteikumus.

8.4. Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam Pretendentam, par kuru Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu.

8.5. Līguma projekts ietverts šī Nolikuma 6.pielikumā.

8.6. Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents nenoslēdz Līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar zemāko cenu.

8.7. Saskaņā ar PIL 8.2 panta 12.daļu ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts Līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto Līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

8.8. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi Iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā Iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

1.pielikums

Pieteikums

LU organizētā iepirkuma

„Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana

Latvijas Universitātes mācību ēkā

Alberta ielā 10, Rīgā”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/83_I)

nolikumam

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________

Reģ.Nr.____________________________________________________________________________

PVN maksātāja Nr.__________________________________________________________________

Juridiskā adrese ____________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese _______________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese __________________/___________/_____________________

PIETEIKUMS

Ar šo apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU organizētajā iepirkumā „Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana Latvijas Universitātes mācību ēkā Alberta ielā 10, Rīgā” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/83_I);

2) esam gatavi pildīt Iepirkumu saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz LU organizētā iepirkuma „Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana Latvijas Universitātes mācību ēkā Alberta ielā 10, Rīgā” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/83_I) Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvātajiem Būvdarbiem;

4) garantējam savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

„Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana

Latvijas Universitātes mācību ēkā

Alberta ielā 10, Rīgā”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/83_I)

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA*

„Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana”

Pretendents iesniedz Tehnisko piedāvājumu, kā arī lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķinu, kas sagatavots atbilstoši Ministru Kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām un dotajā Tehniskajā specifikācijā minētajiem darbu aprakstiem un apjomiem.

Vispārīgas prasības**: ierīkot telekomunikāciju tīklus, kas nodrošina iespēju pieslēgt darba vietās Interneta un fiksēto telekomunikāciju pakalpojumus. Jaunierīkotajam tīklam jaatbilst standartam "Information technology - Generic cabling systems" EN-50173-1. ISO/IEC-11801 vai augstākam standartam vai ekvivalentam.

Darba veicējam jābūt sertifikātam (skatīt nolikuma 4.1.4.apakšpunktu), kas apliecina, ka ir tiesīgs izpildīt tehnsikajā specifikācijā noteiktos darbus. 
Darbu nobeidzot jābūt tīkla tehniskai ekspertīzei ar mērījuma aktiem par tīkla atbilstību standartam.***

- Nepieciešams izbūvēt divus atsevišķus LAN tīklus (stāvu plānos rozešu numerācija iezīmēta attiecīgi sarkanā un zaļā krāsā).

  - LAN tīkls (sarkanā numerācija) – kopējais RJ45 rozešu skaits ir 187 (2. Stāvs – 66 gab., 3.stāvs – 69 gab., 4.stāvs – 52 gab.).

1.1.2. LAN kabelis (13100 tm) – UTP CAT5e, 4 pāru neekranēts vītā pāra kabelis ar darba frekvenču joslu līdz 100MhZ, kas atbilst ISO/IEC 11801 D klases standartam vai ekvivalentam.

1.1.3. kabeļu montāža - virs apmetuma, kabeļu kanālos. Kabeļu kanāliem kabinetos jābūt 60x110, gaiteņos obligāti jābūt ar vismaz 20% rezerves ietilpību, tiem jābūt skrūvētiem ar skrūvēm pie sienām.

1.1.4. RJ45 rozetes – vienvietīgas (1XRJ45), montāža – montējamas iekšā kabeļu kanālos. Veicot rozešu montāžu obligāti pie tām jāatstāj 2-2,5 metri kabeļa rezerve.

1.1.5. RJ45 rozetes, kas numerācijā ir ievilktas sarkanā aplī, ir montējamas 2300mm virs grīdas līmeņa. Montāža virs apmetuma - kabeļu kanālos.

1.1.6. Visa LAN tīkla komutācija jāveic komutācijas skapī SSK1. Komutācija jāveic pēc krosēšanas standarta T568B shēmas.

1.1.7. Uz RJ45 rozetēm un komutācijas paneļiem skapī SSK1 jābūt atbilstošam marķējumam.

1.1.8. Specifikācija grīdas skapim SSK1 :

1.1.8.1. izmērs - 42U, 800X1000, Pretendentam tehniskajā piedāvājumā (tāmē) jānorāda ražotājs 1.1.8.punktā norādītajam skapim;

1.1.8.2. skapim jābūt nokomplektētam ar 19” paneļu montāžas sliedēm un vertikālām kabeļu stiprināšanas sliedēm skapja sānos;

1.1.8.3. skapja korpusa metāla biezums vismaz 3mm;

1.1.8.4. skapim jābūt aprīkotam ar perforētām metāla durvīm, kas aprīkotas ar trīs punktu slēdzamo atslēgu;

1.1.8.5. skapja griestos iebūvēts četru nosūces ventilatoru bloks ar termostatu;

1.1.8.6. skapī jābūt 2X8 220V 16A metāla elektrības barošanas paneļiem ar slēdzi (SHUCKO konektors);

1.1.8.7. skapī jābūt 8X24 portu komutācijas paneļiem;

1.1.8.8. skapī jābūt 8 gab. kabeļu kārtotājiem;

1.1.8.9. komutācijas paneļi un kabeļu kārtotāji skapī jāizvieto sekojošā kārtībā (attēls Nr.1), sākot no skapja augšas, komutatorus nodrošina nomnieks.

1.1.8.10. skapja novietojums telpā jāsaskaņo ar pasūtītāju uzstādīšanas brīdī;

1.1.8.11. skapim, telpu kosmētiskā remonta laikā, tiks pievilkts atsevišķs elektrobarošanas kabelis ar 3X220V 25A elektrobarošanas jaudu, izpildītājam jāveic šī kabeļa ievilkšana un pieslēgšana komutācijas skapī.

1.1.8.12. komutācijas paneļu savienošanai ar aktīvajām datortīkla iekārtām jānodrošina rūpnieciski ražoti UTP CAT5e savienotājkabeļi – garums 0,5m, skaits – 192 gabali;

1.1.9. Pēc tīkla instalācijas darbiem jāveic katras sakaru līnijas testēšana ar sertificētu                                     testeri.

1.1.10. Jānoformē un jāiesniedz tīkla tehniskā dokumentācija, ar montāžas shēmām un testa                                         protokoliem;

1.1.11. Jāiesniedz 25 gadu materiālu (kabeļi, rozetes un komutācijas paneļi) ražotāja                                   garantijas sertifikāts. Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā (tāmē) jānorāda, kāda ražotāja materiāli tiks izmantoti.

1.1.12. Stāvu shēmās norādītos kabeļu kanālu stāvvadus izbūvēs telpu kosmētiskā remonta veicēji.

1.1.13. Kabeļu montāžai komutācijas telpā jāizmanto speciālās, kabeļu montāžai paredzētās trepes vai plaukti.

  - LAN tīkls (Dienesta vajadzībām) (zaļajā numerācijā) – kopējais RJ45 rozešu skaits ir 8 (3.stāvs – 7 gab., 4.stāvs – 1 gab.):

1.2.1. Kabeļu montāža (560 tm) – virs apmetuma, kabeļu kanālos. Kabeļu kanāliem kabinetos jābūt 60x110, gaiteņos obligāti jābūt ar vismaz 20% rezerves ietilpību, tiem jābūt skrūvētiem ar skrūvēm pie sienām. Kabeļus NEDRĪKST vilkt tajos pašos kabeļu kanālos, kuros tiek vilkts 1.1. punktā aprakstītais tīkls.

1.2.2. LAN kabelis – UTP CAT5e, 4 pāru neekranēts vītā pāra kabelis ar darba frekvenču joslu līdz 100MhZ, kas atbilst ISO/IEC 11801 D klases standartam vai ekvivalentam.

1.2.3. RJ45 rozetes – vienvietīgas (1XRJ45), montāža – montējamas iekšā kabeļu kanālos. Veicot rozešu montāžu obligāti pie tām jāatstāj 2-2,5 metri kabeļa rezerve.

1.2.4. Starpstāvu kabeļu montāžai jābūt gofrētā caurulē (10 tm). Kabelis nevienā vietā NEDRĪKST būt atklātā veidā.

1.2.5. Visa LAN tīkla komutācija jāveic komutācijas skapī SSK2. Komutācija jāveic pēc krosēšanas standarta T568B shēmas vai ekvivalentam.

1.2.6. Uz RJ45 rozetēm un komutācijas paneļiem skapī SSK2 jābūt atbilstošam marķējumam.

1.2.7. Specifikācija sienas skapim SSK2:

1.2.7.1. izmērs – 12U, 600X600 (nodrošina nomnieks);

1.2.7.2. precīza skapja uzstādīšanas vieta jāsaskaņo ar pasūtītāju uzstādīšanas brīdī;

1.2.7.3. skapī jāuzstāda 1X8 220V 16A metāla elektrības barošanas panelis ar slēdzi

(SHUCKO konektors);

1.2.7.4. skapī jāuzstāda 1X24 portu komutācijas panelis;

1.2.7.5. skapī jāuzstāda 1 gab. kabeļu kārtotājs;

1.2.7.6. skapim jābūt novietotam 2000 mm augstumā no grīdas;

1.2.7.7. skapim, telpu kosmētiskā remonta laikā, tiks pievilkts atsevišķs elektrobarošanas kabelis, ar 1X220V 16A elektrobarošanas jaudu, izpildītājam jāveic šī kabeļa ievilkšana un pieslēgšana komutācijas skapī;

1.2.7.8. komutācijas paneļu savienošanai ar aktīvajām datortīkla iekārtām jānodrošina ar rūpnieciski ražotiem UTP CAT5e savienotājkabeļiem – garums 0,5m, skaits – 24 gabali.

1.2.8. no komutācijas skapja SSK2 līdz skapim SSK1 (4.stāvs) nepieciešama 1 gab LAN   kabeļa līnija – UTP CAT5e, 4 pāru neekranēts vītā pāra kabelis ar darba frekvenču joslu līdz 100MhZ, kas atbilst ISO/IEC 11801 D klases standartam vai ekvivalentam ar uzmontētiem RJ45 konektoriem abos galos.

1.2.9. Pēc tīkla instalācijas darbiem jāveic katras sakaru līnijas testēšana ar sertificētu testeri.

1.2.10. Jānoformē un jāiesniedz tīkla tehniskā dokumentācija, ar montāžas shēmām un testa protokoliem.

1.2.11. Jāiesniedz 25 gadu materiālu (kabeļi, rozetes un komutācijas paneļi) ražotāja                                    garantijas sertifikāts. Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā (tāmē) jānorāda, kāda ražotāja materiāli tiks izmantoti.

1.2.12. Stāvu shēmās norādītos kabeļu kanālu stāvvadus izbūvēs telpu kosmētiskā remonta veicēji.

Attēls Nr1.

Komutācijas skapis SSK1

Komutācijas panelis

Kabeļu kārtotājs

KOMUTĀTORS

Kabeļu kārtotājs

Komutācijas panelis

Komutācijas panelis

Kabeļu kārtotājs

KOMUTĀTORS

Kabeļu kārtotājs

Komutācijas panelis

Komutācijas panelis

Kabeļu kārtotājs

KOMUTĀTORS

Kabeļu kārtotājs

Komutācijas panelis

Komutācijas panelis

Kabeļu kārtotājs

KOMUTĀTORS

Kabeļu kārtotājs

Komutācijas panelis

*Ēkas 2., 3. un 4.stāva telekomunikāciju tīklu aprīkojuma plāni ir Nolikuma 7.pielikumā (TS-1.TK, TS-2.TK un TS-3.TK). Nolikuma 7.pielikumu skatīt LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Uzņēmējiem/Iepirkumi”.

** Pretendentam jāņem vērā, ka Objektā Būvdarbi notiks vienlaicīgi ar koplietošanas un darba telpu atjaunošanas darbiem. Tādējādi veicamo Būvdarbu kalendārais grafiks, tajā skaitā konkrētu Būvdarbu norises laiks, iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

***Veikto Būvdarbu garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja visu Līguma saistību izpildes aktu parakstīšanas dienas.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

3.pielikums

Tehniskais piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana

Latvijas Universitātes mācību ēkā

Alberta ielā 10, Rīgā”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/83_I)

nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS*

„Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana”

____________________________________________

(PRETENDENTA NOSAUKUMS)

Iesniedzam Tehnisko piedāvājumu, kā arī lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķinu, kas sagatavots atbilstoši Ministru Kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām un dotajā Tehniskajā specifikācijā minētajiem darbu aprakstiem un apjomiem.

Piedāvājam sniegt Būvdarbus, atbilstoši Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma „TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA „Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana” noteiktajām pasūtītāja prasībām.

Vispārīgas prasības**: ierīkot telekomunikāciju tīklus, kas nodrošina iespēju pieslēgt darba vietās Interneta un fiksēto telekomunikāciju pakalpojumus. Jaunierīkotajam tīklam jaatbilst standartam "Information technology - Generic cabling systems" EN-50173-1. ISO/IEC-11801 vai augstākam standartam vai ekvivalentam (Pretendents norāda konkrētu standartu).

Darba veicējam ir sertifikāts, kas apliecina, ka darba veicējs drīkst izpildīt šādus darbus. 
Darbu nobeidzot tiks nodrošināta tīkla tehniskā ekspertīze ar mērījuma aktiem par tīkla atbilstību standartam.***

- Tiks izbūvēti divi atsevišķi LAN tīkli (stāvu plānos rozešu numerācija iezīmēta attiecīgi sarkanā un zaļā krāsā)

  - LAN tīkls (sarkanā numerācija) – kopējais RJ45 rozešu skaits ir 187 (2. Stāvs – 66 gab., 3.stāvs – 69 gab., 4.stāvs – 52 gab.).

1.1.2. LAN kabelis (13100 tm) – UTP CAT5e, 4 pāru neekranēts vītā pāra kabelis ar darba frekvenču joslu līdz 100MhZ, kas atbilst ISO/IEC 11801 D klases standartam vai ekvivalentam (Pretendents norāda konkrētu standartu).

1.1.3. kabeļu montāža - virs apmetuma, kabeļu kanālos. Kabeļu kanāli kabinetos būs 60x110, gaiteņos ar vismaz 20% rezerves ietilpību, tie būs skrūvēti ar skrūvēm pie sienām.

1.1.4. RJ45 rozetes – vienvietīgas (1XRJ45), montāža – montējamas iekšā kabeļu kanālos. Veicot rozešu montāžu obligāti pie tām tiks atstāta 2-2,5 metri kabeļa reserve.

1.1.5. RJ45 rozetes, kas numerācijā ir ievilktas sarkanā aplī, ir montējamas 2300mm virs grīdas līmeņa. Montāža virs apmetuma - kabeļu kanālos.

1.1.6. Visa LAN tīkla komutācija tiks veikta komutācijas skapī SSK1. Komutācija tiks veikta pēc krosēšanas standarta T568B shēmas.

1.1.7. Uz RJ45 rozetēm un komutācijas paneļiem skapī SSK1 būs atbilstošs marķējums.

1.1.8. Specifikācija grīdas skapim SSK1 :

1.1.8.1. izmērs - 42U, 800X1000, (Pretendents Tehniskajā piedāvājumā (tāmē) norāda ražotāju 1.1.8.punktā norādītajam skapim);

1.1.8.2. skapis būs nokomplektēts ar 19” paneļu montāžas sliedēm un vertikālām kabeļu stiprināšanas sliedēm skapja sānos;

1.1.8.3. skapja korpusa metāla biezums vismaz 3mm;

1.1.8.4. skapis būs aprīkots ar perforētām metāla durvīm, kas aprīkotas ar trīs punktu slēdzamo atslēgu;

1.1.8.5. skapja griestos tiks iebūvēts četru nosūces ventilatoru bloks ar termostatu;

1.1.8.6. skapī būs 2X8 220V 16A metāla elektrības barošanas paneļi ar slēdzi (SHUCKO konektors);

1.1.8.7. skapī būs 8X24 portu komutācijas paneļi;

1.1.8.8. skapī būs 8 gab. kabeļu kārtotāji;

1.1.8.9. komutācijas paneļi un kabeļu kārtotāji skapī tiks izvietoti sekojošā kārtībā (attēls Nr.1), sākot no skapja augšas, komutatorus nodrošina nomnieks;

1.1.8.10. skapja novietojums telpā jāsaskaņo ar pasūtītāju uzstādīšanas brīdī;

1.1.8.11. skapim, telpu kosmētiskā remonta laikā, tiks pievilkts atsevišķs elektrobarošanas kabelis ar 3X220V 25A elektrobarošanas jaudu, izpildītājam veiks šī kabeļa ievilkšanu un pieslēgšanu komutācijas skapī;

1.1.8.12. komutācijas paneļu savienošanai ar aktīvajām datortīkla iekārtām tiks nodrošināti rūpnieciski ražoti UTP CAT5e savienotājkabeļi – garums 0,5m, skaits – 192 gabali;

1.1.9. Pēc tīkla instalācijas darbiem tiks veikta katras sakaru līnijas testēšana ar sertificētu                                     testeri;

1.1.10. Tiks noformēta un iesniegta tīkla tehniskā dokumentācija, ar montāžas shēmām un testa protokoliem;

1.1.11. Tiks iesniegts 25 gadu materiālu (kabeļi, rozetes un komutācijas paneļi) ražotāja                                   garantijas sertifikāts (Pretendents Tehniskajā piedāvājumā (tāmē) norāda, kāda ražotāja materiāli tiks izmantoti).

1.1.12. Stāvu shēmās norādītos kabeļu kanālu stāvvadus izbūvēs telpu kosmētiskā remonta veicēji;

1.1.13. Kabeļu montāžai komutācijas telpā,  tiks izmantotas speciālās, kabeļu montāžai paredzētās trepes vai plaukti.

  - LAN tīkls (Dienesta vajadzībām) (zaļajā numerācijā) – kopējais RJ45 rozešu skaits ir 8 (3.stāvs – 7 gab., 4.stāvs – 1 gab.).

1.2.1. Kabeļu montāža (560 tm) – virs apmetuma, kabeļu kanālos. Kabeļu kanāli kabinetos būs 60x110, gaiteņos obligāti būs ar vismaz 20% rezerves ietilpību, tiem būs skrūvēti ar skrūvēm pie sienām. Kabeļi NETIKS vilkti tajos pašos kabeļu kanālos, kuros tiek vilkts 1.1. punktā aprakstītais tīkls.

1.2.2. LAN kabelis – UTP CAT5e, 4 pāru neekranēts vītā pāra kabelis ar darba frekvenču joslu līdz 100MhZ, kas atbilst  ISO/IEC 11801 D klases standartam vai ekvivalentam (Pretendents norāda konkrētu standartu).

1.2.3. RJ45 rozetes – vienvietīgas (1XRJ45), montāža – montējamas iekšā kabeļu kanālos. Veicot rozešu montāžu obligāti pie tām tiks atstāta 2-2,5 metri kabeļa reserve.

1.2.4. Starpstāvu kabeļu montāža būs gofrētā caurulē (10 tm). Kabelis nevienā vietā NEBŪS atklātā veidā.

1.2.5. Visa LAN tīkla komutācija tiks veikta komutācijas skapī SSK2. Komutācija tiks veikta pēc krosēšanas standarta T568B shēmas vai ekvivalenta (Pretendents norāda konkrētu standartu).

1.2.6. Uz RJ45 rozetēm un komutācijas paneļiem skapī SSK2 būs atbilstošs marķējums.

1.2.7. Specifikācija sienas skapim SSK2:

1.2.7.1. izmērs – 12U, 600X600 (nodrošina nomnieks);

1.2.7.2. precīza skapja uzstādīšanas vieta tiks saskaņota ar pasūtīju uzstādīšanas brīdī;

1.2.7.3. skapī tiks uzstādīts 1X8 220V 16A metāla elektrības barošanas panelis ar slēdzi (SHUCKO konektors);

1.2.7.4. skapī tiks uzstādīts 1X24 portu komutācijas panelis;

1.2.7.5. skapī tiks uzstādīts 1 gab. kabeļu kārtotājs;

1.2.7.6. skapim būs novietots 2000 mm augstumā no grīdas;

1.2.7.7. skapim, telpu kosmētiskā remonta laikā, tiks pievilkts atsevišķs elektrobarošanas kabelis, ar 1X220V 16A elektrobarošanas jaudu, izpildītājs veiks šī kabeļa ievilkšanu un pieslēgšanu komutācijas skapī;

1.2.7.8. komutācijas paneļu savienošana ar aktīvajām datortīkla iekārtām tiks nodrošināta ar rūpnieciski ražotiem UTP CAT5e savienotājkabeļiem – garums 0,5m, skaits – 24 gabali;

1.2.8. no komutācijas skapja SSK2 līdz skapim SSK1 (4.stāvs) tiks ierīkota 1 gab LAN   kabeļa līnija – UTP CAT5e, 4 pāru neekranēts vītā pāra kabelis ar darba frekvenču joslu līdz 100MhZ, kas atbilst  ISO/IEC 11801 D klases standartam vai ekvivalentam (Pretendents norāda konkrētu standartu) ar uzmontētiem RJ45 konektoriem abos galos;1.2.9. Pēc tīkla instalācijas darbiem tiks veikta katras sakaru līnijas testēšana ar sertificētu testeri.

1.2.10. Tiks noformēta un iesniegta tīkla tehniskā dokumentācija, ar montāžas shēmām un testa protokoliem.

1.2.11. Tiks iesniegts 25 gadu materiālu (kabeļi, rozetes un komutācijas paneļi) ražotāja                                    garantijas sertifikāts (Pretendents Tehniskajā piedāvājumā (tāmē) norāda, kāda ražotāja materiāli tiks izmantoti).

1.2.12 Stāvu shēmās norādītos kabeļu kanālu stāvvadus izbūvēs telpu kosmētiskā remonta veicēji.

Attēls Nr1.

Komutācijas skapis SSK1

Komutācijas panelis

Kabeļu kārtotājs

KOMUTĀTORS

Kabeļu kārtotājs

Komutācijas panelis

Komutācijas panelis

Kabeļu kārtotājs

KOMUTĀTORS

Kabeļu kārtotājs

Komutācijas panelis

Komutācijas panelis

Kabeļu kārtotājs

KOMUTĀTORS

Kabeļu kārtotājs

Komutācijas panelis

Komutācijas panelis

Kabeļu kārtotājs

KOMUTĀTORS

Kabeļu kārtotājs

Komutācijas panelis

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu un izstrādājumu aprakstā Pasūtītājs ir norādījis noteiktu standartu, konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku materiālu vai izstrādājumu veidu, Pretendents var piedāvāt jebkura cita standarta vai ražotāja materiālus un izstrādājumus, kas atbilst ekvivalentam standartam vai ir ekvivalenti vai labāki par tehniskajā specifikācijā norādītajiem, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto materiālu un izstrādājumu funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki šo materiālu, izstrādājumu vai standartu piedāvājumu varianti.

**Ēkas 2., 3. un 4.stāva telekomunikāciju tīklu aprīkojuma plāni ir Nolikuma 7.pielikumā (TS-1.TK, TS-2.TK un TS-3.TK). Nolikuma 7.pielikumu skatīt LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Uzņēmējiem/Iepirkumi”.

Pretendentam jāņem vērā, ka Objektā Būvdarbi notiks vienlaicīgi ar koplietošanas un darba telpu atjaunošanas darbiem. Tādējādi veicamo Būvdarbu kalendārais grafiks, tajā skaitā konkrētu Būvdarbu norises laiks, iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

***Veikto Būvdarbu garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja visu Līguma saistību izpildes aktu parakstīšanas dienas.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

4.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana

Latvijas Universitātes mācību ēkā

Alberta ielā 10, Rīgā”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/83_I)

nolikumam

Finanšu piedāvājums

„Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana”

| N.p.k. | Būvdarbi | Skaits | Cena EUR bez PVN (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana | 1 |  |

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________           _________________               _____________________

/vārds, uzvārds/ 		    			 /amats/                   		 							/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

5.pielikums

Informācija par

Pretendenta veiktajiem

Būvdarbiem

LU organizētā iepirkuma

„Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana

Latvijas Universitātes mācību ēkā

Alberta ielā 10, Rīgā”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/83_I)

nolikumam

Informācija par Pretendenta veiktajiem Būvdarbiem, kas apliecina Iepirkuma Nolikuma 3.1.4.apakšpunktā noteikto Pretendenta pieredzes esamību

(CPV kods 45314000-1 (Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana.))*

| Nr.p.k. | Būvdarbu pasūtītājs | Būvdarbu pasūtītāja kontakttālruņa Nr., e-pasta adrese | Veiktie Būvdarbi | Būvdarbu veikšanas vieta un laiks (norādīt konkrētu gadu un datumu) | Būvdarbu kopējais apjoms (kvadrātmetros) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) veiktos Būvdarbus iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014.gads (ietverot arī 2015.gadu).

Pretendents:

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

6.pielikums

Līguma projekts

LU organizētā iepirkuma

„Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana

Latvijas Universitātes mācību ēkā

Alberta ielā 10, Rīgā”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/83_I)

nolikumam

Rīgā, 2015.gada ___._________

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/83_I | - __________________ - līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - Pasūtītājs), tās direktora Ata Peiča personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2015.gada 29.septembra rīkojumu Nr.1/246 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pagaidu pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un ____________, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _______________ (turpmāk- Darbuzņēmējs), tās ___________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses, pamatojoties uz LU organizētā iepirkuma „Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana Latvijas Universitātes mācību ēkā Alberta ielā 10, Rīgā” (iepirkuma ident.Nr.LU 2015/83_I) LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisijas 2015.gada _____._______ lēmumu (________. protokols Nr.LU 2015/83_I-___), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta un Darbuzņēmējs veic telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšanu (turpmāk- Darbs/i) Latvijas Universitātes mācību ēkā Alberta ielā 10, Rīgā (turpmāk-Objekts), atbilstoši LU organizētajā iepirkumā „Telekomunikāciju aprīkojuma uzstādīšana Latvijas Universitātes mācību ēkā Alberta ielā 10, Rīgā” (iepirkuma ident.Nr.LU 2015/83_I) (turpmāk – Iepirkums) iesniegtajam pretendenta piedāvājumam (turpmāk – Piedāvājums) un saskaņā ar šī Līguma 1.pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums (tajā skaitā lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķins)” (turpmāk – Līguma 1.pielikums) norādīto Darbu apjomu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Līguma 1.pielikums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Darbi sevī ietver arī Darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un instrumentu iegādi, montāžu, uzstādīšanu, testēšanu un mērījumu veikšanu, kā arī līgumsaistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamā darbaspēka komplektēšanu un algošanu.

1.3. Darbuzņēmējs atzīst, ka līdz šī Līguma parakstīšanas brīdim ir veicis Objekta apskati un ietvēris cenā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbiem saskaņā ar Pasūtītāja tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un esošo situāciju.

2. Līguma summa

2.1. Par šī Līguma 1.1.punktā norādītajiem Darbiem Līguma kopsumma nedrīkst pārsniegt EUR bez PVN ___________(_________________________________), PVN 21 % EUR ______________(_________________); Līguma kopsumma kopā ar PVN 21 % ________________(_______________), atbilstoši šī Līguma 1.pielikumā norādītam apjomam.

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) Līguma kopsummā ietverti visi veicamie Darbi, izmantojamie materiāli, kā arī uzstādāmais un izmantojamais aprīkojums saistībā ar Darbiem, tajā skaitā tādi, kas nav uzrādīti Darbu izmaksu tāmēs, bet, kas uzskatāmi par vispār nepieciešamiem Darbu veikšanai.

2.2. Darbu finansēšana (apmaksa) paredzēta no LU budžeta līdzekļiem (LU centralizētie remonta līdzekļi).

3. Maksājumu termiņi, Darbu izpildes un Līguma termiņš

3.1. Pasūtītājs par katru Darbuzņēmēja faktiski veikto Darbu pēc attiecīgā Darbu pieņemšanas - nodošanas akta (turpmāk-Akts) Pušu abpusējas parakstīšanas un pamatojoties uz Darbuzņēmēja iesniegto norēķinu dokumentu, 30 (trīsdesmit) dienu laikā veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Darbuzņēmēja norādīto bankas kontu.

3.2. Darbuzņēmējs par katru izpildīto Darbu iesniedz Pasūtītājam izmaksu aprēķinu. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda paveikto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem un paraksta Aktu vai iesniedz Darbuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt Darbus. Motivēta atteikuma gadījumā Darbuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā novērš neatbilstības un atkārtoti iesniedz Aktu.

3.3. Darbuzņēmējam ir tiesības saņemt avansu, kura apmērs tiks iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju, bet ne vairāk par 30% (trīsdesmit procentiem) no Līguma 2.1.punktā norādītās Līguma pamatsummas, saskaņā ar šī Līguma 3.3. punktā noteikto kārtību, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc:

3.3.1. atbilstošu dokumentu saņemšanas, kuri noteikti šī Līguma 4.2.11.punktā;

3.3.2. atbilstoša avansa rēķina iesniegšanas.

3.4. Avanss tiks dzēsts, veicot norēķinus saskaņā ar šī Līguma 3.punktā noteikto kārtību, atvelkot proporcionālas naudas summas no paredzētajiem maksājumiem.

3.5. Darbuzņēmējam Darbi ir jāuzsāk saskaņā ar Darbu veikšanas kalendāro grafiku, kas ir šī Līguma 2. pielikums (turpmāk – Līguma 2.pielikums). Līguma 2.pielikums ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.6. Šī Līguma 1.1.punktā minēto Darbu izpildes termiņš ir 4 (četri) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas. Darbu izpildes termiņš visās Objekta telpās IV stāvā ir 1 (viens) mēnesis no Līguma noslēgšanas dienas.

3.7. Līguma 3.6.punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināts, Pusēm par to rakstiski vienojoties, par laika periodu, par kādu attiecīgais gadījums aizkavē Darbu izpildi, šādos gadījumos:

3.7.1.ja nepieciešams veikt papildu vai neparedzētos Darbus, kuri ir būtiski un nepieciešami Līguma izpildei;

3.7.2.ja valsts vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas pieņem administratīvu aktu, kas ir saistošs, izpildot Darbus, un šāds akts kavē Darbu izpildes termiņu ievērošanu, un šāda akta izdošanas pamatā nav Darbuzņēmēja darbība vai bezdarbība;

3.7.3. ja tiek pārsniegts valsts vai pašvaldību institūcijai normatīvos aktos noteiktais termiņš saskaņojuma sniegšanai, kas nepieciešams Darbu izpildei, un bez saskaņojuma saņemšanas nav iespējama Līgumā noteikto Darbu izpilde;

3.7.4. ja metereoloģisko laika apstākļu dēļ nevar tikt nodrošināta Darbu veikšanai nepieciešamā būvdarbu tehnoloģija.

3.8 Ja Pasūtītājam radušies zaudējumi no Darbuzņēmēja prettiesiskām darbībām vai šī Līguma 3.6.punktā noteikto Darbu izpildes termiņa kavējuma, Darbuzņēmējam tie jākompensē Pasūtītājam pilnā apjomā.

3.9. Visos dokumentos, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, tajā skaitā rēķinā, Darbuzņēmējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus, tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numuru LU 2015/83_I, šī Līguma noslēgšanas datumu un numuru;

3.10. Līguma 3.9.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei.

3.11. Šī Līguma darbība stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz šī Līguma saistību pilnīgai izpildei.

4. Darbuzņēmēja pienākumi un tiesības

4.1. Darbuzņēmējam jāveic un jāpabeidz Līgumā norādītie Darbi, izpildot visas Līgumā noteiktās prasības, paveicot Darbus kvalitatīvi Līgumā norādītajos termiņos, pielietojot nepieciešamo tehnoloģiju un izmantojot kvalificētu darbaspēku, taupīgi un racionāli izmantojot būvniecības materiālus, energoresursus, kā arī Darbiem atvēlētos līdzekļus un par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, nekavējoties informējot Pasūtītāju, kā arī atturoties no tādas rīcības, kas apgrūtinātu Līguma saistību izpildi.

Darbu izpildes kvalitātes vērtēšanas pamats ir Latvijā spēkā esošie būvniecības normatīvi un citi saistošie normatīvie akti.

4.2. Darbuzņēmējs apņemas:

4.2.1. 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas norīkot savu atbildīgo pilnvaroto pārstāvi (būvdarbu vadītāju), rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam, un nodrošināt pastāvīgu būvdarbu vadītāja vai viņa aizstājēja atrašanos būvdarbu izpildes vietā Darbu veikšanas laikā. Šo personu izvēle un nomaiņa iespējama tikai pēc savlaicīgas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju;

4.2.2. 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu, ņemot vērā šādas papildu prasības:

4.2.2.1. Darbu veikšanas laikā nedrīkst pārtraukt Objektā izvietoto iestāžu darbību bez iepriekšēja saskaņojuma ar Pasūtītāju;

4.2.2.2. Darbuzņēmējs visā Līguma darbības laikā ne mazāk kā 3 (trīs) dienas iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju par inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņiem, kā arī par Darbiem, kuri var traucēt Pasūtītāja darbībai (troksnis, vibrācija utt.). Atļauju šiem Darbiem dod Pasūtītājs;

4.2.3. Darba procesā lietot tikai sertificētus materiālus un izstrādājumus saskaņā ar Darbu izmaksu tāmi, un ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas pirms šo materiālu un izstrādājumu izmantošanas, saskaņot šo materiālu lietošanu ar Pasūtītāju;

4.2.4. Darba veikšanas vietā un ar to saistītajās telpās nodrošināt tīrību un kārtību, nepieciešamības gadījumā izmantojot savu apkopēju un sētnieku personālu;

4.2.5. Darbu procesā veikt pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu; būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos Darbuzņēmēja konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu; konteinerus novietot ar Pasūtītāju saskaņotās vietās un izvest pēc nepieciešamības;

4.2.6. Pasūtītāja telpās un teritorijā ievērot Pasūtītāja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu.

4.2.7. kopā ar Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu iesniegt Pasūtītājam izmantoto materiālu un izstrādājumu sertifikātus, kā arī uzmontēto iekārtu un aprīkojuma pases un ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā;

4.2.8. pieņemt Darbiem nepieciešamo teritoriju no Pasūtītāja, parakstot teritorijas pieņemšanas-nodošanas aktu. 3 (triju) kalendāro dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, atbrīvot Pasūtītāja telpas un teritoriju, iepriekš parakstot teritorijas pieņemšanas-nodošanas aktu;

4.2.9. Darbu izpildes laikā iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas;

4.2.10. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas Darbu izpildes laikā tiek nodarīti Pasūtītājam, un atlīdzināt Pasūtītājam savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;

4.2.11. ne vēlāk kā līdz Darbu uzsākšanai Objektā veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai.

4.2.12. pēc Pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt citas atskaites un dokumentāciju, kas saistīti ar Darbu izpildi;

4.2.13. 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no rakstiska paziņojuma par attiecīgās kārtas Darbu uzsākšanu, izstrādāt precīzu attiecīgās kārtas Darbu izpildes laika plānu, kas tiks noformēts kā šī Līguma neatņemama sastāvdaļa;

4.3. Darbuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sava personāla kvalifikāciju, darba drošību, ugunsdrošību, elektroierīču lietošanas noteikumu ievērošanu, kā arī par citu pienākumu izpildi sakarā ar šajā Līgumā noteikto savu saistību izpildi visā Darbu veikšanas periodā. Minēto saistību neizpildes gadījumā Darbuzņēmējs ir atbildīgs par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem vai kaitējumu.

4.4. Darbuzņēmējs Darbu izpildē iesaista savā Piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā Darba atbilstību šī Līguma prasībām un uzņemas atbildību par Darbu izpildē iesaistīto personālu un apakšuzņēmējiem normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.

4.5. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta tiesiskajam regulējumam.

4.6. Darbu izpildē Darbuzņēmējam jāievēro Pušu saskaņota tāme, Darbu veikšanas kalendārais grafiks, būvniecības normas un citi normatīvie dokumenti, kā arī jāizmanto materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām, kā arī atbilst Pušu saskaņotajai tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums).

4.7. Darbuzņēmēja pienākums pirms Darbu pabeigšanas informēt Pasūtītāju vai tā pārstāvi par slēpto Darbu pārbaudes nepieciešamību vai jebkāda cita veida kvalitātes pārbaudes veikšanu.

4.8. Pušu domstarpības, kas rodas, novērtējot Darbu un materiālu kvalitāti un to atbilstību Līguma noteikumiem, izšķir pieaicināti abu Pušu akceptēti sertificēti speciālisti, par kuru pakalpojumiem maksā vainīgā puse. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par šī Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no Darbuzņēmēja ar pasūtījumu izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas.

4.9. Jebkādi Darbuzņēmēja sagatavoti pētījumi, ziņojumi vai citi materiāli – grafiku, programmatūras vai citā formā – pieder Pasūtītājam un paliek tā īpašums.

4.10. Ja Darbuzņēmēja sastādītājās tāmēs vai jebkādos šī Līguma pielikumos ir aritmētiskas un loģiskas kļūdas, Puses vienojas par šādu kļūdu labošanas veidu:

4.10.1. ja Darbu vienību cenu summa ir mazāka par Darbu kopējo cenu, Puses ņem vērā vienību cenu summu;

4.10.2. ja Darbu kopējā cena ir mazāka par Darbu vienību cenu summu, Puses ņem vērā kopējo cenu.

4.11.Ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek kavēti Līgumā noteiktie maksājumi, Darbuzņēmējam ir tiesības prasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

4.12. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par tā vainas dēļ nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

5.1. Pirms Darbu uzsākšanas Pasūtītājs saskaņo ar Darbuzņēmēju tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Darbu izmaksu tāmi un aprīkojuma izvietojuma projektu, kā arī citu nepieciešamo dokumentāciju.

5.2. Pasūtītājs apmaksā Darbuzņēmējam Līguma 2.1.punktā norādīto Līguma kopsummu atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

5.3. Pasūtītājs nodod Darbuzņēmējam Objektu vai tā daļu, kas nepieciešama Līgumā noteikto Darbu veikšanai.

5.4. Pasūtītājs nodrošina Darbuzņēmēju ar elektroenerģijas (jauda 20 KW) un ūdens pieslēgšanās vietām.

5.5. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt, kā Darbuzņēmējs veic Darbus un to izpildes kvalitāti. Gadījumā, ja tiek konstatēti neatbilstoši normatīviem izpildīti Darbi, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nekvalitatīvi veikto Darbu izlabošanu (atkārtotu, kvalitatīvu izdarīšanu), neveicot nekādus papildus maksājumus un nepārceļot šajā Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, izņemot gadījumu, kad Darbu neatbilstība normatīviem radusies Pasūtītāja vainas dēļ.

5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no maksājumiem, kas pienākas Darbuzņēmējam, par tā nodarītiem zaudējumiem.

5.7. Pasūtītājs apņemas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās, rīkot būvapspriedes. Būvapspriedes protokolu sagatavošanu un nosūtīšanu būvapspriedē piedalījušām personām nodrošina Pasūtītājs vai tā pilnvarota persona.

5.8. Ja Darbuzņēmējs kavē Līgumā noteikto Darbu uzsākšanas vai izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Darbuzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

6. Darbu pieņemšana – nodošana

6.1. Pēc Darbu pabeigšanas Darbuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par Darbu pabeigšanu un Objekta gatavību nodošanai, pievienojot attiecīgu nodošanas - pieņemšanas aktu, formu Nr.2 (izraksti no lokālajām tāmēm) un formu Nr.3 (izraksti no kopsavilkuma aprēķina). Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda paveikto Darbu un dokumentu atbilstību Līguma noteikumiem, pieņem paveiktos Darbus un Pasūtītāja pārstāvis paraksta Aktu un norēķinu formas vai iesniedz Darbuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt Darbus.

6.2. Ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Līgumā paredzētie Darbi, defekti un atkāpes no būvnormatīvu prasībām vai arī neatbilstība Darba uzdevumam (Līguma 1.pielikums), tad Darbi netiek pieņemti, un par to sastādāms Pušu abpusēji parakstīts akts, norādot termiņu, kurā Darbuzņēmējam ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītos Darbus, jānovērš defekti un jānodrošina atbilstība Darba uzdevumam (Līguma 1.pielikums). Ja Darbuzņēmējs neveic nepieciešamos Darbus minētajā aktā norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei, un norēķins starp Pusēm tiek izdarīts tikai par Pasūtītāja atzītajiem Darbiem.

6.3. Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā pieņemt Darbus par Darbu izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kad Darbuzņēmējs pēc Darbu pabeigšanas atkārtoti iesniedzis Pasūtītājam nodošanas un pieņemšanas aktu, formu Nr.2 (izraksti no lokālajām tāmēm) un formu Nr.3 (izraksti no kopsavilkuma aprēķina). Darbuzņēmēja pienākums ir veikt Darbus un ievērot nosacījumus, lai kārtas var nodot ekspluatācijā atsevišķi un iekļautos šajā Līgumā norādītajos termiņos.

6.4. Darbuzņēmējam jānodrošina visa dokumentācija, kas nepieciešama Objekta nodošanai ekspluatācijā vienu nedēļu pirms Darbu pabeigšanas.

6.5. Pušu domstarpības, kas rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā, izšķir attiecīgā kontroles iestāde vai līgumslēdzēju Pušu pieaicināti speciālisti vai eksperti.

7. Garantija

7.1. Darbuzņēmējs garantē visu Darbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām un šī Līguma noteikumiem. Garantijas laiks ir periods, kurā Darbuzņēmējs ir atbildīgs par tā veikto Darbu. Garantijas laiks tiek rēķināts no Pušu abpusējas Akta parakstīšanas dienas.

7.2. Garantijas laiks izpildītajiem Darbiem un izmantoto materiālu kvalitātei ir 5 (pieci) gadi no Pušu abpusējas Akta parakstīšanas dienas.

7.3. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par to garantijas laikā konstatēto defektu vai kļūmju labošanu, attiecībā uz kuriem Darbuzņēmējam neizdodas pierādīt, ka tie nav radušies tā vainas dēļ. Pusēm jāvienojas par konstatēto un pierādīto defektīvo vai nepaveikto Darbu izpildes termiņiem.

7.4. Līguma 7.2.punktā minētā garantijas termiņa ietvaros Darbuzņēmējs novērš attiecīgā Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Darbuzņēmējam nodota informācija - rakstiskas pretenzijas par radušos defektu.

7.5. Ja Darbuzņēmējs nenovērš konstatētos trūkumus līdz Pušu nolīgtajam datumam vai neuzsāk trūkumu novēršanu Pušu nolīgtajā datumā, vai jebkādā citā veidā izvairās no konstatēto trūkumu novēršanas, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu trūkumu novēršanai, un Darbuzņēmējam 10 (desmit) dienu laikā bezstrīdus kārtībā jāveic samaksa par novērstajiem trūkumiem.

7.6. Garantijas laika izbeigšanās neatbrīvo Darbuzņēmēju no saistībām likvidēt defektus, ja Pasūtītājs ir rakstiski paziņojis Darbuzņēmējam par defektu konstatāciju pirms garantijas laika izbeigšanās.

8. Līguma izbeigšana

8.1. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas Pasūtītājam un Darbuzņēmējam par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas vienpusēji no Pasūtītāja puses ar rakstveida paziņojumu Darbuzņēmējam:

8.2.1. ja Darbuzņēmējs nepilda Līguma nosacījumus un neizpildi nav novērsis noteiktajā termiņā;

8.2.2. ja Darbuzņēmējs nespēj nodrošināt šī Līguma saistību izpildi paredzētajā termiņā / veic Darbus, kavējot Darbu izpildes laika plānu tā, ka to pabeigšana līdz noteiktajam datumam ir acīmredzami neiespējama;

8.2.3. ja Darbuzņēmējs darbojas pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem un nelikumības nav novērsis Pušu saskaņotā termiņā;

8.2.4. ja Darbuzņēmējs pārtrauc darboties kā juridiska persona un tam nav tiesību un saistību pārņēmēja, un/vai pret Darbuzņēmēju tiek ierosināta lieta par tā maksātnespējas atzīšanu.

8.3. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu saskaņā ar 8.2.punktu, Darbuzņēmējs atmaksā Pasūtītājam neizlietotā avansa summu 12 (divpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc brīdinājuma par Līguma laušanu saņemšanas.

9. Nepārvarama vara

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei. Puse, kura nevar izpildīt savas saistības šādu apstākļu dēļ, brīdina otru Pusi par to ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgā notikuma iestāšanās dienas.

10. Citi noteikumi

10.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā

10.2. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam. Līguma darbības laikā ir pieļaujami Līguma grozījumi, kas tiek veikti Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

10.3. Izmaiņas šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās noformētas rakstveidā un tās apstiprinājuši Pušu pilnvarotie pārstāvji. Parakstītās Pušu vienošanās, kā arī visas tāmes, ir šī Līguma pielikumi un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

10.4. Puses pilnvaro veikt ar šī Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt Darbus, parakstīt rēķinus un citus ar Darbiem saistītos dokumentus) šādas personas:

10.4.1. no Darbuzņēmēja puses (Darbuzņēmēja pārstāvis): ____________ ________________.(tālrunis:, fakss, e-pasta adrese);

10.4.2. no Pasūtītāja puses (Pasūtītāja pārstāvis) LU Tehniskās daļas vadītājs Aleksandrs Poluektovs (tālrunis 67034682, fakss 67034676; e-pasta adrese: aleksandrs.poluektovs@lu.lv).

10.5.	Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku uz __ (_________) lapaspusēm, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Darbuzņēmēja.

10.6.	Līgumam ir pievienoti un ir tā neatņemamas sastāvdaļas šādi Līguma pielikumi:

10.6.1. 1.pielikums - “Tehniskais un finanšu piedāvājums (tajā skaitā lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķins)”;

10.6.2. 2.pielikums – “Darbu veikšanas kalendārais grafiks”;

10.6.3. 3.pielikums – “Pieņemšanas - nodošanas akta paraugs”.

1

1.Līgumslēdzēju pušu rekvizīti

| Pasūtītājs: | Darbuzņēmējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | __________________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr. |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr.:LV51NDEA0000082414423 | Konta Nr. |
| Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle | Banka: |
| Kods: NDEALV2X | Kods: |

| ______________________ LU direktors A. Peičs | __________________________ |
| --- | --- |

1. pielikums

“Tehniskais un finanšu piedāvājums

(tajā skaitā lokālās tāmes un

kopsavilkuma aprēķins)”

2.pielikums

“Darbu veikšanas kalendārais grafiks”

3.pielikums

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts

| Pasūtītājs: Latvijas Universitāte Nod.maks. reģ. Nr.90000076669 | Darbuzņēmējs: ______ “_____________” Nod.maks.reģ.Nr. __________________ |
| --- | --- |

- DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

- (PARAUGS)

Rīga, 2015.gada _______________

Mēs, apakšā parakstījušies,

Pasūtītājs: Latvijas Universitāte, tās _______________________ personā no vienas puses,

Darbuzņēmējs: SIA “_____________”, tās _______________________ personā no otras puses,

atbilstoši Līgumam Nr.____ “_________________”  sastādījām šādu aktu:

- Darbuzņēmējs izpildījis Darbus laika periodā _________________, kas atbilst summai EUR ________ t.sk. PVN 21%;

- Pasūtītājs ______________ (pieņem/ nepieņem) darbus saskaņā ar Līguma nosacījumiem un summa apmaksai: EUR ______ (__________________________________), t.sk. PVN 21%;

| Pretenzijas/Piezīmes _____________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Darbu pieņēma: Pasūtītājs _________________________________ z.v. | __________________________________ __________________________________ __________________________________ Darbu nodeva: Darbuzņēmējs __________________________________ z.v. |
| --- | --- |