APSTIPRINĀTS

LU organizētā iepirkuma

“Video novērošanas kameru piegāde un uzstādīšana Aspazijas bulvārī 5, Rīgā”

LU iepirkumu komisijas

2013.gada 29.oktobra sēdē

protokols Nr.LU 2013/47_I

- Latvijas Universitātes

organizētā iepirkuma

- “Video novērošanas kameru piegāde un uzstādīšana Aspazijas bulvārī 5, Rīgā”

- N    O    L    I    K    U    M    S

- LU 2013/47_I

Rīga, 2013.gads

Saturs

I     VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	____________________________________   3

II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA _____ 3

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU_________________________  5

IV PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) PRASĪBAS ____________  5

V    PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI _________ 5

VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN

LĒMUMA PIEŅEMŠANA  ____________________________________________ 6

VII 	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI__________________________ 8

VIII 	PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ______________________9

IX 	LĪGUMA NOSACĪJUMI ________________________________________ 10

NOLIKUMA PIELIKUMI:

1.pielikums__________________________________________________________11

2.pielikums__________________________________________________________12

3.pielikums _________________________________________________________ 20

4.pielikums _________________________________________________________ 21

5.pielikums _________________________________________________________ 24

6.pielikums _________________________________________________________ 25

- I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2013/47_I

  - PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk- LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija

Reģ. Nr.3341000218, PVN reģ. Nr.LV90000076669

  - Iepirkuma priekšmets: video novērošanas kameru piegāde un uzstādīšana Aspazijas bulvārī 5, Rīgā; CPV kods: 32333000-6 (video ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra); 51314000-6 (video iekārtu uzstādīšanas pakalpojums).

1.4.  Līguma izpildes vieta: LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā.

1.5. Līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

1.6. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar iepirkuma nolikumu.

1.7. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt informāciju par iepirkumu:

Antra Krūtmane, juriste, tālr.Nr. +371 67034679, faksa Nr. +371 67034676, e-pasta adrese: antra.krutmane@lu.lv

1.8. LU organizētais iepirkums „Video novērošanas kameru piegāde un uzstādīšana Aspazijas bulvārī 5, Rīgā”, turpmāk – Iepirkums, veikts pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 8.1 pantu.

1.9. Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildu informācijas sniegšana:

1.9.1. LU (turpmāk - Pasūtītājs) nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi.

1.9.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk-PIL) 30.panta regulējumu, Pasūtītājs papildu informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo Iepirkumu, publicē LU mājaslapā internetā: www.lu.lv.

1.9.3. Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, iepirkumu komisija to sniedz 5 (piecu dienu) laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pretendenti pieprasījumus par papildu informāciju iesniedz iepirkumu komisijai (turpmāk – Komisija) rakstveidā, nosūtot tos pa faksu: faksa Nr.67034676 un apstiprināšanai pa pastu: LU Saimniecības pārvalde, 201.kab., Baznīcas iela 5, Rīga, LV-1010.

II  PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu jāievēro šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums) noformējumā jāietver:

- titullapa, kas satur pretendenta (turpmāk – Pretendents) nosaukumu/fiziskai personai - vārds, uzvārds, reģistrācijas numuru, adresi (juridiskā un faktiskā adrese), fiziskai personai – deklarēto un faktisko dzīvesvietu,  tālruņa numuru, un šī Iepirkuma nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru;

2)   Piedāvājuma satura rādītājs;

3) Pretendenta pieteikums, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma paraugam;

4)  Pretendenta atlases dokumenti (skatīt Nolikuma V nodaļu);

5) tehniskais piedāvājums, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma paraugam;

6) finanšu piedāvājums ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda ievērojot šī Nolikuma 3.pielikuma veidlapas paraugu.

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma  oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 1 (viena) kopija (ar norādi “Kopija”).

2.4. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.

2.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam, tāpat arī dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

2.6. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

2.7. Piedāvājuma oriģināls jāparaksta Pretendentam (juridiskai personai – Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai (pievienojot pilnvaras izdevēja paraksttiesību apliecinošu dokumentu)). Ja Pretendents ir personu apvienība, Piedāvājuma oriģināls un Pretendenta pieteikums jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.8. Piedāvājumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi.

2.9. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde, Baznīcas iela 5, Rīga, LV -1010;

2) atzīme: „Video novērošanas kameru piegāde un uzstādīšana Aspazijas bulvārī 5, Rīgā” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2013/47_I);

3) Pretendenta nosaukums un adrese/ fiziskai personai  - vārds, uzvārds, adrese;

4) atzīme “Neatvērt līdz 2013.gada 11.novembrim plkst.11:00!”

2.10. Piedāvājuma iesniegšanas, atvēršanas laiks un vieta:

2.10.1. Piedāvājums iesniedzams līdz 2013.gada 11.novembrim plkst.11:00 LU Saimniecības pārvaldē, 201.telpā, Baznīcas ielā 5, Rīgā, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.16:30, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā vietā un termiņā;

2.11. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

2.12. Ja Piedāvājumu iesniedz pēc Nolikuma 2.10.punktā norādītā Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, vai Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 2.4.punktā noteiktajām prasībām, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam un Pretendenta Piedāvājumu nereģistrē.

- III  INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets: video novērošanas kameru piegāde (turpmāk – Prece) un uzstādīšana (turpmāk – Preces uzstādīšana) Aspazijas bulvārī 5, Rīgā.

3.2. Paredzamā līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

3.3. Paredzamais iepirkuma apjoms:  saskaņā ar šī Nolikuma 2.pielikumu.

3.4. Preces tehniskā specifikācija norādīta šī Nolikuma 2.pielikumā.

# IV   PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) prASĪBAS

4.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

4.1.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt Nolikuma prasībām atbilstošu Preču piegādi un uzstādīšanu, un ir saņēmusi speciālo atļauju (licenci) apsardzes darbības veikšanai un sniedz apsardzes pakalpojumus (projektē, uzstāda un apkalpo apsardzes tehniskās sistēmas);

4.1.2. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no PIL 8.1 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties Iepirkumā saskaņā ar PIL noteiktajām prasībām.

4.1.3. Pretendentam ir pieredze vismaz 3 (trīs) interneta protokola (turpmāk – IP) videokameru piegāžu veikšanā un uzstādīšanā 3 (trijos) iepriekšējos gados.

4.2. Pretendents tiek izslēgts no dalības Iepirkumā gadījumos, ja tas neatbilst Nolikuma 4.1.punktā minētajām prasībām.

# V  PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI

5.1. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti:

5.1.1. dokuments, kas apliecina Piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls vai Pretendenta apliecināta kopija);

5.1.2. dokuments, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja reģistrāciju paredz attiecīgo normatīvo aktu regulējums;

5.1.3. Pretendenta iesniegta informācija par Pretendenta veiktajām Preču piegādēm un to uzstādīšanas pakalpojumiem ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados (IP video novērošanas kameru piegāde un uzstādīšana), kas apliecina Nolikuma 4.1.3.apakšpunktā noteiktās Pretendenta pieredzes esamību (Pretendents informāciju sniedz par iepriekšējo triju gadu periodu, norādot vismaz 3 (trīs) veiktās IP video novērošanas kameru piegādes un to uzstādīšanas pakalpojumus atbilstoši Nolikuma 5.pielikuma veidlapai).

5.1.4. Pretendentam izsniegtas vismaz pirmās kategorijas apsardzes komersanta speciālās atļaujas (licence) kopija, kas apliecina Nolikuma 4.1.1.apakšpunktā noteiktās Pretendenta kvalifikācijas prasības (dokuments izdots atbilstoši Apsardzes darbības likuma regulējumam).

5.1.5. Darbu izpildes laika grafiks (Pretendenta sastādīts darbu izpildes laika grafiks, kurā ietverti visi Nolikuma 2.pielikumā norādītie darbi (Preču piegāde un uzstādīšana).

5.1.6. aizpildītus Nolikuma 1., 2., 3., 4. un 5.pielikumus atbilstoši Nolikuma veidlapu paraugiem.

5.2. Nolikuma 5.1.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta Piedāvājums tālāk netiks vērtēts.

VI 	PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

6.1. Komisija, uzreiz pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, atver un sāk vērtēt iesniegtos Piedāvājumus.

6.2. Komisija Piedāvājumus vērtē atbilstoši Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un kritērijiem, ievērojot vienādu attieksmi pret Pretendentiem, neatkāpjoties no Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, nedodot nepamatotas priekšrocības konkrētam piegādātājam.

6.3. Komisija izvēlas vienu vai vairākus Piedāvājumus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma, turpmāk tekstā – PIL, 8.1 panta trešajā daļā minētajām prasībām, t.i., Komisijas noteiktajām un pasūtītāja mājaslapā publicētajām prasībām un kritērijiem.

6.4. Iesniegtie Pretendentu Piedāvājumi tiks vērtēti atbilstoši kritērijam – piedāvājums ar viszemāko cenu.

6.5. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

6.5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta Piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām.

6.5.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā Iepirkuma Līguma izpildes prasībām atbilstoši Pretendenta iesniegtajiem šī Nolikuma V nodaļā norādītajiem dokumentiem.

6.5.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:

6.5.3.1. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 2.pielikums);

6.5.3.2. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (Nolikuma 3.pielikums), kā arī pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu Komisija ņem vērā labojumus.

6.6. Komisija iesniegtos Piedāvājumus vērtē, ņemot vērā izvirzītās prasības, kā arī pati pārbauda PIL 8.1 panta piektajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu esamību tikai attiecībā uz to Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšana tiesības.

6.7. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus.

6.8. Komisija, veicot PIL 8.1 panta piektajā daļā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, iegūst šādu informāciju:

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

2) attiecībā uz Pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Komisija, atkarībā no pārbaudes rezultātiem:

a) neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus,

b) informē Pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas (ne vairāk un ne mazāk) — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Iepirkumā.

3) Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentu Komisija pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

a) Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

b) Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

6.9. Ja Komisija informāciju par Pretendentu, kura ir pamats Pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības Iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, Pretendents saskaņā ar PIL 8.1panta 52.daļu ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

6.10. Komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši PIL 8.1panta 5.2 daļai. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

6.11. Komisija informē visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

6.12. Pasūtītājs savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju PIL 8.1panta 5.2 daļā minētajam lēmumam ne vēlāk par dienu, kad pasūtītājs informējis visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem.

6.13. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc Pretendentu pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam PIL 8.1panta 5.2 daļā minēto lēmumu.

6.14. Lēmumu slēgt iepirkuma Līgumu vai pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, Komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļiem.

- VII    KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Komisija, kas izveidota saskaņā ar LU rektora 22.06.2006. rīkojumu Nr.1/162 (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 29.11.2012.), vērtē Iepirkumam iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus atbilstoši PIL, Iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada Komisijas darbu, nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes.

7.2. Komisija lēmumus pieņem PIL 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, proti, Komisija lēmumus pieņem sēdēs, turklāt tā ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisija pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu, bet gadījumos, ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

7.3. Komisija nodrošina PIL 8.1panta 5.³ daļā paredzētā lēmuma sagatavošanu, ietverot šajā normā noteikto informāciju.

7.4. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no Piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

7.5. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts Piedāvājums, Komisija var pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus iesniegt Iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

7.6. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.7. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus.

7.8. Ja Komisija konstatē, ka Iepirkumā nepieciešamas izmaiņas, proti, grozījumi, tā Iepirkumu pārtrauc un tā vietā organizē jaunu Iepirkumu, ietverot nepieciešamās izmaiņas (PIL 8.1 panta regulējums neparedz grozījumu veikšanu iepirkuma dokumentācijā). Atkārtotajam Iepirkumam tiek piešķirts jauns identifikācijas numurs.

7.9. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.10. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija Piedāvājumu vērtē atbilstoši tiem dokumentiem, kas iekļauti Piedāvājumā.

7.11. Komisija, atbilstoši Piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, kas norādīti Nolikuma VI nodaļā, ir tiesīga pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

7.11.1. par Iepirkuma līguma slēgšanu;

7.11.2. par Iepirkuma pārtraukšanu/izbeigšanu;

7.11.3. par jauna Iepirkuma organizēšanu.

7.12. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

- VIII     PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.

  - Pretendents Iepirkumā var iesniegt tikai vienu Piedāvājumu.

  - Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt Iepirkuma Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

  - Pretendents var mainīt vai atsaukt Piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents Piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

  - Pretendents, kas iesniedzis Piedāvājumu Iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.1 panta  noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

IX  LĪGUMA NOSACĪJUMI

9.1. Iepirkuma līgums nosaka tiesiskās attiecības starp Pasūtītāju vai Pasūtītājiem un Piegādātāju vai Piegādātājiem.

9.2.Piegādes līgums – iepirkuma līgums (turpmāk – Līgums), kuru finansiālās interesēs rakstveidā noslēdz starp vienu vai vairākiem Pasūtītājiem un vienu vai vairākiem piegādātājiem un kuru priekšmets ir preces pirkums.

9.3. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

9.4. Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret piegādātājiem, Pasūtītājs slēdz Līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem Piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret piegādātājiem pārkāpumu.

9.5. Grozījumus Līgumā, kas noslēdzams PIL 8.1 pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot PIL 67.1 panta noteikumus.

9.6. Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam Pretendentam, par kuru Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu.

9.7. Līguma projekts ietverts šī Nolikuma 6.pielikumā.

9.8. Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents nenoslēdz Līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu.

9.9. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts Līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto Līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi Iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā Iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

1.pielikums

Pieteikums

LU organizētā iepirkuma

“Video novērošanas kameru piegāde un

uzstādīšana Aspazijas bulvārī 5, Rīgā”

(Iep.ident.Nr.LU 2013/47_I) nolikumam

Pretendenta nosaukums: _______________________________________________________________________

Reģ.Nr.____________________________ PVN maksātāja Nr.________________________________________

Juridiskā adrese _____________________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese ________________________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese __________________/ ____________________/____________________

PIETEIKUMS

Ar šo apliecinām, ka:

1)  vēlamies piedalīties LU organizētajā iepirkumā  „Video novērošanas kameru piegāde un uzstādīšana Aspazijas bulvārī 5, Rīgā”;

2) esam gatavi pildīt Iepirkumu saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

3)  mums nav iebildumu attiecībā uz LU organizētā iepirkuma  „Video novērošanas kameru piegāde un uzstādīšana Aspazijas bulvārī 5, Rīgā” Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvāto Preces piegādi un uzstādīšanu;

4) garantējam savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________

/vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

“Video novērošanas kameru piegāde un

uzstādīšana Aspazijas bulvārī 5, Rīgā”

(Iep.ident.Nr.LU 2013/47_I) nolikumam

Tehniskā specifikācija*

1.	 Videokamera Nr.1 ar objektīvu un stiprinājumiem

1.1	Jāpiegādā 4 gab. iekštelpu dienas/nakts 2.0 Megapikseļu IP videokamera, piemēram, Basler dienas/nakts videokamera BIP2-1600c-dn, ekvivalenta vai labāka ar vismaz šādiem parametriem:

| Nr. p.k. |  | Parametri |  | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. |  | Kameras tips |  | 2 megapikseļu dienas/nakts IP videokamera |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Attēla sensors |  | 1/1.8" CCD sensors ar progresīvo izvērsi |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Dienas/nakts režīms |  | Automātiska IR sprostfiltra nobīdīšana |  |  |  |
| 1.1.4. |  | Minimālā jutība |  | Ne sliktāka par 0.4 lux dienas režīmā un ne sliktāka par 0.11 lux nakts režīmā pie F1.4. |  |  |  |
| 1.1.5. |  | IR diapazons |  | 800 -940 nm |  |  |  |
| 1.1.6. |  | Kompresija |  | H.264 (high profile), MJPEG, MPEG-4 |  |  |  |
| 1.1.7. |  | Izšķiršanas spēja (maksimālā) |  | 1600x1200 (HDTV 1080p) |  |  |  |
| 1.1.8. |  | Kadru skaits sekundē krāsu režīmā ar izšķiršanas spēju (1600x1200) |  | Ne mazāk kā 12.5 attēli/sek. |  |  |  |
| 1.1.9. |  | Videoplūsmas |  | Vairākas individuāli konfigurējamas videoplūsmas H.264, MPEG-4 un MJPEG |  |  |  |
| 1.1.10. |  | Funkcijas |  | Automātiska pastiprinājuma kontrole (AGC), autoekspozīcijas, automātisks baltās krāsas balanss, dienas/nakts režīms, pretgaismas kompensācija |  |  |  |
| 1.1.11. |  | Attēla konfigurēšana |  | Attēla kompresijas pakāpe, attēla spilgtums un krāsu piesātinājums, attēla krāsu korekcija, autoekspozīcijas izvēle, vairāku zonu kustības detekcija, digitāla attēla palielināšanas funkcija |  |  |  |
| 1.1.12. | Notikumu detekcija |  | Video kustības detekcija, ārējā trauksmes signāla ievade |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Notikumu aktivitāte |  | Faila pārraide ar FTP, HTTP, brīdinājums pa e-pastu, trauksmes kontaktu aktivēšana Ring buffer for pre and post alarm images, microSDHC karte lokālai atmiņai 32MB |  |  |  |  |
| 1.1.14. | Drošība |  | Piekļuves aizsardzība ar paroli |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Signālu izejas |  | IP videosignāla izeja (RJ45), RS-485 un atsevišķi barošanas kontakti |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Datu interfeiss |  | 10/100Base-T Full duplex Ethernet |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Video pārvaldības sistēma |  | Kameras modelim jābūt iekļautam Mirasys atbalstīto kameru sarakstā, vai arī jāiesniedz Mirasys apstiprinājums |  |  |  |  |
| 1.1.18. | Barošana |  | 12-24 VDC; PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class2) |  |  |  |  |
| 1.1.19. | Darba temperatūra |  | ne sliktāk kā -10⁰ - +50⁰C |  |  |  |  |
| 1.1.20. | Standarti, sertifikāti |  | FCC Class B, CE, RoHS, ONVIF, UVV Kassen, DIN EN 50130-4 |  |  |  |  |
| 1.1.21. | Stiprinājumi |  | Sienas/griestu regulējami stiprinājumi |  |  |  |  |
| 1.1.22. | Garantija |  | Ne mazāk kā 2 gadi |  |  |  |  |

1.2. Videokameras objektīvs – 4 gab, ar šādiem parametriem:

1.2.1. sensora formāts 1/2";

1.2.2. varifokāls: f=3.5-10mm;

1.2.3. F-stop – ne lielāks kā 1.6;

1.2.4. DC diafragma;

1.2.5. paredzēts megapikseļu videokamerām (atzīme objektīva tehniskajā pasē vai uz

objektīva korpusa);

1.2.6. infrasarkanās gaismas korekcija;

1.2.7. objektīvs saderīgs ar kameru Nr.1 (saskaņā ar tehn. spec. 1.1. punktā aprakstīto kameru)

2.1.  Jāpiegādā 24 gab. iekštelpu dienas/nakts 1.3 Megapikseļu IP videokamera, piemēram, Basler dienas/nakts videokamera BIP2-1300c-dn, ekvivalenta vai labāka ar vismaz šādiem parametriem:

| Nr. p.k. |  | Parametri | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. |  | Kameras tips | 1,3 megapikseļu dienas/nakts IP videokamera |  |
| 2.1.2. |  | Attēla sensors | 1/3" CCD sensors ar progresīvo izvērsi |  |
| 2.1.3. |  | Dienas/nakts režīms | Automātiska IR sprostfiltra nobīdīšana |  |
| 2.1.4. |  | Minimālā jutība | Ne sliktāka par 0.34 lux dienas režīmā un ne sliktāka par 0.09 lux nakts režīmā pie F1.2. |  |
| 2.1.5. |  | IR diapazons | 800 -940 nm |  |
| 2.1.6. |  | Kompresija | H.264 (high profile), MJPEG, MPEG-4 |  |
| 2.1.7. |  | Izšķiršanas spēja (maksimālā) | 1600x1200 (HDTV 1080p) |  |
| 2.1.8. |  | Kadru skaits sekundē krāsu režīmā ar izšķiršanas spēju (1280x960) | Ne mazāk kā 30 attēli/sek. |  |
| 2.1.9. |  | Videoplūsmas | Vairākas individuāli konfigurējamas videoplūsmas H.264, MPEG-4 un MJPEG |  |
| 2.1.10. |  | Funkcijas | Automātiska pastiprinājuma kontrole (AGC), autoekspozīcijas, automātisks baltās krāsas balanss, dienas/nakts režīms, pretgaismas kompensācija |  |
| 2.1.11. |  | Attēla konfigurēšana | Attēla kompresijas pakāpe, attēla spilgtums un krāsu piesātinājums, attēla krāsu korekcija, autoekspozīcijas izvēle, vairāku zonu kustības detekcija, digitāla attēla palielināšanas funkcija |  |
| 2.1.12. | Notikumu detekcija |  | Video kustības detekcija, ārējā trauksmes signāla ievade |  |
| 2.1.13. | Notikumu aktivitāte |  | Faila pārraide ar FTP, HTTP, brīdinājums pa e-pastu, trauksmes kontaktu aktivēšana Ring buffer for pre and post alarm images, microSDHC karte lokālai atmiņai 32MB |  |
| 2.1.14. | Drošība |  | Piekļuves aizsardzība ar paroli |  |
| 2.1.15. | Signālu izejas |  | IP videosignāla izeja (RJ45), RS-485 un atsevišķi barošanas kontakti |  |
| 2.1.16. | Datu interfeiss |  | 10/100Base-T Full duplex Ethernet |  |
| 2.1.17. | Video pārvaldības sistēma |  | Kameras modelim jābūt iekļautam Mirasys atbalstīto kameru sarakstā, vai arī jāiesniedz Mirasys apstiprinājums |  |
| 2.1.18. | Barošana |  | 12-24 VDC; PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class2) |  |
| 2.1.19. | Darba temperatūra |  | ne sliktāk kā -10⁰ - +50⁰C |  |
| 2.1.20. | Standarti, sertifikāti |  | FCC Class B, CE, RoHS, ONVIF, UVV Kassen, DIN EN 50130-4 |  |
| 2.1.21. | Stiprinājumi |  | Sienas/griestu regulējami stiprinājumi |  |
| 2.1.22. | Garantija |  | Ne mazāk kā 2 gadi |  |

2.2. Videokameras objektīvs 24 gab, ar šādiem parametriem:

2.2.1. sensora formāts 1/3";

2.2.2. varifokāls: f=2.8-8mm;

2.2.3. F-stop – ne lielāks kā 1.4;

2.2.4. DC diafragma;

2.2.5. paredzēts megapikseļu videokamerām (atzīme objektīva tehniskajā pasē vai uz

objektīva korpusa);

2.2.6. infrasarkanās gaismas korekcija;

2.2.7. objektīvs saderīgs ar kameru Nr.2 (saskaņā ar tehn. spec. 2.1 punktā aprakstīto kameru).

3.  Apsildāms kameras apvalks izmantošanai  āra apstākļos – 2 gab.  saderīgs ar kameru Nr.1 (saskaņā ar tehn. spec. 1.1. punktā aprakstīto kameru), sildītāja barošana ar PoE, IP66

4. Infrasarkano staru prožektors

4.1. Iekštelpu infrasarkano staru prožektori – 2 gab. ar iespēju regulēt parametrus attālināti ar IR pulti, atbilstoši piegādātajām kamerām Nr.1 un ar vismaz šādiem parametriem:

| Nr.p.k. | Parametri | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. | Uzbūves tehnoloģija | SMT LED diožu |  |
| 4.1.2. | Viļņa garums | 940nm |  |
| 4.1.3. | Darbības attālums | vismaz 30m |  |
| 4.1.4. | Darbības leņķis | 60° |  |
| 4.1.5. | Izstarotās gaismas intensitātes maiņu | Nodrošina pielāgojams fotoelements nodrošina automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos |  |
| 4.1.6. | Izkliedētu gaismu | Nodrošina |  |
| 4.1.7. | Ar pārizgaismojuma (overexposure) un gaismas koncentrēšanos punktos (hot spot) detekciju un novēršanu | Nodrošina |  |
| 4.1.8. | Jaudas patēriņš | Ne lielāks kā 12W |  |
| 4.1.9. | Darbības temperatūra | ne sliktāk kā no -10 º C līdz +50 º C |  |
| 4.1.10. | Barošanas bloks | Iekļauts komplektā, slēdzams pie 220V tīkla |  |
| 4.1.11. | Stiprinājumi | Sienas/griestu regulējami stiprinājumi |  |
| 4.1.12. | LED spuldžu lietošanas termiņš | vismaz 40000 stundas |  |
| 4.1.13. | Iekārtas ražotāja garantijas termiņš | Ne mazāk kā 2 gadi |  |

4.2. IR tālvadības pults -1 gab. saderīga ar tehn.spec.4.1.punktā aprakstīto infrasarkano staru prožektoru.

5. Jāpiegādā 2 gab tīkla komutators ar POE piemēram, CISCO SF500-24P, ekvivalents vai labāks ar vismaz šādiem parametriem:

| Nr.p.k. | Parametri | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums** |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Pieslēgvietu parametri | 24 x PoE 10/100, 4 Gigabit Ethernet (2 combo Gigabit Ethernet + 2 1GE/5GE SFP) |  |
| 5.2. | Uzstādīšana un vadīšana | Stackable, Managed, 28.8 Gbit/s, 800 MHz ARM, 256MB, 32MB Flash |  |
| 5.3 | Pieslēgvietu līmeņi | Switch layer:L3 |  |
| 5.4. | Tīkla standarti | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |  |
| 5.5. | Atbalstāmie tīkla protokoli | TCP/IP, ARP, DHCP, HTTP, UDP, ICMP, IPv6 |  |
| 5.6. | Nepārtrauktās darbības vidējais laiks starp kļūmēm | Mean time between failures (MTBF): 260626.2 h |  |
| 5.7. | Standarti / sertifikāti | UL, CSA, CE, FCC |  |
| 5.8. | Jaudas patēriņš | ne vairāk kā 27W |  |
| 5.9. | Darbības temperatūra | ne sliktāk kā 0 º C - +40 º C |  |
| 5.10. | Barošanas veids | Slēdzams pie 220V tīkla |  |

6. Jāpiegādā 1 gab 10/100/1000  tīkla komutators piemēram, CISCO SF500-28, ekvivalents vai labāks ar vismaz šādiem parametriem:

| Nr.p.k. | Parametri | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums** |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Pieslēgvietu parametri | 28-port 10/100/1000, 4 x Gigabit Ethernet (2 combo Gigabit Ethernet + 2 1GE/5GE SFP) |  |
| 6.2. | Uzstādīšana un vadīšana | Stackable, Managed, 72 Gbit/s, 800 MHz ARM, 256MB, 32MB Flash |  |
| 6.3. | Pieslēgvietu līmeņi | Switch layer: L3 |  |
| 6.4. | Tīkla standarti | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |  |
| 6.5. | Atbalstāmie tīkla protokoli | TCP/IP, ARP, DHCP, HTTP, UDP, ICMP, IPv6 |  |
| 6.6. | Nepārtrauktās darbības vidējais laiks starp kļūmēm | Mean time between failures (MTBF): 141161 h |  |
| 6.7. | Standarti / sertifikāti | UL, CSA, CE, FCC |  |
| 6.8. | Jaudas patēriņš | Ne vairāk kā 23,6W |  |
| 6.9. | Darbības temperatūra | ne sliktāk kā 0 º C - +40 º C ne mazāk |  |
| 6.10. | Barošanas veids | Slēdzams pie 220V tīkla |  |

7. Jāpiegādā 1 gab videonovērošanas sistēmas serveris, ar videonovērošanas sistēmas ieraksta programmatūru, piemēram, Mirasys Enterprise, ekvivalents vai labāks ar vismaz šādiem parametriem:

| Nr.p.k. | Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums** |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Procesors | Intel i7 |  |
| 7.2. | Operatīvā atmiņa | 8GB ne mazāk |  |
| 7.3. | Arhīvs | vismaz 8TB, iekārtas cietajiem diskiem jābūt paredzētiem 24/7 darbībai un tiem jābūt ar vismaz 2 gadu garantiju |  |
| 7.4. | Operētājsistēma | Windows 7 Pro |  |
| 7.5. | Porti | 2 gab. 1 Gb/s RJ 45 |  |
| 7.6. | Licence | 32 IP kanāliem |  |
| 7.7. | Izšķirstēja | Iespēja izvēlēties ierakstāmā attēla izšķirtspēju |  |
| 7.8. | Video attēla ierakstīšana/ aplūkošana | Iespēja vienlaicīgi veikt gan videoattēlu ierakstu, gan to meklēšanu un nolasīšanu pēc laika un datuma |  |
| 7.9. | Ieraksta režīms | Pastāvīgs, pēc kustības atpazīšanas, pēc trauksmes signāla vai pēc laika, uzstādāms katrai kamerai atsevišķi |  |
| 7.10. | Lietotāju autentifikācija | Izmantojot Windows Active Directory |  |
| 7.11. | Serveru vadības sistēma | Iespēja izveidot vairāku serveru centralizēto vadības sistēmu |  |
| 7.12. | Ieraksta kanālu skaitu palielināšana | Iespēja palielināt nemainot visu licenci |  |
| 7.13. | Klienta lietojumprogrammas mobilajām ierīcēm | Android un IOS |  |
| 7.14. | Videonovērošanas sistēmas iespēja saglabāt veiktus iestatījumus atsevišķajā datu nesējā | Jābūt iespējai saglabāt veiktus iestatījumus atsevišķajā datu nesējā. |  |
| 7.15. | Videonovērošanas sistēmas programmatūras ražotāja oriģinālais serveris. | Ir jāpiegādā videonovērošanas sistēmas programmatūras ražotāja oriģinālo serveri. |  |

8.Jāpiegādā un jāuzstāda jauna videonovērošanas darbstacija ar programmatūru ar šādiem parametriem:

| Nr.p.k. | Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums** |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Procesors | Vismaz Intel i7 |  |
| 8.2. | Cietais disks, kas paredzēts 24x7 lietošanai | Vismaz 160GB |  |
| 8.3. | Operētājsistēma | Windows 7 Pro |  |
| 8.4. | Operatīvā atmiņa | 8GB ne mazāk |  |
| 8.5. | DVI pieslēgvietas | Nodrošina 4 gab. monitoru izmantošanu, |  |
| 8.6. | Porti | 2 gab. 1 Gb/s RJ 45 |  |
| 8.7. | Klaviatūra un pele | Standarta klaviatūra un pele |  |

- Jāpiegādā un jāuzstāda 3 gab. monitori, ar vismaz šādiem parametriem:

| Nr.p.k. | Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums** |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Monitora izvērs/ tehnoloģijas veids | 24" collas LCD, LED izgaismojums |  |
| 9.2. | Paneļa tehnoloģija | e-IPS (In Plane Switching) vai TN (Twisted Nematic) |  |
| 9.3. | Ekrāna malu attiecība | 16:9 |  |
| 9.4. | Novietošanas/ montāžas iespējas | Iespēja nomontēt kāju un stiprināt pie sienas izmantojot kronšteinu saskaņā ar VESA standartiem |  |
| 9.5. | Izšķirtspēja | 1920 x 1080 pie 60Hz (Full HD) |  |
| 9.6. | Skata leņķis | ne mazāk kā 160 º vertikāli / 170 º horizontāli |  |
| 9.7. | Spilgtums | ne mazāk kā 250 cd/m2 |  |
| 9.8. | Pieslēgvietas | 1x DVI, 1x VGA |  |
| 9.9. | Ieslēgta monitora (standarta) elektropatēriņš | ne vairāk par 35 W |  |
| 9.10. | Punkta izmērs | ne lielāks par 0.276mm |  |

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.

** Pretendentam piedāvājumā jānorāda detalizēts piedāvātās Preces apraksts, tajā skaitā Preces modelis un ražotājs.

Papildus prasības:

Garantijas termiņš: garantija visām iekārtām un komplektējošām daļām – ne mazāk kā 2 gadi.

Piegādes termiņš: Preces piegāde un uzstādīšana jāveic ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

10. Preces (video novērošanas kameru) uzstādīšana.

Veicamie darbi:

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums** |
| --- | --- | --- |
| 10.1. | Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo plānotās kabeļu trases un skapju montāžas vietas ar pasūtītāja pārstāvi. |  |
| 10.2. | Jāizvelk 5e kategorijas datu pārraides tīkla līnijas kameru pieslēgšanai iekštelpās un ārpus telpām pasūtītāja norādītājās vietās. Veicot datu tīkla paplašināšanu jāizveido kabeļu trases un jāiegulda tajās 5e kategorijas vītā pāra (UTP) kabeļi. Izpildītājs kabeļus var daļēji guldīt izmantojot esošās kabeļu trases - kabeļu kanālus, kabeļu caurules, piekaramos griestus, starpstāvu stāvvadus, kur ir brīva vieta. Ja kabeļi tiek ieguldīti virs piekaramajiem griestiem, tad tie jānostiprina pie nesošajām konstrukcijām. Kur nav iespējams izmantot esošās brīvās trases, jāveido jaunas izmantojot kabeļu kanālus. Starpstāvu stāvvadu savienojumu izveidei jāizmanto cietās kabeļu caurules (diametrs vismaz 50 mm). Stāvvadu atzariem jāizmanto sadales kārbas. Vājstrāvas kabeļu trases veidojamas ne tuvāk par 10 cm no sprieguma kabeļiem. Ārpus telpām jāizmanto āra kabeļi, kabeļus ārpus telpām var ievietot gofrētās, lokanās plastmasas caurulēs ar UV aizsardzību. |  |
| 10.3. | Izpildītājam jāmontē sienas komutācijas skapji ēkas gaiteņos virs piekārtiem griestiem, tā lai kabeļa garums līdz kamerām nepārsniegtu 100m. |  |
| 10.4. | Skapji ir jāaprīko ar barošanas bloku, ventilatoru, termostatu, komutācijas paneļiem, kabeļu organizatoriem, komutatoriem. Visu kameru un āra apvalku elektrobarošana paredzēta no PoE komutatoriem. |  |
| 10.5. | Izpildītājam visi kabeļi jākomutē kabeļu komutācijas panelī (patch panel), jāpiegādā 0.5m gari rūpnieciski ražoti (iekausēti) 5e kategorijas vītā pāra patch kabeļi. |  |
| 10.6. | Izpildītājam jāmontē videonovērošanas sistēmas serveris esošajā servertelpā (telpa Nr.312). Servera konfigurācija jāveic ievērojot pasūtītāja pārstāvja norādījumus. |  |
| 10.7. | Servertelpā izvietoto serveri ir jāsavieno ar ēkas gaiteņos izvietotajiem skapjiem ar optiskiem kabeļiem. |  |
| 10.8. | 1.stāvā, dežuranta telpā ir jāuzstāda videonovērošanas sitēmas darba stacija ar monitoriem. Darbstaciju konfigurācija jāveic ievērojot pasūtītāja pārstāvja norādījumus. |  |
| 10.9. | Jāuzstāda visas piegādātās kameras un pasūtītāja īpašumā esošās kamera saskaņā ar pasūtītāja norādītām vietām. Izpildītājam jāuzstāda kameras, jāveic to konfigurācija saskaņojot skata leņķus un parametrus ar pasūtītāja pārstāvi, jāveic nepieciešamā serveru un darbstacijas konfigurācija. |  |
| 10.10. | Jāpiegādā, jāuzstāda un jākonfigurē infrasarkanās gaismas prožektori un jāpievelk tiem elektrobarošana no elektrosadales kārbām, jākonfigurē tie. Veicot IR prožektoru uzstādīšanu pēc nepieciešamības jākonfigurē kameru uzstādījumi. |  |
| 10.11. | Pēc darbu pabeigšanas jāiesniedz pasūtītājam izpilddokumentācija, kas satur informāciju par kabeļu trasēm, iekārtām, līniju kompleksās testēšanas pārskati. Jāiesniedz pasūtītājam digitālā veidā (CD matricā). Piegādājamas tikai jaunas, iepriekš nelietotas iekārtas. Pasūtītājam jānodod pilnībā strādājoša sistēma. |  |

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.

**Pretendenta detalizēts piedāvājuma apraksts.

Papildus prasības:

Garantijas termiņš: jānodrošina veikto Preces uzstādīšanas darbu (video novērošanas kameru uzstādīšana) kvalitāti ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no veikto uzstādīšanas darbu izpildes dienas.

Preces uzstādīšanas darbu izpilde (video novērošanas kameru uzstādīšana): Preces uzstādīšana jāveic ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2013.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

3. pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

“Video novērošanas kameru piegāde un

uzstādīšana Aspazijas bulvārī 5, Rīgā”

(Iep.ident.Nr.LU 2013/47_I) nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Preces/Pakalpojuma nosaukums | Skaits/mērvienība | Pretendenta piedāvātā cena* par tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums) norādīto apjomu) LVL bez PVN** |
| --- | --- | --- |
| 1. Video novērošanas kameru piegāde un uzstādīšana Aspazijas bulvārī 5, Rīgā | atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam apjomam (Nolikuma 2.pielikums) |  |
| Kopā LVL bez PVN: |  |  |
| PVN 21% |  |  |
| Kopā ar PVN 21% |  |  |

*Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preces piegādi un uzstādīšanu  saistītie izdevumi un nodokļi, izņemot PVN.

**Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	                   /amats/                   	  /paraksts/

____________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

4. pielikums

Tāme

LU organizētā iepirkuma

“Video novērošanas kameru piegāde un

uzstādīšana Aspazijas bulvārī 5, Rīgā”

(Iep.ident.Nr.LU 2013/47_I) nolikumam

Tāme*

| Nr.p.k. | Nosaukums | Piedāvājums: ražotājs/modelis/ nomenklatūras numurs | Mērv | Daudz | Vienības cena, Ls |  |  | Kopējās izmaksas, Ls |  |  | Summa, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Darba alga | Materiāli | mašīnas un mehānismi | Darba alga | Materiāli | mašīnas un mehānismi |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP videokamera #1 (sk. tehniskās specifikācijas 1.1. punktā). |  | gb. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IP videokamera #2 (sk. tehniskās specifikācijas 2.1. punktā). |  | gb. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Videokameras objektīvs (sk. tehniskās specifikācijas 1.2. punktā). |  | gb. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Videokameras objektīvs (sk. tehniskās specifikācijas 2.2. punktā). |  | gb. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Apsildāms kameras apvalks izmantošanai āra apstākļos (sk. tehniskās specifikācijas 3. punktā). |  | gb. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Videokameru kronšteins |  | gb. | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Infrasarkano staru prožektors (sk. tehniskās specifikācijas 4.1. punktā). |  | gb. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IR tālvadības pults (sk. tehniskās specifikācijas 4.2. punktā). |  | gb. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tīkla komutators ar POE (sk. tehniskās specifikācijas 5. punktā). |  | gb. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10/100/1000 tīkla komutators (sk. tehniskās specifikācijas 6. punktā). |  | gb. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | videonovērošanas sistēmas serveris, ar videonovērošanas sistēmas ieraksta programmatūru (sk. tehniskās specifikācijas 7. punktā). |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | videonovērošanas darbstacija ar programmatūru (sk. tehniskās specifikācijas 8. punktā). |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Monitors 24" (sk. tehniskās specifikācijas 9. punktā). |  | gb. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pasūtītāja rīcībā esošo videokameru uzstādīšana |  | gb. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sienas komutācijas skapis komplektā ar termostatu un ventilatoru |  | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ~230V barošanas rozešu bloks (ne mazāk kā 6 rozetes) komutācijas skapim |  | gb. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Komutācijas panelis Cat 5, 24-portu, pilnībā nokomplektēts |  | gb. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Optiskais komutācijas panelis, pilnībā nokomplektēts |  | gb. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Optiskais kabelis |  | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Optiskā kabeļa dzīslu izšūšana |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Cat5e UTP kabelis |  | m | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Cat5e komutācijas kabeļi |  | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ~230V tīkla kabelis NYM-J 3x1,5 |  | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ugunsdrošais pildījums |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Kabeļu mērījumu veikšana un protokolu sagatavošana |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Montāžas palīgmateriāli. |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Programmēšana un palaišana |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Darbinieku apmācība |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Izpilddokumentācijas sagatavošana |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiālu sagāde un transports: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sociālais nodoklis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Virsizdevumi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMMA BEZ PVN: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Pretendents tāmi sagatavo par visu Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums) minēto apjomu.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	                   /amats/                   	  /paraksts/

____________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

5.pielikums

Informācija par Pretendenta

veiktajām Preču piegādēm un to

uzstādīšanas pakalpojumiem

LU organizētā iepirkuma

“Video novērošanas kameru piegāde un

uzstādīšana Aspazijas bulvārī 5, Rīgā”

(Iep.ident.Nr.LU 2013/47_I) nolikumam

Informācija par Pretendenta veiktajām Preču piegādēm

un to uzstādīšanas pakalpojumiem

(IP video novērošanas kameru piegāde un uzstādīšana)

ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados*

| Nr.p.k. | Preces/ pakalpojuma pasūtītājs | Preces/pakalpojuma pasūtītāja kontakttālruņa Nr., e-pasta adrese | Piegādātā prece/veiktais pakalpojums (nosaukums) | Preces/ pakalpojuma izpildes laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) veiktās Preču piegādes un to uzstādīšanas pakalpojumus.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	                 /amats/                   		/paraksts/

____________________2013.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

6.pielikums

Līguma projekts

LU organizētā iepirkuma

“Video novērošanas kameru piegāde un

uzstādīšana Aspazijas bulvārī 5, Rīgā”

(Iep.ident.Nr.LU 2013/47_I) nolikumam

- PIEGĀDES LĪGUMS

- (LĪGUMA PROJEKTS)

Rīgā,  2013.gada ___.___________

| - Latvijas Universitātes - līgumu uzskaites Nr. 52/___ Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2013/47_I | ___ “_______” - līgumu uzskaites Nr. ___________ |
| --- | --- |

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīga, turpmāk tekstā – Pircējs, tās direktora Ata Peiča personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2002.gada 04.septembra rīkojumu Nr.1/129 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un

______ ”_______________”, turpmāk tekstā - Pārdevējs, kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ___.gada ___.______ar Nr._________, juridiskā adrese ____, ______________, un kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās _________ _______no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti - Puses, pamatojoties uz LU organizētā iepirkuma „Video novērošanas kameru piegāde un uzstādīšana Aspazijas bulvārī 5, Rīgā” (iepirkuma ident. Nr.LU 2013/47_I) iepirkumu  komisijas 2013.gada ___. _____ lēmumu noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk –Līgums):

- 1.  Līguma priekšmets

Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod video novērošanas kameras (turpmāk – Prece) un veic piegādātās Preces uzstādīšanu (turpmāk - Darbs),  atbilstoši LU organizētajam iepirkumam „Video novērošanas kameru piegāde un uzstādīšana Aspazijas bulvārī 5, Rīgā” (turpmāk-Iepirkums) iesniegtajam piedāvājumam  un  šī Līguma  1.pielikumā (Darba uzdevums) norādītajam. Līguma 1.pielikums ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- 2. Līguma izpildes termiņš un vieta

- 2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas dienas.

- 2.2. Pārdevējs saskaņā ar Pircēja pasūtījumu veic Preču piegādi un uzstādīšanu Pircēja norādītajā vietā - Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā (turpmāk- Objekts) ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

2.3. Pārdevējs Preces piegādi uz Pircēja norādīto Objektu nodrošina par saviem līdzekļiem.

- 3. Lūguma summa un NORĒĶINU kārtība

3.1. Līguma summa noteikta atbilstoši Pārdevēja piedāvājumā norādītajai Preces pārdošanas un uzstādīšanas cenai, kas norādītas šī Līguma  2.pielikumā „Finanšu piedāvājums” un kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.2. Kopējā Līguma summa nedrīkst pārsniegt ____________ LVL, tajā skaitā PVN 21%_________.

3.3. Līguma summā ir iekļauti visi Pārdevēja izdevumi, kas nepieciešami Līguma saistību izpildei, tajā skaitā visi ar Preces piegādes veikšanu un Darba veikšanu un to kvalitātes nodrošināšanu saistītie izdevumi, kā arī normatīvajos aktos noteiktie nodokļi.

3.4. Pircējs samaksā Pārdevējam maksu par Preces piegādi un veikto Darbu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas un Darba nodošanas – pieņemšanas akta (Līguma 3.pielikums) abpusējas parakstīšanas saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Pircējs samaksu veic pārskaitot, noteikto summu uz Pārdevēja norādīto kontu.

3.5. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Preču pavadzīmē- rēķinā, Pārdevējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, šī Līguma numuru, Iepirkuma identifikācijas numuru LU 2013/47_I), kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus.

3.6. Visus šajā Līgumā noteiktos maksājumus Pircējs veic ar bankas pārskaitījumu, izmantojot līgumslēdzēju bankas norēķinu kontus.

3.7. Līguma summas apmaksa tiks veikta no LU budžeta līdzekļiem (B-3600-ST-N-070).

3.8. Visi norēķini starp Pusēm notiek LR latos.

3.9. Ieviešot Latvijas Republikā Eiropas Savienības (ES) vienoto valūtu euro, Līgumā noteiktie maksājumi jāveic euro valūtā, sākot ar euro ieviešanas brīdi, saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu.

3.10. PVN likme tiek piemērota atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par PVN likmi, Puses savstarpējos norēķinos izmanto jaunieviesto PVN likmi. Šajā gadījumā Puses ir tiesīgas neslēgt atsevišķu vienošanos par grozījumiem Līgumā.

4. PRECES PIEGĀDES UN DARBA VEIKŠANAS KĀRTĪBA, TERMIŅI UN GARANTIJA

4.1. Preces piegāde un Darba veikšana (Preces uzstādīšana) notiek Pircēja atbildīgās personas norādītajā vietā un laikā.

4.2. Prece tiek piegādāta ar vienreizēju pasūtījumu (skatīt Līguma 1.pielikumu) atbilstoši Līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā.

4.3. Pārdevējs Preces piegādes un Darba veikšanas (Preces uzstādīšanas) termiņus un apjomus iepriekš saskaņo ar Pircēju.

4.4. Par Preces piegādes un Darbu pabeigšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircēja pārstāvis parakstījis Pārdevēja iesniegto preču pavadzīmi-rēķinu un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu atbilstoši Līguma 5.punktā noteiktajam.

4.5. Veicot Līgumā noteikto Darbu, Pārdevējs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nodrošina Darba veikšanas rezultātā radušos atkritumu savākšanu un utilizēšanu.

4.6. Pārdevējs veicot Līgumā noteikto Darbu, ievēro Pircēja Objektā noteiktos iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus ar Līguma izpildi saistītos normatīvos aktus.

4.7. Pārdevējs nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzības reglamentējošo tiesību aktu ievērošanu Darba veikšanas laikā. Pārdevējs nodrošina Darba izpildē iesaistīto Pārdevēja nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms Pārdevēja nodarbinātais uzsāk pildīt Līgumā noteikto Darbu.

4.8. Garantijas laiks piegādātajai Precei (turpmāk – Preces garantijas laiks) ir noteikts Pārdevēja iesniegtajā Iepirkuma piedāvājumā (skatīt Līguma 1.pielikumu „Darba uzdevums”).

4.9. Pārdevējs nodrošina veiktā Darba kvalitāti vismaz 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Darba izpildes dienas (turpmāk – Darba garantijas laiks).

5. PRECES UN DARBA NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

5.1. Preces nodošana-pieņemšana tiek noformēta ar preču pavadzīmi – rēķinu, kuru paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji Preces nodošanas-pieņemšanas brīdī.

5.2. Gadījumā, ja Preces pieņemšanas laikā konstatēta Preces neatbilstība šajā Līgumā noteiktajai Preces kvalitātei un apjomam, Pircējs atdod to Pārdevējam, kurš to uz sava rēķina apmaina 5 (piecu) darba dienu laikā.

5.3. Pēc  Darba izpildes Pārdevējs iesniedz Pircējam Pārdevēja parakstītu Darba nodošanas- pieņemšanas aktu un rēķinu.

5.4. Pircējs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Darba nodošanas- pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda Darba izpildes atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem Darbu, parakstot Darba nodošanas- pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatēti Darba izpildes trūkumi, iesniedz Pārdevējam motivētu atteikumu pieņemt Darbu.

5.5. Pircēja motivēta atteikuma gadījumā Pārdevējs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērš Darba izpildes trūkumus un atkārtoti iesniedz Pircējam Pārdevēja parakstītu Darba nodošanas – pieņemšanas aktu.

5.6. Darba izpildes diena ir diena, kad Darbs pabeigts un Pārdevējs iesniedzis Pircējam Darba nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Pircējs pieņēmis Darbu Līguma 5.3.punktā noteiktajā kārtībā.

5.7. Gadījumā, ja rodas domstarpības par piegādātās Preces kvalitāti vai daudzumu un veiktā Darba kvalitāti un apjomu, Pusēm ir tiesības pieaicināt ekspertu. Par eksperta pakalpojumiem maksā vainīgā Puse.

5.8. Ja Pircējs Preces garantijas laikā konstatē Preces vai Darba garantijas laikā veiktā Darba trūkumus vai defektus, kas nav radušies Pircēja vainas dēļ, Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstisku paziņojumu (turpmāk – Paziņojums) par trūkumu vai defektu novēršanas nepieciešamību.

5.9. Pārdevējs novērš Paziņojumā minētos trūkumus vai defektus 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Paziņojuma saņemšanas vai citā ar Pircēju rakstiski saskaņotā termiņā.

5.10. Pēc Paziņojumā minēto trūkumu vai defektu novēršanas, Pārdevējs iesniedz Pircējam Pārdevēja parakstītu trūkumu vai defektu novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu.

5.11. Pircējs 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc trūkumu vai defektu novēršanas nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda trūkumu vai defektu novēršanas atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem tā novēršanu, parakstot  trūkumu vai defektu novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē trūkumu vai defektu novēršanas nepilnības, Pircējs iesniedz Pārdevējam motivētu atteikumu pieņemt trūkumu vai defektu novēršanu.

5.12. Pircēja motivēta atteikuma gadījumā Pārdevējs novērš atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz Pircējam Pārdevēja parakstītu trūkumu vai defektu novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu.

5.13. Trūkumu vai defektu novēršanas diena ir diena, kad Pārdevējs novērsis Pircēja Paziņojumā norādītos trūkumus vai defektus un iesniedzis Pircējam Pārdevēja parakstītu defektu novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja Pircējs pieņēmis trūkumu vai defektu novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu Līguma 5.11.punktā noteiktajā kārtībā.

5.14. Pārdevējs Līguma 5.8. – 5.13.punktā noteiktajā kārtībā nodrošina trūkumu vai defektu novēršanas ietvaros izpildīto Darbu, nomainītās Preces (iekārtas, iekārtu sastāvdaļas, izmantotie materiāli u.c.) garantiju vismaz 2 (divus) gadus pēc attiecīgo trūkumu vai defektu novēršanas dienas.

- 6.  Pušu atbildība

6.1. Par Līguma 3.4.punktā noteiktā samaksas termiņa neievērošanu Pircējs, pēc Pārdevēja pieprasījuma, maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viena procenta)  apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

6.2. Par Preces piegādes un uzstādīšanas kavējumu Pārdevējs, pēc Pircēja pieprasījuma, maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta)  apmērā no Līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas. Līgumsoda procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

6.3. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei.

6.4. Līguma 3.5.punkta prasību neievērošanas gadījumā, Pircējs ir tiesīgs neapmaksāt Preču pavadzīmes - rēķinus  līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti Līguma 6.1.punkta nosacījumi.

- 7. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no Līguma

7.1. Puses grozījumus Līgumā veic, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus.

7.2. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.3. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šī Līguma saistības, Pircējs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, prasot Pārdevējam atlīdzināt radušos zaudējumus.

7.4. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un veiktajam Darbam, pamatojoties uz saņemto Preču pavadzīmi – rēķinu un abpusēji parakstīto Darba nodošanas- pieņemšanas aktu.

7.5. Puses nav atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuras Puses nevarēja paredzēt šī Līguma noslēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai novērst (t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēks, militārās akcijas, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.). Pusēm ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus.

8. Citi nosacījumi

8.1. Visus strīdus un domstarpības, kuri var rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā, abpusēji vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata tiesa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.2. Pārdevējam Līguma izpildes laikā ir saistošas Iepirkuma nolikumā izvirzītās pasūtītāja prasības un Iepirkumam iesniegtais piedāvājums.

8.3. Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

8.4. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

8.5. Puses pilnvaro veikt ar šī Līguma izpildi saistītās darbības šādas personas:

8.5.1.  no Pircēja puses ____________________(_______________);

8.5.2. no Pārdevēja puses ________________  (________________).

- 9. Līgumslēdzēju Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| LATVIJAS UNIVERSITĀTE |  |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: |
| Reģ. apl. Nr.3341000218 | Reģ. apl. Nr.: |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN maksātāja reģ.Nr.: |
| Banka: Norēķinu konta Nr.: ______________ | Banka: Norēķinu konta Nr.: ________ |
| Kods: | Kods: |
| ________________/A.Peičs/ | _________________ |

1. pielikums

2013.gada ____._______ piegādes līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

Darba uzdevums

2.pielikums

2013.gada ____._______ piegādes līgumam Nr.__________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

Finanšu piedāvājums

3.pielikums

2013.gada ____._______ piegādes līgumam Nr.__________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

DARBA NODOŠANAS- PIEŅEMŠANA AKTS

(paraugs)

Rīga,	2013.gada ______________

Mēs, apakšā parakstījušies,

Pircējs: _______________________, tās  __________________  personā,  no vienas puses,

Pārdevējs: _____________________, tās  __________________  personā, no otras puses, sastādījām šo aktu par veikto DARBU izpildi (2013.gada ____.___________ Piegādes līgums  Nr._________).

Pārdevējs: ______________ veicis DARBU, kas atbilst summai LVL________, PVN 21%_________.

### Summa apmaksai: LVL______ (__________________________________), tajā skaitā PVN 21%_________.

darbs veikts atbilstoši Pircēja prasībām. Pusēm savstarpējo pretenziju nav/ir.

| Pretenzijas:_______nav/ir______________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ DARBU nodeva: Pārdevēja pārstāvis _______________________ | __________________________________ __________________________________ __________________________________ DARBU pieņēma: Pircēja pārstāvis_____________________ |
| --- | --- |