APSTIPRINĀTS

ar LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma

iepirkumu komisijas

2015.gada 17.decembra sēdes lēmumu

(protokols Nr.LU 2015/88_I_NORV-1)

Latvijas Universitātes

organizētā iepirkuma

„Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un

Norvēģijas finanšu instrumenta

aktivitātes „Pētniecība” projektu vajadzībām”

N  O    L    I    K    U    M    S

Iepirkuma identifikācijas

Nr. LU 2015/88_I_NORV

Rīga, 2015

SATURA RĀDĪTĀJS

1. INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM	3

2.KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI	7

3. PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	8

4. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN TO PĀRBAUDES KĀRTĪBA	9

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI	10

6. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	11

7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	11

8. INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU	12

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA	15

1.daļa - Materiāli in vivo pētījumiem	15

2.daļa – Peptīdu kiti in vivo pētījumiem	20

3.daļa - Materiāli darbam ar šūnu kultūrām	23

4.daļa – Šūnu kultivēšanas reaģenti	33

Finanšu piedāvājuma veidlapa	42

PIEGĀDES LĪGUMA PROJEKTS	48

# INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM

  - Latvijas Universitāte organizē iepirkumu par laboratorijas materiālu un reaģentu iegādi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Pētniecība un stipendijas” aktivitātes „Pētniecība” projekta Nr. NFI/R/2014/023  “Dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču efekti: fokuss uz īso peptīdu pielietojuma iespējām demences terapijā” un projekta Nr. NFI/R/2014/045 „Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums” vajadzībām (turpmāk– Iepirkums) identifikācijas numurs: LU 2015/88_I_NORV.

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Latvijas Universitāte (turpmāk – Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 |
| Reģistrācijas Nr. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) reģistrā | 3341000218 |
| PVN maksātāja reģ. Nr. | LV90000076669 |
| Tālruņa Nr. Faksa Nr. | + 371 67224301 + 371 67225039 |
| Kontaktpersona | Linda Aršauska, LU Lietvedības departamenta Juridiskās nodaļas juriste |
| E-pasta adrese | iepirkums@lu.lv |
| Darba laiks | darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 |

  - Iepirkuma procedūru veic ar Latvijas Universitātes 2015. gada 12. februāra rīkojumu Nr. 1/50 “Par LU iepirkumu komisiju sastāviem” izveidota Latvijas Universitātes Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisija (turpmāk- Iepirkuma komisija).

  - Iepirkums dalīts 4 (četrās) daļās:

    - 1.daļa: „Laboratorijas materiāli- materiāli in vivo pētījumiem”;

    - 2.daļa: „Laboratorijas materiāli- peptīdu kiti in vivo pētījumiem”;

    - 3.daļa: „Laboratorijas materiāli- materiāli darbam ar šūnu kultūrām”;

    - 4.daļa: „Laboratorijas reaģenti- šūnu kultivēšanas reaģenti”.

  - Iepirkuma priekšmets:

    - Iepirkuma priekšmets 1.daļā: Laboratorijas materiālu (materiāli in vivo pētījumiem) (turpmāk – Prece) iegāde saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju (2.pielikums);

    - Iepirkuma priekšmets 2.daļā: Laboratorijas materiālu (peptīdu kiti in vivo pētījumiem) (turpmāk – Prece) iegāde saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju (2.pielikums);

    - Iepirkuma priekšmets 3.daļā: Laboratorijas materiālu (materiāli darbam ar šūnu kultūrām) (turpmāk – Prece) iegāde saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju (2.pielikums);

    - Iepirkuma priekšmets 4.daļā: Laboratorijas reaģentu (šūnu kultivēšanas reaģenti)  (turpmāk – Prece) iegāde saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju (2.pielikums).

  - CPV kods:

    - CPV kods 1.daļai: 42671100-1 (Laboratorijas instrumentu turētāji), 42122500-5 (Laboratorijas sūkņi un piederumi);

    - CPV kods 2.daļai: 33694000-1 (Diagnostiskie reaģenti);

    - CPV kods 3.daļai: 38437000-7 (Laboratorijas pipetes un piederumi);

    - CPV kods 4.daļai: 33696500-0 (Laboratorijas reaģenti).

    - Papildus CPV kods 3.daļai: 33141200-2 (Katetri).

  - Līguma darbības termiņš: līdz 2017. gada 30. aprīlim. Puses var pagarināt Līguma darbības laiku, ja tiek pagarināts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta projekta Nr. NFI/R/2014/023 “Dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču efekti: fokuss uz īso peptīdu pielietojuma iespējām demences terapijā” un  projekta NFI/R/2014/045 „Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums” termiņš, nepārsniedzot projektu termiņu un PIL 67. panta trešajā daļā noteikto termiņu.

  - Preces piegādes termiņš un vieta:

    - Preces piegādes termiņš 1.,2.,3.,4.daļā: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas;

    - Preces piegādes vieta 1. un 2.daļā: Rīga, Jelgavas iela 1, 444.telpa..

    - Preces piegādes vieta 3. un 4.daļā: Rīga, Jelgavas iela 1, 412.telpa.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: Piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā.

  - Plānotā līgumcena:

    - Iepirkuma priekšmeta 1. daļā līdz 15 800,00 (EUR bez PVN);

    - Iepirkuma priekšmeta 2. daļā līdz 2 700,00 (EUR bez PVN);

    - Iepirkuma priekšmeta 3. daļā līdz 800,00 (EUR bez PVN);

    - Iepirkuma priekšmeta 4. daļā līdz 1 700,00 (EUR bez PVN).

    - Līguma izpilde tiek finansēta no Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Pētniecība un stipendijas” aktivitātes „Pētniecība” projekta Nr. NFI/R/2014/023  “Dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču efekti: fokuss uz īso peptīdu pielietojuma iespējām demences terapijā” (iepirkuma priekšmeta 1. un 2. daļai) un projekta Nr. NFI/R/2014/045 „Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums” (iepirkuma priekšmeta 3. un 4. daļai) finanšu līdzekļiem.

  - Piemērojamā iepirkuma procedūra: iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 panta kārtībai.

  - Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:

    - pretendenti ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Pasūtītāja mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Uzņēmējiem/Iepirkumi”;

    - klātienē Pasūtītāja telpās Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

  - Papildus informācijas sniegšana:

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs iespējami īsā laikā sagatavo un publicē atbildi nolikuma 1.12.1.apakšpunktā norādītajā tīmekļa vietnē;

    - Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijai (turpmāk – Iepirkuma komisija) adresētu vēstuli pa pastu: LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa., Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Ārpus Pasūtītāja noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

  - Informācijas apmaiņa: Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu, elektronisko pastu, pa tālruni.

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta, laiks un kārtība:

    - piedāvājumu iesniedz līdz 2016.gada 25.janvārim plkst. 12:00 LU Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:30, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu;

    - pasta sūtījums jānogādā nolikuma 1.15.1. punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 1.15.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti un tiks izsniegti vai nosūtīti iesniedzējam  atpakaļ neatvērtā veidā.

    - Piedāvājumu iesniedz par vienu vai vairākām iepirkuma daļām. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.

  - Piedāvājumu grozīšanas un atsaukšanas noteikumi:

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var grozīt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi jāiesniedz līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildus nolikuma 1.17.1. apakšpunktā norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”.

    - Piedāvājuma atsaukums jāiesniedz rakstiski iesnieguma formā. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, tas izslēdz pretendenta tālāku dalību iepirkumā.

    - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar.

  - Piedāvājuma noformēšana:

    - Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda šāda informācija:

Latvijas Universitātes Iepirkuma komisijai Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1586 Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa Nr. (fiziskai personai - vārds, uzvārds un adrese, tālruņa Nr.) Piedāvājums iepirkumam „Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta aktivitātes „Pētniecība” projektu vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/88_I_NORV) Neatvērt līdz 2016. gada 25. janvārim, plkst. 12:00

    - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas (ar norādi “Kopija”) un 1 (viena) Piedāvājuma kopija elektroniskā formā (word formātā) kompaktdiskā vai USB zibatmiņā.

    - Pretendenta piedāvājums sastāv no:

      - Pretendenta pieteikuma (1.pielikums);

      - pretendenta kvalifikācijas dokumentiem;

      - tehniskā piedāvājuma (2.pielikums);

      - finanšu piedāvājuma (3.pielikums).

    - Pretendenta piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietotam atbilstoši nolikuma 1.171. apakšpunkta prasībām noformētā aploksnē. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona.

    - Pretendenta piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināti tulkojumi latviešu valodā.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu dokumentu kopuma pēdējā lapā.

    - Pretendenta piedāvājumā iekļautos dokumentus, tajā skaitā arī pretendenta pieteikumu (1.pielikums), paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja piedāvājuma oriģinālu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājuma dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru (kopiju).

    - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav noteiktas pārstāvības tiesības, pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (1.pielikums) jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

    - Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez neatrunātiem labojumiem.

    - Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. nolikumā iekļautā informācija.

  - Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.

# KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

  - Par pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, piegādātāju apvienība jebkurā juridiskā statusā, kas iesniegusi Piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. Pretendentam Nolikuma 1. pielikumā jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki.

| - Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām: | - Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: |
| --- | --- |
| - Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam piegādāt nolikuma prasībām atbilstošas Preces. | - Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 1.pielikumā noteiktajai veidlapai. |
| - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | - Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs Lursoft datu bāzē. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| - Ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei, pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, savu atbilstību kvalifikācijas prasībām. | 2.3.3.Pretendentam Nolikuma 1.pielikuma “Pieteikuma veidlapa” sadaļā “Citām personām nododamo darbu saraksts” ir jāietver personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, saraksts un informācija par šīm personām, izpildei nododamajiem darbiem un to līdzatbildību Līguma izpildē. |

  - Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu Piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības dalībniekiem) kopā, izņemot Nolikuma 2.2.2. un 2.3.2. punktu, kas ir izpildāms katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi.

  - Gadījumā, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iesniedzot Piedāvājumu, piegādātāju apvienība iesniedz arī dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šī Iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Līguma izpildē un atbildības sadalījumu.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienība iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu. Pirms Līguma noslēgšanas personu apvienībai jānodibina pilnsabiedrība, vai komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.

  - Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam ir pienākums pierādīt Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā Līguma izpildei.

  - Pretendenti, kuri neatbildīs šī nolikuma 2.punktā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un to iesniegtie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

# PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti:

3.1.1.Tehniskais piedāvājumus, kas sagatavots atbilstoši tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām;

3.1.2. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda interneta vietni, vai piedāvājumam pievieno tehnisko informāciju drukātā veidā (ražotāja izdotas lietošanas instrukcijas u.c.), kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

3.2.Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši finanšu piedāvājuma veidlapai (2.pielikums). Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

3.3.Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajai Preču cenai ir jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi (izņemot nodokļu izmaiņas) nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

# PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN TO PĀRBAUDES KĀRTĪBA

4.1. Iepirkuma komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

4.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

4.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

4.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.1.1. un 4.1.2. punktā minētie nosacījumi (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi).

4.2. Lai konstatētu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minēto apstākļu dēļ (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ) Pasūtītājs veiks pretendentu pārbaudi atbilstoši PIL 8.2 panta 7.daļā noteiktajai kārtībai.

4.3. Atkarībā no PIL 8.2 panta 7.daļā veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

4.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un nolikuma 4.1.3. punktā minētajai personai (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4.3.2. informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai nolikuma 4.1.3. punktā minētajai personai (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai) dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un nolikuma 4.1.3. punktā minētajai personai (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai) nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

# 5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

5.1.Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Ja, pārbaudot piedāvājumā sniegto informāciju, Pasūtītājs konstatē, ka tā neatbilst minētajām prasībām, pretendents no tālākas dalības iepirkumā tiek izslēgts.

5.2.Iepirkuma komisija veic piedāvājumu vērtēšanu šādā kārtībā:

5.2.1.Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši nolikumā 1.17.punktā norādītajām piedāvājuma noformējuma prasībām. Ja piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām  piedāvājuma noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma turpmāku izskatīšanu.

5.2.2.Iepirkuma komisija veic Pretendentu atbilstības pārbaudi nolikuma 2.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes laikā Iepirkuma komisija veic nolikuma 2.punktā noteikto kvalifikācijas dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst nolikuma 2.punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām  kvalifikācijas prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

5.2.3.Iepirkuma komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām (nolikuma 3.punkts un 2.pielikums). Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

5.2.4.Iepirkuma komisija veic pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (nolikuma 3.punkts un 2.pielikums). Ja pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

5.2.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

5.2.4.2.Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

5.3.Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu attiecīgajā daļā no piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām.

5.4.Ja vairāku pretendentu piedāvājumi būs ar vienādu viszemāko cenu attiecīgajā daļā, tad Iepirkuma komisija rīkos izlozi starp šiem pretendentiem.

5.5.Komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīs pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar nolikuma 4.punktā noteikto (atbilstoši PIL 8.2 panta piektajai daļai).

5.6.Triju darbdienu laikā pēc Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informēs visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājas lapā internetā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma komisijas lēmumam.

# 6. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1.Iepirkuma komisijas tiesības:

6.1.1.pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājuma novērtēšanai;

6.1.2.pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, kā arī piedāvājumu vērtēšanas procesā;

6.1.3.gadījumā, ja pretendents, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu, un uz kuru neattiecas nolikuma 4.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, kā arī kura piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

6.1.4.jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

6.1.5.izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā, ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz nolikuma 4.3.2. punktā noteikto izziņu.

6.2.Iepirkuma komisijas pienākumi:

6.2.1.nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām;

6.2.2.nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

6.2.3.pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par šo nolikumu;

6.2.4.vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

# 7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1.Pretendenta tiesības:

7.1.1.pieprasīt Pasūtītājam papildus informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajiem nosacījumiem;

7.1.2.iesniegt piedāvājumu;

7.1.3.pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

7.2.Pretendenta pienākumi:

7.2.1.sagatavot piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām;

7.2.2.sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju;

7.2.3.sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai;

7.2.4.segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

# 8. INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU

8.1.Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

8.2.Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret pretendentiem, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma dokumentos paredzētajiem piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic iepirkuma līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.

8.3.Iepirkuma līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam pretendentam, par kuru Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.

8.4.Iepirkuma līguma projekts ietverts šī nolikuma 4.pielikumā.

8.5.Ja iepirkumā izraudzītais pretendents nenoslēdz iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu.

8.6.Saskaņā ar 8.2 panta 12.daļu ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto iepirkuma līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

8.7.Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

1.pielikums

Pretendenta pieteikums

LU organizētā iepirkuma

ID Nr.LU 2015/88_I_NORV

nolikumam

Informācija par pretendentu:

Pretendenta nosaukums:_______________________________________________________

Reģ.Nr.____________________________________________________________________

PVN maksātāja Nr.___________________________________________________________

Juridiskā adrese: _____________________________________________________________

Korespondences adrese: _______________________________________________________

Tālruņa un faksa numuri ________________/_________________

e-pasta adrese __________________________________________

Vispārējā interneta adrese (URL) __________________________

Informācija par pretendenta kontaktpersonu:

Vārds, uzvārds, ieņemamais amats______________________/________________________

Tālruņa numurs, e-pasta adrese ______________________/__________________________

PIETEIKUMS

Ar šo apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU organizētajā iepirkumā „Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta aktivitātes „Pētniecība” projektu vajadzībām” (Iepirkuma ID Nr.LU 2015/88_I_NORV);

2) esam iepazinušies ar visām nolikumā izvirzītajām prasībām un apņemamies tās ievērot un izpildīt;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz LU organizētā iepirkuma „Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta aktivitātes „Pētniecība” projektu vajadzībām” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/88_I_NORV) nolikumu un pilnībā atbilstam visām nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz pretendentu;

4) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

5) visus ar Iepirkumu saistītos dokumentus, lūdzam, nosūtīt uz elektronisko pastu: ___________________, neizmantojot drošu elektronisko parakstu (aizpilda, ja Pretendents dokumentus vēlas saņemt attiecīgajā veidā).

CITĀM PERSONĀM NODODAMO DARBU SARAKSTS

(aizpilda, ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu, atbilstību kvalifikācijas prasībām)

| Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Izpildei nododamie darbi | Līdzatbildība par Līguma izpildi |
| --- | --- | --- |

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/   	 ____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

LU organizētā iepirkuma

ID Nr.LU 2015/88_I_NORV

nolikumam

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

# daļa - Materiāli in vivo pētījumiem

Mērķis: Materiālus paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem medicīnas zinātņu laboratorijās projekta ‘Dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču efekti: fokuss uz īso peptīdu pielietojuma iespējām demences terapijā’ (‘Benefits and detrimental effects of sequence variants of Amyloid-β: towards the use of small peptides for aggregate dissolution therapy in dementia’) (NFI/R/2014/023; LU NORV2015/26) vajadzībām.

Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas materiāli (materiāli in vivo pētījumiem).

| Nr.p.k. | Prece | Pasūtītāja prasības1 | Pretendenta tehniskais piedāvājums2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanulu turētājs | Saderīgs ar dažādiem Alzet &Plastic One ražotām kanulām. Paredzēts 3.5 mm diametra pamatnei. Tehniskā specifikācija atbilstoši David Kopf katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 1776 P1 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā - 1 gab. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 2. | Urbja turētājs | Atvēruma diametrs 23-25 mm Saderīgs ar Stoelting mikromotoru urbi (51449) Tehniskā specifikācija atbilstoši Stoelting Co. katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 51630 vai ekvivalents produkts. Iepakojumā- 1 gab. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________ , interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 3. | Brūču saspiedņu komplekts | 7 mm brūču saspiedņu komplekts Komplektā ietilpst: 1savienotājs, 1 atvienotājs, 100 saspiednes. Tehniskā specifikācija atbilstoši Stoelting Co. katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 59038 vai ekvivalents produkts. 1 komplekts | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 4. | Brūču saspiedņi | 7 mm nesterili brūču saspiedņi Autoklavējami; Tehniskā specifikācija atbilstoši Stoelting Co. katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 59034 vai ekvivalents produkts 1 iepakojums ietver 1000 gab. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 5. | Urbja uzgaļi | 0.45 mm augstas kvalitātes karbīda Urbja uzgalis; Saderīgs ar: 58650 vārpstas urbi un 51449 mikromotora urbi. Tehniskā specifikācija atbilstoši Stoelting Co. katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 514551 vai ekvivalents produkts 1 iepakojums ietver 1000 gab. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 6. | Polivinilpirolidona-Joda kompleks | Poly(vinylpyrrolidone)-Iodine complex, Sinonīms:PVP1; Povadyne® antiseptiķis Šķīdība: ūdenī 100 mg/ml; Antibiotikas aktivitātes spekts:: -Gram-negativa bakteria -Gram-positiva bakteria -sēnes -parazīti -vīrusi -raugs CAS: 25655-41-8 Tehniskā specifikācija atbilstoši SIGMA ALDRICH katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu PVP1 500G vai ekvivalents produkts Iepakojums 500 gr | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 7. | Mini-osmotiskie sūkņi ar jaudu 1.0 μl/h | Mini osmotiskais sūknis modelis 2001; Sūkšanas jauda 1.0 μl stundā; Nepārtrauktas darbības laiks 7 dienas; Sūkņa: garums: 3.0cm; diametrs; 0.7cm; svars: 1.1 gr; Plūsmas moderatora parametri: garums: 2.4 cm; ārējais diametrs: 0.08cm; iekš. diametrs: 0.05cm; svars: 0.2 gr; Kalibrs: 21; Uzpiltīšanas caurules parametri: garums: 2.2 cm; ārējais diametrs: 0.04cm; iekš. diametrs: 0.02cm; kalibrs: 27; Komplektā ir iekļauti sekojoši piederumi: - 10 plūsmas moderatori - 1 uzpildīšanas caurule - lietošanas instrukcija Tvertnes tilpums: 200 μl Tehniskā specifikācija atbilstoši ALZET Osmotic Pumps katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 0000292 vai ekvivalents produkts 1 iepakojums ietver 10 gab. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 8. | Mini-osmotiskie sūkņi ar jaudu 0.25 μl/h | Mini osmotiskais sūknis modelis 2004; Sūkšanas jauda 0.25 μl stundā; Nepārtrauktas darbības laiks 4 nedēļas; Sūkņa: garums: 3.0cm; diametrs; 0.7cm; svars: 1.1 gr; Plūsmas moderatora parametri: garums: 2.4 cm; ārējais diametrs: 0.08cm; iekš. diametrs: 0.05cm; svars: 0.2 gr; Kalibrs: 21; Uzpiltīšanas caurules parametri: garums: 2.2 cm; ārējais diametrs: 0.04cm; iekš. diametrs: 0.02cm; Kalibrs: 27; Komplektā ir iekļauti sekojoši piederumi: - 10 plūsmas moderatori - 1 uzpildīšanas caurule - lietošanas instrukcija Tvertnes tilpums: 200 μl Tehniskā specifikācija atbilstoši ALZET Osmotic Pumps katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 0000298 vai ekvivalents produkts 1 iepakojums ietver 10 gab. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:__________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 9. | Mini-osmotiskie sūkņi ar jaudu 0.15 μl/h | Mini osmotiskais sūknis modelis 2006; Sūkšanas jauda 0.15 μl stundā; Nepārtrauktas darbības laiks 6 nedēļas; Sūkņa: garums: 3.0cm; diametrs; 0.7cm; svars: 1.1 gr; Plūsmas moderatora parametri: garums: 2.4 cm; ārējais diametrs: 0.08cm; iekš. diametrs: 0.05cm; svars: 0.2 gr; Kalibrs: 21; Uzpiltīšanas caurules parametri: garums: 2.2 cm; ārējais diametrs: 0.04cm; iekš. diametrs: 0.02cm; Kalibrs: 27; - 10 plūsmas moderatori - 1 uzpildīšanas caurule - lietošanas instrukcija Tvertnes tilpums: 200 μl Tehniskā specifikācija atbilstoši ALZET Osmotic Pumps katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 0007223 vai ekvivalents produkts 1 iepakojums ietver 10 gab. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 10. | Smadzeņu infūzijas komplekts | Caurules materiāls: nerūsējošais tērauds; iekšējais diametrs: 0.16 mm; ārējais diametrs: 0.31 mm; garums zem pjedestāla = 3 mm; Caurules kalibrs: 30; Iespiešanās dziļums: 1-3 mm (no galvaskausa virsmas); Materials: Polikarbonāts; Pušu savienotājs (katetra savienojumam): 0.71 mm (21 mērījums); Katetra konstrukcija: zema profila ar platu pamatni, kas nodrošina stabilitāti darbības laikā Tilpums caurules iekšpusē: 0.23µl; Katetra caurulīte: Materiāls: polivinilhlorīds (medicīniskās tīrības pakāpe) Garums: 15 cm; Iekšējais diametrs: 0.69 mm (± 0.08); Ārējais diametrs: 1.14 mm (± 0.08); Tilpums 15 cm: 56 µl (3.7 µl/cm); Komplektā ietilpst: •10 infūzijas katetri •10 vinila katetra caurulītes • 40 dziļumu regulējošas starplikas •1 lietošanas instrukcija Tehniskā specifikācija atbilstoši ALZET Osmotic Pumps katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu 0008851 vai ekvivalents produkts 1 komplekts | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 11. | Preces piegādes nosacījumi | Preces piegāde tiek veikta pa daļām. Pretendentam piegāde jāveic uz Pasūtītāja norādīto vietu ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža (Par pasūtījuma veikšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja norādītā pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts pieteikums preces piegādei). | Piedāvājuma apraksts |
| 12. | Preces piegādes adrese | Preces piegāde tiek veikta uz šādām Pasūtītāja adresēm: Rīga, Jelgavas iela 1, 444.telpa | Piedāvājuma apraksts |
| 13. | Preces apmaiņas nosacījumi | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā apmainīt nekvalitatīvās preces pret kvalitatīvām, ja Pasūtītājs konstatēs kādus defektus vai neatbilstību kvalitātes prasībām. | Piedāvājuma apraksts |
| 14. | Preces garantijas termiņš | Preces garantijas termiņš ir ne mazāks, kā trīs ceturtdaļas no ražotāja dotā garantijas termiņa no Preces piegādes brīža. | Piedāvājuma apraksts |

1 Ja tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu vai izstrādājumu aprakstā Pasūtītājs ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku materiālu vai izstrādājumu veidu, Pretendents var piedāvāt jebkura cita ražotāja materiālus vai izstrādājumus, kas ir ekvivalenti vai labāki par tehniskajā specifikācijā norādītajiem, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto materiālu vai izstrādājumu funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki šo materiālu vai izstrādājumu piedāvājumu varianti.

2 Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, t.sk. vienas konkrētas Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs. Papildus Pretendents norāda interneta vietni, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātas Preces atbilstību izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām (t.sk. arī gadījumā, ja Pretendents savā piedāvājumā piedāvā iegādāties Preci ar identisku kataloga kodu, kas ir norādīts Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā). Ja kādā no Pretendenta piedāvājumā norādītajām interneta vietnēm ir atšķirīgi tehniskie parametri, kuri neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, pretendents savam piedāvājumam pievieno dokumentāciju (ražotāja izdotas lietošanas instrukcijas u.c.), kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām Preces prasībām. Pretendents savam piedāvājumam var pievienot tehnisko informāciju drukātā veidā (ražotāja izdotas lietošanas instrukcijas u.c.), kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp. atbilstoši iesniegtajai papildus informācijai (kā arī iekrāso informatīvajos materiālos konkrētās teksta daļas), kur var atrast atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, ja dokumentācija iesniegta drukātā veidā.

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	       /amats/             	/paraksts/

____________________2015.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

# daļa – Peptīdu kiti in vivo pētījumiem

Mērķis: Peptīdu kitus  paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem medicīnas zinātņu laboratorijās projekta ‘Dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču efekti: fokuss uz īso peptīdu pielietojuma iespējām demences terapijā’ (‘Benefits and detrimental effects of sequence variants of Amyloid-β: towards the use of small peptides for aggregate dissolution therapy in dementia’) (NFI/R/2014/023; LU NORV2015/26) vajadzībām.

Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas materiāli (peptīdu kiti in vivo pētījumiem).

| Nr.p.k. | Prece | Pasūtītāja prasības1 | Pretendenta tehniskais piedāvājums2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | V-PLEX Aβ42 peptīdu (4G8) kits | Pielietojums: Alcheimera slimību, Neurodeģenerācija. Analīti: Aβ42 specifiskums: cilvēku, peļu, žurku Saderīgi ar: MESO QuickPlex SQ 120 , SECTOR Imager 2400 , SECTOR Imager 6000 , SECTOR S 600 Dinamiskais diapazons: 0.516-1271 pg/mL Komplektā ietilpst: - Aβ1-42 peptīds, Uzglabāšana pie ≤-70°C), 5 iepak. (30 μL); - SULFO-TAG Anti-Aβ 4G8 antiviela, 50X, uzglabāšana pie 2-8°C, 1 iepak. (375 μL); - Human Aß42 plate, uzglabāšana pie 2-8°C, 5 gab. (1gab.); - atšķaidītājs 100, uzglabāšana pie 2-8°C, 1 iepak. (50 mL); - atšķaidītājs 35, 150 mL, uzglabāšana pie 2-8°C, 1 pudele (150 mL); - Buferis (Read Buffer T), 4X, uzglabāšana istabas temperatūrā, 1 iepak. (50 mL); Tehniskā specifikācija atbilstoši Meso Scale Diagnostics headquarters katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu K150SLE vai ekvivalents produkts 1 komplekts ietver 5 plates; | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 2. | V-PLEX Aβ40 Peptīdu (4G8) kits | Pielietojums: Alcheimera slimību, Neurodeģenerācija. Analīti: Aβ40 specifiskums: cilvēku, peļu, žurku Saderīgi ar: MESO QuickPlex SQ 120 , SECTOR Imager 2400 , SECTOR Imager 6000 , SECTOR S 600 Dinamiskais diapazons: 5.41-6000 pg/mL; Komplektā ietilpst: - Aβ1-40 peptīds, Uzglabāšana pie ≤-70°C), 5 iepak. (30 μL); - SULFO-TAG Anti-Aβ 4G8 antiviela, 50X, uzglabāšana pie 2-8°C, 1 iepak. (375 μL); - Human Aß40 peptīdu plate, uzglabāšana pie 2-8°C, 5 gab. (1gab.); - atšķaidītājs 100, uzglabāšana pie 2-8°C, 1 iepak. (50 mL); - atšķaidītājs 35, 150 mL, uzglabāšana pie 2-8°C, 1 pudele (150 mL); - Buferis (Read Buffer T), 4X, uzglabāšana istabas temperatūrā, 1 iepak. (50 mL); - Aβ40 bloķētājs, uzglabāšana pie 2-8°C, 1 iepak. (0.2 mL); Tehniskā specifikācija atbilstoši Meso Scale Diagnostics headquarters katalogā norādītajam aprakstam par produktu ar kataloga kodu K150SJE 2 vai ekvivalents produkts 1 komplekts ietver 5 plates. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 3. | Preces piegādes nosacījumi | Preces piegāde tiek veikta pa daļām. Pretendentam piegāde jāveic uz Pasūtītāja norādīto vietu ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža (Par pasūtījuma veikšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja norādītā pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts pieteikums preces piegādei). | Piedāvājuma apraksts |
| 4. | Preces piegādes adrese | Preces piegāde tiek veikta uz Pasūtītāja adresi: Rīga, Jelgavas iela 1, 444.telpa. | Piedāvājuma apraksts |
| 5. | Preces apmaiņas nosacījumi | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā apmainīt nekvalitatīvās preces pret kvalitatīvām, ja Pasūtītājs konstatēs kādus defektus vai neatbilstību kvalitātes prasībām. | Piedāvājuma apraksts |
| 6. | Preces garantijas termiņš | Preces garantijas termiņš ir ne mazāks kā trīs ceturtdaļas no ražotāja dotā garantijas termiņa no Preces piegādes brīža. | Piedāvājuma apraksts |

1 Ja tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu vai izstrādājumu aprakstā Pasūtītājs ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku materiālu vai izstrādājumu veidu, Pretendents var piedāvāt jebkura cita ražotāja materiālus vai izstrādājumus, kas ir ekvivalenti vai labāki par tehniskajā specifikācijā norādītajiem, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto materiālu vai izstrādājumu funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki šo materiālu vai izstrādājumu piedāvājumu varianti.

2 Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, t.sk. vienas konkrētas Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs. Papildus Pretendents norāda interneta vietni, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātas Preces atbilstību izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām (t.sk. arī gadījumā, ja Pretendents savā piedāvājumā piedāvā iegādāties Preci ar identisku kataloga kodu, kas ir norādīts Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā). Ja kādā no Pretendenta piedāvājumā norādītajām interneta vietnēm ir atšķirīgi tehniskie parametri, kuri neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, pretendents savam piedāvājumam pievieno dokumentāciju (ražotāja izdotas lietošanas instrukcijas u.c.), kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām Preces prasībām. Pretendents savam piedāvājumam var pievienot tehnisko informāciju drukātā veidā (ražotāja izdotas lietošanas instrukcijas u.c.), kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp. atbilstoši iesniegtajai papildus informācijai (kā arī iekrāso informatīvajos materiālos konkrētās teksta daļas), kur var atrast atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, ja dokumentācija iesniegta drukātā veidā.

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	       /amats/             	/paraksts/

____________________2015.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

# 3.daļa - Materiāli darbam ar šūnu kultūrām

Mērķis: Materiālus paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem medicīnas zinātņu laboratorijās projektam „Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums” (proj. nosaukums angļu val. „Cancer-derived extracellular vesicles: function and clinical applications in prostate cancer”) identifikācijas Nr. NFI/R/2014/045, LU reģistrācijas Nr. NORV2015/27 vajadzībām.

Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas materiāli (materiāli darbam ar šūnu kultūrām).

| Nr.p.k. | Prece | Pasūtītāja prasības1 | Pretendenta tehniskais piedāvājums2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | “Eppendorf” vai ekvivalenta tipa mēģene, 1,5 ml | izgatavota no polipropilēna; ar aizspiežamu piestiprinātu vāciņu; gluda vāciņa virsma ar tilpuma iedaļām un matētu uzraksta vietu; nesterilas; triecienizturīgs kopējais tilpums 1,5 ml; vēlamais iepakojums ietver 500 gab. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 2. | “Eppendorf” vai ekvivalenta tipa mēģene, 0,5 ml | izgatavota no polipropilēna; ar aizspiežamu piestiprinātu vāciņu; gluda vāciņa virsma ar tilpuma iedaļām un matētu uzraksta vietu; nesterilas; triecienizturīgs kopējais tilpums 0,5 ml; vēlamais iepakojums ietver 1000 gab. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 3. | Mēģene 1,5ml | -vienreiz lietojamās, koniskas; -PP -ar skrūvējamu vāciņu, dubultu pārklājumu, pa vidu blīvgumija -graduētas ar uzraksta vietu; -tilpums 1,5 ml; -triecienizturīgs -iztur temperatūru no -80C - +121C - vēlamais iepakojums ietver 1000 gab. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, Interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 4. | “Ependorf” vai ekvivalenta tipa stobriņš ar tilpumu 2,0 ml | izgatavota no caurspīdīga polipropilēna; kopējais tilpums 2 ml; graduēti ar tilpuma iedaļām un matētu uzraksta vietu; ar piestiprinātu un līdzenu bez iedobes vāciņu; ar noapaļotu galu; vēlamais iepakojums ietver 1000 gab. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 5. | RT-PCR Plates - vai ekvivalentas plēves (komplekts) | 96 mikroiedobju plates ar iedobes kopējo tilpumu 340mkL un darba tilpumu 300mkL. Plates piemērotas Applied Biosystems Real-Time PCR (GeneAmp) sistēmai; paredzētas reālā laika polimerāzes ķēdes reakciju veikšanai; plēve 50um poliolefīns, pielietojams standarta un RT-PCR pieļaujamā glabāšana līdz -70C vēlamais iepakojums ietver 25 plates kopā ar alumīnija/PP pārsega plēvi. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 6. | Stobriņš centrifūgām 50ml | Skrūvējams vāciņš, sterili; - graduēti, ar uzraksta vietu - PP; -50 ml; - 114/28; - stobriņi novietoti uz putuplasta statīva; - vēlamais iepakojums ietver 25 sterilus uz putuplasta statīva novietotus stobriņus. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 7. | Stobriņš centrifūgām 30ml | Skrūvējams vāciņš, sterili, - PP; -30 ml; -107/25 - vēlamais iepakojums ietver 100 stobriņus | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 8. | Stobriņš centrifūgām 30ml | Skrūvējams vāciņš, nesterili, - PP; -30 ml; -107/25 - vēlamais iepakojums ietver 100 stobriņus | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 9. | Stobriņš centrifūgām 15ml | Skrūvējams vāciņš, sterili - PP; -15 ml; -120/17 - vēlamais iepakojums ietver 50 sterilus uz putuplasta statīva novietotus stobriņus; | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 10. | Stobriņš centrifūgām 15ml nesterili | Skrūvējams vāciņš, nesterili - PP; -15 ml; -120/17 - vēlamais iepakojums ietver 50 stobriņus | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 11. | Pipete seroloģiskā 2ml | PS - 2 ml, - ar sašaurinātu galu un hidrofobu filtru; - pipettes garums ne mazāk par 270mm; - vienreiz lietojamā. - Nonpyrogenic vai ekvivalents, sterila - Iepakota pa 1 pipetei, vēlamais iepakojums ietver 100 gab. kastē. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 12. | Pipete seroloģiskā 5ml | - PS - 5 ml, - ar sašaurinātu galu un hidrofobu filtru; - pipettes garums ne mazāk par 270mm; - vienreiz lietojamā. - Nonpyrogenic vai ekvivalents, sterila - Iepakota pa 1 pipetei, vēlamais iepakojums ietver 100 gab. kastē. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 13. | Pipete seroloģiskā 10ml | - PS - 10 ml, - ar sašaurinātu galu un hidrofobu filtru; - pipettes garums ne mazāk par 270mm; - vienreiz lietojamā. - Nonpyrogenic vai ekvivalents, sterila - iepakota pa 1 pipetei, vēlamais iepakojums ietver 50 gab. kastē. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 14. | Pipete seroloģiskā 25ml | PS - 25 ml, - ar sašaurinātu galu un hidrofobu filtru; - pipettes garums ne mazāk par 270mm; - vienreiz lietojamā. - Nonpyrogenic vai ekvivalents, sterila - iepakota pa 1 pipetei, vēlamais iepakojums ietver 25 gab. kastē. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 15. | Centrifūgu stobriņu filtrs | - vienreiz lietojams; - sterils, ne-pirogēns, ne-citotoksisks; - darba tilpums 500mkl; - poru izmērs 0,45mkm; - lietojami 2ml mikromēģenēm; - vēlamais iepakojums ietver ne vairāk par 50 gab. - PES-membrāna materiāls vai ekvivalents. | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:__________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 16. | Audu kultūru flakons: 25 cm2 | - izgatavots no PS materiāla; - sterilizēts ar gamma starojumu; - hidrofīla virsma, šūnu labākai augšanai un pieķeršanās spējai; - iekšējā virsma pārklāta ar Cell+ tipa šūnu kultūras pārklājumu vai ekvivalents; - visiem flakoniem kakliņš 45 grādu leņķī uz augšu, - skrūvējami vāciņi ar filtru. - vēlamais iepakojums ietver 5 flakonus. Norādīts derīguma termiņš ne mazāk kā ¾ no ražotāja dotā termiņa, krāsu kods, Lot numurs uz katras plates un flakona | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 17. | Audu kultūru flakons: 25 cm2 | - izgatavots no PS materiāla, - sterilizēts ar gamma starojumu; -hidrofīla virsma, šūnu labākai augšanai un pieķeršanās spējai; - adherentām šūnām; - visiem flakoniem kakliņš 45 grādu leņķī uz augšu; - skrūvējami vāciņi ar filtru; - vēlamais iepakojums ietver 5 flakonus; Norādīts derīguma termiņš ne mazāk kā ¾ no ražotāja dotā termiņa, krāsu kods, Lot numurs uz katras plates un flakona | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:__________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 18. | Audu kultūru flakons: 75 cm2 | - izgatavots no PS materiāla, - Sterilizēta ar gamma starojumu; -Hidrofīla virsma, šūnu labākai augšanai un pieķeršanās spējai; - Cell+ tipa virsmas šūnu kultūras pārklājums vai ekvivalents; - Visiem flakoniem kakliņš 45 grādu leņķī uz augšu, - skrūvējami vāciņi ar filtru; - vēlamais iepakojums ietver 5 flakonus Norādīts derīguma termiņš ne mazāk kā ¾ no ražotāja dotā termiņa, krāsu kods, Lot numurs uz katras plates un flakona | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 19. | Audu kultūru flakons: 75 cm2 | - izgatavota no PS materiāla, - sterilizēts ar gamma starojumu; - hidrofīla virsma, šūnu labākai augšanai un pieķeršanās spējai; - adherentām šūnām; - visiem flakoniem kakliņš 45 grādu leņķī uz augšu; - skrūvējami vāciņi ar filtru; - vēlamais iepakojums ietver 5 flakonus Norādīts derīguma termiņš ne mazāk kā ¾ no ražotāja dotā termiņa, krāsu kods, Lot numurs uz katras plates un flakona | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 20. | Šūnu kultūru plate 6-lauciņu | sterilizēta ar gamma starojumu. plate ar Cell+ tipa augšanas virsmu vai ekvivalents, kas paredzēta primāro šūnu kultūrām, šūnu kultūrām, kas vāji aug uz standarta virsmām, kā arī šūnu kultūrām, kuru augšanai uz virsmas nav nepieciešams kolagēns, plolilizīns, želatīns vai laminīns. šūnu augšanas laukums 9,6 cm2; darba tilpums 3ml; komplektā ar vāciņu, iepakots pa 1 platei; Uz katras plates atzīmets sērijas numurs, krāsu kods derīguma termiņš ne mazāk kā ¾ no ražotāja dotā termiņa | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 21. | Šūnu kultūru plate 6-lauciņu | sterilizēta ar gamma starojumu. plate adherentām šūnu kultūrām.. šūnu augšanas laukums 9,6 cm2; darba tilpums 3ml; komplektā ar vāciņu, iepakots pa 1 platei; Uz katras plates atzīmets sērijas numurs, krāsu kods derīguma termiņš ne mazāk kā ¾ no ražotāja dotā termiņa | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:__________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 22. | Šūnu kultūru plate 24-lauciņu | sterilizēta ar gamma starojumu. plate ar Cell+ tipa augšanas virsmu vai ekvivalents, kas paredzēta primāro šūnu kultūrām, šūnu kultūrām, kas vāji aug uz standarta virsmām, kā arī šūnu kultūrām, kuru augšanai uz virsm as nav nepieciešams kolagēns, plolilizīns, želatīns vai laminīns. šūnu augšanas laukums 2,0 cm2; darba tilpums 3,6 ml; komplektā ar vāciņu, iepakots pa 1 platei Uz katras plates atzīmets sērijas numurs, krāsu kods derīguma termiņš ne mazāk kā ¾ no ražotāja dotā termiņa | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:__________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 23. | Šūnu kultūru plate 24-lauciņu | sterilizēta ar gamma starojumu; plate adherentām šūnu kultūrām; Šūnu augšanas laukums 2,0 cm2; Darba tilpums 3,6 ml; Komplektā ar vāciņu, iepakots pa 1 platei Uz katras plates atzīmets sērijas numurs, krāsu kods derīguma termiņš ne mazāk kā ¾ no ražotāja dotā termiņa | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 24. | Šūnu kultūru plate 96-lauciņu | sterilizēta ar gamma starojumu; plate ar Cell+ tipa augšanas virsmu vai ekvivalents, kas paredzēta primāro šūnu kultūrām, šūnu kultūrām, kas vāji aug uz standarta virsmām, kā arī šūnu kultūrām, kuru augšanai uz virsmas nav nepieciešams kolagēns, plolilizīns, želatīns vai laminīns; šūnu augšanas laukums 0,38 cm2; darba tilpums 200mkl; kopējais tilpums 360mkl; plakana iedobes virsma; komplektā ar vāciņu, iepakots pa 1 platei Uz katras plates atzīmets sērijas numurs, krāsu kods derīguma termiņš ne mazāk kā ¾ no ražotāja dotā termiņa | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 25. | Šūnu kultūru plate 96-lauciņu | sterilizēta ar gamma starojumu; plate adherentām šūnu kultūrām; šūnu augšanas laukums 0,38 cm2; darba tilpums 200mkl; kopējais tiplums 360mkl; plakana iedobes virsma; komplektā ar vāciņu, iepakots pa 1 Uz katras plates atzīmets sērijas numurs, krāsu kods derīguma termiņš ne mazāk kā ¾ no ražotāja dotā termiņa | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 26. | Automātisko pipešu uzgalis Gilson Pipetman vai ekvivalenta tipa mikropipetēm | Savietojams ar Gilson Pipetman tipa mikropipetēm, izgatavots no polipropilēna. Nesterils. 100-1000 mkl uzgaļi, vēlamais iepakojums ietver 500 uzgaļus; | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 27. | Automātisko pipešu uzgalis Gilson Pipetman vai ekvivalenta tipa mikropipetēm | Savietojams ar Gilson Pipetman vai ekvivalenta tipa mikropipetēm, izgatavots no polipropilēna. Nesterils. 5-300 mkl neitrāli uzgaļi, - vēlamais iepakojums ietver 500 uzgaļus; | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 28. | Automātisko pipešu uzgalis Gilson Pipetman vai ekvivalenta tipa mikropipetēm | Savietojams ar Gilson Pipetman vai ekvivalenta tipa mikropipetēm, izgatavots no polipropilēna. Nesterils. 20-200 mkl neitrāli uzgaļi; - vēlamais iepakojums ietver 500 uzgaļus; | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 29. | Automātisko pipešu uzgalis Gilson Pipetman vai ekvivalenta tipa mikropipetēm | Savietojams ar Gilson Pipetman vai ekvivalenta tipa mikropipetēm, izgatavots no polipropilēna. Nesterils. 1-20 mkl uzgaļi; - vēlamais iepakojums ietver 1000 uzgaļus; | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 30. | Automātisko pipešu uzgalis Eppendorf vai ekvivalenta tipa mikropipetēm | Paredzēts darbam ar “Eppendorf” vai ekvivalentām mikropipetēm, izgatavoti no polipropilēna. Nesterils. 100 - 1000 mkl uzgaļi; - vēlamais iepakojums ietver 1000 uzgaļus; | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 31. | Automātisko pipešu uzgalis Eppendorf vai ekvivalenta tipa mikropipetēm | Paredzēts darbam ar “Eppendorf” vai ekvivalentām mikropipetēm, izgatavoti no polipropilēna. Nesterili. 20-250 mkl neitrāli uzgaļi; - vēlamais iepakojums ietver 500 uzgaļus; | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 32. | Automātisko pipešu uzgalis Eppendorf vai ekvivalenta tipa mikropipetēm | Paredzēts darbam ar “Eppendorf” vai ekvivalentām mikropipetēm, izgatavoti no polipropilēna. Nesterili. 20-200 mkl dzelteni uzgaļi; - vēlamais iepakojums ietver 500 uzgaļus; | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 33. | Automātisko pipešu uzgalis Eppendorf vai ekvivalenta tipa mikropipetēm | Paredzēts darbam ar “Eppendorf” vai ekvivalentām mikropipetēm, izgatavoti no polipropilēna. Nesterili. - 0.5-10 mkl balti uzgaļi; - vēlamais iepakojums ietver 1000 uzgaļus; | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 34. | Pipešu uzgaļi kastītē “Eppendorf vai ekvivalenta tipa pipetēm | Pipešu uzgaļi kastītēs, termonoturīgas, vēlams, PP. Nesterilas. Kastīte ar ziliem uzgaļiem 100-1000mkl uzgaļiem; 100 uzgaļu kastītē; | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 35. | Pipešu uzgaļi kastītē “Eppendorf vai ekvivalenta tipa pipetēm | Pipešu uzgaļi kastītēs, termonoturīgas, vēlams, PP. Nesterilas. - Kastītes ar dzelteniem uzgaļiem 5-300mkl uzgaļiem; 96 uzgaļu kastītē; | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 36. | Pipešu uzgaļi kastītē “Eppendorf vai ekvivalenta tipa pipetēm | Pipešu uzgaļi kastītēs, termonoturīgas, vēlams, PP. Nesterilas. - Kastīte ar baltiem uzgaļiem 1-20mkl uzgaļiem; 96 uzgaļu kastītē; | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 37. | Petri plate šūnu audzēšanai diametrs 35mm | Sterila. Piemērotas adherentu šūnu kultivēšanai PS; 35x10mm; augšanas virsma 9,4cm2; darba tilpums 3ml; vēlamais iepakojums 10 plates; Uz katras plates atzīmets sērijas numurs, krāsu kods derīguma termiņš ne mazāk kā ¾ no ražotāja dotā termiņa | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:__________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 38. | Petri plate šūnu audzēšanai diametrs 100mm, | PS; 100x20mm; augšanas virsma ~58cm2; darba tilpums 13ml; vēlamais iepakojums 20 plates Uz katras plates atzīmets sērijas numurs, krāsu kods derīguma termiņš ne mazāk kā ¾ no ražotāja dotā termiņa | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 39. | Kriomēģene ar stāvmaliņu, 2,0 ml PP | - izmēri 47x13mm; - DNS/RNS brīvas; - vēlamais iepakojums 50 kriomēģenes; - ieskrūvējams korķis ar silikona blīvi; | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 40. | Šūnu skrāpis | kopējais garums ne vairāk par 16 cm; asmenis 1,3cm; asmeņa materiāls PE; iepakojumā pa 1 skrāpim; | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 41. | Šūnu skrāpis | kopējais garums ne vairāk par 25 cm; asmenis 1,7cm; asmeņa materiāls PE; iepakojumā pa 1 skrāpim | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:__________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 42. | Preces piegādes nosacījumi | Preces piegāde tiek veikta pa daļām. Pretendentam piegāde jāveic uz Pasūtītāja norādīto vietu ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža (Par pasūtījuma veikšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja norādītā pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts pieteikums preces piegādei). | Piedāvājuma apraksts |
| 43. | Preces piegādes adrese | Preces piegāde tiek veikta uz Pasūtītāja adresi: Jelgavas iela 1, 412.telpa. | Piedāvājuma apraksts |
| 44. | Preces apmaiņas nosacījumi | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā apmainīt nekvalitatīvās preces pret kvalitatīvām, ja Pasūtītājs konstatēs kādus defektus vai neatbilstību kvalitātes prasībām. | Piedāvājuma apraksts |
| 45. | Preces garantijas termiņš | Preces garantijas termiņš ir ne mazāks, kā trīs ceturtdaļas no ražotāja dotā garantijas termiņa no Preces piegādes brīža. | Piedāvājuma apraksts |

1 Ja tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu vai izstrādājumu aprakstā Pasūtītājs ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku materiālu vai izstrādājumu veidu, Pretendents var piedāvāt jebkura cita ražotāja materiālus vai izstrādājumus, kas ir ekvivalenti vai labāki par tehniskajā specifikācijā norādītajiem, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto materiālu vai izstrādājumu funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki šo materiālu vai izstrādājumu piedāvājumu varianti.

2 Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, t.sk. vienas konkrētas Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs. Papildus Pretendents norāda interneta vietni, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātas Preces atbilstību izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām (t.sk. arī gadījumā, ja Pretendents savā piedāvājumā piedāvā iegādāties Preci ar identisku kataloga kodu, kas ir norādīts Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā). Ja kādā no Pretendenta piedāvājumā norādītajām interneta vietnēm ir atšķirīgi tehniskie parametri, kuri neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, pretendents savam piedāvājumam pievieno dokumentāciju (ražotāja izdotas lietošanas instrukcijas u.c.), kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām Preces prasībām. Pretendents savam piedāvājumam var pievienot tehnisko informāciju drukātā veidā (ražotāja izdotas lietošanas instrukcijas u.c.), kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp. atbilstoši iesniegtajai papildus informācijai (kā arī iekrāso informatīvajos materiālos konkrētās teksta daļas), kur var atrast atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, ja dokumentācija iesniegta drukātā veidā.

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	       /amats/             	/paraksts/

____________________2015.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

# 4.daļa – Šūnu kultivēšanas reaģenti

Mērķis: Šūnu kultivēšanas reaģentus paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes un medicīnas zinātņu laboratorijās projekta „Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums” (proj. nosaukums angļu val. „Cancer-derived extracellular vesicles: function and clinical applications in prostate cancer”) identifikācijas Nr. NFI/R/2014/045, LU reģistrācijas Nr. NORV2015/27 vajadzībām.

Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas reaģenti (šūnu kultivēšanas reaģenti).

| Nr.p.k. | Prece | Pasūtītāja prasības1 | Pretendenta tehniskais piedāvājums2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DMEM | 1x, Šūnu kultūru barotne. glikoze 4,5g/ml, HEPES 25mM, Na piruvāts, Glutamax® , vai ekvivalents 1 iepakojums (500ml) | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_______, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 2. | DMEM Low glucose | 1x, Šūnu kultūru barotne. glikoze 1g/ml, HEPES 25mM, Na piruvāts, Glutamax®, vai ekvivalents 1 iepakojums (500ml), | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 3. | αMEM | 1x, Šūnu kultūru barotne. Sastāvā Na piruvāts, neaizvietojamās aminoskābes, 1 iepakojums (500ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 4. | Neurobasal 1x šūnu kultūru barotne | Šūnu barotne neironālo šūnu ilgstošai kultivēšanai bez nepieciešamības pēc astrocītu uzturēšā slāņa (feeder layer), 1 iepakojums (500ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 5. | RPMI barotne 1640 | Šūnu kultūru barotne, Glutamax®, vai ekvivalents 1 iepakojums (500ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:__________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 6. | F12 šūnu kultūru barotnes piedeva | Šūnu kultūru barotnes piedeva, Glutamax®, neaizv. Aminoskābes, neorganiskie sāļi, taukskābes D-glikoze, piemērots šūnu kultūrām, 1 iepakojums (500ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 7. | B27 barotnes piedeva | 50x, barotnes piedeva ar antioksidantiem (vitamīns E, vitamīna E acetāts, superoksīda dismutāze, katalāze, un glutations), piemērots šūnu kultūrām, 1 iepakojums (10ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 8. | L-glutamīns | Šūnu kultūru barotnes piedeva, 200mM (100x) šķīdums. L-glutamīns 29.2 mg/ml NaCl 0.85% , piemērots šūnu kultūrām, 1 iepakojums (100ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 9. | Aizvietojamās aminoskābes | 100x, Šķīdums destilētā ūdenī. Satur glicīnu, L-prolīnu, L-serīnu, asparagīnu, L-aspartātu, L-alanīnu, L-glutamātu, piemērots šūnu kultūrām, 1 iepakojums (100ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:__________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 10. | Fetālais liellopa serums (FBS) | Sertificēts, iegūts no liellopiem ASV, Austrālijā vai Jaunzelandē, endotoksīns <10 EU/ml, hemoglobīns<15mg/dl Inaktivēts, piemērots šūnu kultūrām, 1 iepakojums (100ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 11. | Antibiotikas (penicilīns un streptomicīns) | Penicilīns 10,000 vienības/ml un streptomicīns 10,000 µg/ml (penicilīns G (Na sāls) un streptomicīna sulfāts 0.85% NaCl šķīdumā), paredzēts darbam ar šūnu kultūrām, 1 iepakojums (100ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 12. | Antibiotikas (fungizons) | 250µg/ml amfotericīna B un 205 µg/ml Na deoksiholāta šķīdums destilētā ūdenī, paredzēts šūnu kultūrām, 1 iepakojums (20ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:__________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 13. | PBS (fosfāta sāļu šķīdums) | 10x, Satur NaCl, K monofosfāta, Na difosfāta šķīdumu ūdenī, sterils. Nesatur Ca2+ un Mg2+, piemērots šūnu kultūrām, 1 iepakojums (1000ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 14. | PBS ar Ca2+ un Mg2+ | 10x, Satur NaCl, K monofosfāta, Na difosfāta šķīdumu ūdenī, kā arī Ca2+ un Mg2+ jonus. Sterils, piemērots šūnu kultūrām, 1 iepakojums (500ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 15. | Akutāze | Šķīdums audu un šūnu slāņu disociācijai, kas nesatur zīdītāju vai baktēriju enzīmus, piemērots šūnu kultūrām, 1 iepakojums (100ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 16. | Matrigel | Pamatnes membrānas matrica. Nesatur fenolsarkano. 1 iepakojums (10 ml). | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 17. | Tryple | - Rekombinants tripsīna analogs. Bez fenolsarkanā, piemērota šūnu kultūrām, 1 iepakojums (100ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ - Kataloga Nr.:_________, - interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 18. | Versene | 1:1000 šķīdums, sterili filtrēts, piemērots šūnu kultūrām, 1 iepakojums (100ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________ , interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 19. | 10% Triton x-100 | Deterģents lietošanai imūncitoķīmijā 10% šķīdums, 1 iepakojums (50 ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 20. | β merkaptoetanols | Šūnu kultūru reaģents, tīrīma min 99%, 1 iepakojums (25ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 21. | HEPES | - Buferējoša barotņu piedeva, 1M, Sterils, piemērots šūnu kultūrām, 1 iepakojums (100ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:__________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 22. | bFGF Bazālais fibroblastu augšanas faktors | Cilvēka rekombinantais bFGF, liofilizēts, validēts izmantošanai šūnu kultūrās, filtrēts caur 0,2 µm membrānu, testēts spējai veicināt FBHEC šūnu proliferāciju. 1 iepakojums (5µgx10), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:__________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 23. | EGF epidermas augšanas faktors | Cilvēka rekombinantais EGF, validēts izmantošanai šūnu kultūrās, filtrēts caur 0,2 µm membrānu, liofilizēts, 1 iepakojums (100µg), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 24. | StemPro barotnes piedeva | Bezseruma barotnes piedeva neirālo cilmes šūnu kultivēšanai, 1 iepakojums (75ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_______, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 25. | Laminin | Laminīna šķīdums PBS, paredzēts kultivēšanas plašu pārklāšanai, Pārbaudīts uz šūnu kultūrām, 1 iepakojums (1mg (2 ml)), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 26. | Mikoplazmas noteikšanas kits | Komplekts, kas ļauj noteikt šūnu kultūru kontamināciju ar mikoplazmu, vizualizācijai izmanto fluorescences mikroskopu, 1 komplekts (30 testi) | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 27. | Tripānzilā krāsa | Šūnu dzīvotspējas noteikšanai, filtrēta, 1 iepakojums (100ml), vai ekvivalents | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:__________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 28. | Selektīva, augstas afinitātes F-aktīna zonde konjugēta ar sarkani oranžo fluorescent krāsu tetrametilrodamīnu (TRITC). | Augsta afinitāte pret F-aktīnu Fluorescences rādītāji (Ex/Em: 540/565 nm), gatavs lietošanai. Stabils istabas temperatūrā; Derīgs fluorescentai mikroskopijai, plūsmas citometrijai. 1 iepakojums (Iepakojumā 5ml (2x2.5ml pilināmās pudeles)). | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 29. | Zaļa fluorescenta lizosomu iezīme dzīvu vai fiksētu šūnu fluorescentai mikroskopēšanai. Ekvivalents LysoTracker® Green DND-26 | Fluorescences rādītāji Ex/Em ~504/511 nm. Derīgs fluorescentai mikroskopijai, plūsmas citometrijai. 1 iepakojums (Iepakojumā 20 stobriņi (stobriņā 50µl)). | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 30. | Fluorescentas iezīmes reaģentu komplekts dzīvu proliferējošu šūnu ilgtermiņa iezīmēšanai. | Fluorescences rādītāji Ex/Em 490⁄520 Derīgs fluorescentai mikroskopijai, plūsmas citometrijai. 1 iepakojums (Iepakojumā 2 trauciņi ar 5(6)-CFDA, SE (500 µg trauciņā) ) | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 31. | Hoechst 33342 nukleīnskābju krāsa. | Fluorescences rādītāji Ex/Em 355⁄461 Derīgs fluorescentai mikroskopijai. Istabas temperatūrā. 1 iepakojums (1 mg/ml. Iepakojumā 1mg) | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:_________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| - 32. | - Reaģentu komplekts ar fluorescentām šūnas kodola nukleīnskābju iezīmēm DAPI, SYTOX Green, 7-AAD, To-Pro-3 iodide fiksētām šūnām. Ekvivalents SelectFX® Nuclear Labeling Kit (DAPI, SYTOX® Green, 7-AAD, TO-PRO®-3 Iodide) | Komplekts satur četras fluorescentas kodola iezīmes. Pielietojams fiksētu šūnu fluorescentai mikroskopijai. 1 komplekts | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 33. | Endoplazmatiskā tīkla iezīme dzīvu šūnu fluorescentai mikroskopēšanai. Ekvivalents ER-Tracker™ Green | Iezīme satur fluorescentu krāsu BODIPY® FL vai ekvivalents un glibenklamīdu. Derīgs fluorescentai mikroskopijai. 1 iepakojums (100 µg) | Preces nosaukums:________ Preces tehniskie parametri:______________ Ražotājs:________ Kataloga Nr.:________, interneta vietnes adrese, kur atrodama informācija par piedāvāto preci. |
| 34. | Preces piegādes nosacījumi | Preces piegāde tiek veikta pa daļām. Pretendentam piegāde jāveic uz Pasūtītāja norādīto vietu ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža (Par pasūtījuma veikšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja norādītā pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts pieteikums preces piegādei). | Piedāvājuma apraksts |
| 35. | Preces piegādes adrese | Preces piegāde tiek veikta uz Pasūtītāja adresi: Rīga, Jelgavas iela 1, 412.telpa. | Piedāvājuma apraksts |
| 36. | Preces apmaiņas nosacījumi | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā apmainīt nekvalitatīvās preces pret kvalitatīvām, ja Pasūtītājs konstatēs kādus defektus vai neatbilstību kvalitātes prasībām. | Piedāvājuma apraksts |
| 37. | Preces garantijas termiņš | Preces garantijas termiņš ir ne mazāks, kā trīs ceturtdaļas no ražotāja dotā garantijas termiņa no Preces piegādes brīža. | Piedāvājuma apraksts |

1 Ja tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu vai izstrādājumu aprakstā Pasūtītājs ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku materiālu vai izstrādājumu veidu, Pretendents var piedāvāt jebkura cita ražotāja materiālus vai izstrādājumus, kas ir ekvivalenti vai labāki par tehniskajā specifikācijā norādītajiem, ietverot Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto materiālu vai izstrādājumu funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki šo materiālu vai izstrādājumu piedāvājumu varianti.

2 Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, t.sk. vienas konkrētas Preces nosaukums, tehniskie parametri un ražotājs. Papildus Pretendents norāda interneta vietni, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātas Preces atbilstību izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām (t.sk. arī gadījumā, ja Pretendents savā piedāvājumā piedāvā iegādāties Preci ar identisku kataloga kodu, kas ir norādīts Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā). Ja kādā no Pretendenta piedāvājumā norādītajām interneta vietnēm ir atšķirīgi tehniskie parametri, kuri neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, pretendents savam piedāvājumam pievieno dokumentāciju (ražotāja izdotas lietošanas instrukcijas u.c.), kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām Preces prasībām. Pretendents savam piedāvājumam var pievienot tehnisko informāciju drukātā veidā (ražotāja izdotas lietošanas instrukcijas u.c.), kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp. atbilstoši iesniegtajai papildus informācijai (kā arī iekrāso informatīvajos materiālos konkrētās teksta daļas), kur var atrast atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām, ja dokumentācija iesniegta drukātā veidā.

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	       /amats/             	/paraksts/

____________________2015.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

3. pielikums

LU organizētā iepirkuma

ID Nr.LU 2015/88_I_NORV

nolikumam

# Finanšu piedāvājuma veidlapa

1.daļa- Materiāli in vivo pētījumiem

| Nr. p.k. | Prece | Skaits | Mērvienība | Cena1, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanulu turētājs | 1 | gab. |  |
| 2. | Urbja turētājs | 1 | gab. |  |
| 3. | Brūču saspiedņu komplekts | 1 | komplekts |  |
| 4. | Brūču saspiedņi | 1 | iepakojums |  |
| 5. | Urbja uzgaļi | 1 | iepakojums |  |
| 6. | Polivinilpirolidona-Joda kompleks | 1 | iepakojums |  |
| 7. | Mini-osmotiskie sūkņi ar jaudu 1.0 μl/h | 1 | iepakojums |  |
| 8. | Mini-osmotiskie sūkņi ar jaudu 0.25 μl/h | 1 | iepakojums |  |
| 9. | Mini-osmotiskie sūkņi ar jaudu 0.15 μl/h | 1 | iepakojums |  |
| 10. | Smadzeņu infūzijas komplekts | 1 | komplekts |  |
| Kopējā piedāvājuma cena (EUR bez PVN) |  |  |  |  |

1 Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Finanšu piedāvājumā cenas ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	       /amats/             	/paraksts/

____________________2015.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

2. daļa- Peptīdu kiti in vivo pētījumiem

| Nr. p.k. | Prece | Skaits | Mērvienība | Cena1, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | V-PLEX Aβ42 peptīdu (4G8) kits | 1 | komplekts |  |
| 2. | V-PLEX Aβ40 peptīdu (4G8) kits | 1 | komplekts |  |
| Kopējā piedāvājuma cena (EUR bez PVN) |  |  |  |  |

1 Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Finanšu piedāvājumā cenas ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	       /amats/             	/paraksts/

____________________2015.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

3. daļa- Materiāli darbam ar šūnu kultūrām

| Nr. p.k. | Prece | Skaits | Mērvienība | Cena1, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “Eppendorf” tipa mēģene, 1,5 ml | 1 | gab. |  |
|  | “Eppendorf” tipa mēģene, 0,5 ml | 1 | gab. |  |
|  | Mēģene 1,5ml, | 1 | gab. |  |
|  | “Ependorf” tipa stobriņš ar tilpumu 2,0 ml | 1 | gab. |  |
|  | RT-PCR Plates-plēves (komplekts) | 1 | gab. |  |
|  | Stobriņš centrifūgām 50ml | 1 | gab. |  |
|  | Stobriņš centrifūgām 30ml | 1 | gab. |  |
|  | Stobriņš centrifūgām 30ml | 1 | gab. |  |
|  | Stobriņš centrifūgām 15ml | 1 | gab. |  |
|  | Stobriņš centrifūgām 15ml | 1 | gab. |  |
|  | Pipete seroloģiskā 2ml | 1 | gab. |  |
|  | Pipete seroloģiskā 5ml | 1 | gab. |  |
|  | Pipete seroloģiskā 10ml | 1 | gab. |  |
|  | Pipete seroloģiskā 25ml | 1 | gab. |  |
|  | Centrifūgu stobriņu filtrs | 1 | gab. |  |
|  | Audu kultūru flakons: 25 cm2 | 1 | gab. |  |
|  | Audu kultūru flakons: 25 cm2 | 1 | gab. |  |
|  | Audu kultūru flakons: 75 cm2 | 1 | gab. |  |
|  | Audu kultūru flakons: 75 cm2 | 1 | gab. |  |
|  | Šūnu kultūru plate 6-lauciņu | 1 | gab. |  |
|  | Šūnu kultūru plate 6-lauciņu | 1 | gab. |  |
|  | Šūnu kultūru plate 24-lauciņu | 1 | gab. |  |
|  | Šūnu kultūru plate 24-lauciņu | 1 | gab. |  |
|  | Šūnu kultūru plate 96-lauciņu | 1 | gab. |  |
|  | Šūnu kultūru plate 96-lauciņu | 1 | gab. |  |
|  | Automātisko pipešu uzgalis Gilson Pipetman tipa mikropipetēm | 1 | gab. |  |
|  | Automātisko pipešu uzgalis Gilson Pipetman tipa mikropipetēm | 1 | gab. |  |
|  | Automātisko pipešu uzgalis Gilson Pipetman tipa mikropipetēm | 1 | gab. |  |
|  | Automātisko pipešu uzgalis Gilson Pipetman tipa mikropipetēm | 1 | gab. |  |
|  | Automātisko pipešu uzgalis Eppendorf tipa mikropipetēm | 1 | gab. |  |
|  | Automātisko pipešu uzgalis Eppendorf tipa mikropipetēm | 1 | gab. |  |
|  | Automātisko pipešu uzgalis Eppendorf tipa mikropipetēm | 1 | gab. |  |
|  | Automātisko pipešu uzgalis Eppendorf tipa mikropipetēm | 1 | gab. |  |
|  | Pipešu uzgaļi kastītē “Eppendorf tipa pipetēm | 1 | kastīte |  |
|  | Pipešu uzgaļi kastītē “Eppendorf tipa pipetēm | 1 | kastīte |  |
|  | Pipešu uzgaļi kastītē “Eppendorf tipa pipetēm | 1 | kastīte |  |
|  | Petri plate šūnu audzēšanai diametrs 35mm | 1 | gab. |  |
|  | Petri plate šūnu audzēšanai diametrs 100mm | 1 | gab. |  |
|  | Kriomēģene ar stāvmaliņu, 2,0 ml,PP | 1 | gab. |  |
|  | Šūnu skrāpis | 1 | gab |  |
|  | Šūnu skrāpis | 1 | gab |  |
| Kopējā piedāvājuma cena (EUR bez PVN) |  |  |  |  |

1 Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Finanšu piedāvājumā cenas ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	       /amats/             	/paraksts/

____________________2015.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

4. daļa – Šūnu kultivēšanas reaģenti

| Nr. p.k. | Prece | Skaits | Mērvienība | Cena1, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DMEM | 1 | iepakojums(500ml) |  |
| 2. | DMEM Low glucose | 1 | iepakojums(500ml) |  |
| 3. | αMEM | 1 | iepakojums(500ml) |  |
| 4. | Neurobasal 1x šūnu kultūru barotne | 1 | iepakojums(500ml) |  |
| 5. | RPMI barotne 1640 | 1 | iepakojums(500ml) |  |
| 6. | F12 šūnu kultūru barotnes piedeva | 1 | iepakojums (500ml) |  |
| 7. | B27 barotnes piedeva | 1 | iepakojums(10ml) |  |
| 8. | L-glutamīns | 1 | iepakojums(100ml) |  |
| 9. | Aizvietojamās aminoskābes | 1 | iepakojums(100ml) |  |
| 10. | Fetālais liellopa serums (FBS) | 1 | iepakojums(100ml) |  |
| 11. | Antibiotikas (penicilīns un streptomicīns) | 1 | iepakojums(100ml) |  |
| 12. | Antibiotikas (fungizons) | 1 | iepakojums(20ml) |  |
| 13. | PBS (fosfāta sāļu šķīdums) | 1 | iepakojums(1000ml) |  |
| 14. | PBS ar Ca2+ un Mg2+ | 1 | iepakojums(500ml) |  |
| 15. | Akutāze | 1 | iepakojums(100ml) |  |
| 16. | Matrigel | 1 | iepakojums(10ml) |  |
| 17. | Tryple | 1 | iepakojums(100ml) |  |
| 18. | Versene | 1 | iepakojums(100ml) |  |
| 19. | 10% Triton x-100 | 1 | iepakojums(50ml) |  |
| 20. | β merkaptoetanols | 1 | iepakojums(25ml) |  |
| 21. | HEPES | 1 | iepakojums(100ml) |  |
| 22. | bFGF Bazālais fibroblastu augšanas faktors | 1 | iepakojums(5µgx10) |  |
| 23. | EGF epidermas augšanas faktors | 1 | iepakojums(100µg) |  |
| 24. | StemPro barotnes piedeva | 1 | iepakojums(75ml) |  |
| 25. | Laminin | 1 | iepakojums(1mg(2ml)) |  |
| 26. | Mikoplazmas noteikšanas kits | 1 | Komplekts(30testi) |  |
| 27. | Tripānzilā krāsa | 1 | iepakojums(100ml) |  |
| 28. | Selektīva, augstas afinitātes F-aktīna zonde konjugēta ar sarkani oranžo fluorescent krāsu tetrametilrodamīnu (TRITC). | 1 | Iepakojums (2x2,5ml) |  |
| 29. | Zaļa fluorescenta lizosomu iezīme dzīvu vai fiksētu šūnu fluorescentai mikroskopēšanai. Ekvivalents LysoTracker® Green DND-26 | 1 | Iepakojums (20 stobriņi (stobriņā 50µl)) |  |
| 30. | Fluorescentas iezīmes reaģentu komplekts dzīvu proliferējošu šūnu ilgtermiņa iezīmēšanai. | 1 | Iepakojums (2 trauciņi ar 5(6)-CFDA, SE (500 µg trauciņā)) |  |
| 31. | Hoechst 33342 nukleīnskābju krāsa. | 1 | Iepakojums (1 mg/ml. Iepakojumā 1mg) |  |
| # 32. | # Reaģentu komplekts ar fluorescentām šūnas kodola nukleīnskābju iezīmēm DAPI, SYTOX Green, 7-AAD, To-Pro-3 iodide fiksētām šūnām. Ekvivalents SelectFX® Nuclear Labeling Kit (DAPI, SYTOX® Green, 7-AAD, TO-PRO®-3 Iodide) | 1 | komplekts |  |
| 33. | Endoplazmatiskā tīkla iezīme dzīvu šūnu fluorescentai mikroskopēšanai. Ekvivalents ER-Tracker™ Green | 1 | Iepakojums(100 µg) |  |
| Kopējā piedāvājuma cena (EUR bez PVN) |  |  |  |  |

1 Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Finanšu piedāvājumā cenas ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	       /amats/             	/paraksts/

____________________2015.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

4.pielikums

LU organizētā iepirkuma

ID Nr.LU 2015/88_I_NORV

nolikumam

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/88_I_NORV | - __________________ - līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

# PIEGĀDES LĪGUMA PROJEKTS

Rīgā, 								2015.gada ___._________

Latvijas Universitāte, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā 2000. gada 2. februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - Pasūtītājs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2015. gada 29. septembra rīkojumu Nr.1/246 „Par Latvijas universitātes vadības pagaidu pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk - Piegādātājs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses, pamatojoties uz Latvijas Universitātes iepirkumu “Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta aktivitātes „Pētniecība” projektu vajadzībām” (Iepirkuma ident.Nr. LU 2015/88_I_NORV) un saskaņā ar Iepirkumu komisijas 2015. gada ___._________ lēmumu (Protokola Nr.LU 2015/88_I_NORV-___), noslēdz šādu iepirkuma līgumu, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Piegādātājs piegādā, bet Pasūtītājs pasūta LU organizētajā iepirkuma “Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta aktivitātes „Pētniecība” projektu vajadzībām” (turpmāk – Iepirkums), ___. daļā „__________________” piedāvāto preci (turpmāk – Prece) atbilstoši šī Līguma pielikumam („Tehniskais un Finanšu piedāvājums”), kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

1.2. Piegādātājs garantē Preces atbilstību Iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām un Iepirkumā iesniegtā Finanšu piedāvājuma cenai (Līguma 1.pielikums).

2. Līguma spēkā stāšanās un DARBĪBAS termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā Pušu abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

2.2. Līguma darbības termiņš ir no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2017.gada 30.aprīlim.

2.3. Gadījumā, ja tiek pagarināts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes „Pētniecība” projekta „Dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču efekti: fokuss uz īso peptīdu pielietojuma iespējām demences” (Nr. NFI/R/2014/023) un projekta „Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums” (Nr. NFI/R/2014/045) termiņš, Puses attiecīgi var pagarināt Līguma darbības laiku, nepārsniedzot projekta termiņu un Publisko iepirkumu likuma 67. panta trešajā daļā noteikto termiņu.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Preces vienas  vienības  maksimāli  pieļaujamā  cena ir noteikta Līguma 2.pielikumā atbilstoši Piegādātāja piedāvājumam Iepirkumā.

3.2. Kopējā Līguma summa Līguma darbības laikā nepārsniedz EUR ______________ (_______________) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

3.3. Līguma 3.2.punktā norādītajā kopējā Līguma summā ir ietvertas visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visi nodokļi un nodevas, Piegādātāja administratīvās izmaksas, Līguma izpildē piesaistīto speciālistu atalgojums, loģistikas pakalpojumi u.c. Papildu izmaksas Līguma darbības laikā netiks pieļautas.

3.4. Piegādātājs Preces cenu nedrīkst paaugstināt Līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja mainās valsts nodokļu likme, ar ko tiek aplikta Prece. Piegādātājam Preces cenas paaugstināšanu iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

3.5. Norēķinu par saņemtajām Precēm Pasūtītājs veic izmantojot bezskaidras naudas norēķinus ar bankas pārskaitījumu uz Piegādātāja Līgumā norādīto bankas kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas un atbilstoši noformētas Preču pavadzīmes –rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā.

3.6. Preču nodošanas faktu, atbilstoši Iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām,  apliecina Pušu pārstāvju parakstīta Preču pavadzīme – rēķins, kurā obligāti norādāms piegādāto Preču nosaukums, skaits, cena un rēķina pilnas apmaksas datums.

3.7. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, t.sk. Preču pavadzīmē- rēķinā, Piegādātājs norāda:

3.7.1. nepieciešamos rekvizītus,

3.7.2. projekta nosaukumu un numuru: ____________________________________;

3.7.3. Iepirkuma nosaukumu „Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta aktivitātes „Pētniecība” projektu vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/88_I_NORV);

3.7.4. Līguma numuru un datumu.

3.8. Līguma 3.6.-3.7.punktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt Piegādātāja iesniegtos norēķinu dokumentus līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pasūtītājam nevar tikt piemēroti Līguma 7.2.punkta nosacījumi.

4. PRECES nodošanas - pieņemšanas kārtība

4.1. Prece tiek piegādāta pa daļām, pēc Preces pasūtījuma pieprasījuma veikšanas Piegādātājs Preci piegādā uz Pasūtītāja norādīto adresi/vietu ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža (par pasūtījuma veikšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja norādītā pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts pieteikums Preces piegādei).

4.2. Ja pieņemšanas – nodošanas ietvaros Pasūtītājs konstatē kādus Preces trūkumus (iztrūkums, preces defekti, u.c.) vai neatbilstības Līguma 1. pielikumā noteiktajai Tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam, Piegādātājs tās bez maksas novērš Pasūtītāja norādītajos termiņos.

4.3. Iestājoties Līguma 4.2.punktā norādītajam gadījumam, Preču pavadzīmes-rēķina abpusēja parakstīšana ir iespējama tikai pēc trūkumu vai neatbilstības pilnīgas novēršanas.

4.4. Ja Pasūtītājs atzīst, ka Piegādātāja piegādātajai Precei ir trūkumi, Pasūtītājs rakstiski izklāsta visus savus iebildumus, pretenzijas, nepieciešamos papildinājumus un labojumus par Preču kvalitāti, un iesniedz Piegādātājam pretenziju.

4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs Piegādātājam uz e-pastu __________ iesniegt pretenziju par piegādātās Preces kvalitāti, atbilstību, iztrūkumu vai bojājumiem rakstiski 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces saņemšanas.

4.6. Prece uzskatāma par saņemtu atbilstoši izsniegtajam daudzumam un kvalitātei brīdī, kad Pasūtītāja pārstāvis un Piegādātāja pārstāvis parakstījuši Preču pavadzīmi-rēķinu, ja Pasūtītājs nav iesniedzis Piegādātājam pretenziju 30 trīsdesmit) dienu laikā no Preces saņemšanas brīža

4.7. Jautājumi par Preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pasūtītāja viedokli, Piegādātājs ne tikai novērš attiecīgos Preces trūkumus, bet arī Pasūtītāja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

4.8. Ja Preces trūkumu novēršana nav iespējama Līguma paredzētajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Preču pieņemšanas, kā arī, pamatojoties uz Līguma 8.4.apakšpunktu, vienpusēji izbeigt šo Līgumu.

4.9. Piegādātājam netiek kompensēti darbi, kas jāveic sakarā ar konstatētiem trūkumiem Preču nodošanā - pieņemšanā.

4.10. Ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē piegādātās Preces (tās daļas) neatbilstību kvalitātes prasībām vai Piegādātājs abpusēji saskaņotajos termiņos nenovērš Preces nepilnības, vai trūkumu nav iespējams novērst Līgumā paredzētajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Preces pieņemšanas, kā arī, pamatojoties uz Līguma 8.4.apakšpunktu, vienpusēji izbeigt šo Līgumu.

5. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi

5.1. Pasūtītājs ir tiesīgs:

5.1.1. izvērtēt Preces atbilstību šajā Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām un sniegt attiecīgus komentārus un papildinājumus vai pretenzijas;

5.1.2. saņemt no Piegādātāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;

5.1.3. nepieņemt Preci, kas neatbilst Līguma 1.1.punktā minētajiem nosacījumiem;

5.1.4. Līguma izpildes laikā veikt Preču pasūtījumu vajadzīgajā apjomā, Preču piegādes pieprasījums tiek nosūtīts Piegādātāja norādītajai kontaktpersonai elektroniski uz e-pasta adresi;

5.2. Pasūtītājam ir pienākums:

5.2.1. ievērot šī Līguma noteikumus, iespēju robežās nodrošināt Piegādātāju ar visu informāciju, kas nepieciešama šī Līguma izpildei un dot Piegādātājam saistošus norādījumus saistībā ar Līguma izpildi;

5.2.2. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā piegādāto Preci šajā Līgumā un tā pielikumos noteiktajā kārtībā un apmērā;

5.2.3. veikt Preces pasūtījumu sazinoties ar Līgumā norādīto Piegādātāja kontaktpersonu, pasūtījumā precizējot piegādājamās Preces apjomu, kā arī norādīt piegādes laiku.

6. pIEGĀDĀTĀJA tiesības un pienākumi

6.1. Piegādātājam ir tiesības saņemt atlīdzību saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

6.2. Piegādātājam ir pienākums:

6.2.1. nodrošināt Līguma 1.1.punktā minētās Preces piegādi saskaņā ar Pasūtītāja norādēm Līgumā un tā pielikumos noteiktajā apjomā, termiņā un kvalitātē;

6.2.2. novērst jebkuras neatbilstības un trūkumus saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem;

6.2.3. informēt Pasūtītāju par Līguma izpildes gaitu un par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē.

7. pušu atbildība

7.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.

7.2. Par piegādātās Preces apmaksas termiņa kavējumu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

7.3. Par Preces piegādes kavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

7.5. Pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Piegādātājs papildus līgumsodam (ja tāds tiek aprēķināts) atlīdzina Pasūtītājam pilnā apmērā visus zaudējumus, kas radušies Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā Piegādātāja vainas dēļ vai Piegādātāja prettiesiskas rīcības vai bezdarbības rezultātā.

7.5. Pasūtītājam, iepriekš par to rakstiski informējot Piegādātāju, ir tiesības ieturēt Līguma ietvaros Piegādātājam izmaksājamo atlīdzību par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda un/vai zaudējumu prasījumu dzēšanai.

7.6. Puses apņemas nekavējoties rakstveidā informēt viena otru par jebkādām grūtībām šī Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Preces piegādi un Līguma izpildi.

7.7. Puses uzņemas atbildību par šajā Līgumā minēto saistību nesavlaicīgu vai šī Līguma noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem neatbilstošu izpildi. Līgumsoda samaksa vai citu sankciju piemērošana neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

8. LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam. Līguma darbības laikā ir pieļaujami Līguma grozījumi, kas tiek veikti Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

8.2. Šo Līgumu var grozīt vai papildināt, Pusēm noformējot to rakstiski pielikuma veidā, kuru paraksta Puses un kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu no parakstīšanas brīža.

8.3. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.4. Gadījumā, ja Piegādātājs pārkāpj šī Līguma saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus. Tiek uzskatīts, ka Līgums ir lauzts desmitajā dienā pēc attiecīga paziņojuma nosūtīšanas Piegādātājam.

8.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šī Līguma noslēgšanas brīdī.

8.6. Puse, kurai kļuvis neiespējams izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties jāpaziņo otrai Pusei rakstiski par šādu apstākļu rašanos.

9.Citi noteikumi

9.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses risina sarunu ceļā. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

9.2. Puses pilnvaro veikt ar šī Līguma izpildi saistītās darbības šādas personas:

9.2.1. no Pasūtītāja puses ____________________, tālr.Nr._________; e–pasts:_________;

9.2.2. no Piegādātāja puses:__________________, tālr.Nr._________; e–pasts:_________;

9.3. Šis Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz __ (____) lapām, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

9.4. Līguma pielikumi:

1. pielikums Tehniskā specifikācija/piedāvājums uz ___ (______) lapām;

2. pielikums Finanšu piedāvājums uz ___ (______) lapām.

10. PUŠU REKVIZĪTI

| PASŪTĪTĀJS: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | __________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: __________________ |
| Reģ. apl. Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |
| PVN reģ. Nr. LV 90000076669 | PVN reģ.Nr.______________ |
| Tel., fakss: 67034301, 67225039 Konta Nr.: LV51NDEA0000082414423 | Konta Nr.: ___________________ |
| Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle | Banka: ______________ |
| Kods: NDEALV2X | Kods: _____________ |
| Latvijas Universitāte ____________ /____________/ | ___________________ ____________ /____________/ |

1.pielikums

2015.gada ____._______

Līgumam Nr.______

TehniskĀ SPECIFIKĀCIJA/PIEDĀVĀJUMS

2.pielikums

2015.gada ____._______

Līgumam Nr.______

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS