APSTIPRINĀTS

ar LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas

iepirkumu komisijas

2016.gada 26.janvāra sēdes lēmumu

(protokols Nr.LU 2016/3_I-1)

Latvijas Universitātes

organizētā iepirkuma

„Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra

apkope un piegāde”

N    O    L    I    K    U    M    S

Iepirkuma identifikācijas

Nr. LU 2016/3_I

Rīga, 2016

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM	3

2.	KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI	6

3.	PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	9

4.	PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN TO PĀRBAUDES KĀRTĪBA	10

5.	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI	11

6.	IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	12

7.	PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	13

8.	INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU	13

Tehniskā specifikācija/ piedāvājums	18

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (VEIDLAPA)	27

PAKALPOJUMA LĪGUMS (projekts)	31

# INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM

  - Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma “Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde” (turpmāk – Iepirkums) identifikācijas numurs: LU 2016/3_I.

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Latvijas Universitāte (turpmāk – Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 |
| Reģistrācijas Nr. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) reģistrā | 3341000218 |
| PVN maksātāja reģ. Nr. | LV90000076669 |
| Tālruņa Nr. Faksa Nr. | + 371 67224301 + 371 67225039 |
| Kontaktpersona Tālruņa Nr. E-pasta adrese | Linda Aršauska, LU Lietvedības departamenta Juridiskās nodaļas juriste +371 67034345 iepirkums@lu.lv |
| Darba laiks | darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 |

  - Iepirkuma procedūru veic ar Latvijas Universitātes 2015. gada 12. februāra rīkojumu Nr. 1/50 “Par LU iepirkumu komisiju sastāviem” izveidota Latvijas Universitātes Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisija (turpmāk- Iepirkuma komisija).

  - Iepirkums dalīts 2 (divās) daļās:

    - 1.daļa: „LU ugunsdzēsības inventāra apkope”;

    - 2.daļa: „LU ugunsdzēsības inventāra piegāde”.

    - Iepirkuma priekšmets: LU ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde (turpmāk katra daļa atsevišķi un kopā– Pakalpojums) saskaņā ar nolikuma tehnisko specifikāciju (3.pielikums).

  - CPV kods:

    - CPV kods 1.daļai: 50413200-5 (Ugunsdzēšanas aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi), pakalpojuma kategorijas Nr. 1;

    - CPV kods 2.daļai: 35110000-8 (Ugunsdzēsības, glābšanas un drošības aprīkojums);

  - Iepirkuma līguma summa, izpildes termiņš un vieta:

    - Pasūtītājs Iepirkuma rezultātā slēgs Pakalpojuma līgumu saskaņā ar PIL 67. pantu atbilstoši Nolikuma 5.pielikumam “Pakalpojuma līguma projekts” (turpmāk- Līgums);

    - Līguma plānotā līgumcena: iepirkuma priekšmeta 1.daļā līdz EUR 33 000,00 (trīsdesmit trīs tūkstoši eiro, 00 centi), iepirkuma priekšmeta 2.daļā līdz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši eiro, 00 centi), ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk- PVN).

    - Līguma izpildes termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas, vai līdz brīdim, kad sasniegta Līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Ja pēc 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no Līguma noslēgšanas dienas kopējā pasūtījumu summa Līguma ietvaros nav sasniegusi noteikto kopējo līgumsummu, Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma darbības laiku līdz līguma kopējās līgumsummas sasniegšanai, nepārsniedzot Publisko iepirkumu likuma 67. panta trešajā daļā noteikto termiņu.

    - Līguma izpildes vieta: Latvijas teritorijā saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: Piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā.

  - Piemērojamā iepirkuma procedūra: iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 panta kārtībai.

  - Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:

    - pretendenti ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Pasūtītāja mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Uzņēmējiem/Iepirkumi”;

    - klātienē Pasūtītāja telpās Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

  - Papildus informācijas sniegšana:

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs iespējami īsā laikā sagatavo un publicē atbildi nolikuma 1.9.1.apakšpunktā norādītajā tīmekļa vietnē, piegādātāji seko līdzi sniegtajai papildus informācijai pastāvīgi līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

    - Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisijai (turpmāk – Iepirkuma komisija) adresētu vēstuli pa pastu: LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 136.telpa., Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Ārpus Pasūtītāja noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

  - Informācijas apmaiņa: Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu, elektronisko pastu, pa tālruni.

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta, laiks un kārtība:

    - piedāvājumu iesniedz līdz 2016.gada 8.februārim plkst. 12:00 LU Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:30, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu;

    - pasta sūtījums jānogādā nolikuma 1.12.1. punktā norādītajā adresē līdz nolikuma 1.12.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti un tiks izsniegti vai nosūtīti iesniedzējam  atpakaļ neatvērtā veidā.

    - Piedāvājumu iesniedz par vienu vai abām iepirkuma daļām. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.

  - Piedāvājumu grozīšanas un atsaukšanas noteikumi:

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var grozīt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi jāiesniedz līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildus nolikuma 1.14.1. apakšpunktā norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”.

    - Piedāvājuma atsaukums jāiesniedz rakstiski iesnieguma formā. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, tas izslēdz pretendenta tālāku dalību iepirkumā.

    - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar.

  - Piedāvājuma noformēšana:

    - Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda šāda informācija:

Latvijas Universitātes Iepirkuma komisijai Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1586 Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa Nr. (fiziskai personai - vārds, uzvārds un adrese, tālruņa Nr.) Piedāvājums iepirkumam „Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkope un iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/3_I) Neatvērt līdz 2016. gada 8. februārim, plkst. 12:00

    - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 1 (viena) kopija (ar norādi “Kopija”) un 1 (viena) Piedāvājuma kopija elektroniskā formā (word formātā) kompaktdiskā vai USB zibatmiņā.

    - Pretendenta piedāvājums sastāv no:

      - Pretendenta pieteikuma atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam;

      - pretendenta kvalifikācijas dokumentiem atbilstoši Nolikuma 2. punktam;

      - tehniskā piedāvājuma atbilstoši Nolikuma 3.punktam un 3.pielikumam;

      - finanšu piedāvājuma atbilstoši Nolikuma 3.punktam un 4.pielikumam.

    - Pretendenta piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietotam atbilstoši nolikuma 1.14.1. apakšpunkta prasībām noformētā aploksnē. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona;

    - Pretendenta piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināti tulkojumi latviešu valodā;

    - iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu dokumentu kopuma pēdējā lapā.

    - Pretendenta piedāvājumā iekļautos dokumentus, tajā skaitā arī pretendenta pieteikumu (1.pielikums), paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja piedāvājuma oriģinālu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājuma dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru (kopiju).

    - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav noteiktas pārstāvības tiesības, pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (1.pielikums) jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

    - Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez neatrunātiem labojumiem.

    - Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. nolikumā iekļautā informācija.

  - Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.

# KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

  - Par pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, piegādātāju apvienība jebkurā juridiskā statusā, kas iesniegusi Piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. Pretendentam Nolikuma 1. pielikumā jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki.

  - Nav pasludināts Pretendenta, piegādātāju apvienības dalībnieka, personālsabiedrības biedra vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

  - Pretendentam, piegādātāju apvienības dalībniekam, personālsabiedrības biedram vai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) eiro.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt tā paraksttiesīgās personas apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk- VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) vai VID izdotu izziņu par to, ka tam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.

  - Ja Pretendents ir iesniedzis Nolikuma 2.4. punktā minēto dokumentu, Pasūtītājam, konstatējot konkrētā Pretendenta nodokļu parādus e-izziņu sistēmā Iepirkuma izsludināšanas dienā, ir tiesības neveikt Nolikuma 4.3.2. punktā noteiktās darbības.

| - Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām: | - Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: |
| --- | --- |
| - Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi iesniedz Piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. | - Atbilstību 2.6.1.punkta prasībām apliecina Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā noteiktajai veidlapai. |
| - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | - Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs Lursoft datu bāzē. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| 2.6.3. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2013. gada janvāris- 2016. gada janvāris) attiecīgajā iepirkuma daļā ir sniedzis vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam līdzīgus pakalpojumus. Par Iepirkuma priekšmetam līdzīgu pakalpojumu ir atzīstams tāds pakalpojums, kura apjoms naudas izteiksmē ir: - ne mazāks kā 35 000,00 EUR bez PVN par ugunsdzēsības aparātu apkopi; - Ne mazāks kā 10 000,00 EUR bez PVN par ugunsdzēsības aparātu piegādi. | - Atbilstību 2.6.3.punkta prasībām Pretendents apliecina iesniedzot informāciju par vismaz 3 (trīs) Pretendenta sniegtajiem Iepirkuma priekšmetam līdzīgiem pakalpojumiem ne vēlāk kā iepriekšējos 3 (trīs) gados, informācija jānorāda par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Informācija tiek iesniegta atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam “Pieredzes apraksta veidlapa”. |
| - Ugunsdzēsības inventāra apkope jānodrošina Pretendenta darbiniekiem (vismaz divi) ar attiecīgu profesionālo kvalifikāciju. (prasība attiecas uz iepirkuma priekšmeta 1.daļu) | # 2.7.4. Lai apliecinātu atbilstību 2.6.4..punktam, Pretendents Piedāvājumam pievieno Iepirkuma līguma izpildē plānoto ugunsdzēsības inventāra apkopē iesaistīto darbinieku (vismaz divi) kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (sertifikāts/apliecība par profesionālās meistarības pilnveidošanas izglītības 40 stundu kursa „Ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes lietpratējs”, kuru izsniedzis akreditēts mācību centrs). |
| - Ugunsdzēsības inventāra apkope jāveic apkopes punktos, kas atbilst standarta LVS 402 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības” prasībām vai ekvivalentam standartam. (prasība attiecas uz iepirkuma priekšmeta 1.daļu) | 2.7.5. Lai apliecinātu atbilstību 2.6.5.punkta prasībām, Pretendents Piedāvājumam pievieno sertifikāta kopiju par apkopes punkta atbilstību standarta LVS 402 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības” prasībām vai ekvivalentam standartam. |
| - Ugunsdzēsības inventāram saskaņā ar Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.282 „Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi” jāatbilst būtiskajām drošības prasībām, kā arī uz precēm jābūt CE marķējumam. (prasība attiecas uz iepirkuma priekšmeta 2.daļu) | 2.7.6. Lai apliecinātu atbilstību 2.6.6. punktam, Pretendents Piedāvājumam pievieno sertificēšanas institūcijas atbilstības sertifikātu un ražotāja (piegādātāja) atbilstības deklarāciju, kas apliecina, ka ugunsdzēsības inventārs saskaņā ar Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr. 282 „Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumiem” un/vai ES normatīvajiem aktiem atbilst būtiskajām drošības prasībām. |
| - Pretendents Līguma izpildei ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, savu atbilstību kvalifikācijas prasībām. | 2.7.7. Pretendentam Nolikuma 1.pielikuma “Pieteikuma veidlapa” sadaļā “Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts” ir jāietver apakšuzņēmēju un personu, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, saraksts. Sarakstā Pretendents norāda apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu apjomu (procentos) no Līguma kopējās cenas un apakšuzņēmēju un personu, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, līdzatbildību par Līguma izpildi. |

  - Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu Piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības dalībniekiem) kopā, izņemot Nolikuma 2.6.2. un 2.7.2. punktu, kas ir izpildāms katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi.

  - Gadījumā, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iesniedzot Piedāvājumu, piegādātāju apvienība iesniedz arī dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šī Iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Līguma izpildē un atbildības sadalījumu.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienība iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu. Pirms Līguma noslēgšanas personu apvienībai jānodibina pilnsabiedrība, vai komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.

  - Gadījumā, ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju (-us), tad iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents iesniedz Pretendenta un apakšuzņēmēja (-u) parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina apakšuzņēmēja (-u) piekrišanu būt par apakšuzņēmēju (-iem), apakšuzņēmējam (-iem) nododamās Līguma daļas aprakstu un apjomu procentos un atbildības sadalījumu.

  - Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam ir pienākums pierādīt Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā Līguma izpildei.

  - Pretendenta Pieteikumā minēto apakšuzņēmēju nomaiņa vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšana rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Pretendenti, kuri neatbildīs šī nolikuma 2.punktā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un to iesniegtie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

# PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti:

3.1.1.Tehniskais piedāvājumus, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 3.pielikuma veidlapai “Tehniskā specifikācija/piedāvājums”, Tehniskajā piedāvājumā iekļaujot visas Nolikuma 3. pielikumā “Tehniskā specifikācija/piedāvājums” norādītās Pasūtītāja prasības, Pretendents aizpilda visas tehniskā piedāvājuma rindas;

3.1.2. Gadījumā, ja piedāvājums tiek iesniegts par Iepirkuma priekšmeta 2.daļu „LU ugunsdzēsības inventāra piegāde”, Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno:

3.1.2.1. produkta ražotāja informācijas lapu, kas pierāda, ka piedāvātais produkts atbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajām Pasūtītāja prasībām;

3.1.2.2. produkta ražotāja informācijas lapu, kas pierāda, ka piedāvātā prece atbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajām Pasūtītāja prasībām;

3.1.2.3. drošības datu lapas, kas izstrādātas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 1907/2006 31.panta un II pielikuma prasībām.

3.1.2.Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam “Finanšu piedāvājuma veidlapa”. Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

3.1.3.Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajai Pakalpojuma cenai ir jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi (izņemot nodokļu izmaiņas) nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

3.2. Pasūtītājs ir tiesīgs Pretendentam pieprasīt detalizētu cenas veidošanās mehānismu.

# PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN TO PĀRBAUDES KĀRTĪBA

4.1. Iepirkuma komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

4.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

4.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

4.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.1.1. un 4.1.2. punktā minētie nosacījumi (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi).

4.2. Lai konstatētu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minēto apstākļu dēļ (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ) Pasūtītājs veiks pretendentu pārbaudi atbilstoši PIL 8.2 panta septītajā daļā noteiktajai kārtībai.

4.3. Atkarībā no PIL 8.2 panta 7.daļā veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

4.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un nolikuma 4.1.3. punktā minētajai personai (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4.3.2. informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai nolikuma 4.1.3. punktā minētajai personai (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai) dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un nolikuma 4.1.3. punktā minētajai personai (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai) nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

5.1.Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Ja, pārbaudot piedāvājumā sniegto informāciju, Pasūtītājs konstatē, ka tā neatbilst minētajām prasībām, pretendents no tālākas dalības iepirkumā tiek izslēgts.

5.2.Iepirkuma komisija veic piedāvājumu vērtēšanu šādā kārtībā:

5.2.1.Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši nolikumā 1.16.punktā norādītajām piedāvājuma noformējuma prasībām. Ja piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām  piedāvājuma noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma turpmāku izskatīšanu.

5.2.2.Iepirkuma komisija veic Pretendentu atbilstības pārbaudi nolikuma 2.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes laikā Iepirkuma komisija veic nolikuma 2.punktā noteikto kvalifikācijas dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst nolikuma 2.punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām  kvalifikācijas prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

5.2.3.Iepirkuma komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām (nolikuma 3.punkts un 3.pielikums). Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

5.2.4.Iepirkuma komisija veic pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (nolikuma 3.punkts un 4.pielikums). Ja pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

5.2.4.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

5.2.4.2.Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

5.2.4.3. Iepirkuma komisija ir tiesīga Pretendentam pieprasīt detalizētu cenas veidošanās mehānismu.

5.3.Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu attiecīgajā daļā no piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām.

5.4.Ja vairāku pretendentu piedāvājumi būs ar vienādu viszemāko cenu attiecīgajā daļā, tad Iepirkuma komisija rīkos izlozi starp šiem pretendentiem.

5.5.Komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīs pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar nolikuma 4.punktā noteikto (atbilstoši PIL 8.2 panta piektajai daļai).

5.6.Triju darbdienu laikā pēc Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informēs visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājas lapā internetā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma komisijas lēmumam.

# IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1.Iepirkuma komisijas tiesības:

6.1.1.pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājuma novērtēšanai;

6.1.2.pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, kā arī piedāvājumu vērtēšanas procesā;

6.1.3.gadījumā, ja pretendents, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu, un uz kuru neattiecas nolikuma 4.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, kā arī kura piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

6.1.4.jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

6.1.5.izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā, ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz nolikuma 4.3.2. punktā noteikto izziņu.

6.2.Iepirkuma komisijas pienākumi:

6.2.1.nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām;

6.2.2.nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

6.2.3.pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par šo nolikumu;

6.2.4.vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1.Pretendenta tiesības:

7.1.1.pieprasīt Pasūtītājam papildus informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajiem nosacījumiem;

7.1.2.iesniegt piedāvājumu;

7.1.3.pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

7.2.Pretendenta pienākumi:

7.2.1.sagatavot piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām;

7.2.2.sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju;

7.2.3.sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai;

7.2.4.segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

# INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU

8.1.Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

8.2.Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret pretendentiem, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma dokumentos paredzētajiem piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic iepirkuma līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.

8.3.Iepirkuma līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam pretendentam, par kuru Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.

8.4.Iepirkuma līguma projekts ietverts šī nolikuma 4.pielikumā.

8.5.Ja iepirkumā izraudzītais pretendents nenoslēdz iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu.

8.6.Saskaņā ar 8.2 panta divpadsmito daļu ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto iepirkuma līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

8.7.Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

# 1.pielikums

Pretendenta pieteikums

LU organizētā iepirkuma

„Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2016/3_I)

nolikumam

Informācija par pretendentu:

Pretendenta nosaukums:_______________________________________________________

Reģ.Nr.____________________________________________________________________

PVN maksātāja Nr.___________________________________________________________

Juridiskā adrese: _____________________________________________________________

Korespondences adrese: _______________________________________________________

Tālruņa un faksa numuri ________________/_________________

e-pasta adrese __________________________________________

Vispārējā interneta adrese (URL) __________________________

Informācija par pretendenta kontaktpersonu:

Vārds, uzvārds, ieņemamais amats______________________/________________________

Tālruņa numurs, e-pasta adrese ______________________/__________________________

PIETEIKUMS

Ar šo apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU organizētajā iepirkumā „Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2016/3_I);

2) esam iepazinušies ar visām nolikumā izvirzītajām prasībām un apņemamies tās ievērot un izpildīt;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz LU organizētā iepirkuma „Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2016/3_I) nolikumu un pilnībā atbilstam visām nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz pretendentu;

4) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

5) visus ar Iepirkumu saistītos dokumentus lūdzu nosūtīt uz elektronisko pastu: ___________________, neizmantojot drošu elektronisko parakstu (aizpilda, ja Pretendents dokumentus vēlas saņemt attiecīgajā veidā).

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS

(aizpilda, ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus vai balstās uz personas iespējām, lai apliecinātu, atbilstību kvalifikācijas prasībām)

| Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms (% no līguma kopējās cenas) | Līdzatbildība par Līguma izpildi |
| --- | --- | --- |

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/   	 ____________________2016.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

# 2.pielikums

LU organizētā iepirkuma

„Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2016/3_I)

nolikumam

pieredzes aprakstA VEIDLAPA*

(par ugunsdzēsības inventāra apkopi un/vai piegādi)

Apliecinu, ka iepriekšējo trīs gadu laikā esam snieguši šādus pakalpojumus:

| Nr. p.k. | Informācija par Pasūtītāju, (nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktpersona un telefona nr., e-pasta adrese) | Pakalpojuma īss apraksts | Sniegtā pakalpojuma apjoms naudas izteiksmē, EUR bez PVN | Pakalpojuma veikšanas laiks/periods |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) sniegtos pakalpojumus (iepirkuma priekšmetam līdzīgi Pakalpojumi).

Pretendents:

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

2016.gada ___.________________

3.pielikums

LU organizētā iepirkuma

„Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2016/3_I)

Nolikumam

1.DAĻA - „LU ugunsdzēsības inventāra apkope”

# Tehniskā specifikācija/ piedāvājums

Pirkuma mērķis: Lai pilnveidotu LU struktūrvienību drošību un uzturēt LU ēkās esoša ugunsdzēsības inventāra darba gatavību.

Sniedzot LU ugunsdzēsības inventāra apkopes pakalpojumus, Pretendents ievēro šādas vispārīgās prasības:

- Plānotās ugunsdzēsības aparātu apkopes jāsaskaņo ar LU kontaktpersonu ne vēlāk, kā 10 darba dienas pirms pakalpojuma sniegšanas;

- Pretendents nodrošina Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem un ugunsdrošības normatīvajiem aktiem un Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”. Pretendentam jānodrošina Pakalpojuma sniegšana LU objektos saskaņā ar sarakstu 1.pielikumā.

- ugunsdzēsības aparātu apkopi jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumu Nr.165 „Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem”, piemērojamajiem standartiem, ražotāja instrukcijām un paredzamajiem lietošanas apstākļiem, lai spiedieniekārtu darbība, lietojot tās, būtu droša;

- ugunsdzēsības aparātu apkopi veic Pretendenta darbinieki ar attiecīgu profesionālo kvalifikāciju apkopes punktos, kas atbilst Latvijas standarta LVS 402 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības” prasībām vai ekvivalenta standarta;

- ugunsdzēsības aparātus ekspluatē, pārbauda, remontē un uzpilda atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī” prasībām vai ekvivalenta standarta;

- ugunsdzēsības aparātu savākšanu un nodošanu pēc tehniskās pārbaudes un uzpildes nodrošina Pretendents (Pakalpojuma veicējs) ar savu transportu bez papildus samaksas;

- uz ugunsdzēsības aparātu apkopes laiku objekts jānodrošina ar lietošanai derīgu un atbilstošu ugunsdzēsības aparātu minimumu;

- LU īpašumā esošie ugunsdzēsības aparāti: ~ 1350 gab. (pulvera ugunsdzēsības aparāti ~900 gab.; ogļskābās gāze ugunsdzēsības aparāti ~ 400 gab., ūdensputu ugunsdzēsības aparāti ~ 50 gab.) (skat. iepirkuma 1.daļas tehniskās specifikācijas 2.tabulu).

1.daļas Tehniskās specifikācijas

1.tabula

| Nr.p.k. | Pakalpojuma veids un inventāra tilpums |  | Pakalpojuma apraksts | Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. |
| 1. | Ugunsdzēsības aparātu apkope, pulvera (ar transportēšanu no LU objektiem uz apkopes punktu un atpakaļ): 1. Ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic saskaņā ar standartu LVS 332:2003 un LVS 332/A1:2005 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī” vai ekvivalentu standartu. 2.Ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic tikai stacionārajā apkopes punktā. 3. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības būt klāt pie ugunsdzēsības aparātu apkopes procedūras. | 1kg | ikgadējā |  |
|  |  |  | divgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 2kg | ikgadējā |  |
|  |  |  | divgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 4kg | ikgadējā |  |
|  |  |  | divgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 5kg | ikgadējā |  |
|  |  |  | divgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 6kg | ikgadējā |  |
|  |  |  | divgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 25kg | ikgadējā |  |
|  |  |  | divgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 45kg | ikgadējā |  |
|  |  |  | divgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
| 2. | 2. Ugunsdzēsības aparātu apkope (ogļskābās gāzes) (ar transportēšanu no LU objektiem uz apkopes punktu un atpakaļ): 1. Ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic saskaņā ar LVS 332:2003 un LVS 332/A1:2005 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī” vai ekvivalentu standartu. 2.Ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic tikai stacionārajā apkopes punktā. 3.Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības būt klāt pie ugunsdzēsības aparātu apkopes procedūras. | 1kg/2L | ikgadējā |  |
|  |  |  | piecgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 2kg/3L | ikgadējā |  |
|  |  |  | piecgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 3kg/5L | ikgadējā |  |
|  |  |  | piecgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 5kg/8L | ikgadējā |  |
|  |  |  | piecgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 17,5kg/25L | ikgadējā |  |
|  |  |  | piecgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 28kg/40L | ikgadējā |  |
|  |  |  | piecgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
| 3. | 3. Ugunsdzēsības aparātu apkope (ūdensputu) (ar transportēšanu no LU objektiem uz apkopes punktu un atpakaļ): 1. Ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic saskaņā ar LVS 332:2003 un LVS 332/A1:2005 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī” vai ekvivalentu standartu. 2.Ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic tikai stacionārajā apkopes punktā. 3.Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības būt klāt pie ugunsdzēsības aparātu apkopes procedūras. | 10L | ikgadējā |  |
|  |  |  | divgadējā |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
| 4. | 4. Koka konstrukciju pretuguns apstrāde | Koka konstrukciju pretuguns apstrāde saskaņā ar standartu LVS 238:2005 vai ekvivalentu standartu. Koka konstrukciju pretuguns apstrādes apjoms: kopēja platība ~ 5500 m2 |  |  |

1.tabulas 4.aile- Pretendents norāda piedāvātā Pakalpojuma detalizētu aprakstu.

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	       /amats/             	/paraksts/

____________________2016.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

Iepirkuma priekšmeta 1.daļas

Tehniskās specifikācijas

2.tabula

Latvijas Universitātes ēku adreses un ugunsdzēsības aparātu daudzums

| Nr. p.k. | Adreses | Ugunsdzēsības aparātu skaits (aptuveni) |
| --- | --- | --- |
|  | Rīgā |  |
| 1. | Tālivalža ielā 1b | 25 |
| 2. | Burtnieku ielā 1 | 24 |
| 3. | Rēznas ielā 10c | 20 |
| 4. | Rēznas ielā 10/1 | 46 |
| 5. | Buļļu ielā 5 | 24 |
| 6. | Kr.Valdemāra ielā 69 | 2 |
| 7. | Zeļļu ielā 21-29 | 70 |
| 8. | O.Vācieša ielā 4 | 20 |
| 9. | Jūrmalas gatvē 76 | 120 |
| 10. | Raiņa bulv. 19 | 120 |
| 11. | Aspazijas bulv. 5 | 90 |
| 12. | Visvalža ielā 4a | 35 |
| 13. | Kronvalda bulv.4 | 65 |
| 14. | Alberta ielā 10 | 40 |
| 15. | Kr.Valdemāra ielā 48 | 45 |
| 16. | Mārstaļu ielā 28/30 | 4 |
| 17. | Šķūņu ielā 4 | 14 |
| 18. | Baznīcas ielā 5 | 30 |
| 19. | Kalpaka bulv.4 | 32 |
| 20. | ### Kandavas ielā 2 | 35 |
| 21. | Skanstes ielā 3 | 22 |
| 22. | Lomonosova ielā 1A | 55 |
| 23. | Lielvārdes ielā 24 | 60 |
| 24. | Aizkraukles ielā 23 | 50 |
| 25. | Rūpniecības ielā 10 | 40 |
| 26. | Vaļņu ielā 8 | 4 |
| 27. | Z.Meierovica ielā 12 | 4 |
| 28. | Kr.Barona ielā 49 | 2 |
| 29. | Salamandras ielā 1 | 2 |
| 30. | Rātsupītes ielā 7 | 18 |
| 31. | Jūrmala, Dzintaru pr.52/54 | 16 |
|  | Salaspils novads |  |
| 32. | Miera ielā 3 | 60 |
| 33. | Miera ielā 32 | 60 |
| 34. | ### Babītes novads „Rododendri” | 20 |
| 35. | ### Baldones novads, “Riekstukalns” | 25 |
| 36. | ### Dundagas novads, “Kolka” | 8 |
| 37. | ### Vecpiebalgas novads, „Lodes muiža” | 8 |
| 38. | Līgatnes novads, „Ratnieki” | 35 |
| KOPĀ |  | 1350 |

2.DAĻA - „LU ugunsdzēsības inventāra piegāde”

- Piedāvātajai Precei jābūt jaunai, nelietotai, kvalitatīvai, tā jābūt atbilstoša tai paredzēto funkciju veikšanai. Lietošanas laikā tā nedrīkst deformēties vai citādi zaudēt tās sākotnējās īpašības.

- Pretendents Preces piegādi nodrošina ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas ar savu transportu bez papildus samaksas, Pasūtītāja norādītajā adresē, vietā.

- Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs, modelis un Preces nosaukums.

- Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki šo materiālu vai izstrādājumu piedāvājumu varianti.

2.daļas Tehniskās specifikācijas

1.tabula

| Nr.p.k. | Ugunsdzēsības prece1 | Plānotais daudzums (gab) | Pasūtītāja izvirzītās Preces prasības, tilpums | Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Ugunsdzēsības aparāti, pulvera. 4kg - 20gab | 5 | 2kg | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
|  |  | 20 | 4kg | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
|  |  | 30 | 6kg | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
|  |  | 10 | 9kg | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
|  |  | 5 | 25kg | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
|  |  | 5 | 50kg | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
| 2. | Ugunsdzēsības aparāti, ogļskābās gāzes. | 1 | 1kg | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
|  |  | 10 | 2kg | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
|  |  | 20 | 3kg | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
|  |  | 5 | 5kg | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
|  |  | 5 | 14kg | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
|  |  | 2 | 17,5kg | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
| 3. | Ugunsdzēsības šļūtene. | 20 | Komplekts ar stobru un savienojumiem, Šļūtenes izmēri- 20m garumā un 50mm diametrā | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
| 4. | Ugunsdzēsības ūdensvada metāla skapji. | 30 | Komplekts ar stiklu. Skapja izmēri: 530x420x180mm | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
| 5. | Ugunsdzēsības bronzas krāni. | 20 | Gabals, krāna diametrs 50mm | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
| 6. | Trauksmes zvani. | 5 | Gabals, spriegums 220V, skaļums līdz 110dB | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
| 7. | Evakuācijas elektriski norādītāji. | 60 | Gabals, pastāvīgi degošie, spriegums 220V, ar akumulatoru | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
| 8. | Ugunsdzēsības pārklāji. | 20 | Gabals izmēri: 120x200cm | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
| 9. | Drošības zīmes, atbilstoši LVS 446 standartu prasībām „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” vai ekvivalentam standartam | 600 | pašlīmējošās uzlīmes | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
| 10. | Atslēgu metāla skapīši | 30 | komplekts, ar stiklu, skapīša izmēri: 16x10x4cm | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |
| 11. | Ugunsdrošības darbības uzskaites žurnāli, saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” | 30 | žurnāls | Preces nosaukums____ Preces tehniskie parametri_____ Ražotājs, modelis_______ |

1 Ugunsdzēsības aparātiem jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumu Nr.165 „Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem” prasībām.

Ugunsdzēsības aparātus uzstāda atbilstoši ražotāja noteiktajām tehniskajām prasībām un apzīmē atbilstoši standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām vai ekvivalenta standarta.

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	       /amats/             	/paraksts/

____________________2016.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

4.pielikums

LU organizētā iepirkuma

„Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2016/3_I)

Nolikumam

# FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (VEIDLAPA)

1.daļa – „LU ugunsdzēsības inventāra apkope”

Vispārīgie noteikumi:

- Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā piedāvājuma summa eiro valūtā. Aprēķinos lieto 2 (divas) decimālzīmes aiz komata.

- Finanšu piedāvājumā piedāvātajai cenai ir jābūt nemainīgai visā Līguma darbības laikā. Iespējama inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot Finanšu piedāvājumu.

- Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskās specifikācijas/piedāvājuma prasību un Līguma saistību izpildi, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN) un nodevas u.c. izmaksas.

- Par Nolikuma 3. pielikumā "Tehniskā specifikācija/piedāvājums" noteiktajā apjomā, kārtībā un termiņos faktiski sniegto Pakalpojumu Pasūtītājs veic samaksu atbilstoši Pretendenta iesniegtajam Finanšu piedāvājumam.

| Nr.p.k. | Pakalpojuma nosaukums |  | Apkopes veids | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. |
| 1. | Ugunsdzēsības aparātu apkope, pulvera | 1kg | ikgadējā |  |
|  |  |  | divgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 2kg | ikgadējā |  |
|  |  |  | divgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 4kg | ikgadējā |  |
|  |  |  | divgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 5kg | ikgadējā |  |
|  |  |  | divgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 6kg | ikgadējā |  |
|  |  |  | divgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 25kg | ikgadējā |  |
|  |  |  | divgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 45kg | ikgadējā |  |
|  |  |  | divgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
| 2. | Ugunsdzēsības aparātu apkope (ogļskābās gāzes) | 1kg/2L | ikgadējā |  |
|  |  |  | piecgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 2kg/3L | ikgadējā |  |
|  |  |  | piecgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 3kg/5L | ikgadējā |  |
|  |  |  | piecgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 5kg/8L | ikgadējā |  |
|  |  |  | piecgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 17,5kg/25L | ikgadējā |  |
|  |  |  | piecgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
|  |  | 28kg/40L | ikgadējā |  |
|  |  |  | piecgadējā |  |
|  |  |  | pildīšana |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
| 3. | Ugunsdzēsības aparātu apkope (ūdensputu) | 10L | ikgadējā |  |
|  |  |  | divgadējā |  |
|  |  |  | hidr.pārbaude |  |
| 4. | Koka konstrukciju pretuguns apstrāde |  |  |  |
| Cena kopā par visām 1.daļas vienas vienības pozīcijām, EUR bez PVN |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	       /amats/             	/paraksts/

____________________2016.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

2.daļa – „LU ugunsdzēsības inventāra piegāde”

Vispārīgie noteikumi:

- Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā piedāvājuma summa eiro valūtā. Aprēķinos lieto 2 (divas) decimālzīmes aiz komata.

- Finanšu piedāvājumā piedāvātajai cenai ir jābūt nemainīgai visā Līguma darbības laikā. Iespējama inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot Finanšu piedāvājumu.

- Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskās specifikācijas/piedāvājuma prasību un Līguma saistību izpildi, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN) un nodevas u.c. izmaksas.

- Par Nolikuma 3. pielikumā "Tehniskā specifikācija/piedāvājums" noteiktajā apjomā, kārtībā un termiņos faktiski sniegto Pakalpojumu Pasūtītājs veic samaksu atbilstoši Pretendenta iesniegtajam Finanšu piedāvājumam.

| Nr.p.k. | Ugunsdzēsības prece | Preces tilpums | Cena par 1 vienību, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Ugunsdzēsības aparāti, pulvera. 4kg - 20gab | 2kg |  |
|  |  | 4kg |  |
|  |  | 6kg |  |
|  |  | 9kg |  |
|  |  | 25kg |  |
|  |  | 50kg |  |
| 2. | Ugunsdzēsības aparāti, ogļskābās gāzes. | 1kg |  |
|  |  | 2kg |  |
|  |  | 3kg |  |
|  |  | 5kg |  |
|  |  | 14kg |  |
|  |  | 17,5kg |  |
| 3. | Ugunsdzēsības šļūtene. |  |  |
| 4. | Ugunsdzēsības ūdensvada metāla skapji. |  |  |
| 5. | Ugunsdzēsības bronzas krāni |  |  |
| 6. | Trauksmes zvani. |  |  |
| 7. | Evakuācijas elektriski norādītāji. |  |  |
| 8. | Ugunsdzēsības pārklāji. |  |  |
| 9. | Drošības zīmes, atbilstoši LVS 446 standartu prasībām „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” vai ekvivalentam standartam |  |  |
| 10. | Atslēgu metāla skapīši |  |  |
| 11. | Ugunsdrošības darbības uzskaites žurnāli, saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” |  |  |
| Cena kopā par visām 2.daļas vienas vienības pozīcijām, EUR bez PVN |  |  |  |

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	       /amats/             	/paraksts/

____________________2016.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

5.pielikums

LU organizētā iepirkuma

„Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2016/3_I)

Nolikumam

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr. ____________ | - __________________ - līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

# PAKALPOJUMA LĪGUMS (projekts)

Rīgā, 									2016.gada ___._________

Latvijas Universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - Pasūtītājs), tās ________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

____________, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _______________(turpmāk- Izpildītājs), tās ___________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Puse(s), pamatojoties uz LU organizēto iepirkumu “ Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/3_I), turpmāk- Iepirkums, kas tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta prasībām, un saskaņā ar LU ___________ iepirkumu komisijas 201___.gada _____._______ lēmumu (________. protokols Nr._________), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem resursiem veikt „Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkopi un/vai piegādi (turpmāk – PAKALPOJUMS), ievērojot šī Līguma noteikumus, Līguma 1. pielikumu “Tehniskā specifikācija/piedāvājums” un IZPILDĪTĀJA iesniegto Finanšu piedāvājumu (Līguma 2. pielikums).

1.2.	IZPILDĪTĀJS veic Līgumā paredzēto PAKALPOJUMU no ______________ līdz _____________.

1.3.	Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz _______________.

1.4.	Ja 201__. gada ___. _______ Līguma 2.1. punktā noteiktā summa nav iztērēta, Puses ir tiesīgas vienoties par Līguma grozījumiem un pagarināt Līguma darbības laiku līdz Līguma 2.1. punktā noteiktās līgumsummas izpildei, nepārsniedzot Publisko iepirkumu likuma 67. panta trešajā daļā noteikto termiņu.

1.5.	Gadījumā, ja tiek pagarināts projekta termiņš, PUSES attiecīgi var pagarināt Līguma darbības laiku, nepārsniedzot projekta termiņu un Publisko iepirkumu likuma 67. panta trešajā daļā noteikto termiņu.

2. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1.	Kopējā Līguma summa par kvalitatīvi sniegtu PAKALPOJUMU atbilstoši IZPILDĪTĀJA iesniegtajam Finanšu piedāvājumam ir EUR ______________ (_______________) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) (turpmāk- Līguma summa). PVN tiek aprēķināts un maksāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

2.2.	IZPILDĪTĀJA Finanšu piedāvājumā piedāvātā cena ir nemainīga visā Līguma darbības laikā. Iespējama inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai.

2.3.	Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija/piedāvājums” prasību un Līguma saistību izpildi, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN) un nodevas u.c. izmaksas.

2.4.	Par PAKALPOJUMU PASŪTĪTĀJS norēķinās izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, veicot pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA Līgumā norādīto bankas kontu.

2.5.	PASŪTĪTĀJS veic samaksu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc PAKALPOJUMA saņemšanas un pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas un atbilstoši sagatavota rēķina saņemšanas dienas.

2.6.	PUSES paraksta pavadzīmi-rēķinu par PAKALPOJUMA izpildi atbilstoši Līguma un tā 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija/prasības” prasībām, pamatojoties uz kuru IZPILDĪTĀJS izraksta PASŪTĪTĀJAM rēķinu par atlikušo Līguma summu.

2.7.	Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

2.8.	Sagatavojot pavadzīmi-rēķinu, IZPILDĪTĀJS tajos norāda Iepirkuma nosaukumu, Iepirkuma identifikācijas Nr., PASŪTĪTĀJA Līguma Nr., u.c. nepieciešamos rekvizītus.

2.9.	Līguma 2.8.punktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu  līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko PASŪTĪTĀJAM nevar tikt piemēroti šī Līguma 5.2.punkta nosacījumi.

3. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

3.1.	IZPILDĪTĀJS PAKALPOJUMU veic Līguma 1.2. punktā noteiktajā termiņā un saskaņā ar Līguma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija/piedāvājums” nosacījumiem.

3.2.	IZPILDĪTĀJS PAKALPOJUMA izpildes brīdī, ievērojot Līguma 1.2. noteikto termiņu, sagatavo, paraksta un iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai pavadzīmi-rēķinu.

3.3.	PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pavadzīmes-rēķina saņemšanas ir tiesīgs pārbaudīt PAKALPOJUMA izpildes kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem.

3.4.	Ja PASŪTĪTĀJS atzīst, ka IZPILDĪTĀJA veiktajā PAKALPOJUMĀ ir trūkumi vai neatbilstības Līguma vai tā 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija/piedāvājums” noteikumiem, PASŪTĪTĀJS visus savus iebildumus, pretenzijas, nepieciešamos papildinājumus un labojumus rakstiski izklāsta iesniegtajā nodošanas- pieņemšanas aktā un iesniedz IZPILDĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums konstatētos trūkumus un nepilnības novērst ne vēlāk kā _____ dienu laikā no Pakalpojuma saņemšanas dienas. IZPILDĪTĀJAM netiek kompensēti darbi, kas jāveic sakarā ar konstatētiem trūkumiem PAKALPOJUMA nodošanā-pieņemšanā.

3.5.	Pēc nepieciešamo pasākumu veikšanas attiecībā uz nekvalitatīvo PAKALPOJUMU IZPILDĪTĀJS atkārtoti nodod PAKALPOJUMU PASŪTĪTĀJAM atbilstoši šī Līguma 3.2.punktam.

3.6.	Ja PASŪTĪTĀJS atkārtoti konstatē iesniegtā PAKALPOJUMA neatbilstību Līguma vai tā pielikumu prasībām vai IZPILDĪTĀJS abpusēji saskaņotajos termiņos nenovērš PAKALPOJUMA nepilnības, vai trūkumu novēršana nav veikta Līgumā paredzētajā PAKALPOJUMA izpildes termiņā, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neapmaksāt PAKALPOJUMU, ja tas neatbilst Līguma un tā pielikumu noteikumiem.

3.7.	Par PAKALPOJUMA izpildīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad IZPILDĪTĀJS nodod Līguma un tā pielikumu noteikumiem atbilstošu PAKALPOJUMU un Līdzēji vai to pārstāvji ir abpusēji parakstījuši PAKALPOJUMA nodošanas- pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un ir pamats gala norēķiniem starp PASŪTĪTĀJU un IZPILDĪTĀJU.

3.8.	Ja IZPILDĪTĀJS PAKALPOJUMU nav izpildījis Līgumā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS faktu par PAKALPOJUMA izpildes termiņa nokavējumu fiksē pieņemšanas-nodošanas aktā, norādot nokavēto dienu skaitu.

3.9.	Ja pēc PAKALPOJUMA pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas PASŪTĪTĀJS konstatē PAKALPOJUMA trūkumus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot PAKALPOJUMU, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieteikt pretenzijas IZPILDĪTĀJAM.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1.	PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:

4.1.1.	savlaicīgi pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar visu informāciju, kas nepieciešama šī Līguma izpildei un dot IZPILDĪTĀJAM saistošus norādījumus saistībā ar Līguma izpildi;

4.1.2.	saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību izskatīt PAKALPOJUMU atbilstību šajā Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām un sniegt attiecīgus komentārus un papildinājumus vai pretenzijas šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;

4.1.3.	saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību pieņemt izpildīto PAKALPOJUMU, kas atbilst šī Līguma un tā pielikumu prasībām;

4.1.4.	saņemt no IZPILDĪTĀJA informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;

4.1.5.	veikt samaksu par laikā un atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem sniegtu PAKALPOJUMU šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

4.1.6.	nepieņemt PAKALPOJUMU, kurš neatbilst Līgumā vai tā pielikumos minētajiem nosacījumiem.

4.2.	IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:

4.2.1.	veikt PAKALPOJUMU šajā Līgumā un tā pielikumos noteiktajā apjomā, termiņā un kvalitātē, kā arī uzņemties atbildību par sekām, kuras iestāsies Līguma neievērošanas vai nepienācīgas izpildes rezultātā;

4.2.2.	novērst PAKALPOJUMA neatbilstību Līguma un tā pielikumu prasībām saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību;

4.2.3.	savlaicīgi informēt PASŪTĪTĀJU par Līguma izpildes gaitu un par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē;

4.2.4.	IZPILDĪTĀJS apņemas bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas neizpaust informāciju, un veikt visus nepieciešamos pasākumus informācijas, ko PASŪTĪTĀJS ieguvis no PASŪTĪTĀJA Līguma izpildes gaitā, neizpaušanai, izņemot, ja to pieprasa valsts institūcijas, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības prasīt šādu informāciju.

4.3.	IZPILDĪTĀJS atbild par apakšuzņēmēja veiktā PAKALPOJUMA atbilstību Līguma prasībām. (iekļauj Līgumā, ja IZPILDĪTĀJS piesaista apakšuzņēmējus)

4.4.	IEPIRKUMA Pieteikumā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšana rakstveidā jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJU. (iekļauj Līgumā, ja IZPILDĪTĀJS piesaista apakšuzņēmējus)

4.5.	IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs nodot savas tiesības vai pienākumus trešajai personai, tai skaitā citam apakšuzņēmējam, kā arī nomainīt piesaistītos apakšuzņēmējus (ja IZPILDĪTĀJS piesaista apakšuzņēmējus) bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas.

5.	PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

5.1.	Katra PUSE atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2.	Par PAKALPOJUMA apmaksas termiņa kavējumu IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs PASŪTĪTĀJAM piemērot līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

5.3.	Par PAKALPOJUMA izpildes termiņa kavējumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs IZPILDĪTĀJAM piemērot līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no laikā neizpildītā PAKALPOJUMA summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

5.4.	Aprēķināto līgumsoda summu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt no samaksas par izpildīto PAKALPOJUMU, rakstiski par to informējot IZPILDĪTĀJU.

5.5.	IZPILDĪTĀJAM Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais Piedāvājums Iepirkumā.

5.6.	IZPILDĪTĀJS uzņemas materiālo atbildību par PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem un nemantisko kaitējumu, kā arī atlīdzina visus izdevumus, zaudējumus un nemantisko kaitējumu, kas IZPILDĪTĀJA darbības vai bezdarbības rezultātā radušies PASŪTĪTĀJAM un/vai trešajām personām.

6.	LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

6.1.	Līguma darbības laikā PUSES nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam.

6.2.	PUSĒM, savstarpēji rakstveidā vienojoties, ir tiesības izdarīt nebūtiskus Līguma grozījumus. Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

6.3.	Līgumu var izbeigt pirms Līguma 1.3. punktā noteiktā termiņa, PUSĒM savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanos, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.4.	Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā vai, ja netiek ievēroti Līguma 5.5. punkta nosacījumi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, rakstveidā paziņojot IZPILDĪTĀJAM, vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.

6.5.	Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta IZPILDĪTĀJA maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, rakstveidā paziņojot IZPILDĪTĀJAM, vienpusējā kārtā izbeigt šo Līgumu.

6.6.	PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez IZPILDĪTĀJA piekrišanas, ja IZPILDĪTĀJAM piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.

6.7.	Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM zudusi nepieciešamība saņemt PAKALPOJUMU no IZPILDĪTĀJA vai PASŪTĪTĀJAM nav pieejami finanšu līdzekļi Līguma izpildei, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu bez IZPILDĪTĀJA piekrišanas, rakstveidā par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM.

6.8.	IZPILDĪTĀJAM ir tiesības, rakstveidā paziņojot PASŪTĪTĀJAM, vienpusējā kārtā izbeigt šo Līgumu, ja PASŪTĪTĀJS kavē Līguma 2.5. punktā norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

6.9.	Līguma izbeigšanas gadījumā PUSES norēķinās atbilstoši izpildītajiem un pieņemtajiem PAKALPOJUMIEM un izrakstītajiem rēķiniem.

6.10.	Līguma izbeigšana neatbrīvo PUSES no pienākuma maksāt līgumsodu.

7.	NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

7.1.	PUSES nav atbildīgas par savu līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus PUŠU kontroles (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), un kurus PUSES nevarēja paredzēt šī Līguma noslēgšanas brīdī.

7.2.	PUSEI, kurai kļuvis neiespējams izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai PUSEI rakstiski par šādu apstākļu rašanos. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā PUSES netiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes.

7.3.	Pēc Līguma 7.2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas PUSES vienojas par Līguma izpildes termiņa pagarināšanu, nepieciešamajām izmaiņām Līgumā vai arī par Līguma izbeigšanu.

8.CITI NOTEIKUMI

8.1.	 Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, PUSES risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts  Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.2.	Šī Līguma izpildei katra PUSE nozīmē kontaktpersonu, kuras pienākums ir sekot šī Līguma izpildei, tajā skaitā pārbaudīt un pieņemt PAKALPOJUMU, parakstīt pavadzīmi-rēķinu un informēt par šī Līguma izpildi gan savu, gan otru Pusi:

8.2.1.	PASŪTĪTĀJA kontaktpersona: __________, tālr. ____________, e-pasts: ___________;

8.2.2.	IZPILDĪTĀJA kontaktpersona: _____________, tālr. _________; e-pasts:_________.

8.3.	Kontaktpersonu nomaiņas gadījumā otra PUSE par to tiek rakstveidā informēta 3 (trīs) darba dienu laikā.

8.4.	Šis Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz __ (___________) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs - pie IZPILDĪTĀJA.

8.5.	Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi, kas Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

1.	pielikums „Tehniskais piedāvājums” uz ____ lapām;

2.	pielikums „Finanšu piedāvājums” uz ____ lapām;

9. PUŠU REKVIZĪTI