APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes

Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas

iepirkumu komisijas

2016. gada 27.jūnijā

sēdē (protokols Nr. 1)

LATVIJAS UNIVERSITĀTES

IEPIRKUMA

„Būvju tehniskā apsekošana un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude Latvijas Universitātes ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmas īstenošanai”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/48_I

Rīga, 2016

SATURA RĀDĪTĀJS

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM	3

2.	PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS	5

3.	PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	6

4.	PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	10

5.	PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN TO PĀRBAUDES KĀRTĪBA	11

6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI	12

7.	IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	13

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	13

9.  INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU	14

1.	pielikums	15

Pieteikums (veidlapa)	15

2.pielikums	16

Tehniskā specifikācija	16

3.pielikums	21

Finanšu piedāvājums	21

4.pielikums	24

Pieredzes apraksts (veidlapa)	24

5.pielikums	25

Piegādes līguma projekts	25

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM

  - Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma “Būvju tehniskā apsekošana un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude Latvijas Universitātes ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmas īstenošanai” (turpmāk – Iepirkums) identifikācijas numurs: LU 2016/48_I

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Latvijas Universitāte (turpmāk – LU vai Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 |
| Reģistrācijas Nr. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) reģistrā | 3341000218 |
| PVN maksātāja reģ. Nr. | LV90000076669 |
| Tālruņa Nr. Faksa Nr. | + 371 67034301 + 371 67225039 |
| Kontaktpersonas | Saimniecības departamenta Attīstības projektu daļas projektu vadītājs Ansis Grantiņš vai Saimniecības departamenta Plānošanas daļas juriste Ginta Brēmane |
| Tālruņa Nr. | 26469212, 26575414 |
| E-pasta adrese | Ansis.Grantins@lu.lv, Ginta.Bremane@lu.lv |
| Darba laiks | darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 |

  - Iepirkuma procedūru veic ar Latvijas Universitātes 2016. gada 22. februāra rīkojumu Nr. 1/86 “Par Latvijas Universitātes iepirkumu komisiju sastāviem” izveidota LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisija (turpmāk- Iepirkuma komisija).

  - Iepirkuma priekšmets: Būvju tehniskā apsekošana un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude Latvijas Universitātes ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmas īstenošanai, atbilstoši Iepirkuma Nolikuma (turpmāk- Nolikums), tā 2. pielikuma “Tehniskā specifikācija” un 3. pielikuma “Finanšu piedāvājums” prasībām.

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās un Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām šādām iepirkuma daļām:

    - 1.iepirkuma daļa – LU dienesta viesnīcu un bibliotēkas ēkas tehniskā apsekošana;

    - 2.iepirkuma daļa – LU mācību/pētniecības ēku tehniskā apsekošana;

    - 3.iepirkuma daļa – apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude.

  - CPV kods: 71630000-3 (Tehniskās pārbaudes un testēšanas pakalpojumi).

  - Iepirkuma līguma summa, izpildes termiņš un vieta:

    - Pasūtītājs Iepirkuma rezultātā slēgs Pakalpojuma līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk- PIL) 67. pantu atbilstoši Nolikuma 4. pielikumam “Pakalpojuma līguma projekts” (turpmāk- Līgums) katrā iepirkuma daļā atsevišķi;

    - Līguma plānotā līgumcena ir līdz EUR 41 999,99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 centi), ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk- PVN).

    - Izpildes termiņš:

      - 1.iepirkuma daļai – 2 (divu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas;

      - 2.iepirkuma daļai – 2 (divu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas;

      - 3.iepirkuma daļai - 2 (divu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

  - Līguma izpildes vieta: Latvijas teritorija saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija/piedāvājums” Pasūtītāja norādītajām adresēm.

  - Piemērojamā iepirkuma metode: PIL 8.2 panta kārtībā.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) katrā iepirkuma daļā atsevišķi.

  - Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:

    - pretendenti ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Pasūtītāja mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Uzņēmējiem”, apakšsadaļā “Iepirkumi”;

    - klātienē Pasūtītāja telpās: LU Saimniecības departamentā, 718.telpā, 7.stāvā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, LV-1004, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:30, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu.

  - Papildus informācijas sniegšana:

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs iespējami īsā laikā sagatavo un publicē atbildi Nolikuma 1.11.1. apakšpunktā norādītajā tīmekļa vietnē pie Iepirkuma dokumentācijas;

    - Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot Iepirkuma komisijai adresētu vēstuli pa pastu: LU Saimniecības departamentā, 718.telpā, 7.stāvā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, LV-1004 vai faksu: + 371 67033919, vai elektroniski: Ansis.Grantins@lu.lv vai Ginta.Bremane@lu.lv. Ārpus Pasūtītāja noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

  - Informācijas apmaiņa: Informācijas apmaiņa starp Iepirkuma komisiju un Pretendentiem notiek latviešu valodā pa pastu, faksu, elektronisko pastu.

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta, laiks un kārtība:

    - piedāvājumu iesniedz līdz 2016. gada 8.jūlijam, plkst. 10:00, LU Saimniecības departamentā, 718.telpā, 7.stāvā, Jelgavas ielā 1, Rīgā, LV-1004, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu;

    - pasta sūtījums jānogādā Nolikuma 1.14.1. punktā norādītajā adresē līdz Nolikuma 1.14.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti un tiks izsniegti vai nosūtīti iesniedzējam  atpakaļ neatvērtā veidā.

  - Piedāvājumu grozīšanas un atsaukšanas noteikumi:

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var grozīt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi jāiesniedz līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildus Nolikuma 2.1. punktā norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”.

    - Piedāvājuma atsaukums jāiesniedz rakstiski iesnieguma formā. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, tas izslēdz Pretendenta tālāku dalību iepirkumā.

    - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar.

# PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

  - Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā (ja zīmogs paredzēts) aploksnē, uz kuras jānorāda šāda informācija:

Latvijas Universitātes Iepirkuma komisijai Jelgavas ielā 1-718, Rīgā, LV-1004 Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa Nr. (fiziskai personai - vārds, uzvārds un adrese, tālruņa Nr.) Piedāvājums iepirkumam „Būvju tehniskā apsekošana un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude Latvijas Universitātes ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmas īstenošanai” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/48_I) Neatvērt līdz 2016. gada 8.jūlijam, plkst. 10:00

  - Pretendents iesniedz Piedāvājuma oriģinālu 1 (vienā) eksemplārā, 1 (vienu) Piedāvājuma kopiju drukātā veidā ar norādi “KOPIJA” un 1 (vienu) Piedāvājuma kopiju elektroniskā formātā (ieskenētu Piedāvājuma oriģinālu PDF formātā) elektroniskā datu nesējā (kompaktdiskā vai zibatmiņā). Ja Piedāvājuma kopija atšķirsies no Piedāvājuma oriģināla, Iepirkuma komisija ņems vērā Piedāvājuma oriģinālu.

  - Piedāvājums (tajā skaitā arī elektroniskais datu nesējs, kas satur Piedāvājuma kopiju elektroniskā formā) jāievieto atbilstoši Nolikuma 2.1. punkta prasībām noformētā, aizlīmētā, aizzīmogotā (ja zīmogs paredzēts) aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim.

  - Noformējot Piedāvājumu Pretendentam ir jāievēro Nolikumā ietvertās prasības un Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti šādā secībā:

    - Pretendenta pieteikums atbilstoši Nolikuma 1. pielikumam;

    - Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti atbilstoši Nolikuma 3. punktam;

    - Tehniskais piedāvājums atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam;

    - Finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam.

  - Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, paraksttiesīgā persona, vai piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis.

  - Ja informācija par Pretendenta pārstāvja paraksta tiesības ir iegūstama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu), pretējā gadījumā Pretendents Piedāvājumam pievieno dokumentu, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības.

  - Ja Piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, Piedāvājumam jāpievieno pilnvarojumu apliecinošu dokumentu, kas apliecina pilnvarotā pārstāvja, kurš paraksta Piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības un pārstāvības apjomu. Ja pilnvarojumu ir izdevusi persona, kura atšķiras no Nolikuma 2.5. punktā norādītās, Pretendents Piedāvājumam pievieno dokumentu, kas norāda uz pilnvarojuma izdevēja tiesībām šādu pilnvarojumu Pretendenta vārdā izsniegt.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem svešvalodās jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos dokumentiem svešvalodās jābūt pievienotiem tulkojumiem latviešu valodā, kas apliecināti atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai. Informatīvie materiāli, kas tiek iesniegti papildus Nolikuma prasībām, var tikt iesniegti arī angļu valodā (netulkoti).

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu dokumentu kopuma pēdējā lapā.

  - Pretendenta piedāvājumam jābūt caurauklotam tā, lai Piedāvājumā iekļautos dokumentus nebūtu iespējams atdalīt vienu no otra. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauraukloto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona.

  - Ja attiecībā uz Piedāvājumā ietverto informāciju nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, Pretendents to norāda uz Piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ar atzīmi „Komercnoslēpums”. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. Nolikumā iekļautā informācija, kā arī piedāvātā cena.

  - Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem.

# PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Par Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, jebkāda šo personu apvienība jebkurā juridiskā statusā, kas iesniegusi Piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. Pretendentam Pieteikumā (Nolikuma 1. pielikumā) jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki.

  - Nav pasludināts Pretendenta, piegādātāju apvienības dalībnieka, personālsabiedrības biedra vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

  - Pretendentam, piegādātāju apvienības dalībniekam, personālsabiedrības biedram vai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) eiro.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt tā paraksttiesīgās personas apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk- VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) vai VID izdotu izziņu par to, ka tam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.

  - Ja Pretendents ir iesniedzis Nolikuma 3.4. punktā minēto dokumentu, Pasūtītājam, konstatējot konkrētā Pretendenta nodokļu parādus e-izziņu sistēmā Iepirkuma izsludināšanas dienā, ir tiesības neveikt Nolikuma 5.3.2. punktā noteiktās darbības.

| - Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām: | - Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: |
| --- | --- |
| - Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas nosacījumi. | - Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs pārbaudīs Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā. |
| - Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | - Pretendenta – juridiskas personas atbilstību minētajai prasībai Pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra mājas lapā. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| - Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus. | - Pretendenta atbilstību minētajai prasībai Pasūtītājs pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv). Ja Pretendents ir reģistrēts līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, tas. Pretendentam, kas uz Piedāvājumu iesniegšanas brīdi nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā |
| Prasības pretendentiem, kuri iesniedz piedāvājumu 1.iepirkuma daļai: |  |
| - Pretendentam iepriekšējo trīs gadu (2013., 2014., 2015. un 2016.līdz Piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzvērtīga līguma izpildē. Par līdzvērtīgu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura: - kopējā līgumcena ir vismaz Pretendenta piedāvātās līgumcenas apjomā, - apsekojamo objektu kopējā platība ir vismaz 30% apjomā, par kādu Pretendents iesniedz Piedāvājumu šajā iepirkumā, - līguma priekšmets ir tehniskā apsekošana. | - Pretendenta pieredzes apraksts, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma 3.6.4.punkta prasībai, papildus norādot arī pasūtītāja nosaukumu, laika periodu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Pretendents Piedāvājumā iekļauj arī tik atsauksmes, cik līdzvērtīgus līgumus tas ir norādījis Pretendenta pieredzes aprakstā. Komisijai ir tiesības Piedāvājumu noraidīt, ja Pretendenta norādītā kontaktpersona nav pasūtītāja pārstāvoša vai nozīmēta persona, vai sazinoties ar norādīto kontaktpersonu tiek saņemta negatīva atsauksme. |
| - Pretendents darba uzdevuma izpildē piesaista šādus kvalificētus speciālistus atbilstoši šādām prasībām: - tehniskās apsekošanas vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts jomā “Ēku tehniskā apsekošana”, - sertificēts speciālists ēku konstrukciju projektēšanā, - sertificēts speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā, - sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā, - sertificēts speciālists energoietaišu projektēšanā. Tehniskās apsekošanas vadītājam un vismaz vēl 2 (diviem) speciālistiem ir jābūt pieredzei tehniskās apsekošanas veikšanā - iepriekšējo trīs gadu (2013., 2014., 2015. un 2016.līdz Piedāvājumu iesniegšanas brīdim) laikā ir jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs) publisko ēku (ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai) tehniskajā apsekošanā. | - Pretendentam Piedāvājumā ir jāiekļauj visu piedāvāto speciālistu saraksts un kvalifikāciju un pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas. |
| Prasības pretendentiem, kuri iesniedz piedāvājumu 2.iepirkuma daļai: |  |
| - Pretendentam iepriekšējo trīs gadu (2013., 2014., 2015. un 2016.līdz Piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzvērtīga līguma izpildē. Par līdzvērtīgu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura: - kopējā līgumcena ir vismaz Pretendenta piedāvātās līgumcenas apjomā, - apsekojamo objektu kopējā platība ir vismaz 30%apjomā, par kādu Pretendents iesniedz Piedāvājumu šajā iepirkumā, - līguma priekšmets ir tehniskā apsekošana. | - Pretendenta pieredzes apraksts, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma 3.6.6.punkta prasībai, papildus norādot arī pasūtītāja nosaukumu, laika periodu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Pretendents Piedāvājumā iekļauj arī tik atsauksmes, cik līdzvērtīgus līgumus tas ir norādījis Pretendenta pieredzes aprakstā. Komisijai ir tiesības Piedāvājumu noraidīt, ja Pretendenta norādītā kontaktpersona nav pasūtītāja pārstāvoša vai nozīmēta persona, vai sazinoties ar norādīto kontaktpersonu tiek saņemta negatīva atsauksme. |
| - Pretendents līguma izpildē var nodrošināt vismaz šādus kvalificētus speciālistus: - tehniskās apsekošanas vadītājs, kuram ir izsniegts spēkā esošs sertifikāts jomā “Ēku tehniskā apsekošana”, - sertificēts speciālists ēku konstrukciju projektēšanā, - sertificēts speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā, - sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā, - sertificēts speciālists energoietaišu projektēšanā. Tehniskās apsekošanas vadītājam un vismaz vēl 2 (diviem) speciālistiem ir jābūt pieredzei tehniskās apsekošanas veikšanā - iepriekšējo trīs gadu (2013., 2014., 2015. un 2016.līdz Piedāvājumu iesniegšanas brīdim) laikā ir jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs) publisko ēku (ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai) tehniskajā apsekošanā, tai skaitā vismaz 1 (vienas) būves, kas atrodas UNESCO pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 „Rīgas Vēsturiskais centrs” vai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā, tehniskajā apsekošanā. | - Pretendentam Piedāvājumā ir jāiekļauj visu piedāvāto speciālistu saraksts un kvalifikāciju un pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas. |
| Prasības pretendentiem, kuri iesniedz piedāvājumu 3.iepirkuma daļai: |  |
| - Pretendentam iepriekšējo trīs gadu (2013., 2014., 2015. un 2016.līdz Piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzvērtīga līguma izpildē. Par līdzvērtīgu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura: - kopējā līgumcena ir vismaz Pretendenta piedāvātās līgumcenas apjomā, - apsekojamo objektu kopējā platība ir vismaz tādā apjomā, par kādu Pretendents iesniedz Piedāvājumu šajā iepirkumā, - līguma priekšmets ir tehniskā apsekošana. | - Pretendenta pieredzes apraksts, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma 3.6.8.punkta prasībai, papildus norādot arī pasūtītāja nosaukumu, laika periodu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Pretendents Piedāvājumā iekļauj arī tik atsauksmes, cik līdzvērtīgus līgumus tas ir norādījis Pretendenta pieredzes aprakstā. Komisijai ir tiesības Piedāvājumu noraidīt, ja Pretendenta norādītā kontaktpersona nav pasūtītāja pārstāvoša vai nozīmēta persona, vai sazinoties ar norādīto kontaktpersonu tiek saņemta negatīva atsauksme. |
| - Pretendents līguma izpildē var nodrošināt vismaz vienu speciālistu, kas ir sertificēts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā. Pretendenta piesaistītajam speciālistam iepriekšējo trīs gadu (2013., 2014., 2015. un 2016.līdz Piedāvājumu iesniegšanas brīdim) laikā ir jābūt pieredzei līdzvērtīgu darbu veikšanā - vismaz 3 (trīs) publisko ēku (ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai) apkures sistēmu, apkures katlu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudēs. | - Pretendentam Piedāvājumā ir jāiekļauj visu piedāvāto speciālistu saraksts un kvalifikāciju un pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas. |

  - Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesniegušo kopīgu Piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības dalībniekiem) kopā, izņemot Nolikuma 3.6.2., 3.6.3., 3.7.2. un 3.7.3. punktus, kas ir izpildāmi katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi.

  - Pretendenti, kuri neatbildīs šī Nolikuma 3. punktā noteiktajām prasībām, izņemot Nolikuma 3.4. punktā noteikto prasību, tiks noraidīti, un to iesniegtie Piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

# PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti:

    - Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam, iekļaujot visu informāciju, lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;

    - Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam, aizpildot visas paredzētās ailes. Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām ir jāatbilst visām Tehniskajā specifikācijā un Finanšu piedāvājumā iekļautajām prasībām..

  - Nolikuma 4.1. punktā noteiktajiem dokumentiem ir jābūt Pretendenta paraksttiesīgās personas parakstītiem.

  - Finanšu piedāvājumā ir piedāvāta cena par Tehniskajā specifikācijā norādītā Pakalpojuma izpildi, iekļaujot visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Tehniskās specifikācijas prasību un Līguma izpildi, tajā skaitā visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas.

  - Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajai Pakalpojuma cenai ir jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi (izņemot nodokļu izmaiņas) nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot Finanšu piedāvājumu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam iesniegt detalizētu cenas veidošanās mehānismu.

  - Nosakot Piedāvājumu ar viszemāko cenu, Komisija vērtēs Pretendenta norādīto kopējo līgumcenu  katrā iepirkuma daļā atsevišķi.

  - Lai Pretendents varētu noteikt kopējo līgumcenu, vēlams veikt visu Tehniskajā specifikācijā minēto objektu apskati.

# PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN TO PĀRBAUDES KĀRTĪBA

  - Iepirkuma komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 5.1.1. un 5.1.2. punktā minētie nosacījumi.

  - Iepirkuma komisija pārbauda Nolikuma 5.1. punktā norādīto izslēgšanas gadījumu esamību PIL 8.2 panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā.

  - Atkarībā no PIL 8.2 panta septītajā daļā veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

    - neizslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam un Nolikuma 5.1.3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;

    - informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Nolikuma 5.1.3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Nolikuma 5.1.3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

# 6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

- Iepirkuma komisija atbilstoši PIL 8.2 panta devītajai daļai, pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām slēgtā sēdē atver un vērtē iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus.

- Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu iesniegto Piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tie Piedāvājumi, kuri atbilst Nolikumā norādītajām prasībām.

- Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikumā norādītajām piedāvājuma noformējuma prasībām. Ja Komisija konstatē būtiskas neatbilstības Nolikumā ietvertajām noformēšanas prasībām, kas ietekmē iespēju izvērtēt Pretendenta Piedāvājumu, Pretendents tiek noraidīts un Iepirkumu komisija Piedāvājumu tālāk nevērtē.

- Iepirkuma komisija veic Pretendentu atbilstības pārbaudi Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes laikā Iepirkuma komisija veic Nolikuma 3. punktā noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst Nolikuma 3. punktā noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja Pretendents neatbilst Nolikuma 3. punktā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija noraida Pretendenta piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija veic Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā Iepirkuma komisija izvērtē Pretendenta piedāvājuma atbilstību Nolikumā un tā 2. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajām Pasūtītāja prasībām. Ja Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā un tā 2. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktām Pasūtītāja prasībām, Iepirkuma komisija šo Pretendentu noraida un tā Piedāvājums tālāk netiek vērtēts.

- Iepirkuma komisija veic Pretendenta Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā Iepirkuma komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā Finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma un tā 3. pielikumā “Finanšu piedāvājums” noteiktajām Pasūtītāja prasībām. Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā un tā 3. pielikumā “Finanšu piedāvājums” noteiktajām Pasūtītāja prasībām, Iepirkuma komisija šo Pretendentu noraida.

- Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija Pretendenta Finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura Finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

- Iepirkuma komisija izvērtē, vai Finanšu piedāvājums atbilst plānotajai Iepirkuma līgumcenai un Pasūtītāja finanšu iespējām.

- Iepirkuma komisija izvēlas Piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā iepirkuma daļā atsevišķi no Piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.

- Ja vairāku Pretendentu piedāvājumi būs ar vienādu viszemāko cenu, uzvarētājs nosakāms veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē. Par izlozes laiku Pretendenti tiek informēti 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

- Komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīs Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar Nolikuma 5.punktā noteikto (atbilstoši PIL 8.2 panta piektajai daļai).

- Par Iepirkuma rezultātu visi Pretendenti tiks informēti 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

- Lēmumu par Iepirkuma rezultātu Pasūtītājs savā mājas lapā internetā publicē triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

- Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam lēmumu par Iepirkuma rezultātu.

# IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Iepirkuma komisijas tiesības:

    - pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu Piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājuma novērtēšanai;

    - pieaicināt ekspertu piedāvājumu vērtēšanas procesā;

    - gadījumā, ja Pretendents, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu, un uz kuru neattiecas Nolikuma 5.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, kā arī kura piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

    - izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā, ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 5.3.2. punktā noteikto izziņu.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši PIL prasībām;

    - nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par šo Nolikumu;

    - vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu.

# 8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Pretendenta tiesības:

    - pieprasīt Pasūtītājam papildus informāciju par Iepirkuma Nolikumā iekļautajiem nosacījumiem;

    - iesniegt Piedāvājumu;

    - pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto Piedāvājumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - sagatavot Piedāvājumu atbilstoši šī Nolikuma prasībām;

    - sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju;

    - sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, Piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai;

    - apmaksāt visas izmaksas, kas saistītas ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

# 9. INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU

  - Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu.

  - Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret Pretendentiem, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu, izņemot tādus, kurus tieši Līgumā Pasūtītājs ir paredzējis.

  - Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam Pretendentam, ar kuru Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu.

  - Līguma projekts ietverts šī Nolikuma 5. pielikumā.

  - Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents nenoslēdz Līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt kādu no Nolikuma 7.1.3. punktā noteiktajiem lēmumiem.

  - Saskaņā ar PIL 8.2 panta divpadsmito daļu ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts Līgums, Pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto Līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

  - Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi Līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi Līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā Līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Ja rodas objektīva nepieciešamība, Pasūtītājam ir tiesības katrā iepirkuma daļā noslēgtā līguma ietvaros atteikties no kāda objekta tehniskās apsekošanas vispār, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līguma summas, kā arī palielināt Līguma kopējo summu, ja Pasūtītājam ir nepieciešams veikt kāda papildus objekta, kas nav iekļauts Tehniskajā specifikācijā, bet ne vairāk kā par 10% no Līguma kopējās summas.

- NOLIKUMA PIELIKUMI:

10.1. Kā neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas Nolikumam ir pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums - Pieteikuma veidlapa

2.pielikums - Tehniskā specifikācija

3. pielikums - Finanšu piedāvājums

4.pielikums - Pieredzes apraksts

5. pielikums - Pakalpojuma līguma projekts.

# pielikums

# Pieteikums (veidlapa)

Latvijas Universitātes iepirkuma

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/48_I) nolikumam

PIETEIKUMS (VEIDLAPA)

- Informācija par pretendentu:

  - Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds:

  - Reģistrācijas Nr./personas kods:

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

  - Juridiskā adrese/deklarētā adrese:

  - Adrese korespondencei:

  - Tālruņa Nr.:

  - E-pasta adrese:

  - Faksa Nr.:

  - Vispārīgā interneta adrese:

- Informācija par pretendenta kontaktpersonu:

  - Kontaktpersonas vārds, uzvārds, ieņemamais amats:

  - Tālruņa numurs, e-pasta adrese:

3. Pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU organizētajā iepirkumā „Būvju tehniskā apsekošana un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude Latvijas Universitātes ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmas īstenošanai” , iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/48_I (turpmāk- Iepirkums);

3) esam iepazinušies ar visām Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un apņemamies tās ievērot un izpildīt;

4) mums nav iebildumu attiecībā uz Iepirkuma Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām;

5) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

6) visus ar Iepirkumu saistītos dokumentus, lūdzu, nosūtīt uz šī Pieteikuma 1.5. punktā minēto adresi vai elektronisko pastu: ___________________, neizmantojot drošu elektronisko parakstu (aizpilda, ja Pretendents dokumentus vēlas saņemt attiecīgajā veidā)

CITĀM PERSONĀM NODODAMO DARBU SARAKSTS

(aizpilda, ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu, atbilstību kvalifikācijas prasībām)

| Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Izpildei nododamie darbi | Līdzatbildība par Līguma izpildi |
| --- | --- | --- |

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/   	 ____________________2016.gada ___.________________

/sagatavošanas vieta/

# Nolikuma 2.pielikums

# Tehniskā specifikācija/piedāvājums

Latvijas Universitātes iepirkuma

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/48_I) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Būvju tehniskās apsekošanas un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes nodrošināšana Latvijas Universitātes ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmas īstenošanai.

- daļa. LU dienesta viesnīcu un citu ēku tehniskā apsekošana

  - Veikt šādu Latvijas Universitātes īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošo dienesta viesnīcu ēku un citu ēku tehnisko apsekošanu ar mērķi novērtēt būvju atbilstību Būvniecības likuma 9.pantā norādītajām būves būtiskajām prasībām un identificēt paredzamos būvdarbus defektu novēršanai,  īpaši attiecībā uz energoefektivitāti:

| N.p.k. | Ēkas izmantošanas veids un adrese | Kopējā platība, m2 | Būvtilpums, m3 | Stāvu skaits | Ekspluatācijas uzsākšanas gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dienesta viesnīca, Rēznas ielā 10 (C korpuss), Rīgā | 4231,4 | 13663 | 5 | 1973 |
| 2. | Dienesta viesnīca, Buļļu ielā 5, Rīgā | 4424,72 | 14848 | 5 | 1971 |
| 3. | Dienesta viesnīca, Zeļļu ielā 27, Rīgā | 3220,6 | 10851 | 5 | 1920 |
| 4. | Bibliotēkas ēka, Lielvārdes ielā 24, Rīgā | 12875,8 | 46754 | 14 | 1979 |
| 5. | Biroju ēka, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12, Rīgā | 3603,2 | 17621 | 5 | 1915 |
| 6. | Garāža, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 10, Rīgā | 288 | 1439 | 2 | 1880 |
| 7. | Garāža, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 10, Rīgā | 101,2 | 312 | 1 | 1880 |

  - Būvju tehniskā apsekošana paredz - būvju apsekošanu, tehniskā stāvokļa novērtējumu un  paredzamo defektu novēršanas būvdarbu identificēšanu. Būvju tehniskās apsekošanas rezultātā apsekotājam ir jākonstatē būvju atbilstība Būvniecības likuma 9.pantā norādītajām būves būtiskajām prasībām. Ja tehniskās apsekošanas laikā konstatē redzamus ēkas bojājumus, kas iespējams var mazināt ēkas stiprību vai noturību apsekošanas atzinumā ir jānorāda par padziļinātas (konstrukciju atsegšana, urbumu izveide, deformāciju novērtēšana, pārbaude ar kontrolslogošanu, materiālu pārbaude laboratorijās un/vai citas nepieciešamās pārbaudes) izpētes nepieciešamību.

  - Būvju apsekošana jāveic saskaņā ar:

    - Būvniecības likumu;

    - Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

    - Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;

    - Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”.

  - Darbu izpildes termiņš– 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

  - Tehniskais atzinums jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” pielikumam “Tehniskās apsekošanas atzinums” un jāiesniedz pasūtītājam 3 (trīs) eksemplāros papīra formā, pievienojot pilnu Būvju tehniskās apsekošanas dokumentāciju elektroniski.

  - Pretendents nav tiesīgs patvaļīgi izslēgt kādu ēku no apsekojamo objektu saraksta (Tehniskās specifikācijas 1.1.punkts).

2.daļa. LU mācību/pētniecības ēku tehniskā apsekošana

  - Veikt šādu Latvijas Universitātes īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošo mācību/pētniecības ēku tehnisko apsekošanu ar mērķi novērtēt būvju atbilstību Būvniecības likuma 9.pantā norādītajām būves būtiskajām prasībām un identificēt paredzamos būvdarbus defektu novēršanai, īpaši attiecībā uz energoefektivitāti:

| N.p.k. | Ēkas izmantošanas veids un adrese | Kopējā platība, m2 | Būvtilpums, m3 | Stāvu skaits | Ekspluatācijas uzsākšanas gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Universitātes un zinātniskās pētniecības ēka, Visvalža ielā 4a, Rīgā | 5976,9 | 25369 | 4 | 1970 |
| 2. | Universitātes un zinātniskās pētniecības ēka, O.Vācieša ielā 4, Rīgā | 1481,7 | 656 | 4 | 1900 |
| 3. | Universitātes un zinātniskās pētniecības ēka, Zeļļu ielā 25, Rīgā | 3614 | 19988 | 3 | 1910 |
| 4. | Universitātes un zinātniskās pētniecības ēka, Šķūņu ielā 4, Rīgā | 1028,25 | 5288 | 5 | 1834 |
| 5. | Universitātes un zinātniskās pētniecības ēka, Raiņa bulvārī 19, Rīgā | 15014,5 | 82977 | 7 | 1932 |

  - Būvju tehniskā apsekošana paredz - būvju apsekošanu, tehniskā stāvokļa novērtējumu un  paredzamo defektu novēršanas būvdarbu identificēšanu. Būvju tehniskās apsekošanas rezultātā apsekotājam ir jākonstatē būvju atbilstība Būvniecības likuma 9.pantā norādītajām būves būtiskajām prasībām. Ja tehniskās apsekošanas laikā konstatē redzamus ēkas bojājumus, kas iespējams var mazināt ēkas stiprību vai noturību apsekošanas atzinumā ir jānorāda par padziļinātas (konstrukciju atsegšana, urbumu izveide, deformāciju novērtēšana, pārbaude ar kontrolslogošanu, materiālu pārbaude laboratorijās un/vai citas nepieciešamās pārbaudes) izpētes nepieciešamību.

  - Būvju apsekošana jāveic saskaņā ar:

    - Būvniecības likumu;

    - Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

    - Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;

    - Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”.

  - Darbu izpildes termiņš– 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

  - Tehniskais atzinums jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” pielikumam “Tehniskās apsekošanas atzinums” un jāiesniedz pasūtītājam 3 (trīs) eksemplāros papīra formā, pievienojot pilnu Būvju tehniskās apsekošanas dokumentāciju elektroniski.

  - Pretendents nav tiesīgs patvaļīgi izslēgt kādu ēku no apsekojamo objektu saraksta (Tehniskās specifikācijas 2.1.punkts).

- daļa. Apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude

  - Veikt apkures sistēmu, apkures katlu un gaisa kondicionēšanas sistēmu, kas uzskaitītas sistēmu tehniskās raksturojuma tabulā (2.5. apakšpunkts) pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr. 383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” prasībām.

  - Apkures sistēmu pārbaudi veikt ēku apkures sistēmu pieejamām daļām (piemēram, siltuma ģeneratoram, kontroles sistēmai un cirkulācijas sūknim). Apkures sistēmas pārbaudē ietvert apkures katla efektivitātes novērtējumu un apkures katla lieluma novērtējumu salīdzinājumā ar siltumenerģijas pieprasījumu ēkā. Apkures katlus pārbaudīt saskaņā ar standartu LVS EN 15378:2009 L "Ēku apkures sistēmas. Apkures katlu un apkures sistēmu inspicēšana" (turpmāk – standarts LVS EN 15378:2009). Par apkures sistēmas pārbaudi sastādīt:

    - apkures sistēmas apkures katlu pārbaudes aktus saskaņā ar standarta LVS EN 15378:2009 D pielikumu;

    - apkures sistēmas pārbaudes aktu saskaņā ar standarta LVS EN 15378:2009 K pielikumu.

  - Gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi veikt gaisa kondicionēšanas sistēmu pieejamām daļām, ietverot gaisa kondicionēšanas sistēmas efektivitātes un gaisa kondicionēšanas sistēmas lieluma novērtējumu salīdzinājumā ar dzesēšanas pieprasījumu ēkā. Gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudīt saskaņā ar standartu LVS EN 15240:2009 L "Ēku ventilācija. Ēku energoefektivitāte. Gaisa kondicionēšanas sistēmu apskates vadlīnijas" (turpmāk – standarts LVS EN 15240:2009). Par gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudi sastādīt aktu saskaņā ar standarta LVS EN 15240:2009 G pielikumu.

  - Apkures sistēmu apkures katlu pārbaudes aktus, apkures sistēmu pārbaudes aktus un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktus reģistrēt Būvniecības informācijas sistēmas ēku energosertifikātu reģistrā, iesniedzot tos arī Pasūtītājam elektroniskiun papīra formātā3 (trīs) eksemplāros, pievienojot pilnu dokumentāciju CD elektroniskā veidā.

3.5. 	Sistēmu tehniskais raksturojums:

| N.p.k. | Atrašanās vieta | Sistēmas raksturojums | Modelis (ja zināms) | Nominālā jauda, kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apkures sistēmas, apkures katli |  |  |  |
| 1.1 | O.Vācieša iela 4, Rīga | 1 gāzes apkures katls | BUDERUS GE434 | 200 |
| 1.2 | Rātsupītes iela 7 k-1, Rīga | 1 gāzes apkures katls | VIESSMAN GC1 VITRONIC 100 | 750 |
| 1.3 | Rātsupītes iela 7 k-1, Rīga | 1 gāzes apkures katls | BOSCH GERMINOX 6XP | 750 |
| 1.4 | Ratnieki, Līgatnes pagasts | 1 malkas katls | TERMO BK1000 | 1000 |
| 1.5 | Dzintara prospekts 52/54, Jūrmala | 1 gāzes apkures katls | BUDERUS GB162 | 100 |
| 1.6 | Dzintara prospekts 52/54, Jūrmala | 4 gāzes apkures katli | JUNKERS ZW23-1KE23 | 4×2 |
| 2. | Gaisa kondicionēšanas sistēmas |  |  |  |
| 2.1 | Visvalža iela 4a, Rīga | 1 freona dzesētājs | Mitsubishi FDC140VS | 20 |
| 2.2 | Zeļļu iela 25, Rīga | 1 glikola dzesētājs | YORK YCSA/H-150-TP | 150 |
| 2.3 | Kalpaka bulvāris 4, Rīga | 2 freona dzesētāji | MIDEA MCCU12CN1 | 2×14 |
| 2.4 | Raiņa bulvāris 19, Rīga | 1 freona dzesētājs | YORK YLCA-27 GITC | 25,6 |
| 2.5 | Raiņa bulvāris 19, Rīga | 2 freona dzesētāji | CARRIER 30RB 039-160 | 2×40 |
| 2.6 | Raiņa bulvāris 19, Rīga | 1 freona dzesētājs | BlueBOX E25ST | 25 |
| 2.7 | Raiņa bulvāris 19, Rīga | 1 glikola dzesētājs | CARRIER 30RH026C9HB | 40 |
| 2.8 | Raiņa bulvāris 19, Rīga | 1 glikola dzesētājs | CARRIER 30RH026C9HB | 40 |
| 2.9 | Raiņa bulvāris 19, Rīga | 2 freona dzesētāji | YORK YOJC60FS-BCR | 2×17 |
| 3.0 | Raiņa bulvāris 19, Rīga | 4 freona dzesētāji | LG, FM40AH | 4x14 |

# Nolikuma 3.pielikums

# Finanšu piedāvājums

Latvijas Universitātes iepirkuma

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/48_I) nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Vispārīgās prasības

- Finanšu piedāvājumā ir piedāvāta cena par Tehniskajā specifikācijā noteiktā Pakalpojuma izpildi, iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN).

- Finanšu piedāvājumā jānorāda cena par Pakalpojumu (EUR bez PVN) ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, cenu norādot arī par katru objektu atsevišķi.

- Pretendents nodrošina Finanšu piedāvājumā piedāvāto cenu nemainīgumu visā Līguma izpildes gaitā.

- Ja Pretendents piedāvājumu iesniedz par vairākām iepirkuma daļām, Pretendents katrai iepirkuma daļai sagatavo atsevišķu finanšu piedāvājumu, katru iekļaujot kopējā Piedāvājuma dokumentācijā.

- Pretendents <   > <nosaukums> apliecina, ka tā finanšu piedāvājums ir:

1.iepirkuma daļai:

| N.p.k. | Ēkas izmantošanas veids un adrese | Kopējā platība, m2 | Būvtilpums, m3 | Stāvu skaits | Ekspluatācijas uzsākšanas gads | Piedāvātā cena EUR , bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dienesta viesnīca, Rēznas ielā 10 (C korpuss), Rīgā | 4231,4 | 13663 | 5 | 1973 |  |
| 2. | Dienesta viesnīca, Buļļu ielā 5, Rīgā | 4424,72 | 14848 | 5 | 1971 |  |
| 3. | Dienesta viesnīca, Zeļļu ielā 27, Rīgā | 3220,6 | 10851 | 5 | 1920 |  |
| 4. | Bibliotēkas ēka, Lielvārdes ielā 24, Rīgā | 12875,8 | 46754 | 14 | 1979 |  |
| 5. | Biroju ēka, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12, Rīgā | 3603,2 | 17621 | 5 | 1915 |  |
| 6. | Garāža, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 10, Rīgā | 288 | 1439 | 2 | 1880 |  |
| 7. | Garāža, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 10, Rīgā | 101,2 | 312 | 1 | 1880 |  |
| Piedāvātā līgumcena kopā EUR, bez PVN |  |  |  |  |  |  |
| PVN summa |  |  |  |  |  |  |
| Piedāvātā līguma kopējā summa EUR, ar PVN |  |  |  |  |  |  |

2.iepirkuma daļai:

| N.p.k. | Ēkas izmantošanas veids un adrese | Kopējā platība, m2 | Būvtilpums, m3 | Stāvu skaits | Ekspluatācijas uzsākšanas gads | Piedāvātā cena EUR , bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Universitātes un zinātniskās pētniecības ēka, Visvalža ielā 4a, Rīgā | 5976,9 | 25369 | 4 | 1970 |  |
| 2. | Universitātes un zinātniskās pētniecības ēka, O.Vācieša ielā 4, Rīgā | 1481,7 | 656 | 4 | 1900 |  |
| 3. | Universitātes un zinātniskās pētniecības ēka, Zeļļu ielā 25, Rīgā | 3614 | 19988 | 3 | 1910 |  |
| 4. | Universitātes un zinātniskās pētniecības ēka, Šķūņu ielā 4, Rīgā | 1028,25 | 5288 | 5 | 1834 |  |
| 5. | Universitātes un zinātniskās pētniecības ēka, Raiņa bulvārī 19, Rīgā | 15014,5 | 82977 | 7 | 1932 |  |
| Piedāvātā līgumcena kopā EUR, bez PVN |  |  |  |  |  |  |
| PVN summa |  |  |  |  |  |  |
| Piedāvātā līguma kopējā summa EUR, ar PVN |  |  |  |  |  |  |

3.iepirkuma daļai:

| N.p.k. | Atrašanās vieta | Sistēmas raksturojums | Modelis (ja zināms) | Nominālā jauda, kW | Piedāvātā cena EUR , bez PVN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apkures sistēmas, apkures katli |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | O.Vācieša iela 4, Rīga | 1 gāzes apkures katls | BUDERUS GE434 | 200 |  |  |  |  |
| 1.2 | Rātsupītes iela 7 k-1, Rīga | 1 gāzes apkures katls | VIESSMAN GC1 VITRONIC 100 | 750 |  |  |  |  |
| 1.3 | Rātsupītes iela 7 k-1, Rīga | 1 gāzes apkures katls | BOSCH GERMINOX 6XP | 750 |  |  |  |  |
| 1.4 | Ratnieki, Līgatnes pagasts | 1 malkas katls | TERMO BK1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 1.5 | Dzintara prospekts 52/54, Jūrmala | 1 gāzes apkures katls | BUDERUS GB162 | 100 |  |  |  |  |
| 1.6 | Dzintara prospekts 52/54, Jūrmala | 4 gāzes apkures katli | JUNKERS ZW23-1KE23 | 4×2 |  |  |  |  |
| 2. | Gaisa kondicionēšanas sistēmas |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Visvalža iela 4a, Rīga | 1 freona dzesētājs | Mitsubishi FDC140VS | 20 |  |  |  |  |
| 2.2 | Zeļļu iela 25, Rīga | 1 glikola dzesētājs | YORK YCSA/H-150-TP | 150 |  |  |  |  |
| 2.3 | Kalpaka bulvāris 4, Rīga | 2 freona dzesētāji | MIDEA MCCU12CN1 | 2×14 |  |  |  |  |
| 2.4 | Raiņa bulvāris 19, Rīga | 1 freona dzesētājs | YORK YLCA-27 GITC | 25,6 |  |  |  |  |
| 2.5 | Raiņa bulvāris 19, Rīga | 2 freona dzesētāji | CARRIER 30RB 039-160 | 2×40 |  |  |  |  |
| 2.6 | Raiņa bulvāris 19, Rīga | 1 freona dzesētājs | BlueBOX E25ST | 25 |  |  |  |  |
| 2.7 | Raiņa bulvāris 19, Rīga | 1 glikola dzesētājs | CARRIER 30RH026C9HB | 40 |  |  |  |  |
| 2.8 | Raiņa bulvāris 19, Rīga | 1 glikola dzesētājs | CARRIER 30RH026C9HB | 40 |  |  |  |  |
| 2.9 | Raiņa bulvāris 19, Rīga | 2 freona dzesētāji | YORK YOJC60FS-BCR | 2×17 |  |  |  |  |
| 3.0 | Raiņa bulvāris 19, Rīga | 4 freona dzesētāji | LG, FM40AH | 4x14 |  |  |  |  |
| Piedāvātā līgumcena kopā EUR, bez PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVN summa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piedāvātā līguma kopējā summa EUR, ar PVN |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pretendenta piedāvātā līgumcena <iepirkuma daļas Nr.>  EUR, bez PVN (vārdiem): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/   	 ____________________2016.gada ___.________________

/sagatavošanas vieta/

# 4.pielikums

# Pieredzes apraksts (veidlapa)

Latvijas Universitātes iepirkuma

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/48_I) nolikumam

PIEREDZES APRAKSTS (VEIDLAPA)

| Nr.p.k. | Līguma izpildes laiks (gads un mēnesis) | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona un tālruņa numurs | Līguma priekšmeta īss apraksts | Līguma kopējā summa izpildes periodā (EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/   	 ____________________2016.gada ___.________________

/sagatavošanas vieta/

# 5.pielikums

# Piegādes līguma projekts

Latvijas Universitātes iepirkuma

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/48_I) nolikumam

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/48_I |  |
| --- | --- |

# PAKALPOJUMA LĪGUMA PROJEKTS

Rīgā, 2016.gada _____________

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.gada 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās ____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _______________________________, no vienas puses, un

______________________________, reģistrētā ar reģ. Nr.___________________, juridiskā adrese: ___________________________, turpmāk tekstā – Uzņēmējs, tās ________________________________ personā, kas darbojas uz ____________ pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – Puse, Puses, saskaņā ar iepirkuma „Būvju tehniskā apsekošana un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude Latvijas Universitātes ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmas īstenošanai” (id. Nr LU 2016/48_I) rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu, turpmāk saukts - Līgums:

- Līguma priekšmets un termiņš

  - Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt būvju tehnisko apsekošanu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi Latvijas Universitātes ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmas īstenošanai, turpmāk tekstā – Pakalpojumi, saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju, kas pievienota Līguma Pielikumā Nr.1, Uzņēmēja Iepirkumam iesniegto Tehnisko piedāvājumu, kas pievienots Līguma Pielikumā Nr.2, un Finanšu piedāvājumu, kas ir pievienots Līguma Pielikumā Nr.3, kā arī Pasūtītājs apņemas pieņemt kvalitatīvi sniegtos Pakalpojumus no Uzņēmēja un veikt samaksu par tiem atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Pakalpojuma veikšanas termiņš ir 2 (divi) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas.

- Līguma summa un tās samaksas kārtība

  - Līgumcena par Pakalpojumu sniegšanu Līguma darbības laikā ir EUR ___  (______ euro, __ centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā – PVN.

  - Pakalpojuma cena ir noteiktas Uzņēmēja Iepirkumā iesniegtajā Finanšu piedāvājumā (Līguma Pielikums Nr.3). Pakalpojuma cena ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

  - Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā norādīto Pakalpojumu veikšanu, iekļaujot visus izdevumus, kas saistīti ar nodokļiem un nodevām.

  - Pasūtītājs veic samaksu par Pakalpojumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Uzņēmēja rēķina saņemšanas, veicot naudas pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu.

  - Maksājums tiek uzskatīts par izdarītu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu no sava bankas konta uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas kontu.

  - Uzņēmējs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Pakalpojumu sniegšanas laikā tiek atklātas aritmētiskās kļūdas Uzņēmēja Tehniskajā, Finanšu piedāvājumā, vai tiek konstatēts, ka Uzņēmējs nav piedāvājis cenu par visu Pakalpojumu apjomu (ieskaitot, ja Uzņēmējs kļūdījies Pakalpojuma izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju un konkrētiem pieprasījumiem).

  - Līguma izpildes laikā, Uzņēmējs piemēro aktuālo PVN likmi.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātos līgumsodus un/vai Uzņēmēja (t.sk., tā darbinieku, apakšuzņēmēju) radīto zaudējumu summu no maksājumiem, kas Uzņēmējam pienākas no Pasūtītāja saskaņā ar Līgumu. Uzņēmējs atsakās celt jebkādas materiāla un/vai morāla rakstura pretenzijas pret Pasūtītāju šajā sakarā.

3. Uzņēmēja tiesības un pienākumi

  - Uzņēmēja pienākumi:

    - sniegt Pakalpojumu savlaicīgi, kvalitatīvi, ar savu darbaspēku atbilstoši Līgumam, Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

    - nodrošināt, ka Pakalpojums tiks sniegti, netraucējot Pasūtītāja darbiniekus un apmeklētājus;

    - darbus, kas var apgrūtināt Pasūtītāju pildīt savus darba pienākumus, veikt tikai pēc šo darbu laika un izpildes kārtības rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju;

    - veicot Pakalpojumu izpildi, ievērot Pasūtītāja norādījumus, kā arī piedalīties Pasūtītāja organizētajās apspriedēs attiecībā uz Pakalpojumu izpildi;

    - novērst Pasūtītāja iesniegtajā pretenzijā norādītos trūkumus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no pretenziju paziņošanas vai akta sastādīšanas;

    - atlīdzināt Pasūtītājam un trešajām personām zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam un trešajām personām Līgumā noteikto Uzņēmēja pienākumu savlaicīgas nepildīšanas vai nepienācīgas izpildes rezultātā;

    - par Uzņēmēja līdzekļiem novērst bojājumus un segt zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam nekvalitatīvi vai citādi neatbilstoši Līguma noteikumiem sniegtā Pakalpojuma dēļ;

    - nekavējoties ziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas radušies un var kavēt vai citādi būtiski ietekmēt Līguma saistību izpildi, kā arī jebkādām avārijām, nepieciešamiem remontdarbiem vai ārkārtas situācijām;

    - sagatavot un iesniegt Pasūtītājam rēķinu par sniegto Pakalpojumu kopā ar Uzņēmēja parakstītu Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktu un tehnisko atzinumu papīra formātā un elektroniski (uz elektronisko datu nesēja);

    - sniegt Pasūtītājam informāciju un atskaites, tajā skaitā dokumentāciju, par Pakalpojuma izpildes gaitu, kā arī citu informāciju, kas norādīta Tehniskajā specifikācijā;

    - pilnībā uzņemties atbildību par Uzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši Līguma noteikumiem. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmējiem, tai skaitā samaksas veikšanu. Saskaņoto apakšuzņēmēju nomaiņa ir iespējama tikai pamatojoties uz Uzņēmēja rakstisku motivētu lūgumu, un saņemot rakstisku Pasūtītāja piekrišanu to nomaiņai;

  - Uzņēmēja tiesības:

    - saņemt samaksu par atbilstoši Līguma noteikumiem, kvalitatīvi un savlaicīgi sniegto Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - saņemt no Pasūtītāja Pakalpojuma izpildei nepieciešamo informāciju.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - iepazīstināt Uzņēmēju ar Pakalpojuma izpildei nepieciešamo informāciju;

    - pieņemt Uzņēmēja faktiski, kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem izpildīto Pakalpojumu 10 (desmit) dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta un tehniskā atzinuma saņemšanas, vai paziņot par šo Pakalpojumu nekvalitatīvu izpildi, vai neatbilstību Līguma noteikumiem;

    - samaksāt Uzņēmējam par kvalitatīvi un savlaicīgi sniegtu un Pasūtītāja pieņemtu Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā un apmēros;

    - vajadzības gadījumā organizēt Pakalpojuma kvalitatīvai izpildei nepieciešamās apspriedes;

    - rakstveidā paziņot Uzņēmējam par visiem no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem, kas ir radušies no jauna un kas Uzņēmējam var traucēt izpildīt līgumsaistības;

  - Pasūtītāja tiesības:

    - jebkurā Līguma darbības laikā kontrolēt Pakalpojuma izpildi;

    - sniegt Uzņēmējam norādījumus par Pakalpojuma organizēšanu un izpildi;

    - iesniegt Uzņēmējam rakstiskas pretenzijas par Pakalpojuma nekvalitatīvu izpildi vai citādu neatbilstību Līguma noteikumiem;

    - vienpusēji pilnībā vai daļēji apturēt Pakalpojuma sniegšanu gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro Līguma noteikumus.

- Pakalpojumu kvalitāte, uzskaite, nodošanas – pieņemšanas kārtība

  - Uzņēmējs garantē, ka:

    - sniegtais Pakalpojums būs kvalitatīvs un atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Līguma Pielikums Nr.1) un Uzņēmēja Iepirkumam iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam (Līguma Pielikums Nr.2) un Finanšu piedāvājumam (Līguma Pielikums Nr.3);

    - sniegtais Pakalpojums būs atbilstošs Līguma noteikumiem un Pasūtītāja prasībām;

  - Uzņēmējs sagatavo nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros par Pakalpojuma izpildi un kopā ar tehnisko atzinumu papīra formāta un elektroniski uz jebkāda elektronisko datu nesēja iesniedz to Pasūtītājam, ievērojot Līguma 1.2.punktā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu.

  - No Pasūtītāja puses Pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas aktu un defektu aktu ir tiesīgs parakstīt _________.

  - Abu Pušu parakstīts nodošanas - pieņemšanas akts ir pamats Līgumā paredzētā rēķina par sniegtā Pakalpojuma izrakstīšanai un norēķinu veikšanai starp abām Pusēm.

  - Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgā Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas jānosūta Uzņēmējam parakstīts Pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas akts vai parakstīts defektu akts, turpmāk tekstā – defektu akts, ar motivētām iebildēm pieņemt Uzņēmēja veikto Pakalpojumu. Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktā norādītās Pasūtītāja iebildes Pakalpojuma izpildē tiek apmaksātas pēc defektu novēršanas un Pakalpojuma pieņemšanas no Pasūtītāja puses.

  - Uzņēmējam defektu aktā minētie defekti, jānovērš par saviem līdzekļiem, defektu aktā noteiktajā, Pušu saskaņotā termiņā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no defektu akta nosūtīšanas Uzņēmējam.

  - Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Pakalpojuma neatbilstību Līguma noteikumiem, kura atklājas pēc Pakalpojumu pieņemšanas.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs, veicot Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildes kontroli, konstatē, ka Pakalpojums neatbilst Līguma noteikumiem, tad Pasūtītājs, nekavējoties par to informē Uzņēmēja atbildīgo personu un pieaicinot to, sastāda aktu, ko paraksta abas Puses. Uzņēmēja pārstāvim ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas)  stundas laikā no Pasūtītāja pieprasījuma iesniegšanas, ierasties Pasūtītāja objektā Pakalpojumu atbilstības kontrolei. Ja Uzņēmēja pārstāvis nav ieradies akta sastādīšanai šajā punktā minētajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji. Uzņēmējam ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no šajā punktā minētā Pasūtītāja pieprasījuma ir jānovērš konstatētās Pakalpojumu neatbilstības.

  - Pēc Uzņēmēja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto neatbilstību novēršanu, Pasūtītājs veic atkārtotu Pakalpojumu pieņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Uzņēmējs atsakās novērst vai nenovērš pretenzijā un/vai defektu aktā minētos Pakalpojuma defektus vai Uzņēmējs atkārtoti veic Pakalpojumu ar pretenzijā norādītajiem defektiem, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu uzņēmēju defektu novēršanai. Uzņēmējs apmaksā ar defektu novēršanu saistītos izdevumus, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja rēķina izrakstīšanas dienas.

- Pušu atbildība un sankcijas

  - Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi. Puse, kas vainīga Līguma noteikumu neievērošanā, atlīdzina tās vainas dēļ otrai Pusei, kā arī trešajām personām nodarītos zaudējumus.

  - Ja Uzņēmējs nesniedz Pakalpojumus Līgumā noteiktajos termiņos Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Uzņēmējam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda apmērs nepārsniedz 10% no līgumcenas.

  - Ja Pasūtītājs nepamatoti kavē samaksu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Pakalpojumiem Uzņēmējam Līgumā noteiktajos termiņos, Uzņēmējam ir tiesības aprēķināt un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Uzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no termiņā nesamaksātās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no citu ar Līgumu uzņemto vai no tā izrietošo saistību izpildes, kā arī nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Ja Pasūtītājs ir aprēķinājis Līgumā atrunāto līgumsodu, apmaksājot Uzņēmēja iesniegtos rēķinus, Pasūtītājam ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumu.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas un/vai ārkārtas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne ietekmēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, dabas katastrofas, epidēmijas, kara darbības, vispārējs streiks, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības.

  - Puses, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu darbību, nekavējoties, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi iespējama, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu rašanās vai konstatēšanas brīža, par šādiem apstākļiem rakstveidā ziņo otrai Pusei. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījusī Puse atbild otrai Pusei par visiem tiešajiem zaudējumiem, kuri pēdējai radušies. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama tās Līgumā paredzēto saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur ārkārtas vai nepārvaramas varas apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu (ja pastāv institūcija, kuras kompetencē ir izsniegt izziņu par konkrētajiem apstākļiem).

  - Ja nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit piecām) kalendārajām dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Līguma darbības termiņš, grozīšana, papildināšana un izbeigšana

  - Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad abas Puses ir pilnībā izpildījušas Līgumā paredzētās saistības.

  - Līgums var tikt grozīts vai papildināts tikai Pusēm par to rakstiski vienojoties. Šāda vienošanās stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījušas abas Puses.

  - Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, nosūtot Uzņēmējam rakstisku paziņojumu, šādos gadījumos:

    - Uzņēmējs nav uzsācis Pakalpojumu izpildi Līguma 1.2.punktā minētajā termiņā;

    - Uzņēmējs nepilda kādas citas Līgumā paredzētās saistības un  minēto saistību neizpildi Uzņēmējs nav novērsis 5 (piecu) kalendāra dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas par šādu saistību neizpildi;

    - Uzņēmējs atkārtoti veic Pakalpojumu izpildi nekvalitatīvi vai citādi neatbilstoši Līguma noteikumiem;

    - ja pret Uzņēmēju uzsākts Maksātnespējas process vai tas zaudējis juridisko rīcībspēju;

  - Pusēm ir tiesības vienpusēji pirms termiņa izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to otrai Pusei  30 (trīsdesmit)  kalendāra dienas iepriekš.

  - Gadījumā, ja Puses izbeidz Līgumu pirms termiņa, tad Puses sastāda aktu, ar kuru tiek fiksēts līdz Līguma izbeigšanas brīdim sniegto Pakalpojumu apjoms.

  - Līguma 8.6.punktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājs veic norēķinus ar Uzņēmēju par sniegto Pakalpojumu izpildi saskaņā ar minēto aktu, atbilstoši Finanšu piedāvājumā noteiktajiem izcenojumiem. Pasūtītājs ir tiesīgs no Uzņēmējamizmaksājamās summas ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību.

- Strīdu risināšanas kārtība un konfidencialitāte

  - Jebkurus strīdus un nesaskaņas, kas Pušu starpā var rasties Līguma izpildes gaitā vai saistībā ar Līgumu, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, brīdinājumi, sarakste, saskaņojumi un cita informācija un dokumentācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama otrai Pusei personīgi pret parakstu vai nosūtāma pa faksu vai ierakstītā vēstulē ar pasta vai ar kurjerpasta starpniecību uz Līgumā norādīto vai Puses Līgumā noteiktajā kārtībā paziņoto juridisko adresi. Nosūtot vēstuli pa pastu, vēstule uzskatāma par saņemtu 7. (septītajā) dienā pēc tās nodošanas pastā (pasta zīmogs) vai agrāk, ja ir saņemts attiecīgs pasta iestādes apliecinājums par dokumenta saņemšanu. Vēstule uzskatāma par saņemtu tajā pašā dienā, ja tā nodota otrai Pusei personīgi vai ar kurjerpastu, saņemot rakstisku apliecinājumu par dokumenta saņemšanu. Faksa sarakste izmantojama informatīvos nolūkos.

  - Puses apņemas neizpaust trešajām personām jebkuru informāciju, ko tās ieguvušas Līgumā paredzēto saistību izpildes gaitā, rezultātā, vai citādi Līguma sakarā, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušana ir pamatota ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (atbilstoši uz to pilnvarotām personām un tikai noteiktajā apjomā) vai informācija oficiāli kļuvusi publiski pieejama.

  - Puses apņemas nodrošināt konfidencialitātes ievērošanu no savu darbinieku un piesiastīto trešo personu puses.

- Noslēguma noteikumi

  - Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Uzņēmējam, kā arī likumīgajiem to tiesību un saistību pārņēmējiem. Neviena no Pusēm nav tiesīga no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

  - Pusēm ir pienākums paziņot otrai Pusei par iespējamajām izmaiņām vai apstākļiem, kuri varētu ietekmēt Pakalpojumu kvalitāti, Līguma summu, Pakalpojumu izpildes termiņus vai citu līgumsaistību izpildi.

  - Pusēm ir nekavējoties jāinformē vienai otru, ja tās konstatē, ka:

    - starp Līgumā sniegtajiem datiem ir pretrunas;

    - Līguma dokumentos norādītie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

    - Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;

    - notikušas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Līgums ir noslēgts un tiks interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, bankas rekvizītus un/vai atbildīgo personu, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Par zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild vainīgā Puse.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.

  - Lai organizētu Pušu sadarbību un Līguma izpildi, Puses nozīmē atbildīgās personas par Līguma izpildi:

    - Pasūtītāja atbildīgā persona, kuras kompetencē ietilpst rēķina un nodošanas – pieņemšanas akta saskaņošana: _______________.

    - Pasūtītāja atbildīgā persona, kuras kompetencē ietilpst zemāk minētais___________________:

      - kontrolēt Pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un akceptēt izpildītos Pakalpojumus;

      - sniegt Uzņēmējam norādījumus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

      - sastādīt aktus par Līguma saistību neizpildi un nosūtīt tos Uzņēmējam;

  - Uzņēmēja atbildīgā persona: ____________________________.

  - Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski grozījumi Līgumā pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta otrajā daļā minētajos gadījumos.

  - Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz __ (___) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no tiem vienu eksemplāru saņem Pasūtītājs, vienu - Uzņēmējs. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz __ lpp.;

    - Pielikums Nr.2 - Tehniskā piedāvājuma kopija uz ___ lpp.;

    - Pielikums Nr.3 - Finanšu piedāvājuma kopija uz __ lpp.

- Pušu rekvizīti un paraksti

Saskaņā ar Ēkas tehniskās inventarizācijas lietu.

Saskaņā ar Ēkas tehniskās inventarizācijas lietu.

Saskaņā ar Ēkas tehniskās inventarizācijas lietu.

Saskaņā ar Ēkas tehniskās inventarizācijas lietu.

Saskaņā ar Ēkas tehniskās inventarizācijas lietu.

Saskaņā ar Ēkas tehniskās inventarizācijas lietu.

Saskaņā ar Ēkas tehniskās inventarizācijas lietu.

Saskaņā ar Ēkas tehniskās inventarizācijas lietu.