## 2016.gads
2.pielikums
“Tehniskā specifikācija,
Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”
LU organizētā iepirkuma
„Elektrospuldžu iepirkums Latvijas Universitātes vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2017/5_I) nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Vispārīgās prasības
1. | Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preces vienība atbilstoši Tabulā Nr.1 (turpmāk - Tabula) noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt Tabulas aili "Pasūtītāja prasības (Tehniskā specifikācija)"), aizpildot Tabulas 4., 5., 6., 7. un 8. aili.
2. | Pretendentam pēc Komisijas pieprasījuma jāuzrāda piedāvātās Preces ražotāja sertifikāts, CE sertifikāts tām Precēm, uz kurām tas attiecas.
3. | 3. Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR bez PVN, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preču cenu, Preču piegādes izmaksas un Preču garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.
4. | Pretendentam jānodrošina vismaz 1 (viena) tirdzniecības vieta Rīgā, kur Pasūtītājs var iegādāties Preces uzreiz (bez iepriekšēja pasūtījuma) un kur atrodas vismaz 50% no Tabulā norādītajām Precēm. Tirdzniecības vietas adrese __________________ (aizpilda Pretendents), darba laiks ________________ (aizpilda Pretendents).
5. | Pretendenta piedāvātais Iepirkuma nolikumā noteikto Preču (skatīt Tabulu) piegādes termiņš, kādā Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar Iepirkuma nolikumā norādīto Preču piegādi no pasūtījuma veikšanas dienas, ir___________________ darba dienas (aizpilda Pretendents, norādot darba dienu skaitu, kas nevar pārsniegt 2 (divas) darba dienas no pasūtījuma veikšanas dienas).
6. | Iepirkumā noteikto Preču iespējamās piegādes vietas Pasūtītāja ēkās:
6.1. | Raiņa bulv.19, Rīga;
6.2. | Baznīcas iela 5, Rīga;
6.3. | Jūrmalas gatve 74/76, Rīga;
6.4. | Alberta iela 10, Rīga;
6.5. | Zeļļu iela 23, 25, 27, Rīga;
6.6. | Lomonosova iela 1a, Rīga;
6.7. | Rātsupītes iela 7, Rīga;
6.8. | Kandavas iela 2, Rīga;
6.9. | Aspazijas bulv.5, bulv;
6.10. | Šķūņu iela 4, Rīga;
6.11. | O.Vācieša iela 4, Rīga;
6.12. | Rūpniecības iela 10, Rīga;
6.13. | Rēznas iela 10C, Rīga;
6.14. | Visvalža iela 4, Rīga;
6.15. | Lielvārdes iela 24, Rīga;
6.16. | Jelgavas iela 1, Rīga;
6.17. | Kr.Barona iela 49, Rīga;
6.18. | Rēznas iela 10k-1, Rīga;
6.19. | Salamandras iela 1, Rīga;
6.20. | Buļļu iela 5, Rīga;
6.21. | Tālivalža iela 1b, Rīga;
6.22. | Aizkraukles iela 23, Rīga;
6.23. | Burtnieku iela 1, Rīga;
6.24. | Miera iela 3, Salaspils;
6.25. | Miera iela 32, Salaspils;
6.26. | Riekstukalns, Baldone;
6.27. | Rododendru selekcijas un izmēģinājumu bāze, Babīte;
6.28. | Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala;
6.29. | "Ratnieki", Līgatnes novads, Līgatnes pagasts
6.30. | u.c. adreses Rīgā pēc nepieciešamības.
7. | Ja Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā Preču tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku Preču veidu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preces, kas ir ekvivalentas vai labākas par tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā nosauktajām Precēm, ietverot savā piedāvājumā Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
8. | Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā norādītās Preces Līguma izpildes laikā var iepirkt tādā apjomā, kāds tam ir nepieciešams. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti Preču pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.
9. | Preču garantijas termiņš (ja ražotājs noteicis Preču garantijas termiņu): – ne mazāk kā ražotāja noteiktais. Preču derīguma termiņš (ja ražotājs noteicis Preču derīguma termiņu): - Precēm, to saņemšanas brīdī, jāatbilst ražotāja noteiktajam maksimālajam derīguma termiņam.
10. | Piegādātājam jānodrošina, lai piegādātās Preces būtu jaunas, nelietotas, oriģinālajā ražotājfirmas iepakojumā ar klāt pievienotu lietošanas instrukciju valsts valodā.
PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Tabula Nr.1
Aizpilda Pretendents
Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (Tehniskā specifikācija) | Mērvienība | Pretendenta piedāvātās preces nosaukums | Izmēri (ja attieci-nāms) | Pretendenta piedāvātās preces ražotājs (norādīt konkrētu vienu ražotāju); Preces modelis, ja attiecināms | Pretendenta piedāvātās Preces raksturojums (norādot visu informāciju, kas apliecina piedāvātās Preces atbilstību Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt Tabulas otro aili “Pasūtītāja prasības (Tehniskā specifikācija)”) | 1 (vienas) Preču vienības cena EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Kvēlspuldzes
1.1 | 25W,240V caurspīdīgas, cokols E27 | gb.
1.2 | 40W,240V, caurspīdīgas, E27 | gb.
1.3 | 3W,34V,E10 | gb.
2 | Halogenspuldzes | gb.
2.1 | 20W,12V, cokols G4 | gb.
2.2 | 35W,12V,G4, | gb.
2.3 | 50W,12V,G4 | gb.
2.4 | 35W,12V,GU-5,3 | gb.
2.5 | 50W,12V,GU-5,3 | gb.
2.6 | 40W,220V,G9 | gb.
2.7 | 35W,220V,GU10, MR16 | gb.
2.8 | 50W,220V,GU10,MR16 | gb.
2.9 | 105W,230V, E27 | gb.
2.10 | 70W,230V,E27 | gb.
2.11 | 52W,230V,E27 | gb.
2.12 | 46W,230V.E27 | gb.
3 | Reflektorspuldzes
3.1 | 40W,240V,cokols E27, R63 | gb.
3.2 | 60W,240V,E27,R63 | gb.
3.3 | 40W,240V,E27, R50 | gb.
3.4 | 60W,240V,E27,R80 | gb.
3.5 | 40W,240V,E14,R50 | gb.
3.6 | 25W,240V, E14,R50 | gb.
4 | Luminiscences spuldzes
4.1 | 18W,,240V,T8 | gb.
4.2 | 36W,240V,T8 | gb.
4.3 | 13W,240V,T5 | gb.
4.4 | 21W,240V,T5 | gb.
4.5 | 28W,240V,T5 | gb.
4.6 | 26W,240V,PL-C4P | gb.
4.7 | 9W,240V,G23,LYNX-S | gb.
4.8 | 11W,240V,G23, LYNX-S | gb.
4.9 | 8W,AC/DC,YD-650,T5 | gb.
5 | Kompaktās luminiscences spuldzes
5.1 | 23W,240V,E27 | gb.
5.2 | 20W,240V,E27 | gb.
5.3 | 18W,240V,E27 | gb.
5.4 | 15W240V,E27 | gb.
5.5 | 13W,240V,E27 | gb.
5.6 | 8W,240V,E27 | gb.
5.7 | 7W,240V,E27 | gb.
5.8 | 12W,240V,E14 | gb.
5.9 | 11W240V,E27,4UXEU48 | gb.
5.10 | 13W,240V,E27,4UXEU48 | gb.
6 | Prožektoru spuldzes
6.1 | 75W,240V,HQI-TS | gb.
6.2 | 150W,240V,HQI-TS | gb.
6.3 | 250W,240V,HQI-TS | gb.
6.4 | 150W,240V,R7s,117mm | gb.
6.5 | 200W,240V,R7s,117mm | gb.
6.6 | 100W,240V,R7s,78mm | gb.
6.7 | 150W,240V,R7s,78mm | gb.
6.8 | 1000W,240V,R7s,189mm | gb.
6.9 | 150W,240V,MHN-TD,metālhalīda | gb.
6.10 | 400W,240V,E40, 465 | gb.
7 | Starteri
7.1 | 4-22W,240V | gb.
7.2 | 4-65W,240v | gb.
8 | LED spuldzes
8.1 | 12W,240V,E27,R63 | gb.
8.2 | 8W,240V,E27,R63 | gb.
8.3 | 7W,240V,E14 | gb.
8.4 | 3W,240V,E14 | gb.
8.5 | 12W,240V,R50 | gb.
8.6 | 5W,240V,R50 | gb.
8.7 | 3W,240V,G9 | gb.
8.8 | 10W,12V,G4 | gb.
8.9 | 12W,240V,GU10 | gb.
8.10 | 7W,240V,GU10 | gb.
8.11 | 5W12V,G5,3 | gb.
9 | LED prožektori
9.1 | 10W,240V,3000K | gb.
9.2 | 20W,240V | gb.
9.3 | 30W,240V | gb.
9.4 | 50W,240V | gb.
9.5 | 100W,240V,11000lm | gb.
9.6 | 150W,240V | gb.
9.7 | 10W,240V,ar kustības sensoru | gb.
9.9 | 20W,240V,ar kustības sensoru | gb.
9.10 | 30W,240V,ar kustības sensoru | gb.
9.11 | 50W,240V,ar kustības sensoru | gb.
10 | LED paneļi
10.1 | 600x600mm (4x18W) | gb.
10.2 | 300x1200mm (2x36W) | gb.
10.3 | 600x1200mm (4x36W) | gb.
11 | Sensori
11.1 | Diena-nakts,230V,līdz 500W | gb.
11.2 | Kustības sensors,230V,lmin=12m | gb.
12 | Transformatori
12.1 | 60W,230/12V, halogenu sp. | gb.
12.2 | 150W,230/12V, halogenu sp. | gb.
12.3 | 250W,230/12V, halogenu sp. | gb.
12.4 | 60W,230/12V, LED | gb.
12.5 | 100W,230/12V,LED | gb.
12.6 | 150W,230/12V, LED | gb.
13 | Taimeri(laika releji)
13.1 | Multifunkcionālais laika relejsCRM-91H, 220V | gb.
Kopējā cena EUR bez PVN par 1 (vienu) Preces vienību: | [6 empty] | __________
Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:
____________________ _____________ _____________
/vārds, uzvārds/ |  | /amats/ | /paraksts/
____________________2017.gada ___.___________
/parakstīšanas vieta/ |  | /datums/

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
DO NOT EDIT
For Esri use only