Par Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

“Elektrospuldžu iepirkums Latvijas Universitātes vajadzībām”

(identifikācijas Nr.LU 2017/22_I) (turpmāk – Iepirkums)

nolikumā noteikto prasību skaidrojumu

Latvijas Universitātes Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija), atbildot uz piegādātāja 2017.gada 06.marta e-pasta vēstulē uzdotajiem jautājumiem, sniedz skaidrojumus par Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām:

Jautājums: “3.10  8W, T5, ev.izejaYD-650 AC/DC [..]

YD-650 ir gaismeklis. Nodaļa 3 – fluorescences SPULDZES. Kas ir jāpiedāvā, gaismeklis, vai spuldze?”

Atbilde: Pretendentam ir jāpiedāvā spuldze atbilstoši pasūtītāja noteiktajiem tehniskajiem parametriem, kas ir “8W, T5”, kuru izmanto “ev.izejā YD-650” (skatīt Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” 3.10.apakšpunktu).

Jautājums: “7,8 LED spuldzes, (ne)(dimmējamas),  Ra80. Gaismekļa darbības laiks ne mazāks kā 35000h.

Kas īsti ir jāpiedāvā, spuldzes, vai gaismekļu LED aizvietotāji?

Kā arī daudzviet nav norādīti vēlamie spuldžu forma un/vai izmēri.

Kādēļ tika izvēlēts tāds kalpošanas laiks – 95% ražotāju, t. sk. mūsu pārstāvētie PHILIPS, RADIUM, SYLVANIA ražo spuldzes ar kalpošanas laiku līdz 25000 st.; nemaz nav fakts, ka citu ražotāju spuldžu kalpošanas laiks atbildīs "40000 st", kā deklarēts tehniskajos dokumentos.”

Atbilde:

- Pretendentam ir jāpiedāvā spuldzes atbilstoši pasūtītāja noteiktajiem tehniskajiem parametriem.

- Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm ir noteicis minimālās tehniskās prasības, kas pretendentiem jāņem vērā gatavojot piedāvājumu. Proti, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, ietverot savā piedāvājumā tehniskajā specifikācijā norādītos preču tehniskos parametrus pilnā apjomā (skatīt Iepirkuma nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”).

- Tehniskajā specifikācijā norādītais gaismekļu darbības laiks, kas ir “ne mazāk kā 35000h”, ir noteikts atbilstoši pasūtītāja vajadzībām (skatīt Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” 7. un 8.punktu).

Jautājums:  “8 LED spuldzes, dimmējamas, komplektā ar MUN vadības sistēmu dimmēšanas nodrošināšanai no esošā TASTER tipa slēdža vai ekvivalents. Gaismekļa darbības laiks ne mazāks kā 35000h.

Kas ir MUN vadības sistēma? PUSH/DALI?”

Atbilde: MUN vadības sistēma ir dimmēšanas risinājums, kurš paredz iestrādāt esošā apgaismojuma infrastruktūrā strāvas pārveidotāju (piemēram, pievienotu slēdzim vai pirms gaismekļa), kurš reaģējot uz klikšķiem, samazina gaismekļu degšanas jaudu, piemēram, ar vienu slēdža klikšķi gaismeklis darbojas ar 50% jaudu, diviem klikšķiem – 75%  u.tml.

Tāpat arī paskaidrojam, ka pretendentam ir jāņem vērā, lai piegādājamie LED gaismekļi būtu dimmējami izmantojot gan lokālas, gan centralizētas vadības sistēmas, t.sk. izmantojot arī PUSH/DALI u.tml. sistēmas (skatīt Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” 8.punktu).

Jautājums:  “10 LED paneļi, min.IP20, CRI>80.  Gaismekļa darbības laiks ne mazāks kā 35000h.

Vai gaismekļiem ir arī kādas prasības pēc UGR (United Glaire Ratio, Eiropas prasības gaismekļu instalācijai biroju\ofisa telpās)?”

Atbilde: Pretendents drīkst piegādāt arī iepriekšminētajām prasībām atbilstošus gaismekļus.

Jautājums: “12.12 Elektr.balasts ES418 T8, 240V [..]

12.13 Elektron.balasts EB418 T8, 240V [..]

Ir domāta kāda atšķirība starp viņiem? Teorētiski – tas ir viens un tas pats produkts, tikai no dažādiem ražotājiem”

Atbilde: 12.12. un 12.13.apakšpunktā norādītajām precēm atšķiras konstruktīvais risinājums. Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces, ietverot savā piedāvājumā tehniskajā specifikācijā norādītos preču tehniskos parametrus pilnā apjomā.

Jautājums:  “1.1. Sensori

13 Taimeri (laika releji)

1.1. Iepirkuma priekšmets: elektrospuldžu (turpmāk – Preces) iepirkums saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (Iepirkuma nolikuma 2.pielikums "Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums").

CPV kods: 31500000-1 (Apgaismes ierīces un elektriskās spuldzes).

Lūdzu pamatot preces atrašanos sarakstā, jo sensori un taimeri NAV ne apgaismojuma ierīces, ne spuldzes – devējs, kurš uztver informāciju, kuru var izmantot ne tikai apgaismojumā; šo preci var drīzāk atnest pie CPV koda 31680000-6 (elektromateriāli un piederumi). Ja tomēr, Jūsuprāt, releju esamība sarakstā ir pamatota, lūdzu vairāk info par p. 11.2. darbības radiuss, maksimālā jauda, IP aizsardzības klase, un montāžas veids – virs-, vai zemapmetuma, ja tas ir svarīgi.”

Atbilde:

- Iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās preces “sensori” un “taimeri” (skatīt Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” 11. un 13.punktu) ir iekļautas atsevišķās pozīcijās un ir apgaismojuma komponentes, kas attiecīgi ir saistītas ar Iepirkuma nolikumā norādīto Iepirkuma priekšmetu.

- 11.2.apakšpunktā norādītajai precei ir noteiktas minimālās tehniskās prasības, kas pretendentiem jāņem vērā gatavojot piedāvājumu. Proti, pretendents var piedāvāt ekvivalentu preci, ietverot savā piedāvājumā tehniskajā specifikācijā norādītos preces tehniskos parametrus pilnā apjomā (skatīt Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” 11.2.apakšpunktu).