**

APSTIPRINĀTS

ar LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma

iepirkumu komisijas

2017.gada 04.janvāra sēdes lēmumu

(protokols Nr.LU 2017/2\_I-1)

Latvijas Universitātes

**organizētā iepirkuma**

**„Zobārstniecības iekārtas un aparāti”**

**N O L I K U M S**

**Iepirkuma identifikācijas**

**Nr. LU 2017/2\_I**

**Rīga, 2017**

1. **INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM**
   1. **Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma “Zobārstniecības iekārtas un aparāti” (turpmāk – Iepirkums) identifikācijas numurs:** LU 2017/2\_I.
   2. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Latvijas Universitāte (turpmāk – Pasūtītājs) |
| **Adrese** | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 |
| **Reģistrācijas Nr. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) reģistrā** | 3341000218 |
| **PVN maksātāja reģ. Nr.** | LV90000076669 |
| **Tālruņa Nr.**  **Faksa Nr.** | + 371 67034301  + 371 67225039 |
| **Kontaktpersona** | Antra Krūtmane, LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas juriste |
| **E-pasta adrese** | [iepirkums@lu.lv](mailto:iepirkums@lu.lv) |
| **Darba laiks** | darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 |
|  |  |

* 1. Iepirkuma procedūru veic ar Latvijas Universitātes 2016.gada 22.februāra rīkojumu Nr. 1/86 “Par Latvijas Universitātes iepirkumu komisiju sastāviem” izveidota Latvijas Universitātes Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisija (turpmāk- **Iepirkuma komisija**).
  2. **Iepirkuma priekšmets dalīts 3 (trīs) daļās:**
     1. 1.daļa „Medicīnisko ierīču un instrumentu sterilizācijas un mazgāšanas iekārtas”;
     2. 2.daļa „Medicīnisko ierīču un instrumentu apstrādes iekārtas”;
     3. 3.daļa “Rotējošie un endodontiskie aparāti”.
  3. **Iepirkuma priekšmets:** 
     1. **Iepirkuma priekšmets 1.daļā:** medicīnisko ierīču un instrumentu sterilizācijas un mazgāšanas iekārtu (turpmāk – Preces) iegāde saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (Iepirkuma nolikuma 2.pielikums “Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”);
     2. **Iepirkuma priekšmets 2.daļā:** medicīnisko ierīču un instrumentu apstrādes iekārtu iegāde (turpmāk – Preces) saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (Iepirkuma nolikuma 2.pielikums “Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”);
     3. **Iepirkuma priekšmets 3.daļā:** rotējošo un endodontisko aparātu iegāde (turpmāk – Preces) saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (Iepirkuma nolikuma 2.pielikums “Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”).
  4. **CPV kodi:**

**1.6.1.Galvenais CPV kods (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām):** **33130000-0** (Zobārstniecības iekārtas un apakšspecialitātes instrumenti.**)**.

**1.6.2.Papildus CPV kodi:**

**1.6.2.1. 33191000-5** (Sterilizācijas, dezinfekcijas un higiēnas ierīces)(attiecas uz 1. un 2. Iepirkuma priekšmeta daļu);

**1.6.2.2. 33136000-2** (Rotējošie un abrazīvie instrumenti)(attiecas uz 3.Iepirkuma priekšmeta daļu).

* 1. **Preču piegādes termiņš un vieta:**
     1. **Preču piegādes termiņš (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām): ne vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām** (atbilstoši pretendenta (turpmāk – Pretendents) piedāvātajam Preču piegādes termiņam) no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas;
     2. **Preču piegādes vieta (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām):** LU Medicīnas fakultāte,Aspazijas bulvāris 5, Rīga.
  2. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** Iepirkumanolikumaprasībāmatbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.
  3. **Paredzamā līgumcena: Iepirkuma priekšmeta 1.daļā** ir līdz **EUR 15 548,00** (piecpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi euro un 00 centi) bez PVN; **Iepirkuma priekšmeta 2.daļā** ir līdz **EUR 3 100,00** (trīs tūkstoši viens simts euro un 00 centi) bez PVN; **Iepirkuma priekšmeta 3.daļā** ir līdz **EUR 23 277,00** (divdesmit trīst tūkstoši divi simti septiņdesmit septiņi euro un 00 centi) bez PVN.
  4. **Piemērojamā iepirkuma procedūra:** Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantā noteiktajai kārtībai.
  5. **Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:**
     1. Pretendenti ar Iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Pasūtītāja mājaslapā internetā: [www.lu.lv](http://www.lu.lv) sadaļā „Uzņēmējiem/Iepirkumi”;
     2. klātienē Pasūtītāja telpās Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.
  6. **Papildus informācijas sniegšana:** 
     1. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs iespējami īsā laikā sagatavo un publicē atbildi Iepirkuma nolikuma **1.11.1.apakšpunktā** norādītajā tīmekļa vietnē;
     2. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot Iepirkuma komisijai adresētu vēstuli pa pastu: LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļa, 130.telpa, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Ārpus Pasūtītāja noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.
  7. **Informācijas apmaiņa:** Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu, elektronisko pastu, pa tālruni.
  8. **Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta, laiks un kārtība:**
     1. Pretendents piedāvājumu iesniedz **līdz 2017.gada 16.janvārim plkst.11:00** Dokumentu pārvaldības nodaļā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:30, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu;
     2. pasta sūtījums jānogādā Iepirkuma nolikuma **1.14.1.apakšpunktā** norādītajā adresē līdz Iepirkuma nolikuma **1.14.1.apakšpunktā** norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti un tiks izsniegti vai nosūtīti iesniedzējam atpakaļ neatvērtā veidā.
     3. Pretendents piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma priekšmeta daļām. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.
  9. **Piedāvājumu grozīšanas un atsaukšanas noteikumi:**
     1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var grozīt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi jāiesniedz līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildus Iepirkuma nolikuma **1.16.1.apakšpunktā** norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”.
     2. Piedāvājuma atsaukums jāiesniedz rakstiski iesnieguma formā. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, tas izslēdz Pretendenta tālāku dalību Iepirkumā.
     3. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar.
  10. **Piedāvājuma noformēšana:**
      1. Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā (ja attiecināms) aploksnē, uz kuras jānorāda šāda informācija:

|  |
| --- |
| Latvijas Universitātes  Iepirkuma komisijai  Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1586  *Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa Nr.*  *(fiziskai personai - vārds, uzvārds un adrese, tālruņa Nr.)*  Piedāvājums iepirkumam  **“Zobārstniecības iekārtas un aparāti”**  **(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2017/2\_I)**  **Neatvērt līdz 2017.gada 16.janvārim plkst.11:00** |

* + 1. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 1 (viena) kopija (ar norādi “Kopija”) un 1 (viena) piedāvājuma kopija elektroniskā formā (word formātā) kompaktdiskā vai USB zibatmiņā.
    2. Pretendenta piedāvājums sastāv no:
       1. Pretendenta pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā “Pretendenta pieteikums” (turpmāk – 1.pielikums) noteiktajam;
       2. Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši Iepirkuma nolikuma **2.punktā** noteiktajam, kā arī atbilstoši Iepirkuma nolikuma 3.pielikumā “Informācija par Pretendenta veiktajām Preču piegādēm” (turpmāk – 3.pielikums) noteiktajam;
       3. Pretendenta tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” (turpmāk – 2.pielikums) noteiktajam;
       4. Pretendenta finanšu piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā noteiktajam.
    3. Pretendenta piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietotam atbilstoši Iepirkuma nolikuma **1.16.1.apakšpunktā** noteiktajām prasībām noformētā aploksnē. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona;
    4. Pretendenta piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināti tulkojumi latviešu valodā;
    5. Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu attiecīgā dokumentu kopuma pēdējā lapā.
    6. Pretendenta piedāvājumā iekļautos dokumentus, tajā skaitā arī Pretendenta pieteikumu (1.pielikums), paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja piedāvājuma oriģinālu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, piedāvājuma dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru (kopiju).
    7. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav noteiktas pārstāvības tiesības, pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā (1.pielikums) jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
    8. Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez neatrunātiem labojumiem.
    9. Ja Pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, Pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, tajā skaitā Iepirkuma nolikumā iekļautā informācija.
  1. **Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.**

1. **KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI**
   1. Par Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, piegādātāju apvienība jebkurā juridiskā statusā, kas iesniegusi piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. Pretendentam Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki.

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām **(attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām)**: | * 1. Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi **dokumenti (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām)**: |
| 1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam piegādāt Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošas Preces. | 1. Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā noteiktajam. |
| 1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | * + 1. Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Lursoft datu bāzē. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents pieteikumā (1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| 1. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir veicis vismaz 1 (vienu) Iepirkuma priekšmetam līdzīgu Preču piegādi (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām)**\***.   **\***Par Iepirkuma priekšmetam līdzīgām Preču piegādēm ir atzīstamas agrāk veiktās Preču piegādes, kas pēc satura ir līdzīgas jeb tāda paša veida Preču piegādes, kas tiek iepirktas šajā Iepirkumā: **Galvenais CPV kods** visām Iepirkuma priekšmeta daļām: **33130000-0 (**Zobārstniecības iekārtas un apakšspecialitātes instrumenti). **Papildus CPV kodi: 33191000-5** (Sterilizācijas, dezinfekcijas un higiēnas ierīces)(attiecas uz 1. un 2. Iepirkuma priekšmeta daļu); **33136000-2** (Rotējošie un abrazīvie instrumenti)(attiecas uz 3.Iepirkuma priekšmeta daļu). | **2.3.3.** Pretendenta sagatavota informācija (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām) atbilstoši Iepirkuma nolikuma 3.pielikumā noteiktajam par Pretendenta veiktajām Iepirkuma priekšmetam līdzīgām Preču piegādēm iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai)**\***.  **\***Pretendenti, kas dibināti vēlāk, pieprasīto informāciju iesniedz par faktisko darbības periodu līdz piedāvājumu iesniegšanai. |
| * + 1. Pretendents ir Preču ražotāja pilnvarots izplatīt piedāvātās Preces, tās uzstādīt un veikt Preču garantijas apkalpošanu (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām). | **2.3.4.** Dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta tiesības (pilnvarojumu) izplatīt piedāvātās ražotāja Preces, tās uzstādīt un veikt Preču garantijas apkalpošanu (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām). |
| * + 1. Pretendents var nodrošināt vismaz 1 (viena) Preču ražotāja sertificēta servisa inženiera pakalpojumus, kurš ir tiesīgs veikt piedāvāto Preču uzstādīšanu, testēšanu (ja nepieciešams) un Preču garantijas apkalpošanu (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām). | **2.3.5.** Preču ražotāja izsniegts sertifikāts (kopija), kasapliecina vismaz 1 (viena) servisa inženiera tiesības veikt piedāvāto ražotāja Preču uzstādīšanu, testēšanu (ja nepieciešams), kā arī veikt Preču garantijas apkalpošanu (attiecas uz visām Iepirkuma priekšmeta daļām). |
| * + 1. Ja tas ir nepieciešams Iepirkuma līguma izpildei, Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām. | **2.3.6.** Pretendentam Iepirkuma nolikuma 1.pielikuma sadaļā “Citām personām nododamo darbu saraksts” ir jānorāda personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, saraksts un informācija par šīm personām, izpildei nododamajiem darbiem un to līdzatbildību Iepirkuma līguma izpildē. |

* 1. Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Iepirkuma nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības dalībniekiem) kopā, izņemot Iepirkuma nolikuma **2.2.2. un 2.3.2. apakšpunktā** noteikto, kas ir izpildāms katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi.
  2. Gadījumā, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iesniedzot piedāvājumu, piegādātāju apvienība iesniedz arī dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šī Iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē un atbildības sadalījumu.
  3. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienība iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu. Pirms Iepirkuma līguma noslēgšanas personu apvienībai jānodibina pilnsabiedrība, vai komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.
  4. Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam ir pienākums pierādīt Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei.
  5. Pretendenti, kuri neatbildīs šī Iepirkuma nolikuma 2.punktā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un to iesniegtie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

1. **PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**

**3.1.** Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti:

**3.1.1.** tehniskais piedāvājumus, kas sagatavots atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām;

**3.1.2.** finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā noteiktajām prasībām:

**3.1.2.1.** finanšu piedāvājumā norādītajās Preču cenāsjāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu, uzstādīšanu un testēšanu, kā arī Pasūtītāja darbinieku apmācību saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis);

**3.1.2.2.** Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajai Preču cenai ir jābūt nemainīgai visā Iepirkuma līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi (izņemot nodokļu izmaiņas) nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

1. **PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN TO PĀRBAUDES KĀRTĪBA**

**4.1.** Iepirkuma komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

**4.1.1.** pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

**4.1.2.** ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*;

**4.1.3.** uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Iepirkuma nolikuma **4.1.1. un 4.1.2.apakšpunktā** minētie nosacījumi (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas [1.](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p1) un [2.punktā](http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p2) minētie nosacījumi).

**4.2.** Lai konstatētu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkumā nolikuma **4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.apakšpunktā** minēto apstākļu dēļ (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ) Pasūtītājs veiks Pretendentu pārbaudi atbilstoši PIL 8.2 panta 7.daļā noteiktajai kārtībai.

**4.3.** Atkarībā no PIL 8.2 panta 7.daļā veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

**4.3.1.** neizslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam un Iepirkuma nolikuma **4.1.3. apakšpunktā** minētajai personai (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*;

**4.3.2.** informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Iepirkuma nolikuma **4.1.3.apakšpunktā** minētajai personai (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai) dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, un nosaka termiņu — **10 dienas** **pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas** — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Iepirkuma nolikuma **4.1.3.apakšpunktā** minētajai personai (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai) nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 *euro*. **Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.**

1. **PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI**

**5.1.**Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Ja, pārbaudot piedāvājumā sniegto informāciju, Pasūtītājs konstatē, ka tā neatbilst minētajām prasībām, Pretendents no tālākas dalības Iepirkumā tiek izslēgts.

**5.2.**Iepirkuma komisija veic Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu šādā kārtībā:

**5.2.1.**Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši Iepirkuma nolikuma **1.16.apakšpunktā** norādītajām piedāvājuma noformējuma prasībām. Ja piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformējuma prasībām, Pretendents no tālākās dalības Iepirkumā tiek izslēgts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājuma noformējuma neatbilstība Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām ir būtiska.

**5.2.2.**Iepirkuma komisija veic Pretendentu atbilstības pārbaudi Iepirkuma nolikuma 2.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes laikā Iepirkuma komisija veic Iepirkuma nolikuma 2.punktā noteikto kvalifikācijas dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst Iepirkuma nolikuma 2.punktā noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja Pretendents neatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Iepirkuma komisija noraida Pretendenta piedāvājumu.

**5.2.3.**Iepirkuma komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām (Iepirkuma nolikuma 3.punkts un 2.pielikums). Ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija noraida Pretendenta piedāvājumu.

**5.2.4.**Iepirkuma komisija veic Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām (Iepirkuma nolikuma 3.punkts un 2.pielikums). Ja Pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija noraida Pretendenta piedāvājumu.

**5.2.4.1.** Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

**5.2.4.2.**Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura finanšu piedāvājumā veikti labojumi. Vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

**5.3.** Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, piemērojot izvēles kritēriju **–** Iepirkumanolikumaprasībāmatbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

**5.4.** Ja vairāku Pretendentu piedāvājumi būs ar vienādu viszemāko cenu, uzvarētāju noteiks veicot Pretendentu klātbūtnē izlozi.

**5.5.** Par Iepirkuma rezultātu visi Pretendenti tiks informēti 3 (triju) darbdienu laikā pēc Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas.

**5.6.** Pasūtītājs lēmumu par Iepirkuma rezultātu publicē savā mājas lapā internetā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

**5.7.** Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam lēmumu par Iepirkuma rezultātiem.

1. **IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

**6.1.Iepirkuma komisijas tiesības:**

**6.1.1.**pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājuma novērtēšanai atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;

**6.1.2.**pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, kā arī piedāvājumu vērtēšanas procesā;

**6.1.3.**gadījumā, ja Pretendents, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, izvēlēties slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā, un uz kuru neattiecas Iepirkuma nolikuma 4.punktā norādītie izslēgšanas nosacījumi, kā arī kura piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

**6.1.4.**jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

**6.1.5.**izslēgt Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Iepirkuma nolikuma **4.3.2. apakšpunktā** norādīto apliecinājumu.

**6.2.Iepirkuma komisijas pienākumi:**

**6.2.1.**nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām;

**6.2.2.**nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

**6.2.3.**pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par Iepirkuma nolikumu;

**6.2.4.**vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.

1. **PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

**7.1.Pretendenta tiesības:**

**7.1.1.**pieprasīt Pasūtītājam papildus informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajiem nosacījumiem;

**7.1.2.**iesniegt piedāvājumu;

**7.1.3.**pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

**7.2.Pretendenta pienākumi:**

**7.2.1.**sagatavot piedāvājumu atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;

**7.2.2.**sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju;

**7.2.3.**sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai;

**7.2.4.**apmaksāt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

1. **INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU**

**8.1.**Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju katrā Iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.

**8.2.**Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret Pretendentiem, Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic tādus Iepirkuma līguma grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu.

**8.3.**Iepirkuma līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam Pretendentam, par kuru Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu.

**8.4.**Iepirkuma līguma projekts ietverts šī Iepirkuma nolikuma **4.pielikumā**.

**8.5.**Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents nenoslēdz Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā.

**8.6.**Saskaņā ar 8.2 panta divpadsmito daļu ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts Iepirkuma līgums, Pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto Iepirkuma līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

**8.7.**Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi Iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā Iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

**1.pielikums**

**“Pretendenta pieteikums”**

LU organizētā iepirkuma

„Zobārstniecības iekārtas un aparāti”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2017/2\_I) nolikumam

**PRETENDENTA PIETEIKUMS**

1. **Informācija par Pretendentu:**
   1. Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds:
   2. Reģistrācijas Nr./personas kods:
   3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
   4. Juridiskā adrese/deklarētā adrese:
   5. Adrese korespondencei:
   6. Tālruņa Nr.:
   7. E-pasta adrese:
   8. Faksa Nr.:
   9. Vispārīgā interneta adrese:
2. **Informācija par Pretendenta kontaktpersonu:**
   1. Kontaktpersonas vārds, uzvārds, ieņemamais amats:
   2. Tālruņa numurs, e-pasta adrese:

**3.** Pieņemot visas Iepirkuma nolikumā noteiktās prasības, apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties Iepirkuma priekšmeta \_\_\_\_\_. daļā **„**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**”** (**aizpilda Pretendents**);

2) esam iepazinušies ar visām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un apņemamies tās ievērot un izpildīt;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz Iepirkuma nolikumu un pilnībā atbilstam visām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz Pretendentu;

4) visas Iepirkuma piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

5) visus ar Iepirkumu saistītos dokumentus, lūdzu, nosūtīt uz iepriekš norādīto (skatīt **1.5.apakšpunktā norādīto**) adresi vai elektronisko pastu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, neizmantojot drošu elektronisko parakstu *(aizpilda, ja Pretendents dokumentus vēlas saņemt attiecīgajā veidā)*.

CITĀM PERSONĀM NODODAMO DARBU SARAKSTS

*(aizpilda, ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu, atbilstību kvalifikācijas prasībām)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona** | **Izpildei nododamie darbi** | **Līdzatbildība par Līguma izpildi** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/parakstīšanas vieta/ /datums/

**2.pielikums**

**“Tehniskā specifikācija,**

**Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”**

LU organizētā iepirkuma

„Zobārstniecības iekārtas un aparāti”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2017/2\_I) nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**1.daļa “Medicīnisko ierīču un instrumentu sterilizācijas un mazgāšanas iekārtas”**

1. Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preču vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums)3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums” un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”.
2. Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda piedāvāto Preču ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”.
3. Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR bez PVN, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preču cenu, Preču piegādes izmaksas, Preču uzstādīšanas un testēšanas (ja nepieciešams) izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar Pasūtītāja lietotāju (darbinieku) apmācību darba vietā, un Preču garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.
4. Iepirkuma priekšmeta **1.daļā** noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) kalendārās dienas **(aizpilda Pretendents,** norādot kalendāro dienu skaitu, kas nevar pārsniegt **30 (trīsdesmit)** kalendārās dienas no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas**)**. Preču piegādes un uzstādīšanas termiņā ir jāveic arī piegādāto Preču testēšana (ja nepieciešams) un Pasūtītāja personāla apmācība darba vietā (1-3 darbinieki, 1-4 stundas) par piegādāto Preču ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu.
5. Iepirkuma priekšmeta **1.daļā** noteikto Preču piegādes vieta: **LU Medicīnas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, Rīga**.
6. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītās Preces vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Preces. **Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.**
7. **Pretendents nodrošina**, ka piedāvātajām Precēm noteiktais garantijas termiņš ir **ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas**.
8. **Pretendents nodrošina**, ka piedāvātās Preces atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz medicīniskajām ierīcēm, tajā skaitā Ministru kabineta 2005.gada 02.augusta noteikumos Nr.581 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” noteiktajām prasībām (ja attiecināms).

**Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Preces nosaukums** | **Tehniskā specifikācija  (Pasūtītāja prasības)** | **Skaits** | **Pretendenta piedāvājums** | **Cena EUR bez PVN** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **1.** | **Ātras darbības B-tipa tvaika sterilizators** | * Ātras darbības B-tipa tvaika sterilizators. * Paredzēts instrumentu, tekstila, medicīniskā aprīkojuma, zobārstniecības instrumentu un aprīkojuma apstrādei tvaikā. * Galda modelis (novietojams uz galda). * Darba Temperatūras diapazons ir 105°-135 ° | 1 gab. |  | \_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | * Automātiska kontroles sistēma, kas kontrolē visas sistēmas funkcijas, uzrauga sistēmas darbību, vizuāli atspoguļo informāciju gan vadības panelī, gan ar signāla brīdinājumiem par cikla disfunkciju, par kameras temperatūru un spiedienu. * Vadības panelis skārienjūtīgs. Procesu un informācijas atspoguļošana panelī latviešu valodā. * Aprīkota ar kļūdu paziņojumiem par visiem kritiskajiem sistēmas parametriem. * Drošības sistēma elektrotraucējumu – pārrāvumu, vai zudumu gadījumā (intervāls nav lielāks par 10 sekundēm) nodrošina iesāktā procesa automātisku turpināšanu. * Informācijas attēlošana un vadība panelī - latviešu valodā. * Aprīkota ar pieslēgumu ne mazāk kā diviem portiem komunikācijām un servisam, pieslēgums RS 232. * Kamera nerūsējošā tērauda monolīta bez šuvēm. Vēlama iekārta ar taisnstūrveida kamerām, ielādes tilpuma efektīvai izmantošanai. * Kameras materiāla kvalitāte ne zemāka kā AISI 316L vai analogs. * Kameras ietilpība ne mazāka kā 5 kasetes ar vāku (ielādes paplātes izmērs 287 x 186 x 39 mm ± 3%) vai ielādes ietilpība 5 instrumentu grozi (330 x 190 x 38 mm) + instrumentu grozi (100 x 190 x 38 mm) * Iekārtas durvis: * manuāli veramas, * horizontāli slīdošas, * to fiksācija ar elektrovārstu vai analogu durvju bloķēšanai sterilizācijas cikla laikā. * Iebūvēts elektriskais tvaika ģenerators, tā jauda ne lielāka kā 2,0 kW * Kameras izmērs: platums x dziļums x augstums 210x450x230 (± 15mm katrā dimensijā). * Kameras tilpums 20 litri (± 1.5 litri). * Iekārta aprīkota ar sekojošām programmām: * Iepakotiem instrumentiem 1340C. Programmas garums (ieskaitot žāvēšanu) pie vidējas ielādes ne ilgāk kā 30 min. * Iepakotiem instrumentiem 1210C. Programmas garums (ieskaitot žāvēšanu) pie vidējas ielādes ne ilgāk kā 40 min. * Smagām ielādēm 1340C. Programmas garums (ieskaitot žāvēšanu) pie porainas ielādes 2.5kg vai instrumentiem 6kg ne ilgāk kā 50 min. * Prioniem (18 min.) Programmas garums (ieskaitot žāvēšanu) pie vidējas ielādes ne ilgāk kā 45 min. * Speciālā dentālā 1340C. Programmas garums (ieskaitot žāvēšanu) pie ielādes 10 rokturiem ne ilgāk kā 17 min. * Testa programmas: 1) vakuum-tests, 2) Bowie & Dick * Gaisa filtrs - 0.2 μm vai ekvivalents. * Iekārtas ārējie izmēri: platums x dziļums x augstums 525x625x480mm (± 15mm katrā dimensijā). * Iekārtas svars ne lielāks kā 55kg ± 3kg. * Iekārtas konstrukcija izgatavota no nerūsējošā tērauda AISI 304 vai analogs. * Iekārtas ārējā apdare - nerūsējošā tērauda AISI 304 vai analogs. * Sterilizators aprīkots ar: * vienu ūdens tvertni (higiēniski viegli kopjamu; aprīkota ar līmeņu un ūdens kvalitātes sensoriem); * pieslēgumu kopējai ūdens sagatavošanas sistēmai. * Elektropieslēgums: vienfāzes, 220-230 V, 16 A, 50 Hz * Kopējā jauda ne lielāka kā 2300 W (± 5%) * Vidējais ūdens patēriņš: 0.2 - 0.8 litri ciklā. * Ūdens uzpilde – manuāla. * Darbojas ar destilētu vai demineralizētu ūdeni (bez pieslēguma maģistrālajai ūdens līnijai). * Iekārta aprīkota ar procesu izdrukas ierīci, izdruka latviešu valodā. * Pieslēgums servisa komunikācijām. * Atbilstības direktīvām: 93/42/EEC; 97/23/EC; * Atbilstība LVS EN ISO 13060 vai ekvivalentam. |  |  |  |
| **2.** | **Dentālo, ķirurģisko instrumentu un medicīniskā aprīkojuma mazgāšanas - dezinfekcijas iekārta** | * Uz galda novietojams modelis. * Iekārtas kamera un cirkulācijas caurules izgatavotas no nerūsējošā tērauda, kvalitāte AISI 316L vai ekvivalents. * Iekārtas konstrukcija un ārējais korpuss no nerūsējošā tērauda, kvalitāte AISI 304 vai ekvivalents. * Vadības panelis: * skārienjūtīgs, * vizualizē procesu darbību, * visa informācija atspoguļota latviešu valodā. * Automātiska kontroles sistēma, kas: * kontrolē visas sistēmas funkcijas, * uzrauga sistēmas darbību, * vizuāli atspoguļo informāciju gan vadības panelī, gan ar signāla brīdinājumiem par cikla disfunkciju par kameras temperatūras izmaiņām. * Termiskā dezinfekcija A0 kontrolēta. * Iekārta ātras darbības, vidēji pilns mazgāšanas cikla garums (ieskaitot žāvēšanu) ne ilgāks kā 45 minūtes. * Iekārta aprīkota ar diviem deterģentu dozācijas sūkņiem. * Atbilstoša MDD 93/42/EEC (Medicīnas ierīču direktīvai) * Atbilstoša LVS EN ISO 15883 vai ekvivalentam * Iekārta aprīkota ar pieslēgumiem: * aukstais un karstais ūdens; * pieslēgums elektrokomunikācijām; * pieslēgums procesu izdrukas iekārtai; * pieslēgums drenāžai; * ne mazāk kā 2 pieslēgumu porti servisa komunikācijām RS232. * Kameras tilpums ne mazāk kā 60 litri (± 5%) * Eletropieslēgums: 400V, 2N+PE, 50Hz, 2×10A | 1 gab. |  | \_\_\_\_\_\_\_ |
| **3.** | **Ūdens sagatavošanas sistēma** | * Ūdens sagatavošanas sistēma nodrošina ūdens sagatavošanu pievadu ātras darbības B-tipa tvaika sterilizatoram un dentālo, ķirurģisko instrumentu un medicīniskā aprīkojuma mazgāšanas - dezinfekcijas iekārtai. * Automātiskā ūdens mīkstināšanas iekārta ar: * katjonu sveķu pildmateriālu, * automātisko (elektronisko) vadības sistēmu, * sāls tvertni (ar sāli ne mazāk kā 75kg). * Nominālā ražība 1,5-2m3/dnn, darba spiediens 1,5-6,0 bar. * Atbilstošas ražības dejonizators ar sastāvu. * Reversās osmozes iekārtas ražība līdz 60 L/stundā (pieslēgums un jaudas nodrošinājums mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtai un tvaika sterilizatoram). * Spiedkatla (ūdens spiediena nodrošināšanai) tilpums ne mazāks kā 60 L. * Komplektācijā pieslēgumu nodrošināšanas instalācijas un apsaistes materiāli. | 1 gab. |  | \_\_\_\_\_\_\_ |
| **4.** | **Ultraskaņas tīrīšanas vanna** | * Paredzēta dentālu un medicīnisku instrumentu, medicīniskā aprīkojuma ultraskaņas tīrīšanai. * Tīrīšanas tvertne izgatavota no izturīga nerūsējošā tērauda. * Impulsa devēja sistēma ne mazāk kā 35 kHz * Iekārta aprīkota ar LED-displeju, kas uzrāda atlikušo tīrīšanas laiku. * Aprīkota ar “Sweep” un “Degas” funkcijām un drenāžas izvadu. * Aprīkota ar ergonomiskas formas izturīgas plastmasas rokturiem. * Kameras ietilpība ne mazāk kā 2,75 litri (± 5%). | 1 gab. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **5.** | **Transporta ratiņi - galdiņš** | * Nerūsējošā tērauda AISI 304 * Ratiņu izmēri: garums 800mm x platums 500mm x augstums roktura 900mm (± 5%) | 2 gab. |  | \_\_\_\_\_\_ |
| **Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN:** | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_ |

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/parakstīšanas vieta/ /datums/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | | | **2.pielikums**  **“Tehniskā specifikācija,**  **Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”**  LU organizētā iepirkuma  „Zobārstniecības iekārtas un aparāti”  (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2017/2\_I) nolikumam  **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**  **2.daļa “Medicīnisko ierīču un instrumentu apstrādes iekārtas”**   1. Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preču vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums)3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums” un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”. 2. Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preču ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”. 3. Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR bez PVN, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preču cenu, Preču piegādes izmaksas, Preču uzstādīšanas un testēšanas (ja nepieciešams) izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar Pasūtītāja lietotāju (darbinieku) apmācību darba vietā, un Preču garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN. 4. Iepirkuma priekšmeta **2.daļā** noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) kalendārās dienas **(aizpilda Pretendents,** norādot kalendāro dienu skaitu, kas nevar pārsniegt **30 (trīsdesmit)** kalendārās dienas no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas**)**. Preču piegādes un uzstādīšanas termiņā ir jāveic arī piegādāto Preču testēšana un Pasūtītāja personāla apmācība darba vietā (1-3 darbinieki, 1-4 stundas) par piegādāto Preču ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu. 5. Iepirkuma priekšmeta **2.daļā** noteikto Preču piegādes vieta: **LU Medicīnas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, Rīga**. 6. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītās Preces vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Preces. **Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.** 7. **Pretendents nodrošina**, ka piedāvātajām Precēm noteiktais garantijas termiņš ir **ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas**. 8. **Pretendents nodrošina**, ka piedāvātās Preces atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz medicīniskajām ierīcēm, tajā skaitā Ministru kabineta 2005.gada 02.augusta noteikumos Nr.581 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” noteiktajām prasībām (ja attiecināms).   **Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nr.p.k.** | **Preces nosaukums** | **Tehniskā specifikācija  (Pasūtītāja prasības)** | **Skaits** | **Pretendenta piedāvājums** | **Cena EUR bez PVN** | | | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | | | **1.** | **Rotējošā valcēšanas - aizkausēšanas ierīce** | * Rotējošais valcētājs paredzēts sterilizācijas iepakojamo materiālu (papīra-plastikāta ruļļu, maisiņu) automātiskai aizvalcēšanai. * Mikroprocesoru kontrole. * Valcēšanas process automātisks. * Aizvalcēšanas attālums no iepakojamā materiāla malas 0 – 35 mm (regulējams). * Distance līdz ievalcējamiem instrumentiem > 30 mm. * Valcēšanas ātrums ne mazāks kā 10 metri/minūtē. * Maksimālā darba temperatūra 2200C. * Iekārta automātiski pārtrauc darbību, ja kritiskie – monitorētie parametri neatbilst iestatītajiem. * Aizvalcēšanas joslas platums 10-15 mm. * Elektropieslēgums: vienfāzes, 220-230 V, 50 Hz. * Kopējā jauda nepārsniedz 400 W. * Integrēts vai ārējs printeris, kas iepakošanas procesā uz maisiņa izdrukā iepakošanas datumu un derīguma termiņu, kā arī simbolus, kas ir nepieciešami saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. | 1 gab. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | **2.** | **Zobārstniecības uzgaļu tīrīšanas un eļļošanas iekārta** | * Ietilpība līdz 4 instrumentiem vienā tīrīšanas ciklā. * Iespēja izvēlēties 2 tīrīšanas / eļļošanas režīmus: normālais un intensīvais. * Ekstrakcijas sistēma, kas noņem eļļas tvaikus. * Kolektors, kas absorbē lieko smērvielu. * Eļļas detektors. * Savietojams ar Type E savienojumu atbilstoši ISO 3964 vai ekvivalentam * Elektriskais spriegums AC 100-240 V 50/60 Hz * Gaisa spiediens 0,3 ~ 0,5 MPa * Ieteicams gaisa spiediens 0,35 MPa | 1 gab. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | **Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN:** | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/parakstīšanas vieta/ /datums/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | | | **2.pielikums**  **“Tehniskā specifikācija,**  **Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”**  LU organizētā iepirkuma  „Zobārstniecības iekārtas un aparāti”  (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2017/2\_I) nolikumam  **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**  **3.daļa “Rotējošie un endodontiskie aparāti”**   1. Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra Preču vienība atbilstoši tabulā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums)3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”), aizpildot 5.tabulas aili “Pretendenta piedāvājums” un 6.tabulas aili “Cena EUR bez PVN”. 2. Pretendents tabulas ailē “Pretendenta piedāvājums” (5.aile) norāda Preču ražotāju, modeli, kā arī tehnisko aprakstu atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām (skatīt zemāk norādītās tabulas 3.aili “Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības)”. 3. Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR bez PVN, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preču cenu, Preču piegādes izmaksas, Preču uzstādīšanas un testēšanas (ja nepieciešams) izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar Pasūtītāja lietotāju (darbinieku) apmācību darba vietā, un Preču garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN. 4. Iepirkuma priekšmeta **3.daļā** noteikto Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) kalendārās dienas **(aizpilda Pretendents,** norādot kalendāro dienu skaitu, kas nevar pārsniegt **30 (trīsdesmit)** kalendārās dienas no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas**)**. Preču piegādes un uzstādīšanas termiņā ir jāveic arī piegādāto Preču testēšana un Pasūtītāja personāla apmācība darba vietā (1-3 darbinieki, 1-4 stundas) par piegādāto Preču ekspluatāciju un pamatfunkciju izmantošanu. 5. Iepirkuma priekšmeta **3.daļā** noteikto Preču piegādes vieta: **LU Medicīnas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, Rīga**. 6. Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto funkcionalitāti. Ja Pasūtītāja prasītās Preces vairs nav ražošanā, Pretendentam jāpiedāvā tāda paša vai augstāka funkcionālā līmeņa Preces. **Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.** 7. **Pretendents nodrošina**, ka piedāvātajām Precēm noteiktais garantijas termiņš ir **ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas,** savukārt **2.2.apakšpunktā** norādītajai Precei **“Leņķa gali”** (skatīt zemāk tabulu **(tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums)** noteiktais garantijas termiņš ir **ne mazāks kā 12 (divpadsmit) mēneši no Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.** 8. **Pretendents nodrošina**, ka piedāvātās Preces atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz medicīniskajām ierīcēm, tajā skaitā Ministru kabineta 2005.gada 02.augusta noteikumos Nr.581 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” noteiktajām prasībām (ja attiecināms).   **Tabula (tehniskā specifikācija un Pretedenta tehniskais un finanšu piedāvājums):**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nr.p.k.** | **Preces nosaukums** | **Tehniskā specifikācija  (Pasūtītāja prasības)** | **Skaits** | **Pretendenta piedāvājums** | **Cena EUR bez PVN** | | | **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | | | **1.** | **Endodontijas instrumenti:** |  |  |  |  | | | **1.1.** | **Apex lokators** | * Multi frekvences apex lokatora tehnoloģija, krāsains grafiskais displejs. * Komplektācijā - vadības bloks, lūpu āķis, mērījumu vads ar faiļu turētāju. * Vizuālā un skaņas kontrole četros pieaugošos līmeņos. * Ar bateriju un/vai uzlādējamu akumulatoru. | 4 gab. |  | \_\_\_\_\_\_\_ | | | **1.2.** | **Rotējošo instrumentu sistēmas motors** | * Portatīvs. * Izmērs: 92 mm x 150 mm x 125 mm. * Šķidro kristālu displejs. * Ātruma diapazons motoram ne mazāk kā 100 - 13 000 apgriezieni/minūtē, ar rotējošā momenta kontroli. * Griezes moments (torque) no 0,1- 6,5 (max 7) Ncm * Autoreverss ar pieciem darbības režīmiem un adaptīvo kustību. * 9 regulējamas programmas. * Ieslēgšanas/izslēgšanas poga uz roktura. * Barošanas bloks. | 2 gab. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | **1.3.** | **Endodontiskā obturācijas iekārta** | * Katrai funkcijai noteikta temperatūra un darbības laiks. * Kontrolēta uzgaļa temperatūra un nolietojums. * Izdalītājs. * Temperatūras kontrole. * Uzgalis norāda materiāla atlikumu. | 1 gab. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | **2.** | **Rotējošie instrumenti (uzgaļi):** |  |  |  |  | | | **2.1.** | **Turbīnas** | * Ar savienošanas elementu, vismaz 3 ūdens dzesēšanas atverēm. * Pogas mehānismu urbuļu ielikšanai/izņemšanai. * Gaismas vads (fibrooptika) ar četratveru dzesēšanu. * Rotācijas ātrums – ne mazāk kā 300 000 apgriezieni minūtē. * Jauda - ne mazāk kā 20w * Daudzkārtīgai (10 000 reizes) autoklāvēšanai. * Keramiskie gultņi. * Ar savienošanas elementu uz pievadu „MidWest”. * Skaļuma robeža – ne vairāk kā 55dB | 14 gab. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | **2.2.** | **Leņķa gali** | * Redukcijas attiecība 1:1 * Ar atdalāmo galviņu (efektīvākai galu kopšanai). * Daudzkārtīgai (10 000 reizes) autoklāvēšanai. * Ar iekšējās dzesēšanas padevi. * LED diožu gaisma ar neatkarīgu barošanas ģeneratoru. * Savietojams ar visām mašīnām ar standarta pieslēgumu. * Zems uzkaršanas līmenis. * Termodezinfekcijas iespējas, sterilizējams tvaika autoklāvā līdz 1350C * Darbības ātrums sākot no 40 000 apgriezieni minūtē un mazāk. | 14 gab. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | **2.3.** | **Taisnie gali** | * Redukcijas attiecība 1:1 * Ar iekšējās dzesēšanas padevi. * LED diožu gaisma ar neatkarīgu barošanas ģeneratoru. * Savietojams ar visām mašīnām ar standarta pieslēgumu. * Zems uzkaršanas līmenis. * Termodezinfekcijas iespējas, sterilizējams tvaika autoklāvā līdz 1350C. * Darbības ātrums ne mazāk kā 40 000 apgriezieni minūtē. | 4 gab. |  | \_\_\_\_\_\_\_ | | | **Cena kopā par visu Preču apjomu EUR bez PVN:** | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

Pretendents/pretendenta pilnvarotā persona:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/parakstīšanas vieta/ /datums/

**3.pielikums**

**“Informācija par Pretendenta   
veiktajām Preču piegādēm”**

LU organizētā iepirkuma

“Zobārstniecības iekārtas un aparāti”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/2\_I)

nolikumam

**Informācijas par Pretendenta veiktajām Preču piegādēm, kas apliecina Iepirkuma priekšmeta 1.daļas „Medicīnisko ierīču un instrumentu sterilizācijas un mazgāšanas iekārtas” Pretendenta pieredzes esamību\***

Apliecinām, ka iepriekšējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai) esam veikuši šādas Preču piegādes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Preču piegādes laiks (norādīt gadu, mēnesi un datumu)** | **Informācija par Preces pasūtītāju, norādot pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa Nr., e-pastu** | **Preču piegādes priekšmeta īss apraksts** |
| **1.** |  |  |  |

\* Tabulā Pretendents norāda vismaz 1 (vienu) Iepirkuma priekšmetam līdzīgu Preču piegādi, kas veikta iepriekšējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai).

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/parakstīšanas vieta/ /datums/

**3.pielikums**

**“Informācija par Pretendenta   
veiktajām Preču piegādēm”**

LU organizētā iepirkuma

“Zobārstniecības iekārtas un aparāti”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/2\_I)

nolikumam

**Informācijas par Pretendenta veiktajām Preču piegādēm, kas apliecina Iepirkuma priekšmeta 2.daļas „Medicīnisko ierīču un instrumentu apstrādes iekārtas” Pretendenta pieredzes esamību\***

Apliecinām, ka iepriekšējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai) esam veikuši šādas Preču piegādes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Preču piegādes laiks (norādīt gadu, mēnesi un datumu)** | **Informācija par Preces pasūtītāju, norādot pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa Nr., e-pastu** | **Preču piegādes priekšmeta īss apraksts** |
| **1.** |  |  |  |

\* Tabulā Pretendents norāda vismaz 1 (vienu) Iepirkuma priekšmetam līdzīgu Preču piegādi, kas veikta iepriekšējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai).

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/parakstīšanas vieta/ /datums/

**3.pielikums**

**“Informācija par Pretendenta   
veiktajām Preču piegādēm”**

LU organizētā iepirkuma

“Zobārstniecības iekārtas un aparāti”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/2\_I)

nolikumam

**Informācijas par Pretendenta veiktajām Preču piegādēm, kas apliecina Iepirkuma priekšmeta 3.daļas „Rotējošie un endodontiskie aparāti” Pretendenta pieredzes esamību\***

Apliecinām, ka iepriekšējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai) esam veikuši šādas Preču piegādes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Preču piegādes laiks (norādīt gadu, mēnesi un datumu)** | **Informācija par Preces pasūtītāju, norādot pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa Nr., e-pastu** | **Preču piegādes priekšmeta īss apraksts** |
| **1.** |  |  |  |

\* Tabulā Pretendents norāda vismaz 1 (vienu) Iepirkuma priekšmetam līdzīgu Preču piegādi, kas veikta iepriekšējo trīs gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai).

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/parakstīšanas vieta/ /datums/

**4.pielikums**

**“Līguma projekts”**

LU organizētā iepirkuma

“Zobārstniecības iekārtas un aparāti”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/2\_I)

nolikumam

|  |  |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāteslīgumu uzskaites Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_  Iepirkuma identifikācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  līgumu uzskaites Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**PIEGĀDES LĪGUMS (projekts)**

**Latvijas Universitāte**, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk – **Pircējs)**, **tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā**, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2016.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.1/15 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk – **Pārdevējs),** **tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā**, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem,no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – **Līdzējs (i)**, pamatojoties uz LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijas 2017.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_ lēmumu (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Protokols Nr.LU 2017/2\_I\_\_\_) par **Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma “Zobārstniecības iekārtas un aparāti”** (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/2\_I) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk-**Līgums**):

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN LĪGUMA TERMIŅŠ**

**1.1. Pircējs** pērk, bet **Pārdevējs** pārdod un piegādā **Pircējam** **Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma “Zobārstniecības iekārtas un aparāti”** (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/2\_I) (turpmāk – **Iepirkums) Iepirkuma** priekšmeta \_\_\_\_\_.daļā “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” piedāvātās preces (turpmāk – **Preces)** saskaņā aršī **Līguma 1.pielikumā** **„Tehniskā specifikācija, pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”** (turpmāk – **Līguma 1.pielikums**)noteikto, tajā skaitā **Pārdevējs** veic piegādāto **Preču** uzstādīšanu, testēšanu, **Pircēja** darbinieku apmācību un **Preču** garantijas bezmaksas apkalpošanu **Preču** noteiktās garantijas laikā. **Līguma 1.pielikums** ir neatņemama šī **Līguma** sastāvdaļa.

**1.2.** Gadījumā, ja **Līguma** saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc **Pārdevēja** piedāvājumā esošo **Preču** ražošanu vai piegādi, par ko **Pārdevējs** var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, **Pārdevējs** piedāvā **Pircējam** un **Pircējs** var piekrist, ka **Pārdevējs** piegādā līdzvērtīgas vai labākas **Preces**. **Pārdevējs** piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātās **Preces** būs atbilstošas visām **Iepirkuma** procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, to tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā **Iepirkuma** procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar **Pircēju**). **Pārdevējs** garantē, ka šajā gadījumā **Preču** cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie **Iepirkuma** noteikumi.

**1.3.** **Līgums** stājas spēkā ar tā **Līdzēju** abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz **Līgumā** noteikto **Līdzēju** saistību pilnīgai izpildei.

**2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

**2.1.Līguma** summa (turpmāk – **Līguma summa**) ir **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk- PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

**2.2.Preču** cena ir noteikta **Līguma** **1.pielikumā** **„Tehniskā specifikācija, pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”** un nevar tikt paaugstināta **Līguma** darbības laikā.

**2.3.Līguma** **1.pielikumā** **„Tehniskā specifikācija, pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”** norādītajā **Preču** cenāir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar **Līguma** izpildi, tajā skaitā **Preču** piegādes izmaksas, **Preču** uzstādīšanas un testēšanas izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar **Pircēja** darbinieku apmācību, **Preču** garantijas apkalpošanu, visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.

**2.4.Pircējs** par saņemtajām **Precēm** norēķinās izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, veicot pārskaitījumu uz **Līgumā** norādīto **Pārdevēja** bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc **Preču** pieņemšanas – nodošanas akta (**Līguma** 4.pielikums) abpusējas parakstīšanas un atbilstoši sagatavota rēķina saņemšanas dienas.

**2.5.**Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad **Pircējs** veicis pārskaitījumu uz **Pārdevēja** norēķinu kontu.

**2.6.Pārdevējs,** sagatavojot rēķinu un **Preču** pieņemšanas- nodošanas aktu, tajos norāda **Iepirkuma** nosaukumu, **Iepirkuma** identifikācijas Nr., **Pircēja** **Līguma** numuru un citus nepieciešamos rekvizītus.

**2.7.Līguma** **2.6.apakšpunktā** noteikto prasību neievērošanas gadījumā **Pircējs** ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko **Pircējam** nevar tikt piemēroti šī **Līguma** **5.2.apakšpunkta** noteikumi.

1. **PreČU PIEGĀDE UN PREČU pieņemšana – nodošana**

**3.1.Pārdevējs** **Preces** piegādā ar savu transportu atbilstoši **Līguma** 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija, pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam **Preču** piegādes termiņam un apjomam. **Pārdevējs** ir tiesīgs **Preces** piegādāt pa daļām, ievērojot **Līguma** **1.pielikumā** noteikto **Preču** piegādes termiņu.

**3.2.Preču** piegādes vieta ir noteikta **Līguma 1.pielikumā**. **Pārdevējam** ir pienākums konkrētu **Preču** piegādes laiku un vietu saskaņot ar **Pircēja** kontaktpersonu.

**3.3.Pārdevējs** piegādā **Preces** **Pircējam** oriģināliepakojumā. **Precēm** jābūt jaunām un nelietotām, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošām **Līguma** 1.pielikumā noteiktajām prasībām.

**3.4.** **Pārdevējs** vienlaicīgi ar **Precēm** nodod **Pircējam** visu nepieciešamo **Preču** dokumentāciju (**Preču** uzglabāšanas noteikumus, lietošanas instrukciju (latviešu valodā), garantijas dokumentāciju un citus normatīvajos aktos noteiktos **Preču** dokumentus latviešu un/vai angļu valodā).

**3.5.Pārdevējs** vienlaicīgi ar **Preču** piegādi nodod **Pircējam** parakstītu **Preču** pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā ir norādīta informācija par piegādātajām **Precēm**, **Preču** piegādes vietu, datumu, daudzumu, cenu EUR bez PVN.

**3.6.** Ja **Pircējs** piegādātajām **Precēm** konstatē trūkumus (**Preču** iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana, atvērts iepakojums un citi **Preču** defekti) vai neatbilstības **Līgumā** vai tā **1.pielikumā** noteiktajam, tas konstatētos **Preču** trūkumus vai neatbilstības norāda defektu konstatācijas aktā (**Līguma** 2.pielikums).

**3.7.Pārdevējam** ir pienākums **Pircēja** konstatētos trūkumus bez maksas novērst defektu konstatācijas aktā norādītajā **Pircēja** noteiktajā termiņā.

**3.8.**Iestājoties **Līguma** **3.6.apakšpunktā** norādītajam gadījumam, **Pārdevējs** pēc **Preču** trūkumu vai neatbilstību pilnīgas novēršanas, atkārtoti sagatavo un iesniedz **Pircējam** **Preču** pieņemšanas-nodošanas aktu.

**3.9.**Par **Preču** saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad **Pārdevējs** nodod **Līgumā** un tā **1.pielikumā** noteiktajam atbilstošas **Preces** un **Līdzēji** vai to pārstāvji ir abpusēji parakstījuši **Preču** nodošanas- pieņemšanas aktu, kas kļūst par **Līguma** neatņemamu sastāvdaļu.

**3.10.** Ja **Pārdevējs** **Preces** nav piegādājis **Līgumā** noteiktajā termiņā, **Pircējs** faktu par **Preču** piegādes termiņa nokavējumu (nokavēto kalendāro dienu skaitu) norāda **Preču** piegādes termiņa nokavējuma konstatācijas aktā (turpmāk – **Piegādes termiņa nokavējuma akts)**, kas ir **Līguma** **3.pielikums “Preču piegādes termiņa nokavējuma konstatācijas akts (projekts)”** un ir neatņemama **Līguma** sastāvdaļa.

**3.11.**Ja pēc **Preču** pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas **Pircējs** konstatē **Preču** trūkumus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot **Preces**, **Pircējam** ir tiesības sagatavot defektu konstatācijas aktu un iesniegt to **Pārdevējam**, norādot konstatētos trūkumus. Šādā gadījumā **Līdzēji** rīkojas atbilstoši **Līguma** **3.7. un 3.8.apakšpunktā** noteiktajai kārtībai.

**3.12.**Strīdi par **Preču** atbilstību šī **Līguma** noteikumiem tiek risināti **Līdzējiem** savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, **Pircējs** ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu **Pircēja** viedokli, **Pārdevējs** novērš attiecīgos **Preču** trūkumus, kā arī **Pircēja** noteiktajā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

1. **PREČU GARANTIJA**
   1. **Pārdevējs** uzņemas garantijas saistības **Precēm** ne mazāk kā **24 (divdesmit četrus) mēnešus** no **Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas** (turpmāk – **Garantijas termiņš**) un garantē, ka **Garantijas termiņā** **Preces** saglabās pienācīgu kvalitāti un pilnīgas lietošanas īpašības. *(Iepirkuma priekšmeta 3.daļā Preču garantijas termiņš atbilstoši Līguma 1.pielikumā norādītajam)*
   2. **Pārdevējs Garantijas termiņā** notikušu **Preču** bojājumu gadījumā veic **Preču** bojāto daļu nomaiņu vai remontu par saviem līdzekļiem, nepazeminot **Preču** kvalitāti.
   3. **Pircējs** par **Preču** bojājumiem paziņo(turpmāk – **Paziņojums**) **Pārdevējam** pa tālr.Nr.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_** vai nosūta pretenziju (turpmāk – **Pretenzija)** uz e-pasta adresi **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. **Pārdevējs** pēc **Pircēja Paziņojuma** vai **Pretenzijas** saņemšanas ierodas bojāto **Preču** atrašanās vietā ne vēlāk kā **24 (divdesmit četru)** stundu laikā, lai konstatētu radušos **Preču** bojājumus.
   4. **Pārdevējs** konstatētos **Preču** bojājumus (turpmāk – **Defekti**)novērš ne vēlāk kā **3 (trīs)** darba dienu laikā no **Pircēja Paziņojuma** vai **Pretenzijas** saņemšanas dienas. **Pārdevējam** ir pienākums novērst **Preču** bojājumus (turpmāk – **Garantijas remonts**) **Preču** atrašanās vietā, ja tas ir tehniski iespējams.
   5. Ja **Pārdevējam** nav iespējams veikt **Garantijas remontu Līguma 4.4.apakšpunktā** noteiktajā termiņā, **Pārdevējs** rakstveidā par to paziņo **Pircējam**. **Pircējam** ir tiesības pagarināt **Garantijas remonta** termiņu, rakstveidā par to paziņojot **Pārdevējam**, norādot darba dienu skaitu, kuru laikā **Pārdevējam** jāveic **Garantijas remonts**.
   6. Ja **Pārdevējam** nav iespējams novērst **Defektus**, tad **Pārdevējs** paziņo par to **Pircējam**, nosūtot rakstisku paziņojumu (e-pastu, faksa sūtījumu vai ierakstītu vēstuli). **Līdzēji** pēc **Pārdevēja** paziņojuma nosūtīšanas **Pircējam** sagatavo un paraksta aktu (turpmāk – **Akts**) par bojāto **Preču** maiņu.
   7. **Pārdevējam** pēc **Akta** abpusējas parakstīšanas ir pienākums **Aktā** noradītajā termiņā bez maksas, par saviem finanšu līdzekļiem apmainīt **Preces** pret **Līguma**  1.pielikumā noteiktajām attiecīgajām **Precēm**,kas iratbilstošas visām **Iepirkuma** procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
   8. **Pārdevējam** nav pienākums par saviem finanšu līdzekļiem novērst **Garantijas termiņā** konstatētos **Defektus** vai veikt **Preču** nomaiņu, ja **Pircējs**, lietojot **Preces**, ir pārkāpis **Līguma** **3.4.apakšpunktā** noteikto **Pircējam** izsniegto lietošanas instrukciju vai citu **Preču** dokumentāciju par **Preču** lietošanu.
2. **LĪDZĒJU ATBILDĪBA**

**5.1.** Katrs **Līdzējs** atbild par **Līguma** saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otram **Līdzējam**, Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā **Līgumā** noteiktajā kārtībā.

**5.2.** Par **Preču** apmaksas termiņa kavējumu **Pircējs** maksā **Pārdevējam** līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no **Līguma** **summas**.

**5.3.** Par **Preču** piegādes termiņa kavējumu **Pārdevējs** maksā **Pircējam** līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no **Līguma summas**.

**5.4.** **Pārdevējs** nodrošina **Pircējam** piegādāto **Preču** kvalitāti un atbilstību standartiem, kādu noteicis attiecīgo **Preču** ražotājs.

**5.5. Pārdevējam** **Līguma** darbības laikā ir saistošs **Iepirkumā** iesniegtais piedāvājums.

1. **LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA**

**6.1. Līguma** darbības laikā **Līdzēji** nav tiesīgi veikt būtiskus **Līguma** grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem **Līguma** grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam. **Līguma** darbības laikā ir pieļaujami **Līguma** grozījumi, kas tiek veikti Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

**6.2.Līgumu** var izbeigt pirms termiņa, **Līdzējiem** savstarpēji par to rakstveidā vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanos, kuru pievieno **Līgumam** kā pielikumu, kas kļūst par šā **Līguma** neatņemamu sastāvdaļu.

**6.3.Līguma** saistību neizpildes vai **Līguma** saistību pārkāpuma gadījumā vai, ja netiek ievērots **Līguma** **5.5.apakšpunktā** noteiktais, **Pircējam** ir tiesības, rakstveidā paziņojot **Pārdevējam**, vienpusējā kārtā atkāpties no **Līguma**, prasot **Pārdevējam** atlīdzināt zaudējumus.

**6.4.**Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta **Pārdevēja** maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, **Pircējam** ir tiesības, rakstveidā paziņojot **Pārdevējam**, vienpusējā kārtā atkāpties no **Līguma**.

**6.5.Pircējam** ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no **Līguma**, ja **Pārdevēja** piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no **Līguma summas**.

**6.6.Pārdevējam** ir tiesības, rakstveidā paziņojot **Pircējam**, vienpusējā kārtā atkāpties no **Līguma**, ja **Pircējs** kavē **Līguma** **2.4.apakšpunktā** norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

**6.7.Līguma** izbeigšanas gadījumā **Līdzēji** rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši izsniegtajām **Precēm** un **Preču** rēķiniem.

**6.8.Līguma** izbeigšana neatbrīvo **Līdzējus** no pienākuma maksāt **Līgumā** noteikto līgumsodu.

1. **NEPĀRVARAMA VARA**

**7.1.Līdzēji** tiek atbrīvoti no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kurus **Līdzēji** nevarēja paredzēt vai novērst šī **Līguma** noslēgšanas brīdī un kuriem iestājoties **Līdzēji** objektīvi nevar izpildīt uzņemtās saistības.

**7.2.Līdzējs**, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā paziņo otram **Līdzējam**.

**7.3.**Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī **Līguma** darbība tiek izbeigta un **Līdzēji** rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši izsniegtajām **Precēm** un **Preču** pavadzīmēm (rēķiniem).

1. **Citi noteikumi**
2. Visus strīdus, kas var rasties šī **Līguma** izpildes laikā, **Līdzēji** risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3. Šī **Līguma** izpildei katrs **Līdzējs** nosaka kontaktpersonu, kuras pienākums ir sekot šī **Līguma** izpildei, tajā skaitā pārbaudīt un pieņemt **Preces**, parakstīt **Preču** pieņemšanas – nodošanas aktu un informēt par šī **Līguma** izpildi gan savu, gan otru **Līdzēju:**

**8.2.1. no Pircēja puses:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**8.2.2.** **no Pārdevēja puses:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_; e-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Šis **Līgums** sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie **Pircēja**, otrs - pie **Pārdevēja**.
2. **Līgumam** tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:
3. **pielikums** **„Tehniskā specifikācija, pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”** uz \_\_\_\_ lapām;
4. **pielikums** **“Preču defektu konstatācijas akts (projekts)”** uz 1 (vienas) lapas;
5. **pielikums “Preču piegādes termiņa nokavējuma konstatācijas akts (projekts)”** uz 1 (vienas) lapas;
6. **“Preču pieņemšanas – nodošanas akts (projekts)”** uz 1 (vienas) lapas.
   1. Visi šī **Līguma** pielikumi ir **Līguma** neatņemamas sastāvdaļas.

**9. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pircējs:** | **Pārdevējs:** |
| **Latvijas Universitāte** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Konta Nr. |
| Banka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Banka: |
| Bankas kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Kods |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pircējs:** | **Pārdevējs:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (paraksts) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (paraksts) |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**Līguma 1.pielikums**

**„Tehniskā specifikācija un pretendenta**

**tehniskais un finanšu piedāvājums”**

2017.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ piegādes līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_,

kas noslēgts starp **Latvijas Universitāti** un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**Līguma 2.pielikums**

**“Preču defektu konstatācijas akts (projekts)”**

2017.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREČU DEFEKTU KONSTATĀCIJAS AKTS (projekts)**

(turpmāk – **Akts**)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vieta/ /datums/

**Latvijas Universitāte**, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 (turpmāk - **Pircējs**), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, kas reģistrēta \_\_\_\_\_\_\_\_\_ reģistrā ar Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk- **Pārdevējs**), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – **Līdzējs/i**, pārbaudot piegādāto preču kvalitāti atbilstoši 2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Piegādes līgumā Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk- **Līgums**) noteiktajam, **Pircējs** konstatē šādus preču defektus (***Pircējs*** *1.punktā norāda preču defektus*):

**1.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.** **Pārdevējs**, ievērojot **Līgumā** noteikto, šī **Akta** 1.punktā norādītos preču defektus novērsīs bez papildus samaksas šādā veidā un termiņā:

**2.1.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.2.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Pircējs:** | **Pārdevējs:** |
| **Latvijas Universitāte** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Juridiskā adrese:  Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts) (paraksts)

**Līguma 3.pielikums**

**“Preču piegādes termiņa nokavējuma**

**konstatācijas akts” (projekts)”**

2017.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREČU PIEGĀDES TERMIŅA NOKAVĒJUMA KONSTATĀCIJAS AKTS (projekts)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vieta/ /datums/

**Latvijas Universitāte**, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV- 1586 (turpmāk - **Pircējs**), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, kas reģistrēta \_\_\_\_\_\_\_\_\_ reģistrā ar Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk- **Pārdevējs**), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – **Līdzējs/i**, atbilstoši 2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Piegādes līgumā Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk- **Līgums**) noteiktajam, **Pircējs** konstatē preču piegādes termiņa nokavējumu *(Pircējs 1.punktā norāda preces piegādes termiņa nokavējumu (kalendāro dienu skaitu) un preci, kas nav piegādāta Līgumā noteiktajā termiņā ).*

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. **Pārdevējs**, ievērojot **Līgumā** noteikto, šī **Akta** 1.punktā norādīto preci piegādās šādā termiņā:

2.1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Pircējs:** | **Pārdevējs:** |
| **Latvijas Universitāte** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Juridiskā adrese:  Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts) (paraksts)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Līguma 4.pielikums**

**“Preču pieņemšanas – nodošanas akts (projekts)”**

2017.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ Līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREČU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS (projekts)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vieta/ /datums/

**Latvijas Universitāte**, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV- 1586 (turpmāk - **Pircējs**), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, kas reģistrēta \_\_\_\_\_\_\_\_\_ reģistrā ar Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk- **Pārdevējs**), tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - **Līdzēji**, paraksta šādu pieņemšanas - nodošanas aktu (turpmāk – **Akts**):

1. Saskaņā ar 2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Piegādes līgumu Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk- **Līgums**) **Pārdevējs** atbilstoši **Līgumā** noteiktajam ir veicis šādu preču piegādi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk- **Preču piegāde**).
2. **Pārdevējs** apliecina, ka **Preču piegāde** ir veikta atbilstoši **Līgumā** un tā 1.pielikumā noteiktajam.
3. **Pircējs** konstatē, ka **Preču piegāde** ir veikta saskaņā ar **Līgumā** un **Līguma** 1. pielikumā noteikto, kā arī atbilstoši **Līguma** 1.pielikumā noteiktajam termiņam, tādējādi pieņem piegādātās **Preces** pilnā apmērā: EUR bez PVN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) apjomā.
4. **Akts** ir **Līdzēju** noslēgtā **Līguma** neatņemama sastāvdaļa, sagatavots 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie **Pircēja**, bet otrs – pie **Pārdevēja**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pircējs:** | **Pārdevējs:** |
| **Latvijas Universitāte** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Juridiskā adrese:  Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Reģ. apl. Nr.3341000218 | Reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (paraksts) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (paraksts) |