## specifikācija
2.pielikums “Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” LU organizētā iepirkuma “Elektromateriālu piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2017/92_I) nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, PRETENDENTATEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr. | Vispārīgās prasības
1. | Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katras Preces vienība atbilstoši Tabulā (turpmāk - Tabula) noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt Tabulas aili "Pasūtītāja prasības (Tehniskā specifikācija)"), aizpildot Tabulas 4., 5. un 6. aili.
2. | Pretendentam pēc Komisijas pieprasījuma jāuzrāda piedāvātās preces ražotāja sertifikāts, CE sertifikāts tām precēm, uz kurām tas attiecas.
3. | Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR bez PVN, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preču cenu, Preču piegādes izmaksas un Preču garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.
4 | Pretendentam Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” Pasūtītāja pasūtītās Preces ir jāpiegādā ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pasūtījuma veikšanas dienas.
5 | Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteikto preču (materiālu) iespējamās piegādes vietas Pasūtītāja ēkās:
5.1. | Raiņa bulv.19, Rīga;
5.2. | Baznīcas iela 5, Rīga;
5.3. | Jūrmalas gatve 74/76, Rīga;
5.4. | Alberta iela 10, Rīga;
5.5. | Zeļļu iela 23, 25, 27, Rīga;
5.6. | Lomonosova iela 1a, Rīga;
5.7. | Rātsupītes iela 7, Rīga;
5.8. | Kandavas iela 2, Rīga;
5.9. | Aspazijas bulv.5, Rīga;
5.10. | Šķūņu iela 4, Rīga;
5.11. | O.Vācieša iela 4, Rīga;
5.12. | Rūpniecības iela 10, Rīga;
5.13. | Rēznas iela 10C, Rīga;
5.14. | Visvalža iela 4, Rīga;
5.15. | Lielvārdes iela 24, Rīga;
5.16. | Jelgavas iela 1, Rīga;
5.17. | Kr.Barona iela 49, Rīga;
5.18. | Rēznas iela 10k-1, Rīga;
5.19. | Salamandras iela 1, Rīga;
5.20. | Buļļu iela 5, Rīga;
5.21. | Tālivalža iela 1b, Rīga;
5.22. | Aizkraukles iela 23, Rīga;
5.23. | Burtnieku iela 1, Rīga;
5.24. | Imantas 7.līnija 1, Rīga;
5.25. | Miera iela 3, Salaspils;
5.26. | Miera iela 32, Salaspils;
5.27. | Riekstukalns, Baldone;
5.28. | Rododendru selekcijas un izmēģinājumu bāze, Babīte;
5.29. | Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala;
5.30. | "Ratnieki", Līgatnes novads, Līgatnes pagasts
5.31. | u.c. adreses Rīgā pēc nepieciešamības.
6. | Preču apjoms, kādā Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar Iepirkuma nolikumā norādīto Preču piegādi ārpus Rīgas pilsētas robežas, ir ne mazāks kā 100 EUR
7. | Pretendentam jānodrošina vismaz 1 (viena) tirdzniecības vieta Rīgā, kur Pasūtītājs var iegādāties preces (materiālus) uzreiz (bez iepriekšēja pasūtījuma) un kurā atrodas vismaz 80% no Tehniskajā specifikācijā (skatīt tabulu Nr.1) norādītajām precēm (materiāliem). Tirdzniecības vietas adrese __________________ (aizpilda Pretendents), darba laiks ________________ (aizpilda Pretendents).
8. | Ja Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā Preču tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku Preču veidu, marku, standartu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preces, kas ir ekvivalentas, ietverot savā piedāvājumā Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
9. | Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā norādītās Preces Līguma izpildes laikā var iepirkt tādā apjomā, kāds tam ir nepieciešams. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti Preču pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.
10. | Preču garantijas termiņš (ja ražotājs noteicis Preču garantijas termiņu): ne mazāk kā ražotāja noteiktais. Preču derīguma termiņš (ja ražotājs noteicis Preču derīguma termiņu): Precēm, to saņemšanas brīdī, jāatbilst ražotāja noteiktajam maksimālajam derīguma termiņam.
11. | Piegādātājam jānodrošina, lai piegādātās Preces būtu jaunas, nelietotas, oriģinālajā ražotājfirmas iepakojumā ar klāt pievienotu lietošanas instrukciju valsts valodā.
12. | Preču pozīcijās, kurās cena jāpiedāvā par iepakojumu vai komplektu, Pretendents var piedāvāt vairākus komplektus ar mazāku vienību skaitu tajos, vai atsevišķa komplekta vienības, lai summāri šīs vienības saturētu Pasūtītāja noteikto preču apjomu, kas norādīts Tehniskās specifikācijas (2.kolonna) iepakojumā vai komplektā. Pretendents 5.kolonnā norāda kāda veida iepakojumu/komplektu kādās vienībās piedāvā.
| Pasūtītāja prasības |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
N. p. k. | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Pretendenta piedāvātās preces ražotājs (norādīt konkrētu vienu ražotāju) un Preces modelis, ja attiecināms | Pretendents sniedz apliecinājumu par piedāvāto preču atbilstību tehniskās specifikācijas 2.kolonnā noteiktajām prasībām, attiecīgi katrā ailē norādot "IZPILDĪSIM" | 1 (vienas) preču vienības cena EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Vadi un kabeļi( Cu)
1.1 | Vadi instalācijas
1.1.1 | Vads 0,5 mm2 | m
1.1.2 | Vads 0,75 mm2 | m
1.1.3 | Vads 1,0 mm2 | m
1.1.4 | Vads 1,5 mm2 | m
1.1.5 | Vads 2,5 mm2 | m
1.1.6 | Vads 4 mm2 | m
1.1.7 | Vads 6 mm2 | m
1.1.8 | Vads 10 mm2 | m
1.1.9 | Vads 16 mm2 | m
1.1.10 | Vads 25 mm2 | m
1.1.11 | Zemējuma vads, 16 mm², zaļi/dzeltens | m
1.2 | Kabelis instalācijas lokans
1.2.1 | 2x0,75mm² | m
1.2.2 | 2x1mm² | m
1.2.3 | 2x1,5mm² | m
1.2.4 | 2x2,5mm² | m
1.2.5 | 3x0,75mm² | m
1.2.6 | 3x1,5mm² | m
1.2.7 | 3x2,5mm² | m
1.2.8 | 3x4mm² | m
1.2.9 | 5x1,5mm² | m
1.2.10 | 5x2,5mm² | m
1.2.11 | 5x4mm² | m
1.2.12 | 5x6mm² | m
1.2.13 | 5x10mm² | m
1.2.14 | 5x16mm² | m
1.2.15 | 5x25mm² | m
1.2.16 | 5x35mm² | m
1.2.17 | 5x50mm² | m
1.2.18 | Pašregulējošs kabelis DEFROST PIPE 20/gutter | m
1.2.19 | Datu kabelis UTP cat 5e | m
1.2.20 | Datu kabelis UTP cat 6 | m
1.2.21 | Patch kabelis 0,5m, UTP 5e cat | m
1.2.22 | Patch kabelis 1,0m UTP 5e cat | m
1.2.23 | Patch kabelis 2m UTP 5e cat | m
1.2.24 | Patch kabelis0,5m UTP 6cat | m
1.2.25 | Patch kabelis 1m UTP 6 cat | m
1.2.26 | Patch kabelis 2m, UTP 6 cat | m
1.2.27 | Optiskais kabelis multimode 50/125, 4 dzīslu | m
1.3 | Kabelis instalācijas monolīts
1.31 | 3x1,5mm² | m
1.3.2 | 3x2,5mm² | m
1.3.3 | 5x1,5mm² | m
1.3.4 | 4x16mm² | m
1.3.5 | 5x2,5mm² | m
1.3.6 | 5x4mm² | m
1.3.7 | 5x6mm² | m
1.3.8 | 5x10mm² | m
2 | Kabeļu un vadu montāžas materiāli
2.1 | Kabeļu apdare
2.1.1 | Kabeļu uzgaļi H 4/10, Haupa | gab
2.1.2 | Kabeļiu uzgaļi 6/12,Haupa | gab
2.1.3 | Kabeļu uzgaļi 10/12, Haupa | gab
2.1.4 | Kabeļu uzgaļi 16/18, Haupa | gab
2.1.5 | Kabeļu uzgaļi 25/22, Haupa | gab
2.1.6 | Kabeļu uzgaļi35/18, Haupa | gab
2.1.7 | Zemējuma lenta (30x3,5mm) | m
2.1.8 | Kabeļa čaula CU 4,0mm² | gab
2.1.9 | Kabeļa čaula CU 16 KU-ZE-V | gab
2.1.10 | Kabeļa čaula CU 25 KU-ZE-V | gab
2.1.11 | Savienojuma čaula skrūvējama 35-95 Al/Cu | gab
2.1.12 | Spaile Al/Cu 25-150, 1000V | gab
2.1.13 | Zemējuma elektrods(20x1500)mm | gab
2.2 | Kabeļu kanāli
2.2.1 | 15x15mm | m
2.2.2 | 16x16mm | m
2.2.3 | 20x10mm | m
2.2.4 | 20x15mm | m
2.2.5 | 25x15mm | m
2.2.6 | 25x25mm | m
2.2.7 | 30x20mm | m
2.2.8 | 30x30mm | m
2.2.9 | 40x25mm | m
2.2.10 | 60x40mm | m
2.2.11 | Grīdas kanāls 10x35mm | m
2.2.12 | Grīdas kanāls 12x50mm | m
2.2.13 | Grīdas kanāls18x75mm | m
2.3 | Caurules, PVC, cietās
2.3.1 | D16mm | m
2.3.2 | D20mm | m
2.3.3 | D25mm | m
2.3.4 | D32mm | m
2.3.5 | D40mm | m
2.4 | Gofrētā caurule
2.4.1 | D16mm | m
2.4.2 | D20mm | m
2.4.3 | D16mm ar trosi | m
2.4.4 | D20mm ar trosi | m
2.4.5 | D25mm ar trosi | m
2.4.6 | D40mm ar trosi | m
2.4.7 | D75mm ar trosi | m
2.4.8 | Līkums D16mm | gab
2.4.9 | Līkums D20mm | gab
2.4.10 | Līkums D25mm | gab
2.4.11 | Līkums gofrēts D16mm | gab
2.4.12 | Līkums gofrēts D25mm | gab
2.4.13 | Līkums gofrēts garais D20mm | gab
2.4.14 | Līkums gofrēts garais D25mm | gab
2.4.15 | Līkums gofrēts garais D32mm | gab
2.4.16 | Līkums gofrēts garais D40mm | gab
2.4.17 | Cauruļu savienotājs D16mm | gab
2.4.18 | Cauruļu savienotājs D20mm | gab
2.4.19 | Cauruļu savienotājs D25mm | gab
2.4.20 | Cauruļu savienotājs D32mm | gab
2.4.21 | Cauruļu savienotājs D 40mm | gab
2.4.22 | Turētājskava D16mm | gab
2.4.23 | Turētājskava D20mm | gab
2.4.24 | Turētājskava D25mm | gab
2.4.25 | Turētājskava D32mm | gab
2.4.26 | Turētājskava D40mm | gab
2.5 | Kabeļu stiprinājumi
2.5.1 | Bandāža 2,5x100mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.5.2 | 2,5x203mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.5.3 | 2,5x142mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.5.4 | 3,2x142mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.5.5 | 3,6x292mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.5.6 | 4,6x203mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.5.7 | 4,8x190mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.5.8 | 4,8x250mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.5.9 | 4,8x302mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.5.10 | 4,8x368mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.5.11 | 7,6x280mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.5.12 | 9,0x812mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.5.13 | Bandāžas skr.pamatne H 6,5, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.5.14 | Bandāžas dībelis 6x 40mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.5.14 | Bandāžas dībelis 8x40mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.5.15 | Tērauda trosed=2mm | m
2.5.16 | Tērauda trose d=5mm | m
2.5.17 | Fiksators ar skrūvi 2mm trosei | gab
2.6 | Vadu savienotāji
2.6.1 | 2-vadu 1-2,5, WAGO, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.6.2 | 3 vadu1-2,5, WAGO, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.6.3 | 4-vadu 1-2,5, WAGO, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.6.4 | 5-vadu1-2,5, WAGO, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.6.5 | 8-vadu 1-2,5, WAGO, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.6.6 | 2 vadu1-4,0, Wago mīkstie, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.6.7 | 3vadu 1-4,0, Wago mīkstie, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.6.8 | 4 vadu 1-4,0, Wago mīkstie, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.6.9 | 5vadu 1-4,0,Wago mīkstie, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.6.10 | Savienotājs RJ 45 UTP 5e cat, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.7 | Kabeļu skavas
2.7.1 | 1,2-2mm, baltas, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.7.2 | 5-7mm, baltas, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.7.3 | 7-10mm, baltas, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.7.4 | 7-10mm, melnas, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.7.5 | 8-12mm, baltas, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.7.6 | 8-12mm, melnas, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.7.7 | 10-14mm,baltas, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.7.8 | 16-22mm, baltas, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.8 | Dībeļi
2.8.1 | Plastmasas 5x2,5mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.8.2 | 6x30mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.8.3 | 8x40mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.8.4 | 10x25mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.8.5 | 12x60mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.8.6 | 5x25mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.8.7 | Reģipša dībelis, l=12mm | gab
2.8.8 | Naglu dībelis 5/5x35mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.8.9 | Naglu dībelis 6/20x50mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.8.10 | Enkurdībeļi 6x40mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.8.11 | Enkurdībeļi 8x50mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
2.8.12 | Enkurdībeļi 10x60mm, iepakojumā 100 gab. | iepak.
3 | Tīklu un iekārtu aizsardzības elementi
3.1 | Automātslēdži
3.1.1 | 1polu B6A | gab
3.1.2 | 1polu B10A | gab
3.1.3 | 1polu B16A | gab
3.1.4 | 1polu B20A | gab
3.1.5 | 1polu B25A | gab
3.1.6 | 1polu B32A | gab
3.1.7 | 2polu B16A | gab
3.1.8 | 2polu B20A | gab
3.1.9 | 2polu B25A | gab
3.1.10 | 2polu B32A | gab
3.1.11 | 3polu B16A | gab
3.1.12 | 3polu B20A | gab
3.1.13 | 3polu B25A | gab
3.1.14 | 3polu B32A | gab
3.1.15 | 3polu B40A | gab
3.1.16 | 3polu B50A | gab
3.1.17 | 3polu B63A | gab
3.1.18 | 3polu B80A | gab
3.1.19 | 3polu B100A | gab
3.1.20 | 3polu B125A | gab
3.1.21 | 1polu C10A | gab
3.1.22 | 1polu C16A | gab
3.1.23 | 1polu C20A | gab
3.1.24 | 1polu C25A | gab
3.1.25 | 1polu C32A | gab
3.1.26 | 3polu C10A | gab
3.1.27 | 3polu C20A | gab
3.1.28 | 3polu C25A | gab
3.1.29 | 3polu C32A | gab
3.1.30 | 3polu C40A | gab
3.1.31 | 3polu C50A | gab
3.1.32 | 3polu C63A | gab
3.1.33 | 3polu C80A | gab
3.1.34 | 3polu C100A | gab
3.1.35 | 3polu C125A | gab
3.1.36 | 3polu C160A | gab
3.1.37 | 3polu D63A | gab
3.1.38 | 3polu D80A | gab
3.1.39 | 3polu D100A | gab
3.1.40 | 3polu D125A | gab
3.1.41 | Pārsprieguma aizsardzība OBO V20-C, Uc280V,In20kA, Imax40kA | gab
3.2 | Noplūdes automāti
3.2.1 | 1fāzu,16A,10mA | gab
3.2.2 | 1fāzu, 20A,10mA | gab
3.2.3 | 1fāzu, 25A, 10mA | gab
3.2.4 | 1fāzu, 32A,10mA | gab
3.2.5 | 3fāzu, 16A,10mA | gab
3.2.6 | 3fāzu, 20A,10mA | gab
3.2.7 | 3fāzu, 25A, 10mA | gab
3.2.8 | 3fāzu, 32A, 10mA | gab
3.2.9 | 1fāzu, 16A, 30mA | gab
3.2.10 | 1fāzu,20A, 30mA | gab
3.2.11 | 1fāzu, 25A,30mA | gab
3.2.12 | 1fāzu, 32A, 30ma | gab
3.2.13 | 3fāzu, 16A, 30mA | gab
3.2.14 | 3fāzu,20A,30mA | gab
3.2.15 | 3fāzu, 25A,30mA | gab
3.2.16 | 3fāzu, 32A,30mA | gab
3.3 | Drošinātāji E-27
3.3.1 | 16A | gab
3.3.2 | 20A | gab
3.3.3 | 25A | gab
3.4 | Drošinātāji PN-2
3.4.1 | 40A | gab
3.4.2 | 50A | gab
3.4.3 | 60A | gab
3.4.4 | 80A | gab
3.4.5 | 100A | gab
3.4.6 | 200A | gab
3.5 | Drošinātāji NH-2
3.5.1 | 16A 00C | gab
3.5.2 | 20A 00C | gab
3.5.3 | 25A 00C | gab
3.5.4 | 35A 00C | gab
3.5.5 | 50A 00C | gab
3.5.6 | 63A 00C | gab
3.5.7 | 80A 00C | gab
3.5.8 | 100A 00C | gab
3.5.9 | 40A, 1C | gab
3.5.10 | 50A 1C | gab
3.5.11 | 63A 1C | gab
3.5.12 | 80A 1C | gab
3.5.13 | 100A 1C | gab
3.5.14 | 125A 1C | gab
3.5.15 | 160A 1C | gab
3.5.16 | 63A 2C | gab
3.5.17 | 80A 2C | gab
3.5.18 | 100A 2C | gab
3.5.19 | 125A 2C | gab
3.5.20 | 160A 2C | gab
3.5.21 | 200A 2C | gab
3.5.22 | 250A 2C | gab
3.5.23 | 355A 2 | gab
4 | Instalācijas materiāli
4.1 | Zemapmetuma IP20
4.1.1 | Pārslēdzis | gab
4.1.2 | Slēdzis 1+1 | gab
4.1.3 | Pārslēdzis 1+1 | gab
4.1.4 | Krusta slēdzis | gab
4.1.5 | Rozete a/z | gab
4.1.6 | Rozete, dubultā a/z | gab
4.1.7 | Dator ligzda | gab
4.1.8 | TV ligzda | gab
4.1.9 | Zvana slēdzis | gab
4.1.10 | RozeteUTP cat5e, vienporta, balta | gab
4.1.11 | Rozete UTPcat5e,dubultā, balta | gab
4.1.12 | Rozete UTPcat6, vienporta, balta | gab
4.1.13 | Rozete UTPcat6, dubultā, balta | gab
4.1.14 | Nozarkārba (102x102x50)mm | gab
4.1.15 | Nozarkārba h36/d70mm | gab
4.1.16 | Kārba instalācijas, ar skrūvēm | gab
4.1.17 | Kārba reģipša z/a ar skr. | gab
4.1.19 | Kārba reģipša dubultā z/a | gab
4.1.20 | Rāmītis, 1 viet., balts | gab
4.1.21 | Rāmītis, 2 viet. | gab
4.1.22 | Rāmītis, 3 viet | gab
4.1.23 | Rāmītis, 4 viet. | gab
4.1.24 | Rāmītis, 5viet. | gab
4.2 | Virsapmetuma IP20
4.2.1 | Pārslēdzis | gab
4.2.2 | Slēdzis 1+1 | gab
4.2.3 | Pārslēdzis 1+1 | gab
4.2.4 | Krusta slēdzis | gab
4.2.5 | Rozete a/z | gab
4.2.6 | Rozete dubulā a/z | gab
4.2.7 | Rozete 4vietīgā a/z | gab
4.2.8 | Slēdzis ar indikāc, 1 mod, 16A | gab
4.2.9 | Rozete UTPcat5e, vienporta, balta | gab
4.2.10 | RozeteUTPcat5e, dubultā, balta | gab
4.2.11 | Patch panelis 24 porti UTP 5e cat | gab
4.2.12 | Patch panelis 24 porti, UTP 6 cat | gab
4.3 | Virsapmetuma IP44, IP54, IP65
4.3.1 | Slēdzis, IP44 | gab
4.3.2 | Slēdzis 1+1, IP44 | gab
4.3.3 | Pārslēdzis 1+1, IP44 | gab
4.3.4 | Rozete a/z, IP44 | gab
4.3.5 | Rozete dubultā a/z, IP44 | gab
4.3.6 | Slēdzis 1+1, IP65 | gab
4.3.7 | Zvana slēdzis, IP44 | gab
4.3.8 | Rozete5P,16A, IP44 | gab
4.3.9 | Rozete5P,32A, IP44 | gab
4.3.10 | Rozete5P,63A, IP44 | gab
4.3.11 | Rozete2P+E, 16A, IP44 | gab
4.3.12 | Spraudnis 2P+E, 16A, IP44 | gab
4.3.13 | Spraudnis 5P, 16A, IP44 | gab
4.3.14 | Spraudnis5P,32A, IP44 | gab
4.3.15 | Spraudnis 5P,63A, IP44 | gab
4.3.16 | Rozete a/z, IP65 | gab
4.3.17 | Rozete a/z dubultā, IP65 | gab
4.3.18 | Nozarkārba (60x60x30)mm, IP44 | gab
4.3.19 | Nozarkārba (85x85x37)mm, IP44 | gab
4.3.20 | Nozarkārba( 95x95x45)mm, IP54 | gab
4.3.21 | Nozarkārba (75x75x37)mm, IP54 | gab
4.3.22 | Kārba (254x180x90)mm, IP44 | gab
4.3.23 | Kārba 100 KL5x10mm, IP65, ABOX | gab
4.3.24 | DIN rozete 2P+E,16A, 240V, IP44 | gab
4.3.25 | Nozarkārbas nosegvāks B85 ar fiksatoru, IP44 | gab
4.3.26 | Nozarkārbas nosegvāks D90 ar skrūvēm, IP44 | gab
4.3.27 | Kārba ABOX (93x93x55)mm, IP65 | gab
4.3.28 | Kārba ABOX (180x180x91)mm, IP65 | gab
4.4 | Sadales, grupu, plastmasas
4.4.1 | Z/a 4 mod, IP20 | gab
4.4.2 | Z/a 8 mod, IP20 | gab
4.4.3 | Z/a12 mod, IP20 | gab
4.4.4 | Z/a 24 mod, IP20 | gab
4.4.5 | Z/a 36 mod IP20 | gab
4.4.6 | Z/a 4mod IP40 | gab
4.4.7 | Z/a 8mod IP40 | gab
4.4.8 | Z/a 12mod IP40 | gab
4.4.9 | Z/a 24mod IP40 | gab
4.4.10 | Z/a 36mod IP40 | gab
4.4.11 | Z/a 42mod IP40 | gab
4.4.12 | Z/a 54mod IP40 | gab
4.4.13 | V/a 1mod IP40 | gab
4.4.14 | V/a 3mod IP40 | gab
4.4.15 | V/a 4mod IP40 | gab
4.4.16 | V/a 8mod IP40 | gab
4.4.17 | V/a 12mod IP40 | gab
4.4.18 | V/a 24mod IP40 | gab
4.4.19 | V/a 36mod IP40 | gab
4.4.20 | V/a 54mod IP40 | gab
4.4.21 | V/a 4mod IP65 | gab
4.4.22 | V/a 8mod IP65 | gab
4.4.23 | V/a 12mod IP65 | gab
4.4.24 | V/a 24mod IP65 | gab
4.4.25 | V/a 36mod IP65 | gab
4.4.26 | V/a 54mod IP65 | gab
4.5 | Sadales, grupu (metāla)
4.5.1 | Z/a 12mod IP40 | gab
4.5.2 | Z/a 36mod IP40 | gab
4.5.3 | V/a 12mod IP40 | gab
4.5.4 | V/a 36mod IP40 | gab
4.5.5 | V/a 54 mod IP54 | gab
4.5.6 | Komutāc skapis19" 7U, dziļ 60cm ar stikla durvīm, sienas | gab
4.5.7 | Komutāc.skapis19" 32U, 800x600x1610mm(P,Dz,A), grīdas | gab
5 | Kabeļu un līniju komutācijas iekārtas
5.1 | Spēka sadales, kabeļskapji
5.1.1 | Sadale IUS-1/63 | gab
5.1.2 | Sadale IUS 2/63 | gab
5.1.3 | Statne ST1 | gab
5.1.4 | Sadale IUSR-400 | gab
5.1.5 | Sadale DS6-1/6 | gab
5.1.6 | Kabeļsekcija KM(DS) | gab
5.1.7 | SadaleKKM-6-25-002 | gab
5.1.8 | Sadale KKMV-6+USMV-4/63 | gab
5.1.9 | Sadale ISS | gab
5.1.10 | Spēka sadale SS-1 | gab
5.1.11 | Līniju sekciju sadaleLSS-4/100 | gab
5.1.12 | Spēka sadale SS3 | gab
5.1.13 | Spēka sadale SS-11500, bez drošinātājiem | gab
5.1.14 | Kabeļskapis KS-4A | gab
5.1.15 | KabeļskapisKS-I-02-21 | gab
5.1.16 | Blokslēdzis ar drošinātājiem NH 00C | gab
5.1.17 | Blokslēdzis ar drošinātāju NH 1C | gab
5.1.18 | Blokslēdzis ar drošinātāju NH 2C | gab
5.2 | Kopnes, spailes
5.2.1 | Savienošanas kopne, vienfāzu (ķemme) | gab
5.2.2 | Savienošanas kopne, 3fāzu | gab
5.2.3 | Nulles spailes 2,5 mm | gab
5.2.4 | Nulles spailes 4mm | gab
5.2.5 | Nulles spailes 6mm | gab
5.2.6 | Zemējuma spailes 15polDIN | gab
5.2.7 | Spaiļu rinda 12p 1,5x6mm | gab
5.2.8 | DIN montāžas sliede 2000mm | gab
5.3 | Palaidēji, kontaktori
5.3.1 | 3P,240V,32A, ar b/k | gab
5.3.2 | 3P, 240V, 40A ar b/k | gab
5.3.3 | Kontaktors 7,5 kW, DIML17-10, 230V | gab
5.3.4 | Kontaktormod. Z-CH230//25 Moeller | gab
5.3.5 | Kontaktors 9A, DILEM-10/380V | gab
5.3.6 | Instal. Kontaktors 4NO, ETI, R25-40, 230V | gab
5.3.7 | Instal. Kontaktors 4NO, ETI, R25-40, 230V | gab
5.3.8 | Instalācijas kontaktors R63-40, 230V, ETI | gab
5.3.9 | 3P, 230V palaidējs32A 1NC+1NO, NOARK | gab
5.3.10 | Konektors RJ 45 UTP 5e cat | gab
5.4 | Sadales (uzskaites, bez el. en. skaitītājiem)
5.4.1 | V/a IP40 | gab
5.4.2 | Z/a IP40 | gab
5.4.3 | V/a IP54 | gab
5.4.4 | Z/a IP54 | gab
5.5 | Elektroenerģijas skaitītāji
5.5.1 | 1 fāzes5(60)A ACE 1000 LCD | gab
5.5.2 | 3x5(65), DIN, LCD | gab
5.5.3 | 3x10(40)A | gab
5.5.4 | 3x10(80)A | gab
5.5.5 | 5-100A ACE3000 ACTARIS, 230/400V | gab
5.5.6 | 3x10(160)A | gab
5.5.7 | 3x5(100) DIN | gab
5.5.8 | 3x10(60)A, 3x220V | gab
5.5.9 | 3x20(120)A,3x127/220V | gab
5.5.10 | 3x40-120A, DIN | gab
5.5.11 | Skaitītāja pamatne, 1F, IP20 | gab
5.5.12 | Skaitītāja pamatne, 3F, IP20 | gab
6 | Gaismas ķermeņi
6.1 | Virsapmetuma IP20
6.1.1 | 1x18W | gab
6.1.2 | 2x18W, ar reflektoru | gab
6.1.3 | 2x28W(T5) | gab
6.1.4 | TL2001 T5,13W, ar slēdzi | gab
6.1.5 | 2x36W | gab
6.1.6 | 2x58W | gab
6.1.7 | 4x18W, ar reflektoru | gab
6.1.8 | QUARK II CDP DIF T5 2x28W | gab
6.1.9 | SUPERNOVA125 DOWN-UP | gab
6.1.10 | 40W,3200lm, Super Slim, LED1200x25,3000K | gab
6.2 | Zemapmetuma IP40
6.2.1 | 2x18W | gab
6.1.2 | 2x36W | gab
6.1.3 | 2x58W | gab
6.1.4 | 4x18W | gab
6.3 | Virsapmetuma IP44
6.3.1 | 2x18W | gab
6.3.2 | 2x36W | gab
6.3.3 | 2x58W | gab
6.3.4 | LED 12W/1000lm,Round, balts | gab
6.3.5 | LED 4x10W,(60x60)mm | gab
6.3.6 | LED 18W(300x40)mm | gab
6.4 | Virsapmetuma IP65
6.4.1 | 1x18W | gab
6.4.2 | 1x36W | gab
6.4.3 | 2x18W | gab
6.4.4 | 2x36W | gab
6.4.5 | 4x36W | gab
6.4.6 | 2x58W | gab
6.4.7 | LED, IP6536W/2880lm | gab
6.4.8 | LED,18W/1650lm,4000K, 240V | gab
6.4.9 | Avārijas, 8W,3h | gab
6.4.10 | Avārijas gaismas ķermenis 8LED M 2H CRONUS EATON NA | gab
6.5 | Iebūvētie gaismas ķermeņi
6.5.1 | Gaismas ķermenis R50, E14, 220V | gab
6.5.2 | Gaismas ķermenis R63, E27, 220V | gab
6.5.3 | Gaismas ķermenis R80, E27, 220V | gab
6.5.4 | Gaismas ķermenis 12V, GU5,3,20-50W, D82 d60 | gab
6.5.5 | Gaismas ķermenis 12V, G4, 20-35W, D60 d40 | gab
6.6 | Plafoni IP20, IP44
6.6.1 | 1x60W Rondo | gab
6.6.2 | 1x100W, Rondo | gab
6.6.3 | 1x38W, matēts,IP20 | gab
6.6.4 | LED, ar kust sensoru, IP20 | gab
6.6.5 | LED LENA,20W,3000K, balta, IP44 | gab
6.6.6 | LED plafons 12W,840lm,4000K, IP20, balts | gab
6.6.7 | LED plafons 18W,1260lm,4000K, IP20,balts | gab
6.6.8 | LED plafons VIGOR 10W, 4000K, IP20, balts | gab
6.7 | Plafoni IP65
6.7.1 | 1x60W | gab
6.8 | Patronas
6.8.1 | Keramikas, E27 | gab
6.8.2 | Plastmasas E24 | gab
6.8.3 | Plastmasas ,E14 | gab
6.9 | Prožektori
6.9.1 | LED prožektors 10W,3000K, 900lm,IP65 | gab
6.9.2 | LED prožektors 10W,6000K, IP65 | gab
6.9.3 | LED prožektors , 20W, 3000K, IP65 | gab
6.9.4 | LED prožektors 30W,3000K, IP65 | gab
6.9.5 | LED prožektors 50W, 6000K,IP65 | gab
6.9.6 | LED SMD prožektors20W/860,1850lm, IP65 | gab
6.9.7 | LED prožektors20W, 4500K, 120*, ar kust sensoru, IP65 | gab
6.9.8 | LED prožektors 30W,6000K, IP65, ar sensoru | gab
6.9.9 | Halogena prožektors 500W, IP44 | gab
6.9.10 | Halogena prožektors uz teleskopiska statīva, 500W, IP44 | gab
6.9.11 | Lukturis Vito 24 LED2,9W ar magn. LENA | gab
6.9.12 | LED lukturis CREE 10W,1100lm | gab
7 | Automātikas,elektrobarošanas un mērierīces
7.1 | Automātikas elementi
7.1.1 | Dziinēju aizsardzības automāts 20-25 A | gab
7.1.2 | Dzinēju aizsardzības automāts GV2ME14, 6-10A(4kW) | gab
7.1.3 | Termorelejs Ex9R12 4A (Ex9CS) | gab
7.1.4 | Termorelejs Ex9R12 6A | gab
7.1.5 | Termorelejs Ex9R38 24A | gab
7.1.6 | Termorelejs Ex9R12, 8A | gab
7.1.7 | Sprieguma kontroles relejs, 3f, HRN-54 | gab
7.1.8 | OR-CR-203W kustības sensors, 360", 6m, balts | gab
7.1.9 | Kustību detektors ECO, 600W, 160*, 12m, IP54 | gab
7.1.10 | Kustību sensors, griestu,IP20,360*, 1000W, balts | gab
7.1.11 | Kustību detektors LUXA 101-180, IP55, sienas, balts | gab
7.1.12 | Kustību detektorsSEN-W-2, IP44,180*,12m | gab
7.1.13 | Krēslas sensors NightMatic 2000, IP54, balts | gab
7.1.14 | Digitālais laika relejs Eticlock-1,1P, 32 progr ETI | gab
7.1.15 | CRM-91H/UNI daudzfunkcionālais laika relejs ElkoEP | gab
7.1.16 | Sensors HF360*1-8m,1200W | gab
7.1.17 | Sensors HF360*, 6m,500W | gab
7.1.18 | SRC 812 Mikroviļņu sensors 360*, 240V,1200W, 8m, IP20 | gab
7.1.19 | HRN-54 relejs | gab
7.1.20 | TermoregulatorsDT2 3001 | gab
7.1.21 | TURNUS 501 fotorelejs1M, DIN | gab
7.1.22 | SOU-1 krēslas relejs ar iznestu sensoru, 230V,16A, 1mod | gab
7.1.23 | LUNA 126 star fotorelejs 5-200 lx | gab
7.1.23 | Zvans ORNO 220V01/B | gab
7.1.24 | Zvans radiovadāms ORNO QH-821,16 mel.,100m | gab
7.2 | Barošanas bloki, akumulatori, baterijas
7.2.1 | Akumulators 12V/2,6Ah, Ltips | gab
7.2.2 | Akumulators gela, 12V,24Ah | gab
7.2.3 | Akumulators svina-skābes12V/18Ah | gab
7.2.4 | Akumulators svina-skābes12V/7Ah | gab
7.2.5 | Akumulators (izeja) 7030-0621, 2,4V, 4,5 Ah | gab
7.2.6 | Barošanas bloks LED POWER SUPPLY 14V-DC/12W | gab
7.2.7 | Barošanas bloks LED g/ķ 600x600mm | gab
7.2.8 | Baterija AA(LR6) Varta | gab
7.2.9 | Baterija AAA(LR3), Varta | gab
7.2.10 | Baterija LR14, Varta | gab
7.2.11 | Baterija E 9V, High Energy alkaline | gab
7.2.12 | Lādētājs 2x18650, 4,2V | gab
7.3 | Mēraparāti, testeri
7.3.1 | UT33B multimetrs ar gaismu | gab
7.3.2 | UT132 multimetrs universālais | gab
7.3.3 | UT 10A multimetrs, kabatas | gab
7.3.4 | UT15C multimetrs ar indikāc + skaņu, IP65 | gab
7.3.5 | Sprieguma testeris 12-1000V, Profi Pluss LED | gab
7.3.6 | Sprieguma testeris 120-250V elm | gab
7.3.7 | NF-308 multifunkcionāls testeris | gab
7.3.8 | NF-868 multifunkcionāls testeris | gab
7.3.9 | Testeris T90, Fluke | gab
8 | Rokas un elektroinstrumenti
8.1 | Rokas instrumenti
8.1.1 | Atslēga kvadrāts | gab
8.1.2 | Atslēga trīsstūra | gab
8.1.3 | Sadaļu atslēga- krusts metāla, Legrand | gab
8.1.4 | Stangas izolāc. noņemš.(0,2-6)mm, pistole | gab
8.1.5 | Skrūvgriezis SF3,5x100mm slimFix VDE3201 | gab
8.1.6 | Sānknaibles 134-49-VDE-160 | gab
8.1.7 | Kabeļu izolācijas noņēmējs | gab
8.1.8 | Kabeļu izolācijas noņēmējs JOKARI( 2-4,0)mm² | gab
8.1.9 | Skrūvgriezis izolēts 3,5x100/VD | gab
8.1.10 | Skrūvgriezis izolēts 3,5x100/VDE | gab
8.1.11 | Skrūvgriezis izolēts PH 2x100/VD | gab
8.1.12 | Skrūvgriezis krusta, PH 1000V | gab
8.1.13 | Skrūvgriežu kompl.7 gab/VDE | gab
8.1.14 | Skrūvgriežu kompl.6gab, SimFix | gab
8.1.15 | Plakanknaibles, 180mm, 1000V | gab
8.1.16 | Sānknaibles Z 12 0 160 06 VDE, WIHA | gab
8.1.17 | Sānknaibles Z 12 0 180 01 BASIC WIHA | gab
8.1.18 | Apaļgala knaibles 160mm, 1000V | gab
8.1.19 | Figūrknaibles, liektās 160mm, 1000V | gab
8.1.20 | LED galvas lukturis 3W, 3xAAA | gab
8.1.21 | Mērlenta 5mx25mm | gab
8.2 | Elektroinstrumenti
8.2.1 | Perforators Makita HR 2610 SDS-Plus 800W | gab
8.2.2 | Trieciena urbjmašīna Bosch GSB 1600, 700W | gab
8.2.3 | Akumulatora urbjmašīna Makita DDF 482 RMJ, 18V,(2x4,0)Ah | gab
8.2.4 | Mūra gropju frēze Bosch GNF 20CA | gab
8.2.5 | Sienas frēzes putekļusūcējs Bosch GAS 25,1200W | gab
8.2.6 | Leņķa slīpmašīna Bosch GWS 850CE, 850W | gab
9 | Palīgierīces un materiāli
9.1 | Pagarinātāji
9.1.1 | Pagarinātājs, roz.2P+E, gumijas | gab
9.1.2 | Spraudnis2P+E, gumijas | gab
9.1.3 | Pagarinātājs3viet,, 2,5m a/z | gab
9.1.4 | Pagarinātājs 3viet,3m, ar slēdzi a/z | gab
9.1.5 | Pagarinātājs 4viet,2,5m,a/z | gab
9.1.6 | Pagarinātājs, 5viet,1,5m | gab
9.1.7 | Pagarinātājs, 5 viet, 2,5m,a/z | gab
9.1.8 | Pagarinātājs 5viet, 5m ar slēdzi,a/z | gab
9.1.9 | Pagarinātājs 6viet, 3m ar slēdzi,a/z | gab
9.1.10 | Pagarinātājs 25m,3x1,5, bren VV DS | gab
9.1.11 | Pagarinātājs spole25m,4viet,a/z, 3x1,5mm2 | gab
9.2 | Materiāli
9.2.1 | Izolācijas lenta19mm, 33m,sarkana | gab
9.2.2 | Izolācijas lenta 19mm,33m, zaļa | gab
9.2.3 | Izolācijas lenta 19mm,33m, dzeltena | gab
9.2.4 | Izolācijas lenta 19mm, 33m dzelt/zaļa | gab
9.2.5 | Izolācijas lenta 19mm,33m, melna | gab
9.2.6 | Izolācijas lenta, 19mm,33m, zila | gab
9.2.7 | Izolācijas lenta 19mm,33m,balta | gab
9.2.8 | Termocaurule D2,5mm | gab
9.2.9 | Termocaurule D4mm | gab
9.2.10 | Termocaurule D6mm | gab
9.2.11 | Termocaurule D10mm | gab
9.2.12 | Termocaurule D16mm | gab
9.2.13 | Termocaurule D25mm | gab
9.2.14 | Termocaurule D35mm | gab
9.2.15 | Termocaurule D50mm | gab
9.2.16 | Uzlīme, brīdinājuma zīme (50x50x50)mm | gab
9.2.17 | Dielektriskie cimdi | gab
9.2.18 | Dielektriskais gumijas paklājs (1000x1000)mm, 1000V | gab
Kopējā vienu vienību cena bez PVN, EUR
Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona): _________________________ _______________ _________________ /vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/ ____________________2017.gada ___.________________ /parakstīšanas vieta/ /datums/

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
DO NOT EDIT
For Esri use only