Par Latvijas Universitātes organizēta iepirkuma „Mehāniskās (piespiedu) un dabīgās ventilācijas sistēmas maģistrālo gaisa vadu tīrīšana Latvijas Universitātes ēkās” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2018/17\_I) (turpmāk – Iepirkums) nolikumā noteikto prasību skaidrojumu.

1. **Jautājums:** Vai ir iespējams norādīt, kur atrodas (brīvi pieejami, zem iekaramiem griestiem, aiz reģipša utt.) gaisa vadi, kas norādīti finanšu piedāvājuma pozīcijās no 3.-9.?

**Atbilde:** Gaisa vadi, kas norādīti finanšu piedāvājuma pozīcijās no 3.-9. ir gan brīvi pieejami, gan atrodas aiz iekaramajiem griestiem, reģipša u.t.t., precīzu sadalījumu iespējams noteikt veicot apskati objektos uz vietas.

1. **Jautājums:** Vēlamies noskaidrot Finanšu piedāvājuma 13.pozīcijā paredzēto lūku uzstādīšanas izmērus un modeli.

**Atbilde:** Lūku uzmēri tika doti no D100-160;D200-315;D400-500, LU ir pieņēmusi SIA Lindab piedāvātās lūkas IPLR uz apaļo gaisa vadiem un IPL uz taisnstūra gaisa vadiem (vai analogu).

1. **Jautājums:** Finanšu piedāvājumā ir norādīta tikai mehāniskās (piespiedu) ventilācijas izcenojumu tabula. Kur tiek norādīti izcenojumi dabīgās ventilācijas tīrīšanai?

**Atbilde:** Piedāvājums jāiesniedz par mehāniskās ventilācijas gaisa vadu tīrīšanu.

1. **Jautājums:** Kāds biezums ir paredzēts G3 klases filtrēšanas audumam?

**Atbilde:** G3 klases filtrēšanas auduma biezums ir paredzēts no 8 līdz 10mm.

Vienlaikus Komisija vērš uzmanību, ka gadījumā, ja piegādātājs vēlas pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, tad tas ir jādara laikus, lai pasūtītājs varētu izmantot Publisko iepirkumu likumā noteiktās trīs darba dienas atbildes sniegšanai, dodot pietiekamu laiku (vismaz četras dienas) arī citiem ieinteresētiem piegādātājiem, kas plāno piedalīties iepirkumā, iepazīties ar informāciju pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.