## 1.daļa-koka durvis
2.pielikums “Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” LU iepirkuma “Durvju piegāde Latvijas Universitātes objektiem” nolikumam id. Nr. LU 2018/7_I
Tehniskā specifikācija - Pretendenta Tehniskais un Finanšu piedāvājums Iepirkuma priekšmeta 1.daļa "Koka durvju piegāde"
Nr. | Vispārīgās prasības
1. | Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra preces vienība atbilstoši tabulā (turpmāk - Tabula) noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt Tabulas aili "pasūtītāja prasības (Tehniskā specifikācija)"), aizpildot Tabulas 6., 7., 8. un 9. aili.
2. | Pretendentam pēc Komisijas pieprasījuma jāuzrāda piedāvātās preces ražotāja sertifikāts, CE sertifikāts tām precēm, uz kurām tas attiecas.
3. | Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR bez PVN, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preču cenu, Preču piegādes izmaksas un Preču garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.
4. | Pretendentam Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” Pasūtītāja pasūtītās Preces ir jāpiegādā ne ilgāk kā 40 (četrdesmit) dienu laikā no Pasūtītāja pasūtījuma veikšanas dienas.
5. | Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteikto preču piegādes vietas ir Pasūtītāja ēkās Rīgas pilsētas teritorijā.
6. | Ja Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā Preču tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku Preču veidu, marku, standartu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preces, kas ir ekvivalentas, ietverot savā piedāvājumā Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
7. | Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā norādītās Preces Līguma izpildes laikā var iepirkt tādā apjomā, kāds tam ir nepieciešams. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti Preču pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.
8. | Preču garantijas termiņš : 12 mēneši no piegādes brīža.
9. | Piegādātājam jānodrošina, lai piegādātās Preces būtu jaunas, nelietotas, oriģinālajā ražotājfirmas iepakojumā ar klāt pievienotu lietošanas instrukciju valsts valodā.
Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Izmēri (platums*augstums*biezums) mm | Mērvienība | Daudzums* | Pretendenta piedāvājums |  | Cena EUR, bez PVN
[5 empty] | Pretendenta piedāvātās preces nosaukums un ražotājs | Preces apraksts, t.sk. jānorāda durvju izmērs. | 1 (vienas) vienības cena | Kopējā cena
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Kvalitatīvas masīvkoka durvis - beicētas, lakotas. Komplektācijā: *durvju vērtne - universāla ar integrētu slēdzeni, *durvju kārba ar hermetizēšanas starpliku, *slēdzene ABLOY 2014 vai analogs, *eņģes - 2 gab. | 600-700*1900-2000*38 | gab | 2
2 | Kvalitatīvas masīvkoka durvis - beicētas, lakotas. Komplektācijā: *durvju vērtne - universāla ar integrētu slēdzeni, *durvju kārba ar hermetizēšanas starpliku, *slēdzene ABLOY 2014 vai analogs, *eņģes - 2 gab. | 800-900*1900-2000*38 | gab | 3
3 | Kvalitatīvas masīvkoka durvis - beicētas, lakotas. Komplektācijā: *durvju vērtne - universāla ar integrētu slēdzeni, *durvju kārba ar hermetizēšanas starpliku, *slēdzene ABLOY 2014 vai analogs, *eņģes - 2 gab. | 1000*1900-2000*38 | gab | 2
4 | Kvalitatīvas masīvkoka durvis - beicētas, lakotas. Komplektācijā: *durvju vērtne - universāla ar integrētu slēdzeni, *durvju kārba ar hermetizēšanas starpliku, *slēdzene ABLOY 2014 vai analogs, *eņģes - 3 gab. | 600-700*2200-2300*48 | gab | 1
5 | Kvalitatīvas masīvkoka durvis - beicētas, lakotas. Komplektācijā: *durvju vērtne - universāla ar integrētu slēdzeni, *durvju kārba ar hermetizēšanas starpliku, *slēdzene ABLOY 2014 vai analogs, *eņģes - 3 gab. | 800-900*2200-2300*48 | gab | 1
6 | Kvalitatīvas masīvkoka durvis - beicētas, lakotas. Komplektācijā: *durvju vērtne - universāla ar integrētu slēdzeni, *durvju kārba ar hermetizēšanas starpliku, *slēdzene ABLOY 2014 vai analogs, *eņģes - 3 gab. | 1000*2200-2300*48 | gab | 1
7 | Kvalitatīvas masīvkoka durvis - beicētas, lakotas. Komplektācijā: *durvju vērtne - universāla ar integrētu slēdzeni, *durvju kārba ar hermetizēšanas starpliku, *slēdzene ABLOY 2014 vai analogs, *eņģes - 3 gab. | 800-900*2400-2500*48 | gab | 1
8 | Kvalitatīvas masīvkoka durvis - beicētas, lakotas. Komplektācijā: *durvju vērtne - universāla ar integrētu slēdzeni, *durvju kārba ar hermetizēšanas starpliku, *slēdzene ABLOY 2014 vai analogs, *eņģes - 3 gab. | 1000*2400-2500*48 | gab | 1
9 | Kvalitatīvas finierētas durvis - beicētas, lakotas. Komplektācijā: *durvju vērtne - universāla ar integrētu slēdzeni, *durvju kārba ar hermetizēšanas starpliku, *slēdzene ABLOY 2014 vai analogs, *eņģes - 2 gab. | 600-700*1900-2000*38 | gab | 2
10 | Kvalitatīvas MDF durvis.Krāsa balta. Komplektācijā: *durvju vērtne - universāla ar integrētu slēdzeni, *durvju kārba ar hermetizēšanas starpliku, *slēdzene ABLOY 2014 vai analogs, *eņģes - 2 gab. | 600-700*1900-2000*38 | gab | 10
11 | Kvalitatīvas finierētas durvis - beicētas, lakotas. Komplektācijā: *durvju vērtne - universāla ar integrētu slēdzeni, *durvju kārba ar hermetizēšanas starpliku, *slēdzene ABLOY 2014 vai analogs, *eņģes - 2 gab. | 800-900*1900-2000*38 | gab | 2
12 | Kvalitatīvas finierētas durvis - beicētas, lakotas. Komplektācijā: *durvju vērtne - universāla ar integrētu slēdzeni, *durvju kārba ar hermetizēšanas starpliku, *slēdzene ABLOY 2014 vai analogs, *eņģes - 2 gab. | 1000*1900-2000*38 | gab | 2
13 | Kvalitatīvas finierētas durvis - beicētas, lakotas. Komplektācijā: *durvju vērtne - universāla ar integrētu slēdzeni, *durvju kārba ar hermetizēšanas starpliku, *slēdzene ABLOY 2014 vai analogs, *eņģes - 3 gab. | 600-700*2200-2300*48 | gab | 1
14 | Kvalitatīvas finierētas durvis - beicētas, lakotas. Komplektācijā: *durvju vērtne - universāla ar integrētu slēdzeni, *durvju kārba ar hermetizēšanas starpliku, *slēdzene ABLOY 2014 vai analogs, *eņģes - 3 gab. | 800-900*2200-2300*48 | gab | 1
15 | Kvalitatīvas finierētas durvis - beicētas, lakotas. Komplektācijā: *durvju vērtne - universāla ar integrētu slēdzeni, *durvju kārba ar hermetizēšanas starpliku, *slēdzene ABLOY 2014 vai analogs, *eņģes - 3 gab. | 1000*2200-2300*48 | gab | 1
16 | Kvalitatīvas finierētas durvis - beicētas, lakotas. Komplektācijā: *durvju vērtne - universāla ar integrētu slēdzeni, *durvju kārba ar hermetizēšanas starpliku, *slēdzene ABLOY 2014 vai analogs, *eņģes - 3 gab. | 800-900*2400-2500*48 | gab | 1
17 | Kvalitatīvas finierētas durvis - beicētas, lakotas. Komplektācijā: *durvju vērtne - universāla ar integrētu slēdzeni, *durvju kārba ar hermetizēšanas starpliku, *slēdzene ABLOY 2014 vai analogs, *eņģes - 3 gab. | 1000*2400-2500*48 | gab | 1
Kopā EUR, bez PVN
* Norādītais daudzums tiks izmantots kopējai piedāvājuma summas noteikšanai un atspoguļo vairāk pasūtītās preces. Durvis tiks iepirktas pakāpeniski 2 gadu laikā vai līdz līguma summas sasniegšanai. Durvju daudzums var mainīties, samaksa tiks veikta atbilstoši pretendenta piedāvājuma cenai par vienību.
Pretendents (pilnvarotā persona):
/vārds, uzvārds/
____________________2018.gada ___.___________

## 2.daļa-ugunsdrošās metāladurvis
2.pielikums “Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” LU iepirkuma “Durvju piegāde Latvijas Universitātes objektiem” nolikumam id. Nr. LU 2018/7_I
Tehniskā specifikācija - Pretendenta Tehniskais un Finanšu piedāvājums Iepirkuma priekšmeta 2.daļa "Ugunsdrošo metāla durvju piegāde un uzstādīšana"
Nr. | Vispārīgās prasības
1. | Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katra preces vienība atbilstoši tabulā (turpmāk - Tabula) noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt Tabulas aili "pasūtītāja prasības (Tehniskā specifikācija)"), aizpildot Tabulas 6., 7., 8. un 9. aili.
2. | Pretendentam pēc Komisijas pieprasījuma jāuzrāda piedāvātās preces ražotāja sertifikāts, CE sertifikāts tām precēm, uz kurām tas attiecas.
3. | Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR bez PVN, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, tajā skaitā Preču cenu, Preču piegādes un uzstādīšanas izmaksas un Preču garantijas apkalpošanas izmaksas, tāpat arī visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN.
4. | Pretendentam Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” Pasūtītāja pasūtītās Preces ir jāpiegādā un jāuzstāda ne ilgāk kā 40 (četrdesmit) dienu laikā no Pasūtītāja pasūtījuma veikšanas dienas.
5. | Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteikto preču piegādes un uzstādīšanas vietas ir Pasūtītāja ēkās Rīgas pilsētas teritorijā.
6. | Ja Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā Preču tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku Preču veidu, marku, standartu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preces, kas ir ekvivalentas, ietverot savā piedāvājumā Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
7. | Visas durvis aprīkotas ar:
8.1. | kārbu;
8.2. | slēdzeni bez eirocilindra;
8.3. | termoplastika vai alumīnija rokturi;
8.4. | eņģē iestrādātu pašaizvērēja mehānismu;
8.5. | dūmu blīvēm.
9. | Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā norādītās Preces Līguma izpildes laikā var iepirkt tādā apjomā, kāds tam ir nepieciešams. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti Preču pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.
10. | Preču garantijas termiņš : 24 mēneši no piegādes brīža.
11. | Uzstādīšanas noteikumi: Uzstādīšana jāveic ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, nodrošinot ēkas lietošanas nepārtrauktību. Izmantojamajiem materiāliem jāatbilst ugunsdrošības prasībām. Pēc darbu pabeigšanas Pretendents sakopj remonta zonu, izņemot veco durvju utilizāciju.
12. | Piegādātājam jānodrošina, lai piegādātās Preces būtu jaunas, nelietotas, oriģinālajā ražotājfirmas iepakojumā ar klāt pievienotu lietošanas instrukciju valsts valodā.
Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Izmēri (platums*augstums) mm | Mērvienība | Daudzums* | Pretendenta piedāvājums |  | Cena EUR, bez PVN
[5 empty] | Pretendenta piedāvātās preces nosaukums un ražotājs | Preces apraksts, t.sk. jānorāda durvju izmērs | 1 (vienas) vienības cena | Kopējā cena
1 | Ugunsdrošās durvis EI 60, krāsa: pelēka (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 150 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. | 800*1900-2000 | gab | 1
2 | Ugunsdrošās durvis EI 60, krāsa: pelēka (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 150 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. | 900*1900-2000 | gab | 2
3 | Ugunsdrošās durvis EI 60, krāsa: pelēka (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 150 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. | 1000*1900-2000 | gab | 1
4 | Ugunsdrošās durvis EI 60, krāsa: pelēka (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Ugunsdroši stikla logi abās vērtnēs 200x1000 un 700x1000. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 150 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Divviru. | 1300 (900+400)*1900-2000 | gab | 3
5 | Ugunsdrošās durvis EI 60, krāsa: pelēka (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Ugunsdrošs stikla logs 550x860 lielajā vērtnē. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 150 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. Divviru. | 1450 (900+550)*2450 | gab | 2
6 | Ugunsdrošās durvis EI 60, krāsa: pelēka (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 150 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. | 800*2000-2100 | gab | 1
7 | Ugunsdrošās durvis EI 60, krāsa: pelēka (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 150 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. | 900*2000-2100 | gab | 1
8 | Ugunsdrošās durvis EI 60, krāsa: pelēka (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 150 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. | 1000*2000-2100 | gab | 3
9 | Ugunsdrošās durvis EI 60, krāsa: pelēka (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 150 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. | 900*2400-2500 | gab | 1
10 | Ugunsdrošās durvis EI 60, krāsa: pelēka (RAL pēc pieprasījuma). Durvju meteriāls - metāls. Durvju kārba: izgatavota no 1.2 mm cinkota tērauda plāksnēm. Durvju vērtne: izgatavota no 0.7 mm cinkota tērauda plāksnēm. Vērtnes biezums: 53 mm. Akmens vates pildījums ar biezumu ne mazāk kā 150 kg uz m3. Pēc noblīvēšanas siltumizolācija K=0.036 W/m2 oC. | 1000*2400-2500 | gab | 1
Kopā EUR, bez PVN
* Norādītais daudzums tiks izmantots kopējai piedāvājuma summas noteikšanai un atspoguļo vairāk pasūtītās preces. Durvis tiks iepirktas pakāpeniski 2 gadu laikā vai līdz līguma summas sasniegšanai. Durvju daudzums var mainīties, samaksa tiks veikta atbilstoši pretendenta piedāvājuma cenai par vienību.
Pretendents (pilnvarotā persona):
/vārds, uzvārds/
____________________2018.gada ___.___________

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
DO NOT EDIT
For Esri use only