## 1
2.pielikums “Tehniskā specifikācija,
Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums”
LU organizētā iepirkuma
“Ventilācijas un skārda izstrādājumu materiāli"
(ident.Nr.LU 2018/18_I)
nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA, PRETENDENTA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Vispārīgās prasības
1. | Pretendents tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajam. Pretendentam jāpiedāvā katras Preces vienība atbilstoši tabulā (turpmāk - Tabula) noteiktajām Pasūtītāja prasībām (skatīt Tabulas 2.aili "Tehniskā specifikācija"), aizpildot Tabulas 4.un 5. aili.
2. | Pretendentam pēc Komisijas pieprasījuma jāuzrāda piedāvātās preces ražotāja sertifikāts, CE sertifikāts tām precēm, uz kurām tas attiecas.
3. | Finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām EUR bez PVN, norādot 2 (divas) zīmes aiz komata. Pretendents finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā Preču piegādes izmaksas (arī transporta izdevumi) un Preču izkraušanas izmaksas, Preču garantijas bezmaksas apkalpošanas izmaksas Preču noteiktās garantijas laikā, kā arī visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN.
4. | Pretendentam Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” Pasūtītāja norādītās Preces ir jāpiegādā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Preču piegādes pasūtījuma nosūtīšanas brīža. Par Preču piegādes pasūtījuma nosūtīšanas brīdi uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts pasūtījums pārdevēja pārstāvim par nepieciešamo Preču piegādes veikšanu.
5. | Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteikto Preču (materiālu) iespējamās piegādes vietas Pasūtītāja ēkās:
5.1. | Raiņa bulv.19, Rīga;
5.2. | Baznīcas iela 5, Rīga;
5.3. | Jūrmalas gatve 74/76, Rīga;
5.4. | Alberta iela 10, Rīga;
5.5. | Zeļļu iela 23, 25, 27, Rīga;
5.6. | Lomonosova iela 1a, Rīga;
5.7. | Rātsupītes iela 7, Rīga;
5.8. | Kandavas iela 2, Rīga;
5.9. | Aspazijas bulv.5, Rīga;
5.10. | Šķūņu iela 4, Rīga;
5.11. | O.Vācieša iela 4, Rīga;
5.12. | Rūpniecības iela 10, Rīga;
5.13. | Rēznas iela 10C, Rīga;
5.14. | Visvalža iela 4, Rīga;
5.15. | Lielvārdes iela 24, Rīga;
5.16. | Jelgavas iela 1, Rīga;
5.17. | Kr.Barona iela 49, Rīga;
5.18. | Rēznas iela 10k-1, Rīga;
5.19. | Salamandras iela 1, Rīga;
5.20. | Buļļu iela 5, Rīga;
5.21. | Tālivalža iela 1b, Rīga;
5.22. | Aizkraukles iela 23, Rīga;
5.23. | Burtnieku iela 1, Rīga;
5.24. | Imantas 7.līnija 1, Rīga
5.25. | Miera iela 3, Salaspils;
5.26. | Miera iela 32, Salaspils;
5.27. | Riekstukalns, Baldone;
5.28. | Rododendru selekcijas un izmēģinājumu bāze, Babīte;
5.29. | Dzintaru prospekts 52/54, Jūrmala;
5.30. | "Ratnieki", Līgatnes novads, Līgatnes pagasts
5.31. | u.c. adreses Rīgā pēc nepieciešamības.
6. | Preču apjoms, kādā Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar Iepirkuma nolikumā norādīto Preču piegādi ārpus Rīgas pilsētas robežas, ir ne mazāks kā EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi).
7. | Ja Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā Preču tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā ir norādījis konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku Preču veidu, marku, standartu, tad Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preces, kas ir ekvivalentas un atbilst visiem Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādītajiem Preces tehniskajiem parametriem. Pretendenta piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
8. | Pasūtītājs tehniskajā specifikācijā norādītās Preces Līguma izpildes laikā var iepirkt tādā apjomā, kāds tam ir nepieciešams. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas tehniskajā specifikācijā minētās Preces. Konkrēti Preču pasūtījumi tiks veikti pēc Pasūtītāja nepieciešamības.
9. | Preču garantijas termiņš (ja ražotājs noteicis Preču garantijas termiņu): ne mazāk kā ražotāja noteiktais. Preču derīguma termiņš (ja ražotājs noteicis Preču derīguma termiņu): Precēm, to saņemšanas brīdī, jāatbilst ražotāja noteiktajam maksimālajam derīguma termiņam.
10. | Piegādātājam jānodrošina, lai piegādātās Preces būtu jaunas, nelietotas, oriģinālajā ražotājfirmas iepakojumā ar klāt pievienotu lietošanas instrukciju valsts valodā.
Pasūtītāja prasības |  |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Pretendenta finanšu piedāvājums
Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Pretendenta piedāvātās preces ražotājs (norādīt konkrētu vienu ražotāju) un Preces modelis, ja attiecināms | 1 (vienas) preču vienības cena EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Ventilācijas kondicionēšanas iekārtas un materiāli
1.1. | Durvju restes 450x92mm, materiāls plastmasa, krāsa balta | gab
1.2. | Gaisa vads vītais SR 125d/mm | m
1.3. | Gaisa vads vītais SR 160d/mm | m
1.4. | Gaisa vads vītais SR 200d/mm | m
1.5. | Gaisa vads vītais SR 250d/mm | m
1.6. | Gaisa vads vītais SR 315d/mm | m
1.7. | Gala noslēgs cinkots skārds ar blīvējumu D125 | gab
1.8. | Gala noslēgs cinkots skārds ar blīvējumu D160 | gab
1.9. | Gala noslēgs cinkots skārds ar blīvējumu D200 | gab
1.10. | Gala noslēgs cinkots skārds ar blīvējumu D315 | gab
1.11. | Līkums 90° ar blīvējumu D125 | gab
1.12. | Līkums 90° ar blīvējumu D160 | gab
1.13. | Līkums 90° ar blīvējumu D200 | gab
1.14. | Līkums 90° ar blīvējumu D250 | gab
1.15. | Līkums 90° ar blīvējumu D315 | gab
1.16. | Līkums 90° ar blīvējumu D400 | gab
1.17. | Pāreja ar blīvējumu D315-160 | gab
1.18. | Pāreja ar blīvējumu D315-200 | gab
1.19. | Mīkstais savienojums D200 | gab
1.20. | Mīkstais savienojums D250 | gab
1.21. | Mīkstais savienojums D315 | gab
1.22. | Mīkstais savienojums D400 | gab
1.23. | Mīkstā savilce D200 | gab
1.24. | Mīkstā savilce D250 | gab
1.25. | Mīkstā savilce D315 | gab
1.26. | Sedls ar blīvējumu D315-160 | gab
1.27. | Sedls ar blīvējumu D315-200 | gab
1.28. | Sedls ar blīvējumu D200-125 | gab
1.29. | Stiprinājumi ar gumijām D160 | gab
1.30. | Stiprinājumi ar gumijām D200 | gab
1.31. | Stiprinājumi ar gumijām D315 | gab
1.32. | Trejgabals 90° ar blīvējumu D315x315x315 | gab
1.33. | Trejgabals 90° ar blīvējumu D315x200x315 | gab
1.34. | Difuzors metāla nosūces D125 | gab
1.35. | Difuzors metāla nosūces D160 | gab
1.36. | Difuzors metāla nosūces D200 | gab
1.37. | Difuzors metāla nosūces D250 | gab
1.38. | Difuzors metāla pieplūdes D125 | gab
1.39. | Difuzors metāla pieplūdes D160 | gab
1.40. | Difuzors metāla pieplūdes D200 | gab
1.41. | Difuzors metāla pieplūdes D250 | gab
1.42. | Sadzīves ventilātors ar gultņiem D150 CH ar mitr.dev, 150 m3/h | gab
1.43. | Sadzīves ventilātors ar gultņiem D100 CH ar mitr.dev, 95 m3/h | gab
1.44. | Ventilātors kanāla D125 | gab
1.45. | Ventilātors kanāla D160 | gab
1.46. | Ventilātors kanāla D200 | gab
1.47. | Ventilātors kanāla D315 | gab
1.48. | Ventilātors kanāla D400 | gab
1.49. | Ventilātors kanāla TD 350/D125 | gab
1.50. | Ventilātors kanāla TD 500/D160 | gab
1.51. | Ventilātors kanāla TD 800/D200 | gab
1.52. | Ventilātors SILENT 100 | gab
1.53. | Ventilātors SILENT 200 | gab
1.54. | Mobīlais kondicionieris, dzesēšanas jauda no 2,8 līdz 3,2kW, sildīšanas jauda no 2,6 līdz 3,0kW, freons R410A vai R32, trokšņa līmenis max 50 līdz 54 dB | gab
1.55. | Rezerves daļa gaisa kondicioniera ārējā bloka eļļas kompresors ar dzesēšanas jaudu no 13 līdz 14,5 kW, pieslēgums iesūknēšanas caurules diametrs 7/8" šķidruma līnijas īscaurules diametrs 1/2", max darba strāva no 10,5 līdz 11,5A pie sprieguma 400V | gab
1.56. | Rezerves daļa gaisa kondicioniera ārējā bloka eļļas kompresors ar dzesēšanas jaudu no 10,5 līdz 12 kW, pieslēgums iesūknēšanas caurules diametrs 7/8" šķidruma līnijas īscaurules diametrs 1/2", max darba strāva no 9,5 līdz 10,5A pie sprieguma 400V | gab
1.57. | Elektriskais gaisa aizskars,100% elektriskā apsilde 10 līdz 11,5 kW sildīšanas jauda, gaisa plūsma - trīs ātrumu režīms amplitūda no 900 līdz 1700 m³/h., trokšņa līmenis max 50 līdz 52 dB(A), platums no 1.4 līdz 1,6 m | gab
1.58. | Elektriskais gaisa aizskars,100% elektriskā apsilde 5 līdz 6 kW sildīšanas jauda, gaisa plūsma - trīs ātrumu režīms amplitūda no 800 līdz 1200 m³/h., trokšņa līmenis max 50 līdz 52 dB(A), platums no 0,9 līdz 1,1 m | gab
1.59. | Kondicionieru kondensāta sūknis ar spiešanas augstumu ne mazāku par 12m un kondensāta pārsūknēšanas daudzumu ne mazāku par 12 litriem/stundā | gab
1.60. | Kondicionieru kondensāta sūknis ar spiešanas augstumu ne mazāku par 8m un kondensāta pārsūknēšanas daudzumu ne mazāku par 8 litriem/stundā | gab
1.61. | Kondicionieri ar dalītu SPLIT sistēmu, ar inverter sistēmu, ziemas (-25°C) režīmu, pulti, nominālā dzesēšanas jauda no 3 līdz 4kW, freons R32 | gab
1.62. | Kondicionieri ar dalītu SPLIT sistēmu, ar inverter sistēmu, ziemas (-25°C) režīmu, pulti, nominālā dzesēšanas jauda no 4,5 līdz 5,5kW, freons R32 | gab
1.63. | Kondicionieri ar dalītu SPLIT sistēmu, ar inverter sistēmu, ziemas (-25°C) režīmu, pulti, nominālā dzesēšanas jauda no 6,5 līdz 7,5kW, freons R32 | gab
1.64. | Kondicionieri ar dalītu SPLIT sistēmu, ar inverter sistēmu, ziemas (-25°C) režīmu, pulti, nominālā dzesēšanas jauda no 9,5 līdz 10,5kW, freons R32 | gab
1.65. | Kondicionieri ar dalītu SPLIT sistēmu, ar inverter sistēmu, ziemas (-25°C) režīmu, pulti, nominālā dzesēšanas jauda no 3 līdz 4kW, freons R410A | gab
1.66. | Kondicionieri ar dalītu SPLIT sistēmu, ar inverter sistēmu, ziemas (-25°C) režīmu, pulti, nominālā dzesēšanas jauda no 4,5 līdz 5,5kW, freons R410A | gab
1.67. | Kondicionieri ar dalītu SPLIT sistēmu, ar inverter sistēmu, ziemas (-25°C) režīmu, pulti, nominālā dzesēšanas jauda no 6,5 līdz 7,5kW, freons R410A | gab
1.68. | Kondicionieri ar dalītu SPLIT sistēmu, ar inverter sistēmu, ziemas (-25°C) režīmu, pulti, nominālā dzesēšanas jauda no 9,5 līdz 10,5kW, freons R410A | gab
1.69. | Feona gāze balonā R407C, svars 11,4kg | gab
1.70. | Feona gāze balonā R410A, svars 10,5kg | gab
1.71. | Feona gāze balonā R32, svars 9kg | gab
1.72. | Aukstuma aģents balonā R404A, svars 9,9kg | gab
1.73. | Ventilācijas iekārta (pie griestiem) ar taisnplūsmas gaisa rekuperāciju, ventilātori ar frekvenču regulātoru, lietderības koeficientu ne mazāku kā 80%, SFP koeficientu ne lielāku kā 1,6KW/m3/s, un ražību 1600m3/h | gab
2. | Viensienu nerūsējoša tērauda caurules 0,6mm, AISI 304
2.1. | Ø100 x1250mm | gab
2.2. | Ø100x500mm | gab
2.3. | Ø150 x1250mm | gab
2.4. | Ø150x500mm | gab
2.5. | Ø200x1250mm | gab
2.6. | Ø200x500mm | gab
3 | Viensienu nerūsējoša tērauda veidgabali 0,6mm, AISI 304
3.1. | Līkums Ø100x90° | gab
3.2. | Līkums Ø150x90° | gab
3.3. | Līkums Ø200x90° | gab
3.4. | Līkums Ø100x45° | gab
3.5. | Līkums Ø150x45° | gab
3.6. | Līkums Ø200x45° | gab
3.7. | T-gabals Ø100x100x100mm | gab
3.8. | T-gabals Ø150x150x150mm | gab
3.9. | T-gabals Ø200x200x200mm | gab
3.10. | T-gabala noslēgvāks Ø100 | gab
3.11. | T-gabala noslēgvāks Ø150 | gab
3.12. | T-gabala noslēgvāks Ø200 | gab
3.13. | Teknes no cinkota skārda 150x1250x0,5mm | gab
3.14. | Ø100x3000mm | gab
3.15. | Ø150x3000mm | gab
3.16. | Ø190x3000mm | gab
4. | Teknes veidgabali no cinkota skārda biezums 0,45 - 0,5mm
4.1. | Teknes āķis garais Ø125 | gab
4.2. | Teknes āķis garais Ø150 | gab
4.3. | Teknes āķis garais Ø190 | gab
4.4. | Teknes āķis īsais Ø125 | gab
4.5. | Teknes āķis īsais Ø150 | gab
4.6. | Teknes āķis īsais Ø190 | gab
4.7. | Teknes stūris presēts Ø125x90° | gab
4.8. | Teknes stūris presēts Ø150x90° | gab
4.9. | Teknes stūris presēts Ø190x90° | gab
4.10. | Teknes gals Ø125 | gab
4.11. | Teknes gals Ø150 | gab
4.12. | Teknes gals Ø190 | gab
5. | Notekcaurules un līkumi no cinkota skārda biezums 0,45 - 0,5mm
5.1. | Notekcaurule Ø120x3000mm | gab
5.2. | Notekcaurule Ø150x3000mm | gab
5.3. | Notekcaurule Ø190x3000mm | gab
5.4. | Līkums presēts Ø120x45° | gab
5.5. | Līkums presēts Ø150x45° | gab
5.6. | Līkums presēts Ø190x45° | gab
5.7. | Notekcaurule Ø120x1250mm | gab
5.8. | Notekcaurule Ø150x1250mm | gab
5.9. | Notekcaurule Ø190x1250mm | gab
6. | Nestandarta skārda izstrādājumi biezums 0,45 - 0,5mm un palīgaprīkojums
6.1. | Izvads ar jumtiņu, augstums no 500 līdz 540mm, platums no 370 līdz 390mm, materiāls Zn (cinkotais skārds) | gab
6.2. | Nerūsējošā tērauda kniedes Ø3,2x8mm (viena kniede) | gab
6.3. | Ugunsdrošo silikonu, ugunsdrošības temperatūra no 1000 līdz 1200°C, tilpms no 280 līdz 320ml | gab
6.4. | Rotējošs jumta deflektors D-150mm | gab
6.5. | Rotējošs jumta deflektors D-200mm | gab
6.6. | Jumta lūka iestrādāta metāla plāksnē, garums no 1000mm, platum 1000mm, materiāls Zn (cinkotais skārds) | gab
6.7. | Metāla čaula virs izolācijas D-100x1250mm, materiāls Zn (cinkotais skārds) | gab
6.8. | Metāla čaulas līkums virs izolācijas D-100x90°, materiāls Zn (cinkotais skārds) | gab
6.9. | Jumtiņš kondicionierim L=1250mm, platums 500mm ar kronšteinu pie sienas stiprināmu, materiāls Zn (cinkotais skārds) | gab
Pretendenta apliecinājums:
1) Apliecinām, ka visas piedāvātas preces (skatīt Tabulas 4.aili “Pretendenta piedāvājums”) atbilst Tehniskajā specifikācijā (skatīt Tabulas 2.aili “Tehniskā specifikācija”) visām norādītajām Pasūtītāja prasībām.
2) Apliecinām, ka piegādāsim preces, atbilstoši visām Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajām Pasūtītāja prasībām.
Pretendents (Pretendenta pilnvarotā persona):
| _________________________ _______________ |  | _________________
| /vārds, uzvārds/ /amats/ |  | /paraksts/
2018.gada ___.________________

## ESRI_MAPINFO_SHEET (hidden)
DO NOT EDIT
For Esri use only