APSTIPRINĀTS

LU organizētā iepirkuma

„Elektronisko, mehānisko un optisko komponenšu

un materiālu, inventāra un instrumentu iegāde

ESF projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu

iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vajadzībām”

LU Iepirkumu komisijas sēdē                                                                           2014.gada 17.jūlijā

protokols Nr.LU 2014/19_I_ESF-1

Latvijas Universitātes

organizētais iepirkums

„Elektronisko, mehānisko un optisko komponenšu un materiālu,

inventāra un instrumentu iegāde ESF projekta

„Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vajadzībām”

N    O    L    I    K    U    M    S

- LU 2014/19_I_ESF

Rīga, 2014.gads

Satura rādītājs

I     VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	__________________________________________ 3

II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA __________ 4

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU______________________________  5

IV PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) PRASĪBAS _________________  6

V    PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI ______________ 6

VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN

LĒMUMA PIEŅEMŠANA  _________________________________________________ 6

VII 	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI________________________________9

VIII 	PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ___________________________10

IX 	LĪGUMA NOSACĪJUMI _____________________________________________ 11

1.pielikums               ________________________________________________________12

2.pielikums               ________________________________________________________13

3.pielikums               ________________________________________________________38

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2014/19_I_ESF

  - Pasūtītājs: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU).

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, Latvijas Republika, reģ.Nr. 3341000218, PVN reģ.Nr.LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets:

1.3.1. 1.lotē: elektronisko, mehānisko un optisko komponenšu un materiālu iegāde ESF projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vajadzībām (turpmāk – Prece);

1.3.2. 2.lotē: inventāra un instrumentu iegāde ESF projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vajadzībām (turpmāk – Prece).

CPV kods iepirkuma priekšmetam 1.un 2.lotē: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).

1.4. Iepirkuma priekšmets dalīts 2 lotēs:

1.lote – „Elektroniskās, mehāniskās un optiskās komponentes un materiāli”;

2.lote – „Inventārs un instrumenti”.

1.5. Līguma izpildes termiņš 1.un 2.lotē: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 31.maijam.

1.6. Līguma izpildes vieta 1.un 2.lotē: LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Šķūņu iela 4, Rīga.

1.7. Piedāvājuma izvēles kritērijs 1.un 2.lotē: viszemākā cena (kopējā cena par visu apjomu EUR (bez PVN) attiecīgajā lotē).

1.8. Kopējā paredzamā līgumsumma 1. un 2.lotē: līdz 11 641,68 EUR bez PVN.

1.9. Iepirkums tiek finansēts: 1.un 2.lotē – no ESF projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” (Vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014) līdzekļiem.

1.10. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu:	Antra Krūtmane, juriste, tālr.Nr. + 371 67034359, faksa Nr. + 371 67034676, e-pasta adrese: antra.krutmane@lu.lv

1.11. LU organizētais iepirkums „Elektronisko, mehānisko un optisko komponenšu un materiālu, inventāra un instrumentu iegāde ESF projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vajadzībām” (turpmāk – Iepirkums) tiek veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantu.

1.12. Pieeja Iepirkuma dokumentiem un papildu informācijas sniegšana:

1.12.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi.

1.12.2. Ja ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – Pretendents) ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājaslapā internetā www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.12.3. Pretendents ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot LU Iepirkumu komisijai (turpmāk – Komisija) adresētu vēstuli pa pastu: LU Saimniecības pārvalde, Baznīcas iela 5, 201.kab., Rīga, Latvija, LV-1010, vai faksu: +371 67034676 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Nosūtot vēstuli pa faksu vai elektroniski, tā jānosūta apstiprināšanai pa pastu (ja elektroniskajam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts, apstiprināšana pa pastu nav nepieciešama): LU Saimniecības pārvalde, Baznīcas iela 5, 201.kab., Rīga, Latvija, LV-1010. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

II  PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu jāievēro šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums) noformējumā jāietver:

- titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu/fiziskai personai - vārds, uzvārds, reģistrācijas numuru, adresi (juridiskā un faktiskā adrese), fiziskai personai – deklarēto un faktisko dzīvesvietu, tālruņa numuru, un šī Iepirkuma nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru;

2)   Piedāvājuma satura rādītājs;

3) Pretendenta pieteikums, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma paraugam;

4)  Pretendenta atlases dokumenti (skatīt Nolikuma V nodaļu);

5) tehniskais un finanšu piedāvājums ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma paraugam.

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Publisko iepirkumu likuma prasībām.

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas (ar norādi “Kopija”).

2.4. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājumu, kas nav noformēts atbilstoši šajā punktā noteiktajām prasībām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam, tāpat arī dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

2.6. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

2.7. Piedāvājuma oriģinālu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokumentu, kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru Pretendenta vārdā izsniegt (kopija).

Ja Pretendents ir personu apvienība, Piedāvājuma oriģināls un Pretendenta pieteikums jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.8. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde, Baznīcas iela 5, Rīga, LV -1010;

2) atzīme: LU organizētais iepirkums „Elektronisko, mehānisko un optisko komponenšu un materiālu, inventāra un instrumentu iegāde ESF projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vajadzībām” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2014/19_I_ESF);

3) Pretendenta nosaukums un adrese/ fiziskai personai  - vārds, uzvārds, adrese;

4) atzīme “Neatvērt līdz 2014.gada 29.jūlijam plkst.11:00!”

2.9. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta:

2.9.1. Piedāvājumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi;

2.9.2. Piedāvājums iesniedzams līdz 2014.gada 29.jūlijam plkst.11:00 LU Saimniecības pārvaldē, 201.telpā, Baznīcas ielā 5, Rīgā, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.16:30;

2.9.3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikuma 2.9.2.apakšpunktā norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc Nolikuma 2.9.2.apakšpunktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

2.11. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets:

3.1.1. 1.lotē: elektronisko, mehānisko un optisko komponenšu un materiālu iegāde ESF projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vajadzībām;

3.1.2. 2.lotē: inventāra un instrumentu iegāde ESF projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vajadzībām.

3.2. Paredzamā Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš 1.un 2.lotē: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 31.maijam.

3.3. Paredzamais iepirkuma apjoms 1.un 2.lotē:  saskaņā ar šī Nolikuma 2.pielikumu.

3.4. Preces tehniskā specifikācija 1.un 2.lotē norādīta šī Nolikuma 2.pielikumā.

# IV   PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) prASĪBAS

4.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

4.1.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt Nolikuma prasībām atbilstošas Preču piegādes;

4.1.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz);

4.1.3. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties Iepirkumā saskaņā ar PIL noteiktajām prasībām.

4.2. Pretendents tiek izslēgts no dalības Iepirkumā gadījumos, ja tas neatbilst Nolikuma 4.1.punktā minētajām prasībām.

# V PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI

5.1. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti:

5.1.1. dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments (kopija), kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja paraksta (pārstāvības) tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendenta pārstāvis Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē;

5.1.2. ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu). Faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē;

5.1.3. aizpildītus Nolikuma 1. un 2.pielikumu atbilstoši Nolikuma veidlapu paraugiem.

5.2. Nolikuma 5.1.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta Piedāvājums tālāk netiks vērtēts.

VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

6.1. Komisija atbilstoši PIL 8.2 panta devītajai daļai, uzreiz pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atver un sāk vērtēt iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus.

6.2. Komisija Piedāvājumus vērtē atbilstoši Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un kritērijiem, ievērojot vienādu attieksmi pret Pretendentiem, neatkāpjoties no Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, nedodot nepamatotas priekšrocības konkrētam Pretendentam.

6.3. Par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks atzīts Pretendents, kura iesniegtais Piedāvājums atbilst visām Nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu attiecīgajā lotē.

6.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

6.4.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta Piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām.

6.4.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā Iepirkuma Līguma izpildes prasībām atbilstoši Pretendenta iesniegtajiem šī Nolikuma V nodaļā norādītajiem dokumentiem.

6.4.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:

6.4.3.1. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 2.pielikums);

6.4.3.2. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (Nolikuma 2.pielikums), kā arī pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu Komisija ņem vērā labojumus.

6.4.3.3. Komisija izvēlas Piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā no lotēm.

6.5. Komisija iesniegtos Piedāvājumus vērtē, ņemot vērā izvirzītās prasības, kā arī pati pārbauda PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību tikai attiecībā uz to Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšana tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem.

6.6. Komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

6.7. Gadījumā, ja Piedāvājumu iesniedzis Pretendents, kurš ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, Komisija PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktos izslēgšanas nosacījumus pārbauda par katru no piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku.

6.8. Veicot PIL 8.2 panta piektajā daļā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi, Komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iegūst šādu informāciju:

1) attiecībā uz Pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1561 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi”) iegūst informāciju:

a) par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta piekrišanu;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai Komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā.

6.9. Atkarībā no atbilstoši PIL 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Komisija:

1) neizslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē Pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi Pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, Komisija Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

6.10. Komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

6.11. Komisija informē visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

6.12. Pasūtītājs savā mājas lapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju PIL 8.2 panta 9.daļā minētajam lēmumam ne vēlāk par dienu, kad pasūtītājs informējis visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam PIL 8.2 panta devītajā daļā minēto lēmumu.

6.13. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Komisijas izraudzīto Pretendentu. Komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- VII    KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Komisija, kas izveidota saskaņā ar LU rektora 22.06.2006. rīkojumu Nr.1/162 (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 02.06.2014.), izvērtē Iepirkumam iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus, un pieņem lēmumu, ar kuru nosaka uzvarētāju, atbilstoši PIL, Iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Uz Komisijas darbību attiecas PIL 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi.

7.3. Saskaņā ar PIL 23.panta trešo daļu Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar to PIL 23.panta pirmās daļas izpratnē.

7.4. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada Komisijas darbu, nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes.

7.5. Komisija lēmumus pieņem PIL 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, proti, Komisija lēmumus pieņem sēdēs, turklāt tā ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, bet gadījumos, ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

7.6. Komisija nodrošina PIL 8.2 panta devītajā daļā paredzētā lēmuma sagatavošanu, ietverot šajā normā noteikto informāciju.

7.7. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no Piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

7.8. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts Piedāvājums, Komisija var pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus iesniegt Iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu. Ja Pretendents būs iesniedzis nepamatoti lētu Piedāvājumu, Pasūtītājs to izslēgs no turpmākās dalības Iepirkumā.

7.9. Ja Komisijai rodas šaubas par Pretendenta iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.10. Ja Komisija konstatē, ka Iepirkumā nepieciešamas izmaiņas, proti, grozījumi, tā Iepirkumu pārtrauc un tā vietā organizē jaunu Iepirkumu, ietverot nepieciešamās izmaiņas (PIL 8.2 panta regulējums neparedz grozījumu veikšanu iepirkuma dokumentācijā). Atkārtotajam Iepirkumam tiek piešķirts jauns identifikācijas numurs.

7.11. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.12. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija Piedāvājumu vērtē atbilstoši tiem dokumentiem, kas iekļauti Piedāvājumā.

7.13. Komisija, atbilstoši Piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, kas norādīti Nolikuma VI nodaļā, ir tiesīga pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

7.13.1. par Iepirkuma līguma slēgšanu;

7.13.2. par Iepirkuma pārtraukšanu/izbeigšanu;

7.13.3. par jauna Iepirkuma organizēšanu.

7.14. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

- VIII     PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.

8.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

8.3.Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

8.4. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt Iepirkuma Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

8.5. Pretendents var mainīt vai atsaukt Piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.6. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents Piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

8.7. Saskaņā ar PIL 8.2 panta  18.daļu Pretendents, kas iesniedzis Piedāvājumu Iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.2 panta  noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs Komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

IX  LĪGUMA NOSACĪJUMI

9.1. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

9.2. Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret Pretendentiem, Pasūtītājs slēdz Līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem Piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu.

9.3. Grozījumus Līgumā, kas noslēdzams PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot PIL 67.1 panta noteikumus.

9.4. Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam Pretendentam, par kuru Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu.

9.5. Līguma projekts ietverts šī Nolikuma 3.pielikumā.

9.6. Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents nenoslēdz Līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar zemāko cenu.

9.7. Saskaņā ar PIL 8.2 panta 12.daļu  ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts Līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto Līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

9.8. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi Iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā Iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

1.pielikums

Pieteikums

LU organizētā iepirkuma

„Elektronisko, mehānisko un optisko komponenšu

un materiālu, inventāra un instrumentu iegāde

ESF projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu

iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/19_I_ESF)

nolikumam

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________

Reģ.Nr.___________________________________________________________________________

PVN maksātāja Nr._________________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese _______________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese __________________/ ___________/____________________

PIETEIKUMS

Ar šo apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU organizētajā iepirkumā „Elektronisko, mehānisko un optisko komponenšu un materiālu, inventāra un instrumentu iegāde ESF projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/19_I_ESF);

2) esam gatavi pildīt Iepirkumu saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz LU organizētā iepirkuma „Elektronisko, mehānisko un optisko komponenšu un materiālu, inventāra un instrumentu iegāde ESF projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vajadzībām” Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvāto preces piegādi;

4) garantējam savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Elektronisko, mehānisko un optisko komponenšu

un materiālu, inventāra un instrumentu iegāde

ESF projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu

iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/19_I_ESF)

nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1.lote – „Elektroniskās, mehāniskās un optiskās komponentes un materiāli”

Mērķis: elektroniskās, mehāniskās un optiskās komponentes un materiāli paredzēti biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes maketierīču izstrādei.

| Prece* | Pasūtītāja prasības** | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents)*** | Cena par 1 vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par apjomu EUR bez PVN**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Elektroniskās, mehāniskās un optiskās komponentes un materiāli, tajā skaitā: |  |  |  |  |  |
| 1.1. Objektīvs | - savietojams ar Pasūtītāja rīcībā esošo multispektrālo kameru Nuance EX (stiprinājuma veids: Nikon F-Bayonet vai ekvivalents) - fokusa attālums 40 mm; - maksimālā apertūra f/2.8; - maksimālās dimensijas: 70 x70x70 mm; - maksimālā masa: 250 g | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.2. Krāsu CMOS kameras modulis | - sensora izmērs 1/1.8” un lielāks; - pikseļu skaits vismaz 1600x1200; - kadru uzņemšanas ātrums pie maksimālās izšķirtspējas vismaz 15 kadri sekundē; - savienojums ar datoru – USB; - objektīva stiprinājuma veids – S-mount; - iekļauta vadības programma un pilna kontrole pār kameras moduļa iestatījumiem. | 3 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.3. Objektīvs ar S-mount stiprinājumu un maināmu fokusa attālumu | - fokusa attālums maināms robežās no 3-12 mm; - S-mount stiprinājuma veids; - paredzēts sensora izmēram vismaz 1/3"; - ir infrasarkanā (IS) starojuma korekcija. | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.4. f=8mm objektīvs ar S-mount stiprinājumu | - fokusa attālums 9-10 mm; - S-mount stiprinājuma veids; - paredzēts sensora izmēram vismaz 1/2"; - attēla kropļojums ne vairāk kā 2%. | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.5. f=4.5mm, F=1.8 objektīvs ar S-mount stiprinājumu | - fokusa attālums 4-5 mm; - S-mount stiprinājuma veids; - paredzēts sensora izmēram vismaz 1/2.5"; - attēla kropļojums ne vairāk kā 2%; - F<2; - ir IS starojuma korekcija. | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.6. f=3.5mm, F=1.8 objektīvs ar S-mount stiprinājumu | - fokusa attālums 3-4 mm; - S-mount stiprinājuma veids; - paredzēts sensora izmēram vismaz 1/2.5"; - attēlā kropļojums ne vairāk kā 2%; - F<2; - ir IS starojuma korekcija. | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.7. f=4.5mm, F=1.6 objektīvs ar S-mount stiprinājumu | - fokusa attālums 4-5 mm; - S-mount stiprinājuma veids; - paredzēts sensora izmēram vismaz 1/3"; - attēla kropļojums ne vairāk kā 2%; - F<1.65; - ir IS starojuma korekcija. | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.8. f=3.5mm, F=1.6 objektīvs ar S-mount stiprinājumu | - fokusa attālums 3-4 mm; - S-mount stiprinājuma veids; - paredzēts sensora izmēram vismaz 1/3"; - attēlā kropļojums ne vairāk kā 2%; - F<1.65; - ir IS starojuma korekcija. | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.9. f=8mm, F=1.2 objektīvs ar S-mount stiprinājumu | - Fokusa attālums 9-10 mm; - S-mount stiprinājuma veids; - paredzēts sensora izmēram vismaz 1/3"; - attēla kropļojums ne vairāk kā 2%; - F<1.25. | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.10. Platleņka objektīvs ar S-mount stiprinājumu | - fokusa attālums 1-2 mm; - redzes leņkis >180 grādi; - S-mount stiprinājuma veids; - paredzēts sensora izmēram vismaz 1/2"; - ar IS starojuma korekciju | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.11. 9mm S-mount stiprinājums | - S-mount stiprinājums sensoram ar dimensijām 20x20x9 mm +/- 1mm | 5 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.12. 13mm S-mount stiprinājums | - S-mount stiprinājums sensoram ar dimensijām 20x20x13 mm +/- 1mm | 5 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.13. 17mm S-mount stiprinājums | - S-mount stiprinājums sensoram ar dimensijām 20x20x17 mm +/- 1mm | 5 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.14. 405nm lāzermodulis | - Viļņa garums 405 nm +/- 10 nm ar joslas platumu < 2 nm; - starojuma jauda vismaz 10 mW; - signāla svārstības < +/-10 % darba temperatūrā (20 C); - garantētais darbības laiks >5000 h; - cilindriskā moduļa diametrs < 20 mm, garums < 50 mm. | 2 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.15. 450nm lāzermodulis | - Viļņa garums 450 nm +/- 10 nm ar joslas platumu < 2 nm; - starojuma jauda vismaz 50 mW; - signāla svārstības < +/-10 % darba temperatūrā (20 C); - garantētais darbības laiks >5000 h; - cilindriskā moduļa diametrs < 20 mm, garums < 50 mm. | 2 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.16. 532nm lāzermodulis | - Viļņa garums 532 nm +/- 10 nm ar joslas platumu < 2 nm; - starojuma jauda vismaz 50 mW; - signāla svārstības < +/-15 % darba temperatūrā (20 C); - garantētais darbības laiks >5000 h; - cilindriskā moduļa diametrs < 20 mm, garums < 60 mm. | 2 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.17. 635nm lāzermodulis | - Viļņa garums 635 nm +/- 10 nm ar joslas platumu < 2 nm; - starojuma jauda vismaz 10 mW; - signāla svārstības < +/-10 % darba temperatūrā (20 C); - garantētais darbības laiks >5000 h; - cilindriskā moduļa diametrs < 20 mm, garums < 50 mm. | 2 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.18. 650nm lāzermodulis | - Viļņa garums 650 nm +/- 10 nm ar joslas platumu < 2 nm; - starojuma jauda vismaz 5 mW; - signāla svārstības < +/-10 % darba temperatūrā (20 C); - garantētais darbības laiks >5000 h; - cilindriskā moduļa diametrs < 20 mm, garums < 50 mm. | 2 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.19. 780nm lāzermodulis | - Viļņa garums 780 nm +/- 10 nm ar joslas platumu < 2 nm; - starojuma jauda vismaz 10 mW; - signāla svārstības < +/-10 % darba temperatūrā (20 C); - garantētais darbības laiks >5000 h; - cilindriskā moduļa diametrs < 20 mm, garums < 50 mm. | 2 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.20. 830nm lāzermodulis | - Viļņa garums 830 nm +/- 10 nm ar joslas platumu < 2 nm; - starojuma jauda vismaz 50 mW; - signāla svārstības < +/-10 % darba temperatūrā (20 C); - garantētais darbības laiks >5000 h; - cilindriskā moduļa diametrs < 20 mm, garums < 50 mm. | 2 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.21. 980nm lāzermodulis | - Viļņa garums 980 nm +/- 10 nm ar joslas platumu < 2 nm; - starojuma jauda vismaz 50 mW; - signāla svārstības < +/-10 % darba temperatūrā (20 C); - garantētais darbības laiks >5000 h; - cilindriskā moduļa diametrs < 20 mm, garums < 50 mm. | 2 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.22. 405 nm lāzerdiode | - Viļņa garums 405 nm +/- 10 nm; - starojuma jauda vismaz 65 mW | 4 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.23. 450 nm lāzerdiode | - Viļņa garums 450 nm +/- 10 nm; - starojuma jauda vismaz 50 mW | 4 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.24. 635 nm lāzerdiode | - Viļņa garums 635 nm +/- 10 nm; - starojuma jauda vismaz 5 mW | 10 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.25. 650 nm lāzerdiode | - Viļņa garums 650 nm +/- 10 nm; - starojuma jauda vismaz 5 mW | 10 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.26. 660 nm lāzerdiode | - Viļņa garums 660 nm +/- 10 nm; - starojuma jauda vismaz 50 mW | 10 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.27. 780 nm lāzerdiode | - Viļņa garums 780 nm +/- 10 nm; - starojuma jauda vismaz 50 mW | 10 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.28. 830 nm lāzerdiode | - Viļņa garums 830 nm +/- 10 nm; - starojuma jauda vismaz 50 mW | 4 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.29. 980 nm lāzerdiode | - Viļņa garums 980 nm +/- 10 nm; - starojuma jauda vismaz 50 mW | 10 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.30. Siltās baltās krāsas LED | - Krāsas temperatūra 2700-4500K, - min. gaismas plūsma 200lm, - skata leņķis 50...120 grādi, - virsmas montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.31. Aukstās baltās krāsas LED | - Krāsas temperatūra 6000-9000K, - min. gaismas plūsma 200lm, - skata leņķis 50...120 grādi, - virsmas montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.32. RGB LED | - RGB viļņa garumi - 625nm ± 10 nm, 520nm ± 10 nm, 460nm ± 10 nm; - min. gaismas plūsma 85lm, 240lm, 30lm; - skata leņķis 50...120 grādi, - virsmas montāžas | 10 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.33. 360nm LED | - Maksimuma viļņa garums 360-370nm; - min. jauda 800mW; - redzes leņķis 50...120 grādi, - virsmas montāžas | 3 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.34. 385nm LED | - Maksimuma viļņa garums 385-390nm; - min. jauda 550mW; - redzes leņķis 50...120 grādi, - virsmas montāžas | 3 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.35. 405nm LED | - Maksimuma viļņa garums 400-405nm; - min. gaismas plūsma 18lm; - redzes leņķis 50...120 grādi, - virsmas montāžas | 5 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.36. 465nm LED | - Maksimuma viļņa garums 460-470nm; - min. jauda 500mW; - redzes leņķis 50...135 grādi, - virsmas montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.37. 485nm LED | - Maksimuma viļņa garums 480-490nm; - min. gaismas plūsma 35 lm, - redzes leņķis 50...135 grādi, - virsmas montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.38. 525nm LED | - Maksimuma viļņa garums 520...530 nm, - min. gaismas plūsma 100lm, - redzes leņķis 50...120 grādi, - virsmas montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.39. 535nm LED | - Maksimuma viļņa garums 530-540nm, - min. gaismas plūsma 90lm, - redzes leņķis 50...135 grādi, - virsmas montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.40. 595nm LED | - Maksimuma viļņa garums 590-600nm, - min. gaismas plūsma 80lm, - redzes leņķis 50...130 grādi, - virsmas montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.41. 620nm LED | - Maksimuma viļņa garums 620-630nm, - min. gaismas plūsma 80lm, - redzes leņķis 50...145 grādi, - virsmas montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.42. 630nm LED | - Maksimuma viļņa garums 625-635nm, - min. gaismas plūsma 65lm, - redzes leņķis 50...145 grādi, - virsmas montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.43. 645nm LED | - Maksimuma viļņa garums 640-650nm, - min. jauda 400mW, - redzes leņķis 50...120 grādi, - virsmas montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.44. 660nm LED | - Maksimuma viļņa garums 655-665nm, - min. jauda 525mW, - redzes leņķis 50-120 grādi, - virsmas montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.45. 740nm LED | - Maksimuma viļņa garums 735-745nm, - min. jauda 310mW, - redzes leņķis 50...120 grādi, - virsmas montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.46. 940nm LED | - Maksimuma viļņa garums 935-945nm, - min. jauda 170mW/sr, - redzes leņķis 50...120 grādi, - virsmas montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.47. Siltās baltās krāsas LED | - Krāsas temperatūra 2700-3500K, - min. gaismas intensitāte 4500mcd, - skata leņķis 50...120 grādi, - caurumu montāžas | 50 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.48. Aukstās baltās krāsas LED | - Krāsu temperatūra 6000-9000K, - min. gaismas intensitāte 1400mcd, - skata leņķis 50...120 grādi, - caurumu montāžas | 50 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.49. RGB LED | - RGB viļņa garumi 630nm, 525nm, 465nm; - min. gaismas intensitāte 1000mcd, 1300mcd, 500mcd; - skata leņķis 50...120 grādi, - caurumu montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.50. 375nm UV LED | - Maksimuma viļņa garums 370-380nm, - skata leņķis 50...120 grādi, - caurumu montāžas | 3 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.51. 390nm UV LED | - Maksimuma viļņa garums 385-395nm, - skata leņķis 30...120 grādi, - caurumu montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.52. 400nm UV LED | - Maksimuma viļņa garums 395-405nm, - skata leņķis 30...120 grādi, - caurumu montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.53. 405nm UV LED | - Maksimuma viļņa garums 400-410nm, - skata leņķis 30...120 grādi, - caurumu montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.54. 430nm LED | - Maksimuma viļņa garums 425-435nm, - min. gaismas intensitāte 800mcd, - skata leņķis 20...120 grādi, - caurumu montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.55. 470nm LED | - Maksimuma viļņa garums 465-475nm, - min. gaismas intensitāte 12cd, - skata leņķis 20...120 grādi, - caurumu montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.56. 530nm LED | - Maksimuma viļņa garums 525-535nm, - min. gaismas intensitāte 5.9cd, - skata leņķis 45...120 grādi, - caurumu montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.57. 565nm LED | - Maksimuma viļņa garums 560-570nm, - min. gaismas intensitāte 800mcd, - skata leņķis 20...120 grādi, - caurumu montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.58. 590nm LED | - Maksimuma viļņa garums 585-595nm, - min. gaismas intensitāte 12cd, - skata leņķis 15...120 grādi, - caurumu montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.59. 600nm LED | - Maksimuma viļņa garums 595-605nm, - min. gaismas intensitāte 1100mcd, - skata leņķis 40...120 grādi, - caurumu montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.60. 630nm LED | - Maksimuma viļņa garums 625-635nm, - min. gaismas intensitāte 2800mcd, - skata leņķis 40...120 grādi, - caurumu montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.61. 660nm LED | - Maksimuma viļņa garums 655-665nm, - min. gaismas intensitāte 3cd, - skata leņķis 60...120 grādi, - caurumu montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.62. 700nm LED | - Maksimuma viļņa garums 695-705nm, - min. gaismas intensitāte 20mcd, - skata leņķis 60...120 grādi, - caurumu montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.63. 890nm LED | - Maksimuma viļņa garums 885-895nm, - skata leņķis 60...120 grādi, - caurumu montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.64. 940nm LED | - Maksimuma viļņa garums 935-945nm, - skata leņķis 60...120 grādi, - caurumu montāžas | 30 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.65. Univ. barošanas bloks, stabilizēts | - Spriegumu diapazons 1.5-12V, - maksimālā strāva vismaz 1A; - paredzēts pieslēgšanai 220V 50 Hz maiņstrāvas tīklam | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.66. 5V barošanas bloks | - Spiegums 5V, - maksimālā strāva vismaz 3A; - paredzēts pieslēgšanai 220V 50 Hz maiņstrāvas tīklam | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.67. USB-micro kabelis, 1m | - USB-micro kabelis, - vismaz 1 m garš | 3 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.68. USB-micro kabelis, 2m | - USB-micro kabelis, - vismaz 2 m garš | 3 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.69. Analoga signāla pārveidotājs digitālajā | - Analogā signāla ieejas: Composite- (RCA) and S-Video; - digitālā signāla izeja: USB; - barošana caur USB | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.70. Lineārā polarizatora filma | - Gaismas caurlaidība vismaz 20%; - A4 formāts | 20 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.71. Stara sadalītājs 10x10 cm | - Caurejošās un atstarotās gaismas attiecība 50/50; - izmērs vismaz 10x10 cm | 2 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.72. Stara sadalītājs 5x5 cm | - Caurejošās un atstarotās gaismas attiecība 50/50; - izmērs vismaz 5x5 cm | 5 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.73. PLA materiāls 3D printēšanai - neitrāls/balts | - Pavediena diametrs 1.75 mm, - printējamā materiāla masa 1 kg, - krāsa – neitrāla/balta | 5 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.74. PLA materiāls 3D printēšanai – melns | - Pavediena diametrs 1.75 mm, - printējamā materiāla masa 1 kg, - krāsa - melna | 2 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.75. PLA materiāls 3D printēšanai - sudraba/pelēks | - Pavediena diametrs 1.75 mm, - printējamā materiāla masa 1 kg, - krāsa - sudraba/pelēka | 2 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.76. PLA materiāls 3D printēšanai – sarkans | - Pavediena diametrs 1.75 mm, - printējamā materiāla masa 1 kg, - krāsa - sarkana | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.77. PLA materiāls 3D printēšanai – dzeltens | - Pavediena diametrs 1.75 mm, - printējamā materiāla masa 1 kg, - krāsa - dzeltena | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.78. PLA materiāls 3D printēšanai – zaļš | - Pavediena diametrs 1.75 mm, - printējamā materiāla masa 1 kg, - krāsa - zaļa | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.79. Organiskā stikla loksne – pienbalta | - Laukums 1.5 m2; - biezums 2 mm; - pienbalta. | 2 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.80. Organiskā stikla loksne – caurspīdīga | - Laukums 1.5 m2; - biezums 2 mm; - caurspīdīga. | 2 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.81. Orgnaiskā stikla caurule ar 10 cm diametru | - Ārējais diametrs 100 mm, iekšējais 94 mm; - garums 2 m. | 1 gab. | Modelis: ___________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.82. Organiskā stikla caurule ar 5 cm diametru | - Ārējais diametrs 50 mm, iekšējais 46 mm; - garums 2 m | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.83. Divpusēja tekstolīta plate | - Divpusējs vara pārklājums; - laukums vismaz 300x210 mm | 5 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.84. Tekstolīta plate | - Vienpusējs vara pārklājums; - laukums vismaz 300x210 mm | 5 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.85. Metāla 5 mm distancers ar skrūvi | - Materiāls - metāls; - distancera garums 5 mm; - M3 vītne; - 8 mm skrūve | 50 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.86. Metāla 10 mm distancers ar skrūvi | - Materiāls - metāls; - distancera garums 10 mm; - M3 vītne; - 8 mm skrūve | 50 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.87. Metāla 20 mm distancers ar skrūvi | - Materiāls - metāls; - distancera garums 20 mm; - M3 vītne; - 5 mm skrūve | 50 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.88. Metāla 30 mm distancers ar skrūvi | - Materiāls - metāls; - distancera garums 30 mm; - M3 vītne; - 10 mm skrūve | 50 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.89. Metāla 40 mm distancers ar skrūvi | - Materiāls - metāls; - distancera garums 40 mm; - M3 vītne; - 10 mm skrūve | 50 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.90. Metāla 50 mm distancers ar skrūvi | - Materiāls - metāls; - distancera garums 50 mm; - M3 vītne; - 10 mm skrūve | 50 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.91. M3 uzgieznis | - Cinkots; - M3x2.4mm | 300 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.92. M3 skrūve | - Cinkota; - M3x8mm | 300 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.93. Poliamīda 6 mm distancers | - Materiāls - poliamīds; - distancera garums 6 mm; - M3 vītne | 50 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.94. Poliamīda 10 mm Distancers | - Materiāls - poliamīds; - distancera garums 10 mm; - M3 vītne | 50 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.95. Poliamīda 20 mm Distancers | - Materiāls - poliamīds; - distancera garums 20 mm; M3 vītne | 50 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.96. Poliamīda 30 mm Distancers | - Materiāls - poliamīds; - distancera garums 30 mm; - M3 vītne | 50 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.97. DIP slēdzis 2in1 | - DIP slēdzis divi vienā | 4 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.98. DIP slēdzis 3in1 | - DIP slēdzis trīs vienā | 4 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.99. DIP slēdzis 4in1 | - DIP slēdzis četri vienā | 4 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.100. Bīdslēdzis | - On-On tips, - 3 lodējami pini | 4 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.101. Sviras slēdzis | - On-Off-On tips, - 3 lodējami pini | 4 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.102. Spiedpoga | - Paredzēts darbam līdz 1 A strāvai un 125 V spiegumam | 4 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.103. Spiedpoga (takts) | - Dimensijas max. 12x12x5mm, - 2.5N | 10 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.104. 505 nm joslas filtrs | - Centra viļņa garums 505 nm +/- 5 nm, - joslas platums (FWHM) max. 15 nm; - diametrs vismaz 24 mm | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.105. 515 nm joslas filtrs | - Centra viļņa garums 515 nm +/- 5 nm, - joslas platums (FWHM) max. 15 nm; - diametrs vismaz 24 mm | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.106. 535 nm joslas filtrs | - Centra viļņa garums 535 nm +/- 5 nm, - joslas platums (FWHM) max. 15 nm; - diametrs vismaz 24 mm | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.107. 610 nm joslas filtrs | - Centra viļņa garums 610 nm +/- 5 nm, - joslas platums (FWHM) max. 15 nm; - diametrs vismaz 24 mm | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.108. 640 nm joslas filtrs | - Centra viļņa garums 640 nm +/- 5 nm, - joslas platums (FWHM) max. 15 nm; - diametrs vismaz 24 mm | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.109. 670 nm joslas filtrs | - Centra viļņa garums 670 nm +/- 5 nm, - joslas platums (FWHM) max. 15 nm; - diametrs vismaz 24 mm | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.110. 690 nm joslas filtrs | - Centra viļņa garums 690 nm +/- 5 nm, - joslas platums (FWHM) max. 15 nm; - diametrs vismaz 24 mm | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.111. 409 nm fluorescences dihrotiskais filtrs | - Atstarošanās/caurlaidības robeža pie 409 nm; - atstarošanās diapazons 325 - 405 nm; - caurlaidības diapazons 415 - 850 nm; - diametrs vismaz 25 mm | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.112. 435 nm fluorescences dihrotiskais filtrs | - Atstarošanās/caurlaidības robeža pie 435 nm; - atstarošanās diapazons 325 - 425 nm; - caurlaidības diapazons 444 - 850 nm; - diametrs vismaz 25 mm | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.113. 458 nm fluorescences dihrotiskais filtrs | - Atstarošanās/caurlaidības robeža pie 458 nm; - atstarošanās diapazons 325 - 450 nm; - caurlaidības diapazons 467 - 600 nm; diametrs vismaz 25 mm | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.114. 482 nm fluorescences dihrotiskais filtrs | - Atstarošanās/caurlaidības robeža pie 482 nm; - atstarošanās diapazons 325 - 470 nm; - caurlaidības diapazons 490 - 850 nm; - diametrs vismaz 25 mm | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.115. 495 nm fluorescences dihrotiskais filtrs | - Atstarošanās/caurlaidības robeža pie 495 nm; - atstarošanās diapazons 435 - 488 nm; - caurlaidības diapazons 502 - 730 nm; - diametrs vismaz 25 mm | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.116. 516 nm fluorescences dihrotiskais filtrs | - Atstarošanās/caurlaidības robeža pie 516 nm; - atstarošanās diapazons 350 - 510 nm; - caurlaidības diapazons 520 - 850 nm; - diametrs vismaz 25 mm | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.117. 552 nm fluorescences dihrotiskais filtrs | - Atstarošanās/caurlaidības robeža pie 552 nm; - atstarošanās diapazons 350 - 544 nm; - caurlaidības diapazons 558 - 850 nm; - diametrs vismaz 25 mm | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.118. 605 nm fluorescences dihrotiskais filtrs | - Atstarošanās/caurlaidības robeža pie 605 nm; - atstarošanās diapazons 350 - 596 nm; - caurlaidības diapazons 612 - 950 nm; - diametrs vismaz 25 mm | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.119. 735 nm fluorescences dihrotiskais filtrs | - Atstarošanās/caurlaidības robeža pie 735 nm; - atstarošanās diapazons 450 - 723 nm; - caurlaidības diapazons 748 - 1100 nm; - diametrs vismaz 25 mm | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.120. 801 nm fluorescences dihrotiskais filtrs | - Atstarošanās/caurlaidības robeža pie 801 nm; - atstarošanās diapazons 450 - 790 nm; - caurlaidības diapazons 814 - 1100 nm; - diametrs vismaz 25 mm | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.121. Y veida optisko šķiedru vads | - Garums 1 m; - SMA konektori, - nerūsējošā tērauda ietvars, - vismaz 9 šķiedras katrā zarā, šķiedras diametrs 120 um; - darbības spektrālais diapazons 200-1100 nm | 2 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.122. Volframa halogēna spuldze | - Spektrālais diapazons vismaz 300-2600nm; - pīķa viļņa garums 1000 nm +/- 100 nm; - 10000 h dzīveslaiks; - starojuma jauda vismaz 7W; - spuldzes korpusa izmērs mazāks par 30x30x30 mm; - savietojama ar platjoslas gaismas avotu SLS201 no Thorlabs | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.123. Barošanas avots | - Universāls AC/DC pārveidotājs; - nodrošina 12 VDC izejā pie 90-264 VAC pie 47-63 Hz ieejā; - stabilizēts; - savietojams ar platjoslas gaismas avotu SLS201 no ThorLabs | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.124. Optiskā šķiedra | - Garums vismaz 1 m; - SMA konektori; - šķiedras diametrs 400 um; | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.125. Elektroniskais kontrolieris | - Paredzēts darbībai 12 V spriegumā; - nodrošina 0.05% jaudas stabilitāti; - savietojams ar platjoslas gaismas avotu SLS201 no Thorlabs | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 1.126. Filtru turētājs | - Paredzēts 25 mm diametra filtru stiprināšanai; - metāla; - savietojams ar platjoslas gaismas avotu SLS201 no Thorlabs | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: __________ |  | ____________ |
| 2. Līguma izpildes termiņš | 31.05.2015. |  |  |  |  |
| 3.Garantija | 24 mēneši; „On-site“ |  |  |  |  |
| Kopējā cena par visu apjomu EUR (bez PVN): |  |  |  |  |  |

* Ja kādas tehniskajā specifikācijā uzskaitītās Preces minimālo tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā ir atsauce uz konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku preču veidu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preci, kas ir ekvivalenta vai labāka par tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā nosaukto Preci, ietverot pasūtītāja prasīto funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā.

** Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 (divi) gadi no piegādes dienas. Garantija attiecas uz visiem norādīto Preču komponentiem.

*** Pretendents norāda piedāvātās Preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norāda Preces tehniskos parametrus, ražotāju un modeli.

Pretendents ir tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt.) par  piedāvājumā ietverto Preci.

**** Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

2.pielikums

Tehniskais un Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Elektronisko, mehānisko un optisko komponenšu

un materiālu, inventāra un instrumentu iegāde

ESF projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu

iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/19_I_ESF)

nolikumam

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2.lote – “Inventārs un instrumenti”

| Nr. p.k. | Prece* | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS** | Apjoms | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents)*** | Cena par 1 vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par apjomu EUR bez PVN**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3D printera izveides komplekts – paredzēts maketierīču korpusu un mehānisko detaļu izveidei | Komplektā iekļauti motori un to vadības bloks, PLA materiāla karsēšanas (printēšanas) modulis; paredzēts printējamā tilpuma izmēram vismaz 10x10x10 cm, printēšanas ātrumam vismaz 80 mm/min. | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: _________ |  | ____________ |
| 2. | Mehāniskais asinsspiediena mērītājs – paredzēts testa (arteriālās/venozās oklūzijas) mērījumu veikšanai | Metāla manometrs, neilona vai līdzvērtīga materiāla manšete ar fiksējamo skavu, iesūknēšanas baloniņš nesatur lateksu (nedeformējas pat pēc ilgstošas lietošanas) | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: _________ |  | ____________ |
| 3. | Bezkontakta (infrasarkanais) un kontakta (ieduramais) termometrs (divi vienā) – paredzēts testa mērījumu kontrolei | Infrasarkanā/ieduramā termometra mērīšanas diapazons vismaz -30...200C, izšķirtspēja vismaz 0.2C, precizitāte +/- 1C, darba temperatūra vizmaz 0...50C, ir ūdensaizsardzība IP 65 | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: _________ |  | ____________ |
| 4. | Vakuuma spilvens – paredzēts testa mērījumu veikšanai, objekta fiksācijai | Ar gaisa pumpi darbināms, daudzreizlietojams vakuuma spilvens ķermeņa daļu fiksācijai; izmērs vismaz 40x50 cm | 1 gab. | Modelis: __________ Ražotājs: _________ |  | ____________ |
| Kopējā cena par visu apjomu EUR (bez PVN): |  |  |  |  |  |  |

* Ja kādas tehniskajā specifikācijā uzskaitītās Preces minimālo tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā ir atsauce uz konkrētu ražotāju, zīmolu, specifisku preču veidu, Pretendents var piedāvāt piegādāt jebkura cita ražotāja Preci, kas ir ekvivalenta vai labāka par tehnisko un funkcionālo prasību aprakstā nosaukto Preci, ietverot pasūtītāja prasīto funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā.

** Precei noteiktais garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 (divi) gadi no piegādes dienas. Garantija attiecas uz visiem norādīto Preču komponentiem.

*** Pretendents norāda piedāvātās Preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norāda Preces tehniskos parametrus, ražotāju un modeli.

Pretendents ir tiesīgs papildus iesniegt informatīvo materiālu (bukletu, prospektu, utt.) par  piedāvājumā ietverto Preci.

**** Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

3.pielikums

Līguma projekts

LU organizētā iepirkuma

„Elektronisko, mehānisko un optisko komponenšu

un materiālu, inventāra un instrumentu iegāde

ESF projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu

iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/19_I_ESF)

nolikumam

Rīgā, 2014.gada ___._________

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/19_I_ESF | - __________________ - līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

LĪGUMA PROJEKTS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - Pircējs), tās direktora Ata Peiča personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2002.gada 04.septembra rīkojumu Nr.1/129 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un ____________, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _______________(turpmāk-Pārdevējs), tās ___________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses, pamatojoties uz LU organizētā iepirkuma „Elektronisko, mehānisko un optisko komponenšu un materiālu, inventāra un instrumentu iegāde ESF projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/19_I_ESF) Iepirkuma komisijas 2014.gada _____._______ lēmumu (________. ziņojums Nr.LU 2014/19_I_ESF), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam LU organizētā iepirkumā  „Elektronisko, mehānisko un optisko komponenšu un materiālu, inventāra un instrumentu iegāde ESF projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” vajadzībām”  (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/19_I_ESF) (turpmāk – Iepirkums) piedāvātās preces (turpmāk – Prece) atbilstoši šī Līguma pielikumā („Tehniskais un finanšu piedāvājums”) noteiktajai tehniskajai specifikācijai un Pārdevēja iesniegtajam tehniskajam un finanšu piedāvājumam. Līguma pielikums ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

  - Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc Pārdevēja piedāvājumā esošās Preces ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Pārdevējs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgu vai labāku Preci. Pārdevējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Prece atbildīs visām Pircēja iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā Iepirkumā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks. Pārdevējs garantē, ka šajā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie Iepirkuma nosacījumi izvirzītajām prasībām.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par piegādāto Preci sastāda EUR _______ (_________) bez PVN 21%, kopējā Līguma summa ar PVN 21% sastāda EUR __________(___________), atbilstoši Pārdevēja Iepirkuma piedāvājumā noteiktajai Preces pārdošanas cenai, kas norādīta Līguma pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums”.

  - Gadījumā, ja Līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam Līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta Līguma pamatsumma bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai bez atsevišķas Pušu vienošanās.

  - Pircējs apņemas apmaksāt ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu:

    - 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pārdevēja izrakstīta avansa rēķina saņemšanas dienas avansa maksājumu 20% (divdesmit procenti) apmērā no kopējās Līguma summas, t.i., EUR _______ (______________), tajā skaitā PVN;

    - maksājumus par atlikušo Līguma summu EUR ______(_______), tajā skaitā PVN, Pircējs veiks atbilstoši faktiski izpildītajam Preču piegādes apjomam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pārdevēja izrakstīta rēķina un Pušu abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas dienas.

2.4. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā  Preču pavadzīmē- rēķinā, Pārdevējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, šī Līguma datumu un numuru, iepirkuma identifikācijas numuru Nr.LU 2014/19_I_ESF un projekta vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus.

2.5. Gadījumā, ja Pārdevējs neizpilda savas Līgumā noteiktās saistības, šī Līguma  2.3.1.punktā norādītais avansa maksājums vai tā daļa neizpildīto saistību apmērā ir uzskatāms par kredītu un tas jāatdod Pircējam pēc pirmā pieprasījuma.

2.6. Līguma 2.4.punktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pircējam ir tiesības neapmaksāt Preču pavadzīmes - rēķinus līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti šī Līguma  5.2.punkta  nosacījumi.

2.7.  Līguma summas apmaksa tiek finansēta no ESF projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)”; Vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014, finanšu līdzekļiem.

3. Preces PIEGĀDE, pieņemšana – nodošana

  - Prece tiek piegādāta pa daļām, pamatojoties uz iepriekšēju Pircēja pasūtījumu, saskaņā ar Līguma pielikumā („Tehniskais un finanšu piedāvājums”) noteikto. Preces piegādes apjoms un sortiments tiek noteikts pēc Pircēja pieprasījuma un faktiskās nepieciešamības, un norādīts nodošanas – pieņemšanas aktā un pavadzīmē (rēķinā).

  - Pircējs Preces pasūta sastādot rakstveida pasūtījumu un nosūtot to Pārdevējam pa faksu (faksa Nr.__________) vai e-pastu __________.

  - Pircējs pasūtījumā norāda Preču daudzumu, sortimentu, piegādes adresi, pasūtījuma kontaktpersonas tālruņa numuru un e-pasta adresi.

  - Pārdevējs nodrošina Preces piegādi Pircējam 1 (viena) mēneša laikā no Preces pasūtījuma saņemšanas dienas.

  - Preces piegādes adrese ir LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Šķūņu iela 4,  Rīga.

  - Pārdevējs apņemas segt visas ar Preces piegādi saistītas izmaksas.

  - Pārdevējam ir pienākums saskaņot ar Pircēju Preces piegādes laiku.

3.8. Precei jābūt jaunai, nelietotai, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas detaļas vai mezgli, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošai noteiktajai tehniskajai specifikācijai un Pircēja definētajām prasībām.

3.9. Vienlaicīgi ar Preci Pārdevējs nodod Pircējam dokumentāciju, ja tāda ir nepieciešama, kas satur Preces raksturojumu, uzglabāšanas un lietošanas noteikumus – instrukcijas, rokasgrāmatas papīra formātā vai CD latviešu vai angļu valodā, kā arī garantijas dokumentāciju, kurā norādīts garantijas termiņš atbilstoši tehniskajām specifikācijām (Līguma pielikums „Tehniskais un finanšu piedāvājums”) no konkrētās Preces piegādes brīža.

3.10. Preces pieņemšana – nodošana tiek noformēta ar Preces pieņemšanas – nodošanas akta Pušu abpusēju parakstīšanu, kurā jānorāda projekta nosaukums: ESF projekts „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas (InBiT)” un vienošanās numurs: Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014, šī iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2014/19_I_ESF, Līguma numurs un datums. Ja pieņemšanas – nodošanas ietvaros tiek konstatētas kādas neatbilstības (iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana, u.c.), Pārdevējam tās jānovērš bez papildus samaksas.

3.11.Jautājumi par Preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs ne tikai novērš attiecīgos Preces trūkumus, bet arī Pircēja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

4. Garantijas nosacījumi

Preču garantijas laiks ir atbilstošs tehniskajā piedāvājumā (Līguma pielikums „Tehniskais un finanšu piedāvājums”) norādītajam, no konkrētās Preču pavadzīmes un pieņemšanas-nodošanas akta Pušu abpusējas parakstīšanas dienas.

5.   LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA

5.1.  Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei, Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2.  Par Preces apmaksas termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

5.3.  Par Preces piegādes termiņa kavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

5.4. Pārdevējs atbild par Pircējam piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību standartiem kādu noteicis attiecīgo preču ražotājs. Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā. Ja garantijas remonta veikšana nav iespējama Preces atrašanās vietā, Pārdevējs uz remonta laiku apmaina Preci pret ekvivalentu vai labāku.

5.5. Preces bojājumus Pircējs piesaka Pārdevējam pa tālr.Nr.__________ vai nosūta pretenziju uz e-pasta adresi _________.

5.6. Pārdevējs Preces garantijas perioda laikā notikuša Preces bojājuma gadījumā veic Preces vai tās bojātās daļas nomaiņu vai remontu par saviem līdzekļiem, nepazeminot Preces kvalitāti.

5.7. Precei noteiktais garantijas laiks ir ne mazāk kā _____ (_____) gadi no Preces piegādes brīža.

5.8. Neviena no šī noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu, trešajām personām. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem.

6.   LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

6.1. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam.

6.2. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.3. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm - rēķiniem.

6.4. Līguma 2.1.punktā noteiktais ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un tā izmaiņas ir pamats, lai Pircējs vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar Pārdevēju, līdz ar to Pircējam nav saistoši iepriekš minētie nosacījumi.

6.5. Pircējs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, Līgumu vienpusēji izbeigt, ja Pārdevējs neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas turpina to nepildīt un/vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta.

7. NEPĀRVARAMA VARA

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šī Līguma noslēgšanas brīdī. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējos norēķinus atbilstoši faktiski veiktajai Preču piegādei.

8. Citi noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.3. Puses vienojas, ka Pārdevējam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Iepirkumam.

8.4. Pretenzijas sakarā ar Preces iztrūkumu vai bojājumu, kas radies Preču transportēšanas, iekraušanas – izkraušanas laikā, Pircējs izvirza Pārdevējam. Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā Puses sastāda defektu aktu un Pārdevējs bojātās Preces nomaina pret kvalitatīvām Precēm.

8.5. Puses pilnvaro veikt ar šī Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt  Preci, parakstīt Preču pavadzīmes – rēķinus) šādas personas:

8.5.1. no Pircēja puses:

____________________, tālr.Nr._________; e-pasts;_________;

8.5.2. no Pārdevēja puses:

____________________, tālr.Nr._________; e-pasts;_________.

8.6. Šis Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz __ (___________) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

8.7. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šāds pielikums: „Tehniskais un finanšu piedāvājums”  uz ____ lapām.

8.8. Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- 9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | _______________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: ___________ |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr._________________ | Konta Nr. |
| Banka: __________________ | Banka: |
| Bankas kods: _____________ Projektu reģ.Nr.: Nr.______________________________ | Kods |

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| ______________________ (paraksts) | ______________________ (paraksts) |

pielikums

2014.gada ____._______ Līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS