APSTIPRINĀTS

LU organizētā iepirkuma

“Latvijas Universitātes ugunsdzēsības

inventāra apkope un piegāde”

LU iepirkumu komisijas

2014.gada 28.janvāra sēdē

protokols Nr.LU 2014/1_I

- Latvijas Universitātes

organizētā iepirkuma

- “Latvijas Universitātes ugunsdzēsības

- inventāra apkope un piegāde”

- N    O    L    I    K    U    M    S

- LU 2014/1_I

Rīga, 2014.gads

Saturs

I     VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	____________________________________   3

II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA _____ 4

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU_________________________  5

IV PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) PRASĪBAS ____________  6

V    PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI _________ 6

VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN

LĒMUMA PIEŅEMŠANA  ____________________________________________7

VII 	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI_________________________ 10

VIII 	PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI______________________11

IX 	LĪGUMA NOSACĪJUMI _______________________________________ 12

NOLIKUMA PIELIKUMI:

1.pielikums_________________________________________________________13

2.pielikums_________________________________________________________14

3.pielikums_________________________________________________________19

4.pielikums ________________________________________________________ 23

5.pielikums ________________________________________________________ 24

- I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2014/1_I

  - PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk- LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija

Reģ. Nr.3341000218, PVN reģ. Nr.LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde, turpmāk – Pakalpojums, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums), atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, saskaņā ar Latvijas nacionālo standartu sarakstu vai ekvivalentiem standartiem, kurus piemēro Pakalpojuma izpildei, un citiem ugunsdrošību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

1.4. CPV kods:  50413200-5 (ugunsdzēšanas aprīkojuma remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi); 35000000-4 (Drošības, ugunsdzēsības, policijas un aizsardzības aprīkojums).

1.5. Iepirkuma priekšmets dalīts divās lotēs:

1.5.1. 1.lote –„Ugunsdzēsības inventāra apkope”.

1.5.2. 2.lote –  „Ugunsdzēsības inventāra piegāde”.

1.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu (lotes piedāvājums ar viszemāko cenu kopā par visām lotes vienas vienības pozīcijām).

1.7.  Līguma izpildes vieta: Rīga, Babītes, Baldones un Salaspils novads.

1.8. Līguma izpildes termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši.

1.9. Finansējuma avots: LU Saimniecības pārvaldes līdzekļi (B-4273N-520).

1.10. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar LU organizētā iepirkuma „Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra piegāde un apkope” nolikumu.

1.11. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt informāciju par iepirkumu:

Antra Krūtmane, juriste, tālr.Nr. +371 67034679, faksa Nr. +371 67034676, e-pasta adrese: antra.krutmane@lu.lv

1.12. LU organizētais iepirkums „Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde”, turpmāk – Iepirkums, veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma, turpmāk – PIL,  8.2 pantu.

1.13. Pieeja iepirkuma dokumentiem un papildu informācijas sniegšana:

1.13.1. LU (turpmāk - Pasūtītājs) nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi.

1.13.2. Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā.

II  PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu jāievēro šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums) noformējumā jāietver:

- titullapa, kas satur pretendenta (turpmāk – Pretendents) nosaukumu/fiziskai personai - vārds, uzvārds, reģistrācijas numuru, adresi (juridiskā un faktiskā adrese), fiziskai personai – deklarēto un faktisko dzīvesvietu,  tālruņa numuru, un šī Iepirkuma nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru;

2)   Piedāvājuma satura rādītājs;

3) Pretendenta pieteikums, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma paraugam;

4)  Pretendenta atlases dokumenti (skatīt Nolikuma V nodaļu);

5) tehniskais piedāvājums, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma paraugam;

6) finanšu piedāvājums ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda ievērojot šī Nolikuma 3.pielikuma veidlapas paraugu.

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas (ar norādi “Kopija”).

2.4. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt.

2.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam, tāpat arī dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

2.6. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

2.7. Piedāvājuma oriģināls jāparaksta Pretendentam (juridiskai personai – Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai (pievienojot pilnvaras izdevēja paraksttiesību apliecinošu dokumentu)). Ja Pretendents ir personu apvienība, Piedāvājuma oriģināls un Pretendenta pieteikums jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.8. Piedāvājumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi.

2.9. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitātes Saimniecības pārvalde, Baznīcas iela 5, Rīga, LV -1010;

2) atzīme: „Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2014/1_I);

3) Pretendenta nosaukums un adrese/ fiziskai personai  - vārds, uzvārds, adrese;

4) atzīme “Neatvērt līdz 2014.gada 10.februārim plkst.11:00!”

2.10. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta: Piedāvājums iesniedzams līdz 2014.gada 10.februārim plkst.11:00 LU Saimniecības pārvaldē, 201.telpā, Baznīcas ielā 5, Rīgā, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.16:30, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā vietā un termiņā.

2.11. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

2.12. Ja Piedāvājumu iesniedz pēc Nolikuma 2.10.punktā norādītā Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, vai Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 2.4.punktā noteiktajām prasībām, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam un Pretendenta Piedāvājumu nereģistrē.

2.13. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām (lotēm) kopumā.

- III  INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets: Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde (turpmāk – Pakalpojums).

3.2. Iepirkuma priekšmets dalīts divās lotēs:

3.2.1. 1.lote –„Ugunsdzēsības inventāra apkope”.

3.2.2. 2.lote –  „Ugunsdzēsības inventāra piegāde”.

3.3. Paredzamā līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši.

3.4. Paredzamais iepirkuma apjoms:  saskaņā ar šī Nolikuma 2.pielikumu.

3.5. Pakalpojuma tehniskā specifikācija norādīta šī Nolikuma 2.pielikumā.

# IV   PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) prASĪBAS

4.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

4.1.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt Nolikuma prasībām atbilstošu Pakalpojumu;

4.1.2. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties Iepirkumā saskaņā ar PIL noteiktajām prasībām.

4.1.3. Pretendents 3 (trijos) iepriekšējos gados veicis vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgus Pakalpojumus (ugunsdzēsības inventāra apkopi un/vai piegādi).

4.1.4. Ugunsdzēsības inventāra apkopi jānodrošina darbiniekiem ar attiecīgu profesionālo kvalifikāciju apkopes punktos, kas atbilst standarta LVS 402 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības” prasībām vai ekvivalentam standartam.

4.1.5. Ugunsdzēsības inventāram saskaņā ar Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.282 „Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumi” jāatbilst būtiskajām drošības prasībām, kā arī uz precēm jābūt CE marķējumam.

4.2. Pretendents tiek izslēgts no dalības Iepirkumā gadījumos, ja tas neatbilst Nolikuma 4.1.punktā minētajām prasībām.

# V  PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI

5.1. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti:

5.1.1. dokuments, kas apliecina Piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls vai Pretendenta apliecināta kopija);

5.1.2. dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja reģistrāciju paredz attiecīgo normatīvo aktu regulējums;

5.1.3. Pretendenta sagatavota informācija (veikto Pakalpojumu saraksts, kas sastādīts atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam), kas apliecina Nolikuma 4.1.3.punktā noteikto Pretendenta pieredzes esamību, ka Pretendents 3 (trijos) iepriekšējos gados veicis vismaz 3 (trīs) Iepirkuma priekšmetam līdzīgus Pakalpojumus (ugunsdzēsības inventāra apkopi un/vai piegādi).

5.1.4.  Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 4.1.4.punktam, Pretendents Piedāvājumam pievieno ugunsdzēsības inventāra apkopē iesaistīto darbinieku kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopiju (sertifikāts/apliecība par profesionālās meistarības pilnveidošanas izglītības 40 stundu kursa „Ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes lietpratējs” noklausīšanos un sertifikāta kopiju par apkopes punkta atbilstību standarta LVS 402 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības” prasībām vai ekvivalentam standartam.

5.1.5. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 4.1.5.punktam, Pretendents Piedāvājumam pievieno sertificēšanas institūcijas atbilstības sertifikātu un ražotāja (piegādātāja) atbilstības deklarāciju, kas apliecina, ka ugunsdzēsības inventārs saskaņā ar Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr. 282 „Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču atbilstības novērtēšanas noteikumiem” un/vai ES normatīvajiem aktiem atbilst būtiskajām drošības prasībām.

5.1.6. aizpildītus Nolikuma 1., 2., 3. un 4.pielikumu atbilstoši Nolikuma veidlapu paraugiem.

5.2. Nolikuma 5.1.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta Piedāvājums tālāk netiks vērtēts.

VI 	PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

6.1. Komisija atbilstoši PIL 8.2 panta  devītajai daļai, uzreiz pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atver un sāk vērtēt iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus.

6.2. Komisija Piedāvājumus vērtē atbilstoši Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un kritērijiem, ievērojot vienādu attieksmi pret Pretendentiem, neatkāpjoties no Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, nedodot nepamatotas priekšrocības konkrētam Pretendentam.

6.3. Par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks atzīts Pretendents, kura iesniegtais Piedāvājums atbilst visām Nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu (lotes piedāvājums ar viszemāko cenu kopā par visām lotes vienas vienības pozīcijām).

6.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

6.4.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta Piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām.

6.4.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā Iepirkuma Līguma izpildes prasībām atbilstoši Pretendenta iesniegtajiem šī Nolikuma V nodaļā norādītajiem dokumentiem.

6.4.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:

6.4.3.1. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 2.pielikums);

6.4.3.2. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (Nolikuma 3.pielikums), kā arī pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu Komisija ņem vērā labojumus.

6.5. Komisija iesniegtos Piedāvājumus vērtē, ņemot vērā izvirzītās prasības, kā arī pati pārbauda PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību tikai attiecībā uz to Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšana tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem.

6.6. Komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

6.7. Gadījumā, ja Piedāvājumu iesniedzis Pretendents, kurš ir Piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, Komisija PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktos izslēgšanas nosacījumus pārbauda par katru no piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku.

6.8. Veicot PIL 8.2 panta piektajā daļā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi, Komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iegūst šādu informāciju:

1) attiecībā uz Pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1561 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi”) iegūst informāciju:

a) par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta piekrišanu;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai Komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā.

6.9. Atkarībā no atbilstoši PIL 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Komisija:

1) neizslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē Pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi Pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, Komisija Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

6.10. Komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

6.11. Komisija informē visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

6.12. Pasūtītājs savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju PIL 8.2 panta 9 daļā minētajam lēmumam ne vēlāk par dienu, kad pasūtītājs informējis visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam PIL 8.2 panta devītajā daļā minēto lēmumu.

6.13. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Komisijas izraudzīto Pretendentu. Komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- VII    KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Komisija, kas izveidota saskaņā ar LU rektora 22.06.2006. rīkojumu Nr.1/162 (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 19.12.2013.), izvērtē Iepirkumam iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus, un pieņem lēmumu, ar kuru nosaka uzvarētāju, atbilstoši PIL, Iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Uz Komisijas darbību attiecas PIL 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi.

7.3. Saskaņā ar PIL 23.panta trešo daļu Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar to PIL 23.panta pirmās daļas izpratnē.

7.4. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada Komisijas darbu, nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes.

7.5. Komisija lēmumus pieņem PIL 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, proti, Komisija lēmumus pieņem sēdēs, turklāt tā ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, bet gadījumos, ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

7.6. Komisija nodrošina PIL 8.2 panta devītajā daļā paredzētā lēmuma sagatavošanu, ietverot šajā normā noteikto informāciju.

7.7. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no Piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

7.8. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts Piedāvājums, Komisija var pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus iesniegt Iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu. Ja Pretendents būs iesniedzis nepamatoti lētu Piedāvājumu, Pasūtītājs to izslēgs no turpmākās dalības Iepirkumā.

7.9. Ja Komisijai rodas šaubas par Pretendenta iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.10. Ja Komisija konstatē, ka Iepirkumā nepieciešamas izmaiņas, proti, grozījumi, tā Iepirkumu pārtrauc un tā vietā organizē jaunu Iepirkumu, ietverot nepieciešamās izmaiņas (PIL 8.2 panta regulējums neparedz grozījumu veikšanu iepirkuma dokumentācijā). Atkārtotajam Iepirkumam tiek piešķirts jauns identifikācijas numurs.

7.11. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.12. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija Piedāvājumu vērtē atbilstoši tiem dokumentiem, kas iekļauti Piedāvājumā.

7.13. Komisija, atbilstoši Piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, kas norādīti Nolikuma VI nodaļā, ir tiesīga pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

7.13.1. par Iepirkuma līguma slēgšanu;

7.13.2. par Iepirkuma pārtraukšanu/izbeigšanu;

7.13.3. par jauna Iepirkuma organizēšanu.

7.14. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

- VIII     PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.

  - Pretendents Iepirkumā var iesniegt tikai vienu Piedāvājumu.

  - Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt  gatavam pildīt Iepirkuma Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

  - Pretendents var mainīt vai atsaukt Piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents Piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

  - Saskaņā ar PIL 8.2 panta  18.daļu Pretendents, kas iesniedzis Piedāvājumu Iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.2 panta  noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

IX  LĪGUMA NOSACĪJUMI

9.1. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto Pakalpojuma sniedzēju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

9.2. Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret Pretendentiem, Pasūtītājs slēdz Līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem Piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu.

9.3. Grozījumus Līgumā, kas noslēdzams PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot PIL 67.1 panta noteikumus.

9.4. Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam Pretendentam, par kuru Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu.

9.5. Līguma projekts ietverts šī Nolikuma 5.pielikumā.

9.6. Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents nenoslēdz Līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu.

9.7. Saskaņā ar PIL 8.2 panta 12.daļu  ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts Līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto Līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

9.8. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi Iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā Iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

1.pielikums

Pieteikums

LU organizētā iepirkuma

“Latvijas Universitātes ugunsdzēsības

inventāra apkope un piegāde”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/1_I)

nolikumam

Pretendenta nosaukums: _____________________________________________________________

Reģ.Nr.____________________________

PVN maksātāja Nr.__________________________________________________________________

Juridiskā adrese: ____________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese: _______________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese __________________/ ____________/____________________

PIETEIKUMS

Ar šo apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU organizētajā iepirkumā  „Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/1_I);

2) esam gatavi pildīt Iepirkumu saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

3)  mums nav iebildumu attiecībā uz LU organizētā iepirkuma „Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde” Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvāto Pakalpojumu;

4) garantējam savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________

/vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

“Latvijas Universitātes ugunsdzēsības

inventāra apkope un piegāde”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/1_I)

nolikumam

Tehniskā specifikācija

1.lote - „LU ugunsdzēsības inventāra apkope”*

| Ugunsdzēsības inventāra apkope | Pakalpojums |  | Pretendenta piedāvājuma detalizēts aprakts*** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tilpums | Apkopes veids |  |
| 1. Ugunsdzēsības aparātu apkope (pulvera)** (ar transportēšanu no LU objektiem uz apkopes punktu un atpakaļ): 1. Ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic saskaņā ar standartu LVS 332:2003 un LVS 332/A1:2005 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī” vai ekvivalentu standartu. 2.Ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic tikai stacionārajā apkopes punktā. 3. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības būt klāt pie ugunsdzēsības aparātu apkopes procedūras. | 1kg | ikgadējā |  |
|  |  | divgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 2kg | ikgadējā |  |
|  |  | divgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 4kg | ikgadējā |  |
|  |  | divgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 5kg | ikgadējā |  |
|  |  | divgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 6kg | ikgadējā |  |
|  |  | piecgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 25kg | ikgadējā |  |
|  |  | piecgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 45kg | ikgadējā |  |
|  |  | divgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
| 2. Ugunsdzēsības aparātu apkope (ogļskābās gāzes)** (ar transportēšanu no LU objektiem uz apkopes punktu un atpakaļ): 1. Ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic saskaņā ar standarta LVS 332:2003 un LVS 332/A1:2005 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī” vai ekvivalentu standartu. 2.Ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic tikai stacionārajā apkopes punktā. 3.Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības būt klāt pie ugunsdzēsības aparātu apkopes procedūras. | 1kg/2l | ikgadējā |  |
|  |  | piecgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 2kg/3l | ikgadējā |  |
|  |  | piecgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 3kg/5l | ikgadējā |  |
|  |  | piecgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 5kg/8l | ikgadējā |  |
|  |  | piecgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 17,5kg/25l | ikgadējā |  |
|  |  | piecgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 28kg/40l | ikgadējā |  |
|  |  | piecgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
| 3. Ugunsdzēsības aparātu apkope (ūdensputu)** (ar transportēšanu no LU objektiem uz apkopes punktu un atpakaļ): 1. Ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic saskaņā ar standartu LVS 332:2003 un LVS 332/A1:2005 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī” vai ekvivalentu standartu. 2.Ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic tikai stacionārajā apkopes punktā. 3.Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības būt klāt pie ugunsdzēsības aparātu apkopes procedūras. | 10l | ikgadējā |  |
|  |  | divgadējā |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
| 4. Koka konstrukciju pretuguns apstrāde saskaņā ar standartu LVS 238:2005 “Koksnes uguns aizsarglīdzekļi” vai ekvivalentu standartu.**** | koka konstrukciju pretuguns apstrāde saskaņā ar standartu LVS 238:2005 vai ekvivalentu standartu. |  |  |
| 5. Ugunsdrošības apmācība saskaņā ar MK 17.02.2004. noteikumiem Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”***** | par objekta ugunsdrošību LU atbildīgo personu apmācība ugunsdrošības jomā saskaņā ar apstiprinātu apmācības programmu 160 stundas atbilstoši MK 17.02.2004. noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 2.nodaļas 2.2.punkta 8.apakšpunktu. |  |  |

* Pretendents nodrošina Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem un ugunsdrošības normatīvajiem aktiem un Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”. Pretendentam jānodrošina Pakalpojuma sniegšana LU objektos Rīgā, Babītes, Baldones un Salaspils novadā.

** Ugunsdzēsības aparātu apkope:

1) ugunsdzēsības aparātu apkopi veic saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumu Nr.165 „Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem”, piemērojamajiem standartiem, ražotāja instrukcijām un paredzamajiem lietošanas apstākļiem, lai spiedieniekārtu darbība, lietojot tās, būtu droša;

2) ugunsdzēsības aparātu apkopi veic darbinieki ar attiecīgu profesionālo kvalifikāciju apkopes punktos, kas atbilst Latvijas standarta LVS 402 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības” prasībām vai ekvivalenta standarta;

3) ugunsdzēsības aparātus ekspluatē, pārbauda, remontē un uzpilda atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī” prasībām vai ekvivalenta standarta;

4) ugunsdzēsības aparātu savākšanu un nodošanu pēc tehniskās pārbaudes un uzpildes nodrošina Pretendents (Pakalpojuma veicējs) ar savu transportu bez papildus samaksas;

5) LU īpašumā esošie ugunsdzēsības aparāti: ~ 1200 gab. (pulvera ugunsdzēsības aparāti ~ 750 gab.; ogļskābās gāze ugunsdzēsības aparāti ~ 350 gab., ūdensputu ugunsdzēsības aparāti ~ 100 gab.).

***Pretendenta detalizēts piedāvātā Pakalpojuma apraksts.

**** Koka konstrukciju pretuguns apstrādes apjoms: ~ 5000 m2.

***** Ugunsdrošības apmācība līdz 6 (sešiem) LU darbiniekiem saskaņā ar MK 17.02.2004. noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” (2.nodaļas 2.2.punkta 8.apakšpunkts).

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2014.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

“Latvijas Universitātes ugunsdzēsības

inventāra apkope un piegāde”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/1_I)

nolikumam

Tehniskā specifikācija

2.lote - „Ugunsdzēsības inventāra piegāde”

| Ugunsdzēsības prece* | Preces tilpums, raksturojums | Pretendenta detalizēts piedāvājuma apraksts** |
| --- | --- | --- |
| 1. Ugunsdzēsības aparāti (pulveru), ~ 40 gab. | 2kg |  |
|  | 4kg |  |
|  | 6kg |  |
|  | 9kg |  |
|  | 25kg |  |
|  | 50kg |  |
| 2. Ugunsdzēsības aparāti (ogļskābās gāzes), ~ 30 gab. | 1kg |  |
|  | 2kg |  |
|  | 3kg |  |
|  | 5kg |  |
|  | 14kg |  |
|  | 17,5kg |  |
| 3.Ugunsdzēsības šļūtene ar stobru un savienojumiem, ~ 20 komplekti. | Izmēri: (šļūtene 20m garumā un 50mm diametrā) |  |
| 4.Ugunsdzēsības ūdensvada metāla skapis ar stiklu, ~ 20 komplekti. | Izmēri: (530x420x180mm) |  |
| 5.Ugunsdzēsības bronzas krāni ~ 30 gab. | Izmēri: diametrs 50mm |  |
| 6.Trauksmes zvani, ~ 50gab. | sirēnas līdz 110dB |  |
| 7. Evakuācijas elektriskie norādītāji, ~ 150 gab. | 220V ar akumulatoru |  |
| 8. Ugunsdzēsības pārklāji, ~ 20 komplekti | Izmēri: (120x200cm) |  |
| 9.Drošības zīmes atbilstoši LVS 446 standartu prasībām „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” vai ekvivalentam standartam, ~ 400 gab. | uzlīmes |  |
| 10. Atslēgu metāla skapīši ar stiklu, ~ 30 komplekti. | Izmēri: (16x10x4cm) |  |
| 11.Ugunsdrošības instruktāžas un uzskaites žurnāli (saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”), ~ 50 gab. | žurnāls |  |

*Ugunsdzēsības aparātiem jāatbilst Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumu Nr.165 „Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem” prasībām.

Ugunsdzēsības aparātus uzstāda atbilstoši ražotāja noteiktajām tehniskajām prasībām un apzīmē atbilstoši standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām vai ekvivalenta standarta.

Pārdevējs piegādā Preci Pircējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. Pārdevējs Preci piegādā ar savu transportu bez papildus samaksas.

**Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda detalizēts Preces apraksts, tajā skaitā Preces tehniskie parametri, ražotājs un preces nosaukums.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2014.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

“Latvijas Universitātes ugunsdzēsības

inventāra apkope un piegāde”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/1_I)

nolikumam

Finanšu piedāvājums

1.lote - „LU ugunsdzēsības inventāra apkope”

| Ugunsdzēsības inventāra apkope | Pakalpojums |  | Cena par 1(vienu) vienību EUR bez PVN* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tilpums | Apkopes veids |  |
| 1. Ugunsdzēsības aparātu apkope (pulvera) (ar transportēšanu no LU objektiem uz apkopes punktu un atpakaļ): 1. Ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic saskaņā ar standartu LVS 332:2003 un LVS 332/A1:2005 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī” vai ekvivalentu standartu. 2.Ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic tikai stacionārajā apkopes punktā. 3. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības būt klāt pie ugunsdzēsības aparātu apkopes procedūras. | 1kg | ikgadējā |  |
|  |  | divgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 2kg | ikgadējā |  |
|  |  | divgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 4kg | ikgadējā |  |
|  |  | divgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 5kg | ikgadējā |  |
|  |  | divgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 6kg | ikgadējā |  |
|  |  | piecgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 25kg | ikgadējā |  |
|  |  | piecgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 45kg | ikgadējā |  |
|  |  | divgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
| 2. Ugunsdzēsības aparātu apkope (ogļskābās gāzes) (ar transportēšanu no LU objektiem uz apkopes punktu un atpakaļ): 1. Ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic saskaņā ar LVS 332:2003 un LVS 332/A1:2005 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī” vai ekvivalentu standartu. 2.Ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic tikai stacionārajā apkopes punktā. 3.Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības būt klāt pie ugunsdzēsības aparātu apkopes procedūras. | 1kg/2l | ikgadējā |  |
|  |  | piecgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 2kg/3l | ikgadējā |  |
|  |  | piecgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 3kg/5l | ikgadējā |  |
|  |  | piecgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 5kg/8l | ikgadējā |  |
|  |  | piecgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 17,5kg/25l | ikgadējā |  |
|  |  | piecgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
|  | 28kg/40l | ikgadējā |  |
|  |  | piecgadējā |  |
|  |  | uzpildīšana |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
| 3. Ugunsdzēsības aparātu apkope (ūdensputu) (ar transportēšanu no LU objektiem uz apkopes punktu un atpakaļ): 1. Ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic saskaņā ar LVS 332:2003 un LVS 332/A1:2005 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī” vai ekvivalentu standartu. 2.Ugunsdzēsības aparātu apkope jāveic tikai stacionārajā apkopes punktā. 3.Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības būt klāt pie ugunsdzēsības aparātu apkopes procedūras. | 10l | ikgadējā |  |
|  |  | divgadējā |  |
|  |  | hidr.pārbaude |  |
| 4. Koka konstrukciju pretuguns apstrāde saskaņā ar standartu LVS 238:2005 “Koksnes ugunsaizsarglīdzekļi” vai ekvivalentu standartu. | koka konstrukciju pretuguns apstrāde saskaņā ar standartu LVS 238:2005 vai ekvivalentu standartu, jānorāda cena par 1m2 |  |  |
| 5. Ugunsdrošības apmācība saskaņā ar MK 17.02.2004. noteikumiem Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” | par ugunsdrošību LU atbildīgo personu apmācība 160 stundu kursos, saskaņā ar MK 17.02.2004. noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, jānorāda cena par 160 h kursu 1 personai. |  |  |
| Cena EUR (bez PVN) kopā par visām 1.lotes vienas vienības pozīcijām: |  |  | ___________ EUR (bez PVN) |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, tajā skaitā Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā transporta izmaksas, nodokļi, kā izņēmums PVN.

Pretendents/pretendenta

pilnvarotā persona:

____________________       _____________         _____________

/vārds, uzvārds/ 	   	/amats/             	/paraksts/

____________________2014.gada ___.___________

/sastādīšanas vieta/

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

“Latvijas Universitātes ugunsdzēsības

inventāra apkope un piegāde”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/1_I)

nolikumam

Finanšu piedāvājums

2.lote - „Ugunsdzēsības inventāra piegāde”

| Ugunsdzēsības preces un aptuvenais piegādes daudzums | Preces tilpums, raksturojums | Cena par 1 vienību EUR (bez PVN)* |
| --- | --- | --- |
| 1.Ugunsdzēsības aparāti (pulveru), ~ 40 gab. | 2kg |  |
|  | 4kg |  |
|  | 6kg |  |
|  | 9kg |  |
|  | 25kg |  |
|  | 50kg |  |
| 2.Ugunsdzēsības aparāti (ogļskābās gāzes), ~ 30 gab. | 1kg |  |
|  | 2kg |  |
|  | 3kg |  |
|  | 5kg |  |
|  | 14kg |  |
|  | 17,5kg |  |
| 3.Ugunsdzēsības šļūtene ar stobru un savienojumiem, ~ 20 komplekti. | (šļūtene 20m garumā un 50mm diametrā) |  |
| 4.Ugunsdzēsības ūdensvada metāla skapis ar stiklu, ~ 20 komplekti. | Izmēri: (530x420x180mm) |  |
| 5.Ugunsdzēsības bronzas krāni ~ 30 gab. | Izmēri: diametrs 50mm |  |
| 6.Trauksmes zvani, ~ 50gab. | sirēnas līdz 110dB |  |
| 7. Evakuācijas elektriskie norādītāji, ~ 150 gab. | 220V ar akumulatoru |  |
| 8. Ugunsdzēsības pārklāji, ~ 20 gab. komplekti | Izmēri: 120x200cm |  |
| 9. Drošības zīmes, ~ 400 gab. | uzlīmes |  |
| 10. Atslēgu metāla skapīši ar stiklu, ~ 30 komplekti. | Izmēri: 16x10x4cm |  |
| 11.Ugunsdrošības instruktāžas un uzskaites žurnāli, ~ 50 gab. | žurnāli |  |
| Cena EUR (bez PVN) kopā par visām 2.lotes vienas vienības pozīcijām: |  | __________ EUR (bez PVN) |

* Pretendentam ir jānorāda piedāvātās Preces vienas vienības pārdošanas cena EUR bez PVN.

Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Preču piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un nodokļi, izņemot PVN.

Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	                   /amats/                   	  /paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

4.pielikums

Pakalpojumu saraksts

LU organizētā iepirkuma

“Latvijas Universitātes ugunsdzēsības

inventāra apkope un piegāde”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/1_I)

nolikumam

Informācija par Pretendenta veiktajiem Pakalpojumiem

(ugunsdzēsības inventāra apkopi un/vai piegādi)

ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados*

| Nr.p.k. | Informācija par Pasūtītāju, norādot Pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa Nr., e-pastu | Pakalpojuma īss apraksts | Pakalpojuma veikšanas laiks/periods |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) veiktos Pakalpojumus (iepirkuma priekšmetam līdzīgi Pakalpojumi).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

________________                _________________          _________________

/vārds, uzvārds/ 	                 /amats/                   		/paraksts/

____________________2014.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

5.pielikums

Līguma projekts

LU organizētā iepirkuma

“Latvijas Universitātes ugunsdzēsības

inventāra apkope un piegāde”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/1_I)

nolikumam

Rīgā,  2014.gada ___.___________

| - Latvijas Universitātes - līgumu uzskaites Nr. 52/___ Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2014/1_I | ___ “_______” - līgumu uzskaites Nr. ___________ |
| --- | --- |

PAKALPOJUMA LĪGUMA PROJEKTS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk – Pasūtītājs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2002.gada 04.septembra rīkojumu Nr.1/129 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un

__________________, kas reģistrēta _________ reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk – Izpildītājs), tās ______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Puses, pamatojoties uz LU organizētā iepirkuma „Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/1_I) iepirkuma komisijas 2014.gada ___._________ lēmumu (Ziņojums Nr.LU 2014/1_I), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets, izpildes termiņš un vieta

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs veic LU organizētajam iepirkumam „Latvijas Universitātes ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/1_I), turpmāk – Iepirkums, piedāvātos pakalpojumus, turpmāk – Pakalpojums, atbilstoši šī Līguma 1.pielikumam (Darba uzdevums) un Līguma 2.pielikumam (Finanšu piedāvājums), kas ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

1.2. Līgums stājas spēkā ar ______________ un ir spēkā līdz __________________.

1.3. Pasūtītājs pasūta Pakalpojumu, informējot Izpildītāja kontaktpersonu__________ (vārds, uzvārds), e-pasts, tālr.Nr., Izpildītājs ____________ (Pakalpojuma izpildes laiks) laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža nodrošina Pakalpojuma izpildi Pasūtītājam.

- Līguma summa  un apmaksas kārtība

2.1. Līguma summa par veicamo Pakalpojumu nedrīkst pārsniegt EUR___________________________(_______________________________________) bez PVN.

2.2. Pasūtītājs par Izpildītāja veikto Pakalpojumu pēc pavadzīmes – rēķina, turpmāk – Pavadzīme, abpusējas parakstīšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā veic pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

2.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad naudas summa ir ieskaitīta Izpildītāja bankas kontā.

2.4. Līguma summas apmaksa tiek finansēta no LU budžeta līdzekļiem.

3. Pasūtītāja tiesības, pienākumi un atbildība

3.1.Pasūtītājam ir tiesības saņemt informāciju par šajā Līgumā paredzētā Pakalpojuma izpildes norisi.

3.2. Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Pavadzīmi, ja Pakalpojums ir veikts nekvalitatīvi vai citādi neatbilst šī Līguma noteikumiem, līdz Izpildītājs novērš veiktā Pakalpojuma trūkumus.

3.3. Pasūtītājs apņemas veikt pilnu samaksu par atbilstoši šī Līguma noteikumiem izpildīto Pakalpojumu Līguma 2.2.punktā noteiktajā kārtībā.

3.4. Līgumā paredzēto maksājumu termiņa kavējumu gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam par samaksas kavējumu nokavējuma procentus 0,01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

4. Izpildītāja tiesības, pienākumi un atbildība

4.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu kvalitatīvi atbilstoši Darba uzdevumam (Līguma 1.pielikums) un šī Līguma noteikumiem.

4.2. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma veikšanu ar visiem nepieciešamajiem izejmateriāliem, kas nepieciešami Pakalpojuma izpildei.

4.3. Izpildītājs apņemas savlaicīgi informēt Pasūtītāju par iespējamiem kavējumiem, norādot kavējuma iemeslu un laiku, kad Pakalpojums tiks izpildīts.

4.4. Pakalpojuma izpildes termiņa kavējuma gadījumā Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

4.5. Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu, kad abas Puses paraksta Pavadzīmi par veikto Pakalpojumu.

4.6. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Pavadzīmē, Izpildītājs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus, tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numuru Nr.LU 2014/1_I; šī Līguma datumu un numuru.

4.7. Līguma 4.6.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt norēķinu dokumentus līdz minēto prasību izpildei, tādējādi Pasūtītājam nevar tikt piemēroti šī Līguma 3.4.punkta nosacījumi.

5. Nepārvarama vara

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šī Līguma noslēgšanas brīdī. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējos norēķinus atbilstoši faktiski veiktajam Pakalpojumam.

6. Citi noteikumi

6.1. Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Neviena no šī noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu, trešajām personām. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem.

6.3. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.4. Šī Līguma izpildes gaitā Pusēm ir saistoši Iepirkuma nolikumā un izvēlētā Pretendenta piedāvājumā minētie noteikumi un apsolījumi, to nepildīšana var būt par pamatu Līguma laušanai.

6.5. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj šī Līguma saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.

6.6. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši veiktajam Pakalpojumam un norēķinu dokumentiem.

6.7. Grozījumus Līgumā veic ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumus.

6.8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta tiesiskajam regulējumam.

6.9. Puses pilnvaro veikt ar šī Līguma izpildi saistītās darbības šādas personas:

6.9.1. no Pasūtītāja puses:

____________________, tālr.Nr._________; e–pasts:_________;

6.9.2. no Izpildītāja puses:

____________________, tālr.Nr._________; e–pasts:_________.

6.10. Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

6.11. Šis Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

- VII PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | _______________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV–1586 | Juridiskā adrese: ___________ |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr.___________ |
| Konta Nr.________________ | Konta Nr._____________ |
| Banka: ________________ | Banka:_______________ |
| LU direktors_____________/A.Peičs/ | _________________/________/ |