APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

„Garantētās elektrobarošanas sistēma UPS”

LU Centralizēto iepirkumu komisijas sēdē                                                                           2015.gada 10.martā

protokols

Nr.LU 2015/11_I-1

Latvijas Universitātes

organizētais iepirkums

„Garantētās elektrobarošanas sistēma UPS”

N    O    L    I    K    U    M    S

LU 2015/11_I

Rīga, 2015.gads

Satura rādītājs

I     VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	__________________________________________ 3

II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA __________ 3

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU______________________________  5

IV PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) PRASĪBAS _________________  5

V    PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI ______________ 6

VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN

LĒMUMA PIEŅEMŠANA _________________________________________________ 7

VII 	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI________________________________9

VIII 	PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ___________________________10

IX 	LĪGUMA NOSACĪJUMI _____________________________________________ 10

1.pielikums               ________________________________________________________12

2.pielikums               ________________________________________________________13

3.pielikums               ________________________________________________________17

4.pielikums               ________________________________________________________18

5.pielikums               ________________________________________________________19

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2015/11_I

  - Pasūtītājs: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, Latvijas Republika, reģ.Nr. 3341000218, PVN reģ.Nr.LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: garantētās elektrobarošanas sistēmas UPS iegāde.

CPV kods iepirkuma priekšmetam : 31154000-0 (nepārtrauktās barošanas avoti).

1.4. Iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās.

1.5. Līguma izpildes vieta: Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija.

1.6. Līguma izpildes termiņš: 30 dienas no līguma noslēgšanas brīža .

1.7. Piedāvājuma izvēles kritērijs :piedāvājums ar viszemāko cenu.

1.8. Paredzamā līgumsumma: ~ EUR 10 000 (bez PVN);

1.9. Iepirkums tiek finansēts: no LU budžeta līdzekļiem.

1.10. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Vineta Kiršteine, LU Lietvedības departamenta Juridiskās nodaļas juriste, tālr.Nr. + 371 67034358, faksa Nr. + 371 67225039, e-pasta adrese: vineta.kirsteine@lu.lv

1.11. LU organizētais iepirkums „Garantētās elektrobarošanas sistēma UPS” (turpmāk – Iepirkums) tiek veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantu.

1.12. Pieeja Iepirkuma dokumentiem un papildu informācijas sniegšana:

1.12.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi.

1.12.2. Ja ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – Pretendents) ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājaslapā internetā www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.12.3. Pretendents ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot LU Centralizēto iepirkumu komisijai (turpmāk – Komisija) adresētu vēstuli pa pastu: LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa., Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Nosūtot vēstuli pa faksu vai elektroniski, tā jānosūta apstiprināšanai pa pastu (ja elektroniskajam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts, apstiprināšana pa pastu nav nepieciešama) uz adresi: LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa., Rīga, LV-1586. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu jāievēro šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums) noformējumā jāietver:

- titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu/fiziskai personai - vārds, uzvārds, reģistrācijas numuru, adresi (juridiskā un faktiskā adrese), fiziskai personai – deklarēto un faktisko dzīvesvietu, tālruņa numuru, un šī Iepirkuma nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru;

2) Piedāvājuma satura rādītājs;

3) Pretendenta pieteikums, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma paraugam;

4) Pretendenta atlases dokumenti (skatīt Nolikuma V nodaļu);

5) tehniskais un finanšu piedāvājums ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 2. un 3.pielikuma paraugam.

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Publisko iepirkumu likuma prasībām.

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas (ar norādi “Kopija”).

2.4. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājumu, kas nav noformēts atbilstoši šajā punktā noteiktajām prasībām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam, tāpat arī dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

2.6. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

2.7. Piedāvājuma oriģinālu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokumentu, kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru Pretendenta vārdā izsniegt (kopija).

Ja Pretendents ir personu apvienība, Piedāvājuma oriģināls un Pretendenta pieteikums jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.8. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586;

2) atzīme: LU organizētais iepirkums „Garantētās elektrobarošanas sistēma UPS” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/11_I);

3) Pretendenta nosaukums un adrese/ fiziskai personai  - vārds, uzvārds, adrese;

4) atzīme “Neatvērt līdz 2015.gada 23.martam plkst.11:00!”

2.9. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta:

2.9.1. Piedāvājumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi;

2.9.2. Piedāvājums iesniedzams līdz 2015.gada 23.martam plkst.11:00 LU Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30;

2.9.3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikuma 2.9.2.apakšpunktā norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc Nolikuma 2.9.2.apakšpunktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

2.11. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets: garantētās elektrobarošanas sistēmas UPS ( turpmāk-Prece) iegāde.

3.2. Paredzamais iepirkuma apjoms saskaņā ar šī Nolikuma 2.pielikumā norādīto.

3.3. Paredzamā Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš 30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža.

# IV PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) prASĪBAS

4.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

4.1.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt Nolikuma prasībām atbilstošas Preču piegādes;

4.1.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz);

4.1.3. Pretendentam ir pieredze  līdzīgu Nolikumā noteikto Preču piegāžu veikšanā (iepirkuma priekšmetam līdzīgas piegādes) un Pretendents veicis vismaz divas iepirkuma priekšmetam līdzīgas piegādes iepriekšējo trīs gadu laikā. Par iepirkuma priekšmetam līdzīgu Preci tiek uzskatīta prece, kuras jauda ir vismaz 5 kVA.

4.1.4. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties Iepirkumā saskaņā ar PIL noteiktajām prasībām;

4.1.5. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības.

4.2. Pretendents tiek izslēgts no dalības Iepirkumā gadījumos, ja tas neatbilst Nolikuma 4.1.punktā minētajām prasībām.

# V PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI

5.1. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti:

5.1.1. dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments (kopija), kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja paraksta (pārstāvības) tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendenta pārstāvis Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

5.1.2. ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu). Faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

5.1.3. Pretendenta sagatavota informācija par Pretendenta iepriekšējos trijos gados veiktajām Preču piegādēm, kas apliecina Nolikuma 4.1.3.apakšpunktā noteiktās Pretendenta pieredzes esamību (Pretendents veikto Preču piegāžu sarakstu sastāda atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma veidlapai, norādot vismaz 2 (divas) iepirkuma priekšmetam līdzīgas veiktās Preču piegādes). Par līdzvērtīga rakstura un apjoma Preču piegādēm uzskatāmas agrāk veiktās Preču piegādes, kas pēc satura ir iepirkuma priekšmetam līdzīgas Preces, kas tiek iepirktas šajā iepirkumā ar jaudu vismaz 5 kVA.

5.1.4. aizpildītus Nolikuma 1., 2., 3. un 4.pielikumu atbilstoši Nolikuma veidlapu paraugiem.

5.2. Nolikuma 5.1.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta Piedāvājums tālāk netiks vērtēts.

VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

6.1. Komisija atbilstoši PIL 8.2 panta devītajai daļai, uzreiz pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atver un sāk vērtēt iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus.

6.2. Komisija Piedāvājumus vērtē atbilstoši Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un kritērijiem, ievērojot vienādu attieksmi pret Pretendentiem, neatkāpjoties no Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, nedodot nepamatotas priekšrocības konkrētam Pretendentam.

6.3. Par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks atzīts Pretendents, kura iesniegtais Piedāvājums atbilst visām Nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu.

6.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

6.4.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta Piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām.

6.4.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā Iepirkuma Līguma izpildes prasībām atbilstoši Pretendenta iesniegtajiem šī Nolikuma V nodaļā norādītajiem dokumentiem.

6.4.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:

6.4.3.1. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 2.pielikums);

6.4.3.2. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (Nolikuma 3.pielikums), kā arī pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja Komisija konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu Komisija ņem vērā labojumus.

6.4.3.3. Komisija izvēlas Piedāvājumu ar viszemāko cenu.

6.5. Komisija iesniegtos Piedāvājumus vērtē, ņemot vērā izvirzītās prasības, kā arī pati pārbauda PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību tikai attiecībā uz to Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšana tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem.

6.6. Komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

6.7. Gadījumā, ja Piedāvājumu iesniedzis Pretendents, kurš ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, Komisija PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktos izslēgšanas nosacījumus pārbauda par katru no piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku.

6.8. Veicot PIL 8.2 panta piektajā daļā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi, Komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iegūst šādu informāciju:

1) attiecībā uz Pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1561 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi”) iegūst informāciju:

a) par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta piekrišanu;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai Komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā.

- b

- VII KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Komisija, kas izveidota saskaņā ar LU rektora 12.02.2015. rīkojumu Nr.1/150, izvērtē Iepirkumam iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus, un pieņem lēmumu, ar kuru nosaka uzvarētāju, atbilstoši PIL, Iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Uz Komisijas darbību attiecas PIL 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi.

7.3. Saskaņā ar PIL 23.panta trešo daļu Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar to PIL 23.panta pirmās daļas izpratnē.

7.4. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada Komisijas darbu, nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes.

7.5. Komisija lēmumus pieņem PIL 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, proti, Komisija lēmumus pieņem sēdēs, turklāt tā ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, bet gadījumos, ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

7.6. Komisija nodrošina PIL 8.2 panta devītajā daļā paredzētā lēmuma sagatavošanu, ietverot šajā normā noteikto informāciju.

7.7. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no Piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

7.8. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts Piedāvājums, Komisija var pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus iesniegt Iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu. Ja Pretendents būs iesniedzis nepamatoti lētu Piedāvājumu, Pasūtītājs to izslēgs no turpmākās dalības Iepirkumā.

7.9. Ja Komisijai rodas šaubas par Pretendenta iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.10. Ja Komisija konstatē, ka Iepirkumā nepieciešamas izmaiņas, proti, grozījumi, tā Iepirkumu pārtrauc un tā vietā organizē jaunu Iepirkumu, ietverot nepieciešamās izmaiņas (PIL 8.2 panta regulējums neparedz grozījumu veikšanu iepirkuma dokumentācijā). Atkārtotajam Iepirkumam tiek piešķirts jauns identifikācijas numurs.

7.11. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.12. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija Piedāvājumu vērtē atbilstoši tiem dokumentiem, kas iekļauti Piedāvājumā.

7.13. Komisija, atbilstoši Piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, kas norādīti Nolikuma VI nodaļā, ir tiesīga pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

7.13.1. par Iepirkuma līguma slēgšanu;

7.13.2. par Iepirkuma pārtraukšanu/izbeigšanu;

7.13.3. par jauna Iepirkuma organizēšanu.

7.14. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

- VIII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.

8.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

8.3.Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

8.4. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt Iepirkuma Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

8.5. Pretendents var mainīt vai atsaukt Piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.6. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents Piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

8.7. Saskaņā ar PIL 8.2 panta  18.daļu Pretendents, kas iesniedzis Piedāvājumu Iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs Komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

IX LĪGUMA NOSACĪJUMI

9.1. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

9.2. Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret Pretendentiem, Pasūtītājs slēdz Līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem Piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu.

9.3. Grozījumus Līgumā, kas noslēdzams PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot PIL 67.1 panta noteikumus.

9.4. Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam Pretendentam, par kuru Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu.

9.5. Līguma projekts ietverts šī Nolikuma 5.pielikumā.

9.6. Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents nenoslēdz Līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu.

9.7. Saskaņā ar PIL 8.2 panta 12.daļu  ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts Līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto Līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

9.8. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi Iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā Iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

1.pielikums

Pieteikums

LU organizētā iepirkuma

„Garantētās elektrobarošanas sistēma UPS ”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/11_I) nolikumam

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________

Reģ.Nr.___________________________________________________________________________

PVN maksātāja Nr._________________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese _______________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese __________________/ ___________/____________________

PIETEIKUMS

Ar šo apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU organizētajā iepirkumā „Garantētās elektrobarošanas sistēma UPS” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/11_I);

2) esam gatavi pildīt Iepirkumu saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz LU organizētā iepirkuma „Garantētās elektrobarošanas sistēma UPS” Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvāto preces piegādi;

4) garantējam savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

,,Garantētās elektrobarošanas sistēma UPS”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/11_I) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

,,Garantētās elektrobarošanas sistēma UPS”

| Nr.p.k. | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS* |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. |
| 1. | Prece |  |  |
| Garantētās elektrobarošanas sistēma UPS 10kVA/8kW 10min, 1 gabals |  | Brīvi stāvošs UPS | Modelis___________ Ražotājs__________ |
|  | Fāžu skaits | 3/3 |  |
|  | UPS jauda | 10kVA/8kW |  |
|  | Lietderības koeficients pie jaudas koeficienta cosφ=0.8 un ar pilnīgi uzlādētām baterijām | ≥0,95 |  |
|  | Apkārtnes temperatūra UPS iekārtai | 0 +40 °C |  |
|  | Dzesēšana | Jābūt ar ventilatoru |  |
|  | Pieejamība | Jābūt no priekšpuses |  |
|  | UPS tehnoloģija | Jābūt trešās paaudzes, bez transformatora |  |
|  | UPS tehnoloģija | Jābūt On-Line UPS ar divkāršo konvertāciju ar statisko apeju (bypass). |  |
|  | UPS atbilstība drošības standartiem | EN 62040-1 |  |
|  | UPS atbilstība elektromagnētiskas standartiem | EN 62040-2 |  |
|  | Marķējums | CE, UL |  |
|  | Taisngriezis |  |  |
|  | Ieejas spriegums, V | 380/220 Vac |  |
|  | Ieejas sprieguma svārstības | -20%/+15% |  |
|  | Fāžu skaits | 3 |  |
|  | Jaudas faktors | 0,99 |  |
|  | Frekvences novirzes, Hz | +/- 5% |  |
|  | Reaktīvā strāva pie 100% slodzes (THDI) | ≤3% |  |
|  | Palaišanas strāvas | jāierobežo ar ierīci soft start |  |
|  | Baterijas |  |  |
|  | Baterijas tips | Skābes, svina, neapkalpojamas |  |
|  | Uzlādes laiks | 3 stundas līdz 90% |  |
|  | Baterijas tests | Jābūt automātisks, periodisks (regulējamais) |  |
|  | Invertors |  |  |
|  | Izejas spriegums | 220/230/240 Vac |  |
|  | Jaudas faktors | 0,8 |  |
|  | Invertora signāla forma | Sinusoidāla |  |
|  | Pārslēgšanās laiks invertors/ bypass | 0 mS |  |
|  | Kresta faktors | 3:1 |  |
|  | Izejas frekvence, Hz | 50 |  |
|  | Pārslodzes spēja, % | 101-125% ap 10 min ilgstoši, 121-150% ap 30 sek. |  |
|  | Īsslēguma aizsardzība | Jānodrošina |  |
|  | UPS kontrolpanelī jābūt | 1. Mnemoniskā shēma kopējā UPS stāvokļa uzradīšanai. Gaismas starojošo diožu indikatoram jārāda jaudas plūsmas virziens, tās izmaiņas. Diodēm jāmaina krāsa no zaļas uz sarkanu, ja mainās jaudas virziens. Jābūt atsevišķam indikatoram, kas rāda avārijas stāvokli. 2. Šķidro kristālu displejs. Displejam jāspoguļo ievadu un izvadu parametri ( U, I, f, P, autonomijas laiks un citi mērījumi), ka arī diagnostikas režīmi pārbaudei un kalibrēšanai. |  |
|  | Mehāniskas prasības |  |  |
|  | Izmēri | Brīvi stāvošs, nav noteikti |  |
|  | UPS izejas pieslēgumi | fiksēts |  |
|  | Papildus prasības |  |  |
|  | Autonomais darbības laiks pie 100% slodzes ne mazāk, ka | Ne mazāk par 6 min |  |
|  | Vadības un pārlūkošanas sistēmas. | 1. Elastīga vadība (managament) un apkārtējās vides un UPS kritisko parametru pārraudzība (monitoring), izmantojot Ethernet un uz web tehnoloģijām bāzētu programmatūras interfeisu 2. Ir jābūt atdalītam pārlūkošanas panelim ( Remote Signalling Panel ) UPS stāvokļa indikācijai. 3. UPS ir juztur SNMP pārlūkošanai un vadībai. |  |
|  | UPS marķējums | Nepārtrauktam barošanas avotam ir jābūt apgādātam ar uzlīmi, uz kuras norādīts seriālais numurs, piegādātājs, servisa centra tālrunis, fakss, garantijas termiņa beigu datums, līguma numurs un līguma noslēgšanas datums. |  |
|  | Pārbaude pirms uzstādīšanas | Piegādātājs veic un izsniedz aktus par: 1. iekārtas elektrisko savienojumu pārbaudi; 2.iekārtas kalibrēšanu (visos režīmos) ; 3.baterijas pārbaudi. |  |
|  | Garantijas nosacījumi | Nepārtrauktam barošanas avotam tā ekspluatācijas vietā jānodrošina minimālais garantijas laiks 2 gadi no nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laikā, ja konstatētos bojājumus nav iespējams novērst piedāvājumā norādītajā bojājumu novēršanas laikā, pretendentam ir jānodrošina bojātā nepārtrauktā barošanas avota komponenšu aizstāšana uz remonta laiku ar līdzvērtīgu, kas iekļauta nepārtraukto barošanas avota Piegādes cenā vai bojātā nepārtrauktā barošanas avota aizstāšana uz remonta laiku ar līdzvērtīgu nepārtraukto barošanas avotu. |  |

*Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga numurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

** Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

_______________  2015.gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Garantētās elektrobarošanas sistēma UPS”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/11_I) nolikumam

Finanšu piedāvājums

„Garantētās elektrobarošanas sistēma UPS”

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Mērvienība | Pretendenta piedāvātā cena EUR (bez PVN) par vienu vienību (par vienu Preces vienību – 1 gab.)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Garantētās elektrobarošanas sistēmaUPS | 1 gab. |  |
| KOPĀ EUR (bez PVN): |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, tajā skaitā piegādes izmaksas un nodokļi, izņemot PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

___________________               ______________                   _____________________

/vārds, uzvārds/ 	 /amats/                   		 /paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

4.pielikums

Informācija par Pretendenta veiktajām

līdzīgu preču piegādēm

LU organizētā iepirkuma

„Garantētās elektrobarošanas sistēma UPS ”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/11_I) Nolikumam

Informācija par Pretendenta veiktajām

līdzīgu preču piegādēm

ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados *

| Nr.p.k. | Preces pasūtītājs | Preces pasūtītāja kontakttālruņa Nr., e-pasta adrese | Piegādātā prece | Preces piegādes izpildes laiks | Preces piegādes kopējais apjoms EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

* Tabulā Pretendents norāda vismaz 2 (divas) veiktās Preču piegādes.

* Par iepirkuma priekšmetam līdzīgu preci tiek uzskatīta Prece, kuras jauda ir vismaz 5kVA.

Pretendents:

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

5.pielikums

Līguma projekts

LU organizētā iepirkuma

„Garantētās elektrobarošanas sistēma UPS”

Nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/11_I)

Rīgā, 2015. gada ___._________

| Latvijas Universitātes (turpmāk-LU) līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/11_I | - ___”____________” - līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMA PROJEKTS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - Pircējs), tās ________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2002.gada 04.septembra rīkojumu Nr.1/129 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un ____________, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _______________(turpmāk-Pārdevējs), tās ___________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses, pamatojoties uz LU organizētā iepirkuma “Garantētās elektrobarošanas sistēma UPS” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/11_I) LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2015.gada _____._______ lēmumu (________. protokols Nr.LU 2015/11_I-__), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod un ar saviem resursiem piegādā Iepirkumā piedāvāto preci (turpmāk – Prece) .

  - Preci piegādā saskaņā ar Līgumu, t.sk. Līguma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija), Līguma 2.pielikumu “Piegādātāja tehniskais piedāvājums” (turpmāk – Tehniskais piedāvājums), Līguma 3.pielikumu “Piegādātāja finanšu piedāvājums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums), spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pircēja norādījumiem, kā arī Piegādātāja piedāvājumu iepirkumā (turpmāk – Piedāvājums).Līguma 1., 2. un 3.pielikums ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2 Līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī.

  - Līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

  - Līguma izpildes (Preces piegādes) termiņš ir 30 (trīsdesmit)  dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža, tas ir, 2015.gada ____. ____________.

  - Līguma izpildes termiņš tiek fiksēts pieņemšanas – nodošanas aktā saskaņā ar Līguma 4.10.punktu. Preču pavadzīmē (turpmāk – Pavadzīme) norādītais datums apliecina Preces saņemšanu (piegādi).

3.Līguma kopējā summa

  - Līguma kopējā summa ar Pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) 21% (divdesmit viens procents) Eiropas Savienības valūtā (turpmāk – euro vai EUR) ir ________ EUR (________ euro ____ centi), kuru veido:

    - Līgumcena (summa bez PVN) ________ EUR (________ euro ____ centi).

    - PVN 21% ________ EUR (________ euro ____ centi).

  - Finansējuma avots: no LU budžeta finanšu līdzekļiem.

  - Līguma kopējā summā ir iekļautas šādas izmaksas:

    - Preces vērtība.

    - Preces transportēšanas, piegādes izmaksas līdz Līguma 4.3.punktā norādītajai Preces piegādes vietai.

    - Visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, izņemot PVN.

  - Līguma 3.1.punktā norādītā Līguma kopējā summa var mainīties saskaņā ar PVN nodokļu likmes izmaiņām, kā arī uz PVN noapaļošanas rēķina.

- Preces piegādes un pieņemšanas kārtība

  - Pārdevējs piegādā Preci Līguma 2.3.punktā norādītajā termiņā.

  - Pārdevējs ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms Preces piegādes rakstiski (pa e-pastu vai faksu) vai telefoniski saskaņo ar Līguma 11.1.punktā norādīto Pircēja kontaktpersonu Preces piegādes laiku.

  - Pārdevējs ar saviem resursiem piegādā Preci uz LU_____.kabinetu, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV - 1586 un novieto Pircēja norādītā vietā.

  - Pārdevējs piegādā jaunu, iepriekš nelietotu Preci, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

  - Pārdevējs kopā ar Preci iesniedz lietošanas instrukciju un citu dokumentāciju saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

  - Pārdevējs iepazīstina Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu un lietošanas noteikumiem.

  - Pārdevējs ir atbildīgs par Preces drošību, nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz brīdim (datums, laiks), kad Pavadzīmi ir parakstījis Pircējs.

  - Pārdevējs Pavadzīmē un pieņemšanas – nodošanas aktā papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām norāda Līguma numuru un datumu, Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, Preces piegādes vietu, Pavadzīmes apmaksas datumu (30 kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas), iepirkuma identifikācijas numuru LU 2015/11_I un iepirkuma attiecīgās daļas CPV (Common Procurement Vocabulary) saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus.

  - Prece ir piegādāta ar brīdi (datums), kad Pavadzīmi un pieņemšanas – nodošanas aktu ir parakstījis Pircējs.

  - Pircējam ir tiesības pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas pārbaudīt piegādāto Preci, nepieņemt to un neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, ja Prece neatbilst Līguma noteikumiem, pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajam, ir nekvalitatīva vai arī tai ir konstatēti trūkumi un 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt Pārdevējam aktu par konstatētajiem trūkumiem (turpmāk tekstā – Pretenzija). Šajā gadījumā Pārdevējam ir pienākums novērst Pretenzijā minētās neatbilstības un trūkumus vai apmainīt Preci pret jaunu, kā arī pildīt uzliktās piegādes termiņa nokavējuma sankcijas, ja Līguma 2.3.punktā minētais termiņš ir nokavēts.

- Norēķinu kārtība, īpašumtiesību pāreja

  - Pircējs samaksā par Preci 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas (Pircēja atzīme).

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja rakstiski Pavadzīmē norādīto bankas norēķinu kontu.

  - Izrakstot Pavadzīmi, PVN tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

  - Puses sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.

  - Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam brīdī, kad Pircēja kredītiestāde (banka) ir apstiprinājusi maksājuma uzdevumu par Preces apmaksu.

- Preces kvalitāte

  - Kvalitatīva un Līguma noteikumiem atbilstoša Prece atbilst Līguma noteikumiem, tai skaitā Tehniskajai specifikācijai, Preces ražotāja standartiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti.

  - Domstarpību gadījumā, kas rodas novērtējot Preces kvalitāti, un to atbilstību Līguma noteikumiem, katrai Pusei ir tiesības pieaicināt Pušu akceptētu sertificētu speciālistu.

  - Sertificēta speciālista pakalpojumus apmaksā Pārdevējs, izņemot gadījumus, kad speciālists ir pieaicināts pēc Pircēja ierosinājuma un Preces kvalitāte ir atzīta kā atbilstoša noteiktajām prasībām.

- Garantijas saistības

  - Pārdevējs uzņemas garantijas saistības Precei ____ (________) gadus no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas (turpmāk tekstā – Garantijas termiņš) un garantē, ka Garantijas termiņā Prece saglabās pienācīgu kvalitāti un pilnīgas lietošanas īpašības.

  - Ja Garantijas termiņā Pircējs konstatē, ka Prece nesaglabā pienācīgu kvalitāti un lietošanas īpašības, tā ir nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša (turpmāk – defekti), tad Pircējs paziņo par to Pārdevējam, nosūtot rakstisku paziņojumu (e-pastu, faksa sūtījumu vai ierakstītu vēstuli) un uzaicina Pārdevēju sastādīt aktu par konstatētajām neatbilstībām (turpmāk – Defektu akts). Pārdevēja pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā jāierodas Pircēja norādītajā Preces atrašanās vietā. Pārdevēja pārstāvja neierašanās gadījumā Pircējam ir tiesības sastādīt Defektu aktu bez Pārdevēja piedalīšanās.

  - Preces defektu novēršanas vai apmaiņas termiņš garantijas laikā ir ne vairāk kā 24(divdesmit četrās) stundās no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas brīža.

  - Pārdevējam nav pienākums par saviem finanšu līdzekļiem novērst Garantijas termiņā konstatētos defektus, ja Pircējs, lietojot Preci, ir pārkāpis Līguma 4.5.punktā Pārdevējam izsniegto lietošanas instrukciju vai citu dokumentāciju.

- Pušu mantiskā atbildība

  - Ja Pārdevējs atsakās no Līguma izpildes, Pircējam ir tiesības piemērot Pārdevējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas. Par attiekšanos no Līguma izpildes tiek uzskatīta Pārdevēja rakstveida atteikšanās no Līguma izpildes.

  - Ja Pārdevējs nepilda pienākumus Līguma 2.3. vai 7.3.punktā noteiktajā termiņā, tad Pircējam ir tiesības piemērot Pārdevējam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Ja Pircējs nesamaksā par Preci Līguma 5.1.punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējs ir tiesīgs piemērot Pircējam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10 % (desmit procenti) no termiņā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa tiek veikta, pamatojoties uz Pārdevēja izrakstītu rēķinu, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no līgumsoda rēķina izsūtīšanas (pasta zīmogs) dienas.

  - Pēc Pircēja rakstiska pieprasījuma Pārdevējs papildus līgumsodam (ja tāds tiek aprēķināts) atlīdzina pilnā apmērā visus zaudējumus, kas radušies Pārdevēja vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā.

  - Pircējam ir tiesības ieturēt Līguma ietvaros Pārdevējam izmaksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu un/vai citu prasījumu dzēšanai.

  - Ja Pircējs nav piemērojis Līguma 8.5.punktu, tad Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu un/vai atlīdzina zaudējumus, pamatojoties uz Pircēja izrakstītu rēķinu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no līgumsoda rēķina izsūtīšanas (pasta zīmogs) dienas.

  - Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes, izņemot 8.1.punktā noteikto gadījumu, kā arī, ja Pircējs vienpusēji ir atkāpies no Līguma.

- Nepārvarama vara

  - Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramu, no Pusēm neatkarīgu ārkārtēju apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas ugunsgrēks, dabas stihijas (plūdi, zemestrīce), valdības ārkārtas lēmumi un rīkojumi, un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš paredzēt. Nepārvaramas varas apstākļi tiek apstiprināti ar kompetentas iestādes izsniegtu slēdzienu.

  - Nepārvaramas varas gadījumos Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš pagarinās par šo apstākļu darbības laiku, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

  - Par Līguma saistību izpildi traucējošu un 9.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās un izbeigšanās laiku Puse 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informē otru Pusi, iesniedzot Līguma 9.1.punktā minēto slēdzienu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes.

  - Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par ko rakstveidā brīdina otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses veic savstarpējo norēķinu par Pārdevēja kvalitatīvi piegādāto Preci un Pircēja priekšapmaksā izmaksātajām summām (ja tādas ir izmaksātas).

- Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana

  - Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Jautājumos, kas Līgumā netiek noregulēti, Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm rakstveidā savstarpēji vienojoties.

  - Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pārdevēja piekrišanas, ja:

    - Pārdevējs kavē Līguma 2.3.punktā noteikto termiņu par 4 (četrām) vai vairāk kalendārajām dienām.

    - Pārdevējs atkārtoti kavē Līguma 7.3.punktā noteiktos termiņus vai vispār nepilda garantijas saistības.

    - Pārdevējam piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.

    - Pārdevējs pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Līguma izpildes kārtību un kvalitāti.

    - Pārdevējs pārtrauc savu darbību kā juridiska persona un tam nav tiesību un saistību pārņēmēja vai pret Pārdevēju tiek ierosināta lieta par tā maksātnespējas atzīšanu.

  - Līguma 10.4.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc Pircēja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas.

  - Izbeidzot Līgumu 10.4.punktā noteiktajos gadījumos, Pārdevējs maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina visus radušos zaudējumus.

  - Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pircēja piekrišanas šādos gadījumos:

    - Ja Pircējs neveic samaksu par sniegto Pakalpojumu ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienas pēc Līgumā noteiktā samaksas termiņa.

    - Ja Pircējam piemērotā Līgumsoda apmērs ir sasniedzis 10% (desmit procenti) no termiņā nenomaksātās summas.

  - Līguma 10.7.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc Pārdevēja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.

- Kontaktpersonas

  - Pircēja kontaktpersona – ________ ________, tālruņa Nr.: ________; faksa Nr.: ________; e-pasts: ________.

  - Pārdevēja kontaktpersona – ________ ________ ________, tālruņa Nr.: ________; e-pasts: ________.

- Citi noteikumi

  - Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un tie stājas spēkā ar visu eksemplāru abpusējas parakstīšanas dienu.

  - Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma 12.1.punkta noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Pircējs patur tiesības, noslēdzot Līgumu mainīt pielikumā esošo dokumentu paraugus.

  - Pārdevējam nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai personai bez Pircēja rakstiskas piekrišanas.

  - Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādi, spēkā neesoši, noteikumi jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.

  - Puse 5 (piecu) darba dienu laikā informē otru Pusi par adreses, kontaktpersonu, bankas rēķinu vai citu rekvizītu izmaiņām.

  - Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, ir jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām Pušu adresēm.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (________) lapām, no kurām __ (________) lapas ir Līguma pamata teksts ar šādiem pielikumiem:

    - 1.pielikums - Tehniskā specifikācija uz __ (________) lapām.

    - 2.pielikums - Piegādātāja tehniskais piedāvājums uz __ (________) lapām.

    - 3.pielikums – Piegādātāja finanšu piegādājums uz __ (________) lapām.

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens līguma eksemplārs glabājas pie Pircēja un viens – pie Pārdevēja.

- PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte |  |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr. |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr. (IBAN): LV51NDA0000082414423 | Konta Nr. |
| Nordea Bank AB Latvijas filiāle | Banka: |
| Kods: NDEALV2X | Kods: |
| Amats, vārds, uzvārds _____________________ /paraksts/ Z.v. | Amats, vārds, uzvārds ______________ /paraksts/ Z.v. |

1.pielikums

2015.gada ____._______ Līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2.pielikums

2015.gada ____._______ Līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

PIEGĀDĀTĀJA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

3.pielikums

2015.gada ____._______ Līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

PIEGĀDĀTĀJA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

4. pielikums

2015.gada ____._______ Līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

| Pārdevējs: ______ “_____________” Nod.maks. reģ. Nr. __________________ | Pircējs: Latvijas Universitāte Nod.maks. reģ. Nr.90000076669 |
| --- | --- |

- Preces NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTA PARAUGS

Rīga, 2015.gada _______________

Mēs, apakšā parakstījušies,

Pircējs: Latvijas Universitāte, tās _______________________ personā no vienas puses,

Pārdevējs: _____ “_____________”, tās _______________________ personā no otras puses,

atbilstoši 2015. gada ___.______Līgumam Nr.____ “_________________”, iepirkuma ident.Nr. LU 2015/11_I, sastādījām šādu aktu:

- Pārdevējs nodod garantētās elektrobarošanas sistēmu UPS , turpmāk- Prece, , 1. gab.EUR ______ vērtībā, CPV kods 31154000-0, saskaņā ar līguma nosacījumiem.

- Pircējs______________ (pieņem/ nepieņem) Preci saskaņā ar līguma nosacījumiem.

- Pavadzīmes apmaksas datums 2015. gada____. __________________.

| Pretenzijas/Piezīmes: _____________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Preci nodeva: Pārdevējs__________________________________ z.v. | __________________________________ __________________________________ __________________________________ Preci pieņēma: Pircējs_________________________________ z.v. |
| --- | --- |