Latvijas Universitātes

organizētā iepirkuma

„Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes studiju procesa nodrošināšanai”

LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkuma komisijas sēdes

PROTOKOLS Nr.LU 2015/19_I-2

- Rīgā, 2015.gada 15. maijā

LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija), kas izveidota ar LU rektora 2015.gada 12. februāra rīkojumu Nr.1/50 „Par LU iepirkumu komisiju sastāviem”, sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs:                                Indriķis Muižnieks, LU zinātņu prorektors;

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:                Kitija Freija, rektora vietniece infrastruktūras

attīstības jautājumos;

Komisijas locekļi:	Oļģerts Nikodemus, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāns;

Visvaldis Neimanis, Fizikas un matemātikas fakultātes un Datorikas fakultātes izpilddirektors;

Dace Silarāja, Ķīmijas fakultātes izpilddirektore;

Komisijas sekretāre:		                       Vineta Kiršteine, LU Lietvedības

departamenta juriste.

Sēdi vada: Komisijas priekšsēdētājs I.Muižnieks.

Sēdē piedalās: Komisija piecu Komisijas locekļu sastāvā - Komisijas priekšsēdētājs I.Muižnieks, Komisijas priekšsēdētāja vietniece K.Freija, Komisijas locekļi: O.Nikodemus, V.Neimanis, D.Silarāja un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu.

Sēdi protokolē: Komisijas sekretāre V. Kiršteine.

Darba kārtībā:

- Par nepieciešamību veikt grozījumus LU organizētā iepirkuma „Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes studiju procesa nodrošināšanai ” (turpmāk – Iepirkums), identifikācijas Nr.LU 2015/19_I, nolikumā.

- SIA “Faneks” iesniegtā jautājuma izskatīšana.

Komisijas loceklis V.Neimanis paraksta apliecinājumu (protokola pielikums), ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīta ar tiem Publisko iepirkumu likuma 23. panta pirmās daļas izpratnē.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs I.Muižnieks informē Komisijas locekļus par to, ka Iepirkumā ir nepieciešamas izmaiņas, proti, grozījumi Iepirkuma nolikumā (tehniskajā specifikācijā). Komisija izvērtē minētās nepieciešamības pamatotību un vienbalsīgi nolemj pārtraukt iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta vienpadsmitās daļas regulējumam.

- 2. Komisijas priekšsēdētājs I.Muižnieks ziņo Komisijas locekļiem par to, ka  par Iepirkuma nolikumā, turpmāk – Nolikums, ietvertajām prasībām no SIA “Faneks” ir saņemts šāds jautājums ( 11.05.2015. SIA “Faneks” vēstule Nr. 15-15, saņemta LU 11.05.2015. Nr. A18/303):

- ,,[..]Par iepirkuma 1. Loti ,,Aparatūra praktiskajām nodarbībām Medicīnas bioķīmijas katedrā realizētajiem studiju kursiem ,,UV/VIS spektrometrs””:

- Aprakstot tehniskās prasības un pat iekārtas izmēru, ir iekļauti konkrēti lielumi, neuzrādot pieļaujamās atkāpes un nepaskaidrojot vai šīs prasības ir minimālas vai maksimālas. Tas ierobežo Pasūtītāja izvēles iespējas ar vienīgo modeli Jenway 7315. Lūdzam pārskatīt prasības, uzrādot pieprasāmo parametru pieļaujamos diapazonus.”

- I.Muižnieks ierosina izskatīt uzdoto jautājumu un sniegt skaidrojumu. Komisija izskata SIA ,,Faneks” uzdoto jautājumu un nolemj par SIA ,,Feneks” uzdoto jautājumu sniegt skaidrojumu šādā redakcijā:

- ,,Atbildot uz šī gada 11. maija vēstulē uzdoto jautājumu, sniedzam skaidrojumu par uzdoto jautājumu:

- ,,[..] ,,Par iepirkuma 1. Loti ,,Aparatūra praktiskajām nodarbībām Medicīnas bioķīmijas katedrā realizētajiem studiju kursiem ,,UV/VIS spektrometrs””:

- Aprakstot tehniskās prasības un pat iekārtas izmēru, ir iekļauti konkrēti lielumi, neuzrādot pieļaujamās atkāpes un nepaskaidrojot vai šīs prasības ir minimālas vai maksimālas. Tas ierobežo Pasūtītāja izvēles iespējas ar vienīgo modeli Jenway 7315. Lūdzam pārskatīt prasības, uzrādot pieprasāmo parametru pieļaujamos diapazonus.”

- paskaidrojam, ka LU organizētajā iepirkumā ,,Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes studiju procesa nodrošināšanai”, identifikācijas Nr. LU 2015/19_I iepirkumā , turpmāk- Iepirkums, ir nepieciešamas izmaiņas, proti, grozījumi Iepirkuma nolikumā ( tehniskajā specifikācijā), tāpēc tas tiks pārtraukts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8². panta vienpadsmitajai daļai. Vienlaikus informējam Jūs, ka LU tiks organizēts jauns iepirkums, ietverot nepieciešamās izmaiņas”.

Komisija, izvērtējot augstāk minēto, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta regulējumam vienbalsīgi nolemj:

1) pārtraukt Iepirkumu, jo nepieciešami grozījumi Iepirkuma nolikumā;

2) nosūtīt SIA ,,Faneks” skaidrojumu par Iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām.

3) ievietot augstāk minēto skaidrojumu LU mājas lapā.

4) publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā paziņojumu par Iepirkuma pārtraukšanu;

5) organizēt jaunu iepirkumu, ietverot nepieciešamās izmaiņas.

Citu jautājumu, iebildumu un papildinājumu nav.

Komisijas priekšsēdētājs:	_________________/Indriķis Muižnieks/

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:                _________________/Kitija Freija/

Komisijas locekļi:

__________________/Oļģerts Nikodemus /

__________________/Visvaldis Neimanis/

__________________/Dace Silarāja/

_________________/Vineta Kiršteine/

Komisijas sekretāre: