|  |  |
| --- | --- |
|  | APSTIPRINĀTSLU iepirkums**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***iepirkumu komisijas 2015. gada 15. maija sēdēprotokols Nr. LU 2015/23\_I |

Latvijas Universitātes

iepirkums

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

**N O L I K U M S**

**LU 2015/23\_I**

Rīga, 2015. gads

**Saturs**

**I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­­­ 3**

**II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN**

**ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3**

**III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4**

**IV PRETENDENTA ATLASES PRASĪBAS\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4**

**V PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5**

**VI PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS**

 **PRASĪBAS\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5**

**VII PIEDĀVĀJUMU IZKATĪŠANAS KĀRTĪBA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_5**

**VIII KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6**

**IX PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7**

**X LĪGUMA NOTEIKUMI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ 7**

**1. pielikums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 8**

**2. pielikums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9**

**3. pielikums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 27**

**4. pielikums\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 43**

**I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: **LU 2015/23\_I**

1.2. PASŪTĪTĀJS: Latvijas Universitāte (turpmāk- LU).

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV 1586, Latvija Reģ. Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: **„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”*** (turpmāk- Iepirkums)

1.4. CPV kods: 50430000-8

1.5. Līguma izpildes:

1.5.1. laiks: 2016.gada 31.decembris;

1.5.2. vieta: Latvija, Rīga, LU ēkās.

1.6. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar Nolikumu.

1.7. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Sandra Ozola, juriste, tālr.+371 67034360, fax. .+371 67225039; e-pasts: Sandra.ozola@lu.lv, iepirkums@lu.lv

1.8. Pieeja Iepirkuma dokumentiem un papildus informācijas sniegšana:

 1.8.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju Iepirkuma dokumentiem savā mājas lapā: [www.lu.lv](http://www.lu.lv) ,sadaļā „Iepirkumi”;

 1.8.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentu: rakstveidā, vienlaikus ievērojot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk-PIL) 33.panta regulējumu. Pasūtītājs papildus informāciju, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar Iepirkumu, publicē savā mājas lapā: [www.lu.lv](http://www.lu.lv). sadaļā „Iepirkumi”.

  1.9. Iepirkums tiek veikts pamatojoties uz PIL 8.2pantu.

**II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA**

* 1. Noformējot piedāvājumu jāievēro šajā nolikumā (turpmāk-Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājuma noformējumā jāietver:
		1. titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas vietu, numuru, un Iepirkuma nosaukumu;
		2. apliecinājumu, kas aizpildīts pēc Nolikuma 1. pielikuma parauga;
		3. Pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumentus (skatīt Nolikuma V nodaļu);
		4. Tehnisko piedāvājumu, kas atbilst Nolikumā (skatīt 2. pielikumu) noteiktām Pasūtītāja prasībām;
		5. Finanšu piedāvājumu ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda ievērojot Nolikuma 3.pielikuma veidlapas paraugu.
	2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši LR Valsts valodas likuma un Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
	3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls un kopija (ar norādēm “oriģināls”, “kopija”).
	4. Visiem piedāvājumā ietvertajiem materiāliem jābūt caurdurtiem, caurauklotiem un aizzīmogotiem vienā sējumā tā, lai nebūtu iespējams no piedāvājuma atdalīt lapas. Piedāvājuma lapām jābūt secīgi sanumurētām, piedāvājuma aizmugurē jānorāda un ar Pretendentu pārstāvēt tiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu jāapliecina piedāvājuma kopējais lapu skaits.
	5. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu /personiski.
	6. Abi piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz (jānogādā) vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Ja Piedāvājums netiks noformēts atbilstoši augstāk minētajai prasībai, tas tiks atgriezts Pretendentam, to nereģistrējot.
	7. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:
		1. Latvijas Universitātes Kanceleja, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586;
		2. Atzīme**: (LU 2015/23\_I); „Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

2.7.3. Pretendenta nosaukums un adrese.

2.8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība: Piedāvājums iesniedzams LU Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1586. Piedāvājums jāiesniedz darba dienās, no plkst. 9:00 – 12:00 un no 13:00 – 16:30, līdz 2015. gada 27. maijam plkst.11:00. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

2.9. Pretendents var iesniegt tikai vienu Konkursa piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām daļām.

 **III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU**

3.1. Iepirkuma priekšmets: Zinātnisko iekārtu apkope un remonts (turpmāk- Pakalpojums). Līguma priekšmets dalīts **16. daļās** un tās ir:

 3.1.1. **1.daļa:** WATERS šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts;

 3.1.2. **2.daļa:** AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts;

 3.1.3. **3.daļa:** SHIMADZU šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts;

 3.1.4. **4.daļa:** PERKIN ELMER dažādu zinātnisko iekārtu apkope un remonts;

 3.1.5. **5.daļa:** BRUKER zinātnisko iekārtu apkope un remonts;

 3.1.6. **6.daļa:** NU INSTRUMENTS elementu analīzes izotopu attiecības

 masspektrometra apkope un remonts;

 3.1.7. **7.daļa:** MILIPORE ūdens attīrīšanas iekārtas apkope un remonts;

 3.1.8. **8.daļa**:Aminco Bowman fluorescences spektrometra apkope un remonts;

 3.1.9. **9.daļa**: Anthon PAAR mikroviļņu kausēšanas iekārtas apkope un remonts;

 3.1.10. **10.daļa**: BIOSAN termostatu, centrifūgu, magnētisko maisītāju, inkubatoru,

 kolbu kratītāju apkope un remonts;

 3.1.11. **11.daļa**: HEIDOLPH rotācijas ietvaicētāju apkope un remonts;

3.1.12. **12.daļa**: BUCHI rotācijas ietvaicētāju apkope un remonts;

 3.1.13. **13.daļa**: VACUUBRAND vakuumsūkņu apkope un remonts;

3.1.14. **14.daļa**: ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu apkope un remonts;

 3.1.15. **15.daļa**: MEMMERT žāvējamo skapju apkope un remonts;

3.1.16. **16.daļa**: SCOTMAN ledus ģeneratora apkope un remonts.

3.1.17. **17.daļa:** BIOTAGE preparatīvās hromatogrāfijas iekārtas apkope un remonts.

3.2. Paredzamā līguma izpildes termiņš: Atbilstoši Nolikuma 1.5.1.punktā noteiktam.

3.3. Pakalpojuma tehniskā specifikācija norādīta Nolikuma 2.pielikumā.

3.4. Pakalpojums apjoms: saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu. Plānotā līguma summa EUR ~19999.

**IV PRETENDENTA ATLASES PRASĪBAS**

**4.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā:**

 4.1.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi tirgū sniedz Nolikuma prasībām atbilstošu Pakalpojumu;

4.1.2. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2. punkta nosacījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkumā saskaņā ar PIL;

 4.1.3. Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā, ja Pretendents neatbilst Nolikuma 4.1.2. punktā minētajām prasībām, Nolikumā noteiktajā kārtība nav iesniedzis šo informāciju apliecinošus dokumentus (-u) un / vai ir sniedzis nepatiesu informāciju un / vai nav sniedzis pieprasīto informāciju.

**V PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJA**

5.1. Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:

5.1.1.dokuments, kurš apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls);

 5.1.2. Pretendentam ir jābūt reģistrētam komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) vai profesionālajā reģistrā vai, ka ir kādas noteiktas organizācijas biedrs (kopija), ja reģistrāciju paredz attiecīgo normatīvo aktu regulējums;

5.1.3.Pretendenta apliecinājums, ka Pretendentam ir pieredze līdzvērtīga Pakalpojuma sniegšanā. Par līdzvērtīga rakstura un apjoma pakalpojumu uzskatāms agrāk veikts Pakalpojums pasūtītājiem un tās pēc satura ir līdzīgs pakalpojumam, kāds tiek iepirkts šajā Iepirkumā;

 5.1.4.Pretendenta sagatavots saraksts par tā (Nolikuma 5.1.3. punkts) vismaz diviemveiktiem Pakalpojumiem pēdējo divu gadu laikā, norādot:

 5.1.4.1. Pakalpojuma izpildes vietu un pasūtītāju;

 5.1.4.2. veikto Pakalpojuma apjomu un saturu;

 5.1.4.3. veiktā Pakalpojuma laiku.

 5.1.5. aizpildītus 1.,2.,3. pielikumus pēc Nolikuma veidlapu paraugiem.

5.2. Nolikuma 5.1. punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta piedāvājums tālāk netiks vērtēts, ja konstatētā neatbilstība ir būtiska.

**VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS**

6.1. Iesniegtie Pretendenta piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija – **zemākā cena**

6.2. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

6.2.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām;

 6.2.2. Pretendentu atlase (kvalifikācija): tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta iesniegtajiem šā Nolikuma V nodaļā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem;

 6.2.3. piedāvājuma atbilstības pārbaude: Komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 2.pielikums);

 6.2.4. finanšu piedāvājumu vērtēšana: tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko cenu.

**VII PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA**

7.1. Komisijas sanāksmes un sēdes vada ar LU rektora 2015. gada 12. februāra rīkojumu Nr.1/50 izveidotas iepirkumu komisijas (turpmāk- Komisija) priekšsēdētājs.

7.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē**.**

7.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums iesniegts un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām.

7.4. Pretendentu atlases laikā Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem Pretendentu kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai prasībai.

7.5. Komisija atlasa un vērtē tos Pretendentu piedāvājumus, kuri atbilst visām Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja neatbilstība ir būtiska.

7.6. Iepirkumu komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

7.7. Pēc Pretendentu atlases Komisija veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi tiem Pretendentiem, kuri izturējuši Pretendentu atlasi, un izvērtē piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

7.8. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā norādītajām piedāvājuma atbilstības prasībām, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

7.9. Pēc Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija veic piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši šā nolikuma VI nodaļā noteiktajai kārtībai.

7.10. Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļiem.

**VIII KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

8.1. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no šajā nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

8.2. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

8.3. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs Komisijai.

8.4. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

8.5. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

8.6. Latvijā reģistrēta Pretendenta atbilstību Nolikuma 4.1.2. prasībām, Pasūtītājs pārbaudīs pats, informāciju iegūstot no LR Uzņēmumu Reģistra mājas lapas [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv).

8.7. Komisija patur sev tiesības atteikties no visiem piedāvājumiem.

8.8. Komisijai, izmantojot priekšlikumu vērtēšanas kritērijus, kas norādīti VI nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

 8.8.1. par iepirkuma līguma slēgšanu;

 8.8.2. izbeigt/pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

 8.8.3. par jauna iepirkuma organizēšanu.

8.8. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

**IX PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

9.1. Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.

9.2. Pretendents Iepirkumam var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

9.3. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Iepirkumā, pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt šā Nolikuma un normatīvo aktu prasības, kas attiecas par Publisko iepirkumu.

9.4. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktajā kārtībā.

9.5. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

9.6. Ārvalstīs reģistrētam /pastāvīgi dzīvojošam Pretendentam, kuram būtu piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums desmit darba dienu laikā pēc dienas, kad izsniegta/nosūtīta informācija par šādu tiesību piešķiršanu, iesniegt Pasūtītājam attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu izziņu (oriģināls/apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas un, kas apliecina, ka pretendentam:

 9.6.1. nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu) tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta/pārtraukta, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu/tas tiek likvidēts;

 9.6.2. attiecīgajā ārvalstī /Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kādā no valstīm kopsummā pārsniedz 150 euro.

**X LĪGUMA NOTEIKUMI**

10.1. Līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kādas var rasties, veicot iepirkumu Pasūtītāja vajadzībām.

10.2.Pasūtītājs līgumu slēdz saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, kas izriet no Nolikumā izvirzītajām prasībām.

10.4. Līgumu sagatavo Pasūtītājs atbilstoši valsts Valodas likuma prasībām. Ja Līgums ar ārvalstu piegādātāju tiek noslēgts kā divvalodīgs, teksta tulkojuma šaubu gadījumā, prioritārs ir uzskatāms teksts latviešu valodā.

10.5. Līguma projekts ietverts šā nolikuma 4. pielikumā.

***AIZPILDA PRETENDENTs***

1.pielikums

LU iepirkuma

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

***APLIECINĀJUMS***

Pretendenta rekvizīti:

Uzņēmuma nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PVN maksātāja Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jurid. adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Faktiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tālruņa (faksa) numuri, e- pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šo apliecinām, ka:

1. vēlamies piedalīties Iepirkumā **„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***;
2. esam gatavi pildīt iepirkumu saskaņā ar Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;
3. mums nav iebildumu attiecībā uz iepirkuma  **„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”*** Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām;

4) garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

 Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**1.daļa: WATERS šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts**

***Mērķis:*** *Pasūtītāja rīcībā esošo**ražotāja WATERS šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope**un**remonts*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
|  **1. Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja WATERS šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as), tajā skaitā:** | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| * 1. prasības :
 | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1. **Līguma izpildes termiņš:**
 | 2016.gada 31.decembris. |  |

***\* Pretendents norāda piedāvātā pakalpojuma detalizētu aprakstu***

***\*\*Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

 Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**2.daļa: AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts**

***Mērķis:*** *Pasūtītāja rīcībā esošo**ražotāja AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu* *apkope**un**remonts*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
|  **1. Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as), tajā skaitā:** |  Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| * 1. prasības:
 | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1. **Līguma izpildes termiņš:**
 | 2016.gada 31.decembris. |  |

***\* Pretendents norāda piedāvātā pakalpojuma detalizētu aprakstu***

***\*\*Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

 Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**3.daļa: SHIMADZU šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts**

***Mērķis:*** *Pasūtītāja rīcībā esošo**ražotāja AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu* *apkope**un**remonts*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| 1. **1. Pasūtītāja rīcībā esošā SHIMADZU šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as), tajā skaitā:**
 | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| * 1. prasības:
 | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1. **Līguma izpildes termiņš:**
 | 2016.gada 31.decembris |  |

***\* Pretendents norāda piedāvātā pakalpojuma detalizētu aprakstu***

***\*\*Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371371 67372575.***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

 Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**4.daļa: PERKIN ELMER dažādu zinātnisko iekārtu apkope un remonts**

***Mērķis:*** *Pasūtītāja rīcībā esošo dažādu**zinātnisko ražotāja PERKIN ELMER iekārtu* *apkope**un**remonts*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| .1. **1. PERKIN ELMER dažādu zinātnisko iekārtu remonts un apkope (turpmāk- Iekārta/as), tajā skaitā:**
 |  Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| 1.1. Pasūtītāja rīcībā esošo PERKIN ELMER šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.2. Pasūtītāja rīcībā esošo PERKIN ELMER induktīvi saistītās plazmas spektrometra (ICP-MS) apkope, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.3. Pasūtītāja rīcībā esošo PERKIN ELMER derivatogrāfa, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.4. Pasūtītāja rīcībā esošo Perkin ELMER liesmas atomabsorbciometra ANALYST 200, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.5. Pasūtītāja rīcībā esošo Perkin ELMER elektrotermālā atomu absorbcijas spektrometra AAnalyst 600, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.6. Pasūtītāja rīcībā esošo Perkin ELMER infrasarkano spektrometru apkope, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.7. Pasūtītāja rīcībā esošo Perkin ELMER elemenanalizatora apkope, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.8. Pasūtītāja rīcībā esošo PERKIN ELMER UV/Vis spektrometru apkope, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| **2.Līguma izpildes termiņš:** | 2016.gada 31.decembris. |  |

***\* Pretendents norāda piedāvātā pakalpojuma detalizētu aprakstu***

***\*\*Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

 Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**5.daļa: BRUKER zinātnisko iekārtu apkope un remonts**

***Mērķis:*** *Pasūtītāja rīcībā esošo**BRUKER zinātnisko iekārtu* *apkope**un**remonts*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| **1. Ražotāja BRUKER zinātnisko iekārtu apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as), tajā skaitā:** |  Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| 1.1. Pasūtītāja rīcībā esošā BRUKER pulveru rentgendifraktometra D8 Advance apkope, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.2. Pasūtītāja rīcībā esošā BRUKER viļņu dispersijas rentgenspektrometra S8 Tiger apkope, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.3. Pasūtītāja rīcībā esošā BRUKER rentgendifraktometrijas sistēmas D8 Discover apkope, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| **2.Līguma izpildes termiņš:** | 2016.gada 31.decembris. |  |

***\* Pretendents norāda piedāvātā pakalpojuma detalizētu aprakstu***

***\*\*Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

 Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**6.daļa: NU INSTRUMENTS elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra apkope un remonts**

***Mērķis:*** *Pasūtītāja rīcībā esošā**NU INSTRUMENTS elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra* *apkope**un**remonts*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| **1. Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja NU INSTRUMENTS elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as),**  |  Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
|  1.1.prasības: | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| **2.Līguma izpildes termiņš:** | 2016.gada 31.decembris |  |

***\* Pretendents norāda piedāvātā pakalpojuma detalizētu aprakstu***

***\*\*Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

 Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**7.daļa: MILIPORE ūdens attīrīšanas iekārtu apkope un remonts**

***Mērķis:*** *Pasūtītāja rīcībā esošā**MILIPORE ūdens attīrīšanas iekārtas* *apkope**un**remonts*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| **1. Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja MILIPORE ūdens attīrīšanas iekārtas apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as),**  |  Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| * 1. Prasības:
 | Pretendents veic Iekārtas Tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| **2.Līguma izpildes termiņš:** | 2016.gada 31.decembris. |  |

***\* Pretendents norāda piedāvātā pakalpojuma detalizētu aprakstu***

***\*\*Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

 Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**8.daļa: Aminco Bowman fluorescences spektrometra apkope un remonts**

***Mērķis:*** *Pasūtītāja rīcībā esošā**Aminco Bowman fluorescences spektrometra* *apkope**un**remonts*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| **1. Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja Aminco Bowman fluorescences spektrometra apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as),**  |  Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| * 1. Prasības:
 | Pretendents veic Iekārtas apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| **2.Līguma izpildes termiņš:** | 2016.gada 31.decembris |  |

***\* Pretendents norāda piedāvātā pakalpojuma detalizētu aprakstu***

***\*\*Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

 Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**9.daļa: Anthon PAAR mikroviļņu kausēšanas iekārtu apkope un remonts**

***Mērķis:*** *Pasūtītāja rīcībā esošā**Aminco Bowman fluorescences spektrometra* *apkope**un**remonts*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| **1. Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja Anthon PAAR mikroviļņu kausēšanas iekārtas apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as),**  |  Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| * 1. Prasības:
 | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| **2.Līguma izpildes termiņš:** | 2016.gada 31.decembris. |  |

***\* Pretendents norāda piedāvātā pakalpojuma detalizētu aprakstu***

***\*\*Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

 Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**10.daļa: BIOSAN termostatu, centrifūgu, magnētisko maisītāju, inkubatoru, kolbu kratītāju apkope un remonts**

***Mērķis:*** *Pasūtītāja rīcībā esošā**BIOSAN termostatu, centrifūgu, magnētisko maisītāju, inkubatoru, kolbu kratītāju* *apkope**un**remonts*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| **1. Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja BIOSAN termostatu, centrifūgu, magnētisko maisītāju, inkubatoru, kolbu kratītāju apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as),**  |  Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam |  |
| * 1. Prasības:
 | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| **2.Līguma izpildes termiņš:** | 2016.gada 31.decembris. |  |

***\* Pretendents norāda piedāvātā pakalpojuma detalizētu aprakstu***

***\*\*Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

 Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**11.daļa: HEIDOLPH rotācijas ietvaicētāju** **apkope un remonts**

***Mērķis:*** *Pasūtītāja rīcībā esošā**HEIDOLPH rotācijas ietvaicētāju* *apkope**un**remonts*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| **1. Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja HEIDOLPH rotācijas ietvaicētāju** **apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as),**  |  Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam |  |
| * 1. Prasības:
 | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| **2.Līguma izpildes termiņš:** | 2016.gada 31.decembris |  |

***\* Pretendents norāda piedāvātā pakalpojuma detalizētu aprakstu***

***\*\*Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

 Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**12.daļa: BUCHI rotācijas ietvaicētāju apkope un remonts**

***Mērķis:*** *Pasūtītāja rīcībā esošā**BUCHI rotācijas ietvaicētāju* *apkope**un**remonts*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| **1. Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja BUCHI rotācijas ietvaicētāju** **apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as),**  |  Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam |  |
| * 1. Prasības:
 | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| **2.Līguma izpildes termiņš:** | 2016.gada 31.decembris |  |

***\* Pretendents norāda piedāvātā pakalpojuma detalizētu aprakstu***

***\*\*Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

 Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**13.daļa: VACUUBRAND vakuumsūkņu apkope un remonts**

***Mērķis:*** *Pasūtītāja rīcībā esošā**VACUUBRAND vakuumsūkņu* *apkope**un**remonts*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| **1. Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja VACUUBRAND vakuumsūkņu** **apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as),**  |  Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam |  |
| * 1. Prasības:
 | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| **2.Līguma izpildes termiņš:** | 2016.gada 31.decembris. |  |

***\* Pretendents norāda piedāvātā pakalpojuma detalizētu aprakstu***

***\*\*Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

 Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**14.daļa: ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu apkope un remonts**

***Mērķis:*** *Pasūtītāja rīcībā esošo**ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu* *apkope**un**remonts*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| **1. Pasūtītāja rīcībā esošo ražotāja ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu** **apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as),**  |  Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam |  |
| * 1. Prasības:
 | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| **2.Līguma izpildes termiņš:** | 2016.gada 31.decembris. |  |

***\* Pretendents norāda piedāvātā pakalpojuma detalizētu aprakstu***

***\*\*Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

 Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**15.daļa: MEMMERT žāvējamo skapju apkope un remonts**

***Mērķis:*** *Pasūtītāja rīcībā esošo**MEMMERT žāvējamo skapju* *apkope**un**remonts*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| **1. Pasūtītāja rīcībā esošo ražotāja MEMMERT žāvējamo skapju** **apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as),**  |  Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam |  |
| * 1. Prasības:
 | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu |  |
| **2.Līguma izpildes termiņš:** | 2016.gada 31.decembris |  |

***\* Pretendents norāda piedāvātā pakalpojuma detalizētu aprakstu***

***\*\*Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

 Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**16.daļa: SCOTMAN ledus ģeneratoru apkope un remonts**

***Mērķis:*** *Pasūtītāja rīcībā esošo**SCOTMAN ledus ģeneratora apkope**un**remonts*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| **1. Pasūtītāja rīcībā esošo ražotāja SCOTMAN ledus ģeneratora** **apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as),**  |  Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam |  |
| * 1. Prasības:
 | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu |  |
| **2.Līguma izpildes termiņš:** | 2016.gada 31.decembris |  |

***\* Pretendents norāda piedāvātā pakalpojuma detalizētu aprakstu***

***\*\*Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

 Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**17.daļa: BIOTAGE preparatīvās hromatogrāfijas iekārtu apkope un remonts**

***Mērķis:*** *Pasūtītāja rīcībā esošo**BIOTAGE preparatīvās hromatogrāfijas iekārtas apkope**un**remonts*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakalpojums** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums\*** |
| **1. Pasūtītāja rīcībā esošo ražotāja BIOTAGE preparatīvās hromatogrāfijas** **iekārtas** **apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as),**  |  Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam |  |
| * 1. Prasības:
 | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu |  |
| **2.Līguma izpildes termiņš:** | 2016.gada 31.decembris |  |

***\* Pretendents norāda piedāvātā pakalpojuma detalizētu aprakstu***

***\*\*Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

 Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**1.daļa: WATERS šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena\*bez PVN  |
| *a* | *c* |
| **1. WATERS šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts** |  |
|  | \*KOPĀ: EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\*****cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums,******izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

 Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**2.daļa: AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena\*bez PVN  |
| *a* | *c* |
| **1. AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts** |  |
|  | \*KOPĀ: EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\*****cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums,******izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

 Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**3.daļa: SHIMADZU šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena\*bez PVN  |
| *a* | *c* |
| **1. SHIMADZU šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts** |  |
|  | \*KOPĀ: EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\*****cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums,******izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

 Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**4.daļa: PERKIN ELMER dažādu zinātnisko iekārtu apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena\*bez PVN  |
| *a* | *c* |
| **1. PERKIN ELMER dažādu zinātnisko iekārtu apkope un remonts** |  |
|  | \*KOPĀ: EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\*****cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums,******izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

 Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**5.daļa: BRUKER zinātnisko iekārtu apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena\*bez PVN  |
| *a* | *c* |
| **1. BRUKER zinātnisko iekārtu apkope un remonts** |  |
|  | \*KOPĀ: EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\*****cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums,******izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

 Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**6.daļa: NU INSTRUMENTS elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena\*bez PVN  |
| *a* | *c* |
| **1. NU INSTRUMENTS elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra apkope un remonts** |  |
|  | \*KOPĀ: EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\*****cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums,******izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

 Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**7.daļa: MILIPORE ūdens attīrīšanas iekārtu apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena\*bez PVN  |
| *a* | *c* |
| **1. MILIPORE ūdens attīrīšanas iekārtas apkope un remonts** |  |
|  | \*KOPĀ: EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\*****cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums,******izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

 Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**8.daļa: Aminco Bowman fluorescences spektrometra apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena\*bez PVN  |
| *a* | *c* |
| **1. Aminco Bowman fluorescences spektrometra apkope un remonts** |  |
|  | \*KOPĀ: EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\*****cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums,******izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

 Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**9.daļa: Anthon PAAR mikroviļņu kausēšanas iekārtu apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena\*bez PVN  |
| *a* | *c* |
| **1. Anthon PAAR mikroviļņu kausēšanas iekārtas apkope un remonts** |  |
|  | \*KOPĀ: EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\*****cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums,******izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

 Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**10.daļa: BIOSAN termostatu, centrifūgu, magnētisko maisītāju, inkubatoru, kolbu kratītāju apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena\*bez PVN  |
| *a* | *c* |
| **1. BIOSAN termostatu, centrifūgu, magnētisko maisītāju, inkubatoru, kolbu kratītāju apkope un remonts** |  |
|  | \*KOPĀ: EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\*****cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums,******izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

 Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**11.daļa: HEIDOLPH rotācijas ietvaicētāju** **apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena\*bez PVN  |
| *a* | *c* |
| **1. HEIDOLPH rotācijas ietvaicētāju** **apkope un remonts** |  |
|  | \*KOPĀ: EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\*****cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums,******izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

 Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**12.daļa: BUCHI rotācijas ietvaicētāju apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena\*bez PVN  |
| *a* | *c* |
| **1. BUCHI rotācijas ietvaicētāju apkope un remonts** |  |
|  | \*KOPĀ: EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\*****cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums,******izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

 Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**13.daļa: VACUUBRAND vakuumsūkņu apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena\*bez PVN  |
| *a* | *c* |
| **1. VACUUBRAND vakuumsūkņu apkope un remonts** |  |
|  | \*KOPĀ: EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\*****cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums,******izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

 Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**14.daļa: ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena\*bez PVN  |
| *a* | *c* |
| **1. ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu apkope un remonts** |  |
|  | \*KOPĀ: EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\*****cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums,******izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

 Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**15.daļa: MEMMERT žāvējamo skapju apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena\*bez PVN  |
| *a* | *c* |
| **1. MEMMERT žāvējamo skapju apkope un remonts** |  |
|  | \*KOPĀ: EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\*****cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums,******izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

 Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**16.daļa: SCOTMAN ledus ģeneratoru apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena\*bez PVN  |
| *a* | *c* |
| **1. SCOTMAN ledus ģeneratora apkope un remonts** |  |
|  | \*KOPĀ: EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\*****cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums,******izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

***AIZPILDA PRETENDENTS***

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

 Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

**17.daļa: BIOTAGE preparatīvās hromatogrāfijas iekārtu apkope un remonts**

|  |  |
| --- | --- |
| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena\*bez PVN  |
| *a* | *c* |
| **1. BIOTAGE preparatīvās hromatogrāfijas iekārtas apkope un remonts** |  |
|  | \*KOPĀ: EUR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*\*****cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums,******izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi***

*Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 */vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*/sastādīšanas vieta/ /datums/*

4. pielikums

Līguma projekts

LU iepirkumam

**„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts*”***

Nolikumam LU 2015/23\_I

***PAKALPOJUMA LĪGUMA PROJEKTS***

*Rīgā, 2015. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Latvijas Universitāte (turpmāk-LU)****līgumu uzskaites Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_* *Iepirkuma identifikācijas Nr.****LU 2015/23\_I*** | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *līgumu uzskaites Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

***Latvijas Universitāte****, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk–* ***Pasūtītājs)****, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā, kas rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(turpmāk –* ***Izpildītājs)****, kura(š) reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā \_\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ar Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iela \_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, LV-\_\_\_\_\_\_, un kuras vārdā saskaņā ar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tās* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *personā no otras puses, bet abi kopā saukti „****Līdzēji****”, pamatojoties uz 2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkuma komisijas lēmumu, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk-* ***Līgums****):*

***1. Līguma priekšmets***

*1.1.* ***Pasūtītājs*** *pasūta un* ***Izpildītājs*** *veic zinātnisko iekārtu apkopi un remontu (turpmāk-****Pakalpojums****), atbilstoši šā* ***Līguma*** *1.pielikumā norādītam Darba uzdevumam, kas ir neatņemama šā* ***Līguma*** *sastāvdaļa.*

*1.2.* ***Līguma*** *summa ir* ***EUR \_\_\_\_\_\_\_*** *(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), tajā skaitā visi nodokļi un nodevas ar ko var tikt aplikts Pakalpojums, izņemot PVN.*

*1.3. Šā* ***Līguma*** *izpildes termiņš: 2016.gada 31.decembris.*

*1.4. Līguma izpildes vieta: pēc Pasūtītāja pieprasījuma LU ēkās, Rīgā.*

*1.5. Šajā* ***Līgumā*** *paredzētais* ***Pakalpojums*** *tiek uzskatīts par izpildītu, kad abas puses paraksta* ***Darbu*** *pieņemšanas – nodošanas aktu (2.pielikums), kas kļūs par šā* ***Līguma*** *neatņemamu sastāvdaļu.*

***2. Norēķinu kārtība***

*2.1. Saskaņā ar šā Līguma 1.2. punktu un 1. pielikumu, par katru* ***Izpildītāja*** *faktiski veikto* ***Pakalpojumu****,* ***Pasūtītājs,*** *pamatojoties uz* ***Izpildītāja*** *iesniegto norēķinu dokumentu un savstarpēji parakstīto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, veic pārskaitījumu uz* ***Izpildītāja*** *norādīto bankas kontu, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā.*

*2.2.* ***Līguma summu*** *paredzēts segt no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ līdzekļiem.*

 *2.3. Līdzēji vienojas, ka veicot savstarpējos norēķinus pievienotā vērtības nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība šā Līguma spēkā esamības laikā tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktam spēkā esošam tiesiskam regulējumam.*

1. ***Pasūtītāja un Izpildītāja tiesības un pienākumi***

*3.1.* ***Pasūtītājam*** *ir tiesības saņemt informāciju par šajā* ***Līgumā*** *paredzētā* ***Pakalpojuma*** *norisi.*

*3.2. Atbilstoši šā* ***Līguma*** *2. punktā noteiktai kārtībai veikt norēķinus par* ***Izpildītāja*** *veikto* ***Pakalpojumu****.*

*3.3.* ***Pakalpojumu Izpildītājs*** *veic* ***Pasūtītājam****, garantējot to kvalitāti un cenas nemainīgumu.*

1. ***Līdzēju atbildība***

*4.1. Ja* ***Pakalpojums*** *tiek veikts nekvalitatīvi* ***Pasūtītājam*** *ir tiesības nepieņemt* ***Pakalpojumu*** *līdz* ***Izpildītājs*** *novērš* ***Pakalpojuma*** *trūkumus, par ko tiek sastādīts Akts.*

*4.2. Par apmaksas termiņa neievērošanu* ***Pasūtītājs,*** *pēc* ***Izpildītāja*** *pieprasījuma, maksā* ***Izpildītājam*** *nokavējuma procentus 0,01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no* ***Līguma*** *saistību izpildes.*

*4.3. Par* ***Pakalpojuma*** *izpildes kavējumu* ***Izpildītājs,*** *pēc* ***Pasūtītāja*** *pieprasījuma, maksā* ***Pasūtītājam*** *līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no* ***Līguma summas*** *par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētās saistību summas.*

***5. Nepārvarama vara***

*Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā, dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Līguma darbība tiek izbeigta un Līdzēji veic savstarpējo norēķinu atbilstoši faktiski veiktajam Pakalpojumam.*

***6. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma***

*6.1.* ***Līgumu*** *var lauzt pirms noteiktā termiņa,* ***Līdzējiem*** *savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno* ***Līgumam*** *kā pielikumu, kas kļūst par šā* ***Līguma*** *neatņemamu sastāvdaļu.*

*6.2. Gadījumā, ja* ***Izpildītājs*** *pārkāpj šā* ***Līguma*** *saistības* ***Pasūtītājs*** *ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo* ***Līgumu****, prasot atlīdzināt zaudējumus.*

 *6.3.* ***Līguma*** *laušanas gadījumā* ***Līdzēji*** *savstarpējos norēķinus veic atbilstoši faktiski veiktajam Pakalpojumam un rēķiniem.*

*6.4.* ***Līguma*** *1.2.p. ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un tā izmaiņas ir pamats, lai* ***Pasūtītājs*** *vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar* ***Izpildītāju****, līdz ar to* ***Pasūtītājam*** *nav saistoši iepriekš minētie nosacījumi.*

*6.5.* ***Līdzēji*** *tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras* ***Līdzēji*** *nevarēja paredzēt šā* ***Līguma*** *noslēgšanas brīdī.*

***7. Citi nosacījumi***

*7.1. Visus strīdus, kuri var rasties šā* ***Līguma*** *izpildes laikā,* ***Līdzēji*** *risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.*

*7.2. Pretenzijas sakarā ar* ***Pakalpojuma*** *kvalitātes trūkumu* ***Pasūtītājs*** *izvirza* ***Izpildītājam****.**Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā* ***Izpildītājs Pasūtītājam*** *sedz visus radušos zaudējumus.*

*7.3.* ***Līdzēji*** *vienojas, ka* ***Pasūtītājam******Līguma*** *spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Iepirkumam.*

*7.4.* ***Līdzēji*** *pilnvaro veikt ar šā* ***Līguma*** *izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt* ***Pakalpojumu****, rēķinus) šādas personas, saskaņā ar šā* ***Līguma*** *1.pielikumu:*

*7.4.1. no* ***Pasūtītāja*** *puses Dace Silarāja (LU ĶF izpilddirektore; e pasta adrese:* *Dace.silaraja@lu.lv**);*

*7.4.2. no* ***Izpildītāja*** *puses \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .*

*7.5. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo* ***Līgumu****, tajā skaitā rēķinā,* ***Izpildītājs*** *norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numurs* ***2015/23\_I, Līguma*** *Nr****.)***

 *7.6. Līguma 7.5.punkta prasību neievērošanas gadījumā,* ***Pasūtītājs*** *patur tiesības neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko* ***Pasūtītājam*** *nevar tikt piemēroti 4.2. punkta nosacījumi.*

 *7.7* ***Līgums*** *ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie* ***Pasūtītāja****, otrs - pie* ***Izpildītāja****.*

*7.8.* ***Līgumam*** *tiek pievienoti šādi dokumenti:*

 *- 1. pielikums-Darba uzdevums;*

 *- 2.pielikums- Dabu pieņemšanas-nodošanas akta paraugs*

***10. Līdzēju rekvizīti***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Pasūtītājs****:* | ***Izpildītājs****:* |

***1.pielikums***

***Darba uzdevums***

*Pasūtītāja pārstāvis: Izpildītāja pārstāvis:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*

2. pielikums

|  |  |
| --- | --- |
| *Izpildītājs****:******\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”****Nod.maks. reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | *Pasūtītājs****:*** ***Latvijas Universitāte****Nod.maks. reģ. Nr.90000076669*  |

***DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTA PARAUGS***

*Rīga, 2015.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Mēs, apakšā parakstījušies,*

*Pasūtītājs:* ***Latvijas Universitāte,*** *tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *personā no vienas puses,*

*Izpildītājs:* ***\_\_ “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”,*** *tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *personā no otras puses,*

*atbilstoši Līgumam Nr.\_\_\_\_ “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” sastādījām šādu aktu:*

1. *Izpildītājs izpildījis Pakalpojumu laika periodā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kas atbilst summai* ***EUR \_\_\_\_\_\_\_\_****;*
2. *Pasūtītājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (pieņem/ nepieņem) darbus saskaņā ar līguma nosacījumiem un summa apmaksai: EUR \_\_\_\_\_\_*

|  |  |
| --- | --- |
| *Pretenzijas/Piezīmes**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Pakalpojumu nodeva:**Izpildītājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**z.v.* | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Pakalpojumu pieņēma:**Pasūtītājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**z.v.* |