APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

„Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes studiju procesa nodrošināšanai”

LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma

iepirkuma iepirkumu komisijas sēdē                                                                           2015.gada 1. oktobrī

protokols

Nr.LU 2015/38_I-1

Latvijas Universitātes

organizētais iepirkums

„Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes studiju procesa nodrošināšanai”

N    O    L    I    K    U    M    S

LU 2015/38_I

Rīga, 2015.gads

Satura rādītājs

I     VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	__________________________________________ 3

II   PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA __________ 4

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU______________________________  5

IV PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) PRASĪBAS _________________  6

V    PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI ______________ 6

VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN

LĒMUMA PIEŅEMŠANA __________________________________________________ 7

VII 	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI________________________________10

VIII 	PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ___________________________10

IX 	LĪGUMA NOSACĪJUMI _____________________________________________11

1.pielikums               ________________________________________________________12

2.pielikums               ________________________________________________________13

3.pielikums               ________________________________________________________25

4.pielikums               ________________________________________________________28

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2015/38_I

  - Pasūtītājs: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, Latvijas Republika, reģ.Nr. 3341000218, PVN reģ.Nr.LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets:– laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes studiju procesa nodrošināšanai, turpmāk – Prece.

1.3.1. Galvenais CPV kods iepirkuma priekšmetam : 39162200-7 (mācību līdzekļi un ierīces).

1.3.2.  Papildus CPV kodi:

1) 31711120-0 (Devēji);

2) 48614000-5 (Datu iegūšanas sistēmas);

3) 18523000-1 (Hronometri).

1.4. Iepirkuma priekšmets ir dalīts daļās jeb lotēs, kur iepirkuma līgumu slēdzēja puse un iekārtu gala saņēmēja ir Latvijas Universitāte:

1.4.1. 1. lote: ,,UV/VIS spektrofotometrs”;

1.4.2. 2. lote: ,,Aparatūra medicīnas studentu praktiskajām nodarbībām cilvēka fizioloģijas studiju kursā”;

1.4.3. 3. lote ,,Densitometrs (šķidruma duļķainības mērītājs)”.

1.5. Līguma izpildes (piegādes) vieta: Latvijas Universitātes telpās Rīgā, Latvijā:

1.5.1. 1. lote – 418. telpa Jelgavas ielā 1, Rīgā ;

1.5.2. 2. lote- 435. telpa Kronvalda bulvārī 4, Rīgā;

1.5.3. 3.lote- Duntes ielā 22, Rīgā (Valsts SIA Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, LU Mikrobioloģijas katedra administrācijas korpuss, 3.stāvs).

1.6. Līguma izpildes termiņš:

1.6.1.: 70 dienas no līguma noslēgšanas dienas ;

1.7. Piedāvājuma izvēles kritērijs : piedāvājums ar viszemāko cenu.

1.8. Paredzamā līgumsumma: ~ EUR 10 500 (bez PVN);

1.9. Iepirkums tiek finansēts: no LU budžeta līdzekļiem.

1.10. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Vineta Kiršteine, LU Lietvedības departamenta Juridiskās nodaļas juriste, tālr.Nr. + 371 67034358, faksa Nr. + 371 67225039, e-pasta adrese: iepirkums@lu.lv

1.11. LU organizētais iepirkums „Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes studiju procesa nodrošināšanai” (turpmāk – Iepirkums) tiek veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantu.

1.12. Pieeja Iepirkuma dokumentiem un papildu informācijas sniegšana:

1.12.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi.

1.12.2. Ja ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – Pretendents) ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājaslapā internetā www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.12.3. Pretendents ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijai (turpmāk – Komisija) adresētu vēstuli pa pastu: LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 136.telpa., Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Nosūtot vēstuli pa faksu vai elektroniski, tā jānosūta apstiprināšanai pa pastu (ja elektroniskajam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts, apstiprināšana pa pastu nav nepieciešama) uz adresi: LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 136. telpa, Rīga, LV-1586. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu jāievēro šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums) noformējumā jāietver:

- titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu/fiziskai personai - vārds, uzvārds, reģistrācijas numuru, adresi (juridiskā un faktiskā adrese), fiziskai personai – deklarēto un faktisko dzīvesvietu, tālruņa numuru, un šī Iepirkuma nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru;

2) Piedāvājuma satura rādītājs;

3) Pretendenta pieteikums, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma paraugam;

4) Pretendenta atlases dokumenti (skatīt Nolikuma V nodaļu);

5) tehniskais un finanšu piedāvājums ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 2. un 3.pielikuma paraugam.

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Publisko iepirkumu likuma prasībām.

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas (ar norādi “Kopija”).

2.4. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājumu, kas nav noformēts atbilstoši šajā punktā noteiktajām prasībām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam, tāpat arī dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

2.6. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

2.7. Piedāvājuma oriģinālu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokumentu, kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru Pretendenta vārdā izsniegt (kopija).

Ja Pretendents ir personu apvienība, Piedāvājuma oriģināls un Pretendenta pieteikums jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.8. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586;

2) atzīme: LU organizētais iepirkums „Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes studiju procesa nodrošināšanai” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/38_I);

3) Pretendenta nosaukums un adrese/ fiziskai personai  - vārds, uzvārds, adrese;

4) atzīme “Neatvērt līdz 2015.gada 12. oktobrim plkst.11:00!”

2.9. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta:

2.9.1. Piedāvājumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi;

2.9.2. Piedāvājums iesniedzams līdz 2015.gada 12. oktobrim plkst.11:00 LU Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30;

2.9.3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikuma 2.9.2. apakšpunktā norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc Nolikuma 2.9.2. apakšpunktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

2.11. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm jeb daļām.

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets: laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes studiju procesa nodrošināšanai saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu ,,Tehniskā specifikācija”.

3.2. Paredzamais iepirkuma apjoms saskaņā ar šī Nolikuma 2.pielikumā norādīto.

3.3. Paredzamā Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš 70 (septiņdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.

3.4. Precei jābūt jaunai, iepriekš nelietotai.

3.5. Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts Preču zīmols vai specifisks preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītām tehniskās atbilstības prasībām.

# IV PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) prASĪBAS

4.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

4.1.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt Nolikuma prasībām atbilstošas Preču piegādes;

4.1.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz);

4.1.3. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties Iepirkumā saskaņā ar PIL noteiktajām prasībām;

4.1.4. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības.

4.2. Pretendents tiek izslēgts no dalības Iepirkumā gadījumos, ja tas neatbilst Nolikuma 4.1.punktā minētajām prasībām.

# V PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI

5.1. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti:

5.1.1. dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments (kopija), kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja paraksta (pārstāvības) tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendenta pārstāvis Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

5.1.2. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu). Faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

5.1.3. aizpildītus Nolikuma 1., 2., un 3. pielikumu atbilstoši Nolikuma veidlapu paraugiem.

5.2. Nolikuma 5.1.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta Piedāvājums tālāk netiks vērtēts.

VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

6.1. Komisija atbilstoši PIL 8.2 panta devītajai daļai, pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atver un sāk vērtēt iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus.

6.2. Komisija Piedāvājumus vērtē atbilstoši Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un kritērijiem, ievērojot vienādu attieksmi pret Pretendentiem, neatkāpjoties no Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, nedodot nepamatotas priekšrocības konkrētam Pretendentam.

6.3. Par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks atzīts Pretendents, kura iesniegtais Piedāvājums atbilst visām Nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu.

6.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

6.4.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta Piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām.

6.4.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā Iepirkuma Līguma izpildes prasībām atbilstoši Pretendenta iesniegtajiem šī Nolikuma V nodaļā norādītajiem dokumentiem.

6.4.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:

6.4.3.1. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 2.pielikums);

6.4.3.2. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (Nolikuma 3.pielikums), kā arī pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu Komisija ņem vērā labojumus.

6.4.3.3. Komisija izvēlas Piedāvājumu ar viszemāko cenu.

6.5. Komisija iesniegtos Piedāvājumus vērtē, ņemot vērā Iepirkuma Nolikumā noteiktās Pasūtītāja prasības, kā arī pati pārbauda PIL 8.2 panta piektās daļas 1., 2.un 3.punktā minēto apstākļu esamību atbilstoši PIL 8.2 panta noteiktajam.

6.6. Komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3) uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi.

6.7. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkumā PIL 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkumā.

6.8. Atkarībā no atbilstoši PIL 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

1) neizslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz Iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

6.9. Komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

6.10. Komisija informē visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

6.11. Pasūtītājs savā mājas lapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju PIL 8.2 panta 9.daļā minētajam lēmumam ne vēlāk par dienu, kad pasūtītājs informējis visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam PIL 8.2 panta devītajā daļā minēto lēmumu.

6.12. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Komisijas izraudzīto Pretendentu. Komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- VII KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Komisija, kas izveidota saskaņā ar LU rektora 12.02.2015. rīkojumu Nr.1/150, izvērtē Iepirkumam iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus, un pieņem lēmumu, ar kuru nosaka uzvarētāju, atbilstoši PIL, Iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Uz Komisijas darbību attiecas PIL 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi.

7.3. Saskaņā ar PIL 23.panta trešo daļu Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar to PIL 23.panta pirmās daļas izpratnē.

7.4. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada Komisijas darbu, nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes.

7.5. Komisija lēmumus pieņem PIL 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, proti, Komisija lēmumus pieņem sēdēs, turklāt tā ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, bet gadījumos, ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

7.6. Komisija nodrošina PIL 8.2 panta devītajā daļā paredzētā lēmuma sagatavošanu, ietverot šajā normā noteikto informāciju.

7.7. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no Piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

7.8. Ja Komisijai rodas šaubas par Pretendenta iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.9. Ja Komisija konstatē, ka Iepirkumā nepieciešamas izmaiņas, proti, grozījumi, tā Iepirkumu pārtrauc un tā vietā organizē jaunu Iepirkumu, ietverot nepieciešamās izmaiņas (PIL 8.2 panta regulējums neparedz grozījumu veikšanu iepirkuma dokumentācijā). Atkārtotajam Iepirkumam tiek piešķirts jauns identifikācijas numurs.

7.10. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.11. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija Piedāvājumu vērtē atbilstoši tiem dokumentiem, kas iekļauti Piedāvājumā.

7.12. Komisija, atbilstoši Piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, kas norādīti Nolikuma VI nodaļā, ir tiesīga pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

7.12.1. par Iepirkuma līguma slēgšanu;

7.12.2. par Iepirkuma pārtraukšanu/izbeigšanu;

7.12.3. par jauna Iepirkuma organizēšanu.

7.13. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

- VIII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.

8.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

8.3. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt Iepirkuma Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

8.4. Pretendents var mainīt vai atsaukt Piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.6. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents Piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

8.7. Saskaņā ar PIL 8.2 panta 18.daļu Pretendents, kas iesniedzis Piedāvājumu Iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs Komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

IX LĪGUMA NOSACĪJUMI

9.1. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

9.2. Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret Pretendentiem, Pasūtītājs slēdz Līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem Piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu.

9.3. Grozījumus Līgumā, kas noslēdzams PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot PIL 67.1 panta noteikumus.

9.4. Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam Pretendentam, par kuru Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu.

9.5. Līguma projekts ietverts šī Nolikuma 4.pielikumā.

9.6. Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents nenoslēdz Līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar zemāko cenu.

9.7. Saskaņā ar PIL 8.2 panta 12.daļu ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts Līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto Līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

9.8. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi Iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā Iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

1.pielikums

Pieteikums

LU organizētā iepirkuma

„Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes studiju procesa nodrošināšanai”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/38_I) nolikumam

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________

Reģ.Nr.___________________________________________________________________________

PVN maksātāja Nr._________________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese _______________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese __________________/ ___________/____________________

PIETEIKUMS

Ar šo apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU organizētajā iepirkumā „Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes studiju procesa nodrošināšanai” (Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/38_I);

2) esam gatavi pildīt Iepirkumu saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz LU organizētā iepirkuma „Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes studiju procesa nodrošināšanai” Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvāto preces piegādi;

4) garantējam savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

,,Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes

studiju procesa nodrošināšanai”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/38_I) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- lote ,, UV/VIS spektrofotometrs”

Īss apraksts: UV/VIS spektrofotometrs, kas paredzēts dažādu vielu spektrofotometriskai detektēšanai un kvantificēšanai šķīdumos.

Paredzamie pielietojumi: tiek paredzēts izmantot studentu laboratorijas darbos apgūstot bioķīmijas pamatu un medicīniskās bioķīmijas priekšmetus.

Iepirkuma mērķis: iegādāties UV/VIS spektrometru, lai nodrošinātu praktisko nodarbību norisi Medicīnas fakultātes Medicīnas bioķīmijas katedrā realizētajiem studiju kursiem.

| PRECE* | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS** | PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS*** (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| 1. UV/VIS spektrofotometrs, 1 vienība |  | Modelis____________ Ražotājs____________ |
| Paredzēta: | Dažādu vielu spektrofotometriskai detektēšanai un kvantificēšanai šķīdumos studentu laboratorijas darbos |  |
| Pieslēgums: | RS 232 vai USB izeja |  |
| Viļņu garums: |  |  |
| Viļņa garuma diapazons: | Vismaz 198-1000nm |  |
| Viļņu garuma precizitāte: | Ne vairāk kā +/- 2 nm |  |
| Viļņu garuma izšķiršanas spēja: | Ne vairāk kā 1 nm |  |
| Viļņu garuma atkārtojamība: | Ne vairāk kā +/- 1 nm |  |
| Optiskā sistēma: | vienstaru |  |
| Joslas platums: | Ne vairāk kā 5 nm |  |
| Fotometrija: |  |  |
| Absorbcijas mērījumu diapazons: | Vismaz -0,300…2 A |  |
| Gaismas caurlaidības mērījumu diapazons: | Vismaz 0…199,9 T |  |
| Fotometriska precizitāte: | Ne sliktāk kā ±1%T, ±0,01A |  |
| Koncentrācija un kvantitatīvā analīze mērījumu diapazons: | Vismaz no -300 līdz 1999 konc. vienību |  |
| Analīžes rezultātu izšķiršanas spēja: | Pēc operatora izvēles, vismaz 1, 0.1, 0.01, 0.001 |  |
| Koncentrācijas kalibrācija: | Ar tukšo paraugu, ar 1 standartu |  |
| Kinētiskā analīze: |  |  |
| Mērīšanas laiks: | Vismaz 2 līdz 9999 s |  |
| Kalibrācija: | Ar tukšo paraugu, ar 1 standartu |  |
| Displejs: | Krāsains, grafisks. Atspoguļo vismaz absorbcijas, koncentrācijas lielumus, sākuma un beigu absorbciju vai gaismas caurlaidību, spektrus, atļauj ievadīt metodes |  |
| Spektrs: |  |  |
| Skanēšanas solis: | 1, 2 vai 5 nm |  |
| Analīze: | Absorbcija vai gaismas caurlaidība, maksimumi un minimumi |  |
| Citi tehniskie dati: |  |  |
| Metožu saglabāšana: | Iespējama kā iekšējā atmiņā, tā arī uz ārēja nesēja |  |
| Rezultātu saglabāšana: | Iespējama, rezultāta nolasījums uz iebūvēta LCD displeja |  |
| Komplektā: | Aparātam piemērotas plastmasas kivetes 10 mm x 10 mm, kviešu turētājs, USB kartes, interfeisa kabelis |  |
| Līguma izpildes (piegādes) vieta | Rīga, saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem |  |
| Garantija | Vismaz 2 gadi |  |
| Līguma izpildes termiņš | 70 (septiņdesmit ) dienas no līguma noslēgšanas dienas |  |
| Līguma izpildes (piegādes) vieta | 418. telpa Jelgavas ielā 1, Rīgā |  |

* Iepirkuma priekšmets, tajā skaitā tā papildus priekšmeti

**Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga numurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

*** Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

____________________             _______________	___________________

/vārds, uzvārds/ 		 /amats/                   	 /paraksts/

_______________  2015. gada  ___. ______________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

,, Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes

studiju procesa nodrošināšanai”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/38_I) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2. lote ,, Aparatūra medicīnas studentu praktiskajām nodarbībām cilvēka fizioloģijas studiju kursā”

Īss apraksts: biosignālu pastiprinātāja sensoru komplekts (3 sensori), kas paredzēts neinvazīvai biosignālu reģistrācijai mērījumu objektam.

Paredzamie pielietojumi: tiek paredzēts izmantot studentu laboratorijas darbos apgūstot fizioloģijas priekšmetu.

Iepirkuma mērķis: iegādāties aparatūru, lai nodrošinātu praktisko nodarbību norisi Medicīnas fakultātes studentiem cilvēka fizioloģijas studiju kursā.

| - N.p.k. | - Prece* | - Pasūtītāja prasības ** | PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS*** - (Aizpilda pretendents) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biosignālu pastiprinātāja sensoru komplekts (vienā komplektā 3 dažādu tipu sensori), 2 vienības |  | Modelis____________ Ražotājs____________ |  |  |  |
|  | Paredzēta: | Paredzēts neinvazīvai biosignālu reģistrācijai studentu laboratorijas darbos. |  |  |  |  |
|  | Pieslēgums: | Visiem sensoriem ir unificēti spraudņi un barošanas spriegumi. |  |  |  |  |
|  | Komplekts ietver 3 sekojošus sensorus: |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Pneimogrāfijas sensors |  |  |  |  |  |
|  | Darbības princips: | Mērot sensora jostiņas iestiepuma izmaiņas, reģistrē pneimogrammu (krūšu kurvja apkārtmēra izmaiņas laikā) |  |  |  |  |
|  | Sensora parametri: |  |  |  |  |  |
|  | Pieslēgums: | Pastiprinātājam caur četru kontaktu JP04 spraudni |  |  |  |  |
|  | savietojams ar | ProcompPro, un līdzīgiem biosignāla pastiprinātājiem. |  |  |  |  |
|  | izejas signāla diapazons | No 2.0V – 3.6V |  |  |  |  |
|  | barošanas spriegums | No 7.2V- 9V |  |  |  |  |
|  | Jostiņas mērījuma diapazons (mērāmā iestiepuma diapazons) | No 30% - 65% |  |  |  |  |
|  | Fiziskie parametri: |  |  |  |  |  |
|  | Svars: | Līdz 31 g |  |  |  |  |
|  | Garums | 130-135cm |  |  |  |  |
|  | 1.2. Fotopletizmogrāfijas sensors |  |  |  |  |  |
|  | Darbības princips: | Tiek izstarots infrasarkanais starojums un mērīta tā atstarotā (audu modulētā) intensitāte, kas atspoguļo asins tilpuma pulsācijas. |  |  |  |  |
|  | Sensora parametri: |  |  |  |  |  |
|  | Pieslēgums: | Pastiprinātājam caur četru kontaktu JP04 spraudni |  |  |  |  |
|  | savietojams ar | ProcompPro, un līdzīgiem biosignāla pastiprinātājiem. |  |  |  |  |
|  | izejas signāla diapazons: | No 2.0V – 3.6V |  |  |  |  |
|  | barošanas spriegums: | No 7.2- 9.0 V |  |  |  |  |
|  | Starojuma avota viļņa garums robežās: | No 900-950 nm |  |  |  |  |
|  | Ieejas diapazons (starojuma intensitātes diapazons) | 0% - 100% |  |  |  |  |
|  | Mērījumu kļūda | 5% robežās |  |  |  |  |
|  | Fiziskie parametri: |  |  |  |  |  |
|  | Svars: | Līdz 20 g |  |  |  |  |
|  | Izmēri |  |  |  |  |  |
|  | platums | ≤20 mm |  |  |  |  |
|  | garums | ≤34 mm |  |  |  |  |
|  | augstums | ≤10 mm |  |  |  |  |
|  | 1.3. Elektromiogrāfijas sensors |  |  |  |  |  |
|  | Darbības princips: | Ar diferenciālpastiprinātāju tiek reģistrēta potenciālu starpība starp diviem skeleta muskuļa apvidiem, un apstrādājot iegūst integrālo elektromiogrammu (rectified averaged EMG) |  |  |  |  |
|  | Sensora parametri: |  |  |  |  |  |
|  | Pieslēgums: | Pastiprinātājam caur četru kontaktu JP04 spraudni |  |  |  |  |
|  | savietojams ar | ProcompPro, un līdzīgiem biosignāla pastiprinātājiem. |  |  |  |  |
|  | Paredzēts izmantošanai ar īpašiem vienreizējiem elektordiem (Ag-AgCl) | Jā |  |  |  |  |
|  | ieejas signāla pastiprinājuma diapazonu skaits: | 2 |  |  |  |  |
|  | 1.signāla ieejas pastiprinājuma diapazons: | No 0-400 VRMS |  |  |  |  |
|  | 2. signāla ieejas pastiprinājuma diapazons: | No 0-1600 VRMS |  |  |  |  |
|  | izejas signāla diapazons: | Robežās no 2.0V – 3.6V |  |  |  |  |
|  | 50 Hz vājināšana (filtrs CMRR) : | Vismaz 175 dB |  |  |  |  |
|  | ieejas signāla frekvenču diapazonu skaits: | 2 |  |  |  |  |
|  | 1. frekvenču diapazons: | 20-500 Hz |  |  |  |  |
|  | 2. frekvenču diapazons: | 100-200 Hz |  |  |  |  |
|  | -sensora ieejas pretestība: | Vismaz 1000000 M |  |  |  |  |
|  | -barošanas spriegums: | Robežās no 7.2- 9.0 V |  |  |  |  |
|  | -strāvas patēriņš robežās: | No 2.5mA- 3.5 mA |  |  |  |  |
|  | -mērījumu precizitāte (kļūda/trokšņi): | nevairāk par 5% un 0.3 VRMS |  |  |  |  |
|  | Fiziskie parametri: |  |  |  |  |  |
|  | Svars: | ≤ 25 g |  |  |  |  |
|  | Izmēri: |  |  |  |  |  |
|  | Platums: | ≤37 mm |  |  |  |  |
|  | Garums: | ≤37 mm |  |  |  |  |
|  | Augstums: | ≤15 mm |  |  |  |  |
|  | Sensoru komplekta garantija: | Vismaz 2 gadi |  |  |  |  |
|  | Līguma izpildes termiņš: | 70 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |  |

| N.p.k. | Prece* | Pasūtītāja prasības** |  | PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS*** (Aizpilda pretendents) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Portatīva EKG iekārta, 1 vienība |  |  | Modelis____________ Ražotājs____________ |  |
|  | Paredzēta: |  | Studentiem asinsrites sistēmas laboratorijas darbos |  |  |
|  | Darbības princips: |  | Tiek reģistrēta potenciālu starpības starp vairākiem uz izmeklējamās personas ķermeņa izvietotiem elektrodiem (3-12 novadījumiem). Pēc apstrādes signāls tiek vizualizēts vairāku novadījumu EKG līknes veidā |  |  |
|  | Sistēmas parametri: |  |  |  |  |
|  | Ieeju aizsardzība |  | defibirilatora aizsardzība |  |  |
|  | Standarta 12 novadījumi ar iespēju lietot tikai 3 pirmos (I, II un III) |  | Jā |  |  |
|  | Attēla iegūšanas režīms |  | Uz grafiskā LCD paneļa, līkņu veidā |  |  |
|  | A/D pārveidotājs: |  | vismaz 12 biti |  |  |
|  | Ieejas sprieguma diapazons: |  | ±5 mVpp |  |  |
|  | Kalibrācijas signāla amplitūda: |  | 1 mV ± 3% |  |  |
|  | Frekvenču joslas platums: |  | 0.05 Hz – 150 Hz (-3 dB) |  |  |
|  | Ieejas pretestība: |  | ≥ 50 MΩ ( pie 10 Hz) |  |  |
|  | Ieejas strāva: |  | ≤0.05 µA |  |  |
|  | DC nobīdes spriegums (DC offset): |  | ±500 mV |  |  |
|  | Trokšņa līmenis: |  | ≤12.5 µVp-p |  |  |
|  | Laika konstante: |  | ≥3.2 s (0, ± 20%) |  |  |
|  | DC novirzes spriegums(DC offset voltage): |  | ±300 mV |  |  |
|  | Nulles līnijas korekcija: |  | Automātiska |  |  |
|  | EKG signāla apstrāde |  |  |  |  |
|  | AC filtra iestatījumi On/Off |  | Ir |  |  |
|  | Iekārtais ir sekojoši DFT filtra iestatījumi: |  |  |  |  |
|  | 0.05 Hz |  | Ir |  |  |
|  | 0.15 Hz |  | Ir |  |  |
|  | 0.25 Hz |  | Ir |  |  |
|  | 0.32 Hz |  | Ir |  |  |
|  | 0.5 Hz |  | Ir |  |  |
|  | 0.67 Hz |  | Ir |  |  |
|  | Iekārtai ir sekojoši augstfrekvences filtra (Low pass filter) iestatījumi: |  |  |  |  |
|  | 150 Hz |  | Ir |  |  |
|  | 100 Hz |  | Ir |  |  |
|  | 75 Hz |  | Ir |  |  |
|  | EMG filtra iestatījumi: |  |  |  |  |
|  | 25Hz |  | Ir |  |  |
|  | 35Hz |  | Ir |  |  |
|  | 45Hz |  | Ir |  |  |
|  | izslēgts |  | Ir |  |  |
|  | CMRR |  | ≥110 dB |  |  |
|  | Iekārtai ir sekojoši reģistrācijas režīmi: |  |  |  |  |
|  | Automātiskais: 3CH, 3/2CH, 3CH + 1R, 1CH, 1CH + 1R |  | Ir |  |  |
|  | Manuālais: 3CH, 3/2CH, 1CH |  | Ir |  |  |
|  | Ritms: viena ritma novadījums |  | Ir |  |  |
|  | Ritma novadījums ar iespēju izvēlēties jebkuru novadījumu |  | Ir |  |  |
|  | Rezultātu izvada uz termālā drukātāja ar iespēju pieslēgt noteiktu ārējo printeri |  | Ir |  |  |
|  | Reģistrācijas termālā papīra izmērs: |  | 80 mm x 20 m |  |  |
|  | Iekārtai ir iespējami sekojoši papīra padeves ātrumi: |  |  |  |  |
|  | 5 mm/s |  |  |  |  |
|  | 6.25 mm/s |  |  |  |  |
|  | 10 mm/s |  |  |  |  |
|  | 12.5 mm/s |  |  |  |  |
|  | 25 mm/s |  |  |  |  |
|  | 50 mm/s |  |  |  |  |
|  | Papīra padeves ātruma precizitāte |  | ≤ ±3% |  |  |
|  | Barošanas avots: |  |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums (ārējais) |  | 220 V-240 V, 50/60 Hz |  |  |
|  | Li-ion akumulators |  | nominālais spriegums: 14.8 V |  |  |
|  | Fiziskie parametri : |  |  |  |  |
|  | Svars |  |  2.5 kg |  |  |
|  | Izmēri: |  |  |  |  |
|  | Platums: |  | 288 mm |  |  |
|  | Garums: |  | 210 mm |  |  |
|  | Augstums: |  | 70 mm |  |  |
|  | LCD monohromatiskais displejs ar izšķirtspēju |  | 192 x 64 punktu |  |  |
|  | Komunikācijas interfeiss caur |  |  |  |  |
|  | Datortīklu (Ethernet) |  | Ir |  |  |
|  | RS232 interfeisu |  | Ir |  |  |
|  | USB |  | Ir |  |  |
|  | Garantija |  | vismaz 2 gadi |  |  |
|  | Līguma izpildes termiņš: |  | 70 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas |  |  |

| - N.p.k. | - Prece* | - Pasūtītāja prasības ** | PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS*** - (Aizpilda pretendents) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Telemetriskais sirdsdarbības ritma monitors, 4 vienības Paredzēts telemetriskai RR intervālu reģistrācijai novietojot telemetriskās reģistrācijas jostiņu (raidītāju) uz izmeklējamās personas krūšu kurvja un telemetrisko uztvērēju (pulksteni) uz rokas (0.5 m attālumā no raidītāja). |  | Modelis____________ Ražotājs____________ |  |  |
|  | Darbības princips: | Tiek reģistrēta potenciālu starpība starp telemtriskās jostiņas abiem kontaktiem, attiecīgi apstrādāts, un no jostiņas uz pulksteni pārraidīts RF signāls. Rezultātā tiek iegūti secīgi RR intervāli |  |  |  |
|  | Sistēmas parametri: |  |  |  |  |
|  | Baterijas veids | CR2032 |  |  |  |
|  | Baterijas noslēgšanas gredzena tips un parametri: |  |  |  |  |
|  | O-Ring tipa | Ir |  |  |  |
|  | Gredzena diametrs | 20.0 mm |  |  |  |
|  | Gredzena augstums | ≥ 1 mm |  |  |  |
|  | Gredzena materiāls | silikons |  |  |  |
|  | Iekārtas darbības temperatūra | -10°C līdz +50°C |  |  |  |
|  | Siksnas un sprādzes materiāli ir poliuretāns, nerūsējošais tērauds | Jā |  |  |  |
|  | Aizmugurējā apvalka materiāls | Poliamīds |  |  |  |
|  | Pulksteņa precizitāte | Vismaz ±0.5 sekundes/dienā pie 25°C temperatūras |  |  |  |
|  | Sirdsdarbības frekvences monitora precizitāte ne mazāka par | ±1% ( ± 1 sitiens/minūtē) |  |  |  |
|  | Sirdsdarbības frekvences mērīšanas diapazons robežās no | 15-240 BPM (sitieni minūtē) |  |  |  |
|  | Katra sirdsdarbības RR intervāla reģistrācijas funkcija | Ir |  |  |  |
|  | Datu pārraide savietojama ar Polar ProTrainer 5 programmatūru caur IrDA USB | Jā |  |  |  |
|  | Sekojoši tekošā ātruma attēlošanas diapazoni (papildus pieslēdzot attiecīgos sensorus) |  |  |  |  |
|  | Soļu sensors: | 0-36 km/h (kadancei 0-250 km/h) |  |  |  |
|  | G3 GPS sensors: | 0-250 km/h |  |  |  |
|  | Ātruma sensors: | 0-127 km/h |  |  |  |
|  | Kadences sensors: | 15-200 rpm |  |  |  |
|  | Augstuma attēlošanas diapazons | No -550 m līdz +9000 m. (Augstums tiek aprēķināts, izmantojot standarta vidējo augstumu pie noteikta gaisa spiediena, bastoties uz ISO 2533) |  |  |  |
|  | Stāvuma/nogāzes izšķirtspēja | Augstāka par 5 m |  |  |  |
|  | Maksimālais datņu skaits | ≥ 99 |  |  |  |
|  | Maksimālais ieraksta laiks | ≥ 99 h 59 min 59 s |  |  |  |
|  | Maksimālais manuālo apļu skaits | ≥ 99 |  |  |  |
|  | Maksimālais automātisko apļu skaits | ≥ 99 |  |  |  |
|  | Iešanas 1/2/3 kopējā distance | ≥ 999 999 km |  |  |  |
|  | Velosipēda 1/2/3 kopējā distance | ≥ 999 999 km |  |  |  |
|  | Kopējā iešanas / kopējā GPS / kopējā velosipēda distance | ≥ 999 999 km |  |  |  |
|  | Kopējā distance | ≥ 999 999 km |  |  |  |
|  | Kopējais ilgums | ≥ 9999h 59min 59s |  |  |  |
|  | Kopējās kalorijas | ≥ 999 999 kcal |  |  |  |
|  | Kopējais treniņu skaits | ≥ 9999 |  |  |  |
|  | Kopējais stāvums | ≥ 304795 m |  |  |  |
|  | Kopējais odometrs | ≥ 999 999 km |  |  |  |
|  | Garantija (Sistēmas garantijas laiks) | Vismaz 2 gadi |  |  |  |
|  | Līguma izpildes termiņš: | 70 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |

| - N.p.k. | - Prece * | - Pasūtītāja prasības ** | PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS*** - (Aizpilda pretendents) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Portatīva datu reģistrācijas karte, 5 vienības |  | Modelis____________ Ražotājs____________ |  |  |
|  | Paredzēta: | Paredzēta izmantošanai studentu laboratorijas darbos, dažādu iekārtu analogo signālu ciparošanai. |  |  |  |
|  | Darbības princips: | Analog ciparu pārveidotājs, pārveido analogo signālu par ciparu signālu un nosūta to izmantojot USB2.0 protokolu USB spraudni uz datoru. |  |  |  |
|  | Parametri: |  |  |  |  |
|  | Analogo ieeju raksturojums: |  |  |  |  |
|  | Analogo ieeju skaits: |  |  |  |  |
|  | Difirenciālieejas | 4 |  |  |  |
|  | Nediferenciālās ieejas | 8 |  |  |  |
|  | Dinamiskais diapazons |  |  |  |  |
|  | Diferenciālais: | ≥14 biti |  |  |  |
|  | Nediferenciālais: | ≥13 biti |  |  |  |
|  | Kopējā reģistrācijas frekvence (SR) | ≥ 48 kS/s |  |  |  |
|  | ACP ar secīgu aproksimāciju | Jā |  |  |  |
|  | AI FIFO | ≥ 512 baiti |  |  |  |
|  | Laika izšķirtspēja | ≤ 41.67 ns |  |  |  |
|  | Laika precizitāte | ≤100 ppm no faktiskā reģistrācijas ātruma vai augstāka. |  |  |  |
|  | Datu savākšanas kartei nediferenciālajā režimā ir ±10 V ieejas diapazons | Ir |  |  |  |
|  | Datu savākšanas kartei diferenciālajā reģistrācijas režīmā ir sekojoši ieejas diapazoni: |  |  |  |  |
|  | ±20 V |  |  |  |  |
|  | ±10 V |  |  |  |  |
|  | ±5 V |  |  |  |  |
|  | ±4 V |  |  |  |  |
|  | ±2.5 V |  |  |  |  |
|  | ±2 V |  |  |  |  |
|  | ±1.25 V |  |  |  |  |
|  | ±1V |  |  |  |  |
|  | Darba spriegums | ±10 V |  |  |  |
|  | Ieejas pilnā pretestība | 144 kΩ |  |  |  |
|  | Pārsprieguma aizsardzība | ±35 V |  |  |  |
|  | Sistēmas trokšņu līmenis |  |  |  |  |
|  | Diferenciālajā režīmā: | ≤ 5 mVrms (±20 V diapazonā) ≤ 0.5 mVrms (±1 V diapazonā) |  |  |  |
|  | Nediferenciāl ieeju režīmā | ≤ 5 mVrms (±10 V diapazonā) |  |  |  |
|  | Analogo izeju raksturojums: |  |  |  |  |
|  | Analogās izejas | 2 |  |  |  |
|  | Diapazons: | ≥ 12 biti |  |  |  |
|  | Maksimālais atjaunināšanas ātrums | ≥ 150 Hz (programmatoriski kontrolējams) |  |  |  |
|  | Izejas diapazons | 0 līdz +5 V |  |  |  |
|  | Izejas kopējā pretestība | 50 Ω |  |  |  |
|  | Izejas strāva | 5 mA |  |  |  |
|  | Ieslēgšanas stāvoklis | 0 V |  |  |  |
|  | Īsslēguma strāva | 50 mA |  |  |  |
|  | Absolūtā precizitāte | Tipiskā: 7 mV Maksimālā: 36.4 mV |  |  |  |
|  | Ciparu ieeja/izeja: |  |  |  |  |
|  | Ciparu ievades/izvades kanāli |  |  |  |  |
|  | P0.<0..7>: 8 kanāli | Jā |  |  |  |
|  | P1.<0..3>: 4 kanāli | Jā |  |  |  |
|  | Virziena kontrole: katrs kanāls individuāli programmējams kā ievad vai izvad | Jā |  |  |  |
|  | Atbalsta sekojošus protokolus TTL, LVTTL, CMOS | Jā |  |  |  |
|  | Absolūtais maksimālā sprieguma diapazons | -0.5 līdz 5.8 V |  |  |  |
|  | Pull-up rezistors | 4.7 kΩ līdz 5 V |  |  |  |
|  | Ieslēgšanas stāvoklis: Ieeja | Jā |  |  |  |
|  | Ārējais spriegums: |  |  |  |  |
|  | +5 V izeja (200 mA maksimums) | Minimums: +4.85 V Raksturīgais: +5 V |  |  |  |
|  | +2.5 V izeja (1 mA maksimums) | +2.5 V |  |  |  |
|  | +2.5 V precizitāte | 0.25% maksimums |  |  |  |
|  | References temperatūras nobīde | 50 ppm/°C maksimāli |  |  |  |
|  | Taimeris: |  |  |  |  |
|  | Skaits:1 | Jā |  |  |  |
|  | Izšķirtspēja | ≥ 32 biti |  |  |  |
|  | Skaitītāja virziens: saskaitīšana | Jā |  |  |  |
|  | Pull-up rezistors | 4.7 kΩ uz 5 V |  |  |  |
|  | Maksimālā frekvence | ≥ 5 MHz |  |  |  |
|  | Kopnes parametri: |  |  |  |  |
|  | USB standarts: USB 2.0 | Jā |  |  |  |
|  | USB kopnes ātrums | ≥ 12 Mb/s |  |  |  |
|  | Barošana: |  |  |  |  |
|  | Sprieguma patēriņa diapazons darbības laikā (caur USB): | No 4.10 - 5.25 VDC |  |  |  |
|  | Strāvas patēriņa diapazons darbības laikā (caur USB): | 80 mA-500 mA |  |  |  |
|  | Strāvas patēriņa diapazons izslēgtā stāvoklī (caur USB): | 300 µA -500 µA |  |  |  |
|  | Fiziskie parametri: |  |  |  |  |
|  | Izmēri: | Bez savienotājiem: 63.5 mm x 85.1 mm 23.2 mm Ar savienotājiem: 81.8 mm x 85.1 mm x 23.2 mm |  |  |  |
|  | Svars bez spraudņiem: | ≤ 54 g |  |  |  |
|  | Svars ar spraudņiem | ≤84 g |  |  |  |
|  | Garantija (Sistēmas garantijas laiks) | vismaz 2 gadi |  |  |  |
|  | Līguma izpildes termiņš: | 70 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas |  |  |  |

* Iepirkuma priekšmets, tajā skaitā tā papildus priekšmeti

**Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga numurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

*** Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                      _____________                _____________________

/vārds, uzvārds/ 		                     /amats/                 		/paraksts/

_________________ 2015. gada _____.______________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

,, Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes

studiju procesa nodrošināšanai”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/38_I) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

3. lote ,, Densitometrs (šķidruma duļķainības mērītājs)”

| - Prece * | - Pasūtītāja prasības ** | - Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents) *** |
| --- | --- | --- |
| Densitometrs, 1 vienība |  | Modelis____________ Ražotājs____________ |
| Lietošana | Šūnu (baktēriju, rauga šūnu) koncentrācijas noteikšanai |  |
| Darbības princips | Gaismas absorbcijas mērīšana, rezultātus parādot ciparu veidā McFarlanda vienībās (McF) |  |
| Gaismas avots | LED |  |
| Viļņa garums (λ) | Vismaz viens noteikts viļņa garums redzamās gaismas intervālā ar kļūdu ne lielāku ±15 nm |  |
| Mērīšanas diapazons | vismaz 0.3–15.0 McF |  |
| Displeja izšķirtspēja | vismaz 0.1 McF |  |
| Precizitāte | ne vairāk par ±3% |  |
| Mērīšanas laiks | ne vairāk par 1 s |  |
| Parauga tilpums | ne vairāk kā 2 ml |  |
| Mēģeņu ārējais diametrs | 18 mm un/vai 16 mm |  |
| Displejs | LED |  |
| Ārējais barošanas bloks | Ieeja AC 100–240 V; 50/60 Hz |  |
| Standarta komplektācijā | Ārējais barošanas bloks |  |
| Garantija | Vismaz 24 mēneši |  |
| Līguma izpildes termiņš | 70 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas |  |

* Iepirkuma priekšmets, tajā skaitā tā papildus priekšmeti

**Ja kādā no Preču aprakstiem ir minēts konkrēts kataloga numurs, zīmols vai specifisks Preču veids, Pretendents var piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta Pasūtītāja norādītajām prasībām.

*** Pretendents norāda piedāvātās preces detalizētu aprakstu, tajā skaitā norādot ražotāju un modeli.

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes

studiju procesa nodrošināšanai”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/38_I) nolikumam

Finanšu piedāvājums

1.lote „UV/VIS spektrofotometrs”

| Preces nosaukums | Skaits | Pretendenta piedāvātā cena EUR par vienu vienību bez PVN(par vienu Preces vienību – 1 gab.)* | Pretendenta piedāvātā cena EUR kopā (bez PVN) piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b×c |
| UV/VIS spektrofotometrs | 1 gab. |  |  |
| KOPĀ EUR (bez PVN): |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas , testēšanas izmaksas) un nodokļi, izņemot PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

___________________               ______________                   _____________________

/vārds, uzvārds/ 	 /amats/                   		 /paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes

studiju procesa nodrošināšanai”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/38_I) nolikumam

Finanšu piedāvājums

2.lote „Aparatūra medicīnas studentu praktiskajām nodarbībām cilvēka fizioloģijas studiju kursā”

| Preces nosaukums | Skaits | Pretendenta piedāvātā cena EUR par vienu vienību bez PVN(par vienu Preces vienību – 1 gab.)* | Pretendenta piedāvātā cena EUR kopā (bez PVN) piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b×c |
| 1. Biosignāla pastiprinātāja sensoru komplekts | 2 gab. |  |  |
| 2. Portatīva EGK iekārta | 1 gab. |  |  |
| 3. Telemetriskais sirdsdarbības ritma monitors | 4 gab. |  |  |
| 4. Portatīva datu reģistrācijas karte | 5 gab. |  |  |
| KOPĀ EUR (bez PVN): |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas , testēšanas izmaksas) un nodokļi, izņemot PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

___________________               ______________                   _____________________

/vārds, uzvārds/ 	 /amats/                   		 /paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā iepirkuma

„Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes

studiju procesa nodrošināšanai”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/38_I) nolikumam

Finanšu piedāvājums

3.lote „Densitometrs (šķidruma duļķainības mērītājs)”

| Preces nosaukums | Skaits | Pretendenta piedāvātā cena EUR par vienu vienību bez PVN(par vienu Preces vienību – 1 gab.)* | Pretendenta piedāvātā cena EUR kopā (bez PVN) piegādes vietā bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b×c |
| Densitometrs (šķidruma duļķainības mērītājs) | 1 gab. |  |  |
| KOPĀ EUR (bez PVN): |  |  |  |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi (piegādes un uzstādīšanas , testēšanas izmaksas) un nodokļi, izņemot PVN.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

___________________               ______________                   _____________________

/vārds, uzvārds/ 	 /amats/                   		 /paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

4.pielikums

Līguma projekts

LU organizētā iepirkuma

„Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes

studiju procesa nodrošināšanai”

Nolikumam

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/38_I)

Rīgā, 2015. gada ___._________

| Latvijas Universitātes (turpmāk-LU) līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/38_I | - ___”____________” - līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMS

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - Pircējs), tās ________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2002.gada 04.septembra rīkojumu Nr.1/129 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un ____________, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _______________(turpmāk-Pārdevējs), tās ___________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses, pamatojoties uz LU organizētā iepirkuma “ Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes

studiju procesa nodrošināšanai” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/38_I), turpmāk – Iepirkums, LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijas 2015.gada _____._______ lēmumu (protokols Nr.LU 2015/38_I-__), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod un ar saviem resursiem piegādā Iepirkumā ______ . lotei piedāvāto preci__________________, turpmāk tekstā – Prece.

  - Preci piegādā saskaņā ar Līgumu, t.sk. Līguma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija), Līguma 2.pielikumu Piegādātāja ,,Finanšu piedāvājums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums), spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pircēja norādījumiem, kā arī Piegādātāja piedāvājumu iepirkumā (turpmāk – Piedāvājums). Līguma 1. un 2. pielikums ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc Pārdevēja piedāvājumā esošās Preces ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Pārdevējs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgu vai labāku Preci. Pārdevējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Prece atbildīs visām Pircēja iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā iepirkuma procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks. Pārdevējs garantē, ka šajā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi izvirzītajām prasībām, tās tehniskā atbilstība, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā Pircēja prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks.

2. Līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī.

  - Līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

  - Līguma izpildes (Preces piegādes) termiņš ir 70 (septiņdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža, tas ir, 2015.gada ____. ____________.

  - Līguma izpildes termiņš tiek fiksēts pieņemšanas – nodošanas aktā saskaņā ar Līguma 4.10.punktu. Preču pavadzīmē (turpmāk – Pavadzīme) norādītais datums apliecina Preces saņemšanu (piegādi).

3. Līguma kopējā summa

  - Līguma kopējā summa ar Pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) 21% (divdesmit viens procents) Eiropas Savienības valūtā (turpmāk – euro vai EUR) ir ___________EUR (_____________________ euro ___ centi), kuru veido:

    - Līgumcena (summa bez PVN) _________EUR (_______________ euro ___ centi).

    - PVN 21% _____________EUR (_____ euro ___ centi).

3.2. Līguma kopējās summas apmaksa tiek veikta no Latvijas Universitātes finanšu līdzekļiem (turpmāk-Finansējums);

3.3. Līgumcenā ir iekļautas šādas izmaksas:

    - Preces vērtība;

    - Visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi līdz Līguma 4.3.punktā norādītajai Preces piegādes vietai (piegādes un uzstādīšanas, testēšanas izmaksas, ja Pasūtītājam tāda būs nepieciešama utt.)

    - Visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, izņemot PVN.

  - Līguma 3.1.punktā norādītā Līguma kopējā summa var mainīties saskaņā ar PVN nodokļu likmes izmaiņām, kā arī uz PVN noapaļošanas rēķina.

- Preces piegādes un pieņemšanas kārtība

  - Pārdevējs piegādā Preci Līguma 2.3.punktā norādītajā termiņā.

  - Pārdevējs ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms Preces piegādes rakstiski (pa e-pastu vai faksu) vai telefoniski saskaņo ar Līguma 11.1.punktā norādīto Pircēja kontaktpersonu Preces piegādes laiku.

  - Pārdevējs ar saviem resursiem piegādā Preci uz _________________________un novieto Pircēja norādītā vietā.

  - Pārdevējs piegādā jaunu, iepriekš nelietotu Preci, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

  - Pārdevējs kopā ar Preci iesniedz lietošanas instrukciju un citu dokumentāciju saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Pārdevējs iepazīstina Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu un lietošanas noteikumiem.

  - Pārdevējs ir atbildīgs par Preces drošību, nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz brīdim (datums, laiks), kad Pavadzīmi ir parakstījis Pircējs.

  - Pārdevējs Pavadzīmē un pieņemšanas – nodošanas aktā papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām norāda Līguma numuru un datumu, Preces nosaukumu, daudzumu, cenu, iepirkuma identifikācijas numuru LU 2015/38_I  un iepirkuma CPV (Common Procurement Vocabulary) kodu, tas ir 39162200-7, saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus. Pavadzīmē papildus norāda arī apmaksas datumu (30 kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas).

  - Prece ir piegādāta ar brīdi (datums), kad Pavadzīmi un pieņemšanas – nodošanas aktu ir parakstījis Pircējs.

  - Pircējam ir tiesības pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas pārbaudīt piegādāto Preci, nepieņemt to un neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, ja Prece neatbilst Līguma noteikumiem, pieņemšanas – nodošanas aktā norādītajam, ir nekvalitatīva vai arī tai ir konstatēti trūkumi un 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt Pārdevējam aktu par konstatētajiem trūkumiem (turpmāk tekstā – Pretenzija). Šajā gadījumā Pārdevējam ir pienākums novērst Pretenzijā minētās neatbilstības un trūkumus vai apmainīt Preci pret jaunu, kā arī pildīt uzliktās piegādes termiņa nokavējuma sankcijas, ja Līguma 2.3.punktā minētais termiņš ir nokavēts.

- Norēķinu kārtība, īpašumtiesību pāreja

  - Pircējs samaksā par Preci:

    - Priekšapmaksu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas (summa ar PVN) 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc priekšapmaksas rēķina saņemšanas dienas pie Pircēja (Pircēja atzīme).

    - Atlikušo maksājumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pavadzīmes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas (Pircēja atzīme).

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs veicis pārskaitījumu uz Pārdevēja rakstiski Pavadzīmē norādīto bankas norēķinu kontu.

  - Izrakstot Pavadzīmi, PVN tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

  - Puses sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.

  - Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam brīdī, kad Pircēja kredītiestāde (banka) ir apstiprinājusi maksājuma uzdevumu par Preces apmaksu.

- Preces kvalitāte

  - Kvalitatīva un Līguma noteikumiem atbilstoša Prece atbilst Līguma noteikumiem, tai skaitā Tehniskajai specifikācijai, Preces ražotāja standartiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti.

  - Domstarpību gadījumā, kas rodas novērtējot Preces kvalitāti, un to atbilstību Līguma noteikumiem, katrai Pusei ir tiesības pieaicināt Pušu akceptētu sertificētu speciālistu.

  - Sertificēta speciālista pakalpojumus apmaksā Pārdevējs, izņemot gadījumus, kad speciālists ir pieaicināts pēc Pircēja ierosinājuma un Preces kvalitāte ir atzīta kā atbilstoša noteiktajām prasībām.

- Garantijas saistības

  - Pārdevējs uzņemas garantijas saistības Precei___ (____________) gadus no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas (turpmāk tekstā – Garantijas termiņš) un garantē, ka Garantijas termiņā Prece saglabās pienācīgu kvalitāti un pilnīgas lietošanas īpašības.

  - Ja Garantijas termiņā Pircējs konstatē, ka Prece nesaglabā pienācīgu kvalitāti un lietošanas īpašības, tā ir nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša (turpmāk – defekti), tad Pircējs paziņo par to Pārdevējam, nosūtot rakstisku paziņojumu (e-pastu, faksa sūtījumu vai ierakstītu vēstuli) un uzaicina Pārdevēju sastādīt aktu par konstatētajām neatbilstībām (turpmāk – Defektu akts). Pārdevēja pārstāvim pēc paziņojuma saņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā jāierodas Pircēja norādītajā Preces atrašanās vietā. Pārdevēja pārstāvja neierašanās gadījumā Pircējam ir tiesības sastādīt Defektu aktu bez Pārdevēja piedalīšanās.

  - Preces defektu novēršanas vai apmaiņas termiņš garantijas laikā ir ne vairāk kā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no akta par konstatētajām neatbilstībām sastādīšanas brīža.

  - Pārdevējam nav pienākums par saviem finanšu līdzekļiem novērst Garantijas termiņā konstatētos defektus, ja Pircējs, lietojot Preci, ir pārkāpis Līguma 4.5.punktā Pārdevējam izsniegto lietošanas instrukciju vai citu dokumentāciju.

- Pušu mantiskā atbildība

  - Ja Pārdevējs atsakās no Līguma izpildes, Pircējam ir tiesības piemērot Pārdevējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas. Par attiekšanos no Līguma izpildes tiek uzskatīta Pārdevēja rakstveida atteikšanās no Līguma izpildes.

  - Ja Pārdevējs nepilda pienākumus Līguma 2.3. vai 7.3.punktā noteiktajā termiņā, tad Pircējam ir tiesības piemērot Pārdevējam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas

  - Ja Pircējs nesamaksā par Preci Līguma 5.1.punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējs ir tiesīgs piemērot Pircējam līgumsodu 0,1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10 % (desmit procenti) no termiņā nesamaksātās summas. Līgumsoda samaksa tiek veikta, pamatojoties uz Pārdevēja izrakstītu rēķinu, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no līgumsoda rēķina izsūtīšanas (pasta zīmogs) dienas.

  - Pēc Pircēja rakstiska pieprasījuma Pārdevējs papildus līgumsodam (ja tāds tiek aprēķināts) atlīdzina pilnā apmērā visus zaudējumus, kas radušies Pārdevēja vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā.

  - Pircējam ir tiesības ieturēt Līguma ietvaros Pārdevējam izmaksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu un/vai citu prasījumu dzēšanai.

  - Ja Pircējs nav piemērojis Līguma 8.5.punktu, tad Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu un/vai atlīdzina zaudējumus, pamatojoties uz Pircēja izrakstītu rēķinu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no līgumsoda rēķina izsūtīšanas (pasta zīmogs) dienas.

  - Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes, izņemot 8.1.punktā noteikto gadījumu, kā arī, ja Pircējs vienpusēji ir atkāpies no Līguma.

- Nepārvarama vara

  - Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramu, no Pusēm neatkarīgu ārkārtēju apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas ugunsgrēks, dabas stihijas (plūdi, zemestrīce), valdības ārkārtas lēmumi un rīkojumi, un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš paredzēt. Nepārvaramas varas apstākļi tiek apstiprināti ar kompetentas iestādes izsniegtu slēdzienu.

  - Nepārvaramas varas gadījumos Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš pagarinās par šo apstākļu darbības laiku, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

  - Par Līguma saistību izpildi traucējošu un 9.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās un izbeigšanās laiku Puse 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informē otru Pusi, iesniedzot Līguma 9.1.punktā minēto slēdzienu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes.

  - Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par ko rakstveidā brīdina otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses veic savstarpējo norēķinu par Pārdevēja kvalitatīvi piegādāto Preci un Pircēja priekšapmaksā izmaksātajām summām (ja tādas ir izmaksātas).

- Strīdu izskatīšana un līguma laušana

  - Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Jautājumos, kas Līgumā netiek noregulēti, Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm rakstveidā savstarpēji vienojoties.

  - Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pārdevēja piekrišanas, ja:

    - Pārdevējs kavē Līguma 2.3.punktā noteikto termiņu par 10 (desmit) vai vairāk kalendārajām dienām.

    - Pārdevējs atkārtoti kavē Līguma 7.3.punktā noteiktos termiņus vai vispār nepilda garantijas saistības.

    - Pārdevējam piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.

    - Pārdevējs pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Līguma izpildes kārtību un kvalitāti.

    - Pārdevējs pārtrauc savu darbību kā juridiska persona un tam nav tiesību un saistību pārņēmēja vai pret Pārdevēju tiek ierosināta lieta par tā maksātnespējas atzīšanu.

  - Līguma 10.4.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc Pircēja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas.

  - Laužot Līgumu 10.4.punktā noteiktajos gadījumos, Pārdevējs maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina visus radušos zaudējumus.

  - Pārdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pircēja piekrišanas šādos gadījumos:

    - Ja Pircējs neveic samaksu par sniegto Pakalpojumu ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienas pēc Līgumā noteiktā samaksas termiņa.

    - Ja Pircējam piemērotā Līgumsoda apmērs ir sasniedzis 10% (desmit procenti) no termiņā nenomaksātās summas.

  - Līguma 10.7.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc Pārdevēja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.

- Kontaktpersonas

  - Pircēja kontaktpersona –________________, tālruņa Nr.:__________; e-pasts: ___________________;

  - Pārdevēja kontaktpersona –____________, tālruņa Nr.:____________; e-pasts: ____________________;

- Citi noteikumi

  - Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un tie stājas spēkā ar visu eksemplāru abpusējas parakstīšanas dienu.

  - Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma 12.1.punkta noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Pircējs patur tiesības, noslēdzot Līgumu mainīt pielikumā esošo dokumentu paraugus.

  - Pārdevējam nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai personai bez Pircēja rakstiskas piekrišanas.

  - Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādi, spēkā neesoši, noteikumi jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.

  - Puse 5 (piecu) darba dienu laikā informē otru Pusi par adreses, kontaktpersonu, bankas rēķinu vai citu rekvizītu izmaiņām.

  - Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, ir jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām Pušu adresēm.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā uz ______ (_____________) lapām, no kurām _____ (______________) lapas ir Līguma pamata teksts ar šādiem pielikumiem:

    - 1.pielikums - Tehniskā specifikācija uz ___ (_____________) lapām;

    - 2.pielikums - Finanšu piedāvājums uz ____ (_____________) lapas;

    - 3.pielikums – Preces nodošanas –Pieņemšanas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas.

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku. Viens līguma eksemplārs glabājas pie Pircēja un viens – pie Pārdevēja.

- PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte |  |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr. |
| PVN reģ.Nr. LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr. LV51NDEA0000082414423 | Konta Nr. |
| Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle | Banka: |
| Kods: NDEALV2X | Kods: |
| _____________________ /paraksts/ | ___________________ /paraksts/ |

1.pielikums

2015.gada ____.___________ Līgumam Nr.________________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

____________________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2.pielikums

2015.gada ____.______________ Līgumam Nr._______________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

_______________________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

3. pielikums

2015.gada ____._______ Līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un ________________

Preces NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS (PARAUGS)

Rīga,	   2015.gada __. ________

Mēs, apakšā parakstījušies,

PĀRDEVĒJS: _____ „_______”, reģistrācijas Nr. __________, juridiskā adrese _______________________, pilnvarotā persona: ____________ no vienas puses,

PIRCĒJS: Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 02.02.2000. ar Nr. 3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā, LV-1586 pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669, pilnvarotā persona: _________ no otras puses, sastādījām šo aktu par

Laboratorijas iekārtas: ___________________________________ (CPV kods: 39162200-7, mācību līdzekļi un iekārtas) piegādi un uzstādīšanu ekspluatācijai atbilstoši _____ līguma Nr. _______, iepirkuma ,,Laboratorijas iekārtas Medicīnas fakultātes studiju procesa nodrošināšanai”, ID Nr. LU 2015/38_I, nosacījumiem.

PĀRDEVĒJS veicis Preces piegādi ar ______ pavadzīmi Nr._________, kas atbilst summai EUR _________, tajā skaitā PVN EUR _________.

Kopējā līguma summa EUR ________, tajā skaitā PVN EUR ________.

Pretenzijas/Piezīmes:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Preci nodeva: PĀRDEVĒJS_________ | Preci pieņēma: PIRCĒJS _____________ |
| --- | --- |