APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes

Centralizēto iepirkumu komisijas

2015.gada 10. jūlijā

sēdē (protokols Nr. LU 2015/48_I-1)

LATVIJAS UNIVERSITĀTES

IEPIRKUMA

„Gāzveida vielas un gāzu balonu noma”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/48_I

Rīga, 2015

- Vispārīgā informācija

  - Latvijas Universitātes iepirkuma “Gāzveida vielas un gāzu balonu noma” (turpmāk- Iepirkums) identifikācijas numurs: LU 2015/48_I.

  - Pasūtītājs: Latvijas Universitāte (turpmāk – LU vai Pasūtītājs).

Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, Latvijas Republika,

Rekvizīti: Reģ. Nr. IZM Izglītības iestāžu reģistrā 3341000218,	
PVN reģ. Nr.: LV90000076669
E-pasts: lu@lu.lv 
Tālrunis: + 371 67034444
Fakss: +371 67225039

Iepirkuma procedūru veic ar Latvijas Universitātes 2015. gada 12. februāra rīkojumu Nr. 1/50 “Par LU iepirkumu komisiju sastāviem” izveidota Latvijas Universitātes Centralizēto iepirkumu komisija (turpmāk- Komisija).

Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatoriska rakstura informāciju par Iepirkumu: LU Lietvedības departamenta Juridiskās nodaļas juriste Agnese Oto, tālr. 67034341, e-pasts: Agnese.Oto@lu.lv.

  - Pretendents: par pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, personu apvienība jebkurā juridiskā statusā (Nolikuma 1. pielikumā jānorāda visi personu apvienības dalībnieki) (turpmāk – Pretendents).

  - Iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma (turpmāk- PIL) 8.2 pants.

  - Iepirkuma priekšmets: gāzveida vielu piegāde un iepakojuma (gāzu balonu, djuāru, kastu) noma Latvijas Universitātes vajadzībām saskaņā ar šī Iepirkuma nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tā 3. pielikumā “Tehniskā specifikācija/piedāvājums” norādītajām prasībām. (CPV kodi: 09120000-6 (Gāzveida kurināmie) un 44612000-3 (Sašķidrinātās gāzes tvertnes)).

Iepirkums nav sadalīts daļas. Pretendents iesniedz vienu Piedāvājumu par visu Nolikuma 3. pielikumā “Tehniskā specifikācija/piedāvājums” norādīto apjomu. Piedāvājumam ir pilnībā jāatbilst Nolikuma 3. pielikumam “Tehniskā specifikācija/piedāvājums”.

Iepirkuma mērķis: gāzveida vielu izmantošana zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes un ķīmijas zinātņu laboratorijās, tai skaitā instrumentālo analīzes metožu laboratorijās.

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs: Piedāvājums ar viszemāko cenu.

  - Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta: Piedāvājumu var nosūtīt pa pastu vai nogādāt personīgi. Piedāvājums iesniedzams līdz 2015. gada 23. jūlijam plkst. 11:00 LU Lietvedības departamenta Kancelejā Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 1. stāvā, 136. telpā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30, ievērojot Nolikuma 4.punkta prasībām.

  - Ja Piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu Piedāvājuma saņemšanu Nolikuma 1.7. punktā norādītajā termiņā. Pēc Nolikuma 1.7. punktā norādītā termiņa Piedāvājumi netiks pieņemti. Piedāvājumus, kas saņemti pa pastu pēc 1.7. punktā norādītā termiņa, Komisija neatver un nosūta atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma grozījumus (papildinājumus) vai atsaukumus Pretendents ir tiesīgs iesniegt saskaņā ar Nolikuma 1.7. punktu, ievērojot Nolikuma 4.17. punkta noteikumus ar attiecīgu norādi „GROZĪJUMI” vai „ATSAUKUMS”.

  - Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā.

- Informācija par iepirkuma līgumu

  - Iepirkuma līguma (turpmāk- Līgums) priekšmets: gāzveida vielu pārdošana un piegāde Pasūtītāja norādītajā adresē un iepakojuma (gāzu balonu, djuāru, kastu) noma Latvijas Universitātes vajadzībām (turpmāk- Prece). Gāzveida vielas paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes un ķīmijas zinātņu laboratorijās, tai skaitā instrumentālo analīzes metožu laboratorijās.

  - Paredzamā līgumsumma: līdz EUR 19 900,00 (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Līguma izpilde tiek finansēta no Latvijas Universitātes budžeta līdzekļiem.

  - Līguma darbības laiks: līdz 2015. gada 31. decembrim vai līdz tiek sasniegta Līguma 2.2. punktā noteiktā līgumsumma, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Puses var pagarināt Līguma darbības laiku līdz Līguma 2.2. punktā noteiktās līgumsummas apguvei, nepārsniedzot PIL 67. panta trešajā daļā noteikto termiņu.

  - Piegādes un Līguma izpildes vieta: Pasūtītāja norādītajā adresē Rīgā.

  - Piegādes termiņš: nākošajā darba dienā pēc pasūtījuma veikšanas brīža.

  - Samaksas nosacījumi: saskaņā ar Nolikuma 4. pielikumu “Finanšu piedāvājums” pēcapmaksa vai priekšapmaksa.

  - Pasūtītājs pēc lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konkrētam Pretendentam, ar Iepirkuma uzvarētāju slēdz rakstisku Līgumu. Līgums tiek sagatavots saskaņā ar Nolikuma 5. pielikumu Piegādes līguma projektu un Iepirkuma uzvarētāja piedāvājumu.

  - Līgums ar izvēlēto Pretendentu tiks slēgts gadījumā, ja Pretendenta Finanšu piedāvājums nepārsniegs Pasūtītājam pieejamo finansējumu.

  - Iepirkuma uzvarētājam Iepirkuma līgums jāparaksta 7 (septiņu) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs izsūtījis uzaicinājumu parakstīt Līgumu.

  - Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta Līgumu un Pasūtītājs Līgumu nesaņem, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu, kā rezultātā Komisija pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir atzīts par atbilstošu Nolikuma prasībām un ir nākamā zemākā cena vai arī Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta.

- Informācijas apmaiņa informācijas sniegšana, iespējas iepazīties ar Nolikumu

  - Iepirkumu izsludina PIL 8.2 panta kārtībā, publicējot paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma procedūras dokumentiem un papildus informāciju, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar  LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā “Uzņēmējiem”, apakšsadaļā „Iepirkumi” (turpmāk- mājaslapa), kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar Iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot no Iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

  - Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs saprātīgā termiņā Komisijai uzdot precizējošus jautājumus par Nolikumu, nosūtot Komisijai adresētu vēstuli pa pastu: LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv .

  - Nosūtot vēstuli pa faksu vai elektroniski, tā jānosūta apstiprināšanai pa pastu (ja elektroniskajam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts, apstiprināšana pa pastu nav nepieciešama). Pēc Nolikuma 1.7. punktā noteiktā LU darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

  - Atbildi Komisija nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus (tajā pašā/vienā dienā) ievieto šo informāciju mājaslapā, kurā ir pieejami Iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Ieinteresētais piegādātājs uzņemas atbildību sekot līdzi Komisijas sniegtajām atbildēm uz Pretendentu vai ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas mājaslapā, kā arī citai informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja mājaslapā pie Iepirkuma dokumentiem.

  - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentu notiek rakstveidā pa pastu, pa faksu vai elektroniski.

- Piedāvājuma noformējuma prasības

  - Noformējot Piedāvājumu Pretendentam ir jāievēro Nolikumā ietvertās prasības un Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti šādā secībā:

    - titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu/fiziskai personai - vārdu, uzvārdu; reģistrācijas numuru/fiziskai personai personas kodu; adresi (juridisko un faktisko adresi)/fiziskai personai – deklarēto un faktisko dzīvesvietu; tālruņa numuru, Iepirkuma nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru;

    - Piedāvājuma satura rādītājs;

    - Pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (atbilstoši Nolikuma 6. punktam);

    - Tehniskā specifikācija/piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam “Tehniskā specifikācija/piedāvājums” un saskaņā ar Nolikuma 7.  punktu;

    - Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 4. pielikumam “Finanšu piedāvājums” un saskaņā ar Nolikuma 8. punktu.

  - Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar paraksta tiesībām (tā pilnvarota persona), vai piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis.

  - Piedāvājumam Pretendents pievieno dokumentu, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja paraksta (pārstāvības) tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendenta pārstāvis Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu).

  - Ja Piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvarojumu apliecinošu dokumentu, kas apliecina pilnvarotā pārstāvja, kurš paraksta Piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības un pārstāvības apjomu. Ja pilnvarojumu ir izdevusi persona, kura atšķiras no Nolikuma 4.3. punktā norādītās, Pretendents Piedāvājumam pievieno dokumentu, kas norāda uz pilnvarojuma izdevēja tiesībām šādu pilnvarojumu Pretendenta vārdā izsniegt.

  - Pretendents Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Elektronisko dokumentu likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” un PIL prasībām.

  - Dokumentiem svešvalodās jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos dokumentiem svešvalodās jābūt pievienotiem tulkojumiem latviešu valodā, kas apliecināti atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai. Informatīvie materiāli, kas tiek iesniegti papildus Nolikuma prasībām, var tikt iesniegti arī angļu valodā (netulkoti).

  - Ja attiecībā uz Piedāvājumā ietverto informāciju nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, Pretendents to norāda uz Piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ar atzīmi „Komercnoslēpums”.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt secīgi sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitļiem un vārdiem iekavās vai skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

  - Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta atvasinājumu, tas jāapliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra  noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Ja dokumenta atvasinājumu apliecina persona, kas atšķiras no Nolikuma 4.2. vai 4.4. punktā norādītās, Piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina konkrētās personas tiesības apliecināt dokumentu atvasinājumus.

  - Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu pie nosacījuma, ka Piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vai caurauklotiem ar auklu kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Cauršujot vai caurauklojot piedāvājumu, tā diegi dokumenta pēdējās lapas otrā pusē tiek sasieti kopā un pielīmēti pie dokumenta atvasinājuma ar baltu papīru vai uzlīmi. Uz šīs uzlīmes tiek izvietots apliecinājuma teksts, kurā norāda, cik lapas ir cauršūtas vai caurauklotas un sanumurētas, kā arī ir jānorāda datums un tās personas paraksts un atšifrējums, kas atvasinājumu ir cauršuvusi vai caurauklojusi.

  - Ja Piedāvājuma lapu skaits pārsniedz 250 (divi simti piecdesmit), Piedāvājums jāgatavo vairākos sējumos. Katram sējumam jābūt titullapai atbilstoši Nolikuma 4.1.1. apakšpunktam, sējuma numuram un satura rādītājam.

  - Pretendents iesniedz Piedāvājuma oriģinālu 1 (vienā) eksemplārā, 1 (vienu) Piedāvājuma kopiju drukātā veidā ar norādi “KOPIJA” un 1 (vienu) Piedāvājuma kopiju elektroniskā formā (ieskenētu Piedāvājuma ORIĢINĀLU PDF formātā) kompaktdiskā vai USB zibatmiņā. Piedāvājuma kopija elektroniskā formā ir jāiesniedz vienā datnē. Ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav iespējams, Pretendents nodrošina, ka datņu nosaukumi tiek numurēti un veido secību, kas pilnībā atbilst Piedāvājuma oriģinālā ietverto dokumentu secībai. Ja Piedāvājuma kopija atšķirsies no Piedāvājuma oriģināla, Komisija ņems vērā Piedāvājuma oriģinālu.

  - Piedāvājums (tajā skaitā arī elektroniskais datu nesējs, kas satur Piedāvājuma kopiju elektroniskā formā) jāievieto slēgtā, aizzīmogotā (ja zīmogs paredzēts), parakstītā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim. Piedāvājumu, kas nav noformēts atbilstoši šajā punktā noteiktajām prasībām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

  - Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda šāda informācija:

Latvijas Universitātes Centralizēto iepirkumu komisijai Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1586 Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa Nr. (fiziskai personai - vārds, uzvārds un adrese, tālruņa Nr.) Piedāvājums iepirkumam „Gāzveida vielas un gāzu balonu noma” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/48_I) Neatvērt līdz 2015. gada 23. jūlijam plkst. 11:00

  - Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu Piedāvājumu par visu Iepirkuma priekšmetu kopumā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta. Ja Pretendents iesniedz vairākus Piedāvājumus, vai vairākus Piedāvājumu variantus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem.

  - Piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem, izņemot Nolikuma 1.8. un 4.16. punktā noteiktajā gadījumā. Piedāvājumi tiek glabāti atbilstoši PIL prasībām.

  - Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents pilnībā pieņem visus Nolikumā un Iepirkuma dokumentācijā ietvertos noteikumus.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst savu Piedāvājumu labot vai grozīt.

  - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

- Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasības

  - Piegādātāji, kas apvienojušies personu apvienībā un iesnieguši kopīgu Piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem un Nolikumā izvirzītās prasības ir izpildāmas visiem personu apvienības dalībniekiem kopā.

  - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz).

  - Pretendents ir tiesīgs saskaņā ar normatīvajiem aktiem ražot un piegādāt gāzveida vielas.

  - Pretendentam ir ISO 9001 un OHSAS 18001 sertifikāti.

  - Pretendentam ir pieredze  līdzīgu Nolikumā noteikto Preču piegāžu veikšanā (iepirkuma priekšmetam un līgumsummai līdzīgas piegādes) un Pretendents veicis trīs iepirkuma priekšmetam un līgumsummai līdzīgas piegādes iepriekšējo trīs gadu laikā. Par līdzvērtīga rakstura un apjoma Preču piegādēm uzskatāmas iepriekšējo trīs gadu laikā veiktās Preču piegādes, kas pēc satura un līgumsummas ir līdzīgas Precēm, kas tiek iepirktas šajā Iepirkumā.

  - Attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties Iepirkumā saskaņā ar PIL noteiktajām prasībām.

  - Pretendents tiek izslēgts no dalības Iepirkumā gadījumos, ja tas neatbilst Nolikumā noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām.

- Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti

  - Lai pārliecinātos par Pretendenta atbilstību Nolikuma 5. punktā noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi atlases (kvalifikācijas) dokumenti:

    - Pretendenta Pieteikums, kas noformēts atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam;

    - ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda informāciju par Pretendenta reģistrācijas numuru un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu. Faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

    - attiecīgs dokuments (licence, reģistrācijas apliecība u. c.), kas apliecina, ka Pretendents  normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā  (ja  to nosaka  saistošie normatīvie akti) ir licencēts vai reģistrēts veikt Nolikuma 3. pielikumā “Tehniskā specifikācija/piedāvājums” noteikto gāzveida vielu ražošanu un piegādi;

    - ISO 9001 un OHSAS 18001 sertifikāti;

    - atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam Pretendenta sagatavota informācija par Pretendenta veiktajām līdzīgu preču piegādēm ne vēlāk kā iepriekšējos trijos gados, kas apliecina Nolikuma 5.5. punktā noteiktās Pretendenta pieredzes esamību, norādot 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzīgas veiktās Preču piegādes). Par līdzvērtīga rakstura un apjoma Preču piegādēm uzskatāmas iepriekšējos trīs gados veiktās Preču piegādes, kas pēc satura un līgumsummas ir līdzīgas Precēm, kas tiek iepirktas šajā Iepirkumā.

  - Pretendents iesniedz aizpildītas Nolikuma 3. un 4.pielikuma formas.

  - Ja Nolikuma 6.1.- 6.2. punktos noteikto informāciju Pretendents nav iesniedzis, vai Pretendents sniedzis nepatiesas ziņas, Pretendents tiek izslēgts no dalības Iepirkumā un tā  Piedāvājums tālāk netiek vērtēts.

- Prasības Tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam

  - Tehniskā specifikācija/piedāvājums Pretendentam jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 3. pielikumā norādītajai formai un saturam, nodrošinot visas Tehniskajā specifikācijā/piedāvājumā minētās pozīcijas.

  - Pretendentam ir tiesības Tehniskajā specifikācijā/piedāvājumā iekļaut citu informāciju par iepirkuma priekšmetu, kuru Pretendents uzskata par nepieciešamu.

  - Tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam ir jāpievieno tīro gāzu sertifikāti, kas apliecina gāzu kvalitātes atbilstību Tehniskās specifikācijas/piedāvājuma prasībām (šādi sertifikāti nav nepieciešami gāzu maisījumiem un medicīnas gāzēm). Attiecībā uz medicīnas gāzēm, Tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam ir jāpievieno reģistrācijas apliecība Latvijas zāļu reģistrā.

- Prasības Finanšu piedāvājumam

  - Finanšu piedāvājums Pretendentam jāsagatavo atbilstoši Nolikuma 4. pielikumā norādītajai formai, aizpildot visas paredzētās ailes. Finanšu piedāvājumam ir jāatbilst visām Tehniskajā specifikācijā/piedāvājumā un Finanšu piedāvājumā iekļautajām prasībām.

  - Finanšu piedāvājumā Pretendents norāda cenu euro, iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar Finanšu piedāvājumā norādīto prasību izpildi, muitas maksājumiem, nodokļiem (izņemot PVN), nodevām, nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, transportu, un citas izmaksas, kas nepieciešamas Līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

  - Piedāvājuma cenas ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

  - Nosakot piedāvājumu ar viszemāko cenu, Komisija vērtēs kopējo Finanšu piedāvājuma cenu bez PVN.

  - Pretendentam ir jānodrošina Finanšu piedāvājumā piedāvātās cenas nemainīgums visā Līguma izpildes gaitā, tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam iesniegt detalizētu cenas veidošanās mehānismu.

- Pretendentu izslēgšanas noteikumi

  - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

  - Nolikuma 9.1.1. un 9.1.2.punktā minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem.

  - Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums desmit darba dienu laikā pēc dienas, kad tam izsniegts/nosūtīts pieprasījums, iesniegt Pasūtītājam attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu izziņu (oriģināls/apliecināta kopija), kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas un, kas apliecina, ka Pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kādā no valstīm kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja attiecīgai Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā.

  - Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības Nolikuma 9.1.1. vai 9.1.2.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

    - attiecībā uz Pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

      - par Nolikuma 9.1.1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

      - par Nolikuma 9.1.2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta piekrišanu;

  - Gadījumā, ja Piedāvājumu iesniedzis Pretendents, kurš ir personu apvienība vai personālsabiedrība, Komisija Nolikuma 9.1.1. un 9.1.2.punktā noteiktos izslēgšanas nosacījumus pārbauda par katru no piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku.

  - Atkarībā no Nolikuma 9.4.1.2. apakšpunktā noteiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

    - neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē Pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi Pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Komisija atbilstoši PIL 8.2 panta devītajai daļai, uzreiz pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām slēgtā sēdē atver un vērtē iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus.

  - Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic šādos posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos Piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:

    - Pirmais posms - Piedāvājumu noformējuma pārbaude. Komisija pārbauda, vai Piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām noformēšanas prasībām. Ja Komisijas ieskatā Piedāvājums būtiski neatbilst Nolikumā ietvertajām noformēšanas prasībām, Pretendents tiek noraidīts un Komisija Piedāvājumu tālāk nevērtē.

    - Otrais posms - Pretendentu atlase. Komisija atbilstoši savai kompetencei un, ņemot vērā iesniegtos Pretendentu atlases (kvalifikācijas) dokumentus, novērtē, vai Pretendenti atbilst Nolikuma 5. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, atbilstoši Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem (Nolikuma 6. punkts). Pretendentu izslēdz no turpmākas dalības Iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka:

      - Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 5. panta kvalifikācijas prasībai;

      - Pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikuma 6.1.- 6.2. punktos norādītajiem dokumentiem un/vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām, tajā skaitā, ja Komisija konstatē, ka Piedāvājums nav iesniegts par visu prasīto apjomu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam (Nolikuma 3. pielikums);

      - Pretendents, iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sasniedzis Nolikumā prasītās ziņas.

    - Trešais posms – Tehniskās specifikācijas/piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija pārbauda vai Pretendents ir iesniedzis Tehnisko specifikāciju/piedāvājumu atbilstoši Nolikumā un tā 3. pielikuma “Tehniskā specifikācija/piedāvājums” saturam un prasībām. Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma vai tā 3. pielikuma “Tehniskā specifikācija/piedāvājums” saturam vai prasībām, vai Pretendents nepiekrīt to noteikumiem, Pretendenta Piedāvājums tiek noraidīts un Komisija to tālāk nevērtē.

    - Ceturtais posms – Finanšu piedāvājuma atbilstības vērtēšana. Komisija pārbauda vai Pretendents ir iesniedzis Finanšu piedāvājumu atbilstoši Nolikumā un tā 4. pielikumā “Finanšu piedāvājums” izvirzītajām Pasūtītāja prasībām. Komisija pārbauda, vai Pretendenta Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu un, nepieciešamības gadījumā – vai tas nav nepamatoti lēts. Ja Komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Ja Komisija konstatē nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmes, Komisija veic pārbaudi nepamatoti lēta Piedāvājuma identificēšanai. Šādā gadījumā Komisija rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot PIL noteikto kārtību. Komisija izvērtē pretendenta sniegto skaidrojumu saskaņā ar PIL un Nolikumu, un pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku vērtēšanu. Ja Pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā vai tā 4. pielikumā “Finanšu piedāvājums” prasībām, Pretendenta Piedāvājums tiek noraidīts un Komisija to tālāk nevērtē.

    - Piektais posms - Piedāvājuma izvēle. Komisija nosaka Pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izvēloties Piedāvājumu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu. Komisija pārliecinās par Pretendenta atbilstību PIL 8.2 panta piektajai daļai. Nosakot piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks vērtēta Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītā kopējā cena par visu Iepirkuma priekšmetu, kas iegūta summējot kopā visas Finanšu piedāvājuma pozīcijas 3.-5. kolonnā un ņemot vērā aritmētisko kļūdu labojumu. Ja divos vai vairākos Piedāvājumos ir vienāda viszemākā cena, uzvarētājs nosakāms veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē.

  - Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās Līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

  - Komisija var pārtraukt Iepirkumu, neslēdzot līgumu ar izraudzīto Pretendentu, ja nav iesniegti Piedāvājumi vai iesniegtie Piedāvājumi neatbilst Nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, Pasūtītājam zudusi vajadzība pēc šīs Preces, nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma dokumentos, Pasūtītāja rīcībā  nav pietiekami daudz finanšu līdzekļu u.c. gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Par Iepirkuma rezultātu visi Pretendenti tiks informēti 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

  - Lēmumu par iepirkuma rezultātu (izrakstu no noslēdzošā protokola) Pasūtītājs savā mājas lapā internetā publicē ne vēlāk par dienu, kad Pasūtītājs informējis visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu.

  - Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam lēmumu par Iepirkuma rezultātu (izrakstu no noslēdzošā protokola).

- Komisijas tiesības un pienākumi

  - Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

  - Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno Komisijas sēdes protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs Komisijai.

  - Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

  - Ja Pretendents neiesniedz  Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija     piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

  - Komisijai ir tiesības pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

    - par Līguma slēgšanu;

    - izbeigt/pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu;

    - par jauna Iepirkuma organizēšanu.

  - Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

  - Komisijas pienākumi:

    - nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no Piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim, kā arī nesniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu līdz lēmuma pieņemšanai;

    - nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

    - nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi;

    - vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL prasībām un šo Nolikumu, un izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendentam pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt  gatavam pildīt šā Nolikuma un normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz publisko iepirkumu.

  - Pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents Piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

  - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

- Nolikuma pielikumi:

1.pielikums – Pieteikums (forma)

2.pielikums – Informācija par Pretendenta veiktajām līdzīgu preču piegādēm ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados (forma)

3. pielikums –  Tehniskā specifikācija/piedāvājums (forma)

4.pielikums – Finanšu piedāvājums (forma)

5.pielikums – Piegādes līgums (projekts)

- pielikums

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

„Gāzveida vielas un gāzu balonu noma”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/48_I) nolikumam

PIETEIKUMS (forma)

- Informācija par Pretendentu

  - Pretendenta nosaukums:

  - Reģistrācijas Nr.:

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

  - Juridiskā adrese:

  - Adrese korespondencei:

  - Tālruņa Nr.:

  - E-pasta adrese:  _______________________________________________

  - Faksa Nr.:

  - Kontaktpersona:

  - Kontaktpersonas tālruņa Nr.:

  - Kontaktpersonas e-pasta adrese:

  - Konta numurs bankā:

  - Banka:

  - Bankas kods:

2. Saskaņā ar LU organizētā iepirkuma „Gāzveida vielas un gāzu balonu noma” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/48_I) (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, apliecinu, ka:

1) vēlos piedalīties Iepirkumā, apņemos sniegt Preču piegādi ievērojot Nolikumā un Līguma projektā izvirzītās prasības;

2) Nolikumā un tā pielikumos ietvertie nosacījumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav;

3) garantēju savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu Līguma slēgšanas gadījumā;

4) apstiprinu, ka Piedāvājumam pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

5) uzņemos pilnu atbildību par Piedāvājuma dokumentu komplektāciju un apliecinu tajos ietvertās informācijas patiesumu, atbilstību Nolikuma prasībām;

6) Piedāvājums ir spēkā līdz Līguma noslēgšanai un visu Līguma darbības laiku;

7) attiecībā uz mums nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā saskaņā ar PIL noteiktajām prasībām;

8) esmu gatavs pildīt Iepirkumu saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu;

9) visas piegādātās preces piegādes brīdī atbildīs Tehniskās specifikācijs/piedāvājuma, normatīvo aktu un vispārējo standartu prasībām.

Pretendents:

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

2015.gada ___.________________

2.pielikums

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

„ Gāzveida vielas un gāzu balonu noma”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/48_I) nolikumam

Informācija par Pretendenta veiktajām

līdzīgu preču piegādēm

ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados *

Apliecinu, ka iepriekšējo trīs gadu laikā ir sniegti šādi pakalpojumi:

| Nr.p.k. | Piegādes izpildes periods | Preces pasūtītājs, tā juridiskā adrese | Preces pasūtītāja kontakttālruņa Nr., e-pasta adrese | Piegādātā prece | Preces piegādes kopējais apjoms EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

* Tabulā Pretendents norāda 3 (trīs) veiktās Preču piegādes.

Pretendents:

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

2015.gada ___.________________

3.pielikums

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

„ Gāzveida vielas un gāzu balonu noma”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/48_I) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PIEDĀVĀJUMS (forma)

Mērķis: Gāzveida vielas paredzēts  izmantot zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes un ķīmijas zinātņu laboratorijās, tai skaitā instrumentālo analīzes metožu laboratorijās

| Nr. | Prece | Prasības gāzēm/Piedāvājums | Iepakojuma tehniskās prasības/piedāvājums |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slāpeklis sašķidrināts | Kopējā tīrība ≥ 99,99%, O2< 10 ppm, H2O < 5 ppm Paredzēts pildīšanai Pasūtītāja traukos vai Piegādātāja 10L vai 20L Djuāra traukos | Djuāra tilpums- 10 litri. Djuāra tilpums – 20 litri |  |  |  |  |
| 2. | Argons, 5.0 | Kopējā tīrība ≥ 99,999%, O2< 2 ppm, H2O < 3 ppm, N2< 5 ppm, CnHm < 0,2 ppm | 200 bar spiediens, balona tilpums 50 l, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |
| 3. | Argons, tehn. | Kopējā tīrība ≥ 99,99%, O2< 10 ppm, H2O < 10 ppm, N2< 50 ppm 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 | 200 bar spiediens, balona tilpums 50 l, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |
| 4. | Argons, tehn. | Kopējā tīrība ≥ 99,99%, O2< 10 ppm, H2O < 10 ppm, N2< 50 ppm | 300 bar spiediens, 20 l tērauda balons ar oglekļa šķiedras pārklājumu un integrētu gāzes daudzuma indikatoru, balona izejas vītne W30×2 |  |  |  |  |
| 5. | Hēlijs, 5.0 | Kopējā tīrība ≥ 99,999%, O2< 2 ppm, H2O < 3 ppm, N2< 5 ppm, CnHm < 1 ppm | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |
| 6. | Ūdeņradis, 5.0 | Kopējā tīrība ≥ 99,999%, O2< 2 ppm, H2O < 4 ppm, N2< 4 ppm, CnHm < 0,5 ppm | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas savienojums DIN477 Nr 1 |  |  |  |  |
| 7. | Metāns, 5.5 | Kopējā tīrība ≥ 99,9995%, O2 + N2< 2 ppm, H2O < 1 ppm, citi CnHm < 1 ppm | 200 bar spiediens, 10 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 1 |  |  |  |  |
| 8. | Skābeklis, 5.0 | Kopējā tīrība ≥ 99,999%, Ar < 3 ppm, H2O < 3 ppm, N2< 5 ppm, CnHm < 0,2 ppm | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 6 |  |  |  |  |
| 9. | Skābeklis, tehniskais | Kopējā tīrība ≥ 99,5%, H2O < 100 ppm | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 6 |  |  |  |  |
| 10. | Slāpeklis, tehn. | Kopējā tīrība ≥ 99,99%, O2< 50 ppm, H2O < 20 ppm, | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |
| 11. | Slāpeklis, tehn. | Kopējā tīrība ≥ 99,99%, O2< 50 ppm, H2O < 20 ppm, | 300 bar spiediens, 20 l tērauda balons ar oglekļa šķiedras pārklājumu un integrētu gāzes daudzuma indikatoru, balona izejas vītne W30×2 |  |  |  |  |
| 12. | Slāpeklis 5.5. | Kopējā tīrība ≥99,9995%, O2< 0,5 ppm, H2O < 2 ppm, CO < 0,5 ppm, CO2< 0,5 ppm, CnHm < 0,1 ppm | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |
| 13. | Propāns tehn. | Sastāvs 95% propāns un 5% butāns | 27 l balons, balona izejas savienojums DIN477 Nr 1 |  |  |  |  |
| 14. | Ogļskābā gāze, tehn. | Kopējā tīrība ≥ 99,5%, H2O < 30 ppm | 13 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 6, balons ar dziļumcauruli |  |  |  |  |
| 15 | Ogļskābā gāze, tehn. | Kopējā tīrība ≥ 99,5%, H2O < 30 ppm | 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 6 |  |  |  |  |
| 16. | Sintētiskais gaiss, tehn. | Sastāvs 20% skābeklis un 80% slāpeklis | 50 l balons, 200 bar spiediens, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |
| 17. | Sausais ledus, tehn. | Granulās Paredzēts pildīšanai Pasūtītāja traukos vai Piegādātāja termokonteineros | n/p |  |  |  |  |
| 18. | Acetilēns, 2.6 | Kopējā tīrība ≥ 99,6%, PH3< 5 ppm, H2S < 1 ppm, gaiss < 0,4%, AAS | 40 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 12 |  |  |  |  |
| 19. | Ūdeņradis, 4.5 | Kopējā tīrība ≥ 99,995%, O2< 5 ppm, H2O < 5 ppm, | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 1 |  |  |  |  |
| 20. | Hēlijs, 4.6 | Kopējā tīrība ≥ 99,996%, O2< 5 ppm, H2O < 5 ppm, CnHm < 1 ppm | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |
| 21. | Hēlijs 6.0 | Kopējā tīrība ≥ 99,9999%, O2< 0,2 ppm, H2O < 0,5 ppm, H2< 0,1 ppm, N2< 0,4 ppm, CnHm < 0,1 ppm | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |
| 22. | Sintētiskais gaiss, 4,0 | Sastāvs 20% skābeklis un 80% slāpeklis, gāzes tīrība 99,99% (N2 + O2), H2O < 5 ppm, CnHm < 1 ppm | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |
| 23. | Slāpekļa(I) oksīds 2.0 | Kopējā tīrība ≥ 99%, O2 + N2<0,9%, | 10 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 11 |  |  |  |  |
| 24. | Slāpekļa(I) oksīds 2.0 | Kopējā tīrība ≥ 99%, O2 + N2<0,9%, | 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 11 |  |  |  |  |
| 25. | Zinātniskais sintētiskais gaiss, 5,5 | Sastāvs 20% skābeklis un 80% slāpeklis, gāzes tīrība 99,9995% (N2 + O2), H2O < 2 ppm, CnHm < 0,1 ppm, CO < 0,1 ppm, CO2 < 0,1 ppm, NOx < 0,1 ppm | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |
| 26. | Instrumentu sintētiskais gaiss, 5.0 | Gāzes sastāvs 80% N2 un 20% O2. Gāzes tīrība 99,999% (N2 + O2) vai augstāka. H2O < 3 ppm, CnHm < 0,1 ppm, CO < 1 ppm, CO2 < 1 ppm, | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |
| 27. | Slāpeklis, 5.0 | Kopējā tīrība ≥99,999%, O2< 3 ppm, H2O < 3 ppm, CnHm < 1 ppm | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |
| 28. | Slāpeklis 6.0. | Kopējā tīrība ≥99,9999%, O2< 0,2 ppm, H2O < 0,5 ppm, CO + CO2< 0,2 ppm, CnHm < 0,1 ppm | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |
| 29. | Kalibrācijas gāzu maisījums | Sēra dioksīds slāpeklī; 450 ppm SO2 slāpeklī Izgatavošanas precizitāte ne sliktāk par ±5% rel. Analīzes precizitāte ne sliktāk par ±5% rel. | 150 bar spiediens, 10 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 1 |  |  |  |  |
| 30. | Gāzu maisījums ūdeņradis 5%, slāpeklis 95% | Formier 5 vai ekvivalents | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 1 |  |  |  |  |
| 31. | Lāzeru oglekļa dioksīds 4.5 | Kopējā tīrība ≥99,995%, H2O < 5 ppm, O2 < 5 ppm, N2 < 10 ppm, CO < 1 ppm, CnHm < 1 ppm | 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 6 |  |  |  |  |
| 32. | Oglekļa monoksīds 4.7 | Kopējā tīrība ≥99,997%, H2O < 5 ppm, O2 < 15 ppm, N2 < 25 ppm, H2 < 1 ppm, Ar < 15 ppm, CnHm < 2 ppm | 10 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 5 |  |  |  |  |
| 33. | Sēra dioksīds 3.8 | Kopējā tīrība ≥99,98%, H2O < 50 ppm | 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 7 |  |  |  |  |
| 34.. | BIOGON C | Kopējā tīrība (CO2) ≥99,5%, CO < 10 ppm, eļļas < 5 mg/kg | 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 6 |  |  |  |  |
| 35. | Slāpekļa(I) oksīds (Dinitrogenii oxidum) medicīniskais | Reģistrēts Latvijas zāļu reģistrā | 20 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 11 |  |  |  |  |
| 36. | Slāpekļa(I) oksīds (Dinitrogenii oxidum) medicīniskais | Reģistrēts Latvijas zāļu reģistrā | 10 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 11 |  |  |  |  |

- Gāzu balonu izejas atbilst Tehniskajā specifikācijā/piedāvājumā norādītajām, pārejas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem netiks izmantotas.

- Tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam ir pievienoti tīro gāzu sertifikāti, kas apliecina gāzu kvalitātes atbilstību Tehniskās specifikācijas/piedāvājuma prasībām (šādi sertifikāti nav nepieciešami gāzu maisījumiem un medicīnas gāzēm). Attiecībā uz medicīnas gāzēm, Tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam ir pievienota reģistrācijas apliecība Latvijas zāļu reģistrā.

- Piegādes vieta: Pasūtītāja norādītā adresē Rīgā.

- Piegādes termiņš: Rīgā- nākošajā darba dienā  no pasūtījuma veikšanas brīža.

Pretendents:

____________________             _______________	___________________

/amats/                   		  /vārds, uzvārds/ 		 /paraksts/

________________

/datums/

4. pielikums

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

„ Gāzveida vielas un gāzu balonu noma”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/48_I) nolikumam

Finanšu piedāvājums (forma)

|  | GĀZVEIDA VIELAS |  |  | IEPAKOJUMA (GĀZU BALONU, DJUĀRU, KASTU) NOMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| N.p.k. | Preces nosaukums | Iepakojums | Cena EUR bez PVN par vienu iepakojumu | Cena EUR bez PVN par viena iepakojuma nomu DIENNAKTĪ |  |
|  |  |  |  | Nomas periods līdz 5 mēnešiem (ieskaitot), veicot pēcapmaksu | Nomas periods- 5 mēneši, veicot priekšapmaksu |
| 1. | Slāpeklis sašķidrināts | Djuāra tilpums- 10 litri. |  |  |  |
|  |  | Djuāra tilpums- 20 litri. |  |  |  |
| 2. | Argons, 5.0 | 200 bar spiediens, balona tilpums 50 l |  |  |  |
| 3. | Argons, tehniskais | 200 bar spiediens, balona tilpums 50 l |  |  |  |
| 4. | Argons, tehniskais | 300 bar spiediens, 20 l tērauda balons |  |  |  |
| 5. | Hēlijs, 5.0 | 200 bar spiediens, 50 l balons |  |  |  |
| 6. | Ūdeņradis, 5.0 | 200 bar spiediens, 50 l balons |  |  |  |
| 7. | Metāns, 5.5 | 200 bar spiediens, 10 l balons |  |  |  |
| 8. | Skābeklis, 5.0 | 200 bar spiediens, 50 l balons |  |  |  |
| 9. | Skābeklis, tehniskais | 200 bar spiediens, 50 l balons |  |  |  |
| 10. | Slāpeklis, tehn. | 200 bar spiediens, 50 l balons |  |  |  |
| 11. | Slāpeklis, tehn. | 300 bar spiediens, 20 l tērauda balons |  |  |  |
| 12. | Slāpeklis 5.5. | 200 bar spiediens, 50 l balons |  |  |  |
| 13. | Propāns tehn. | 27 l balons |  |  |  |
| 14. | Ogļskābā gāze, tehn. | 13 l balons |  |  |  |
| 15 | Ogļskābā gāze, tehn. | 50 l balons |  |  |  |
| 16. | Gaiss, tehniskais-sintētiskais | 50 l balons |  |  |  |
| 17. | Sausais ledus, tehn. | n/p |  |  |  |
| 18. | Acetilēns, 2.6 | 40 l balons |  |  |  |
| 19. | Ūdeņradis, 4.5 | 200 bar spiediens, 50 l balons |  |  |  |
| 20. | Hēlijs, 4.6 | 200 bar spiediens, 50 l balons |  |  |  |
| 21. | Hēlijs 6.0 | 200 bar spiediens, 50 l balons |  |  |  |
| 22. | Sintētiskais gaiss, 4,0 | 200 bar spiediens, 50 l balons |  |  |  |
| 23. | Slāpekļa(I) oksīds 2.0 | 10 l balons |  |  |  |
| 24. | Slāpekļa(I) oksīds 2.0 | 50 l balons |  |  |  |
| 25. | Zinātniskais sintētiskais gaiss, tīrība 5,5 | 200 bar spiediens, 50 l balons |  |  |  |
| 26. | Instrumentu sintētiskais gaiss 5.0 | 200 bar spiediens, 50 l balons |  |  |  |
| 27. | Slāpeklis, 5.0 | 200 bar spiediens, 50 l balons |  |  |  |
| 28. | Slāpeklis 6.0. | 200 bar spiediens, 50 l balons |  |  |  |
| 29. | Kalibrācijas gāzu maisījums, sēra dioksīds slāpeklī | 150 bar spiediens, 10 l balons |  |  |  |
| 30. | Gāzu maisījums ūdeņradis 5%, slāpeklis 95% | 200 bar spiediens, 50 l balons |  |  |  |
| 31. | Lāzeru oglekļa dioksīds 4.5 | 50 l balons |  |  |  |
| 32. | Oglekļa monoksīds 4.7 | 10 l balons |  |  |  |
| 33. | Sēra dioksīds 3.8 | 50 l balons |  |  |  |
| 34.. | BIOGON C | 50 l balons |  |  |  |
| 35. | Slāpekļa(I) oksīds (Dinitrogenii oxidum) medicīniskais | 20 l balons |  |  |  |
| 36. | Slāpekļa(I) oksīds (Dinitrogenii oxidum) medicīniskais | 10 l balons |  |  |  |
| Summa EUR bez PVN kopā par visām pozīcijām: |  |  |  |  |  |
| KOPĒJĀ CENA PAR VISU IEPIRKUMA PRIEKŠMETU (summa EUR bez PVN kopā par visām pozīcijām 3. - 5. kolonnā): |  |  |  |  |  |

Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), un nodevas, iepakojumu (gāzu balonu, djuāru, kastu) uzpildes, transporta, piegādes, iekraušanas, izkraušanas, uzstādīšanas u.c. izmaksas. Iepakojuma (gāzu balonu, djuāru, kastu) nomas maksā ir iekļautas izmaksas par to uzstādīšanu, uzturēšanu un apkalpošanu.

Pretendents:

_____________    __________________________ _______________

/amats/		/vārds, uzvārds/                             	/paraksts/

_________________

/datums/

5.pielikums

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

„ Gāzveida vielas un gāzu balonu noma”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/48_I) nolikumam

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/48_I | - __________________ - līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMS (projekts)

Latvijas Universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - Pasūtītājs), tās ________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2002.gada 04.septembra rīkojumu Nr.1/129 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un

____________, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _______________(turpmāk- Piegādātājs), tās ___________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses, pamatojoties uz LU organizētā iepirkuma “Gāzveida vielas un gāzu balonu noma” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/48_I), turpmāk- Iepirkums, kas tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta prasībām, rezultātiem- LU Centralizēto iepirkumu komisijas 2015.gada _____._______ lēmumu (________. protokols Nr.LU 2015/48_I), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pasūtītājs pasūta un pērk, bet Piegādātājs, atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un Iepirkumā iesniegtajam Piegādātāja piedāvājumam un tā Tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam, kas pievienots šī Līguma 1.pielikumā (Tehniskā specifikācija/piedāvājums), un Finanšu piedāvājumam, kas pievienots šī Līguma 2.pielikumā (Finanšu piedāvājums), pārdod un piegādā gāzveida vielas, kā arī nodod Pasūtītājam lietošanā gāzveida vielu iepakojumus (gāzu balonus, djuārus, kastes), turpmāk- Preces. Gāzveida vielas paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes un ķīmijas zinātņu laboratorijās, tai skaitā instrumentālo analīzes metožu laboratorijās.

- Līguma TErmiņš

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2015. gada 31. decembrim, vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta Līguma 4.1. punktā noteiktā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

  - Ja 2015. gada 31. decembrī Līguma 4.1. punktā noteiktā summa nav iztērēta, Puses var vienoties par Līguma grozījumiem un pagarināt Līguma darbības laiku līdz līgumsummas izpildei, nepārsniedzot Publisko iepirkumu likuma 67. panta trešajā daļā noteikto termiņu.

- Preces PIEGĀDE, pieņemšana – nodošana

  - Prece tiek piegādāta pa daļām, pamatojoties uz iepriekšēju Pasūtītāja pasūtījumu, saskaņā ar Līguma 1. un 2.pielikumā noteikto. Preces piegādes apjoms un sortiments tiek noteikts pēc Pasūtītāja pieprasījuma un faktiskās nepieciešamības, un norādīts pavadzīmē/nodošanas – pieņemšanas aktā.

  - Pasūtītājs Preces pasūta pa telefonu _______ vai elektroniski pa e-pastu __________, norādot gāzveida vielas veidu, iepakojumu, iepakojuma tehniskās prasības, daudzumu un piegādes adresi Rīgā vai Latvijas teritorijā, pasūtījuma kontaktpersonas tālruņa numuru un e-pasta adresi. Pasūtījums ir uzskatāms par izdarītu brīdī, kad ir veikts telefona zvans vai nosūtīts e-pasts.

  - Piegādātājs nodrošina Preces piegādi Pasūtītājam Rīgā ne vēlāk kā nākošajā darba dienā pēc pasūtījuma izdarīšanas brīža. Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāja kontaktpersonu Preces piegādes laiku.

  - Ja Piegādātājs Preci nav piegādājis Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs faktu par Preces piegādes termiņa nokavējumu fiksē pavadzīmē/pieņemšanas-nodošanas aktā, norādot nokavēto dienu skaitu.

  - Pasūtītājs pieņem no Piegādātāja Preci, ja tā atbilst Līguma pielikumā norādītajai Tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam, Piegādātājs Pasūtītājam ir iesniedzis pavadzīmi/pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā ir norādīta informācija par piegādāto Preci, iepakojumu, iepakojuma tehniskajām prasībām, daudzumu, piegādes vietu, datumu, cenu EUR bez PVN, kā arī iepirkuma identifikācijas numurs Nr.LU 2015/48_I.

  - Ja pieņemšanas – nodošanas ietvaros tiek konstatēti kādi trūkumi (iztrūkums, preces defekti, u.c.) vai neatbilstības Līguma 1. pielikumā noteiktajai Tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam, Piegādātājs tās bez maksas novērš Pasūtītāja norādītajos termiņos.

  - Iestājoties Līguma 3.6. punktā norādītajam gadījumam, pavadzīmes/pieņemšanas-nodošanas akta abpusēja parakstīšana ir iespējama tikai pēc trūkumu vai neatbilstības pilnīgas novēršanas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs Piegādātājam uz e-pastu __________ nosūtīt pretenziju par piegādātās Preces kvalitāti, atbilstību, iztrūkumu vai bojājumiem rakstiski 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces saņemšanas.

  - Prece uzskatāma par saņemtu atbilstoši izsniegtajam daudzumam un kvalitātei brīdī, kad Pasūtītāja pārstāvis un Piegādātāja pārstāvis parakstījuši pavadzīmi/pieņemšanas-nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros, ja Pasūtītājs nav iesniedzis Piegādātājam pretenziju 30 trīsdesmit) dienu laikā no Preces saņemšanas brīža.

  - Jautājumi par Preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pasūtītāja viedokli, Piegādātājs ne tikai novērš attiecīgos Preces trūkumus, bet arī Pasūtītāja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

  - Risku par Preces nejaušu bojāeju līdz pavadzīmes/pieņemšanas-nodošanas akta abpusējai parakstīšanai uzņemas Piegādātājs.

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- Līguma kopējā summa nedrīkst pārsniegt EUR 19 900,00 (deviņpadsmit tūkstošus deviņus simtus euro, 00 centus), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk- PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Preces cena ir noteikta Līguma 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums” un nav maināma Līguma darbības laikā.

- Līguma 2. pielikuma “Finanšu piedāvājums” norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), un nodevas, iepakojumu (gāzu balonu, djuāru, kastu) uzpildes, transporta, piegādes, iekraušanas, izkraušanas, uzstādīšanas u.c. izmaksas. Iepakojuma (gāzu balonu, djuāru, kastu) nomas maksā ir iekļautas izmaksas par to uzstādīšanu, uzturēšanu un apkalpošanu.

- Gāzveida vielu iepakojuma (gāzu balonu, djuāru, kastu) nomas maksa tiek aprēķināta atbilstoši Līguma 2. pielikumam “Finanšu piedāvājums”.

- Apmaksu par gāzveida vielu iepakojuma (gāzu balonu, djuāru, kastu) nomu Pasūtītājs veic pēcapmaksā vai priekšapmaksā, ņemot vērā periodu, kurā Pasūtītājs faktiski lieto gāzveida vielu iepakojumu.

- Pasūtītājs apņemas apmaksāt katru Preču pavadzīmi - rēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pavadzīmes-rēķina saņemšanas brīža, pārskaitot noteikto summu uz Piegādātāja norādīto kontu.

- Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā Preču pavadzīmē- rēķinā, Piegādātājs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numuru Nr.LU 2015/48_I).

- Līguma 4.7.puntā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt Preču pavadzīmes - rēķinus  līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pasūtītājam nevar tikt piemēroti šī Līguma 5.2.punkta nosacījumi.

- Ja apmaksa par saņemtajām Precēm netiek veikta Līguma 4.6. punktā noteiktajā termiņā, Piegādātājs ir tiesīgs pārtraukt Preču izsniegšanu līdz samaksas brīdim un/vai pārtraukt Līguma darbību.

- Visus šajā Līgumā noteiktos maksājumus Pasūtītājs veic ar bankas pārskaitījumu, izmantojot Piegādātāja bankas norēķinu kontu.

- Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norēķinu kontu.

- Līguma summas apmaksa tiek finansēta no LU budžeta līdzekļiem.

5. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA

- Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Par Preces apmaksas termiņa kavējumu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma summas.

- Par Preces piegādes termiņa kavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

- Aprēķināto līgumsoda summu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no samaksas par piegādāto Preci, rakstiski par to informējot Piegādātāju.

- Piegādātājam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Iepirkumā.

- Piegādātājs garantē Preces atbilstību normatīvo aktu prasībām, Līguma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija/piedāvājums” norādītajām prasībām un Līguma noteikumiem.

- Piegādātājs bez maksas nodrošina gāzveida vielu iepakojumu (gāzu balonu, kastu, djuāru) uzstādīšanu, uzturēšanu, apkalpošanu un atbilstību normatīvo aktu prasībām visa nomas perioda laikā.

- Preces nodošanas laikā Piegādātājs informē Pasūtītāju par piegādātās Preces lietošanas noteikumiem, kā arī drošības pasākumiem.

- Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļauna nolūka vai neizdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

- Neviena no šī noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu, trešajām personām.

6. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

- Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam.

- Līgumu var izbeigt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanos, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm - rēķiniem.

- Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā vai neievērojot Līguma 5.5. panta nosacījumus, Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Piegādātājam, vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.

- Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Piegādātāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Piegādātājam, vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu.

- Piegādātājs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Pasūtītājam,  vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu, ja Pasūtītājs kavē Līguma 4.4. punktā norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

- Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no pienākuma maksāt līgumsodu.

7. NEPĀRVARAMA VARA

- Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt vai novērst šī Līguma noslēgšanas brīdī.

- Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā ir jāpaziņo otrai Pusei.

- Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējos norēķinus atbilstoši faktiski veiktajai Preču piegādei.

8. Citi noteikumi

- Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts  Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Pušu kontaktpersonas:

8.2.1. no Pasūtītāja puses:

8.2.1.1. LU Ķīmijas fakultātes izpilddirektore Dace Silarāja, e-pasts: dace.silaraja@lu.lv

8.2.2. no Piegādātāja puses: ____________________, tālr. Nr._________; e-pasts:_________.

- Šis Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz __ (___________) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Piegādātāja.

- Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:

- pielikums „Tehniskā specifikācija/piedāvājums” uz ____ lapām;

- pielikums „Finanšu piedāvājums” uz ____ lapām.

  - Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- 9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte |  |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr. |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr. (IBAN): LV51NDA0000082414423 | Konta Nr. |
| Nordea Bank AB Latvijas filiāle | Banka: |
| Kods: NDEALV2X | Kods: |
| ____________ ____________ Rīgā, 2015.gada ___._________ | _______________ _______________ Rīgā, 2015.gada ___._________ |

1.pielikums

2015.gada ____._______ Līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PIEDĀVĀJUMS

2.pielikums

2015.gada ____._______ Līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS