APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes

iepirkumu komisijas

2015.gada 24. novembrī

sēdē (protokols Nr. LU 2015/64_I-1)

LATVIJAS UNIVERSITĀTES

IEPIRKUMA

„Gāzveida vielu piegāde un gāzveida vielu balonu noma”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/64_I

Rīga, 2015

- Vispārīgā informācija

  - Latvijas Universitātes iepirkuma „Gāzveida vielu piegāde un gāzveida vielu balonu noma” (turpmāk- Iepirkums) identifikācijas numurs: LU 2015/64_I.

  - Informācija par Pasūtītāju:

    - Pasūtītājs ir Latvijas Universitāte (turpmāk – LU vai Pasūtītājs).

Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, Latvijas Republika,

Reģ. Nr. IZM Izglītības iestāžu reģistrā: 3341000218,	
PVN reģ. Nr.: LV90000076669
E-pasts: lu@lu.lv 
Tālrunis: + 371 67034444
Fakss: +371 67225039

    - Iepirkuma procedūru veic ar Latvijas Universitātes 2015. gada 12. februāra rīkojumu Nr. 1/50 “Par LU iepirkumu komisiju sastāviem” izveidota Latvijas Universitātes Centralizēto iepirkumu komisija (turpmāk- Komisija).

    - Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatoriska rakstura informāciju par Iepirkumu: LU Lietvedības departamenta Juridiskās nodaļas juriste Agnese Gudrenika, tālr. 67034341, e-pasts: iepirkums@lu.lv.

  - Iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma (turpmāk- PIL) 8.2 panta kārtībā.

  - Iepirkuma priekšmets:

    - Iepirkuma priekšmets ir gāzveida vielu piegāde un gāzveida vielu balonu noma.

    - Galvenais CPV kods: 24100000-5 (Gāzes);  papildu CPV kods: 44612100-4 (Gāzes baloni).

    - Iepirkuma mērķis: galvenokārt gāzveida vielas paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes un ķīmijas zinātņu laboratorijās, tai skaitā instrumentālo analīzes metožu laboratorijās.

    - Iepirkums nav sadalīts daļās. Pretendents iesniedz vienu Piedāvājuma variantu par visu Iepirkuma priekšmeta apjomu, piedāvājot visas Nolikuma 3. pielikumā “Tehniskā specifikācija/piedāvājums” norādītās pozīcijas.

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs: Piedāvājums ar viszemāko cenu.

  - Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta:

    - Piedāvājumu var nosūtīt pa pastu vai nogādāt personīgi.

    - Piedāvājums iesniedzams līdz 2015. gada 7. decembrim, plkst. 10:00 LU Lietvedības departamenta Kancelejā Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 1. stāvā, 136. telpā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30, ievērojot Nolikuma 4. punkta prasības.

    - Ja Piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu Piedāvājuma saņemšanu Nolikuma 1.6.2. punktā norādītajā termiņā. Pēc Nolikuma 1.6.2. punktā norādītā termiņa Piedāvājumi netiks pieņemti. Piedāvājumus, kas saņemti pa pastu pēc 1.6.2. punktā norādītā termiņa, Komisija neatver un nosūta atpakaļ iesniedzējam.

  - Piedāvājuma grozījumus (papildinājumus) vai atsaukumus Pretendents ir tiesīgs iesniegt saskaņā ar Nolikuma 1.6.2. punktu, ievērojot Nolikuma 4.14. punkta noteikumus ar attiecīgu norādi „GROZĪJUMI” vai „ATSAUKUMS”. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā.

- Informācija par iepirkuma līgumu

  - Pasūtītājs Iepirkuma rezultātā slēgs iepirkuma līgumu saskaņā ar PIL 67. pantu atbilstoši Nolikuma 5. pielikumam “Piegādes līguma projekts” (turpmāk- Līgums).

  - Līguma priekšmets: gāzveida vielu piegāde un gāzveida vielu balonu noma (turpmāk- Prece) saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tehnisko specifikāciju/piedāvājumu. Gāzveida vielas galvenokārt paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes un ķīmijas zinātņu laboratorijās, tai skaitā instrumentālo analīzes metožu laboratorijās.

  - Plānotā līgumsumma par visu Iepirkuma priekšmetu kopā: līdz EUR 41 999,99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro, 99 centi) ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Līguma izpilde tiek finansēta no Latvijas Universitātes budžeta un ieviešamo projektu līdzekļiem.

  - Pasūtītājs Līguma ietvaros veic pasūtījumus atbilstoši savām vajadzībām, sasniedzamajiem rezultātiem un finanšu iespējām.

  - Līguma darbības laiks: no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta Nolikuma 2.3. punktā noteiktā līgumsumma, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Ja 2017. gada 31. decembrī kopējā pasūtījumu summa Līguma ietvaros nav sasniegusi Nolikuma 2.3. punktā noteikto līgumsummu, Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma darbības laiku līdz Nolikuma 2.3. punktā noteiktās līgumsummas sasniegšanai, nepārsniedzot Publisko iepirkumu likuma 67. panta trešajā daļā noteikto termiņu.

  - Līguma izpildes vieta: Pasūtītāja norādītajā adresē Rīgā un Latvijas Republikā.

  - Preces piegādes termiņi: Rīgā nākošajā darba dienā no pasūtījuma veikšanas brīža, citviet Latvijas teritorijā piecu darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. Par pasūtījuma veikšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja pieteikums Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Informācijas apmaiņa, informācijas sniegšana, iespējas iepazīties ar Nolikumu

  - Iepirkumu izsludina PIL 8.2 panta kārtībā, publicējot paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma procedūras dokumentiem un papildus informāciju, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar Iepirkumu  LU mājas lapā internetā www.lu.lv, sadaļā “Uzņēmējiem”, apakšsadaļā „Iepirkumi” (turpmāk- mājaslapa), kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar Iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot no Iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt Iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

  - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju (Komisiju) un Pretendentu notiek latviešu valodā rakstveidā pa pastu, faksu, vai e-pastu. Saziņas dokumentu, kas nosūtīts pa e-pastu, vienlaikus nosūta arī pa pastu, izņemot gadījumus, ja elektroniskajam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts, vai Pretendents savā Pieteikumā izteicis vēlmi dokumentu saņemt ar e-pasta starpniecību. Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.

  - Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs saprātīgā termiņā Komisijai uzdot precizējošus jautājumus par Nolikumu, nosūtot Komisijai adresētu vēstuli pa pastu: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, faksu: + 371 67225039, vai elektroniski: iepirkums@lu.lv.

  - Atbildi uz jautājumiem Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā no informācijas pieprasījuma saņemšanas dienas nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus (tajā pašā/vienā dienā) ievieto šo informāciju mājaslapā, kurā ir pieejami Iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Pēc Nolikuma 1.6.2. punktā noteiktā LU darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

  - Ieinteresētais piegādātājs uzņemas atbildību sekot līdzi Komisijas sniegtajām atbildēm uz Pretendentu vai ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiek publicētas mājaslapā, kā arī citai informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja mājaslapā pie Iepirkuma dokumentiem.

- Piedāvājuma noformējuma prasības

  - Noformējot Piedāvājumu Pretendentam ir jāievēro Nolikumā ietvertās prasības un Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti šādā secībā:

    - titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu/fiziskai personai - vārdu, uzvārdu; reģistrācijas numuru/fiziskai personai personas kodu; adresi (juridisko un korespondences adresi)/fiziskai personai – deklarēto un faktisko dzīvesvietu; tālruņa numuru, faksa numuru, Iepirkuma nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru;

    - Piedāvājuma satura rādītājs;

    - Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti (atbilstoši Nolikuma 5.6.  punktam);

    - Tehniskais piedāvājums;

    - Finanšu piedāvājums.

  - Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Piedāvājumā iekļautos dokumentus paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, paraksttiesīgā persona, vai piegādātāju apvienības pilnvarots pārstāvis.

  - Ja Pretendenta pārstāvja paraksta tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu). Ja Pretendenta pārstāvja paraksta (pārstāvības) tiesības neizriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendents Piedāvājumam pievieno dokumentu, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības.

  - Ja Piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, Piedāvājumam jāpievieno pilnvarojumu apliecinošu dokumentu, kas apliecina pilnvarotā pārstāvja, kurš paraksta Piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības un pārstāvības apjomu. Ja pilnvarojumu ir izdevusi persona, kura atšķiras no Nolikuma 4.2. punktā norādītās, Pretendents Piedāvājumam pievieno dokumentu, kas norāda uz pilnvarojuma izdevēja tiesībām šādu pilnvarojumu Pretendenta vārdā izsniegt.

  - Pretendents Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Elektronisko dokumentu likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” un PIL prasībām.

  - Dokumentiem svešvalodās jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos dokumentiem svešvalodās jābūt pievienotiem tulkojumiem latviešu valodā, kas apliecināti atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajai kārtībai. Informatīvie materiāli, kas tiek iesniegti papildus Nolikuma prasībām, var tikt iesniegti arī angļu valodā (netulkoti).

  - Ja attiecībā uz Piedāvājumā ietverto informāciju nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, Pretendents to norāda uz Piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ar atzīmi „Komercnoslēpums”.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitļiem un vārdiem iekavās vai skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Gadījumā, ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta atvasinājumu, tas jāapliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra  noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Ja dokumenta atvasinājumu apliecina persona, kas atšķiras no Nolikuma 4.2. vai 4.4. punktā norādītās, Piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina konkrētās personas tiesības apliecināt dokumentu atvasinājumus.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vai caurauklotiem ar auklu kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Cauršujot vai caurauklojot piedāvājumu, tā diegi dokumenta pēdējās lapas otrā pusē tiek sasieti kopā un pielīmēti pie dokumenta atvasinājuma ar baltu papīru vai uzlīmi. Uz šīs uzlīmes tiek izvietots apliecinājuma teksts, kurā norāda, cik lapas ir cauršūtas vai caurauklotas un sanumurētas, kā arī ir jānorāda datums un tās personas paraksts un atšifrējums, kas atvasinājumu ir cauršuvusi vai caurauklojusi.

  - Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

  - Pretendents iesniedz Piedāvājuma oriģinālu 1 (vienā) eksemplārā, 1 (vienu) Piedāvājuma kopiju drukātā veidā ar norādi “KOPIJA” un 1 (vienu) Piedāvājuma kopiju elektroniskā formā (word formātā) kompaktdiskā vai USB zibatmiņā. Ja Piedāvājuma kopija atšķirsies no Piedāvājuma oriģināla, Komisija ņems vērā Piedāvājuma oriģinālu.

  - Piedāvājums (tajā skaitā arī elektroniskais datu nesējs, kas satur Piedāvājuma kopiju elektroniskā formā) jāievieto aizlīmētā, aizzīmogotā (ja zīmogs paredzēts) aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim. Piedāvājumu, kas nav noformēts atbilstoši šajā punktā noteiktajām prasībām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

  - Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda šāda informācija:

Latvijas Universitātes iepirkumu komisijai Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1586 Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa Nr. (fiziskai personai - vārds, uzvārds un adrese, tālruņa Nr.) Piedāvājums iepirkumam „Gāzveida vielu piegāde un gāzveida vielu balonu noma” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/64_I) Neatvērt līdz 2015. gada 7. decembrim, plkst. 10:00

  - Ja Pretendents iesniedz vairākus Piedāvājumus, vai vairākus Piedāvājumu variantus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem.

  - Piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem, izņemot Nolikuma 1.6.3. un 4.13. punktā noteiktajā gadījumā.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst savu Piedāvājumu labot vai grozīt.

  - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

- Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasības un iesniedzamie dokumenti

  - Par pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, piegādātāju apvienība jebkurā juridiskā statusā, kas iesniegusi Piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. Pretendentam Nolikuma 1. pielikumā jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki.

  - Nav pasludināts Pretendenta, piegādātāju apvienības dalībnieka, personālsabiedrības biedra vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

  - Pretendentam, piegādātāju apvienības dalībniekam, personālsabiedrības biedram vai personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt tā paraksttiesīgās personas apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) vai VID izdotu izziņu par to, ka tam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.

  - Ja Pretendents ir iesniedzis Nolikuma 5.4. punktā minēto dokumentu, Pasūtītājs, konstatējot konkrētā Pretendenta nodokļu parādus e-izziņu sistēmā Iepirkuma izsludināšanas dienā, neveiks Nolikuma 7.3.2. punktā noteiktās darbības.

| - Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām: | - Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: |
| --- | --- |
| - Pretendents piekrīt Nolikuma noteikumiem un iesniedz Piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. | - Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam “Pieteikuma veidlapa”. |
| - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz). | - Faktu par Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētu Pretendentu Komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu). Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina reģistrāciju attiecīgā reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem; Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda informāciju par Pretendenta reģistrācijas numuru un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| - Pretendents ir tiesīgs saskaņā ar normatīvajiem aktiem piegādāt gāzveida vielas. | - Dokuments (licence, reģistrācijas apliecība u. c.), kas apliecina, ka Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) ir licencēts vai reģistrēts veikt Nolikuma 3.pielikumā “Tehniskā specifikācija/piedāvājums” noteikto gāzveida vielu piegādi. |
| - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2012. gada decembris- 2015. gada decembris) ir pieredze 3 (trīs) gāzveida vielu piegāžu veikšanā par summu, kas katrai piegādei ir ne mazāka kā šī Nolikuma 2.3.punktā noteiktā Iepirkuma līgumsumma. | - Atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam sagatavota informācija par Pretendenta veiktajām gāzveida vielu piegādēm ne vēlāk kā iepriekšējos trijos gados, kas apliecina Nolikuma 5.5.4. punktā noteiktās Pretendenta pieredzes esamību, norādot 3 (trīs) veiktās gāzveida vielu piegādes par summu, kas katrai ir ne mazāka kā šī Nolikuma 2.3. punktā noteiktā Iepirkuma līgumsumma. |
| - Pretendentam ir vadības sistēmas ISO 9001 sertifikāts, vai līdzvērtīgs Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izdots sertifikāts, kā arī citi Piegādātāja iesniegti pierādījumi par līdzvērtīgu kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu. | - ISO 9001 sertifikāts, vai līdzvērtīgs Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izdots sertifikāts, vai citi Piegādātāja iesniegti pierādījumi par līdzvērtīgu kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu. |
| - Pretendentam ir darba drošības sistēma OHSAS 18001, vai pierādījumi par līdzvērtīgiem darba drošības un arodveselības pasākumiem uzņēmumā (piemēram, apliecinājums par attiecīgā speciālista piesaisti līguma izpildē). | - OHSAS 18001 sertifikāts vai pierādījumi par līdzvērtīgiem darba drošības un arodveselības pasākumiem uzņēmumā (piemēram, apliecinājums par attiecīgā speciālista piesaisti līguma izpildē). |
| - Ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei, pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, savu atbilstību kvalifikācijas prasībām. | - Pretendentam Nolikuma 1.pielikuma “Pieteikuma veidlapa” sadaļā “Citām personām nododamo darbu saraksts” ir jāietver personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, saraksts un informācija par šīm personām izpildei nododamajiem darbiem un to līdzatbildību Līguma izpildē. |

  - Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu Piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības dalībniekiem) kopā, izņemot Nolikuma 5.4.2. un 5.5.2. punktu, kas ir izpildāms katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi.

  - Gadījumā, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iesniedzot Piedāvājumu, piegādātāju apvienība iesniedz arī dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šī Iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Līguma izpildē un atbildības sadalījumu.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienība iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu. Pirms Līguma noslēgšanas personu apvienībai jānodibina pilnsabiedrība, vai komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.

  - Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam ir pienākums pierādīt Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā Līguma izpildei.

- Pretendenta Tehniskais un Finanšu piedāvājums

  - Pretendents savu Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 3. pielikuma veidlapai “Tehniskā specifikācija/piedāvājums”, Tehniskajā piedāvājumā iekļaujot visas Nolikuma 3. pielikumā norādītās Pasūtītāja minimālās prasības (atbilstību nosaka Komisija).

  - Attiecībā uz tīrajām gāzēm, Pretendents Tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam pievieno Preces ražotāja izdotu dokumentu (apliecinājumu/sertifikātu), kas apliecina Tehniskajā piedāvājumā norādīto tīro gāzu kvalitātes patiesumu (šādi dokumenti nav nepieciešami gāzu maisījumiem (Tehniskās specifikācijas/piedāvājuma 30., 31., 37. un 38. pozīcija) un medicīnas gāzēm (Tehniskās specifikācijas/piedāvājuma 39. un 40. pozīcija)).

  - Attiecībā uz medicīnas gāzēm (Tehniskās specifikācijas/piedāvājuma 39. un 40. pozīcija), Pretendents Tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam pievieno Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūras vai Eiropas Savienības zāļu reģistra apliecības kopiju, kas apliecina Pretendenta tiesības izplatīt konkrēto gāzi Tehniskajā specifikācijā/piedāvājumā norādītajos balonos.

  - Pretendenta Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta pārstāvja parakstītam.

  - Pretendents savu Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 4. pielikuma veidlapai, aizpildot visas paredzētās ailes. Finanšu piedāvājumam ir jāatbilst visām Tehniskajā specifikācijā/piedāvājumā un Finanšu piedāvājumā iekļautajām prasībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam iesniegt detalizētu cenas veidošanās mehānismu.

  - Nosakot Piedāvājumu ar viszemāko cenu, Komisija vērtēs Pretendenta norādīto cenu Finanšu piedāvājuma pozīcijā “KOPĒJĀ CENA (summa EUR bez PVN par visām pozīcijām 4.-6. kolonnā kopā)”.

  - Nolikuma 4. pielikuma “Finanšu piedāvājums (veidlapa)” 4. kolonnā “Aptuvenais daudzums” norādītais daudzums ir informācija Pretendentam par aptuvenajiem Preces apjomiem līguma darbības laikā. Šajā kolonnā norādītais daudzums  var mainīties Līguma darbības laikā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas Tehniskajā specifikācijā un Finanšu piedāvājumā minētās Preces.

  - Pasūtītājs Līguma ietvaros veiks pasūtījumus atbilstoši savām vajadzībām, sasniedzamajiem rezultātiem un finanšu iespējām, iegādi veicot par Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajām attiecīgās Preces vienas vienības cenām.

  - Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta pārstāvja parakstītam.

- Pretendentu izslēgšanas noteikumi

  - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai Nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 7.1.1. un 7.1.2. punktā minētie nosacījumi.

  - Komisija pārbauda Nolikuma 7.1. punktā norādīto izslēgšanas gadījumu esamību PIL 8.2 panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā.

  - Atkarībā no Pasūtītāja veiktās pārbaudes rezultātiem no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu parādiem Pasūtītājs:

    - neizslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam un Nolikuma 7.1.3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;

    - informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Nolikuma 6.1.3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par Iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz Iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Nolikuma 6.1.3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Atbilstoši PIL 8.2 panta devītajai daļai, pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisija slēgtā sēdē atver un vērtē iesniegtos Piedāvājumus.

  - Komisija pārbauda Piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tie Piedāvājumi, kuri atbilst Nolikumā norādītajām prasībām. Ja, pārbaudot Piedāvājumā sniegto informāciju, Pasūtītājs konstatē, ka Piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām, Pretendents tiek noraidīts un Komisija Piedāvājumu tālāk nevērtē.

  - Komisija sākotnēji veic Piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši Nolikumā minētajām piedāvājuma noformējuma prasībām. Ja Komisija konstatē būtiskas neatbilstības  Nolikumā ietvertajām noformēšanas prasībām, kas ietekmē iespēju izvērtēt Pretendenta Piedāvājumu, Pretendents tiek noraidīts un Komisija Piedāvājumu tālāk nevērtē.

  - Pretendentu atlases laikā Komisija veic Nolikuma 5.6. punktā noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst Nolikuma 5.5. punktā noteiktajām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām.

  - Komisija veic Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā Komisija izvērtē Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā un tā 3. pielikumā  izvirzītajām Pasūtītāja prasībām. Ja Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā un tā 3. pielikumā  izvirzītajām Pasūtītāja prasībām, Komisija tālāk šo Piedāvājumu neizskata.

  - Komisija pārbauda Finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikumā un tā 4. pielikumā  noteiktajām prasībām.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija Finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Komisija paziņo Pretendentam, kura Finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

  - Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam iesniegt detalizētu cenas veidošanās mehānismu.

  - Komisija izvēlas Piedāvājumu ar viszemāko cenu no Piedāvājumiem, kas atbilst visām Nolikuma prasībām.

  - Ja vairāku Pretendentu piedāvājumi būs ar vienādu viszemāko cenu, uzvarētājs nosakāms veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē.

  - Par Iepirkuma rezultātu visi Pretendenti tiks informēti 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

  - Lēmumu par Iepirkuma rezultātu Pasūtītājs savā mājas lapā internetā publicē triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

  - Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam lēmumu par Iepirkuma rezultātu.

- Komisijas tiesības un pienākumi

  - Komisijas tiesības:

    - pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu Piedāvājumu, ja tas nepieciešams Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī Piedāvājuma novērtēšanai;

    - pieaicināt ekspertu Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases un Piedāvājumu atbilstības pārbaudes, kā arī Piedāvājumu vērtēšanas procesā;

    - gadījumā, ja Pretendents, kuram tiek piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma Līgumu, izvēlēties slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura Piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu, uz kuru neattiecas Nolikuma 7.1.1. un 7.1.2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, kura Piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

    - izslēgt Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz Nolikuma 7.3.2. punktā noteikto apliecinājumu.

  - Komisijas pienākumi:

    - nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši PIL prasībām;

    - nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - vērtēt Pretendentus un to iesniegtos Piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības:

    - pieprasīt Pasūtītājam papildu informāciju par Nolikumā iekļautajiem nosacījumiem;

    - iesniegt Piedāvājumu;

    - pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto Piedāvājumu;

    - pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta pienākumi:

    - sagatavot Piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;

    - sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju;

    - sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, Piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai;

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;

    - sekot līdzi Pasūtītāja mājaslapā pie Iepirkuma dokumentiem publicētajai informācijai.

- Nolikuma pielikumi:

1.pielikums – Pieteikuma veidlapa

2.pielikums – Pieredzes apraksta veidlapa

3.pielikums – Tehniskā specifikācija/piedāvājums (veidlapa)

4.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa

5.pielikums – Piegādes līguma projekts

- pielikums

Latvijas Universitātes iepirkuma

„Gāzveida vielu piegāde un gāzveida vielu balonu noma”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/64_I)

nolikumam

PIETEIKUMS (veidlapa)

- Informācija par Pretendentu

  - Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds:

  - Reģistrācijas Nr./personas kods:

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

  - Juridiskā adrese/deklarētā adrese:

  - Adrese korespondencei:

  - Tālruņa Nr.:

  - E-pasta adrese:

  - Faksa Nr.:

  - Vispārīgā interneta adrese:

  - Kontaktpersona:

  - Kontaktpersonas tālruņa Nr.:

  - Kontaktpersonas e-pasta adrese:

  - Norēķinu konta Nr.:

  - Banka:

  - Bankas kods:

2. Pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, apliecinu, ka:

1) vēlos piedalīties Iepirkumā, apņemos nodrošināt gāzveida vielu piegādi un gāzes balonu nomu ievērojot Nolikumā un Līguma projektā izvirzītās prasības;

2) Nolikumā un tā pielikumos ietvertie nosacījumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav;

3) garantēju savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu Līguma slēgšanas gadījumā;

4) apstiprinu, ka Piedāvājumam pievienotie dokumenti veido šo Piedāvājumu;

5) uzņemos pilnu atbildību par Piedāvājuma dokumentu komplektāciju un apliecinu tajos ietvertās informācijas patiesumu, atbilstību Nolikuma prasībām;

6) Piedāvājums ir spēkā līdz Līguma noslēgšanai un visu Līguma darbības laiku;

7) nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā saskaņā ar PIL noteiktajām prasībām;

8) visus ar Iepirkumu saistītos dokumentus, lūdzu, nosūtīt uz 1.5. punktā minēto adresi, vai elektronisko pastu: ___________________, neizmantojot drošu elektronisko parakstu (aizpilda, ja Pretendents dokumentus vēlas saņemt attiecīgajā veidā).

CITĀM PERSONĀM NODODAMO DARBU SARAKSTS

(aizpilda, ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu, atbilstību kvalifikācijas prasībām)

| Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Izpildei nododamie darbi | Līdzatbildība par Līguma izpildi |
| --- | --- | --- |

Pretendents:

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

2015.gada ___.________________

2.pielikums

Latvijas Universitātes iepirkuma

„Gāzveida vielu piegāde un gāzveida vielu balonu noma”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/64_I)

nolikumam

PIEREDZES APRAKSTS (VEIDLAPA)*

Apliecinu, ka iepriekšējo trīs gadu laikā esam veikuši šādas piegādes:

| Nr.p.k. | Piegādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona un tālruņa numurs | Preces īss apraksts | Piegādes kopējais apjoms izpildes periodā EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

* Tabulā Pretendents norāda 3 (trīs) veiktās Preču piegādes.

Pretendents:

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

2015.gada ___.________________

3.pielikums

Latvijas Universitātes iepirkuma

„Gāzveida vielu piegāde un gāzveida vielu balonu noma”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/64_I)

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PIEDĀVĀJUMS (veidlapa)

Mērķis: Galvenokārt gāzveida vielas paredzēts  izmantot zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes un ķīmijas zinātņu laboratorijās, tai skaitā instrumentālo analīzes metožu laboratorijās

Vispārīgās prasības:

- Pretendenta piedāvātās Preces Tehniskajam piedāvājumam ir jāatbilst vismaz Pasūtītāja minimālajām prasībām.

- Gāzu baloniem ir jābūt aprīkotiem ar izejas vītnēm, kas norādītas Tehniskajā specifikācijā, nedrīkst izmantot pārejas.

- Pretendents nodrošina gāzveida vielu piegādi un iepakojumu nomu uz termiņu, kāds nepieciešams Pasūtītājam atbilstoši tā faktiskajām vajadzībām, sasniedzamajiem rezultātiem un finanšu iespējām.

- Preces piegādes vieta: Pasūtītāja norādītajā adresē Rīgā un citviet Latvijas teritorijā.

- Preces piegādes termiņi: Rīgā nākošajā darba dienā no pasūtījuma veikšanas brīža, citviet Latvijas teritorijā piecu darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. Par pasūtījuma veikšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja pieteikums Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Pretendents garantē piedāvāto gāzveida vielu un to iepakojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, Tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem gāzveida vielu kvalitātes kritērijiem, iepakojumu tehniskajām prasībām, kā arī ražotāja sniegtajiem norādījumiem par gāzveida vielām un to iepakojumiem.

- Preces nodošanas laikā Pretendents informē Pasūtītāju par piegādātās Preces lietošanas noteikumiem, kā arī drošības pasākumiem.

- Ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā nekvalitatīvā Prece tiks apmainīta pret kvalitatīvu, vai konstatētie trūkumi tiks novērsti, ja saskaņā ar Līguma nosacījumiem Pasūtītājs konstatēs preces neatbilstību kvalitātes prasībām vai kādus citus trūkumus, defektus.

- Pretendentam savā Tehniskajā piedāvājumā jānorāda konkrēts Preces nosaukums, Preces tehniskie parametri, kvalitāte un Preces ražotājs, t.i., Pretendentam katrā pozīcijā ir jānorāda 1 (viens) Preces ražotājs un 1 (viens) Preces nosaukums.

- Ja Tehniskajā specifikācijā ir norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt jebkura cita ražotāja Preci, kas ir ekvivalenta vai labāka par Tehniskās specifikācijas aprakstā nosaukto Preci, ietverot Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā prasīto Preces funkcionalitāti un tehniskos parametrus pilnā apjomā. Iepriekš norādītais nosacījums Pretendentiem piedāvāt ekvivalentas preces, kuras atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, atļauj Pretendentiem savā Piedāvājumā norādīt Preci (vienu variantu), kas ir ekvivalenta Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā norādītajai, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītā ražotāja preci.

- Attiecībā uz tīrajām gāzēm, Pretendents Tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam pievieno Preces ražotāja izdotu dokumentu (apliecinājumu/sertifikātu), kas apliecina Tehniskajā piedāvājumā norādīto tīro gāzu kvalitātes patiesumu (šādi dokumenti nav nepieciešami gāzu maisījumiem (Tehniskās specifikācijas/piedāvājuma 30., 31., 37. un 38. pozīcija) un medicīnas gāzēm (Tehniskās specifikācijas/piedāvājuma 39. un 40. pozīcija)).

- Attiecībā uz medicīnas gāzēm (Tehniskās specifikācijas/piedāvājuma 39. un 40. pozīcija), Pretendents Tehniskajai specifikācijai/piedāvājumam pievieno Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūras vai Eiropas Savienības zāļu reģistra apliecības kopiju, kas apliecina Pretendenta tiesības izplatīt konkrēto gāzi Tehniskajā specifikācijā/piedāvājumā norādītajos balonos.

| Nr. | Prece | Pasūtītāja prasības/Preces tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvājums atbilstoši preces tehniskajai specifikācijai | Pasūtītāja prasības/Iepakojuma tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvājums atbilstoši iepakojuma tehniskajai specifikācijai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slāpeklis sašķidrināts | Kopējā tīrība ≥ 99,99%, O2< 10 ppm, H2O < 5 ppm Paredzēts pildīšanai Pasūtītāja traukos vai Piegādātāja 10L vai 20L Djuāra traukos |  | 1 litrs pasūtītāja traukā Djuāra tilpums- 10 litri. Djuāra tilpums – 20 litri |  |  |  |  |  |
| 2. | Argons, 5.0 | Kopējā tīrība ≥ 99,999%, O2< 2 ppm, H2O < 3 ppm, N2< 5 ppm, CnHm < 0,2 ppm |  | 200 bar spiediens, balona tilpums 50 l, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Argons, tehn. | Kopējā tīrība ≥ 99,99%, O2< 10 ppm, H2O < 10 ppm, N2< 50 ppm |  | 200 bar spiediens, balona tilpums 50 l, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Argons, tehn. | Kopējā tīrība ≥ 99,99%, O2< 10 ppm, H2O < 10 ppm, N2< 50 ppm |  | 300 bar spiediens, 20 l tērauda balons ar oglekļa šķiedras pārklājumu un integrētu gāzes daudzuma indikatoru, balona izejas vītne W30×2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Hēlijs, 5.0 | Kopējā tīrība ≥ 99,999%, O2< 2 ppm, H2O < 3 ppm, N2< 5 ppm, CnHm < 1 ppm |  | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Ūdeņradis, 5.0 | Kopējā tīrība ≥ 99,999%, O2< 2 ppm, H2O < 4 ppm, N2< 4 ppm, CnHm < 0,5 ppm |  | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas savienojums DIN477 Nr 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Metāns, 5.5 | Kopējā tīrība ≥ 99,9995%, O2 + N2< 2 ppm, H2O < 1 ppm, citi CnHm < 1 ppm |  | 200 bar spiediens, 10 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Skābeklis, 5.0 | Kopējā tīrība ≥ 99,999%, Ar < 3 ppm, H2O < 3 ppm, N2< 5 ppm, CnHm < 0,2 ppm |  | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 6 |  |  |  |  |  |
| 9. | Skābeklis, tehniskais | Kopējā tīrība ≥ 99,5%, H2O < 100 ppm |  | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 6 |  |  |  |  |  |
| 10. | Slāpeklis, tehn. | Kopējā tīrība ≥ 99,99%, O2< 50 ppm, H2O < 20 ppm, |  | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |  |
| 11. | Slāpeklis, tehn. | Kopējā tīrība ≥ 99,99%, O2< 50 ppm, H2O < 20 ppm, |  | 300 bar spiediens, 20 l tērauda balons ar oglekļa šķiedras pārklājumu un integrētu gāzes daudzuma indikatoru, balona izejas vītne W30×2 |  |  |  |  |  |
| 12. | Slāpeklis 5.5. | Kopējā tīrība ≥99,9995%, O2< 0,5 ppm, H2O < 2 ppm, CO < 0,5 ppm, CO2< 0,5 ppm, CnHm < 0,1 ppm |  | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |  |
| 13. | Propāns tehn. | Sastāvs 95% propāns un 5% butāns |  | 27 l balons, balona izejas savienojums DIN477 Nr 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Ogļskābā gāze, tehn. | Kopējā tīrība ≥ 99,5%, H2O < 30 ppm |  | 13 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 6, balons ar dziļumcauruli |  |  |  |  |  |
| 15. | Ogļskābā gāze, tehn. | Kopējā tīrība ≥ 99,5%, H2O < 30 ppm |  | 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 6 |  |  |  |  |  |
| 16. | Sintētiskais gaiss, tehn. | Sastāvs 20% skābeklis un 80% slāpeklis |  | 50 l balons, 200 bar spiediens, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |  |
| 17. | Sausais ledus, tehn. | Granulās Atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām paredzēts pildīšanai Pasūtītāja vai Piegādātāja konteineros. |  | Atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām, tiek pildīts: 1 kg Pasūtītāja konteinerā 5 kg 7,5 l Pasūtītāja vai Piegādātāja konteinerā 18 kg 22,5 l Pasūtītāja vai Piegādātāja konteinerā 35 kg 50 l Pasūtītāja vai Piegādātāja konteinerā 120 kg 160 l Pasūtītāja vai Piegādātāja konteinerā |  |  |  |  |  |
| 18. | Acetilēns, 2.6 | Kopējā tīrība ≥ 99,6%, PH3< 5 ppm, H2S < 1 ppm, gaiss < 0,4%, AAS |  | 40 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 12 |  |  |  |  |  |
| 19. | Acetilēns, tehniskais | Kopējā tīrība ≥ 99,6% |  | 40 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 12 |  |  |  |  |  |
| 20. | Ūdeņradis, 4.5 | Kopējā tīrība ≥ 99,995%, O2< 5 ppm, H2O < 5 ppm, |  | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 1 |  |  |  |  |  |
| 21. | Hēlijs, 4.6 | Kopējā tīrība ≥ 99,996%, O2< 5 ppm, H2O < 5 ppm, CnHm < 1 ppm |  | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |  |
| 22. | Hēlijs 6.0 | Kopējā tīrība ≥ 99,9999%, O2< 0,2 ppm, H2O < 0,5 ppm, H2< 0,1 ppm, N2< 0,4 ppm, CnHm < 0,1 ppm |  | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |  |
| 23. | Sintētiskais gaiss, 4,0 | Sastāvs 20% skābeklis un 80% slāpeklis, gāzes tīrība 99,99% (N2 + O2), H2O < 5 ppm, CnHm < 1 ppm |  | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |  |
| 24. | Slāpekļa(I) oksīds 2.0 | Kopējā tīrība ≥ 99%, O2 + N2<0,9%, |  | 10 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 11 |  |  |  |  |  |
| 25. | Slāpekļa(I) oksīds 2.0 | Kopējā tīrība ≥ 99%, O2 + N2<0,9%, |  | 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 11 |  |  |  |  |  |
| 26. | Zinātniskais sintētiskais gaiss, 5,5 | Sastāvs 20% skābeklis un 80% slāpeklis, gāzes tīrība 99,9995% (N2 + O2), H2O < 2 ppm, CnHm < 0,1 ppm, CO < 0,1 ppm, CO2 < 0,1 ppm, NOx < 0,1 ppm |  | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |  |
| 27. | Instrumentu sintētiskais gaiss, 5.0 | Gāzes sastāvs 80% N2 un 20% O2. Gāzes tīrība 99,999% (N2 + O2) vai augstāka. H2O < 3 ppm, CnHm < 0,1 ppm, CO < 1 ppm, CO2 < 1 ppm, |  | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |  |
| 28. | Slāpeklis, 5.0 | Kopējā tīrība ≥99,999%, O2< 3 ppm, H2O < 3 ppm, CnHm < 1 ppm |  | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |  |
| 29. | Slāpeklis 6.0. | Kopējā tīrība ≥99,9999%, O2< 0,2 ppm, H2O < 0,5 ppm, CO + CO2< 0,2 ppm, CnHm < 0,1 ppm |  | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |  |
| 30. | Kalibrācijas gāzu maisījums | Sēra dioksīds slāpeklī; 450 ppm SO2 slāpeklī Izgatavošanas precizitāte ne sliktāk par ±5% rel. Analīzes precizitāte ne sliktāk par ±5% rel. |  | 150 bar spiediens, 10 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 1 |  |  |  |  |  |
| 31. | Gāzu maisījums ūdeņradis 5%, slāpeklis 95% | Formier 5 vai ekvivalents |  | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 1 |  |  |  |  |  |
| 32. | Lāzeru oglekļa dioksīds 4.5 | Kopējā tīrība ≥99,995%, H2O < 5 ppm, O2 < 5 ppm, N2 < 10 ppm, CO < 1 ppm, CnHm < 1 ppm |  | 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 6 |  |  |  |  |  |
| 33. | Oglekļa monoksīds 4.7 | Kopējā tīrība ≥99,997%, H2O < 5 ppm, O2 < 15 ppm, N2 < 25 ppm, H2 < 1 ppm, Ar < 15 ppm, CnHm < 2 ppm |  | 10 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 5 |  |  |  |  |  |
| 34. | Sēra dioksīds 3.8 | Kopējā tīrība ≥99,98%, H2O < 50 ppm |  | 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 7 |  |  |  |  |  |
| 35. | Ogļskābā gāze, pārtikas kvalitāte | Kopējā tīrība (CO2) ≥99,5%, CO < 10 ppm, eļļas < 5 mg/kg |  | 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 6 |  |  |  |  |  |
| 36. | Ogļskābā gāze, pārtikas kvalitāte | Kopējā tīrība (CO2) ≥99,5%, CO < 10 ppm, eļļas < 5 mg/kg |  | 13,4 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 6 |  |  |  |  |  |
| 37. | Gāzu maisījums oglekļa dioksīds argonā | Oglekļa dioksīda saturs 20 +/- 2% Piemaisījumi: H2O < 20 ppm Atbilst LVS EN ISO 14175 vai ekvivalenta standarta prasībām |  | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |  |
| 38. | Gāzu maisījums oglekļa dioksīds argonā | Oglekļa dioksīda saturs 20 +/- 2% Piemaisījumi: H2O < 20 ppm Atbilst LVS EN ISO 14175 vai ekvivalenta standarta prasībām |  | 200 bar spiediens, 20 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 |  |  |  |  |  |
| 39. | Medicīniskais slāpekļa(I) oksīds (Dinitrogenii oxidum) | Reģistrēts Latvijas zāļu reģistrā |  | 20 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 11 |  |  |  |  |  |
| 40. | Medicīniskais slāpekļa(I) oksīds (Dinitrogenii oxidum) medicīniskais | Reģistrēts Latvijas zāļu reģistrā |  | 10 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 11 |  |  |  |  |  |
| 41. | Šķidrais hēlijs | Hēlija saturs ≥ 99,99% Ūdens ≤ 5 ppm |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Augstas tīrības gāzu divpakāpju reduktors | Pievienojams gāzu baloniem Ieejas spiediens vismaz 200 bar Izejas spiediens 0-1 bar vai 0-3,5 bar, 0-7 bar, vai 0-10,5 bar Aprīkots ar ieejas un izejas spiediena manometriem Membrānas materiāls nerūsošais tērauds Pieļaujamā hēlija noplūde ne lielāka par 10-7 mbar x L/s Paredzēts darbam ar nekorozīvām un netoksiskām gāzēm Ieejas savienojums DIN477 Nr1 vai Nr6, vai Nr10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Augstas tīrības gāzu balonu pieslēguma panelis | Paredzēts viena gāzu balona pievienošanai ar lokano augstspiediena savienojumu Ieejas spiediens vismaz 200 bar Izejas spiediens 0-14 bar Aprīkots ar ieejas un izejas spiediena manometriem Aprīkots ar nopūšanas vārstu augstspiediena pusē Membrānas materiāls nerūsošais tērauds Pieļaujamā hēlija noplūde ne lielāka par 10-7 mbar x L/s Paredzēts darbam ar nekorozīvām un netoksiskām gāzēm Ieejas savienojums DIN477 Nr1 vai Nr6, vai Nr10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Gāzes balonu spiediena reduktors | Ieejas spiediens vismaz 200 bar Izejas spiediens 0-10 bar Aprīkots ar ieejas un izejas spiediena manometriem Paredzēts darbam ar nekorozīvām un netoksiskām industriālajām gāzēm Ieejas savienojums DIN477 Nr1 vai Nr6, vai Nr10. |  |  |  |  |  |  |  |

Pretendents apliecina, ka Prece tiks piegādāta un uzstādīta saskaņā ar Iepirkuma mērķi, Tehniskajā specifikācijā norādītajām vispārīgajām prasībām un Tehniskajā specifikācijā ietvertajām gāzveida vielu un iepakojuma tehniskajām prasībām:

____________________             _______________	___________________

/amats/                   		  /vārds, uzvārds/ 		 /paraksts/

________________

/datums/

4. pielikums

Latvijas Universitātes iepirkuma

„Gāzveida vielu piegāde un gāzveida vielu balonu noma”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/64_I)

nolikumam

Finanšu piedāvājums (veidlapa)

|  | PRECE |  |  |  | IEPAKOJUMA NOMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| N.p.k. | Preces nosaukums | Iepakojums (vienība) | Aptuvenais daudzums | Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN par vienu preces vienību | Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN par viena iepakojuma nomu MĒNESĪ |  |
|  |  |  |  |  | Nomas periods no 1 līdz 11 mēnešiem (ieskaitot), veicot pēcapmaksu | Nomas periods 12 mēneši vai vairāk, veicot priekšapmaksu |
|  |  | 1 litrs pasūtītāja traukā | 1650 litri |  |  |  |
| 1. | Slāpeklis sašķidrināts | Djuāra tilpums- 10 litri. | 48 djuāri |  |  |  |
|  |  | Djuāra tilpums- 20 litri. | 27 djuāri |  |  |  |
| 2. | Argons, 5.0 | 200 bar spiediens, balona tilpums 50 l | 12 baloni |  |  |  |
| 3. | Argons, tehniskais | 200 bar spiediens, balona tilpums 50 l | 120 baloni |  |  |  |
| 4. | Argons, tehniskais | 300 bar spiediens, 20 l tērauda balons | 20 baloni |  |  |  |
| 5. | Hēlijs, 5.0 | 200 bar spiediens, 50 l balons | 12 baloni |  |  |  |
| 6. | Ūdeņradis, 5.0 | 200 bar spiediens, 50 l balons | 4 baloni |  |  |  |
| 7. | Metāns, 5.5 | 200 bar spiediens, 10 l balons | 1 balons |  |  |  |
| 8. | Skābeklis, 5.0 | 200 bar spiediens, 50 l balons | 4 baloni |  |  |  |
| 9. | Skābeklis, tehniskais | 200 bar spiediens, 50 l balons | 48 baloni |  |  |  |
| 10. | Slāpeklis, tehn. | 200 bar spiediens, 50 l balons | 51 balons |  |  |  |
| 11. | Slāpeklis, tehn. | 300 bar spiediens, 20 l tērauda balons | 12 baloni |  |  |  |
| 12. | Slāpeklis 5.5. | 200 bar spiediens, 50 l balons | 20 baloni |  |  |  |
| 13. | Propāns tehn. | 27 l balons | 20 baloni |  |  |  |
| 14. | Ogļskābā gāze, tehn. | 13 l balons | 8 baloni |  |  |  |
| 15 | Ogļskābā gāze, tehn. | 50 l balons | 40 baloni |  |  |  |
| 16. | Gaiss, tehniskais-sintētiskais | 50 l balons | 22 baloni |  |  |  |
|  |  | 1 kg pasūtītāja konteinerā | 60 konteineri |  |  |  |
|  |  | 5 kg 7,5 l konteiners | 40 konteineri |  |  |  |
| 17. | Sausais ledus, tehn. | 18 kg 22,5 l konteiners | 12 konteineri |  |  |  |
|  |  | 35 kg 50 l konteiners | 6 konteineri |  |  |  |
|  |  | 120 kg 160 l konteiners | 2 konteineri |  |  |  |
| 18. | Acetilēns, 2.6 | 40 l balons | 6 baloni |  |  |  |
| 19. | Acetilēns, tehniskais | 40 l balons | 20 baloni |  |  |  |
| 20. | Ūdeņradis, 4.5 | 200 bar spiediens, 50 l balons | 8 baloni |  |  |  |
| 21. | Hēlijs, 4.6 | 200 bar spiediens, 50 l balons | 12 baloni |  |  |  |
| 22. | Hēlijs 6.0 | 200 bar spiediens, 50 l balons | 12 baloni |  |  |  |
| 23. | Sintētiskais gaiss, 4,0 | 200 bar spiediens, 50 l balons | 16 baloni |  |  |  |
| 24. | Slāpekļa(I) oksīds 2.0 | 10 l balons | 2 baloni |  |  |  |
| 25. | Slāpekļa(I) oksīds 2.0 | 50 l balons | 2 baloni |  |  |  |
| 26. | Zinātniskais sintētiskais gaiss, tīrība 5,5 | 200 bar spiediens, 50 l balons | 14 baloni |  |  |  |
| 27. | Instrumentu sintētiskais gaiss 5.0 | 200 bar spiediens, 50 l balons | 12 baloni |  |  |  |
| 28. | Slāpeklis, 5.0 | 200 bar spiediens, 50 l balons | 18 baloni |  |  |  |
| 29. | Slāpeklis 6.0. | 200 bar spiediens, 50 l balons | 14 baloni |  |  |  |
| 30. | Kalibrācijas gāzu maisījums, sēra dioksīds slāpeklī | 150 bar spiediens, 10 l balons | 4 baloni |  |  |  |
| 31. | Gāzu maisījums ūdeņradis 5%, slāpeklis 95% | 200 bar spiediens, 50 l balons | 12 baloni |  |  |  |
| 32. | Lāzeru oglekļa dioksīds 4.5 | 50 l balons | 16 baloni |  |  |  |
| 33. | Oglekļa monoksīds 4.7 | 10 l balons | 4 baloni |  |  |  |
| 34. | Sēra dioksīds 3.8 | 50 l balons | 2 baloni |  |  |  |
| 35. | Ogļskābā gaze, pārtikas kvalitāte | 50 l balons | 6 baloni |  |  |  |
| 36. | Ogļskābā gaze, pārtikas kvalitāte | 13,4 l balons | 10 baloni |  |  |  |
| 37. | Gāzu maisījums oglekļa dioksīds argonā | 200 bar spiediens, 50 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 | 2 baloni |  |  |  |
| 38. | Gāzu maisījums oglekļa dioksīds argonā | 200 bar spiediens, 20 l balons, balona izejas vītne DIN477 Nr 10 | 2 baloni |  |  |  |
| 39. | Medicīniskais slāpekļa(I) oksīds (Dinitrogenii oxidum) | 20 l balons | 10 baloni |  |  |  |
| 40. | Medicīniskais slāpekļa(I) oksīds (Dinitrogenii oxidum) | 10 l balons | 18 baloni |  |  |  |
| 41. | Šķidrais hēlijs | 1 litrs | 150 litri |  |  |  |
| 42. | Augstas tīrības gāzu divpakāpju reduktors | Pievienojams gāzu baloniem Ieejas spiediens vismaz 200 bar Izejas spiediens 0-1 bar vai 0-3,5 bar, 0-7 bar, vai 0-10,5 bar Aprīkots ar ieejas un izejas spiediena manometriem Membrānas materiāls nerūsošais tērauds Pieļaujamā hēlija noplūde ne lielāka par 10-7 mbar x L/s Paredzēts darbam ar nekorozīvām un netoksiskām gāzēm Ieejas savienojums DIN477 Nr1 vai Nr6, vai Nr10. | 10 gab. |  |  |  |
| 43. | Augstas tīrības gāzu balonu pieslēguma panelis | Paredzēts viena gāzu balona pievienošanai ar lokano augstspiediena savienojumu Ieejas spiediens vismaz 200 bar Izejas spiediens 0-14 bar Aprīkots ar ieejas un izejas spiediena manometriem Aprīkots ar nopūšanas vārstu augstspiediena pusē Membrānas materiāls nerūsošais tērauds Pieļaujamā hēlija noplūde ne lielāka par 10-7 mbar x L/s Paredzēts darbam ar nekorozīvām un netoksiskām gāzēm Ieejas savienojums DIN477 Nr1 vai Nr6, vai Nr10. | 4 gab. |  |  |  |
| 44. | Gāzes balonu spiediena reduktors | Ieejas spiediens vismaz 200 bar Izejas spiediens 0-10 bar Aprīkots ar ieejas un izejas spiediena manometriem Paredzēts darbam ar nekorozīvām un netoksiskām industriālajām gāzēm Ieejas savienojums DIN477 Nr1 vai Nr6, vai Nr10. | 6 gab. |  |  |  |
| Summa EUR bez PVN par visām pozīcijām kopā: |  |  |  |  |  |  |
| KOPĒJĀ CENA (summa EUR bez PVN par visām pozīcijām 4. - 6. kolonnā kopā): |  |  |  |  |  |  |

1.	Finanšu piedāvājumā ir piedāvāta cena par Tehniskajā piedāvājumā norādīto Preci un iepakojumu, iekļaujot visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, uzpildes, transporta, piegādes (Rīgā un Latvijas teritorijā), iekraušanas, izkraušanas, uzstādīšanas u.c. izmaksas, iepakojuma nomas maksā tajā skaitā ir iekļautas uzturēšanas, apkalpošanas u.c. izmaksas.

2. 	Finanšu piedāvājumā jānorāda cena par Preci eiro (EUR) bez Pievienotās vērtības nodokļa ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

3.	Pretendentam ir jānodrošina Finanšu piedāvājumā piedāvāto līgumcenu nemainīgums visā Līguma izpildes gaitā, tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

4. 	Apmaksu par gāzveida vielu iegādi Pasūtītājs veiks pēcapmaksā, pēc katras gāzveida vielu piegādes, saskaņā ar Pretendenta izrakstītu Preču pavadzīmi- rēķinu.

5.	Apmaksu par gāzveida vielu iepakojuma nomu par termiņu, kas ir īsāks par 12 mēnešiem, Pasūtītājs veiks pēcapmaksā katru mēnesi saskaņā ar Pretendenta izrakstītu rēķinu, ņemot vērā periodu, kurā Pasūtītājs faktiski ir izmantojis gāzveida vielu iepakojumu. Gadījumā, ja Pasūtītājs gāzveida vielu iepakojumu ir izmantojis īsākā termiņā kā viens mēnesis, apmaksa par gāzveida vielu iepakojuma nomu proporcionāli tiek aprēķināta atbilstoši faktiskajam nomas periodam. Gadījumā, ja Pasūtītājs gāzveida vielu iepakojumu iznomās uz 12 mēnešiem vai ilgāku laika periodu, apmaksu par gāzveida vielu iepakojuma nomu Pasūtītājs veiks priekšapmaksā saskaņā ar Pretendenta izrakstītu rēķinu.

6.	Pasūtītājs katru Preču pavadzīmi – rēķinu apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pavadzīmes-rēķina saņemšanas brīža, pārskaitot noteikto summu uz Līgumā norādīto Pretendenta kontu.

Pretendents:

_____________    __________________________ _______________

/amats/		/vārds, uzvārds/                             	/paraksts/

_________________

/datums/

5.pielikums

Latvijas Universitātes iepirkuma

„Gāzveida vielu piegāde un gāzveida vielu balonu noma”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/64_I)

nolikumam

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/64_I | - __________________ - līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMS (projekts)

Latvijas Universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - Pasūtītājs), tās ________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________________________________________________, no vienas puses, un

____________, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr.__________, juridiskā adrese: _______________(turpmāk- Piegādātājs), tās ___________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Puse(s), pamatojoties uz LU organizēto iepirkumu “Gāzveida vielu piegāde un gāzveida vielu balonu noma” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/64_I), turpmāk- Iepirkums, kas tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta prasībām, un saskaņā ar LU Centralizēto iepirkumu komisijas 201___.gada _____._______ lēmumu (________. protokols Nr.LU 2015/64_I), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- Pasūtītājs pasūta un pērk, bet Piegādātājs piegādā LU organizētajā iepirkumā “Gāzveida vielu piegāde un gāzveida vielu balonu noma” (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/64_I) piedāvātās gāzveida vielas un nodrošina to iepakojuma nomu (turpmāk- Prece) atbilstoši šī Līguma 1.pielikumam (Tehniskais piedāvājums). Gāzveida vielas galvenokārt paredzēts izmantot zinātniskiem pētījumiem dzīvās dabas zinātnes un ķīmijas zinātņu laboratorijās, tai skaitā instrumentālo analīzes metožu laboratorijās.

- Piegādātājs garantē gāzveida vielu un to iepakojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, Līguma 1. pielikumā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, Preces izmantošanas mērķim, iepakojumu tehniskajām prasībām, kā arī ražotāja sniegtajiem norādījumiem par gāzveida vielām un to iepakojumiem.

- Līguma TErmiņš

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim, vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta Līguma 3.1. punktā noteiktā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

  - Ja 2017. gada 31. decembrī Līguma 4.1. punktā noteiktā summa nav iztērēta, Puses ir tiesīgas vienoties par Līguma grozījumiem un pagarināt Līguma darbības laiku līdz Līguma 3.1. punktā noteiktās līgumsummas izpildei, nepārsniedzot Publisko iepirkumu likuma 67. panta trešajā daļā noteikto termiņu.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā summa nedrīkst pārsniegt EUR ____________ (_______________), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk- PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Preces vienas vienības un nomas cena ir noteikta Līguma 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums” un nav maināma Līguma darbības laikā.

  - Līguma 2. pielikuma “Finanšu piedāvājums” norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN), un nodevas, uzpildes, transporta, piegādes (Rīgā un Latvijas teritorijā), iekraušanas, izkraušanas, uzstādīšanas u.c. izmaksas, iepakojuma nomas maksā tajā skaitā ir iekļautas uzturēšanas, apkalpošanas u.c. izmaksas.

  - Par saņemtajām Precēm un iepakojuma nomu Pasūtītājs norēķinās izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, veicot pārskaitījumu uz Piegādātāja Līgumā norādīto bankas kontu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Preču saņemšanas un/vai atbilstoši noformētas Preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norēķinu kontu.

  - Apmaksu par gāzveida vielu iegādi Pasūtītājs veiks pēc katras piegādes pēcapmaksā.

  - Apmaksu par gāzveida vielu iepakojuma nomu par termiņu, kas ir īsāks par 12 mēnešiem, Pasūtītājs veiks katru mēnesi pēcapmaksā, ņemot vērā periodu, kurā Pasūtītājs faktiski ir izmantojis gāzveida vielu iepakojumu. Gadījumā, ja Pasūtītājs gāzveida vielu iepakojumu ir izmantojis īsākā termiņā kā viens mēnesis, apmaksa par gāzveida vielu iepakojuma nomu proporcionāli tiek aprēķināta atbilstoši faktiskajam nomas periodam.

  - Apmaksu par gāzveida vielu iepakojuma nomu par termiņu, kas ir 12 mēneši vai ilgāks, Pasūtītājs veiks priekšapmaksā.

  - Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, t.sk. Preču pavadzīmē- rēķinā, Piegādātājs norāda projekta nosaukumu, Iepirkuma nosaukumu, identifikācijas Nr., u.c. nepieciešamos rekvizītus.

  - Līguma 3.9.puntā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt Preču pavadzīmes - rēķinus  līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pasūtītājam nevar tikt piemēroti šī Līguma 5.2.punkta nosacījumi.

  - Ja apmaksa par saņemtajām Precēm netiek veikta Līguma 3.4. punktā noteiktajā termiņā, Piegādātājs ir tiesīgs pārtraukt Preču piegādi līdz samaksas brīdim un/vai pārtraukt Līguma darbību.

  - Līguma summas apmaksa tiek finansēta no LU budžeta un ieviešamo projektu līdzekļiem.

- Preces PIEGĀDE, pieņemšana – nodošana

  - Prece tiek piegādāta pa daļām, pamatojoties uz iepriekšēju Pasūtītāja pasūtījumu. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā minētās Preces, konkrēti pasūtījumi tiks veikti atkarībā no Pasūtītāja faktiskajām vajadzībām, sasniedzamajiem rezultātiem un finanšu iespējām.

  - Pasūtītājs Preces pasūta pa telefonu _______ vai elektroniski pa e-pastu __________, norādot gāzveida vielas veidu, iepakojumu, iepakojuma tehniskās prasības, daudzumu un piegādes adresi Rīgā vai Latvijas teritorijā, pasūtījuma kontaktpersonas tālruņa numuru un e-pasta adresi. Pasūtījums ir uzskatāms par izdarītu brīdī, kad ir veikts telefona zvans vai nosūtīts e-pasts.

  - Piegādātājs nodrošina Preces piegādi Pasūtītājam Rīgā ne vēlāk kā nākošajā darba dienā pēc pasūtījuma izdarīšanas brīža, bet citviet Latvijas teritorijā piecu darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas brīža. Par pasūtījuma veikšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja pārstāvja pieteikums Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāja kontaktpersonu Preces piegādes laiku.

  - Ja Piegādātājs Preci nav piegādājis Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs faktu par Preces piegādes termiņa nokavējumu fiksē pavadzīmē/pieņemšanas-nodošanas aktā, norādot nokavēto dienu skaitu.

  - Pasūtītājs pieņem no Piegādātāja Preci, ja tā atbilst Līguma 1. pielikuma Tehniskais piedāvājums prasībām, Piegādātājs Pasūtītājam ir iesniedzis pavadzīmi/pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā ir norādīta informācija par piegādāto Preci, iepakojumu, iepakojuma tehniskajām prasībām, daudzumu, piegādes vietu, datumu, cenu EUR bez PVN.

  - Ja pieņemšanas – nodošanas ietvaros tiek konstatēti kādi trūkumi (iztrūkums, preces defekti, u.c.) vai neatbilstības Līguma 1. pielikumam Tehniskais piedāvājums, Piegādātājs tās bez maksas novērš ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā.

  - Iestājoties Līguma 4.7. punktā norādītajam gadījumam, pavadzīmes/pieņemšanas-nodošanas akta abpusēja parakstīšana ir iespējama tikai pēc trūkumu vai neatbilstības pilnīgas novēršanas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs Piegādātājam uz e-pastu __________ nosūtīt pretenziju par piegādātās Preces kvalitāti, atbilstību, iztrūkumu vai bojājumiem rakstiski 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces saņemšanas.

  - Prece uzskatāma par saņemtu atbilstoši izsniegtajam daudzumam un kvalitātei brīdī, kad Pasūtītāja pārstāvis un Piegādātāja pārstāvis parakstījuši pavadzīmi/pieņemšanas-nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros, ja Pasūtītājs nav iesniedzis Piegādātājam pretenziju 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preces saņemšanas brīža.

  - Jautājumi par Preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pasūtītāja viedokli, Piegādātājs ne tikai novērš attiecīgos Preces trūkumus, bet arī Pasūtītāja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

  - Risku par Preces nejaušu bojāeju līdz pavadzīmes/pieņemšanas-nodošanas akta abpusējai parakstīšanai uzņemas Piegādātājs.

5. PUŠU ATBILDĪBA

- Katra Puse atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

- Par Preces apmaksas termiņa kavējumu Piegādātājs ir tiesīgs Pasūtītājam piemērot līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma summas.

- Par Preces piegādes termiņa kavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs Piegādātājam piemērot līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

- Aprēķināto līgumsoda summu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no samaksas par piegādāto Preci, rakstiski par to informējot Piegādātāju.

- Piegādātājam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais Piedāvājums Iepirkumā.

- Piegādātājs garantē Preces atbilstību normatīvo aktu prasībām, Līguma 1. pielikumā “Tehniskais piedāvājums” norādītajām prasībām un Līguma noteikumiem.

- Piegādātājs bez maksas nodrošina gāzveida vielu iepakojumu (gāzu balonu, kastu, djuāru) uzstādīšanu, uzturēšanu, apkalpošanu un atbilstību normatīvo aktu prasībām visa nomas perioda laikā.

- Preces nodošanas laikā Piegādātājs informē Pasūtītāju par piegādātās Preces lietošanas noteikumiem, kā arī drošības pasākumiem.

- Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļauna nolūka vai neizdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

- Neviena no šī noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu, trešajām personām.

6. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

- Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam.

- Līgumu var izbeigt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanos, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm - rēķiniem.

- Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā vai neievērojot Līguma 5.5. panta nosacījumus, Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Piegādātājam, vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.

- Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Piegādātāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Piegādātājam, vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu.

- Piegādātājs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Pasūtītājam, vienpusējā kārtā lauzt šo Līgumu, ja Pasūtītājs kavē Līguma 3.4. punktā norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

- Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no pienākuma maksāt līgumsodu.

7. NEPĀRVARAMA VARA

- Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt vai novērst šī Līguma noslēgšanas brīdī.

- Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā ir jāpaziņo otrai Pusei.

- Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējos norēķinus atbilstoši faktiski veiktajai Preču piegādei.

8. Citi noteikumi

- Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts  Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Šī Līguma izpildei katra Puse nozīmē vienu vai vairākas kontaktpersonas, kuru pienākums ir sekot šī Līguma izpildei un informēt par šī LĪGUMA izpildi gan savu, gan otru Pusi:

8.2.1. no Pasūtītāja puses: LU Ķīmijas fakultātes izpilddirektore Dace Silarāja, e-pasts: dace.silaraja@lu.lv

8.2.2. no Piegādātāja puses: ____________________, tālr. Nr._________; e-pasts:_________.

- Šis Līgums sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz __ (___________) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Piegādātāja.

- Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:

- pielikums „Tehniskais piedāvājums” uz ____ lapām;

- pielikums „Finanšu piedāvājums” uz ____ lapām.

  - Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte |  |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr. |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr. (IBAN): LV51NDA0000082414423 | Konta Nr. |
| Nordea Bank AB Latvijas filiāle | Banka: |
| Kods: NDEALV2X | Kods: |
| ____________ ____________ Rīgā, 2015.gada ___._________ | _______________ _______________ Rīgā, 2015.gada ___._________ |

1.pielikums

2015.gada ____._______ Līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2.pielikums

2015.gada ____._______ Līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Šajā kolonnā norādītais daudzums ir informācija Pretendentam par aptuvenajiem Preces apjomiem Līguma darbības laikā. Šajā kolonnā norādītais daudzums  nav apjoms, ko Pasūtītājs iegādāsies Līguma darbības laikā un tas var mainīties. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visas Tehniskajā specifikācijā un Finanšu piedāvājumā minētās Preces. Konkrēti pasūtījumi tiks veikti atkarībā no Pasūtītāja faktiskajām vajadzībām, sasniedzamajiem rezultātiem un finanšu iespējām.