APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma

iepirkumu komisijas sēdē                                                                         2015.gada 6. novembra

protokols

Nr.LU 2015/65_I-1

Latvijas Universitātes

organizētais iepirkums

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

N    O    L    I    K    U    M    S

LU 2015/65_I

Rīga, 2015.gads

Satura rādītājs

I  VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	_______________________________________ 3

II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA ________ 3

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU___________________________ 5

IV PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) PRASĪBAS ______________ 5

V  PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI ____________ 6

VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN

LĒMUMA PIEŅEMŠANA ______________________________________________ 7

VII 	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI____________________________10

VIII 	PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ________________________11

IX 	LĪGUMA NOSACĪJUMI __________________________________________11

1.pielikums               ____________________________________________________12

2.pielikums               ________________________ ____________________________13

3.pielikums               ____________________________________________________42

4.pielikums               ____________________________________________________56

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2015/65_I

  - Pasūtītājs: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, Latvijas Republika, reģ.Nr. 3341000218, PVN reģ.Nr.LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts (turpmāk – Pakalpojums).

CPV kods iepirkuma priekšmetam: 50400000-9 (medicīnisko un precīzijas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi);

1.4. Iepirkuma priekšmets dalīts 13 (trīspadsmit) lotēs atbilstoši Nolikuma 3.2. punktā norādītajām lotēm.

1.5. Līguma izpildes vieta: Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes telpās Jelgavas ielā 1, Rīgā, Latvijā.

1.6. Līguma izpildes termiņš: 1. - 13.lotē: 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līgumsumma, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

1.7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

1.8. Paredzamā Iepirkuma līgumsumma: 1., 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. un 13. lotē kopā EUR bez PVN ~41 999,99.

1.9. Iepirkums tiek finansēts: no LU budžeta līdzekļiem.

1.10. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Vineta Kiršteine, LU Lietvedības departamenta Juridiskās nodaļas juriste, tālr.Nr. + 371 67034358, faksa Nr. + 371 67225039, e-pasta adrese: vineta.kirsteine@lu.lv

1.11. LU organizētais iepirkums „Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts” (turpmāk – Iepirkums) tiek veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantu.

1.12. Pieeja Iepirkuma dokumentiem un papildu informācijas sniegšana:

1.12.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi.

1.12.2. Ja ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – Pretendents) ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājaslapā internetā www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.12.3. Pretendents ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijai (turpmāk – Komisija) adresētu vēstuli pa pastu: LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa., Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv . Nosūtot vēstuli pa faksu vai elektroniski, tā jānosūta apstiprināšanai pa pastu uz adresi: LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130. telpa., Rīga, LV-1586. Ja elektroniskajam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts, apstiprināšana pa pastu nav nepieciešama. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu jāievēro šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums) noformējumā jāietver:

- titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu/fiziskai personai - vārds, uzvārds, reģistrācijas numuru, adresi (juridiskā un faktiskā adrese), fiziskai personai – deklarēto un faktisko dzīvesvietu, tālruņa numuru, un šī Iepirkuma nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru;

2) Piedāvājuma satura rādītājs;

3) Pretendenta pieteikums, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma paraugam;

4) Pretendenta atlases dokumenti (skatīt Nolikuma V nodaļu);

5) tehniskais un finanšu piedāvājums ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 2. un 3.pielikuma paraugam.

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Publisko iepirkumu likuma prasībām.

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas (ar norādi “Kopija”).

2.4. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājumu, kas nav noformēts atbilstoši šajā punktā noteiktajām prasībām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam, tāpat arī dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

2.6. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

2.7. Piedāvājuma oriģinālu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokumentu, kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru Pretendenta vārdā izsniegt (kopija).

Ja Pretendents ir personu apvienība, Piedāvājuma oriģināls un Pretendenta pieteikums jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.8. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586;

2) atzīme: LU organizētais iepirkums „Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/65_I);

3) Pretendenta nosaukums un adrese/ fiziskai personai - vārds, uzvārds, adrese;

4) atzīme “Neatvērt līdz 2015.gada 17. novembrim plkst.11:00!”

2.9. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta:

2.9.1. Piedāvājumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi;

2.9.2. Piedāvājums iesniedzams līdz 2015.gada 17. novembrim plkst.11:00 LU Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30;

2.9.3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikuma 2.9.2. apakšpunktā norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc Nolikuma 2.9.2. apakšpunktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

2.11. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā vai par atsevišķām lotēm.

2.12. Piedāvājumu publiskā atvēršanas sanāksme nav paredzēta.

III INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

3.1. Līguma priekšmets: zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts (turpmāk – Pakalpojums).

3.2. Iepirkuma priekšmets dalīts 14 (četrpadsmit) lotēs jeb daļās un tās ir:

3.2.1. 1.lote – „Ražotāja WATERS šķidruma un gāzu hromatogrāfu tehniskā apkope, remonts”;

3.2.2. 2.lote – „Ražotāja AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu tehniskā apkope, remonts”;

3.2.3. 3.lote – „Ražotāja SHIMADZU šķidruma un gāzu hromatogrāfu tehniskā apkope, remonts”;

3.2.4. 4.lote – „Ražotāja PERKIN ELMER Induktīvi saistītās plazmas masspektrometra, lāzerablācijas iekārtas un hromatogrāfu tehniskā apkope, remonts”;

3.2.5. 5.lote – „Ražotāja BRUKER pulveru rentgendifraktometra, rentgendifraktometrijas sistēmas, viļņu dispersijas spektrometra un kodolmagnētiskās rezonanses spektrometra tehniskā apkope, remonts”;

3.2.6. 6.lote – „Ražotāja NU INSTRUMENTS elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra tehniskā apkope, remonts”;

3.2.7. 7.lote – „Ražotāja MILIPORE ūdens attīrīšanas iekārtas tehniskā apkope, remonts”;

3.2.8. 8.lote – „Ražotāja METTLER TOLEDO titratoru un termogravimetra tehniskā apkope un remonts”;

3.2.9. 9.lote – „Ražotāja BUCHI rotācijas ietvaicētāju tehniskā apkope un remonts”;

3.2.10. 10.lote – „Ražotāja VACUUBRAND vakuumsūkņu tehniskā apkope un remonts”;

3.2.11. 11.lote – „Ražotāja ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”;

3.2.12. 12.lote – „Ražotāja MEMMERT žāvējamo skapju tehniskā apkope un remonts;

3.2.13. 13.lote – „Ražotāja BIOTAGE preparatīvās hromatogrāfijas iekārtas tehniskā apkope un remonts;

3.2.14. 14. lote – “SIA ,,AGA” uzstādīto pasūtītāja rīcībā esošo gāzu līniju apkope un remonts”

3.3. Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar šī Nolikuma 2.pielikumā norādīto.

3.4. Paredzamā Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 1., 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12., 13. un 14. lotē – 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta Līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

# IV PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) prASĪBAS

4.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

4.1.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt Nolikuma prasībām atbilstošus Pakalpojumus;

4.1.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz);

4.2. Attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties Iepirkumā saskaņā ar PIL noteiktajām prasībām;

4.3. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības.

4.4. Pretendenta piesaistītie speciālistiem ir atbilstoša kvalifikācija un viņi ir tiesīgi veikt Nolikumā noteiktos Pakalpojumus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem (attiecas uz 1. - 14.loti).

4.5. Pretendents spēj nodrošināt pretenziju un darāmo darbu pieteikumu reģistrāciju (attiecas uz 1. - 14.loti).

4.6. Pretendents tiek izslēgts no dalības Iepirkumā gadījumos, ja tas neatbilst Nolikuma 4.1.punktā minētajām prasībām.

4.7. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu, kas nevar pārsniegt 20% no kopapjoma.

4.5. Gadījumi, kas noteikti 4.2. punktā, attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (arī personālsabiedrība) un uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

# V PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI

5.1. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti:

5.1.1. dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments (kopija), kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja paraksta (pārstāvības) tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendenta pārstāvis Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

5.1.2. ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu). Faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

5.1.3. Pretendenta apliecinājums, ka Pretendents spēs nodrošināt pretenziju un darāmo darbu pieteikumu reģistrāciju, kas apliecina Nolikuma 4.5. punktā noteikto prasību izpildi (attiecas uz 1. – 14. loti);

5.1.4. aizpildītus Nolikuma 1., 2., un 3. pielikumu atbilstoši Nolikuma veidlapu paraugiem.

5.2. Nolikuma 5.1.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta Piedāvājums tālāk netiks vērtēts.

VI PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

6.1. Komisija atbilstoši PIL 8.2 panta devītajai daļai, pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atver un sāk vērtēt iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus.

6.2. Komisija Piedāvājumus vērtē atbilstoši Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un kritērijiem, ievērojot vienādu attieksmi pret Pretendentiem, neatkāpjoties no Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, nedodot nepamatotas priekšrocības konkrētam Pretendentam.

6.3. Par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks atzīts Pretendents, kura iesniegtais Piedāvājums atbilst visām Nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu.

6.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

6.4.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta Piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām.

6.4.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā Iepirkuma Līguma izpildes prasībām atbilstoši Pretendenta iesniegtajiem šī Nolikuma V nodaļā norādītajiem dokumentiem.

6.4.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:

6.4.3.1. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 2.pielikums);

6.4.3.2. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (Nolikuma 3.pielikums), kā arī pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu Komisija ņem vērā labojumus.

6.4.3.3. Komisija izvēlas Piedāvājumu ar viszemāko cenu.

6.5. Komisija iesniegtos Piedāvājumus vērtē, ņemot vērā Iepirkuma Nolikumā noteiktās Pasūtītāja prasības, kā arī pati pārbauda PIL 8.2 panta piektās daļas 1., 2.un 3.punktā minēto apstākļu esamību atbilstoši PIL 8.2 panta noteiktajam.

6.6. Komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3) uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi.

6.7. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkumā PIL 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkumā.

6.8. Atkarībā no atbilstoši PIL 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

1) neizslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz Iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

6.9. Komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

6.10. Komisija informē visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

6.11. Pasūtītājs savā mājas lapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju PIL 8.2 panta 9.daļā minētajam lēmumam ne vēlāk par dienu, kad pasūtītājs informējis visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam PIL 8.2 panta devītajā daļā minēto lēmumu.

6.12. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Komisijas izraudzīto Pretendentu. Komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- VII KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Komisija, kas izveidota saskaņā ar LU rektora 12.02.2015. rīkojumu Nr.1/150, izvērtē Iepirkumam iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus, un pieņem lēmumu, ar kuru nosaka uzvarētāju, atbilstoši PIL, Iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Uz Komisijas darbību attiecas PIL 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi.

7.3. Saskaņā ar PIL 23.panta trešo daļu Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar to PIL 23.panta pirmās daļas izpratnē.

7.4. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada Komisijas darbu, nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes.

7.5. Komisija lēmumus pieņem PIL 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, proti, Komisija lēmumus pieņem sēdēs, turklāt tā ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, bet gadījumos, ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

7.6. Komisija nodrošina PIL 8.2 panta devītajā daļā paredzētā lēmuma sagatavošanu, ietverot šajā normā noteikto informāciju.

7.7. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no Piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

7.8. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts Piedāvājums, Komisija var pieprasīt Pretendentam, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, papildus iesniegt Iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu. Ja Pretendents būs iesniedzis nepamatoti lētu Piedāvājumu, Pasūtītājs to izslēgs no turpmākās dalības Iepirkumā.

7.9. Ja Komisijai rodas šaubas par Pretendenta iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

7.10. Ja Komisija konstatē, ka Iepirkumā nepieciešamas izmaiņas, proti, grozījumi, tā Iepirkumu pārtrauc un tā vietā organizē jaunu Iepirkumu, ietverot nepieciešamās izmaiņas (PIL 8.2 panta regulējums neparedz grozījumu veikšanu iepirkuma dokumentācijā). Atkārtotajam Iepirkumam tiek piešķirts jauns identifikācijas numurs.

7.11. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.12. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija Piedāvājumu vērtē atbilstoši tiem dokumentiem, kas iekļauti Piedāvājumā.

7.13. Komisija, atbilstoši Piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, kas norādīti Nolikuma VI nodaļā, ir tiesīga pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

7.13.1. par Iepirkuma līguma slēgšanu;

7.13.2. par Iepirkuma pārtraukšanu/izbeigšanu;

7.13.3. par jauna Iepirkuma organizēšanu.

7.14. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

- VIII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.

8.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

8.3. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt Iepirkuma Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

8.4. Pretendents var mainīt vai atsaukt Piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

8.5. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents Piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

8.6. Saskaņā ar PIL 8.2 panta 18.daļu Pretendents, kas iesniedzis Piedāvājumu Iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs Komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

IX LĪGUMA NOSACĪJUMI

9.1. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

9.2. Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret Pretendentiem, Pasūtītājs slēdz Līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem Piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu.

9.3. Grozījumus Līgumā, kas noslēdzams PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot PIL 67.1 panta noteikumus.

9.4. Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam Pretendentam, par kuru Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu.

9.5. Līguma projekts ietverts šī Nolikuma 5.pielikumā.

9.6. Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents nenoslēdz Līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar zemāko cenu.

9.7. Saskaņā ar PIL 8.2 panta 12.daļu ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts Līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto Līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

9.8. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi Iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā Iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

1.pielikums

Pieteikums

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/65_I)

nolikumam

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________

Reģ.Nr.___________________________________________________________________________

PVN maksātāja Nr._________________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese _______________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese __________________/ ___________/____________________

PIETEIKUMS

Ar šo apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU organizētajā iepirkumā „Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/65_I);

2) esam gatavi pildīt Iepirkumu saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz LU organizētā iepirkuma „Zinātnisko iekārtu tehniskā tehniskā apkope un remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/65_I) Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvāto pakalpojumu;

4) garantējam savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU organizētā iepirkuma

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/65_I)

nolikumam

Tehniskā specifikācija

1.lote –Ražotāja WATERS šķidruma un gāzu hromatogrāfu tehniskā apkope un  remonts

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošo ražotāja WATERS šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts

| Pakalpojums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 1. Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja WATERS šķidruma un gāzu hromatogrāfu (2 gabali) apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as), tajā skaitā: | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| - prasības : | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| - prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 2. Līguma izpildes termiņš: | 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais |  |

*Pretendents detalizēti norāda piedāvātā pakalpojuma aprakstu

** Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt iekārtu, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvarotu personu pa telefona Nr. +371 67372575

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

Tehniskā specifikācija

2.daļa: AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu tehniskā apkope un remonts

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošo ražotāja AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts

| Pakalpojums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 1. Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu (3 gabali) apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as), tajā skaitā: | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| 1.1. prasības: | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.2. | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| - Līguma izpildes termiņš: | 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais |  |

* Pretendents norāda  piedāvātā  pakalpojuma detalizētu aprakstu

**Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

Tehniskā specifikācija

3. daļa: SHIMADZU šķidruma un gāzu hromatogrāfu tehniskā apkope un remonts

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošo ražotāja AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts

| Pakalpojums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| - 1. Pasūtītāja rīcībā esošo SHIMADZU šķidruma un gāzu hromatogrāfu (2 gabali) apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as), tajā skaitā: | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| - prasības: | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
|  | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| - Līguma izpildes termiņš: | 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais |  |

* Pretendents norāda  piedāvātā  pakalpojuma detalizētu aprakstu

**Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371371 67372575.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

Tehniskā specifikācija

4. daļa: PERKIN ELMER dažādu zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošo ražotāja PERKIN ELMER dažādu zinātnisko iekārtu apkope un remonts

| Pakalpojums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| . - 1. PERKIN ELMER dažādu zinātnisko iekārtu remonts un apkope (turpmāk- Iekārta/as), tajā skaitā: | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| 1.1. Pasūtītāja rīcībā esošo PERKIN ELMER šķidruma un gāzu hromatogrāfu ( 2 gabali) apkope, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.1.1. prasības : | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.2. Pasūtītāja rīcībā esošo PERKIN ELMER induktīvi saistītās plazmas masspektrometra (ICP-MS) (1 gabals) apkope, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.2.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.3. Pasūtītāja rīcībā esošā PERKIN ELMER derivatogrāfa (1 gabals) , remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.3.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.4. Pasūtītāja rīcībā esošā Perkin ELMER liesmas atomabsorbciometra ANALYST 200 (2 gabali) , remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.4.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.5. Pasūtītāja rīcībā esošā Perkin ELMER elektrotermālā atomu absorbcijas spektrometra (1 gabals) AAnalyst 600, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.5.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.6. Pasūtītāja rīcībā esošo Perkin ELMER infrasarkano spektrometru (2 gabali) apkope, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.6.1. prasībās: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.7. Pasūtītāja rīcībā esošā Perkin ELMER elemenanalizatora (1 gabals) apkope, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.7.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.8. Pasūtītāja rīcībā esošo PERKIN ELMER UV/Vis spektrometru (1 gabals) apkope, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.8.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 2.Līguma izpildes termiņš: | 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līguma kopējā summa summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais |  |

* Pretendents norāda  piedāvātā  pakalpojuma detalizētu aprakstu

**Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

Tehniskā specifikācija

5. daļa: BRUKER dažādu zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošo ražotāja BRUKER zinātnisko iekārtu apkope un remonts

| Pakalpojums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 1. Ražotāja BRUKER zinātnisko iekārtu apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as), tajā skaitā: | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| 1.1. Pasūtītāja rīcībā esošā BRUKER pulveru rentgendifraktometra D8 Advance (1 gabals) apkope, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.1.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.2. Pasūtītāja rīcībā esošā BRUKER viļņu dispersijas rentgenspektrometra S8 Tiger (1 gabals) apkope, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.2.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.3. Pasūtītāja rīcībā esošā BRUKER rentgendifraktometrijas sistēmas D8 Discover (1 gabals) apkope, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.3.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.4. Pasūtītāja rīcībā esošā BRUKER kodolmagnētiskās zezonanses spektrometra (1 gabals) apkope, remonts | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.4.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 2.Līguma izpildes termiņš: | 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais |  |

* Pretendents norāda  piedāvātā  pakalpojuma detalizētu aprakstu

**Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

Tehniskā specifikācija

6.daļa: NU INSTRUMENTS elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra apkope un remonts

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja NU INSTRUMENTS elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra apkope un remonts

| Pakalpojums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 1. Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja NU INSTRUMENTS elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra (1 gabals) apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as), | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| 1.1.prasības: | Pretendents veic Iekārtas tehniskā apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.2. | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 2.Līguma izpildes termiņš: | 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais |  |

* Pretendents norāda  piedāvātā  pakalpojuma detalizētu aprakstu

**Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

Tehniskā specifikācija

7.daļa: MILIPORE ūdens attīrīšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja MILIPORE ūdens attīrīšanas iekārtas apkope un remonts

| Pakalpojums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 1. Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja MILIPORE ūdens attīrīšanas iekārtas (1 gabals) tehniskā apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as), | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| - Prasības: | Pretendents veic Iekārtas Tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| - Prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 2.Līguma izpildes termiņš: | 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais |  |

* Pretendents norāda  piedāvātā  pakalpojuma detalizētu aprakstu

**Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

Tehniskā specifikācija

8.daļa: Ražotāja METTLER TOLEDO titratoru un termogravimetra tehniskā apkope, remonts

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja METTLER TOLEDO titratoru un termogravimetra tehniskā apkope, remonts

| Pakalpojums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 1. Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja METTLER TOLEDO titratoru (4 gabali) un termogravimetra (1 gabals) tehniskā apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as), | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| - Prasības: | Pretendents veic Iekārtas apkopi, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| - Prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 2.Līguma izpildes termiņš: | 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais |  |

* Pretendents norāda  piedāvātā  pakalpojuma detalizētu aprakstu

**Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

Tehniskā specifikācija

9.daļa: BUCHI rotācijas ietvaicētāju tehniskā apkope un remonts

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja BUCHI rotācijas ietvaicētāju tehniskā apkope un remonts

| Pakalpojums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 1. Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja BUCHI rotācijas ietvaicētāju (8 gabali) tehniskā apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as), | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam |  |
| - Prasības: | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| - Prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 2.Līguma izpildes termiņš: | 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais |  |

* Pretendents norāda  piedāvātā  pakalpojuma detalizētu aprakstu

**Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

Tehniskā specifikācija

10.daļa: VACUUBRAND vakuumsūkņu tehniskā apkope un remonts

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošā VACUUBRAND vakuumsūkņu tehniskā apkope un remonts

| Pakalpojums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 1. Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja VACUUBRAND vakuumsūkņu (6 gabali) tehniskā apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as), | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam |  |
| - Prasības: | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| - Prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 2.Līguma izpildes termiņš: | 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais |  |

* Pretendents norāda  piedāvātā  pakalpojuma detalizētu aprakstu

**Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

Tehniskā specifikācija

11. daļa: ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošo ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts

| Pakalpojums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 1. Pasūtītāja rīcībā esošo ražotāja ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu (12 gabali) tehniskā apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as), | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam |  |
| - Prasības: | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| - Prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 2.Līguma izpildes termiņš: | 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais |  |

* Pretendents norāda  piedāvātā  pakalpojuma detalizētu aprakstu

**Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2. pielikums

Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

Tehniskā specifikācija

12. daļa: MEMMERT žāvējamo skapju tehniskā apkope un remonts

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošo MEMMERT žāvējamo skapju tehniskā apkope un remonts

| Pakalpojums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 1. Pasūtītāja rīcībā esošo ražotāja MEMMERT žāvējamo skapju (6 gabali) tehniskā apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as), | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam |  |
| - Prasības: | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu |  |
| - Prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 2.Līguma izpildes termiņš: | 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais |  |

* Pretendents norāda  piedāvātā  pakalpojuma detalizētu aprakstu

**Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

Tehniskā specifikācija

13.daļa: BIOTAGE preparatīvās hromatogrāfijas iekārtu tehniskā apkope un remonts

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošo BIOTAGE preparatīvās hromatogrāfijas iekārtas tehniskā apkope un remonts

| Pakalpojums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 1. Pasūtītāja rīcībā esošo ražotāja BIOTAGE preparatīvās hromatogrāfijas iekārtas(1 gabals) tehniskā apkope un remonts (turpmāk- Iekārta/as), | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam |  |
| - Prasības: | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu |  |
| - Prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 2.Līguma izpildes termiņš: | 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais |  |

* Pretendents norāda  piedāvātā  pakalpojuma detalizētu aprakstu

**Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

LU iepirkuma

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

Tehniskā specifikācija

14.daļa: SIA AGA izbūvēto pasūtītāja rīcībā esošo gāzu līniju apkope un remonts

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošo SIA AGA izbūvēto gāzu līniju, gāzu uzglabāšanas skapju un gāzu lietošanas punktu tehniskā apkope un remonts

| Pakalpojums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 1. Pasūtītāja rīcībā esošo SIA AGA izbūvēto gāzu līniju, gāzu uzglabāšanas skapju (14 gab) un gāzu lietošanas punktu tehniskā apkope un remonts | Apjoms: Gāzu līniju, gāzu uzglabāšanas skapju un gāzu lietošanas punktu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam |  |
| - Prasības: | Pretendents veic gāzu līniju tehnisko apkopi, darbības pārbaudi un remontu, bojāto detaļu nomaiņu pēc nepieciešamības |  |
| - Prasības: | Ja gāzu līniju darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto detaļu nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto detaļu izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto detaļu nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 2.Līguma izpildes termiņš: | 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais |  |

* Pretendents norāda  piedāvātā  pakalpojuma detalizētu aprakstu

**Piedāvājuma precīzai sagatavošanai Pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 67372575.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3. pielikums

Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

1. daļa: WATERS šķidruma un gāzu hromatogrāfu tehniskā apkope un remonts

| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena* bez PVN par vienas iekārtas vienu apkopes reizi |
| --- | --- |
| a | c |
| 1. WATERS šķidruma un gāzu hromatogrāfu tehniskā apkope un remonts |  |
|  | *KOPĀ: EUR___________ |

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN.

Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi

Cenā nav ietvertas bojāto bloku izmaksas!

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu  piedāvājums

LU iepirkumam

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

2.daļa: AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu tehniskā apkope un remonts

| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena* bez PVN par vienas iekārtas vienu apkopes reizi |
| --- | --- |
| a | c |
| 1. AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu tehniskā apkope un remonts |  |
|  | *KOPĀ: EUR___________ |

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN.

Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi

Cenā nav ietvertas bojāto bloku izmaksas!

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

„Zinātnisko iekārtu apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

3.daļa: SHIMADZU šķidruma un gāzu hromatogrāfu tehniskā apkope un remonts

| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena* bez PVN par vienas iekārtas vienu apkopes reizi |
| --- | --- |
| a | c |
| 1. SHIMADZU šķidruma un gāzu hromatogrāfu tehniskā apkope un remonts |  |
|  | *KOPĀ: EUR___________ |

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN.

Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi

Cenā nav ietvertas bojāto bloku izmaksas!

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

4.daļa: PERKIN ELMER dažādu zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts

| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena* bez PVN par vienas iekārtas vienu apkopes reizi |
| --- | --- |
| a | c |
| 1. PERKIN ELMER dažādu zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts: |  |
| 1.1. Ražotāja PERKIN ELMER šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope, remonts |  |
| 1.2. Ražotāja PERKIN ELMER induktīvi saistītās plazmas spektrometra (ICP-MS) apkope, apkope un remonts |  |
| 1.3. Ražotāja PERKIN ELMER derivatogrāfa, apkope un remonts |  |
| 1.4. Ražotāja Perkin ELMER liesmas atomabsorbciometra AANALYST 200, apkope un remonts |  |
| 1.5. Ražotāja Perkin ELMER elektrotermālā atomu absorbcijas spektrometra AAnalyst 600, apkope un remonts |  |
| 1.6. Ražotāja Perkin ELMER infrasarkano spektrometru apkope, remonts |  |
| 1.7. Ražotāja Perkin ELMER elemenanalizatora apkope un remonts |  |
| 1.8. Ražotāja PERKIN ELMER UV/Vis spektrometru apkope un remonts |  |
|  | KOPĀ par visām 1.1.-1.8. pozīcijām: EUR___________ (bez PVN) |

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot  PVN.

Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi

Cenā nav ietvertas bojāto bloku izmaksas!

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

5.daļa: BRUKER zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts

| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena* bez PVN par vienas iekārtas vienu apkopes reizi |
| --- | --- |
| a | c |
| 1. BRUKER zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts |  |
| 1.1. Ražotāja BRUKER pulveru rentgendifraktometra D8 Advance apkope, remonts |  |
| 1.2. Ražotāja BRUKER viļņu dispersijas rentgenspektrometra S8 Tiger apkope, remonts |  |
| 1.3. Ražotāja BRUKER rentgendifraktometrijas sistēmas D8 Discover apkope, remonts |  |
| 1.4. Ražotāja BRUKER kodolmagnētiskās rezonanses spektrometra apkope, remonts |  |
|  | *KOPĀ par visām 1.1.-1.4. pozīcijām: EUR___________ (bez PVN) |

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu  piedāvājums

LU iepirkumam

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

6.daļa: NU INSTRUMENTS elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra tehniskā apkope un remonts

| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena* bez PVN par vienas iekārtas vienu apkopes reizi |
| --- | --- |
| a | c |
| 1. NU INSTRUMENTS elementu analīzes izotopu attiecības masspektrometra tehniskā apkope un remonts |  |
|  | *KOPĀ: EUR___________ (bez PVN) |

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN.

Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi

Cenā nav ietvertas bojāto bloku izmaksas!

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu  piedāvājums

LU iepirkumam

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

7.daļa: MILIPORE ūdens attīrīšanas iekārtu tehniskā apkope un remonts

| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena* bez PVN par vienas iekārtas vienu apkopes reizi |
| --- | --- |
| a | c |
| 1. MILIPORE ūdens attīrīšanas iekārtas tehniskā apkope un remonts |  |
|  | *KOPĀ: EUR___________ (bez PVN) |

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN.

Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi

Cenā nav ietvertas bojāto bloku izmaksas!

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

8.daļa: Ražotāja METTLER TOLEDO titratoru un termogravimetra tehniskā apkope un remonts

| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena* bez PVN par vienas iekārtas vienu apkopes reizi |
| --- | --- |
| a | c |
| 1. Ražotāja METTLER TOLEDO titratoru un termogravimetra tehniskā apkope, remonts |  |
|  | *KOPĀ: EUR___________ (bez PVN) |

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN.

Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi

Cenā nav ietvertas bojāto bloku izmaksas!

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu  piedāvājums

LU iepirkumam

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

9.daļa: Ražotāja BUCHI rotācijas ietvaicētāju tehniskā apkope un remonts

| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena* bez PVN par vienas iekārtas vienu apkopes reizi |
| --- | --- |
| a | c |
| 1. Ražotāja BUCHI rotācijas ietvaicētāju tehniskā apkope, remonts |  |
|  | *KOPĀ: EUR___________ (bez PVN) |

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN.

Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi

Cenā nav ietvertas bojāto bloku izmaksas!

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

10.daļa: Ražotāja VACUUBRAND vakuumsūkņu tehniskā apkope un remonts

| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena* bez PVN par vienas iekārtas vienu apkopes reizi |
| --- | --- |
| a | c |
| 1. Ražotāja VACUUBRAND vakuumsūkņu tehniskā apkope, remonts |  |
|  | *KOPĀ: EUR___________ (bez PVN) |

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN.

Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi

Cenā nav ietvertas bojāto bloku izmaksas!

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

11.daļa: Ražotāja ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts

| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena* bez PVN par vienas iekārtas vienu apkopes reizi |
| --- | --- |
| a | c |
| 1. Ražotāja ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu tehniskā apkope, remonts |  |
|  | *KOPĀ: EUR___________ (bez PVN) |

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN.

Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi

Cenā nav ietvertas bojāto bloku izmaksas!

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu  piedāvājums

LU iepirkumam

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

12.daļa: Ražotāja MEMMERT žāvējamo skapju tehniskā apkope un remonts

| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena* bez PVN par vienas iekārtas vienu apkopes reizi |
| --- | --- |
| a | c |
| 1. Ražotāja MEMMERT žāvējamo skapju tehniskā apkope, remonts |  |
|  | *KOPĀ: EUR___________ (bez PVN) |

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN.

Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi

Cenā nav ietvertas bojāto bloku izmaksas!

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

13.daļa: Ražotāja BIOTAGE preparatīvās hromatogrāfijas iekārtas tehniskā apkope un remonts

| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena* bez PVN par vienas iekārtas vienu apkopes reizi |
| --- | --- |
| a | c |
| 1. Ražotāja BIOTAGE preparatīvās hromatogrāfijas iekārtas tehniskā apkope, remonts |  |
|  | *KOPĀ: EUR___________ (bez PVN) |

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN.

Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi

Cenā nav ietvertas bojāto bloku izmaksas!

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

AIZPILDA PRETENDENTS

Aizpildīt ar drukātiem burtiem

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU iepirkumam

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nolikumam LU 2015/65_I

14.daļa: SIA AGA izbūvēto pasūtītāja rīcībā esošo gāzu līniju apkope un remonts

| PAKALPOJUMA nosaukums | Cena* bez PVN par vienas iekārtas vienu apkopes reizi |
| --- | --- |
| a | c |
| 1. Pasūtītāja rīcībā esošo SIA ,,AGA” izbūvēto gāzu līniju, gāzu uzglabāšanas skapju (14 gab) un gāzu lietošanas punktu tehniskā apkope un remonts |  |
|  | *KOPĀ: EUR___________ (bez PVN) |

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN.

Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi

Cenā nav ietvertas bojāto bloku izmaksas!

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

4.pielikums

Līguma projekts

LU iepirkuma

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/65_I)

nolikumam

Rīgā, 2015.gada ___._________

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. __________________________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/65_I | - __________________ - līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

PAKALPOJUMA LĪGUMS (PROJEKTS)

Rīgā, 2015. gada ___._________

| Latvijas Universitāte (turpmāk-LU) līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/65_I | - __________________ - līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.g. 2.februārī ar Nr.3341000218, juridiskā adrese Raiņa bulv.19, Rīgā, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669 (turpmāk– Pasūtītājs), tās ________________________personā, kas rīkojas saskaņā ar LU Satversmi, no vienas puses, un____________________(turpmāk – Izpildītājs), kura(š) reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ___.gada ___._________ar Nr.__________, juridiskā adrese: ____________ iela ____, ___________, LV-______, un kuras vārdā saskaņā ar ___________ tās __________ personā no otras puses, bet abi kopā saukti „Līdzēji”, pamatojoties uz LU organizētā iepirkuma „Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/65_I) LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijas 2015.gada _____._______ lēmumu (________. protokols Nr.LU 2015/65_I-     ), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

- 1. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt ar savu darbaspēku un materiāli tehniskajiem līdzekļiem zinātnisko iekārtu, (turpmāk – Iekārtas) apkopi un remontu Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes vajadzībām par iepirkuma ___. Lotē ____________________ norādīto pakalpojumu, turpmāk –Pakalpojums, atbilstoši šā Līguma 1.pielikumā ,,Tehniskā specifikācija” norādītajām prasībām un saskaņā ar Līguma 2. pielikumu ,,Finanšu piedāvājums”, kas ir Pasūtītāja piedāvājums iepirkumā un ir neatņemamas šā Līguma sastāvdaļas.

1.2. Līguma kopējā summa par veicamo Pakalpojumu ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) 21% (divdesmit viens procents) Eiropas Savienības valūtā (turpmāk – eiro vai EUR) ir _____________EUR ( ________________ eiro  _____ centi), kuru veido:

1.2.1. Līgumcena (summa bez PVN)_____________EUR (_______________eiro _______ centi).

1.2.2. PVN 21% __________EUR (_____________eiro ______ centi).

1.3. Līguma kopējās summas apmaksa tiek veikta no Latvijas Universitātes __________________finanšu līdzekļiem (turpmāk-Finansējums);

1.4. Līgums stājas spēkā  tā noslēgšanas dienā un tā izpildes termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas , tas ir ______. gada ___. _________________vai līdz brīdim, kad ir sasniegta Līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

- PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA UN IZPILDES NOTEIKUMI

2.1. Līguma izpildes vieta: pēc Pasūtītāja pieprasījuma LU Ķīmijas fakultātes telpās Jelgavas ielā 1, Rīgā.

2.2. Pasūtījumu ir tiesīgas veikt Pasūtītāja pārstāvis, nosūtot pieprasījumu uz Izpildītāja faksa Nr. ____________ vai elektroniskā pasta adresi: _________________. Pasūtījumā precīzi norāda: iekārtas nosaukumu un modeli, Pasūtītāja pārstāvja vārdu, uzvārdu, amatu, tālruni un e-pasta adresi, nepieciešamā pakalpojuma veidu iekārtai (apkope vai remonts), iekārtas atrašanās vietu (adresi un kabineta numuru) un citu svarīgu informācija, kas raksturo nepieciešamo Pakalpojumu.

2.3.Pēc pieprasījuma saņemšanas Izpildītāja speciālistam jāierodas Pasūtītāja pārstāvja norādītajā adresē ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.

2.4.Izpildītāja Pakalpojuma izpildes termiņi atkarībā no Pakalpojuma veida ir šādi:

2.4.1. Apkopes nepieciešamības gadījumā Izpildītājs veic nepieciešamos darbus uzreiz pēc ierašanās Pasūtītāja pārstāvja norādītajā adresē, pēc iespējas netraucējot Pasūtītāja darbiniekiem.

2.4.2. Ja apkopes laikā tiek konstatēts, ka ir nepieciešams veikt remontdarbus iekārtai, Izpildītājs to veic saskaņā ar Līguma 2.4.3. punktu.

2.4.3. Remontdarbu nepieciešamības gadījumā Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc ierašanās Pasūtītāja pārstāvja norādītajā adresē un iekārtas apskates iesniedz Pasūtītāja pārstāvim tāmi, kurā ir norāda visas iekārtu ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas, kā arī remontdarbu veikšanai paredzamo termiņu.

2.4.4. Pasūtītāja pārstāvis ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu;

2.5. Šajā Līgumā paredzētais Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu, kad abas puses paraksta Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (3.pielikums), kas kļūs par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- 3. Norēķinu kārtība

3.1. Saskaņā ar šā Līguma 1.2. punktu un 2. pielikumu par katru Izpildītāja faktiski veikto Pakalpojumu Pasūtītājs, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto norēķinu dokumentu un savstarpēji parakstīto Darbu  pieņemšanas-nodošanas aktu, veic pārskaitījumu uz Izpildītāja  norādīto bankas kontu, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

3.2. Līdzēji vienojas, ka veicot savstarpējos norēķinus pievienotā vērtības nodokļa  aprēķināšanas un maksāšanas kārtība šā Līguma spēkā esamības laikā tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktam spēkā esošam tiesiskam regulējumam.

3.3. Par Pakalpojumam izmantojamo rezerves daļu izmaksām, kas ir attiecināmas uz apkopes veikšanu, to piegādes un uzstādīšanas izmaksām, avārijas un avārijas seku novēršanas izmaksām, kā arī remontdarbiem nepieciešamajām materiālu izmaksām un citām izmaksām, kas nav tieši saistītas ar Iekārtu apkopi, Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas atsevišķi rakstveidā.

3.4. Līgumcenā (Līguma1.2.1. punkts) ir iekļauti iekārtu apkalpošanas darbi, izmantojamo ekspluatācijas materiālu izmaksas, rezerves daļu izmaksas, kas ir attiecināmas uz apkopes veikšanu, to piegādes, uzstādīšanas izmaksas, kā arī remontdarbu materiāli un remontdarbu veikšanai nepieciešamās izmaksas. Par remontdarbu meteriāliem (bojāto bloku izmaksas ) Pasūtītājs maksā atbilstoši Līguma 3.5. punktam.

3.5. Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā piestāda tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē Izpildītāju.

- Pasūtītāja un Izpildītāja tiesības un pienākumi

4.1. Pasūtītājam ir tiesības saņemt informāciju par šajā Līgumā paredzētā Pakalpojuma norisi.

4.2. Atbilstoši šā Līguma 2. punktā noteiktai kārtībai veikt norēķinus par Izpildītāja veikto Pakalpojumu.

4.3. Pakalpojumu Izpildītājs veic Pasūtītājam, garantējot to kvalitāti un cenas nemainīgumu.

- 5. Līdzēju atbildība

5.1. Ja Pakalpojums tiek veikts nekvalitatīvi Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Pakalpojumu līdz Izpildītājs novērš Pakalpojuma trūkumus, par ko tiek sastādīts Akts.

5.2. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pasūtītājs, pēc Izpildītāja pieprasījuma, maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,01% (nulle komats nulle  viena procenta)  apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

5.3. Par Pakalpojuma izpildes kavējumu Izpildītājs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētās saistību summas.

6. Nepārvarama vara

Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā, dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Līguma darbība tiek izbeigta un Līdzēji veic savstarpējo norēķinu atbilstoši faktiski veiktajam Pakalpojumam.

- 7. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

7.1. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Līdzējiem savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.2. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj šā Līguma saistības Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus.

7.3. Līguma laušanas gadījumā Līdzēji savstarpējos norēķinus veic atbilstoši faktiski veiktajam Pakalpojumam un rēķiniem.

7.4. Līguma 1.2.p. ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un tā izmaiņas ir pamats, lai Pasūtītājs vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar Izpildītāju, līdz ar to Pasūtītājam nav saistoši iepriekš minētie nosacījumi.

7.5. Līdzēji tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Līdzēji nevarēja paredzēt šā Līguma noslēgšanas brīdī.

8. Citi nosacījumi

8.1. Visus strīdus, kuri var rasties šā Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.2. Pretenzijas sakarā ar Pakalpojuma kvalitātes trūkumu Pasūtītājs izvirza Izpildītājam. Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā Izpildītājs Pasūtītājam sedz visus radušos zaudējumus.

8.3. Līdzēji vienojas, ka Pasūtītājam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Iepirkumam.

8.4. Līdzēji pilnvaro veikt ar šā Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt Pakalpojumu, rēķinus) šādas personas, saskaņā ar šā Līguma 1.pielikumu:

8.4.1.  no Pasūtītāja puses Dace Silarāja (LU ĶF izpilddirektore; e pasta adrese: Dace.silaraja@lu.lv); 29497323;

8.4.2. no Izpildītāja puses ___________ .

8.5. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā rēķinā, Izpildītājs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numurs 2015/65_I, Līguma Nr.)

8.6. Līguma 7.5.punkta prasību neievērošanas gadījumā, Pasūtītājs patur tiesības neapmaksāt rēķinus  līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pasūtītājam nevar tikt piemēroti 5.3. punkta  nosacījumi.

8.7 Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja.

8.8. Līgumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

…...-1.pielikums-Tehniskā specifikācija;

- 2. pielikums- Finanšu piedāvājums;

- 3.pielikums- Dabu pieņemšanas-nodošanas akta paraugs

- 10. Līdzēju rekvizīti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |

1. pielikums

Tehniskā specifikācija

Pasūtītāja pārstāvis:	                                                    Izpildītāja pārstāvis:

________________/ ________________ /                   ______________/                        /

2. pielikums

FInanšu piedāvājums

Pasūtītāja pārstāvis:	                                                    Izpildītāja pārstāvis:

________________/ ________________ /                   ______________/                        /

3. pielikums

| Izpildītājs: ______ “_____________” Nod.maks. reģ. Nr. __________________ | Pasūtītājs: Latvijas Universitāte Nod.maks. reģ. Nr.90000076669 |
| --- | --- |

- DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS ( PARAUGS)

Rīga, 2015.gada _______________

Mēs, apakšā parakstījušies,

Pasūtītājs: Latvijas Universitāte, tās _______________________ personā no vienas puses,

Izpildītājs: __ “_____________”, tās _______________________ personā no otras puses,

atbilstoši Līgumam Nr.____ “_________________”  sastādījām šādu aktu:

- Izpildītājs izpildījis Pakalpojumu laika periodā _________________, kas atbilst summai EUR ________;

- Pasūtītājs ______________ (pieņem/ nepieņem) darbus saskaņā ar līguma nosacījumiem un summa apmaksai: EUR ______

| Pretenzijas/Piezīmes _____________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Pakalpojumu nodeva: Izpildītājs __________________________________ z.v. | __________________________________ __________________________________ __________________________________ Pakalpojumu pieņēma: Pasūtītājs _________________________________ z.v. |
| --- | --- |