APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

„Latvijas Universitātes Bibliotēkas

Kalpaka bulvārī 4, Rīgā,

esošās drošības sistēmas paplašināšana ”

LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas

iepirkumu komisijas sēdē                                                                           2015.gada 23.novembrī

sēdes protokols

Nr.LU 2015/81_I-1

Latvijas Universitātes

organizētais iepirkums

„Latvijas Universitātes Bibliotēkas Kalpaka bulvārī 4, Rīgā,

esošās drošības sistēmas paplašināšana”

N    O    L    I    K    U    M    S

LU 2015/81_I

Rīga, 2015.gads

Satura rādītājs

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	_______________________________________ 3

II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA ________ 3

III PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) PRASĪBAS ______________ 5

IV PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI ____________ 7

V PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN

LĒMUMA PIEŅEMŠANA ______________________________________________ 8

VI 	KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI_____________________________10

VII 	PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ________________________11

VIII	LĪGUMA NOSACĪJUMI __________________________________________12

1.pielikums               ____________________________________________________13

2.pielikums               ____________________________________________________14

3.pielikums               ____________________________________________________28

4.pielikums               ____________________________________________________29

5.pielikums               ____________________________________________________30

6.pielikums               ____________________________________________________32

7.pielikums               ____________________________________________________34

8.pielikums               ____________________________________________________36

I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2015/81_I

  - Pasūtītājs: Latvijas Universitāte (turpmāk - LU)

Juridiskā adrese un citi rekvizīti: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, Latvijas Republika, reģ.Nr. 3341000218, PVN reģ.Nr.LV90000076669

1.3. Iepirkuma priekšmets: Latvijas Universitātes Bibliotēkas Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, esošās drošības sistēmas paplašināšana (turpmāk- Preces iegāde).

CPV kods iepirkuma priekšmetam: 31640000-4 (Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām.).

1.4. Līguma izpildes vieta: Kalpaka bulvāris 4, Rīga.

1.5. Līguma izpildes termiņš: 110 (viens simts desmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

1.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN.

1.7. Paredzamā līgumsumma: EUR bez PVN 41 999,99.

1.8. Iepirkums tiek finansēts: no LU budžeta līdzekļiem (LU Bibliotēkas budžets).

1.9. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Antra Krūtmane, LU Lietvedības departamenta Juridiskās nodaļas juriste, tālr.Nr. + 371 67034359, faksa Nr. + 371 67225039, e-pasta adrese: antra.krutmane@lu.lv.

1.10. LU organizētais iepirkums „ Latvijas Universitātes Bibliotēkas Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, esošās drošības sistēmas paplašināšana” (turpmāk – Iepirkums) tiek veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantu.

1.11. Pieeja Iepirkuma dokumentiem un papildu informācijas sniegšana:

1.11.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīdi.

1.11.2. Ja ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – Pretendents) ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju LU mājaslapā internetā www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

1.11.3. Pretendents ir tiesīgs prasīt papildu informāciju, nosūtot LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisijai (turpmāk – Komisija) adresētu vēstuli pa pastu: LU Lietvedības departamenta Juridiskā nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa, Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Ārpus LU noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

II PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Noformējot piedāvājumu jāievēro šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) ietvertās prasības un piedāvājumā (turpmāk – Piedāvājums) jāiekļauj:

- titullapa, kas satur Pretendenta nosaukumu/fiziskai personai - vārds, uzvārds, reģistrācijas numuru, adresi (juridiskā un faktiskā adrese), fiziskai personai – deklarēto un faktisko dzīvesvietu, tālruņa numuru, un šī Iepirkuma nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru;

2) Piedāvājuma satura rādītājs;

3) Pretendenta pieteikums, kas aizpildīts atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma paraugam;

4) Pretendenta atlases dokumenti (skatīt Nolikuma IV nodaļu);

5) tehniskais un finanšu piedāvājums ar cenas priekšlikumu, kas Pretendentam jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 2. un 3.pielikuma paraugam.

2.2. Piedāvājumu sastāda atbilstoši Valsts valodas likuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Publisko iepirkumu likuma prasībām.

2.3. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) Piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 2 (divas) kopijas (ar norādi “Kopija”).

2.4. Visi Piedāvājuma eksemplāri jāiesniedz vienā aizvērtā, aizzīmogotā un parakstītā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājumu, kas nav noformēts atbilstoši šajā punktā noteiktajām prasībām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam, tāpat arī dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

2.6. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

2.7. Piedāvājuma oriģinālu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno arī dokumentu, kas norāda uz pilnvaras izdevēja tiesībām šādu pilnvaru Pretendenta vārdā izsniegt (kopija).

Ja Pretendents ir personu apvienība, Piedāvājuma oriģināls un Pretendenta pieteikums jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.8. Uz aploksnes jānorāda šāda informācija:

1) Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586;

2) atzīme: LU organizētais iepirkums „Latvijas Universitātes Bibliotēkas Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, esošās drošības sistēmas paplašināšana” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/81_I);

3) Pretendenta nosaukums un adrese/ fiziskai personai - vārds, uzvārds, adrese;

4) atzīme „Neatvērt līdz 2015.gada 04.decembrim plkst.11:00!”

2.9. Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta:

2.9.1. Piedāvājumu var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi;

2.9.2. Piedāvājums iesniedzams līdz 2015.gada 04.decembrim plkst.11:00 LU Kancelejā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:30;

2.9.3. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Nolikuma 2.9.2.apakšpunktā norādītajā vietā un termiņā. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc Nolikuma 2.9.2.apakšpunktā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ iesniedzējam.

2.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

# III PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) prASĪBAS

3.1. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām:

3.1.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt Nolikuma prasībām atbilstošas Preču piegādes, kā arī Preču uzstādīšanu, konfigurāciju, integrāciju un Pasūtītāja personāla apmācību.

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz).

3.1.3. Pretendents ir Preces ražotāja pārstāvis vai ražotāja autorizēts pārstāvis un ir tiesīgs veikt piegādāto Preču uzstādīšanu, apkopi, kā arī bibliotēku radiofrekvences identifikācijas (turpmāk – RFID) sistēmu projektu sagatavošanu atbilstoši Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.

3.1.4. Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015.gadā (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)) ir pieredze ar ne mazāk kā 3 (trīs) līdzvērtīgu Nolikumā noteikto Preču piegādēm (iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgas Preču piegādes - CPV kods 31640000-4 (Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām.), to uzstādīšanu un RFID sistēmu ieviešanu atbilstoši Pretendenta sagatavotajam RFID sistēmas projektam.

Par līdzvērtīga rakstura Preču piegādēm un ar to saistītajiem pakalpojumiem uzskatāmas:

3.1.4.1. agrāk veiktās Preču piegādes, kas pēc satura ir līdzvērtīgas Preces, kas tiek iepirktas šajā Iepirkumā – CPV kods 31640000-4 (Iekārtas un aparatūra ar specifiskām funkcijām);

3.1.4.2. Pretendenta agrāk veiktās Preču piegādes un ar to saistītie pakalpojumi (piegādāto Preču uzstādīšana, apkope, RFID sistēmas ieviešana) ir par vienādu vai augstāku kopējo līgumcenu (katrai veiktajai Preču piegādei atsevišķi), salīdzinot ar Pretendenta piedāvāto līgumcenu dotam Iepirkumam;

3.1.4.3. vismaz viena no bibliotēku RFID sistēmām ir integrēta ēkas drošības sistēmā.

3.1.5. Pretendenta uzņēmumā ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes kontroles sistēma atbilstoši ISO 9001 vai ekvivalentam, vai Pretendentam ir izstrādāta un apstiprināta līdzvērtīga kvalitātes kontroles sistēmas pasākumu īstenošana uzņēmumā.

3.1.6. Pretendenta uzņēmumā ir izstrādāta un ieviesta informācijas drošības vadības sistēma atbilstoši ISO 27001 vai ekvivalentam, vai Pretendentam ir izstrādāta un apstiprināta līdzvērtīga informācijas drošības vadības sistēmas pasākumu īstenošana uzņēmumā;

3.1.7. Pretendents paredzētā Līguma izpildē spēj nodrošināt sertificētus speciālistus ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju:

3.1.7.1. Pretendents paredzētā Līguma izpildē spēj nodrošināt 1 (vienu) projekta vadītāju, kurš ir atbildīgs par bibliotēkas RFID sistēmas ieviešanu ar šādu kvalifikāciju:

projekta vadītājs:

- vismaz bakalaura grāds inženierzinātnēs, sabiedrības vadībā vai informācijas tehnoloģijās;

- vismaz 3 (trīs) bibliotēku RFID sistēmu ieviešanas projektu vadības pieredze (projekta vadītājs) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015.gads (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)), kur vismaz viena no šīm sistēmām ir integrēta ēkas drošības sistēmā;

- tiesīgs sagatavot, vadīt un ieviest bibliotēku RFID sistēmu projektus.

3.1.7.2. Pretendents paredzētā Līguma izpildē spēj nodrošināt vismaz 1 (vienu) speciālistu informāciju sistēmās ar šādu kvalifikāciju:

informāciju sistēmu speciālists:

- vismaz bakalaura grāds inženierzinātnēs, matemātikā vai informācijas tehnoloģijās;

- vismaz 3 (trīs) informācijas vai drošības sistēmu ieviešanas projektu vadības, sistēmu integrācijas un uzturēšanas darba pieredze  iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015.gads (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim));

- vismaz 3 (trīs) informācijas tehnoloģiju vai drošības sistēmu ieviešanas projekti serveros vai drošības sistēmu integrēšanas, vadības vai optimizācijas risinājumu darba pieredze iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015.gads (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim));

- Microsoft sertificēts IT profesionālis (Microsoft Certified IT Professional-MCITP) vai līdzvērtīgas kvalifikācijas sertifikāts;

- Microsoft sertificēts risinājumu eksperts: serveru infrastruktūras (Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure - MCSE) vai līdzvērtīgas kvalifikācijas sertifikāts.

3.1.7.3. Pretendents paredzētā Līguma izpildē spēj nodrošināt vismaz 1 (vienu) bibliotēku RFID sistēmu uzstādīšanas un uzturēšanas inženieri ar šādu kvalifikāciju:

Bibliotēku RFID sistēmu uzstādīšanas un uzturēšanas inženieris:

- vismaz bakalaura grāds inženierzinātnēs;

- vismaz 3 (trīs) bibliotēku RFID sistēmu ieviešanas un tehniskās uzturēšanas darba pieredze  iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015.gads (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim));

- vismaz 3 (trīs) bibliotēku RFID sistēmu projektu inženiera darba pieredze iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015.gads (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)), kur vismaz viena no šīm sistēmām integrēta ēkas drošības sistēmā;

- tiesīgs sagatavot un ieviest bibliotēku RFID sistēmu projektus.

3.1.8. attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties Iepirkumā saskaņā ar PIL noteiktajām prasībām;

3.1.9. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības.

3.2. Pretendents savu profesionālo spēju (kvalifikācijas) apliecināšanai var balstīties uz citu uzņēmēju, tajā skaitā to piesaistīto apakšuzņēmēju, iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, piesaistot citu uzņēmēju resursus. Šādā gadījumā Pretendentam ir jāpierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iekļaujot Piedāvājumā šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

3.3. Pretendents tiek izslēgts no dalības Iepirkumā gadījumos, ja tas neatbilst Nolikuma 3.1.punktā minētajām prasībām.

# IV PRETENDENTU ATLASES (KVALIFIKĀCIJAS) DOKUMENTI

4.1. Lai noskaidrotu Pretendenta atbilstību Pasūtītāja noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti:

4.1.1. dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments (kopija), kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja paraksta (pārstāvības) tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendenta pārstāvis Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

4.1.2. ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu). Faktu par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija pārbaudīs LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē vai Lursoft datu bāzē (pamatojoties uz starp SIA „Lursoft IT” un LR Uzņēmumu reģistru noslēgto licences līgumu);

4.1.3. Lai nodrošinātu Nolikuma 3.1.3.punktā noteikto kvalifikācijas prasību izpildi, Pretendentam jāiesniedz dokuments (kopija), kas apliecina, ka Pretendents ir piedāvāto preču ražotājs vai tā autorizēts pārstāvis. Ja Pretendents nav piedāvāto preču ražotājs vai tā autorizēts pārstāvis, tad Pretendents ir tiesīgs iesniegt dokumentus (kopijas), kas apliecina, ka Pretendenta piesaistīte speciālisti ir attiecīgo Preču ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja atbilstoši apmācīti veikt piedāvāto Preču uzstādīšanu, apkopi, kā arī ir tiesīgi veikt RFID sistēmu projektu sagatavošanu.

4.1.4. Pretendenta sagatavota informācija par Pretendenta iepriekšējos trijos gados veiktajām Preču piegādēm, to uzstādīšanu un RFID sistēmu ieviešanu atbilstoši Pretendenta sagatavotajam RFID sistēmas projektam, kas apliecina Nolikuma 3.1.4.apakšpunktā noteiktās Pretendenta pieredzes esamību. Pretendents iepriekš veikto darbu sarakstu sastāda atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma veidlapai, norādot vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgas veiktās Preču piegādes;

4.1.5. Kvalitātes kontroles un vadības sistēmas sertifikāts (apliecināta kopija), kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem (ISO 9001 vai ekvivalents) vai pretendenta izstrādātas un apstiprinātas līdzvērtīgas kvalitātes kontroles un vadības sistēmas pasākumu īstenošanas apraksts, kas apliecina Nolikuma 3.1.5.apakšpunktā noteikto prasību izpildi;

4.1.6. Informācijas drošības vadības sistēmas sertifikāts (apliecināta kopija), kas atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem (ISO 27001 vai ekvivalents) vai pretendenta izstrādātas un apstiprinātas līdzvērtīgas informācijas drošības vadības sistēmas pasākumu īstenošanas apraksts, kas apliecina Nolikuma 3.1.6.apakšpunktā noteikto prasību izpildi;

4.1.7. Pretendenta iesniegts speciālistu darba pieredzes apraksts (CV) atbilstoši Nolikuma 5., 6. un 7.pielikuma veidlapai, kas apliecina Nolikuma 3.1.7.apakšpunktā noteikto Pretendenta spēju nodrošināt Līguma izpildē projekta vadītāja, informācijas sistēmu speciālista, bibliotēku RFID sistēmu uzstādīšanas un uzturēšanas inženiera pakalpojumus atbilstoši Iepirkuma Nolikuma 2.pielikumā norādītajām Pasūtītāja prasībām (CV sagatavo un paraksta tiešais Pakalpojuma sniedzējs (projekta vadītājs, informācijas sistēmu speciālists, bibliotēku RFID sistēmu uzstādīšanas un uzturēšanas inženieris). Pretendents ir tiesīgs iesniegt šī dokumenta kopiju).

4.1.8. Sistēmas ražotāja vai starptautiskas organizācijas izsniegts sertifikāts (kopija) par projekta vadītāja profesionālo kvalifikāciju ar tiesībām sagatavot, vadīt un ieviest bibliotēku RFID sistēmu projektus, kas apliecina Nolikuma 3.1.7.apakšpunktā noteikto Pretendenta spēju nodrošināt Līguma izpildē projekta vadītāju.

4.1.9. Sertifikāts (kopija), kas apliecina, ka informācijas sistēmu speciālists ir Microsoft sertificēts IT profesionālis (Microsoft Certified IT Professional – MCITP) vai līdzvērtīgas kvalifikācijas profesionālis, kas apliecina Nolikuma 3.1.7.apakšpunktā noteikto Pretendenta spēju nodrošināt Līguma izpildē informācijas sistēmu speciālistu.

4.1.10. Sertifikāts (kopija), kas apliecina, ka informācijas sistēmu speciālists ir Microsoft sertificēts risinājumu eksperts vai līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālists, kas apliecina Nolikuma 3.1.7.apakšpunktā noteikto Pretendenta spēju nodrošināt Līguma izpildē informācijas sistēmu speciālistu.

4.1.11. Pretendenta piedāvātās Preces (sistēmas) ražotāja izsniegts sertifikāts (kopija) bibliotēku RFD sistēmu ierīkošanai, tehniskai uzturēšanai un garantijas apkalpošanai, kas apliecina Nolikuma 3.1.7.apakšpunktā noteikto Pretendenta spēju nodrošināt Līguma izpildē Bibliotēku RFID sistēmu uzstādīšanas un uzturēšanas inženieri.

4.1.12. aizpildītus Nolikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.pielikumu atbilstoši Nolikuma veidlapu paraugiem.

4.2. Nolikuma 4.1.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pretendenta Piedāvājums tālāk netiks vērtēts.

V PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

5.1. Komisija atbilstoši PIL 8.2 panta devītajai daļai, uzreiz pēc Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atver un sāk vērtēt iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus.

5.2. Komisija Piedāvājumus vērtē atbilstoši Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un kritērijiem, ievērojot vienādu attieksmi pret Pretendentiem, neatkāpjoties no Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, nedodot nepamatotas priekšrocības konkrētam Pretendentam.

5.3. Par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiks atzīts Pretendents, kura iesniegtais Piedāvājums atbilst visām Nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu.

5.4. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

5.4.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: tiek pārbaudīta Piedāvājumu noformēšanas atbilstība Nolikuma prasībām.

5.4.2. Pretendentu atlase: tiek noskaidrota Pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā Iepirkuma Līguma izpildes prasībām atbilstoši Pretendenta iesniegtajiem šī Nolikuma IV nodaļā norādītajiem dokumentiem.

5.4.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:

5.4.3.1. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (Nolikuma 2.pielikums);

5.4.3.2. Komisija izvērtē Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (Nolikuma 3.pielikums), kā arī pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu Komisija ņem vērā labojumus.

5.4.3.3. Komisija izvēlas Piedāvājumu ar viszemāko cenu.

5.5. Komisija iesniegtos Piedāvājumus vērtē, ņemot vērā Iepirkuma Nolikumā noteiktās Pasūtītāja prasības, kā arī pati pārbauda PIL 8.2 panta piektās daļas 1., 2.un 3.punktā minēto apstākļu esamību atbilstoši PIL 8.2 panta noteiktajam.

5.6. Komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2) ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3) uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi.

5.7. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkumā PIL 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētās personas piekrišanu;

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkumā.

5.8. Atkarībā no atbilstoši PIL 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

1) neizslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju Pretendentam un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē Pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz Iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

5.9. Komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

5.10. Komisija informē visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

5.11. Pasūtītājs savā mājas lapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju PIL 8.2 panta 9.daļā minētajam lēmumam ne vēlāk par dienu, kad pasūtītājs informējis visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu vai Pretendentiem. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc Pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta Pretendentam PIL 8.2 panta devītajā daļā minēto lēmumu.

5.12. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Komisijas izraudzīto Pretendentu. Komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- VI KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Komisija, kas izveidota saskaņā ar LU rektora 12.02.2015. rīkojumu Nr.1/150, izvērtē Iepirkumam iesniegtos Pretendentu Piedāvājumus, un pieņem lēmumu, ar kuru nosaka uzvarētāju, atbilstoši PIL, Iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. Uz Komisijas darbību attiecas PIL 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi.

6.3. Saskaņā ar PIL 23.panta trešo daļu Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar to PIL 23.panta pirmās daļas izpratnē.

6.4. Komisijas priekšsēdētājs organizē un vada Komisijas darbu, nosaka Komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada Komisijas sēdes.

6.5. Komisija lēmumus pieņem PIL 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, proti, Komisija lēmumus pieņem sēdēs, turklāt tā ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu, bet gadījumos, ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

6.6. Komisija nodrošina PIL 8.2 panta devītajā daļā paredzētā lēmuma sagatavošanu, ietverot šajā normā noteikto informāciju.

6.7. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no Piedāvājumiem, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Nolikumā vai LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

6.8. Ja Komisijai rodas šaubas par Pretendenta iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu ar oriģinālu, tā var pieprasīt Pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju.

6.9. Ja Komisija konstatē, ka Iepirkumā nepieciešamas izmaiņas, proti, grozījumi, tā Iepirkumu pārtrauc un tā vietā organizē jaunu Iepirkumu, ietverot nepieciešamās izmaiņas (PIL 8.2 panta regulējums neparedz grozījumu veikšanu iepirkuma dokumentācijā). Atkārtotajam Iepirkumam tiek piešķirts jauns identifikācijas numurs.

6.10. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot papildus iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

6.11. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija Piedāvājumu vērtē atbilstoši tiem dokumentiem, kas iekļauti Piedāvājumā.

6.12. Komisija, atbilstoši Piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, kas norādīti Nolikuma V nodaļā, ir tiesīga pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

6.12.1. par Iepirkuma līguma slēgšanu;

6.12.2. par Iepirkuma pārtraukšanu/izbeigšanu;

6.12.3. par jauna Iepirkuma organizēšanu.

6.13. Komisija par savu lēmumu paziņo rakstiski visiem Pretendentiem.

- VII PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīva griba.

7.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu Iepirkuma Piedāvājumu. Vienā Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.

7.3. Iesniedzot savu Piedāvājumu dalībai Iepirkumā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt Iepirkuma Nolikuma un normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

7.4. Pretendents var mainīt vai atsaukt Piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

7.5. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents Piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

7.6. Saskaņā ar PIL 8.2 panta 18.daļu Pretendents, kas iesniedzis Piedāvājumu Iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs Komisijas pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

VIII LĪGUMA NOSACĪJUMI

8.1. Pasūtītājs slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzīto piegādātāju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

8.2. Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret Pretendentiem, Pasūtītājs slēdz Līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem Piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu.

8.3. Grozījumus Līgumā, kas noslēdzams PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot PIL 67.1 panta noteikumus.

8.4. Līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam Pretendentam, par kuru Komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Līgumu.

8.5. Līguma projekts ietverts šī Nolikuma 8.pielikumā.

8.6. Ja Iepirkumā izraudzītais Pretendents nenoslēdz Līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar zemāko cenu.

8.7. Saskaņā ar PIL 8.2 panta 12.daļu ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts Līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto Līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

8.8. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi Iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā Iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

1.pielikums

Pieteikums

LU organizētā iepirkuma

„Latvijas Universitātes Bibliotēkas

Kalpaka bulvārī 4, Rīgā,

esošās drošības sistēmas paplašināšana”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/81_I)

nolikumam

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________________________

Reģ.Nr.___________________________________________________________________________

PVN maksātāja Nr._________________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________

Faktiskās atrašanās vietas adrese _______________________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese __________________/ ___________/____________________

PIETEIKUMS

Ar šo apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU organizētajā iepirkumā „Latvijas Universitātes Bibliotēkas Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, esošās drošības sistēmas paplašināšana” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/81_I);

2) esam gatavi pildīt Iepirkumu saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem  aktiem par publisko iepirkumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz LU organizētā iepirkuma „Latvijas Universitātes Bibliotēkas Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, esošās drošības sistēmas paplašināšana” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/81_I) Nolikumu un pilnībā atbilstam visām Nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz Pretendentu un piedāvāto Preču piegādi;

4) garantējam savā Piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija

un Pretendenta piedāvājums

LU organizētā  iepirkuma

„Latvijas Universitātes Bibliotēkas

Kalpaka bulvārī 4, Rīgā,

esošās drošības sistēmas paplašināšana”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/81_I)

nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

- Vispārīgie noteikumi.

  - Ja Tehniskajā specifikācijā (turpmāk tekstā - TS) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst TS prasībām un parametriem un nodrošina TS prasīto darbību.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

  - Visām Precēm ir jānodrošina 2 (divu) gadu garantija.

  - TS nosaka vispārējas un detalizētas prasības bibliotēkas procesu automatizācijas un pašapkalpošanās sistēmas (turpmāk tekstā – Esošā sistēma) paplašināšanai, kas jau eksistē citās Latvijas Universitātes bibliotēkās (Bibliotēka Raiņa bulvārī (turpmāk tekstā - BRB), Bibliotēka Aspazijas bulvārī (turpmāk tekstā - BAB), Dabaszinātņu akadēmiskā centra Bibliotēkā (turpmāk tekstā – DACB). Esošās sistēmas paplašināšanu (turpmāk tekstā – Esošās sistēmas modernizācija vai saīsinājumā - ESM) jārealizē Bibliotēkā Kalpaka bulvārī 2.stāvā (turpmāk tekstā - 2BKB), kas atradīsies Kalpaka bulvārī 4, Rīgā. TS nosaka ESM konfigurāciju, nepieciešamo aprīkojumu un veicamos darbus.

  - ESM projektēšanas risinājumiem un darbiem jābūt sagatavotiem saskaņā ar šo TS, ražotāja pamatnostādnēm, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un norādījumiem, kas regulē elektriskās inženierijas, signalizācijas un komunikācijas sistēmu projektēšanu, ieviešanu un drošību.

1.Minimālās vispārīgās prasības

1. tabula

| ## Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (tehniskā specifikācija) | ## Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
|  | Nepieciešamām ESM iekārtām ir jābūt saderīgām un integrētām ar Esošo sistēmu un kopā tām jādarbojas kā vienotai un veselai sistēmai atbilstoši TS prasībām. Kopā ar Tehnisko un finanšu piedāvājumu pretendentam jāiesniedz apraksts, kā piedāvātie ESM resursi (aparatūra un programmatūra) tiks saskaņoti un integrēti ar esošo sistēmu, nodrošinot paplašinātās sistēmas nepārtrauktu darbību. |  |
|  | Esošā sistēma, kas ir integrēta bibliotēkas informācijas sistēmā ALEPH500 un darbojas bibliotēkas struktūrvienībās kā vienota vesela sistēma, satur: a) drošības sistēmu 3M 9101, 3M9105 un 3M3501; b) 3M 895, 3M896 un 3M 942 terminālus personāla darba stacijām; c) grāmatu saņemšanas–nodošanas pašapkalpošanās automātus 3M 8420 un 3M 7420; d) 3M 804 digitālais inventāra nolasītājs; e) 3M Command center kontroles, uzraudzības un diagnostikas sistēma. |  |
|  | ESM ir jāintegrē ar citām ēkas drošības sistēmām (videonovērošanas piekļuves kontroles, uguns detektoru drošības sistēmām), kas kopā darbojas saskaņā ar ESM trauksmes un statusa signāliem, nodrošinot bibliotēkas vienību (grāmatu) vai citu priekšmetu drošību un kontroli. Pretendentam kopā ar Tehnisko un finanšu piedāvājumu jāiesniedz detalizēts apraksts par procesu kā ESM darbosies integrēti ar citām ēkas drošības sistēmām. |  |
|  | ESM un tās sastāvdaļām pilnībā jāsakrīt ar fiziskajām un tehniskajām prasībām, kas uzskaitītas zemāk pievienotajās tabulās. Pretendentam kopā ar Tehnisko piedāvājumu jāiesniedz piedāvātās sistēmas ražotāja dokumentu kopijas, kas apliecina piedāvātās sistēmas atbilstību visām pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Ražotāja izsniegtajos dokumentos jābūt atsaucēm uz konkrētiem avotiem (jānorāda dokumenta nosaukums, lappuses numurs) attiecībā uz katru pasūtītāja izvirzīto prasību. Lai novērtētu piedāvātās sistēmas pilnīgu atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt piedāvātās ESM sistēmas darbības demonstrāciju saskaņā ar pasūtītāja izvirzītajām prasībām vai izmantot neatkarīgu ekspertu pakalpojumus. |  |
|  | Pirms ESM uzstādīšanas, piegādātājam (pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības) jāizstrādā un jāiesniedz pasūtītājam sistēmas tehniskais projekts, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Tehniskajā projektā jāiekļauj esošā sistēma un tās integrācija ar ESM. |  |
|  | ESM aparatūrai ir jābūt vsimaz 2 gadu garantijai. |  |

2. ESM iekārtas un veicamo darbu uzskaitījums

2. tabula

| Nr.p.k. | Preces vai pakalpojuma nosaukums | Saīsināts nosaukums | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparatūra un programmatūra |  |  |
| 1.1. | RFID drošības vārti ar 1 eju, ar izejas bloķēšanu un tālvadības uzraudzību un kontroli | 1DV | 1 |
| 1.2. | RFID drošības vārti ar 2 ejām, ar izejas bloķēšanu un tālvadības uzraudzību un kontroli | 2DV | 1 |
| 1.3. | RFID Personāla darba stacija | PDS | 2 |
| 1.4. | Incidentu analīzes sistēma | IAS | 1 |
| 1.5. | Uzstādīšanas komplekts Kontroles, uzraudzības un diagnostikas sistēmas integracija | UK | 1 |
| 1.6. | Kontroles, uzraudzības un diagnostikas sistēmas integracija | KUDI | 1 |
| 1.7. | Uzstādīšanas, konfigurācijas un integrācijas darbi | Darbi | 1 |

3. Minimālās prasības attiecībā uz ESM sastāvdaļām

3.1. 1DV

3.1. tabula

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (tehniskā specifikācija) | Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
|  | Ražotājs |  |
|  | Modelis |  |
|  | 1DV jābūt ar vienu eju, ar tuvāko izejas bloķēšanu un tālvadības uzraudzības un kontroles sistēmu. Kopā ar piedāvājumu ir jāiekļauj detalizēts apraksts par šo risinājumu. |  |
|  | 1DV ir jāatpazīst un jānolasa RFID tagu identifikācijas un drošības stāvokļa kodi. |  |
|  | 1DV jānodrošina vizuālo, audio un tālvadības brīdinājuma signālu raidīšanu nesankcionētas grāmatu iznešanas gadījumā. |  |
|  | 1DV jānodrošina iespēju mainīt avārijas signāla ilgumu, skaļumu un gaismas signāla krāsu. |  |
|  | 1DV jādarbojas patstāvīgā kontroles režīmā, tiem jāreaģē, apmeklētājiem pārvietojoties abos virzienos. |  |
|  | 1DV jānodrošina iespēju uzstādīt sekojošus trauksmes režīmus: - pārbaudīt tikai izejošos apmeklētājus; - pārbaudīt tikai ienākošos apmeklētājus; - pārbaudīt gan ienākošos, gan izejošos apmeklētājus; - pārbaudīt apmeklētājus, kuri atrodas pie vārtiem. |  |
|  | 1DV (antenas augstums) nedrīkst būt mazāks par 1,75 m un ejas platums (attālums starp antenām) - ne mazāks kā 0,90 m. |  |
|  | 1DV jāspēj vienlaicīgi darboties ar vismaz 2 (diviem) dažādiem RFID kodu formātiem. |  |
|  | 1DV jānodrošina sistēmā lietoto RFID kodu konfigurācijas un iestatīšanas iespējas. |  |
|  | 1DV jānodrošina iespēju lietot sistēmu gan ar 1 (vienu) RFID kodu veidu, gan ar 2 (diviem) dažādiem RFID kodu veidiem. |  |
|  | 1DV jānodrošina iespēju mainīt konfigurācijas parametrus attālināti (lietojot datortīklu) un lokāli (izmantojot USB pieslēgumu). |  |
|  | 1DV jābūt savietojamiem darbam 10/100/1000 BASE-T datortīklā, kā arī jānodrošina iespēju nākotnē pievienot bezvadu tīkla moduli. |  |
|  | 1DV jābūt pilnīgi drošiem pret visu veidu magnētisko nesēju un elektronisko ierīču iedarbību. Bojājumi nav pieņemami. |  |
|  | 1DV jābūt aprīkotiem ar integrēto digitālo skaitītāju, kurš atsevišķi uzskaita ieejošos un izejošos apmeklētājus, kā arī veic kopējo (abos virzienos) apmeklētāju uzskaiti, kā arī nosūta informāciju uzraudzības sistēmai. |  |
|  | 1DV jābūt aprīkotiem ar diagnostikas sistēmu, kura nepārtraukti rāda, ka sistēma darbojas pareizi un bojājumu gadījumā uzrāda bojājuma kodu. |  |
|  | 1DV strāvas padeve tiek nodrošināta ar speciālu atslēgu, lai to aizsargātu no nesakcionētas atslēgšanas. |  |
|  | 1DV jānodrošina ekonomisks enerģijas patēriņa režīms. |  |
|  | Nepārtrauktās barošanas avots (norādīt ražotāju un modeli) ar parametriem, kas nav zemāki par: - 750 VA; - spēja uzturēt darbību ne mazāk par 4 min; - spēja darboties „Line interactive“ režīmā. |  |

3.2. 2DV

3.2. tabula

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (tehniskā specifikācija) | Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
|  | Ražotājs |  |
|  | Modelis |  |
|  | 2DV jābūt divām ejām ar tuvāko izejas bloķēšanu un tālvadības uzraudzības un kontroles sistēmu. Kopā ar piedāvājumu ir jāpievieno detalizēts apraksts par šo risinājumu. |  |
|  | 2DV ir jāatpazīst un jānolasa RFID tagu identifikācijas un drošības stāvokļa kodi. |  |
|  | 2DV jānodrošina vizuālo, audio un tālvadības brīdinājuma signālu raidīšanu nesankcionētas grāmatu iznešanas gadījumā. |  |
|  | 2DV katrai ejai jābūt atsevišķi, neatkarīgi avārijas trauksmes signāli. |  |
|  | 2DV jānodrošina iespēju mainīt avārijas signāla ilgumu, skaļumu un gaismas signāla krāsu. |  |
|  | 2DV jādarbojas patstāvīgā kontroles režīmā, tiem jāreaģē, apmeklētājiem pārvietojoties abos virzienos. |  |
|  | 2DV vārtiem jānodrošina iespēju uzstādīt sekojošus trauksmes režīmus: • pārbaudīt tikai izejošos apmeklētājus; - pārbaudīt tikai ienākošos apmeklētājus; - pārbaudīt gan ienākošos, gan izejošos apmeklētājus; - pārbaudīt apmeklētājus, kuri stāv pie vārtiem. |  |
|  | 2DV (antenas augstums) nedrīkst būt mazāks par 1,75 m un katras ejas platums (attālums starp antenām) – ne mazāks kā 0,90 m. |  |
|  | 2DV jāspēj vienlaicīgi darboties ar vismaz 2 (diviem) dažādiem RFID kodu formātiem. |  |
|  | 2DV jānodrošina sistēmā lietoto RFID kodu konfigurācijas un iestatīšanas iespējas. |  |
|  | 2DV jānodrošina iespēju lietot sistēmu gan ar 1 (vienu) RFID kodu veidu, gan ar 2 (diviem) dažādiem RFID kodu veidiem. |  |
|  | 2DV jābūt iespējai mainīt konfigurācijas parametrus attālināti (lietojot datortīklu) un lokāli (izmantojot USB pieslēgumu). |  |
|  | 2DV jābūt savietojamiem darbam 10/100/1000 BASE-T datortīklā, kā arī jānodrošina iespēju nākotnē pievienot bezvadu tīkla moduli. |  |
|  | 2DV jābūt pilnīgi drošiem pret citu veidu magnētisko nesēju un elektronisko ierīču darbību. Bojājumi nav pieņemami. |  |
|  | 2DV jābūt aprīkotiem ar integrēto digitālo skaitītāju, kurš atsevišķi uzskaita ieejošos un izejošos apmeklētājus, kā arī veic kopējo (abos virzienos) apmeklētāju uzskaiti, kā arī nosūta informāciju uzraudzības sistēmai. |  |
|  | 2DV jābūt aprīkotiem ar diagnostikas sistēmu, kura nepārtraukti rāda, ka sistēma darbojas pareizi un bojājuma gadījumā uzrāda bojājuma kodu. |  |
|  | 2DV strāvas padeve tiek nodrošināta ar speciālu atslēgu, lai to aizsargātu no nesakcionētas atslēgšanas. |  |
|  | 2DV jānodrošina ekonomisks enerģijas patēriņa režīms. |  |
|  | Nepārtrauktās barošanas avots (norādīt ražotāju un modeli) ar parametriem, kas nav mazāki par : - 750 VA; - spēja uzturēt darbību ne mazāk par 4 min; - spēja darboties „Line interactive“ režīmā. |  |

3.3. PDS

3.3. tabula

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (tehniskā specifikācija) | Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
|  | Ražotājs |  |
|  | Modelis |  |
|  | PDS ir jānodrošina datu apmaiņa un integrācija ar BIS ALEPH, ko izmanto Esošā bibliotēkas sistēma. |  |
|  | PDS ir jānodrošina RFID tagu identifikācijas informācijas nolasīšanu, tās izmaiņu, kā arī svītrkoda nolasīšanu, konvertēšanu RFID kodā un ierakstīšanu RFID tagā. |  |
|  | PDS jāspēj vienlaicīgi darboties ar vismaz diviem dažādiem RFID kodu formātiem un jāatbilst ISO 28560 standarta vai ekvivaenta prasībām. Ir jābūt iespējai iestatīt RFID formātus, nosakot to prioritāti. |  |
|  | Jānodrošina iespēju noregulēt darbības parametrus tā, lai izvairītos no daļēji vai kļūdaini nolasītu svītrkodu konvertēšanas. |  |
|  | PDS vienlaikus ir jādarbojas un jāspēj saņemt un izsniegt grāmatas gan ar RFID, gan ar svītrkodu un šīs darbības jāveic bez papildus sistēmas konfigurācijas. |  |
|  | PDS jānodrošina svītrkodu konvertāciju, veicot krājumu nolasīšanu ar skeneri, ievadot ar tastatūru vai nolasot svītrkodu sarakstu elektroniskā formā. |  |
|  | Darbiniekam jābūt iespējai mainīt PDS darbības iestatījumus, lietojot saskarnes logu, biežāk lietotajām funkcijām (izsniegšana, saņemšana u.c.) jābūt pieejamām, izmantojot programmējamos slēdžus, tastatūras taustiņu kombinācijas un "karstos taustiņus". |  |
|  | PDS jānodrošina iespēju izvēlēties noklusēto iestatījumu darbības režīmu, uz kuru notiek pārslēgšanās pēc lietotāja izvēlēta laika intervāla. |  |
|  | PDS jāspēj darboties ar bibliotēkas krājuma vienību komplektiem (grāmatu kopiju komplektiem) un tajā pašā laikā jāpārbauda, vai komplekts ir pilns. Gadījumā, ja tiek konstatēts iztrūkums, PDS vispirms jāinformē bibliotekārs, pirms informācijas nosūtīšanas bibliotēkas informācijas sistēmai. |  |
|  | PDS ir jānodrošina iespēju mainīt drošības kodu statusu, neveicot komunikāciju ar bibliotēkas informācijas sistēmu. |  |
|  | Jābūt iespējai atslēgt RFID raidītāju, ja informācijas sistēmai nav nepieciešama krājumu identifikācija, lietojot RFID drošības tehnoloģiju. |  |
|  | PDS ir jānodrošina iespēju vienlaicīgi noteikt un nolasīt vairākas grāmatas ar RFID kodu vismaz 20 cm attālumā no antenas centra, kā arī parādīt informāciju uz monitora ekrāna. |  |
|  | PDS jābūt iespējai noteikt vēlamo lasīšanas/rakstīšanas attālumu no antenas. |  |
|  | PDS antenas izmēram jābūt ne mazākam par 285x285 mm. |  |
|  | PDS nolasītājam ir tāda specializēta virsmas forma un struktūra, kas novērš īpaši plāna materiāla dokumentu pielipšanu pie virsmas, tādējādi vismaz par 30% (trīsdesmit procentiem) nodrošinot mazāku antenas kontaktu ar krājumu vienības kopējo pilnās virsmas laukumu. |  |
|  | PDS komplektā jāiekļauj svītrkodu lasītājs un RFID iekārta. Tiem jābūt savietojamiem ar piedāvājumā esošo datortehniku. Dators un monitors šajā iepirkumā netiek piegādāts. Piegādātājs norāda minimālās prasības attiecībā uz nepieciešamo datortehniku darba stacijām. |  |

3.4. IAS

3.4. tabula

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (tehniskā specifikācija) | Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
|  | Digitālā video ieraksta ierīce ar cietajiem diskiem un programmatūru (1 komplekts): |  |
|  | Ražotājs |  |
|  | Modelis |  |
|  | Multifunkcionālajai speciālajai ierīcei ir jābūt attēla plūsmu ieraksta funkcijai no digitālajām IP kamerām un kodēta analogā attēla plūsmu ieraksta funkcijai, attēla plūsmu translācijas funkcijai datortīklā (LAN), attēla speciālās analīzes izpildes funkcijai un citām loģiskām funkcijām. Ierīcei un programmatūrai jāveido viena sistēma, kuru ražojis viens izgatavotājs |  |
|  | Video ieraksta nodrošināšanas programmatūras atjaunošana – bez maksas visa ierīces izmantošanas perioda laikā. |  |
|  | Attēla un skaņas avots: |  |
|  | Kameru video ieraksta algoritms: H264; H264CCTV; MJPEG, H.265 |  |
|  | Uzturamais paplašinājums: D1, CIF, Megapixel, HD, UHD, 4K. |  |
|  | Video kameru, kas var tikt pieslēgtas vienai ierakstošajai ierīcei, kopējais skaits – ne mazāk kā 32 vienības, |  |
|  | Skaņas ievade: 1 x Mono (System audio) ISO/IEC 11172-2 Layer II, Sampling rates: 32 kHz, 44,1 kHz and 48 kHz, 10 bit. |  |
|  | Video un skaņas izvade, ne mazāk kā: |  |
|  | Video izvade: 1xDVI-D, Display port, 1x VGA |  |
|  | Skaņas izvade: 1 x stereo (line out, phone jack, 3.5 mm) |  |
|  | Interfeiss, ne mazāks kā: |  |
|  | Kontroles ievade: 16 iekšējās brīvi programmējamas ievades |  |
|  | Releja izeja: 8 iekšējās brīvi programmējamas releja izejas |  |
|  | Serial: 1 x serial interfeiss (RS-232) videokameru vadīšanai vai citu ierīču pieslēgšanai |  |
|  | USB: 2xUSB 3.0, 5xUSB 2.0 interfeisi, no tiem 2xUSB uz priekšējā paneļa |  |
|  | Tīkls: 1 x Ethernet 10/100/1000 Base-T |  |
|  | Tiek komplektēts USB PK ar klaviatūru un datorpeli, kas pieslēdzami caur USB spraudni uz aizmugurējā paneļa |  |
|  | Ieraksts, translācijas un sistēmas funkcijas: |  |
|  | Video datu bāzes apmērs – ne mazāk kā 12 TB |  |
|  | Datu bāzes caurlaides spēja: 28-30 MB/s ar iekšējiem cietajiem diskiem (max. 4 SATA cietie diski) |  |
|  | Reproducēšanas caurlaides spēja: atkarībā no kompresijas formāta līdz 32 attēla kanāliem reālajā laikā |  |
|  | Jābūt ne mazāk par 8 video ieraksta apļveida buferiem, kas paredzēti dažāda svarīguma pavaļīga ilguma datu arhivēšanai no videokamerām |  |
|  | Jābūt atsevišķam ieraksta un reproducēšanas plūsmu parametru iestatījumam (Dual Channel Streaming) |  |
|  | Jābūt katras videokameras neatkarīgas iestatīšanas iespējai: attēla kompresijas algoritms, ierakstāmo kadru skaits, kompresijas pakāpe (attēla kvalitāte) |  |
|  | Jābūt iespējai video ieraksta ierīcei vienlaicīgi pieslēgt ne mazāk kā 3 attālinātas darbavietas. Datori attālinātajām darbavietām neietilpst piegādes apjomā, bet tiek pieslēgti par pircējam esošiem resursu līdzekļiem |  |
|  | Jābūt visu sistēmas komponentu laika sinhronizācijas iespējai (video ieraksta ierīces un attālināto darbavietu) |  |
|  | Sistēmai jānodrošina pieslēgto PTZ kameru vadīšana (jābūt integrētiem ne mazāk kā 5 dažādiem pārvaldības protokoliem) |  |
|  | Jābūt realizētai programmējamā loģiskā kontroliera (PLK) funkcijai, kas nodrošina elastīgu notikumu kompleksa un reakcijas uz norādītajiem notikumiem aprakstu, izmantojot loģiskos sakarus. Loģisko sakaru aktivizācija tiek kontrolēta ar laika grafikiem un/vai ārējām ierīcēm. Visiem loģiskajiem sakariem jābūt savietojamiem ar attālinātajām darbavietām un jāapvieno visi sistēmas komponenti vienotā sistēmā |  |
|  | Sistēmai jābūt automātiskai vasaras/ziemas laika pārslēgšanai un darba režīma automātiskas mainīšanas funkcijai (diena/nakts, vasara/ziema u.c.) |  |
|  | Attēla apstrāde: |  |
|  | Attēla analīzes funkcija (ar zvaigznīti* atzīmētās funkcijas var tikt realizētas gadījumā, ja ir papildus licence, kas neietilpst šī projekta apjomā): |  |
|  | Attēla analīzes funkcija, kas paredzēta kameras pozīcijas kontrolei un aizsardzībai pret spilgtuma traucējumiem. Tamlīdzīgā veidā jābūt aizsargātām visām videokamerām. Jābūt paredzētai funkcijas pagaidu atslēgšanas iespējai |  |
|  | Attēla analīzes funkcija, kas paredzēta kustības konstatēšanai ierakstā ar videokamerām. Minimālie parametri: reakcijas laiks – ne vairāk kā 160ms. Ne mazāk kā 42x34 brīvi nozīmējamu attēla lauku. Jābūt iespējai noteikt kontrasta sākotnējo līmeni un kopējo trokšņu slāpēšanas līmeni |  |
|  | Jābūt iespējai papildināt funkcionalitāti, nosakot kustību formāta 3 D * video ierakstā: 128 brīvi nozīmējamās zonas |  |
|  | Jābūt iespējai papildināt funkcionalitāti ar attēla analīzes intelektuālo funkciju sarežģītiem apsardzes perimetra scenārijiem* |  |
|  | Jābūt iespējai papildināt funkcionalitāti ANPR*: Automobiļu numurzīmju atpazīšanas funkcija |  |
|  | Jābūt realizētām šādām funkcijām, kas nepieciešamas datu arhīva apmēra optimizācijai: |  |
|  | Ierakstītā video attēla kadru skaita automātiskas samazināšanas funkcija caur noteiktu nosakāmo laika intervālu saskaņā ar noteikto kadru skaitu, kas atkarīgs no izvēlētā attēla ieraksta ātruma |  |
|  | Ierakstītā video attēla kadru skaita automātiskas samazināšanas funkcija uz noteiktu nosakāmo laika intervālu, norādot samazināmo kadru skaitu neatkarīgi no izvēlētā attēla ieraksta ātruma |  |
|  | Funkcija, kas nodrošina attēlā izvēlēto mazāk svarīgu lauku ierakstu zemākā kvalitātē |  |
|  | Video ieraksta ierīces programmatūrai, lai analizētu attēlu no videokamerām, jāizmanto iekšējā GPU atmiņa, nepārslogojot pašu procesoru |  |
|  | Aparatūras daļa: |  |
|  | Iekšējā: iespēja pieslēgt līdz cietajiem diskiem 4 SATA. Ierīce jākomplektē ar 2x6TB cietajiem diskiem |  |
|  | Iekšējais SSD sistēmas disks ne mazāk kā 120 GB |  |
|  | Jābūt iespējai pieslēgt ārējos datu uzkrājējus caur iSCSI |  |
|  | Video ieraksta ierīces arhitektūrai jābūt atvērta tipa. Sistēmai jābūt aprīkotai ar bezmaksas SDK (software development Kit) un jābūt visai nepieciešamajai dokumentācijai |  |
|  | Vispārējie dati |  |
|  | Operētājsistēma: Embedded 8.1 Industry x64.vai analoga |  |
|  | Procesors: INTEL Core i3 vai labāks |  |
|  | Galvenā atmiņa: ne mazāk kā 2 x 4 GB RAM DDR3 |  |
|  | Video ieraksta ierīces komplektam jāietver uzstādīšanas komplekts 19“ RACK |  |
|  | Patērējamā jauda: aptuveni 210 W (1xSSD, 4 x HDD) |  |
|  | Darba temperatūra: 0 °C līdz +35 °C |  |
|  | Izmēri mm: 3 U x 415 mm (dziļums) vai ne vairāk kā 443 x 140 x 436 (P x A x G) |  |
|  | Iekšējā digitālā IP kamera (5 gab.) |  |
|  | Ražotājs |  |
|  | Modelis |  |
|  | Kamera: |  |
|  | Kameras tips – HD iekšējā Box tipa |  |
|  | Attēla sensors: ne mazāk kā 1/2,9" Exmor CMOS |  |
|  | Progresīvās skanēšanas sistēma (Progressive scan) |  |
|  | Paplašinājums: ne mazāk kā 2,1 MP |  |
|  | Minimālais jutīgums (50 IRE): Krāsainam attēlam 0.1 lx (F1,2, View-DR off, VE off, AGC on, 1/30 s, 30fps); Melnbaltam attēlam B/W 0,07 lx (F1,2, View-DR off, VE off, AGC on, 1/30 s, 30fps) |  |
|  | Minimālais jutīgums (30 IRE): Krāsainam attēlam 0.06 lx (F1,2, View-DR off, VE off, AGC on, 1/30 s, 30fps); Melnbaltam attēlam B/W 0,05 lx (F1,2, View-DR off, VE off, AGC on, 1/30 s, 30fps) |  |
|  | Dinamiskais diapazons: ekvivalents 90 dB ar View-DR tehnoloģiju |  |
|  | Signālu attiecība – troksnis: ne mazāk kā 50 dB (pastiprinājums 0 dB) |  |
|  | Automātiskā pastiprināšana |  |
|  | Ekspozīcijas iztvērums: no 1 s līdz 1/10000 s |  |
|  | Ekspozīcijas vadīšana: ekspozīcijas kompensācija, AGC, ekspozīcijas iztvērums, diafragma |  |
|  | Baltā balansēšana: automātiskā (ATW, ATW-PRO, u.c.) un manuālā (MVB) |  |
|  | Objektīvs: |  |
|  | Tips: CS varifokālais |  |
|  | Avota zudums: no 2,8 mm līdz 8,0 mm |  |
|  | Relatīvais atvērums (F-number): no 1,2 līdz 1,95 |  |
|  | Minimālais attālums līdz objektam: ne vairāk kā 300 mm |  |
|  | Tuvinājums: - Optiskais: ne mazāk kā 2,9x, - Digitālais: ne mazāk kā 4x |  |
|  | Kameras funkcijas: |  |
|  | Funkcija diena/nakts: True D/N |  |
|  | Plašā dinamiskā diapazona tehnoloģija: View-DR vai analoga |  |
|  | Trokšņu dinamiskās slāpēšanas tehnoloģija: XDNR vai analoga |  |
|  | Attēla stabilizēšanas funkcija |  |
|  | Toņu korekcija: redzamības pastiprināšanas tehnoloģija (Visibility Enhancer) vai analoga |  |
|  | Privātuma maskēšana: - Skaits: ne mazāk kā 20; - Forma: četrstūra pēc izvēlētajiem leņķu punktiem; - Krāsa/efekts: 14 krāsu un mozaīka |  |
|  | Teksta un logotipa uzlikšanas iespēja: 3 neatkarīgas pozīcijas tekstam un 1 pozīcija logotipam |  |
|  | Pašsaglabāšanās signalizācija (Tamper alarm) |  |
|  | Attēla analīze: |  |
|  | Kustības intelektuālā konstatēšana |  |
|  | Attēla analīzes funkcija: - Iziešana, - Uzlaušana, - Atstātas lietas konstatēšana, - Nepiederoša priekšmeta konstatēšana |  |
|  | Personu atklāšana |  |
|  | Attēla parametri: |  |
|  | Maksimālais paplašinājums: ne mazāk kā 1920x1080 |  |
|  | Kompresija: ne mazāk kā H.264, JPEG |  |
|  | Attēla kvalitāte (Max frame ratio): ne mazāk kā 30fps (1920x1080, H.264, JPEG) |  |
|  | Iespējamie attēla kadru skaita kompresijas režīmi: CBR (pastāvīgs kadru skaits) un VBR (mainīgs kadru skaits) |  |
|  | Kadru skaita izvēles robežas: no 64 Kbps līdz 32 Mbps |  |
|  | Spēja paralēli formēt vairākas attēla plūsmas: trīskārša plūsma (Triple streaming) |  |
|  | “Streaming” klientu maksimālais skaits: ne mazāk kā 20 |  |
|  | Elektroniskā PTZ funkcija |  |
|  | Tīkls un pārējie sakari: |  |
|  | Protokoli: IPv4, IPv6, TCP, HTTP, FTP, UDP, ICMP, ARP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP virs TSP, RTSP virs HTTP, HTTPS SNMP, IGMP, SSL |  |
|  | ONVIF sasaiste: Profile S |  |
|  | Atbalsts Multicast streaming |  |
|  | Autentifikācija: IEEE 802.1x |  |
|  | Integrētā tiešā izvade uz analoga monitora (iestatīšanai) |  |
|  | Vispārējie dati: |  |
|  | Darba temperatūru diapazons ne mazāk kā: -10 °C līdz + 50 °C |  |
|  | Barošanas avots: PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 2) |  |
|  | Patērējamā jauda: Max. 5 W |  |
|  | Izmērs ar objektīvu: ne vairāk kā 65x75x205 mm |  |
|  | Svars ar objektīvu: ne vairāk kā 575 g |  |
|  | Tīkla komutators (1 gab.) |  |
|  | Ražotājs |  |
|  | Modelis |  |
|  | Skaits 10/100/1000 Base-T ievades ar automātisku ātrgaitas ieraksta atpazīšanu un PoE+: ne mazāk kā 8 |  |
|  | Kopējā pieslēdzamo PoE ierīču jauda: ne mazāk kā 62 W |  |
|  | Dubultās izmantošanas Base-T vai 1GbE SFP pievadu skaits 10/100/1000: ne mazāk kā 2 |  |
|  | Vidējā jauda ne mazāka kā: - 56 Gbps, - 4,2 Mpps ar konvertāciju 64 baitu paketēs |  |
|  | MAC adrešu tabula: ne mazāk kā 8000 ierakstu |  |
|  | Pakešu VLAN marķējums (angl. tagging): pilnībā jāatbilst 802.1Q standartam un vienlaicīgi jāatbalsta ne mazāk kā 250 VLAN. Jābūt iespējai nozīmēt VLAN pēc fiziskiem pievadiem |  |
|  | Virtuālo tīklu identifikatoru skaits: ne mazāk kā 4000 VLAN ID |  |
|  | Standartu uzturēšana: Izmantojamie protokoli – STP (IEEE 802.1D), RSTP (IEEE 802.1w), MSTP. Iespēja grupēt vairākas gigabaitu ievades vienā loģiskā ievadē. Atbalsts IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP). Protokola 802.1ab (Link Layer Discovery Protocol), LLDP-MED (media endpoint discovery) atbalsts. |  |
|  | Maršrutizācija: statiskie maršruti |  |
|  | Vadīšana: Web GUI, CLI, SNMP |  |
|  | Maršrutizācijas protokoli Multicast: atbalsts IGMP snooping |  |
|  | Konstrukcija: ierīce montāžai 19” komutācijas skapī. Augstums ne vairāk kā 1U |  |
|  | Elektropadeve: 220 VAC |  |
|  | Garantija: iekārtas piegādātājam ir jābūt tiesībām veikt iekārtas garantijas apkalpošanu un jābūt parakstītam līgumam ar iekārtas tehniskās apkalpošanas centru. Tehniskajai iekārtai piemērojama rūpnīcas garantija uz 5 gadiem. Atgriezeniskās saites laiks gadījumā, ja iesniegts pieprasījums par garantijas apkalpošanas nepieciešamību, – ne vairāk kā nākamā darba diena. Iekārtas tehniskā apkalpošana tiek veikta tās uzstādīšanas vietā. Jābūt sniegtai iespējai bez maksas atjaunot iekšējo programmatūru visa garantijas termiņa laikā |  |
|  | Nepārtrauktās barošanas avots (UPS) (1 vnt.) |  |
|  | Ražotājs |  |
|  | Modelis |  |
|  | - ne mazāk 750VA; |  |
|  | - spēja uzturēt darbību ne mazāk par 4 min; |  |
|  | - spēja darboties „Line interactive“ režīmā |  |

3.5. UK

3.5. tabula

| Nr.p.k. | Prasība | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
|  | Piegādātājam jāparedz un jānodrošina visi nepieciešamie papildus materiāli, kas nepieciešami, lai nodrošinātu sistēmas montāžu un instalāciju ekspluatācijas vietā (ieskaitot transportu). |  |

3.6. KUDI

3.6. tabula

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (tehniskā specifikācija) | Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
|  | Ražotājs |  |
|  | Modelis |  |
|  | ESM ir jāizmanto tā pati kontroles, uzraudzības un diagnostikas sistēma, kura ir instalēta DACB un tai jānodrošina centralizēta ESM pārvaldība, veiktspējas kontrole, uzraudzība un diagnostika. |  |
|  | KUDI jābūt integrētai ar drošības vārtiem un, nepieciešamības gadījumā, tikt papildinātai ar jaunām ierīcēm |  |
|  | KUDI jānodrošina ESM aparatūras konfigurēšanu, aprīkojuma statusa uzraudzību, aprīkojuma darbības kontrole un diagnostiku. |  |
|  | KUDI jānodrošina tādu pašu funkcionalitāti kā Esošajā sistēmā |  |

3.7. Darbi

3.7. tabula

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības (tehniskā specifikācija) | Pretendenta piedāvājums (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
|  | Piegādātājam visi nepieciešamie darbi ESM aprīkojuma uzstādīšanai un konfigurācijai, integrācijai ar Esošo sistēmu jāveic uz vietas. Piegādātājam ir jāiesniedz detalizēts apraksts par veicamajiem darbiem ESM integrācijai ar esošajām sistēmām un citām ēkā uzstādītajām drošības sistēmām un jānodrošina personāla (2 (divu) Pasūtītāja nozīmētu darbinieku) apmācība (8 (astoņas) stundas) darbam ar ESM. |  |

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/

____________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

LU organizētā  iepirkuma

„Latvijas Universitātes Bibliotēkas

Kalpaka bulvārī 4, Rīgā,

esošās drošības sistēmas paplašināšana”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/81_I)

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS*

| Nr.p.k. | Preces vai pakalpojuma nosaukums | Daudzums | Cena EUR bez PVN (aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | RFID drošības vārti ar 1 eju, ar izejas bloķēšanu un tālvadības uzraudzību un kontroli (1DV) | 1 | EUR bez PVN______ |
| 2. | RFID drošības vārti ar 2 ejām, ar izejas bloķēšanu un tālvadības uzraudzību un kontroli (2DV) | 1 | EUR bez PVN______ |
| 3. | RFID Personāla darba stacija (PDS) | 2 | EUR bez PVN______ |
| 4. | Incidentu analīzes sistēma (IAS) | 1 | EUR bez PVN______ |
| 5. | Uzstādīšanas komplekts Kontroles, uzraudzības un diagnostikas sistēmas integracija (UK) | 1 | EUR bez PVN______ |
| 6. | Kontroles, uzraudzības un diagnostikas sistēmas integracija (KUDI) | 1 | EUR bez PVN______ |
| 7. | Uzstādīšanas, konfigurācijas un integrācijas darbi (Darbi) | 1 | EUR bez PVN______ |
|  | Cena kopā par visu apjomu: |  | EUR bez PVN______ |

* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN 21%. Cenā ietvertas visas atlaides un izmaksas, kas nepieciešamas Preču piegādes un ar to saistīto pakalpojumu veikšanai.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________           _________________               _____________________

/vārds, uzvārds/ 		    			 /amats/                   		 							/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

4.pielikums

Informācija par Pretendenta

iepriekš veiktajām Preču piegādēm

LU organizētā iepirkuma

„Latvijas Universitātes Bibliotēkas

Kalpaka bulvārī 4, Rīgā,

esošās drošības sistēmas paplašināšana”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/81_I)

nolikumam

Informācija par Pretendenta veiktajām

Preču piegādēm, kas apliecina Iepirkuma Nolikuma 4.1.4.apakšpunktā noteikto Pretendenta pieredzes esamību*

| Nr.p.k. | Preces pasūtītājs kontakttālruņa Nr., e-pasta adrese | Prece (īss piegādātās preces un ar to saistītā pakalpojuma (preces uzstādīšana un RFID sistēmu ieviešanas apraksts) | Preces piegādes izpildes laiks (norādīt konkrētu gadu un datumu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Tabulā Pretendents norāda vismaz 3 (trīs) veiktās Preces piegādes 3 (trijos) iepriekšējos gados (2012., 2013., 2014.gads (ietverot arī 2015.gadu).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

_________________________           _________________               _____________________

/vārds, uzvārds/ 		    			 /amats/                   		 							/paraksts/

_________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

5.pielikums

Darba pieredzes apraksts (CV)

projekta vadītājam

LU organizētā iepirkuma

„Latvijas Universitātes Bibliotēkas

Kalpaka bulvārī 4, Rīgā,

esošās drošības sistēmas paplašināšana”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/81_I)

nolikumam

Darba pieredzes apraksts

LĪGUMA izpildē piesaistītajam

PROJEKTA VADĪTĀJAM

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Kontaktinformācija: |  |

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA (vismaz bakalaura grāds inženierzinātnēs, sabiedrības vadībā vai informācijas tehnoloģijās):

| Laika periods | Izglītības iestādes nosaukums | Izglītība, iegūtais grāds |
| --- | --- | --- |

darba pieredze bibliotēku RFID sistēmu ieviešanas projektu vadībā (projekta vadītājs) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015.gads (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)), kur vismaz viena no šīm sistēmām ir integrēta ēkas drošības sistēmā. Norādīt vismaz 3 (trīs) vadītos projektus, tajā skaitā vismaz vienu projektu, kur bibliotēku RFID sistēma ir integrēta ēkas drošības sistēmā.

| Nr.p.k. | Laika periods | Projekta nosaukums | Amats projektā | Veiktie pienākumi (pieredzes apraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

APLIECINĀJUMS:

Es, ___________________ (vārds, uzvārds) apliecinu, ka:

1) CV sniegtās ziņas ir patiesas un šī informācija precīzi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi;

2) apņemos piedalīties Iepirkuma Līguma izpildē gadījumā, ja Pretendentam ____________ (nosaukums) LU organizētā iepirkuma „Latvijas Universitātes Bibliotēkas Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, esošās drošības sistēmas paplašināšana” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/81_I) rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

Pretendents:

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

6.pielikums

Darba pieredzes apraksts (CV)

Informācijas sistēmu speciālistam

LU organizētā iepirkuma

„Latvijas Universitātes Bibliotēkas

Kalpaka bulvārī 4, Rīgā,

esošās drošības sistēmas paplašināšana”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/81_I)

nolikumam

Darba pieredzes apraksts

LĪGUMA izpildē piesaistītajam

INFORMĀCIJAS SISTĒMU SPECIĀLISTAM

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Kontaktinformācija: |  |

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA (vismaz bakalaura grāds inženierzinātnēs, matemātikā vai informācijas tehnoloģijās):

| Laika periods | Izglītības iestādes nosaukums | Izglītība, iegūtais grāds |
| --- | --- | --- |

darba pieredze informācijas vai drošības sistēmu ieviešanas projektu vadībā, sistēmu integrācijā un uzturēšanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015.gads (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)). Norādīt vismaz 3 (trīs) veiktos projektus.

| Nr.p.k. | Laika periods | Projekta nosaukums | Amats projektā | Veiktie pienākumi (pieredzes apraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

darba pieredze informācijas tehnoloģiju vai drošības sistēmu ieviešanas projektos serveros vai drošības sistēmu integrēšanas, vadības vai optimizācijas risinājumos iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015.gads (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)). Norādīt vismaz 3 (trīs) veiktos projektus.

| Nr.p.k. | Laika periods | Projekta nosaukums | Amats projektā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

APLIECINĀJUMS:

Es, ___________________ (vārds, uzvārds) apliecinu, ka:

1) CV sniegtās ziņas ir patiesas un šī informācija precīzi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi;

2) apņemos piedalīties Iepirkuma Līguma izpildē gadījumā, ja Pretendentam ____________ (nosaukums) LU organizētā iepirkuma „Latvijas Universitātes Bibliotēkas Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, esošās drošības sistēmas paplašināšana” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/81_I) rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

Pretendents:

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

7.pielikums

Darba pieredzes apraksts (CV)

Bibliotēku RFID sistēmu uzstādīšanas

un uzturēšanas inženierim

LU organizētā iepirkuma

„Latvijas Universitātes Bibliotēkas

Kalpaka bulvārī 4, Rīgā,

esošās drošības sistēmas paplašināšana”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/81_I)

nolikumam

Darba pieredzes apraksts

LĪGUMA izpildē piesaistītajam

BIBLIOTĒKU RFID SISTĒMU UZSTĀDĪŠANAS UN UZTURĒŠANAS INŽENIERIM

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Kontaktinformācija: |  |

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA (vismaz bakalaura grāds inženierzinātnēs):

| Laika periods | Izglītības iestādes nosaukums | Izglītība, iegūtais grāds |
| --- | --- | --- |

darba pieredze bibliotēku RFID sistēmu ieviešanā un tehniskajā uzturēšanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015.gads (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)). Norādīt vismaz 3 (trīs) ieviestās bibliotēku RFID sistēmas.

| Nr.p.k. | Laika periods | RFID sistēmu ieviešanas vieta | Amats RFID sistēmu ieviešanas un tehniskās uzturēšanas darbā | Veiktie pienākumi (pieredzes apraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

darba pieredze bibliotēku RFID sistēmu projektu inženiera darba pieredze iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015.gads (līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)). Norādīt vismaz 3 (trīs) projektus, tajā skaitā vismaz vienu projektu, kur vismaz viena no šīm sistēmām ir integrēta ēkas drošības sistēmā.

| Nr.p.k. | Laika periods | Projekta nosaukums | Amats projektā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

APLIECINĀJUMS:

Es, ___________________ (vārds, uzvārds) apliecinu, ka:

1) CV sniegtās ziņas ir patiesas un šī informācija precīzi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi;

2) apņemos piedalīties Iepirkuma Līguma izpildē gadījumā, ja Pretendentam ____________ (nosaukums) LU organizētā iepirkuma „Latvijas Universitātes Bibliotēkas Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, esošās drošības sistēmas paplašināšana” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/81_I) rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

Pretendents:

_________________________                _________________                    ___________________

/vārds, uzvārds/ 		       	 /amats/                   		 /paraksts/

___________________2015.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

8.pielikums

Līguma projekts

LU organizētā  iepirkuma

„Latvijas Universitātes Bibliotēkas

Kalpaka bulvārī 4, Rīgā,

esošās drošības sistēmas paplašināšana”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2015/81_I)”

nolikumam

Rīgā, 2015.gada ___._________

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. ________ Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2015/81_I | - __________________ - līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

PIEGĀDES LĪGUMS (PROJEKTS)

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000.gada 2.februārī ar Nr.3341000218, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000076669, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - Pircējs), tās direktora Ata Peiča personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2015.gada 29.septembra rīkojumu Nr.1/246 ,,Par Latvijas Universitātes vadības pagaidu pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un

__________________ (nosaukums), kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ______.gada ____._______ ar Nr.__________, juridiskā adrese: _________________ (turpmāk-Pārdevējs), tās ______________ (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________ (pārstāvības tiesību pamats), no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses, pamatojoties uz LU organizētā iepirkuma „Latvijas Universitātes Bibliotēkas Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, esošās drošības sistēmas paplašināšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU2015/81_I) Iepirkumu komisijas _____.gada ___._________ lēmumu (Protokols Nr.LU 2015/81_I-__), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma „Latvijas Universitātes Bibliotēkas Kalpaka bulvārī 4, Rīgā, esošās drošības sistēmas paplašināšana” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU2015/81_I) (turpmāk – Iepirkums) piedāvāto drošības sistēmu, kā arī tās uzstādīšanu, konfigurāciju, integrāciju un Pircēja personāla apmācība (turpmāk – Prece) atbilstoši šī Līguma pielikumā („Tehniskais un finanšu piedāvājums”) noteiktajai tehniskajai specifikācijai un Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam. Līguma pielikums ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.

  - Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc Pārdevēja piedāvājumā esošās Preces ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Pārdevējs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgu vai labāku Preci. Pārdevējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Prece atbildīs visām Pircēja Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki kā Iepirkuma Nolikumā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks. Pārdevējs garantē, ka šajā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie Iepirkuma nosacījumi izvirzītajām prasībām.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par piegādāto Preci sastāda EUR _______ (_________) bez PVN 21%, kopējā Līguma summa ar PVN 21% sastāda EUR __________(___________), atbilstoši Pārdevēja Iepirkuma piedāvājumā norādītajai Preces pārdošanas cenai (skatīt Līguma pielikumu – „Tehniskais un finanšu piedāvājums”).

  - Gadījumā, ja Līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi, kuri saistoši konkrētajam Līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta Līguma pamatsumma bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai bez atsevišķas Pušu vienošanās.

  - Pircējs apņemas apmaksāt ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu:

    - 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Pārdevēja izrakstīta avansa rēķina saņemšanas dienas avansa maksājumu līdz 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no kopējās Līguma summas, t.i., EUR _______ (______________), tajā skaitā PVN;

    - atlikušo Līguma summu EUR ______(_______), tajā skaitā PVN, par piegādātajām Precēm, to uzstādīšanu, konfigurēšanu, testēšanu un Pircēja personāla apmācību, atbilstīgi faktiski izpildītajam apjomam, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pārdevēja izrakstīta rēķina un Pušu abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas dienas.

2.4. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā  Preču pavadzīmē- rēķinā, Pārdevējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, šī Līguma datumu un numuru, iepirkuma identifikācijas numuru Nr.LU 2015/81_I.

2.5. Gadījumā, ja Pārdevējs neizpilda savas Līgumā noteiktās saistības, šī Līguma  2.3.1.punktā norādītais avansa maksājums vai tā daļa neizpildīto saistību apmērā jāatdod Pircējam pēc pirmā pieprasījuma.

2.6. Līguma 2.4.punktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pircējam ir tiesības neapmaksāt Preču pavadzīmes - rēķinus līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pircējam nevar tikt piemēroti šī Līguma 5.2.punkta  nosacījumi.

3. Preces pieņemšana – nodošana

3.1. Pārdevējs piegādā Preces Pircējam pa daļām, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu Preces pieņemšanas – nodošanas laiku un vietu. Visu Preču piegāde jāveic šādā termiņā: 110 (viens simts desmit) kalendāro dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas dienas.

3.2. Precei jābūt jaunai, nelietotai, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas detaļas vai mezgli, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošai noteiktajai tehniskajai specifikācijai un Pircēja definētajām prasībām.

3.3. Vienlaicīgi ar Preci Pārdevējs nodod Pircējam dokumentāciju, ja tāda ir nepieciešama, kas satur Preces raksturojumu, uzglabāšanas un lietošanas noteikumus – instrukcijas, rokasgrāmatas papīra formātā vai CD latviešu vai angļu valodā, kā arī garantijas dokumentāciju, kurā norādīts garantijas termiņš atbilstoši tehniskajām specifikācijām (Līguma pielikums„Tehniskais un finanšu piedāvājums”) no konkrētās Preces piegādes brīža.

3.4. Preces pieņemšana – nodošana, uzstādīšana, konfigurācija, integrācija un Pircēja personāla apmācība tiek noformēta ar Preces pieņemšanas – nodošanas akta Pušu abpusēju parakstīšanu, kurā jānorāda šī Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/81_I, Līguma numurs un datums. Ja pieņemšanas – nodošanas ietvaros tiek konstatētas kādas neatbilstības (iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana, nepilnvērtīga apmācīšana u.c.), Pārdevējam tās jānovērš bez papildus samaksas. Šādā gadījumā Līguma 3.1.punktā noteiktais Preces piegādes termiņš paliek spēkā, un Pārdevējam tajā jāiekļaujas.

3.5. Jautājumi par Preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs ne tikai novērš attiecīgos Preces trūkumus, bet arī Pircēja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

4. Garantijas nosacījumi

Preču noteiktais garantijas laiks ir ____ (_______) gadi no konkrētās Preču pavadzīmes un pieņemšanas-nodošanas akta Pušu abpusējas parakstīšanas dienas.

5. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei, Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Par Preces apmaksas termiņa kavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

5.3. Par Preces piegādes, uzstādīšanas, konfigurēšanas, testēšanas un Pircēja personāla apmācības termiņa kavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

5.4. Pārdevējs atbild par Pircējam piegādātās Preces kvalitāti un atbilstību standartiem, kādu noteicis attiecīgo preču ražotājs. Preces garantijas remonta veikšana notiek Preces atrašanās vietā. Ja garantijas remonta veikšana nav iespējama Preces atrašanās vietā, Pārdevējs uz remonta laiku apmaina Preci pret ekvivalentu vai labāku.

5.5. Preces bojājumus Pircējs piesaka pa tālr.Nr.__________ vai nosūta pretenziju uz e-pasta adresi _________.

5.6. Pārdevējs Preces garantijas perioda laikā notikuša Preces bojājuma gadījumā veic Preces bojātās daļas nomaiņu vai remontu par saviem līdzekļiem, nepazeminot Preces kvalitāti.

5.7. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces pārdošanā un piegādē iesaistīto darbinieku kvalifikācijas atbilstību veicamajam darbam, ar normatīvajos aktos noteikto un attiecīgai darba specifikai nepieciešamo kvalifikāciju un prasmi.

6. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

6.1.Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam. Līguma darbības laikā ir pieļaujami Līguma grozījumi, kas tiek veikti Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

6.2.Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta tiesiskajam regulējumam.

6.3. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.4. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un Preču pavadzīmēm - rēķiniem.

6.5. Līguma 2.1.punktā noteiktais ir spēkā visā Līguma darbības laikā, un tā izmaiņas ir pamats, lai Pircējs vienpusējā kārtā pārtrauktu līgumattiecības ar Pārdevēju, līdz ar to Pircējam nav saistoši iepriekš minētie nosacījumi.

6.6. Pircējs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, Līgumu vienpusēji izbeigt, ja Pārdevējs neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas turpina to nepildīt un/vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta.

7. NEPĀRVARAMA VARA

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt šī Līguma noslēgšanas brīdī. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējos norēķinus atbilstoši faktiski veiktajai Preču piegādei.

8. Citi noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz šī Līguma saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.3. Puses vienojas, ka Pārdevējam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Iepirkumam.

8.4. Pretenzijas sakarā ar Preces iztrūkumu vai bojājumu, kas radies Preču transportēšanas, iekraušanas – izkraušanas vai uzstādīšanas laikā, Pircējs izvirza Pārdevējam. Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā Puses sastāda defektu aktu un Pārdevējs bojātās Preces nomaina pret kvalitatīvām Precēm.

8.5. Puses pilnvaro veikt ar šī Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt Preci, parakstīt Preču pavadzīmes – rēķinus) šādas personas:

8.5.1. no Pircēja puses:

____________________, tālr.Nr._________; e-pasts:_________;

8.5.2. no Pārdevēja puses:

____________________, tālr.Nr._________; e-pasts:_________.

8.6. Šis Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz __ (___________) lapām, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs - pie Pārdevēja.

8.7. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šāds pielikums: „Tehniskais un finanšu piedāvājums”  uz ____ lapām.

8.8. Visi šī Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- 9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | _______________ |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: ___________ |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr._______________ |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr._________________ | Konta Nr. |
| Banka: __________________ | Banka: |
| Bankas kods: _____________ Projektu reģ.Nr.: Nr.______________________________ | Kods |

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| ______________________ (paraksts) | ______________________ (paraksts) |

Līguma pielikums

2015.gada ____._______ piegādes līgumam Nr.______,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

________________

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pircēja pārstāvis: | Pārdevēja pārstāvis: |
| --- | --- |
| ______________________ (paraksts) | ______________________ (paraksts) |