Par Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma

„Ventilācijas un gaisa apstrādes iekārtas

tehniskā apkope un remonts

Latvijas Universitātes objektos”

(iepirkuma ident.Nr. LU 2015/49_I)

(turpmāk – Iepirkums) nolikumā izvirzīto

prasību skaidrojumu

LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija), atbildot uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem, sniedz skaidrojumu par Iepirkuma nolikumā (turpmāk – Nolikums) izvirzītajām prasībām:

1. „Jums Tehniskajā specifikācijā ir minēts: Ventilācijas gaisa vadu tīrīšana un nepieciešamības gadījumos – mazgāšana. Kurš nosaka šo vadu nepieciešamību pēc mazgāšanas? Pasūtītājs vai Izpildītājs?”

2. „Jums Tehniskajā specifikācijā ir minētas Pasūtītāja prasības: ik pēc sešiem mēnešiem veikt obligāto gaisa filtru nomaiņa, bet finanšu piedāvājumā minētas pavisam citas prasības (tur iet runa par 24 mēnešiem). Pēc kā vadīties?”

Paskaidrojam:

1. Iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma „Tehniskais piedāvājums” tabulas 1 (pirmās) ailes „Pasūtītāja prasības (tehniskā specifikācija)” 4.punkta „Veicamo darbu saturs gaisa vadiem” b. apakšpunktā (b. ik pēc 12 mēnešiem) noteikto darba uzdevumu: „Ventilācijas gaisa vadu tīrīšana un nepieciešamības gadījumos – mazgāšana” nosaka iepirkuma līguma izpildītāja darbu izpildē piesaistītais sertificētais speciālists (skursteņslauķis) atbilstoši MK 17.02.2004. noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumu”.

2. Filtru nomaiņas biežumu (skaitu) ņemt vērā atbilstoši Iepirkuma Nolikuma 3.pielikuma „Finanšu piedāvājums” tabulas 5.ailes „Filtru nomaiņu skaits 24 (divdesmit četros) mēnešos” norādītajam skaitam.