Objekts:  LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINATŅU AKADĒMISKAIS CENTRS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

SILTUMMEZGLS

Pamatojoties uz pasūtītāja uzdevumu un saskaņā ar RS tehniskiem noteikumiem un LR pastāvošiem būvnormatīviem tika izstrādāts siltummezgla skiču projekts.

Siltuma avots – RTES.

Siltumnesējs – karstais ūdens (130/70°C ar nogriezumu pie 118°C).

Siltumnesēja parametri 80/60°C apkures un ventilācijas sistēmu sekundārajā kontūrā.

Siltummezglā paredzēta apkures, ventilācijas un karstā ūdens siltummaiņu uzstādīšana, vadības automātika BMS, regulējošie vārsti, spiediena regulators, cirkulācijas sūkņi.

Ka papild siltuma avots karstā ūdens sagatavošanai, siltummezglā paredzēta siltumnesēja izmantošana no situmsūkņiem un saules kolektora.

Siltummezgla iekārtu apsaistei paredzētas tērauda un nerūsošā tērauda (vara) caurules.

Cauruļvadiem paredzēta akmens vates izolācija.

Sastādīja

I.Kuļikova