## Sheet1
GRUNŠU FIZIKĀLI - MEHĀNISKO ĪPAŠĪBU NORMATĪVIE UN APLĒSES RAKSTURLIELUMI
OBJEKTS: LU akadēmiskais centrs Torņkalnā | [23 empty] | tabula Nr.1
Ģeoteh- nisko elementu Nr. | Grunšu nosaukums | Grunts daļiņu blīvums j.g/cm3 | Grunts blīvums j.g/cm3 |  |  | Konsis- tence ll. | Porainības koef. e | Filtrācijas koeficients k.f m/dn | Grunts pretestība zondēšanai |  |  |  | Stiprības raksturlielumi | [7 empty] | Defor- māciju modulis E MPa | Konsolidācijas koef. Ckm2/dn. |  | Piezīmes
[13 empty] | Kopējā zem dabiskās vērt.slodzes KPa |  | Saiste, C KPa |  |  | Iekšējās berzes leņķis
[9 empty] | WST P/2 | statiskai |  | dinamiskai |  |  | norma- tīvā Cn | aplēses |  | normatī- vais jn | aplēses |  |  | zem vert. Slodzes
|  |  | normatī- vais pn | aplēses |  |  |  | vidējais |  | qc MPa | f Kpa | Pd Mpa DST
|  |  |  | pl a = 0.95 | plI a = 0.85 | [7 empty] | t max | C u |  | Cl a = 0.95 | Cll a = 0.75 |  | j l a = 0.95 | j ll a = 0.85 |  | 0 - 0.05 MPa | 0.05 - 0.15 MPa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1'''/1'''d | Uzbērta grunts: smilts ar org., būvgružiem, irdena | 2.63 | 1,64 1,90 | 1,62 1,86 | 1,63 1,88 |  | 0.8 | 5 | 8 | 1.8 | 14 | [6 empty] | 29 | 27 | 28 | 5
1'' | Uzbērta grunts: smilts ar org., būvgružiem, vidēji blīva | 2.64 | 1,70 1,94 | 1,60 1,90 | 1,68 1,92 |  | 0.7 | 3 | 21 | 3.7 | 37 |  |  |  | 1 | - | - | 31 | 28 | 30 | 8
3 | Kūdra | 1.75 | 1 | 0.98 | 0.99 |  | 7 | <0.1 |  | 0.5 |  |  | 10 8 - 27 | 8 | 8 |  | 8 | 5 |  | 5 | 0.1 | 0.008 |  | Zem gruntsūdens līmeņa
5 | Dūņas, slēpti plūstošas | 2.3 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | >1 | 1.7 | <0.1 | 7 | 0.9 |  |  | 35 | 10 | 15 | 10 | 12 | 10 | <5 | 5 | 0.9 | 0.01 | 0.03 | Zem gruntsūdens līmeņa
5A | Dūņas ar smilts starpk. | 2.35 | 1.7 | 1.65 | 1.68 | 0.95¸ 1.2 | 1.4 | <0.2 | 13 | 1.2 | 34 |  | 40 | 30 | 15 | 9 | 11 | 16 | 12 | 14 | 1.7 | 0.025 | 0.04 | Zem gruntsūdens līmeņa
6'''d | Putekļaina smilts, dūņaina, irdena | 2.64 | 1.88 | 1.84 | 1.86 |  | 0.9 | 0.3 | 16 | 1.7 | 14 |  |  |  | 2 | - | 1 | 26 | 24 | 25 | 5 |  |  | Zem gruntsūdens līmeņa
6''d | Putekļaina smilts, dūņaina, vidēji blīva | 264 | 1.89 | 1.86 | 1.87 |  | 0.7 | 0.5 | 23 | 2.3 | 19 |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 28 | 26 | 27 | 7 |  |  | Zem gruntsūdens līmeņa
7''d | Smalka smilts, dūņaina, vidēji blīva | 2.65 | 1.92 | 1.9 | 1.91 |  | 0.75 | 2 | 24 | 4.1 | 37 |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 30 | 28 | 29 | 13 |  |  | Zem gruntsūdens līmeņa
7'' | Smalka smilts, vidēji blīva qc = 3,5 - 5,0 MPa | 2.65 | 1.94 | 1.92 | 1.93 |  | 0.7 | 3 | 37 | 5.3 | 48 |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 35 | 33 | 34 | 17 |  |  | Zem gruntsūdens līmeņa
7''A | Smalka smilts, vidēji blīva qc= 9,5 MPa | 2.65 | 1.98 | 1.96 | 1.97 |  | 0.8 | 4 | 60 | 95 | 86 |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 35 | 33 | 34 | 27 |  |  | Zem gruntsūdens līmeņa
8'' | Vidēji rupja, vid. blīva qc=6,5 | 2.65 | 1.98 | 1.94 | 1.96 |  | 0.65 | 5 | 41 | 6.5 | 58 |  |  |  | 1 | - | - | 36 | 34 | 35 | 23 |  |  | Zem gruntsūdens līmeņa
18p | Morēnas mālsmilts plastiska qc = 6 - 12 MPa | 2.69 | 2.15 | 2.13 | 2.12 | 0.4 | 0.55 | <0.1 | [6 empty] | 30 | 20 | 25 | 23 | 21 | 22 | 27 20-35 |  |  | Virs gruntsūdens līmeņa
21 | Devona māls ciets un pusciets | 2.72 | 2.2 | 2.1 | 2.12 | 0 | 0.6 | <0.1 | [5 empty] | 250 | 90 | 70 | 80 | 21 | 18 | 20 | >40 |  |  | Zem gruntsūdens līmeņa
21A | Māls plūstoši plast ar ģipša un merģeļa šķembam (aizpildīts karsta dobums) | 2.72 | 1.95 | 1.9 | 1.93 | 0.8 | 0.85 | <0,1 | [5 empty] | 40 | 50 | 40 | 45 | 15 | 8 | 10 | 10
22 | Merģelis (slāņains) Rsp= 1 - 10 MPa | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.15 |  | 0.6 | plaisās | [10 empty] | Rsp 1 - 10 |  |  |  |  | Zem gruntsūdens līmeņa Rsp = 2 - 4 MPa
23 | Dolomīta un merģeļa milti un šķembas ar māla pildījumu qc > 25 MPa | 2.69 | 2.05 | 2 | 2.03 | 0.5 | 0.5 |  | 82 | 6.9 | 102 |  |  |  | 20 | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 44 18-70
24 | Domerīts (D3slp) plaisains ar sīkām cieta māla starpk. | 2.7 | 2.5 | 2.35 | 2.4 |  |  | plaisās |  |  |  | >80 | [5 empty] | Rsp= 15- 20 MPa | [5 empty] | Zem gruntūdens līmeņa
25 | Dolomīts Rsp 35 - 45 MPa ar retām plaisām un kavernām | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | [12 empty] | Rsp= - 40 MPa
38 | Ģipsis (selenīts, vietām daļēji izšķīdināts, špats | 2.68 | 2.2 | 2.1 | 2.15 | [13 empty] | Rsp= 1 - 10 MPa |  |  |  |  | Rsp = 1 - 8 MPa | Rsp = 1 - 8 MPa