Lai nodrošinātu ēkas apjoma atbilstību Pasūtītājam pieejamajam finansējumam, 2011. gadā izstrādātajā un saskaņotajā Skiču projektā jāveic izmaiņas. Nepieciešams samazināt Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēkas virszemes kopējo platību Precizējot projektā plānotās platības no vienošanās vai sadarbības līgumiem ar VNPC :

- Dabaszinātņu ēka - 15 030 m2;

- 1. Enerģijas un vides resursi- 360 m2;

- 2. Farmācija un biomedicīna- 443 m2;

- 3. Lauksaimniecība un pārtika- 150 m2;

- 4. Meži un ūdens resursi- 391 m2;

- 5. Nanostrukturētie un daudzfunkc. materiāli-375 m2;

- 6. Sabiedrības veselība un klīniskā medicīna-288 m2.

Kopumā - Dabaszinātņu ēkā, ieskaitot ar sešiem minētos VNPC projektus, jānodrošina 17037m2 kopplatības (tai skaitā kopumā 2007 m2 platību sešiem atsevišķiem VNPC projektiem) .

Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēka paredzēta - 2000 studentiem, bet vienlaicīgi tajā uzturēsies 1500 studentu.

Esošo 8.stāvu vietā skiču projekta aktualizācijā paredzēt 7. stāvu ēku.

Lai samazinātu Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēkas platības, izmaiņu projektā netiek paredzēta piekļuve pagrabstāva līmenī, tās izbūvi atliekot līdz kādai no nākamajām kārtām, bet saglabāta iespēju realizēt rietumu pusē 2.stāvu pieslēgumu projektējamai ēkai un jau šajā projektā paredzēt atbilstošus konstruktīvos risinājumus. Materiālu piegādi paredzēts organizēt izmantojot atsevišķu kravas liftu ar atsevišķu ieeju .

Lai saglabātu fakultāšu struktūru, izskatīt iespēju fakultāšu stāvus saglabāt (tas ir 4.,5.,6., 7. stāvs) un plūsmu laboratorijām un auditorijām meklētas citas potenciāli iespējamās vietas stāvos.

Ēkā jāparedz 7 līdz 8 plūsmu laboratorijas un auditorijas ar konkrētu ietilpību:

- 1.auditorija -300 vietām ;

- 2 līdz 3 auditorijas -100 vietām ;

- 10 auditorijas - 50 līdz 60 vietām ;

-15 līdz 17 auditorijas - 20 līdz 30 vietām.

Jāparedz programmu vadītāju kabineti - kopumā 28 kabineti.

Tika izstrādātas plāna korekcijas - 2. stāva līmenī netiek paredzētas terases un mazo auditoriju-semināra telpu vietā izvietots kopīgs dekanāts visām fakultātēm.

Ģenplāna izmaiņas saistītas ar auto novietņu samazinājumu. 1.būvniecības kārtā nodrošinot nepieciešamo normatīvo auto novietņu skaitu. 2. būvniecības kārtā izbūvēt atlikušās neizbūvētās auto novietnes un velonovietnes. Paredzēt daļu velonovientnes izvietot ēkas pagrabstāvā.

Paredzēt objektu realizēt būvniecības kārtas - atsevišķi katru no sadarbības līgumiem ar VNPC, teritorijas labiekārtojumu 2. kārtas un visus energoefektivitātes pasākumus atsevišķas kātā, kuras iespējams realizēt piesaistot….

Saglabājot skiču projekta fasāžu risinājumu ( ēkas fasāžu apdari un dalījumu) un būtiski nemainot ēkas apjomu (samazinot esošo 8.stāvu skiču projektu, paredzēt 7. stāvu ēku) veikt ēkas vizualizācijas korekcija.

Skiču projekta izmaiņas saskaņotas ar būves autoriem (Skat. Lapu GP-1).

Pielikumā- shematisks izmaiņu apraksts.

Skiču izmaņu projekta teritorijas tehniski - ekonomiskie rādītāji

| Nosaukums | Skaits, mērvienība |
| --- | --- |
| teritorijas kopējā platība | 45412,07 m2 |
| LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūves apbūves laukums | 2937.00 m2 |
| projektējamo būvju apbūves laukums | 68.00 m2 |
| LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūves stāvu platība | 19490,00m2 |
| tai skaitā virszemes stāvi | 18583,00m2 16372,00m2 |
| skaitā pazemes stāvi | 3750,00m2 3108,0m2 |
| Apbūves līnija | 6m no Jelgavas ielas sark. līnijas |
| LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūves būvtilpums | 66946,00 m3 57916,40 m3 |
| LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūves kopējā platība | 17998,74 m2 |
| tai skaitā virszemes stāvi | 15236,28 m2 + āra plaība 704,52 m2 |
| skaitā pazemes stāvi | 2762,46 m2 |
| piebraucamo ceļu un stāvvietu platība | 6434,00 m2 |
| labiekārtojuma platība gruntsgabalā | 42407,07 m2 |
| apbūves blīvums zemesgabalā | 6,6 % |
| apbūves intensitāte zemes gabalā (normat. max 280%) | 40,9% 36,1% |
| brīvās teritorijas rādītāji zemes gabalā (normat. min 10%) | 193,6% 219,7 % |
| stāvu skaits | 8 stāvi 7 stāvi |
| LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūves augstums | 38,5 m 35,5 m |
| virszemes autostāvvietu skaits (normat. 91) tai skaitā personam ar īpašām vajadzībām | 180 auto - 10 auto |
| 1.būvniecības kārtā izbūvējamais autostāvvietu skaits | 101 auto (91 auto +10 auto) |
| 2.būvniecības kārtā izbūvējamais autostāvvietu skaits | 79 auto |
| velosipēdu stāvvietu skaits (normat. 525) | 525 gab. |
| 1.būvniecības kārtā teritorijā izbūvējamais velosipēdu stāvvietu skaits | 200 gab. |
| 1.būvniecības kārtā pagrabstāvā nodrošinātais velonovietņu skaits | 325 gab. |
| 2.būvniecības kārtā teritorijā izbūvējamais velosipēdu stāvvietu skaits | 325 gab. |
| LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra jaunbūves ugunsnoturības pakāpe | U1a |

Sagatavoja:										Ā. Vītiņa

________________