## Ēka
Projekta nosaukums: "LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS"
Pasūtījums Nr.11-06/532
Apgaisme
No | Paraksts un kods | Skaits
1 | Gaismeklis IP20 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 R 55W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 R , 55W, 230V), kplektā ar atstarotāju un prizmatisku aizsargstiklu, (montāža - sliedē) "Siteco" Lunis R ® Kat.Nr. 5LR612D1TA41AF + 5LR94683DT vai anologs | 248
2 | Gaismeklis IP20 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 R 55W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 R , 55W, 230V), kplektā ar atstarotāju un prizmatisku aizsargstiklu, (montāža - sliedē)+1h batereja "Siteco" Lunis R ® Kat.Nr. 5LR612D1TA41AF02 + 5LR94683DT vai anologs | 60
3 | Gaismeklis IP20 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 28W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 , 28/54W, 230V), kplektā ar atstarotāju, (montāža - sliedē) "Siteco" DUS ® Kat.Nr. 5LJ908D1H1 + 5LJ14512U vai anologs | 252
4 | Gaismeklis IP20 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 28W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 , 28/54W, 230V), kplektā ar atstarotāju, (montāža - sliedē) +1 h batereja "Siteco" DUS ® Kat.Nr. 5LJ908D1H102 + 5LJ14512U vai anologs | 63
5 | Gaismeklis IP44 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi TCD 42W, elektronisko balastu HFG DALI (T compact , 26,32/42W, 230V), kplektā ar aizsargstiklu "Siteco" Compact downligt® Kat.Nr. 5LR357D1VA61 + 5LR94363DK vai anologs | 132
6 | Gaismeklis IP20 kplektā ar vienu kompaktlluminiscences spuldzi TCL , 42W, elektronisko balastu HFG DALI (42W, 230V) , aizsargstikla UGR< 25, aizsardzības kalse F/D, (montāža - pie griestiem) "Siteco" Lunis C® Kat.Nr. 5LR211D1VA64 + 5LR95163EL | 41
7 | Gaismeklis IP20 kplektā ar vienu kompaktlluminiscences spuldzi TCL , 42W, elektronisko balastu HFG DALI (42W, 230V) , aizsargstikla UGR< 25, aizsardzības kalse F/D + 1 h batereja, (montāža - pie griestiem) "Siteco" Lunis C® Kat.Nr. 5LR211D1VA02+ 5LR95163EL | 20
8 | Gaismeklis IP50 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 , 80W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 , 35/49/80W, 230V) , kplektā ar atstarotāju un mikroprizmatisku aizsargstiklu (HDP® High Definition Prismatics), aizsargstikla UGR< 19, aizsardzības Kat. Nr. 5MJ223D1QS vai analogs | 1738
9 | Gaismeklis IP65 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 80W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 , 35/49/80W, 230V), kplektā ar atstarotāju, aizsardzības kalse F/D, (montāža - sliedē) "Siteco" Monsun® Kat.Nr. 5LS412D1Q + 5LS44201RS vai anolog | 333
10 | Krāsota ( RAL 9010) sliede ar gala vākiem, regulējamām troses iekarēm ( L=1 m), savienojumiem , IP20, "Siteco" DUS ® Kat.Nr. 5LS90930E+ 5LJ90910XV+ 5LJ90910XD + 5LJ90830ED + 5LJ90901 vai anologs | 6230
11 | Sliedes montāžas komplekts "Siteco" Lunis C ® Kat.Nr.5LR92208BT vai anologs | 308
12 | Sliedes montāžas komplekts "Siteco" Monsun® Kat.Nr. 5LS44002 vai anologs | 333
13 | Sliedes montāžas komplekts "Siteco" Siluette ® Kat.Nr.5LY9142 vai anologs | 3476
14 | Laternas tipa gaismeklis IP66 kplektā ar LED (gaismas emisijas diode) spuldzi , 39 W, elektronisko balastu ECO (LED 39/12W, 230V) ar iespēju autonomi vai no distances pārslēgties no 100% gaismas izsatojuma (39 W) uz 50% gaismas izsatojumu (12 W) , kom | 41
15 | Konisks balsts h, 6m, cinkots (ST 37.2), krāsots DB 702S, balsta tievgaļa Ø 76 mm,komplektā ar betona pamatni, pieslēgspailēm un aizsardzību "Siteco" Kat.Nr.5NY231760KM08 + 5NY70002XK vai anologs | 41
16 | CB 90, IP 68, 150 W, 5NA90011PE100R + 5NA9000R | 6
Projekta nosaukums: "LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS"
Pasūtījums Nr.11-06/532
Apgaisme
No | Paraksts un kods | Skaits
17 | Rotosimetriskā prožektora tipa gaismeklis IP66 kplektā ar metālhalīda spuldzi (HQI-BT), 400 W, elektromagnētisko balastu komplektā ar montāžas skavu, (montāža - pie sienas), krāsots DB 702S, "Siteco" Siteco Mirrortec® Projector 400, SMW 400 Kat.N | 8
18 | Fresnela tipa asimetriskais atstarotājs kplektā komplektā ar montāžas stieni un atsaitēm (LxB= 1200mmx1200mm), (montāža - pie sienas), krāsots DB 702S, "Siteco" Siteco Mirrortec® Reflector 100A Kat.Nr. 5NW14091QC vai anologs | 4
19 | Gaismeklis IP65 kplektā ar vienu LED spuldzi T5 10W, (montāža - pie griestiem) "Siteco" CL celing MIDI Kat.Nr. 5AA62000M vai anologs | 40
20 | Simetriskā prožektora tipa gaismeklis IP66 kplektā ar LED (gaismas emisijas diodēm RGB), 350 mA, elektronisko balastu ar iebūvētu DMX vadību komplektā ar montāžas skavu, (montāža - pie žalūzijām), "Traxon" WALL WASHER SHIELD XB-36 Kat.Nr. XB.W2. | 70
21 | AC DMX sadalītājs, IP 66, 220V, "Traxon"AC.DMX data injector Kat.Nr. XB.AC.2300000 vai anologs | 6
22 | Trīs dzīslu AC vads ar konektoru, "Traxon" AC connector female Kat.Nr. XB.AC.2306000 vai anologs | 6
23 | Piecu dzīslu AC DMX vads ar konektoru, "Traxon" AC connector male Kat.Nr. XB.AC.2302000 vai anologs | 70
24 | Piecu dzīslu AC DMX vads ar konektoru, "Traxon" AC connector female Kat.Nr. XB.AC.2303000 vai anologs | 70
25 | AC DMX konektora blīvējums, "Traxon" AC connector end cap Kat.Nr. XB.AC.2304000 vai anologs | 6
26 | DMX kontrolieris, IP 20, 220V, 1024 DMX kanālu izejas un micro SD kartes slots "Traxon" Butler XT2 Kat.Nr. EN.BX.0000001 vai anologs | 3
27 | Multifunkcionālais sensors ( funkcijas dienasgaismas savākšana, kustība, klātbūtne), IP 20 komplektā ar virsapmetuma mintāžas kārbu, darbības leņkis 80-100°, jūtība 20-600 lx, "Osram" Touch DIM LS/PD LI I ®+ sensor KIT Kat.Nr. 4008321023025 vai anologs | 237
28 | Integrējošais apgaismojuma vadības bloks IP 20 komplektā ar virsapmetuma mintāžas kārbu, ( funkcijas dienasgaismas savākšana, kustība, klātbūtne), 10 HFG DALI vadība, 2 sensoru ieejas, 2 vadības bloku sinhrona darbība, "Osram" DALI MULTI ECO ® + LMS CI | 113
29 | Integrējošais apgaismojuma vadības bloks IP 20 komplektā ar virsapmetuma mintāžas kārbu, ( funkcijas dienasgaismas savākšana, kustība, klātbūtne), 32 HFG DALI vadība, 4 sensoru ieejas, 4 vadības bloku sinhrona darbība, "Osram" DALI MULTI ® + LMS CI BO | 56
30 | Integrējošais apgaismojuma vadības bloks IP 20 , ( funkcijas dienasgaismas savākšana, kustība, klātbūtne), 256 HFG DALI vadība, 50 sensoru ieejas, , "Osram" DALI PRO CONT-4 ® Kat.Nr.4008321478948 vai anologs | 4
31 | Sensora adapters DALI līnijai, IP20, Osram" DALI PRO Sensor Coupler Kat.Nr.4008321379269 vai anologs | 46
32 | Slēdžu adapters DALI līnijai, IP20, Osram" DALI PRO Pushbuton Coupler Kat.Nr.4008321496461 vai anologs | 32
33 | DALI signāla pastiprinatajs DALI REP LI+LMS CI BOX, Kat.Nr.4008321292599+4008321083692 vai anologs | 16
34 | Multifunkcionālais sensors ( funkcijas dienasgaismas savākšana, kustība, klātbūtne), IP 20 komplektā ar virsapmetuma mintāžas kārbu un Y tipa savienotāju, darbības leņkis 80-100°, jūtība 20-600 lx, "Osram" LS/PD MULTI 3 CI ®+ sensor KIT Kat.Nr. 4008321916 | 496