## Sheet1
Alberta iela 10, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Pārvedamās aparatūras nosaukums | Skaits | Stāvs, kurā atrodas | Kurā telpā atrodas pašlaik | Uz kuru telpu jāpārvieto Jelgavas 1 | Aptuvenā masa, kg | Izmēri (garumsxplatumsxaugstums), mm | Speciālas prasības pārvietošanai | Piedāvājums
Perkin Elmer HGA 900 | 1 | 1. stāvs | 118 | 304 | 100 | 1,00x0,6x0,6 | trausli elementi
Iekārta AA spektrum IL551 | 1 | 1. stāvs | 118 | 304 | 80 | 1,20x0,6x0,5 | trausli elementi
Kompresors | 1 | 1. stāvs | 118 | 304 | 50 | 0,7x0,3x0,5
Žāvskapis 53l ar piespiedu cirkulāciju UFGE400 | 1 | 1. stāvs | 121 | 8 | 20 | 600x550x750
Zāģis ģeoloģiskais | 1 | 1. stāvs | 121 | 8 | 50 | 750x550x400
Zāģis ģeoloģiskais (dzesēšanas šķidruma vanna un cirkulācijas sūknis) | 1 | 1. stāvs | 121 | 8 | 20 | 500x400x500
Irdenu paraugu dalītājs | 1 | 1. stāvs | 121 | 8 | 30 | 400x400x900
Granulometrs AS200 un sietu komplekts | 1 | 1. stāvs | 121 | 8 | 30 | 400x400x500
Logitech CL40 plānslīpējumu izgatavošanas iekārta | 1 | 1. stāvs | 121 | 8 | 100 | 400x700x400
Logitech Limited plānslīpējumu izgatavošanas automātiskā sistēma (Modelis PM5) | 1 | 1. stāvs | 121 | 8 | 100 | 700x800x500 | trausli elementi
Lāzerdifrakcijas granulometrs | 1 | 1. stāvs | 121 | 8 | 100 | 700x500x500 | trausli elementi
Micromeritics instrument Corporation rentgenstaru absorbcijas granulometrs (Sedigrāfs) III un paraugu sagat. Aprīkojums | 1 | 1. stāvs | 121 | 8 | 100 | 550x700x1100 | trausli elementi
Ražotāja Eijelkamp rokas urbšanas iekārta COBRA TT ar triecienāmura funkciju | 1 | 1. stāvs | 121 | 8 | 100 | 1200x450x600
SEBA ūdens fizikālķīmisko īpašību multimetrs KLL-Q-2 izmantošanai urbumos | 1 | 1. stāvs | 121 | 8 | 100 | 500x500x500
Dziļumsūknis Grundfos SQE 3-105 un SQ3 5-70 | 1 | 1. stāvs | 121 | 8 | 60 | 1000x1000x300
Eksperimentālā iekārta straumes reljefa formu modelēšanai | 1 | 1. stāvs | 121 | 8 | 150 | 700x2200x1300
Ledusskapis | 1 | 1. stāvs | 121 | 37 | 50 | 550x600x900
Ledusskapis | 1 | 1. stāvs | 121 | 37 | 65 | 700x650x2000
Plānslīpējumu kolekcija, ievāktais paraugu materiāls | 1 | 1. stāvs | 121 | 8 | 50 | 1000x1000x1000 | stikls
mufelis | 2 | 1. stāvs | 124 | 306 | 250 | 1,00x1,00x1,5
Kopēšanas iekārta AR-M205 Sharp | 1 | 2. stāvs | 201 |  | 35 | 0,60x0,60x1,10 | trausli elementi
Ledusskapis Elektrolux ERD 18001W | 1 | 2. stāvs | 202 | 347 | 50 | 0,50x0,55x1,25
Mikroviļņu krāsns | 1 | 2. stāvs | 202 | 347 | 10 | 0,46x0,35x0,30
Dokumentu iesiešanas aparāts Unibind | 1 | 2. stāvs | 202 | 224 | 3 | 0,38x0,45x1,30
Ledusskapis BEKO TSE | 1 | 2. stāvs | 204 | 302 | 60
Ledusskapis Snaige CD350 | 1 | 2. stāvs | 204 | 302 | 60
Svari | 4 | 2. stāvs | 204 | 302 | 50
Rentgenfluorescences spektrometrs | 1 | 2. stāvs | 204 | 315 | 35 | 0,8x1,00x1,00 | trausli elementi
Vakuuma pumpis augsnes ūdens paraugu izsūknēšanai no lizimetra | 2 | 2. stāvs | 204 | 302 | 40 | 0,4x0,4x1,00
Ultra skaņas vanniņa | 2 | 2. stāvs | 204 | 302 | 15 | 0,2x0,25x0,3
Kratītāji | 2 | 2. stāvs | 204 | 302 | 20 | 0,5x0,5x0,3
Liofitizācijas iekārta | 1 | 2. stāvs | 204 | 302 | 60 | 1,00x0,5x1,00
TXRF analizators | 1 | 2. stāvs | 204 | 302 | 40 | 2,00X0,5X0,5 | trausli elementi
Plūsmas analizators | 1 | 2. stāvs | 204 | 323 | 40 | 1,00x2,00x1,00 | trausli elementi
Ūdens dejonizācijas iekārta | 1 | 2. stāvs | 204 | 302 | 15 | 1,00x1,00x1,00 | trausli elementi
Ph metri | 3 | 2. stāvs | 204 | 302 | 36 | 0,4x0,2x0,5 | trausli elementi
Titrēšanas iekārta | 3 | 2. stāvs | 204 | 302 | 30 | 0,2x0,3x0,6 | trausli elementi
spektrometrs | 2 | 2. stāvs | 204 | 302 | 20 | 0,4x0,3x0,5 | trausli elementi
UV spektrometrs | 1 | 2. stāvs | 204 | 315 | 8 | 0,5x0,4x1,00 | trausli elementi
UV spektrometrs | 1 | 2. stāvs | 204 | 302 | 8 | 0,8x1,00x1,00 | trausli elementi
Fluorescences spektrometrs | 1 | 2. stāvs | 204 | 302 | 15 | 1,00x1,5x2,00 | trausli elementi
Žāvskapis | 2 | 2. stāvs | 207 | 302/323 | 100 | 1,00x1,0x1,5 | trausli elementi
Mikroskops | 13 | 2. stāvs | 212 | 316 | 40 | 260x125x330 | trausli elementi
Mikroskops | 8 | 2. stāvs | 212 | 316 | 32 | 240x190x410 | trausli elementi
Mikroskops | 1 | 2. stāvs | 212 | 316 | 6 | 320x230x480 | trausli elementi
Mikroskops | 1 | 2. stāvs | 212 | 316 | 20 | 610x380x540 | trausli elementi
Mikroskops | 1 | 2. stāvs | 212 | 316 | 25 | 650x370x620 | trausli elementi
Mikroskops | 1 | 2. stāvs | 212 | 316 | 10 | 440x360x620 | trausli elementi
Mikroskops | 1 | 2. stāvs | 212 | 316 | 4 | 330x210x490 | trausli elementi
Mikroskops | 1 | 2. stāvs | 212 | 316 | 7 | 0,6x0,3x0,7 | trausli elementi
Mācību iežu kastes | 33 | 2. stāvs | 212 | 225 | 500 | 0,45x0,4x0,3
Mācību iežu kastes | 56 | 2. stāvs | 212 | 227 | 300 | 0,5x0,3x0,7 | nelielas kastītes, ko vajag iepakot (smagas)
Kroku un krokošanās procesu fizikālo modeļu komplekts KO1 | 1 | 2. stāvs | 216 | 8 | 250 | 2500x2500x1200
Impregnēšanas kamera | 1 | 2. stāvs | 216 | 8 | 2 | 300x300x200
Ledusskapis HAIER HRF-250 | 1 | 3. stāvs | 308 | 307 | 60 | 0,6x0,6x1,6
Žāvskapis | 1 | 3. stāvs | 308 | 306 | 60 | 0,7x0,5x1,2
Paraugu attīrīšanas sistēmas iekārta Isolera One Biotege | 1 | 3. stāvs | 308 | 307 | 35 | 0,4x0,6x0,6
Rotācijas ietvaicētājs Hei-VAP Advantage HL/G3 | 1 | 3. stāvs | 308 | 302 | 25 | 1,0x1,0x1,0
Slāpekļa noteikšanas sistēma atbilstoši Kjeldāla metodei K12 | 1 | 3. stāvs | 308 | 306 | 60 | 1,5x0,8x3 | trausli elementi
Universālais kratītājs | 1 | 3. stāvs | 308 | 306 | 10 | 0,3x0,7x0,5
Orbitālais kratītājs Multi-PSU-20 | 1 | 3. stāvs | 308 | 306 | 5 | 0,5x0,55x0,35
Kalcimetrs | 1 | 3. stāvs | 308 | 306 | 20 | 0,6x0,45x1,00 | trausli elementi
Spektrometrs DR 5000 UV/VIS | 1 | 3. stāvs | 308 | 315 | 20 | 0,6x0,5x0,4 | trausli elementi
Demineralizēta ūdens sagatavošanas iekārta | 1 | 3. stāvs | 308 | 307 | 10 | 0,4x0,4x1,2 | trausli elementi
Demineralizēta ūdens sagatavošanas iekārta | 1 | 3. stāvs | 308 | 307 | 10 | 0,3x0,4x0,6 | trausli elementi
Planetārās bumbu dzirnavas PM100 | 1 | 3. stāvs | 308 | 307 | 60 | 0,6x0,8x0,6
Retsh kratītājs | 1 | 3. stāvs | 308 | 307 | 20 | 0,4x0,4x0,25
Centrifuga LMC | 1 | 3. stāvs | 308 | 313 | 20 | 60x50x30
Lielformāta printeris A0 | 1 | 3. stāvs | 311 | 204 | 60 |  | trausli elementi
Svari | 2 | 3. stāvs | 315 | 9 | 15 |  | trausli elementi
Doma Overflow | 1 | 3. stāvs | 315 | 9 | 20 | 1,10x0,3x0,50
Centrifūgas | 2 | 3. stāvs | 315 | 9 | 80 | 0,6x0,6x0,6x
Metāla slodze mērītāji smagi!! | 4 | 3. stāvs | 315 | 9 | 800 | 0,7x0,5x1,30
Augsnes kratītājs | 1 | 3. stāvs | 315 | 9 | 40 | 0,5x0,4x0,8
Mikroskops "Axiostar plus" | 1 | 4. stāvs | 415 | 313 | 8 | 0,70x0,50x0,50 | trausli elementi
Mikroskops "Axiostar" | 1 | 4. stāvs | 415 | 313 | 8 | 50x50x40 | trausli elementi
Mikroskops "Primostar" | 1 | 4. stāvs | 415 | 313 | 8 | 50x50x41 | trausli elementi
Mikroskops "Primostar" | 1 | 4. stāvs | 415 | 313 | 8 | 50x50x42 | trausli elementi
Mikroskops "Motic" | 1 | 4. stāvs | 415 | 313 | 8 | 50x50x43 | trausli elementi
Mikroskops "Motic" | 1 | 4. stāvs | 415 | 313 | 8 | 50x50x44 | trausli elementi
Mikroskops "Axiostar Privat" | 1 | 4. stāvs | 415 | 313 | 8 | 50x50x45 | trausli elementi
Termostats | 1 | 4. stāvs | 415 | 313 | 15 | 40x40x40 | trausli elementi
Laboratorijas svari ES 225SM-DR | 1 | 4. stāvs | 415 | 313 | 6 | 40x30x40 | trausli elementi
Mikroskops "Jenaval" | 1 | 4. stāvs | 415 | 313 | 8 | 70x50x50 | trausli elementi
Kopētāji | 2 | 2. stāvs | 201/301 | 206 | 150 | 0,7x0,7x1,40 | trausli elementi
Saldētava Whirpool WHM3111 | 1 | 2. stāvs | 2.st.gaitenis | 36 | 60 | 1,20x0,70x0,95
Ledusskapis saldētava "Whirpool" | 1 | 2. stāvs | 2.stāva gaitenis | 36 | 80 | 0,95x0,65x0,90
Inkubators toksiticitātes testam | 1 | 2. stāvs | 2.stāva gaitenis | 36 | 50 | 0,60x0,60x0,85 | trausli elementi
Datori (procesors+monitors) | 130 |  | pa 4 stāviem | 204-208 | 650 |  | trausli elementi
Printeri | 20 |  | pa 4 stāviem | 204-208 | 100 |  | trausli elementi
Skaneri | 3 |  | pa 4 stāviem | 204-208 | 180 |  | trausli elementi
Skaneri, lielie A3 | 2 |  | pa 4 stāviem | 204-208 | 200 |  | trausli elementi
Kompresors, kas ir komplektā ar atomabsorbcijas spekrofotometru |  | 3. stāvs |  | 307 | 20 | 700x300x600
Lauka darbu inventārs (ģeoloģiskie urbji, lāpstas utt.) 3 auto piekabju tilpums |  | 1. stāvs |  | pagrabs | 1000 | 3 autopiekabes | Daļu būsim sapakojuši savās metāla kastēs
Iežu paraugi, augsnes paraugi (kādi 70 m3) |  | 1., 2., 3. un 4. stāvs |  | pagrabs | 2000 | 70 kubikmetri | izturīgas kastes, jo ieži ir smagi (katrs 0,5-5kg)
Augšņu monolītu kastes | 30 | 3. stāvs | gaitenis | 206 | 600 | 0,15x1,00x0,06 (30kastes) | nedrīkst sagāzt, kratīt
Karšu materiāli | 40 | 3. stāvs | 301 | 226 | 400 | 1,00x0,7x0,15 | papīra kartes koka kastēs
Kartes | 100 | 3. stāvs | 301 | 226 | 20 | 2,5 m augstas | lielformāta papīra kartes (var sarullēt un iepakot plēvē)
Karšu materiāli | 40 | 3. stāvs | 310 | 207 | 400 | 1,00x0,7x0,16 | papīra kartes koka kastēs
10156