## Sheet1
Iekārtas ar īpašām prasībām pārvietošanai
Fakultāte | Pārvedamās aparatūras nosaukums | Kurā telpā atrodas pašlaik | Uz kuru telpu jāpārvieto Jelgavas 1 | Aptuvenā masa, kg | Izmēri (garumsxplatumsxaugstums), mm | Speciālas prasības pārvietošanai | Atlikusī vērtība | Piedāvājums
BF | Automātiskā gadskārtu mērīšanas iekārta LIGNOSTATION | 322 | 517 | 300 | 1500x1250x2000 | Jāpārvieto neizjauktā veidā. Ja nepieciešams izjaukt, tad jāiesaista ražotājfirma | 102922
BF | Mikroviļņu procesors ar vakuumsistēmu un paraugu dzesētāju | 137 | 518 | 40 | 600x700x600 | nepieciešama demontāža | 4376
BF | Augu audzēšanas kamera | 222 | 520 | 250 | 2300 x 1500 x 750 | nepieciešama demontāža | 4624
BF | Šķidrā slāpekļa konteiners ar mikroorganismiem | pagrabstāvā | pagrabstāvs | 100 | 550x1000 | Īpaši piesardzīgi , vēlams spec.transports | 2640
BF | Šķidrā slāpekļa konteiners ar mikroorganismiem | pagrabstāvā | pagrabstāvs | 100 | 550x1000 | Īpaši piesardzīgi, vēlams spec.transports | 2640
BF | Ledusskapis Sany0 (-70) | 135 | 402 | 400 | 2000x1100x900 | Pārvedot nedrīkst sagāzt, pirms pārvietošanas fiksējamas kompresoru drošības skrūves Atvienošana no elektrotīkla vēlams ne ilgāk kā 1 stunda | 1343
ĢZZF | Atomu absorbcijas iekārta "A Analyst" | 118 | 304 | 80 | 1,00x0,7x0,8 | 3 gāzes baloni (acitilēns, argons, slāpeklis) | 3010
ĢZZF | Analītiskie pus-mikro svari ES225SM-DR | 121 | 8 | 2 | 400x300x500 |  | 2140
KF | Analītiskie svari | 22 | 604 | 6.3 | 335x206x330 | Nepieciešams speciālists | 224
KF | Analītiskie svari ALT 100-5AM; 0,00001g | zin-20A | 19 | 8.9 | 205x500x290 | Pieczīmju analīt. svari !!! Uzmanīgi pārvietot!!! | 550
KF | Analītiskie svari ALS 220-4N, 0,0001g | 44 | 614 | 6.3 | 206x335x335 | Uzmanīgi pārvietot! | 387
KF | Svari BPB31 laborat. Sartorius; 0,0001g | 16a | 612 | 3 | 200x270x300 | Uzmanīgi pārvietot! | 203
KF | Analītiskie svari ALS 220-4N; 0,0001g | 40 | 610 | 6.3 | 206x335x335 | Uzmanīgi pārvietot! | 168
KF | Gāzu Hromatogrāfs ACME 6100 (YL 6100) | 40 | 610 | 30 | 800x800x500 | Uzmanīgi pārvietot! | 322
KF | Šķidrumu hromatogrāfs | 40 | 611 | 66 | 503x284x208; 503x284x208; 572x288x185; 521x283x244; 250x73x127 | 5 bloki, pārvadāt uzmanīgi un neapgāzt, pārvieto firma | 972
KF
KF | Šķidruma hromatogrāfs Shimadzu | 39 | 610 | 80 | 460x260x907; 450x180x420; 420x130x420 | 3 bloki, pārvietot saudzīgi, neapgāzt | 3480
KF | Gāzu hromatogrāfs-masspekrometrs Shimadzu GCMS-QP2010 | 40 | 610 | 50 | 1000x800x500 | Uzmanīgi pārvietot! | 1840
KF | Analītiskie svari Kern ALS 220-4N ; 0,001g | 19 | 612 | 6.3 | 206x335x335 | Analītiskie svari !!! | 224
KF | Analītiskie svari | 4 | 618 | 5 | 350 x 250 x 360 | Uzmanīgi pārvietot! | 450
KF | Analītiskie svari ABS 220-4 | 12 | 618 | 6 |  | Uzmanīgi pārvietot! | 258
KF | Analītiskie svari "Precisa XB 220A" | 230 | 627 | 5.9 | 210x340x345 | Uzmanīgi pārvietot! | 372
KF | Jonu hromatogrāfs | 31 | 617 | 10 | 350 x 450 x 350 | rūpīgi jāiepako | 2250
KF | Derivatogrāfs | 19 | 19 | 50 | 700x650x800 | rūpīgi jāiepako | 13077
KF | Preparatīvās hromatogrāfijas iekārta | 8 | 605 | 30 | 450x450x400 | rūpīgi jāiepako | 11217
KF | Infrasarkano staru spektrometrs Frontier | 13 | 620 | 34 | 550x550x300 | rūpīgi jāiepako | 35612
KF | FT-IR spektrometrs | 13 | 620 | 13 | 550x450x300 | rūpīgi jāiepako | 13339
KF | Ozona analizators HORIBA APOA-370 | 4 | 620 | 36 | 300x450x900 | rūpīgi jāiepako | 8186
KF | Slāpekļa oksīdu analizators HORIBA APNA-370 | 4 | 620 | 21 | 300x550x900 | rūpīgi jāiepako | 7234.17
KF | Cieto daļiņu skaita un masas monitoringa stacija GRIMM | 4 | 620 | 15 | 400x450x900 | rūpīgi jāiepako | 27819.94
KF | Potenciostats-galvanostats | 31 | 617 | 30 | 560 x 450 x 250 | rūpīgi jāiepako | 5850
KF | Automātiskā paraugu ievadīšanas sistēma šķidruma hromatogrāfam Waters 600E | 39 | 610 | 28 | 23x60x30; 18x55x30 | Uzmanīgi pārvietot! | 1808
GZZF | Plūsmas - Injekcijas analizators, izmantojot spektrofotometrisko detekciju | 3.stāvs | 323 | 20 | 700x600x500 |  | 48910
GZZF | UV-VIS spektrofotometrs | 3.stāvs | 323 | 10 | 500x500x300 |  | 6125
GZZF | Fluorescences spektrofotometrs | 3.stāvs | 323 | 17 | 700x500x400 |  | 52750
GZZF | Superkritiskās CO2 eksttrakcijas iekārta | 3.stāvs | 323 | 120 | 2000x1000x800 |  | 18400
GZZF | Oglekļa analizatora TOC-VCSN cieto paraugu noteikšanas iekārta SSM-5000A | 3.stāvs | 323 | 30 | 750x500x300 |  | 9160
GZZF | Oglekļa analizators TOC-VCSN, autosampleris, TNM1 | 3.stāvs | 306/307 | 50 | 500x800x700 | divi 50 litru gāzes baloni | 9100
GZZF | Elementu analizators Euro EA | 3.stāvs | 306/307 | 40 | 500x700x700 | divi 50 litru gāzes baloni | 34614
GZZF | Analītiskie svari Kern | 3.stāvs | 306/307 | 15 | 500x200x300 | Uzmanīgi pārvietot! | 548
GZZF | Analītiskie svari Precisa | 3.stāvs | 306/307 | 15 | 400x300x400 | Uzmanīgi pārvietot! | 267
GZZF | Spektrofotometrs Hach 5000 | 3.stāvs | 306/307 | 15 | 450x500x250 | Uzmanīgi pārvietot! | 304
GZZF | Infrasarkanās gaismas spektrometrs PE | 3.stāvs | 306/307 | 30 | 800x700x300 | Uzmanīgi pārvietot! | 4670
KF | Mikroviļņu kausēšanas iekārta | 14 | 31 | 130 | 780 x 750 x 850 |  | 16838
KF | Gāzu hromatogrāfs | 14 | 610 | 100 | 1500x800x700 |  | 5878
KF | Liesmas atomabsorbciometrs AANALYST 200 | 14 | 620 | 200 | 700 x 600 x 700 |  | 0
KF | Termostatiskais laminārais skapis | 14 | 31 | 40 | 750 x 680 x 900 |  | 2315
KF | Mikroviļņu ekstraktors | 14 | 31 | 60 | 680 x 550 x 650 |  | 4495
KF | Elektrotermālais atomu absorbcijas spektrometrs AAnalyst 600 | 14 | 620 | 350 | 1070 x 950 x 650 |  | 15458
MBI | Liofilizators VirTis BenchTop 6K + vakuumsūknis Edwards | 3.stāvs | 5. stāvs | 80 | 100x80x40 |  | 2540
MBI | Vakuumietvaicētājs Laborota 4002 control | 3.stāvs | 5. stāvs | 40 | 100x100x65 |  | 1438
MBI | Fermentators BioFlo/CelliGen 115 | 3.stāvs | 5. stāvs | 80 | 80x50x50 |  | 1112
MBI | Jonu apm.hrom.Dionex ICS5000+SP | 3.stāvs | 5. stāvs | 126 | 700x800x490 |  | 0
MBI | FT-IS sistēma | 3.stāvs | 5. stāvs | 185 | 1700x2000x1000 |  | 48346
MF | Centrifūga Sigma | 348 | 422 | 105 | 650x 560x 410 |  | 8800
MF | mikroplašu lasītājs/spektrofotometrs | 345 | 421 | 15 | 400x 380x 300 |  | 5200
MF | TSE Phenomaster sistēmas iekārta un skapis buriem | 153 | Vivārija 043 telpā | 120 | 2000x600x800 |  | 90500
MF | Scantainer I model I-110 (peļu turēšanai) | 154 | Vivārija 044 telpā | 160 | 2000x1500x700 |  | 10000
MF | Scantainer I model I-110 (žurku turēšanai) | 154 | Vivārija 042 telpā | 160 | 2000x1500x700 |  | 10000
MF | Statīvs žurku būru turēšanai | 154 | Vivārija 034 telpā | 15 | 2000x1900x400 |  | 400
MF | Statīvs peļu būru turēšanai | 154 | Vivārija 034 telpā | 15 | 1810x1280x300 |  | 400
MF | Rotarod žurkām | 154 | Vivārija 056 telpā | 20 | 620 x 530 x 600 |  | 6000
MF | Rotarod pelēm | 154 | Pagrabā: Vivārija 056 telpā | 20 | 390 x 310 x 430 |  | 5600
MF | Open field žurkām | 154 | Pagrabā: Vivārija 060 telpā | 15 | diametrs 1200 (diametrs) x 500 (augstums) |  | 600
MF | Open field pelēm | 154 | Pagrabā: Vivārija 060 telpā | 15 | 1020 x 1020x 210 |  | 600
MF | Barnesa testa platforma žurkām | 154 | Pagrabā: Vivārija 060 telpā | 20 | 1500 (diametrs) x 200 (augstums) |  | 1000
MF | UV/VIS Spektrofotometrs Lambda 25+ dators | 346 | 95 | 50 | 1200-1150-2350 |  | 1730
MF | CO2 inkubators | 150 | 032 | 70 | 700x830x920 |  | 7000
MF | CO2 inkubators | 349 | 410 | 70 | 700x 830x 940 |  | 7000
MF | Elektroforezes iekarta | 150 | 032 | 5 | 210x 250x 130 |  | 2000
MF | Laminārs | 153 | 032 | 200 | 810x 1300x 2260 |  | 7000
MF | Laminārs | 349 | 410 | 250 | 850x 1360x 1700 |  | 7000
MF | mikroplašu lasītājs/spektrofotometrs | 345 | 032 | 20 | 500x 430x 500 |  | 38000
MF | Saldētava (-80) ALS | 348 | 032 | 300 | 870x 1000x 2000 |  | 12000
MF | Kriotoms Leica | 150 | 421 | 70 | 730x780x1220 |  | 26000
MF | Operāciju mikroskops AMG | 349 | 410 | 25 | 500x370x 600 |  | 35000
MF | Ledusmašīna | 150 | 407 | 40 | 670x510x 800 |  | 5000
MF | Water-maze rats | 153 | Vivārija 060 telpā | 60 | diametrs 1900 x augstums 760 |  | 5263
MF | Piespiedu fiziskās slodzes testa instruments žurkām (Treadmill for 4 Rats Advanced) | 153 | Pagrabā: Vivārija 056 telpā | 30 | 500x130x50 |  | 8772
MF | Piespiedu fiziskās slodzes testa instruments pelēm (Treadmill for mice Advanced) | 153 | Vivārija 056 telpā | 20 | 400x100x40 |  | 6879
MF | Operāciju mikroskops | 153 | Vivārija 041 telpā | 20 | 1200 |  | 6000
MF | Svari ar galdu | 345 | 032 | 50 | 600x 770x 1200 |  | 2500
MF | Eppendorfa centrifūga | 345 | 032 | 85 | 600x 640x 370 |  | 8000
ĢZZF | Analītiskie svari |  |  | 30 |  | 5 gab. Svari!!!! | 659
MF | Leic leduskapis (+4/-20) | 150 | 411 | 50 | 600x55x 1410 | nepieciešams nodrošināt sasaldēto paraugu termostabilitāti | 145
MF | Saldētava (-80) | 349 | 412 | 45 | 700x 560x 900 | nepieciešams nodrošināt sasaldēto paraugu termostabilitāti | 1592
MF | Ledusskapis Snaige (+4/-20) | 349 | 412 | 35 | 620x 550x 1450 | nepieciešams nodrošināt sasaldēto paraugu termostabilitāti | 201
MF | Ledusskapis (+4/-20) | 345 | 421 | 40 | 600x600x1900 | nepieciešams nodrošināt sasaldēto paraugu termostabilitāti | 168
MF | Ledusskapis (+4/-20) | KF, 37 | 432 | 70 | 540x620x1450 | nepieciešams nodrošināt sasaldēto paraugu termostabilitāti | 173
MF | Saldētava (-80) | KF, 37 | 421 | 50 | 540x580x850 | nepieciešams nodrošināt sasaldēto paraugu termostabilitāti | 1480
MF | Saldētava Zanussi -20 | 153 | Vivārija 034 telpā | 50 | 850x680x810 | nepieciešams nodrošināt sasaldēto paraugu termostabilitāti | 1488
MF | MyBio Saldētava -80 | 153 | Vivārija 034 telpā | 60 | 880x640x560 | nepieciešams nodrošināt sasaldēto paraugu termostabilitāti | 9086
MF | Ledusskapis Snaige | 154 | Vivārija 034 telpā | 60 | 1730 x 600 x 610 | nepieciešams nodrošināt sasaldēto paraugu termostabilitāti | 852
MF | Ledusskapis (-20) | 346 | 418 | 80 | 6000-6000-18000 | nepieciešams nodrošināt sasaldēto paraugu termostabilitāti | 168
MF | Ledusskapis(+4/-20) | 346 | 418 | 80 | 6500-6500-18000 | nepieciešams nodrošināt sasaldēto paraugu termostabilitāti | 241
MF | Ledusskapis (+4/-20) | 8 | 95 | 80 | 6000-6000-19000 | nepieciešams nodrošināt sasaldēto paraugu termostabilitāti | 266
ĶFI | Magnēts | 47 | 24 | 3000 | 900x1000x1500
ĶFI | Magnēta palaidējs | 47 | 24 | 1000 | 1500x1200x700
MF | Djuārs | Kr.b.4 | 8 | 418 | 5000-5000-7000
|  |  |  | 10765 |  |  | 883569.11