APSTIPRINĀTS

ar LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma

iepirkumu komisijas

2016.gada 14.oktobra sēdes lēmumu

(Nr.LU 2016/84_I-1)

Latvijas Universitātes

organizētā iepirkuma

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

N    O    L    I    K    U    M    S

Iepirkuma identifikācijas

Nr. LU 2016/84_I

Rīga, 2016

- INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM

  - Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma „Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts” (turpmāk – Iepirkums) identifikācijas numurs: LU 2016/84_I.

  - Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Latvijas Universitāte (turpmāk – Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Adrese | Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 |
| Reģistrācijas Nr. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) reģistrā | 3341000218 |
| PVN maksātāja reģ. Nr. | LV90000076669 |
| Tālruņa Nr. Faksa Nr. | + 371 67034360 + 371 67225039 |
| Kontaktpersona | Anete Andržejevska, Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas juriste, tālruņa nr. +371 67034358 |
| E-pasta adrese | iepirkums@lu.lv |
| Darba laiks | darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 |

  - Iepirkumu veic ar Latvijas Universitātes 2016. gada 22. februāra rīkojumu Nr. 1/86 “Par Latvijas Universitātes iepirkumu komisiju sastāviem” izveidota Latvijas Universitātes Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisija (turpmāk- Iepirkuma komisija).

  - Iepirkuma priekšmets: Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts (turpmāk – Pakalpojums).

  - CPV kods: 50400000-9 (medicīnisko un precīzijas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi).

  - Iepirkuma priekšmets dalīts 4 (četrās) daļās:

    - 1. daļa – Ražotāja AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu tehniskā apkope un remonts;

    - 2. daļa – Ražotāja PERKIN ELMER dažādu zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts;

    - 3. daļa – Ražotāja  BRUKER dažādu zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts;

    - 4. daļa -  Ražotāja ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts.

  - Līguma darbības termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai līdz līgumsummas apguvei, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestāsies pirmais.

  - Līguma izpildes vieta: LU Ķīmijas fakultātes telpās Jelgavas ielā 1, Rīgā, Latvijā.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR, bez PVN) no piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām attiecīgajā daļā.

  - Paredzamā Iepirkuma līgumsumma: 1., 2., 3. un 4. daļā kopā ~41 999,99 EUR bez PVN:

    - 1. daļa - 22 000,00 EUR bez PVN;

    - 2. daļa – 5 000,00 EUR bez PVN;

    - 3. daļa - 9 000,00 EUR bez PVN;

    - 4. daļa - 5 000,00 EUR bez PVN.

  - Iepirkums tiek finansēts: no LU budžeta līdzekļiem.

  - Piemērojamā iepirkuma procedūra: iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 panta kārtībai.

  - Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:

    - pretendenti ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Pasūtītāja mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Uzņēmējiem/Iepirkumi”;

    - klātienē Pasūtītāja telpās Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

  - Papildus informācijas sniegšana:

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs iespējami īsā laikā sagatavo un publicē atbildi Iepirkuma nolikuma 1.13.1.apakšpunktā norādītajā tīmekļa vietnē;

    - Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs prasīt papildus informāciju, nosūtot Iepirkumu komisijai adresētu vēstuli pa pastu: LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļa, Raiņa bulvāris 19, 130.telpa, Rīga, LV-1586, vai faksu: + 371 67225039 vai elektroniski: iepirkums@lu.lv. Ārpus Pasūtītāja noteiktā darba laika saņemtajiem jautājumiem, kas nosūtīti pa faksu vai elektroniski, par saņemšanas dienu uzskata nākamo darba dienu.

  - Informācijas apmaiņa: Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu, elektronisko pastu, vai pa tālruni.

  - Piedāvājuma iesniegšanas termiņš, vieta, laiks un kārtība:

    - piedāvājumu iesniedz līdz 2016.gada 25.oktobrim plkst. 11:00 LU Dokumentu pārvaldības nodaļā, 136.telpā, 1.stāvā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:30, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu;

    - pasta sūtījums jānogādā Iepirkuma nolikuma 1.16.1.apakšpunktā norādītajā adresē līdz Iepirkuma nolikuma 1.16.1.apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti un tiks izsniegti vai nosūtīti iesniedzējam  atpakaļ neatvērtā veidā.

    - Piedāvājumu iesniedz par visu Iepirkumu kopumā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama.

  - Piedāvājumu grozīšanas un atsaukšanas noteikumi:

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var grozīt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi jāiesniedz līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, norādot uz aploksnes papildus nolikuma 1.18.1.apakšpunktā norādītajai informācijai atzīmi – „GROZĪJUMI”.

    - Piedāvājuma atsaukums jāiesniedz rakstiski iesnieguma formā. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, tas izslēdz pretendenta tālāku dalību Iepirkumā.

    - Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar.

  - Piedāvājuma noformēšana:

    - Pretendents piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda šāda informācija:

Latvijas Universitātes Zinātniskās darbības nodrošinājuma Iepirkuma komisijai Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1586 Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa Nr. (fiziskai personai - vārds, uzvārds un adrese, tālruņa Nr.) Piedāvājums iepirkumam „Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts” (Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/84_I) Neatvērt līdz 2016. gada 25.oktobrim, plkst. 11:00

    - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls (ar norādi “Oriģināls”) un 1 (viena) kopija (ar norādi “Kopija”) un 1 (viena) piedāvājuma kopija elektroniskā formā (pdf vai word formātā) USB zibatmiņā.

    - Pretendenta piedāvājums sastāv no:

      - pretendenta pieteikuma (1.pielikums);

      - pretendenta kvalifikācijas dokumentiem;

      - tehniskā piedāvājuma (2.pielikums);

      - finanšu piedāvājuma (3.pielikums).

    - Pretendenta piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietotam atbilstoši nolikuma 1.18.1.apakšpunkta prasībām noformētā aploksnē. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona;

    - Pretendenta piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināti tulkojumi latviešu valodā.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu dokumentu kopuma pēdējā lapā.

    - Pretendenta piedāvājumā iekļautos dokumentus, tajā skaitā arī pretendenta pieteikumu (1.pielikums), paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja piedāvājuma oriģinālu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājuma dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru (kopiju).

    - Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav noteiktas pārstāvības tiesības, pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā (1.pielikums) jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

    - Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez neatrunātiem labojumiem.

    - Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. nolikumā iekļautā informācija.

  - Piedāvājumu atvēršanai nav paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršanas sanāksme.

- KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE KVALIFIKĀCIJAS DOKUMENTI

  - Par pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, piegādātāju apvienība jebkurā juridiskā statusā, kas iesniegusi piedāvājumu, lai piedalītos Iepirkumā. Pretendentam nolikuma 1. pielikumā jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki.

| Pretendentam jāatbilst šādām pretendentu kvalifikācijas prasībām: | Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: |
| --- | --- |
| Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi tirgū piedāvā veikt Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošus pakalpojumus. | Pretendenta iesniegts pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 1.pielikumā noteiktajai veidlapai. |
| Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Lursoft datu bāzē. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad pretendents pieteikumā (nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| Pretendents ir iekārtu ražotāja pārstāvis Latvijā un ir kvalificēts veikt remonta un apkopes darbus attiecīgā ražotāja iekārtām (attiecas uz visām daļām). | Pretendenta apliecinājums, ka pretendents ir iekārtu ražotāja pārstāvis Latvijā un ir kvalificēts veikt remonta un apkopes darbus attiecīgā ražotāja iekārtām (attiecas uz visām daļām). |
| 2.2.4. Ja tas ir nepieciešams Iepirkuma līguma izpildei, pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, savu atbilstību kvalifikācijas prasībām. | 2.3.4.Pretendentam Iepirkuma nolikuma 1.pielikuma “Pieteikuma veidlapa” sadaļā “Citām personām nododamo darbu saraksts” ir jāietver personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, saraksts un informācija par šīm personām, izpildei nododamajiem darbiem un to līdzatbildību Iepirkuma līguma izpildē. |

  - Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesnieguši kopīgu piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu pretendentu, tādējādi Iepirkuma nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības dalībniekiem) kopā, izņemot Iepirkuma nolikuma 2.2.2. un 2.3.2. apakšpunktu, kas ir izpildāms katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi.

  - Gadījumā, ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iesniedzot piedāvājumu, piegādātāju apvienība iesniedz arī dalībnieku parakstītu dokumentu (apliecinājumu vai vienošanos), kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka uzņemtās konkrētās saistības attiecībā uz šī Iepirkuma realizāciju un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē un atbildības sadalījumu.

  - Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienība iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Iepirkumā, 10 (desmit) darba dienu laikā piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību ar pilnu atbildību katram no biedriem vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu. Pirms Iepirkuma līguma noslēgšanas personu apvienībai jānodibina pilnsabiedrība, vai komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.panta noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.

  - Ja pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir pienākums pierādīt Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei.

  - Pretendenti, kuri neatbildīs šī nolikuma 2.punktā norādītajām prasībām, tiks noraidīti, un to iesniegtie piedāvājumi tālāk netiks vērtēti.

- PRETENDENTA TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1.Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti:

3.1.1.Tehniskais piedāvājumus, kas sagatavots atbilstoši tehniskās specifikācijas (2.pielikums) prasībām;

3.1.2.Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši finanšu piedāvājuma veidlapai (3.pielikums). Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

3.2.Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajai Pakalpojuma cenai ir jābūt nemainīgai visā līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi (izņemot nodokļu izmaiņas) nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

- PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN TO PĀRBAUDES KĀRTĪBA

4.1.Iepirkuma komisija saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

4.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

4.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

4.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.1.1. un 4.1.2. punktā minētie nosacījumi (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie nosacījumi).

4.2. Lai konstatētu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkumā nolikuma 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minēto apstākļu dēļ (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā minēto apstākļu dēļ) Pasūtītājs veiks pretendentu pārbaudi atbilstoši PIL 8.2 panta 7.daļā noteiktajai kārtībai.

4.3. Atkarībā no PIL 8.2 panta 7.daļā veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

4.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un nolikuma 4.1.3. punktā minētajai personai (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai) nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai nolikuma 4.1.3. punktā minētajai personai (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai) dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un nolikuma 4.1.3. apakšpunktā minētajai personai (atbilstoši PIL 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai) nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

5.1.Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Ja, pārbaudot piedāvājumā sniegto informāciju, Pasūtītājs konstatē, ka tā neatbilst minētajām prasībām, pretendents no tālākas dalības Iepirkumā tiek izslēgts.

5.2.Iepirkuma komisija veic piedāvājumu vērtēšanu šādā kārtībā:

5.2.1.Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi atbilstoši nolikumā 1.18.punktā norādītajām piedāvājuma noformējuma prasībām. Ja Iepirkuma komisija konstatē būtiskas neatbilstības Iepirkuma nolikumā ietvertajām noformēšanas prasībām, kas ietekmē iespēju izvērtēt pretendenta piedāvājumu, pretendents tiek noraidīts un Iepirkuma komisija piedāvājumu tālāk nevērtē.

5.2.2.Iepirkuma komisija veic pretendentu atbilstības pārbaudi nolikuma 2.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Kvalifikācijas atbilstības pārbaudes laikā Iepirkuma komisija veic nolikuma 2.punktā noteikto kvalifikācijas dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst nolikuma 2.punktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām  kvalifikācijas prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

5.2.3.Iepirkuma komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām (nolikuma 3.punkts un 2.pielikums). Ja pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikumā un tā 2. pielikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām, Iepirkuma komisija šo pretendentu noraida.

5.2.4.Iepirkuma komisija veic pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai (nolikuma 3.punkts un 3.pielikums). Ja pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu.

5.2.5.Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

5.2.6.Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

5.2.7.Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām attiecīgajā daļā.

5.2.8.Ja vairāku pretendentu piedāvājumi būs ar vienādu viszemāko cenu, tad Iepirkuma komisija rīkos izlozi starp šiem pretendentiem.

5.2.9.Komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīs pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar nolikuma 4.punktā noteikto (atbilstoši PIL 8.2 panta piektajai daļai).

5.2.10.Triju darbdienu laikā pēc Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informēs visus pretendentus par Iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājas lapā internetā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma komisijas lēmumam.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1.Iepirkuma komisijas tiesības:

6.1.1.pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājuma novērtēšanai;

6.1.2.pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, kā arī piedāvājumu vērtēšanas procesā;

6.1.3.gadījumā, ja pretendents, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, izvēlēties slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu, un uz kuru neattiecas nolikuma 4.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, kā arī kura piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

6.1.4.jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums;

6.1.5.izslēgt pretendentu no dalības Iepirkumā, ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz nolikuma 4.3.2. punktā noteikto izziņu.

6.2.Iepirkuma komisijas pienākumi:

6.2.1.nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām;

6.2.2.nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

6.2.3.pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par šo nolikumu;

6.2.4.vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1.Pretendenta tiesības:

7.1.1.pieprasīt Pasūtītājam papildus informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajiem nosacījumiem;

7.1.2.iesniegt piedāvājumu Iepirkumā;

7.1.3.pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

7.2.Pretendenta pienākumi:

7.2.1.sagatavot piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām;

7.2.2.sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju;

7.2.3.sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai;

7.2.4.segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU

8.1.Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto piegādātāju.

8.2.Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu pret pretendentiem, Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma dokumentos paredzētajiem piedāvājumā iekļautajiem nosacījumiem, kā arī neveic Iepirkuma līgumā grozījumus, kas varētu radīt vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.

8.3.Iepirkuma līgumu sagatavo Pasūtītājs un iesniedz tam pretendentam, par kuru Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu.

8.4.Iepirkuma līguma projekts ietverts šī nolikuma 4.pielikumā.

8.5.Ja Iepirkumā izraudzītais pretendents nenoslēdz Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no Iepirkuma pildīšanas, un Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu.

8.6.Saskaņā ar 8.2 panta divpadsmito daļu ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts Iepirkuma līgums, Pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto Iepirkuma līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

8.7.Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi Iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi Iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā Iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

8.8. Grozījumus Iepirkuma līgumā, kas noslēdzams PIL 8.2 pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot PIL 67.1 panta noteikumus.

1.pielikums

Pretendenta pieteikums

LU organizētā Iepirkuma

„Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

(Iepirkuma ident.Nr.LU 2016/84_I)

nolikumam

Informācija par pretendentu:

Pretendenta nosaukums:_______________________________________________________

Reģ.Nr.____________________________________________________________________

PVN maksātāja Nr.___________________________________________________________

Juridiskā adrese: _____________________________________________________________

Korespondences adrese: _______________________________________________________

Tālruņa un faksa numuri________________/_________________

e-pasta adrese __________________________________________

Vispārējā interneta adrese (URL) __________________________

Informācija par pretendenta kontaktpersonu:

Vārds, uzvārds, ieņemamais amats______________________/________________________

Tālruņa numurs, e-pasta adrese ______________________/__________________________

PIETEIKUMS

Ar šo apliecinām, ka:

1) vēlamies piedalīties LU organizētajā Iepirkumā „Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2016/84_I) Iepirkuma priekšmeta ______.daļā (aizpilda pretendents);

2) esam iepazinušies ar visām nolikumā izvirzītajām prasībām un apņemamies tās ievērot un izpildīt;

3) mums nav iebildumu attiecībā uz LU organizētā Iepirkuma „Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts” (Iepirkuma ident.Nr.LU 2016/84_I) nolikumu un pilnībā atbilstam visām nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz pretendentu;

4) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

CITĀM PERSONĀM NODODAMO DARBU SARAKSTS

(aizpilda, ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu, atbilstību kvalifikācijas prasībām)

| Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Izpildei nododamie darbi | Līdzatbildība par Iepirkuma līguma izpildi |
| --- | --- | --- |

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	      /vārds, uzvārds/ 		             /amats/                              /paraksts/   	 ____________________2016.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma/

LU organizētā Iepirkuma

“Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/84_I)

nolikumam

Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma

1.daļa: AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu tehniskā apkope un remonts

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošo ražotāja AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts

| Pakalpojums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums Pretendenta piedāvātā Pakalpojuma raksturojums, kur pretendents norāda visu informāciju, kas apliecina piedāvātā Pakalpojuma atbilstību Pasūtītāja noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- |
| 1. Pasūtītāja rīcībā esošā ražotāja AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu (3 gabali) (turpmāk- Iekārta/as) apkope un remonts: | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| 1.1. prasības: | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.2. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 2.Līguma izpildes termiņš: | 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. |  |

Papildus informācija Pretendentam:

Piedāvājuma precīzai sagatavošanai pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 29497323.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2016.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma/

LU organizētā Iepirkuma

“Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/84_I)

nolikumam

Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma

2. daļa: PERKIN ELMER dažādu zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošo ražotāja PERKIN ELMER dažādu zinātnisko iekārtu apkope un remonts

| Pakalpojums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums Pretendenta piedāvātā Pakalpojuma raksturojums, kur pretendents norāda visu informāciju, kas apliecina piedāvātā Pakalpojuma atbilstību Pasūtītāja noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- |
| . 1. PERKIN ELMER dažādu zinātnisko iekārtu (turpmāk- Iekārta/as) remonts un apkope, tajā skaitā: | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| 1.1. Pasūtītāja rīcībā esošo PERKIN ELMER šķidruma un gāzu hromatogrāfu (2 gabali) apkope un remonts | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.1.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.2. Pasūtītāja rīcībā esošo PERKIN ELMER induktīvi saistītās plazmas masspektrometra (ICP-MS) (1 gabals) apkope un remonts | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.2.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.3. Pasūtītāja rīcībā esošā PERKIN ELMER derivatogrāfa (1 gabals) apkope un remonts | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.3.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.4. Pasūtītāja rīcībā esošā Perkin ELMER liesmas atomabsorbciometra ANALYST 200 (2 gabali) apkope un remonts | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.4.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.5. Pasūtītāja rīcībā esošā Perkin ELMER elektrotermālā atomu absorbcijas spektrometra (1 gabals) AAnalyst 600 apkope un remonts | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.5.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.6. Pasūtītāja rīcībā esošo Perkin ELMER infrasarkano spektrometru (2 gabali) apkope un remonts | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.6.1. prasībās: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.7. Pasūtītāja rīcībā esošā Perkin ELMER elemenanalizatora (1 gabals) apkope un remonts | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.7.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.8. Pasūtītāja rīcībā esošo PERKIN ELMER UV/Vis spektrometru (1 gabals) apkope un remonts | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.8.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 2.Līguma izpildes termiņš: | 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. |  |

Papildus informācija Pretendentam:

Piedāvājuma precīzai sagatavošanai pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 29497323.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2016.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma/

LU organizētā Iepirkuma

“Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/84_I)

nolikumam

Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma

3. daļa: BRUKER dažādu zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošo ražotāja BRUKER zinātnisko iekārtu apkope un remonts

| Pakalpojums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums Pretendenta piedāvātā Pakalpojuma raksturojums, kur pretendents norāda visu informāciju, kas apliecina piedāvātā Pakalpojuma atbilstību Pasūtītāja noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- |
| 1. Ražotāja BRUKER zinātnisko iekārtu (turpmāk- Iekārta/as) apkope un remonts, tajā skaitā: | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam. |  |
| 1.1. Pasūtītāja rīcībā esošā BRUKER pulveru rentgendifraktometra D8 Advance (1 gabals) apkope un remonts | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.1.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.2. Pasūtītāja rīcībā esošā BRUKER viļņu dispersijas rentgenspektrometra S8 Tiger (1 gabals) apkope un remonts | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.2.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.3. Pasūtītāja rīcībā esošā BRUKER rentgendifraktometrijas sistēmas D8 Discover (1 gabals) apkope un remonts | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.3.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 1.4. Pasūtītāja rīcībā esošā BRUKER kodolmagnētiskās rezonanses spektrometra (1 gabals) apkope un remonts | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, kalibrēšanu, regulēšanu, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| 1.4.1. prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 2.Līguma izpildes termiņš: | 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. |  |

Papildus informācija Pretendentam:

Piedāvājuma precīzai sagatavošanai pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 29497323.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2016.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

2.pielikums

Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma/

LU organizētā Iepirkuma

“Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/84_I)

nolikumam

Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma forma

4. daļa: ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts

Mērķis: Pasūtītāja rīcībā esošo ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts

| Pakalpojums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums Pretendenta piedāvātā Pakalpojuma raksturojums, kur pretendents norāda visu informāciju, kas apliecina piedāvātā Pakalpojuma atbilstību Pasūtītāja noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- |
| 1. Pasūtītāja rīcībā esošo ražotāja ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu (12 gabali) (turpmāk- Iekārta/as) tehniskā apkope un remonts: | Apjoms: Iekārtu apkope un remonta biežums atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam |  |
| Prasības: | Pretendents veic Iekārtas tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, bojāto bloku nomaiņu. |  |
| Prasības: | Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, apkalpojošās firmas pārstāvim 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē apkalpojošo firmu. |  |
| 2.Līguma izpildes termiņš: | 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas vai kamēr tiek sasniegta līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. |  |

Papildus informācija Pretendentam:

Piedāvājuma precīzai sagatavošanai pretendentam ir iespēja apskatīt Iekārtu iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pa telefonu +371 29497323.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2016.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

3.pielikums

Finanšu piedāvājuma forma

LU organizētā Iepirkuma

“Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/84_I)

nolikumam

1.daļa: AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu tehniskā apkope un remonts

| PAKALPOJUMA nosaukums | Skaits | Cena* bez PVN par 1 (vienas) iekārtas 1 (vienu) apkopes reizi |
| --- | --- | --- |
| 1. AGILENT šķidruma un gāzu hromatogrāfu tehniskā apkope un remonts | 3 gab. | ________ Eur bez PVN |
| *KOPĀ: EUR___________ |

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN.

Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi, izņemot bojātu bloku iegādes izmaksas.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2016.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

3.pielikums

Finanšu piedāvājuma forma

LU organizētā Iepirkuma

“Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/84_I)

nolikumam

2.daļa: PERKIN ELMER dažādu zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts

| PAKALPOJUMA nosaukums | Skaits | Cena* bez PVN par 1 (vienas) iekārtas 1 (vienu) apkopes reizi |
| --- | --- | --- |
| 1. PERKIN ELMER dažādu zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts: |  |  |
| 1.1. Ražotāja PERKIN ELMER šķidruma un gāzu hromatogrāfu apkope un remonts | 2 gab. | ________ Eur bez PVN |
| 1.2. Ražotāja PERKIN ELMER induktīvi saistītās plazmas spektrometra (ICP-MS) apkope un remonts | 1 gab. | ________ Eur bez PVN |
| 1.3. Ražotāja PERKIN ELMER derivatogrāfa apkope un remonts | 1 gab. | ________ Eur bez PVN |
| 1.4. Ražotāja Perkin ELMER liesmas atomabsorbciometra AANALYST 200, apkope un remonts | 2 gab. | ________ Eur bez PVN |
| 1.5. Ražotāja Perkin ELMER elektrotermālā atomu absorbcijas spektrometra AAnalyst 600, apkope un remonts | 1 gab. | ________ Eur bez PVN |
| 1.6. Ražotāja Perkin ELMER infrasarkano spektrometru apkope un remonts | 2 gab. | ________ Eur bez PVN |
| 1.7. Ražotāja Perkin ELMER elemenanalizatora apkope un remonts | 1 gab. | ________ Eur bez PVN |
| 1.8. Ražotāja PERKIN ELMER UV/Vis spektrometru apkope un remonts | 1 gab. | ________ Eur bez PVN |
|  | * KOPĀ par visām 1.1.-1.8. pozīcijām: EUR___________ (bez PVN) |

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot  PVN.

Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi, izņemot bojātu bloku iegādes izmaksas.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2016.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

3.pielikums

Finanšu piedāvājuma forma

LU organizētā Iepirkuma

“Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/84_I)

nolikumam

3.daļa: BRUKER zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts

| PAKALPOJUMA nosaukums | Skaits | Cena* bez PVN par 1 (vienas) iekārtas 1 (vienu) apkopes reizi |
| --- | --- | --- |
| 1. BRUKER zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts: |  |  |
| 1.1. Ražotāja BRUKER pulveru rentgendifraktometra D8 Advance apkope un remonts | 1 gab. | ________ Eur bez PVN |
| 1.2. Ražotāja BRUKER viļņu dispersijas rentgenspektrometra S8 Tiger apkope un remonts | 1 gab. | ________ Eur bez PVN |
| 1.3. Ražotāja BRUKER rentgendifraktometrijas sistēmas D8 Discover apkope un remonts | 1 gab. | ________ Eur bez PVN |
| 1.4. Ražotāja BRUKER kodolmagnētiskās rezonanses spektrometra apkope un remonts | 1 gab. | ________ Eur bez PVN |
|  | *KOPĀ par visām 1.1.-1.4. pozīcijām: EUR___________ (bez PVN) |

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN. Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2016.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

3.pielikums

Finanšu piedāvājuma forma

LU organizētā Iepirkuma

“Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts”

(Iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2016/84_I)

nolikumam

4.daļa: Ražotāja ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts

| PAKALPOJUMA nosaukums | Skaits | Cena* bez PVN par 1 (vienas) iekārtas 1 (vienu) apkopes reizi |
| --- | --- | --- |
| 1. Ražotāja ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu tehniskā apkope, remonts | 12 gab. | ________ Eur bez PVN |
| *KOPĀ: EUR___________ |

*cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts šis pakalpojums, izņemot PVN.

Cenā ietvertas visas izmaksas, kas var tikt saistītas ar šā Pakalpojuma izpildi, izņemot bojātu bloku iegādes izmaksas.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________                _____________                       __________________

/vārds, uzvārds/ 		                        /amats/                   		 	/paraksts/

_________________2016.gada ___.________________

/sastādīšanas vieta/	/datums/

| Latvijas Universitātes līgumu uzskaites Nr. _______________ Iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2016/84_I |  |
| --- | --- |

PAKALPOJUMA LĪGUMA PROJEKTS

Rīgā, 2016.gada __._______

Latvijas Universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - Pasūtītājs), tās prorektora eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā Valda Segliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Universitātes 2016. gada 15. janvāra rīkojumu Nr. 1/15 „Par Latvijas Universitātes vadības pilnvaru sadalījumu”, no vienas puses, un

<__><_______>, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr. <__>, juridiskā adrese: <__>(turpmāk- Izpildītājs), tās <amats><vārds, uzvārds>personā, kurš rīkojas <pārstāvības pamats>, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Puse(s), pamatojoties uz LU organizēto iepirkumu “Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr LU 2016/84_I), (turpmāk- Iepirkums), kas tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta prasībām, un ar LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijas <datums>lēmumu (Protokola Nr.), noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

# 1. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt ar savu darbaspēku un materiāli tehniskajiem līdzekļiem zinātnisko iekārtu (turpmāk – Iekārtas) apkopi un remontu Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes vajadzībām par iepirkuma ___. daļā ____________________ norādīto pakalpojumu (turpmāk –Pakalpojums) atbilstoši šā Līguma 1.pielikumā ,,Tehniskā piedāvājuma kopija” norādītajām prasībām un saskaņā ar Līguma 2. pielikumu ,,Finanšu piedāvājuma kopija”, kas ir Pasūtītāja piedāvājums Iepirkumā un ir neatņemamas šā Līguma sastāvdaļas.

1.2. Līguma kopējā summa _________.daļā par veicamo Pakalpojumu neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) 21% (divdesmit viens procents) ir _____________EUR ( ________________ eiro  _____ centi).

1.3. Līgums stājas spēkā  tā noslēgšanas dienā un tā termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas , tas ir ______. gada ___. _________________vai līdz brīdim, kad ir sasniegta Līguma kopējā summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

- PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA UN IZPILDES NOTEIKUMI

2.1. Līguma izpildes vieta: pēc Pasūtītāja pieprasījuma LU Ķīmijas fakultātes telpās Jelgavas ielā 1, Rīgā.

2.2. Pasūtījumu ir tiesīgas veikt Pasūtītāja pārstāvis, nosūtot pieprasījumu uz Izpildītāja faksa Nr. ____________ vai elektroniskā pasta adresi: _________________. Pasūtījumā precīzi norāda: iekārtas nosaukumu un modeli, Pasūtītāja pārstāvja vārdu, uzvārdu, amatu, tālruni un e-pasta adresi, nepieciešamā pakalpojuma veidu iekārtai (apkope vai remonts), iekārtas atrašanās vietu (adresi un kabineta numuru) un citu informāciju, kas raksturo nepieciešamo Pakalpojumu.

2.3.Pēc pieprasījuma saņemšanas Izpildītāja speciālistam jāierodas Pasūtītāja pārstāvja norādītajā adresē ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.

2.4.Izpildītāja Pakalpojuma izpildes termiņi atkarībā no Pakalpojuma veida ir šādi:

2.4.1. Apkopes nepieciešamības gadījumā Izpildītājs veic nepieciešamos darbus uzreiz pēc ierašanās Pasūtītāja pārstāvja norādītajā adresē, pēc iespējas netraucējot Pasūtītāja darbiniekiem.

2.4.2. Ja apkopes laikā tiek konstatēts, ka ir nepieciešams veikt remontdarbus iekārtai, Izpildītājs to veic saskaņā ar Līguma 2.4.3. punktu.

2.4.3. Remontdarbu nepieciešamības gadījumā Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc ierašanās Pasūtītāja pārstāvja norādītajā adresē un iekārtas apskates iesniedz Pasūtītāja pārstāvim tāmi, kurā ir norāda visas iekārtu ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas, kā arī remontdarbu veikšanai paredzamo termiņu.

2.4.4. Pasūtītāja pārstāvis ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu.

2.5. Šajā Līgumā paredzētais Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu, kad abas puses paraksta Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (3.pielikums), kas kļūs par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

# 3. Norēķinu kārtība

3.1. Saskaņā ar šā Līguma 1.1. punktu un 2. pielikumu par katru Izpildītāja faktiski veikto Pakalpojumu Pasūtītājs, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto norēķinu dokumentu un savstarpēji parakstīto Darbu  pieņemšanas-nodošanas aktu, veic pārskaitījumu uz Izpildītāja  norādīto bankas kontu, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā dienu laikā pēc Pušu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un  Izpildītāja izsniegtā rēķina saņemšanas dienas.

3.2. Puses vienojas, ka veicot savstarpējos norēķinus pievienotā vērtības nodokļa  aprēķināšanas un maksāšanas kārtība šā Līguma spēkā esamības laikā tiek veikta atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktam spēkā esošam tiesiskam regulējumam.

3.3. Par Pakalpojumam izmantojamo rezerves daļu izmaksām, kas ir attiecināmas uz apkopes veikšanu, to piegādes un uzstādīšanas izmaksām, avārijas un avārijas seku novēršanas izmaksām, kā arī remontdarbiem nepieciešamajām materiālu izmaksām un citām izmaksām, kas nav tieši saistītas ar Iekārtu apkopi, Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas atsevišķi rakstveidā.

3.4. Līgumcenā (Līguma 1.2.punkts) ir iekļauti iekārtu apkalpošanas darbi, izmantojamo ekspluatācijas materiālu izmaksas, rezerves daļu izmaksas, kas ir attiecināmas uz apkopes veikšanu, to piegādes, uzstādīšanas izmaksas, kā arī remontdarbu materiāli un remontdarbu veikšanai nepieciešamās izmaksas. Par remontdarbu meteriāliem (bojāto bloku izmaksas ) Pasūtītājs maksā atbilstoši Līguma 3.5. punktam.

3.5. Ja Iekārtas darbības traucējumu gadījumā veicamie remonta darbi paredz bojāto bloku nomaiņu, Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam tāmi par bojāto bloku izmaksām. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par bojāto bloku nomaiņu un finansējumu, par ko informē Izpildītāju.

- Pasūtītāja un Izpildītāja tiesības un pienākumi

4.1. Pasūtītājam ir tiesības saņemt informāciju par šajā Līgumā paredzētā Pakalpojuma norisi.

4.2. Pasūtītājs apņemas atbilstoši šā Līguma 2. punktā noteiktai kārtībai veikt norēķinus par Izpildītāja kvalitatīvi veikto Pakalpojumu.

4.3. Pakalpojumu Izpildītājs veic Pasūtītājam, garantējot to kvalitāti un cenas nemainīgumu.

# 5. Pušu atbildība

5.1. Katra Puse atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2.Ja Pakalpojums tiek veikts nekvalitatīvi Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Pakalpojumu līdz Izpildītājs novērš Pakalpojuma trūkumus, par ko tiek sagatavots Akts.

5.3. Par Pakalpojuma apmaksas termiņa kavējumu Izpildītājs ir tiesīgs Pasūtītājam piemērot līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.

5.4. Par Pakalpojuma izpildes kavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemērot līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

5.5.Aprēķināto līgumsoda summu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no samaksas par saņemto Preci, rakstiski par to informējot Izpildītāju.

5.6.Piegādātājam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais Piedāvājums Iepirkumā.

6. Nepārvarama vara

6.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), kuras Puses nevarēja paredzēt vai novērst šī Līguma noslēgšanas brīdī.

6.2.Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā ir jāpaziņo otrai Pusei.

6.3.Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, šī Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējos norēķinus atbilstoši faktiski veiktajai Pakalpojuma sniegšanai.

# 7. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

7.1. Līguma darbības laikā Puses nav tiesīgas veikt būtiskus Līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta trešās daļas regulējumam. Līguma darbības laikā ir pieļaujami Līguma grozījumi, kas tiek veikti Publisko iepirkuma likuma 67.1 panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

7.2.Līgumu var izbeigt pirms Līguma 1.3. punktā noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek noformēts ar vienošanos, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.3.Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā vai, ja netiek ievēroti Līguma 5.6. punkta nosacījumi, Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Izpildītājam, vienpusēji atkāpties no līguma, prasot atlīdzināt zaudējumus.

7.4.Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Izpildītāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Izpildītājam, vienpusēji izbeigt šo Līgumu.

7.5.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Izpildītāja piekrišanas, ja Izpildītājam piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas.

7.6. Izpildītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pasūtītājam, vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja Pasūtītājs kavē Līguma 3.1.punktā norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

7.7.Līguma izbeigšanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši sniegtajiem Pakalpojumiem un Pakalpojuma rēķiniem.

7.8.Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no pienākuma maksāt līgumsodu.

8. Citi nosacījumi

8.1. Visus strīdus, kuri var rasties šā Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.2. Pretenzijas sakarā ar Pakalpojuma kvalitātes trūkumu Pasūtītājs izvirza Izpildītājam. Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā Izpildītājs Pasūtītājam sedz visus radušos zaudējumus.

8.3. Puses vienojas, ka Pasūtītājam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums Iepirkumam.

8.4. Puses pilnvaro veikt ar šā Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt Pakalpojumu, rēķinus) šādas personas, saskaņā ar šā Līguma 1.pielikumu:

8.4.1.  no Pasūtītāja puses Dace Silarāja (LU ĶF izpilddirektore; e pasta adrese: Dace.silaraja@lu.lv); 29497323;

8.4.2. no Izpildītāja puses ___________ .

8.5. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā rēķinā, Izpildītājs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numurs LU 2016/84_I, Līguma Nr.)

8.6. Līguma 8.5.punkta prasību neievērošanas gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinus  līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pasūtītājam nevar tikt piemēroti 5.3. punkta  nosacījumi.

8.7 Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja.

8.8. Līgumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

…...-1.pielikums-Tehniskā piedāvājuma kopija;

- 2. pielikums- Finanšu piedāvājuma kopija;

- 3.pielikums- Dabu pieņemšanas-nodošanas akta paraugs

9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte |  |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: |
| Reģ.apl.Nr.3341000218 | Reģ.Nr. |
| PVN reģ.Nr.LV 90000076669 | PVN reģ.Nr. |
| Konta Nr. (IBAN): LV51NDEA0000082414423 | Konta Nr. |
| NordeaBank AB Latvijas filiāle | Banka: |
| Kods: NDEALV2X | Kods: |
| Valdis Segliņš ____________ Rīgā, 2016.gada ___._________ | (Vārds, Uzvārds) _______________ Rīgā, 2016.gada ___._________ |

3. pielikums

2016. gada ____._______ Līgumam Nr._____________,

kas noslēgts starp Latvijas Universitāti un

<________>

Nodošanas – pieņemšanas akts (projekts)

Rīgā, 201__. gada ________________

Latvijas Universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga (turpmāk - Pasūtītājs), tās ____________________ personā,

no vienas puses, un

<>, kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr. , juridiskā adrese: <> (turpmāk-Izpildītājs), tās <amats><vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti - Puses, paraksta šādu nodošana- pieņemšanas aktu:

- Saskaņā ar 2016. gada ___.__________ Pakalpojuma līgumu Nr. ________________ (turpmāk- Līgums) Izpildītājs ir veicis šādu Pakalpojumu:

<Pakalpojuma nosaukums>, <Pakalpojuma apjoms>, <Pakalpojuma cena>.

- Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojums ir sniegts pienācīgā kvalitātē un apmērā, atbilstoši Līguma un tā pielikumu prasībām un šis pieņemšanas-nodošanas akts tiek uzskatīts par pamatu rēķina izrakstīšanai.

VAI

Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojums nav sniegts atbilstoši Līguma vai tā 1. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” noteikumiem: ______________________________________________________________________________________________________________________________.

- Šis Pakalpojuma pieņemšanas- nodošanas akts ir pušu noslēgtā Līguma neatņemama sastāvdaļa, sagatavots uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Universitāte | <> |
| Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 | Juridiskā adrese: |
| Reģ. apl. Nr.3341000218 | Reģ.Nr. |

| ____________________________ ____________ /____________/ | ___________________ ____________ /____________/ |
| --- | --- |