## Ēka
Projekta nosaukums: "LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU AKADĒMISKAIS CENTRS"
Pasūtījums Nr.11-06/532
Iekšējā apgaisme
No | Paraksts un kods | Skaits
Kopā
1 | Gaismeklis IP65 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T8 , 58W, elektronisko balastu HFG DALI T8 58W, kplektā ar atstarotāju un mikroprizmatisku aizsargstiklu, aizsargstikla UGR< 19, aizsardzības kalse F/D, (montāža - sliedē) "Siteco" FR 200 Kat.Nr. 5LS322D1E + 5LS32201ES vai anologs | 244
2 | Sliedes montāžas komplekts "Siteco" FR 200 Kat.Nr. 5LS90900XC1 vai anologs | 244
3 | Gaismeklis IP50 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 , 80W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 , 35/49/80W, 230V) , kplektā ar atstarotāju un mikroprizmatisku aizsargstiklu (HDP® High Definition Prismatics), aizsargstikla UGR< 19, aizsardzības kalse F/D, (montāža - sliedē) "Siteco" Siluette® Kat.Nr. 5MJ223D1QS vai anologs | 1300
4 | Sliedes montāžas komplekts "Siteco" Siluette ® Kat.Nr.5MJ20005BW vai anologs | 1300
5 | Gaismeklis IP20 kplektā ar divām luminiscences spuldzēm T5 , 80W, elektronisko balastu HFG DALI Touch DIM funkciju (T5 , 35/49/80W, 230V) , kplektā ar atstarotāju un mikroprizmatisku aizsargstiklu CAT 2 (ELDACON®), aizsargstikla UGR< 16, aizsardzības kalse F/D, (montāža - sliedē) "Siteco" Novaluna S ® Kat.Nr. 5MC254D2QS2 vai anologs | 20
6 | Sliedes montāžas komplekts "Siteco" Novaluna S ® Kat.Nr. 5LS90900XC1Z02 vai anologs | 20
7 | Gaismeklis IP54 kplektā ar LED (gaismas emisijas diodēm), 32 W, elektronisko balastu HFG DALI, kplektā ar matētu aizsargstiklu, (montāža - iebūvēts) un iebūves kārbu "Siteco" LUNIS ® 2 Kat.Nr. 5DN12BD7VL356E + 5DNA41SS+5DNA7300 vai anologs | 295
8 | Gaismeklis IP65 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 80W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 , 35/49/80W, 230V), kplektā ar atstarotāju, aizsardzības kalse F/D, (montāža - sliedē) "Siteco" Monsun® Kat.Nr. 5LS412D1Q + 5LS44201RS vai anologs | 119
9 | Sliedes montāžas komplekts "Siteco" Monsun® Kat.Nr. 5LS44002 vai anologs | 119
10 | Gaismeklis IP20 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 R 55W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 R , 55W, 230V), kplektā ar atstarotāju un prizmatisku aizsargstiklu, (montāža - sliedē) "Siteco" Lunis R ® Kat.Nr. 5LR61271TA41AF + 5LR94683DT + 5LR94685CM vai anologs | 241
11 | Sliedes montāžas komplekts "Siteco" Lunis R ® Kat.Nr.5LR92688BV vai anologs | 241
12 | Gaismeklis IP20 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 28W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 , 28/54W, 230V), kplektā ar atstarotāju, (montāža - sliedē) "Siteco" DUS ® Kat.Nr. 5LJ908D1H1 + 5LJ14512U vai anologs | 223
13 | Krāsota ( RAL 9010) sliede ar ievilktiem vadiem Cu 7x2,5, nosegvākiem, gala vākiem, regulējamām troses iekarēm ( L=1 m), savienojumiem (tai skaitā L, T, X elementiem), L=1000 mm, IP20, "Siteco" DUS ® Kat.Nr. 5LJ90930E1+ 5LJ90910XV + 5LJ90910XD + 5LJ90930XV + 5LJ90830ED + 5LJ90901+ 5LJ90900XV + 5LJ90920XV vai anologs | 11669
14 | Integrējošais apgaismojuma vadības bloks IP 20 komplektā ar virsapmetuma mintāžas kārbu, ( funkcijas dienasgaismas savākšana, kustība, klātbūtne), 32 HFG DALI vadība, 4 sensoru ieejas, 4 vadības bloku sinhrona darbība, "Osram" DALI MULTI 3 ® + LMS CI BOX Kat.Nr. 4050300802084 + 4008321083692 vai anologs | 217
15 | Multifunkcionālais sensors ( funkcijas dienasgaismas savākšana, kustība, klātbūtne), IP 20 komplektā ar virsapmetuma mintāžas kārbu, darbības leņkis 80-100°, jūtība 20-600 lx, "Osram" LS/PD MULTI 3 CI ®+ sensor KIT Kat.Nr. 4008321916648 + 4008321916662 vai anologs | 712
No | Paraksts un kods | Skaits
16 | Gaismeklis IP20 kplektā LED (gaismas emisijas diodēm), 1.2 W, kplektā ar lokanu pievadu, (montāža - pie sienas) "Osram" Dragonspot short Kat.Nr. 4008321326232 vai anologs | 102
17 | Montāžas komplekts "Osram" Dragonspot Kat.Nr.4008321326201 vai anologs | 17
18 | Gaismeklis IP20 kplektā LED (gaismas emisijas diodēm), 15 W, kplektā ar montāžas skavu, (montāža - pie sienas) "Osram" Ekinos F ostar Kat.Nr. 4008321273758 vai anologs | 60
19 | Barošanas bloks OT 20W, 120-240 V, 24V "Osram" OT Kat.Nr.4050300662626 vai anologs | 60
Fasādes apgaisme
No | Paraksts un kods | Skaits
Kopā
1 | Simetriskā prožektora tipa gaismeklis IP66 kplektā ar LED (gaismas emisijas diodēm RGB), 54 W, elektronisko balastu ar iebūvētu DMX vadību komplektā ar montāžas skavu, (montāža - pie sienas), krāsots DB 702S, "Siteco" S2 MINI® LED RGB Kat.Nr. 5XA7517LMS08 vai anologs | 16
2 | Rotosimetriskā prožektora tipa gaismeklis IP66 kplektā ar metālhalīda spuldzi (HQI-BT), 400 W, elektromagnētisko balastu komplektā ar montāžas skavu, (montāža - pie sienas), krāsots DB 702S, "Siteco" Siteco Mirrortec® Projector 400, SMW 400 Kat.Nr. 5NW41421TG1 vai anologs | 8
3 | Fresnela tipa asimetriskais atstarotājs kplektā komplektā ar montāžas stieni un atsaitēm (LxB= 1200mmx1200mm), (montāža - pie sienas), krāsots DB 702S, "Siteco" Siteco Mirrortec® Reflector 100A Kat.Nr. 5NW14091QC vai anologs | 4
4 | Gaismeklis IP65 kplektā ar vienu luminiscences spuldzi T5 39W, elektronisko balastu HFG DALI (T5 , 21/39 W, 230V), kplektā ar mikroprizmatisku Fresnel lēcas atstarotāju, aizsardzības kalse F/D, (montāža - pie griestiem) "Siteco" CL LINEAR 90 Kat.Nr. 5AA173D0V vai anologs | 40
5 | Simetriskā prožektora tipa gaismeklis IP66 kplektā ar LED (gaismas emisijas diodēm RGB), 350 mA, elektronisko balastu ar iebūvētu DMX vadību komplektā ar montāžas skavu, (montāža - pie žalūzijām), "Traxon" WALL WASHER SHIELD XB-36 Kat.Nr. XB.W2.5311100 vai anologs | 70
6 | AC DMX sadalītājs, IP 66, 220V, "Traxon"AC.DMX data injector Kat.Nr. XB.AC.2300000 vai anologs | 6
7 | Trīs dzīslu AC vads ar konektoru, "Traxon" AC connector female Kat.Nr. XB.AC.2306000 vai anologs | 6
8 | Piecu dzīslu AC DMX vads ar konektoru, "Traxon" AC connector male Kat.Nr. XB.AC.2302000 vai anologs | 70
9 | Piecu dzīslu AC DMX vads ar konektoru, "Traxon" AC connector female Kat.Nr. XB.AC.2303000 vai anologs | 70
10 | AC DMX konektora blīvējums, "Traxon" AC connector end cap Kat.Nr. XB.AC.2304000 vai anologs | 6
11 | DMX kontrolieris, IP 20, 220V, 1024 DMX kanālu izejas un micro SD kartes slots "Traxon" Butler XT Kat.Nr. 160098 vai anologs | 3