## 3 st.-305 un 306 (VĶ)
Telpas nosaukums | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs dziļums-platums-augstums, mm | skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
Vispārīgās ķīmijas laboratorija | 30 | 103.3 | Laboratorijas galds |  | 750-1000-900 | 30 |  |  | nav | keramiska materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; 2 elektrības rozetes ; 1 ūdens krāns ar izlietni; uz katriem 5 galdiem 2 lokālie nosūcēji
3. stāvs 305 |  |  | Laboratorijas galds |  | 900-1000-900 | 3 |  |  | nav | novietots pie labās sienas, ledus ģeneratora un žāvēšanas skapja novietošanai, melamīna virsma
|  |  | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 700-1500-900 | 3 |  |  | nav | keramiska virsma un 2 keramiska materiāla izlietnes, auksts, karsts un destilēts ūdens; izlietnes izmēri: augstums 35, platums 50, dziļums 50
|  |  | Velkmes skapis |  | 750-1800-2400 | 1 |  |  | nav | keramiska virsma; 4 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes
|  |  | Ķīmisko reaģentu skapis ar ventilāciju |  | 850-1200-2200 | 1 |  |  |  | blakus velkmes skapim
|  |  | Ķīmisko trauku, laboratorijas piederumu skapis |  | 500-1200-2400 | 2 |  |  | nav | divas durvis, šķērssiena, plaukti, slēdzams, cik atļauj vieta pie sienas
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 500-650-750 | 30+4 |  |  | nav | 10 gab ar atvilknēm; 24 gab. ar veramām durvīm
|  |  | Taburetes |  |  | 30
|  |  |  | Žāvēšanas skapis traukiem | 650-950-950 | 1 | 2 | 50 | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā
|  |  |  | Ledus ģenerators | 700-600-800 | 1 | 0.4 | 30 |  | pieslēgts ūdensvadam caur filtru, pieslēgts rozetei sienā, novietots uz lab. galda pie sienas
|  |  |  | Elektriskās plītiņas vai magnētiskie maisītāji |  | 30 | 30x0,8 | 30x1,5 | nav | pieslēdzamas no rozetēm laboratorijas galdos
3. stāvs, 306 |  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1000-900 | 1 |  |  |  | novietots pie sienas, keramiska materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; 2 elektrības rozetes ; viena iebūvēta izlietne
|  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1000-901 | 1 |  |  |  | novietots pie sienas, keramiska materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; 2 elektrības rozetes
Sagatavotava |  |  | Ķīmisko trauku, laboratorijas piederumu skapis |  | 500-1200-2400 | 3? |  |  | nav | divas durvis, šķērssiena, plaukti, slēdzams, cik atļauj vieta pie noliktavas sienas sienas
|  |  | Rakstāmgads |  |  | 2
|  |  | Svaru galds | Analītiskie svari | 30-20-30 | 1 | 0.02 | 1 | nav | Svari pieslēgti no rozetes sienā, atrodas uz svaru galda

## Pagrabs (Noliktava)
| Platība, kvm |  | Izmēri | Skaits | Firma
Ķīmikāliju noliktava | 40 | Ugunsnedrošu ķimikāliju skapis, divdrurvju, ar ventilāciju | 595-1200-2080 | 2 | Dupertahl
|  | Ugunsnedrošu ķimikāliju skapis, viendrurvju, ar ventilāciju | 595-595-2080 | 2 | Dupertahl
|  | Ķīmikāliju skapji ar metāla plauktiem |  |  | Parastie
Stikla trauku un laboratorijas piederumu noliktava | 40

## 3st.-307 (NK,AK,OK)
Telpas nosaukums | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs dziļums-platums-augstums, mm | skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
Organiskās ķīmijas, Neorganiskās ķīmijas, Analītiskās ķīmijas mācību laboratorija neķīmiķiem 307 | 20 | 85 | Velkmes skapis |  | 750-1800-2400 | 2 |  |  | nav | keramiska virsma; 4 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes
|  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1000-900 | 20 |  |  | nav | keramiska materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; 2 elektrības rozetes ; 1 ūdens krāns ar izlietni; uz katriem 5 galdiem 2 lokālie nosūcēji
|  |  | Laboratorijas galds |  | 900-1000-900 | 2 |  |  |  | pie kreisās sienas aparatūras novietošanai
|  |  | Laboratorijas galds ar izlietni |  | 700-1300-900 | 2 |  |  | nav | keramiska virsma un 2 keramiska materiāla izlietnes, auksts, karsts un destilēts ūdens; izlietnes izmēri: augstums 35, platums 50, dziļums 50
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 500-650-750 | 20 |  |  | nav | 4 gab ar atvilknēm; 15 gab. ar veramām durvīm
|  |  | Ķīmisko reaģentu skapis ar ventilāciju |  | 850-1200-2200 | 2 |  |  |  | blakus velkmes skapim
|  |  | Ķīmisko trauku, laboratorijas piederumu skapis |  | 500-1200-2400 | 3 |  |  | nav | cik atļauj vieta pie sienas, divas durvis, šķērssiena, plaukti, slēdzams
|  |  | Rakstāmgalds |  |  | 1
|  |  | Taburetes |  |  | 16
|  |  |  | Žāvēšanas skapis traukiem | 700-850-800 | 1 | 2 | 50 | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā, atrodas uz kronšteina vai laboratorijas galda pie sienas
|  |  |  | Elektriskās plītiņas vai magnētiskie maisītāji |  | 10 | 10x1,1 |  | nav | pieslēdzamas no rozetēm lab. galdos
|  |  |  | Žāvēšanas skapis vielām | 460-400-420 | 1 | 1 | 17 |  | pieslēdzams no rozetēm uz galda
|  |  |  | Karstā gaisa fēns |  | 2 | 2x2,3 |  |  | pieslēdzami no rozetēm

## 3 stāvs-334 un 335
Telpas nosaukums | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs dziļums-platums-augstums, mm | skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
335 | 3 | 20 | Rakstāmgalds |  |  | 3 |  |  |  | Telpa nepieciešama, vispārīgās ķīmijas un citu ķīmiju plūsmas laboratoriju laboratorijas vadītājam un laborantiem, laboratorijas darbu aprakstu, ptokolu glabāšanai, vienīgajā sagatavotavā uz divām lielajām plūsmas laboratorijām tam nav vietas
|  |  | Drēbju skapis |  | 600-800-1800 | 2
|  |  | Grāmatu skapis |  | 400-800-1800 | 4
|  |  | laboratorijas galds ar izlietni |  | 700-1000-900 | 1 |  |  |  | Laboratorijas galdā iebūvēta viena neliela izlietne
334 | 3 | 20 | Rakstāmgalds |  |  | 3 |  |  |  | Telpa nepieciešama, vispārīgās ķīmijas un citu ķīmiju plūsmas laboratoriju laboratorijas vadītājam un laborantiem, laboratorijas darbu aprakstu, ptokolu glabāšanai, vienīgajā sagatavotavā uz divām lielajām plūsmas laboratorijām tam nav vietas
|  |  | Drēbju skapis |  | 600-800-1800 | 2
|  |  | Grāmatu skapis |  | 400-800-1800 | 4