TORŅAKALNA KOMPLEKSA TELPAS APRĪKOJUMA PASE

| Stāvs | pagrabs | Telpa | 030 |  | Platība | 52,2 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums | Inženierģeoloģijas un hidroģeoloģijas laboratorija |  |  | Darbinieks | Sigita Dišlere (atbildīga par plānošanu) |  |
| Studentu darba vietu skaits |  |  | 15 |  |  |  |
| Darbinieku darba vietu skaits (nodarbību laikā) |  |  | 1 |  |  |  |

| Iekārtas | Skaits |
| --- | --- |
| Žāvēšanas un karsēšanas krāsnis | 3 |
| Darba virsmas un iekārtas mālu testēšanai - konusi (plastiskums, konsistence), bīdes iekārta | 2 |
| Darba virsma un iekārtas smilts testēšanai - filtrācijas iekārtas, svari, piknometri, nogāzes leņķa noteikšanas ierīce u.c. | 1 |
| Stabilometrs ar nolasīšanas iekārtām un mitruma testi (plānots nākotnē) | 2 |
| Sietu vibroiekārta | 1 |
| Kompresijas iekārtas uz statīva (odometri) | 4 |
| Darba vietas ar datoriem | 2 |
| Vieglas konstrukcijas saliekami (maināmi) plaukti | 5 |
| Slēgtie skapji pārnēsājamām iekārtām, iekārtu detaļām, paraugiem | 4 |
| Plaukti grāmatām, žurnāliem, izziņas literatūrai un/vai paraugiem | 3 |
| Laboratorijas ķebļi | 15 |
| Biroja tipa galds ar aprīkojumu (dators, krēsls, apmeklētāju krēsls) | 1 |

| Speciālās prasības* | Īss pamatojums |
| --- | --- |
| Kanalizācija ar ērti tīrāmu smilšu un grants ķērāju, ja kopējā kanalizācija nav piemērota smilts-grants suspensiju novadīšanai | Paraugu sagatavošana bieži ietver to skalošanu, kas var novest pie kanalizācijas nosprostošanās |
| 4 gab. izlietnes laboratorijas trauku mazgāšanai un paraugu skalošanai | Laboratorijas darbam |
| 4 gab. LAN | Liela apjoma datu migrācijai, lai var paralēli pieslēgt portatīvo un galda datoru; iespējams pieslēgums apmeklētājiem (studentiem) |
| 30 gab. elektrības rozetes | Dažādās telpas vietās, iekārtu darbības nodrošināšanai |

*Speciālās prasības ietver aprīkojumu ar multimēdiju projektoru, interaktīvo tāfeli, elektrības kontaktligzdu skaits un interneta pieslēguma iespējas, veidu (LAN, bezvadu) un skaitu, izlietni roku mazgāšanai utt.

Kartogrāfijas un tālizpētes praktikuma telpā arī ploteri, lielformāta skeneri, skeneri, karšu un tālizpētes materiālu bibliotēku.

Ja rodas ierosinājumi vai pretenzijas par telpu sadalījumu vai to aprīkojumu lūdzu griezties pie dekāna O. Nikodemus.

Telpas plānojumu un apzīmējumus skatīt nākamajā lappusē: