## Sheet1
Rentgendifraktometrijas laboratorija (telpai ir jānokārto licence, lai būtu atļauja strādāt ar rentgenstarojumu)
Andris Actiņš, 29498924
Telpas nosaukums | Darba vietu skaits | Platība, kvm. | Mēbeles | Iekārtas | Izmērs dziļums-platums-augstums, mm | skaits, gab. | Jauda, kW | Masa, kg | Speciālās gāzes | Prasības
Rentgenmetožu laboratorija (zinātniskā laboratorija 018 | 3-4 | ~60 | [7 empty] | ir nepieciešama fiziskā aizsardzība (apsardze, signalizācija) atbilstoši prasībām ar jonizējošā starojuma avotiem. Vajadzīga 3-fāžu strāva ar 5 pieslēguma vietām.
|  |  |  | Pulvera rentgendifraktometrs Bruker D8 ar 2 datoriem | 135-150-220 | 1 | 5 | ≈500 | nav | 1 m apkalpes zonu ap iekārtu, pieslēgums pie ūdensvada (ūdens spiediens >5 atm un patēriņš 5 l/min) ar atsevišķu pieslēgumu pie stāvvada caur 10 mikronu filtru | Ja ir iespējams nodrošināt šādu ūdens pieslēgumu, tad dzesēšanas iekārtas var nebūt vajadzīgas. Kas būtu lētāk?
|  |  |  | Monokristāla rentgendifraktometrs CAD4 ar datoru | 100-130-200 | 1 | 5 | ≈500 |  | 1 m apkalpes zonu ap iekārtu, pieslēgums pie ūdensvada (ūdens spiediens >5 atm un patēriņš 5 l/min) ar atsevišķu pieslēgumu pie stāvvada caur 10 mikronu filtru
|  |  |  | Difraktometrs (Bruker), plānots pirkt (ar datoru) | 110-150-200 | 1 | 5 | ≈500 | argons | 1 m apkalpes zonu ap iekārtu, pieslēgums pie ūdensvada (ūdens spiediens >5 atm un patēriņš 5 l/min) ar atsevišķu pieslēgumu pie stāvvada caur 10 mikronu filtru
|  |  |  | Rentgenspektrometrs Tiger S8 (ar datoriu) | 110-135-200 | 1 | 5 | ≈500 | hēlijs, argo-metāns | 1 m apkalpes zonu ap iekārtu, pieslēgums pie ūdensvada (ūdens spiediens >5 atm un patēriņš 5 l/min) ar atsevišķu pieslēgumu pie stāvvada caur 10 mikronu filtru
|  |  | Datorgalds |  |  | 5
|  |  |  | Dzesēšanas iekārtas | 75-65-110 | 2 |  |  |  | iekārtas jānovieto attālināti, jo darbojoties tās pašas sasilst, un rada stipru troksni
|  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1000-900 | 2 |  |  |  | ķīmiski izturīga virsma, vienā galdā iebūvēta lielā izlietne ar aukstu, karstu un destilētu ūdeni
|  |  | Skapis gāzēm |  |  | 1 |  |  |  | hēlijs, argometāns, argons
Termiskās analīzes laboratorija (zinātniskā lab.)šo iekārtu var novietot arī mācību laboratorijā 017 | 2 | ~20 |  | DTA/TG Seiko Exstar6000 |  |  |  |  | slāpeklis |  | Ideāli, ja mācību laboratoriju fizikālajā ķīmijā (60 kvm) novietotu blakus šai telpai
|  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1000-900 | 1 |  |  |  | rokas nosūce, ķīmiski izturīga virsma, lielā izlietne ar aukstu un siltu ūdeni
|  |  | Datorgalds |  |  | 1
|  |  | Skapis |  |  | 1
17
Zinātniskā laboratorija farmaceitiski aktīvu vielu pētījumiem, Paraugu sagatavošana 017 |  | ~40 | [7 empty] | visas farmaceitiski aktīvās vielas ir bioloģiski un fizioloģiski aktīvas, tāpēc darbs ar tām ir ar paaugstinātu bīstamību.
|  |  | Velkmes skapis |  | 750-1800-2400 | 2 |  |  | nav | ķīmiski izturīga virsma; 4 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes
|  |  | Analītisko svaru galds |  | 75-90-80 | 2 |  |  | nav
|  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1000-900 | 10 |  |  | nav | ķīmiski izturīga materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; 2 elektrības rozetes
|  |  | Laboratorijas galds |  | 750-1500-900 | 1 |  |  |  | 2 lielās izlietnes ar aukstu, karstu un destilētu ūdeni, statīvs trauku žāvēšanai
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 50-650-750 | 10 |  |  | nav | 5 gab ar atvilknēm; 5 gab. ar veramām durvīm
|  |  | Taburetes |  |  | 15
|  |  | Skapis šķidrumu glabāšanai ar nosūci |  |  | 1 |  |  | nav | ķīmikāliju glabāšanai
|  |  | Skapis trauku un laboratorijas piederumu glabāšanai |  |  | 2 |  |  | nav
|  |  | Aizslēdzams metāla skapis vielu glabāšanai |  | 40*90*170 | 1 |  |  | nav
|  |  |  | Elektriskā plītiņa |  | 4 | 2 |  |  | pieslēdzama no rozetes laboratorijas galdā
|  |  |  | Magnētiskais maisītājs |  | 6 |  |  |  | pieslēdzama no rozetes laboratorijas galdā
|  |  |  | Analītiskie svari |  | 2
|  |  |  | Žāvēšanas skapis |  | 1 | 0.6 |  |  | trauku žāvēšanai
Termostatu telpa 016 |  | 30 | [7 empty] | ar iespēju aizvadīt sasilušo gaisu (jauda 5 kW) , varbūt iespējams šeit novietot silstošās un rūcošās dzesēšanas iekārtas no augšējās rentgenmetožu lab., ja vien tās ieprojektē blakus, nav vajadzīgs apgaismojums | !!!!!!!!
|  |  | Galds |  | 750-1000-900 | 8 |  |  |  | vienkāršs galds, uz kura novietot termostatus un zem galda novietotskapīšus uz riteņiem
|  |  | Laboratorijas galds ar nosūci |  | 750-1000-900 | 1 |  |  |  | izlietne ar aukstu ūdeni
|  |  |  | Gaisa termostats Memmert | 65-95-90 | 2 | 2
|  |  |  | Gaisa termostats uz riteņiem Memmert | 65-95-134 | 1 | 2
|  |  |  | Gaisa termostats | 60-55-100 | 2 | 0.5
|  |  |  | Mufeļkrāsns SNOL 7,2/1100 | 55-55-55 | 1 | 3.3 |  |  | jānodrošina 1 m brīva telpa ap mufeļkrāsnīm
|  |  |  | Žāvētājskapis SNOL 24/200 | 55-55-60 | 1 | 1
|  |  |  | Kriostats LMS | 60-70-150 | 1 | 2.5
|  |  |  | Ledusskapis Eiron | 60-60-100 | 1 | 0.1
|  |  |  | Žāvēšanas skapis | 40-50-90 | 4 | 0.6
|  |  |  | Mufeļkrāsns BlueM | 55-45-55 | 1 | 1.8 |  |  | jānodrošina 1 m brīva telpa ap mufeļkrāsnīm
|  |  |  | Ledusskapis | 60-60-150 | 1 | 1.2
|  |  |  | Hermetiskie boksi | 60-105-70 | 4 |  |  |  | novietojami uz galda
|  |  | Skapīši uz riteņiem |  |  | 10
16
Zinātniskā laboratorija mālu pētījumiem 032 | 4 | 30 | Laboratorijas galds |  | 750-1000-900 | 10 |  |  | nav | Ķīmiski izturīga materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai ; 2 elektrības rozetes ; 2 ūdens krāni ar izlietni; 1 lokālais nosūcējs , 4 galdiem saspiestā gaisa pievadīšana
|  |  | Rakstāmgaldi |  | 900-1000-700 | 4 |  |  | nav | ar datora pieslēgumu
|  |  | Laboratorijas galds ar divām lielajām izlietnēm |  | 750-1000-900 | 1 |  |  | nav
|  |  | Velkmes skapis |  | 750-1800-2400 | 1 |  |  | nav | keramiska virsma; 4 ūdens krāni ar izlietnēm; 4 elektrības rozetes
|  |  | Ķīmisko trauku, laboratorijas piederumu skapis |  | 500-1200-2400 | 1 |  |  | nav | divas durvis, šķērssiena, plaukti, slēdzams
|  |  | Zemgalda skapītis uz riteņiem |  | 500-650-750 | 10 |  |  | nav | 5 gab ar atvilknēm; 5 gab. ar veramām durvīm
|  |  | Taburetes, krēsli |  |  | 6+4 |  |  |  | 6 taburetes, 4 krēsli
|  |  |  | Ledusskapis ar aukstumkameru | 50-60-150 | 1 | 0.8 |  | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā
|  |  |  | Žāvēšanas skapis traukiem | 50-60-100 | 1 | 2 |  | nav | skapis pieslēgts no rozetes sienā
|  |  |  | Analītiskie svari | 30-20-30 | 1 | 0.02 | 1 | nav | Svari pieslēgti no rozetes sienā
|  |  |  | Tehniskie svari |  | 1 | 0 |  |  | novietoti uz laboratorijas galda
|  |  |  | Hidrauliskā prese |  | 1 | 0 |  |  | novietoti uz laboratorijas galda
|  |  |  | Ultraskaņas vanna |  | 1 | 0.4 |  |  | novietoti uz laboratorijas galda
|  |  |  | Kratītājs | 55*50*30 | 1 | 0.01 |  |  | novietoti uz laboratorijas galda
|  |  |  | Optiksias mikroskops |  | 1
|  |  |  | Ultracentrifūga |  | 1 | 0.13 |  |  | novietoti uz laboratorijas galda
|  |  |  | Seifs |  | 1 | 0 |  |  | specifisku materiālu glabāšanai
|  |  |  | spektrometrs |  | 1 | 0.2 |  |  | novietoti uz laboratorijas galda
|  |  |  | Vakuumsūknis |  | 1 | 1 |  |  | novietoti uz laboratorijas galda
|  |  |  | Vibrosietu komplekts |  | 1 | 0 |  |  | automātiskais
|  |  |  | Elektriskās plītiņas vai magnētiskie maisītāji |  | 4 | 4x0,5 |  | nav | pieslēdzamas no rozetēm laboratorijas galdos
Kodolmagnētiskās rezonanses laboratorija (fantāzija nākotnei 044) | 2 | 20-30 |  | KMR iekārta (vēl nav nopirkta) |  | 1 |  | 2000 |  | Nepieciešamā grīdas kravnesība un griestu augstums 3,6 m, Elektrība - 3 fāzes, liela jauda ~10 kW ? nepieciešama tikai pirmās palaišanas dienā
|  |  | rakstāmgalds- datorgalds |  |  | 1
|  |  | Laboratorijas galds |  | 900-1000-750 | 1 |  |  | nav | Ķī miski izturīga materiāla virsma; virs galda 2 plaukti materiālu novietošanai 2 elektrības rozetes ; lielā izlietne ar siltu un aukstu un destilētu ūdeni;
|  |  | Laboratorijas piederumu skapis |  | 2400-1200-500 | 1 |  |  | nav | divas durvis, šķērssiena, plaukti, slēdzams

## Sheet2
| Platība | Vietu skaits | Velkmes skapju skaits | Izlietnes
Laboratorija | 75.74 | 18 | 3 | 4
| 75.56 | 18 | 2 | 4
| 75.19 | 18 | 1 | 6
| 88.47 | 22 | 3 | 4
| 76.28 | 12/19 | 3 | 4
| 95.96 | 24 | 4 | 8
| 57.8 | 12/14 | 3 | 4
| 76.53 | 19 | 4 | 6
| 77.06 | 19 | 5 | 4
| 76.8 | 19 | 4 | 4
| 75.9 | 19/19 | 4 | 4
| 85.55 | 21 | 0 | 6
| 936.84 |  | 36
Sagatavotavas | 20.56
20.57
18.88
19.12
17.58
19.84
116.55
Kabineti | 15.51
20.48
20.48
20.48
12.41
18.52
18.52
18.52
18.52
163.44
Administrācija | 37.22
28.35
28.25
18.06
111.88
Auditorijas | 51.66
46.18
43.41
92.33
74.98
308.56
Kopējā platība | 1637.27
Lab.+sagatavotavas | 1053.39